宜 兴 市 政 府 采 购

# 招

# 标

# 文

# 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0017

采购人：宜兴市教育局

项目名称：江南大学宜兴校区超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统采购

采购代理机构：江苏恒鸿建设咨询有限公司

二〇二六年十月

目  录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 项目技术要求和有关说明	22

第四章 评标方法和标准	27

第五章 政府采购合同（格式）	29

第六章 投标文件（格式）	33

# 第一章 投标邀请函

宜兴市教育局对江南大学宜兴校区超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统采购进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项。

| 序号 | 事项 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 信 息 | 1、项目名称：江南大学宜兴校区超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统采购 2、项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0017 3、项目类型：货物类 4、核心产品：超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统 5、本项目标的所属行业：其他未列明行业 6、采购方式：公开招标（暗标） 7、评标方法：综合评分法 8、预算金额：5878952.00元 9、最高限价：同预算金额 10、是否接受进口产品：接受 11、集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资 格 条 件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购； 4、本项目不接受联合体，不接受中标后分包； 5、特定资格要求：无； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理； 7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |
| 3 | 招 标 文 件 | - 1、招标文件的获取：首次投标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。 - 2、“CA锁”的使用：供应商须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 3、CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。 |  |
| 4 | 投 标 文 件 | 1、投标文件制作及提交：将电子招标文件导入政府采购客户端工具制作投标文件，导出加密的投标文件(后缀名为zip)，通过“苏采云”系统上传投标文件。 2、提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。 3、特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第四章《评标方法和标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。 |  |
| 5 | 投标 保证金 | 本项目免收投标保证金。 |  |
| 6 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。 - 1、不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交易过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担； 1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将被视为投标人的授权委托人或法人代表。 - 2、采购活动时间： 2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：详见本项目招标公告 2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 7 | 联系方式 | 采购人 | 项目负责人 联系人：吴先生 联系电话：0510-87973002 联系地址：宜兴市教育西路19号 邮政编码：214200 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人：刘女士 联系电话：0510-81717763 联系地址：宜兴市紫竹东路105号 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服 联系电话：025-83633744、025-83633743 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关法律法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的供应商；同时，按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”（仅适用于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业），若自然人投标即指自然人本人。

2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人投标即指自然人私章。

2.4 “产品”“货物”指本招标文件中所述产品（含配件）及相关服务。

2.5 “响应”指提交投标文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应。

2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn) “苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “评审因素”是指评标方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.1.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

①在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

3.1.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.1.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。投标人应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3强制采购节能产品、信息安全产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。涉及强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

3.4优先采购节能产品、环境标志产品。政府优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。

3.5推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.6鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.7落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

3.8采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，供应商应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展、强制采购、优先采购及其他政府采购政策按相关文件规定执行。

- 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2代理服务收费标准及金额：

本次采购代理费按差额定率分档累进法计算的70%收取，收费差额费率:中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元(不含)至500万元(含)的为1.1%，中标金额在500万元(不含)至1000万元(含)的为0.8%，由中标人支付，投标人必须将该部分费用考虑在报价内。

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 投标人应登录“苏采云”系统下载招标文件(后缀名为“.kedt”)。投标人须按招标文件要求提交资料并对招标文件相关内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者代理机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；投标邀请函与投标人须知不一致的，以投标邀请函为准；客户端工具中电子投标文件格式、说明与招标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、招标文件的解释

7.1 本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，并在系统中通知所有已获取招标文件的潜在投标人, 投标人应登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的招标文件、公告信息为准。

8.2 如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传投标文件导致其提交的投标文件不符合要求的，造成的损失及风险由投标人自行承担。

7、招标文件的解释

7.1 本文件和“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

- 开标一览表

- 资格条件

①资格声明函：提供《关于资格的声明函》；

②被授权代表身份证明：提供投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑤有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑥有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）

⑧联合体：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供；

⑨分包：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供；

⑩中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

⑪特定资格要求：无。

注：投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交投标文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；以上近六个月、近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）。

- 符合条件

①投标函

②明细报价表

③项目技术要求偏离表

④项目人员配置清单

⑤服务内容详细说明（格式自拟）

- 价格折扣文件

- 其他相关材料

上述（2）和（3）内容投标人应按要求提供有效证明材料，否则投标无效，相关材料格式见投标文件（格式）。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、投标文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

11.4 不因投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决投标。本招标文件中要求提供相关证明材料的，投标人应当在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件,若投标人无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由此带来的后果由投标人自负。若投标人提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评标判断的，视为符合要求，否则投标无效。

11.5投标人提交的投标文件中加盖的电子公章，均视为经投标人法定代表人同意或授权。

11.6特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第四章《评标方法与标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分的服务内容属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

11.6.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

11.6.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

11.6.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

11.6.4不得有其他体现投标人身份的内容。

12、电子投标文件

12.1 投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件和招标文件规定拒收情形的将被拒收，否则资格审查不通过。

14、投标文件的真实性

14.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件规定签署或盖章的；

- 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于招标文件“不得参加本次采购活动投标人”的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规规定或不符合招标文件中规定的实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

19、联合体、中标后分包（如有）

19.1、联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

19.2 中标后分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。

提交投标文件或成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

20.2投标文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开标，相关注意事项详见投标邀请函。

20.3开标过程由采购人或者采购代理机构组织，开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

21、资格审查

21.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、响应文件的组成”中“资格条件”的要求对投标文件中资格证明材料进行审查，不符合要求的，投标人资格审查不通过，其投标无效。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，资格审查不通过，其投标无效。

② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。存在以上任意一项不良信用记录，其投标无效。

③ 查询及记录方式：评审当日，采购人将在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。投标人不良信用记录以采购人代表在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因投标人不良信用记录改变而改变资格审查结果；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.5 评标方法和标准。

22.5.1 本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为评标委员会所有成员评审后得分的算术平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，编写评审报告。若最终得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若最终得分且投标报价均相同的，由采购人代表抽签确定排序。评分标准详见“第四章 评标方法和标准”。

注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整，根据调整后的报价参与评审。

22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

23、定标

23.1 评审结束后，评审委员会直接确定成交供应商。

23.2 中标结果确认后，采购代理机构将向中标人发出电子中标通知书，请中标人登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标人自行承担。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 注：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，采购人在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标人如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

27.4 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标人，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

27.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为及投标产品

28、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标人应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

29、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标人进行履约管理，并及时向中标人支付采购资金。

十、质疑处理

30、询问

30.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31、质疑

31.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

31.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

31.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

32、投诉

32.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

# 第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市教育局的江南大学宜兴校区超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统采购，具体要求如下：

- 一、项目概述

- 采购高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统1套，通过自动化在线样品前处理如固相萃取实现对环境样品的全自动、高效净化与富集，结合超高效液相色谱的快速分离能力与三重四极杆质谱的超高灵敏度和特异性检测，能够精准地对水体、土壤等复杂基质中痕量乃至超痕量的新型污染物进行定性和定量分析，提升检测效率和准确性，满足未来长期科研需求。通过公开招标采购1套符合参数的设备，控制预算不超587.8952万元，要求中标商负责运输安装、提供培训及壹年质保服务，项目自招标发布至交付预计60天，以提升实验效率、保障业务开展。

- 二、技术要求

- 1、本次采购的基本要求

- 基于复杂环境样品中痕量有机污染物的高通量、精准定性与定量分析需求，拟采购超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统1套。通过在线固相萃取自动富集纯化样品，极大提升分析效率并降低检测限，再结合超高效液相的快速分离与串联四极杆质谱的高选择性、高灵敏度检测，能够实现对海量环境样本的快速、精准筛查与确证，有力支撑环境污染评估、生态毒理研究及环境行为归趋等领域的科研工作。

- 本项目的要求及数量清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统 | 技术参数： 1.基础配置和要求 1.1系统由三维自动化在线进样系统、超高效色谱溶剂管理器、柱管理器、串联四极杆质谱仪、真空系统、供气系统、仪器控制和数据管理系统七部分构成 ◆1.2液相色谱与串联四极杆质谱仪均为同一品牌厂家生产，保证联机技术的稳定性 ◆1.3可在在线固相萃取进样和自动液体直接进样之间快速切换 2.自动化三维在线进样系统 2.1在线固相萃取进样 2.1.1上样体积：1~5mL自由设置，可以重叠运行，提高样品通量 ▲2.1.2三轴定位精度≤0.15mm 2.1.3阀驱动模块：≥4组，软件智能控制，实现二维在线SPE技术 2.1.4同时具备15000psi超高压六通阀（≥3组）和6000psi六通阀，以适配HPLC或者UPLC系统，保证足够的流路切换 2.1.5可以同时装载两种不同规格的SPE柱，并联进样，提高样品的纯化和富集效率 2.1.6 SPE柱可再生使用，前端可安装过滤装置，保证使用寿命 2.1.7直观的编辑界面，可快速的对在线SPE的阀切时间、流动相流速比例进行编辑 2.2自动液体直接进样 ▲2.2.1样品位数：同时兼顾≥150位2ml样品瓶和≥56位20ml样品瓶 2.2.2进样体积：2.5ul~20ul可任意设置 2.2.3进样方式：满环进样或进样针精准进样 2.2.4配备快速洗针工作站：可采用两种不同极性溶剂，对进样针内外壁快速冲洗 2.2.5软件上可实现进样量、进样前/后的停滞时间、进样针进样前/后洗针次数等值的设定 3.超高效二元溶剂管理器 ▲3.1色谱泵：一体式独立柱塞串联泵，双独立数控马达直线驱动，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器 3.2溶剂脱气：≥5通道 3.3流速范围：≤2.000 ml/min，有效节省溶剂 3.4最大耐压：≥17000psi 3.5梯度精度：≤0.15% RSD，不随反压变化 ▲3.6梯度模式：≥10种梯度曲线，包含线性、步进、凹线、凸线四种类型 3.7梯度延迟体积：≤75μL 3.8泵密封清洗：配备可设置的主动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆 4.超高效四元溶剂管理器 ▲4.1色谱泵：一体式独立柱塞串联泵，双独立数控马达直线驱动，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器 4.2泵压力传感器反馈回路：≥2路 4.3溶剂脱气：≥5通道 4.4流速范围：≤2.000 ml/min，有效节省溶剂 4.5最大耐压：≥15000 psi 4.6梯度延迟体积：≤300μL ▲4.7梯度模式：≥10种梯度曲线，包含线性、步进、凹线、凸线四种类型 4.8梯度精度：≤0.15% RSD，不随反压变化 4.9自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度 4.10 pH值配置准确度：±0.1 4.11内置缓冲盐配置体系数量：≥7 4.12梯度种类：≥3种 4.13可压缩性补偿：自动、持续 4.14泵密封清洗：配备自动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆 5.色谱柱管理器 5.1温度范围：4.0~90.0 ℃，增量0.1℃ 5.2切换阀：2个9通8位阀，自动柱切换 5.3温度准确度：± 0.5℃ ▲5.4色谱柱追踪：智能芯片技术，信息类型为≥16项 6.串联四极杆质谱 6.1硬件指标 6.1.1离子源：ESI与APCI多功能源，ESI±、APCI±四通道同时检测 6.1.2待机和维护过程时，不消耗氮气 ▲6.1.3脱溶剂气温度：≥640℃（提供软件设置截图） 6.1.4离子导入：双正交导入，避免样品污染 6.1.5离子偏转：离子传输时≥3次，降低中性污染 ◆6.1.6离子接口：锥孔接口，无毛细管或离子传输管，避免热裂解、冷凝而导致的样品分解和毛细管堵塞（提供锥孔结构图） ▲6.1.7离子传输：同时具备偏轴与聚焦，主动排废，降低中性噪音，提高灵敏度 6.1.8质量分析器：串联四极杆，圆柱或双曲面金属钼，带前后过滤器 6.1.9碎裂池：兼顾离子线性加速及离子蓄积 6.1.10碰撞池传输：直线型碰撞池，降低碰撞池清洗频次 6.1.11碰撞气：氩气 ◆6.1.12检测器：光电倍增器，密封在真空玻璃内，离轴，长寿命，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。 6.1.13扩展性：兼容扩展原厂质谱成像功能 6.2性能指标 6.2.1质量范围：低质量端≤2m/z，高质量端≥2000m/z ▲6.2.2扫描速率：≥19500 Da/s，步进0.1Da 6.2.3质量数稳定性：≤0.1amu/24小时 ◆6.2.4灵敏度： ESI正离子灵敏度：1pg利血平柱上进样，m/z609-195，信噪比≥6,500,000:1 ESI负离子灵敏度：1pg氯霉素柱上进样，m/z321-152，信噪比≥6,500,000:1 ▲6.2.5 MRM通道：一次进样可完成＞31000组MRM的同时分析 6.2.6最小驻留时间：≤1ms ◆6.2.7极性切换时间：≤4ms 6.2.8ESI、APCI切换时间：≤20 ms 6.2.9扫描模式：全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描、子离子全扫描等 6.2.10MRM和全扫描切换时间：≤3ms 6.2.11假阳性确证：一针进样同时得到MRM和子离子全扫描谱图，自动标准品二级全扫描谱图比对 7.质谱数据系统 7.1兼容Microsoft windows操作系统，所有液相单元和质谱由同一软件控制，可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，定性定量分析、建立数据库等功能 7.2仪器参数的检测及校正功能，自动质量校正，自动样品调谐，自动SIR(选择离子扫描)和MRM (多选择反应监测)方法开发，UPLC-MS/MS系统检查—自动柱上性能检测，自动MRM设置，自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）。 7.3一次性全自动生成包括离子对信息、碰撞能、离子导入电压等参数在内的SIR/MRM方法，提供可供查询的官方证明资料。 7.4方法库：提供大于5000个化合物的方法，包括色谱方法及质谱方法，包含农药、环境污染物、毒物、生物毒素、药物及代谢物等。可采用多种检索方式如中英文名称、CAS号、分子量、分子式及群组等。使用户可以简单快速地获得分析所需的方法，终身免费更新服务。 | 套 | 1 |

- 备注：为确保本项目的正常履约和相关设备满足采购需求，技术参数中标“◆”“▲”要求提供的证明材料，在投标文件中提供扫描件，合同签订前，采购人将对相关证明材料原件进行核验。

三、商务要求

1、服务要求：

（1）质保要求：设备免费保修壹年（质保期）；保修期外乙方应对本设备终身负责维修。

（2）售后服务要求：

①乙方应确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天，一天内故障停机1次计作故障停机一天），每超过一天，赔偿甲方采购该设备总金额的0.6%。

②如设备发生故障，乙方应在接到设备使用方江南大学宜兴研究生院（以下简称使用方）报修电话后2小时内予以响应，24小时内到达，否则使用方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知使用方不能响应的原因，在获得使用方同意后，才可推迟响应时间。

③无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修。乙方工程师来使用方维修设备，必须事先与使用方取得联系；在维修过程中应有使用方工程师的共同参与。否则由此引起的一切责任由乙方负责。维修应当做好台账记录，双方签名确认。

④乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，使用方有权申请不支付货款。

⑤乙方须无偿配合使用方因业务原因的设备搬迁，确保设备使用延续性。

⑥有驻场要求的设备，安装测试结束2个工作日内，乙方必须安排驻场工程师到使用方开展工作，并不得随意更换工程师，乙方确实因工作需要更换工程师的，必须提前10个工作日向使用方提出申请、得到使用方同意后做好工程师交接，确保使用方工作延续性。

（3）技术培训要求：

在设备安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对使用方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答使用方人员提出的问题，确保设备正常操作运行后方可撤场。

2、交货地点：江南大学宜兴研究生院清源楼

3、交货期限：乙方应在本合同签订之日起60天之内将合同货物交付使用方，并运抵使用方指定交货地点。设备运输费等所有费用由乙方承担，设备交付使用方之前的全部风险（包括但不限于运输过程中发生意外导致的生命财产损失等）均由乙方承担。

4、验收标准：设备安装、调试结束，在使用方对设备试用后进行验收（时间由江南大学宜兴研究生院、乙方另行商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作（应出具乙方委托书）。验收单应由使用方和乙方共同签字确认。

5、付款步骤：合同签订后，使用方向宜兴市公共建筑建设管理中心申请付总价的50%,收货并验收合格后，付总价的45%，一年后，付总价的5%。乙方每次收款前需开具增值税专用发票。

# 第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 61分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 4分 |
| 价格部分 | 35分 |

二、评审内容：

1、技术部分（服务内容不得有体现投标人身份的内容）

| 评审内容 | 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （61分） | 1 | 技术内容 | 35分 | 根据招标文件中的技术指标进行打分： 投标人所投产品各项技术指标要求全部满足招标文件要求的，得35分；打“◆”的核心参数负偏离作无效投标；带“▲”的重要参数负偏离每项2分，扣完为止；其他指标正偏离不得分，负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：投标人须按“第三章 项目技术要求和有关说明”要求提供能够满足“◆”、“▲”参数相关证明材料原件扫描件，否则不得分。 |
|  | 2 | 服务内容 | 6分 | ①实施组织方案及各项保障措施： 根据投标人的总体方案、实施方案及项目保障措施（包括承诺的交货期长短、项目实施的组织计划、进度安排合理性及工期保证措施、设备运输及进场安装调试方案）等。提供以上各项方案完整并切实可行，优秀得6分；较好得3分；一般1分；不提供则不得分。 |
|  |  |  | 6分 | ②质量保证措施： 质量保证措施全面、合理、有针对、科学性强的得6分；措施较详实全面、较合理、较有针对、科学性较强的得3分；措施全面性一般、合理性一般、针对性一般、科学性一般的得1分；不提供则不得分。 |
|  |  |  | 6分 | ③技术培训方案： 针对本项目提出完整的技术培训服务方案与承诺细致程度，包括(培训计划安排）完善、详尽可行（性强）的得6分；比较完善、详尽可行的得3分；基本详尽可行的得1分；不提供则不得分。 |
|  |  |  | 6分 | ④售后服务方案： 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级等服务承诺综合评分：方案完善合理的得6分；方案合理性、可操作性较为欠缺的得3分；其余得1分；不提供不得分。 |
|  |  |  | 2分 | ⑤收费情况： 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况综合评分，无相关内容不得分，有相关内容按照下列标准评分：服务收费最优惠的，得2分；服务收费次优惠的，得1分；不提供不得分。 |

2、商务部分

| 商务部分 （4分） | 1 | 业绩及用户评价 | 2分 | 根据2022年以来生产厂家销售同类设备的情况进行打分，每份销售合同得0.5分，最多得1分；提供业绩相对应的用户评价为好的报告，每提供一份得0.5分，最多得1分，不提供不得分。 注：提供评价报告原件扫描件，否则不得分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 质保期 | 2分 | 满足招标文件对质保期的基本要求的基础上，每增加1年制造厂商年质保的加1分，最高加2分。 注：需提供制造厂商出具的质保承诺书原件扫描件，否则不得分。 |

3、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 35分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。

3、采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序：

- ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

# 第五章  采购合同（格式）

（宜兴市教育局）（江南大学宜兴校区超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统采购）采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：宜兴市教育局

乙方（供应商）：

根据项目采购的内容，仪器设备使用方为江南大学宜兴校区 （学院）     ，本合同条款如下：

- 仪器设备名称、品牌、规格型号、数量、单价及成交价格

| 仪器设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）：人民币 ，（小写） 元整 |  |  |  |  |  |  |

- 设备详细配置清单见附件。

- 付款方式：

1.合同签订后，使用方向宜兴市公共建筑建设管理中心申请付总价的50%,收货并验收合格后，付总价的45%，一年后，付总价的5%。乙方每次收款前需开具增值税专用发票。2.设备验收支付时，由使用方出具验收、使用合格通知单，说明设备验收、使用情况，由于设备自身原因导致使用方未能正常使用设备，甲方及使用方有权拒绝支付设备款项。

2.使用方发起付款通知后，由于宜兴市公共建筑建设管理中心财务付款审批流程造成的付款延迟甲方不需承担相应责任。

3.乙方应确保提供的收款账户有效，财务运行合法合规。

乙方收款账户信息如下：

公 司 名 称：xx公司

纳税人识别号：xxx

地 址：xxx

电 话：xxx

开户行：xxx

账 号：xxx

- 交货期

乙方应在本合同签订之日起    天之内将合同货物交付使用方，并运抵使用方指定交货地点。设备运输费等所有费用由乙方承担，设备交付使用方之前的全部风险（包括但不限于运输过程中发生意外导致的生命财产损失等）均由乙方承担。

- 交货地点、合同履行地

交货地点为：江南大学宜兴校区    学院（部门）    室，收货人        ，联系电话：           。

- 质保期

上述设备免费保修   年（质保期）；保修期外乙方应对本设备终身负责维修。

资质、质量要求及技术标准

1.乙方交付的仪器设备与合同要求不相符时，使用方有权拒收货物、拒绝发起付款通知，由此引起的一切责任由乙方负责。

2.由于乙方产品质量等问题造成甲方、使用方及关联损失由乙方负全责。

3.乙方提供设备参数必须符合使用方所需设备参数要求，使用方验收过程中发现参数低配可予以退货处理，由此所产生的全部费用由乙方承担。

4.乙方保证向使用方提供的设备满足国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。乙方提供设备由于自身原因导致1年内发生重大不良事件（包括但不限于主要部件发生2次及以上报损、人身或财产损害等），乙方须对设备召回进行更换，并提出整改方案，经甲方、使用方确认同意后实施。

5.乙方保证所供设备及配件必须是原厂全新，并严格保持原包装。否则使用方将退回货物，造成的一切损失由乙方负全部责任。

6.乙方所供设备如验收不合格，根据使用方的要求，乙方必须无条件更换或无条件接受使用方退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 设备到货、安装和验收要求

1.乙方按照双方约定时间交付设备，除不可抗力因素外，如乙方未按约定时间交付，须承担甲方违约金。违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的3‰计算，最高限额为本合同总价的5％。

2.乙方应提前一周书面通知使用方设备的具体到货时间，以便使用方安排好接收工作。设备到货后，使用方及时通知乙方，乙方接到通知后3个工作日内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与使用方联系并共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

3.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方、使用方无关。如不可避免地造成甲方、使用方损失的，甲方、使用方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方、使用方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

4.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为使用方永久免费打开，如果乙方封锁密码，承担每件设备每日1万元损失。

5.设备安装、调试结束，并在使用方对设备试用后进行验收（时间由使用方、乙双方另行商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作（应出具乙方委托书）。验收单应由使用方和乙方共同签字确认。

6.保修期自使用方验收合格之日算起，保修期外的保修乙方只收配件费，免收人工费。

7.如该设备需接入使用部门信息系统，涉及所有接口费用全部由乙方承担。

8.乙方终身免费为使用方提供该设备软件升级和服务。

9.乙方保证为所供设备免费提供与使用方相关信息管理系统连接服务。

- 售后服务要求

1.乙方应确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天，一天内故障停机1次计作故障停机一天），每超过一天，赔偿甲方采购该设备总金额的0.6%。

2.如设备发生故障，乙方应在接到使用方报修电话后2小时内予以响应，24小时内到达，否则使用方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知使用方不能响应的原因，在获得使用方同意后，才可推迟响应时间。

3.无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修。乙方工程师来使用方处维修设备，必须事先与使用方取得联系；在维修过程中应有使用方工程师的共同参与。否则由此引起的一切责任由乙方负责。维修应当做好台账记录，双方签名确认。

4.乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路围、操作说明书及光盘），如技术资料不全，使用方有权申请不支付货款。

5.乙方须无偿配合使用方因业务原因的设备搬迁，确保设备使用延续性。

6.有驻场要求的设备，安装测试结束2个工作日内，乙方必须安排主场工程师到使用方单位开展工作，并不得随意更换工程师，乙方确实因工作需要更换工程师的，必须提前10个工作日向使用方提出申请、得到使用方同意后做好工程师交接，确保使用方工作延续性。

- 技术培训

在设备安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对使用方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答使用方人员提出的问题，确保设备正常操作运行后方可撤场。

- 违约责任

乙方所供设备如不符合合同约定的，除承担甲方相应损失外，还应承担违约责任，违约责任的标准为：按供货总额的20％承担。

- 适用法律和争议解决

1.本协议适用中华人民共和国法律。

2．任何与本协议相关的争议应首先由双方友好协商解决。如协商不成，均提交无锡仲裁委员会按其现行仲裁规则仲裁，裁决终局对双方有约束力。

- 合同生效

本合同经甲乙二方签字或盖章后生效。本合同一式五份，甲方执二份，乙方执二份，使用方一份。

| 甲方代表： | 乙方代表： |
| --- | --- |
| 单位： | 单位： |
| 签订日期： | 签订日期： |

# 第六章 投标文件（格式）

# 投

# 标

# 文

# 件

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人（电子签章）：

# 二〇二六年   月   日

（一）开标一览表：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人全称（电子签章）：

项目名称：                                    项目编号：

| 标题 | 内容 (小写) | 内容（大写） |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 元 | 元 |

年  月  日

（二）资格条件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴市教育局：

我公司参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0017）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市教育局、江苏恒鸿建设咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权                 代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0017）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

投标人（电子签章）：

日期：___年___月__日

3、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求

9、联合体协议书（格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）                  自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0017）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

日期：___年___月__日

注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

10、分包情况说明（格式）：

分包情况说明

宜兴市教育局：

我公司根据本项目招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占投标报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

投标人（电子签章）：

注：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

11、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》（格式见附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

12、特定资格要求

注：如本项目有特定资格要求的，按招标文件要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、投标函（格式）：

投标函

致宜兴市教育局、江苏恒鸿建设咨询有限公司：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0017）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标产品的技术参数要求，填写了投标产品的技术参数，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：江南大学宜兴校区超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统采购

项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0017

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 质保期 | 数量 |  | 单价 (元) | 合计报价 (元) | 产品 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 序号： |  |  | 品牌： |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后___________日内到货并安装调试完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.质量 2.安装3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（2）核心产品：请投标人在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）政府采购优惠政策：若符合本项目政府采购优惠政策的，投标人应在“产品类别”一栏中填入小微企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品，价格扣除比例（如有）详见“投标人须知”；若不符合本项目政府采购优惠政策的，无需填写“产品类别”。

（4）若享受本项目政府采购相关优惠政策的，投标人必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供相关证明材料，以提供的有效证明材料为准，否则不享受相关优惠。

（5）若本项目含有政府采购强制采购产品的，投标人必须按照本章“（四）报价折扣文件”提供有效证明材料，否则投标无效，详见投标人须知相关要求。

(6)根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(7)本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)等相关规定，对符合条件的中小企业(含小微企业)和本国产品给予价格扣除优惠。两项政策可叠加享受。本项目部分产品已获准采购进口产品。提供进口产品的，该部分产品不享受中小企业价格扣除。

(8)表格不够可自行延长。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：江南大学宜兴校区超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统采购

项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0017

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 报价内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请在本表后自行添加。

4、项目人员配置清单（格式）：

项目人员配置清单

项目名称：江南大学宜兴校区超高效液相在线固相萃取串联四极杆质谱分析系统采购

项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0017

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行延长。

2.应按招标文件要求配备项目人员及提供相关证明材料，以满足项目的基准要求，否则报价无效。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（电子签章）：

5、服务内容详细说明（格式自拟）：

供应商根据“第三章 项目技术要求和有关说明”提出的技术、服务、人员等实质性要求，提供项目实施详细说明及相关证明材料。招标文件中要求进行承诺的，应当进行承诺。

（四）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业（产品）性质 | 投标产品类别 | 须提交的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能 | 强制采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |
| 2 | 信息安全 | 强制采购信息安全产品 | 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料 |
| 3 | 小微型 企业产品 | 货物由小微企业制造 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 4 | 残疾人福利性单位 | 货物由残疾人福利性单位制造 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 5 | 监狱 企业 | 货物由监狱企业制造 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

投标人（电子签章）：

注：（1）相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件2可自行删除；

（2）中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）     ，从业人员 	   人，营业收入为 	   万元，资产总额为       	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）     ，从业人员 	   人，营业收入为    	万元，资产总额为  	  万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应准确完整填写相关内容，详见投标人须知相关要求。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

- （五）其他相关材料

- 投标人根据评标方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。