江苏省产品质量监督检验研究院

2026-2028年计量检定服务

招标文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0296

(ZZ06602686ZC03180)

江苏省设备成套股份有限公司

2026年9月

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	4

第三章评标标准	18

第四章采购需求	19

第五章主要条款及格式	21

第六章附件	26

招标公告

项目概况：

江苏省产品质量监督检验研究院2026-2028年计量检定服务项目招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网获取招标文件，并于2026年9月30日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0296(ZZ06602686ZC03180)

1.2项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院2026-2028年计量检定服务项目

1.3项目预算：960万元(480万元/年)

1.4最高限价：960万元(480万元/年)

1.5采购需求：具体详见招标文件第四章采购需求

1.6合同履行期限：2年

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目不接受联合体投标。

1.9本项目标的所属行业：科学研究和技术服务业

10.本项目中标后允许分包，分包仪器数量不得超过本项目仪器数量的3%

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报告），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）投标人须具有江苏省县级以上计量行政部门颁发的法定计量检定机构计量授权证书。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3获取方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1截止时间：2026年9月30日14点00分（北京时间）

4.2提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

五、开启

5.1时间：2026年9月30日14点00分（北京时间）

5.2地点：“苏采云”网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在江苏政府采购网发布公告。

7.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
	操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
	7.3有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：江苏省产品质量监督检验研究院

联系方式：杨老师 18013956732

地址：南京市光华东街5号

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室

联系方式：路紫明 025-86633685

7.3项目联系方式

项目联系人：路紫明

电　话：025-86633685、13701405790

邮箱地址：luzm@jcec.cn

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（如适用）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）

（3）资格条件（必须提供，否则投标无效）

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（本项目无需提供）；

（6）承诺书（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标费用

15.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

15.3 专家评审费：由采购人按江苏省财政厅有关规定向评审专家支付。

四、投标文件的密封、签署和盖章要求

16.1密封（加密）要求：供应商应当按照《招标文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

16.2签署要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。

16.3盖章要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：招标文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。供应商不确认的，其投标无效。

22.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于本项目最高限价60%的，即投标报价<本项目最高限价×60%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

（一）价格部分：30分

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标报价得分： 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。 | 30 |

（二）技术部分：70分

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNAS | 投标人具备通过 CNAS 认可的检测项目，达到 20-50 项得 1 分；达到 51-100 项得 2 分；达到 101-200 项得 3 分；达到 201-300 项得 4 分；达到 301-450 项得 6 分；达到 451 项及以上得 8 分。本项最高得 8 分。（须提供 CNAS 认可证书及附件认可范围清单复印件佐证，否则不得分） | 8 |
| 2 | 法定机构授权证书 | 投标人具备县级以上计量行政主管部门授予的法定计量授权项目。授权项目数量达到 0-100 项得 2 分；达到 101-200 项得 3 分；达到 201-300 项得 4 分；达到 301-400 项得 5 分；达到 401-500 项得 6 分；达到 501 项及以上得 12 分。本项最高得 12 分。（须提供有效期内的计量授权证书及其授权项目范围附件清单复印件；已暂停、撤销的授权项目不计入项目数量；未提供授权项目附件清单，无法核实有效授权项目数量的，本项不得分。） | 12 |
| 3 | 人员配置 | 1）具备高级工程师数量2-10人,得1分,具有高级工程师数量11-20人,得2分,具有高级工程师数量21-50人,得3分,具有高级工程师数量51人及以上,得4分，最高4分； 2）具有研究员级高级工程师数量0-5人,得1分,具有研究员级高级工程师数量6-9人,得2分,具有研究员级工程师10人及以上,得4分,最高4分; 3）专业检测人员具备一级注册计量师数量高于50（含）人,得1分；高于100（含）人，得2分，高于120（含）人，得4分，最高4分（提供相关证书复印件） | 12 |
| 4 | 主要业绩 | 2024-2026年以来，质检类计量服务合同，每提供一份得2分，最高得8分。（提供双方盖章合同复印件）(日期以合同签订时间为准） | 8 |
| 5 | 服务方案 | 1）方案全面细致，针对性强，对招标范围及要求中，业务工作标准和质量要求响应好，得6分；方案较全面，对招标范围及要求中，业务工作标准和质量要求有响应2分；方案不明确不得分； 2）强制检定免费范围内的设备给予免费检定服务,得2分,最高2分。（须提供承诺函并加盖公章） 3）每日提供一次取送服务,得2分,最高2分。（须提供承诺函并加盖公章） | 10 |
| 6 | 特殊仪器检测资质要求① | 具备独立出具紫外可见分光光度计，原子吸收分光光度计，原子荧光光度计，气相色谱仪，液相色谱仪，Xγ个人剂量仪，多通道αβ放射性测定仪的检定证书的能力，满足1-2项得4分；满足3-5项得7分；满足6-7项得10分，全部不满足不得分。 | 10 |
| 7 | 特殊仪器检测资质要求② | 具备独立出具万能材料试验机，电子天平，砝码，压力变送器，扭力起子，游标卡尺，科里奥利质量流量计的检定证书的能力，满足1-2项得4分；满足3-5项得7分；满足6-7项得10分，全部不满足不得分。 | 10 |
|  | 技术部分得分合计 |  | 70 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 采购需求

一、概况

根据江苏省产品质量监督检验研究院计量检测计划。为满足各实验室检测需要，现对计量器具检测服务项目进行公开招标，招标人与中标人签订2年的框架合同。

二、项目、周期、要求

1、项目名称：2026-2028年计量检定

2、项目周期：2年

3、项目要求：

（1）中标人应根据检测标准在承诺日期内完成批次计量器具的检测工作（含物流时间），并出具具有法律效力的检定/校准证书。

（2）为保证不影响采购人计量器具的正常使用，中标人对采购人提出的符合现场检测条件的计量器具，应组织人员进行现场检测服务。

（3）物流方式：由中标人取送。

三、检测清单

注：本次计量器具检测合同委托期限为 2年，检测清单（见下表）所列为预估数量，最终检测数量以招标人各批次送检数量为准，合同委托期限内按产生的实际计量检定费用结算，如果实际计量检定费总额超过480万元/年，按480万元支付。

| 序号 | 器具名称 | 规格型号 | 数量 | 证书类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢直角尺 | (1000×1000)mm | 1 | 校准证书 |
| 2 | 红外测温仪 | 59Mini | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3 | 特斯拉计 | TD8620 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 4 | 施胶度标准图片 | SJD-1 | 1 | 校准证书 |
| 5 | 电子数显卡尺 | （0～150）mm | 33 | 检定证书 |
| 6 | 电子温湿度计 | MC501 | 7 | 校准证书(CNAS) |
| 7 | 电子温湿度计 | 608-H1 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 8 | 压力表 | Y-60 | 15 | 检定证书 |
| 9 | 数字高阻计 | PC68 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 10 | 标准筛 | 0.18mm | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 11 | 刮板细度计 | （0～25）μm | 3 | 检定证书 |
| 12 | 刮板细度计 | （0～100）μm | 6 | 检定证书 |
| 13 | 刮板细度计 | （0～50）μm | 5 | 检定证书 |
| 14 | 刮板细度计 | （0～150）μm | 2 | 检定证书 |
| 15 | 电子数显卡尺 | （0～300）mm | 9 | 检定证书 |
| 16 | 砝码 | （50~500）g | 2 | 检定证书 |
| 17 | 承重构建耐火试验装置（水平燃烧炉）（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 18 | 消防风机及耐火试验炉（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 19 | 角度尺 | （0～180）° | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 20 | 数显式推拉力计 | SH-500/500N | 1 | 检定证书 |
| 21 | 扭矩螺丝刀 | LTDKC2.6N | 1 | 检定证书 |
| 22 | 弹簧冲击器 | SH-2 | 1 | 校准证书 |
| 23 | 试具43 | HT-I17 | 1 | 校准证书 |
| 24 | 试验指甲 | HT-I22 | 1 | 校准证书 |
| 25 | 试具41 | HT-I16 | 1 | 校准证书 |
| 26 | 试具14 | HT-I010 | 1 | 校准证书 |
| 27 | 试具C | HT-I03 | 1 | 校准证书 |
| 28 | 试具D | HT-I04 | 1 | 校准证书 |
| 29 | 试具A | HT-I01 | 1 | 校准证书 |
| 30 | 试具31 | HT-I14 | 1 | 校准证书 |
| 31 | 试具B | HT-I02 | 1 | 校准证书 |
| 32 | 试具2钢球 | HT-I06 | 1 | 校准证书 |
| 33 | 试验直指 | HT-I07 | 1 | 校准证书 |
| 34 | 试具32 | HT-I15 | 1 | 校准证书 |
| 35 | 试具17 | HT-I011 | 1 | 校准证书 |
| 36 | 试具13 | HT-I09 | 1 | 校准证书 |
| 37 | 试具12 | HT-I08 | 1 | 校准证书 |
| 38 | 点型气体探测器 | QD6360 | 4 | 检定证书 |
| 39 | 数显外径千分尺 | （0～25）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 40 | 数显外径千分尺 | （0～25）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 41 | 数显外径千分尺 | （0～25）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 42 | 壁厚千分尺 | （0～25）mm | 9 | 校准证书(CNAS) |
| 43 | 电子数显外径千分尺 | （0～25）mm | 6 | 校准证书(CNAS) |
| 44 | 电子数显千分尺 | （0～25）mm | 13 | 校准证书(CNAS) |
| 45 | 温湿度表 | TH602F | 9 | 校准证书(CNAS) |
| 46 | 温湿度计 | TH602F | 38 | 校准证书(CNAS) |
| 47 | 电线二轮/三轮曲挠试验机（砝码） | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 48 | 干湿温度计 | / | 3 | 检定证书 |
| 49 | 钢直尺 | 1000 mm | 9 | 检定证书 |
| 50 | 游标卡尺 | （0～500）mm | 1 | 检定证书 |
| 51 | 钢球冲击试验仪（质量） | / | 2 | 校准证书 |
| 52 | 读数显微镜 | JC-5 | 3 | 检定证书 |
| 53 | 压力表 | Y-100 | 10 | 检定证书 |
| 54 | 真空表 | Z-100 | 1 | 检定证书 |
| 55 | 压力表 | Y-150 | 2 | 检定证书 |
| 56 | 标准球 | / | 2 | 校准证书 |
| 57 | 光泽度仪 | KGZ-IA | 1 | 检定证书 |
| 58 | 光泽度标准板 | 陶瓷 | 1 | 检定证书 |
| 59 | 光泽度标准板 | 陶瓷 | 1 | 检定证书 |
| 60 | 中型应力仪 | ZLY-350 | 2 | 校准证书 |
| 61 | 耐压试验仪 | 2671A | 1 | 检定证书 |
| 62 | 翘曲度指示器 | QQD-1 | 1 | 校准证书 |
| 63 | π尺 | φ（15～115）mm | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 64 | π尺 | φ（10～115）mm | 5 | 校准证书(CNAS) |
| 65 | 位差指示器 | （0～20）mm | 1 | 校准证书 |
| 66 | 平整度指示器 | （0～3）mm | 1 | 校准证书 |
| 67 | 标准筛 | 0.045mm | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 68 | 管形测力计 | LTZ-20/200N | 1 | 检定证书 |
| 69 | 塞尺 | （0.02～1.00）mm | 8 | 检定证书 |
| 70 | 涡流测厚仪 | ED-300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 71 | 万能游标角度尺 | （0～320）° | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 72 | 瓶口分配器 | 25mL | 7 | 校准证书 |
| 73 | 瓶口分配器 | 5mL | 1 | 校准证书 |
| 74 | 可调移液器 | 1000μL | 1 | 检定证书 |
| 75 | 瓶口分配器 | 10mL | 2 | 校准证书 |
| 76 | 耐电压/绝缘电阻测试仪 | TOS9201 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 77 | ISO流出时间杯 | QNB | 2 | 检定证书 |
| 78 | 数字直流电桥 | QJ84 | 1 | 校准证书 |
| 79 | 针规 | φ12.000mm | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 80 | 邵氏橡胶硬度计 | LX-AM | 1 | 校准证书 |
| 81 | 漆膜干燥时间试验器 | QGS | 1 | 校准证书 |
| 82 | 漆膜干燥时间试验器 | QGS | 1 | 校准证书 |
| 83 | 落球冲击试验机（钢球直径） | / | 1 | 校准证书 |
| 84 | 落球冲击试验机（钢球质量） | / | 1 | 校准证书 |
| 85 | 开、闭孔率测试仪（钢球） | / | 1 | 校准证书 |
| 86 | 形状评估探棒 | XZT-50 | 2 | 校准证书 |
| 87 | 网眼型手指探棒 | SZTB-43002 | 1 | 校准证书 |
| 88 | 间隙规 | JXG-24430 | 1 | 校准证书 |
| 89 | 间隙规 | JXG-24430 | 1 | 校准证书 |
| 90 | 间隙规 | JXG-24430 | 1 | 校准证书 |
| 91 | 数显式推拉力计 | HP-200/200N | 1 | 检定证书 |
| 92 | 数显式推拉力计 | HP-500/500N | 1 | 检定证书 |
| 93 | 游标深度卡尺 | (0～200) mm | 2 | 检定证书 |
| 94 | 位差度测定仪 | WCD-100 | 1 | 检定证书 |
| 95 | 平整度测定仪 | PZD-150 | 1 | 检定证书 |
| 96 | V形及不规则形状开口试验模版 | KKMB-29281 | 2 | 校准证书 |
| 97 | 数字式木材测湿仪 | KT-505 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 98 | 划格器 | BC-QGQ-004 | 1 | 校准证书 |
| 99 | 超声波涂层测厚仪 | 200 | 2 | 校准证书 |
| 100 | ISO流出时间杯 | QNB ISO 6# | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 101 | 半球发射率板 | RD1 | 1 | 检定证书 |
| 102 | 数字视频信号发生器 | / | 1 | 检定证书 |
| 103 | 电子秒表 | PS3060 | 2 | 检定证书 |
| 104 | 测管千分尺 | （0～25）mm | 1 | 检定证书 |
| 105 | 涂膜铅笔划痕硬度计 | QHQ | 1 | 校准证书 |
| 106 | 千分表 | （0～1）mm | 2 | 检定证书 |
| 107 | 游标卡尺 | （0～300）mm | 2 | 检定证书 |
| 108 | 漆膜划格器 | QFH-A | 1 | 校准证书 |
| 109 | Xγ个人剂量仪 | FJ 2000 | 2 | 检定证书 |
| 110 | 照度计 | TES1332A | 1 | 检定证书 |
| 111 | 巴克霍尔兹压痕试验仪 | QHY | 2 | 检定证书 |
| 112 | 表面粗糙度测量仪 | SJ-310 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 113 | 高绝缘电阻测量仪 | ZC-90 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 114 | 两用直流电桥 | QJ36 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 115 | 直流复射式检流计 | AC15/2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 116 | 数字电桥 | QS36B-2 | 1 | 校准证书 |
| 117 | 智能热球风速计 | ZRQF-D30J | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 118 | 数字电桥 | QS36B-2 | 1 | 校准证书 |
| 119 | 电桥夹具 | DY630 | 1 | 校准证书 |
| 120 | 标准电阻 | BZ3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 121 | 玻璃线纹尺 | （0～250）mm | 2 | 校准证书 |
| 122 | 色彩亮度计 | CS-200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 123 | 弹簧冲击锤 | F22.50 | 2 | 校准证书 |
| 124 | 插座保护门探针-1N | KXT2110A | 1 | 校准证书 |
| 125 | 插座保护门探针-20N | KXT2110 | 1 | 校准证书 |
| 126 | 耐久性试验插头（长度参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 127 | 标志擦试专用砝码 | KXT2211 | 2 | 校准证书 |
| 128 | 试验球、线、棒 | DMS-A18 | 1 | 校准证书 |
| 129 | 温升试验插头（长度参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 130 | 弹簧冲击器 | SH-0.5 | 3 | 校准证书 |
| 131 | 扭矩螺丝刀 | LTDKC2.6N | 1 | 检定证书 |
| 132 | 扭矩螺丝刀 | LTDKC1.2N | 1 | 检定证书 |
| 133 | 扭矩螺丝刀 | LTDKC1.2N | 1 | 检定证书 |
| 134 | 试具43 | HT-I17 | 1 | 校准证书 |
| 135 | 试具A | HT-I01 | 1 | 校准证书 |
| 136 | 试具12 | HT-I08 | 1 | 校准证书 |
| 137 | 试具B | HT-I02 | 1 | 校准证书 |
| 138 | 试具31 | HT-I14 | 1 | 校准证书 |
| 139 | 试具17 | HT-I11 | 1 | 校准证书 |
| 140 | 试具32 | HT-I15 | 1 | 校准证书 |
| 141 | 试具41 | HT-I16 | 1 | 校准证书 |
| 142 | 试具D | HT-I04 | 1 | 校准证书 |
| 143 | 试具C | HT-I03 | 1 | 校准证书 |
| 144 | 试验指甲 | HT-I22 | 1 | 校准证书 |
| 145 | 试具13 | HT-I09 | 1 | 校准证书 |
| 146 | 试具14 | HT-I10 | 1 | 校准证书 |
| 147 | 试具2钢球 | HT-I06 | 1 | 校准证书 |
| 148 | 爬电距离量规CK-5 | （2.4～10.0）mm | 1 | 校准证书 |
| 149 | 爬电距离量规CK-5 | （1.0～2.2）mm | 1 | 校准证书 |
| 150 | 爬电距离量规CK-5 | （2.4～10.0）mm | 1 | 校准证书 |
| 151 | 爬电距离量规CK-5 | （2.4～10.0）mm | 1 | 校准证书 |
| 152 | 盖板量规 | / | 1 | 校准证书 |
| 153 | 验证沟槽孔及反向锥度量规 | / | 1 | 校准证书 |
| 154 | 单相插头插座量规 | / | 2 | 校准证书 |
| 155 | 最大最小拔出力试验装置（质量参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 156 | 三相插头插座量规 | / | 1 | 校准证书 |
| 157 | 三相插头插座量规 | / | 1 | 校准证书 |
| 158 | 微欧姆电阻表 | GOM-802 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 159 | 电子天平 | XPE64001L | 1 | 检定证书 |
| 160 | 高温压力试验装置（砝码） | / | 1 | 校准证书 |
| 161 | 高温压力试验装置（长度参数） | KXT2213 | 1 | 校准证书 |
| 162 | 插销牢固度试验机(长度参数) | / | 1 | 校准证书 |
| 163 | 插销牢固度试验机(力值参数) | / | 1 | 校准证书 |
| 164 | 热压缩试验装置（质量参数） | KXT2211 | 1 | 校准证书 |
| 165 | 热压缩试验装置（长度参数） | KXT2211 | 1 | 校准证书 |
| 166 | 漆膜划格器 | QFH | 1 | 校准证书 |
| 167 | 数显接触高度仪 | ACH-200 | 1 | 校准证书 |
| 168 | 持粘性测试仪（砝码质量） | CZY-8SA | 1 | 校准证书 |
| 169 | 烟气分析仪 | testo 335 | 1 | 检定证书 |
| 170 | 手持式超声波流量计 | DTFX1020 | 1 | 校准证书 |
| 171 | 钢直尺 | 2000 mm | 1 | 检定证书 |
| 172 | 试具C探针 | PC104 | 1 | 校准证书 |
| 173 | 试具D探针 | PC105 | 1 | 校准证书 |
| 174 | 试具A探针 | PC101 | 1 | 校准证书 |
| 175 | 试验钢球 | PC102 | 1 | 校准证书 |
| 176 | 试具B探针 | PC103 | 1 | 校准证书 |
| 177 | 钢直尺 | 150 mm | 3 | 检定证书 |
| 178 | 超声波测厚仪 | CL5 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 179 | 数显扭力扳手 | WWJC1-60 | 1 | 检定证书 |
| 180 | 数字式推拉力计 | WDF-500/500N | 1 | 检定证书 |
| 181 | 屏幕亮度计 | ST-86LA | 1 | 检定证书 |
| 182 | IP4探针 | ZLT-I04 | 1 | 校准证书 |
| 183 | 外径千分尺 | （0～25）mm | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 184 | 玻璃线纹尺 | HL3-50mm | 1 | 校准证书 |
| 185 | 百分台式多头测厚仪（长度参数） | （0～10）mm | 20 | 校准证书(CNAS) |
| 186 | 百分台式多头测厚仪(力值参数） | CH-10-C（0～10）mm | 4 | 校准证书 |
| 187 | 热变形试验装置（压棒直径） | RX-1 | 1 | 校准证书 |
| 188 | 热变形试验装置（重锤质量） | RX-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 189 | 声校准器 | 4231 | 1 | 检定证书 |
| 190 | 数字万用表 | 289C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 191 | 数字钳形表 | 319 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 192 | 光谱彩色照度计 | SPIC-300 | 1 | 校准证书 |
| 193 | 涂层测厚仪 | DUALSCOPE MP0 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 194 | 紫外光谱辐照度计 | OHSP-350UVS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 195 | 电阻计 | RM3545 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 196 | 电磁吸收钳 | EMCL 010 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 197 | 共模吸收钳 | CMAD 1614 | 1 | 校准证书 |
| 198 | 塞尺 | （0.02~1.00）mm | 1 | 检定证书 |
| 199 | R规 | R（7~14.5）mm | 1 | 检定证书 |
| 200 | R规 | R(1~6.5) mm | 1 | 检定证书 |
| 201 | R规 | R(15~25) mm | 1 | 检定证书 |
| 202 | 游标卡尺 | (0～150) mm | 1 | 检定证书 |
| 203 | 角度仪 | DL294002 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 204 | 扭力起子 | CN300LTDK | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 205 | 数显扭力扳手 | SLJ-340 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 206 | 推拉力计 | SN-500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 207 | 推拉力计 | 50N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 208 | 试验探棒 | φ125mm | 1 | 校准证书 |
| 209 | 数显式推拉力计 | SH-50/50N | 1 | 检定证书 |
| 210 | 交流变频电源 | Epo2000S | 1 | 校准证书 |
| 211 | 低温冲击试验机（质量参数） | DW-1 | 1 | 校准证书 |
| 212 | 智能露点仪 | NK-301A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 213 | 精密空盒气压表 | DYMY-1 | 1 | 检定证书 |
| 214 | 氧量分析仪 | NK-101A | 1 | 校准证书 |
| 215 | 毛细管黏度计 | 平氏 | 1 | 检定证书 |
| 216 | 倾点冷滤点冰点温度计 | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 217 | 蒸气压温度计 | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 218 | 胶质温度计 | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 219 | 蒸馏温度计 | 棒式 | 6 | 校准证书(CNAS) |
| 220 | 冰点温度计 | 棒式 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 221 | 沸点温度计 | 棒式 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 222 | 氧化安定性温度计 | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 223 | 泡沫倾向性温度计 | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 224 | 冷却液腐蚀温度计 | 棒式 | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 225 | 粘度温度计 | 内标 | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 226 | 开口闪点温度计 | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 227 | 铜腐温度计 | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 228 | 凝点温度计 | 内标 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 229 | 凝点温度计 | 内标 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 230 | 闭口闪点温度计 | 内标 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 231 | 泡沫倾向性温度计 | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 232 | 密度温度计 | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 233 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | 32 | 校准证书(CNAS) |
| 234 | 毛细管黏度计 | 逆流 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 235 | 毛细管黏度计 | 平氏 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 236 | 数显外径千分尺 | （0～25）mm | 1 | 检定证书 |
| 237 | 数显外径千分尺 | （0～25）mm | 1 | 校准证书 |
| 238 | 数显外径千分尺 | （0～25）mm | 1 | 校准证书 |
| 239 | 钢卷尺 | 5 m | 13 | 校准证书(CNAS) |
| 240 | 钢直尺 | 500 mm | 13 | 校准证书(CNAS) |
| 241 | 钢直尺 | 300 mm | 24 | 校准证书(CNAS) |
| 242 | 温湿度计 | TH-602F | 17 | 校准证书(CNAS) |
| 243 | 温湿度表 | TH-602F | 40 | 校准证书(CNAS) |
| 244 | 智能数字压力表 | SUP-Y290 | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 245 | 拉力计 | AXT-S-500kg | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 246 | 无线应变测量装置 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 247 | 中压局放介损测试系统 | MPD800 | 1 | 检定证书 |
| 248 | 甲醛测试仪 | htV-M | 1 | 检定证书 |
| 249 | 标准筛 | 0.076mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 250 | 可编程电源 | HMP4040 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 251 | 扭矩测试仪 | HP-20 | 1 | 检定证书 |
| 252 | 粗糙度仪 | SJ-210 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 253 | 套装线棒 | BGD216 | 1 | 校准证书 |
| 254 | 邵氏橡胶硬度计 | LX-A | 1 | 检定证书 |
| 255 | 精密直径围尺 | φ（350～500）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 256 | 精密直径围尺 | φ（100～200）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 257 | 精密直径围尺 | φ（200～350）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 258 | 内径千分表 | （6～10）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 259 | 内径千分表 | （18～35）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 260 | 内径千分表 | （35～50）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 261 | 内径千分表 | （50～160）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 262 | 锐利尖端测试仪 | TT02 | 1 | 校准证书 |
| 263 | 厚漆腻子稠度测定器（长度量参数） | CCQ型 | 1 | 校准证书 |
| 264 | 厚漆腻子稠度测定器（质量参数） | CCQ型 | 1 | 校准证书 |
| 265 | 三针测厚仪 | (0~30)mm | 1 | 校准证书 |
| 266 | 钢卷尺 | 5 m | 7 | 检定证书 |
| 267 | 测氡仪 | 1027 | 1 | 检定证书 |
| 268 | 管材透光率测试仪（标准中性滤光片） | / | 1 | 检定证书 |
| 269 | 数显扭力扳手 | WWJC1-60 | 1 | 检定结果通知书 |
| 270 | 数字式推拉力计 | WDF-500/500N | 1 | 检定证书 |
| 271 | 电子数显外径千分尺 | （50～75）mm | 1 | 检定证书 |
| 272 | 电子数显卡尺 | （0～200）mm | 12 | 检定证书 |
| 273 | 密度计 | (0.700～1.500)g/cm | 1 | 检定证书 |
| 274 | 电子秒表 | PC2210 | 2 | 检定证书 |
| 275 | 振动试验机（电动振动试验系统）（加速度传感器） | BW24100 | 2 | 检定证书 |
| 276 | 钢直尺 | 500 mm | 6 | 检定证书 |
| 277 | 电子数显外径千分尺 | （25～50）mm | 1 | 检定证书 |
| 278 | 外径千分尺 | （0～25）mm | 5 | 检定证书 |
| 279 | 钢卷尺 | 50 m | 2 | 检定证书 |
| 280 | 45度燃烧测试仪（长度参数） | FT-45 | 1 | 校准证书 |
| 281 | 可燃性测试仪（标尺） | 20mm | 1 | 校准证书 |
| 282 | 单体燃烧试验装置（滤光片） | SBI | 3 | 校准证书 |
| 283 | 耐压绝缘测试仪 | TOS9201 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 284 | 单标线容量瓶 | 500mL,1000mL | 2 | 检定证书 |
| 285 | 数显千分测厚规 | （0～12.7）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 286 | 大尺寸防火阀漏风量试验装置（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 287 | 凝点仪（铂电阻） | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 288 | 软化点测定仪（温度计） | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 289 | 绝缘油介电强度测定仪 | WXIJ-80kV | 1 | 校准证书 |
| 290 | 绝缘油介质损耗测试仪 | WX6100C | 1 | 校准证书 |
| 291 | 游标卡尺 | （0～200）mm | 1 | 检定证书 |
| 292 | 验粉筛 | 0.207mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 293 | 验粉筛 | 0.166mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 294 | 验粉筛 | 0.142mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 295 | 验粉筛 | 0.246mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 296 | 验粉筛 | 0.330mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 297 | 验粉筛 | 0.737mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 298 | 验粉筛 | 0.428mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 299 | 谷物电子容重器 | BLH-1000 | 1 | 检定证书 |
| 300 | 附温比重瓶 | 25mL | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 301 | 温湿度计 | 608-H1 | 100 | 校准证书(CNAS) |
| 302 | 便携式pH计 | PHBJ-261L | 2 | 检定证书 |
| 303 | 显微镜标尺 | （0～1）mm | 2 | 校准证书 |
| 304 | 蓄电池测试仪 | BT508 | 1 | 校准证书 |
| 305 | U型压力计 | BYY | 4 | 校准证书 |
| 306 | 钢直角尺 | (500×250)mm | 1 | 检定证书 |
| 307 | 砝码 | 1kg | 1 | 检定证书 |
| 308 | 镜片测厚仪（千分表） | (0~25）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 309 | 初粘性测试仪（钢球直径） | CZY-G | 1 | 校准证书 |
| 310 | 电子秒表 | PS-538 | 4 | 检定证书 |
| 311 | 数字温度计 | 735-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 312 | 单标线容量瓶 | 2mL,5mL,10mL,25mL,50mL,100mL,200mL,250mL,500mL,1000mL,2000mL | 11 | 检定证书 |
| 313 | 量筒 | 25mL,100mL,250mL,500mL,1000mL | 1 | 检定证书 |
| 314 | 分度吸量管 | 0.5mL,1mL,2mL,5mL,10mL,25mL | 1 | 检定证书 |
| 315 | 单标线吸量管 | 1mL,5mL,15mL,20mL,25mL,50mL,100mL | 7 | 检定证书 |
| 316 | 具塞滴定管 | 10mL,25mL,50mL | 1 | 检定证书 |
| 317 | 座式滴定管 | 2mL | 1 | 检定证书 |
| 318 | 单标线容量瓶 | 1mL,500mL | 2 | 检定证书 |
| 319 | 量筒 | 100mL,250mL | 1 | 检定结果通知书 |
| 320 | 分度吸量管 | 5mL | 1 | 检定证书 |
| 321 | 尘埃粒子计数器 | 985 | 1 | 校准证书 |
| 322 | 电子秒表 | / | 1 | 校准证书 |
| 323 | 温湿度记录仪 | DSR-THEXT | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 324 | 钢卷尺 | 3 m | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 325 | 大气压计 | 960-1060hpa | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 326 | 数字温度计 | DTM3000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 327 | 哑铃型裁刀 | （50×4）mm | 11 | 校准证书 |
| 328 | 哑铃型裁刀 | （75×4）mm | 1 | 校准证书 |
| 329 | 哑铃型裁刀 | （115×6）mm | 13 | 校准证书 |
| 330 | 日式哑铃型裁刀 | （100×5）mm | 1 | 校准证书 |
| 331 | 直流电阻电桥 | QJ57 | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 332 | 矩形裁刀 | （100×5）mm | 1 | 校准证书 |
| 333 | 直角裁刀 | 19mm | 3 | 校准证书 |
| 334 | 裤型裁刀 | （40×15）mm | 1 | 校准证书 |
| 335 | 裤型裁刀 | （40×15）mm | 1 | 校准证书 |
| 336 | 裤型裁刀 | （40×15）mm | 1 | 校准证书 |
| 337 | 新月型裁刀 | 25mm | 3 | 校准证书 |
| 338 | 百分台式多头测厚仪(力值参数） | CH-10-C | 25 | 校准证书 |
| 339 | 漏斗 | / | 1 | 校准证书 |
| 340 | 电容、电阻、电感测试仪 | KC-536 | 1 | 校准证书 |
| 341 | 金属试验针 | 4mm×100mm | 1 | 校准证书 |
| 342 | 激光功率计 | PM100D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 343 | 空盒气压表 | YM3 | 1 | 检定证书 |
| 344 | 标准筛 | 0.125mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 345 | 电火花检测仪 | S4001 | 1 | 校准证书 |
| 346 | 腻子柔韧性测定器 | / | 1 | 校准证书 |
| 347 | 应力测试仪 | HK21A | 1 | 检定证书 |
| 348 | 无线宽温传感器 | ZDW-C1KW-T2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 349 | 无线宽温传感器 | ZDW-C1KW-T2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 350 | 数显卡尺 | (0~150)mm | 2 | 检定证书 |
| 351 | 电子数显外径千分尺 | （75～100）mm | 1 | 检定证书 |
| 352 | 数字钳形电流表 | 6056B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 353 | 数显式推拉力计 | HF-100/100N | 1 | 检定证书 |
| 354 | 照度计 | XYI-Ⅲ | 1 | 检定证书 |
| 355 | 感温感烟一体测试烟箱 | 405-V1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 356 | 标准筛 | 0.075mm | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 357 | 风速仪 | 405-V1 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 358 | 组合角度尺 | （0～180）° | 1 | 校准证书 |
| 359 | 数显扭力扳手 | WWJC1-60 | 1 | 检定证书 |
| 360 | 漆膜柔韧性测定器 | QTX | 1 | 校准证书 |
| 361 | 涂层测厚仪 | DR9000S | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 362 | 数显千分测厚规 | （0～10）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 363 | 数字式推拉力计 | WDF-500/500N | 1 | 检定证书 |
| 364 | 硬泡塑料垂直测试仪（热电偶） | WRNK-161 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 365 | F类灭火试验装置（水系灭火剂）（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 366 | 漏风量测试装置 | Φ250 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 367 | 木材水分测试仪 | 606-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 368 | 电导率仪 | DDS-307A | 3 | 检定证书 |
| 369 | 落球冲击试验机（钢球质量） | / | 1 | 校准证书 |
| 370 | 固定式湿膜制备器 | 100-300 | 1 | 校准证书 |
| 371 | 固定式湿膜制备器 | 25-100 | 1 | 校准证书 |
| 372 | 固定式湿膜制备器 | 30-120 | 1 | 校准证书 |
| 373 | 消防吸水胶管盘卷性能试验装置（激光测距仪） | H-40-S | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 374 | 防火卷帘传动装置试验支架（数显百分表） | (0~12.7) mm | 1 | 检定证书 |
| 375 | 纸面石膏板遇火稳定性试验仪（定位标尺） | PBF | 1 | 校准证书 |
| 376 | pH计 | MP511 | 1 | 检定证书 |
| 377 | 绝缘耐压测试仪 | CS9922CX | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 378 | 安全性能综合测试仪 | AN9640BV3 | 1 | 校准证书 |
| 379 | 直流电子负载 | 3824 | 1 | 校准证书 |
| 380 | 可燃气体混匀试验箱 | S-FX100 | 1 | 校准证书 |
| 381 | 可燃气体混匀试验箱 | S-FX100 | 1 | 校准证书 |
| 382 | 热球风速仪 | QDF-6 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 383 | 弹簧冲击锤 | BND-T106 | 2 | 检定证书 |
| 384 | 折光仪 | PAL-RI | 1 | 检定证书 |
| 385 | 半径量规 | R（1.0~7.0）mm | 1 | 检定证书 |
| 386 | 兆欧表 | ZC25-3 | 2 | 检定证书 |
| 387 | 无线温湿度传感器 | ZDW-C1W1S-T1 | 35 | 校准证书(CNAS) |
| 388 | 冷链传感器 | ZDW-C1W1S-T1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 389 | 无线温湿度传感器 | ZDW-C1W1S-T2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 390 | 蝶式引伸仪 | BYY-I | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 391 | 皮卷尺 | 30 m | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 392 | 动态热机械分析仪（砝码） | 100g | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 393 | 标定板 | / | 1 | 校准证书 |
| 394 | 砝码（电子天平运行检测用） | （1~5）g | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 395 | 钢卷尺 | 10 m | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 396 | 普通石油用玻璃液体温度计 | 棒式 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 397 | 数显壁厚千分尺 | （0～25）mm | 1 | 校准证书 |
| 398 | 动态热机械分析仪（数显卡尺） | （0～150）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 399 | 直流标准电阻 | BZ3 | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 400 | 精密压力表 | YB-150 | 1 | 检定证书 |
| 401 | 精密压力表 | YB-150 | 1 | 检定证书 |
| 402 | 微机控制卧拉三工位式蠕变试验机-铂电阻 | Pt100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 403 | 直流电桥标准电阻器 | KW（BZ6）/0.1mΩ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 404 | 直流高电势电位差计 | UJ25 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 405 | 高压试验装置 | 2/5DY | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 406 | 空盒气压表 | BARO | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 407 | 落锤冲击试验机（砝码） | （50~3500）g | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 408 | 带手柄试球 | / | 2 | 检定证书 |
| 409 | 铰链试指 | / | 1 | 检定证书 |
| 410 | 试验探头 | / | 1 | 检定证书 |
| 411 | 试验弯指 | / | 1 | 检定证书 |
| 412 | 试验直指 | / | 1 | 检定证书 |
| 413 | 试验针 | / | 1 | 检定证书 |
| 414 | 垂直滴水试验装置 | / | 1 | 检定证书 |
| 415 | 摆管淋水装置 | / | 1 | 检定证书 |
| 416 | 浮子流量计（软管喷水试验装置） | / | 1 | 检定证书 |
| 417 | 转子流量计（软管喷水试验装置 | / | 1 | 检定证书 |
| 418 | 防尘试验箱 | / | 1 | 检定证书 |
| 419 | 稳定性试验台 | / | 1 | 检定证书 |
| 420 | 氙灯试验箱 | / | 1 | 检定证书 |
| 421 | 爬电距离量规 | / | 1 | 检定证书 |
| 422 | 金属丝（探针） | / | 1 | 检定证书 |
| 423 | 试验钩 | / | 1 | 检定证书 |
| 424 | 试验销 | / | 1 | 检定证书 |
| 425 | 抗电强度试验台 | / | 1 | 检定证书 |
| 426 | 球压测试仪 | / | 1 | 检定证书 |
| 427 | 金属丝（探针） | / | 1 | 检定证书 |
| 428 | 试球 | / | 1 | 检定证书 |
| 429 | 试验探头 | / | 1 | 检定证书 |
| 430 | 多功能测量仪（风速） | testo 435-4 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 431 | 多功能测量仪（气体） | testo 435-4 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 432 | 照度计 | TES1339 | 1 | 检定证书 |
| 433 | 特斯拉计 | TS100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 434 | 儿童铰链试具 | DQ-V.1 | 1 | 校准证书 |
| 435 | 儿童非铰链试具 | DQ-V.1Z | 1 | 校准证书 |
| 436 | 红外测温仪 | 62MAX | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 437 | 声源 | TalkBox | 1 | 校准证书 |
| 438 | 激光测距仪 | D50 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 439 | 空气放电电压表 | RESD1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 440 | 楔形试具 | DQ-V.4 | 1 | 校准证书 |
| 441 | 音频与声学分析仪 | XL2 | 1 | 检定证书 |
| 442 | 音频信号发生器 | MR-PRO | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 443 | 高清测试图卡 | YE0252 | 1 | 校准证书 |
| 444 | 高清晰度测试卡 | 3116-001 | 1 | 校准证书 |
| 445 | 分光辐射度计 | SR-UL1R | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 446 | 手持式静电放电模拟器 | ESD NX30-Auto | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 447 | 单标线吸量管 | 25mL | 1 | 检定证书 |
| 448 | 电子计时器 | / | 6 | 校准证书(CNAS) |
| 449 | 玻璃线纹尺 | HL1-200 | 1 | 校准证书 |
| 450 | 耐震压力表 | YN-60 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 451 | 矩形裁刀 | (13×38)mm | 1 | 校准证书 |
| 452 | 电缆燃烧烟密度光测装置（滤光片） | 3片组 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 453 | 电子水平尺 | 250mm | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 454 | 直流双臂电桥 | QJ57P | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 455 | 温湿度气压表 | / | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 456 | 数字风速风量计（风速部分） | AS856 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 457 | 滤光片 | YH-8820ULS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 458 | 数显推拉力计 | ZP-50N | 1 | 检定证书 |
| 459 | 电离室巡测仪 | 451B-DE-SI-RYR | 1 | 检定证书 |
| 460 | 耐震压力表 | YN-150 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 461 | 电子壁厚千分尺 | (0～25）mm | 10 | 校准证书 |
| 462 | 游标万能角度尺 | （0～320）° | 1 | 校准证书 |
| 463 | 焊接检验尺 | HJC60 | 1 | 校准证书 |
| 464 | 焊接检验尺 | HJC60 | 1 | 校准证书 |
| 465 | 测膜仪（涂层测厚仪） | OUALSCOPEMPO | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 466 | 钢卷尺 | 30 m | 4 | 检定证书 |
| 467 | 电子数显卡尺 | （0～500）mm | 2 | 检定证书 |
| 468 | 锤击试验装置（长度参数） | DLC-1 | 2 | 校准证书 |
| 469 | 锤击试验装置（质量参数） | DLC-1 | 2 | 校准证书 |
| 470 | 硬度块 | / | 1 | 检定证书 |
| 471 | 推拉力计 | NK-200（200N） | 1 | 检定证书 |
| 472 | 邵氏硬度计 | LX-A | 1 | 检定证书 |
| 473 | 钢直尺 | 300 mm | 12 | 检定证书 |
| 474 | 织物密度镜（寸镜） | Y511B | 1 | 校准证书 |
| 475 | 防火涂料测试仪（长度参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 476 | 克重取样器 | / | 1 | 校准证书 |
| 477 | 标准光源灯箱 | P60+ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 478 | 直流毫安表 | C65 | 1 | 校准证书 |
| 479 | 直流伏特表 | C31/1-V | 1 | 校准证书 |
| 480 | 电子数显高度卡尺 | （0～500）mm | 1 | 检定证书 |
| 481 | 应急照明耐磨试验机（砝码） | （250~3000）g | 1 | 校准证书 |
| 482 | 百分台式多头测厚仪（长度参数） | ZKHW-20MM | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 483 | 精密压力表 | YB-150 | 1 | 检定结果通知书 |
| 484 | 精密压力表 | YB-150 | 1 | 检定证书 |
| 485 | 精密压力表 | YB-150 | 1 | 检定证书 |
| 486 | 超声波测厚仪 | leeb342 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 487 | 试验针a | / | 1 | 校准证书 |
| 488 | 试验杆 | / | 1 | 校准证书 |
| 489 | 数显外径千分尺 | （0～25.4）mm/（0～1）″ | 1 | 检定证书 |
| 490 | 半径量规 | R（7.5～15.0）mm | 1 | 检定证书 |
| 491 | 球压试验装置（长度参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 492 | 球压试验装置（质量参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 493 | 球压试验装置（长度参数） | PT11010 | 1 | 校准证书 |
| 494 | 球压试验装置（质量参数） | PT11010 | 1 | 校准证书 |
| 495 | 测试探棒 | 8mm | 1 | 校准证书 |
| 496 | 测试探棒 | 40mm | 1 | 校准证书 |
| 497 | 塑料容量瓶 | 100mL,250mL,500mL | 1 | 校准证书 |
| 498 | 单标线吸量管 | 2mL,5mL,10mL,15mL,20mL,25mL,50mL,100mL | 8 | 检定证书 |
| 499 | 具塞滴定管 | 10mL,25mL,50mL | 1 | 检定证书 |
| 500 | 分度吸量管 | 1mL,2mL,5mL,10mL | 1 | 检定证书 |
| 501 | 夹式滴定管 | 2mL | 1 | 检定证书 |
| 502 | 单标线吸量管 | 5mL,25mL | 2 | 检定证书 |
| 503 | 具塞滴定管 | 50mL | 1 | 检定证书 |
| 504 | 分度吸量管 | 15mL,20mL | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 505 | 温湿度记录仪 | L92-1 | 28 | 校准证书(CNAS) |
| 506 | 温度记录仪 | NZ93-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 507 | 温度记录仪 | NZ93-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 508 | 温度记录仪 | NZ93-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 509 | 温度记录仪 | NZ93-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 510 | 温度记录仪 | NZ93-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 511 | 瓶口分配器 | 50mL | 10 | 校准证书 |
| 512 | 瓶口分配器 | 100mL | 1 | 校准证书 |
| 513 | 风速仪 | testo435 | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 514 | 无纸记录仪 | GP10-1C1H | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 515 | 高压标准电容器 | BR26 | 2 | 检定证书 |
| 516 | 700kV串联谐振 | XZL-14000kVA/2*350kV | 2 | 检定证书 |
| 517 | 高压冲击测试系统 | G3000kV/600kJ | 1 | 检定证书 |
| 518 | 100KV标准电容器 | BR34 | 2 | 检定证书 |
| 519 | 户外型冲击电压发生器 | CJDY-3600kV/720kJ | 1 | 检定证书 |
| 520 | 数字毫欧表 | PC9A-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 521 | 交直流电压表 | T19/1-V | 1 | 校准证书 |
| 522 | 交直流电流表 | T19/1-A | 1 | 校准证书 |
| 523 | 数字万用表 | 15B+ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 524 | 钢卷尺 | 10 m | 2 | 检定证书 |
| 525 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 检定证书 |
| 526 | 铅笔硬度计 | PPH-750B | 1 | 校准证书 |
| 527 | 可燃气体探头测试烟箱（温湿试验箱） | JFQ-1150L | 1 | 检定证书 |
| 528 | 可燃气体探头测试烟箱（温湿试验箱） | JFQ-1150L | 1 | 检定证书 |
| 529 | 可燃气体探头测试烟箱（温湿试验箱） | JFQ-1150L | 1 | 检定证书 |
| 530 | 钢直尺 | 1000 mm | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 531 | 电子数显内径卡尺 | (0～150) mm | 1 | 校准证书 |
| 532 | 砝码（拉力机运行检查） | 1kg | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 533 | 万用表 | VC890C+ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 534 | 可调移液器 | 5000μL | 1 | 检定证书 |
| 535 | 玻璃线纹尺 | HL3-50mm | 1 | 校准证书 |
| 536 | 电子数显内径卡尺 | (30～300) mm | 1 | 校准证书 |
| 537 | 电子数显内径卡尺 | (0～300) mm | 1 | 校准证书 |
| 538 | 电子数显内径卡尺 | (0～200) mm | 1 | 校准证书 |
| 539 | 电子秒表 | DM1-010 | 14 | 检定证书 |
| 540 | 校对棒 | 见后 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 541 | 玻璃线纹尺 | （0～50）mm | 3 | 校准证书 |
| 542 | 矩形裁刀 | (100×5)mm | 1 | 校准证书 |
| 543 | 百分台式多头测厚仪 | （0～10）mm | 8 | 校准证书(CNAS) |
| 544 | 压控恒流源 | YKHLY-16 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 545 | 数字微欧表 | 2226 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 546 | 高速记忆示波器 | TDS 3014C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 547 | 数字多用表 | DMM6500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 548 | 风速计 | 405-V1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 549 | 热变形维卡软化点温度测定仪（质量参数） | XRW-300H | 1 | 校准证书 |
| 550 | 绝缘电阻测试仪 | ZC-90 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 551 | 漆膜划痕试验机（质量参数） | QHZ | 1 | 校准证书 |
| 552 | 游标塞尺 | （1～15）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 553 | 全自动沥青软化点试验器（普通玻璃液体温度计） | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 554 | pH计 | PHS-3C | 7 | 校准证书(CNAS) |
| 555 | 密度计 | (0.900～1.000)g/cm | 1 | 检定结果通知书 |
| 556 | 矩形裁刀 | (13×38)mm | 1 | 校准证书 |
| 557 | π尺 | φ（350～525）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 558 | π尺 | φ（100～225）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 559 | π尺 | φ（50～125）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 560 | π尺 | φ（200～375）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 561 | π尺 | φ（500～725）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 562 | 电流互感器 | DBKCT60 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 563 | 电流互感器 | DBKCT22 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 564 | 电流互感器 | DBKCT40 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 565 | 温湿度表 | / | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 566 | 砝码（电缆耐磨试验机） | 50N,30N | 1 | 校准证书 |
| 567 | 数字微欧计 | YG2226 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 568 | 高阻计 | ZC36 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 569 | 密度计 | (1.100～1.200)g/cm | 1 | 检定证书 |
| 570 | 电子计时器（电子秒表） | / | 5 | 校准证书(CNAS) |
| 571 | 圆柱弯曲测试仪 | 809 | 1 | 校准证书 |
| 572 | 外径千分尺 | （25～50）mm | 1 | 检定证书 |
| 573 | 涂层测厚仪 | DUALSCOPE MP0 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 574 | 里氏硬度计 | TH161 | 1 | 检定证书 |
| 575 | 交直流磁轭探伤仪 | CEX-A | 1 | 校准证书 |
| 576 | 超声波探伤仪 | CTS-9003 plus | 1 | 检定证书 |
| 577 | 试验指（棒） | / | 1 | 校准证书 |
| 578 | 表盘式扭力扳手 | 15DB4 | 1 | 检定证书 |
| 579 | 管形测力计 | KL-0.5/5N | 1 | 检定证书 |
| 580 | 管形测力计 | KL-10/100N | 1 | 检定证书 |
| 581 | 管形测力计 | KL-0.25/2.5N | 1 | 检定证书 |
| 582 | 管形测力计 | KL-0.25/2.5N | 1 | 检定证书 |
| 583 | 管形测力计 | KL-2/20N | 1 | 检定证书 |
| 584 | 扭力起子 | 26RTD | 1 | 检定证书 |
| 585 | 扭力起子 | 6RTD | 1 | 检定证书 |
| 586 | 表盘式扭力扳手 | DB3N4 | 1 | 检定证书 |
| 587 | 管形测力计 | KL-5/50N | 1 | 检定证书 |
| 588 | 温湿度计 | M288-CTH | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 589 | 直流微欧姆计 | GOM-805 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 590 | 无纸记录仪 | GP10-1C1H | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 591 | 球压试验装置（长度参数） | T10.02 | 1 | 校准证书 |
| 592 | 球压试验装置（质量参数） | T10.02 | 1 | 校准证书 |
| 593 | 最大最小拔出力试验装置（质量参数） | （4~63）N | 1 | 校准证书 |
| 594 | 增强材料织物厚度仪 | / | 1 | 校准证书 |
| 595 | 标准光源 | SCL-650 | 1 | 校准证书 |
| 596 | 灭火器水压爆破试验机（数字压力表2） | HC-YS100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 597 | 灭火器水压爆破试验机（数字压力表1） | MIK-Y290 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 598 | 可燃气体探头测试烟箱（温湿试验箱） | JFQ-1150L | 1 | 检定证书 |
| 599 | 孔径规 | （1～6.5）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 600 | 锥体 | 500g | 1 | 校准证书 |
| 601 | 色差仪 | NR60CP | 1 | 检定证书 |
| 602 | 压力表 | Y-50 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 603 | 落球冲击试验机（钢球质量） | / | 1 | 校准证书 |
| 604 | 精密压力表 | YB-150 | 1 | 检定证书 |
| 605 | 接头冲击性试验机（质量参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 606 | 表面粗糙度测量仪 | SJ-210 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 607 | 可调直流稳压电源 | MS-155D | 1 | 校准证书 |
| 608 | 耐压绝缘电阻测试仪 | TOS9303LC | 1 | 校准证书 |
| 609 | 交流调压电源 | STG-2000W | 1 | 校准证书 |
| 610 | 手持式超声波流量计 | DTFX1020 | 1 | 检定证书 |
| 611 | 砝码 | / | 1 | 校准证书 |
| 612 | 数字压力计 | testo 511 | 1 | 检定证书 |
| 613 | 旋转黏度计 | LVDV-Ⅱ+P | 1 | 检定证书 |
| 614 | 密度计 | （0.900～1.200）g/cm | 1 | 检定证书 |
| 615 | 转速表 | YS-20 | 1 | 检定证书 |
| 616 | 无纸记录仪 | GP20 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 617 | 离子计 | PXSJ-227L | 1 | 检定证书 |
| 618 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 619 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 620 | 高精度叶轮式风速仪 | GTI600 | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 621 | 电能质量分析仪 | PQ3198-94 | 1 | 校准证书 |
| 622 | 绝缘电阻测试仪 | 1537 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 623 | 数字万用表 | UT181A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 624 | 手持热成像测温仪 | HM-TP96-25SQF/W (F348+) | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 625 | 超声波流量计 | TUF-2000H | 1 | 校准证书 |
| 626 | 数字钳形表 | 393FC | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 627 | 接地电阻测试仪 | 1623-2 KIT | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 628 | 红外测温仪 | UT305A+ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 629 | 红外测温仪 | UT305A+ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 630 | 半柱面照度计 | PHOTO-2000EZ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 631 | 全柱面照度计 | PHOTO-2000EZ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 632 | 光谱彩色照度计 | SPIC-300BW | 1 | 校准证书 |
| 633 | 自动安平照度计 | PHOTO-2000AH | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 634 | 声级计 | AWA5662 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 635 | 便携式辐照系统 | LXSRS300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 636 | 便携式辐照系统（温度参数） | LXSRS300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 637 | 超声波测厚仪 | DT330 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 638 | 万能角度尺 | (0～500)mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 639 | 电子秒表 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 640 | 蓝牙温湿度记录仪 | BlueTag TH20 | 15 | 校准证书(CNAS) |
| 641 | 数显卡尺 | (0~150)mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 642 | 手持数字转速表 | RM1500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 643 | 手持数字转速表 | RM1500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 644 | 双轴数显倾角仪 | TLL-90S | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 645 | 便携式IV功率测试仪 | LX-PV30 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 646 | 多路温度记录仪 | GP10 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 647 | 太阳能光伏系统测试仪 | LX-PV31 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 648 | 高精度电能质量分析仪 | Fluke 1777 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 649 | 光伏电站气象标准采集系统 | TRM-2D/PTWS-2AF | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 650 | 光伏电站气象标准采集系统 | TRM-2D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 651 | 光伏电站气象标准采集系统 | TRM-2D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 652 | 数字式木材测湿仪 | ST-85 | 1 | 检定证书 |
| 653 | 家具稳定性试验台（砝码） | 10kg | 1 | 检定证书 |
| 654 | 家具稳定性试验台（砝码） | 20kg | 1 | 检定证书 |
| 655 | 家具稳定性试验台（砝码） | / | 1 | 校准证书 |
| 656 | 锐利边缘测试仪 | TT01 | 1 | 校准证书 |
| 657 | 不粘胎时间测定仪 | BZT | 1 | 校准证书 |
| 658 | 热变形维卡试验机（砝码） | （10~2500）g | 1 | 校准证书 |
| 659 | 电子秒表 | ZS-2B | 2 | 检定证书 |
| 660 | 石油密度计 | （0.650～1.100)g/cm | 1 | 检定证书 |
| 661 | 具塞量筒 | 100mL | 1 | 检定证书 |
| 662 | 标准筛 | 4.75mm | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 663 | 标准筛 | 3.35mm | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 664 | 标准筛 | 5.6mm | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 665 | 空盒气压表 | / | 1 | 检定证书 |
| 666 | 单根垂直燃烧试验仪（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 667 | 数显邵氏硬度计 | EHS5D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 668 | 涂-4粘度计 | NAX-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 669 | 涂-4粘度计 | NAX-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 670 | 智能干体炉 | ConST 660 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 671 | 低温冲击试验机（重锤砝码） | （100~1500）g | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 672 | 绝缘电阻测试仪 | ZC-90 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 673 | 宽钳游标卡尺 | （0～200）mm | 1 | 校准证书 |
| 674 | 宽钳游标卡尺 | （0～200）mm | 1 | 校准证书 |
| 675 | 甲醛箱 | CET-Y40B/CET-A20 | 1 | 检定证书 |
| 676 | 单向振动传感器 | B06A00 | 8 | 检定证书 |
| 677 | 三向加速度传感器 | A09YD1 | 1 | 检定证书 |
| 678 | 三向加速度传感器 | B06Y31 | 1 | 检定证书 |
| 679 | 三向加速度传感器 | B06Y31 | 1 | 检定证书 |
| 680 | 三向加速度传感器 | B06Y31 | 1 | 检定证书 |
| 681 | 三向加速度传感器 | B06Y31 | 1 | 检定证书 |
| 682 | 激光跟踪仪 | Vantage E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 683 | 动态信号分析仪 | MI-7208 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 684 | 电子秒表 | ZS-ZRⅢ | 1 | 检定证书 |
| 685 | 电子秒表 | PC894 | 1 | 检定证书 |
| 686 | 抗撕裁刀 | （70×30）mm | 1 | 校准证书 |
| 687 | 屏蔽可剥离裁刀 | （150×10）mm | 1 | 校准证书 |
| 688 | 抗撕裁刀 | （50×12.7）mm | 1 | 校准证书 |
| 689 | 哑铃型裁刀 | （4×75）mm | 12 | 校准证书 |
| 690 | 电子台秤 | TFKB65K-4-B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 691 | 克利夫兰开口杯式闪点仪（普通玻璃液体温度计） | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 692 | 针规 | Φ（0.100~10.000）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 693 | 直流电源 | EM1719S | 1 | 校准证书 |
| 694 | 数显深度卡尺 | (0~300)mm | 1 | 检定证书 |
| 695 | 数显高度尺 | （0～500）mm | 1 | 检定证书 |
| 696 | 增强材料织物厚度仪（质量） | 500cN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 697 | 3D表面积测试仪 | / | 2 | 检定证书 |
| 698 | 正棋盘格测试图卡(反射式)(正方格)(硬板装裱) | CP129-R4X-160 | 1 | 检定证书 |
| 699 | 核磁共振波普仪 | AVANCE NEO 500 | 1 | 检定证书 |
| 700 | 数显外径千分尺 | (0～25）mm | 1 | 检定证书 |
| 701 | 数显外径千分尺 | (0～25）mm | 1 | 检定证书 |
| 702 | 数显外径千分尺 | （0～25）mm | 1 | 检定证书 |
| 703 | 焊接检验尺 | HJC60 | 1 | 校准证书 |
| 704 | 韦氏硬度计 | W-20a | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 705 | 精密压力表 | YB-150 | 1 | 检定证书 |
| 706 | 精密压力表 | YB-150 | 1 | 检定证书 |
| 707 | 皮卷尺 | 30 m | 1 | 检定证书 |
| 708 | 皮卷尺 | 30 m | 1 | 检定证书 |
| 709 | 皮卷尺 | 30 m | 1 | 检定证书 |
| 710 | 电子数显百分表 | （0~30）mm | 2 | 检定证书 |
| 711 | 数显万分表 | (0～12.7)mm | 1 | 校准证书 |
| 712 | 轧辊专用型硬度计 | HS141 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 713 | 便携式溶解氧测定仪 | JPB-607A | 1 | 检定证书 |
| 714 | 分光测色计 | CM-700d | 1 | 检定证书 |
| 715 | 数字直流电桥 | QJ84 | 1 | 校准证书 |
| 716 | 电子数显千分尺 | （25～50）mm | 1 | 检定证书 |
| 717 | 体积电阻率测定仪 | ZG-90G | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 718 | 涂4杯 | 涂-4 | 1 | 检定证书 |
| 719 | 斯托默黏度计 | KU-2 | 1 | 检定证书 |
| 720 | 橡胶硬度计 | digi test | 1 | 检定证书 |
| 721 | 橡胶硬度计 | / | 1 | 检定证书 |
| 722 | LCR测试仪 | TH2840B | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 723 | 钢直尺 | 150 mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 724 | 工业热电偶 | K型 | 45 | 校准证书(CNAS) |
| 725 | 镀锡层测厚仪 | MiniTest 600B FN2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 726 | 甲醛测试仪 | HTV-M | 1 | 校准证书 |
| 727 | 甲醛测试仪 | HTV-M | 1 | 校准证书 |
| 728 | 高精度温湿度表 | VT111 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 729 | 风速仪 | Testo 425 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 730 | 激光尘埃粒子计数器 | Y09-310H | 1 | 校准证书 |
| 731 | 接地导通电阻测试仪 | AN9616H | 1 | 校准证书 |
| 732 | LCR测试仪 | 1910 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 733 | 纸张撕裂度测定仪 | YT-SLD1000 | 1 | 校准证书 |
| 734 | 霍尔效应测厚仪标块 | / | 1 | 校准证书 |
| 735 | 标准筛 | 5mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 736 | 标准筛 | 0.63mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 737 | 标准筛 | 3.15mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 738 | 标准筛 | 2.5mm | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 739 | 标准筛 | 2mm | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 740 | 砝码 | 60g，500g | 1 | 检定证书 |
| 741 | 电子秒表 | LN-808 | 1 | 检定证书 |
| 742 | 电子可调移液器 | 10μL，200μL，1000μL | 3 | 检定证书 |
| 743 | 电子可调移液器 | 5mL | 1 | 检定证书 |
| 744 | 水质硬度计 | HI97735 | 1 | 检定证书 |
| 745 | 数显热电偶 | TP101 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 746 | 量筒 | 10mL，100mL | 1 | 检定证书 |
| 747 | 数字式推拉力计 | WDF-500/500N | 1 | 检定证书 |
| 748 | 型门和卷帘耐火试验装置（燃烧竖炉）（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 749 | 防火门耐火试验装置（燃烧竖炉）（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 750 | 双金属温度计 | WSS-301 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 751 | 邵氏硬度计 | LX-A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 752 | 蝶式引伸仪 | DY-2 | 1 | 校准证书 |
| 753 | 热电偶（中压耐火试验系统） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 754 | 可调移液器 | 20μL，200μL，1000μL | 1 | 检定证书 |
| 755 | 可调移液器 | 20μL,50μL,100μL,200μL,1000μL | 1 | 检定证书 |
| 756 | 可调移液器 | 20μL，200μL，1000μL | 1 | 检定证书 |
| 757 | 可调移液器 | 200μL,1000μL | 1 | 检定证书 |
| 758 | 可调移液器 | 20μL,200μL,1000μL,5000μL | 1 | 检定证书 |
| 759 | 可调移液器 | 5mL,10mL | 1 | 检定证书 |
| 760 | 可调移液器 | 10mL | 1 | 检定结果通知书 |
| 761 | 可调移液器 | 2μL,10μL | 1 | 检定证书 |
| 762 | 可调移液器 | 1000μL | 1 | 检定结果通知书 |
| 763 | 可调移液器 | 5mL,10mL | 1 | 检定证书 |
| 764 | 可调移液器 | 10mL | 1 | 检定证书 |
| 765 | 红外测温仪 | 566 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 766 | 溢水试验装置（长度参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 767 | 数字万用表 | 287 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 768 | 表盘式扭力扳手 | CDB50N×12D | 1 | 检定证书 |
| 769 | 表盘式扭力扳手 | CDB200N×19D | 1 | 检定证书 |
| 770 | 普通石油用玻璃液体温度计 | 棒式 | 4 | 检定证书 |
| 771 | 玻璃线纹尺 | （0～1）mm | 1 | 校准证书 |
| 772 | 铜块 | / | 1 | 校准证书 |
| 773 | 铜块 | 200g | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 774 | 机械秒表 | / | 5 | 检定证书 |
| 775 | 滤光片 | 7片 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 776 | 直流电阻电桥 | QJ57P-1 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 777 | 线缆绝缘切通试验刀 | / | 1 | 测试报告 |
| 778 | 砝码 | 10g，100g，200g | 1 | 检定证书 |
| 779 | 型门和卷帘耐火试验装置（燃烧竖炉）（热电偶） | WRNK-131 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 780 | 标准锅 | 180mm | 1 | 校准证书 |
| 781 | 标准锅 | 120mm | 1 | 校准证书 |
| 782 | 标准锅 | 110mm | 1 | 校准证书 |
| 783 | 标准锅 | 200mm | 1 | 校准证书 |
| 784 | 标准锅 | 260mm | 1 | 校准证书 |
| 785 | 标准锅 | 300mm | 1 | 校准证书 |
| 786 | 试验探棒 | φ50mm | 1 | 校准证书 |
| 787 | 测厚仪 | MP20E-S | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 788 | π尺 | φ（1300～1500）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 789 | π尺 | φ（500～700）mm | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 790 | 漆膜磨耗仪（砝码） | / | 1 | 校准证书 |
| 791 | 球压试验装置 | MZ-2012 | 1 | 校准证书 |
| 792 | 硬质套管量规 | 16-63 | 1 | 校准证书 |
| 793 | 旋转黏度计 | NDJ-8S | 1 | 检定证书 |
| 794 | 测氡仪 | FYCDY-P30 | 1 | 检定证书 |
| 795 | 电子秤 | SF-400 | 1 | 校准证书 |
| 796 | 数显外径千分尺 | （0～25）mm | 1 | 检定证书 |
| 797 | 刮板细度计 | （0~15）μm | 1 | 检定证书 |
| 798 | 钢直角尺 | （300×150)mm | 1 | 检定证书 |
| 799 | 爬电距离测试卡 | （1.0～6.3）mm | 1 | 校准证书 |
| 800 | 流动性测定装置（精密压力表） | YB-150 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 801 | pH计 | PHS-3E | 1 | 检定证书 |
| 802 | 紫外日光模拟仪 | / | 1 | 检定证书 |
| 803 | 紫外日光模拟仪 |  | 1 | 检定证书 |
| 804 | 无塞滴定管 | 50mL | 1 | 检定证书 |
| 805 | 毛细管黏度计 | 平氏 | 1 | 检定证书 |
| 806 | 温湿度计 | HTC-1 | 5 | 校准证书(CNAS) |
| 807 | 毛细管黏度计 | 平氏 | 1 | 检定证书 |
| 808 | 毛细管黏度计 | 平氏 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 809 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | 11 | 检定证书 |
| 810 | 深度游标卡尺 | （0～300)mm | 1 | 检定证书 |
| 811 | 电子秒表 | ZS-2AS | 1 | 检定证书 |
| 812 | 数字转速表 | HT-441 | 1 | 检定证书 |
| 813 | 数显式推拉力计 | SH-100/100N | 1 | 检定证书 |
| 814 | 螺纹环规 | G 3/8-A等 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 815 | 数显温湿度计 | 608-H1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 816 | 数字温度计 | DT 1311 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 817 | 热释放速率测试仪（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 818 | 热释放速率测试仪（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 819 | 热释放速率测试仪（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 820 | 铜护套弯曲压扁试验机（弯曲轮） | / | 1 | 校准证书 |
| 821 | 毒性指数仪（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 822 | 啤酒，饮料二氧化碳压力测定仪 | SCY-3B | 1 | 校准证书 |
| 823 | 温湿度计 | ML-4TH | 12 | 校准证书(CNAS) |
| 824 | 电导率仪 | DDS-307 | 5 | 校准证书 |
| 825 | 钢直角尺 | 500mm | 1 | 检定证书 |
| 826 | 单标线容量瓶 | 10mL,50mL,100mL | 3 | 检定证书 |
| 827 | 量筒 | 10mL,25mL,50mL,250mL | 1 | 检定证书 |
| 828 | 单标线容量瓶 | 10mL | 1 | 检定证书 |
| 829 | 单标线容量瓶 | 100mL | 1 | 检定证书 |
| 830 | 量瓶 | 160mL | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 831 | 高绝缘电阻测量仪 | ZC-90F | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 832 | 巴氏硬度计 | 934-1 | 3 | 检定证书 |
| 833 | 局放测量组件（校准脉冲发生器） | CAL 542 | 1 | 检定证书 |
| 834 | 中压局放介损测试系统 | YDTW-150/150 | 1 | 检定证书 |
| 835 | 冲击电压发生器 | CDYL-600kv/45KJ | 1 | 检定证书 |
| 836 | 介损电容电桥（全自动电容介损测试电桥） | QJ55B | 1 | 检定证书 |
| 837 | 户外预鉴定场地 | ZLT-±1600/30 | 1 | 检定证书 |
| 838 | 离子计 | PXSJ-216F | 1 | 检定证书 |
| 839 | 牵引力系数测试仪（力值参数） | RRT | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 840 | π尺 | φ（900～1100）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 841 | π尺 | φ（1100～1300）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 842 | π尺 | φ（1500～1700）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 843 | 旋转黏度计 | NDJ-4 | 1 | 检定证书 |
| 844 | 旋转黏度计 | NDJ-4 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 845 | 防火门耐火试验装置（燃烧竖炉）（热电偶） | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 846 | 量角器（双臂） | （0～180)° | 1 | 校准证书 |
| 847 | 量角器（双臂） | （0～180)° | 1 | 校准证书 |
| 848 | 塞尺 | （0.02～1.00）mm | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 849 | 碳黑含量测定试验装置(热电偶) | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 850 | 压力表（氧弹量热仪） | Y-30 | 1 | 校准证书 |
| 851 | 刀具 | / | 2 | 校准证书 |
| 852 | 电磁超声高温腐蚀检测仪 | ETG-200 | 1 | 校准证书 |
| 853 | α、β表面污染仪 | FJ-2207D | 1 | 检定证书 |
| 854 | 微光照度计 | MT-4617LED | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 855 | 管形测力计 | LTZ-50/500N | 1 | 检定证书 |
| 856 | 管形测力计 | LTZ-50/500N | 1 | 检定证书 |
| 857 | 外径千分尺 | （300～400）mm | 1 | 检定证书 |
| 858 | 外径千分尺 | （400～500）mm | 1 | 检定证书 |
| 859 | 外径千分尺 | （500～600）mm | 1 | 校准证书 |
| 860 | 外径千分尺 | （600～700）mm | 1 | 校准证书 |
| 861 | 量筒 | 100mL,250mL,1000mL | 1 | 检定证书 |
| 862 | 单标线容量瓶 | 10mL,25mL,50mL,100mL,250mL,1000mL | 6 | 检定证书 |
| 863 | 单标线吸量管 | 25mL,50mL,100mL | 3 | 检定证书 |
| 864 | 分度吸量管 | 1mL,2mL,5mL,10mL | 1 | 检定证书 |
| 865 | 具塞滴定管 | 25mL,50mL | 1 | 检定证书 |
| 866 | 密度计 | (1.000～1.200)g/cm | 1 | 检定证书 |
| 867 | 压痕试验仪（显微镜） | 605 | 1 | 校准证书 |
| 868 | 压痕试验仪（砝码） | 605 | 1 | 校准证书 |
| 869 | 数字温度计 | DT 1311 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 870 | 氙灯试验箱（340校准传感器） | UC20/340 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 871 | 氙灯试验箱（TUV校准传感器） | UC20/TUV | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 872 | 国际橡胶硬度计（长度参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 873 | 灭火器水压爆破试验机（数字压力表1） | QDL80B-G-SX | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 874 | 测温式温度测试装置（风速仪） | 6006-DC | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 875 | 测温式温度测试装置（热带耨） | / | 1 | 校准证书 |
| 876 | 数字温度计 | DT 1311 | 1 | 校准证书 |
| 877 | 普通玻璃液体温度计 | 内标 | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 878 | 附温比重瓶 | 50mL | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 879 | 普通玻璃液体温度计 | 内标 | 3 | 检定证书 |
| 880 | 邵氏硬度计 | LX-A-1 | 1 | 检定证书 |
| 881 | 标准筛 | 2.8mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 882 | 标准筛 | 8mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 883 | 标准筛 | 1mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 884 | 标准筛 | 4mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 885 | 标准筛 | 0.85mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 886 | 标准筛 | 1.18mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 887 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 检定证书 |
| 888 | 测厚仪（百分表式） | （0～10）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 889 | π尺 | φ（700～900）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 890 | 塑料管壁测厚仪 | （0～10）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 891 | π尺 | φ（20～110）mm | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 892 | 光面塞规 | φ5H8mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 893 | 半径样板 | R（7.5～15.0）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 894 | 半径样板 | R（1.0～7.0）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 895 | 半径样板 | R（15.5～25）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 896 | R规 | R（25～50）mm | 1 | 校准证书 |
| 897 | 光面塞规 | φ6H7mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 898 | 霍尔效应测厚仪 | MBT-200 | 1 | 校准证书 |
| 899 | 腻子稠度测定仪（尺寸参数） | QCT | 1 | 校准证书 |
| 900 | 腻子稠度测定仪（质量参数） | QCT | 1 | 校准证书 |
| 901 | 抗冲击性能试验仪(落锤组件) | / | 1 | 校准证书 |
| 902 | 抗静态荷载测试仪（砝码） | 3kg，5kg | 1 | 校准证书 |
| 903 | 撕破强度测定仪（砝码） | / | 1 | 校准证书 |
| 904 | 反射率测定仪 | C84-Ⅲ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 905 | 拉拔力测试仪 | AT-A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 906 | 全站仪 | TKS-202 | 1 | 检定证书 |
| 907 | 风速计（UL1666） | 405-V1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 908 | 百分表 | (0～10）mm | 1 | 检定证书 |
| 909 | 杠杆千分尺 | （0～25）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 910 | 抗撕裁刀 | （100×30）mm | 1 | 校准证书 |
| 911 | 风速计（UL1685） | 8901 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 912 | 电线电缆结构参数全自动测量系统（标定板） | / | 2 | 校准证书 |
| 913 | 抗撕裁刀 | （100×30）mm | 1 | 校准证书 |
| 914 | 澳标老化试验箱（长度参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 915 | 电缆燃烧烟密度光测装置（滤光片） | 5片 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 916 | 数字温度计 | testo 110 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 917 | 数字温度计 | testo 110 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 918 | K型热电偶（数字温度计） | 53II | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 919 | 颗粒计数器 | PLD-0201 | 1 | 检定证书 |
| 920 | 光泽度计 | 4446 | 1 | 检定证书 |
| 921 | 漆膜划格器 | QFH-A | 1 | 校准证书 |
| 922 | 漆膜划格器 | QFH-A | 1 | 校准证书 |
| 923 | 观灯片 | LK-LED36 | 1 | 校准证书 |
| 924 | 涡流电导率仪 | FD-102 | 1 | 检定证书 |
| 925 | 数显倾角仪 | 4*90° | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 926 | 表面张力仪（砝码参数） | 100g | 1 | 检定证书 |
| 927 | 可燃气体探头测试烟箱（温湿试验箱）（风速仪） | 405-V1 | 1 | 校准证书 |
| 928 | 数显千分尺 | (0~25)mm | 1 | 检定证书 |
| 929 | 温湿度记录仪 | HTx-Cx | 20 | 校准证书(CNAS) |
| 930 | 数显台式测厚仪 | (0~12.7) mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 931 | 直流稳压电源 | DC-10100U | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 932 | 光谱彩色亮度计 | SRC-200M | 1 | 检定证书 |
| 933 | 涂层测厚仪 | TT280 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 934 | 铅笔硬度计 | PPH-I | 1 | 校准证书 |
| 935 | 烟气分析仪 | 330-2LL | 1 | 校准证书 |
| 936 | 数显温湿度计 | 608-H1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 937 | 压差仪 | testo512 | 1 | 检定证书 |
| 938 | 声级计 | AWA5636 | 1 | 检定证书 |
| 939 | 数字压力计 | testo 511 | 1 | 检定证书 |
| 940 | 声级计 | AWA5636 | 1 | 检定证书 |
| 941 | 表面粗糙度比较样块 | 7组27块 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 942 | 罐内涂膜完整性测定仪 | DER-3 | 1 | 校准证书 |
| 943 | 露点仪 | DPME-P | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 944 | 润湿性试验仪（普通玻璃液体温度计） | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 945 | 泡沫液检测仪（普通玻璃液体温度计） | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 946 | 泡沫灭火实验系统（普通玻璃液体温度计） | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 947 | 流动性测定装置（普通玻璃液体温度计） | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 948 | 流动性测定装置（普通玻璃液体温度计） | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 949 | 汽车内饰垂直燃烧仪 | VFT | 1 | 校准证书 |
| 950 | 电痕化指数试验机（长度参数） | SH5241A | 2 | 校准证书 |
| 951 | 泡沫灭火实验系统（精密压力表） | YB-150 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 952 | 闭门器开关寿命试验机（角度尺） | XF-BMQ-A | 1 | 校准证书 |
| 953 | 闭门器开关寿命试验机（角度尺） | / | 1 | 校准证书 |
| 954 | 露点分析仪 | S8000 RS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 955 | 通信电缆测试系统 | CTS650 | 1 | 检定证书 |
| 956 | 工业热电偶 | TJ60-CAXL-116G-9-SMPW-M | 9 | 校准证书(CNAS) |
| 957 | 耐冲击凿边中间件 | / | 6 | 校准证书 |
| 958 | 兆欧表 | 5476 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 959 | 接触电流测试仪 | 7630 | 1 | 校准证书 |
| 960 | 磁氧仪 | SERVOPRO 1660 | 1 | 检定证书 |
| 961 | 标准筛 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 962 | 涂料比重杯 | 37mL | 1 | 校准证书 |
| 963 | 罗维朋比色计 | PFX995 | 1 | 检定证书 |
| 964 | 钢直角尺 | 300mm | 1 | 检定证书 |
| 965 | 电子秒表 | DM1-002 | 1 | 校准证书 |
| 966 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 检定证书 |
| 967 | 管形测力计 | KL-10/100N | 1 | 检定证书 |
| 968 | 划格器 | 1mm | 1 | 校准证书 |
| 969 | 划格器 | 1mm | 1 | 校准证书 |
| 970 | 划格器 | 2mm | 1 | 校准证书 |
| 971 | 内径千分表 | （10～18）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 972 | 板厚千分尺 | （0～25）mm | 1 | 检定证书 |
| 973 | 邵氏橡胶硬度计 | LX-D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 974 | 邵氏橡胶硬度计 | LX-A | 1 | 检定证书 |
| 975 | 涂层测厚仪 | 4500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 976 | 套装线棒 | BGD216 | 1 | 校准证书 |
| 977 | 线棒涂布器 | / | 1 | 校准证书 |
| 978 | 湿膜制备器/线棒 | SZQ-75 | 1 | 校准证书 |
| 979 | 回粘性测定器(长度参数) | HNQ | 1 | 校准证书 |
| 980 | 回粘性测定器(质量参数) | HNQ | 1 | 校准证书 |
| 981 | 塑料落锤冲击试验机（质量参数） | 50g~8kg | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 982 | 塞尺 | （0.03～1.00）mm | 1 | 检定证书 |
| 983 | 测速雷达 | SPORT 2 | 2 | 检定证书 |
| 984 | 钢卷尺 | 100 m | 1 | 检定证书 |
| 985 | 巴氏硬度计 | HBa-1 | 1 | 检定证书 |
| 986 | 双屏蔽标准电容 | BR34 | 1 | 检定证书 |
| 987 | 高精密高压电容电桥 | QS87 | 1 | 检定证书 |
| 988 | AHDZ交流耐压试验装置 | YDTW100kVA/150kV | 1 | 检定证书 |
| 989 | 数字局部放电测试仪 | JDF 0125 | 1 | 检定证书 |
| 990 | 冲击电压测量系统 | IG400KV | 1 | 检定证书 |
| 991 | 电缆循环加热试验系统 | DDGC 100kVA/380kV/20V | 1 | 检定证书 |
| 992 | 耐电痕试验装置 | TRT-5kVA/5kV | 1 | 检定证书 |
| 993 | 电缆曲挠(二、三轮)试验机（砝码） | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 994 | 表面粗糙度测量仪 | SHT-180 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 995 | 数字功率计 | WT310E | 1 | 校准证书 |
| 996 | 恒湿系统（数显温湿度计） | 608-H1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 997 | 电子数显千分表 | (0～10)mm | 3 | 检定证书 |
| 998 | 沥青针入度仪 | SYD-2801F | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 999 | 建材烟密度测试仪（滤光片） | XP-2 | 1 | 校准证书 |
| 1000 | 锥型量热仪（滤光片） | CCT | 1 | 校准证书 |
| 1001 | 光学密度计（滤光片） | 3片 | 1 | 校准证书 |
| 1002 | 温度数据采集器（电学参数） | TP1000 | 1 | 校准证书 |
| 1003 | 量筒 | 10mL,100mL | 1 | 检定证书 |
| 1004 | 塔尺 | 3m | 1 | 校准证书 |
| 1005 | 荧光分光密度计 | FD-5 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1006 | 数显扭力扳手 | SLD-100（1/2） | 1 | 检定证书 |
| 1007 | 二氧化碳测定仪 | 7001 | 1 | 校准证书 |
| 1008 | 数显扭矩仪 | NLY-50DⅣ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1009 | 角度计 | （0～180）° | 1 | 校准证书 |
| 1010 | 架盘天平 | JPT-5 | 1 | 检定证书 |
| 1011 | 烟气分析仪 | 350 | 1 | 校准证书 |
| 1012 | 摆动弯曲试验台 | 1kg，2kg | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1013 | 粘度温度计 | 内标 | 1 | 检定证书 |
| 1014 | 罗维朋比色计 | SH810 | 1 | 检定证书 |
| 1015 | 灭火器冲击试验机 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1016 | 光纤多参数测试系统 | OFM1701A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1017 | 光时域反射仪 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1018 | 光纤几何参数测试系统 | FGS5-6A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1019 | 光纤色散测试系统 | FCD601 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1020 | 偏振模色散（PMD）测试仪 | EXFOTK-500-OCT-BTY-PMDB-34LH | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1021 | 光纤色散测试系统 | FCD601 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1022 | 划格器 | 1mm | 1 | 校准证书 |
| 1023 | 涂料比重杯 | 50mL | 1 | 校准证书 |
| 1024 | 涂料比重杯 | 50mL | 1 | 校准证书 |
| 1025 | 四面湿膜涂布器 | BGD206 | 1 | 校准证书 |
| 1026 | 红外测温仪 | 566-2 | 1 | 检定证书 |
| 1027 | 测微尺 | (0~50)mm | 1 | 校准证书 |
| 1028 | 光泽度仪 | MN60 | 1 | 检定证书 |
| 1029 | 草丝厚度测试显微镜 | microscope | 1 | 测试报告 |
| 1030 | 甲醛分析仪 | 4160-19.99m | 1 | 校准证书 |
| 1031 | 木材测湿仪 | KT-80 | 1 | 检定证书 |
| 1032 | 可调移液器 | 10μL，20μL，100μL，1000μL | 1 | 检定证书 |
| 1033 | 闪点测定仪（普通玻璃液体温度计） | 棒式 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1034 | 塑料管材落锤冲击试验机（质量参数） | （250~12500）g | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1035 | 可调移液器 | 5mL,10mL | 1 | 检定证书 |
| 1036 | 具塞滴定管 | 10mL | 1 | 检定证书 |
| 1037 | 两用直流电桥 | QJ36 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1038 | 气压表保压试验装置 | Y-50 | 1 | 校准证书 |
| 1039 | 双金属温度计（烟气测试仪） | WSS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1040 | 数显邵氏硬度计 | EHS1A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1041 | 数显邵氏硬度计 | EHS1A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1042 | 声级计 | HS5660A | 1 | 检定证书 |
| 1043 | 涂层测厚仪 | FMP20 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1044 | 砝码 | 1mg～2kg | 1 | 检定证书 |
| 1045 | 闭门器耐高温试验机（角度参数） | XF-BMQ-D | 1 | 校准证书 |
| 1046 | 汽车内饰材料水平燃烧测试仪（长度参数） | HFT | 1 | 校准证书 |
| 1047 | 感温感烟一体测试烟箱（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1048 | 可燃气体探头测试烟箱（温湿试验箱） | YH-KR-01 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1049 | 可燃气体探头测试烟箱（温湿试验箱） | YH-KR-01 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1050 | 栓箱刚度试验台（砝码） | 10kg、50kg | 1 | 校准证书 |
| 1051 | 螺纹塞规 | G1-11等 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1052 | 螺纹塞规 | RP1等 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1053 | 螺纹环规 | G1-A等 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1054 | 螺纹环规 | RP1等 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1055 | 环规塞规 | / | 1 | 校准证书 |
| 1056 | 小试验指（试具18） | 8.6mm | 1 | 校准证书 |
| 1057 | 小试验指（试具19） | 5.6mm | 1 | 校准证书 |
| 1058 | 电子秒表 | PC2230 | 1 | 校准证书 |
| 1059 | 声校准器 | CA111 | 1 | 检定证书 |
| 1060 | 数字荧光示波器 | DPO3032 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1061 | 加速度传感器 | SW14232 | 7 | 检定证书 |
| 1062 | 传声器单元 | MPA201 | 9 | 校准证书(CNAS) |
| 1063 | 传声器单元 | 4189-A-021 | 7 | 校准证书(CNAS) |
| 1064 | 试验针b | / | 1 | 校准证书 |
| 1065 | 试具 | φ100mm | 1 | 校准证书 |
| 1066 | 数显式推拉力计 | SH-50/50N | 1 | 检定证书 |
| 1067 | 普通无源电压探头 | P6139B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1068 | 普通无源电压探头 | P6139B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1069 | 噪声振动测试系统 | PXI-1033 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1070 | 差分探头 | N2891A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1071 | 声级计 | BSWA 308 | 1 | 检定证书 |
| 1072 | 高压探头 | P6015A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1073 | 电子秒表 | JD-1A | 1 | 校准证书 |
| 1074 | 便携式露点仪 | XPDM | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1075 | 游标卡尺 | （0～500）mm | 1 | 检定证书 |
| 1076 | 杠杆百分表 | (0~0.8) mm | 1 | 检定证书 |
| 1077 | 光泽度仪 | KGZ-IA | 1 | 检定证书 |
| 1078 | 光泽度标准板 | 陶瓷 | 1 | 检定证书 |
| 1079 | 光泽度标准板 | 陶瓷 | 1 | 检定证书 |
| 1080 | 软管流量测试试验台 | MLX930B | 1 | 校准证书 |
| 1081 | 里氏硬度计 | AT1200 | 1 | 检定证书 |
| 1082 | 红外热像仪 | TiS55+ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1083 | 数显角度尺 | （0～360）° | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1084 | 数字钳形表 | 319 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1085 | TVOC测定仪 | PGM 7340 | 1 | 校准证书 |
| 1086 | 电磁场强仪 | FT3470-50 | 1 | 校准证书 |
| 1087 | 试验针 | / | 1 | 校准证书 |
| 1088 | 防触电试具铰接试验指 | P10.14S | 1 | 校准证书 |
| 1089 | 结构检查试具推拉力计 | P10.38（0-50N） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1090 | 结构检查试具推拉力计 | P10.35（0-50N） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1091 | IP代码试具Φ12.5mm刚性试球 | P10.23 | 1 | 校准证书 |
| 1092 | 试验长销 | / | 1 | 校准证书 |
| 1093 | 爬电距离量规 | L25.84（1.0mm-8.0mm） | 1 | 校准证书 |
| 1094 | IP代码试具Φ1mm/1N刚性金属丝 | P10.27 | 2 | 校准证书 |
| 1095 | IP代码试具Φ2.5mm/3N刚性试棒 | P10.26 | 1 | 校准证书 |
| 1096 | IP代码试具Φ50mm刚性试球 | P10.24 | 1 | 校准证书 |
| 1097 | 防触电试具试验探头 | P10.18 | 1 | 校准证书 |
| 1098 | 防触电试具试验探棒 | P10.03 | 1 | 校准证书 |
| 1099 | 结构检查试具试验钩 | P10.40 | 1 | 校准证书 |
| 1100 | 防爆型风速变送器 | WS300B-EX | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 1101 | 臭氧老化箱 | UA-2074 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1102 | 臭氧老化箱 | CY/A-150 | 1 | 检定证书 |
| 1103 | 直流可编程电子负载 | IT8512C | 1 | 校准证书 |
| 1104 | 防火门可靠性试验机（角度参数） | XF-MKQ-C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1105 | 建材烟密度测试仪（滤光片） | 1片 | 1 | 校准证书 |
| 1106 | 雾度片 | 见后 | 1 | 检定证书 |
| 1107 | 面罩辐射热性能试验仪 | TTT | 1 | 检定证书 |
| 1108 | 塑料烟密度测试箱-热流计 | 64-5-20 | 1 | 检定证书 |
| 1109 | 锥形量热仪-热流计 | 64-5-20 | 1 | 检定证书 |
| 1110 | 辐射热防护测试仪 | SFT | 1 | 检定证书 |
| 1111 | 热防护性能测试仪 | PK305 | 1 | 检定证书 |
| 1112 | IMO热辐射火焰传播测试仪 | SFT | 2 | 检定证书 |
| 1113 | 型门和卷帘耐火试验装置（燃烧竖炉） | MJL-1 | 3 | 检定证书 |
| 1114 | 铺地材料热辐射测试仪-热流计 | 64-5-20 | 1 | 检定证书 |
| 1115 | 明胶动力测试仪（砝码） | 200g | 1 | 检定证书 |
| 1116 | 白度计 | SBDY-3 | 1 | 检定证书 |
| 1117 | 水质测量仪 | PC 6500 | 1 | 校准证书 |
| 1118 | 位差度测定仪 | WCD-100 | 1 | 检定证书 |
| 1119 | 数显式推拉力计 | HP-500/500N | 1 | 检定证书 |
| 1120 | 网眼型手指探棒 | SZTB-43002 | 1 | 校准证书 |
| 1121 | 位差指示器 | （0～20）mm | 1 | 校准证书 |
| 1122 | 平整度指示器 | （0～3）mm | 1 | 校准证书 |
| 1123 | 间隙规 | JXG-24430 | 1 | 校准证书 |
| 1124 | 划格器 | BC-QGQ-004 | 1 | 校准证书 |
| 1125 | 平整度测定仪 | PZD-150 | 1 | 检定证书 |
| 1126 | 间隙规 | JXG-24430 | 1 | 校准证书 |
| 1127 | 管形测力计 | LTZ-20/200N | 1 | 检定证书 |
| 1128 | 数字式木材测湿仪 | KT-505 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1129 | 涡流测厚仪 | ED-300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1130 | 邵氏橡胶硬度计 | LX-AM | 1 | 校准证书 |
| 1131 | 数显式推拉力计 | HP-200/200N | 1 | 检定证书 |
| 1132 | 间隙规 | JXG-24430 | 1 | 校准证书 |
| 1133 | 矿物棉针式测厚仪 | (0~140) mm | 1 | 校准证书 |
| 1134 | 万能游标角度尺 | （0～320）° | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1135 | 漆膜干燥时间试验器 | QGS | 1 | 校准证书 |
| 1136 | 漆膜干燥时间试验器 | QGS | 1 | 校准证书 |
| 1137 | 开、闭孔率测试仪（钢球） | / | 1 | 校准证书 |
| 1138 | 落球冲击试验机（钢球直径） | / | 1 | 校准证书 |
| 1139 | 落球冲击试验机（钢球质量） | / | 1 | 校准证书 |
| 1140 | 翘曲度指示器 | QQD-1 | 1 | 校准证书 |
| 1141 | 耐压试验仪 | 2671A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1142 | 可调移液器 | 5mL | 1 | 检定证书 |
| 1143 | 照度计 | T-10 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1144 | 游标周径尺 | φ（20～300）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1145 | 游标周径尺 | φ（300～600）mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1146 | 高压灭火器水压爆破试验台（精密数字压力表） | YB-80A | 2 | 检定证书 |
| 1147 | 石油产品水份测定仪 | 10mL | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1148 | 游标卡尺 | （0～130）mm | 1 | 检定证书 |
| 1149 | 啤酒，饮料二氧化碳压力测定仪 | / | 1 | 检定证书 |
| 1150 | 面筋测定仪（标准筛网） | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1151 | 电子天平 | XS105DU | 3 | 检定证书 |
| 1152 | 电子天平 | XS205DU | 9 | 检定证书 |
| 1153 | 电子天平 | PL2002 | 6 | 检定证书 |
| 1154 | 电子天平 | BCE323I-1CCN | 3 | 检定证书 |
| 1155 | 电子秤 | YH-3 | 2 | 校准证书 |
| 1156 | 电子天平 | MP10001 | 2 | 检定证书 |
| 1157 | 电子天平 | TY4001 | 2 | 检定证书 |
| 1158 | 电子天平 | XS204 | 10 | 检定证书 |
| 1159 | 电子天平 | BSA224S | 1 | 检定证书 |
| 1160 | 电子天平 | BCE622I-1CCN | 1 | 检定证书 |
| 1161 | 电子天平 | GL124I-ISCN | 2 | 检定证书 |
| 1162 | 电子天平 | XSR204 | 2 | 检定证书 |
| 1163 | 低温培养箱 | RI-250 | 9 | 校准证书(CNAS) |
| 1164 | 离子色谱仪 | ICS5000 | 1 | 检定证书 |
| 1165 | 高效液相色谱仪 | Agilent 1260 | 20 | 检定证书 |
| 1166 | 高效液相色谱仪 | Waters e2695 | 4 | 检定证书 |
| 1167 | 超高效液相串联质谱联用仪 | WATERS TQ-S | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 1168 | 高温电阻炉 | BF51894JC-1 | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 1169 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle 900T | 1 | 检定证书 |
| 1170 | 紫外分光光度计 | Lambda365 | 3 | 检定证书 |
| 1171 | 电子天平 | BSA224S-CW | 4 | 检定证书 |
| 1172 | 电子天平 | GL224I-1SCN | 5 | 检定证书 |
| 1173 | 电子天平 | MSE324S-100-DU | 1 | 检定证书 |
| 1174 | 电子天平 | PL4001-L | 1 | 检定证书 |
| 1175 | 电子天平 | XT920M | 1 | 检定证书 |
| 1176 | 电子天平 | JJ2000B | 1 | 检定证书 |
| 1177 | 电子天平 | GL623I-1SCN | 1 | 检定证书 |
| 1178 | 电子天平 | AL204 | 3 | 检定证书 |
| 1179 | 电子计价台秤 | TCS-300 | 1 | 校准证书 |
| 1180 | 电子天平 | SQP PRACTUM224-1CN | 1 | 检定证书 |
| 1181 | 酸度计 | PB-10 | 1 | 检定证书 |
| 1182 | pH计 | FE28 | 6 | 检定证书 |
| 1183 | 紫外分光光度计 | Cary 60 | 5 | 检定证书 |
| 1184 | 电子天平 | GL224I-ISCN | 2 | 检定证书 |
| 1185 | 电子天平 | YP1002N | 3 | 检定证书 |
| 1186 | 电子天平 | YP20KN | 3 | 检定证书 |
| 1187 | 电子天平 | BS224S | 2 | 检定证书 |
| 1188 | 电子天平 | MP5002 | 3 | 检定证书 |
| 1189 | 电子天平 | JA21002 | 3 | 检定证书 |
| 1190 | 电子天平 | CPA225D | 4 | 检定证书 |
| 1191 | 电子天平 | SECURA224-1CN | 6 | 检定证书 |
| 1192 | 电子天平 | SECURA225D-1CN | 9 | 检定证书 |
| 1193 | 紫外可见分光光度计 | Lambda365 | 1 | 检定证书 |
| 1194 | 酸度计 | PB-10 | 1 | 检定证书 |
| 1195 | 紫外可见近红外分光光度计 | Lambda850S+ | 1 | 检定证书 |
| 1196 | 电子天平 | SECURA125-1CN | 2 | 检定证书 |
| 1197 | 电子天平 | BSA2202S | 4 | 检定证书 |
| 1198 | 电子天平 | PL1001-L | 2 | 检定证书 |
| 1199 | 电子天平 | YP10K-1 | 2 | 检定证书 |
| 1200 | 电子天平 | SECURA 224-1CN | 1 | 检定证书 |
| 1201 | 电子天平 | GL8201I-1SCN | 1 | 检定证书 |
| 1202 | 电子天平 | GL2201I-1SCN | 2 | 检定证书 |
| 1203 | 电子天平 | ME603T/02 | 4 | 检定证书 |
| 1204 | 电子天平 | ME204T/02 | 4 | 检定证书 |
| 1205 | 紫外可见分光光度计 | Cary60 | 1 | 检定证书 |
| 1206 | 电子天平 | PGC753i | 1 | 检定证书 |
| 1207 | 电子天平 | CP214 | 1 | 检定证书 |
| 1208 | 电子天平 | BSA124S | 3 | 检定证书 |
| 1209 | 电子台秤 | TCS-150kg | 1 | 校准证书 |
| 1210 | 电子天平 | AG-64 | 1 | 检定证书 |
| 1211 | 计价电子秤 | ACS-3 | 1 | 校准证书 |
| 1212 | 电子台秤 | LWS-150kg | 1 | 校准证书 |
| 1213 | 电子台秤 | LWS-100kg | 1 | 校准证书 |
| 1214 | 气相色谱仪（天然气专用） | GC9560 | 1 | 检定证书 |
| 1215 | 液相色谱质谱联用仪 | 1290/6460 | 2 | 校准证书 |
| 1216 | 气相色谱仪 | 8890 | 12 | 检定证书 |
| 1217 | 紫外可见光分光光度计 | T6 | 1 | 检定证书 |
| 1218 | 电子天平 | TD10002C | 2 | 检定证书 |
| 1219 | 交流介质强度试验仪（长度参数） | TDG-5 | 1 | 校准证书 |
| 1220 | 微机控制电子万能试验机(500N)（长度参数） | ETN502A | 1 | 校准证书 |
| 1221 | 微机控制电子万能试验机(500N)（长度参数） | ETN502A | 1 | 校准证书 |
| 1222 | 电线二轮/三轮曲挠试验机（长度参数） | ZY6032-2L/3L | 3 | 校准证书 |
| 1223 | 铝合金抗压蠕变试验机（长度参数） | E45.105CEC1300 | 1 | 校准证书 |
| 1224 | 单级细线垂直燃烧试验仪（长度参数） | CRY-Ⅲ | 2 | 校准证书 |
| 1225 | 二、三轮曲挠试验仪（长度参数） | LSQNY | 2 | 校准证书 |
| 1226 | 热重分析仪 | TG209F3 | 1 | 校准证书 |
| 1227 | 交流介质强度试验仪（电学参数） | TDG-5 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1228 | 四回路热循环试验系统（电学参数） | HCT-400kVA/5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1229 | 电线二轮/三轮曲挠试验机（电学参数） | ZY6032-2L/3L | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 1230 | 热循环加热系统（电学参数） | KZG-2020 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1231 | 二、三轮曲挠试验仪（电学参数） | LSQNY | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 1232 | 热循环加热系统（电学参数） | 350kVA-100kVA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1233 | 四回路热循环试验系统（温度参数） | HCT-400kVA/5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1234 | 热稳定试验仪（温度参数） | RW1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1235 | 铝合金抗压蠕变试验机（温度参数） | E45.105CEC1300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1236 | 热循环加热系统（温度参数） | KZG-2020 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1237 | 热老化试验箱 | RL45 | 31 | 校准证书(CNAS) |
| 1238 | 热老化试验箱 | RL100 | 60 | 校准证书(CNAS) |
| 1239 | 热老化试验箱 | RHL-100 | 22 | 校准证书(CNAS) |
| 1240 | 数据采集器 | 34970A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1241 | 热循环加热系统-记录仪 | MIK-R200D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1242 | 热循环加热系统（温度参数） | 350kVA-100kVA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1243 | 热稳定试验仪 | YN42023 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1244 | 微机控制电子万能试验机(500N) | 502A-500N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1245 | 微机控制电子万能试验机(500N) | 502A-500N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1246 | 铝合金抗压蠕变试验机（力学参数） | E45.105CEC1300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1247 | 光纤涂覆层剥离力试验机 | FST-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1248 | 热稳定试验仪（时间参数） | RW1 | 1 | 校准证书 |
| 1249 | 单级细线垂直燃烧试验仪（时间参数） | CRY-Ⅲ | 2 | 校准证书 |
| 1250 | 密度计 | DM 45 Delta Range | 1 | 校准证书 |
| 1251 | 真空干燥箱（压力参数） | SZF-6210 | 1 | 校准证书 |
| 1252 | 立式自动压力蒸汽灭菌锅 | GR85DP | 11 | 校准证书(CNAS) |
| 1253 | 多参数测定仪 | S220 | 4 | 检定证书 |
| 1254 | 光电浊度计 | WGZ-4000 | 1 | 检定证书 |
| 1255 | 高精度数字旋光仪 | MCP200 | 2 | 检定证书 |
| 1256 | 原子吸收分光光度计 | AA240DUO | 1 | 检定证书 |
| 1257 | 超高效液相色谱仪 | Acquity UPLCH-Class | 2 | 检定证书 |
| 1258 | 气相色谱仪 | 6890N | 3 | 检定证书 |
| 1259 | 气质联用仪 | 7890A/5975C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1260 | 氨基酸分析仪 | L-8800 | 1 | 检定证书 |
| 1261 | 热风循环烘箱 | FED115 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1262 | 生化培养箱 | LRH-150F | 12 | 校准证书(CNAS) |
| 1263 | 生化培养箱 | LRH-250F | 13 | 校准证书(CNAS) |
| 1264 | 烟点仪 | HLY-111 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1265 | 真空干燥箱（温度参数） | SZF-6210 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1266 | 梯度PCR仪 | C1000Touch | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1267 | 二氧化硫腐蚀试验箱 | F-SO2-90 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1268 | 传热系数试验箱 | CD-XCCR1515 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1269 | 冷热水循环试验机（温度参数） | LTC206-A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1270 | 热变形维卡试验机（温度参数） | HDT/V-3216 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1271 | 高温持久蠕变系数试验箱（温度参数） | XCCJ-3000R | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1272 | 高温微动摩擦磨损试验机（温度参数） | BHM-50 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1273 | 拉伸用高温炉 | WGXD1100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1274 | 负压试验机 | LPT010-AF | 1 | 校准证书 |
| 1275 | 水气两用耐压爆破试验机 | LPT406-AC | 1 | 校准证书 |
| 1276 | 水压振动、挠角试验机（压力参数） | LTC206-A | 1 | 校准证书 |
| 1277 | 全自动量热仪 | TRHW-7000c | 1 | 检定证书 |
| 1278 | 碳硫分析仪 | EMIA-320U | 1 | 检定证书 |
| 1279 | 水压振动、挠角试验机（长度参数） | LPT010-AF | 1 | 校准证书 |
| 1280 | 热变形维卡试验机（长度参数） | HDT/V-3216 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1281 | 水压振动、挠角试验机（振动参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 1282 | 显微维氏硬度计 | AOX2500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1283 | 洛氏硬度计 | Qness 150CS ECO ATM | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1284 | 高温持久蠕变系数试验箱（力值参数） | XCCJ-3000R | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1285 | 冷热水循环试验机（压力参数） | LTC206-A | 1 | 校准证书 |
| 1286 | 吸油烟机油脂分离度实验装置（压力参数） | YZFL-2 | 1 | 校准证书 |
| 1287 | 吸油烟机油脂分离度实验装置（时间参数） | YZFL-2 | 1 | 校准证书 |
| 1288 | PTL漏电起痕试验仪（时间参数） | M31.06 | 2 | 校准证书 |
| 1289 | 滚桶跌落试验机（转速参数） | GD-1 | 1 | 校准证书 |
| 1290 | PTL漏电起痕试验仪（力值参数） | M31.06 | 2 | 校准证书 |
| 1291 | 吸油烟机油脂分离度实验装置（温度参数） | YZFL-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1292 | PTL漏电起痕试验仪（电学参数） | M31.06 | 1 | 校准证书 |
| 1293 | 吸油烟机油脂分离度实验装置（长度参数） | YZFL-2 | 1 | 校准证书 |
| 1294 | 滚桶跌落试验机（长度参数） | GD-1 | 1 | 校准证书 |
| 1295 | 淋水喷头 | / | 1 | 校准证书 |
| 1296 | 试验喷嘴 | KXT1366 | 1 | 校准证书 |
| 1297 | 微机控制电子万能试验机 | CMT5305-300kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1298 | 电子秤 | TCS-200 | 3 | 校准证书 |
| 1299 | 热稳定试验仪（时间部分） | YN42023 | 1 | 校准证书 |
| 1300 | 光照培养箱 | MGC-250 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1301 | 静态氮吸附仪 | JW-BK122W | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1302 | 500KN微机控制电液伺服压力试验机 | YAW-500-500kN | 1 | 检定证书 |
| 1303 | 封盖密封性测定仪 | KZJ-SST-2 | 2 | 校准证书 |
| 1304 | 电脑测控平滑度仪 | DCP-BKP10K | 1 | 校准证书 |
| 1305 | 液化石油气密度试验器（压力参数） | WSY-022 | 1 | 校准证书 |
| 1306 | 堆肥生物降解测试系统（温度参数） | HTY-BDA36-SA | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 1307 | 液化石油气残留物测定仪 | SY7509-87 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1308 | 精密鼓风干燥箱 | BPG-9040A | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1309 | 液化石油气密度试验器（温度参数） | WSY-022 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1310 | 液化石油气铜片腐蚀试验器（1只） | WSY-021 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1311 | 真空管真空品质试验仪 | 1500W | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1312 | 燃气热水器采暖炉综合测试系统-温度探头 | MDLAXL-2015 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1313 | 燃气灶具自动测试台 | MLX301B1B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1314 | 水嘴综合测试机（温度参数） | HZ-SZZH-003 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1315 | 多功能测量仪（化学参数） | S40N | 1 | 检定证书 |
| 1316 | 超纯水电极 | 741 | 2 | 校准证书 |
| 1317 | 堆肥生物降解测试系统（化学参数） | HTY-BDA36-SA | 2 | 校准证书 |
| 1318 | 微机氯硫分析仪 | ZWK-2001A | 1 | 校准证书 |
| 1319 | 手持式X荧光仪 | XL2/800 | 1 | 校准证书 |
| 1320 | 色度仪 | ZB-A | 1 | 检定证书 |
| 1321 | 眼镜片落球式冲击试验机 | YJC-1 | 1 | 校准证书 |
| 1322 | 镜架鼻梁变型试验仪 | SI-B01 | 1 | 校准证书 |
| 1323 | 眼镜架疲劳试验机 | SI-P01 | 1 | 校准证书 |
| 1324 | 镜架疲劳试验机 | YT-528 | 1 | 校准证书 |
| 1325 | 电脑伺服系统纸箱耐压试验机 | GT-7001-DS-50kN | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1326 | 易开罐盖启破力、全开力测试仪 | PTT-100-100N | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1327 | 减压仪 | GAG-W307 | 1 | 校准证书 |
| 1328 | 火焰原子吸收光谱仪 | 200AA | 1 | 检定证书 |
| 1329 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 200AA | 1 | 检定证书 |
| 1330 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B/5977B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1331 | 原子荧光光度计 | BAF-2000 | 2 | 检定证书 |
| 1332 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION 1000 | 2 | 校准证书 |
| 1333 | 原子荧光光度计 | AFS-11B | 2 | 检定证书 |
| 1334 | 顶空-气相色谱仪 | 8890 | 1 | 检定证书 |
| 1335 | 气相色谱质谱联用仪 | 8890/5977B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1336 | 白度计 | WSD-3Y | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1337 | 去污测定机 | RHLQ-Ⅲ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1338 | 落地高速冷冻离心机 | JXN-26 | 1 | 校准证书 |
| 1339 | 高温引伸计 | 3448-025M-020 | 1 | 检定证书 |
| 1340 | 电动防水卷材不透水仪 | DTS-A | 1 | 校准证书 |
| 1341 | 防水卷材搭接缝不透水仪 | GY-DTS | 1 | 校准证书 |
| 1342 | 摆锤冲击试验机（质量参数） | 41-002-200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1343 | 床垫滚动耐久试验机（质量参数） | CX-8331B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1344 | 家具稳定性试验台 | 40-910-090 | 1 | 校准证书 |
| 1345 | 涂膜铅笔划痕硬度仪 | QHQ | 1 | 校准证书 |
| 1346 | 场地冲击测试仪 | HIC | 1 | 校准证书 |
| 1347 | 光泽度计 | YG268 | 1 | 检定证书 |
| 1348 | 分光测色仪 | TS7708 | 1 | 检定证书 |
| 1349 | 影像测量仪 | VMU322 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1350 | 气相色谱仪 | 7890B | 6 | 检定证书 |
| 1351 | 总有机碳分析仪 | Elab-TOC | 4 | 校准证书 |
| 1352 | 摆锤冲击试验机（长度参数） | 41-002-200 | 1 | 校准证书 |
| 1353 | 床垫滚动耐久试验机（位移参数） | CX-8331B | 1 | 校准证书 |
| 1354 | 杯突试验机 | QBJ | 2 | 校准证书 |
| 1355 | 人造草坪磨损测试仪 | Basic EN L | 1 | 校准证书 |
| 1356 | 氙灯老化试验箱 | Ci4000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1357 | IPT液压水箱及堵头（温度参数） | 1584-0351 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1358 | 恒温恒湿箱 | ETE-GDJS-1000L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1359 | 臭氧老化箱 | OZ-0500BC | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1360 | 门窗保温性能检测设备 | MC-BW1824 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1361 | 恒温恒湿间3 | SUC16W（节能型） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1362 | 恒温恒湿间4 | SUC16W（节能型） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1363 | 低温试验箱 | WD875B | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1364 | 高低温快速温变试验箱 | RL-C-1000E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1365 | 真空干燥箱 | VO400 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1366 | 高低温湿热试验箱 | EL-04KA | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1367 | 超级恒温器 | 501A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1368 | 电热鼓风干燥箱 | GH100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1369 | 热老化试验箱 | RL300 | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 1370 | 恒温油槽 | HY020 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1371 | 激光雾滴测定仪 （压力参数） | KXT4238 | 1 | 校准证书 |
| 1372 | 喷头功能试验机 | XF-12 | 1 | 校准证书 |
| 1373 | 防火止回阀可靠性试验装置 | FZH | 2 | 校准证书 |
| 1374 | 灭火器水压爆破试验机 | XF-27 | 1 | 校准证书 |
| 1375 | 真空试验系统 | XF-39 | 1 | 校准证书 |
| 1376 | 单体燃烧试验装置 | SBI | 7 | 校准证书(CNAS) |
| 1377 | 灭火器气密性试验仪 | XF-24 | 1 | 校准证书 |
| 1378 | 消防器材水压试验系统 | XF-01 | 1 | 校准证书 |
| 1379 | 灭火器压力交变试验机 | XF-29 | 1 | 校准证书 |
| 1380 | 门窗物理性能试验机控制系统（压力参数） | MWS-3030A | 1 | 校准证书 |
| 1381 | 水枪喷射性能试验机 | XF-03 | 1 | 校准证书 |
| 1382 | 水幕展角与倾角试验机 | XF-18 | 1 | 校准证书 |
| 1383 | 流量特性试验系统 | XF-02 | 1 | 校准证书 |
| 1384 | 喷头流量系数试验台 | XF-08 | 1 | 校准证书 |
| 1385 | 喷头侧向喷洒试验系统 | XF-16 | 1 | 校准证书 |
| 1386 | 喷射性能及压力损失试验机（压力参数） | XF-35 | 1 | 校准证书 |
| 1387 | 阻断辐射热试验机 | XF-19 | 2 | 校准证书 |
| 1388 | 大尺寸防火阀漏风量试验装置 | FHF-1 | 2 | 校准证书 |
| 1389 | 消防水压试验系统+气密性试验台（压力参数） | XF-36 | 1 | 校准证书 |
| 1390 | 离心机 | TD5B | 1 | 校准证书 |
| 1391 | 弹子插芯试验机 | DES-NJ-A-1kN | 1 | 校准证书 |
| 1392 | 消防吸水胶管曲挠性能试验机 | XF-RGNQ | 1 | 校准证书 |
| 1393 | F类灭火试验装置（灭火毯） | / | 2 | 校准证书 |
| 1394 | 座位软垫复合材料经吸烟材料引燃耐火试验装置 | / | 1 | 校准证书 |
| 1395 | 垂直悬挂纺织品和薄膜测试仪 | / | 1 | 校准证书 |
| 1396 | 门窗物理性能试验机控制系统 | MWS-3030A | 1 | 校准证书 |
| 1397 | 锤击试验装置 | DLC-1 | 2 | 校准证书 |
| 1398 | 卷门机测试框架 | XF-JMJ-A | 1 | 校准证书 |
| 1399 | 单根垂直燃烧仪 | SCV | 2 | 校准证书 |
| 1400 | 栓箱刚度试验台（电子数显千分表） | XF-06 | 1 | 校准证书 |
| 1401 | 防盗安全门检测设备 | JW-FD2118-E | 2 | 校准证书 |
| 1402 | 纸面石膏板遇火稳定性测试仪 | PBF | 2 | 校准证书 |
| 1403 | 水平燃烧测试仪 | UL94-x | 1 | 校准证书 |
| 1404 | 汽车内饰材料水平燃烧测试仪 | HFT | 1 | 校准证书 |
| 1405 | 应急灯性能综合试验台 | YJD-WT | 3 | 校准证书 |
| 1406 | 洒水喷头翻滚试验机 | KXT4257 | 1 | 校准证书 |
| 1407 | 塑料管材蠕变材料试验机（长度参数） | XRB-1000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1408 | 塑料管材蠕变材料试验机（长度参数） | XRB-1000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1409 | 塑料管材蠕变材料试验机（长度参数） | XRB-1000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1410 | 锂离子电池（电池组)充放电性能综合测试仪A | JFBTS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1411 | 锂离子电池（电池组)充放电性能综合测试仪B | JFBTS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1412 | 锂离子电池（电池组)充放电性能综合测试仪A | JFBTS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1413 | 锂离子电池（电池组)充放电性能综合测试仪B | JFBTS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1414 | 锂离子电池（电池组)充放电性能综合测试仪 | JFBTS 80V30A8C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1415 | 铅酸蓄电池充放电性能综合测试仪 | JFBTS 12V3000A1C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1416 | 锂离子电池（电池组)充放电性能综合测试仪 | JFBTS 72V600A1C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1417 | 铅酸蓄电池大电流放电测试仪 | JFBTS 12V3000A1C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1418 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪 | JFBTS 72V600A1C | 1 | 校准证书 |
| 1419 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪2A | JFBTS 60V100A10C | 1 | 校准证书 |
| 1420 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪B | JFBTS 60V100A10C | 1 | 校准证书 |
| 1421 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪A | JFBTS 72V200A4C | 1 | 校准证书 |
| 1422 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪B | JFBTS 72V200A4C | 1 | 校准证书 |
| 1423 | 铅酸蓄电池充放电性能综合测试仪 | JFBTS 12V200A8C | 1 | 校准证书 |
| 1424 | 铅酸蓄电池大电流放电测试仪 | JFBTS 12V3000A1C | 1 | 校准证书 |
| 1425 | 便携式电子电器用电池充放电性能综合测试仪 | JFBTS 80V30A8C | 1 | 校准证书 |
| 1426 | 热老化试验箱（换气量） | RL45 | 17 | 校准证书(CNAS) |
| 1427 | 热老化试验箱（换气量） | RL100 | 25 | 校准证书(CNAS) |
| 1428 | 热老化试验箱（换气量） | RHL-100 | 7 | 校准证书(CNAS) |
| 1429 | 高低温恒温水浴锅 | DM-0030-DZ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1430 | 盐雾试验箱 | YWX-010C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1431 | 测量显微镜 | JQC(15J) | 2 | 检定证书 |
| 1432 | 水分分析仪 | C1OS型库伦法 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1433 | 铜材电阻率测定仪 | GEST-123 | 1 | 校准证书 |
| 1434 | 扣件万能试验机 | EBL5.205-JSJ | 1 | 检定证书 |
| 1435 | 微机控制电子万能（拉力）试验 | CMT5105 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1436 | 微机控制电液伺服万能试验机 | HUT106DP-1000kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1437 | 温控系统（恒温水机） | 5706T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1438 | 全自动凯氏定氮仪 | KT8400 | 1 | 校准证书 |
| 1439 | 离子色谱 ICS6000 | ics6000 | 1 | 检定证书 |
| 1440 | 离子色谱 ICS6000 | ics6000 | 1 | 检定证书 |
| 1441 | 高效液相色谱仪 | 1260Ⅱ | 2 | 检定证书 |
| 1442 | 高效液相色谱仪 | Vanquish Duo | 1 | 检定证书 |
| 1443 | Ⅱ级生物安全柜 | 1381 | 2 | 校准证书 |
| 1444 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 | TSQ9610-NV-AEI+Trace1610 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1445 | 啤酒，饮料二氧化碳压力测定仪 | SCY-3C | 1 | 校准证书 |
| 1446 | 热风循环烘箱 | FED115 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1447 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 5 | 校准证书(CNAS) |
| 1448 | 高压灭菌锅 | GR60 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1449 | 恒温箱（温控型电池短路试验机） | GX-6055 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1450 | 交变盐雾试验箱 | WTFH-020 | 1 | 校准证书 |
| 1451 | 电子天平 | JA3002 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1452 | 电子秤 | ACS-30 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1453 | 实验室纯水系统 | Dura 12 | 1 | 校准证书 |
| 1454 | 纯水机 | HM-R0-0.25T | 1 | 校准证书 |
| 1455 | 示波器 | RTO1024 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1456 | 高压人工电源网络 | NNHV 8123-200 | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 1457 | 杆状天线 | VAMP 9243 B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1458 | 单相两线耦合去耦网络 | CDNE-M2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1459 | 单相三线耦合去耦网络 | CDNE-M3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1460 | EMI测量接收机 | ESU8 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1461 | 电压探头 | ESH2-Z3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1462 | EMI测量接收机 | ESR3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1463 | 人工电源网络 | ENV216 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1464 | 三相振铃波抗扰度系统 | RWS600G/SPN 3832T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1465 | 三相阻尼振荡波抗扰度系统 | DOS300.2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1466 | 耦合/去耦网络 | CN 16-L2/L4 | 1 | 校准证书 |
| 1467 | 耦合/去耦网络 | CDN 16-T2 | 1 | 校准证书 |
| 1468 | 耦合/去耦网络 | CN 16-L8 | 1 | 校准证书 |
| 1469 | 耦合/去耦网络 | CN 60255-22-7 | 1 | 校准证书 |
| 1470 | 耦合/去耦网络 | CN 61543 | 1 | 校准证书 |
| 1471 | 传导抗扰度波形发生器 | CIT-10/75 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1472 | 衰减器 | ATT 6/75 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1473 | 电源线耦合去耦网络 | CDN-M1/50A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1474 | 非屏蔽非对称导线耦合去耦网络 | CDN AF2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1475 | 非屏蔽非对称导线耦合去耦网络 | CDN AF4 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1476 | 屏蔽线耦合去耦网络 | CDN-S1-50 BNC | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1477 | 屏蔽线耦合去耦网络 | CDN-S4-USB | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1478 | 屏蔽线耦合去耦网络 | CDN-S8-RJ45 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1479 | 屏蔽线耦合去耦网络 | CDN-S9 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1480 | 屏蔽线耦合去耦网络 | CDN-S15 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1481 | 屏蔽线耦合去耦网络 | CDN-S15 VGA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1482 | 屏蔽线耦合去耦网络 | CDN -S25 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1483 | 非屏蔽对称导线耦合去耦网络 | CDN T2-RJ11 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1484 | 非屏蔽对称导线耦合去耦网络 | CDN T4-RJ45 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1485 | 电流注入探头 | F-120-6A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1486 | 电流监控探头 | F-52 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1487 | 电流探头校准夹具 | CPCF-40/127/70 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1488 | 电源线耦合去耦网络 | CDN M2-100-750V | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1489 | 电源线耦合去耦网络 | CDN M4-100-750V | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1490 | 电源线耦合去耦网络 | CDN M5-100-750V | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1491 | 低压人工电源网络 | NNBM 8124-200 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1492 | 电子开关 | BS 200N100 | 1 | 校准证书 |
| 1493 | 机械开关 | BSM 200N4 | 1 | 校准证书 |
| 1494 | 瞬态抗扰测试发生器 | RCB 200N1 | 1 | 校准证书 |
| 1495 | 电流环 | F-52B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1496 | EMI测量接收机 | ESR7 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1497 | 耐压绝缘测试仪 | TOS 9301 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1498 | 绝缘电阻测试仪 | 3023A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1499 | 表面电阻测试仪 | ACL-800 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1500 | 音频分析仪 | PXle-1073 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1501 | 矢量信号源 | SMBV100B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1502 | 模拟信号源 | SMB100A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1503 | 信号分析仪 | FSV3044 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1504 | 功率计及探头 | NRP2/NRPZ81 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1505 | 功率放大器 | BBA100-A250C250 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1506 | 广播电视测试系统 | SFU | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1507 | 高频前置放大器 | LNA1845 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1508 | 前置放大器 | LNA0130 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1509 | 矢量网络分析仪 | E5071C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1510 | 校准线 | E7342-6000A | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1511 | 无线通信测试仪 | E5515C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1512 | 吸油烟机空气性能测试装置（温湿度参数） | FL-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1513 | 发热试验系统（温度参数） | PTXN-WS002 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1514 | UV-C紫外灯耐气候试验箱（温度参数） | 60102 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1515 | 吸油烟机气味降低度试验装置（温度参数） | QWJD-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1516 | 饱和水汽发生装置（温度参数） | KXT2217 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1517 | 插头插销绝缘套耐非正常热试验装置（温度参数） | KXT2212 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1518 | 吸油烟机气味降低度试验装置（时间参数） | QWJD-2 | 1 | 校准证书 |
| 1519 | 饱和水汽发生装置（时间参数） | KXT2217 | 1 | 校准证书 |
| 1520 | 剩余电压测试仪（时间参数） | YX2676B | 1 | 校准证书 |
| 1521 | 吸油烟机空气性能测试装置（压力参数） | FL-2 | 1 | 校准证书 |
| 1522 | 气相色谱仪 | GC-9860 | 2 | 检定证书 |
| 1523 | 吸油烟机空气性能测试装置（长度参数） | FL-2 | 1 | 校准证书 |
| 1524 | 吸油烟机气味降低度试验装置（长度参数） | QWJD-2 | 1 | 校准证书 |
| 1525 | 插销牢固度试验装置 | KXT2210 | 1 | 校准证书 |
| 1526 | 插头插销绝缘套耐磨损试验装置（长度参数） | KXT2205 | 1 | 校准证书 |
| 1527 | 插头插销绝缘套耐非正常热试验装置（长度参数） | KXT2212 | 1 | 校准证书 |
| 1528 | 热压缩试验装置 | KXT2211 | 1 | 校准证书 |
| 1529 | 高温压力试验装置 | KXT2213 | 1 | 校准证书 |
| 1530 | 标志擦试专用砝码(长度参数) | / | 1 | 校准证书 |
| 1531 | UV-C紫外灯耐气候试验箱（辐照参数） | 60102 | 1 | 校准证书 |
| 1532 | 手持式压力测试仪 | YL-300-300N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1533 | 精密恒温培养箱 | BPH-9082 | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 1534 | 霉菌培养箱 | MJ-150FI | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1535 | 数显恒温水浴锅 | S-CH-6A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1536 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1537 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1538 | 镜片阻燃试验机 | TD-639 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1539 | 步入式高低温房（太阳能） | HRW4552F | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1540 | 太阳能集热器阳光模拟测试系统（温度参数） | R-SC4000B-8 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1541 | 太阳能集热器阳光模拟测试系统（压力参数） | R-SC4000B-8 | 1 | 校准证书 |
| 1542 | 太阳能热水系统热性能检测系统（温度参数） | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1543 | 盐雾试验箱 | LRHS-412-RY | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1544 | 玻璃瓶耐内压试验机 | SCK-Y | 1 | 校准证书 |
| 1545 | 精密鼓风干燥箱 | BPG-9240A | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 1546 | 智能型温湿度记录仪（301） | DSC-N1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1547 | 商用灶便携测试仪 | SB-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1548 | 磨擦系数仪（时间参数） | MXD-01 | 1 | 校准证书 |
| 1549 | 铝箔用针孔试验机 | ZK-03 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1550 | 脉冲试验台 | SPT-0.1-0.5 | 1 | 校准证书 |
| 1551 | 水嘴综合测试机（压力单元） | HZ-SZZH-003 | 1 | 校准证书 |
| 1552 | 落下试验机 | GT-7003-B1 | 1 | 校准证书 |
| 1553 | 薄膜冲击试验仪 | FIT-01 | 1 | 校准证书 |
| 1554 | 磨擦系数仪（长度参数） | MXD-01 | 1 | 校准证书 |
| 1555 | 印刷表面强度测定仪（长度参数） | IGT 型 | 1 | 校准证书 |
| 1556 | 标准光源对色灯箱 | P60 | 1 | 校准证书 |
| 1557 | 金属镀层测厚仪（镀铝层测厚仪） | DMT-E | 1 | 校准证书 |
| 1558 | 电脑测控耐折度仪 | DCP-MIT135A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1559 | 弯曲挺度仪 | 79-25-00-0002 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1560 | 拉力试验机 | GT-AI-3000-200N | 1 | 检定证书 |
| 1561 | 电子万能试验机 | UTM4304-30kN | 1 | 检定证书 |
| 1562 | 磨擦系数仪（力值参数） | MXD-01(5N) | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1563 | 高低温试验箱 | MK240 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1564 | 恒温恒湿室 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1565 | 高低温湿热试验箱 | BPHS-120AH | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1566 | pH计 | S220 | 2 | 检定证书 |
| 1567 | 吸收速度测试仪 | XSL-60E | 1 | 校准证书 |
| 1568 | 皮肤光毒性实验仪 | HOPE-MED8130B型 | 1 | 校准证书 |
| 1569 | 压缩性塑性仪 | GAG-W837 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1570 | 智能型破溶测试仪（转速参数） | RHPM-I | 1 | 校准证书 |
| 1571 | 撞击感度试验仪（长度参数） | HWP18-10E | 1 | 校准证书 |
| 1572 | 气相色谱仪 | 7890A | 6 | 检定证书 |
| 1573 | 超高效液相色谱仪 | 1290 | 2 | 检定证书 |
| 1574 | 超高效液相色谱仪 | Arc HPLC | 2 | 检定证书 |
| 1575 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5800 | 2 | 检定证书 |
| 1576 | 液相色谱仪 | Arc HPLC | 9 | 检定证书 |
| 1577 | TOC-L CPH | TOC-L CPH | 1 | 校准证书 |
| 1578 | 原子荧光光度计 | AFS-8230 | 1 | 检定证书 |
| 1579 | 立式透明门冷藏箱 | SC-350 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1580 | 冷冻冰柜 | DW40W380 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1581 | 冷冻冰柜 | DW40W380 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1582 | 冷冻冰柜 | DW40W380 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1583 | 低温稳定性实验仪 | DW-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1584 | 氧化/还原化学不相容性测定仪 | HCR-NY002 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1585 | 低温恒温槽 | DC-0506 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1586 | 撞击感度试验仪 | HWP18-10E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1587 | 石油产品自动苯胺点测定器 | JSH2801 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1588 | 马弗炉 | LT9/14 | 1 | 校准证书 |
| 1589 | 柴油高频往复测定机恒温恒湿箱 | JK400-II | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1590 | 烘箱 | UF110 | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 1591 | 微晶蜡含油量测定仪 | FDS-1101 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1592 | 真空干燥箱 | VD56 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1593 | 防锈性能测定仪 | BN-041 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1594 | 低温运动粘度测定仪 | BN-020D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1595 | 馏分燃料油氧化安定性总不溶物测定仪 | BN-232 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1596 | 气体中含氧化合物分析仪（气相色谱仪） | A-90 | 1 | 检定证书 |
| 1597 | 气相色谱仪 | 6820 | 1 | 检定证书 |
| 1598 | 三重四级杆气质联用仪 | Trace 1600/TSQ 9610 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1599 | 融指数仪 | MP600 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1600 | 地板导热规律分析仪 | DBDR-III | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1601 | 氙灯老化箱 | Ci4000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1602 | 耐环境应力开裂试验仪 | NYK-100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1603 | 热变形维卡试验机（温度参数） | 40-197-002 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1604 | 真空管式炉 | TF-1200C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1605 | 快速八篮烘箱 | Y802N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1606 | 耐洗色牢度试验机 | SW-24G | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1607 | 砂浆抗渗仪 | SJS-1.5S | 1 | 校准证书 |
| 1608 | 直角尺检定仪 | CC-500B | 1 | 校准证书 |
| 1609 | 漆膜冲击试验器（长度参数） | QCJ | 1 | 校准证书 |
| 1610 | 漆膜冲击器（长度参数） | QCJ | 1 | 校准证书 |
| 1611 | 抗穿孔性仪（长度参数） | QSX-17 | 1 | 校准证书 |
| 1612 | 环刚度试验仪 | XHG-100 | 1 | 校准证书 |
| 1613 | 热变形维卡试验机（长度参数） | 4Stations | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1614 | 微机控制电子万能试验机（长度参数） | 204C-20kN | 1 | 校准证书 |
| 1615 | 漆膜落球冲击试验仪（长度参数） | JJ-CJQ-500 | 1 | 校准证书 |
| 1616 | 家具翘曲度测定仪 | QQD-2500 | 1 | 校准证书 |
| 1617 | PVC地板厚度测量仪 | CHY-11982 | 1 | 校准证书 |
| 1618 | 床垫边部耐久试验机（时间参数） | JJ-CB2H-A | 1 | 校准证书 |
| 1619 | 涂层测厚仪 | DUALSCOPE FMP20 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1620 | 纤维细度分析仪 | YG002C | 1 | 校准证书 |
| 1621 | 目视比色箱 | MS-1 | 1 | 校准证书 |
| 1622 | 氙灯老化箱 | Q-SUN Xe-3-HSE | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1623 | 氙灯老化箱 | Q-SUN Xe-3-HSE | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1624 | 水分测定仪 | 899 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1625 | 马丁代尔耐磨试验仪（转速参数） | YG401G | 1 | 校准证书 |
| 1626 | 耐洗色牢度试验机 | SW-14G | 1 | 校准证书 |
| 1627 | 环刚度试验仪 | XHG-100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1628 | 涂膜铅笔划痕硬度计 | QHQ-A | 1 | 校准证书 |
| 1629 | 漆膜冲击器（质量参数） | QCJ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1630 | 漆膜磨耗仪（转速参数） | JM-IV | 1 | 校准证书 |
| 1631 | 涂层耐磨性试验机 | QMX | 1 | 校准证书 |
| 1632 | 漆膜磨光机 | QMG | 1 | 校准证书 |
| 1633 | 液晶式塑料摆锤冲击试验机 | ZBC1400-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1634 | 微机控制电子万能试验机（力值参数） | 204C-20kN | 1 | 检定证书 |
| 1635 | 摩擦系数测定仪 | FPT-F1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1636 | 电子万能试验机（环刚度）（力值参数） | UTM4304X | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1637 | 固体绝缘材料测试电极 | RY2 | 1 | 校准证书 |
| 1638 | 线材卷绕扭转试验机 | JR-30A | 1 | 校准证书 |
| 1639 | 标距 | 20mm | 6 | 校准证书 |
| 1640 | 标距 | 25mm | 6 | 校准证书 |
| 1641 | 标距 | 10mm | 4 | 校准证书 |
| 1642 | 绝缘电性能试验箱（长度参数） | XG-E | 1 | 校准证书 |
| 1643 | 电子万能试验机（环刚度）（长度参数） | UTM4304X | 1 | 校准证书 |
| 1644 | 绝缘电阻测试仪 | ZC-90E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1645 | 中压潮湿烟雾试验系统 | YS150/50 | 1 | 校准证书 |
| 1646 | 恒温恒湿老化箱 | WS153L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1647 | 低温试验箱 | WD270C | 7 | 校准证书(CNAS) |
| 1648 | 绝缘电性能试验箱（温度参数） | XG-E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1649 | 电缆半导电层恒温箱 | BDD-II | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1650 | 步入式高低温环境箱 | MHPW-010-DW | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1651 | 热老化试验箱（核电缆） | RL2200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1652 | 塑料超低温脆化试验仪 | BC-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1653 | 热老化试验箱 | ZY6011B | 5 | 校准证书(CNAS) |
| 1654 | 傅立叶红外烟毒性测试仪 | CAH1000 | 1 | 校准证书 |
| 1655 | 锁具力学试验机 | WJ-SJL-B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1656 | 灭火器喷射性能系统（质量参数） | KXT4111A | 1 | 校准证书 |
| 1657 | 恒温恒湿试验机 | MHP-1000-CA | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1658 | 恒温恒湿试验机 | MHP-404-CA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1659 | 恒温恒湿试验机 | MHP-405-CA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1660 | 恒温恒湿试验机 | MHP-406-CA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1661 | 恒温恒湿试验机 | MHP-407-CA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1662 | 恒温恒湿试验机 | MHP-408-CA | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1663 | 防火玻璃耐紫外线辐照试验箱 | JAB-NFZ-A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1664 | IPX1-6防水等级试验机 | PC1316 | 1 | 校准证书 |
| 1665 | 冲击碰撞试验台 | BIS600 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1666 | 振动试验机（电动振动试验系统） | MPA102/L620M | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1667 | 涡轮流量传感器 | NS103A22 | 1 | 校准证书 |
| 1668 | 涡轮流量计 | VTR1015S | 7 | 校准证书 |
| 1669 | 电磁流量计 | AXF015G | 2 | 校准证书 |
| 1670 | 热老化试验箱（换气量） | RL2200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1671 | 热老化试验箱（换气量） | ZY6011B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1672 | 半导电屏蔽电阻率测试仪（夹具） | BDDZ | 2 | 校准证书 |
| 1673 | 半导电屏蔽电阻率测试仪 | BDDZ | 2 | 校准证书 |
| 1674 | 落锤冲击试验机（长度参数） | DIT302A | 1 | 校准证书 |
| 1675 | 线缆曲线弯曲试验机 | YH-8810XNS-A | 1 | 校准证书 |
| 1676 | 线缆扭转试验机 | YH-8810XHS-C | 1 | 校准证书 |
| 1677 | 线缆摆动弯曲试验机 | YH-8801XBC | 1 | 校准证书 |
| 1678 | 拖链试验机 | YN22181 | 1 | 校准证书 |
| 1679 | 数字式投影仪 | JT20 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1680 | 数字式投影仪 | JT300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1681 | 数字式投影仪 | JT300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1682 | 高低温交变湿热试验箱 | ETE-GDJS-100L | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 1683 | X射线荧光光谱仪 | ARLQUANT′X | 1 | 校准证书 |
| 1684 | 多参数测试仪（含复合离子电极） | S475-uMIX | 1 | 校准证书 |
| 1685 | 电子天平 | JA5002 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1686 | 阴离子洗涤剂在线萃取分析仪（分光光度计模块） | 3100型 | 1 | 校准证书 |
| 1687 | 超高效液相色谱仪 | Agilent1290 | 2 | 检定证书 |
| 1688 | 浊度计 | WZT-2 | 1 | 检定证书 |
| 1689 | 原子荧光光度计 | PF71 | 1 | 检定证书 |
| 1690 | 液质联用仪 | TQ-S | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1691 | 水分测定仪 | 915 | 1 | 校准证书 |
| 1692 | 热老化试验箱(换气量) | YN42167 | 23 | 校准证书(CNAS) |
| 1693 | 电子秤 | LWS-75 | 1 | 校准证书 |
| 1694 | 电子秤 | LWS-20 | 1 | 校准证书 |
| 1695 | 电子秤 | LWS-200 | 1 | 校准证书 |
| 1696 | 电脑测控柔软度仪 | DCP-RRY1000 | 1 | 校准证书 |
| 1697 | 内结合强度仪 | 80-20-00 | 1 | 校准证书 |
| 1698 | 台式测厚仪 | (0~10) mm | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1699 | 跌落试验门式起重机 | / | 1 | 校准证书 |
| 1700 | 真空管抗机械冲击试验仪 | / | 1 | 校准证书 |
| 1701 | 测厚仪 | CHY-C2 | 1 | 校准证书 |
| 1702 | 智能型温湿度记录仪（302） | DSC-N1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1703 | 智能型温湿度记录仪（303） | DSC-N1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1704 | 真空冷热冲击试验仪 | CSC-DCZE61L11 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1705 | 电子万能试验机 | BJDW-5KN | 1 | 检定证书 |
| 1706 | 伺服控制电脑系统拉力试验机 | GT-7000 | 1 | 检定证书 |
| 1707 | 摆锤冲击实验装置（冰箱）（长度参数） | KXT3033 | 1 | 校准证书 |
| 1708 | 灼热丝测试仪（长度参数） | T03.35 | 1 | 校准证书 |
| 1709 | 吸尘器卷线盘拉线试验机 | KXT3125 | 1 | 校准证书 |
| 1710 | 垂直滴雨试验机（长度参数） | KXT1345 | 1 | 校准证书 |
| 1711 | 摆管淋雨试验机（长度参数） | KXT1351 | 1 | 校准证书 |
| 1712 | 淋水喷头（长度参数） | KXT1361 | 1 | 校准证书 |
| 1713 | 火花点燃试验装置（温度参数） | KXT3179 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1714 | 灼热丝测试仪（温度参数） | T03.35 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1715 | 蒸气压力测试机 | KXT1812 | 1 | 校准证书 |
| 1716 | 水压试验机（压力参数） | KXT3212 | 1 | 校准证书 |
| 1717 | 陶瓷精密性试验装置 | KXT3022 | 1 | 校准证书 |
| 1718 | 白度仪 | XT-48BN | 1 | 检定证书 |
| 1719 | 摆锤冲击实验装置（冰箱）（质量参数） | KXT3033 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1720 | 灼热丝测试仪（力值参数) | T03.35 | 1 | 校准证书 |
| 1721 | 涂层划痕试验机 | KXT3103 | 1 | 校准证书 |
| 1722 | 防水等级试验机 | IPX1-6 | 1 | 校准证书 |
| 1723 | 发热元件弯曲试验机（电学参数） | KXT3172 | 1 | 校准证书 |
| 1724 | 火花点燃试验装置（电学参数） | KXT3179 | 1 | 校准证书 |
| 1725 | 耐压测试仪 | RK2671AM | 1 | 校准证书 |
| 1726 | 电源线弯曲试验机（电流） | KXT3101 | 1 | 校准证书 |
| 1727 | 科里奥利质量流量计 | K025S176NZTI16ABPM1ZZZ | 1 | 校准证书 |
| 1728 | 垂直滴雨试验机（流量参数） | KXT1345 | 1 | 校准证书 |
| 1729 | 摆管淋雨试验机（流量参数） | KXT1351 | 1 | 校准证书 |
| 1730 | 淋水喷头（流量参数） | KXT1361 | 1 | 校准证书 |
| 1731 | 灼热丝测试仪(时间参数） | T03.35 | 1 | 校准证书 |
| 1732 | 电动工具耐久性自动转角度试验架及转角控制器 | EE-4 | 2 | 校准证书 |
| 1733 | 水压试验机（时间参数） | KXT3212 | 1 | 校准证书 |
| 1734 | 垂直滴雨试验机（时间参数） | KXT1345 | 1 | 校准证书 |
| 1735 | 不透水仪 | BGD599 | 1 | 校准证书 |
| 1736 | 管材液压试验机 | 1751-0351 | 2 | 校准证书 |
| 1737 | 量热仪 | C3000 | 1 | 检定证书 |
| 1738 | 吸水厚度膨胀率测试仪 | XOCS-100L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1739 | 水箱 | 1584-0351 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1740 | 台式分光测色仪 | 650 | 1 | 检定证书 |
| 1741 | 原子荧光光度计 | AFS-922 | 1 | 检定证书 |
| 1742 | 紫外可见近红外分光光度计 | iCAN3000 | 1 | 检定证书 |
| 1743 | 硬泡塑料垂直测试仪 | YBY-1 | 1 | 校准证书 |
| 1744 | 汽车内饰材料燃烧试验装置 | QCS-1 | 1 | 校准证书 |
| 1745 | 电工套管弯曲试验机 | TH-6002 | 1 | 校准证书 |
| 1746 | 建筑涂料耐冼刷仪 | JTX | 1 | 校准证书 |
| 1747 | 电工套管冲击试验机 | TH-6001 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1748 | 振动筛分仪 | AF100S | 1 | 校准证书 |
| 1749 | 氢气退火炉 | TL1200-111 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1750 | 可程式恒温恒湿试验机 | KTM-THA010 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1751 | 直读光谱仪 | QSG750-II | 1 | 检定证书 |
| 1752 | 线材反复弯曲试验机 | JWJ-10 | 1 | 校准证书 |
| 1753 | 机动式弯折试验机 | WJJ-6B | 1 | 校准证书 |
| 1754 | 金属线材扭转缠绕一体机 | KN-NC10 | 1 | 校准证书 |
| 1755 | 室温单向引伸计 | BTC-EXICLEL.001（13.5mm） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1756 | 电子引伸计 | YYU-5/80-260 | 1 | 检定证书 |
| 1757 | 电子引伸计 | YYU-10/50 | 1 | 检定证书 |
| 1758 | 力值传感器 | BSS-100Kg | 1 | 检定证书 |
| 1759 | 万能材料试验机 | Z100(100kN) | 1 | 检定证书 |
| 1760 | 高温引伸计 | 3448-025M-050 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1761 | X射线探伤仪 | XXG-2505 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1762 | 直读光谱仪 | QSG750 | 1 | 检定证书 |
| 1763 | 活性炭四氯化碳吸附率测定仪（温度参数） | BYXF-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1764 | 着火点测定仪 | BYZHD-1600 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1765 | 自然对流恒温箱 | UNESCO500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1766 | 石油蜡油含油量测定仪 | FDS-1001 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1767 | 自动石蜡光安定性测定仪（温度参数） | FDS-1201 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1768 | 发动机冷却液腐蚀试验仪 | JSN0702 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1769 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 5100 | 1 | 检定证书 |
| 1770 | 顶空气相色谱仪 | 7890B | 1 | 检定证书 |
| 1771 | 全自动熔点仪 | MP490 | 1 | 校准证书 |
| 1772 | 杜马斯定氮仪 | D100 | 1 | 校准证书 |
| 1773 | 库仑法水份仪 | 831KF | 1 | 校准证书 |
| 1774 | 气相色谱仪 | 7890 | 9 | 检定证书 |
| 1775 | 自动石蜡光安定性测定仪（光学参数） | FDS-1201 | 1 | 校准证书 |
| 1776 | 耐压强度测定仪 | BYHXT-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1777 | 活性炭四氯化碳吸附率测定仪（流量参数） | BYXF-1 | 1 | 校准证书 |
| 1778 | 密度计 | D4 | 1 | 校准证书 |
| 1779 | 电导率仪 | S230 | 1 | 检定证书 |
| 1780 | 紫外恒温老化箱（温度） | FJZ-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1781 | 掉粉率测定仪 | DFL-180 | 1 | 校准证书 |
| 1782 | 尘埃度测试仪（标准尘埃对比图） | ZCA-725 | 1 | 校准证书 |
| 1783 | 球形耐破度试验仪 | NP-30 | 1 | 校准证书 |
| 1784 | 纸张吸水率测试仪 | XSL-200A | 1 | 校准证书 |
| 1785 | 热老化试验箱 | yn42167 | 21 | 校准证书(CNAS) |
| 1786 | 耐静水压测试仪 | PK812 | 1 | 校准证书 |
| 1787 | 防化学抗渗透性能测试仪 | PK183 | 1 | 校准证书 |
| 1788 | 橡胶硬度计 | LX-A | 1 | 校准证书 |
| 1789 | 单面试验装置 | PK702D | 1 | 校准证书 |
| 1790 | 微电脑安全鞋压缩试验机 | TTech-20991A | 1 | 校准证书 |
| 1791 | 消防头盔抗高速粒子冲击测试仪 | ZKHW-311B | 1 | 校准证书 |
| 1792 | 织物沾水度测试仪 | YG813 | 1 | 校准证书 |
| 1793 | 电动摩擦色牢度测试仪 | PK238 | 2 | 校准证书 |
| 1794 | 手套抗切割试验机 | PK139 | 1 | 校准证书 |
| 1795 | 抗切割试验机 | TTech-5020-H | 1 | 校准证书 |
| 1796 | 鞋子防滑测试仪 | PK607 | 1 | 校准证书 |
| 1797 | 安全鞋冲击试验机 | FY-015 | 2 | 校准证书 |
| 1798 | 头盔佩戴装置稳定性测试仪 | ZKHW-608 | 1 | 校准证书 |
| 1799 | 落锤冲击试验机 | PK027 | 1 | 校准证书 |
| 1800 | 胀破仪 | YG032E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1801 | 鞋底耐折试验机 | PK8106 | 1 | 校准证书 |
| 1802 | 耐汗渍色牢度试验机 | YG631 | 1 | 校准证书 |
| 1803 | 干湿状态逆反射系数测定仪 | DR917G | 1 | 校准证书 |
| 1804 | 隔热性试验机 | TTech-5073-SI | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1805 | 透湿量测试仪 | PK33A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1806 | 低温脆化试验机 | ZKHW-5014 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1807 | 低浓度二氧化硫腐蚀试验箱（温湿度参数） | AKLSO2-300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1808 | 水洗色牢度试验机 | PK008 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1809 | 头盔耐燃烧性能测试仪 | TTech-461T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1810 | 低浓度二氧化硫腐蚀试验箱（化学参数） | AKLSO2-300 | 1 | 校准证书 |
| 1811 | 日晒气候试验箱 | HNJC-521BC | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1812 | 洛氏硬度计 | 400HRS-150 | 1 | 检定证书 |
| 1813 | 头盔佩戴装置稳定性测试仪 | ZKHW-608 | 1 | 校准证书 |
| 1814 | 消防吸水胶管负荷弯曲试验台 | XF-JPFHWQ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1815 | 手套握紧力测试装置 | PK309 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1816 | 消防头盔冲击穿刺测试仪 | ZKHW-301 | 1 | 校准证书 |
| 1817 | 头盔刚度性能测试仪 | ZKHW-602A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1818 | 马丁代尔耐磨仪 | PK401 | 1 | 校准证书 |
| 1819 | 滚箱式起毛起球仪 | YG511S-ΙΙB | 1 | 校准证书 |
| 1820 | AKRON耐磨试验机 | ZKHW-136 | 1 | 校准证书 |
| 1821 | 鞋帮耐折试验机 | PK8108 | 1 | 校准证书 |
| 1822 | 安全鞋耐电压试验机 | FXC151 | 1 | 校准证书 |
| 1823 | 头盔电绝缘性能测试仪 | ZKHW-310 | 1 | 校准证书 |
| 1824 | 雾度计 | TH-100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1825 | 传导抗干扰信号模拟器 | UCS500N7 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1826 | 容性耦合钳 | HFK | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1827 | 三相耦合网络 | CNI503B9 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1828 | 耦合/去耦网络 | CNV504N2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1829 | 工频磁场发生器 | MS 100 / MC 2630 / MC 26100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1830 | 正反向弯曲试验机(角度) | WZW-250 | 1 | 校准证书 |
| 1831 | 恒温恒湿老化箱 | WS153L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1832 | 热老化试验箱 | LHX-Ⅱ | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 1833 | 热老化试验箱 | ZY6011B-F | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1834 | 热老化试验箱 | ZY6011B-G | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1835 | 热老化试验箱 | ZY6011B-H | 11 | 校准证书(CNAS) |
| 1836 | 热老化试验箱 | ZY6011B-J | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1837 | 热老化试验箱 | ZY6011B-K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1838 | 热老化试验箱 | ZY6011B-L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1839 | 热循环加热系统-记录仪（温度参数） | JL-5T-2C-V | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1840 | 热循环加热系统-记录仪（温度参数） | JL-5T-2C-V | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1841 | 温度采集器 | 2640A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1842 | 加热循环试验系统（温度参数） | HCT100KVA-5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1843 | 加热循环试验系统（温度参数） | HCT100KVA-5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1844 | 热循环加热系统-记录仪（温度参数） | RX4016D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1845 | 热循环加热系统（温度参数） | KZT-HC-200KVA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1846 | 热循环加热系统-记录仪（温度参数） | MIK-RX4008D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1847 | 恒温水加热系统 | CTWH-220V | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1848 | 电缆循环加热试验系统 | HCT-5000A/5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1849 | 热循环加热系统-记录仪（电学参数） | JL-5T-2C-V | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1850 | 热循环加热系统-记录仪（电学参数） | JL-5T-2C-V | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1851 | 加热循环试验系统（电学参数） | HCT100KVA-5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1852 | 加热循环试验系统（电学参数） | HCT100KVA-5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1853 | 热循环加热系统-记录仪（电学参数） | RX4016D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1854 | 热循环加热系统（电学参数） | KZT-HC-200KVA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1855 | 热循环加热系统-记录仪（电学参数） | MIK-RX4008D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1856 | 电子布氏硬度计 | HB-3000C | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 1857 | 氧弹（空气弹）老化试验仪 | YDY-II | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1858 | IPX8压力水密性试验装置 | KXT1381 | 1 | 校准证书 |
| 1859 | 导线受损程度试验机（转速参数） | DK-1 | 1 | 校准证书 |
| 1860 | 导线受损程度试验机（质量参数） | DK-1 | 1 | 校准证书 |
| 1861 | 拉力试验机 | LY-500-500N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1862 | 500W水平垂直火焰燃烧试验仪（时间参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 1863 | 低温冲击试验机 | DW-1 | 2 | 校准证书 |
| 1864 | 悬臂梁/简支梁冲击试验机 | KXT1204B | 1 | 校准证书 |
| 1865 | 500W水平垂直火焰燃烧试验仪（长度参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 1866 | 无绳器具底座插拔试验设备 | KXT3114 | 1 | 校准证书 |
| 1867 | 耐电压/绝缘抵抗试验器 | TOS9201 | 1 | 校准证书 |
| 1868 | 自动凯氏定氮仪 | K9860 | 1 | 校准证书 |
| 1869 | 自动凯氏定氮仪 | KT8400 | 1 | 校准证书 |
| 1870 | 水压弯曲挠角试验机 | XGNB-WJ-2 | 1 | 校准证书 |
| 1871 | 负压试验机 | XGNB-F | 1 | 校准证书 |
| 1872 | 循环压力冲击试验机 | XGNB-Y-3 | 1 | 校准证书 |
| 1873 | 水压、耐压试验机 | XGNB-N | 1 | 校准证书 |
| 1874 | 气密性试验机 | XGNB-N-M | 1 | 校准证书 |
| 1875 | 拉拔试验机 | XGNB-L | 1 | 校准证书 |
| 1876 | 自动高压灭菌锅 | SX-500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1877 | 自动端淬试验机 | WDZ-02 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1878 | 数字式显微硬度计 | HXD-1000TMC/LCD | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1879 | 拉拔试验机 | XGNB-L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1880 | 原子吸收光谱仪 | ICE3500 | 2 | 检定证书 |
| 1881 | 红外碳硫分析仪 | EMIA-20E | 1 | 检定证书 |
| 1882 | COD测定仪 | DR3900 | 1 | 检定证书 |
| 1883 | 定氮仪 | K1160 | 1 | 校准证书 |
| 1884 | 总硫分析仪 | Multltek | 1 | 校准证书 |
| 1885 | 总硫分析仪 | ANTEK9000VS | 1 | 校准证书 |
| 1886 | 汽油机进气阀沉积物模拟试验机 | DA804 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1887 | 自动馏程仪 | OptiDist | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1888 | 润滑油高温泡沫特性试验器（流量参数） | JSH0404 | 1 | 校准证书 |
| 1889 | 振荡筛分仪 | HS100 | 1 | 校准证书 |
| 1890 | 耐磨强度测定仪 | BYHXT-2 | 1 | 校准证书 |
| 1891 | 泄漏率测试仪 | XF-KXLL-02 | 2 | 校准证书 |
| 1892 | 过滤件滤烟性能试验台 | KLXL-03 | 1 | 校准证书 |
| 1893 | 呼吸器综合测试仪 | FH-HZC-B | 1 | 校准证书 |
| 1894 | 呼吸器综合测试仪 | FH-HZC-B | 1 | 校准证书 |
| 1895 | 呼吸器综合测试仪 | FH-HZC-B | 1 | 校准证书 |
| 1896 | 防火门耐火试验装置（燃烧竖炉） | MJL-1 | 1 | 校准证书 |
| 1897 | 消防风机及耐火试验炉 | SFL-2 | 1 | 校准证书 |
| 1898 | 力载荷和水压试验机 | XF-14 | 1 | 校准证书 |
| 1899 | 热释放试验装置 | FIPEC | 1 | 校准证书 |
| 1900 | 中压导管强度试验机 | XF-ZDQS-A | 2 | 校准证书 |
| 1901 | 逃生呼吸器气密性检测仪 | ZKHW-908 | 1 | 校准证书 |
| 1902 | 导气管气密性检测仪 | ZKHW-720 | 2 | 校准证书 |
| 1903 | 承重构建耐火试验装置（水平燃烧炉） | JGL-2 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1904 | 大理石检测台 | （3000×2000）mm | 1 | 校准证书 |
| 1905 | 弹簧疲劳试验机 | XF-04 | 2 | 校准证书 |
| 1906 | 万能材料试验机 | 204C-EX | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1907 | 人员佩戴实验装置 | ZKHW-721 | 1 | 校准证书 |
| 1908 | 包装材料抗穿孔撕裂性能试验台 | ZKHW-708 | 1 | 校准证书 |
| 1909 | 马弗炉 | BF51894JC-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1910 | 步入式恒温恒湿试验箱 | MHPW-015-DW | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1911 | 铺地材料热辐射测试仪 | FRP | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1912 | 面罩导管供气阀材料阻燃试验仪 | ZJFY16E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1913 | 紫外线老化试验机 | TMJ-9705 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1914 | 可更换过滤元件震动试验台 | ZKHW-713 | 1 | 校准证书 |
| 1915 | 逃生呼吸器气密性检测仪 | ZKHW-908 | 1 | 校准证书 |
| 1916 | 呼吸软管耐挤压试验台 | XF-HRJ-B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1917 | 一氧化碳防护性能试验装置（流量参数） | XF-YHFX-A | 1 | 校准证书 |
| 1918 | 一氧化碳机械结构完整性试验装置（流量参数） | XF-YHJW-A | 1 | 校准证书 |
| 1919 | 过滤件滤烟性能试验台 | KLXL-03 | 1 | 校准证书 |
| 1920 | 积分球（光色电测试系统） | CDS-600 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1921 | 气体分析器 | JFQ-1150L | 1 | 检定证书 |
| 1922 | 气体分析器 | JFQ-1150L | 1 | 检定证书 |
| 1923 | 自动动态抗开裂测试仪 | DKL | 1 | 校准证书 |
| 1924 | 热机械分析仪 | TMA402F3A | 1 | 校准证书 |
| 1925 | 打磨性测定仪 | DM-Ⅲ | 2 | 校准证书 |
| 1926 | 抗滚动载荷测试性能测试仪（长度参数） | YTMFH-01 | 1 | 校准证书 |
| 1927 | 泡沫橡胶水平测定仪 | PSH-01 | 1 | 校准证书 |
| 1928 | 快速低温闭口闪点试验器 | SYD-5208 | 1 | 校准证书 |
| 1929 | 浊度计 | WGZ-2A | 1 | 检定证书 |
| 1930 | 临界氧指数分析仪 | PX-01-005 | 1 | 校准证书 |
| 1931 | 气相色谱 | 7890B | 1 | 检定证书 |
| 1932 | 甲醛检测气候箱 | CET-Y40B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1933 | 甲醛检测气候箱 | CET-Y40B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1934 | 甲醛检测气候箱 | CET-Y40B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1935 | 甲醛检测气候箱 | CET-Y40B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1936 | 低温脆性试验机 | GT-7061-D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1937 | 紫外老化箱（温度参数） | QUV/Spray | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1938 | 恒温振荡器 | ZD-85 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1939 | 多舱法VOC检测环境舱 | CET-Y40D3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1940 | 漆膜摆(杆)式硬度计 | QBY | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1941 | 抗滚动载荷测试性能测试仪（力值参数） | YTMFH-01 | 1 | 校准证书 |
| 1942 | 磨耗仪 | 5155 | 1 | 校准证书 |
| 1943 | 摆杆阻尼试验仪 | QHB | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1944 | 紫外老化箱（辐照参数） | QUV/Spray | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1945 | 紫外可见光分光光度计 | T6新世纪 | 1 | 检定证书 |
| 1946 | 热裂解气质联用仪 | 8890/5977B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1947 | 红外光谱仪 | NicoletIn10 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1948 | 离子色谱 | Integrion | 1 | 检定证书 |
| 1949 | 瓶垂直轴偏差测定仪 | PET-100 | 1 | 校准证书 |
| 1950 | 罐身高度测定仪 | DHG-300 | 1 | 校准证书 |
| 1951 | 纸张吸水率测定仪 | RH-XS200 | 1 | 校准证书 |
| 1952 | 微机控制电液伺服井盖压力试验机 | XBY-4605JG | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1953 | 水嘴综合试验机（压力参数） | KXT4725 | 1 | 校准证书 |
| 1954 | 电脑控制耐压气密性试验机 | BJGJY-W10 | 1 | 校准证书 |
| 1955 | 耐压试验机 | SUP-RGXT-3 | 1 | 校准证书 |
| 1956 | 耐震压力表 | YN-60 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1957 | 膜盒式压力表 | YE-60 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1958 | 压力变送器 | EJA430E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1959 | 高精度黏度测定仪 | BILON-WSN4B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1960 | 电子分析天平 | PTY-B6000 | 1 | 检定证书 |
| 1961 | 塑料瓶顶压强度测定仪 | TLT-100-1000N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1962 | 纸杯杯身挺度仪 | DRK115 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1963 | 电子万能材料试验机 | 5965 | 1 | 检定证书 |
| 1964 | 水嘴综合试验机（流量参数） | KXT4725 | 1 | 校准证书 |
| 1965 | 水嘴综合测试机 | HZ-SZZH-003 | 1 | 校准证书 |
| 1966 | 金属摆洗机（频率） | RHBX-II | 1 | 校准证书 |
| 1967 | 笔芯画圆机 | GAG-W816 | 1 | 校准证书 |
| 1968 | 密封性测试仪 | MFY-05S | 1 | 校准证书 |
| 1969 | 密度计 | DMA4100M | 1 | 校准证书 |
| 1970 | 箱式电阻炉 | BF51894C-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1971 | 二氧化碳培养箱 | BNA610 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1972 | 笔帽空气流通试验机 | GAG-W825 | 1 | 校准证书 |
| 1973 | Ⅱ级生物安全柜 | YN41009 | 1 | 校准证书 |
| 1974 | Ⅱ级生物安全柜 | AD 4 PLUS | 1 | 校准证书 |
| 1975 | 热老化试验箱(换气量) | RL100 | 132 | 校准证书(CNAS) |
| 1976 | 热老化试验箱(换气量) | LHX-Ⅱ | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 1977 | 热老化试验箱(换气量) | RHL-100 | 30 | 校准证书(CNAS) |
| 1978 | 热老化试验箱(换气量) | ZY6011B | 15 | 校准证书(CNAS) |
| 1979 | EMI测量接收机 | ESW8 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1980 | 床垫耐久性试验机（长度参数） | KW-BSE-38 | 1 | 校准证书 |
| 1981 | 插销绝缘护套耐磨试验装置 | KXT2205 | 1 | 校准证书 |
| 1982 | 步入式环境试验箱 | HLCS612-Q1C200-Y | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1983 | 温度冲击试验箱 | CJ603S3Ⅰ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1984 | 直流电源 | N6700B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1985 | 接地电阻测试仪 | 1623-KIT | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1986 | 快速温变试验箱 | HC7-1000-14 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1987 | 采样泵 | GILAIR PLUS | 26 | 校准证书 |
| 1988 | CTOD低温试验箱 | 651.06E-03 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1989 | 500W火焰燃烧试验仪 | UL94-X | 1 | 校准证书 |
| 1990 | 甲醛箱 | CET-Y40B/CET-A20 | 1 | 校准证书 |
| 1991 | 纸张厚度测试仪 | N1068-PA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1992 | 书写润滑度测试仪（长度参数） | GAG-W315 | 1 | 校准证书 |
| 1993 | 书写润滑度测试仪（力值参数） | GAG-W315 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1994 | 耐压仪 | RHYQ-I | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1995 | 纸张柔软度测试仪 | RRD-1000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1996 | 卧式抗涨强度测试仪 | BLJ-05 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1997 | 医用低温保存箱 | DW-86W100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1998 | 医用低温保存箱 | DW-86L578J | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 1999 | 纸尿裤吸收性能测试仪（流量参数） | XSY-05S | 1 | 校准证书 |
| 2000 | 重量稀释仪 | DiluFlow | 1 | 校准证书 |
| 2001 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | OPTIMA8000 | 1 | 检定证书 |
| 2002 | 三重四极液相色谱质谱联用仪 | 1290/6460C | 1 | 校准证书 |
| 2003 | 气相三重四极杆质谱联用仪 | 7890B-7000D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2004 | 移动式插座跌落试验仪 | YGD-1 | 1 | 校准证书 |
| 2005 | 灼热丝试验仪（长度参数） | PT7002 | 1 | 校准证书 |
| 2006 | 溅水试验装置 | PJS | 1 | 校准证书 |
| 2007 | 针焰试验仪（长度参数） | KXT1602 | 1 | 校准证书 |
| 2008 | 球压试验装置（长度参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 2009 | 冲击试验装置（洗衣机）（长度参数） | KXT3033 | 1 | 校准证书 |
| 2010 | 电风扇摇头寿命试验机 | KXT3295 | 1 | 校准证书 |
| 2011 | 冲击试验机（长度参数） | CJ-1 | 1 | 校准证书 |
| 2012 | 水平垂直燃烧试验仪（长度参数） | AG5100 | 1 | 校准证书 |
| 2013 | 门盖开关寿命试验机（长度参数） | KXT3204 | 1 | 校准证书 |
| 2014 | 高温烘箱 | UFE600 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2015 | 盐雾喷雾试验机 | KTM-SST1200F | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2016 | 灼热丝试验仪（温度参数） | PT7002 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2017 | 针焰试验仪（温度参数） | KXT1602 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2018 | 高低温交变湿热箱 | EL-04KA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2019 | 高低温湿热试验箱 | EL-10KA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2020 | 高低温试验箱（温度参数） | GPH-20 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2021 | 高温烘箱（时间参数） | UFE600 | 1 | 校准证书 |
| 2022 | 灼热丝试验仪（时间参数） | PT7002 | 1 | 校准证书 |
| 2023 | 针焰试验仪（时间参数） | KXT1602 | 1 | 校准证书 |
| 2024 | 高低温试验箱（时间参数） | GPH-20 | 1 | 校准证书 |
| 2025 | 水平垂直燃烧试验仪（时间参数） | AG5100 | 1 | 校准证书 |
| 2026 | 自动电位滴定仪 | ZDDY-2008 | 1 | 检定证书 |
| 2027 | 泄漏电流测试表 | 228 | 1 | 校准证书 |
| 2028 | 灼热丝试验仪（力值参数） | PT7002 | 1 | 校准证书 |
| 2029 | 冲击试验装置（洗衣机）（力值参数) | KXT3033 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2030 | 冲击试验机（力值参数） | CJ-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2031 | 门盖开关寿命试验机（力值参数） | KXT3204 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2032 | 涂层落砂耐磨试验机 | QML | 1 | 校准证书 |
| 2033 | 偏转角度试验机 | XGNB-WJ-P | 1 | 校准证书 |
| 2034 | 振动应变试验设备 | SUP-WZD | 1 | 校准证书 |
| 2035 | 振动应变试验机 | XGNB-WJ-3 | 1 | 校准证书 |
| 2036 | 振动应变试验机（振动参数） | JJVCT-S | 1 | 校准证书 |
| 2037 | 电化学工作站 | P4000A | 1 | 校准证书 |
| 2038 | 双联电解分析器 | 44B | 1 | 校准证书 |
| 2039 | 双联电解分析器 | 44B | 1 | 校准证书 |
| 2040 | 双联电解分析器 | 44B | 1 | 校准证书 |
| 2041 | 低温仪 | LTC081A-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2042 | 恒温恒湿试验机 | BST-HB-410T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2043 | 高低温（湿热）试验箱 | ER-02KA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2044 | 可程式恒温恒湿试验机 | KTHB-410TBS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2045 | 快速智能马弗炉 | TRXL-5B型 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2046 | 鼓风干燥箱 | UF55 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2047 | 抗氧化性加热炉 | GSL-1500X-OTF | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2048 | 氙灯试验箱（温度参数） | Q-SunXe-3HBSCE | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2049 | 氙灯老化箱（温度参数） | CI3000+ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2050 | 氙灯试验箱（光学参数） | Q-SunXe-3HBSCE | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2051 | 氙灯老化箱（光学参数） | CI3000+ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2052 | 微机水份测定仪 | TRSF-2000 | 1 | 校准证书 |
| 2053 | 耐热性试验机（温度参数） | JJSTG-S | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2054 | 温度变化（冷热水循环）试验机（温度部分） | JJTCT | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2055 | 振动应变试验机（压力参数） | JJVCT-S | 1 | 校准证书 |
| 2056 | 温度变化（冷热水循环）试验机（压力部分） | JJTCT | 1 | 校准证书 |
| 2057 | 金属线材扭转试验机 | EJJ-1 | 1 | 校准证书 |
| 2058 | 塑料管材耐快速裂纹扩展试验机 | 1629－00004 | 1 | 校准证书 |
| 2059 | 微电脑恒温恒湿试验机 | KTHB-710TBS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2060 | 低温箱 | ET－F3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2061 | 1立方气候箱 | CETY-40B | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2062 | 热变形维卡试验机（温度参数） | 4Stations | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2063 | 热风循环烘箱 | FD720 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2064 | 高低温试验机 | KTSD-410TBS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2065 | 最低成膜温度测定仪 | MFFT-60/2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2066 | 抽屉及导轨试验机（长度参数） | 40-920-092 | 1 | 校准证书 |
| 2067 | 微机控制电子万能（拉力）试验 | CMT5504 | 1 | 校准证书 |
| 2068 | 管材环刚度试验装 | CMT | 1 | 校准证书 |
| 2069 | 冲击吸收、垂直变形测试仪（长度参数） | 2A | 1 | 校准证书 |
| 2070 | 热变形维卡试验机（长度参数） | 4Stations | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2071 | 抗滚动载荷测试性能测试仪（长度参数） | YTMFH-01 | 1 | 校准证书 |
| 2072 | 涂层耐沾污性冲洗装置 | / | 1 | 校准证书 |
| 2073 | 抽屉及导轨试验机（力值参数） | 41-041-052 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2074 | 沙发弹性耐久试验机 | JJ-SNJ-A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2075 | 冲击吸收、垂直变形测试仪（力值参数） | 2A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2076 | 数显式磨耗试验机（力值参数） | MZ-4061 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2077 | 压缩应力松弛仪 | MZ-4019 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2078 | 木地板锁合力试验机 | HD-6608 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2079 | 饱和蒸汽压试验仪（压力参数） | TP04-A | 1 | 校准证书 |
| 2080 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9246A | 6 | 校准证书(CNAS) |
| 2081 | 饱和蒸汽压试验仪（温度参数） | TP04-A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2082 | 便携式低温冷冻冰箱 | FYL-YS31L | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 2083 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9075A | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2084 | 三重四极杆线性离子阱液质联用仪 | QTRAP4500 | 1 | 校准证书 |
| 2085 | 离子色谱仪 | ICS-5000 | 1 | 检定证书 |
| 2086 | 离子阱液相色谱质谱联用仪 | LCQFLEET | 1 | 校准证书 |
| 2087 | 高效液相色谱仪 | AcchromS6000 | 2 | 检定证书 |
| 2088 | 蚊香抗折力及平整度检测仪 | KHKZL2 | 1 | 校准证书 |
| 2089 | 汽油氧化安定性测定仪（压力参数） | BN-108 | 1 | 校准证书 |
| 2090 | 汽油氧化安定性测定仪（压力参数） | BN-108 | 1 | 校准证书 |
| 2091 | 汽油氧化安定性测定仪（温度参数） | BN-108 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2092 | 汽油氧化安定性测定仪（温度参数） | BN-108 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2093 | 石油蜡和石油脂滴熔点测定仪 | FDS-2001 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2094 | 石蜡熔点测定仪 | FDS-1501 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2095 | 气相色谱仪 | GC9720Plus | 4 | 检定证书 |
| 2096 | 自动开口闪点测定仪 | DSY-201Z | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2097 | 全自动粘度测定仪 | SVM3000 | 1 | 校准证书 |
| 2098 | 石油蜡针入度测定仪 | FDS-1401 | 1 | 校准证书 |
| 2099 | 镜架鼻梁变形试验机 | YT-318 | 1 | 校准证书 |
| 2100 | 锤击测试机 | YT240 | 1 | 校准证书 |
| 2101 | 接头冲击性试验机（长度参数） | BJCJ-21 | 1 | 校准证书 |
| 2102 | 波纹管弯曲扭曲试验台 | BJWN-02 | 1 | 校准证书 |
| 2103 | 落球冲击试验机（长度参数） | BJLQ-02 | 1 | 校准证书 |
| 2104 | 电子压缩试验仪（长度参数） | YQ-Z-40 | 1 | 校准证书 |
| 2105 | PET瓶爆破试验机 | PEBT-3000 | 1 | 校准证书 |
| 2106 | 数显恒温水浴锅 | HWS-26 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2107 | 数显恒温水浴锅 | HWS-26 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2108 | 蚯蚓生态毒性测试仪（温度参数） | DKR-ETS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2109 | 植物生态毒性测试仪（温度参数） | DKR-PTS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2110 | 不锈钢餐具耐腐蚀性测试仪 | JCF1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2111 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexIon 1000G | 1 | 校准证书 |
| 2112 | 光谱透过率测试仪 | TM-2 | 1 | 校准证书 |
| 2113 | 紫外可见近红外分光光度计 | Cary5000 | 1 | 检定证书 |
| 2114 | 蚯蚓生态毒性测试仪（光学参数） | DKR-ETS | 1 | 校准证书 |
| 2115 | 植物生态毒性测试仪（光学参数） | DKR-PTS | 1 | 校准证书 |
| 2116 | 奶瓶奶嘴性能测试仪 | MED-01 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2117 | 玻璃瓶罐抗机械冲击试验机 | CSJ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2118 | 电子压缩试验仪（力值参数） | YQ-Z-40-3kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2119 | 纸张抗张试验机 | ZB-WLQ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2120 | 激光粒度分析仪 | MASTERSIZER3000 | 1 | 校准证书 |
| 2121 | 单体燃烧试验仪（温度参数） | FTT0023 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2122 | 恒温恒湿试验机 | JHHE-715T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2123 | 紫外老化试验箱 | KTM-UVC1000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2124 | 盐雾试验房 | JYWX-25 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2125 | 可燃气体探头测试烟箱（温湿试验箱）－湿度 | QFM3160 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2126 | 电子秤 | ALH | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2127 | 杂质微孔显微镜 | SX-3 | 1 | 校准证书 |
| 2128 | 傅立叶红外光谱分析仪 | Nicolet iS10 | 1 | 校准证书 |
| 2129 | 电梯电缆曲挠试验仪（电学参数） | YH-8802DTD | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2130 | 30KVA工频水树老化系统 | WTT-80kV/1.2A/500HZ/AC | 1 | 校准证书 |
| 2131 | 电缆耐磨试验机（电学参数） | NM | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2132 | 循环弯曲试验机（电学参数） | YH-8801XCS-L3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2133 | 热循环加热系统 | HCT-50kVA/5000A | 1 | 校准证书 |
| 2134 | 200KVA工频水树老化系统 | WTT-80kV/2.5A/50HZ/AC | 1 | 校准证书 |
| 2135 | 100KVA工频水树老化系统 | WTT-80kV/1.2A/500HZ/AC | 1 | 校准证书 |
| 2136 | 熔融指数仪（温度参数） | MP6000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2137 | 电缆耐磨试验机（转速参数） | NM | 1 | 校准证书 |
| 2138 | 抗开裂卷绕仪 | JR-12.5 | 1 | 校准证书 |
| 2139 | 抗开裂卷绕仪 | JR-12.5 | 1 | 校准证书 |
| 2140 | 电梯电缆曲挠试验仪（长度参数） | YH-8802DTD | 1 | 校准证书 |
| 2141 | 熔融指数仪(长度参数) | MP6000 | 1 | 校准证书 |
| 2142 | 电缆耐磨试验机（长度参数） | NM | 1 | 校准证书 |
| 2143 | 扭结试验仪（长度参数） | NJY | 1 | 校准证书 |
| 2144 | 循环弯曲试验机（长度参数） | YH-8801XCS-L3 | 1 | 校准证书 |
| 2145 | 万能材料试验机（长度参数） | 5965 | 1 | 校准证书 |
| 2146 | 微机控制电子万能试验机500N（长度参数） | UTM2502 | 1 | 校准证书 |
| 2147 | 微机控制电子万能试验机500N（长度参数） | UTM2502 | 1 | 校准证书 |
| 2148 | 熔融指数仪 | MP6000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2149 | 循环弯曲试验机（力值参数） | YH-8801XCS-L3 | 1 | 校准证书 |
| 2150 | 万能材料试验机（力值参数） | 5965 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2151 | 微机控制电子万能试验机 | UTM2502-500N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2152 | 微机控制电子万能试验机 | UTM2502-500N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2153 | 电缆耐磨试验机（时间参数） | NM | 1 | 校准证书 |
| 2154 | 电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪 | NexION 5000G | 1 | 校准证书 |
| 2155 | 润滑油高温泡沫特性试验器 | JSH0404 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2156 | 摆管淋雨试验机（尺寸） | KXT1351 | 1 | 校准证书 |
| 2157 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪 | JFBTS 72V600A1C | 1 | 校准证书 |
| 2158 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪2A | JFBTS 60V100A10C | 1 | 校准证书 |
| 2159 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪B | JFBTS 60V100A10C | 1 | 校准证书 |
| 2160 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪A | JFBTS 72V200A4C | 1 | 校准证书 |
| 2161 | 锂离子电池（电池组）充放电性能综合测试仪B | JFBTS 72V200A4C | 1 | 校准证书 |
| 2162 | 铅酸蓄电池充放电性能综合测试仪 | JFBTS 12V3000A1C | 1 | 校准证书 |
| 2163 | 铅酸蓄电池大电流放电测试仪 | JFBTS 12V3000A1C | 1 | 校准证书 |
| 2164 | 憎水性测试仪 | SYL-3 | 1 | 校准证书 |
| 2165 | 液相色谱-四极杆串联高分辨质谱联用仪 | orbitrap EXploris120 | 1 | 校准证书 |
| 2166 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2167 | 高压蒸汽灭菌锅 | HVE-50 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2168 | 热风循环烘箱 | FED240 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2169 | 水浴摇床 | OLS200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2170 | 箱式电阻炉 | GJ1100A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2171 | 伺服系统卧式材料试验机（力值参数） | GT-7001AS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2172 | 微机控制电子万能试验机(5T)（力值参数） | UMT5504 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2173 | 微机控制电子万能试验机（2T）（力值参数） | ETM203B-2kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2174 | 微机控制电子万能试验机500N（力值参数） | ETM502C-500N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2175 | 耐电痕试验系统（电学参数） | TRT-5KVA/5KV | 1 | 校准证书 |
| 2176 | 热循环加热系统（电学参数） | HCT600KVA-5000A | 1 | 校准证书 |
| 2177 | 热循环加热系统（电学参数） | JTWS-6000A | 1 | 校准证书 |
| 2178 | 耐电压测试仪 | CC2671E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2179 | 耐电压测试仪 | CC2671E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2180 | 耐电压测试仪 | CC2671E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2181 | 耐电压测试仪 | CC2671E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2182 | 精密型耐压/绝缘测试器 | 7140 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2183 | 矿用电缆过渡电阻测试仪 | SYZ-90Z | 1 | 校准证书 |
| 2184 | 直流高压发生器 | RXZGF-60KV/10mA | 1 | 校准证书 |
| 2185 | 弯曲试验机（电学参数） | WQ | 1 | 校准证书 |
| 2186 | 耐火试验装置（电学参数） | FTT0101 | 1 | 校准证书 |
| 2187 | 振动耐火试验装置（电学参数） | FTT0103 | 1 | 校准证书 |
| 2188 | 交直流高压电压表 | YX2673 | 1 | 校准证书 |
| 2189 | 耐电压测试仪 | YH-7151AB | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2190 | 耐电压测试仪 | YH-7151AB | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2191 | 数字直流电桥（QJ36B） | QJ36B-3 | 1 | 校准证书 |
| 2192 | 直流精密电源 | FB871/a | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 2193 | 恒温恒湿老化箱 | ETE-HS-150L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2194 | 恒温恒湿老化箱 | ETE-HS-150L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2195 | 耐电痕试验系统（时间参数） | TRT-5KVA/5KV | 1 | 校准证书 |
| 2196 | 高温检定油槽-热电动势成套设备配套 | HTS-300A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2197 | 恒温水浴仪 | HC45 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2198 | 澳标老化箱 | YH-8739AD | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2199 | 凝胶含量测定装置 | CY20 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2200 | 管式电阻炉 | YFFK60*1200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2201 | 开炼机 | LN-160/6 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2202 | 热循环加热系统（温度参数） | HCT600KVA-5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2203 | 中性盐雾试验箱 | YWX/Q-750B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2204 | 小水浴仪 | WXT-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2205 | 大水浴仪 | WXT-II | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2206 | 精密恒温油浴 | JYY-Ⅱ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2207 | 碳黑含量测定试验装置 | SL-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2208 | 塑料超低温脆化试验仪 | BC-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2209 | 伺服系统卧式材料试验机（长度参数） | GT-7001AS | 1 | 校准证书 |
| 2210 | 电子分析天平 | XS105DU | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2211 | 电加热平板硫化机（温度参数） | LN-25T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2212 | 电加热平板硫化机（压力参数） | LN-25T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2213 | 水冷热平板硫化机 | LN-25T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2214 | 220恒温恒湿间 | PRS-DHA30+MHA08 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2215 | 215恒温恒湿间 | PRS-DHA30+MHA04 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2216 | 218恒温恒湿间 | PRS-DHA30+MHA04 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2217 | 电桥夹具 | D-150 | 1 | 校准证书 |
| 2218 | 电桥夹具（QJ57P型配用） | DQ-630 | 2 | 校准证书 |
| 2219 | 弯曲试验机（长度参数） | WQ | 1 | 校准证书 |
| 2220 | 耐火试验装置（长度参数） | FTT0101 | 1 | 校准证书 |
| 2221 | 振动耐火试验装置（长度参数） | FTT0103 | 1 | 校准证书 |
| 2222 | 振动耐火试验装置（时间参数） | FTT0103 | 1 | 校准证书 |
| 2223 | 90°弯曲试验机 | DTWQY-90 | 1 | 校准证书 |
| 2224 | 垂直扭转试验机 | DTCZY-Ⅱ | 1 | 校准证书 |
| 2225 | 无纸记录仪 | RX4016D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2226 | 无纸记录仪 | RX4016D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2227 | 无纸记录仪 | RX4016D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2228 | 微机控制电子万能试验机(5T)（长度参数） | UMT5504 | 1 | 校准证书 |
| 2229 | 微机控制电子万能试验机（2T）（长度参数） | ETM203B | 1 | 校准证书 |
| 2230 | 微机控制电子万能试验机500N（长度参数） | ETM502C | 1 | 校准证书 |
| 2231 | 液体电极测温控制仪 | YG122 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2232 | 高亮度红外反射面光源(包含光源控制系统) | LS-CCXL-2S06-IRV4+SpectralightOC | 2 | 校准证书 |
| 2233 | 带Flicker的多色温宽动态透射光源(包含光源控制系统) | LV-CCI-15F-IRV2 | 1 | 校准证书 |
| 2234 | 低照度超广角测试系统（含光源控制系统） | LB-CC02-FOV | 1 | 校准证书 |
| 2235 | 眩光、鬼影测试系统（含测试软件） | MLB-LHM | 1 | 校准证书 |
| 2236 | 球形光源(可见光多色温含光源控制系统） | LIS-CCR150-220 | 1 | 校准证书 |
| 2237 | 酸度计（含离子电极） | PB-10 | 1 | 检定证书 |
| 2238 | 石油产品残炭测定器 | DSY-042Z | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2239 | 高温炉 | L9/12/B180 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2240 | 发动机冷却液泡沫倾向性测定器 | DSY-418 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2241 | 单波长X射线荧光光谱仪 | MERAK-LE II | 1 | 校准证书 |
| 2242 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7900N 8403A | 1 | 校准证书 |
| 2243 | 单波长X荧光光谱多元素分析仪 | E-lite | 1 | 校准证书 |
| 2244 | 旋光仪 | P850Pro | 1 | 检定证书 |
| 2245 | 抗乳化测定仪 | BN-032 | 1 | 校准证书 |
| 2246 | 万能材料试验机（力值参数） | 5965 | 1 | 检定证书 |
| 2247 | 引伸计 | 2620-601 | 1 | 检定证书 |
| 2248 | 引伸计 | 3542-050M-010-ST | 1 | 检定证书 |
| 2249 | 万能材料试验机（长度参数） | 5965 | 1 | 校准证书 |
| 2250 | 卡尔费休水分仪 | WS-2 | 1 | 检定证书 |
| 2251 | 高温环境试验箱 | 3119-409 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2252 | 电子天平 | GL82011-1SCN | 1 | 检定证书 |
| 2253 | 紫外可见分光光度计 | Lambda365 | 1 | 检定证书 |
| 2254 | 酸度计 | PB-10 | 1 | 检定证书 |
| 2255 | 紫外可见近红外分光光度计 | Lambda850S+ | 1 | 检定证书 |
| 2256 | 电子分析天平 | BS224S | 4 | 检定证书 |
| 2257 | 酸度计 | PB-10 | 1 | 检定证书 |
| 2258 | 高低温交变湿热试验箱 | EL-02KA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2259 | 数显恒温水浴箱 | YZJ-HW03220 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2260 | 数显恒温水浴箱 | YZJ-HW03220 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2261 | 热封仪（温度参数） | GBB-F | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2262 | 精密鼓风干燥箱 | BPG-9070A | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 2263 | 纸板测厚仪 | 49-77 | 1 | 校准证书 |
| 2264 | 气质联用仪 | 7890A-5975C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2265 | 液相色谱 | CHA | 1 | 检定证书 |
| 2266 | GBB-F热封仪（时间参数） | GBB-F | 1 | 校准证书 |
| 2267 | GBB-F热封仪（压力参数） | GBB-F | 1 | 校准证书 |
| 2268 | 金属桶气密性测试仪 | TTE-B20 | 1 | 校准证书 |
| 2269 | 镜片均匀度透射比测试仪 | ATM-10 | 1 | 校准证书 |
| 2270 | 总迁移量及不挥发物恒重仪 | ERT-121B | 2 | 校准证书 |
| 2271 | 加压和变形量测量试验机 | XF-13 | 1 | 校准证书 |
| 2272 | 喷水耐火测试装置 | CFRT | 1 | 校准证书 |
| 2273 | 灭火器瓶压扁试验机 | Xf-28 | 1 | 校准证书 |
| 2274 | 机械碰撞试验机 | XF-15 | 1 | 校准证书 |
| 2275 | 振撞试验机 | Xf-21 | 1 | 校准证书 |
| 2276 | 灼热丝试验机（长度参数） | SH5141A | 1 | 校准证书 |
| 2277 | 低烟性能试验装置 | 3MC | 1 | 校准证书 |
| 2278 | UIC564-2防火性能检测仪 | UIC-X | 1 | 校准证书 |
| 2279 | 热辐射融滴测试仪 | NF505 | 1 | 校准证书 |
| 2280 | 紫外老化试验箱 | HDUV-340-A | 1 | 校准证书 |
| 2281 | 微机控制多工位电子万能试验机 | UTM7502Z05 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2282 | 平板导热系数测定仪（温度参数） | IMDRY3001-II | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2283 | 铺地材料热辐射测试仪 | FRP | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2284 | 灭火器气密性试验仪 | XF-24 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2285 | 半导体凝点测定仪 | NGB3-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2286 | 恒温恒湿间1 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2287 | 恒温恒湿间2 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2288 | 防火风阀试验装置（漏风量测试装置） | FHF | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 2289 | 氧气(空气弹）老化试验箱 | KXT1573 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2290 | 水带耐磨耐压试验台 | XF-33 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2291 | 电痕化指数试验机（力值参数） | SH5241A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2292 | 加压和变形量测量试验机 | XF-13 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2293 | 灭火器电绝缘试验仪 | Xf-23 | 1 | 校准证书 |
| 2294 | 电痕化指数试验机（电学参数） | SH5241A | 1 | 校准证书 |
| 2295 | 力矩试验仪 | XF-38 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2296 | 万能材料试验机 | ETM204C-EX | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2297 | 阻燃纸和纸板燃烧试验仪 | VFC | 1 | 校准证书 |
| 2298 | 电绝缘性测试仪 | NJDM-DJYY | 1 | 校准证书 |
| 2299 | 灭火器振动试验机 | XF-25 | 1 | 校准证书 |
| 2300 | 防火卷帘控制箱电源性能试验机 | XF-DYXN-A | 1 | 校准证书 |
| 2301 | 单体燃烧试验仪（压力参数） | FTT0023 | 1 | 校准证书 |
| 2302 | 小器件（交变负荷）试验机 | XF-07 | 1 | 校准证书 |
| 2303 | 微机控制多工位电子万能试验机 | UTM7502Z05 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2304 | 灭火器喷射性能系统 | KXT4111A | 1 | 校准证书 |
| 2305 | 光辐射安全测试系统 | OST-500 | 1 | 校准证书 |
| 2306 | 高精度数字密度计 | DMA4500M | 1 | 校准证书 |
| 2307 | 原子吸收分光光度计 | A3AFG-13 | 1 | 检定证书 |
| 2308 | 液相色谱仪 | L820-C11 | 1 | 检定证书 |
| 2309 | 熔点仪 | M-565 | 1 | 校准证书 |
| 2310 | 泄漏电流测试仪 | GLC-10000 | 1 | 校准证书 |
| 2311 | 温湿度监控系统 | ZDR | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2312 | 摆锤冲击试验装置 | SI-1M | 1 | 校准证书 |
| 2313 | 开炼机 | LN-160/6 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2314 | 气相色谱-质谱联用仪 | ITQ900 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2315 | 三重四级杆气质联用仪 | TSQ8000Evo | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2316 | 旋光仪 | MCP300 | 1 | 检定证书 |
| 2317 | 玻璃恒温水浴 | 76-1 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2318 | 产品检测防爆作业箱 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2319 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2320 | 克南试验仪 | HWP20-10S | 1 | 校准证书 |
| 2321 | 摩擦感度试验仪 | HWP17-10S | 1 | 校准证书 |
| 2322 | 易燃固体燃烧速率试验仪 | HCR-H017 | 1 | 校准证书 |
| 2323 | 水浴锅 | HH-S8 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2324 | 水浴锅 | HH-S8 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2325 | 恒温恒湿空调机组 | PRS-DHA16/MHA04 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2326 | 泡沫回弹仪 | HTY-C | 1 | 校准证书 |
| 2327 | 橡胶多头测厚仪 | LP-10-C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2328 | 差示扫描量热仪 | DSC214 | 1 | 校准证书 |
| 2329 | 氟离子计 | SevenDirectTMSD50 | 1 | 检定证书 |
| 2330 | 快速低温闭口闪点试验器 | SYD-5208 | 1 | 校准证书 |
| 2331 | 红外光谱测定仪 | iS10 | 1 | 校准证书 |
| 2332 | 电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪 | NexION 2000 | 1 | 校准证书 |
| 2333 | 在线式红外线气体分析器 | GXH-3011N | 1 | 检定证书 |
| 2334 | 液相色谱 | ArcHPLC | 1 | 检定证书 |
| 2335 | 热重分析仪 | TG209F3 | 1 | 校准证书 |
| 2336 | 泄露与密封强度测试仪 | LSSD-01 | 1 | 校准证书 |
| 2337 | 智能崩解试验仪 | ZBS-6E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2338 | 全自动酶联免疫检测平台 | SpectraMax@i3x | 1 | 检定证书 |
| 2339 | 分子荧光分光光度计 | G9800A | 1 | 检定证书 |
| 2340 | 自动折光仪 | Abbemat300 | 1 | 校准证书 |
| 2341 | 全自动流动注射分析仪（挥发酚模块） | BDFIA-8000 | 1 | 校准证书 |
| 2342 | 全自动流动注射分析仪（阴离子表面活性剂模块） | BDFIA-8000 | 1 | 校准证书 |
| 2343 | 全自动流动注射分析仪（氨氮模块） | BDFIA-8000 | 1 | 校准证书 |
| 2344 | 全自动流动注射分析仪（总氰化物模块） | BDFIA-8000 | 1 | 校准证书 |
| 2345 | 全自动流动注射分析仪（硫化物模块） | BDFIA-8000 | 1 | 校准证书 |
| 2346 | 全自动电位滴定仪 | T70 | 1 | 校准证书 |
| 2347 | 紫外分光光度计 | UV-2450 | 1 | 检定证书 |
| 2348 | 金相显微镜 | DMi8 | 1 | 校准证书 |
| 2349 | 冲击试验低温槽 | CDC-60B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2350 | 冲击及反向冲击设备 | BGD305 | 1 | 校准证书 |
| 2351 | 电感耦合等离子发射光谱 | iCAP7400Radiol | 1 | 检定证书 |
| 2352 | 汞灯耐紫外光试验箱 | GN-500W | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2353 | D65标准光源箱 | BGD 276 | 1 | 校准证书 |
| 2354 | TABER耐磨仪 | HD-P304 | 1 | 校准证书 |
| 2355 | 微机控制电液伺服万能试验机 | SHT5206-2MN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2356 | 高强螺栓自动测试仪（力值参数） | AEC-500-500kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2357 | 高强螺栓自动测试仪（扭矩参数） | AEC-500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2358 | 电子引伸计 | YYU-10/100 | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 2359 | 电子引伸计 | YYU-20/200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2360 | 微机控制钢绞线松弛试验机 | RLT1305-300kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2361 | UL94水平垂直燃烧仪（长度参数） | FTT0082 | 1 | 校准证书 |
| 2362 | 二氧化硫试验箱（长度参数） | S02-250B | 1 | 校准证书 |
| 2363 | 微机控制卧拉三工位式蠕变试验机（长度参数） | UTM5205 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2364 | 中压耐火试验系统（长度参数） | NH-C | 1 | 校准证书 |
| 2365 | 微机控制电子万能试验机(1000N)（长度参数） | ETM103A-1000N | 1 | 校准证书 |
| 2366 | 差式扫描量热仪 | DSC 214 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2367 | 离子计（含氟电极） | PXSJ-227L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2368 | 氧指数测定仪 | JF-3 | 1 | 校准证书 |
| 2369 | 影像测量仪 | JVP250F | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2370 | 杂质检测仪 | SCD-50 | 1 | 校准证书 |
| 2371 | 金相显微镜 | 7XB-PC | 1 | 校准证书 |
| 2372 | 紫外老化箱（紫外辐射试验箱）（温度参数） | QUV-spray | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2373 | 空气弹老化箱（温度参数） | YN41150 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2374 | 空气弹老化箱（温度参数） | YN41150 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2375 | 空气弹老化箱（温度参数） | YN41150 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2376 | 氧弹（空气弹）老化试验仪（温度参数） | YDY-Ⅱ | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2377 | 真空干燥箱（温度参数） | VD53 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2378 | 真空干燥箱（温度参数） | DZF-6090 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2379 | 二氧化硫试验箱（温度参数） | S02-250B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2380 | 微机控制卧拉三工位式蠕变试验机（温度参数） | UTM5205 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2381 | 交联聚乙烯绝缘电缆长期老化及抗水树试验系统（温度参数） | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2382 | 中压耐火试验系统（温度参数） | NH-C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2383 | 加热循环试验系统（温度参数） | HCT200KVA-5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2384 | 空气弹老化箱（压力参数） | YN41150 | 1 | 校准证书 |
| 2385 | 空气弹老化箱（压力参数） | YN41150 | 1 | 校准证书 |
| 2386 | 空气弹老化箱（压力参数） | YN41150 | 1 | 校准证书 |
| 2387 | 氧弹（空气弹）老化试验仪（压力参数） | YDY-Ⅱ | 2 | 校准证书 |
| 2388 | 高压电源 | QS30 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2389 | UL94水平垂直燃烧仪（时间参数） | FTT0082 | 1 | 校准证书 |
| 2390 | 交联聚乙烯绝缘电缆长期老化及抗水树试验系统（电学参数） | / | 1 | 校准证书 |
| 2391 | 中压耐火试验系统（电学参数） | NH-C | 1 | 校准证书 |
| 2392 | 加热循环试验系统（电学参数） | HCT200KVA-5000A | 1 | 校准证书 |
| 2393 | 微机控制卧拉三工位式蠕变试验机（力值参数） | UTM5205 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2394 | 微机控制电子万能试验机(1000N)（力值参数） | ETM103A-1000N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2395 | 紫外老化箱（紫外辐射试验箱）（光学参数） | QUV-spray | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2396 | 双道原子荧光光度计 | AFS-2100 | 1 | 检定证书 |
| 2397 | 高压灭菌锅 | SQ510C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2398 | 折光仪 | Abbemat300 | 1 | 校准证书 |
| 2399 | 红外光谱仪 | Nicolet IS50 | 1 | 校准证书 |
| 2400 | 锁具力学试验机 | WJ-SJL-B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2401 | 防火卷帘传动装置试验支架 | XF-JLCD-A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2402 | 报警按钮、探测器碰撞设备 | KXT4204 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2403 | 液浴试验机 | XF-11 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2404 | 紫外老化试验箱 | HDUV-340-A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2405 | 恒温恒湿试验机 | JHHC-715T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2406 | 盐雾试验机 | KTM-SST1600P | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2407 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2408 | 一氧化碳机械结构完整性试验装置 | XF-YHJW-A | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 2409 | 一氧化碳防护性能试验装置 | XF-YHFX-A | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 2410 | 不燃性试验炉 | NCF | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2411 | 卤素含量试验装置 | CTA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2412 | 塑料烟密度测试箱 | SDB | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2413 | 氧弹（空气弹）老化试验箱（温度参数） | KXT1573 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2414 | 灭火器电绝缘试验仪 | Xf-23 | 1 | 校准证书 |
| 2415 | 漆膜冲击试验器 | QCJ | 1 | 校准证书 |
| 2416 | 45°角燃烧测试仪 | UIC-45 | 1 | 校准证书 |
| 2417 | 漆膜附着力测定仪 | FZ-Ⅱ | 1 | 校准证书 |
| 2418 | 地毯45度燃烧测试仪 | CFT | 2 | 校准证书 |
| 2419 | 水带耐磨耐压试验台 | XF-33 | 1 | 校准证书 |
| 2420 | CO/CO2/氮氧化物分析仪 | TOX | 1 | 校准证书 |
| 2421 | 智能氧指数仪 | NH-OI-01 | 1 | 校准证书 |
| 2422 | 氧含量测定仪（氧化锆氧量分析仪） | ZO-201 | 1 | 校准证书 |
| 2423 | 氧含量测定仪（电化学微量氧分析仪） | EC-402 | 1 | 校准证书 |
| 2424 | 分光光度计 | Cary 60 | 1 | 检定证书 |
| 2425 | 可燃气体探头测试烟箱(甲烷参数) | JFQ-1150L | 1 | 检定证书 |
| 2426 | 可燃气体探头测试烟箱(甲烷参数) | JFQ-1150L | 1 | 检定证书 |
| 2427 | 灼热丝试验机（温度参数） | SH5141A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2428 | 闭门器耐高温试验机 | XF-BMQ-D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2429 | 针焰试验机（温度参数） | SH5441A/T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2430 | 成束燃烧测试仪 | BVC | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2431 | 热释放试验装置 | FIPEC | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2432 | 恒温水槽 | DK-8AX | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2433 | 全淹没灭火系统 | NJDM-QYM | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2434 | 线路完整性试验装置 | CFR | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2435 | 恒温恒湿试验机 | MHP-225-EA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2436 | 不燃性测试炉 | NCF | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2437 | 防火涂料测试仪（大板法） | PTI | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2438 | 烟毒性试验装置 | TOX | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2439 | 线路完整性试验装置 | CFR | 1 | 校准证书 |
| 2440 | 泄漏电流测试仪（智能安规综合分析仪） | AN1620HMG | 2 | 校准证书 |
| 2441 | 溅水盘上下喷水量试验机 | XF-10 | 1 | 校准证书 |
| 2442 | 杯式燃烧器 | NJDM-BSY | 1 | 校准证书 |
| 2443 | 500W火焰燃烧试验仪（流量参数） | UL94-X | 1 | 校准证书 |
| 2444 | 水枪喷射性能试验机 | Xf-03 | 1 | 校准证书 |
| 2445 | 流量特性试验系统 | Xf-02 | 1 | 校准证书 |
| 2446 | 喷头流量系数试验台 | Xf-08 | 1 | 校准证书 |
| 2447 | 灭木垛火试验机 | Xf-17 | 1 | 校准证书 |
| 2448 | 喷头洒水分布性能试验系统 | Xf-09 | 1 | 校准证书 |
| 2449 | 静电试验机 | PK403D | 1 | 校准证书 |
| 2450 | 电痕化指数试验机（时间参数） | SH5241A | 1 | 校准证书 |
| 2451 | 针焰试验机（时间参数） | SH5441A/T | 1 | 校准证书 |
| 2452 | 漏风量测试装置 | Φ250 | 1 | 校准证书 |
| 2453 | 水平垂直测试仪 | UL94-X | 1 | 校准证书 |
| 2454 | 垂直燃烧仪 | VF-1 | 1 | 校准证书 |
| 2455 | 45度燃烧测试仪 | FT-45 | 1 | 校准证书 |
| 2456 | IPX7浸水试验装置 | KXT1371 | 1 | 校准证书 |
| 2457 | 消防水压试验系统+气密性试验台 | XF-36 | 1 | 校准证书 |
| 2458 | 砂尘试验箱 | TL-IPX56-6000 | 1 | 校准证书 |
| 2459 | 灼热丝试验机（时间参数） | SH5141A | 2 | 校准证书 |
| 2460 | 砂尘试验箱 | PC-FC1000 | 1 | 校准证书 |
| 2461 | 氧弹（空气弹）老化试验箱（压力部分） | KXT1573 | 1 | 校准证书 |
| 2462 | 热老化试验箱（换气量） | LHX-Ⅱ | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2463 | A/B/F类灭火试验系统 | Xf-22 | 1 | 校准证书 |
| 2464 | 难燃性试验装置 | BRT | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2465 | 消防水带压力自动化控制系统 | BTM300 | 1 | 校准证书 |
| 2466 | 大口径水带试验机 | BTM300 | 1 | 校准证书 |
| 2467 | 高压消防水带爆破试验机 | BTM100 | 1 | 校准证书 |
| 2468 | 微机控制电子万能(拉力)试验机 | CMT5504-50kN | 1 | 检定证书 |
| 2469 | 拉力扭转试验机（力值参数） | DMS-C02 | 1 | 校准证书 |
| 2470 | 结构检查试具推拉力计 | P10.35（0-50N） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2471 | 磁滞测功机 | AG38+CC40KS | 1 | 校准证书 |
| 2472 | 磁滞测功机 | AG38+CC20KS | 1 | 校准证书 |
| 2473 | 磁滞测功机 | AG38+CC100KS | 1 | 校准证书 |
| 2474 | 电动稳定性试验台 | KXI3054 | 1 | 校准证书 |
| 2475 | 拉力扭转试验机（时间参数） | DMS-C02 | 1 | 校准证书 |
| 2476 | 电子万能试验机（力值参数） | UTM5305-300kN | 1 | 检定证书 |
| 2477 | 电线电缆耐火+喷淋实验装置（长度参数） | BS6387 | 1 | 校准证书 |
| 2478 | 热延伸装置 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2479 | 热延伸装置 | SATA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2480 | 热延伸装置 | TZ5043-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2481 | 热延伸装置 | RYS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2482 | 热延伸装置 | RYS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2483 | 热延伸装置 | RYS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2484 | 电桥夹具 | DQ-240 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2485 | 电桥夹具 | DQ-630 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2486 | NBS烟密度测试箱（长度参数） | SDB | 1 | 校准证书 |
| 2487 | UL1581垂直火焰燃烧测试仪 | FTT0165 | 1 | 校准证书 |
| 2488 | 低温拉伸试验仪 | LS-3 | 1 | 校准证书 |
| 2489 | 金属导体折弯试验机 | YN22180 | 1 | 校准证书 |
| 2490 | 电缆曲挠(二、三轮)试验机（滑轮） | YN22051 | 1 | 校准证书 |
| 2491 | 低温自动卷绕试验仪（长度参数） | DZJY | 1 | 校准证书 |
| 2492 | 电子万能试验机（长度参数） | UTM5305 | 1 | 校准证书 |
| 2493 | 电梯电缆曲挠试验仪（长度参数） | DTLQNY | 1 | 校准证书 |
| 2494 | 卷绕扭转试验机 | JR-30A | 1 | 校准证书 |
| 2495 | 低温自动卷绕试验仪（转速参数） | DZJY | 1 | 校准证书 |
| 2496 | 盐水水浴箱 | WTX-1 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2497 | 热稳定试验仪（温度参数） | RW-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2498 | 真空干燥箱 | DZF-6090 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2499 | 电加热平板硫化机 | LN-25T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2500 | 低温试验箱 | WD270B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2501 | 耐环境应力开裂试验机 | YN41018 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2502 | NBS烟密度测试箱（电学参数） | SDB | 1 | 校准证书 |
| 2503 | 电梯电缆曲挠试验仪（电学参数） | DTLQNY | 1 | 校准证书 |
| 2504 | 固定式可燃气体检测报警仪 | XH100-LEL | 2 | 检定证书 |
| 2505 | 电线电缆耐火+喷淋实验装置（时间参数） | BS6387 | 1 | 校准证书 |
| 2506 | 热稳定试验仪（时间参数） | RWI | 1 | 校准证书 |
| 2507 | NBS烟密度测试箱（流量参数） | SDB | 1 | 校准证书 |
| 2508 | 瓷胎透光度仪 | TTC-1 | 1 | 校准证书 |
| 2509 | 真空干燥箱 | DZF-6050 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2510 | 数显恒温水浴锅 | HH-6 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2511 | 高温电阻炉 | GJXSL-02A-1200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2512 | 精密鼓风干燥箱 | BPG-9242A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2513 | 高温电阻炉 | JNL-17LB | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2514 | 玻璃瓶耐热冲击试验仪 | RCY-05 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2515 | 全谱直读等离子体发射光谱仪 | Optima7000DV | 1 | 检定证书 |
| 2516 | 安全性能综合测试仪 | AN9652H | 1 | 校准证书 |
| 2517 | 镜片表面硬度测试仪 | YT-520 | 1 | 校准证书 |
| 2518 | 纸杯杯身挺度测试仪 | YT-ZBY | 1 | 校准证书 |
| 2519 | 日用陶瓷冲击试验仪 | JB（1.962J） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2520 | 薄膜冲击试验机 | SJ-3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2521 | 落镖冲击试验仪 | BMC-B1 | 1 | 校准证书 |
| 2522 | 提袋疲劳试验机 | TDPL-I型 | 1 | 校准证书 |
| 2523 | 摩擦色牢度测定仪（转速参数） | 5750 | 1 | 校准证书 |
| 2524 | 摩擦系数测试仪（力值参数） | SKT | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2525 | 多功能人造运动员（质量参数） | 5A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2526 | 热重分析仪 | TGA209F3A | 1 | 检定证书 |
| 2527 | 气质联用仪 | 7890B+5977B | 1 | 校准证书 |
| 2528 | 液相色谱仪 | 1260 | 3 | 检定证书 |
| 2529 | X射线荧光能谱仪（XRF） | XEP05 | 1 | 校准证书 |
| 2530 | 多舱法VOC环境检测气候箱 | CET-Y40D3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2531 | 氙灯老化箱 | Ci4000 | 1 | 校准证书 |
| 2532 | 氙灯老化试验箱 | Ci4000 | 1 | 校准证书 |
| 2533 | 人造草坪磨损测试仪 | XL | 1 | 校准证书 |
| 2534 | 角度球反弹测试仪 | ABP | 1 | 校准证书 |
| 2535 | 摩擦系数测试仪（长度参数） | SKT | 1 | 校准证书 |
| 2536 | 多用球反弹测试仪 | VTB | 1 | 校准证书 |
| 2537 | 多功能人造运动员（长度参数） | 5A | 2 | 校准证书 |
| 2538 | 摩擦色牢度测定仪（长度参数） | 5750 | 1 | 校准证书 |
| 2539 | 角度球反弹测试仪 | ABP | 1 | 校准证书 |
| 2540 | 矿物料粘附性试验机 | QSX-31 | 1 | 校准证书 |
| 2541 | 持粘性测试仪 | CZY-6S | 1 | 校准证书 |
| 2542 | 微机控制电子万能（拉力）试验 | CMT5504 | 1 | 校准证书 |
| 2543 | 热脱附进样三重串联四极杆气质联用仪 | 7890B/7000D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2544 | 数字白度仪 | WSB-2A | 1 | 检定证书 |
| 2545 | 数字白度仪 | WSB-2A | 1 | 检定证书 |
| 2546 | 霉菌培养箱 | MJ-250F-Ⅰ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2547 | 霉菌培养箱 | MJ-150FI | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2548 | 立式去污测定机（温度参数） | RHLQ-Ⅲ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2549 | 热风循环烘箱 | FED240 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2550 | 医用低温保存箱 | DW-30L278 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2551 | 医用冷藏箱 | HYD-650 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2552 | 药品稳定试验箱 | LHH-150SD | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2553 | 罗式泡沫专用水浴锅 | SYG-512Y | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2554 | 液相色谱仪 | 1200 | 2 | 检定证书 |
| 2555 | 电位滴定仪 | 916型 | 1 | 检定证书 |
| 2556 | 超高效液相串联质谱仪 | Xevo TQ-S | 1 | 校准证书 |
| 2557 | 三用紫外分析仪 | ZF8 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2558 | 罗氏泡沫仪 | 2151 | 1 | 校准证书 |
| 2559 | 立式去污测定机（转速参数） | RHLQ-Ⅲ | 1 | 校准证书 |
| 2560 | 背胶剥离强度测试仪 | BYZ-50S | 1 | 检定证书 |
| 2561 | 可分散性测试仪 | T018 | 1 | 校准证书 |
| 2562 | 线材缠绕试验机 | JR-10 | 1 | 校准证书 |
| 2563 | 冲击试样缺口专用投影仪 | CTS-B | 1 | 校准证书 |
| 2564 | 氧氮分析仪 | FC600CR | 1 | 校准证书 |
| 2565 | 全自动工业分析仪 | 5E-MAG6700 | 1 | 校准证书 |
| 2566 | 高低温环境箱 | EMC003A-2A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2567 | 冲击试验低温槽 | KRDWC-60 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2568 | 漆膜冲击试验器 | QCJ-120A | 1 | 校准证书 |
| 2569 | 持久蠕变试验机（电子式）（力值参数） | RDL50 | 9 | 检定证书 |
| 2570 | 持久蠕变试验机（电子式）（温度参数） | RDL50 | 9 | 校准证书(CNAS) |
| 2571 | 小能量冲击试验机 | KRJBS-50 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2572 | 电子引伸计 | YYU-5/50 | 3 | 检定证书 |
| 2573 | 万能材料试验机 | SHT4106-1MN | 1 | 检定证书 |
| 2574 | 测量显微镜 | 15JA | 1 | 检定证书 |
| 2575 | 微量闪点测定仪 | Eraflash（E10） | 1 | 校准证书 |
| 2576 | 微量闪点测定仪 | Eraflash（E10） | 1 | 校准证书 |
| 2577 | 化学发光定氮仪 | TN6350 | 1 | 校准证书 |
| 2578 | 离子色谱仪 | INUVION | 1 | 检定证书 |
| 2579 | 热值分析仪 | C2000 | 1 | 检定证书 |
| 2580 | 微机硫氯分析仪 | ZWK-3000 | 1 | 校准证书 |
| 2581 | 润滑油蒸发损失测定器 | DSY-237 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2582 | 自动冷滤点测定仪 | DSY-110ZA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2583 | 加抑制剂矿物油氧化特性测定器 | JSH3410B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2584 | 润滑油泡沫特性测定仪 | BN-040 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2585 | 铜片腐蚀测定仪 | BN031A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2586 | 白度计 | WSB-2 | 1 | 检定证书 |
| 2587 | 三重四极杆串联液质联用仪 | API4000+ | 1 | 校准证书 |
| 2588 | 液相色谱四极杆飞行时间串联质谱仪 | 1200RRL/6530 | 1 | 校准证书 |
| 2589 | 热风循环烘箱 | FED240（E2） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2590 | 恒温水浴锅 | SC-6020S | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2591 | 啤酒浊度计 | WGZ-ZPJ | 1 | 检定证书 |
| 2592 | 电感耦合等离子质谱仪 | NexION2000 | 1 | 校准证书 |
| 2593 | 电感耦合等离子质谱仪 | 7800 | 1 | 校准证书 |
| 2594 | 直接测汞仪 | DMA-80 evo | 1 | 校准证书 |
| 2595 | 三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | AB5500-QTRAP | 1 | 校准证书 |
| 2596 | 酶标仪 | ELX808IU | 1 | 检定证书 |
| 2597 | 生物安全柜（双人） | AC2-5S1-TC | 1 | 校准证书 |
| 2598 | 箱式电阻炉 | CSX2- 45-11 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2599 | 箱式电阻炉 | CSX2- 45-11 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2600 | 箱式电阻炉 | CSX2- 45-11 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2601 | 差示扫描量热仪 | DSC8000 | 2 | 校准证书 |
| 2602 | 石油产品运动黏度测定器 | ST265-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2603 | 三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | G6475A | 1 | 校准证书 |
| 2604 | 全自动圆拉伸尺寸测量装置 | YLCL-01 | 1 | 校准证书 |
| 2605 | 热老化试验箱(换气量) | RL45 | 24 | 校准证书(CNAS) |
| 2606 | 全洛氏硬度计 | 300HRSS-150型 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2607 | 数字式维氏硬度计 | HVS-50Z/LCD | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2608 | 塑料硬度计 | 3106 | 1 | 校准证书 |
| 2609 | 全自动白度仪 | XT-48B | 1 | 检定证书 |
| 2610 | 泡沫测定仪 | GRM-52A | 1 | 校准证书 |
| 2611 | 活性炭耐磨强度测定仪 | SJNM-6 | 1 | 校准证书 |
| 2612 | 热老化试验箱（换气量） | YN42167 | 12 | 校准证书(CNAS) |
| 2613 | 碳黑含量测试装置（长度参数） | TH-1 | 1 | 校准证书 |
| 2614 | 大截面液压电桥夹具 | DY3000V | 1 | 校准证书 |
| 2615 | 汽车线低温卷绕仪（长度参数） | YN41009 | 1 | 校准证书 |
| 2616 | 热释放速率测试仪（长度参数） | FTT0111 | 1 | 校准证书 |
| 2617 | 3D扭转试验机 | DTNZY-3D | 2 | 校准证书 |
| 2618 | 低温冲击试验机 | SDW | 1 | 校准证书 |
| 2619 | 单相稳压器 | DBW-H-3kVA | 1 | 校准证书 |
| 2620 | 三相稳压器 | SBW-H-15kVA | 1 | 校准证书 |
| 2621 | 碳黑含量测试装置(温度参数） | TH-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2622 | 汽车线低温卷绕仪（温度参数） | YN41009 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2623 | 半导电屏蔽电阻率老化箱 | BDL100A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2624 | 高压接头外保护层试验装置 | GWS-800 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2625 | 热老化试验箱（温度） | RHL-100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2626 | 热老化箱 | YN4167 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2627 | 碳黑含量测试装置（流量参数） | TH-1 | 1 | 校准证书 |
| 2628 | 热释放速率测试仪（时间参数） | FTT0111 | 1 | 校准证书 |
| 2629 | （氙灯）恒温恒湿老化箱（温度参数） | BSQ-DH-1CH | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2630 | 液相色谱仪 | e2695 | 1 | 检定证书 |
| 2631 | 二甲苯萃取装置 | BSQ_EVA_1TF | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2632 | UVA紫外光老化试验箱（温度参数） | BSQ-UV-1M | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2633 | （氙灯）恒温恒湿老化箱（温度参数） | BSQ-UV-XD | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2634 | 电压击穿试验机 | BSQ-NLD-BI | 1 | 校准证书 |
| 2635 | 焦度计 | VL3000 | 1 | 检定证书 |
| 2636 | （氙灯）恒温恒湿老化箱（光学参数） | BSQ-UV-XD | 1 | 校准证书 |
| 2637 | UVA紫外光老化试验箱（光学参数） | BSQ-UV-1M | 1 | 校准证书 |
| 2638 | 多通道αβ放射性测定仪 | PAB-6000II | 1 | 检定证书 |
| 2639 | 高效液相色谱仪 | 1260InfinityII-ULTIVO | 1 | 检定证书 |
| 2640 | 顶空气相色谱质谱仪 | Agilent5977BMSD | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2641 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600i | 1 | 检定证书 |
| 2642 | 全自动酶联免疫检测平台 | SpectraMaxi3X | 1 | 检定证书 |
| 2643 | 密度计 | DMA4500M | 1 | 校准证书 |
| 2644 | 石油产品蒸气压测定器（压力参数） | DSY-207E | 1 | 校准证书 |
| 2645 | 柴油氧化安定性测定仪 | CYA-2 | 1 | 校准证书 |
| 2646 | 汽油机进气阀沉积物模拟试验机（压力参数） | DA804 | 1 | 校准证书 |
| 2647 | 连续流动分析仪 | AA3 | 1 | 校准证书 |
| 2648 | 自动闭口闪点测定仪 | DSY-202Z | 1 | 校准证书 |
| 2649 | 全自动凯氏定氮仪 | K1160 | 1 | 校准证书 |
| 2650 | 水份测定仪 | 915 | 1 | 校准证书 |
| 2651 | 水份测定仪 | MA100C-O00230V1 | 1 | 校准证书 |
| 2652 | 全自动电位滴定仪 | 785DMP | 1 | 校准证书 |
| 2653 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1 | 校准证书 |
| 2654 | 电位滴定仪 | T960BASIC | 2 | 校准证书 |
| 2655 | 实验室pH计 | FE20 | 1 | 检定证书 |
| 2656 | 燃料胶质含量测定器 | DSY-311 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2657 | 石油产品蒸气压测定器（温度参数） | DSY-207E | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2658 | 液体石油和石油化工产品自燃温度试验仪 | HCR-0642 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2659 | 箱式炉(马弗炉) | KF1200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2660 | 电子分析天平 | XP205DR | 1 | 检定证书 |
| 2661 | 电子天平 | JY20002 | 1 | 检定证书 |
| 2662 | 电子分析天平 | CAV114C | 1 | 检定证书 |
| 2663 | 电子分析天平 | XS204 | 5 | 检定证书 |
| 2664 | 布氏压痕自动测量系统 | KING SCAN Ⅳ | 1 | 校准证书 |
| 2665 | 波长色散型X射线荧光光谱仪 | ZSXPrimusIV型 | 1 | 校准证书 |
| 2666 | 仪器化摆锤式冲击试验机 | PIT452H-4-450J | 1 | 检定证书 |
| 2667 | 布氏硬度计 | BH3000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2668 | NDT落锤冲击试验机 | DIT303 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2669 | 摆锤冲击试验机 | SI-1M | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2670 | 周期浸润腐蚀试验机 | LRHS-120-LQP | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2671 | 喷雾气雾剂点火距离试验仪 | DG06-B | 1 | 校准证书 |
| 2672 | 激光粒度分布仪 | BT-9300S | 1 | 校准证书 |
| 2673 | 液相色谱仪 | alliance | 1 | 检定证书 |
| 2674 | 喷雾气雾剂封闭空间试验仪 | DG07-B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2675 | 危险品金属腐蚀性试验仪 | HCR-H019 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2676 | 水溶性试验仪 | TP02-C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2677 | 集热式恒温磁力搅拌浴 | HWCL-5 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2678 | 恒温生化培养箱 | LRH-250F | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2679 | 漆膜粉化率测定仪 | QEY | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2680 | 管材热循环试验机 | 1336.0030 | 1 | 校准证书 |
| 2681 | 生物显微镜 | E100 | 1 | 校准证书 |
| 2682 | 偏光显微镜 | DM2700P | 1 | 校准证书 |
| 2683 | 读数显微镜 | JC-10 | 1 | 检定证书 |
| 2684 | 便携式球滚动反弹仪 | 2m | 1 | 校准证书 |
| 2685 | 泡沫测微计 | F0017 | 1 | 校准证书 |
| 2686 | 漆膜附着力试验仪 | QZF型 | 1 | 校准证书 |
| 2687 | 塑料落锤冲击试验机（长度参数） | DIT302A-3 | 1 | 校准证书 |
| 2688 | 冷凝组分测定仪 | FT-F1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2689 | 中低温恒温水浴 | DDY-413 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2690 | 管材液压试验机测试水浴箱（多参数） | 1584-0312 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2691 | 管材液压试验机测试水浴箱 | 1584-0312 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2692 | 管材热稳定试验机 | 1259.0008 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2693 | 多仓VOC释放量检测环境仓 | CET-Y40D3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2694 | 塑料管材液压试验机水浴箱 | 2850×2750×2200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2695 | 防砂尘试验箱 | SC-1000 | 1 | 校准证书 |
| 2696 | 电池洗涤试验机（时间参数） | BE-8109 | 1 | 校准证书 |
| 2697 | 电源线拉力扭力试验机（时间参数） | KXT3036 | 1 | 校准证书 |
| 2698 | 电池燃烧试验机 | BE-8105 | 1 | 校准证书 |
| 2699 | 温控型电池短路试验机（时间参数) | BE-8102 | 1 | 校准证书 |
| 2700 | 电池挤压针刺试验机（长度参数） | BE-8111 | 1 | 校准证书 |
| 2701 | 电源线弯曲试验机 | KXT3101 | 1 | 校准证书 |
| 2702 | 电池洗涤试验机（化学参数） | BE-8109 | 1 | 校准证书 |
| 2703 | 电池洗涤试验机（温度参数） | BE-8109 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2704 | 电池挤压针刺试验机（温度参数） | BE-8111 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2705 | 温控型电池短路试验机（温度参数） | BE-8102 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2706 | 高低温低气压试验箱(温度参数） | VT1070W | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2707 | 电池洗涤试验机（转速参数） | BE-8109 | 1 | 校准证书 |
| 2708 | 电源线拉力扭力试验机（力值参数） | KXT3036 | 1 | 校准证书 |
| 2709 | 电源线拉力扭力试验机（扭矩参数） | KXT3035 | 1 | 校准证书 |
| 2710 | 电池挤压针刺试验机（力学参数） | BE-8111 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2711 | 温控型电池短路试验机（电学参数） | BE-8102 | 1 | 校准证书 |
| 2712 | 光缆接头盒拉伸试验机 | GLS-Ⅺ | 1 | 校准证书 |
| 2713 | 室内软光缆拉伸试验机（长度参数) | GLS-IX | 1 | 校准证书 |
| 2714 | 光缆反复弯曲试验机 | GWQ-Ⅺ | 1 | 校准证书 |
| 2715 | 光缆扭转试验机 | GNZ-Ⅺ | 1 | 校准证书 |
| 2716 | 光缆拉伸试验机（长度参数) | GLS-X | 1 | 校准证书 |
| 2717 | 光缆接头盒压扁试验机（长度参数） | GYB-XI | 1 | 校准证书 |
| 2718 | 光缆压扁试验机（长度参数） | GYB-X | 1 | 校准证书 |
| 2719 | 光缆磨损试验机 | GMS-Ⅹ | 1 | 校准证书 |
| 2720 | 光缆弯折试验机 | GWZ-Ⅹ | 1 | 校准证书 |
| 2721 | 光缆接头盒压扁试验机（力值参数） | GYB-XI | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2722 | 光缆压扁试验机（力值参数） | GYB-X | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2723 | 微量水分测定仪 | AKF-3 | 1 | 检定证书 |
| 2724 | 平板导热系数测定仪 | IMDRY3001-II | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2725 | 万能材料试验机 | UTM5305X-300kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2726 | 压力综合试验台 | HFJZ-YS001 | 1 | 校准证书 |
| 2727 | 力加载试验台（长度参数） | HFJZ-LJ01 | 1 | 校准证书 |
| 2728 | 振动试验台 | ZD-1 | 1 | 校准证书 |
| 2729 | 循环盐雾试验箱 | MHY-F750 | 1 | 校准证书 |
| 2730 | 折光率测定仪 | J57-HA-VT | 1 | 校准证书 |
| 2731 | 微机液压万能试验机 | CHT4305-300kN | 1 | 检定证书 |
| 2732 | 表界面张力仪 | Q500 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2733 | 数字式差压计 | testo 510 | 1 | 检定证书 |
| 2734 | 单相接触电流测试仪 | IDI6281PG | 1 | 校准证书 |
| 2735 | 三相接触电流测试仪 | IDI6281TPG | 1 | 校准证书 |
| 2736 | 接触电流测试仪 | LMT03990 | 1 | 校准证书 |
| 2737 | 振动试验系统 | MPA403/M124M/GT500M | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2738 | 电缆焊锡试验机（温度参数） | HX-Ⅱ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2739 | 可移动式挤塑平台 | EP-20-25C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2740 | 矿缆负载燃烧试验机（温度参数） | YN52113 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2741 | 低温冲击脆化试验机 | YN41100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2742 | 二三轮曲挠试验机（电学参数） | YN22051 | 1 | 校准证书 |
| 2743 | 矿缆负载燃烧试验机（电学参数） | YN52113 | 1 | 校准证书 |
| 2744 | 二三轮曲挠测试仪（电学参数） | LSQNY | 5 | 校准证书 |
| 2745 | 光缆振动试验机 | GZD-Ⅹ | 1 | 校准证书 |
| 2746 | 光缆接线盒振动试验机 | GZD-Ⅺ | 1 | 校准证书 |
| 2747 | 电缆焊锡试验机（时间参数） | HX-Ⅱ | 1 | 校准证书 |
| 2748 | 电缆焊锡试验机（长度参数） | HX-Ⅱ | 1 | 校准证书 |
| 2749 | 二三轮曲挠试验机（长度参数） | YN22051 | 1 | 校准证书 |
| 2750 | 矿缆负载燃烧试验机（时间参数） | YN52113 | 1 | 校准证书 |
| 2751 | 矿缆负载燃烧试验机（长度参数） | YN52113 | 1 | 校准证书 |
| 2752 | 二三轮曲挠测试仪（长度参数） | LSQNY | 5 | 校准证书 |
| 2753 | 电桥夹具 | D-2500 | 1 | 校准证书 |
| 2754 | 拉力试验机（500N气动夹具）（力值参数） | LD22.502 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2755 | 拉力试验机（500N气动夹具）（长度参数） | LD22.502 | 1 | 校准证书 |
| 2756 | 拉力试验机（2m行程）（力值参数） | LD22.502 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2757 | 拉力试验机（2m行程）（长度参数） | LD22.502 | 1 | 校准证书 |
| 2758 | 拉力试验机（1t）（力值参数） | LD23.104 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2759 | 拉力试验机（1t）（长度参数） | LD23.104 | 1 | 校准证书 |
| 2760 | 水浴摇床 | SPH-100X24 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2761 | 热老化试验箱(换气量) | ZY6011B-H | 9 | 校准证书(CNAS) |
| 2762 | 台式红外光谱仪(傅立叶红外光谱分析仪) | Nicolet IS50 | 1 | 校准证书 |
| 2763 | 摩擦感度试验仪 | HWP17-10S | 1 | 校准证书 |
| 2764 | 液相色谱仪 | 1100 | 1 | 检定证书 |
| 2765 | 荧光分光光度计 | PF72 | 1 | 检定证书 |
| 2766 | 闭口闪点仪 | BSY-03 | 1 | 校准证书 |
| 2767 | 凝胶渗透色谱仪 | U3000 | 1 | 检定证书 |
| 2768 | 烘箱 | UN110 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2769 | 离子色谱仪 | ICS-2000 | 1 | 检定证书 |
| 2770 | 离子色谱仪 | Integrion | 1 | 检定证书 |
| 2771 | 旋光仪 | MCP5100 | 1 | 检定证书 |
| 2772 | 鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2773 | 融指数仪（长度参数） | 1709-0001 | 1 | 校准证书 |
| 2774 | 新型电子万能材料试验机 | AI-7000-MU1 | 1 | 校准证书 |
| 2775 | 泡沫反复压陷疲劳性能测定仪 | PL-1 | 1 | 校准证书 |
| 2776 | 塑料管材落锤冲击试验机 | JJFWI-222 | 1 | 校准证书 |
| 2777 | 摩擦色牢度仪（长度参数） | GT-7034-ES2 | 1 | 校准证书 |
| 2778 | 融指数仪（温度参数） | 1709-0001 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2779 | 高低温电子万能材料试验机 | AI-7000-MGD | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2780 | 恒温恒湿空调机组 | PRS-DHA16/MHA04 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2781 | 二氯甲烷浸渍试验仪 | XHY-300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2782 | 生化培养箱 | ZXSP-R0160 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2783 | 塑料管材液压试验机 | JJHBT-12010 | 1 | 校准证书 |
| 2784 | 塑料管材液压试验机水浴箱 | 2200×1800×2050 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2785 | 低温保存箱 | DW-40W255J | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2786 | 5m3环境测试舱 | CET-Y40D2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2787 | 12m3环境测试舱 | CET-Y40D2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2788 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2789 | 箱式电炉 | SX2-8-10 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2790 | 烘箱 | FD260 | 4 | 校准证书(CNAS) |
| 2791 | 1m3环境测试舱（温度参数） | CET-Y401D1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2792 | 热解析气质联用仪 | 8890+5977B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2793 | 热重分析仪 | TGA8000 | 1 | 校准证书 |
| 2794 | 气质联用仪 | 7890B/5977B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2795 | 融指数仪（时间参数） | 1709-0001 | 1 | 校准证书 |
| 2796 | 总有机卤素分析仪 | AOX2500 | 1 | 校准证书 |
| 2797 | 液化石油器蒸气压试验器(1只） | WSY-20 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2798 | 气体质量流量计 | MF5612-N-300-A-D-A | 1 | 校准证书 |
| 2799 | 硬度测量点定位系统 | DDC-A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2800 | 全自动钢筋重量偏差检测仪(长度参数) | JCY-5 | 1 | 校准证书 |
| 2801 | 桥式测量机（三坐标测量仪） | CMM CONTURA 7/10/6 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2802 | 定硫仪 | TRDL-9A型 | 1 | 检定证书 |
| 2803 | 三相泄漏电流测试仪 | MN2100T | 1 | 校准证书 |
| 2804 | 电源线拉力扭力试验机（时间参数） | KXT3035 | 1 | 校准证书 |
| 2805 | 电吹风测试系统(电学参数) | PT4066 | 1 | 校准证书 |
| 2806 | 电吹风测试系统(时间参数) | PT4066 | 1 | 校准证书 |
| 2807 | 耐压绝缘电阻测试仪 | TOS9201 | 1 | 校准证书 |
| 2808 | 电子台秤 | TCS-200 | 1 | 校准证书 |
| 2809 | 电流互感器 | BH-0.66CT150/5 | 6 | 校准证书 |
| 2810 | 电流互感器 | BH-0.66CT75/5 | 3 | 校准证书 |
| 2811 | 电流互感器 | BH-0.66CT30/5 | 6 | 校准证书 |
| 2812 | 电流互感器 | BH-0.66CT15/5 | 3 | 校准证书 |
| 2813 | 电子天平 | YP200001 | 3 | 检定证书 |
| 2814 | 微机控制电子万能（拉力）试验 | CMT5305-300kN | 1 | 检定证书 |
| 2815 | 落锤冲击试验低温仪 | LDT-100T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2816 | 铝型材落砂试验机 | SWG-2A | 1 | 校准证书 |
| 2817 | 微机控制电子万能（拉力）试验（位移参数） | CMT5305 | 1 | 校准证书 |
| 2818 | 热裂解气相色谱质谱联用仪 | 8890-5977C/PY-3030D | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2819 | 半导体电橡塑材料测试仪 | DB-4 | 1 | 校准证书 |
| 2820 | 矿用电缆过渡电阻测试仪 | SYZ-90 | 1 | 校准证书 |
| 2821 | 耐电压/绝缘抵抗试验器 | TOS9201 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2822 | 耐电压/绝缘抵抗试验器 | TOS9201 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2823 | 热循环加热系统(电学参数) | HCT-200kVA/5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2824 | 电缆半导电层电阻测试装置（夹具）(电学参数) | BDD-II | 1 | 校准证书 |
| 2825 | 接触电流测试仪 | 7630 | 1 | 校准证书 |
| 2826 | 兆欧表（时间参数） | 5476 | 1 | 校准证书 |
| 2827 | 低温卷绕试验仪（试棒） | DJ-1 | 1 | 校准证书 |
| 2828 | 电线二轮/三轮曲挠试验机（滑轮） | ZY6032-2L/3L | 3 | 校准证书 |
| 2829 | 耐磨试验机(长度参数) | SM | 1 | 校准证书 |
| 2830 | 线缆热释放试验系统(长度参数) | KBT916 | 1 | 校准证书 |
| 2831 | 电缆半导电层电阻测试装置（夹具）(长度参数) | BDD-II | 1 | 校准证书 |
| 2832 | 低温拉伸自动智能试验机(长度参数) | YN41009 | 1 | 校准证书 |
| 2833 | 线缆弯曲旋转试验机 | DTQWQY-Ⅱ | 1 | 校准证书 |
| 2834 | 伺服系统卧式材料试验机（应力应变试验装置） | GT-7001AS | 3 | 校准证书(CNAS) |
| 2835 | 低温冲击试验机 | JN-DWCJ-2099 | 2 | 校准证书 |
| 2836 | 汽车线耐磨试验机 | YN22162 | 1 | 校准证书 |
| 2837 | 护套耐刮磨试验机（速度+长度） | EY0040 | 1 | 校准证书 |
| 2838 | 动静态曲挠机 | DJQ-15Ⅲ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2839 | 电线低温卷绕试验机(试棒) | JN-DWX-40/70 | 2 | 校准证书 |
| 2840 | 微机控制卧拉三工位式蠕变试验机(长度参数) | UTM5205 | 1 | 校准证书 |
| 2841 | 光缆接头盒弯-扭试验机(长度参数) | GWN-Ⅺ | 1 | 校准证书 |
| 2842 | 光缆曲挠试验机(长度参数) | GQN-Ⅹ | 1 | 校准证书 |
| 2843 | 微机控制卧拉三工位式蠕变试验机(力值参数) | UTM5205 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2844 | 风能电缆低温扭转试验箱(转速参数) | FDN-035 | 1 | 校准证书 |
| 2845 | 风力发电机电缆扭转设备(转速参数) | FLN200C | 1 | 校准证书 |
| 2846 | 风能电缆扭转试验装置(转速参数) | FLN200C | 1 | 校准证书 |
| 2847 | 恒温水浴箱 | YN42024 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2848 | 恒温水浴箱 | YN42024 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2849 | 恒温水浴箱 | YN42024 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2850 | 恒温水浴仪 | HC600 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2851 | 线缆水平隧道燃烧试验炉体（热电偶） | K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2852 | 热循环加热系统(温度参数) | HCT-200kVA/5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2853 | 耐环境应力开裂试验装置 | SLH | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2854 | 低温拉伸自动智能试验机(温度参数) | YN41009 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2855 | 风能电缆低温扭转试验箱(温度参数) | FDN-035 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2856 | 风力发电机电缆扭转设备(温度参数) | FLN200C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2857 | 风能电缆扭转试验装置(温度参数) | FLN200C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2858 | 澳标老化箱 | AS235 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2859 | 微机控制卧拉三工位式蠕变试验机(温度参数) | UTM5205 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2860 | 线缆热释放试验系统(时间参数) | KBT916 | 1 | 校准证书 |
| 2861 | 1立方气候箱 | CET-Y40D1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2862 | 1立方气候箱 | CET-Y40B/CET-A20 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2863 | 烘箱 | FD115 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2864 | 烘箱 | FED260 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2865 | 热老化试验箱 | 401D-3000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2866 | 箱式炉（马弗炉) | KF1200 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2867 | 汗渍色牢度仪烘箱 | Y902 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2868 | 盐雾试验机 | 9730A | 1 | 校准证书 |
| 2869 | 盐雾试验机 | UYW-960 | 2 | 校准证书 |
| 2870 | 顶空气相色谱仪 | 9000 | 1 | 检定证书 |
| 2871 | 差示扫描量热仪 | DSC200F3 | 1 | 校准证书 |
| 2872 | 沥青防水卷材低温柔性试验仪 | RD-2 | 1 | 校准证书 |
| 2873 | 万能材料试验机(长度参数) | ETM503B-TS | 1 | 校准证书 |
| 2874 | 漆膜弹性测定器 | QTX-1 | 1 | 校准证书 |
| 2875 | 沥青防水卷材低温柔性试验仪(长度参数) | RD-2 | 1 | 校准证书 |
| 2876 | 漆膜圆锥形弯曲试验仪 | QTZ | 1 | 校准证书 |
| 2877 | 园柱弯曲试验仪 | TWZ-8 | 1 | 校准证书 |
| 2878 | 塑料管材弯曲试验机 | MZ2005 | 1 | 校准证书 |
| 2879 | 漆膜附着力试验仪 | QFZ | 1 | 校准证书 |
| 2880 | 柔性弯曲试验器 | QSX-05 | 1 | 校准证书 |
| 2881 | 加热伸缩测定仪 | QSX-15 | 1 | 校准证书 |
| 2882 | 泡沫回弹系数测定仪 | HTY-B | 1 | 校准证书 |
| 2883 | 泡沫反复压陷疲劳性能测定仪(长度参数) | PL-1 | 1 | 校准证书 |
| 2884 | 家具综合试验机(长度参数) | 40-920-189 | 1 | 校准证书 |
| 2885 | 液压试验机主机 | 1721-0032 | 1 | 校准证书 |
| 2886 | 拉伸冲击试验机 | XJL-50(25J) | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2887 | 漆膜磨耗仪 | JM-Ⅰ | 1 | 校准证书 |
| 2888 | 滚动磨损试验机 | MGL-5 | 1 | 校准证书 |
| 2889 | 滚动磨损试验机 | MGL-5 | 1 | 校准证书 |
| 2890 | 耐鞋钉践踏仪 | DRS | 1 | 校准证书 |
| 2891 | 多功能耐擦洗仪 | BGD526 | 1 | 校准证书 |
| 2892 | 泡沫反复压陷疲劳性能测定仪(力值参数) | PL-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2893 | 汗渍色牢度仪 | YG631 | 1 | 校准证书 |
| 2894 | 塑料摆锤冲击试验机 | ZBC-50 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2895 | 人造板划痕试验机 | MHH-5 (5N) | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2896 | 塑料管冲击试验机 | MZ-2001 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2897 | 家具综合试验机(力值参数) | 40-920-189 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2898 | 电子式纸板挺度测定仪 | ETD-10-10000mN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2899 | 抗弯曲试验装置(压力参数) | MLXR05B0J | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2900 | 电脑测控纸板戳穿强度仪 | DCP-BCY48 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2901 | 罐身轴向承压力测试仪 | AXL-4000-3000N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2902 | 万能材料试验机 | UTM4203Q | 1 | 检定证书 |
| 2903 | 全自动扭力测定仪 | ATT-100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2904 | 可生物降解测试系统(化学参数) | EA18 | 1 | 校准证书 |
| 2905 | 可生物降解测试系统(化学参数) | EA18 | 1 | 校准证书 |
| 2906 | 气体分析系统 | UCTRAMAT23 | 1 | 校准证书 |
| 2907 | 智能冷原子荧光測汞仪 | ZYG-II | 1 | 校准证书 |
| 2908 | 罐身高度测定仪 | DHG-500 | 1 | 校准证书 |
| 2909 | 家用太阳能热水系统支架刚度强度测试仪 | HX-GQ | 1 | 校准证书 |
| 2910 | 全玻璃真空管尺寸测试仪 | HX-CJ | 1 | 校准证书 |
| 2911 | 抗弯曲试验装置(长度参数) | MLXR05B0J | 1 | 校准证书 |
| 2912 | 卷封检测投影仪（电脑型） | VSM-6A | 1 | 校准证书 |
| 2913 | 玻璃瓶垂直轴偏差测量仪 | ZPC-2 | 1 | 校准证书 |
| 2914 | 电动漆膜附着力试验仪 | QFD | 1 | 校准证书 |
| 2915 | 可生物降解测试系统(温度参数) | DKR-EA18 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2916 | 可生物降解测试系统(温度参数) | DKR-EA18 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2917 | 高低温堆码试验箱 | XLGDM-3P | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2918 | 真空太阳集热管热损测试系统 | HXZDJPS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2919 | 全玻璃真空太阳集热管半球发射比检测仪 | HE-3 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2920 | 臭氧测试箱（温度参数) | SIM6300-T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2921 | 可程序恒温恒湿试验机 | TH-8702B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2922 | 温度巡检仪 | DAQ973A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2923 | 商用燃气器具性能自动测试台 | MLX310B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2924 | 调压器静特性实验装置(温度参数) | MLXT910B0J | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2925 | 电子天平 | TD60001C | 1 | 检定证书 |
| 2926 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDEX-50KBS | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2927 | 低温培养箱 | IPP260 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2928 | 箱式电炉 | SX2-4-10 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2929 | 精密鼓风干燥箱 | BPG-9241A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2930 | 镍释放测试滚筒 | LT-380-6 | 1 | 校准证书 |
| 2931 | 阀门测试台 | / | 1 | 校准证书 |
| 2932 | 阀门测试台 | DN300YDS-Z1 | 1 | 校准证书 |
| 2933 | 液化石油蒸汽压试验弹 | / | 1 | 校准证书 |
| 2934 | 液化石油气密度试验弹 | WSY-020-DT | 1 | 校准证书 |
| 2935 | 真空太阳集热管耐压强自动试验系统 | HXNYQ | 1 | 校准证书 |
| 2936 | 电子天平 | YP15KN | 1 | 校准证书 |
| 2937 | 燃气采暖锅炉测试台(压力参数) | CQ-TE-C001 | 1 | 校准证书 |
| 2938 | 熄火保护装置耐久台 | MLS372B0J | 1 | 校准证书 |
| 2939 | 变频电源 | AFC-11001G | 1 | 校准证书 |
| 2940 | 自闭阀综合性能测试台 | MLS402B0J | 1 | 校准证书 |
| 2941 | 调压器静特性实验装置(压力参数) | MLXT910B0J | 1 | 校准证书 |
| 2942 | 玻璃瓶耐内压力试验机 | BY99 | 1 | 校准证书 |
| 2943 | 罐底耐压检测仪 | CBT-100 | 1 | 校准证书 |
| 2944 | 喷雾罐耐压检测仪 | ABT-200 | 1 | 校准证书 |
| 2945 | 罐体耐压测试仪 | GTNY-3 | 1 | 校准证书 |
| 2946 | 易拉罐盖耐压测试仪 | GGNY-3 | 1 | 校准证书 |
| 2947 | 偏光应力仪 | YLY-H | 1 | 校准证书 |
| 2948 | 电子分析天平 | AL204-IC | 2 | 检定证书 |
| 2949 | 三用紫外分析仪 | ZF8 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2950 | 卡尔费休水分仪 | EVAV3 | 1 | 检定证书 |
| 2951 | 多参数测试仪 | SevenExcellenc | 1 | 校准证书 |
| 2952 | 酶标仪 | 800TSUV | 1 | 检定证书 |
| 2953 | 离子色谱仪 | 940 | 1 | 检定证书 |
| 2954 | 超高效液相三重四极杆液质联用仪 | SCIEX5500+ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2955 | 气相色谱仪 | Clarus690 | 1 | 检定证书 |
| 2956 | 高效液相色谱仪 | Arc-HPLC | 7 | 检定证书 |
| 2957 | 文具盒耐久性测试仪 | GAG-W827 | 1 | 校准证书 |
| 2958 | 自动电位滴定仪 | EXCELLENCE T7 | 1 | 检定证书 |
| 2959 | 自动端淬试验机 | KQM-IV | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2960 | 箱式电阻炉 | GJ1300A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2961 | OVT数显自动杯突试验机 | QBS-60W | 1 | 校准证书 |
| 2962 | 全自动凯氏定氮仪 | K1160 | 1 | 校准证书 |
| 2963 | 热重分析仪 | TGA4000 | 1 | 检定证书 |
| 2964 | 口罩阻燃性能测试仪 | PK610 | 1 | 校准证书 |
| 2965 | 口罩阻燃性能测试仪 | PK610 | 1 | 校准证书 |
| 2966 | 干粉灭火剂振筛机 | KXT4185 | 2 | 校准证书 |
| 2967 | 口罩阻燃性能测试仪 | PK610 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2968 | 平板导热系数测定仪 | IMDRY3001-II | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2969 | 热释放试验装置 | FIPEC | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2970 | 灭火器阀门气密性试验机 | BJPL-1.6 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2971 | 消防水压试验系统+气密性试验台 | XF-36 | 1 | 校准证书 |
| 2972 | 线路完整性试验装置 | CFR | 1 | 校准证书 |
| 2973 | 电子水分测定仪 | ESH105 | 1 | 校准证书 |
| 2974 | 溴价溴指数测定仪 | ZBR-2000 | 1 | 校准证书 |
| 2975 | 多维气相色谱仪 | 7890B | 1 | 检定证书 |
| 2976 | 原子荧光光度计 | BAF-3000 | 1 | 检定证书 |
| 2977 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcLe900t | 1 | 检定证书 |
| 2978 | X荧光硫分析仪 | SYP2000-Ⅱ | 1 | 校准证书 |
| 2979 | 运动粘度测定器 | DSY-105 | 2 | 校准证书 |
| 2980 | 液体石油产品烃类测定器 | DSY-404B | 1 | 校准证书 |
| 2981 | 发动机冷却液冰点测定仪 | TSY-8004 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2982 | 人工气候箱 | MGC-450HP-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2983 | 精密恒温培养箱 | BPH-9272 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 2984 | 生化培养箱 | LRH-150 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2985 | 防爆恒温干燥箱 | BHX-0072AF | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2986 | 热重分析仪 | TG209F3 | 1 | 校准证书 |
| 2987 | 电子天平 | FA2004B | 1 | 检定证书 |
| 2988 | 热滥用试验箱 | XR-RLY-1000L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2989 | 电子台秤 | TCS-200 | 1 | 检定证书 |
| 2990 | 电子台秤 | TCS-100 | 1 | 检定证书 |
| 2991 | 调压器静特性实验装置（气体质量流量计) | CMF9008 | 1 | 校准证书 |
| 2992 | 调压器静特性实验装置（气体质量流量计） | CMF9008 | 1 | 校准证书 |
| 2993 | 自闭阀综合性能测试台（气体质量流量计） | CMF9019 | 1 | 校准证书 |
| 2994 | 电饭锅蒸煮容器耐磨性能试验装置(转速参数) | KXT3162 | 1 | 校准证书 |
| 2995 | 电子天平 | PTY-B5000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2996 | 电子天平 | QUINTIX35-1CN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2997 | 电子天平 | PWC254 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2998 | 电子天平 | AL204-IC | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 2999 | 电子计价秤 | ACS-6 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3000 | 铝合金抗压蠕变试验机(温度参数) | E45.105CEC1300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3001 | 铝合金抗压蠕变试验机(长度参数) | E45.105CEC1300 | 1 | 校准证书 |
| 3002 | 铝合金抗压蠕变试验机(力值参数) | E45.105CEC1300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3003 | 微机控制电子万能试验机(500N)(力值参数) | 502A-500N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3004 | 微机控制电子万能试验机(500N)(长度参数) | 502A | 1 | 校准证书 |
| 3005 | 微机控制电子万能试验机(500N)(力值参数) | 502A-500N | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3006 | 微机控制电子万能试验机(500N)(长度参数) | 502A | 1 | 校准证书 |
| 3007 | 电线二轮/三轮曲挠试验机(时间参数) | ZY6032-2L/3L | 1 | 校准证书 |
| 3008 | 电缆曲挠(二、三轮)试验机（滑轮） | LSQNY | 1 | 校准证书 |
| 3009 | 二、三轮曲挠试验仪(时间参数) | LSQNY | 1 | 校准证书 |
| 3010 | 热循环加热系统(温度参数) | KZG-2020 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3011 | 热循环加热系统(电学参数) | KZG-2020 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3012 | 热循环加热系统(温度参数) | 350kVA-100kVA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3013 | 热循环加热系统(电学参数) | 350kVA-100kVA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3014 | 四回路热循环试验系统(温度参数) | HCT-400kVA/5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3015 | 四回路热循环试验系统(电学参数) | HCT-400kVA/5000A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3016 | 电线二轮/三轮曲挠试验机（滑轮） | LSQNY | 1 | 校准证书 |
| 3017 | 振动试验台 | ZD-1 | 1 | 校准证书 |
| 3018 | 冷热水循环试验机(压力参数) | LRS1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3019 | 冷热水循环试验机(温度参数) | LRS1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3020 | 光照培养箱 | MGC-250 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3021 | 电子分析天平 | XSR204 | 2 | 检定证书 |
| 3022 | 火焰原子吸收光谱仪 | 200AA | 1 | 检定证书 |
| 3023 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 200AA | 1 | 检定证书 |
| 3024 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B/5977B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3025 | 气相色谱-质谱联用仪 | 8890/5977B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3026 | 去污测定机(转速参数) | RHLQ-Ⅲ | 1 | 校准证书 |
| 3027 | 去污测定机(温度参数) | RHLQ-Ⅲ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3028 | 减压仪 | GAG-W307 | 1 | 校准证书 |
| 3029 | 数显恒温水浴锅 | HH-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3030 | 热风循环烘箱 | FED115 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3031 | 烟点仪 | HLY-111 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3032 | 真空干燥箱 | SZF-6210 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3033 | 真空干燥箱(压力部分) | SZF-6210 | 1 | 校准证书 |
| 3034 | 原子吸收分光光度计 | AA240FS/240Z | 1 | 检定证书 |
| 3035 | 光电浊度计 | WGZ-4000 | 1 | 检定证书 |
| 3036 | 离子色谱仪 | ICS5000 | 1 | 检定证书 |
| 3037 | 气质联用仪 | 7890A/5975C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3038 | 密度计 | DM45 DeltaRange | 1 | 校准证书 |
| 3039 | 气相色谱仪 | Trace 1600 | 4 | 检定证书 |
| 3040 | TOC-LCPH | TOC-L CPH | 1 | 校准证书 |
| 3041 | 酸度计 | PB-10 | 1 | 检定证书 |
| 3042 | 冷冻冰柜 | DW40W380 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3043 | 冷冻冰柜 | DW40W380 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3044 | 冷冻冰柜 | DW40W380 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3045 | 低温稳定性试验仪 | DW-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3046 | 撞击感度试验仪(力值参数) | HWP18-10E | 1 | 校准证书 |
| 3047 | 撞击感度试验仪(长度参数) | HWP18-10E | 1 | 校准证书 |
| 3048 | 水滴投影接触角测量仪 | CA100 | 1 | 校准证书 |
| 3049 | 金相显微镜 | AXIO Imager M2m | 1 | 校准证书 |
| 3050 | 体视显微镜 | SZX16 | 1 | 校准证书 |
| 3051 | 紫外荧光老化试验箱(温度参数) | UVTest | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3052 | 电热恒温水槽 | DKB-8A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3053 | 低倍组织热酸蚀装置 | LMH | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3054 | 电热恒温水槽 | DK-8A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3055 | 盐水喷雾试验机 | 9701 | 1 | 校准证书 |
| 3056 | 高温加热炉 | HTO-15 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3057 | 多试样铝合金隔热型材高温持久试验机(温度参数) | YXCJ-2A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3058 | 线材扭转试验机 | EJJ-3 | 1 | 校准证书 |
| 3059 | 定氢仪 | H836 | 1 | 校准证书 |
| 3060 | 油分分析仪 | OCMA-555-H | 1 | 校准证书 |
| 3061 | 微机控制电子万能（拉力）试验 | CMT4204-20kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3062 | 微机控制电子万能（拉力）试验 | CMT5105-100kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3063 | 多试样铝合金隔热型材高温持久试验机(质量参数) | YXCJ-2A | 1 | 校准证书 |
| 3064 | 微机控制电液伺服万能试验机 | CHT4106-1000kN | 1 | 检定证书 |
| 3065 | 抗震支吊架疲劳试验机 | EDT 504K | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3066 | 引伸计 | YYU-10/100 | 2 | 检定证书 |
| 3067 | 电子引伸计 | 3448-025M-020 | 1 | 检定证书 |
| 3068 | 液压式万能试验机 | CHT4305-300kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3069 | 试样划线机 | SHS-250 | 1 | 校准证书 |
| 3070 | 紫外荧光老化试验箱(光学参数) | UVTest | 1 | 校准证书 |
| 3071 | 漆膜弯曲试验机 | QTY-32 | 1 | 校准证书 |
| 3072 | 钢丝绳弯曲疲劳试验机 | PL-1 | 1 | 校准证书 |
| 3073 | 试样划线机 | SHS-250 | 1 | 校准证书 |
| 3074 | 微机控制电子万能（拉力）试验(位移参数) | CMT4204 | 1 | 校准证书 |
| 3075 | 微机控制电子万能（拉力）试验(位移参数) | CMT5105 | 1 | 校准证书 |
| 3076 | 全自动维氏硬度计 | WDHV-50FA | 1 | 检定证书 |
| 3077 | 电池充放电性能检测用防爆型高低温试验箱 | XR-GDW-2000L-40 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3078 | 热滥用试验箱 | XR-RLY-1000L | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3079 | 光泽度计 | YG268 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3080 | 手持式小口径分光测色仪 | TS7708 | 1 | 检定证书 |
| 3081 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio200 | 1 | 检定证书 |
| 3082 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900T | 1 | 检定证书 |
| 3083 | 压力变送器（4台） | 0-1.0MPa | 1 | 校准证书 |
| 3084 | 压力变送器（4台） | 0-1.0MPa | 1 | 校准证书 |
| 3085 | 压力变送器（2台） | 0-16kPa | 1 | 校准证书 |
| 3086 | 30路T型热电偶(2套) | WPL-A32EC2V0 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3087 | 铂电阻（3支） | Pt100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3088 | 压力变送器 | 0-1.0MPa | 1 | 校准证书 |
| 3089 | 铂电阻（4支） | Pt100 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3090 | 洗衣机防虹吸装置试验机(压力参数) | KXT4728 | 1 | 校准证书 |
| 3091 | IPX9防水试验机(温度参数) | KXT1384 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3092 | 空气性能测试装置(温度参数) | FL-1 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3093 | 空气性能测试装置(压力参数) | FL-1 | 1 | 校准证书 |
| 3094 | 电磁灶能效测试系统 | CSC-DCZE61L11 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3095 | 30m3试验舱湿度计 | KQJHQ-01 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3096 | 3m3试验舱湿度计 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3097 | 臭氧舱湿度计 | / | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3098 | 卷发器寿命试验机 | KXT3122 | 1 | 校准证书 |
| 3099 | 吸尘器载流软管扭曲试验机 | KXT3124 | 1 | 校准证书 |
| 3100 | 吸尘器载流软管耐弯试验机(转速参数) | KXT3123 | 1 | 校准证书 |
| 3101 | 吸尘器载流软管耐磨试验机(转速参数) | KXT3121 | 1 | 校准证书 |
| 3102 | PH酸度计 | PC-2050 | 1 | 校准证书 |
| 3103 | IPX9防水试验机(力值参数) | KXT1384 | 1 | 校准证书 |
| 3104 | 荷重计 | ZNLBM-IIX-1KG | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3105 | 电子秤 | CHS-D | 1 | 检定证书 |
| 3106 | 电子秤 | HZF-M-7.5 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3107 | 音频信号发生器 | AWA1651 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3108 | 高精度快速光谱辐射计（实验室级） | HAAS-2000 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3109 | LED专用积分球（φ0.5m） | AIS-2_0.5m | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3110 | 积分球 | AIS-2 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3111 | 光辐射安全测试系统 | OST-500 | 1 | 校准证书 |
| 3112 | 电磁流量计 | OPTIFLUX4000F | 2 | 校准证书 |
| 3113 | 电子天平 | BT-3000 | 4 | 检定证书 |
| 3114 | 电子天平 | BH-15 | 2 | 检定证书 |
| 3115 | 地上衡 | SCS-3T | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3116 | 耐压/绝缘电阻测试仪 | TOS9300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3117 | 耐压/绝缘电阻测试仪 | TOS9300 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3118 | 接地导通试验仪 | TOS6210 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3119 | 接地导通试验仪 | TOS6200A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3120 | 洗衣机防虹吸装置试验机(时间参数) | KXT4728 | 1 | 校准证书 |
| 3121 | 洗衣机防虹吸装置试验机(长度参数) | KXT4728 | 1 | 校准证书 |
| 3122 | 吸尘器载流软管耐弯试验机(长度参数) | KXT3123 | 1 | 校准证书 |
| 3123 | 吸尘器载流软管耐弯试验机(时间参数) | KXT3123 | 1 | 校准证书 |
| 3124 | 吸尘器载流软管耐磨试验机(长度参数) | KXT3121 | 1 | 校准证书 |
| 3125 | IPX9防水试验机(长度参数) | KXT1384 | 1 | 校准证书 |
| 3126 | IPX9防水试验机(流量参数) | KXT1384 | 1 | 校准证书 |
| 3127 | IPX9防水试验机(时间参数) | KXT1384 | 1 | 校准证书 |
| 3128 | 接地导通试验仪 | TOS6200A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3129 | 剩余电压测试仪 | YX2676B | 1 | 校准证书 |
| 3130 | 泄漏电流测试仪 | TOS3200 | 1 | 校准证书 |
| 3131 | 全自动中厚板拉伸尺寸测量装置 | BLCL-02 | 1 | 校准证书 |
| 3132 | 恒温恒湿间3 | SUC16W（节能型） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3133 | 恒温恒湿间4 | SUC16W（节能型） | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3134 | 超级恒温水浴 | 501A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3135 | 保温性能试验机 | MC-BW1824 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3136 | 恒温油槽 | HY020 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3137 | 恒温恒湿箱 | EL-04KA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3138 | 恒温恒湿箱 | EL-04KA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3139 | 恒温恒湿老化箱 | UTHL-150 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3140 | 恒温恒湿老化箱 | UTHL-150 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3141 | 电热鼓风干燥箱 | 43994 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3142 | 消防吸水胶管耐弯曲试验机 | XF-RGWQ | 1 | 校准证书 |
| 3143 | 防火门可靠性试验机 | XF-MKQ-C | 1 | 校准证书 |
| 3144 | 门窗物理性能试验机控制系统 | MWS-3030A | 1 | 校准证书 |
| 3145 | 卷门机测试框架 | XF-JMJ-A | 1 | 校准证书 |
| 3146 | 栓箱刚度试验台（电子数显千分表） | XF-06 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3147 | 消防水压试验系统+气密性试验台 | XF-36 | 1 | 校准证书 |
| 3148 | 激光雾滴测定仪（压力参数） | KXT4238 | 1 | 校准证书 |
| 3149 | 喷头功能试验机 | XF-12 | 1 | 校准证书 |
| 3150 | 灭火器水压爆破试验机 | Xf-27 | 1 | 校准证书 |
| 3151 | 灭火器气密性试验仪 | XF-24 | 1 | 校准证书 |
| 3152 | 消防器材水压试验系统 | XF-01 | 1 | 校准证书 |
| 3153 | 灭火器压力交变试验机 | Xf-29 | 1 | 校准证书 |
| 3154 | 门窗物理性能试验机控制系统（压力参数） | MWS-3030A | 1 | 校准证书 |
| 3155 | 水枪喷射性能试验机 | Xf-03 | 1 | 校准证书 |
| 3156 | 水幕展角与倾角试验机 | Xf-18 | 1 | 校准证书 |
| 3157 | 流量特性试验系统 | Xf-02 | 1 | 校准证书 |
| 3158 | 喷头流量系数试验台 | Xf-08 | 1 | 校准证书 |
| 3159 | 喷头侧向喷洒试验系统 | Xf-16 | 1 | 校准证书 |
| 3160 | 喷射性能及压力损失试验机（压力参数） | XF-35 | 1 | 校准证书 |
| 3161 | 灭火器阀门气密性试验机 | BJPL-1.6 | 1 | 校准证书 |
| 3162 | 承重构建耐火试验装置（水平燃烧炉） | JGL-2（3m*4.5m*1.5m） | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 3163 | 消防吸水胶管曲挠性能试验机 | XF-RGNQ | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3164 | 弹子插芯试验机 | DZS-NJ-A-1kN | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3165 | 离心机 | TD5B | 1 | 校准证书 |
| 3166 | 汽车内饰材料水平燃烧测试仪 | HFT | 1 | 校准证书 |
| 3167 | 洒水喷头翻滚试验机 | KXT4257 | 1 | 校准证书 |
| 3168 | 电子天平 | QUINTIX224-1CN | 2 | 检定证书 |
| 3169 | 电子台秤 | IW2-60 | 1 | 检定证书 |
| 3170 | 电子天平 | YP10KN | 1 | 检定证书 |
| 3171 | 电子秤 | 500g | 1 | 校准证书 |
| 3172 | 电子台秤 | ACS-20kg | 1 | 检定证书 |
| 3173 | 电子天平 | MP51001 | 1 | 检定证书 |
| 3174 | 电子台秤 | XK3100（仪表） | 4 | 校准证书 |
| 3175 | 电子台秤 | TCS-60 | 1 | 检定证书 |
| 3176 | 电子天平 | BSA2201 | 1 | 检定证书 |
| 3177 | 电子天平 | PRACTUM5100-1CN | 1 | 检定证书 |
| 3178 | 电子天平 | QUINTIX2102-1CN | 1 | 检定证书 |
| 3179 | 电子台秤 | TCS-100 | 2 | 校准证书(CNAS) |
| 3180 | 紫外可见光分光光度计 | T6 | 1 | 检定证书 |
| 3181 | 紫外可见光分光光度计 | T6 | 1 | 检定证书 |
| 3182 | 多功能测量仪 | S40N | 1 | 检定证书 |
| 3183 | 电子分析天平 | XS205DU | 2 | 检定证书 |
| 3184 | 高压蒸汽灭菌锅 | GR60DA | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3185 | 太阳能集热器阳光模拟测试系统升级改造配流量计 | R-SC4000B-8 | 1 | 校准证书 |
| 3186 | 燃气灶具自动测试台 | MLX301B1B | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3187 | 燃气热水器采暖炉综合测试系统-气体压力计 | / | 1 | 校准证书 |
| 3188 | 智能安规综合分析仪（电性能综合测试仪） | AN1651H | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3189 | 可燃气体探测器 | GT-JK-T100 | 5 | 检定证书 |
| 3190 | 可燃气体探测器 | GN8010-C | 10 | 检定证书 |
| 3191 | 可燃气体探测器 | GY-JK-T100 | 4 | 检定证书 |
| 3192 | PCT高压加速老化试验机 | BSQ-R-PCT-350A | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3193 | 层压机 | BSQ-CT-HB-C5 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3194 | 便携式气相色谱仪（天然气专用） | GC-9780 | 1 | 检定证书 |
| 3195 | 手持式X荧光仪 | XL2/800 | 1 | 校准证书 |
| 3196 | 液化石油气密度试验器(温度参数) | WSY-022 | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3197 | 液化石油气密度试验器(压力参数) | WSY-022 | 1 | 校准证书 |
| 3198 | 微机氯硫分析仪 | ZWK-2001A | 1 | 校准证书 |
| 3199 | 气相色谱仪（天然气专用） | GC9560 | 1 | 检定证书 |
| 3200 | 三重四极杆气质联用仪 | 8890-G7000E | 1 | 校准证书 |
| 3201 | 实时荧光PCR仪 | QuantStudioTM 7Flex Real-Time PCR Ssystem | 1 | 校准证书 |
| 3202 | 梯度PCR仪 | C1000Touch | 1 | 校准证书 |
| 3203 | 高压冲击测试系统 | G3000kV/600kJ | 1 | 检定证书 |
| 3204 | 正棋盘格畸变图卡 | / | 1 | 检定证书 |
| 3205 | HDTV 通用测试图卡 |  | 1 | 检定证书 |
| 3206 | 枯叶图 | / | 1 | 检定证书 |
| 3207 | 灰阶测试卡 | / | 1 | 检定证书 |
| 3208 | 分辨率图卡 | / | 1 | 检定证书 |
| 3209 | SFR清晰度测试图卡 | / | 1 | 检定证书 |
| 3210 | FOV测试卡 | / | 1 | 检定证书 |
| 3211 | 24色彩图卡 | / | 1 | 检定证书 |
| 3212 | 18%反射率卡 | / | 1 | 检定证书 |
| 3213 | 曝光时间帧率测试仪（图卡） | / | 1 | 检定证书 |
| 3214 | 启动时间及延迟测试系统（图卡） | / | 1 | 检定证书 |
| 3215 | 总辐射表 | CMP11 | 3 | 检定证书 |
| 3216 | 便携式EL检测仪 | LX-G30 | 1 | 检定证书 |
| 3217 | 核磁共振波谱仪 | AVANCE NEO 500 MHz | 1 | 检定证书 |
| 3218 | 水冷氙灯 | 20-6500.3500/6500 WAIT | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3219 | 焦度计 | / | 1 | 检定证书 |
| 3220 | 太阳镜顶焦度测试仪 | / | 1 | 检定证书 |
| 3221 | V棱镜折射率测试仪 | / | 1 | 检定证书 |
| 3222 | 焦度计 | / | 1 | 检定证书 |
| 3223 | 氡测量仪 | FYCDY-P30 | 1 | 检定证书 |
| 3224 | 模拟人头 | 4128-C | 1 | 校准证书(CNAS) |
| 3225 | 烟气分析仪 | FTT0105 | 1 | 检定证书 |
| 3226 | 罗维朋比色计 | WSL-2 | 1 | 检定证书 |
| 3227 | DAE | / | 1 | 检定证书 |
| 3228 | 偶极子天线 | / | 1 | 检定证书 |
| 3229 | SAR探头 | / | 1 | 检定证书 |
| 3230 | DAK-3.5 | / | 1 | 检定证书 |
| 合计 |  |  | 5181 |  |

# 第五章 主要条款及格式

合同编号：

委托方（采购单位）：（以下简称甲方）

服务方（成交单位）：（以下简称乙方）

受买方委托，采购代理机构于2026年 月 日组织了江苏省产品质量监督检验研究院2026-2028年计量检定服务项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

一、合同内容

1、乙方负责完成本次采购范围：2026-2028年计量检定服务

2、服务期限：2年

3、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件、附件、补充通知（如有）；

③乙方递交的投标文件；

④乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付

1、合同总价应包括实现本项目功能所需人工、设备、劳务、制作、维护、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款方式：

按季度结算。按照一个季度实际产生的计量检定费用结算，如果一年总费用超过中标价格480万/年，按中标价格结算。

3、税费

3.1政府部门根据现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。

3.2政府部门根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

4、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

5、若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

三、质量与验收

1、乙方提供的项目建设及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求，乙方应在合同中提供服务详细的技术资料，详细技术参数说明，文字资料。乙方提供的技术方案应能全面适应（或超出）采购单位制定的采购要求。

2、乙方保证采购单位在使用时任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或设计权的纠纷。如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

3、验收期限按合同一般条款。

4、验收标准：符合此项目的功能、技术条件及供应商承诺的其他指标。

5、其他要求

5.1 乙方应按照响应文件的有关规定提供合格服务；

5.2 服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到采购单位的要求；

5.3 服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

5.4 验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

5.5 乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

四、售后服务

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的优于招标文件要求的服务执行。

五、甲乙双方义务

1、甲方自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任。

2、甲方按本合同约定按时支付合同价款。

3、乙方严格按本次招标文件及甲方的要求进行维护服务工作，严格履行投标文件所约定的一切相关职责。

六、双方的违约责任

七、仲裁

1、在执行本合同中若发生争议，双方首先应通过友好协商解决。经协商在7天内不能达成协议时，应提交由项目执行地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

八、沟通方式

双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在双方均认同的情况下可作为正式文件使用。

九、合同语言

合同书写应用简体中文。双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

十、违约责任与索赔

1、甲方有权根据权威检测单位对设备检验报告向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜；

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方有权暂停支付到期应向乙方支付的价款并按2万/次从尾款中扣除，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。

5、如果乙方签订合同后，没有按时开工而导致项目延期，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担，从逾期日开始计算，按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金，在项目过程中，乙方工作人员不得无故缺勤，缺勤按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金，在项目过程中由于乙方人员不足导致项目延期等，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担，从逾期日开始计算，按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金。

十一、保密及知识产权协议

本合同及合同涉及的其他资料、信息属保密性质，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露。对不属于本方、且受知识产权保护的产品、资料、信息不得用于其他目的。本项目最终成果知识产权归甲乙双方共同所有，同时乙方应保证甲方使用其提供的服务及产品不会产生知识产权侵权等问题，否则，责任一律由乙方承担。

十二、不可抗力

1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、合同的解除、转让、修改、补充

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致后，可以解除合同；

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

（三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十五、争议解决

甲乙双方若发生争议，应在招标方的主持下进行调解；调解不成，任何一方可以向合同履约所在地人民法院提请诉讼或申请仲裁。

十六、附则

1、合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

2、未尽事宜、双方协商解决，并按《合同法》调整。

3、本合同如与合同一般条款有冲突，以合同一般条款要求为准。

十七、合同的生效：

本合同在双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人

年月日年月日

# 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

日期：

目录

（注：供应商编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方            （项目名称）            （项目编号、包号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人            （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）            元人民币。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

电  话：

传  真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

日期：

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），            （项目编号、包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

投标人名称：            （电子签章）

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字：

日   期：

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 小微型企业产品金额 | 元 |  |  |

投标单位（电子签章）：

授权代表（电子签章或签名）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

（格式自拟）

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

日期：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号、包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离说明（无偏 离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、技术偏离表主要针对采购文件项目需求填写；

2、对采购文件有任何偏离，应列明偏离情况；对采购文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

日期：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离说明（无偏 离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | 。。。 |  |  |

注：

1、对采购文件有任何偏离，应列明偏离情况；对采购文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

日期：

附件七、技术说明

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写：

附件八、类似业绩情况表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 购买方名称 | 产品型号/型号 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人公章：            （电子签章）

年   月   日

附件九：企业声明函格式（如适用）

中小企业声明函（工程、服务）

（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（£中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（£中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 请在相应的企业类型前“£”内打“√”选择。未打“√”选择，不予认可。

残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

日 期：

属于监狱企业的证明文件（采购包号：**）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

日 期：

节能产品认证证书（采购包号：**）

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书（采购包号：**）

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（采购包号：**）

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、其他