招　标　文　件

项目名称：黄河街道老旧小区电梯更新项目

项目编号：JSZC-321391-JZCG-G2026-0007

| 采 购 人： | 宿迁经济技术开发区黄河街道办事处 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁经济技术开发区公共资源交易中心 |

2026年10月29日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	21

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	46

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受宿迁经济技术开发区黄河街道办事处的委托，宿迁经济技术开发区公共资源交易中心 就黄河街道老旧小区电梯更新项目（ JSZC-321391-JZCG-G2026-0007 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

黄河街道老旧小区电梯更新项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年11月19  日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321391-JZCG-G2026-0007

2.项目名称：黄河街道老旧小区电梯更新项目

3.预算金额：350万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：350万元

5.采购需求（简介）：黄河街道4个小区24部电梯(俪景豪庭4部、城宇大厦4部、城宇公寓6部、御庭世纪苑10部)，因电梯服役年限较长、零部件老化严重、运行故障频发，存在较大安全隐患，现需进行改造。具体详见采购需求内容。

6.合同履行期限：收到采购人供货通知后75日历天内完成设备供货安装调试。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：1.制造商参与投标的，须具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（许可内容：曳引式客梯）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（许可内容：曳引驱动电梯），或具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》[许可项目:电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯]。

2.非制造商参与投标的，须具备有效期内的以下证书：

a）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（许可内容：曳引驱动电梯），或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》[许可项目：电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯]；

b）所投电梯制造商具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（许可内容：曳引式客梯），或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》[许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯]。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月19日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-88859628。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称： 宿迁经济技术开发区黄河街道办事处

地   址：宿迁经济技术开发区

联 系 人： 卓路

联系方式：19505060555

2.采购代理机构信息

名 称： 宿迁经济技术开发区公共资源交易中心

地　址：宿迁经济技术开发区市民服务中心302室

联系人：章世荣

联系方式：0527-88859897

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.4.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

注:本项目资金来源为长期国债资金，其中单台电梯合同价(单台电梯合同价:9层及以下超10万元，10-18层超15万元)符合补贴条件的，补贴部分(单台补贴价:9层及以下10万元，10-18层15万元)从长期国债资金中列支，本项目共计24台。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 3%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 特定资格 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术资料要求承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 项目组人员承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。2. 符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术参数响应 | 28.00分 | 1.对招标文件第四部分、采购需求中的“四、采购清单及技术要求、主要参数”所列内容（★项除外）进行评分，完全满足或优于招标文件要求的得28分，标“▲”为重要参数，每有一项（一个技术参数编号的完整内容为一项）不满足的扣1分；未加“▲”项，每有一项（一个技术参数编号的完整内容为一项）不满足扣0.5分，扣完为止。注：供应商针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 主要部件 | 10.00分 | 投标人所投品牌电梯的整机型式试验报告中: 曳引机（驱动主机）、调速装置 、控制装置 、层门门锁、轿门门锁、可编程电子安全相关系统 、限速器、安全钳、缓冲器、轿厢意外移动装置为原厂原品牌的，每有一项得1分，本项最高得10分。 注：提供第三方检测机构出具的电梯整机型式试验报告复印件并加盖投标人公章，否则不得分。其中有一样不满足扣1分，扣完为止。 |
| 企业 业绩 | 9.00分 | 投标人或制造商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每有一个得3分，最高得9分。 注：1、提供合同（主要内容、标的、金额清晰可见）、验收报告（或电梯监督检验报告）电子件，缺一不可，否则不得分；2、业绩材料原件扫描上传至投标文件，否则该业绩不得分。 |
| 相关证书 | 3.00分 | 投标供应商或所投品牌电梯制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。 注：1、投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、中标人提供的有关证书将随中标结果同步公开。 |
| 旧梯拆除专项方案 | 3.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“五、项目实施方案（一）“旧梯拆除专项方案”提供电梯安装和调试方案。方案完整详实、优于采购需求的，得3分；方案基本完整、满足采购需求的2分；方案略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求的，得 1分；没有内容不得分。 |
| 进度安排方案 | 3.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“五、项目实施方案（二）项目进度安排”提供进度安排方案。方案完整详实、优于采购需求的，得3分；方案基本完整、满足采购需求的 2分；方案略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求的，得 1分；没有内容不得分。 |
| 电梯安装和调试方案 | 4.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“五、项目实施方案（三）电梯安装和调试要求”提供电梯安装和调试方案。方案完整详实、优于采购需求的，得4分；方案基本完整、满足采购需求的 2.5分；方案略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求的，得 1分；没有内容不得分。 |
| 电梯应急预案 | 3.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“五、项目实施方案-（四）电梯应急要求”提供电梯应急预案。方案完整详实、优于采购需求的，得3分；方案基本完整、满足采购需求的 2分；方案略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求的，得 1分；没有内容不得分。 |
| 安全文明施工方案 | 3.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“七、安全文明施工方案要求”提供安全文明施工方案。方案完整详实、优于采购需求的，得3分；方案基本完整、满足采购需求的 2分；方案略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求的，得 1分；没有内容不得分。 |
| 售后服务 | 4.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“十、售后服务要求”，提供售后服务方案。方案完整详实、优于采购需求的，得4分；方案基本完整、满足采购需求的 2.5分；方案略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求的，得 1分；没有内容不得分。 |

# 第四章  采购需求

一、项目概况

黄河街道4个小区24部电梯(俪景豪庭4部、城宇大厦4部、城宇公寓6部、御庭世纪苑10部)，因电梯服役年限较长、零部件老化严重、运行故障频发，存在较大安全隐患，现需进行改造。包括电梯采购、旧电梯拆除、井道改造、安装、系统调试、验收及维保等服务，包含但不限于井道整改，安全施工措施保障，电梯设备采购、安装、门套、主电源、五方对讲等工程及附属。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除后由中标方自行处理。

二、供货期及售后服务期

1.供货期：收到采购人供货通知后75日历天内完成设备供货安装调试。

2.售后服务期：2年，自验收合格通过之日起计算。

3.质量要求:合格。

4.供货地点：按采购人指定地点交货、安装、调试、验收。

三、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

1、合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；

2、全部设备送至施工现场、安装完成经质监部门颁发准用证并经采购人初验合格后支付至合同价款的80%；余款经发包人终验合格后一次性付清（无息）。

注：在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

四、采购清单及技术参数要求

注：相关具体情况，以现场实际情况为准。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城宇大厦 (西单元南）电梯拆除安装 | 包含但不限于井道、机房整改，安全施工措施保障，成套电梯设备采购、安装，轿厢装修、门套、主电源、五方对讲等工程及附属工程，按规定完成监督检验工作。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除、处置相关费用在综合单价中综合考虑。 | 台 | 1 |
| 2 | 城宇大厦（西单元北）电梯拆除安装 | 包含但不限于图纸设计，井道、机房整改，安全施工措施保障，成套电梯设备采购、安装，轿厢装修、门套、主电源、五方对讲等工程及附属工程，按规定完成监督检验工作。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除、处置相关费用在综合单价中综合考虑。 | 台 | 1 |
| 3 | 城宇大厦 (Motel168西）电梯拆除安装 | 包含但不限于井道、机房整改，安全施工措施保障，成套电梯设备采购、安装，轿厢装修、门套、主电源、五方对讲等工程及附属工程，按规定完成监督检验工作。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除、处置相关费用在综合单价中综合考虑。 | 台 | 1 |
| 4 | 城宇大厦 （Motel168东）电梯拆除安装 | 包含但不限于图纸设计，井道、机房整改，安全施工措施保障，成套电梯设备采购、安装，轿厢装修、门套、主电源、五方对讲等工程及附属工程，按规定完成监督检验工作。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除、处置相关费用在综合单价中综合考虑。 | 台 | 1 |
| 5 | 城宇公寓（甲乙丙单元17层）电梯拆除安装 | 包含但不限于井道、机房整改，安全施工措施保障，成套电梯设备采购、安装，轿厢装修、门套、主电源、五方对讲等工程及附属工程，按规定完成监督检验工作。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除、处置相关费用在综合单价中综合考虑。 | 台 | 3 |
| 6 | 城宇公寓（甲乙丙单元16层）电梯拆除安装 | 包含但不限于井道、机房整改，安全施工措施保障，成套电梯设备采购、安装，轿厢装修、门套、主电源、五方对讲等工程及附属工程，按规定完成监督检验工作。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除、处置相关费用在综合单价中综合考虑。 | 台 | 3 |
| 7 | 俪景豪庭电梯拆除安装 | 包含但不限于井道、机房整改，安全施工措施保障，成套电梯设备采购、安装，轿厢装修、门套、主电源、空调、五方对讲等工程及附属工程，按规定完成监督检验工作。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除、处置相关费用在综合单价中综合考虑。 | 台 | 4 |
| 8 | 御庭世纪（1/2/3号楼）电梯拆除安装 | 包含但不限于井道、机房整改，安全施工措施保障，成套电梯设备采购、安装，轿厢装修、门套、主电源、五方对讲等工程及附属工程，按规定完成监督检验工作。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除、处置相关费用在综合单价中综合考虑。 | 台 | 6 |
| 9 | 御庭世纪（6/7号楼）电梯拆除安装 | 包含但不限于井道、机房整改，安全施工措施保障，成套电梯设备采购、安装，轿厢装修、门套、主电源、五方对讲等工程及附属工程，按规定完成监督检验工作。工程为交钥匙工程，旧电梯拆除、处置相关费用在综合单价中综合考虑。 | 台 | 4 |

技术要求

1、总体要求

（1）城宇大厦（西单元南）

| 一、电梯 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★≥1000kg |
| 额定速度(m/s) | ★≥1.75 |
| 台 数 | 1台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★16层14站14门 |
| 提升高度(m) | 现场勘测 |
| 层高（mm） | 现场勘测 |
| 运行控制 | 并联控制 |
| 轿厢内尺寸: (mm) | 1600*1400（最小尺寸要求，根据实际井道尺寸，大于此尺寸为优） |
| 轿厢净高(mm) | 2400（不含顶部装修） |
| 开门尺寸(mm) | 900*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 现场勘测 |
| 底坑深度(mm) | 现场勘测 |

- （2）城宇大厦（西单元北）

| 一、电梯 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★≥1000kg |
| 额定速度(m/s) | ★≥1.75 |
| 台 数 | 1台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★15层13站13门 |
| 提升高度(m) | 现场勘测 |
| 层高（mm） | 现场勘测 |
| 运行控制 | 并联控制 |
| 轿厢内尺寸: (mm) | 1600*1400（最小尺寸要求，根据实际井道尺寸，大于此尺寸为优） |
| 轿厢净高(mm) | 2400（不含顶部装修） |
| 开门尺寸(mm) | 900*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 现场勘测 |
| 底坑深度(mm) | 现场勘测 |

（3）城宇大厦（Motel 168西）

| 一、电梯 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★1000kg |
| 额定速度(m/s) | ★1.75 |
| 台 数 | 1台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★15层15站15门 |
| 提升高度(m) | 现场勘测 |
| 层高（mm） | 现场勘测 |
| 运行控制 | 并联控制 |
| 轿厢内尺寸: (mm) | 1500*1350（最小尺寸要求，Motel 168装修后尺寸，需预留装修尺寸，根据实际井道尺寸，大于此尺寸为优） |
| 轿厢净高(mm) | 2400（不含顶部装修） |
| 开门尺寸(mm) | 900*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 现场勘测 |
| 底坑深度(mm) | 现场勘测 |

(4)城宇大厦（Motel 168东）

| 一、电梯 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★≥1000kg |
| 额定速度(m/s) | ★≥1.75 |
| 台 数 | 1台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★16层16站16门 |
| 提升高度(m) | 现场勘测 |
| 层高（mm） | 现场勘测 |
| 运行控制 | 并联控制 |
| 轿厢内尺寸: (mm) | 1500*1350（最小尺寸要求，Motel 168装修后尺寸，需预留装修尺寸，根据实际井道尺寸，大于此尺寸为优） |
| 轿厢净高(mm) | 2400（不含顶部装修） |
| 开门尺寸(mm) | 900*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 现场勘测 |
| 底坑深度(mm) | 现场勘测 |

(5)城宇公寓（甲乙丙单元17层）

| 一、电梯 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★≥800kg |
| 额定速度(m/s) | ★≥1.75 |
| 台 数 | 3台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★17层16站16门 |
| 提升高度(m) | 现场勘测 |
| 层高（mm） | 现场勘测 |
| 运行控制 | 并联控制 |
| 轿厢内尺寸: (mm) | 1400*1350（最小尺寸要求，根据实际井道尺寸，大于此尺寸为优） |
| 轿厢净高(mm) | 2400（不含顶部装修） |
| 开门尺寸(mm) | 800*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 现场勘测 |
| 底坑深度(mm) | 现场勘测 |

(6)城宇公寓（甲乙丙单元16层）

| 一、电梯 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★≥800kg |
| 额定速度(m/s) | ★≥1.75 |
| 台 数 | 3台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★16层15站15门 |
| 提升高度(m) | 现场勘测 |
| 层高（mm） | 现场勘测 |
| 运行控制 | 并联控制 |
| 轿厢内尺寸: (mm) | 1400*1350（最小尺寸要求，根据实际井道尺寸，大于此尺寸为优） |
| 轿厢净高(mm) | 2400（不含顶部装修） |
| 开门尺寸(mm) | 800*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 现场勘测 |
| 底坑深度(mm) | 现场勘测 |

(7)俪景豪庭

| 一、电梯 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★≥800kg |
| 额定速度(m/s) | ★≥1.5 |
| 台 数 | 4台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★12层12站12门 |
| 提升高度(m) | 现场勘测 |
| 层高（mm） | 现场勘测 |
| 运行控制 | 集选控制 |
| 轿厢内尺寸: (mm) | 1350*1400（最小尺寸要求，根据实际井道尺寸，大于此尺寸为优） |
| 轿厢净高(mm) | 2350（不含顶部装修） |
| 开门尺寸(mm) | 800*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 现场勘测 |
| 底坑深度(mm) | 现场勘测 |

(8) 御庭世纪（1/2/3号楼）

| 一、电梯 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★≥1000kg |
| 额定速度(m/s) | ★≥1.50 |
| 台 数 | 6台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★13层13站13门 |
| 提升高度(m) | 现场勘测 |
| 层高（mm） | 现场勘测 |
| 运行控制 | 现场勘测 |
| 轿厢内尺寸: (mm) | 1600*1400（最小尺寸要求，根据实际井道尺寸，大于此尺寸为优） |
| 轿厢净高(mm) | 2400（不含顶部装修） |
| 开门尺寸(mm) | 900*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 现场勘测 |
| 底坑深度(mm) | 现场勘测 |

(9) 御庭世纪（6/7号楼）

| 一、电梯 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★≥800kg |
| 额定速度(m/s) | ★≥1.00 |
| 台 数 | 4台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★9层9站9门 |
| 提升高度(m) | 现场勘测 |
| 层高（mm） | 现场勘测 |
| 运行控制 | 现场勘测 |
| 轿厢内尺寸: (mm) | 1400*1350（最小尺寸要求，根据实际井道尺寸，大于此尺寸为优） |
| 轿厢净高(mm) | 2400（不含顶部装修） |
| 开门尺寸(mm) | 800*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 现场勘测 |
| 底坑深度(mm) | 现场勘测 |

投标人所提供的货物技术规格应符合货物的技术规格及要求，如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求的某项技术规格，投标人应在技术偏离表中说明偏离情况，如果投标人不提供技术偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。

★1.1电梯设计使用寿命不少于20年。

▲1.2缓冲器：缓冲器模拟寿命达30年，试验完成后部件无明显损坏，且仍能正常工作。（投标人须提供省级特种设备检验机构或第三方检测机构出具的模拟寿命试验报告。）

▲1.3限速器：限速器带安全钳模拟寿命达30年，试验完成后部件无明显损坏，且仍能正常工作。（投标人须提供省级特种设备检验机构或第三方检测机构出具的模拟寿命试验报告。）

1.4技术规格及参数

投标电梯须可靠、稳定，符合设计要求和使用规范。配置按中高档电梯功能。投标电梯在具备电梯所有基本功能的前提下，还应保证满足以下有关技术要求（以下要求，除特别说明外，对每台电梯均适用）。

★1.4.1电源要求：交流三相380V，50Hz；交流单相 220V，50Hz

▲1.4.2曳引机：①采用交流三相永磁同步无齿轮；②与所投电梯为同一品牌；③外壳防护等级IP41及以上；④所投电梯的电动机能效等级为一级且电动机功率因数达到96%或以上（需提供第三方检测机构出具的型式试验报告中证明使用原厂原品牌的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。

▲1.4.3曳引机制动器：动作寿命达到2000万次及以上；（需提供第三方检测机构出具的型式试验报告中证明使用原厂原品牌的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。

▲1.4.4终端（限位）开关：终端（限位）开关动作寿命达到1500万次及以上；（需提供第三方检测机构出具的型式试验报告中证明使用原厂原品牌的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。

1.4.5主机：变频调速电机、永磁同步无齿轮驱动。

▲1.4.6制动器载荷：轿厢内加载至200%，额定载荷并保持20分钟后，部件完好。（制动器载荷）（需提供第三方检测机构出具的型式试验报告中证明使用原厂原品牌的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。

▲1.4.7门机系统：应采用配套门机，并采用光幕保护系统，变压变频（VVVF）调速驱动。

1.4.8开门方式：双扇自动中分门。

1.4.9轿厢

1.4.9.1轿厢装饰方案：轿厢及轿门均采用发纹不锈钢，材质304发纹不锈钢≥1.5mm；轿顶采用标准装饰并提供样本图册，供采购人选订。轿厢净高不得低于2400mm。电梯轿厢内前壁采用1套连体式发纹不锈钢操作面板。

1.4.9.2 轿内操纵箱：发纹不锈钢，设置一体化操纵盘，采用液晶显示，不锈钢按钮，有运行方向箭头显示。

1.4.9.3层站位置指示器：配置高亮度液晶显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

1.4.9.4称重装置：电子称重装置，控制柜中可随时显示荷载重量。

1.4.9.5 轿厢讯号装置：具有超载显示报警功能。

1.4.9.6主要层站开门时间可调，并具有延长开门时间按钮。

1.4.10轿厢门和厅门

1.4.10.1开门机：变频变压调速电脑控制（VVVF），门机采用带齿皮带传动；要求调速平滑，运行可靠。

▲1.4.10.2门机系统：模拟正常的开关门运行,进行不小于 2000 万次的疲劳试验，试验完成后门机系统成运行正常（需提供第三方检测机构出具的型式试验报告中证明使用原厂原品牌的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。

▲1.4.10.3 门电机：①采用永磁同步门电动机；②与电梯为同一品牌；③外壳防护等级IP65及以上。（需提供第三方检测机构出具的型式试验报告中证明使用原厂原品牌的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。

1.4.10.4 轿厢门和厅门关闭后，门扇之间的间隙应小于4mm。

▲1.4.10.5电梯光幕与电梯为同一品牌，且满足发射接收管数目≥40对，光束≥230束，工作距离0~3m，IP防护等级≥IP65。（需提供第三方检测机构出具的型式试验报告中证明使用原厂原品牌的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。

1.4.10.6具有重复关门功能。

1.4.10.7厅门采用发纹不锈钢≥1.5mm,小门套采用发纹不锈钢≥1.5mm

1.4.11轿厢顶

1.4.11.1轿顶上设检修箱及安全护栏，供检修时使用，如轿厢内、井道、控制柜也设有检修运行装置，应确保轿顶优先，检修运行应符合GB7588（2020）中的规定。

1.4.11.2检修箱应包括以下装置：手旋复位的红色停止按钮；检修开关；带36V检修照明灯；维修用插座（220V，单相三线）；检修运行按钮。

1.4.12厅外指示及呼叫一体式装置

各层均配置厅外层站指示器与厅外呼叫一体式装置，高亮度LED数码管楼层显示器，显示电梯的位置和运行方向，当电梯处于关闭、暂停服务或维修状态下时，应能给予各类乘客明确的提示。面板为发纹不锈钢，采用数字微触按钮，微型动态发光二极管按钮照明。呼叫装置应满足普通乘客的使用要求。基站（地面一层）呼叫装置上应有钥匙开关（泊梯开关），该开关用以接通控制电源。

▲1.4.13按钮：为原厂原品牌，每个按钮需经过2000万次或以上的寿命测试，试验后按钮的通断功能正常、结构无明显损坏（需提供第三方检测机构出具的型式试验报告中证明使用原厂原品牌的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。

1.5其他装置

1.5.1轿厢导轨主轨采用实心钢制T型轨：导靴为滑动式。

1.5.2自动精确平层：平层精度应小于±5mm。

1.5.3如采购人提供双电路供电开关，停电时，依靠双电源切换装置切换另一回路电力驱动电梯，投标人承诺能保证电梯的正常运行。

1.5.4轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池，自动充电，供电时间应不小于4小时）。

1.5.5具有电源缺相、错相、短路保护装置。

1.5.6具备火灾运行管理功能：发生火警时，地面1层消防开关接通，所有召唤取消，轿厢返回地面1层，开门放人。提供和消防控制中心匹配的信号输入输出点，消防完毕信号采用无源干触点输出，供消防设备采集信号。

1.5.7防冲顶功能。

1.5.8防坠落装置。

1.5.9噪声：机房、轿厢内、开门噪声符合国家标准。

1.5.10起、制动及额定运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行线路应平滑，运行效率高。

▲1.5.11层门：依据《电梯型式试验规则》（TSGT7007-2022）、《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020）的方法进行层门软摆锤冲击试验，抗软摆锤冲击动能≥500J。（需提供第三方检测机构出具的型式试验报告中证明使用原厂原品牌的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。

1.6 功能配置

1.6.1基本功能配置：（符合国家验收规范）

（1）全集选控制运行功能。

（2）司机服务开关（可通过操纵箱内的开关和按钮对电梯进行单独控制）。

（3）轿内防捣乱功能。

（4）安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

（5）门速自动调整（根据门的重量，系统自动调整门运行速度和力矩）。

▲（6）无障碍功能（语音报站、三侧扶手、后侧镜面及残疾人操纵箱）。

（7）重复关门（关门受阻时，重复关门动作，直至杂物被清除）。

▲（8）内部安装五方通话全套设备（即电梯内部通话装置以及连接管理用房的所有管线和设备），实现轿厢、机房、监控中心、电梯顶部、电梯底部五方通话；有线不通时候改为无线。

▲（9）轿厢内视频监控功能（摄像监控装置以及连接监控中心的所有管线和设备，实现远程监控，所需电缆、管线及设备包含在内），轿厢内原监控的拆除与恢复。

（10)停电应急照明功能（包含设备材料）。

（11)超载报警功能。

（12)故障自动存储功能。

（13)动态分散待机。

（14)超载保护功能。

（15)超速保护功能。

（16)电动机空载保护功能。

（17)警铃报警联络功能。

（18)故障低速自救运行功能。

（19)轿顶检修操作功能。

（20)无呼自返基站功能。

（21)运行次数显示功能。

（22)起动补偿功能。

（23)停车在非门区提示功能。

（24)层高自测定功能。

（25)轿厢照明自动控制功能。

（26)轿厢通风自动控制功能。

（27)开门时间自动调整功能。

（28)开门时间自动控制功能。

（29)门过载保护功能。

（30)开关门时间异常保护功能。

（31)位置异常自动校正功能。

（32)反向内指令自动消除功能。

（33)满载直驶运行功能。

（34)开门异常自动选层功能。

（35)安全触板保护功能。

（36)微动平层功能。

（37)故障自动检测功能。

（38)轿内误指令取消功能。

（39)无效内指令自动消除功能。

（40)泊梯功能。

（41)门区保护（光幕）。

（42)专用运行功能。

（43)井道照明。

（44)底坑爬梯。

（45)消防迫降功能。

▲(46)IC卡功能：写卡器每个小区一套，每户不低于5张防复制IC卡。

▲(47)阻车系统：防电动车进入电梯。

除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058-2023《电梯技术条件》3.3条的基本要求。

1.6.2附加功能配置：由投标人自报，但均含在投标总价中。

2、旧梯拆除、安装、调试

2.1本次所采购电梯由中标单位负责合同设备的采购、安装、调试、报验直至领取运行许可的所有证照，期间发生的一切费用由中标单位负责。旧电梯由中标单位负责拆除，残值用于旧梯拆除费用和井道整改。（明细报价中注明残值抵扣费用，未注明残值抵扣费用的做无效标处理）

2.2在安装、调试过程中采购人提供水和电源，费用由投标方自理。货物到达现场后卸货所需的起重设备、辅助设备及货物现场保管安装调试所需的一切费用由投标方负责。

2.3在安装调试过程中，允许采购单位人员参与。设备在此过程中的损坏由投标方负责。

2.4安装要求：

2.4.1 应具有建设主管部门颁发的电梯安装资质证书和地方政府的许可证。

2.4.2 安装队伍概况说明，拟参加安装人员技术证书和工作证及其安装业绩表。

2.4.3 电梯的安装标准将执行最新的国家标准。

3其它要求

3.1  投标人需对所投产品做详细的技术描述。

3.2 主要零部件必须如实标明产地。

3.3 投标人对中标货物及服务在质保期内的售后服务要有具体内容及承诺。

3.4质保期满后的售后服务

3.4.1投标人对中标货物及服务在质保期满后，采购方不委托中标方维保的情况下，中标方要列出售后服务具体内容及承诺。

3.4.2分别列出投标方对中标货物质保期满后，在采购方要求的时间内，维保清包、大包的范围、内容、价格及承诺。

4、有关说明

4.1建筑尺寸、数据：投标人应踏勘现场校核上述尺寸，自行报价。投标人在投标文件中应提供详细的供货范围清单。

4.2 文件、资料的提供：投标人在投标文件中，应提供设备制造商、电梯安装、维保的相关资质证书。本次投标设备安装、调试、质量监督及其他服务人员的配备情况，包括人员姓名、年龄、履历以及从事本专业的工龄、职称、级别及参加类似项目的经验情况，在本项目中承担的具体任务等。

4.3投标人在投标文件中提供投标设备及其安装、维保单位的相关业绩以及在项目所在地区的业绩、售后服务机构和人员情况。

4.4投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的技术及商务条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

4.5中标人在设备交货时，应向采购人提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料。所提供资料的语言文字必须是中文。

4.6中标人在设备交货时应向采购人提供设备出厂前各项测试报告和产品合格证书。

4.7我国实行生产许可证、准入证制度的产品，必须是获得我国具备资质的单位批准认可的产品，投标人应随同投标文件提供有关证明文件。

4.8投标人应保证，如能中标，采购人在其本国使用中标设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

4.9电梯的日常维护、保养时间，双方协商，但中标方应服从采购方的安排。

4.10 中标方供给采购人的设备、材料及中标方自己的施工用具，进入项目现场后的保管，由中标方负责。中标方在现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由中标方负责。

4.11需采购方配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在安装、调试、验收过程中需采购方配合的工作和需采购方提供的条件。

4.12投标人必须到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、机房、井道现有尺寸、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况等。了解土建实际情况，充分考虑电梯井道、机房等改造使之满足安装要求等相关费用，并计入投标报价，采购人不负担因投标人对原井道情况考虑不周而产生的其他任何费用。中标后任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将不被批准。

5、技术文件要求

5.1 投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。投标人提交的技术文件及产品样本必须是“原件扫描件”而不是“复印件”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

5.2投标方应按每台/套设备给采购人提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和服务。安装说明及示意图，产品合格证、使用说明书、装箱单、进口设备或者进口部件的原产地证明书、商检证明书等。

（三）电梯应符合的技术标准要求

投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。本技术规格书中使用的标准如下：

（1）《电梯技术条件》GB/T10058-2023

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2020

（3）《电梯试验方法》GB/T10059-2023

（4）《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB/T 7025.2-2023

（5）《电梯安装验收规范》GB10060-2023

（6）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2017

（7）《电梯用钢丝》GB8903-2024

（8）《电梯曳引机》GB/T13435-2023

（9）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-2023

（10）《电梯层门耐火实验方法》GA109-2011

（11）《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-2014）

（12）《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93

（13） 江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（14）其他与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集。

上述规范及技术条件并非全部，如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

本次招标的电梯要求为未使用过的全新产品。

五、项目实施方案

（一）电梯拆除方案

1、项目实施方案：投标人应按照招标文件要求制定详细的项目实施方案，包括但不限于涉及人员组成、旧梯拆除、质量保障措施、设备安装调试验收、风险预防及控制措施、突发事件处置方案以及原设备拆除等内容。方案应完全满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定。

2、旧梯拆除专项施工方案（应考虑老旧小区改造的特殊性，拆除施工过程中的居民安全保障），内容包括：拆除流程、安全措施、应急预案、人员配置、机具计划、时间计划等。施工前向当地特种设备监督管理部门办理电梯报废停用手续，并提前至少3天在楼道、大堂等显著位置张贴施工公告，明确施工时间、工期、可能的影响及联系方式，提醒业主注意安全。施工过程中将人员安全（包括施工人员、业主、访客等）置于首位，杜绝任何安全事故，做好安全防护，在所有层门入口处设置高度不低于1.8米的坚固护栏和警示标志，防止人员误入。在机房入口设置警示区，非工作人员禁止入内。预留安全通道，保护公共区域的地面、墙面免受设备运输损坏。现场配备合格的灭火器。作业时必须彻底切断电梯总电源（包括照明和插座电源），在电源开关处悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌，并实行“上锁”管理，钥匙由现场负责人保管。确认应急发电机不会对系统反向送电。严禁使用电梯原有的曳引钢丝绳和导轨作为吊装承力点。拆除完成以后彻底清扫井道、机房、底坑，无任何垃圾和部件遗留。

（二）项目进度安排：

（1）生产方案需提供投标货物主要生产、检验、测量设备说明

（2）供货计划需提供交货期及运输方案

（3）进度控制需提供供货安装计划：①投标方中标后，应在接到采购人通知后，安排符合资质的授权安装单位进场；若无法提供合法安装主体，采购人有权解除采购合同、索赔损失。②由中标方厂家工程师到现场勘察设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标方须派有资格的工程技术人员（必须是自己的或指定的安装调试及维护保养队伍，安装调试队伍应具有当地技术监督部门颁发的电梯安装维修资质证书）在整个电梯的安装调试的全过程中在施工现场负责安装、指导及调试，直至电梯最终验收合格并正常运行。若在安装过程中，由于中标方在安装过程中的责任导致建筑结构或其他设备被损坏，中标方需负责修理或赔偿损失。安装与调试中涉及的所有费用均应列入投标总价，而不能在执行中要求另外付费。

（4）项目进度应符合本项目实际需要，确保在采购单位规定的时间内完成。

（三）电梯专项安装与调试要求：

（1）电梯安装现场必须有技术、安全人员监护；

（2）电梯安装区域设置警戒线，有明显标志，并要有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出；

（3）电梯安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用；

（4）电梯安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号；

（5）电梯安装过程中须有专人照看电源；

（6）电梯安装过程中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，配挂工具包；

（7）电梯安装过程中严禁由高空向下抛投物品；

（8）室电梯安装过程中注意建筑物周边的障碍物，若有障碍物必须排除后方可作业，防止发生意外事故；

（9）电梯安装过程中吊笼运动时，人体及装运的物件绝对不准超出吊笼护栏；

（10）电梯安装过程中每道工序完成后经专人检查认可方能进行下一道安装工序；

（11）电梯安装过程中发现异常，应立即停止安装工作，排除故障后才能继续安装；

（12）电梯安装过程中吊笼载荷不允许超过额定安装载重量。

（13）电梯安装期间绝对不允许非安装人员使用施工升降机；

（14）安装期间严禁饮酒、打闹；

（15）电梯安装完成后应仔细检查施工升降机的各机构，各部位是否应处于良好状态，发现问题及时处理。

（16）需严格执与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集的要求：

（17）如因中标人原因造成不能及时安装和调试，由中标人承担一切责任和损失。

（18）所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求，中标人须提供质量技术监督部门的验收合格证、运行证等。

（19）本次采购规定的电梯设备，由中标人负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行。

（20）中标人应按照国家有关标准和采购文件要求，对其在本采购项目范围内所提供产品进行现场调试。

（四）电梯应急预案：

（1）投标人应按照招标文件要求制定详细的电梯应急预案，电梯安装、维保工作是特种作业，安全性要求极高，在各种工作中会出现各种各样的紧急情况，这就要求投标人对紧急情况的出现要时刻做好准备。安全第一，预防为主，出现情况能及时处置，为做到这些，投标人需根据国家标准，行业标准及市各职能部门的要求，制定应急处理方案。

（2）接到报警或发现有乘客被困在电梯内，应立即通知保安消防监控室，同时记录接报和发现时间。

（3）维修单位经理或值班人员接报后，应立即派人前往现场解救，同时电话通知电梯维修公司前来抢修。

（4）若维修单位和电梯维修公司都无能力解救或短期时间内解救不了，应视情况向公安部门或消防部门求助（应说明求助原因和情况）。向公安、消防部门求助前应征得甲方的同意。

（5）在解救过程中，若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷（尤其是老人或小孩），应立即通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进⾏抢救。

（6）被困者救出后，应立即请电梯维修公司查明故障原因，修复后方可恢复正常运⾏。

（7）维修单位经理或值班人员应详细记录故障发生时间、原因、解救办法和修复时间。

六、验收条件及标准

1、采购单位组建三人以上验收小组，相关主管部门现场监督。验收小组从政府采购评审库中抽取专业评委或邀请专家参与验收。

2、验收人员应当按照约定的验收标准，对中标人的履约情况开展验收。按照招标文件、清单、签订合同及交付单约定对中标人履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

3、采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向中标人提出书 面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交相关部门。中标人在接到采购人书面意见后，应在 5 天内予以整改完成。

七、安全文明施工方案要求

1.本项目施工环境复杂，安全要求高，投标人应根据招标文件要求及本项目实际，提供科学、细化的项目安全文明施工控制方案，要求项目实施过程中，不发生任何事故及做好环境、噪声等控制，供应商对于安装电梯有关的文明施工、环境保护、安全生产、治安与消防负主体责任。

2.投标人须做好安全防护、围挡、个人安全防护措施；施工区域悬挂警示标志和安全文明用语；每天施工完毕需清洁场地；安装的进度施工方案需征得业主同意方可施工。

3.施工前须与采购人签订安全协议，施工期间的安全责任由中标供应商负责，若发生安全事故，所有损失由中标供应商承担，造成损失的，追究相关责任。

十、售后服务要求

1.售后服务方案：投标人应按照招标文件要求制定切实可行的售后服务方案，包括但不限于服务保障体系、技术人员配置、响应时间、紧急故障处理预案、电梯常规检查及保养、日常使用注意事项等内容，方案应满足招标文件对项目实施的要求，方案内容完整详细、故障响应时间迅速，能够针对采购项目内容要求而细化制定。

2.售后服务期内提供 7*24 小时免费上门服务:在接到使用方报修电话后 2 小时内予以响应，24 小时现场解决问题。2小时内不予以响应，采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由中标人承担。24小时内不能现场解决问题的，必须提供备件，以确保使用方正常工作。

（一）质保及售后技术服务要求

1、质量保证

1.1 投标方提供的所有货物在设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等方面均须符合最新发布的国家标准和技术规范。投标人在投标书中应对货物的质量保证体系和适用的标准做出说明。

1.2 投标方所提供的技术规格应与招标文件技术规格规定的标准相一致或优于招标文件技术规格。若技术规格中无相应的规定，货物则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

2、技术支持和服务

2.1计划

在合同生效后的15天内，中标人应向采购人提供一份详尽的“工作进度表”，该进度表应含：交货时间表，安装、调试计划和时间表，对采购人人员的培训计划等，并在“工作计划表”中说明采购人应具备的安装条件。

2.2培训

中标人应免费为采购人培训设备维修及操作人员3名，使采购人能够尽快地熟悉设备的性能和使用，直至能够独立操作。时间和地点由投标方自报。

3、质量保证期内的服务

3.1零部件更换

对由于零部件质量问题造成的零部件损坏，投标方将提供现场服务，免费维修更换损坏的零部件。由于采购人人为原因造成的零部件损坏，投标方有义务对损坏零部件作有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于一年。质保期内的易损件、消耗品由投标方免费提供。

3.2故障响应

中标人所提供的设备在质量保证期内发生故障时，采购人应立即通知中标方。对于操作故障，中标方应在接到故障通知1小时内给予解答。对于设备故障，中标方应在接到故障通知后2小时内派技术人员到达现场。在接到采购人故障通知后，若投标方在应该到达现场的情况下而未能到达现场，采购人有权另请有资质的单位维修，其费用由中标方承担。

3.3软件升级

中标人有责任及时向采购方通报软件升级情况，中标人应免费提供软件升级服务。

4、质保期满后的售后服务

4.1中标方对中标货物及服务在质保期满后，中标方应继续对采购方使用过程中的设备损坏进行售后服务，履行好自己在投标文件中的承诺。

4.2设备要求实行终身保修，质量保证期后采购方如委托中标方进行维护保养，请报五年不变维保价（包括每年维修保养的人工费、配件费、年检费，大、中、小修的人工费、配件费等所有费用），并详细列出维保内容。

（二）维修与保养

1、电梯整机维修保养期限：不少于2年 （自电梯验收取证之日算起）。

2、中标人应自行熟悉了解本项目所在地的电梯维保所涉及的地方要求、相关法律、法规及制度要求等，确保项目后期正常运行。

3、质保期满后中标人应以低于市场价的优惠价格提供易损件。

4、保养电梯每年一次,全面整梯检修，并视不同易损部件实行1～6个月定期检修、维护。

5、在运行中出现紧急故障时（如人员被困电梯等），在接到报警电话后 0.5 小时内予以响应，1 小时内派技术人员到达现场解决。

十一、商品包装、快递包装政府采购需求标准

1、供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行))、《快递包装政府采购需求标准(试行)) 的通知》(财办库 (2020) 123 号) 文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

2、包装具体要求

2.1产品安装服务

2.1.1 范围:产品安装包括产品硬件、软件及设备操作系统的安装、配置、调试。

2.2 商品包装环保要求

2.2.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%;

2.2.2 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离;2.2.3商品包装中铅、汞、锅、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg;2.2.4 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%(以量计);

2.2.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色;

2.2.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产;

2.2.7 木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注:检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、锅、六价铬) 总量的检 测按照 GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋于法复合、 挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

2.3 安装规范及验收标准

产品的安装规范按照规定流程逐步进行，用专用的测试工具对设备模块进行功能测试调整。

十二、其它要求

1、全部投标产品必须符合国家标准、行业标准。采购人在接收货物时如发现产品、配件的品牌、技术参数与投标文件中不一致，或产品不符合相关国家、行业标准等情况，有权拒绝接收，并要求中标人在规定期限内无偿更换为与投标文件一致的符合国家、行业标准的产品。中标人拒绝更换或在规定期限内不能更换到位的，采购人有权终止合同，并按相关规定予以处理。实施中，对存在疑问的产品，采购人可申请当地质检部门进行检测，检测费用由中标人支付,检测费用含在报价内。

2、投标产品涉及到颜色或配件样式的，均需在供货前提供色卡或样式图片供采购人选择，经采购人确定后的颜色或样式方可进行生产及供货，否则损失自负。

3、合同签订前，采购人有权要求中标人按投标文件提供的相关证书或材料的原件进行核查，发现弄虚作假的或提供的材料非法无效的，取消其中标资格并将相关情况汇报至财政监管机构处理。

4、电梯设备自运抵用户现场至交付使用过程中的看护防盗工作由中标人自行负责，由于看管不力等造成的损失，由中标人自行承担。

5、履约期间，如发生中标人工作人员工伤或遇中标人工作人员人身伤亡事故，均由中标人负责；由于中标人人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由中标人承担。

6、所投的货物是经检验合格的全新、未使用过的原装合格正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向中标人索赔。

第五章  合同文本

（草案）

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经                                                     宿迁经济技术开发区黄河街道办事处(以下简称：甲方)和                (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3响应文件(含澄清或者说明文件);

1.1.4招标文件(含澄清或者修改文件);

1.1.5其他相关采购文件。

1.2标的

1.2.1标的名称：                                ;

1.2.2标的数量：  1项  ;

1.2.3标的质量： 合格 。

1.2.4乙方应根据招标文件采购需求要求全面履行。

1.3价款

本合同含税总价为￥          元(大写：        元），该价款包含税金、培训、维修、保养及乙方为履行本合同约定义务所需全部费用。

1.4付款方式

1.4.1付款方式：

对于满足合同约定支付条件的，自收到乙方发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

1、合同签订且甲方在收到乙方发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；

2、全部设备送至施工现场、安装完成经质监部门颁发准用证并经甲方初验合格后支付至合同价款的80%；余款经甲方终验合格后一次性付清（无息）。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。2、乙方未按要求提供相应发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约。甲方有权从应付款项中直接扣除乙方应承担的违约金及其他费用。

1.5履行期限、地点

1.5.1履行期限：  签订合同之日起75日历天内完成安装、调试且验收合格。

1.5.2履行地点：采购人指定地点;

1.6验收要求

1.6.1在接到甲方进场通知后   天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用。乙方需全面服从    项目进度和工序安排需求及要求。不能满足规范要求，造成工期延误，乙方承担全部责任。乙方提出验收申请，甲方根据技术要求，7个工作日内组织验收，并出具验收书。

1.6.2由乙方负责提供按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。乙方所供产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行))、(快递包装政府采购需求标准(试行)) 的通知》(财办库 (2020) 123 号) 文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。

1.6.3所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。

1.6.4验收的标准按照招标文件及甲方对项目相关标准实施，须服从甲方安排要求。

1.6.5验收内容由乙方提交具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到甲方的认可，方可进行验收测试。

1.6.6验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现货物性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求、及国家关于此类产品质量规范要求时，将被看作性能不合格，并在规定时间内进行整改，若整改再不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

1.6.7若因乙方原因造成无法验收通过的，甲方将拒绝付款，并追究乙方的违约责任。

1.6.8甲方有权对乙方产品生产情况(包括质量、进度)进行监督，若未达到甲方质量或进度要求，甲方可按违约条款进行执行。

1.6.9商品包装、快递包装政府采购需求标准

1、乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行))、(快递包装政府采购需求标准(试行)) 的通知》(财办库 (2020) 123 号) 文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

2、包装具体要求

2.1产品安装服务

2.1.1 范围:产品安装包括产品硬件、软件及设备操作系统的安装、配置、调试。

2.2商品包装环保要求

2.2.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%;

2.2.2 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离;

2.2.3商品包装中铅、汞、锅、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg;

2.2.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%(以量计);

2.2.5 塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色;

2.2.6 纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产;

2.2.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注:检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、锅、六价铬) 总量的检测按照 GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VO)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

2.3安装规范及验收标准

产品的安装规范按照规定流程逐步进行，用专用的测试工具对设备模块进行功能测试调整。

1.7履约保证金

履约保证金的金额：按采购合同总价的 3%提交。

1.8质量保证

自电梯验收取证之日起，乙方提供2年的免费质保服务。质保期内，乙方提供 7*24 小时免费上门服务：在接到使用方报修电话后 2 小时内予以响应，24 小时现场解决问题。4 小时内不予以响应，甲方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由乙方承担。48 小时内不能现场解决问题的，必须提供备品备件，以确保使用方正常工作。

电梯在运行中出现紧急故障时（如人员被困电梯等），乙方应在接到报警电话后 0.5 小时内予以响应，1 小时内派技术人员到达现场解决。

1.8违约责任

1.9.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，每迟延一日，应以合同总价为基数，按一年期LPR四倍标准向甲方支付违约金；逾期三十日以上，甲方有权解除本合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金；

1.9.2除不可抗力及乙方原因外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的     0.1‰计算，最高限额为本合同总价的10%;迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3乙方应在接到甲方通知后，安排符合资质的授权安装单位进场；若无法提供合法安装主体，甲方有权解除采购合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金，不足弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。

1.9.4 乙方未按本合同约定履行质保义务的，甲方有权自行处理或委托第三方代为处理，所需费用及损失均由乙方承担，相关情况每发生一次乙方还应支付合同总价10%的违约金。

1.9.5 本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

1.9.6甲方验收不合格的，乙方应无条件整改，所需费用自行承担，乙方拒绝整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

1.9.7 乙方单方解除合同或因乙方原因导致合同解除的，除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

1.9.8非因甲方原因，乙方未全面履行本合同其他约定或其他义务之一的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方选择继续履行的，乙方应支付合同总价10%的违约金；甲方选择解除合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

1.9.9如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.10违约方还应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、 律师费、鉴定费、诉讼费、保全费、保全保险费等相关费用。

2.0合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

2.0.1将争议提交宿迁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.0.2向甲方住所地人民法院起诉。

2.1合同生效及其他

2.1.1本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.1.2双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

甲方：                  （盖章）         乙方：                  （盖章）

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系方式：                              联系方式：

年   月    日                            年   月    日

第二部分合同一般条款

2.1 定 义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、 法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.4履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履 约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开 的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违 背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%;

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2 . 11税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14合同使用的文字和适用的法律

2.14.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.14.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

八、技术响应偏离表（技术参数响应）

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、项目实施

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为                     的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 附营业执照 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                     号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）： （人民币：元）

日期：年月日

六、投标报价明细表

投标报价明细表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）设备费、运输费、装卸费、保险费、安全文明措施费、施工专项措施费、施工脚手架搭建费、井道照明费、检修插座、底坑爬梯、调试费、电梯监检费（取得电梯运行合格证）、培训费、安装费（含拆除及安装施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、人工费、机械费、措施费等）、轿厢装潢费、售后服务费用，项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用（含材料、设备、关税等的涨跌风险），办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为               ，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：   年___月___日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

八、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、项目实施方案

## 根据评分办法自行编制

十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用线划除的地方无需填写。

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。