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第1章 [bookmark: _Toc107246211][bookmark: _Toc80264697][bookmark: _Toc80792688]招标公告
项目概况
兴化市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目 JSZC-321281-JITC-G2026-0370招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，并于2026年11月5日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc93909065][bookmark: _Toc96347851]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321281-JITC-G2026-0370    
项目名称：兴化市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目   
预算金额：250万元，其中采购包一150万元；采购包二100万元。 
最高限价：250万元，其中采购包一150万元；采购包二100万元。       
采购方式：公开招标
采购需求：
	序号
	货物名称
	数量
	技术要求
	是否接受进口产品

	1
	采购包1：彩色多普勒超声诊断仪
	1套
	具备高分辨率成像、实时三维经食管超声、斑点追踪心肌应变、Al辅助心功能自动测量等前沿技术，能够显著提升心脏疾病早期检出率和诊断准确率，能够满足术前术中术后心脏检查技术需求，并支持经食管三维超声等技术项目。
	否

	2
	采购包2：彩色多普勒超声诊断仪
	1套
	广泛应用于腹部、心脏、血管、产科、妇科、小器官、急重症等各方面的临床诊断。设备可搭载多把专业探头(如腹部、浅表、心血管、腔内等探头)，满足全身超声检查需求。新型全身机在图像分辨率、组织对比度、血流敏感性等方面均有显著提升，能够提供更清晰、更准确的诊断信息。部分高端机型还具备弹性成像、超声造影等高级功能，可支持开展肌骨超声、超声引导下介入治疗等新技术、新项目。
	否


采购包划分：本项目共划分2个采购包，本项目允许投标人同时参与两个包投标（兼投），但最多只能获得一个包的中标资格（不兼中）。投标人须针对每个包分别编制和递交投标文件。评标将严格按照“包一、包二”的顺序进行，若投标人在先评审的包中被推荐为第一中标候选人，则在后续标包中将不再被推荐为中标候选人。
合同履行期限（交货期）：合同签订后【30】天内完成送货、安装、调试、全部资料交付。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc80264698][bookmark: _Toc80792689][bookmark: _Toc93909066][bookmark: _Toc96347852]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc80264699][bookmark: _Toc96347853][bookmark: _Toc80792690][bookmark: _Toc93909067]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，或具有同等法律效力的证照）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告或投标截止时间前6个月内任意1个月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或投标截止时间前6个月内由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立未满1年的可以不提供佐证材料））；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函，由供应商根据项目需求提供说明材料或承诺）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次采购活动投标截止时间前6个月内至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供无欠税证明材料，或提供承诺）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目
2.3本项目的特定资格要求：无
2.4 供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc80264700]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login ） 
方式：网上下载。 
售价：0元。
[bookmark: _Toc80792691][bookmark: _Toc93909068][bookmark: _Toc96347854]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月5日上午9:30（北京时间）
地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc80792693][bookmark: _Toc93909069][bookmark: _Toc96347855]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc93909070][bookmark: _Toc96347856]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc80792694][bookmark: _Toc80264702][bookmark: _Toc93909071][bookmark: _Toc96347857]1．政府采购支持政策：
（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
2、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
4、“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
5、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
6、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
7、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
8、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359085]1.采购人信息
名 称：兴化市人民医院
地 址：兴化市英武南路419号
联系人：吴女士
联系方式：0523-80260133
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc71561877][bookmark: _Toc80264704]名 称：江苏省招标中心有限公司
地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号1606室
联系人：郑兴东、张慧、杨嘉妮
联系方式：025-82281706  15252912937
3.项目联系方式
项目联系人：郑兴东、张慧、杨嘉妮
电 话：025-82281706  15252912937
邮 箱：79279026@qq.com
第2章 [bookmark: _Toc107246212]
投标人须知
投标人须知前附表
本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	2.1
	采购人
	名 称：兴化市人民医院
地 址：兴化市英武南路419号
联系人：吴媛婷
电 话： 0523-80260133

	2
	2.2
	采购代理机构
	名 称：江苏省招标中心有限公司
地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号1606室
联系人：郑兴东、张慧、杨嘉妮
联系方式：025-82281706  15252912937

	3
	4
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	8.1
	现场考察
	■不组织，供应商须自行考察。
☐组织
（1）考察时间：  年  月  日前，考察前请与采购人联系。
（2）考察地点：  
（3）联系人：         联系方式：  
（4）参加人员要求：

	5
	9.1
	开标前答疑会
	■不召开
☐召开
（1）召开时间：
（2）召开地点：

	6
	10.1
	联合体投标
	■不接受
☐接受
联合体要求：详见招标文件第一章《招标公告》

	7
	11.1
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
☐允许
具体要求：
1、可以分包履行的具体内容：_____。
2、允许分包的金额：_____。
3、允许分包的比例：_____。 

	8
	12.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要，检测机构的要求：_________；检测内容：_________；
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	9
	13.1
	采购进口产品
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	14.1
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	14.2
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	15.1
	供应商资格条件/申请人的资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	20.5
	投标报价
	投标报价的其他要求：
（1）投标报价应为完成本项目工作所发生的一切可预见和不可预见费用；（2）采购人不再支付其他任何费用。

	14
	21.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天

	15
	22.1
	投标保证金
	■不需要
☐需要

	16
	23.1
	投标文件形式
	电子投标文件

	17
	24.1
	投标文件的递交
	供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

	18
	24.2
	提交投标文件的截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	19
	28.1
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	20
	29.1
	信用查询
	■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体信用记录（查询内容详见第一章《招标公告》）。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。查询时间：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。
☐投标人自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖投标人公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。

	21
	30.1.1
	评标委员会
	5人以上单数。

	22
	30.5.3
	核心产品	
	■货物类，单一产品或核心产品为：彩色多普勒超声诊断仪
☐服务类。

	23
	31.3
	确定中标单位
	1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。
2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
☐随机抽取
☑其他：投标报价低的为中标人，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列在前的为中标人。

	24
	31.4
	公告媒体
	江苏省政府采购网

	25
	35.1
	履约保证金
	详见合同

	26
	36.1
	供应商对采购文件的
询问
	法定时间内以书面原件形式通知采购代理机构

	27
	37.1
	供应商对采购文件提出的
质疑
	法定时间内以书面原件形式通知采购代理机构。接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址详见公告采购代理机构信息

	28
	38.1
	招标代理服务费
	由采购人支付。

	29
	39.1
	其他规定
	采购项目类型：货物

	
	
	
	标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业，相应划型标准如下：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号文相关要求（招标文件提供的规模划分信息仅供参考，最终以“工信部联企业〔2011〕300号文相关要求”为准）

	
	
	
	其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	30
	39.1
	异常低价处理
	（一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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[bookmark: _Toc100905199][bookmark: _Toc104560837][bookmark: _Toc103848526][bookmark: _Toc107246213]投标人须知
[bookmark: _Toc80264706][bookmark: _Toc107246214][bookmark: _Toc80264714]一．总则
[bookmark: _Toc96347862][bookmark: _Toc104560839][bookmark: _Toc107246215][bookmark: _Toc100905201][bookmark: _Toc103848528]1.采购方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc104560840][bookmark: _Toc103848529][bookmark: _Toc107246216][bookmark: _Toc100905202][bookmark: _Toc96347863]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc103848530][bookmark: _Toc96347864][bookmark: _Toc104560841][bookmark: _Toc107246217][bookmark: _Toc100905203]3.适用法律
[bookmark: _Toc100905204]3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc103848531][bookmark: _Toc104560842][bookmark: _Toc107246218]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4对本国产品的支持政策：
4.4.1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.4.2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：
①本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
②评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc103848532][bookmark: _Toc96347865][bookmark: _Toc104560843][bookmark: _Toc107246219][bookmark: _Toc100905205]5.相关费用
[bookmark: _Toc80264707]5.1参加投标活动的供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc100905206][bookmark: _Toc103848533][bookmark: _Toc107246220][bookmark: _Toc96347866][bookmark: _Toc104560844]6.保密
[bookmark: _Toc96347867][bookmark: _Toc100905207]6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc103848534][bookmark: _Toc107246221][bookmark: _Toc104560845]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc96347868][bookmark: _Toc107246222][bookmark: _Toc100905208][bookmark: _Toc104560846][bookmark: _Toc103848535]8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。
8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。
8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc107246223][bookmark: _Toc102117275]9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。
9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。
[bookmark: _Toc103848536][bookmark: _Toc104560847][bookmark: _Toc107246224][bookmark: _Toc100905210][bookmark: _Toc96347869]10.联合体投标
10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。
10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc100905213][bookmark: _Toc107246225][bookmark: _Toc103848537][bookmark: _Toc104560848][bookmark: _Toc100905211]11.分包
11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。
11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc104560849][bookmark: _Toc107246226]12.样品
12.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。
12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。
[bookmark: _Toc104560850][bookmark: _Toc103848538][bookmark: _Toc100905214][bookmark: _Toc107246227]13.采购进口产品
13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560851][bookmark: _Toc107246228]14.采购项目预算及最高限价
14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。
14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560852][bookmark: _Toc107246229]15. 供应商资格条件
15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246230]二．招标文件
[bookmark: _Toc96347871][bookmark: _Toc103848540][bookmark: _Toc100905217][bookmark: _Toc107246231][bookmark: _Toc104560854]16.招标文件的构成
16.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc96347872]第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。
16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc107246232][bookmark: _Toc96347873][bookmark: _Toc103848541][bookmark: _Toc104560855][bookmark: _Toc100905218]17.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc100905219]17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。
17.3供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc91836558][bookmark: _Toc107246233][bookmark: _Toc104560856][bookmark: _Toc80264708]三．投标文件
[bookmark: _Toc103848543][bookmark: _Toc104560857][bookmark: _Toc107246234][bookmark: _Toc96347875][bookmark: _Toc100905221]18.投标文件的组成
18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）投标分项报价表，格式见附件。
（6）供应商具备投标资格的证明文件：
（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。
（6-2）财务报表，格式见附件。
（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（6-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。
（6-8）招标文件要求的其他实质性资格资信证明文件。
（7）商务偏离表，格式见附件。
（8）承诺书（如需），格式见附件。
（9）投标保证金（如需），格式见附件。
（10）联合体协议书（如需），格式见附件。
（11）分包意向协议（如需），格式见附件。
（12）投标人同类业绩一览表（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）技术方案或服务方案。
（2）技术条款偏离表，格式见附件。
（3）供应商售后服务承诺（如需）。
（4）用于本项目人员简历表（如需）。
（5）符合招标文件规定的证明文件（如需）。
18.4投标文件的其他部分
18.4.1投标文件的其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
[bookmark: _Toc107246235][bookmark: _Toc104560858]19.投标文件编制的原则
19.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。
19.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc107246236]20.投标报价
20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
20.3供应商应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的风险一律由供应商自行承担。
20.4供应商要按开标一览表、投标分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。投标分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括供应商为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如投标分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560859][bookmark: _Toc103848545][bookmark: _Toc107246237][bookmark: _Toc100905224][bookmark: _Toc100905223][bookmark: _Toc96347878][bookmark: _Toc103848544]21.投标有效期
21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购方的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc104560860][bookmark: _Toc107246238]22.投标保证金
[bookmark: _Toc420657357][bookmark: _Toc466452044][bookmark: _Toc96347879][bookmark: _Toc68159552][bookmark: _Toc420487862][bookmark: _Toc519241651]22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。
22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★供应商未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
22.4未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
22.5中标的供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。
22.6供应商有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：
[bookmark: _Toc100905225][bookmark: _Toc96347880][bookmark: _Toc103848546][bookmark: _Toc104560861]（1）供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；
（3）供应商在本次采购活动中存在恶意串通行为的；
（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；
（5）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc107246239]23.投标文件的制作和签署
[bookmark: _Toc107246240]23.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
23.2★投标文件应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章），授权其负责本项目投标。
23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
23.4除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。
四．投标文件的递交
[bookmark: _Toc103848548][bookmark: _Toc107246241][bookmark: _Toc104560863][bookmark: _Toc96347881][bookmark: _Toc100905226][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc50528805][bookmark: _Toc46219699][bookmark: _Toc38933357][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc469850063][bookmark: _Toc103848549][bookmark: _Toc97561941][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc100905227][bookmark: _Toc91399404][bookmark: _Toc51928343][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc38931800][bookmark: _Toc46960670][bookmark: _Toc48151397][bookmark: _Toc89586904][bookmark: _Toc96347882][bookmark: _Toc40202948][bookmark: _Toc46939510][bookmark: _Toc38931614][bookmark: _Toc5042]24.投标文件的递交
供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
[bookmark: _Toc107246242][bookmark: _Toc104560864]25.投标文件解密
[bookmark: _Toc96347883]25.1供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
25.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc107246243][bookmark: _Toc103848550][bookmark: _Toc104560865][bookmark: _Toc100905228]26.投标文件的修改和撤回
26.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。
26.2供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。
26.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。
26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc103848551][bookmark: _Toc104560866][bookmark: _Toc107246244]27.诚实信用
27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
27.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc107246245][bookmark: _Toc96347885]五．开标和评标
[bookmark: _Toc107246246][bookmark: _Toc100905230][bookmark: _Toc104560868][bookmark: _Toc103848553]28.开标
[bookmark: _Toc107246247][bookmark: _Toc100905231]28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。
28.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
28.3供应商不足3家的，不得开标。
28.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
28.6供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
29.资格性审查
[bookmark: _Toc103848554][bookmark: _Toc104560869]29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。
★29.2供应商不具备招标文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
29.3已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。
[bookmark: _Toc107246248]30.评标
[bookmark: _Toc104560870][bookmark: _Toc103848555][bookmark: _Toc107246249]30.1评标委员会
30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc103848556][bookmark: _Toc104560871][bookmark: _Toc107246250]30.2符合性审查
30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
[bookmark: _Toc103848557][bookmark: _Toc107246251][bookmark: _Toc104560872]（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求的；
（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
30.3投标文件澄清
30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
30.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30.3.3评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。
30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc107246252]30.4报价修正
30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc107246253][bookmark: _Toc103848558][bookmark: _Toc104560873]30.5同品牌多家供应商处理原则
30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc104560874][bookmark: _Toc107246254][bookmark: _Toc103848559]30.6比较与评价
30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc107246255]30.7编写评标报告
30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc104560876][bookmark: _Toc107246256][bookmark: _Toc103848561]30.8评标过程的保密	
30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。
30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc107246257]六．确定中标
[bookmark: _Toc103848563][bookmark: _Toc104560878][bookmark: _Toc107246258]31.确定中标人
31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。
31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc107246259][bookmark: _Toc103848564][bookmark: _Toc104560879]31.4评审结束后，中标人名单将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。
32.中标通知书
32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
[bookmark: _Toc103848560][bookmark: _Toc104560875]32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc107246260]33.废标
★33.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。
[bookmark: _Toc103848565][bookmark: _Toc107246261][bookmark: _Toc104560880][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]34.签订合同
34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc104560881][bookmark: _Toc103848567][bookmark: _Toc107246262]35.履约保证金
35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。
35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体中标的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc107246263][bookmark: _Toc103848569]七．询问与质疑
[bookmark: _Toc104560883][bookmark: _Toc102117305][bookmark: _Toc107246264]36.询问
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。
36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc102117306][bookmark: _Toc107246265][bookmark: _Toc104560884]37.质疑
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc107246266]八．其他
[bookmark: _Toc103848572][bookmark: _Toc107246267][bookmark: _Toc104560886]38.招标代理服务费
38.1招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246268][bookmark: _Toc103848573][bookmark: _Toc104560887]39.其他规定
39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246269][bookmark: _Toc103848574][bookmark: _Toc104560888]40.文件解释权
40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。
[bookmark: _Toc91836563][bookmark: _Toc107246270]
第三章 政府采购合同条款及格式
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。
兴化市人民医院设备采购合同
合同编号：XHRYCGByyyymmdd-01
采购单位（全称）：        兴化市人民医院        （以下简称甲方）
供 应 商（全称）：                               （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 兴化市人民医院       项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
    一、合同价款、清单、交货安装时间、地点
1.合同价款（大写）：                      （小写）： ¥            元        
本合同为固定总价包干价，含货物、包装、运输、装卸、保险、安装调试、检测计量、原厂培训、维保、税费、运输、辅料耗材、商检报关（进口设备）等一切配套服务全部费用，甲方无需额外支付任何款项。
乙方须向甲方开具等额、合法、有效的增值税专用发票，发票品名、型号、注册证号必须与合同清单完全一致；乙方未按约定开票，甲方有权顺延付款且不承担任何逾期付款责任。
2.供货清单：
	货物名称
	产品名称
（器械注册证）
	品牌型号
	厂家（产地）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	


注：另附配置清单，乙方加盖公章，与正文同等效力
3.交货安装时间、地点
（1）合同签订后【30】天内完成送货、安装、调试、全部资料交付；
（2）交货地点：兴化市人民医院       ；
二、质量技术标准
1.乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求和投标文件承诺条款。
2.乙方应保证所提供货物涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
3.特别提醒：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标示医疗器械注册证号；d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
三、运输、装卸、保管
全部运输、装卸、现场搬运由乙方负责，费用、损毁风险由乙方承担；到货至验收合格前，设备毁损灭失责任归乙方。
四、验收
1.在货物进场并安装调试后【3】日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好； 国产设备生产日期至交货期≤6个月；安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切责任。
2.验收方式：本项目甲方采用自行验收方式。单台≥50万元大型设备，甲方有权委托第三方医疗器械检测机构参与验收，检测费用由乙方承担。
3.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在【3】天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在【3】天内到场整改、换货、补充资料；逾期整改超过10日，视为验收不合格，甲方可单方解除合同。
4.进口设备办理内贸合同，乙方须提供本设备进口商检证明及海关报关单等相关资料（如有）。国产设备，乙方须提供营业执照、生产许可证、产品注册证、计量合格证等相关资质证书。
5.乙方保证提供设备是全新的非返修或翻修设备，是正式投入市场的非研制期设备，否则造成的一切相关损失由乙方负全部责任。
6.乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的搬运、仓储、误工损失全部由乙方承担；在换货或退货期间，乙方必须根据甲方要求，将甲方已付款返还甲方或提供相应担保。
五、付款方式
1.全部设备安装调试验收合格，甲方支付合同总价【90】%；
2.验收合格满1年，设备运行稳定、无重大故障、售后服务履约到位，甲方无息支付至合同总价【95】%；
3.质保期届满，无质量、售后违约，甲方无息一次性付清合同总价【5】% ；质保期内因乙方违约产生扣款，直接从未付款项中抵扣，不足部分乙方另行补足。
4.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，乙方开票载明主体需与合同主体一致，甲方未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。
5.本项目执行中相关的一切税费均由乙方负担。
6.乙方收款账户如下：
户  名：                        
账  号：                          开户行：                        
6、 [bookmark: _GoBack]售后服务
1.质保期自验收通过使用一个月后起算，设备原厂免费保修伍年。确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。
2.承担免费质保期内发生的一切费用及因设备故障给甲方造成的一切损失（因甲方原因造成的除外），在质保期内，如因产品发生重大质量问题，乙方负责免费维修、更换、调换。保修期内每年两次定期维护，质保期后供应商对本设备终身负责维修，须提供故障不能排除时的解决方案（如提供备用机，以保证报告的正常出具），只收配件材料费，免收人工费。
3.技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题1天内现场解决，报修响应时间为路程正常时间加2小时，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。
4.乙方免费在本合同签订后7日内向甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如有必要的话）。
5.设备到货后，甲方将及时通知乙方，乙方接到通知后须立即派员到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方医学装备部联系，并与甲方医学装备部共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
6.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。
7.如设备发生故障，供应商在接到采购方报修电话后2小时之内响应，24小时内到达采购方现场，24小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供方承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知采购人不能响应的原因。
8.无论在质保期内还是质保期外，乙方工程师来甲方维修设备，必须事先与甲方医学装备部取得联系，并做相应登记；在维修过程中将相关情况向甲方工程师通报。否则由此引起的一切责任由乙方承担。
9.具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，并由乙方承担与医院平台系统（如HIS、LIS、PACS等）相连接的接口费用，包含现有和后期设备对接等，不因任何因素增加，甲方无须支付任何费用。具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。如设备软件升级，乙方须负责免费软件升级（无论是否超过保修期）。
10.设备使用年限内（本次所投产品的年限≥  年），乙方应承诺保证配件、耗材的供应，质保期满后维修配件费供方必须以低于原厂报价的   ％优惠提供；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，甲方有权要求乙方按折旧后的价格将设备回购。
11.技术培训：在设备使用年限内，供应商或设备厂方必须针对本合同设备，免费为采购人工程师提供原厂维修培训或正规培训班举办的维修培训，涉及的培训费用由供应商或设备厂方承担。具体培训时间在采购人向供应商或设备厂方提出培训申请后，一个月内给予安排培训计划和培训时间，提供供应商或设备厂方承诺函。  
12.如乙方提供设备有维修密码，乙方需无条件交甲方医学装备部专人保存。
13.乙方承担设备初次计量检定/校准费用。
14.主体承接，乙方发生合并、分立、注销、转让股权，须提前书面通知甲方，由承继主体继续履行全部售后义务；乙方擅自转让、注销未通知甲方的，甲方有权扣除全部质保金。
七、通知与送达
1.双方固定送达信息
甲方：兴化市人民医院
收件部门：采购管理办公室；
联系人：顾老师；
联系电话：0523-80260133
邮寄地址：兴化市英武南路 419 号；
指定邮箱：1395660562@qq.com
乙方：
收件人（法定代表人）：      ； 
联系电话：            
邮寄地址：                         
指定电子邮箱：____________
2.有效送达方式及推定送达时间
（1）中国邮政 EMS 特快专递（优先使用）：寄出后第3个工作日视为送达；邮件拒收、查无此人、退回寄件人，退回当日即视为有效送达。
（2）指定电子邮箱：邮件发送成功、系统显示投递回执即送达；17:00 后或节假日发送顺延至下一工作日。
（3）专人当面送达：签收当日送达。
3.地址变更规则
任何一方变更联系人、地址、电话、邮箱，须提前5个工作日以 EMS 书面通知对方；未书面告知的，甲方按原地址邮寄全部视为有效送达，失联、未收到文件的后果由变更方自行承担。
4.司法送达效力承诺
本条约定全部通讯地址、邮箱，同时作为本合同纠纷诉讼、仲裁、强制执行程序中法院、仲裁委送达司法文书的法定送达地址；乙方拒收、搬迁、拒接电话，司法机关邮寄至本合同预留地址即合法送达，甲方无需公告。
5.所有催告、验收异议、解约、索赔、对账、售后通知均须采用本条款约定方式，微信、口头沟通不具备正式通知效力；发件方须完整留存EMS底单、物流轨迹、邮件截图，保存期限不少于5年。
八、违约责任
1.乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除因甲方原因或不可抗力造成外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5‰支付违约金； 延期超过10 日，采购人有权解除合同或双方协商赔偿方式。              
2.乙方所供产品品种、型号、规格、质量等不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 
3.非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
4.本项目不得转让或分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。
5.甲、乙双方的任何一方由于不可抗力因素不能履约，应及时向对方通报，在取得有关主管部门证明以后，允许延期履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。
6.如乙方有欺诈行为或隐瞒自身违规问题，甲方有权终止合同，并保留依照相关法律法规追究其法律责任的权利。
九、不可抗力
1.不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的自然灾害、政府强制禁令；乙方遭遇不可抗力须24小时内书面通知甲方，并在7日内提供官方有效证明文件。
2.不可抗力仅可顺延工期，不免除乙方质保、售后核心义务；不可抗力持续超过 30 日，甲方有权单方解除合同，乙方退还未交付设备对应货款。
十、合同生效、组成、份数
1.本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和采购响应文件的实质性内容。
2.合同组成（全部文件冲突时，按优先级排序）：
①本合同正文；②附件1配置清单；③附件2廉洁购销合同；④采购文件；⑤乙方响应文件、全部书面承诺；⑥双方盖章补充协议。
3.份数：本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。
十一、争议解决
因本合同产生的全部纠纷，双方先行协商；协商不成，由甲方所在地人民法院管辖；违约方承担诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、差旅费等全部维权开支。
本合同一切未尽事宜，按有关法律规定执行；无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
（以下无正文）

甲方（公章）：兴化市人民医院         乙方（公章）：
业务部门签字：  
业务部门分管领导签字：                                    
采购部门签字：                        乙方法定代表人（或授权代表）签名：     
采购部门分管领导签字：
            合同签订日期：     年    月   日
                                      合同签订地点：兴化市人民医院
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc19274][bookmark: _Toc107246272]一、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	数量
	交货地点

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（采购包1）
	1套
	兴化市人民医院指定地点

	2
	彩色多普勒超声诊断仪（采购包2）
	1套
	兴化市人民医院指定地点


二、技术要求
采购包1
（一）彩色多普勒超声诊断仪技术参数（心脏）：
1.主机系统性能概括
1.1具备集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束
1.2	显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080P，可上下左右旋转、可前后折叠	
1.3	液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示超声实时图像，支持滑屏翻页功能
▲1.4动态范围≥360dB
1.5	具备频谱多普勒显示单元及分析系统
1.6	具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元
1.7	实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统
1.8	具备组织多普勒成像技术
1.9	二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能，可用于心脏模式
1.10超声造影成像单元
1.11负荷超声成像单元
★1.12增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；TGC 调节：图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像。（附白皮书证明）
2.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)
2.1	一般常规测量
2.1.1 多普勒血流测量及分析
2.1.2 心脏功能测量与分析
2.2	自动化二维心功能定量技术
▲2.2.1	组织瓣环位移功能：可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析 ，快速评估心脏整体功能
2.3自动心肌运动定量
▲2.3.1	可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息。
2.3.2 快速获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示。
▲2.3.3	全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线。
2.4 自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层，可同步显示≥16个切面。
3 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元
3.1	数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时JPEG解压缩，可进行参数编程调节。
▲3.2图像储存，超声主机内置硬盘容量≥2TB ，非外置扩展内存（附白皮书证明）
3.3	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
3.4	USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像
4.参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发。
5.输入/输出信号：
5.1	输入：DICOM、USB、ECG等。
5.2	输出：USB、DVI、DP高清数字化输出等。
6.超声图像及病案管理系统
6.1	病案管理单元包括病人资料、报告、 图像等的存储、修改、检索和打印等；
6.2	可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；
6.3	报告存储、检索和统计
7.连通性
7.1	医学数字图像和通信DICOM3.0接口
（二）技术参数及要求
1.系统通用功能
1.1	探头接口：激活探头接口数≥4个 ，可互通互用。
1.2	预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。
2.	探头规格
2.1	频率：超宽频变频探头， 探头频率1MHz 到22MHz
▲2.2纯净波或单晶体探头≥4把
2.3	探头工作频率范围：
2.3.1单晶体儿童相控阵探头： 2.0-9.0MHz
2.3.2单晶体成人相控阵探头： 1.0-5.0MHz
2.3.3单晶体成人三维经食管相控阵探头：2.0-7.0MHz
2.3.4线阵探头：3.0-12.0MHz
2.3.5 单晶体腹部探头：1.0-5.0MHz
▲2.3.6	经食道矩阵探头：≥2500个阵元同时发射声束，可电动旋转阵列，从0-180度。
3.二维、彩色、频谱多普勒显像主要参数：
3.1	成像速率: 相控阵探头：全视野，17cm深度时， 帧速率≥60帧/秒
3.2	二维灰阶成像≥256灰阶
3.3	数字处理通道数≥700万
3.4	数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit
4. 频谱多普勒：
4.1	方式：PWD, HPRF，CWD等；
4.2	最大测量速度：PWD：1.6MHz，0 ° 时血流速度≥8m/s，CWD：1.8MHz，0 ° 时血流速度≥25m/s
4.3	最低测量速度：≤1mm/s (非噪音信号)；
4.4	滤波器：高通滤波或低通滤波两种 ，分级选择；
4.5	显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D扩展、B/D扩展，局放及移位；
5. 彩色多普勒
5.1	显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
5.2	实时二同步/三同步显示
5.3	彩色显示角度:20-90°选择
5.4	扫描速率：相控阵探头85度，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥15帧/s。
5.5	组织多普勒帧频：相控阵探头85度，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥110帧/s。
5.6	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°- +20°。
5.7	显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比。
5.8	超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、彩色多普勒输出功率可调。
（三）投标设备法定使用年限≥10年
（四） 配置：
1.超声图文工作站1套（含打印机）
（五）其他要求
1. 探头规格需列出所配探头规格型号
2.所配软件为投标机型最新软件版本
3.配置探头所对应的功能模块须全部提供
4.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）


采购包2
（一）彩色多普勒超声诊断仪技术参数（全身）
★1.具备三类医疗器械注册证
▲2.主机物理通道数≥256
3.主机使用年限≥10年
▲4.≥23.8英寸高清显示器
5.≥12英寸触摸屏，触摸屏角度支持单独调节
6.操控面板电动调节，具备中央刹车系统
7.配置内置电池，断电状态下支持≥60分钟超声检查或可支持电动助力
8.探头接口数量≥4个，可全激活，探头接口均为无针式接口且大小一致
▲9.全单晶体或纯净波或全透镜探头技术配置群，覆盖腹部，浅表，心脏，腔内，容积，介入等类型探头
10.具有支持矩阵或面阵线阵探头技术，探头阵元数≥1000
11.探头支持内置手势感应单元或磁导航定位单元，可用于高级功能应用
12.超微细血流成像或超低速血流成像：显示超微血流及低速血流信号
13.具有造影成像及定量相关技术的功能，造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、双平面、腔内、凸阵容积等探头；在机提供TIC时间强度曲线分析，具备≥12项定量分析参数
14.造影成像帧率≥300帧/秒，显示直径≤100um的血管内膜
15.通过剪切波频散值或粘度值等来研究浅表器官或腹部脏器组织的粘度，用于炎症及乳腺肿瘤良恶性的研究
16.具有应变式弹性成像技术及定量分析：支持腹部、浅表、腔内、线凸双平面等探头
17.剪切波弹性成像与声衰减成像可同时进行脂肪肝定量，并支持多参数报告
18.具备二维实时剪切波和点式剪切波弹性成像技术
19.支持小儿髋关节自动测量，可一键自动计算α角，β角，从而进行临床分型
20.支持动态向量血流成像或类似技术，可真实反映血管内血流状态，通过向量箭头来追踪血流速度的大小和方向
▲21.支持一线一凸双平面探头，并具备超声造影和剪切波弹性等高端技术
22.B模式下局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示
23.支持血管硬度或斑块定量分析功能，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，计算脉搏波速度以评估血管弹性
24.频谱多普勒下PW取样容积： 0.5-20mm，连续可调，PW偏转角度: ≥±30度 
25.最大扫描深度≥50cm
26.系统动态范围≥350dB
▲27.探头频率：超宽带探头，最高可支持频率≥30MHz
28.图像存储，主机内置固态硬盘≥1TB	
（二）配置要求
1.探头配置：腹部凸阵探头、甲乳线阵探头、成人心脏相控阵探头、腔内探头、肌骨探头各1把
2.超声图文工作站1套（含打印机）
（三）其他要求
1.探头规格需列出所配探头规格型号
2.所配软件为投标机型最新软件版本
3.配置探头所对应的功能模块须全部提供
4.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）
[bookmark: _Toc4813]
三、商务要求
[bookmark: _Hlk183025149][bookmark: _Hlk183025379][bookmark: _Hlk179555667][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]1、★付款方式：设备验收合格后，由中标单位开具发票，凭采购人开具的验收报告支付货款的90%；一年后无售后服务异议支付合同总价5%，质保期满后无售后服务异议支付合同余款5%。
2、税：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。
3、★交货期：
3.1.合同签订后【30】天内完成送货、安装、调试、全部资料交付。
3.2.投标人逾期交付货物的，每逾期一天，投标人向采购人偿付货款总额0.5‰的滞纳金，如逾期交货达10天，采购人有权解除合同。
4、 质保期要求：
4.1.包1和包2整机（含探头）原厂质保≥伍年，提供原厂质保函或保修合同。
4.2.免费质保期自验收通过使用一个月后起算，设备原厂免费保修伍年。（供应商提供原厂保修承诺函）
4.3.在质保期内设备免费保修，并确保设备保修期内开机率不低于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长14天。
4.4.质保期外投标人或生产厂家承诺对本设备终身负责维修。
4.5.所有第三方产品免费质保期需与投标主机享有相同质保期。
5、实施方案
5.1.安装要求：
（1）中标人应提供详细的设备使用环境要求，全面负责机房布局、水、电、空调等的设计并提供图纸资料，并充分协助采购人做好机房的准备工作（如必要的话）。
（2）所提供设备应符合中国电网制式要求；应说明最小安装面积和特殊要求（如地板抬高、专用机房等）；需免费提供配电箱到设备所需的电源线和地线；需免费提供安装设备所需的顶、地结构件和相关附件。
（3）设备到货时间，请投标人至少提前三天通知采购人医学装备部，以便采购人安排好相关收货工作。设备到达采购人时，投标人代表必须随机到达，由投标人负责卸货并搬运至采购人指定的地点，待设备搬运完毕后，双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由投标人承担。
（4）设备安装时，投标人负责设备的免费安装和调试，但投标人必须事先与采购人医学装备部联系，并与医学装备部共同参与，否则引起的一切责任由投标人承担。
（5）标书中没有列出的标准配置的硬件和软件也必须提供（无论是标准配置或选配件）。标书中所有配置、软件和技术资料都必须随主机到达；不能随主机到达的请注明产地及到达时间。
（6）本项目所采购产品如需与其他系统对接时，必须免费提供技术支持。
（7）负责维修设备的人员要求严格遵守采购人的规章制度、工作程序及标准。
5.2.验收要求
（1）设备安装后，投标人应配合采购人按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，采购人有权委托国内有资质的单位对该设备进行质量检测，费用由投标人承担。
（2）设备安装、调试结束后，采购人对设备使用后进行验收（时间由双方商定），投标人免费派工程师到达现场协助验收工作。
（3）投标人所供设备如验收不合格，根据采购人的要求，投标人必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由投标人承担。
5.3.售后服务
（1）设备发生故障，投标人在接到采购人报修电话后2小时之内响应，24小时内到达采购方现场，24小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。如有特殊情况，投标人将立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。
（2）注明维修配件的仓库地址。承诺产品的备件送达期限为国内2天、国外4天。如所提供设备停产，备件供应期限为10年。
（3）免费提供安装、校正、调试等必要的维修工具、调试设备和专用模型；免费提供维修系统（含基本维修软件、检测软件、报错系统）、系统恢复盘或GHOST恢复软件。各种软件均应有备份盘。
（4）保修期内一年至少提供2次现场维护保养（包括设备和耗材）。
（5）如投标人提供的设备设有维修软件密码，免费提供维修密码，并保证无条件地为采购人永久免费打开。
（6）系统软件终身免费升级。
（7）质保期最后一年更换的配件，从更换之日起享有一年的免费质保期。
（8）维修配件供应停产后需保证10年。
（9）无论在保修期内还是保修期外，投标人或生产厂家必须上门维修。投标人工程师至采购人维修本设备，须事先与采购人医学装备部取得联系，做好相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由投标人负责。
（10）维修完成后，只收取配件成本费，免收人工费和其它工时杂费。
6、培训计划
（1）在安装过程中或安装结束后，投标人工程师或有关人员有义务对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答采购人的人员提出的问题。
（2）免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），提供中文操作手册和快速操作指南，并提供电子版（中英文均可），提供电路板位置图、检测、调试方法、故障代码等（电子版或光盘）。如技术资料不全，采购人有权不支付货款。
（3）提供详细的项目培训计划，如提供操作培训计划和维修培训计划,必要时提供正规培训班培训，确保直至操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
7、应急响应方案：
（1）投标人或生产厂家需提供本地化服务方案，至少包括：设有维修站和维修工程师，提供7*24小时维修服务客服电话。
（2）请提供详细的应急响应方案。
8、配件耗材情况：
（1）列出配置清单及分项报价，并提供订货号。进口配件需提供详细报关和商检单据。
（2）列出保修期内不能免费提供的耗材等清单和价格，未列出的视为免费保修范围内产品。
9、项目报价要求
所有投标价格均为人民币报价。包括产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。报价表格式见“第六章 投标文件格式”
10、项目其他要求
（1）投标的产品必须全新并严格保持原包装，否则造成的一切损失由投标人承担。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，投标人承担全部法律和经济责任。所投标系统所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件。
（2）招标文件中要求的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须列明且免费提供。
（3）投标人在偏离的条款中也应列明该条款里投标人所能提供的最优配置。
（4）列明投标产品的品牌、产地、规格型号、产品总价、分项报价、配置清单（提供订货号）（包括标准件及所有选购件，若为选购件请单独报价，并注明是否包含在总价中）、技术参数及原厂技术参数、设备彩页。
（5）所有附属设备、第三方产品或加配设备如需要注册证，必须提供。
（6）提供设备（含第三方产品）出保后的年保修合同价格。
（7）投标人必须保证采购人在使用、接受本项目货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由投标人负全部责任。
（8）其他未提及事项必须符合法律法规及相关政策文件等规定。

注：上述“商务要求”需在商务要求偏离表中逐条响应。


第五章 评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分优劣顺序排列，由评标委员会确定三名中标候选人。
包1具体打分方法如下：
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	一、价格（30分）

	1
	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算，小数点保留2位：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30
	30

	二、商务部分（10分）

	2.1
	同类业绩
	2023年7月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），所投产品（同品牌同型号）的销售业绩，每提供一个有效业绩计得2分，满分10分；同一业主的多个业绩，不重复计分。（须提供业绩合同扫描件，合同载明买方名称、供货品牌/ 型号、合同金额、签订时间；未提交或资料要素不全的，该业绩不计分。）
	10

	三、技术部分（60分）

	3.1
	技术响应
	招标文件第四章“采购需求”中“二、技术要求”逐条响应，并注明证明文件所在页码，未注明或者未提供者作负偏离处理。
标注“★”的指标为实质性要求，负偏离作无效投标处理。标注“▲”的参数是重要参数，共7项，负偏离每条扣2分；无标记的指标是一般技术条款，共55项，负偏离每条减0.4分。参数正偏离不加分，本项满分36分，扣完为止，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
技术要求中带“★”“▲”技术要求需要提供的证明材料包括但不限于：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或应标产品官方网站发布的技术资料截图或国家认可的检验检测机构出具的检测报告、测评报告、认证证书等，招标文件中有具体要求的以招标文件具体要求所需提供的证明材料为准。如证明材料与应答技术参数不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。未提供技术支持资料的，评标时不予认可。
	36

	3.2
	安装和验收方案
	投标人应根据采购需求及本项目特点，提供设备安装、调试、验收方案，方案需科学合理、完整、切实可行有针对性。方案阐述详尽具体，优于采购需求的，得5分；方案可行，满足采购需求的，得2分；方案不全面，低于采购需求的或未提供方案的不得分。
	5

	3.3
	培训方案
	投标人应根据采购需求及本项目特点，提供培训方案，方案需科学合理、完整、切实可行有针对性。方案阐述详尽具体，优于采购需求的，得4分；方案可行，满足采购需求的，得2分；方案不全面，低于采购需求的或未提供方案的不得分。
	4

	3.4
	售后方案
	投标人应根据采购需求及本项目特点，提供售后方案，方案（除质保期）需科学合理、完整、切实可行有针对性。方案阐述详尽具体，优于采购需求的，得5分；方案可行，满足采购需求的，得2分；方案不全面，低于采购需求的或未提供方案的不得分。
	5

	3.5
	质保期
	投标人质保期满足招标文件基本要求（五年）得3分，在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年制造商提供免费质保期加1.5分，本项最高得6分。（投标人在投标时需提供承诺书，承诺质保期并且承诺签订合同前提供制造商出具质保函或保修合同），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。
	6

	3.6
	应急响应方案
	投标人应根据采购需求及本项目特点，提供应急响应方案，方案需科学合理、完整、切实可行有针对性。方案阐述详尽具体，优于采购需求的，得4分；方案可行，满足采购需求的，得2分；方案不全面，低于采购需求的或未提供方案的不得分。
	4

	合计
	100



包2具体打分方法如下：

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	一、价格（30分）

	1
	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算，小数点保留2位：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30
	30

	二、商务部分（10分）

	2.1
	同类业绩
	2023年7月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），所投产品（同品牌同型号）的销售业绩，每提供一个有效业绩计得2分，满分10分；同一业主的多个业绩，不重复计分。（须提供业绩合同扫描件，合同载明买方名称、供货品牌/ 型号、合同金额、签订时间；未提交或资料要素不全的，该业绩不计分。）
	10

	三、技术部分（60分）

	3.1
	技术响应
	招标文件第四章“采购需求”中“二、技术要求”逐条响应，并注明证明文件所在页码，未注明或者未提供者作负偏离处理。
标注“★”的指标为实质性要求，负偏离作无效投标处理。标注“▲”的参数是重要参数，共5项，负偏离每条扣2.6分；无标记的指标是一般技术条款，共28项，负偏离每条减0.5分。参数正偏离不加分，本项满分27分，扣完为止，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
技术要求中带“★”“▲”技术要求需要提供的证明材料包括但不限于：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或应标产品官方网站发布的技术资料截图或国家认可的检验检测机构出具的检测报告、测评报告、认证证书等，招标文件中有具体要求的以招标文件具体要求所需提供的证明材料为准。如证明材料与应答技术参数不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。未提供技术支持资料的，评标时不予认可。
	27

	3.2
	安装和验收方案
	投标人应根据采购需求及本项目特点，提供设备安装、调试、验收方案，方案需科学合理、完整、切实可行有针对性。方案阐述详尽具体，优于采购需求的，得7分；方案可行，满足采购需求的，得4分；方案不全面，低于采购需求的或未提供方案的不得分。
	7

	3.3
	培训方案
	投标人应根据采购需求及本项目特点，提供培训方案，方案需科学合理、完整、切实可行有针对性。方案阐述详尽具体，优于采购需求的，得7分；方案可行，满足采购需求的，得4分；方案不全面，低于采购需求的或未提供方案的不得分。
	7

	3.4
	售后方案
	投标人应根据采购需求及本项目特点，提供售后方案，方案（除质保期）需科学合理、完整、切实可行有针对性。方案阐述详尽具体，优于采购需求的，得7分；方案可行，满足采购需求的，得4分；方案不全面，低于采购需求的或未提供方案的不得分。
	7

	3.5
	质保期
	投标人质保期满足招标文件基本要求（五年）得3分，在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年制造商提供免费质保期加1.5分，最多加3分，本项最高得6分。（投标人在投标时需提供承诺书，承诺质保期并且承诺签订合同前提供制造商出具质保函或保修合同），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。
	6

	3.6
	应急响应方案
	投标人应根据采购需求及本项目特点，提供应急响应方案，方案需科学合理、完整、切实可行有针对性。方案阐述详尽具体，优于采购需求的，得6分；方案可行，满足采购需求的，得3分；方案不全面，低于采购需求的或未提供方案的不得分。
	6

	合计
	100


注：
[bookmark: _Toc91836565]落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》第4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。投标人不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会将按投标人须知前附表第39.1款的规定启动异常低价投标（响应）审查程序。
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用）
2.落实支持本国产品政策，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，对应描述如下：
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》：
2.1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2.4.评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
4.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
5.价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
6.中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
7.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
8.残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
9.若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
10.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 同一产品同时持有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，分别给予1%的扣除。
[bookmark: _Toc107246273]11.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

[bookmark: _Toc96347900]
附件

投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日期 ：               
 



目录
一、价格及商务部分
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）投标分项报价表，格式见附件。
（6）投标人具备投标资格的证明文件（按要求提供）：
（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。
（6-2）财务报表，格式见附件。
（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（6-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（6-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（6-8）招标文件要求的其他实质性资格资信证明文件。
（7）商务偏离表，格式见附件。
（8）《承诺书》（如需）
（9）投标保证金（如需），格式见附件。
（10）联合体协议书（如需），格式见附件。
（11）分包意向协议（如需），格式见附件。
（12）投标人同类业绩一览表（如需），格式见附件。
二、技术部分
（1）技术方案或服务方案
（2）技术条款偏离表
（3）投标人售后服务承诺（如需）
（4）用于本项目人员简历表（如需）
（5）符合招标文件规定的证明文件（如需）
三、其他部分
（1）提供符合政府采购政策的证明材料
（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料
（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料
[bookmark: _Toc40202978][bookmark: _Toc46939555][bookmark: _Toc113285635][bookmark: _Toc113285517][bookmark: _Toc24150][bookmark: _Toc35553014][bookmark: _Toc38931828][bookmark: _Toc112660675][bookmark: _Toc46219744][bookmark: _Toc50528847][bookmark: _Toc38933385][bookmark: _Toc46960714][bookmark: _Toc48151457][bookmark: _Toc27578][bookmark: _Toc19433][bookmark: _Toc114845418][bookmark: _Toc51928380][bookmark: _Toc32274][bookmark: _Toc112660571][bookmark: _Toc38931642]
资格性审查索引表
投标人按照招标文件要求，列出投标文件对应响应内容的页码及响应情况。如因文件编制混乱，页码错误或页码对应的材料不符等问题导致投标被否决等不利后果由投标人承担（具体要求以采购文件为准）。
	序号
	招标文件要求提供材料
	投标人响应情况（是否响应）
	投标文件中对应材料所在页码

	1
	申请人的资格要求
	
	

	1.1
	资格审查要求1
	
	

	1.2
	资格审查要求2
	
	

	1.3
	资格审查要求3
	
	

	1.4
	资格审查要求4
	
	

	1.5
	资格审查要求5
	
	

	1.6
	资格审查要求6
	
	

	...
	...
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	








评标索引表
投标人按照第五章评标办法 综合评分法评标细则所列评分内容，列出投标文件对应响应内容的页码及响应情况。如因文件编制混乱，页码错误或页码对应的材料不符等问题导致失分等不利后果由投标人承担。
	评分因素
	评分标准
	投标人响应情况（是否响应）
	投标文件中对应材料所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




1、 [bookmark: _Toc104560897][bookmark: _Toc103848582][bookmark: _Toc107246274][bookmark: _Toc104560893]价格及商务部分

[bookmark: _Toc107246275]（1）投标函
[bookmark: _Toc103848580][bookmark: _Toc96347902]                      （采购人）
根据贵方的JSZC-321281-JITC-G2026-0370            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供货物及相关服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户： 
日期：________年____月____日


[bookmark: _Toc104560898][bookmark: _Toc103848583][bookmark: _Toc107246276]
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明


投标人名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。


附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面


	身份证反面







投标人名称（公章）： 	
                                            日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560899][bookmark: _Toc103848584][bookmark: _Toc107246277]
（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

[bookmark: _Toc107246279][bookmark: _Toc104560895]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321281-JITC-G2026-0370        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
  被授权人身份证号码：                  
   被授权人联系电话：（手机）                 
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                            
日期：                       




[bookmark: _Toc107246280][bookmark: _Toc104560896][bookmark: _Toc103848581]（4）开标一览表（具体格式以苏采云系统要求为准）


项目名称：
项目编号：单击或点击此处输入文字。
	投标报价
	小写：人民币     
大写：人民币    

	交货期
	合同签订后【30】天内完成送货、安装、调试、全部资料交付。

	交货地点
	响应招标文件要求

	付款方式
	响应招标文件要求

	质保期
	     年

	备注
	


注：采购内容详见采购文件第四章“采购需求”。

投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：			
日期：______年______月______日
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（5）投标分项报价表
[bookmark: _Toc107246281][bookmark: _Toc103848586][bookmark: _Toc104560901][bookmark: _Toc102117319]项目编号：
项目名称： 
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


 



注：1.如果行数不够，请自行增加。
  2.★投标人须在本表中如实填报本项目核心产品的品牌、具体型号；未填报核心产品品牌，或未填报核心产品型号，致使评标委员会无法识别所投核心产品的，视为未实质性响应招标文件，作投标无效处理。
3.“分项报价表”中“总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
4.本表均填写含税价格。




[bookmark: _Toc104560902][bookmark: _Toc103848587][bookmark: _Toc107246282]（6）投标人具备投标资格的证明文件（以下资格要求如有出入以公告为准）
[bookmark: _Toc104560903][bookmark: _Toc103848588][bookmark: _Toc107246283]（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件
                                                                               
[bookmark: _Toc104560904][bookmark: _Toc107246284][bookmark: _Toc103848589][bookmark: _Toc102117320]（6-1-2）工商变更登记文件（如需）
注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。本项内容根据公告要求提供。
                                                                               
[bookmark: _Toc103848590][bookmark: _Toc107246285][bookmark: _Toc104560905][bookmark: _Toc102117321]（6-2）财务报表
                                                                               
[bookmark: _Toc107246286][bookmark: _Toc104560908][bookmark: _Toc102117322][bookmark: _Toc103848593]（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函，由供应商根据项目需求提供说明材料或承诺）本项内容根据公告要求提供。
承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

  									投标人名称（公章）：______________________
                                    法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 
                                    日期：______年    月    日
                                                                               
[bookmark: _Toc107246287][bookmark: _Toc102117323][bookmark: _Toc103848591][bookmark: _Toc104560906]（6-4）依法缴纳税收的相关材料
注：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料，或提供承诺）。本项内容根据公告要求提供。
                                                                               
[bookmark: _Toc103848592][bookmark: _Toc102117324][bookmark: _Toc104560907][bookmark: _Toc107246288]（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料
注：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料，或提供承诺）。本项内容根据公告要求提供。
                                                                               
[bookmark: _Toc103848594][bookmark: _Toc104560909][bookmark: _Toc102117325][bookmark: _Toc107246289]（6-6）没有重大违法记录的书面声明
注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。
声  明
	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    
投标人名称（公章）：  	     	         
                                      法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 
                                      日期：______年    月    日
                                                                               
[bookmark: _Toc104560910][bookmark: _Toc107246290]（6-7）承诺函（投标人自行查询适用）
本单位郑重承诺，我单位无以下情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；
6.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。
我单位同意按照投标人须知前附表规定接受查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有上述情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

[bookmark: _Toc102117326][bookmark: _Toc103848596]投标人名称（公章）：  	     	         
                                      法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 
                                      日期：______年    月    日
                                                                               
[bookmark: _Toc107246291][bookmark: _Toc104560911]（6-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

[bookmark: _Toc107246292]

（7）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：               

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	是否偏离
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人须根据第四章《采购需求》中“三、商务要求”填写此表，作为投标文件的组成部分逐条列明（正偏离或无偏离或负偏离），并注明证明文件所在页码，未注明或者未提供者作负偏离处理。
2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。无偏离指投标人的响应等于招标文件要求。证明材料（按第四章《采购需求》中“三、商务要求”和评标细则中要求为准）。
3. 如投标人将此表空白，视为投标人负偏离。




投标人名称（公章）：                 
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 
	                            日期：        年      月     日



（8）《承诺书》（如需，格式自拟）



投标人关联关系单位披露表

[bookmark: _Toc8345][bookmark: _Toc112660586][bookmark: _Toc113285532][bookmark: _Toc112164878][bookmark: _Toc19238][bookmark: _Toc113285650][bookmark: _Toc112164761][bookmark: _Toc112144148][bookmark: _Toc27138][bookmark: _Toc112660690][bookmark: _Toc1816]投标人关联关系单位披露表
	序号
	关联关系类型
	关联单位名称
	关联单位
企业信用代码
	与投标人关系

	1
	负责人为同一人
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	控股关系
	
	
	是我公司的控股股东/子公司

	4
	
	
	
	是我公司的控股股东/子公司

	5
	管理关系
	
	
	是我公司的总公司/分公司

	6
	
	
	
	是我公司的总公司/分公司

	7
	母公司参股的
子公司
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人应如实披露关联关系单位，评标过程中如发现各投标人之间存在控股管理关系，招标人有权取消有关的投标人参与本项目的资格或重新组织招标。

投标人名称（公章）：　　　　　　　          　

日期：  年   月   日

[bookmark: _Toc107246293][bookmark: _Toc104560912]
（9）投标保证金（如需）
投标保证金缴纳凭证复印件
	



投标保证金退款账户信息
	投标人名称
	退款银行
	退款账号

	
	
	




注：
1.投标人将投标保证金缴纳凭证复印件附在此处。
2.此附件应在投标文件中提供，以便采购代理机构能及时退款及收取中标服务费；以上要求均为及时办理退还保证金所需。如未提交，不构成投标文件的偏离。
[bookmark: _Toc107246294][bookmark: _Toc104560913][bookmark: _Toc103848597][bookmark: _Toc102117332]
（10）联合体协议书（本项目不适用）
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
二、______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
六、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
七、______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
八、本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。
注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应同时附法定代表人（单位负责人）授权书。

联合体牵头人名称： 	（公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）
……
日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc96347919][bookmark: _Toc104560914][bookmark: _Toc107246295][bookmark: _Toc103848598][bookmark: _Toc102117330]
（11）分包意向协议（本项目不适用）

（投标人名称）若成为    （项目名称）   （招标编号：             ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将     （工作内容）   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担     （工作内容）   相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包工作履行期限、地点、方式
                                                                              
三、质量
                                                                              
四、价款或者报酬
                                                                              
五、违约责任
                                                                              
六、争议解决的办法
                                                                              
七、其他
中小企业合同金额达到      %，小微企业合同金额达到      %。
 
投标人名称（公章）：                         
分包供应商（公章）：               
……
                                     日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc107246296][bookmark: _Toc104560915]
（12）投标人的       （投标产品）同类业绩一览表（如需）

项目名称：
项目编号：
	序号
	合同签订时间
	供货品牌/型号
	合同金额（元）
	甲方名称
	甲方联系人及电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。
2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料原件扫描件。


 投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：   年  月  日




[bookmark: _Toc103848599][bookmark: _Toc107246299][bookmark: _Toc104560916]二、技术部分
[bookmark: _Toc107246300][bookmark: _Toc103848600][bookmark: _Toc104560917]（1）技术方案或服务方案 



                                                                               
[bookmark: _Toc104560918][bookmark: _Toc103848601][bookmark: _Toc107246301]（2）技术条款偏离表
　项目名称：											项目编号：
	品目号
	货物名称
	招标规格
	技术指标要求
	投标响应情况
	偏离
	说明
	证明材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人须根据第四章《采购需求》中“二、技术要求”填写此表，作为投标文件的组成部分，逐条列明（正偏离或无偏离或负偏离），并注明证明文件所在页码，未注明或者未提供者作负偏离处理。
2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。无偏离指投标人的响应等于招标文件要求。证明材料（按第四章《采购需求》中“二、技术要求”和评标细则中要求为准）。
3. 如投标人将此表空白，视为投标人负偏离。


投标人名称(公章)：____________
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：______年____月____日
                                                                               
[bookmark: _Toc108109561]

（2-1）技术应答文件
1、请按招标文件《采购需求》所列内容逐条进行如实应答。

[bookmark: _Toc103848602][bookmark: _Toc104560919][bookmark: _Toc107246302]
（3）投标人承诺书（如需）


1、承诺书格式：
承诺书
我公司郑重承诺：
本项目....。






投标人名称（公章）：                         
               
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________

  日期：______年    月    日


[bookmark: _Toc104560920][bookmark: _Toc103848603][bookmark: _Toc107246303]
（4）用于本项目人员简历表（如需）
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本项目任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	从事医疗行业售后服务年限
	
	是否驻场
	

	近____年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称（公章）：____________                
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：______年____月____日
                                                                               
[bookmark: _Toc103848604][bookmark: _Toc104560921][bookmark: _Toc107246304]（5）符合招标文件规定的证明文件（如需）
注：提供第二章“投标人须知”和第四章“采购需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。
[bookmark: _Toc103848605][bookmark: _Toc107246305][bookmark: _Toc104560922][bookmark: _Toc100905289][bookmark: _Toc96347904]

三、其他部分
[bookmark: _Toc107246306][bookmark: _Toc103848606][bookmark: _Toc104560923]

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，如有遗漏请对照采购需求中的标的物逐项填写）

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业）；
2. （标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：            
日期：      年    月    日


1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。



中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：            
日期：      年    月    日


1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。








本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）：            
日期：　  年　  月　  日
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
27

成本比例声明函
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：            
                      日期：　  年　  月　  日
注：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
友情提醒
一、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》中本国产品界定标准：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
中国境内生产的组件成本核算基本规则详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。




监狱企业证明（如涉及）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
                                                                               
残疾人福利性单位声明函（如涉及）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________
日期：	     年 	月   	日
                                                                               
[bookmark: _Toc10472943][bookmark: _Toc11678078][bookmark: _Toc9515977][bookmark: _Toc63695313][bookmark: _Toc8742841][bookmark: _Toc17097051][bookmark: _Toc522290174][bookmark: _Toc520719716][bookmark: _Toc525720156][bookmark: _Toc68159635][bookmark: _Toc13233103][bookmark: _Toc96347933]政府采购节能产品政策（如涉及）
1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品（不含政府强制采购节能产品）属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品给予政策优惠（对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）
2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。
3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品信息表》，如未提供，将不做价格扣除。
4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

节能产品信息表
投标人（公章）：                                                项目编号：               
	序号
	在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	节能产品认证证书证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：
	



投标人名称（公章）：____________             
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：      年   月   日
                                                                               
[bookmark: _Toc96347934][bookmark: _Toc17097052][bookmark: _Toc520719717][bookmark: _Toc450220986][bookmark: _Toc10472944][bookmark: _Toc11678079][bookmark: _Toc525720157][bookmark: _Toc8742842][bookmark: _Toc447021133][bookmark: _Toc522290175][bookmark: _Toc68159636][bookmark: _Toc63695314][bookmark: _Toc13233104][bookmark: _Toc9515978]政府采购环境标志产品政策（如涉及）
1.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品给予政策优惠（对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）
2.投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。并提供在投标文件中提供《环境标志产品信息表》，如未提供，将不做价格扣除。
3.投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。
环境标志产品信息表
投标人（公章）：                                                    项目编号：               
	序号
	在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	环境标志产品认证证书证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


授权代表（签字）:               
日期：      年  月  日
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