竞争性磋商文件

（全流程电子化）

项目编号：JSZC-321203-CYJS-C2026-0003

项目名称：高永化工集中区生态环境智慧监控监管平台及配套监 测站点运维服务项目

采 购 人：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）

港口产业园管理办公室

采购代理：江苏初阳项目管理咨询有限公司

2026年10月

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 参加磋商的供应商须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	22

第五章 评审方法和评审标准	29

第六章 响应文件的组成及格式	32

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况：

高永化工集中区生态环境智慧监控监管平台及配套监测站点运维服务项目JSZC-321203-CYJS-C2026-0003采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2026-11-10 9：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-CYJS-C2026-0003

项目名称：高永化工集中区生态环境智慧监控监管平台及配套监测站点运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：124.5万元人民币

最高限价：124.5万元人民币（超过限价报价的，作为无效响应处理）

采购需求：运维服务包括古马干河水质自动监测站1座、天雨中沟水质自动监测站1座、园区上风向空气质量自动监测站1座、下风向空气质量自动监测站1座、下风向VOCs站1座、微型空气质量自动监测站4套以及监测预警软件系统的日常维护、质量控制、故障维修、软/硬件升级和补丁更新、漏洞修复、日志合规管理、年度检修与预防性维护、数据审核上报等工作，以及承担标准气体、试剂等购买、站房维护、电力和网络通讯等费用。运维工作要确保各项监测仪器及软件平台正常稳定运行，并接受采购人质量检查和考核。（详见磋商文件第四章项目需求）

合同履行期限：一年，以合同规定日期为准

本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-11-10  9:00 （北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、开启

时间：2026-11-10   9:00 （北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.供应商应按照《操作手册》进行注册入库、办理CA及电子签章，并按《操作手册》要求进行网上投标参与、下载采购文件、标书制作、上传投标文件、开评标等。技术服务联系电话：0523-86897512，0523-87633965。

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，点击“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）港口产业园管理办公室

单位地址：江苏省泰州市高港区永安洲镇明珠大道88号

联 系 人：刘先生

联系电话：18262453718

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏初阳项目管理咨询有限公司

单位地址：泰州市药城大道799-3号（数据大厦C幢720室）

联 系 人：潘女士

联系电话：0523-86569979

3.项目联系方式

项目联系人：潘女士

电话：0523-86569979

第二章 参加磋商的供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1.满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1.参加磋商的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费实行市场调节价（参考发改[2011]534号文件收费标准50%计取），按差额定率累进法计算，最低收费1500元，限价8480元。由中标方支付，本费用包含代理乙方完成本协议约定全部代理工作所需全部费用（专家评审费除外），供应商报价应包含此费用。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被视为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）参加磋商的供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件的组成和格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

3.磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对磋商文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已到尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的磋商文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

6.供应商对采购人提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、符合性审查文件、分项报价表、服务响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、人员配置表、其他证明文件、磋商响应函等部分（响应文件的组成详见第六章）。

2.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

3.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

3.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其磋商响应标的符合磋商文件规定。

3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.分项报价表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

4.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.服务承诺、人员安排及其他

6.1供应商需根据磋商文件要求提供服务承诺、服务人员安排等。

6.2供应商需根据磋商文件要求提供服务方案等。

7.磋商响应函

7.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

8.磋商响应有效期

8.1磋商响应有效期为磋商文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

9.磋商响应有效期的延长

9.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

1.电子磋商响应文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功，由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求

3.1供应商应当按照磋商文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开标仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，磋商小组通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.3采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程中的澄清

4.1评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”。接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格审查文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6.启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）文件要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

6.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

6.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

6.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

6.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.被认定为未实质性响应磋商文件的情形：

7.1出现下列情形之一的，做无效响应处理：

7.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

7.1.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

7.1.3未完整上传响应文件电子文档的，或上传的响应文件打不开的。

7.1.4响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章或签署的

7.1.5未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

7.1.6供应商不具备磋商文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的

7.1.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

7.1.8响应报价超过本项目预算金额或者最高限价总价或者最高限价单价的

7.1.9磋商小组认定供应商的报价为异常低价，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

7.1.10磋商响应文件载明的服务期不符合采购文件规定的服务期的

7.1.11明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的

7.1.12投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的

7.1.13响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

7.1.14供应商未在规定时间内提交最后报价的

7.1.15不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传的

7.1.16不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

7.1.17不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.18不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异或者不同供应商的响应文件错漏之处雷同；

7.1.19不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

7.1.20除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

7.1.21不同供应商的服务方案基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

7.1.22 不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；

7.1.23供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

7.1.24评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

7.1.25提供虚假材料的；

7.1.26不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

7.1.27法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

7.2出现下列情形之一的，磋商失败：

7.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

7.2.2出现影响采购公正性的违法违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

8.磋商程序及评审方法和评审标准

8.1磋商程序

8.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

8.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

8.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

8.2 评审方法和评审标准

8.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

8.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

六、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第8.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者为评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的身份核对、澄清等程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

八、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规的规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.履约保证金

合同签订前，成交供应商应当按照合同价的10%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金必须缴至采购人指定账户；履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交；履约保证金在运维期满验收合格后无息退还。

3.付款方式

合同签订后支付合同金额30%，运维期满后支付剩余合同金额70%

4.标的物的追加

4.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

九、政府采购政策功能落实情况

1.中小微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为中型、小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。

2.残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

3.监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购产品，按文件规定执行。

5.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

6.根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

7.成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

9.专门面向中小微企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

10.未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

11.《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)。

12.本项目所属行业为：其他未列明行业。

十、其他说明

1.响应文件格式中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

第三章 合同条款及格式

项目编号：

项目名称：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和政府采购项目编号      的高永化工集中区生态环境智慧监控监管平台及配套监测站点运维服务项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同。

一、合同标的

1.服务名称：高永化工集中区生态环境智慧监控监管平台及配套监测站点运维服务项目

2.服务内容及要求：按照磋商文件的具体要求。

3.合同履行期限：                   （年  月  日至  年  月  日）

4.服务地点：

二、合同金额

1.合同形式：固定总价合同

2.本合同金额暂定为大写：             ； 小写：          元

3.本合同总价款应包含为实施本项目所需的一切含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。固定总价不随通货膨胀的影响而波动。

三、合同履行情况

本合同中约定履行的内容，根据磋商文件的具体要求执行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：                      。

四、验收程序

甲方在合同履行期间，有权依照磋商文件的相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收或总体验收。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合磋商文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现的，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

五、合同责任

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3.乙方在履行合同过程中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4.乙方应独立承担管理过程中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

5.甲方不负责乙方所有工作人员的衣、住、行等非合同约定事项。

6.乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济赔偿责任，甲方不承担任何责任。

7.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

联系方式：

乙方指定联络人：

联系方式：

六、保密条款：乙方不得将在履行本合同过程中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应当承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

本项目运维过程中产生的全部监测数据、分析报告、运维记录等所有成果的所有权、使用权及全部知识产权均归甲方所有，乙方不得擅自使用、复制、泄露或提供给第三方。

七、转包或分包

1.本合同禁止转包或分包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

八、履约保证金：

1.乙方在签订合同前应向甲方缴纳成交金额10%的履约保证金，履约保证金在运维期满验收合格后无息退还；验收不合格的，甲方有权按照本合同约定及乙方应承担的违约责任，从履约保证金中扣除相应款项，并书面通知乙方扣除依据及金额；履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担补足责任。

2.履约保证金缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

九、付款方式

合同签订后支付合同金额30%，运维期满后支付剩余合同金额70%

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及服务

1.乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的服务要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合磋商文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

3.如在服务过程中发生质量、安全问题、数据异常或其他紧急情形，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场进行处置。

4.乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或提供的服务不能满足磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%的赔偿金。

2.乙方须履行其响应文件中的其他服务承诺，否则，甲方有权解除本合同并扣除全部履约保证金。

3.因乙方违约致使甲方采取诉讼等方式维权的，甲方为此支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等合理费用均由乙方承担。

十三、不可抗力事件的处理

1.在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等。但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

1.因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，任一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同，为避免扩大损失，在诉讼期间，双方应继续履行合同。

十五、组成本合同的文件包括

1.本项目的磋商文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他文件等。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十六、合同生效及其他事项

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方（采购人）：（盖章）                乙方（成交供应商）：（盖章）

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

联系电话：                              联系电话：

日期：   年    月    日              日期：   年  月  日

第四章 项目需求

一、项目概述

为确保原高永化工集中区生态环境智慧监控监管平台及配套监测站点运维设备的长期正常安全运行，保证环境空气、水质自动监测数据的有效性、准确性，全面保证数据规范性。根据当前国家、省、市政策文件、监测标准及评价规范要求，进一步提升设备运维成效，规范设备安装、运维等工作要求，提升数据底层治理精度。

目前高永化工集中区生态环境智慧监控监管平台及配套监测站点运维需要托管给行业内的专业技术公司。

二、运维管理的内容和要求

（一）运维内容概况

2套空气质量自动监测站、2套水质监测站、1套VOCs站、4套微型监测站的日常运行维护维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。软件平台模块功能完善等。各套的主要监测仪器及监测指标详见下表。仪器设备不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。

仪器和设施的消耗件和更换部件费用、运维车辆费用、供应商人员工资、标准气体费用、标准试剂、防雷检测报告费用、比对检测费用、灭火器费用、网络费、服务器等所有费用由供应商负责。

运维设备清单：

| 上风向空气站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 运维年限 |  |  |
| 1 | PM2.5颗粒物分析仪 | 宇星YX-PM2.5 | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 2 | PM10颗粒物分析仪 | 宇星YX-PAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 3 | Ox监测分析仪 | 宇星YX-OAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 4 | Nox监测分析仪 | 宇星YX-NAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 5 | VOC在线监测系统 | 宇星YX-VOCs | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 6 | SO2监测分析仪 | 宇星YX-SAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 7 | CO分析仪 | 宇星YX-SAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 8 | 恶臭在线监测系统 | 上海易瞻AQMS-Ⅱ | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 9 | 硫化氢分析仪 | 杭州泽天LGT410 | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 10 | 氟化氢分析仪 | 杭州泽天LGT410 | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 11 | 气象五参数在线分析仪 | 宇星科技 | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 下风向空气站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 运维年限 |  |  |
| 1 | PM2.5颗粒物分析仪 | 宇星YX-PM2.5 | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 2 | PM10颗粒物分析仪 | 宇星YX-PAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 3 | Ox监测分析仪 | 宇星YX-OAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 4 | Nox监测分析仪 | 宇星YX-NAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 5 | SO2监测分析仪 | 宇星YX-SAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 6 | CO分析仪 | 宇星YX-SAMS | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 7 | 恶臭在线监测系统 | 上海易瞻AQMS-Ⅱ | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 8 | PAMS在线监测分析仪 | 宇星YX-VOCs-POCP | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 9 | 气象五参数在线分析仪 | 宇星科技 | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 下风向VOC站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 运维年限 |  |  |
| 1 | VOC在线监测系统 | 天瑞ETVOC-200B | 1套 |  | 1年 |  |  |
| 古马干河水站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 |  | 数量 |  | 运维年限 |  |
| 1 | 水质五参数 | 中绿环保TGH-SW |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 2 | 总磷在线分析仪 | 中绿环保TGS-STP |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 中兴E310 |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 4 | 氨氮在线分析仪 | 中绿环保TGH-SNS |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 5 | 总氮在线分析仪 | 宇星YX-TNP |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 6 | 流量计 | 杭州美仪FDC300 |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 天雨中沟水站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 |  | 数量 |  | 运维年限 |  |
| 1 | 水质五参数 | 中绿环保TGH-SW |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 2 | 总磷在线分析仪 | 中绿环保TGS-STP |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 中兴E310 |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 4 | 氨氮在线分析仪 | 中绿环保TGH-SNS |  | 1套 |  | 1年 |  |
| 微型空气站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 运维年限 |  |
| 1 | 微型空气站 | 聚光科技ETMS-200-ZG | 4套 |  | 1年 |  |

（二）运维具体内容及要求

1.运维具体内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运维要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型站 | 4 | 1.负责所有监测因子分析仪及日常维护； 2.负责故障损坏的维修； 3.负责日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件； 5.含运行软件的升级和维护； 6.负责每台设备断网恢复和通讯流量以及通讯相关费用。 |
| 2 | 空气监测站 | 3 | 1.负责所有监测因子分析仪的日常维护； 2.负责所有监测因子分析仪故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件 5.含运行软件的升级和维护； 6.含所有分析仪定期的标定费用和标气； 7.负责质控设备、辅助设备的维护和维修以及所有耗材和配件； 8.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 9.负责运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测。 |
| 3 | 水质监测站 | 2 | 1.负责整个监测系统的日常维护； 2.负责整个监测系统故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件 5.含运行软件的升级和维护； 6.含分析仪定期的标定费用和试剂； 7.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 8.负责运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测。 |
| 4 | 监测站房 | 5 | 1.负责定期清洁站房内的卫生； 2.定期对站房的防水、防潮、隔热、保温措施进行检查； 3.负责站房内供电系统的维护和老化更换； 4.负责站房内的空调和换气扇的维护维修； 5.负责灭火器的定期更新、保养； 6.负责防雷设施的维护和升级。 |
| 5 | 服务器及硬件、平台软件 | 1 | 1.不定时检查：指定专门工程师每日不定时至少一次进行系统检查，主要检查系统是否正常运行、响应速度、突发情况及时发现等； 2.软硬件等基础环境维护：指定专门工程师每周一次对系统所运行环境巡检，及时发现并解决系统运行中的问题，包括软/硬件升级和补丁更新等，保障系统正常稳定运行； 3.监测预警软件系统的日常维护：质量控制、故障维修、软/硬件升级和补丁更新、漏洞修复、日志合规管理、年度检修与预防性维护、数据审核上报等。 3.保证在运维期内，做到故障时4小时内响应、24小时解决问题，或者提供问题解决方案和解决时间； 4.负责对系统平台及站点监测数据进行统计分析，形成报告（包括但不限于月报、季报、年报等）。 |

2.运维要求

2.1总体要求

（1）供应商应提供各项设备完整的运维实施方案（含应急事故处理方案等），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（2）供应商应严格按照仪器说明书中的维护项目、周期和程序以及采购人运维要求进行运维。

（3）为确保各类问题能及时有效妥善处置，供应商应具备固定的办公场所，配备本单位的专业运行维护人员、专用运维车辆。

2.2运维依据

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求与检测方法》（HJ 1010）

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

《国家地表水自动监测站运行管理办法》

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002）

《水质 河流采样技术指导》(HJ/T52—1999)

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96—2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98—2003）

《溶解氧(DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99—2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100—2003)

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11894-1989）

《总磷水质自动分析仪技术要求》(GB/T 11893—1989）

2.3空气质量自动监测站运维要求

（1）每周定期巡检

每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括如下：

1）查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常，并检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅，如果发现仪器相关参数不在范围内，及时解决；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）对仪器的运行情况进行检查，根据检查情况进行校准，保证数据的稳定性和有效性，并及时对仪器的状态进行记录。

（2）每月/季工作项目

1）每月清洁站房；

2）每月至少用校验装置通入零气和接近空气中污染物浓度的标准气体校准一次仪器的零点；

3）每月检查钢瓶压力并做好记录，将当前压力值与过去的压力值比较，用以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶，并注意钢瓶上标注的日期；

4）每季度对各监测仪器的精密度进行一次审核；

5）每季清洁空调滤网。

（3）年度维护工作

1）每年对各监测仪器的准确度进行一次审核；

- 每年对各子站仪器进行一次多点校准。

（4）其它

1）成交单位应设立耗材和备用机库，耗材储备量以所有运维站点运行半年用量计算；

2）成交单位应配备气站维护所需基本工具，包括但不限于以下工具：流量计（0～1L/min 1级和1～20L/min 1级）、温湿度计、压力表、万用表、专业维修工具等；

3）应建立各类设备维护档案，将运行管理情况和运行事件进行详细记录，并进行归档管理；

4）应落实气站制度上墙机制，每台设备需张贴站房管理制度、仪器操作规程、安全注意事项等，相关费用由成交单位承担。（若当前制度已上墙张贴，由成交供应商依据实际情况对制度内容进行更新完善，并重新张贴。）

2.4水质质量自动监测站运维要求

1、须针对水质自动监测站系统和仪表实际情况，制定日常运行保养检修方案报采购单位，并组织实施；

2、提供、配制并定期更换自动监测仪表所需试剂，提供并定期更新仪表的泵管、液路、pH玻璃电极、ORP玻璃电极、溶解氧膜头等仪表所需备品备件；

3、定期清洗取水头部，保持取水水路畅通。定期检查维护，保证电路和通讯的畅通；

4、及时排除水质自动监测站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修，不能修复的及时进行更换（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。仪器故障、损坏或检修期间，用备用仪表替代，以保证数据采集量；

5、对自动监测仪表进行定期核查、校准、比对、性能测试，做好质量保证和质量控制，各项指标需达到规定要求；

6、负责水质自动监测站和视频监控设备看护，打扫并保证站房卫生，清洁；

7、认真做好维护记录，汇总各水质自动监测站每周运行维护记录；

8、做好数据信息传输、接收系统的维护；

9、做好固定资产管理、备品配件登记以及数据上报和档案管理等工作；

10、在运营维护及管理期间，承包方必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购单位负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准，使自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.5微型自动监测站系统运维要求

（1）运维要求

综合考虑设备的维护量、维护周期、各项维护操作耗时等相关因素确定。

（2）日常维护

系统的日常运行维护内容分为人员要求、日常维护和系统检修。

针对微型空气监测站的关键部件的维护要求和更换周期进行了规范。其中关键部件的维护周期根据已实施项目维护经验确定，更换周期根据设备工作寿命及已实施项目经验确定。

（3）系统检修

预防性检修和针对性检修相关内容是在参考HJ193基础上，根据已实施项目中微型空气监测站运行的实际情况归纳总结确定。

（4）系统日常维护要求（质量保证与质量控制）

1）监测系统正常运行时的所有数据均为有效数据，全部参与统计；

2）对于因仪器故障、运行不稳定或其他监测质量不受控情况下出现的零值或负值，判断为无效数据；

3）对仪器进行检查、校准、维护保养或仪器出现故障等非正常监测期间的数据判断为无效数据；

4）对于缺失和判断为无效的数据均应注明原因，并保留详细的原始记录，以备数据审核。

2.6监测预警软件系统运维要求

（1）软硬件运维服务

1）不定时检查：指定专门工程师每日不定时至少一次进行系统检查，主要检查系统是否正常运行、响应速度、突发情况及时发现等；

2）软硬件等基础环境维护：指定专门工程师每周一次对系统所运行环境巡检，及时发现并解决系统运行中的问题，包括软/硬件升级和补丁更新等，保障系统正常稳定运行；

3）监测预警软件系统的日常维护：质量控制、故障维修、软/硬件升级和补丁更新、漏洞修复、日志合规管理、年度检修与预防性维护、数据审核上报等。

4）保证在运维期内，做到故障时2小时内响应、24小时解决问题，或者提供问题解决方案和解决时间；

5）负责对系统平台及站点监测数据进行统计分析，形成报告（包括但不限于月报、季报、年报等）。

（2）服务方式

1）热线支持服务：为本项目提供全天候7*24小时的热线服务，并指定1名专职工程师为用户提供远程技术支持，对系统运行中的软件使用问题、影响系统正常运转的问题提供良好的技术支持和解答。

2）现场支持服务：如果遇到无法远程解决的问题、紧急故障或重大问题，则在24小时内到达现场，使系统运行和使用恢复正常。

（3）服务内容

本项目运维服务主要包括以下内容：

1）系统故障解决；

2）系统参数的调整，即应用软件适应性服务；

3）现场支持服务：如果遇到无法远程解决的问题，工程师在24小时内到达现场，使系统运行和使用恢复正常。

4）定期巡检服务：在运维期内，供应商应安排服务人员定期进行远程系统巡检，对系统的运行情况、存在问题的现场检查，现场解决各类系统问题。巡检内容包括：进行数据库、应用服务器等设备运行状态检查、系统日志检查，向各地用户了解应用日常运行情况，及时发现并解决系统运行中的问题，提供系统整体性能优化服务。

2.7应急响应要求

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应在2小时内到达子站处理故障并将信息反馈给采购人；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并书面告知采购人。如不能在48小时内排除故障，应更换备机并及时维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，应委托仪器生产厂商等第三方维修。除不可抗力（洪水，雷电，地震）以外，所有设备维修与配件更换所产生的费用由运维方承担。

2.8运维机构配置要求

1.因本项目涉及软件系统、硬件系统，且设备众多、分布面广，点位周围环境复杂，成交供应商在进行资源配置时须满足以下要求：

（1）成交供应商应设立专门的服务机构，常驻人员不少于2人，其中1人驻场办公，常驻人员工作时间与采购人工作时间同步，运维人员必须有相应的工作经验。

（2）为了保障现场设备维护和应急处理效率，要求针对本项目配备专用车辆1台。

（3）为确保现场设备发生故障后能及时恢复使用，成交供应商须设立备品备件库。

2.供应商应针对运维工作，提供运维资源配置情况说明与管理办法，包含但不限于：

（1）运维基本要求；

（2）人员组织架构、数量及职责要求；

（3）运维资源配备情况；

（4）运维管理制度，如维护作业计划、维护责任制、报告汇报制度等。

（5）运维过程中的安全责任由运维单位独立承担。

- 评审方法和评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评审标准（总分100分）

| 序号 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 |  | 15 |
| 1 | 投标 报价 | 按满足磋商文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最终投标报价）×15（分值保留两位小数）。 | 15 |
| 二 | 商务部分 |  | 45 |
| 1 | 供应商 业绩 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似环境在线监测自动站运维相关服务业绩，每提供1个业绩得2分，本项最高得6分。 注：提供合同及中标（成交）通知书复印件并加盖供应商单位公章，否则不得分。 | 6 |
| 2 | 认证 证书 | 投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得2分，本项最高得6分。 注：提供有效期内的证书复印件并加盖供应商单位公章，否则不得分。 | 6 |
| 3 | 人员配备及技术实力 | 1.项目经理：拟投入该项目的项目经理具备环保类相关专业中级及以上职称，同时具有相关行业颁发的环保运维培训合格证书的得3分，没有不得分。 2.运维人员（除项目经理外）：具有相关行业颁发的环保运维培训合格证书的，同时具有中级及以上电工职业技能证书，每提供1人得2分，本项最高得6分。 3.投标截止前项目组成员从事运维工作满五年及以上（以发证日期2021年10月1日之前的时间为准），每提供1人得2分，本项最高得8分。 注：以上所有人员提供相关证书复印件及近6个月（不含磋商当月）供应商为以上人员缴纳的社保证明，未提供以上证明材料或提供不全的不得分。 | 17 |
| 4 | 软件应用 | 供应商具备智慧环保系统软件、水质监测系统运行软件、水质监测系统运维管理软件等开发能力且对应软件在本公司以往服务项目中成功应用，每提供一种软件实际应用案例得3分，本项最高得6分。 注：提供软件开发或者购买的相关著作权证明材料。单类软件未提供以上证明材料的不得分。 | 6 |
| 5 | 车辆配置 | 供应商为本项目配备运维车辆，每提供一辆得1分，本项最高得4分。 注：①自有车辆提供行驶证复印件加盖供应商单位公章；②租赁车辆提供行驶证复印件、由供应商作为承租方签订的车辆租赁合同，合同租赁期限须覆盖本项目服务期，所有资料加盖供应商公章。单台车辆未提供以上证明材料或提供不全的不得分。 | 4 |
| 6 | 监测参数 | 供应商自有或委托的实验室，其计量认证证书附表中覆盖以下监测参数的，每提供1项得1分，本项最高得6分。 覆盖参数清单：水质常规五参数、氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、氨、硫化氢。 注：提供涵盖对应监测指标的计量认证证书扫描件并加盖供应商单位公章，未提供对应证明材料的该项不得分。 | 6 |
| 三 | 技术部分 |  | 40 |
| 1 | 运维方案 | 依据投标供应商针对需求并结合项目情况提供质控方案，需从人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标（包括但不限于上述内容）进行评分。 1.方案全面完善、合理、可行性强得12分； 2.方案较全面完善、较合理、可行性较强得9分； 3.方案基本全面、基本合理、可行性一般得6分； 4.方案有所欠缺，得3分； 5.无具体描述的不得分。 | 12 |
| 2 | 内部质控方案 | 根据投标供应商为本项目建立的包括但不限于：运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况进行评分。 1.方案全面规范、合理、可行性强，得10分； 2.方案较全面较规范、较合理、可行性较强，得8分； 3.方案基本全面规范、基本合理、可行性一般，得5分； 4.方案有所欠缺，得2分； 5.无具体描述的不得分。 | 10 |
| 3 | 运维交接方案 | 投标供应商根据实际情况提供运维交接实施方案（至少包括投标单位的时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容）进行评分。 1.方案详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性强、针对性强，得10分； 2.方案较详实、表述较清晰、方案较贴合需求、可操作性较强、针对性较强，得8分； 3.方案一般、表述一般、可操作性一般、针对性一般，得5分； 4.方案有所欠缺，得2分； 5.无具体描述的不得分。 | 10 |
| 4 | 运维过程中突发事件应急方案 | 针对需求并结合本项目情况，投标供应商制定数据异常时设计的应急预案（至少应包括职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等内容）进行评分。 1.方案全面，科学合理，可行性强，得8分； 2.方案较全面，较科学合理，可行性较强，得5分； 3.方案一般，基本科学合理，可行性一般，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 |

注：（1）针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料。

（2）磋商响应文件中如出现前后不一致时,磋商小组有权要求投标供应商作出澄清说明。

（3）响应单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段调查和核实相关原件，若不能按时提供或提供虚假材料的，采购人将取消其中标资格。

（4）供应商的最终得分取磋商小组各成员所评定分值的平均值（小数点后保留两位）。

第六章 响应文件的组成及格式

一、响应文件的组成

1、具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

2、法定代表人身份证明书；

3、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明扫描件或由会计师事务所出具的2025年度的审计报告扫描件；

5、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

（1）提供供应商近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）或供应商依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料扫描件；

（2）提供供应商近六个月任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）或供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料扫描件。

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

9、磋商响应函；

10、磋商报价表；

11、分项报价表；

12、服务响应及偏离表；

13、商务条款响应及偏离表；

14、人员配置表；

15、服务承诺；

16、按照评分办法应当递交的其他资料

注：上述1—15条中任何一条不符合要求，则初步审查不通过，按无效响应文件处理。

（磋商文件要求提供的证明材料如没有对应的接口上传资料的，可以在“其他资料”的接口中上传资料。）

二、响应文件的格式

响  应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

1、具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件

2、法定代表人身份证明书

##### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：            职务：               手机（必填）：                   系：     （供应商名称）            的法定代表人。

特此证明

供应商单位：（加盖CA电子公章）

日   期：        年      月      日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正、反面复印件

3、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）

法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权书声明：      （供应商名称）授权              （被授权人的姓名）为我方就        项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

法定代表人：（签字或盖章）_______________________

供应商单位：（加盖CA电子公章）

地址：_____________________________________

日期：     年  月  日

附：授权代表有效期内的身份证正、反面复印件

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明扫描件或由会计师事务所出具的2025年度的审计报告扫描件。

5、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（1）提供供应商近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）或供应商依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料扫描件；

（2）提供供应商近六个月任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）或供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料扫描件。

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           （如有）。

主要专业技术能力有：                   （如有）。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

8、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于      （填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年  月  日

注：（1）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

（2）本项目所属行业：其他未列明行业

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位是/否 为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

9、磋商响应函

磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的磋商文件，正式授权下述签字人_________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理_________项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受相关处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.我们郑重声明：本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。本公司与本项目其他参与采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人，也不存在直接控股、管理关系。本公司未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

9.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

10、磋商报价表 （参考格式，以苏采云系统格式为准）

磋商报价表

本次为首次报价                货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《偏离表》。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日

11、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价:人民币大写： 元整； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标报价具体要求如下：

1、投标报价应包含为实施本项目所需的一切含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。固定总价不随通货膨胀的影响而波动。

2、所有价格用人民币表示。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

4、请各供应商按照上述表格形式按预算清单逐项填写，上述表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

供应商单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

12、服务响应及偏离表

服务响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 采购文件中的要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## …… |  |  |  |  |  |

注：1、请各位供应商按照上面的表格形式按实际提供的服务，应答第四章项目需求中的各项条款。根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料（格式自定）

供应商单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

13、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 采购文件中的要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 |  |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 3 | 磋商有效期 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |  |
| 7 | 其他 | 按磋商文件要求 |  |  |  |

1、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

14、人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上表中行数不够可自加；

供应商单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

15、服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方成交，我们将根据磋商文件的规定，提供不低于磋商文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

供应商单位：（加盖CA电子公章）

日期：     年  月  日

16、按照评分办法应当递交的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：        邮编：

联系人：       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。