招　标　文　件

项目名称：基于人工智能大模型的精神心理科预问诊系统研发的技术支持

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0283

（全流程电子化-服务类项目且不包含产品采购，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2026年09月18日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市德安医院]的委托，常州市政府采购中心就[基于人工智能大模型的精神心理科预问诊系统研发的技术支持]([JSZC-320400-JZCG-G2026-0283])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0283

2.项目名称：基于人工智能大模型的精神心理科预问诊系统研发的技术支持

3.预算金额：100万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为100万元。

5.采购需求（简介）：基于人工智能大模型技术的精神心理科预问诊系统产品研发的技术支持，为患者提供全天候精神心理科常见疾病咨询、疾病初步判断、就诊知识问答、流程指引、用药咨询、健康知识宣教等服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕，软件经调试后交付采购人使用。本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后三年维保服务。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市德安医院

地址：常州市丽华北路157号

联系人：王舟

联系方式：0519-68016033

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

开标评审相关联系人：马女士

电  　话：0519-85588166

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588127，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币/元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：合同签订完成后，乙方实施人员进场后10个工作日内付合同总价的50%为预付款，系统上线并完成初验合格后10个工作日内付合同总价的40%，终验及运维服务期结束前10个工作日内支付合同总价的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：基于人工智能大模型的精神心理科预问诊系统研发的技术支持

2.预算金额：100万元

3.最高限价：100万元

4.采购项目概况（简介）： 本系统使用人工智能大模型和人工智能算法，涉及软件开发和系统维护，需要软硬件支撑，包括软件构架、开发、迭代升级、维护优化、人工智能大模型调优、情绪识别算法、人工智能算法改进、知识库构建升级、24小时维保等服务，需要人工智能大模型算力卡、服务器、数据库、高速网络等硬件，以及相关资质和经验。

5.合同履行期限：合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕，软件经调试后交付采购人使用。本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后三年维保服务。

6.是/否接受联合体投标：否 ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

13. 是/否包含产品采购：否

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：合同签订之日起6个月内完成并调试完毕，软件经调试后交付采购人使用。

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订完成后，中标人实施人员进场后10个工作日内付合同总价的50%为预付款，系统上线并完成初验合格后10个工作日内付合同总价的40%，终验及运维服务期结束前10个工作日内支付合同总价的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

4.1投标要求:本项目不可转包、分包。

4.2工期要求: 合同签订之日起6个月内完成并调试完毕，软件经调试后交付采购人使用。

★4.3维保要求:本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后三年维保服务。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章。）

★4.4商务要求:本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量及算力等限制，承诺未来迁移到新服务器或者服务器扩容过程中，不额外收取任何费用。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章。）

★4.5报价要求:报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、维保服务、第三方软件功能及接口改造、系统切换，以及相关的辅助材料、 辅助线缆等为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。在维保期内，与医院第三方接口开发，投标人不再收取任何费用。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章。）

5. 保险

无。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

★基于人工智能大模型技术的精神心理科预问诊系统产品研发的技术支持，为患者提供全天候精神心理科常见疾病咨询、疾病初步判断、就诊知识问答、流程指引、用药咨询、健康知识宣教等服务。

★智能分诊导医：实现精神科专科智能分诊，科室和医生推荐准确率达到95%以上。

★7×24小时智能服务：基于人工智能大模型技术，为患者提供全天候服务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目在建设过程中，以下标准或要求（包含但不仅限于）均适用于本文件。

项目建设执行包括但不并限于以下标准；下述规范和标准如有缺少或有更新，须按现有或更新后的标准执行。

《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）

《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》（2025年，五部门联合）

《医疗器械监督管理条例》

《个人信息保护法》

《数据安全法》

《网络安全法》

《医疗健康大模型能力成熟度评估规范》

《人工智能大模型私有化部署技术实施与评价指南》

《网络安全技术 生成式人工智能服务安全基本要求》

《医疗健康行业智能体通用技术要求》

《医疗健康行业智能体健康咨询技术要求》

《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》

《卫生健康行业信息化标准体系》（6大类252项）

《医疗健康数据安全标准》（GB/T 39725-2020）

《人工智能大模型技术要求》

《医疗人工智能安全与治理指南》

《基层医疗机构人工智能应用部署指南》

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的总体技术要求

2.1.1总体技术要求

★整体要求：系统、模块、数据库和大模型可通过服务器平台、软件平台、政府部门等各类各级监管要求；严格保护患者隐私数据，禁止数据泄露和外流；监视、截获和正确处理敏感信息；严格保护系统和安全，防止被攻击，有完善的安全防范和应对措施。若因投标人原因导致的数据泄露、系统损害，投标人应承担所有后果和责任，并修复系统、恢复数据，弥补采购人相关损害、损失。

2.1.2保密原则

对实施过程的数据和结果严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害招标人的行为，否则招标人有权追究投标人的责任。

2.1.3标准性原则

方案的设计与实施应依据国家的相关标准进行。

2.1.4规范性原则

投标人工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制。

2.1.5稳定性与可靠性

系统应经过完善的设计和充分的测试运行，具备在较长时间内连续无故障运行的能力。

整体规划方案要求设计先进、结构合理、操作方便、经济实用及易于维护管理，实现信息流与业务、管理的有机融合。

系统高可用性，故障自动切换、快速恢复。医学输出无重大错误，建立人工审核、质控校验、效果评估机制。支持灰度发布、版本回滚、性能监控、资源弹性伸缩。

系统应具备开放的标准化体系结构，可方便与其他业务系统开发接口，实现与其他系统的集成。

2.1.6兼容性与易用性

系统需要具有先进的体系结构，在安装、配置、升级、维护等管理方面应该简单快捷。

系统软件要求具有良好的用户操作界面，方便的参数化管理，具有较强的扩展性，便于增加新功能、新业务。

2.1.7权限与数据安全控制

要求系统能够提供严格的安全及权限管理体系，能够支持权限的多级分配、多重角色权限分配。

要求系统能够灵活设置功能权限，严格控制不同操作权限与数据访问权限，保证系统数据的安全性、可靠性。

可按要求设置密码强度要求，如密码长度要求；须包含的字符集组合要求；并可设置登录验证码，降低密码被暴力破解可能性。

2.1.8医疗数据安全性

医疗数据分级分类、脱敏、加密、去标识化、质量校验、全链路留痕。差分隐私、联邦学习、访问控制、最小必要原则、患者知情授权。操作日志、模型调用日志、输出内容审计、风险监测、异常告警。

2.2采购标的需满足的软件功能要求

▲心理健康自测：集成常见精神心理测试量表，提供自助心理测评服务。

| 系统 | 模块 | 功能点 |  | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文字客服 | 知识问答 | 多渠道集成 |  | ★支持网页、微信公众号、微信小程序等多种渠道集成，提供便捷的访问入口；至少支持小程序 ▲支持开发为独立的（安卓/苹果/鸿蒙）App应用并上架各大App分发平台 |
|  |  | 文本输入 |  | ★支持为公众提供文字输入方式 |
|  |  | 语音识别 |  | ▲支持为公众提供语音输入功能，支持用户以口语化形式描述疑问，系统自动转成文字并给予针对性回复。 |
|  |  | 知识生产与输出 | 智能匹配知识输出 | ★支持基于对用户输入问题的意图理解，分析用户输入进行逻辑推导，通过自动的方式产生针对疑问的应答内容。 |
|  |  |  | 备用回复策略 | ▲支持在用户提出问题无法匹配相应的知识时，提供备选方案或引导公众通过其他途径解决。 |
|  |  | 多轮对话交互 | 多轮交互 | ★支持理解公众提问的意图，实现连续的人机对话。 |
|  |  |  | 对话流程控制 | ▲支持通过对话流程控制和状态跟踪，根据识别到的需求和问题类型来控制对话的流程和状态，保持对话流畅。 |
|  |  |  | 对话内容结构化总结 | ★支持将对话内容总结为结构化文本 |
|  |  | 融合医院患者服务应用 |  | ▲支持理解公众提问的意图，推荐医院的应用。如输入“我想挂号”，系统首先解答医院挂号的方式和渠道，同时提供医院挂号的功能入口 |
|  |  | 症状自查 |  | ★支持用户输入不适症状时，自查可能疾病（仅限精神心理及可能导致精神心理症状的相关躯体疾病，其他疾病提示超出本系统诊疗建议范围，建议其他医院进一步诊疗）。 |
|  |  | 检查报告解读 |  | ★支持通过用户拍照或上传检查报告照片，经过OCR识别分析检查报告中异常指标、检测结果。 |
|  |  | 检验报告解读 |  | ★支持通过用户拍照或上传检验报告照片，经过OCR识别分析检验报告中异常指标、检测结果。 |
|  |  | 找科室/医生 |  | ★支持根据用户输入的不适症状进行主动式问诊，通过患者基础症状进行有针对性的询问，告知患者应该去哪个科室/医生就诊。 |
|  |  | 语音播报 | 语音播报的启停 | ★用户在使用系统时，可以选择使用或关闭语音播报的功能，适配不同人群的使用需求。 |
|  |  |  | 语音播报的内容选择 | ★支持根据用户的需求选择某一条内容进行播报 |
|  |  | 意见反馈 |  | ▲支持用户在使用系统时对知识进行点踩（表示对此条知识不满意）或点赞（表示对此条知识满意），对系统回复进行质量评价。 |
|  |  | 医生动画展示 |  | ★根据不同场景展示不同的卡通医生动画,支持在场景切换时,卡通医生进行动画切换，如打招呼、聆听等动作 |
|  |  | 用户身份信息 |  | ▲支持在页面展示用户身份信息；可隐藏部分字段以保护隐私 |
|  |  | 定制页面欢迎语 |  | ▲支持定制页面打招呼提示语，如“我是就医助手菲菲，有什么可以帮助你吗” |
|  |  | 终止回答 |  | ▲支持用户点击停止回答，中断内容生成 |
|  |  | 联系客服 |  | ▲支持在系统用户中预留联系电话，在用户遇到疑问时，联系相关人员获得及时的帮助。 |
|  |  | 免责提醒 |  | ★最终输出结果，加入免责提醒 |
|  | 问答管理 | 问答管理 | 个性化设置 | ▲支持通过个性化设置，编辑机器人打招呼用语，机器人对话页面风格，机器人形象和页面推荐问题 |
|  |  |  | 知识库管理 | ▲支持以pdf、md、txt、word导入导出知识库，并对知识库进行的编辑，包括查看、解析、启用、禁用。 |
|  |  |  | 指令管理 | ▲支持通过指令管理，对Prompt指令进行常规的删除、修改、启用、禁用等操作。 |
|  |  |  | 问答调试 | ▲支持在调试页面查看页面基本设置，如推荐问题，知识库、指令等设置是否生效，测试系统的响应速度和处理能力 |
|  |  |  | 用户管理 | ▲支持根据医院、渠道等关键信息，查询用户数据，且支持批量导出用户数据。 |
|  |  |  | 会话记录 | ▲支持根据医院、渠道等关键信息，查询用户对话数据，且支持批量导出对话内容数据。 |
|  |  |  | 意见记录 | ▲支持通过意见反馈记录，查看和分析用户反馈关于使用体验、功能设计、界面布局等方面的意见和建议，确定系统的优化方向。 |
|  |  |  | 数据分析 | ▲1）支持根据时间、医院渠道设置查询条件，查看累计用户数、新增用户数、活跃用户数等数据指标，且数据支持导出 |
|  |  |  |  | ▲2）支持根据时间、医院渠道设置查询条件，查看总访问量，平均访问时间等数据指标，且数据支持导出。 |
|  |  |  |  | ▲3）支持根据时间、医院渠道设置查询条件，查看用户在使用系统时的点击踩赞数量等数据指标，且数据支持导出。 |
|  |  |  | 系统设置 | ▲支持管理当前用户的登录，增强系统的安全性 |
| 智能导诊 | 患者端 | 智能分诊 | 推荐问法 | ▲支持患者查看推荐问法，便于患者直接进行点选交互。 |
|  |  |  | 情绪识别 | ★支持通过视频和图片识别面部表情、文本语义实现情绪识别功能 ▲语音语气识别情绪 |
|  |  |  | 基本信息采集 | ▲支持对患者的年龄、性别等信息进行采集。 |
|  |  |  | 智能联想 | ▲患者描述症状或疾病时，会智能推荐可能问题，患者可选择快速发送。 |
|  |  |  | 开场白 | ▲支持查看开场白，并自定义开场白内容 |
|  |  |  | 预设问题 | ▲支持患者查看并自定义系统预设导诊问题，并可以基于预设问题快速提问体验产品 |
|  |  |  | 多轮问诊 | ★支持基于大模型能力对患者描述的病情信息进行多轮问诊，充分了解患者病情 |
|  |  |  | 临床印象判断 | ★根据问诊结果和视频情绪识别结果，得出临床印象和初步诊断印象，撰写简要病历 |
|  |  |  | 单条消息语音播报 | ▲针对多轮问诊时系统提问单条问题支持语音播报 |
|  |  |  | 全局语音自动播报 | ▲支持患者在使用导诊时设置全局语音自动语音播报 |
|  |  |  | 内容安全审核 | ★当患者描述内容涉及敏感信息时会进行自动审核并进行后台提醒，必须时拦截 |
|  |  |  | 文字输入 | ★支持患者通过文字输入的方式，描述自己不舒服的症状或疾病。 |
|  |  |  | 语音输入 | ★支持患者直接语音说自己不舒服的症状或疾病。 |
|  |  |  | 重新输入 | ★支持在问诊过程中，如患者有部分问题回答错误，可点击重选返回上一步进行重新选择输入。 |
|  |  |  | 推荐科室 | ★支持根据患者描述的疾病或症状基于大模型能力为患者推荐就诊科室。若与医院现有预约挂号系统进行对接，可在点击就诊科室时进入医院科室的医生列表页直接进行预约挂号； |
|  |  |  | 科室推荐评价 | ▲支持患者对系统推荐的科室进行评价 |
|  |  |  | 虚拟形象 | ▲支持虚拟形象与患者进行互动 |
|  |  | 智能导医 | 推荐医生 | ★患者填写完全部的问诊问题后，会根据患者填写的问诊问题及喜好，给出最适合此患者的医生。 |
|  |  |  | 医生列表 | ▲根据患者推荐出来的科室，可查看对应的医生列表，并在列表信息中可以查看医生专长、性别、年龄等信息。 |
|  |  |  | 预约挂号 | ▲支持对接医院预约挂号平台，根据推荐医生直接进行预约挂号。 |
|  |  |  | 医生偏好 | ★支持患者自定义选择想要推相应职称、专长、性别、年龄的医生 |
|  |  |  | 重新输入 | ★支持在问诊过程中，如患者有部分问题回答错误，可点击重选返回上一步进行重新选择输入。 |
|  |  |  | 风险提示 | ▲给出患者风险提示，提示患者以实际医嘱为准。 |
|  |  |  | 医生推荐评价 | ▲支持患者对系统推荐的医生进行评价 |
|  |  |  | 意见反馈 | ▲支持患者点击意见反馈，反馈自己的问题或意见。 |
|  |  | 个人中心 | 病情报告 | ★支持患者查看多轮问诊后的病情分析报告，以及查看历史病情分析报告。 |
|  |  |  | 疾病列表 | ▲支持患者查看疾病列表，选择想要查看的疾病介绍及相关知识。 |
|  |  | 疾病知识 | 健康宣教 | ▲支持患者查看疾病的病因、预防、检查检验等健康宣教知识。 |
|  |  |  | 健康自测 | ▲支持患者进行PHQ-9抑郁症、焦虑自评量表、抑郁自评量等常见精神心理疾病相关量表测试，给出健康自测结果，并提示风险等级，同时给出疾病健康宣教知识。 |
|  | 管理端 | 就诊人管理 |  | ★支持查看系统内添加的患者信息，涵盖ID、姓名、性别、年龄以及注册时间。 |
|  |  | 会话记录 |  | ★支持查看患者在导诊内会话以及推荐科室和医生信息。 |
|  |  | 开场白设置 |  | ▲支持自定义设置开场白。 |
|  |  | 预设问题设置 |  | ▲支持自定义设置预设问题。 |
|  |  | 意见反馈 |  | ▲支持查看患者意见反馈内容并 |
|  |  | 评价管理 |  | ▲支持查看患者对科室推荐、医生推荐效果评价信息 |
|  |  | 数据统计 |  | ★支持对患者使用导诊数据进行统计分析，包括累计服务患者人数、服务患者人次、导诊转化率、患者年龄、性别画像分布等。 |
| 咨询协同服务 | 导诊工作站 |  |  | ★支持在护士导诊工作站使用平板或桌面电脑使用本应用为患者进行线上咨询服务。 ★具备默认患者基本的（保护患者信息安全）方式进行线上咨询。 ▲系统和界面具备适老化优化。 |
| 知识库 | 后台知识库模块 |  |  | ★采购人可构建、删除多个知识库，可添加、删除、管理文档、流程、指南等专业资料，向量化处理，系统可以搜索调用，优化回答 ★支持调用第三方知识库 |
| 后端 | 后台管理 |  |  | ★支能后端平台管理，能设置修改所有参数和模块，查看分析所有数据，导出所有原始数据和资料，上传需要的数据、配置、文档等资料 |
| 扩展性 | 模型、系统、构架迁移切换 |  |  | ★支持使用其他开源或闭源大模型，同时有使用其他模型后系统参数性能下降的补偿措施； ★支持数据和数据库迁移 ★支持软件构架和系统迁移 |
| 源码 |  |  |  | ★提供本系统和应用的所有源码和接口 |
| 其他服务 | 应用市场、注册、备案 |  |  | ▲协助各大应用市场上架和分发 ▲协助本系统、相关网站网址、大模型、应用等各项备案 ▲协助域名注册、App应用、大模型等注册 ▲协助产品或所需资源或数据在国家信息管理部门备案注册 ▲免费提供所有数据所需的数据库软件 |
| 产权和所有权 |  |  |  | ★招标方拥有本系统所有产品、应用、数据、商标名、图案、专利、产出资源和数据的永久产权和使用权 |

2.3采购标的需满足的系统对接要求

▲为保障本次研究项目的顺利完成，需要与院内HIS系统进行对接，实现院内导诊分诊和挂号的需求。同时为满足满意度调查需求，支持调用满意度调查应用的链接进行满意度信息填写。

2.4采购标的需满足的系统对接要求

★系统须支持以 SaaS 模式或非 SaaS 模式交付，且无论采用何种方式，均须提供小程序端；

▲支持本地部署；

★拥有完整的后台管理功能。

2.5采购标的的实施要求

2.5.1实施工期：合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕，软件经调试后交付采购人使用。

2.5.2为保证项目按计划进度顺利推进，投标人需制定详细的项目实施方案，提供明确的项目团队，保证系统开发、调试、安装、培训等各项工作顺利进行。

2.5.2.1组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

★2.5.2.2投标人需要提供完善、合理的实施进度计划，并通过完善的项目实施保障措施，保证本项目开发成品并顺利上线和正常运行。

2.5.2.3需在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。

2.5.2.4本项目由原厂技术人员完成本项目安装及实施培训工作。

2.5.2.5中标供应商承担本项目采购软件的培训工作，对后续管理人员进行培训，协助用户做好维护服务，保证系统的正常运行等所有工作内容。

2.5.3项目实施团队人员要求：本项目需配备项目经理1名，项目实施人员2名或以上，以保障项目的顺利实施。

★2.5.4本项目若以SAAS方式交付，实施所需的交付环境、基础设施、人工智能算法、算力服务（包括算力服务器）及大模型等资源，均由中标人负责提供，相关费用已包含在投标报价中；维保期内中标人须保障采购人可稳定使用全部AI问诊功能，不得因大模型服务商调整、授权到期或自身服务策略变更导致系统中断运行。若以非SAAS方式交付，上述资源的提供范围与方式由采购人与中标人在合同签订前协商确定。项目团队在实施过程中应严格执行相关的安全实施规范，在实施过程中和维保期间所产生的一切因中标人原因造成的安全责任均由中标人自行承担。

2.6售后服务要求

★2.6.1本次项目服务周期为三年（自项目验收合格之日起计算），免费运维期内投标人应提供免费运维服务，包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、性能调优、技术升级服务等。

2.6.2投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修、接口等内容。

2.6.3在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

▲2.6.4投标人有良好的售后服务能力，并提供维保期内的免费服务及软件升级，在接到系统故障通知后，投标人必须在2小时内给予明确的响应，查找原因、提出解决方案，24小时之内修复。

▲2.6.5提供7x24小时应急响应，5*8小时在线服务，协助采购人处理产品运行相关的重要保障工作。如出现影响医院业务重大故障的，需要3小时赶到现场并排除；如未能在规定时间内排除故障，对医院业务造成2小时及以上中断的，每发生一次，其维保期相应延长30天。

2.6.6项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行。

★2.6.7免费运维服务（免费质保期）结束后，应以最优惠价格保障后续所有服务。因任何原因不能继续提供后续服务，应将系统、所有功能和数据、模块和成品，完整交付给采购人，免费指导在其他平台、硬件和环境中正常部署、运行和使用。

2.7培训要求

▲2.7.1投标人需根据项目建设内容，制订可行的系统培训计划方案、提供全方位多层次的免费培训服务。

▲2.7.2培训对象。对本项目部署单位用户进行培训，包括业务人员、系统维护人员。

▲2.7.3培训内容。提供技术理论、应用系统操作和使用、系统运维等培训。投标人应根据使用对象，制定不同的培训内容。

▲2.7.4培训方式。根据项目实际情况开展培训，培训组织形式包括集中场地培训、现场使用培训、线上远程培训等相结合的方式。

2.7.5所有的培训费用必须计入投标总价。

3. 验收标准

3.1提供安装实施、调试及培训服务，直到符合技术要求，采购人做最终验收。
   ▲3.2本项目实施完成后，试运行1个月后，满足以下验收条件，投标人提供完整工程相关详细资料，同时书面提出验收申请。

3.3验收条件：

★3.3.1功能正常的成熟产品1套

★3.3.2国家发明专利或实用新型专利1件

★3.3.3软件著作权1件

★3.3.4情绪识别:情绪识别准确率≥75%，可对用户情绪状态做出基本判断并调整回复策略

★3.3.5推荐匹配率:医疗资源推荐匹配率≥85%，能根据用户症状严重程度推荐合适的就诊科室或医生

★3.3.6语言理解:自然语言理解准确率≥85%支持常见精神心理症状的语义识别与分类

★3.3.7问诊覆盖度:问诊知识问答覆盖度≥90%，涵盖焦虑、抑郁、睡眠障碍等常见问题

★3.3.8产品开发说明和技术规范、使用说明及介绍PPT一套

★3.4验收通过之日起7天内，投标人需将本项目相关资料及验收报告等文档装订成册提交给采购人，并提供所有资料的电子文档。同时，提供本项目所有软件产品和数据资源的电子文件。

3.5采购方组织项目验收时，可邀请未中标供应商或相关领域专家组成履约验收组，根据招标文件和投标供应商的投标文件进行履约验收，中标供应商必须全程参加，验收完毕后一致作出验收结果报告。
  	3.6交付文档验收要求： 项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，

3.6.1系统的体系架构及描述。
3.6.2提供的其它技术手册，包括：

需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；

实施文档（包括建设、承建、监理、风评、审计）；

会议文档

实施开发报告（承建单位）

监理总结报告（如果项目有监理）

风险评估报告（测评单位）

软件培训资料；

程序安装维护手册；

软件使用操作手册；

项目验收报告；

其他项目建设的资料。

4. 其他要求

无。

5. 实质性要求

| 需求名称 | 实质性要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 维保要求 | ★本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后三年维保服务。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 商务要求 | ★本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量及算力等限制，承诺未来迁移到新服务器或者服务器扩容过程中，不额外收取任何费用。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 报价要求 | ★报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、维保服务、第三方软件功能及接口改造、系统切换，以及相关的辅助材料、 辅助线缆等为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。在维保期内，与医院第三方接口开发，投标人不再收取任何费用。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 技术要求 1.1 采购标的需实现的功能或者目标 | ★基于人工智能大模型技术的精神心理科预问诊系统产品研发的技术支持，为患者提供全天候精神心理科常见疾病咨询、疾病初步判断、就诊知识问答、流程指引、用药咨询、健康知识宣教等服务。 ★智能分诊导医：实现精神科专科智能分诊，科室和医生推荐准确率达到95%以上。 ★7×24小时智能服务：基于人工智能大模型技术，为患者提供全天候服务。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 技术要求 2.1采购标的需满足的总体技术要求 | 2.1.1总体技术要求 ★整体要求：系统、模块、数据库和大模型可通过服务器平台、软件平台、政府部门等各类各级监管要求；严格保护患者隐私数据，禁止数据泄露和外流；监视、截获和正确处理敏感信息；严格保护系统和安全，防止被攻击，有完善的安全防范和应对措施。若因投标人原因导致的数据泄露、系统损害，投标人应承担所有后果和责任，并修复系统、恢复数据，弥补采购人相关损害、损失。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 技术要求 2.2采购标的需满足的软件功能要求 | 多渠道集成：★支持网页、微信公众号、微信小程序等多种渠道集成，提供便捷的访问入口；至少支持小程序。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 文本输入：★支持为公众提供文字输入方式 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 知识生产与输出： 智能匹配知识输出：★支持基于对用户输入问题的意图理解，分析用户输入进行逻辑推导，通过自动的方式产生针对疑问的应答内容。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 多轮对话交互： 多轮交互：★支持理解公众提问的意图，实现连续的人机对话。 对话内容结构化总结：★支持将对话内容总结为结构化文本 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 症状自查：★支持用户输入不适症状时，自查可能疾病（仅限精神心理及可能导致精神心理症状的相关躯体疾病，其他疾病提示超出本系统诊疗建议范围，建议其他医院进一步诊疗）。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 检查报告解读：★支持通过用户拍照或上传检查报告照片，经过OCR识别分析检查报告中异常指标、检测结果。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 检验报告解读：★支持通过用户拍照或上传检验报告照片，经过OCR识别分析检验报告中异常指标、检测结果。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 找科室/医生：★支持根据用户输入的不适症状进行主动式问诊，通过患者基础症状进行有针对性的询问，告知患者应该去哪个科室/医生就诊。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 语音播报： 语音播报的启停：★用户在使用系统时，可以选择使用或关闭语音播报的功能，适配不同人群的使用需求。 语音播报的内容选择：★支持根据用户的需求选择某一条内容进行播报 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 医生动画展示：★根据不同场景展示不同的卡通医生动画,支持在场景切换时,卡通医生进行动画切换，如打招呼、聆听等动作 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 免责提醒：★最终输出结果，加入免责提醒 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 智能分诊： 情绪识别：★支持通过视频和图片识别面部表情、文本语义实现情绪识别功能 多轮问诊：★支持基于大模型能力对患者描述的病情信息进行多轮问诊，充分了解患者病情 临床印象判断：★根据问诊结果和视频情绪识别结果，得出临床印象和初步诊断印象，撰写简要病历 内容安全审核：★当患者描述内容涉及敏感信息时会进行自动审核并进行后台提醒，必须时拦截 文字输入：★支持患者通过文字输入的方式，描述自己不舒服的症状或疾病。 语音输入：★支持患者直接语音说自己不舒服的症状或疾病。 重新输入：★支持在问诊过程中，如患者有部分问题回答错误，可点击重选返回上一步进行重新选择输入。 推荐科室：★支持根据患者描述的疾病或症状基于大模型能力为患者推荐就诊科室。若与医院现有预约挂号系统进行对接，可在点击就诊科室时进入医院科室的医生列表页直接进行预约挂号； | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 智能导医： 推荐医生：★患者填写完全部的问诊问题后，会根据患者填写的问诊问题及喜好，给出最适合此患者的医生。 医生偏好：★支持患者自定义选择想要推相应职称、专长、性别、年龄的医生 重新输入：★支持在问诊过程中，如患者有部分问题回答错误，可点击重选返回上一步进行重新选择输入。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 个人中心： 病情报告：★支持患者查看多轮问诊后的病情分析报告，以及查看历史病情分析报告。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 就诊人管理： ★支持查看系统内添加的患者信息，涵盖ID、姓名、性别、年龄以及注册时间。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 会话记录： ★支持查看患者在导诊内会话以及推荐科室和医生信息。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 数据统计： ★支持对患者使用导诊数据进行统计分析，包括累计服务患者人数、服务患者人次、导诊转化率、患者年龄、性别画像分布等。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 导诊工作站： ★支持在护士导诊工作站使用平板或桌面电脑使用本应用为患者进行线上咨询服务。 ★具备默认患者基本的（保护患者信息安全）方式进行线上咨询。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 后台知识库模块： ★采购人可构建、删除多个知识库，可添加、删除、管理文档、流程、指南等专业资料，向量化处理，系统可以搜索调用，优化回答 ★支持调用第三方知识库 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 后台管理：★支能后端平台管理，能设置修改所有参数和模块，查看分析所有数据，导出所有原始数据和资料，上传需要的数据、配置、文档等资料 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 模型、系统、构架迁移切换： ★支持使用其他开源或闭源大模型，同时有使用其他模型后系统参数性能下降的补偿措施； ★支持数据和数据库迁移 ★支持软件构架和系统迁移 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 源码：★提供本系统和应用的所有源码和接口 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 产权和所有权：★招标方拥有本系统所有产品、应用、数据、商标名、图案、专利、产出资源和数据的永久产权和使用权 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 2.4采购标的需满足的系统对接要求 | ★系统须支持以 SaaS 模式或非 SaaS 模式交付，且无论采用何种方式，均须提供小程序端； ★拥有完整的后台管理功能。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 2.5采购标的的实施要求 | ★2.5.2.2投标人需要提供完善、合理的实施进度计划，并通过完善的项目实施保障措施，保证本项目开发成品并顺利上线和正常运行。 ★2.5.4本项目若以SAAS方式交付，实施所需的交付环境、基础设施、人工智能算法、算力服务（包括算力服务器）及大模型等资源，均由中标人负责提供，相关费用已包含在投标报价中；维保期内中标人须保障采购人可稳定使用全部AI问诊功能，不得因大模型服务商调整、授权到期或自身服务策略变更导致系统中断运行。若以非SAAS方式交付，上述资源的提供范围与方式由采购人与中标人在合同签订前协商确定。项目团队在实施过程中应严格执行相关的安全实施规范，在实施过程中和维保期间所产生的一切因中标人原因造成的安全责任均由中标人自行承担。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 2.6售后服务要求 | ★2.6.1本次项目服务周期为三年（自项目验收合格之日起计算），免费运维期内投标人应提供免费运维服务，包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、性能调优、技术升级服务等。 ★2.6.7免费运维服务（免费质保期）结束后，应以最优惠价格保障后续所有服务。因任何原因不能或不需要继续提供后续服务，应将系统、所有功能和数据、模块和成品，完整交付给采购人，免费指导在其他平台、硬件和环境中正常部署、运行和使用。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 3.3验收条件： | ★3.3.1功能正常的成熟产品1套 ★3.3.2国家发明专利或实用新型专利1件 ★3.3.3软件著作权1件 ★3.3.4情绪识别:情绪识别准确率≥75%，可对用户情绪状态做出基本判断并调整回复策略 ★3.3.5推荐匹配率:医疗资源推荐匹配率≥85%，能根据用户症状严重程度推荐合适的就诊科室或医生 ★3.3.6语言理解:自然语言理解准确率≥85%支持常见精神心理症状的语义识别与分类 ★3.3.7问诊覆盖度:问诊知识问答覆盖度≥90%，涵盖焦虑、抑郁、睡眠障碍等常见问题 ★3.3.8产品开发说明和技术规范、使用说明及介绍PPT一套 ★3.4验收通过之日起7天内，投标人需将本项目相关资料及验收报告等文档装订成册提交给采购人，并提供所有资料的电子文档。同时，提供本项目所有软件产品和数据资源的电子文件。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |

6. 样品

无

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基于人工智能大模型的精神心理科预问诊系统研发的技术支持项 | 软件和信息技术服务业 |

9.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、本项目属于服务类项目且不包含产品采购，不享受本国产品扣除。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 20 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.3）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 18 | 是 | 否 |
| 2.1 | 项目技术方案 | 评审小组根据投标人编制的项目技术方案（包括：建设背景、建设目标、技术架构、需求理解、可行性分析、功能设计、质量保障、可扩展性与易用性、数据安全规划等）进行综合评审。 （1）项目技术方案内容完整、可扩展性、易用性强的，得6分；（2）项目技术方案内容一般、可扩展性、易用性一般的，得4分；（3）项目技术方案内容较少、可扩展性、易用性较弱的，得2分；（4）不提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 评审小组根据投标人编制的项目实施方案（包括：组织机构、进度计划、项目实施计划安排表、人员力量、安装调试、试运行、测试、验收工作程序和步骤、质量保证、信息安全保障等）进行综合评审。 （1）项目实施方案内容完整、进度计划安排可行性强的，得6分；（2）项目实施方案内容完整程度一般、进度计划安排可行性一般的，得4分；（3）项目实施方案内容完整程度较低、进度计划安排可行性较弱的，得2分；（4）不提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.3 | 售后服务管理体系方案 | 评审小组根据投标人编制的售后服务管理体系方案（包括：售后服务内容、服务人员、服务机制、响应时间、故障排除时间、技术支持服务、巡检服务、售后咨询等）进行综合评审。 （1）售后服务方案完整性高、可行性强、完全满足需求的得6分；（2）售后服务方案完整性一般、可行性一般、较好满足需求的得4分；（3）售后服务方案不够完整，可行性较低，不能满足需求的得2分；（4）不提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 62 | 否 | 是 |
| 3.1 | 参数响应 | “第四章采购需求”中标注“▲”号的为关键性技术指标参数共59项，每一项不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 评审材料：投标文件中提供技术偏离表及相关证明材料并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 0 | 29.5 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业资质 | 投标人提供有效期内的以下资质证书： 1.质量管理体系认证证书ISO9001，得1分； 2.隐私信息管理体系认证证书ISO/IEC，得1分； 3.信息技术管理体系认证证书ISO20000，得1分； 4.信息安全管理体系认证证书ISO27001，得1分； 以上证书每提供一个得1分，最高4分。未提供不得分。 评审材料：提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 软件著作权 | 投标人提供与智能导诊、客服等相关的软件著作权。每提供一类软件著作权证书得1.5分，最高得3分，未提供不得分。 评审材料：投标人必须为原始取得的知识产权，软件著作权证书必须在开标前取得，所登记注册的软件名称可以相似，但必须功能相同，著作权名称不同的，由评委判定，内容重复的软件著作权只计1次得分。需提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.4 | 案例证明 | 2022年1月1日至开标日期（以合同签订时间为准），投标人具有类似业绩的：每提供一个业绩得2.5分，最高得7.5分。未提供不得分。 评审材料：需提供项目完整合同扫描件或中标通知书扫描件，并加盖投标人公章。 同一项目不重复得分。 | 0 | 7.5 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目经理资质 | 投标人为本项目投入1名项目负责人（项目经理），具备信息系统项目管理师证书，得2分；具备注册信息安全专业人员（CISP）证书，得2分。本项最高得4分。 评审材料：须为投标单位正式员工，提供投标人为其缴纳的最近一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖投标人公章，未提供或提供全均不得分。 3.5和3.6不得为同一人。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 项目团队成员资质 | 投标人为本项目投入的项目团队成员，具备软件设计师、软件评测师、数据库系统工程师、信创集成项目管理师资质，每提供1个得1分，本项最高得4分。 评审材料：须为投标单位正式员工，提供投标人为其缴纳的最近一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖投标人公章，未提供或提供全均不得分。 3.5项目经理和3.6项目团队成员不得兼任。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 合同履约期承诺 | 投标人提供的合同履约期承诺函，在满足合同签订之日起6个月内完成并调试完毕的基础上，每提前1个月得2分，本项最高得4分。 评审材料：投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.8 | 免费运维服务承诺 | 投标人提供的免费运维服务承诺函，在满足3年要求的基础上，每增加1年得2分，不足一年的不得分，本项最高得6分。 评审材料：投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价符合性审查 | 属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价招标文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 招标文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 报价 审查 | 报价审查 | 由评委审查，报价合理的予以通过。 根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。