无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项 目 编 号：JSZC-320200-GXIN-G2026-0006

采购项目名称：无锡市人民医院后勤维修材料采购

采   购   人：无锡市人民医院

采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司

二〇二六年九月十日

目  录

- 投标邀请……………………………………… 3

- 投标供应商须知……………………………… 9

- 采购需求……………………………………… 26

- 合同条款……………………………………… 71

- 附件…………………………………………… 81

- 投标邀请

江苏广信工程咨询有限公司受无锡市人民医院委托，就其无锡市人民医院后勤维修材料采购进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市人民医院后勤维修材料采购 项目编号：JSZC-320200-GXIN-G2026-0006 采购人：无锡市人民医院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市人民医院 采购人地址：无锡市梁溪区清扬路299号 采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 项目概况：拟对医院维修材料进行采购，具体要求详见采购需求； （2）供货期限：合同签订之日起1年；（供货期期满或累计合同金额达到预算金额，其中任意一项达到即为本项目完成） （3）质量要求：合格，全新未拆封原厂产品； （4）服务质量要求：满足采购人及采购文件要求； （5）本项目预算金额：3000000元/1年； （6）最高投标限价：3000000元/1年。投标人以“综合优惠率”的形式报价，综合优惠率为百分数，0≤综合优惠率＜100%，否则按无效投标文件处理； （7）合同履行期限：1年； （8）本项目不接受联合体投标； （9）本项目是否专门面向中小企业：否； （10）本项目标的所属行业为批发业。从业人员000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） - 具有独立承担民事责任的能力；[投标时应提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商的企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件] - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务会计报告（资产负债表和利润表），财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章或由会计师事务所出具的经注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2025年度的财务审计报告和所附已审计财务报告并提供查验截图] - 有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）] - 有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）] - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 - 本项目的特定资格要求： - 投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[投标时提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳最近六个月中任意一个月（不含投标当月）的社保参保证明材料（提供含有县/区级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件），如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月的依法缴纳的社保参保证明材料] - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书，格式详见附件） - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） |
| 5 | 获取招标文件： - 获取招标文件方式：潜在投标供应商如确定投标，必须在江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”—“采购项目”中找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”，完成项目参与。 - 招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 招标文件获取地点： 江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn） - 售价：0元。 |
| 6 | 采购文件的澄清修改： 1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2026年9月18日10:00时前，投标供应商对招标文件提出澄清修改要求加盖供应商公章后，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2026年9月18日16:00时，（以书面或电子稿）形式发送给各潜在供应商。 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 网上投标截止时间：2026年10月09日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 网上投标解密时间：2026年10月09日09:30 解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 接收地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn） |
| 10 | 开标有关信息： 开标时间：2026年10月09日09:30 开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn） |
| 11 | 评审有关信息： 评审时间：2026年10月09日开标结束 评审地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 102室） |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份送至招标代理机构。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 13 | 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，由供应商自行承担后果。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人名称：无锡市人民医院 统一社会信用代码：123202004663068618 联系人：杨老师 联系电话： 0510-82731716 地址：无锡市梁溪区清扬路299号 采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 联系人：姚登峰 杨冬青 张飞鹏 尤易坤 联系电话：0510-82710007 电子邮件地址：guangxin0108@126.com |
| 15 | 1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465，王先生：1476328133。 2.其他补充事宜： 2.1潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－导出加密的投标文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“江苏省政府采购（苏采云）”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：http://jszfcg.jsczt.cn。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“江苏省政府采购（苏采云）”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 2.3开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 |

第二部分.投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）或登录“江苏省政府采购苏采云平台”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

（三） 采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按照“投标邀请”规定的时间以书面形式或电子邮件形式提交至江苏广信工程咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、采购代理机构将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载采购文件的，还需提交获取文件回执函。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

投标文件分为明标和暗标两部分，明标由资格、资信证明文件、投标函、报价文件组成，暗标为技术文件部分。

明标部分：

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；（格式见附件）

（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件；（原件扫描件加盖公章）

（3）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务会计报告（资产负债表和利润表），财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章或由会计师事务所出具的经注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2025年度的财务审计报告和所附已审计财务报告并提供查验截图；（原件扫描件加盖公章）

（4）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（扫描件加盖公章）

（5）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（扫描件加盖公章）

（6）投标供应商法定代表人授权委托书（若为法定代表人或负责人或经营者，法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（7）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；（原件正、反双面扫描件加盖公章）

（8）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近六个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳的社保参保证明材料原件扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳的社保参保证明的相关材料；（扫描件加盖公章）

（9）承诺书（格式见附件）

注：①投标供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

- ④关于上述资格证明材料中供应商有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的材料中相关主管部门证明的补充说明：供应商企业依法缴纳社会保障资金是指提供投标供应商（本企业）依法缴纳的社会保障资金能体现单位社保参保缴费证明而非社会保险权益记录单（企业职工清单）的证明材料原件扫描件且不得遮盖或涂抹信息，单位参保缴费证明应体现参保险种、缴费月份、缴费基数、缴费人数、缴费金额”等单位缴费情况

- 全国社会保险单位参保缴费查询途径：https://www.12333.gov.cn/，全国人力资源和社会保障政务服务平台网上办事大厅：“用人单位服务”“社会保障”-“单位社保参保证明查询打印。

- 江苏省内社会保险单位参保缴费证明查询途径：https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/，进入江苏人社网上办事服务大厅，点击页面右上角“单位中心”；点击左侧“单位信息”，点击“缴费信息”-“参保证明”，选择开始年月、终止年月，点击“查询”，下载或打印单位参保缴费证明。

⑤上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

- ⑥提醒请供应商自行确认是否按要求提供有效的证明材料。

1.2补充证明文件：

- 投标供应商基本情况声明；（格式见附件）

- 企业业绩一览表；（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合；（如有自拟，自行添加）

- 关于符合本国产品标准的声明函；（格式见附件）

- 如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商如为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料；（参考评分标准）

2.投标函（格式见附件）

- 投标函

- 商务条款偏离表

- 服务要求响应表

- 投标货物技术偏差表

3.报价文件（格式见附件）

- 开标一览表

- 明细报价表

暗标部分：

4.供货方案

- 产品质量控制方案

- 应急响应预案

- 供应商物流配送能力及方案

- 供应商的组织架构、各岗位职责分工、管理机制

- 产品售后服务方案

- 附加增值方案

（六）投标报价要求

1.投标报价应考虑到为完成本项目所需提供的货物及服务时产生的交通、赔偿、保险、利润、风险、运费、安装费、招标代理费等实施过程中投标供应商认为可能产生的一切费用。基于采购人与招标代理方前期合同约定，本项目招标代理费同时也需由投标供应商包含在投标报价中，招标代理费的收费标准：以预算价为计费基础，按差额定率累进法计算，综合费率为：100万元以下费率为0.9%。100万-500万费率为0.66%，500-1000万费率为0.48%。供应商应充分考虑货物在合同期限内市场行情及产品价格波动等风险因素报出合理的价格，即完成本项目的全部费用。

2.投标文件中的报价为一次性报价，在项目实施中如有疏漏，后果由中标供应商负责，采购人在项目实施后，不再支付任何费用。投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目情况及任何其他足以影响报价的情况。合同期期满或累计供货金额达到预算金额，其中任意一项达到即为本项目完成。投标单价不得超过采购文件采购需求中规定的单价限价。否则按无效投标文件处理。

3.投标人以“综合优惠率”的形式报价，综合优惠率为百分数，0≤综合优惠率＜100%，投标人的报价最多只能精确到小数点后两位（如“10.88%”），否则投标文件无效。所有单价采用在最高限价基础上进行统一优惠率报价，投标供应商自行考虑单价成本平衡。每个品种的报价不得高于采购清单中单品种限价，否则按无效响应文件处理；所有品种报价不得缺项，否则按无效响应文件处理。结算时单价=最高限价单价*（1-优惠率%）*数量进行计算。 中标人应以相同类型材质规格报出按中标折扣率计算的价格，并提供3家同款产品的市场价调研资料。采购人有权随时对新品价格进行询价核实，中标人报价不得高于当期市场公允价；经询价确认价格合理的，方可据实结算。

4.本项目报价格式详见附件格式，投标供应商须按此格式进行填报。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

# （七）投标文件的要求：

1.投标供应商应当按照公开招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

3.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

4.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

5.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

6.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

7.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表人在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

13.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

14.投标费用自理。

15.暗标编制要求：

15.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

15.2排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。

# （八）无效投标文件的确认：

# 投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

# 1电子投标文件未按规定期限上传的；

# 2.电子投标文件未按采购文件要求签章的；

# 3.投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

# 4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

# 5.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

# 6.投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

# 7.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

# 8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

# 9.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

# 10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

# 11.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

# 12.不同投标供应商投标文件相互混装的；

# 13.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# 14.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

# 15.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

# 16.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

# 17.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

# 18.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

# 19.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

# 20.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

# 21.未提供技术文件的；

# 22.投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

# 23.经评委认定投标供应商的投标报价属于启动异常低价投标（应）审查的情形之一的，且启动异常低价审查后投标供应商未能在评标现场合理的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

# 24.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

# 25.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

# 26.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

# 27.暗标中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

# 28.明标部分和暗标部分中任意一部分被本项目评委确认为无效投标文件的；

# 29.投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

# 30.投标供应商提供的网页链接或发文原件有弄虚作假行为的；

# 31.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

# （九） 开标、评标：

# 1.所有投标供应商在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

# 2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可以在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

# 3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

# （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当通过“苏采云”客户端在线要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

7.评标程序

评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1）资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（1.2）投标文件符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、异常低价投标（响应）和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（1.2.1）明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1.2.2）暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查内容包括但不限于下表：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 异常低价审查 | # 投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查程序后，投标（响应）供应商未按采购文件要求提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 2 | 投标报价 | 未出现不同报价供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价或综合单价限价的。 |
| 3 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，报价供应商须按规定进行在线确认。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 4 | 报价有效期 | 投标有效期满足采购文件要求（投标文件接收截止之日起90天）。 |
| 5 | 投标文件的签署和盖章 | 未出现电子投标文件未按采购文件要求签章的；未出现投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的； |
| 6 | 投标文件内容 | 满足采购文件实质性要求，未出现不同报价供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同报价供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。 |
| 7 | 附加条件 | 未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 8 | 无效情形 | - 投标文件中未有法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术要求 |  |  |
| 9 | 技术标 | - 报价供应商按采购文件要求提供技术标。 |
| 10 | 技术标（暗标） | - 不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法； - 页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。 - 暗标未出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志。 |
| 特别说明：以上符合性审查内容，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的报价供应商的响应文件不进入后续评审。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”电子平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”电子平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 异常低价审查

- 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）及《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求：强化政府采购异常低价审查，出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任：

- 政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；【优惠率项目：（1-优惠率报价）<全部通过符合审查供应商（1-优惠率报价）平均值×50% ）】

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；【优惠率项目：（1-优惠率报价）<通过符合审查供应商（1-优惠率报价）次低价×50% 】

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 【优惠率项目：（1-优惠率报价）<45%】

- 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1/①项至第4/④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

        - 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

        - 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（5）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（5.1）投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

（5.2）明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

（5.4）暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

（5.4）技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，在评标室当场核对，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

8.评标方法和主要因素：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术文件得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，推荐为中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；综合评审得分相同的按价格最低的投标供应商获得评审排名资格，如果价格分相同则按技术得分最高的投标供应商获得评审排名资格，如价格分和技术分均相同则通过随机抽签的方式确定投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.1 评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                30分

（2）供应商评价              22分

（3）供货方案                48分

8.2各项目评分标准

明标部分:

（1）投标报价（30分）

（1.1）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最优的为评标基准优惠率，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（1-评标基准优惠率）／（1-投标优惠率）×价格权值×100。

本项目价格权值为30%

举例：假设有投标人A优惠率报价:9%，投标人B优惠率报价:8%，投标人C优惠率报价:7%；则投标人A优惠率报价:9%为最优优惠率，其报价分为满分30分，投标人B优惠率报价得分=（100%-9%/100%-8%）*30=29.67分；投标人C优惠率报价得分=（100%-9%/100%-7%）*30=29.35分，以此类推。

价格扣除：

（1.2）小微企业价格扣除政策

①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（1.3）本国产品价格扣除政策

①当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包；对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

③提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

④当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《明细报价表》中进行承诺（格式见附件），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

⑤对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

评审价计算公式：评审优惠率=【优惠率报价】+（1-【优惠率报价】)×【小微报价扣除比例】+（1-【优惠率报价】）*【本国产品报价扣除比例】

（2）供应商评价（22分）

（2.1）业绩（4分）

投标供应商2024年1月1日至投标截止日期前（以合同签订时间为准）同类项目，符合该业绩条件的每提供一个得2分；本项最高得分4分，同一业主单位只按一个业绩计算，不重复计分。须提供合同协议原件扫描件或复印件并加盖公章上传，不提供或提供不符合要求均不得分。

（2.2）认证证书（4分）

投标供应商具备有效期内并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的具备质量管理体系认证证书、具备环境管理体系认证证书、具备企业诚信管理体系认证证书、具备服务能力达到GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》（五星）认证；有一个得1分，本项目最高得5分。（证书查询网站截图以及证书原件的复印件或扫描件加盖公章后上传至相应模块，未按要求提供的不得分。）

（2.3）产品责任保险（5分）

投标供应商具备产品责任保险：累计责任限额≥1500万元，每次事故责任限额≥500万元，得5分；累计责任限额≥1200万元，每次事故责任限额≥400万元，得4分；累计责任限额≥900万元，每次事故责任限额≥300万元得3分；累计责任限额≥600万元，每次事故责任限额≥200万元，得2分；累计责任限额≥300万元，每次事故责任限额≥100万元，得1分。（提供保单原件扫描件或复印件并加盖公章后上传至相应模块，不提供或提供资料不符合要求均不得分）。

（2.4）产品售后服务（4分）

常驻售后服务人员：常驻售后服务人员具备应急管理局颁发的有效期内的电工作业证证书，有一个得2分，最高得4分；（投标时提供证书原件扫描件或复印件并加盖公章后上传至相应模块，还需提供提供最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商为其依法缴纳的社保参保证明证明扫描件加盖公章后上传至相应模块；不提供或提供资料不符合要求均不得分）。

（2.5）应急响应时间（5分）

应急供货响应时间（5分） 承诺在接到医院通知后30分钟内（不含30分钟）响应并达到现场的得5分，30分钟-60分钟内（不含60分钟）响应并达到现场得3分，60分钟-90分钟内（不含90分钟）响应并达到现场得2分，超90分钟（含90分钟）不得分，承诺书格式自拟。（需提供①承诺书（格式自拟）、②供应商公司地址或者仓库地址（仓库）到达无锡市人民医院的车辆行驶导航截图；其中：a.公司地址需提供企业营业执照或实际经营地址的产权归属证明，如为自有的提供产权证，租赁的提供房产租赁协议；b.仓库地址需提供仓库的的产权归属证明，如为自有的提供产权证，租赁的提供房产租赁协议；租赁协议期限应涵盖本项目服务期限，不提供或提供资料不符合要求均不得分）

暗标部分:

（3）供货方案（48分）

（3.1）产品质量控制方案（8分）

方案内容包括但不限于，产品质量反馈机制、企业内部规章制度、经营管理制度等。

产品质量反馈机制、企业内部规章制度、经营管理制度方案内容详尽明确，可操作性强能切实满足采购人需求且方案内容科学，合理的得8分；方案内容完整、详实且方案基本符合实际匹配采购需求的得5分；方案内容基本全面相对完整但有待补充完善的得3分；方案内容简单、粗略有待进一步补充完善的得1分；方案及措施不合理或不满足采购需求或未提供得0分。

（3.2）应急响应预案（8分）

包括但不限于，突发事件应急响应时间（即接到紧急任务后购买送至采购人处的时间）、响应人员、响应处理方案等。

方案内容详尽明确，可操作性强能切实满足采购人需求且方案内容科学，合理的得8分；方案内容完整、详实且方案基本符合实际匹配采购需求的得5分；方案内容基本全面相对完整但有待补充完善的得3分；方案内容简单、粗略有待进一步补充完善的得1分；方案及措施不合理或不满足采购需求或未提供得0分。

（3.3）供应商物流配送能力方案（8分）

明确规定了产品的配送能力、运输时限、运输方式、运输责任划分及运输中的安全保障措施等

方案内容详尽明确，可操作性强能切实满足采购人需求且方案内容科学，合理的得8分；方案内容完整、详实且方案基本符合实际匹配采购需求的得5分；方案内容基本全面相对完整但有待补充完善的得3分；方案内容简单、粗略有待进一步补充完善的得1分；方案及措施不合理或不满足采购需求或未提供得0分。

（3.4）供应商的组织架构、各岗位职责分工、管理机制（8分）

内容包括但不限于，人员分工、人员管理、人员技术培训、奖惩制度等；

方案内容详尽明确，可操作性强能切实满足采购人需求且方案内容科学，合理的得8分；方案内容完整、详实且方案基本符合实际匹配采购需求的得5分；方案内容基本全面相对完整但有待补充完善的得3分；方案内容简单、粗略有待进一步补充完善的得1分；方案及措施不合理或不满足采购需求或未提供得0分。

（3.5）产品售后服务方案（8分）

详细描述了售后服务内容、供货流程、售后人员管理、售后服务预案、退、换货方案等；

方案内容详尽明确，可操作性强能切实满足采购人需求且方案内容科学，合理的得8分；方案内容完整、详实且方案基本符合实际匹配采购需求的得5分；方案内容基本全面相对完整但有待补充完善的得3分；方案内容简单、粗略有待进一步补充完善的得1分；方案及措施不合理或不满足采购需求或未提供得0分。

（3.6）附加增值方案（8分）

包含产品优惠条件、特色服务、针对本项目的增值方案等。

①提供的优惠条件、特色服务、针对本项目的增值方案有针对性，清晰有效的，得8分；

②提供的优惠条件、特色服务、针对本项目的增值方案较有针对性，较有效的，得5分；

③提供的优惠条件、特色服务、针对本项目的增值方案针对性一般，有效性一般的，得3分；

④提供的优惠条件、特色服务、针对本项目的增值方案针对性差，有效性差的，得1分；

⑤提供的内容不全面或没有提供方案，针对内容没有说明，得0分。

9.评标说明

9.1未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

9.2每项评分的具体内容和方法按上述评标办法由各评委独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评委的评分应一致，主观部分评分项应当取评委评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。

# （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体上发布中标结果公告。采购代理机构和评标委员会小组对未中标原因不作解释。如有质疑，投标供应商按照中华人民共和国财政部令〔第94号〕《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

3.投标、开标及定标的整个过程均接受同级政府采购监管部门的监督。

4.在发布中标公告的同时采购人/采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）投标保证金：本项目无需提交保证金。

# （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 2.本项目不收取履约保证金。

（十五）政府采购履约担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

# 中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十六）政府采购合同融资：

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

# （十七）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

# 2.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

# （十八）其他：

# 采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

第三部分.采购需求

投标供应商所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离，否则按无效标书处理。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

# （一）采购标的需实现的功能或者目标：本次招标确定后勤维修材料（定点采购）项目供应商一家，为后勤维修材料提供供货；

# （二）为落实政府采购政策需满足的要求：

1.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：否。

2.优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

3.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号规定：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。【本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。】

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

符合与项目有关的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；在项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁布的规范、规程实施。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）质量要求：合格，全新未拆封产品，满足采购人和采购文件要求；

（二）安全要求：符合国家相关标准或行业标准。

（三）产品技术要求：

1.中标供应商必须按采购人要求保质保量做好维修材料供应。

2.中标供应商在供货期间，必须常驻一名熟悉维修材料的人员在医院，工作日内随时为采购人提供售后服务，如采购人有应急抢修任务，中标供应商需24小时配合供应维修配件，确保医院后勤保障。

3.日常供货时间不得超过6小时，应急抢修材料供货时间不得超过2小时，特殊定制材料需另行告知采购人供货时间。

4.常驻医院工作人员必须遵守医院各项规定，如有违反将取消供货商配供权。

5.投标单位报价须按所投产品填写品牌、规格、型号，不得缺项，不得更改。

6.投标品牌及型号须与医院现使用的相匹配且确保提供的产品能不影响采购人正常使用；若提供与医院现有使用的不同品牌及型号的产品，应提供同档次或更高档次的产品并提供产品合格证且确保提供的产品能不影响采购人正常使用。

7.为确保各供应商充分了解实际状况及现场作业环境，合理测算投标报价，保障采购工作公平、公正、公开，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套规定，投标人如无法确定品牌及型号时，投标单位应通过现场踏勘全面掌握项目实际情况，其投标报价应基于现场踏勘所了解的实际信息编制，因未踏勘现场或踏勘不全面导致的报价偏差及相关风险，由投标单位自行承担。具体踏勘时间请各供应商自行联系杨老师：0510-85350841。

8.采购人如有需要新增维修配件不在上表所列范围内，中标人应以相同类型材质规格报出按中标折扣率计算的价格，并提供3家同款产品的市场价调研资料。采购人有权随时对新品价格进行询价核实，中标人报价不得高于当期市场公允价；经询价确认价格合理的，方可据实结算。

9.质量要求：到货抽检非原厂、翻新、伪劣产品，该批次全部拒收，按该批次货款2倍扣款；年度累计3次质量问题，采购人解约并追偿损失；所有货品质保不少于6个月，质保期非人为损坏免费换新、承担拆装辅料费。

（四）产品售后服务

1.必须承诺投标产品符合本采购需求，并承诺为原厂产品。

2.供货全程须保障施工人员和医院人员、设施设备的安全，如果在供货过程中造成了设备的损坏或人员伤亡中标供应商需全额负责赔偿。供货完毕后及时处理产生的垃圾并按类投放，保持周围环境的整洁。

3.在协议供货有效期限内，协议供货供应商中标产品出现更新换代、停产的，在不降低产品质量和配置档次的前提下，可以提供该产品的替换产品，其协议供货的优惠率不得低于原投标承诺的优惠率。协议供货供应商应在2个工作日内报采购人同意备案供货。

（五）采购清单及单项最高限价表：【核心产品：净化灯（序号：907、908 ）】

| 序号 | 材料名称 | 参数 | 单位 | 最高限价（元） | 仅供参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角向羊毛抛光片 | ¢100mm | 片 | 2.8 |  |
| 2 | 卡簧 | ¢8mm | 只 | 0.22 |  |
| 3 | 焊锡丝60° | ¢1.0mm | 公斤 | 135 |  |
| 4 | 万能多功能拖线板 | 1.8米 | 块 | 43 |  |
| 5 | 切割片 | ¢100mm | 片 | 4.7 |  |
| 6 | 含钴钻 | ¢10mm | 支 | 43 |  |
| 7 | 不锈钢直角 | 10公分 | 只 | 5 |  |
| 8 | 摔不烂拖线板 | 10米（五孔2位、二孔2位） | 块 | 125 | 公牛或同等档次及以上 |
| 9 | 含钴钻 | 12.5mm | 支 | 67 |  |
| 10 | 串芯批 | 12寸 | 把 | 19 | 得力或同等档次及以上 |
| 11 | 带皮活扳手 | 12寸 | 把 | 53 | 得力或同等档次及以上 |
| 12 | 钢卡 | ¢159mm | 只 | 57 | 迈克或同等档次及以上 |
| 13 | 丝攻 | 16mm | 付 | 17 |  |
| 14 | 电焊条 | 2.5mm | 公斤 | 8.3 |  |
| 15 | PVC压条 | 20mm*30mm（2.7米） | 根 | 34 |  |
| 16 | 304不锈钢弯头 | ¢20mm | 只 | 9 |  |
| 17 | 钮扣电池 | CR2450 | 粒 | 5.5 |  |
| 18 | 24WLED模组 | 24W | 只 | 34 |  |
| 19 | UPVC化工管 | ¢25mm | 根 | 55 |  |
| 20 | UPVC化工弯头 | ¢25mm | 只 | 3.5 |  |
| 21 | UPVC化工直接 | ¢25mm | 只 | 2.5 |  |
| 22 | 增强管 | ¢25mm | 米 | 14 |  |
| 23 | 自行车内胎 | 26*1.5 | 只 | 21 |  |
| 24 | 不锈钢钥匙板 | 28位 | 块 | 22 |  |
| 25 | 含钴钻 | ¢2mm | 支 | 5.5 |  |
| 26 | 铁钉 | 2寸 | 斤 | 7 |  |
| 27 | 手摇疏通器 | 2米 | 根 | 11 |  |
| 28 | 含钴钻 | ¢3.2mm | 支 | 7.3 |  |
| 29 | 304不锈钢阀板蝶阀1 | DN100 | 只 | 494 |  |
| 30 | 304不锈钢阀板蝶阀2 | DN200 | 只 | 2252 |  |
| 31 | 304不锈钢阀板蝶阀3 | DN250 | 只 | 2518 |  |
| 32 | 304不锈钢阀板蝶阀4 | DN50 | 只 | 361 |  |
| 33 | 304不锈钢阀板蝶阀5 | DN65 | 只 | 361 |  |
| 34 | 304不锈钢阀板蝶阀6 | DN80 | 只 | 428 |  |
| 35 | 304不锈钢玻璃门夹头 | 161mm | 套 | 58 |  |
| 36 | 304不锈钢内丝 | 4分 | 只 | 8 |  |
| 37 | 304不锈钢乳液瓶 | 183mm | 只 | 72 |  |
| 38 | 304不锈钢弯头 | DN15 | 只 | 23 | 金羊或同等档次及以上 |
| 39 | 304不锈钢网 | 1米门幅 | 米 | 62 |  |
| 40 | 304不锈钢金属软管 | DN50 | 根 | 344 |  |
| 41 | 304不锈钢阀芯止回阀1 | DN100 | 只 | 832 |  |
| 42 | 304不锈钢阀芯止回阀2 | DN50 | 只 | 409 |  |
| 43 | 304不锈钢阀芯止回阀3 | DN65 | 只 | 485 |  |
| 44 | 304不锈钢阀芯止回阀4 | DN80 | 只 | 680 |  |
| 45 | UPVC化工管 | ¢32mm | 根 | 90 |  |
| 46 | UPVC化工活接油拧 | ¢32mm | 只 | 30 |  |
| 47 | 砂纸 | 360目 | 张 | 0.8 |  |
| 48 | 螺母 | 3mm | 只 | 0.04 |  |
| 49 | 胶布 | 150# | 卷 | 3.7 | 3M（国产）或同等档次及以上 |
| 50 | 螺丝批 | 3寸 | 把 | 13 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 51 | 羊毛刷 | 3寸 | 把 | 5.5 |  |
| 52 | 拖线板 | 3米八位 | 块 | 72 | 公牛或同等档次及以上 |
| 53 | 万能插拖线板 | 3米八位 | 块 | 62 |  |
| 54 | 尼龙扎带 | 4*200 | 包 | 18 |  |
| 55 | 含钴钻 | ¢4.2mm | 支 | 9 |  |
| 56 | 自攻螺丝 | 4.8*50 | 盒 | 55 |  |
| 57 | 铝塑板 | 1220mm*2440mm*4mm | 张 | 162 | 上海吉祥或同等档次及以上 |
| 58 | 螺丝批 | 4寸 | 把 | 17 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 59 | 304不锈钢内外丝弯头 | 4分 | 只 | 10 |  |
| 60 | 硅胶垫片 | 4分 | 只 | 0.46 |  |
| 61 | 塑料水龙头 | 4分 | 只 | 4.6 |  |
| 62 | 尼龙扎带 | 5mm*200mm | 包 | 18 |  |
| 63 | 扎带 | 5mm*300mm | 包 | 23 |  |
| 64 | 含钴钻 | ¢5.2mm | 支 | 12 |  |
| 65 | 加大保温 | 600mm*20mm | 米 | 28 |  |
| 66 | 502胶水 | 30g | 瓶 | 2.5 |  |
| 67 | PPR内丝直接 | ¢50mm | 只 | 42 |  |
| 68 | uPVC化工45°弯头 | ¢50mm | 只 | 13 |  |
| 69 | uPVC化工90°弯头 | ¢50mm | 只 | 13 |  |
| 70 | uPVC化工正三通 | ¢50mm | 只 | 17 |  |
| 71 | uPVC化工直节 | ¢50mm | 只 | 9 |  |
| 72 | 不锈钢片 | ¢50mm | 片 | 2.5 |  |
| 73 | PPR直节 | ¢50mm | 只 | 7 |  |
| 74 | 木工开孔器 | ¢50mm | 只 | 22 |  |
| 75 | 焊接大小头 | 57mm*45mm | 只 | 12 |  |
| 76 | 大扁头螺丝防松螺母垫片 | 6mm*25mm | 套 | 0.55 |  |
| 77 | 含钴钻 | 6mm | 支 | 15 |  |
| 78 | 带刹车万向轮 | 6寸 | 套 | 95 |  |
| 79 | 螺丝批 | 6寸 | 把 | 23 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 80 | 增强管 | 6寸 | 米 | 11 |  |
| 81 | 钢卷尺 | 7.5米 | 把 | 25 | 得力或同等档次及以上 |
| 82 | UPVC大小头 | 75mm*50mm | 只 | 9 | 华亚或同等档次及以上 |
| 83 | 内六角螺丝8.8级 | M8*50mm | 只 | 0.6 |  |
| 84 | 801胶水 | 10KG | 桶 | 51 |  |
| 85 | 防水盒 | 86型 | 只 | 16 |  |
| 86 | 双明盒 | 86型 | 只 | 7 |  |
| 87 | 弹垫 | 8mm | 片 | 0.06 |  |
| 88 | 含钴钻 | 8mm | 支 | 22 |  |
| 89 | 螺母 | 8mm | 只 | 0.11 |  |
| 90 | 十字头 | 8mm | 支 | 6.5 |  |
| 91 | 加厚不锈钢插销 | 8寸 | 付 | 24 |  |
| 92 | 9V电池 | 9V | 节 | 3.5 | 松下(国产）或同等档次及以上 |
| 93 | 不锈钢焊条 | A102 | 公斤 | 54 |  |
| 94 | ABS工具箱 | 12寸 | 只 | 25 |  |
| 95 | AB胶 | A40+B40 | 支 | 8.5 |  |
| 96 | 三角带1 | b3023 | 根 | 32 |  |
| 97 | 三角带2 | B3302 | 根 | 36 |  |
| 98 | 304不锈钢B型90°弯头 | DN65 | 只 | 455 | 金羊或同等档次及以上 |
| 99 | 枪钉 | F30 | 盒 | 13 |  |
| 100 | 全效抗污涂料 | 12L | 桶 | 1280 |  |
| 101 | 减压阀 | HR-DM1VV1 | 只 | 377 |  |
| 102 | KBG管 | ¢50mm | 米 | 17 |  |
| 103 | KBG束节 | ¢50mm | 只 | 5 |  |
| 104 | KGB弯头 | ¢50mm | 只 | 9 |  |
| 105 | LED灯管1 | T8/15W | 支 | 20 |  |
| 106 | LED灯管2 | T8/9W | 支 | 18 |  |
| 107 | LED平板灯1 | 300mm*1200mm | 套 | 170 |  |
| 108 | LED平板灯2 | 300mm*300mm | 套 | 75 |  |
| 109 | LED平板灯3 | 600mm*600mm | 套 | 140 |  |
| 110 | LED筒灯 | 4寸/9W | 只 | 50 |  |
| 111 | LED头灯 | 4-6H | 只 | 55 |  |
| 112 | LED投光灯 | 50W | 套 | 80 |  |
| 113 | 轴承1 | 6204 | 套 | 26 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 114 | 轴承2 | 63082 | 套 | 248 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 115 | PPR45°弯头 | 6分 | 只 | 2.5 |  |
| 116 | PPR管 | 50 | 米 | 48 |  |
| 117 | PPR三通 | 6分 | 只 | 3 |  |
| 118 | PPR束节 | 1寸 | 只 | 2.3 |  |
| 119 | PVC板 | 59.5mm*59.5mm | 块 | 7.5 |  |
| 120 | PVC抱古 | 110mm | 只 | 4 |  |
| 121 | PVC大小头1 | ¢1.5寸*2寸 | 只 | 4.5 |  |
| 122 | PVC大小头2 | 200mm*250mm | 只 | 42 |  |
| 123 | PVC堵头1 | 4分 | 只 | 0.55 |  |
| 124 | PVC堵头2 | 6分 | 只 | 0.65 |  |
| 125 | PVC管 | 200mm | 根 | 240 |  |
| 126 | PVC胶水 | 100g | 瓶 | 9 |  |
| 127 | PVC卡条 | 200mm | 根 | 5 |  |
| 128 | PVC闷头 | ¢50mm | 只 | 4 |  |
| 129 | PVC束节 | ¢200mm | 只 | 22 |  |
| 130 | PVC弯头1 | ¢100mm | 只 | 9 |  |
| 131 | PVC弯头2 | 200mm | 只 | 40 |  |
| 132 | PVC斜三通 | ¢110mm | 只 | 16 |  |
| 133 | 马丁螺丝、螺帽 | M8*20mm | 套 | 0.5 |  |
| 134 | 马桶法兰圈 | 胶泥 | 只 | 20 |  |
| 135 | 马桶盖螺丝 | 6mm | 付 | 26 |  |
| 136 | 马桶专用扳手 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 62 |  |
| 137 | 专配马桶盖 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 165 |  |
| 138 | UPVC45°弯头 | ¢50mm | 只 | 5.5 |  |
| 139 | UPVC90°三通 | ¢25mm | 只 | 3 |  |
| 140 | UPVC90°弯头 | 1寸 | 只 | 2 |  |
| 141 | UPVC管1 | ¢75mm | 米 | 27.5 |  |
| 142 | UPVC管2 | DN110mm | 米 | 53 |  |
| 143 | UPVC管子 | ¢50mm | 根 | 48 |  |
| 144 | UPVC化工管 | ¢40mm | 根 | 98 |  |
| 145 | UPVC快速接头 | ¢110mm | 只 | 120 |  |
| 146 | UPVC快速抢修接头 | ¢160mm | 只 | 217 |  |
| 147 | UPVC内丝直节 | 32mm*1mm | 只 | 7 |  |
| 148 | UPVC三通1 | ¢110mm | 只 | 43 |  |
| 149 | UPVC三通2 | 50mm*40mm | 只 | 9 |  |
| 150 | UPVC束节 | ¢110mm | 只 | 31 |  |
| 151 | UPVC弯头 | ¢110mm | 只 | 38 |  |
| 152 | UPVC直节1 | ¢32mm | 只 | 3 |  |
| 153 | UPVC直节2 | ¢50mm | 只 | 4 |  |
| 154 | UPVC直节3 | DN75 | 只 | 12 |  |
| 155 | 单门磁力锁 | DS-K4H230 | 1 | 260 |  |
| 156 | 松锈剂 | 350ML | 瓶 | 36 | WD40或同等档次及以上 |
| 157 | 污水泵 | WQ25-20-3Kw | 台 | 2390 | 凌霄、人企或同等档次及以上 |
| 158 | 轴承 | 6205 | 套 | 39 |  |
| 159 | 单向阀 | 1寸 | 只 | 90 | 埃美柯或同等档次及以上 |
| 160 | 排气阀 | 6分 | 只 | 43.5 | 埃美柯或同等档次及以上 |
| 161 | 球阀1 | 1寸 | 只 | 62 | 埃美柯或同等档次及以上 |
| 162 | 球阀2 | DN50 | 只 | 165 | 埃美柯或同等档次及以上 |
| 163 | 铜闸阀1 | DN20 | 只 | 48 | 埃美柯或同等档次及以上 |
| 164 | 铜闸阀2 | DN32 | 只 | 97 | 埃美柯或同等档次及以上 |
| 165 | 铜闸阀3 | DN50 | 只 | 210 | 埃美柯或同等档次及以上 |
| 166 | 安全带 | 国标 | 套 | 60 |  |
| 167 | 抽芯铝铆钉1 | M4*10mm | 盒 | 48 | 安字或同等档次及以上 |
| 168 | 抽芯铝铆钉2 | M4*16mm | 盒 | 39 | 安字或同等档次及以上 |
| 169 | 抽芯铝铆钉3 | M5*11mm | 盒 | 62 | 安字或同等档次及以上 |
| 170 | 抽芯铝铆钉4 | M5*25mm | 盒 | 41 | 安字或同等档次及以上 |
| 171 | 按钮开关 | BSH222 | 只 | 15 |  |
| 172 | 白浮雕板 | 1220mm*2440mm*16mm | 张 | 359 | 兔宝宝或同等档次及以上 |
| 173 | 白麻花钢岩 | 350mm*600mm | 块 | 98 |  |
| 174 | 白麻石1 | 300mm*300mm*30mm | 块 | 53 |  |
| 175 | 白麻石2 | 300mm*830mm*30mm | 块 | 140 |  |
| 176 | 白麻石3 | 430mm*585mm*30mm | 块 | 140 |  |
| 177 | 白麻石4 | 600mm*600mm*30mm | 块 | 112 |  |
| 178 | 白漆 | 3kg | 桶 | 60 |  |
| 179 | 不锈钢软管1 | 1米 | 根 | 26 | 百世杰或同等档次及以上 |
| 180 | 百叶片 | ¢100mm | 片 | 3.5 |  |
| 181 | 不锈钢软管2 | 1.5米 | 根 | 31 | 百世杰或同等档次及以上 |
| 182 | 总氯试剂 | 2105669-CN | 包 | 4 | 哈希或同等档次及以上 |
| 183 | 搬重物神器 | CT100 | 套 | 107 |  |
| 184 | 保温板1 | 2公分 | 平方 | 22 |  |
| 185 | 保温板2 | 3公分 | 平方 | 38 |  |
| 186 | 保温管1 | 25mm*3mm | 米 | 8 |  |
| 187 | 保温管2 | 50mm | 米 | 10 |  |
| 188 | 保温管3 | 50mm*3mm | 米 | 8 |  |
| 189 | 保温桶龙头 | 4分 | 只 | 51 |  |
| 190 | 爆破片装置 | YC25-1.05-50A | 只 | 455 |  |
| 191 | 扁铁1 | 30mm*3mm | 米 | 12 |  |
| 192 | 扁铁2 | 60mm*6mm | 米 | 140 |  |
| 193 | 熔芯 | 9G50A | 只 | 15 |  |
| 194 | 多功能双光源应急灯 | SF228A | 只 | 185 |  |
| 195 | 精密余氯试剂 | 50ML | 瓶 | 30 |  |
| 196 | 微波炉变压器 | MD-701CMR-1 | 只 | 120 |  |
| 197 | 玻璃贴纸 | 60cm*1000cm | 卷 | 125 |  |
| 198 | 电锤钻头 | 16mm | 支 | 22 | 博世或同等档次及以上 |
| 199 | 304不锈钢扁钢 | 20mm*3mm | 根 | 46 |  |
| 200 | 304不锈钢波纹管1 | 6分*400mm | 根 | 60 |  |
| 201 | 304不锈钢波纹管2 | DN50*DN80 | 根 | 170 |  |
| 202 | 304不锈钢补芯1 | DN20*DN15 | 只 | 7 |  |
| 203 | 304不锈钢补芯2 | DN25*DN20 | 只 | 13 |  |
| 204 | 304不锈钢补芯3 | DN32*DN25 | 只 | 21 |  |
| 205 | 304不锈钢补芯4 | DN40*DN32 | 只 | 29 |  |
| 206 | 304不锈钢大小头 | 159mm*108mm | 只 | 116 |  |
| 207 | 304不锈钢吊母 | M40 | 只 | 9 |  |
| 208 | 304不锈钢法兰补偿器 | DN40*130 | 根 | 432 |  |
| 209 | 304不锈钢法兰片1 | DN100 | 片 | 146 |  |
| 210 | 304不锈钢法兰片2 | DN150 | 片 | 253 |  |
| 211 | 304不锈钢法兰片3 | DN80 | 片 | 120 |  |
| 212 | 304不锈钢方管1 | 10mm*20mm*1.2mm | 米 | 25 |  |
| 213 | 304不锈钢方管2 | 25mm*13mm*2mm | 米 | 26 |  |
| 214 | 304不锈钢方管3 | 25mm*25mm*3mm | 米 | 73 |  |
| 215 | 304不锈钢方管4 | 30mm*30mm*2.5mm | 米 | 81 |  |
| 216 | 304不锈钢方管5 | 50mm*30mm*2mm | 米 | 82 |  |
| 217 | 304不锈钢方管6 | 50mm*30mm*3mm | 米 | 110 |  |
| 218 | 304不锈钢圆管7 | ¢19mm | 米 | 20 |  |
| 219 | 304不锈钢圆管8 | 89mm*4mm | 米 | 261 |  |
| 220 | 304不锈钢焊丝 | 1.6mm | 公斤 | 50 |  |
| 221 | 钨棒 | 1.6mm | 盒 | 55 |  |
| 222 | 304不锈钢链条 | 4mm | 米 | 13 |  |
| 223 | 304不锈钢六角外丝1 | 4分 | 只 | 9 |  |
| 224 | 304不锈钢六角外丝2 | 6分 | 只 | 10.2 |  |
| 225 | 304不锈钢螺丝螺帽垫片 | M10*140mm | 套 | 7 |  |
| 226 | 304不锈钢螺丝螺帽平弹垫 | M6*60mm | 套 | 1.2 |  |
| 227 | 304不锈钢闷头 | DN15 | 只 | 3.5 |  |
| 228 | 304不锈钢内六角螺丝螺帽1 | M12*55mm | 套 | 7 |  |
| 229 | 304不锈钢内六角螺丝螺帽2 | M14*55mm | 套 | 8 |  |
| 230 | 304不锈钢内丝 | 6分 | 只 | 11 |  |
| 231 | 304不锈钢内外丝直节 | 4分 | 只 | 8.5 |  |
| 232 | 304不锈钢膨胀 | Φ10 | 只 | 3.5 |  |
| 233 | 304不锈钢三通1 | 4分 | 只 | 13 |  |
| 234 | 304不锈钢三通2 | 57 | 只 | 37 |  |
| 235 | 304不锈钢三通3 | 6分 | 只 | 19 |  |
| 236 | 不锈钢抱箍 | 19mm-29mm | 只 | 0.9 |  |
| 237 | 304不锈钢双外丝束节 | 4分 | 只 | 17 | 金羊或同等档次及以上 |
| 238 | 304不锈钢外螺纹活接头 | 4分 | 只 | 40 | 金羊或同等档次及以上 |
| 239 | 304不锈钢外丝 | 4分 | 只 | 7.5 |  |
| 240 | 304不锈钢弯头1 | 89mm | 只 | 90 |  |
| 241 | 304不锈钢弯头2 | 25mm | 只 | 21 |  |
| 242 | 304不锈钢折边 | 60mm*60mm*1.2mm | 条 | 60 |  |
| 243 | 304不锈钢蒸汽软管 | 4分*1米 | 根 | 43 |  |
| 244 | 不锈钢蒸汽软管 | 4分*60公分 | 根 | 40 |  |
| 245 | 不锈钢暗拉手 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 8 |  |
| 246 | 不锈钢抱古1 | 141mm-165mm | 只 | 6 |  |
| 247 | 不锈钢抱古2 | 232mm-254mm | 只 | 7.5 |  |
| 248 | 不锈钢抱古3 | 38mm | 只 | 2.3 |  |
| 249 | 不锈钢抱古4 | 40mm-70mm | 只 | 4.6 |  |
| 250 | 不锈钢抱古5 | 84mm-108mm | 只 | 5.5 |  |
| 251 | 不锈钢厕所门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 30 |  |
| 252 | 不锈钢抽拉淋浴管 | 1.5米 | 根 | 32 |  |
| 253 | 不锈钢单衣钩 | 单勾 | 只 | 7.5 |  |
| 254 | 不锈钢弹簧铰链1 | 半盖 | 付 | 9 |  |
| 255 | 不锈钢弹簧铰链2 | 全盖 | 付 | 9 |  |
| 256 | 不锈钢地漏盖 | 9公分 | 个 | 15 |  |
| 257 | 不锈钢顶夹 | 3寸 | 付 | 52 |  |
| 258 | 304不锈钢堵头 | 6分 | 只 | 6 |  |
| 259 | 不锈钢防火门铰链 | 5寸 | 付 | 22 |  |
| 260 | 不锈钢挂架五档 | 五档 | 排 | 24 |  |
| 261 | 不锈钢加厚门吸 | 4寸 | 只 | 22 |  |
| 262 | 不锈钢夹头 | M5304 | 个 | 6 |  |
| 263 | 不锈钢铰链 | 2寸 | 付 | 2.5 |  |
| 264 | 不锈钢金属软管 | 1.2米 | 根 | 26 |  |
| 265 | 不锈钢空调波纹管 | 6分*50公分 | 根 | 60 |  |
| 266 | 不锈钢拉手1 | 1.5米 | 付 | 197 |  |
| 267 | 不锈钢拉手2 | 1米 | 付 | 115 |  |
| 268 | 不锈钢淋浴顶喷头 | 8寸 | 只 | 60 |  |
| 269 | 不锈钢龙头夹板螺丝 | 6mm | 套 | 12 |  |
| 270 | 定制不锈钢漏斗 | 按照医院要求定制 | 只 | 23 |  |
| 271 | 不锈钢螺丝螺帽垫片 | M14*70mm | 套 | 4.5 |  |
| 272 | 不锈钢螺丝螺帽平弹垫 | M16*60mm | 套 | 8 |  |
| 273 | 不锈钢螺丝帽 | M12*75mm | 套 | 5 |  |
| 274 | 不锈钢内螺纹90°转换弯头 | 4分 | 只 | 42 | 金羊或同等档次及以上 |
| 275 | 不锈钢平垫 | M27304 | 只 | 2 |  |
| 276 | 不锈钢平开窗链锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 45 |  |
| 277 | 不锈钢七档衣钩 | 七档 | 排 | 32 |  |
| 278 | 不锈钢球阀 | 6分 | 只 | 52 |  |
| 279 | 不锈钢球形门锁 | 锁边距60mm-70mm | 把 | 70 |  |
| 280 | 不锈钢柔性抱箍1 | DN150 | 只 | 25 |  |
| 281 | 不锈钢柔性抱箍2 | DN50 | 只 | 7 |  |
| 282 | 不锈钢柔性抱古 | DN75 | 只 | 10 |  |
| 283 | 不锈钢软管1 | 40cm | 根 | 16 |  |
| 284 | 不锈钢软管2 | 60cm | 根 | 20 |  |
| 285 | 不锈钢软管3 | 80cm | 根 | 24 |  |
| 286 | 不锈钢双簧铰链 | 4寸 | 付 | 57 |  |
| 287 | 不锈钢箱扣 | 3寸 | 付 | 3 |  |
| 288 | 不锈钢卸扣 | 6mm | 只 | 8 |  |
| 289 | 不锈钢液压断背铰链 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 55 |  |
| 290 | 不锈钢折边1 | 30mm*30mm*1米 | 根 | 24 |  |
| 291 | 不锈钢折边2 | 50mm*50mm*1.5米 | 根 | 57 |  |
| 292 | 不锈钢折边3 | 62mm*90mm*1.5米 | 根 | 91 |  |
| 293 | 不锈钢执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 172 |  |
| 294 | 不锈钢直角 | 30mm*30mm*1mm | 只 | 1.5 |  |
| 295 | 不锈钢装饰盖 | ¢19mm | 只 | 1.6 |  |
| 296 | 布纹卡条 | 18mm*2.4米 | 根 | 7 |  |
| 297 | 彩条布 | 门幅2米 | 米 | 7 |  |
| 298 | 厕所不锈钢大脚 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 24 |  |
| 299 | 插座面板1 | 86型/四孔/25A | 块 | 10 |  |
| 300 | 插座面板2 | 86型二三 | 块 | 8.5 |  |
| 301 | 乳胶漆 | 15L | 桶 | 252 | 晨阳或同等档次及以上 |
| 302 | 冲压弯 | 133mm*5mm | 只 | 69.74 |  |
| 303 | 冲压弯头1 | 57mm*4mm | 只 | 17 |  |
| 304 | 冲压弯头 2 | 76mm*5mm | 只 | 15 |  |
| 305 | 抽屉锁 | 32mm*32mm*¢16mm | 把 | 6 |  |
| 306 | 初中效过滤器 | 290*595*500*F7 | 个 | 56 |  |
| 307 | 窗帘勾 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 1 |  |
| 308 | 窗帘拉珠大号 | 满足医院安装使用要求 | 付 | 68 |  |
| 309 | 磁性软门帘导轨 | 铝合金 | 米 | 40 |  |
| 310 | 磁性软门帘含安装 | 2.0mm | 平方 | 147 |  |
| 311 | 大扁头螺丝 | M5*20mm | 盒 | 33 |  |
| 312 | 大便冲水阀按钮弹簧 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 35 |  |
| 313 | 大便冲洗阀膜片 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 120 |  |
| 314 | 大便感应冲水阀 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 1200 | 益高或同等档次及以上 |
| 315 | 大号闭门器 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 83 |  |
| 316 | 大号喷壶 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 16 |  |
| 317 | 大理石切割片 | ¢100 | 片 | 49 |  |
| 318 | 大圆浮球阀1 | 4米 | 只 | 88 |  |
| 319 | 大圆浮球阀2 | UQK-D/10米 | 只 | 135 |  |
| 320 | 带加工墙砖 | 600*600 | 块 | 58 |  |
| 321 | 带丝牙镀锌管1 | 80*3.2米 | 根 | 332 |  |
| 322 | 带丝牙镀锌管2 | 80*85公分 | 根 | 106 |  |
| 323 | 带丝牙蒸汽管1 | 37公分 | 根 | 22 |  |
| 324 | 带丝牙蒸汽管2 | 58公分 | 根 | 24 |  |
| 325 | 带座微波炉保险丝 | 5KV/0.65A-0.9A | 套 | 25 |  |
| 326 | 带座轴承 | UCP205D1 | 套 | 148 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 327 | 袋装水泥 | 325/425 | 袋 | 35 |  |
| 328 | 单层竖向百叶阻尼风口过滤器1 | 462mm*312mm | 个 | 23 |  |
| 329 | 单层竖向百叶阻尼风口过滤器2 | 962mm*312mm | 个 | 33 |  |
| 330 | 弹垫 | 6mm | 只 | 0.04 |  |
| 331 | 弹垫10mm | 10mm | 片 | 0.06 |  |
| 332 | 弹簧管 | 1.2寸 | 根 | 11 |  |
| 333 | 弹簧管子钳 450 | 450 | 把 | 65 |  |
| 334 | 弹簧式开水箱龙头 | 4分 | 只 | 60 |  |
| 335 | 蛋格阻尼风口过滤器 | 562mm*562mm | 个 | 35 |  |
| 336 | 带皮活络扳手 | 8寸 | 把 | 39 | 得力或同等档次及以上 |
| 337 | 榔头 | 0.25KG | 把 | 27 | 得力或同等档次及以上 |
| 338 | 美工刀 | 金属刀架款 | 把 | 4.6 | 得力或同等档次及以上 |
| 339 | 美工刀片 | 18mm*98mm | 盒 | 4.3 | 得力或同等档次及以上 |
| 340 | 压力表 | 0-1.0 | 只 | 212 | 威达或同等档次及以上 |
| 341 | 灯管 | T8/36W | 支 | 7.5 |  |
| 342 | 地弹簧 | TMT818 | 只 | 423 | GMT或同等档次及以上 |
| 343 | 地砖 | 600*600 | 片 | 47 |  |
| 344 | 电插锁门夹 | UL80mm*50mm | 套 | 96 |  |
| 345 | 电锤尖头凿子 | ¢14*250mm | 把 | 9 |  |
| 346 | 电锤钻头1 | 10mm | 支 | 8 |  |
| 347 | 电锤钻头2 | 12mm | 支 | 8 |  |
| 348 | 电锤钻头3 | 14mm | 支 | 9 |  |
| 349 | 电锤钻头4 | 6mm | 支 | 6 |  |
| 350 | 电锤钻头5 | 8mm | 支 | 7 |  |
| 351 | 电磁阀线圈 | 220VLS | 只 | 120 |  |
| 352 | 电动保护器 | TD-58*380V | 只 | 105 |  |
| 353 | 3.5寸筒灯 | 3.5寸 | 只 | 30 |  |
| 354 | 电工球鞋 | 36码~45码 | 双 | 30 |  |
| 355 | 电焊胶 | 50ML | 瓶 | 13 |  |
| 356 | 电焊条1 | 3.2mm | 公斤 | 9.5 |  |
| 357 | 电焊条2 | 5.2mm | 公斤 | 9.5 |  |
| 358 | 电力井盖 | 600mm*800mm | 块 | 124 |  |
| 359 | 电脑桌盖1 | ¢53mm | 只 | 4.2 |  |
| 360 | 电脑桌盖2 | ¢60mm | 只 | 4.7 |  |
| 361 | 电脑桌轨道 | 300mm | 付 | 23 |  |
| 362 | 电器箱 | 300mm*400mm | 只 | 90 |  |
| 363 | 电容 | 2.5uf | 只 | 4.4 |  |
| 364 | 电子镇流器1 | 1*18W | 只 | 27 |  |
| 365 | 电子镇流器2 | 1*36W | 只 | 30 |  |
| 366 | 吊轮 | 150mm*60mm*35mm | 付 | 105 |  |
| 367 | 顶蓬包括围布 | 3米*3米 | 套 | 525 |  |
| 368 | 定制1mm不锈钢板 | 1mm | 平方 | 262 |  |
| 369 | 耐高温润滑脂 | 耐高温380° | 桶 | 49.5 | 美孚超霸（国产）或同等档次及以上 |
| 370 | 定做2cm厚加厚不锈钢压条 | 2mm | 米 | 58 |  |
| 371 | 定做PE法兰片 | 80mm*32mm | 只 | 288 |  |
| 372 | 定做PE盖 | 按照医院要求定制 | 只 | 330 |  |
| 373 | 定做白铁皮垃圾桶 | 245mm*245mm*480mm | 只 | 127 |  |
| 374 | 定做不锈钢304茶桶架 | 按照医院要求定制 | 只 | 340 |  |
| 375 | 定做电动移门轮 | 37mm*22mm | 只 | 30 |  |
| 376 | 动力箱 | 400mm*500mm | 只 | 150 |  |
| 377 | 镀铬自喷漆 | 350ML | 瓶 | 15 |  |
| 378 | 镀锌扁铁 | 40mm*4mm | 米 | 12 |  |
| 379 | 镀锌方管 | 50mm*100mm*2mm | 根 | 290 |  |
| 380 | 镀锌干壁钉 | M3.5*15mm | 盒 | 24 |  |
| 381 | 镀锌管1 | 4分 | 米 | 17 |  |
| 382 | 镀锌管2 | ¢65mm | 米 | 75 |  |
| 383 | 镀锌螺丝螺帽垫片 | M20*170mm | 套 | 12 |  |
| 384 | 镀锌六角外丝 | 2寸 | 只 | 13 | 迈克或同等档次及以上 |
| 385 | 镀锌三通1 | 2寸 | 只 | 27 | 迈克或同等档次及以上 |
| 386 | 镀锌闷头 | 6分 | 只 | 1.7 |  |
| 387 | 镀锌闷头4分 | DN15 | 只 | 1.5 |  |
| 388 | 镀锌内丝 | 6分 | 只 | 2.5 |  |
| 389 | 镀锌桥架含安装 | 200mm*400mm | 米 | 240 |  |
| 390 | 镀锌三通2 | 6分 | 只 | 4.5 |  |
| 391 | 镀锌铁板1 | 150mm*150mm*5mm | 块 | 17 |  |
| 392 | 镀锌铁板2 | 300mm*300mm*5mm | 块 | 55 |  |
| 393 | 镀锌油任1 | 4分 | 只 | 9 |  |
| 394 | 镀锌油任2 | 6分 | 只 | 11 |  |
| 395 | 多功能三角钻 | 6mm | 支 | 7 |  |
| 396 | 多功能手提应急灯 | 3000毫安电池 | 只 | 139 |  |
| 397 | 闭门器 | 65kg-85kg | 只 | 225 | 多麦克斯（国产）或同等档次及以上 |
| 398 | 二层太空铝转角 | 37cm*22cm | 只 | 117 |  |
| 399 | 二通阀 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 385 |  |
| 400 | 法兰碟阀 | DN350 | 个 | 7700 |  |
| 401 | 法兰浮球疏水阀 | 6分 | 只 | 313 |  |
| 402 | 法兰片1 | 6分 | 片 | 17 |  |
| 403 | 法兰片2 | DN350 | 片 | 340 |  |
| 404 | 法兰伸缩节 | DN250 | 只 | 753 |  |
| 405 | 法兰疏水阀 | DN80 | 只 | 4300 |  |
| 406 | 法兰疏水器 | DN40 | 只 | 476 |  |
| 407 | 工具包 | 16寸5代 | 只 | 104 | 法斯特或同等档次及以上 |
| 408 | 反弹器 | 81mm*15mm | 只 | 9 |  |
| 409 | 反光铝板标志牌 | ¢600mm*2mm | 块 | 380 |  |
| 410 | 方木1 | 30mm*40mm*2.5米 | 根 | 21 |  |
| 411 | 方木2 | 30mm*50mm*2.5米 | 根 | 23 |  |
| 412 | 方木3 | 85mm*25mm*2米 | 根 | 65 |  |
| 413 | 方木4 | 80mm*40mm*2.5米 | 根 | 58 |  |
| 414 | 木板 | 4000*300*45 | 块 | 250 |  |
| 415 | 防腐木2 | 53mm*53mm*2米 | 根 | 62 |  |
| 416 | 防火门锁 | 国标 | 把 | 85 |  |
| 417 | 防火门锁芯通开 | 国标 | 只 | 13 |  |
| 418 | 防火泥 | 2KG | 包 | 12 |  |
| 419 | 防静电地板 | 600mm*600mm | 块 | 85 |  |
| 420 | 防静电地板台面 | 600mm*600mm | 块 | 22 |  |
| 421 | 防水明盒 | 86型 | 只 | 16 |  |
| 422 | 防水木门套 | 2200mm*900mm | 套 | 901 |  |
| 423 | 防锈漆 | 0.7KG | 桶 | 35 |  |
| 424 | 防雨布 | 3米*4米 | 块 | 105 |  |
| 425 | PPR内丝 | 32mm | 只 | 26 |  |
| 426 | PPR内丝束节1 | 20mm | 只 | 8 |  |
| 427 | PPR内丝束节2 | 25mm | 只 | 16 |  |
| 428 | PPR内丝弯头 | 20mm | 只 | 9 |  |
| 429 | PPR热水管 | 25mm | 根 | 35 |  |
| 430 | PPR外丝 | 32mm | 只 | 34 |  |
| 431 | PPR外丝束节1 | 20mm | 只 | 9.6 |  |
| 432 | PPR外丝束节2 | 25mm | 只 | 12 |  |
| 433 | PPR外丝弯头 | 20mm | 只 | 13 |  |
| 434 | 风管机接水盘 | 1300mm*380mm | 只 | 185 |  |
| 435 | 封边条 | 22mm*1mm | 米 | 2 |  |
| 436 | 尼龙扎带1 | 5mm*200mm | 包 | 43 | 凤凰或同等档次及以上 |
| 437 | 尼龙扎带2 | 5mm*300mm | 包 | 43 | 凤凰或同等档次及以上 |
| 438 | 复合窨井盖 | 800mm*600mm | 套 | 180 |  |
| 439 | 伸缩不锈钢折叠晾衣架 | 1200mm*2100mm | 套 | 275 |  |
| 440 | LED灌胶开关电源 | 24V400W | 只 | 150 |  |
| 441 | 钢化玻璃 | 2272mm*949mm*6mm | 块 | 643 |  |
| 442 | 钢化玻璃含安装 | 1548mm*1232mm*10mm | 块 | 1230 |  |
| 443 | 钢化磨砂玻璃含安装 | 1027mm*1320mm*10mm | 块 | 1240 |  |
| 444 | 钢丝管 | 32mm | 米 | 21 |  |
| 445 | 钢丝绳 | 3号 | 米 | 2.5 |  |
| 446 | 钢丝绳夹头 | 3号 | 只 | 1.3 |  |
| 447 | 钢质安全帽 | 国标 | 只 | 35 |  |
| 448 | 高杆龙头大弯管 | 双联 | 只 | 50 |  |
| 449 | 高级马桶进水排水阀 | 4分 | 套 | 80 |  |
| 450 | 散热风扇 | 24V0.8A | 只 | 50 |  |
| 451 | 丝口疏水阀 | 6分 | 只 | 120 | 高山或同等档次及以上 |
| 452 | 高温球阀 | 4分 | 只 | 43 |  |
| 453 | 高温线 | 2.5平方 | 米 | 3.5 |  |
| 454 | 高压瓷管 | 16mm | 根 | 25 |  |
| 455 | 阁珠 | M5 | 只 | 0.7 |  |
| 456 | 水泵机封 | NK100-200/190 | 套 | 1650 | 格兰富（国产）或同等档次及以上 |
| 457 | 工具箱16寸 | 16寸5代 | 只 | 85 |  |
| 458 | 工字钢 | 国标10号 | 米 | 77 |  |
| 459 | 拖线板 1 | 1.8米（3孔+2孔+3孔） | 块 | 35 | 公牛或同等档次及以上 |
| 460 | 拖线板 2 | 3米（6位*3孔） | 块 | 68 | 公牛或同等档次及以上 |
| 461 | 拖线板 3 | 5米（6位*3孔） | 块 | 80 | 公牛或同等档次及以上 |
| 462 | 骨科丝杆 | 8mm | 只 | 180 |  |
| 463 | 瓜子片 | 20kg | 包 | 17 |  |
| 464 | 管道疏通液 | 300g | 瓶 | 31 |  |
| 465 | 硅胶板 | 2mm | 公斤 | 60 |  |
| 466 | 硅胶垫片1 | 6分 | 只 | 0.8 |  |
| 467 | 硅胶垫片2 | DN25 | 只 | 2 |  |
| 468 | 轨道 | 300mm | 根 | 9 |  |
| 469 | 柜门拉手1 | 孔距128mm | 付 | 6 |  |
| 470 | 柜门拉手2 | 孔距96mm | 付 | 5 |  |
| 471 | 柜门锁 | 40mm*40mm*¢19mm | 把 | 7.7 |  |
| 472 | 国标镀锌槽钢1 | 国标10# | 米 | 61 |  |
| 473 | 国标镀锌槽钢2 | 国标8# | 米 | 68 |  |
| 474 | 国标镀锌管 | 50 | 米 | 52 |  |
| 475 | 国标铁膨胀螺丝 | 10国标 | 只 | 1.2 |  |
| 476 | 过墙钻 | 10mm | 支 | 35 |  |
| 477 | 万向单轮 | 8寸 | 只 | 85 |  |
| 478 | 含钴钻 | 2.5mm | 支 | 6 |  |
| 479 | 合页 | 4寸 | 只 | 14 |  |
| 480 | 和面杆 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 395 | 恒联或同等档次及以上 |
| 481 | 绞肉机刀片加孔板 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 420 | 恒联或同等档次及以上 |
| 482 | 橡胶绝缘手套 | 10KV | 付 | 80 |  |
| 483 | PVC管1 | 4分 | 米 | 2.2 | 鸿雁或同等档次及以上 |
| 484 | PVC管2 | 6分 | 米 | 2.5 | 鸿雁或同等档次及以上 |
| 485 | PVC拧紧1 | 4分 | 只 | 0.55 | 鸿雁或同等档次及以上 |
| 486 | PVC拧紧2 | 6分 | 只 | 0.6 | 鸿雁或同等档次及以上 |
| 487 | PVC束节1 | 4分 | 只 | 0.4 | 鸿雁或同等档次及以上 |
| 488 | PVC束节2 | 6分 | 只 | 0.42 | 鸿雁或同等档次及以上 |
| 489 | PVC弯头1 | 6分 | 只 | 1.5 | 鸿雁或同等档次及以上 |
| 490 | PVC弯头2 | 4分 | 只 | 1.2 | 鸿雁或同等档次及以上 |
| 491 | 四位边框 | 86型 | 只 | 20 | 鸿雁或同等档次及以上 |
| 492 | 医疗板 | 1220*3000*5 | 张 | 495 |  |
| 493 | 葫芦 | 0.75吨 | 只 | 330 |  |
| 494 | 护套线 | 2*0.75平方 | 米 | 2.5 |  |
| 495 | 花蓝螺丝 | 6mm | 只 | 4 |  |
| 496 | 花纹板1 | 810mm*260mm*3mm | 块 | 120 |  |
| 497 | 花纹板2 | 900mm*100mm*3mm | 块 | 65 |  |
| 498 | 花纹板3 | 900mm*250mm*3mm | 块 | 110 |  |
| 499 | 划线漆 | 18公斤 | 桶 | 350 |  |
| 500 | 划针 | 满足医院安装使用要求 | 根 | 2 |  |
| 501 | 不锈钢执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 365 | 华锋或同等档次及以上 |
| 502 | UPVC管 | 90mm | 米 | 48 | 华亚或同等档次及以上 |
| 503 | UPVC快速接头 | 90mm | 只 | 115 | 华亚或同等档次及以上 |
| 504 | UPVC三通 | 75mm | 只 | 42 | 华亚或同等档次及以上 |
| 505 | UPVC束节 | 90mm | 只 | 20 | 华亚或同等档次及以上 |
| 506 | UPVC弯头1 | 75mm | 只 | 40 | 华亚或同等档次及以上 |
| 507 | UPVC弯头2 | 90mm | 只 | 43 | 华亚或同等档次及以上 |
| 508 | 胶水 | 325ml | 瓶 | 26 | 华亚或同等档次及以上 |
| 509 | 高压打气筒 | 160psI | 只 | 36 | 黄海或同等档次及以上 |
| 510 | 黄腊管 | 16mm | 根 | 3.5 |  |
| 511 | 黄沙 | ∕ | 吨 | 260 |  |
| 512 | 快开水龙头 | 4分 | 只 | 49 | 辉煌或同等档次及以上 |
| 513 | 淋浴软管 | 1米 | 根 | 42 | 辉煌或同等档次及以上 |
| 514 | 电子镇流器 | 2*36W | 只 | 36 |  |
| 515 | 下水 | 1.2寸 | 只 | 45 | 辉煌或同等档次及以上 |
| 516 | 回风口 | 550mm*550mm | 只 | 170 |  |
| 517 | 混水阀 | 4分 | 套 | 237 |  |
| 518 | 活动淋浴喷头座 | 70mm*56mm | 只 | 9 |  |
| 519 | 加厚不锈钢扶手 | 88cm | 只 | 100 |  |
| 520 | 加厚不锈钢拉手 | 80公分 | 付 | 124 |  |
| 521 | 加厚铲刀 | 3寸 | 把 | 4 |  |
| 522 | 加厚活动淋浴座 | 80mm*60mm | 只 | 20 |  |
| 523 | 加厚皮老虎 | ¢110mm | 只 | 8.5 |  |
| 524 | 加厚水带 | ¢65mm | 米 | 11 |  |
| 525 | 加厚套耳 | 19mm | 付 | 9.6 |  |
| 526 | 加长套筒1 | 19mm | 只 | 17 |  |
| 527 | 加长套筒2 | 22mm | 只 | 21 |  |
| 528 | 加长套筒3 | 24mm | 只 | 33 |  |
| 529 | 胶带 | 4公分 | 卷 | 5 |  |
| 530 | 胶套1 | 30mm*30mm | 只 | 2.7 |  |
| 531 | 胶套2 | 50mm*30mm | 只 | 5 |  |
| 532 | 角磨片 | ¢100mm | 片 | 3.5 |  |
| 533 | 角铁1 | 4# | 根 | 106 |  |
| 534 | 角铁2 | 5# | 米 | 22 |  |
| 535 | 绞肉机刀片 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 135 |  |
| 536 | 脚踏大便冲洗阀 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 250 |  |
| 537 | 镀锌弯头 | 4分 | 只 | 2 |  |
| 538 | 接头 | ¢100mm | 只 | 25 |  |
| 539 | 节能灯1 | 横插管/11W | 支 | 13 |  |
| 540 | 节能灯2 | 横插管/13W | 支 | 13 |  |
| 541 | 节能灯3 | 罗口/5W | 支 | 11 |  |
| 542 | 结构软胶 | 590ML | 支 | 19 |  |
| 543 | 数字道闸闸头 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 613 | 捷顺或同等档次及以上 |
| 544 | 金刚网纱窗 | 按照医院要求定制 | 扇 | 455 |  |
| 545 | 金属软管1 | ¢60mm | 米 | 6.6 |  |
| 546 | 金属软管2 | ¢40mm | 米 | 4.5 |  |
| 547 | 304不锈钢可调对接头1 | DN80 | 只 | 428 | 金羊或同等档次及以上 |
| 548 | 304不锈钢异径对接头 | DN80 | 只 | 298 | 金羊或同等档次及以上 |
| 549 | 304不锈钢可调对接头2 | DN65 | 只 | 325 | 金羊或同等档次及以上 |
| 550 | 304不锈钢三通1 | DN65*15 | 只 | 313 | 金羊或同等档次及以上 |
| 551 | 304不锈钢三通2 | DN65*20 | 只 | 300 | 金羊或同等档次及以上 |
| 552 | 304不锈钢三通3 | DN65*25 | 只 | 340 | 金羊或同等档次及以上 |
| 553 | 304不锈钢三通4 | DN65*32 | 只 | 363 | 金羊或同等档次及以上 |
| 554 | 304不锈钢直节 | DN65 | 只 | 233 | 金羊或同等档次及以上 |
| 555 | 304不锈钢三通5 | DN15 | 只 | 40 | 金羊或同等档次及以上 |
| 556 | 强效防霉玻璃胶 | 300ML | 支 | 60 | 瓦克（国产）或同等档次及以上 |
| 557 | 三角带3 | DPB-2500 | 条 | 156 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 558 | 三角带4 | SPA1282 | 条 | 62 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 559 | 三角带5 | SPA-1320 | 条 | 80 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 560 | 三角带6 | SPA-1432 | 条 | 90 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 561 | 三角带7 | SPA-782 | 条 | 39 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 562 | 三角带8 | SPB-111 | 条 | 85 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 563 | 三角带9 | SPB-1410 | 条 | 104 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 564 | 三角带10 | SPB-1520 | 条 | 95 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 565 | 三角带11 | SPB-1590 | 条 | 105 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 566 | 三角带12 | SPB-1800 | 条 | 105 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 567 | 三角带13 | SPB-2580 | 条 | 160 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 568 | 三角带14 | SPB2650 | 条 | 156 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 569 | 三角带15 | SPB-57 | 条 | 47 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 570 | 三角带16 | SPB-82 | 条 | 65 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 571 | 三角带17 | SPB-91 | 条 | 70 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 572 | 三角带18 | SPB-93 | 条 | 76 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 573 | 三角带19 | SPZ-1080 | 条 | 37 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 574 | 三角带20 | SPZ-1200 | 条 | 38 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 575 | 三角带21 | SPZ-1250 | 条 | 41 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 576 | 三角带22 | SPZ-1600 | 条 | 67 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 577 | 三角带23 | SPZ-562 | 条 | 24 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 578 | 三角带24 | SPZ750 | 条 | 28 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 579 | 三角带25 | SPZ900 | 条 | 29 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 580 | 三角带26 | SPZ-930 | 条 | 30 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 581 | 三角带27 | SPB2410 | 根 | 169 | 三星（国产）或同等档次及以上 |
| 582 | 压面棍铜套 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 160 |  |
| 583 | 轴承1 | 6312ZZCBCSKF | 套 | 600 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 584 | 轴承2 | 51207 | 套 | 33 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 585 | 轴承3 | 6203 | 套 | 23 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 586 | 轴承4 | 6206 | 套 | 78 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 587 | 轴承5 | 6312C3 | 套 | 360 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 588 | 精密不锈钢厕所门合页 | 60mm*80mm | 付 | 85 |  |
| 589 | 精密不锈钢挂衣钩 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 8.8 |  |
| 590 | 精密隔断不锈钢厕所门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 90 |  |
| 591 | 警示带 | 65mm*50米 | 卷 | 9 |  |
| 592 | 静音万向轮 | 4寸 | 套 | 34 |  |
| 593 | 镜子玻璃1 | 1600mm*700mm | 块 | 220 |  |
| 594 | 镜子玻璃2 | 500mm*700mm | 块 | 52 |  |
| 595 | 镜子玻璃3 | 700mm*1200mm | 块 | 208 |  |
| 596 | 聚丙烯超静音45°弯头只 | ¢110mm | 只 | 35 |  |
| 597 | 聚丙烯超静音90°带检修口弯头 | ¢110mm | 只 | 60 |  |
| 598 | 聚丙烯超静音堵头 | ¢110mm | 只 | 25 |  |
| 599 | 聚丙烯超静音异径三通 | 160mm*110mm | 个 | 33 |  |
| 600 | 聚丙烯溶喷滤芯 | 满足医院安装使用要求 | 个 | 216 |  |
| 601 | 咖啡防腐木漆 | 5L | 组 | 217 |  |
| 602 | 卡条 | 18mm*10米 | 卷 | 25 |  |
| 603 | 卡子 | 8mm-9mm | 只 | 0.5 |  |
| 604 | 开关面板 | R86型/一开双联/10A | 块 | 13 |  |
| 605 | 开孔器1 | 18mm | 只 | 11 |  |
| 606 | 开孔器2 | 35mm | 只 | 17 |  |
| 607 | 感应洗手器龙头管子 | 4分 | 根 | 49 | 科洁或同等档次及以上 |
| 608 | 不锈钢抽屉锁 | 138-22 | 把 | 9 | 科朗或同等档次及以上 |
| 609 | 可调淋浴喷头座子 | 65mm*85mm | 只 | 9 |  |
| 610 | 空气开关 | 1P/16A | 只 | 30 | 梅兰日兰或同等档次及以上 |
| 611 | 空调波纹管1 | 6分*350mm | 根 | 40 |  |
| 612 | 空调波纹管2 | 6分*400mm | 根 | 49 |  |
| 613 | 空调温控开关 | 86型液晶 | 只 | 140 |  |
| 614 | 宽彩条布 | 4米 | 米 | 13 |  |
| 615 | 晾衣杆防风挂钩 | 6分 | 只 | 1 |  |
| 616 | 冷库门封条 | 满足医院安装使用要求 | 米 | 110 |  |
| 617 | 冷库外机高低压表 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 490 |  |
| 618 | 二合一乳胶漆 | 18L | 桶 | 432 | 立邦或同等档次及以上 |
| 619 | 调色二合一乳胶漆 | 18L | 桶 | 465 | 立邦或同等档次及以上 |
| 620 | 链条扳手 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 47 |  |
| 621 | 链条锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 17 |  |
| 622 | 淋浴房拉手 | 满足医院安装使用要求 | 付 | 39 |  |
| 623 | 淋浴铜喷头 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 60 |  |
| 624 | 零件盒 | 105mm*135mm*30mm | 只 | 20 |  |
| 625 | 六角垫 | 945mm | 只 | 13 |  |
| 626 | 螺帽1 | 8mm | 只 | 0.08 |  |
| 627 | 螺帽2 | 20mm | 只 | 0.8 |  |
| 628 | 螺帽3 | 8mm | 只 | 0.12 |  |
| 629 | 螺帽垫片（8.8级） | 16mm | 套 | 1 |  |
| 630 | 螺丝 | M10*25mm | 只 | 0.6 |  |
| 631 | 螺丝螺帽 | M20*80mm | 套 | 6 |  |
| 632 | 螺丝螺帽平弹垫1 | M14*120mm | 套 | 3.4 |  |
| 633 | 螺丝螺帽平弹垫2 | M16*65mm | 套 | 3 |  |
| 634 | 螺丝螺帽平弹垫3 | M22*100mm | 套 | 9 |  |
| 635 | 螺丝螺帽平弹垫8.8级1 | M14*70mm | 套 | 2.2 |  |
| 636 | 螺丝螺帽平弹垫8.8级2 | M16*130mm | 套 | 4.8 |  |
| 637 | 螺丝螺帽平垫8.8级 | M22*200mm | 套 | 16 |  |
| 638 | 螺丝螺帽平垫弹垫 | M8*50mm | 套 | 0.6 |  |
| 639 | 螺纹钢 | 12号 | 根 | 69 |  |
| 640 | 铝合金窗帘轨道 | 20mm*24mm | 米 | 24 |  |
| 641 | 铝合金导轨 | 1.6米 | 根 | 41 |  |
| 642 | 铝合金风叶（原装） | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 75 |  |
| 643 | 铝合金挂衣杆 | 满足医院安装使用要求 | 米 | 17 |  |
| 644 | 铝合金关节梯 | 2米 | 张 | 435 |  |
| 645 | 铝合金过滤网（定制） | 310*215 | 套 | 110 |  |
| 646 | 铝合金扣板 | 8.5公分 | 米 | 29 |  |
| 647 | 铝合金门窗执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 60 |  |
| 648 | 铝合金门框型材 | 满足医院安装使用要求 | 米 | 69 |  |
| 649 | 铝框过滤网 | 1110mm*830mm | 只 | 156 |  |
| 650 | 铝塑板 | 1220mm*2440mm*3mm | 张 | 235 |  |
| 651 | 麻花钻头1 | 14.5mm | 支 | 33 |  |
| 652 | 麻花钻头2 | 16mm | 支 | 34 |  |
| 653 | 麻花钻头3 | 24mm | 支 | 43 |  |
| 654 | 马桶 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 630 |  |
| 655 | 马桶双按钮 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 15 |  |
| 656 | 马桶双头螺丝 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 11 |  |
| 657 | 大小头 | 25mm*15mm | 只 | 4.5 | 迈克或同等档次及以上 |
| 658 | 镀锌六角外丝 | 32mm | 只 | 8 | 迈克或同等档次及以上 |
| 659 | 镀锌弯头1 | 25mm | 只 | 4 | 迈克或同等档次及以上 |
| 660 | 镀锌弯头2 | 80mm | 只 | 80 | 迈克或同等档次及以上 |
| 661 | 镀锌油任1 | 25mm | 只 | 24 | 迈克或同等档次及以上 |
| 662 | 镀锌油任2 | 32mm | 只 | 28 | 迈克或同等档次及以上 |
| 663 | 六角外丝1 | 4分 | 只 | 2.5 | 迈克或同等档次及以上 |
| 664 | 六角外丝2 | 6分 | 只 | 3 | 迈克或同等档次及以上 |
| 665 | 内丝 | 4分 | 只 | 2 | 迈克或同等档次及以上 |
| 666 | 内丝弯头1 | 32mm | 只 | 9 | 迈克或同等档次及以上 |
| 667 | 内丝弯头2 | 4分 | 只 | 3 | 迈克或同等档次及以上 |
| 668 | 镀锌三通1 | 40mm | 只 | 18 | 迈克或同等档次及以上 |
| 669 | 镀锌三通2 | 20mm | 只 | 4 | 迈克或同等档次及以上 |
| 670 | 外丝 | 32mm | 只 | 4.5 | 迈克或同等档次及以上 |
| 671 | 猫眼 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 13 |  |
| 672 | 煤气管带铰丝 | 4分 | 米 | 30 |  |
| 673 | 双联龙头阀芯 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 36 |  |
| 674 | 门禁开关 | 86型 | 只 | 17 |  |
| 675 | 迷你型尖嘴钳 | 5寸 | 把 | 58 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 676 | 米黄玻璃胶 | 290ML | 支 | 18 |  |
| 677 | 密封胶 | 1213 | 支 | 5.5 |  |
| 678 | 面包轮 | 2寸 | 只 | 11 |  |
| 679 | 灭火器箱 | 国标 | 只 | 81 |  |
| 680 | 明盒 | 86型 | 只 | 2.3 |  |
| 681 | 墨斗红粉 | 100G | 套 | 19 |  |
| 682 | 木工切割片 | 10公分 | 片 | 21 |  |
| 683 | 木托1 | ¢22mm | 付 | 5 |  |
| 684 | 木托2 | ¢27mm | 付 | 6 |  |
| 685 | 木托3 | ¢34mm | 付 | 7 |  |
| 686 | 木纹贴纸 | 600mm | 卷 | 51 |  |
| 687 | 木线条 | 45mm*10mm | 根 | 17 |  |
| 688 | 木柚包浆 | 125G | 瓶 | 28 |  |
| 689 | 蝶阀 | DN50 | 只 | 245 | 南都或同等档次及以上 |
| 690 | 内六角扳手 | 14mm | 把 | 22 |  |
| 691 | 内六角螺丝 | M6*16mm | 只 | 0.6 |  |
| 692 | 尼龙管 | 25PE | 米 | 7 |  |
| 693 | 尼龙万向轮1 | 10寸 | 套 | 101 |  |
| 694 | 尼龙万向轮2 | 6寸 | 套 | 75 |  |
| 695 | 尼龙扎带 | 3mm*150mm | 包 | 13.8 |  |
| 696 | 泥灰桶 | 315mm*19mm | 只 | 5.9 |  |
| 697 | 腻子粉 | 10kg | 袋 | 33 | 立邦或同等档次及以上 |
| 698 | 拧紧1 | 4分 | 只 | 0.8 |  |
| 699 | 拧紧2 | 6分 | 只 | 1 |  |
| 700 | 平垫1 | 20mm | 只 | 0.28 |  |
| 701 | 平垫2 | 8mm | 只 | 0.05 |  |
| 702 | 平垫3 | 10mm | 片 | 0.07 |  |
| 703 | 漆刷1 | 1寸 | 把 | 1.4 |  |
| 704 | 漆刷2 | 2寸 | 把 | 1.8 |  |
| 705 | 漆刷3 | 3寸 | 把 | 3.5 |  |
| 706 | 漆刷4 | 4寸 | 把 | 3 |  |
| 707 | 漆刷5 | 5寸 | 把 | 5 |  |
| 708 | 启辉器 | C2 | 只 | 2.8 | 飞利浦（国产）或同等档次及以上 |
| 709 | 液压气撑 | 80N | 只 | 20 |  |
| 710 | 气动气撑 | 100N | 付 | 52 |  |
| 711 | 双饰面多层实木板 | 1220mm*2440mm*18mm | 张 | 380 | 千平舟或同等档次及以上 |
| 712 | 枪修快节 | DN65 | 只 | 97 |  |
| 713 | 抢修接头 | DN150*500 | 套 | 880 |  |
| 714 | 抢修快节1 | DN150*200 | 只 | 240 |  |
| 715 | 抢修快节2 | DN150*500 | 只 | 535 |  |
| 716 | 抢修快节3 | DN80 | 只 | 117 |  |
| 717 | 抢修快节4 | DN80*400 | 只 | 250 |  |
| 718 | 球阀 | DN32 | 只 | 26 |  |
| 719 | 曲线锯条 | 100mm*6mm | 支 | 5 |  |
| 720 | 丙烯酸漆 | 双组份 | KG | 60 |  |
| 721 | 全铜三角阀 | 4分 | 只 | 37 |  |
| 722 | 热镀锌抱箍 | 热镀锌 | 套 | 20 |  |
| 723 | 热水器安全阀 | DN15 | 只 | 61 |  |
| 724 | 人造皮 | 0.7mm | 平方米 | 50 |  |
| 725 | 日光灯管1 | T5/14W | 支 | 10 |  |
| 726 | 日光灯管2 | T5/28W | 支 | 11 |  |
| 727 | 日光灯管3 | T8/10W | 支 | 5.4 |  |
| 728 | 日光灯管4 | T8/18W | 支 | 7 |  |
| 729 | 熔芯 | 10*38/3A | 只 | 0.8 |  |
| 730 | 柔性抱古 | ¢100mm | 只 | 12 |  |
| 731 | 柔性钢锯条 | 0.4mm | 根 | 0.8 |  |
| 732 | 软护套线1 | 3*1.5平方 | 米 | 6 |  |
| 733 | 软护套线2 | 3*4平方 | 米 | 15 |  |
| 734 | 软护套线3 | 8*0.75平方 | 米 | 9 |  |
| 735 | 免钉胶 | 300ML | 支 | 19 | 三和或同等档次及以上 |
| 736 | 万能胶 | 1.5KG | 桶 | 60 | 三和或同等档次及以上 |
| 737 | 中性防霉玻璃胶 | 270ML | 支 | 25 | 三和或同等档次及以上 |
| 738 | 三角旗 | 100米150片旗 | 包 | 20 |  |
| 739 | 三角钻头1 | ¢6mm | 支 | 6 |  |
| 740 | 三角钻头2 | ¢8mm | 支 | 8 |  |
| 741 | 三节抽屉导轨 | 45cm | 付 | 22 |  |
| 742 | 三通混水阀 | 4分 | 只 | 130 |  |
| 743 | LED灯管灯架 | 15W | 套 | 45 |  |
| 744 | 闪电米黄大理石 | 300mm*600mm*20mm | 块 | 269 |  |
| 745 | 明线槽1 | 25mm*15mm | 米 | 2.7 |  |
| 746 | 明线槽2 | 50mm*30mm | 米 | 7.2 |  |
| 747 | 双面胶明线槽 | 25mm*15mm | 米 | 7 |  |
| 748 | 蛇皮袋 | 500mm*800mm | 只 | 2 |  |
| 749 | 伸缩式马桶进水阀 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 43 |  |
| 750 | 生料带 | 20mm | 卷 | 2.7 |  |
| 751 | 空气开关 | 4P/32A | 只 | 180 | 施耐德（国产）或同等档次及以上 |
| 752 | 漏电开关 | 2P/16A | 只 | 134 | 施耐德（国产）或同等档次及以上 |
| 753 | 十字头螺丝批 | 65mm | 支 | 5.2 |  |
| 754 | 石笔 | 100mm*12mm*4mm*18支 | 盒 | 9 |  |
| 755 | 石膏粉 | 5Kg | 袋 | 17 |  |
| 756 | 透明胶带 | 4CM*50米 | 卷 | 8 |  |
| 757 | 时控开关 | KG316T | 只 | 80 | 德力西或同等档次及以上 |
| 758 | 活络扳手1 | 6寸 | 把 | 62 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 759 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 75 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 760 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 79 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 761 | 电笔 | 62601 | 支 | 13 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 762 | 电烙铁 | 30W | 把 | 60 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 763 | 钢丝钳 | 6寸 | 把 | 73 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 764 | 花形内六角 | 9件 | 套 | 121 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 765 | 活络扳手2 | 8寸 | 把 | 82 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 766 | 十字批 | 6寸 | 把 | 21 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 767 | 双把拉铆枪 | 13寸 | 把 | 250 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 768 | 钟表批 | 6件 | 套 | 104 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 769 | 钟表起 | 6件 | 套 | 135 | 世达（国产）或同等档次及以上 |
| 770 | 行灯 | 5米 | 套 | 80 | 公牛或同等档次及以上 |
| 771 | 双层阻尼风口过滤器 | 962mm*282mm | 个 | 35 |  |
| 772 | 双活接球阀1 | DN32 | 只 | 72 |  |
| 773 | 双活接球阀2 | DN40 | 只 | 91 |  |
| 774 | 双联龙头大扳手 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 24 |  |
| 775 | 双联龙头管子 | 国标 | 根 | 54 |  |
| 776 | 双联台盆龙头 | 精铜锻造本体，陶瓷阀芯 | 套 | 285 |  |
| 777 | 双面胶1 | 2公分 | 卷 | 3.5 |  |
| 778 | 双面胶2 | 3公分 | 卷 | 4 |  |
| 779 | 双排链条1 | 1寸 | 条 | 87 |  |
| 780 | 双排链条2 | 6分 | 条 | 75 |  |
| 781 | 双排链条接头 | 1寸 | 只 | 5 |  |
| 782 | 双色胶布 | 电压等级≤600V | 卷 | 4 |  |
| 783 | 304不锈钢双头螺丝螺帽 | M8*30 | 套 | 2.4 |  |
| 784 | 双纤双模收发器 | HTB-3100 | 只 | 171 |  |
| 785 | 水不漏 | 速凝型 | 公斤 | 9 |  |
| 786 | 水带接头 | ¢65 | 只 | 20 |  |
| 787 | 水晶啡大理石带加工 | 按照医院要求定制 | 平米 | 650 |  |
| 788 | 水泥盖板 | 1070*400*5mm | 块 | 340 |  |
| 789 | 水泥钢钉 | 1寸 | 盒 | 9 |  |
| 790 | 水平弯 | 200mm | 只 | 64 |  |
| 791 | 水银温度计 | 0-50° | 支 | 18 |  |
| 792 | 丝杆 | ¢8mm | 米 | 3.5 |  |
| 793 | 丝杆万向轮 | 3寸 | 套 | 52 |  |
| 794 | 丝口疏水器 | DN20 | 只 | 159 |  |
| 795 | 丝牙 | ¢20mm | 根 | 35 |  |
| 796 | 丝牙（8.8级） | ¢16mm | 根 | 26 |  |
| 797 | 四氟垫片1 | 75*63*3mm | 片 | 11 |  |
| 798 | 四氟垫片2 | DN100 | 片 | 13 |  |
| 799 | 四氟垫片3 | DN50 | 片 | 4.4 |  |
| 800 | 四氟垫片4 | DN65 | 片 | 6.5 |  |
| 801 | 四氟垫片5 | DN80 | 片 | 7.3 |  |
| 802 | 塑料地毯 | 1mm | 平方 | 33 |  |
| 803 | 锁扣 | 满足医院安装使用要求 | 个 | 50 |  |
| 804 | 锁舌 | 6cm | 只 | 21 |  |
| 805 | 台盆下水 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 36 |  |
| 806 | 台盆下水大小头 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 5 |  |
| 807 | 万向轮 | 250-4 | 套 | 204 |  |
| 808 | 台下盆 | 18寸 | 只 | 155 |  |
| 809 | 台下盆 | 480cm*380cm | 只 | 213 |  |
| 810 | 太空铝二档毛巾架 | 600mm | 套 | 130 |  |
| 811 | 灯板（钻石） | 565*565 | 块 | 45 |  |
| 812 | 玻璃胶枪 | 280mm*55mm | 把 | 52 | 田岛或同等档次及以上 |
| 813 | 调色防火门漆 | 2.5KG | 桶 | 202 |  |
| 814 | 铁板 | 1000mm*1200mm*12mm | 块 | 1313.55 |  |
| 815 | 铁挂锁1 | ∮32mm | 把 | 6 |  |
| 816 | 铁挂锁2 | ∮38mm | 把 | 8 |  |
| 817 | 铁膨胀 | M8mm | 只 | 0.7 |  |
| 818 | 铁膨胀螺丝 | M10*80 | 只 | 1.2 |  |
| 819 | 铁皮接头 | 250mm | 只 | 52 |  |
| 820 | 铁丝 | 按照业主要求选择规格 | 斤 | 6 |  |
| 821 | 铜鼻子1 | 150m2 | 只 | 25 |  |
| 822 | 铜鼻子2 | 185m2 | 只 | 33 |  |
| 823 | 铜鼻子3 | 25m2 | 只 | 6 |  |
| 824 | 铜鼻子4 | 95m2 | 只 | 15 |  |
| 825 | 铜变接头 | ¢58mm | 只 | 125 |  |
| 826 | 铜波纹管（含两头铜纳子）1 | 6mm*30mm | 套 | 95 |  |
| 827 | 铜波纹管（含两头铜纳子）2 | 6mm*35mm | 套 | 100 |  |
| 828 | 铜波纹管（含两头铜纳子）3 | 6mm*40mm | 套 | 105 |  |
| 829 | 铜波纹管（含两头铜纳子）4 | 6mm*45mm | 套 | 110 |  |
| 830 | 铜卜申 | 6分*4分 | 只 | 7 |  |
| 831 | 铜电动球阀 | DN25 | 只 | 380 |  |
| 832 | 铜分支器 | ¢28mm | 套 | 285 |  |
| 833 | 铜挂锁1 | 30mm | 把 | 8 |  |
| 834 | 铜挂锁2 | 60mm | 把 | 35 |  |
| 835 | 铜管保温 | ¢22mm | 米 | 75 |  |
| 836 | 铜管保温全套 | ¢28mm | 米 | 98 |  |
| 837 | 铜管含保温全套 | ¢35mm | 米 | 128 |  |
| 838 | 铜加厚台盆下水管 | 145mm | 根 | 87 |  |
| 839 | 铜排 | 20公斤100*10 | 块 | 170 |  |
| 840 | 铜三通 | ¢35mm | 只 | 55 |  |
| 841 | 铜锁芯 | 7cm | 只 | 41 |  |
| 842 | 铜外丝 | 4分 | 只 | 7.5 |  |
| 843 | 铜弯头1 | ¢32mm | 只 | 45 |  |
| 844 | 铜弯头2 | ¢72mm | 只 | 125 |  |
| 845 | 铜弯头直接1 | ¢28mm | 只 | 25 |  |
| 846 | 铜弯头直接2 | ¢35mm | 只 | 25 |  |
| 847 | 铜下水管 | 1.2寸 | 只 | 21 |  |
| 848 | 铜闸阀1 | 6分 | 只 | 32 |  |
| 849 | 铜闸阀2 | DN25 | 只 | 48 |  |
| 850 | 铜闸阀3 | DN40 | 只 | 110 |  |
| 851 | 铜直接 | ¢72mm | 只 | 65 |  |
| 852 | 铜止回阀 | DN65 | 只 | 250 |  |
| 853 | 兔宝宝布纹卡条 | 18mm | 根 | 9 |  |
| 854 | 推拉式帐篷 | 按照医院要求定制 | 平方 | 300 |  |
| 855 | 外风机 | ZIEHL-ABEGG | 套 | 3300 |  |
| 856 | 弯头 | 34mm | 只 | 7 |  |
| 857 | 万年青黄漆 | 3kg | 桶 | 78 |  |
| 858 | 万向轮 | 3.5寸 | 套 | 33 |  |
| 859 | 微波炉玻璃盘 | 30MM | 只 | 21 |  |
| 860 | 微波炉磁控管 | 横/竖 | 只 | 125 |  |
| 861 | 微波炉定时开关 | WLD35 | 只 | 39 |  |
| 862 | 微波炉开关 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 5 |  |
| 863 | 微波炉旋钮 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 4.5 |  |
| 864 | 围布 | 1.9米*9米 | 米 | 20 |  |
| 865 | 围挡旗 | 3# | 包 | 21 |  |
| 866 | 温度计 | 411 | 只 | 80 |  |
| 867 | 稳压电源 | 9V/1A | 只 | 51 |  |
| 868 | 无缝钢管 | 34mm | 米 | 45 |  |
| 869 | 无双水泵机封 | 104-25 | 套 | 340 |  |
| 870 | 无死角滚筒 | 6寸 | 把 | 8 |  |
| 871 | 吸顶机水泵（原装） | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 480 |  |
| 872 | 洗衣机吊杆 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 53 |  |
| 873 | 洗衣机进水管 | 2米 | 根 | 38 |  |
| 874 | 洗衣机水位开关 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 33 |  |
| 875 | 洗衣机中间排水管 | 满足医院安装使用要求 | 根 | 21 |  |
| 876 | 细羊毛滚筒 | 6寸 | 把 | 19 |  |
| 877 | 箱子 | 1200mm*600mm | 只 | 340 |  |
| 878 | 橡胶脚套 | 20mm*40mm | 只 | 1.5 |  |
| 879 | 洗衣机钓簧 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 7 |  |
| 880 | 洗衣机水泵 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 149 |  |
| 881 | 新大地树脂复合井盖 | 700mm | 只 | 460 |  |
| 882 | 窨井盖 | 700mm*50mm | 套 | 150 |  |
| 883 | 压力表 | 0-1.6 | 只 | 52 |  |
| 884 | 施耐德热继电器 | LRD220V16-24A | 只 | 150 |  |
| 885 | 高温蒸汽球阀 | 25mm | 只 | 88 |  |
| 886 | 压缩机（原装） | 5匹 | 台 | 3200 |  |
| 887 | 不锈钢执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 365 | 雅洁或同等档次及以上 |
| 888 | 斜角跌级矿棉板 | 600mm*600mm | 块 | 22 | 阿姆斯壮（国产）或同等档次及以上 |
| 889 | 不锈钢T柱 | 锈钢T柱，1米线隔离带 | 根 | 180 |  |
| 890 | 羊锹 | 325mm*210mm | 把 | 34 |  |
| 891 | 氧气表 | φ100mm | 只 | 95 |  |
| 892 | 摇手 | 按照医院要求定制 | 根 | 100 |  |
| 893 | 遥控门铃 | A-198L | 只 | 55 |  |
| 894 | 钥匙铜锁芯 | 7cm | 只 | 120 |  |
| 895 | 液压油泵 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 6800 |  |
| 896 | 一锁三抽屉锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 13 |  |
| 897 | 大便感应窗 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 361 | 益高或同等档次及以上 |
| 898 | 婴儿床睡盆 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 280 | 江苏永发或同等档次及以上 |
| 899 | 带自提执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 227 | 樱花或同等档次及以上 |
| 900 | 高温蒸汽球阀 | 20mm | 只 | 77 | 优德利或同等档次及以上 |
| 901 | 优质铜银焊粉 | 500G | 根 | 285 |  |
| 902 | 优质银白网双层交带 | 8mm | 卷 | 18 |  |
| 903 | 优质银焊条 | 5%银焊条¢2mm | 根 | 15 |  |
| 904 | 油拧垫圈1 | 4分 | 只 | 0.8 |  |
| 905 | 油拧垫圈2 | 6分 | 只 | 0.9 |  |
| 906 | 余氯试剂 | 2105569-GN | 包 | 4 | 哈希或同等档次及以上 |
| 907 | 净化灯（核心产品） | 600mm*600mm | 套 | 360 | 三雄极光、欧普、佛山照明或同等档次及以上 |
| 908 | 净化灯（核心产品） | 300mm*1200mm | 套 | 360 | 三雄极光、欧普、佛山照明或同等档次及以上 |
| 909 | 原装风管机接水盘 | 1340mm*380mm | 套 | 185 |  |
| 910 | 原装冷库内机电加热管全套 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 495 |  |
| 911 | 原装特大号过滤器 | 50mm*200mm | 套 | 160 |  |
| 912 | 原装外接加液阀 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 40 |  |
| 913 | 原装吸顶内风机 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 490 |  |
| 914 | 圆柱销 | 8mm*40mm | 只 | 2 |  |
| 915 | 云石胶 | 2.5KG | 桶 | 43 |  |
| 916 | 扎带（原装） | 4cm | 卷 | 6 |  |
| 917 | 帐篷 | 3米*3米 | 个 | 345 |  |
| 918 | 爪通器 | 5米 | 根 | 22 |  |
| 919 | 蒸汽电磁阀 | ZC2-15 | 只 | 282 |  |
| 920 | 蒸汽减压阀 | DN50 | 只 | 780 |  |
| 921 | 支架1 | T5/28W | 付 | 39 |  |
| 922 | 支架2 | T4/20W | 付 | 23 |  |
| 923 | 执手门锁锁体 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 39 |  |
| 924 | 执手门锁体 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 85 |  |
| 925 | 指纹密码执手锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 1023 |  |
| 926 | 感应高杆大弯管 | 250mm*160mm*110mm | 根 | 225 | 志荣或同等档次及以上 |
| 927 | 中国黑大理石 | 1米*25公分 | 块 | 397 |  |
| 928 | 重型聚氨酯万向轮 | 6寸 | 套 | 82 |  |
| 929 | 重型水泥板 | 940mm*400mm*60mm | 块 | 350 |  |
| 930 | 重型水泥盖板 | 1070mm*400mm*50mm | 块 | 351 |  |
| 931 | 带座轴承1 | UCP210 | 套 | 420 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 932 | 带座轴承2 | UCP211 | 套 | 420 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 933 | 带座轴承3 | UCP209 | 套 | 294 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 934 | 带座轴承4 | UCP310 | 套 | 420 | NSK（国产）或同等档次及以上 |
| 935 | 密封圈 | 55mm*80mm*10mm | 只 | 10 |  |
| 936 | 铸钢法兰球阀 | DN80 | 只 | 360 |  |
| 937 | 专用门禁机箱 | 满足医院安装使用要求 | 台 | 219 | 瑞孚特或同等档次及以上 |
| 938 | 子母不锈钢铰链 | 4寸 | 付 | 21 |  |
| 939 | 自攻螺丝 | M4*25 | 盒 | 24 |  |
| 940 | 自喷漆 | 235g | 瓶 | 12 |  |
| 941 | 自粘带 | 4CM | 卷 | 5.5 |  |
| 942 | 阻尼风口过滤器 | 762mm*312mm*5mm | 片 | 30 |  |
| 943 | 钻尾螺丝 | M12*55MM | 盒 | 60 |  |
| 944 | 插头 | T3-10A | 只 | 6 | 公牛或同等档次及以上 |
| 945 | 线槽弯头 | 25mm*15mm | 只 | 1 |  |
| 946 | 加厚垫片 | 5mm | 只 | 0.1 |  |
| 947 | 十字合页 | 十字 | 只 | 33 |  |
| 948 | 不锈钢闷头 | ¢60 | 只 | 20 |  |
| 949 | 不锈钢外丝直接1 | DN15*120 | 只 | 12 |  |
| 950 | 不锈钢外丝直接2 | DN15*150 | 只 | 14 |  |
| 951 | 不锈钢外丝直接3 | DN15*50 | 只 | 6 |  |
| 952 | 不锈钢折边 | 800mm*800mm*1000mm | 只 | 60 |  |
| 953 | 丝口不锈钢过滤器 | DN15 | 只 | 45 |  |
| 954 | 不锈钢外丝直接 | DN15*200 | 只 | 18 |  |
| 955 | 不锈钢油拧 | DN15 | 只 | 35 |  |
| 956 | 海绵 | 1000mm*1500mm*10mm | 块 | 60 |  |
| 957 | 棉纱绳 | 10mm | 米 | 1.7 |  |
| 958 | 钢丝绳 | 12号 | 米 | 7 |  |
| 959 | 钢丝绳夹头 | 12号 | 个 | 2.5 |  |
| 960 | 开口铜鼻子 | 60A | 个 | 2 |  |
| 961 | 压线钳 | HS-16 | 把 | 70 |  |
| 962 | 电磁门吸吸块 | 定制 | 只 | 80 |  |
| 963 | 电锤扁凿子1 | M14*250mm | 只 | 12 |  |
| 964 | 电锤扁凿子2 | M14*400mm | 只 | 20 |  |
| 965 | 防水船型开关 | K4D4 | 只 | 10 |  |
| 966 | 遮阳网 | 新料 | 斤 | 14 |  |
| 967 | 灯带免焊接头 | 四线10mm | 只 | 3 |  |
| 968 | 四氟垫圈1 | 4分 | 片 | 1 |  |
| 969 | 四氟垫圈2 | 6分 | 片 | 1 |  |
| 970 | 橡胶软接 | DN80 | 只 | 160 |  |
| 971 | 不锈钢抱箍1 | 350mm | 只 | 6 |  |
| 972 | 不锈钢抱箍2 | 400mm | 只 | 8 |  |
| 973 | 油式开关 | 5A | 个 | 9 |  |
| 974 | 数显温度计 | 1米线 | 个 | 10 |  |
| 975 | 钢丝绳1 | 6mm | 米 | 4 |  |
| 976 | 钢丝绳2 | 10mm | 米 | 6 |  |
| 977 | 钢丝绳夹头1 | 6mm | 只 | 2 |  |
| 978 | 钢丝绳夹头2 | 10mm | 只 | 3 |  |
| 979 | 花篮螺丝1 | 12号 | 只 | 10 |  |
| 980 | 花篮螺丝2 | 14号 | 只 | 16 |  |
| 981 | 带勾膨胀螺丝1 | 10mm | 只 | 2 |  |
| 982 | 带勾膨胀螺丝2 | 14mm | 只 | 8 |  |
| 983 | 吊带 | 2米5吨 | 根 | 40 |  |
| 984 | 镀锌内丝1 | DN20 | 只 | 4 |  |
| 985 | 镀锌内丝2 | DN15 | 只 | 3 |  |
| 986 | 镀锌弯头 | DN32 | 只 | 9 |  |
| 987 | 热熔胶棒 | 8mm | 根 | 1 |  |
| 988 | 铝合金排烟管 | ¢100 | 根 | 25 |  |
| 989 | 镀锌三通 | DN32*15 | 只 | 10 |  |
| 990 | 不锈钢螺母 | 3m | 只 | 0.1 |  |
| 991 | 不锈钢螺丝1 | M3*8 | 只 | 0.1 |  |
| 992 | 不锈钢螺丝2 | M3*20 | 只 | 0.2 |  |
| 993 | 温控 | 1300° | 只 | 8 |  |
| 994 | 爪极式永磁同步电动机 | MDS220v-4A | 只 | 25 |  |
| 995 | 镀锌外丝 | DN15 | 只 | 4 |  |
| 996 | 单纤单模收发器 | HTB-GS-03AB | 套 | 150 |  |
| 997 | 三相插头 | T4-25A | 只 | 25 |  |
| 998 | 螺丝螺帽平弹垫1 | M14*50mm | 套 | 2 |  |
| 999 | 螺丝螺帽平弹垫2 | M18*65mm | 套 | 5 |  |
| 1000 | 螺丝螺帽平弹垫3 | M18*120mm | 套 | 6 |  |

注：本表中所列品牌仅供投标供应商参考，不作为指定，但供应商所投产品必须满足采购人的使用要求。所有产品单价均采用同一优惠率报价，供应商自行考虑单价成本平衡。中标供应商按以上规格对应医院维修材料配件的中标优惠率折算后进行开票结算。上述品种报价不得缺项，否则废标。最终结算时表格中涉及到的以中标单价*实际数量，清单以外新增的货品以经采购人确认的价格*实际数量进行结算。

- 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的的数量及要求：数量按实结算；

2.实施时间：自合同签订之日起1年；

3.交付地点：无锡市人民医院；

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.服务（供货）标准：满足采购人服务要求；

2.服务（供货）期限：1年；（自合同签订之日起生效）；

3.服务（供货）效率：根据采购人的计划按时供货；

六、采购标的的验收标准：

货到验收合格入库，按采购人的计划送货到采购人库房后并按照与项目有关的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及招标人的使用需求及招标文件的规定验收。

- 七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.付款方式：采购人根据发票、验收入库凭证以及考核结果作为结算依据按周期支付款项，周期为每半年支付一次。中标人需开具足额税金发票；最终结算总价不超过预算金额。

2.中标供应商需承诺因知识产权、价值和成本引起的纠纷由中标供应商承担一切责任。

3.报价单位必须根据本招标文件“第三章、采购需求”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并且需在《明细报价表》中提供分项报价、注明详细规格。

4.本项目实施地点为无锡市人民医院，具体地点以合同书为准。中标方必须按采购人要求将货物送到指定地点（包括可能的分布范围）。

5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术正偏离请于投标偏离表中说明。

6.中标供应商严禁转包、分包本项目，一经查实采购人无条件解除合同、拒付剩余货款。

附件：考核办法

每年度招标方会就供货时效，货品质量、价格管理、服务配合度等几个方面进行考核评分（百分制），服务费用与考评得分挂钩，高于95分不扣服务费用；90-95分，每低1分分别扣100、500、1500、2000、3000元；低于90分，终止合同。每年度考评一次，年底统一兑现。如果被我院评分不合格的单位，以后将不再具备投标资格。无锡市人民医院后勤维修材料采购服务考核表如下：

| 无锡市人民医院后勤维修材料采购服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： |  | 考核者： |  | 考核得分： |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 个人规范 | 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排； 工作日无故脱岗单次； | 10 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌。 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 供货时效 | 常规订单按约定时限准时送达，无超时、漏送、错送、少送情况； 日常供货＞6小时单次； 应急抢修＞2小时单次； | 30 | 违反一次扣3分 |  |  |
|  | 应急维修需求响应迅速、及时供货，不延误抢修进度； |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 货品质量 | 所有供货材料为正规合格产品，资质齐全、符合行业标准，无三无、过期、临期、劣质产品 | 30 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 货品包装完好、运输无损坏，投入使用后无质量问题，不造成维修返工、设备二次故障。 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 价格管理 | 合同期内价格稳定，无擅自调价、私自涨价行为 | 10 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 报价公允合理，贴合市场行情，无虚高报价、捆绑收费情况 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 服务配合 | 专人对接、沟通顺畅，响应咨询及需求及时 | 10 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 按时、规范提交对账、票据、资质等各类资料，配合院内管理工作。服务配合不到位酌情扣分。 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 安全要求 | 配送人员进场配送需备做好相应的安全防护措施 | 10 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 服务人员不在医院发生盗窃事件的 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 备注：①每年度考核一次，考核结果与所付费用挂钩；②在医院发生安全事故的，立即终止供货合同。③驻场人员工作日无故脱岗月度累计6次及以上，采购人单方解除供货合同；④供货时效：日常供货＞6小时单次或应急抢修＞2小时单次，月度累计5次逾期，采购人有权终止合同；⑤采购人可不定期实地核查中标人仓储备货、驻岗人员在岗情况，备货不足、无故脱岗每次罚款1000元。 |  |  |  |  |  |

第四部分 合同条款（格式）

（格式，投标时不需填写）

需方（采购人）：  无锡市人民医院

供方（中标方）：

- 采购编号：

- 采购内容： 拟对医院维修材料进行采购，详见采购清单

- 中标金额：（大写）                （小写）

- 质量和包装要求及验收标准： 满足采购人及采购文件要求

- 本合同供货期限：  合同签订之日起1年，合同期期满或累计供货金额达到预算金额，其中任意一项达到即为本项目完成。

- 交货地点和方式：   无锡市人民医院

- 货款支付步骤和办法：需方根据发票、验收入库凭证以及考核结果作为结算依据按周期支付款项，周期为每半年支付一次。供方需开具足额税金发票；最终结算总价不超过预算金额。

- 质量和服务要求及验收标准：合格，全新未拆封产品，满足采购人和采购文件要求

- 违约责任：   详见合同专用条款（七）违约责任

- 解决争议的方式： 如协商不能解决，双方可依法向采购人所在地人民法院起诉

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：               （盖章）   乙方（中标方）：               （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

甲方（供方）：  无锡市人民医院

乙方（需方）：

（一）合同内容：需方向供方购买无锡市人民医院后勤维修材料采购。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：需方根据发票、验收入库凭证以及考核结果（考核表见附件）作为结算依据按周期支付款项，周期为每半年支付一次。供方需开具足额税金发票；最终结算总价不超过预算金额。

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 否     。

履约保证金缴纳金额：   /   元。

履约保证金的缴纳时间：   /    ，缴纳形式：  /    。

履约保证金的退付时间：   /    ，退付办法：  /    。

履约保证金不予退还的情形：          /           。

逾期退还履约保证金的违约责任：      /           。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：合同签订之日起1年；（供货期期满或累计合同金额达到预算金额，其中任意一项达到即为本项目完成）；

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

6.供方必须按需方要求保质保量做好维修材料供应，承诺协议服务期间以价格市场最低价供应需方。

7.供方在服务期间，必须常驻一名熟悉维修材料的人员在需方，工作日内随时为需方提供服务，如需方有应急抢修任务，供方需24小时配合供应维修配件，确保需方后勤保障。

8.日常供货时间不得超过6小时，应急抢修材料供货时间不得超过2小时，特殊定制材料需另行告知需方供货时间。

9.常驻医院工作人员必须遵守需方各项规定，如有违反将取消供货商配供权。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

6.必须承诺投标产品符合上述招标书要求，并承诺为原厂产品。

7.供货全程须保障施工人员和医院人员、设施设备的安全，如果在供货过程中造成了设备的损坏或人员伤亡中标供应商需全额负责赔偿。供货完毕后及时处理产生的垃圾并按类投放，保持周围环境的整洁。

8.在协议供货有效期限内，供方中标产品出现更新换代、停产的，在不降低产品质量和配置档次的前提下，可以提供该产品的替换产品，其协议供货的优惠率不得低于原投标承诺的优惠率。供方应在2个工作日内报需方甲方备案。

9.需方如有需要新增维修材料配件不在上表所列范围内，中标人应以相同类型材质规格报出按中标折扣率计算的价格，并提供3家同款产品的市场价调研资料。采购人有权随时对新品价格进行询价核实，中标人报价不得高于当期市场公允价；经询价确认价格合理的，方可据实结算。

10.需方应按照投标文件中所提供的服务方案内容执行。

11.质量要求：到货抽检非原厂、翻新、伪劣产品，该批次全部拒收，按该批次货款2倍扣款；年度累计3次质量问题，需方解约并追偿损失；所有货品质保不少于6个月，质保期非人为损坏免费换新、承担拆装辅料费。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9.供应商未按照其投标文件中所提供的供货方案（质量/应急/仓储/售后等）内容实施的。

10.逾期供货：应急逾期按该批次货值5%/日计违约金，日常逾期按3%/日计违约金；

11.伪劣货品：单批次按货值30%支付违约金，累计三次直接解约；

12.变相抬价、私自变更优惠：多收款项全额退还，另加收违规金额50%违约金；

13出现转包分包、擅自更换驻场人员拒不整改、多次供货违约任一情形，甲方单方面解除合同，剩余货款优先抵扣违约金，不足部分向供方追偿。

- 合同生效及其它：

1. 合同供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下第（2）种方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、明显失去公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

附件1：考核办法

每年度招标方会就供货时效，货品质量、价格管理、服务配合度等几个方面进行考核评分（百分制），服务费用与考评得分挂钩，高于95分不扣服务费用；90-95分，每低1分分别扣100、500、1500、2000、3000元；低于90分，终止合同。每年度考评一次，年底统一兑现。如果被我院评分不合格的单位，以后将不再具备投标资格。无锡市人民医院后勤维修材料采购服务考核表如下：

| 无锡市人民医院后勤维修材料采购服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： |  | 考核者： |  | 考核得分： |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 个人规范 | 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排； 工作日无故脱岗单次； | 10 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌。 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 供货时效 | 常规订单按约定时限准时送达，无超时、漏送、错送、少送情况； 日常供货＞6小时单次； 应急抢修＞2小时单次； | 30 | 违反一次扣3分 |  |  |
|  | 应急维修需求响应迅速、及时供货，不延误抢修进度； |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 货品质量 | 所有供货材料为正规合格产品，资质齐全、符合行业标准，无三无、过期、临期、劣质产品 | 30 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 货品包装完好、运输无损坏，投入使用后无质量问题，不造成维修返工、设备二次故障。 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 价格管理 | 合同期内价格稳定，无擅自调价、私自涨价行为 | 10 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 报价公允合理，贴合市场行情，无虚高报价、捆绑收费情况 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 服务配合 | 专人对接、沟通顺畅，响应咨询及需求及时 | 10 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 按时、规范提交对账、票据、资质等各类资料，配合院内管理工作。服务配合不到位酌情扣分。 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 安全要求 | 配送人员进场配送需备做好相应的安全防护措施 | 10 | 违反一次扣5分 |  |  |
|  | 服务人员不在医院发生盗窃事件的 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 备注：①每年度考核一次，考核结果与所付费用挂钩；②在医院发生安全事故的，立即终止供货合同。③驻场人员工作日无故脱岗月度累计6次及以上，甲方单方解除供货合同；④供货时效：日常供货＞6小时单次或应急抢修＞2小时单次，月度累计5次逾期，甲方有权终止合同；⑤甲方可不定期实地核查乙方仓储备货、驻岗人员在岗情况，备货不足、无故脱岗每次罚款1000元。 |  |  |  |  |  |

附件2：

廉政协议书

为加强公立医院采购活动中的廉政建设，规范双方的采购行为，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，维护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，经双方协商，特订立本廉政协议书。

一、双方的责任

1. 严格遵守国家关于市场准入、产品采购、招标投标、生产销售和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2. 严格执行无锡市人民医院的采购制度，自觉按采购程序办事。

3. 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反采购业务的规章制度。

4. 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

二、甲方的义务

1. 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2. 甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3. 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的可能影响公正采购的宴请、旅游和娱乐活动。

4. 甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5. 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

6. 甲方及其工作人员不得向乙方介绍其家属、亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

7. 甲方工作人员发现乙方有违反廉洁要求的行为，应及时提醒乙方纠正。情节严重的，应向领导或有关部门报告。

三、乙方的义务

1. 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2. 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3. 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请、旅游和娱乐活动。

4. 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。

5. 乙方自觉遵守《无锡市人民医院供应商管理办法》要求，如有违反自愿接受相应处理。

6. 若发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应及时向医院行风、纪检国家监察委员会举报；如甲方工作人员向乙方索贿，乙方应向医院行风、纪检国家监察委员会举报，不得迎合。

7. 甲方工作人员或者其亲属、特定关系人等，不存在假借他人名义拥有乙方企业股份、担任企业实际控制人、法定代表人、董事、股东、监事等关系。

四、违约责任

1. 甲方及其工作人员违反本廉政协议的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政务、行政处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2. 乙方及其工作人员违反本廉政协议的，依据情节严重程度，采取约谈，列入供应商黑名单管理，直至取消其在甲方的供应商资格；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，由甲方向有关主管部门通报，建议给予乙方相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

五、争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1. 本协议书作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力。

2. 本协议书自双方签字（盖章）之日起生效，至采购合同履行完毕止。

3. 本协议书一式陆份，甲方执伍份乙方执壹份。

甲方（盖章）：无锡市人民医院     	乙方（盖章）：

代表人签字：   						代表人签字：

签订日期：___年___月___日          	签订日期：___年___月___日

# 第五部分．附件（投标文件格式）

- （一）投标文件封面格式：

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标供应商名称 ：（加盖 CA 电子公章）

日       期：

# （二）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

日 期：

江苏广信工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目的投标，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标报价，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

# （三）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

日 期：

江苏广信工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：               ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：               ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证扫描件

正反面

法定代表人身份证扫描件

正反面

# （四）承诺书（格式）：

# 承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（编号为：       ）提供符合招标要求的产品和服务；

2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

4.根据采购人（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

5.中标后采购人有权实地走访生产厂家核验，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为，若发现资料造假，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

6.本公司未出现与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本合同项内的政府采购活动的行为。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

（五）中小企业声明函（货物）：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于      ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于      ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （六）残疾人福利性单位声明函（格式）：

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（七）投标供应商基本情况声明（格式）：

# 投标供应商基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

（八）业绩一览表（格式）：

# 近三年类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 项目 投资 （万元） | 委托单位 | 服务期 | 目前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

（九）投标函（格式）

# 投标函

致江苏广信工程咨询有限公司：

- 根据已收到的采购编号为的      （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿按采购文件中的要求承包本项目，相关信息详见下表：

| 质量要求 |  |
| --- | --- |
| 服务质量要求 |  |
| 供货期限 |  |

二、我们愿意提供江苏广信工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由资格、资信证明文件、投标函、报价文件、技术文件组成。

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；

（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件；

（3）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务会计报告（资产负债表和利润表），财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章或由会计师事务所出具的经注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2025年度的财务审计报告和所附已审计财务报告并提供查验截图；

（4）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；

（5）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；

（6）投标供应商法定代表人授权委托书（若为法定代表人或负责人或经营者，法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）；

（7）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；

（8）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近六个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳的社保参保证明材料原件扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳的社保参保证明的相关材料；

（9）承诺书；

1.2补充证明文件：

- 投标供应商基本情况声明；

- 企业业绩一览表；

- 要求采购人提供的配合；（如有自拟，自行添加）

- 关于符合本国产品标准的声明函；

- 如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商如为残疾人福利性单位的必须提供）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料；（参考评分标准）

2.投标函

- 投标函

- 商务条款偏离表

- 服务要求响应表

- 投标货物技术偏差表

3.报价文件

- 开标一览表

- 明细报价表

4.供货方案

- 产品质量控制方案

- 应急响应预案

- 供应商物流配送能力及方案

- 供应商的组织架构、各岗位职责分工、管理机制

- 产品售后服务方案

- 附加增值方案

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可依法向采购人所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

# 九、我方知情并同意执行《无锡市人民医院供应商管理办法（修订）》（详见附件1）

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# 附件1：无锡市人民医院供应商管理办法

# 第一条 为进一步加强对供应商的监督管理，建立安全稳定的供应商队伍，确保医院能得到及时、长期、稳定的高质量服务，同时进一步加强党风廉政建设、行风建设，防范业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，规范对供应商违约失信行为的惩戒标准和工作程序，预防商业贿赂行为，根据中央纪委国家监委会同有关单位联合印发的《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》等有关规定，特制订本办法。

# 第二条 本办法适用于参与医院各类采购及在一定时期内持续提供药品、耗材、设备、试剂、信息产品以及办公用品、后勤物资等商品、服务的供应商。

# 第三条 本办法所称黑名单供应商是指在医院院内采购项目（非招标投标法和政府采购法相关规范适用范围）及履约过程中，发生违纪违法和违反招投标规则和本单位相关规定、不遵守合同与承诺、利用商业贿赂及其他不正当手段等谋取利益的相关供应商及相关人员。

# 第四条 供应商要严格遵守国家《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规开展经营活动，按照《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》等相关证照核准的经营范围、经营方式开展业务往来，绝不经营假冒伪劣产品。

# 第五条 供应商不得以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂医院人员；不以任何名义为医院工作人员报销应由个人支付的任何费用；不以任何理由安排医院工作人员参加高消费宴请及娱乐活动；不为医院工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务；不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。

# 第六条 遵守“两指”制度，供应商必须在指定时间、指定地点开展活动。

# 第七条 供应商划入黑名单的依据和标准

# （一）涉及一切商业贿赂行为，包含有明确司法判决书、行政处罚决定书、行风办查实的、审计发现的问题以及其它商业贿赂行为。

# （二）在招投标过程中或物资采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标和以其他方式弄虚作假骗取中标的行为。

# （三）严重违反投标承诺、中标后不按响应文件签订合同或不按合同约定，有提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为。

# （四）在履行投标承诺或合同过程中，出现严重的质量问题或给本单位造成重大经济损失、安全事故以及不良社会影响的。

# （五）不遵守招投标法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为。

# （六）有其他违反国家法律法规及招投标管理相关规定的。

# 第八条 供应商黑名单的建立

# （一）采购中心与纪委监察办负责供应商黑名单的建立。

# （二）采购中心负责供应商的日常管理，建立供应商考核权重表，定期召集各相关职能部门和使用部门对供应商进行考核。

# （三）供应商考核结果分优秀（90分以上）、良好（75-89分）合格（60-75分）和不合格（60分以下）四类，年度评审，对评审合格以上的供货商可续签供货协议，但评审合格的供货商需提交书面整改意见；评审不合格的供货商，需经谈话提出整改意见，供货商提交整改方案后可续签供货协议，连续二次以上评审不合格取消下一阶段的供货资格，采购中心重新进行招标确定新供货商。

# 第九条 供应商黑名单的处理

# 对于列入黑名单的供应商，医院有权采取以下部分或全部处理措施：

# （一）约谈、告诫。

# （二）对于只有唯一授权的产品，通过实施二轮谈价的方式，来挤压隐性利润、强化成本把控。

# （三）对于开放的、通用的产品，相关职能部门提供遴选规则及参数需求，采购中心用公开遴选的方式引入充分竞争，打破固定合作壁垒，引入更具性价比的供应商。

# （四）根据法律规定或合同约定要求供应商承担违约责任。

# （五）解除合同。

# （六）禁止后续三年内参加本办法所涉及的采购项目。

# 第十条 本办法将作为院内采购投标文件或长期供货协议的附件，要求供应商明确“知情并执行”并遵守该管理办法。

# 第十一条 本办法自发布之日起施行，由采购中心负责解释。

# 2026年1月4日印发

# （十）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目 | 无锡市人民医院后勤维修材料采购 |
| --- | --- |
| 投标综合优惠率（%） | 大写： 小写： |

法定代表人或授权代表签字和盖章：               日期：   年   月   日

注：

（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（十一）明细报价表（格式）

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 材料名称 | 参数 | 单位 | 最高限价（元） | 所投品牌 | 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角向羊毛抛光片 | ¢100mm | 片 | 2.8 |  |  |
| 2 | 卡簧 | ¢8mm | 只 | 0.22 |  |  |
| 3 | 焊锡丝60° | ¢1.0mm | 公斤 | 135 |  |  |
| 4 | 万能多功能拖线板 | 1.8米 | 块 | 43 |  |  |
| 5 | 切割片 | ¢100mm | 片 | 4.7 |  |  |
| 6 | 含钴钻 | ¢10mm | 支 | 43 |  |  |
| 7 | 不锈钢直角 | 10公分 | 只 | 5 |  |  |
| 8 | 摔不烂拖线板 | 10米（五孔2位、二孔2位） | 块 | 125 |  |  |
| 9 | 含钴钻 | 12.5mm | 支 | 67 |  |  |
| 10 | 串芯批 | 12寸 | 把 | 19 |  |  |
| 11 | 带皮活扳手 | 12寸 | 把 | 53 |  |  |
| 12 | 钢卡 | ¢159mm | 只 | 57 |  |  |
| 13 | 丝攻 | 16mm | 付 | 17 |  |  |
| 14 | 电焊条 | 2.5mm | 公斤 | 8.3 |  |  |
| 15 | PVC压条 | 20mm*30mm（2.7米） | 根 | 34 |  |  |
| 16 | 304不锈钢弯头 | ¢20mm | 只 | 9 |  |  |
| 17 | 钮扣电池 | CR2450 | 粒 | 5.5 |  |  |
| 18 | 24WLED模组 | 24W | 只 | 34 |  |  |
| 19 | UPVC化工管 | ¢25mm | 根 | 55 |  |  |
| 20 | UPVC化工弯头 | ¢25mm | 只 | 3.5 |  |  |
| 21 | UPVC化工直接 | ¢25mm | 只 | 2.5 |  |  |
| 22 | 增强管 | ¢25mm | 米 | 14 |  |  |
| 23 | 自行车内胎 | 26*1.5 | 只 | 21 |  |  |
| 24 | 不锈钢钥匙板 | 28位 | 块 | 22 |  |  |
| 25 | 含钴钻 | ¢2mm | 支 | 5.5 |  |  |
| 26 | 铁钉 | 2寸 | 斤 | 7 |  |  |
| 27 | 手摇疏通器 | 2米 | 根 | 11 |  |  |
| 28 | 含钴钻 | ¢3.2mm | 支 | 7.3 |  |  |
| 29 | 304不锈钢阀板蝶阀1 | DN100 | 只 | 494 |  |  |
| 30 | 304不锈钢阀板蝶阀2 | DN200 | 只 | 2252 |  |  |
| 31 | 304不锈钢阀板蝶阀3 | DN250 | 只 | 2518 |  |  |
| 32 | 304不锈钢阀板蝶阀4 | DN50 | 只 | 361 |  |  |
| 33 | 304不锈钢阀板蝶阀5 | DN65 | 只 | 361 |  |  |
| 34 | 304不锈钢阀板蝶阀6 | DN80 | 只 | 428 |  |  |
| 35 | 304不锈钢玻璃门夹头 | 161mm | 套 | 58 |  |  |
| 36 | 304不锈钢内丝 | 4分 | 只 | 8 |  |  |
| 37 | 304不锈钢乳液瓶 | 183mm | 只 | 72 |  |  |
| 38 | 304不锈钢弯头 | DN15 | 只 | 23 |  |  |
| 39 | 304不锈钢网 | 1米门幅 | 米 | 62 |  |  |
| 40 | 304不锈钢金属软管 | DN50 | 根 | 344 |  |  |
| 41 | 304不锈钢阀芯止回阀1 | DN100 | 只 | 832 |  |  |
| 42 | 304不锈钢阀芯止回阀2 | DN50 | 只 | 409 |  |  |
| 43 | 304不锈钢阀芯止回阀3 | DN65 | 只 | 485 |  |  |
| 44 | 304不锈钢阀芯止回阀4 | DN80 | 只 | 680 |  |  |
| 45 | UPVC化工管 | ¢32mm | 根 | 90 |  |  |
| 46 | UPVC化工活接油拧 | ¢32mm | 只 | 30 |  |  |
| 47 | 砂纸 | 360目 | 张 | 0.8 |  |  |
| 48 | 螺母 | 3mm | 只 | 0.04 |  |  |
| 49 | 胶布 | 150# | 卷 | 3.7 |  |  |
| 50 | 螺丝批 | 3寸 | 把 | 13 |  |  |
| 51 | 羊毛刷 | 3寸 | 把 | 5.5 |  |  |
| 52 | 拖线板 | 3米八位 | 块 | 72 |  |  |
| 53 | 万能插拖线板 | 3米八位 | 块 | 62 |  |  |
| 54 | 尼龙扎带 | 4*200 | 包 | 18 |  |  |
| 55 | 含钴钻 | ¢4.2mm | 支 | 9 |  |  |
| 56 | 自攻螺丝 | 4.8*50 | 盒 | 55 |  |  |
| 57 | 铝塑板 | 1220mm*2440mm*4mm | 张 | 162 |  |  |
| 58 | 螺丝批 | 4寸 | 把 | 17 |  |  |
| 59 | 304不锈钢内外丝弯头 | 4分 | 只 | 10 |  |  |
| 60 | 硅胶垫片 | 4分 | 只 | 0.46 |  |  |
| 61 | 塑料水龙头 | 4分 | 只 | 4.6 |  |  |
| 62 | 尼龙扎带 | 5mm*200mm | 包 | 18 |  |  |
| 63 | 扎带 | 5mm*300mm | 包 | 23 |  |  |
| 64 | 含钴钻 | ¢5.2mm | 支 | 12 |  |  |
| 65 | 加大保温 | 600mm*20mm | 米 | 28 |  |  |
| 66 | 502胶水 | 30g | 瓶 | 2.5 |  |  |
| 67 | PPR内丝直接 | ¢50mm | 只 | 42 |  |  |
| 68 | uPVC化工45°弯头 | ¢50mm | 只 | 13 |  |  |
| 69 | uPVC化工90°弯头 | ¢50mm | 只 | 13 |  |  |
| 70 | uPVC化工正三通 | ¢50mm | 只 | 17 |  |  |
| 71 | uPVC化工直节 | ¢50mm | 只 | 9 |  |  |
| 72 | 不锈钢片 | ¢50mm | 片 | 2.5 |  |  |
| 73 | PPR直节 | ¢50mm | 只 | 7 |  |  |
| 74 | 木工开孔器 | ¢50mm | 只 | 22 |  |  |
| 75 | 焊接大小头 | 57mm*45mm | 只 | 12 |  |  |
| 76 | 大扁头螺丝防松螺母垫片 | 6mm*25mm | 套 | 0.55 |  |  |
| 77 | 含钴钻 | 6mm | 支 | 15 |  |  |
| 78 | 带刹车万向轮 | 6寸 | 套 | 95 |  |  |
| 79 | 螺丝批 | 6寸 | 把 | 23 |  |  |
| 80 | 增强管 | 6寸 | 米 | 11 |  |  |
| 81 | 钢卷尺 | 7.5米 | 把 | 25 |  |  |
| 82 | UPVC大小头 | 75mm*50mm | 只 | 9 |  |  |
| 83 | 内六角螺丝8.8级 | M8*50mm | 只 | 0.6 |  |  |
| 84 | 801胶水 | 10KG | 桶 | 51 |  |  |
| 85 | 防水盒 | 86型 | 只 | 16 |  |  |
| 86 | 双明盒 | 86型 | 只 | 7 |  |  |
| 87 | 弹垫 | 8mm | 片 | 0.06 |  |  |
| 88 | 含钴钻 | 8mm | 支 | 22 |  |  |
| 89 | 螺母 | 8mm | 只 | 0.11 |  |  |
| 90 | 十字头 | 8mm | 支 | 6.5 |  |  |
| 91 | 加厚不锈钢插销 | 8寸 | 付 | 24 |  |  |
| 92 | 9V电池 | 9V | 节 | 3.5 |  |  |
| 93 | 不锈钢焊条 | A102 | 公斤 | 54 |  |  |
| 94 | ABS工具箱 | 12寸 | 只 | 25 |  |  |
| 95 | AB胶 | A40+B40 | 支 | 8.5 |  |  |
| 96 | 三角带1 | b3023 | 根 | 32 |  |  |
| 97 | 三角带2 | B3302 | 根 | 36 |  |  |
| 98 | 304不锈钢B型90°弯头 | DN65 | 只 | 455 |  |  |
| 99 | 枪钉 | F30 | 盒 | 13 |  |  |
| 100 | 全效抗污涂料 | 12L | 桶 | 1280 |  |  |
| 101 | 减压阀 | HR-DM1VV1 | 只 | 377 |  |  |
| 102 | KBG管 | ¢50mm | 米 | 17 |  |  |
| 103 | KBG束节 | ¢50mm | 只 | 5 |  |  |
| 104 | KGB弯头 | ¢50mm | 只 | 9 |  |  |
| 105 | LED灯管1 | T8/15W | 支 | 20 |  |  |
| 106 | LED灯管2 | T8/9W | 支 | 18 |  |  |
| 107 | LED平板灯1 | 300mm*1200mm | 套 | 170 |  |  |
| 108 | LED平板灯2 | 300mm*300mm | 套 | 75 |  |  |
| 109 | LED平板灯3 | 600mm*600mm | 套 | 140 |  |  |
| 110 | LED筒灯 | 4寸/9W | 只 | 50 |  |  |
| 111 | LED头灯 | 4-6H | 只 | 55 |  |  |
| 112 | LED投光灯 | 50W | 套 | 80 |  |  |
| 113 | 轴承1 | 6204 | 套 | 26 |  |  |
| 114 | 轴承2 | 63082 | 套 | 248 |  |  |
| 115 | PPR45°弯头 | 6分 | 只 | 2.5 |  |  |
| 116 | PPR管 | 50 | 米 | 48 |  |  |
| 117 | PPR三通 | 6分 | 只 | 3 |  |  |
| 118 | PPR束节 | 1寸 | 只 | 2.3 |  |  |
| 119 | PVC板 | 59.5mm*59.5mm | 块 | 7.5 |  |  |
| 120 | PVC抱古 | 110mm | 只 | 4 |  |  |
| 121 | PVC大小头1 | ¢1.5寸*2寸 | 只 | 4.5 |  |  |
| 122 | PVC大小头2 | 200mm*250mm | 只 | 42 |  |  |
| 123 | PVC堵头1 | 4分 | 只 | 0.55 |  |  |
| 124 | PVC堵头2 | 6分 | 只 | 0.65 |  |  |
| 125 | PVC管 | 200mm | 根 | 240 |  |  |
| 126 | PVC胶水 | 100g | 瓶 | 9 |  |  |
| 127 | PVC卡条 | 200mm | 根 | 5 |  |  |
| 128 | PVC闷头 | ¢50mm | 只 | 4 |  |  |
| 129 | PVC束节 | ¢200mm | 只 | 22 |  |  |
| 130 | PVC弯头1 | ¢100mm | 只 | 9 |  |  |
| 131 | PVC弯头2 | 200mm | 只 | 40 |  |  |
| 132 | PVC斜三通 | ¢110mm | 只 | 16 |  |  |
| 133 | 马丁螺丝、螺帽 | M8*20mm | 套 | 0.5 |  |  |
| 134 | 马桶法兰圈 | 胶泥 | 只 | 20 |  |  |
| 135 | 马桶盖螺丝 | 6mm | 付 | 26 |  |  |
| 136 | 马桶专用扳手 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 62 |  |  |
| 137 | 专配马桶盖 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 165 |  |  |
| 138 | UPVC45°弯头 | ¢50mm | 只 | 5.5 |  |  |
| 139 | UPVC90°三通 | ¢25mm | 只 | 3 |  |  |
| 140 | UPVC90°弯头 | 1寸 | 只 | 2 |  |  |
| 141 | UPVC管1 | ¢75mm | 米 | 27.5 |  |  |
| 142 | UPVC管2 | DN110mm | 米 | 53 |  |  |
| 143 | UPVC管子 | ¢50mm | 根 | 48 |  |  |
| 144 | UPVC化工管 | ¢40mm | 根 | 98 |  |  |
| 145 | UPVC快速接头 | ¢110mm | 只 | 120 |  |  |
| 146 | UPVC快速抢修接头 | ¢160mm | 只 | 217 |  |  |
| 147 | UPVC内丝直节 | 32mm*1mm | 只 | 7 |  |  |
| 148 | UPVC三通1 | ¢110mm | 只 | 43 |  |  |
| 149 | UPVC三通2 | 50mm*40mm | 只 | 9 |  |  |
| 150 | UPVC束节 | ¢110mm | 只 | 31 |  |  |
| 151 | UPVC弯头 | ¢110mm | 只 | 38 |  |  |
| 152 | UPVC直节1 | ¢32mm | 只 | 3 |  |  |
| 153 | UPVC直节2 | ¢50mm | 只 | 4 |  |  |
| 154 | UPVC直节3 | DN75 | 只 | 12 |  |  |
| 155 | 单门磁力锁 | DS-K4H230 | 1 | 260 |  |  |
| 156 | 松锈剂 | 350ML | 瓶 | 36 |  |  |
| 157 | 污水泵 | WQ25-20-3Kw | 台 | 2390 |  |  |
| 158 | 轴承 | 6205 | 套 | 39 |  |  |
| 159 | 单向阀 | 1寸 | 只 | 90 |  |  |
| 160 | 排气阀 | 6分 | 只 | 43.5 |  |  |
| 161 | 球阀1 | 1寸 | 只 | 62 |  |  |
| 162 | 球阀2 | DN50 | 只 | 165 |  |  |
| 163 | 铜闸阀1 | DN20 | 只 | 48 |  |  |
| 164 | 铜闸阀2 | DN32 | 只 | 97 |  |  |
| 165 | 铜闸阀3 | DN50 | 只 | 210 |  |  |
| 166 | 安全带 | 国标 | 套 | 60 |  |  |
| 167 | 抽芯铝铆钉1 | M4*10mm | 盒 | 48 |  |  |
| 168 | 抽芯铝铆钉2 | M4*16mm | 盒 | 39 |  |  |
| 169 | 抽芯铝铆钉3 | M5*11mm | 盒 | 62 |  |  |
| 170 | 抽芯铝铆钉4 | M5*25mm | 盒 | 41 |  |  |
| 171 | 按钮开关 | BSH222 | 只 | 15 |  |  |
| 172 | 白浮雕板 | 1220mm*2440mm*16mm | 张 | 359 |  |  |
| 173 | 白麻花钢岩 | 350mm*600mm | 块 | 98 |  |  |
| 174 | 白麻石1 | 300mm*300mm*30mm | 块 | 53 |  |  |
| 175 | 白麻石2 | 300mm*830mm*30mm | 块 | 140 |  |  |
| 176 | 白麻石3 | 430mm*585mm*30mm | 块 | 140 |  |  |
| 177 | 白麻石4 | 600mm*600mm*30mm | 块 | 112 |  |  |
| 178 | 白漆 | 3kg | 桶 | 60 |  |  |
| 179 | 不锈钢软管1 | 1米 | 根 | 26 |  |  |
| 180 | 百叶片 | ¢100mm | 片 | 3.5 |  |  |
| 181 | 不锈钢软管2 | 1.5米 | 根 | 31 |  |  |
| 182 | 总氯试剂 | 2105669-CN | 包 | 4 |  |  |
| 183 | 搬重物神器 | CT100 | 套 | 107 |  |  |
| 184 | 保温板1 | 2公分 | 平方 | 22 |  |  |
| 185 | 保温板2 | 3公分 | 平方 | 38 |  |  |
| 186 | 保温管1 | 25mm*3mm | 米 | 8 |  |  |
| 187 | 保温管2 | 50mm | 米 | 10 |  |  |
| 188 | 保温管3 | 50mm*3mm | 米 | 8 |  |  |
| 189 | 保温桶龙头 | 4分 | 只 | 51 |  |  |
| 190 | 爆破片装置 | YC25-1.05-50A | 只 | 455 |  |  |
| 191 | 扁铁1 | 30mm*3mm | 米 | 12 |  |  |
| 192 | 扁铁2 | 60mm*6mm | 米 | 140 |  |  |
| 193 | 熔芯 | 9G50A | 只 | 15 |  |  |
| 194 | 多功能双光源应急灯 | SF228A | 只 | 185 |  |  |
| 195 | 精密余氯试剂 | 50ML | 瓶 | 30 |  |  |
| 196 | 微波炉变压器 | MD-701CMR-1 | 只 | 120 |  |  |
| 197 | 玻璃贴纸 | 60cm*1000cm | 卷 | 125 |  |  |
| 198 | 电锤钻头 | 16mm | 支 | 22 |  |  |
| 199 | 304不锈钢扁钢 | 20mm*3mm | 根 | 46 |  |  |
| 200 | 304不锈钢波纹管1 | 6分*400mm | 根 | 60 |  |  |
| 201 | 304不锈钢波纹管2 | DN50*DN80 | 根 | 170 |  |  |
| 202 | 304不锈钢补芯1 | DN20*DN15 | 只 | 7 |  |  |
| 203 | 304不锈钢补芯2 | DN25*DN20 | 只 | 13 |  |  |
| 204 | 304不锈钢补芯3 | DN32*DN25 | 只 | 21 |  |  |
| 205 | 304不锈钢补芯4 | DN40*DN32 | 只 | 29 |  |  |
| 206 | 304不锈钢大小头 | 159mm*108mm | 只 | 116 |  |  |
| 207 | 304不锈钢吊母 | M40 | 只 | 9 |  |  |
| 208 | 304不锈钢法兰补偿器 | DN40*130 | 根 | 432 |  |  |
| 209 | 304不锈钢法兰片1 | DN100 | 片 | 146 |  |  |
| 210 | 304不锈钢法兰片2 | DN150 | 片 | 253 |  |  |
| 211 | 304不锈钢法兰片3 | DN80 | 片 | 120 |  |  |
| 212 | 304不锈钢方管1 | 10mm*20mm*1.2mm | 米 | 25 |  |  |
| 213 | 304不锈钢方管2 | 25mm*13mm*2mm | 米 | 26 |  |  |
| 214 | 304不锈钢方管3 | 25mm*25mm*3mm | 米 | 73 |  |  |
| 215 | 304不锈钢方管4 | 30mm*30mm*2.5mm | 米 | 81 |  |  |
| 216 | 304不锈钢方管5 | 50mm*30mm*2mm | 米 | 82 |  |  |
| 217 | 304不锈钢方管6 | 50mm*30mm*3mm | 米 | 110 |  |  |
| 218 | 304不锈钢圆管7 | ¢19mm | 米 | 20 |  |  |
| 219 | 304不锈钢圆管8 | 89mm*4mm | 米 | 261 |  |  |
| 220 | 304不锈钢焊丝 | 1.6mm | 公斤 | 50 |  |  |
| 221 | 钨棒 | 1.6mm | 盒 | 55 |  |  |
| 222 | 304不锈钢链条 | 4mm | 米 | 13 |  |  |
| 223 | 304不锈钢六角外丝1 | 4分 | 只 | 9 |  |  |
| 224 | 304不锈钢六角外丝2 | 6分 | 只 | 10.2 |  |  |
| 225 | 304不锈钢螺丝螺帽垫片 | M10*140mm | 套 | 7 |  |  |
| 226 | 304不锈钢螺丝螺帽平弹垫 | M6*60mm | 套 | 1.2 |  |  |
| 227 | 304不锈钢闷头 | DN15 | 只 | 3.5 |  |  |
| 228 | 304不锈钢内六角螺丝螺帽1 | M12*55mm | 套 | 7 |  |  |
| 229 | 304不锈钢内六角螺丝螺帽2 | M14*55mm | 套 | 8 |  |  |
| 230 | 304不锈钢内丝 | 6分 | 只 | 11 |  |  |
| 231 | 304不锈钢内外丝直节 | 4分 | 只 | 8.5 |  |  |
| 232 | 304不锈钢膨胀 | Φ10 | 只 | 3.5 |  |  |
| 233 | 304不锈钢三通1 | 4分 | 只 | 13 |  |  |
| 234 | 304不锈钢三通2 | 57 | 只 | 37 |  |  |
| 235 | 304不锈钢三通3 | 6分 | 只 | 19 |  |  |
| 236 | 不锈钢抱箍 | 19mm-29mm | 只 | 0.9 |  |  |
| 237 | 304不锈钢双外丝束节 | 4分 | 只 | 17 |  |  |
| 238 | 304不锈钢外螺纹活接头 | 4分 | 只 | 40 |  |  |
| 239 | 304不锈钢外丝 | 4分 | 只 | 7.5 |  |  |
| 240 | 304不锈钢弯头1 | 89mm | 只 | 90 |  |  |
| 241 | 304不锈钢弯头2 | 25mm | 只 | 21 |  |  |
| 242 | 304不锈钢折边 | 60mm*60mm*1.2mm | 条 | 60 |  |  |
| 243 | 304不锈钢蒸汽软管 | 4分*1米 | 根 | 43 |  |  |
| 244 | 不锈钢蒸汽软管 | 4分*60公分 | 根 | 40 |  |  |
| 245 | 不锈钢暗拉手 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 8 |  |  |
| 246 | 不锈钢抱古1 | 141mm-165mm | 只 | 6 |  |  |
| 247 | 不锈钢抱古2 | 232mm-254mm | 只 | 7.5 |  |  |
| 248 | 不锈钢抱古3 | 38mm | 只 | 2.3 |  |  |
| 249 | 不锈钢抱古4 | 40mm-70mm | 只 | 4.6 |  |  |
| 250 | 不锈钢抱古5 | 84mm-108mm | 只 | 5.5 |  |  |
| 251 | 不锈钢厕所门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 30 |  |  |
| 252 | 不锈钢抽拉淋浴管 | 1.5米 | 根 | 32 |  |  |
| 253 | 不锈钢单衣钩 | 单勾 | 只 | 7.5 |  |  |
| 254 | 不锈钢弹簧铰链1 | 半盖 | 付 | 9 |  |  |
| 255 | 不锈钢弹簧铰链2 | 全盖 | 付 | 9 |  |  |
| 256 | 不锈钢地漏盖 | 9公分 | 个 | 15 |  |  |
| 257 | 不锈钢顶夹 | 3寸 | 付 | 52 |  |  |
| 258 | 304不锈钢堵头 | 6分 | 只 | 6 |  |  |
| 259 | 不锈钢防火门铰链 | 5寸 | 付 | 22 |  |  |
| 260 | 不锈钢挂架五档 | 五档 | 排 | 24 |  |  |
| 261 | 不锈钢加厚门吸 | 4寸 | 只 | 22 |  |  |
| 262 | 不锈钢夹头 | M5304 | 个 | 6 |  |  |
| 263 | 不锈钢铰链 | 2寸 | 付 | 2.5 |  |  |
| 264 | 不锈钢金属软管 | 1.2米 | 根 | 26 |  |  |
| 265 | 不锈钢空调波纹管 | 6分*50公分 | 根 | 60 |  |  |
| 266 | 不锈钢拉手1 | 1.5米 | 付 | 197 |  |  |
| 267 | 不锈钢拉手2 | 1米 | 付 | 115 |  |  |
| 268 | 不锈钢淋浴顶喷头 | 8寸 | 只 | 60 |  |  |
| 269 | 不锈钢龙头夹板螺丝 | 6mm | 套 | 12 |  |  |
| 270 | 定制不锈钢漏斗 | 按照医院要求定制 | 只 | 23 |  |  |
| 271 | 不锈钢螺丝螺帽垫片 | M14*70mm | 套 | 4.5 |  |  |
| 272 | 不锈钢螺丝螺帽平弹垫 | M16*60mm | 套 | 8 |  |  |
| 273 | 不锈钢螺丝帽 | M12*75mm | 套 | 5 |  |  |
| 274 | 不锈钢内螺纹90°转换弯头 | 4分 | 只 | 42 |  |  |
| 275 | 不锈钢平垫 | M27304 | 只 | 2 |  |  |
| 276 | 不锈钢平开窗链锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 45 |  |  |
| 277 | 不锈钢七档衣钩 | 七档 | 排 | 32 |  |  |
| 278 | 不锈钢球阀 | 6分 | 只 | 52 |  |  |
| 279 | 不锈钢球形门锁 | 锁边距60mm-70mm | 把 | 70 |  |  |
| 280 | 不锈钢柔性抱箍1 | DN150 | 只 | 25 |  |  |
| 281 | 不锈钢柔性抱箍2 | DN50 | 只 | 7 |  |  |
| 282 | 不锈钢柔性抱古 | DN75 | 只 | 10 |  |  |
| 283 | 不锈钢软管1 | 40cm | 根 | 16 |  |  |
| 284 | 不锈钢软管2 | 60cm | 根 | 20 |  |  |
| 285 | 不锈钢软管3 | 80cm | 根 | 24 |  |  |
| 286 | 不锈钢双簧铰链 | 4寸 | 付 | 57 |  |  |
| 287 | 不锈钢箱扣 | 3寸 | 付 | 3 |  |  |
| 288 | 不锈钢卸扣 | 6mm | 只 | 8 |  |  |
| 289 | 不锈钢液压断背铰链 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 55 |  |  |
| 290 | 不锈钢折边1 | 30mm*30mm*1米 | 根 | 24 |  |  |
| 291 | 不锈钢折边2 | 50mm*50mm*1.5米 | 根 | 57 |  |  |
| 292 | 不锈钢折边3 | 62mm*90mm*1.5米 | 根 | 91 |  |  |
| 293 | 不锈钢执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 172 |  |  |
| 294 | 不锈钢直角 | 30mm*30mm*1mm | 只 | 1.5 |  |  |
| 295 | 不锈钢装饰盖 | ¢19mm | 只 | 1.6 |  |  |
| 296 | 布纹卡条 | 18mm*2.4米 | 根 | 7 |  |  |
| 297 | 彩条布 | 门幅2米 | 米 | 7 |  |  |
| 298 | 厕所不锈钢大脚 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 24 |  |  |
| 299 | 插座面板1 | 86型/四孔/25A | 块 | 10 |  |  |
| 300 | 插座面板2 | 86型二三 | 块 | 8.5 |  |  |
| 301 | 乳胶漆 | 15L | 桶 | 252 |  |  |
| 302 | 冲压弯 | 133mm*5mm | 只 | 69.74 |  |  |
| 303 | 冲压弯头1 | 57mm*4mm | 只 | 17 |  |  |
| 304 | 冲压弯头 2 | 76mm*5mm | 只 | 15 |  |  |
| 305 | 抽屉锁 | 32mm*32mm*¢16mm | 把 | 6 |  |  |
| 306 | 初中效过滤器 | 290*595*500*F7 | 个 | 56 |  |  |
| 307 | 窗帘勾 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 1 |  |  |
| 308 | 窗帘拉珠大号 | 满足医院安装使用要求 | 付 | 68 |  |  |
| 309 | 磁性软门帘导轨 | 铝合金 | 米 | 40 |  |  |
| 310 | 磁性软门帘含安装 | 2.0mm | 平方 | 147 |  |  |
| 311 | 大扁头螺丝 | M5*20mm | 盒 | 33 |  |  |
| 312 | 大便冲水阀按钮弹簧 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 35 |  |  |
| 313 | 大便冲洗阀膜片 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 120 |  |  |
| 314 | 大便感应冲水阀 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 1200 |  |  |
| 315 | 大号闭门器 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 83 |  |  |
| 316 | 大号喷壶 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 16 |  |  |
| 317 | 大理石切割片 | ¢100 | 片 | 49 |  |  |
| 318 | 大圆浮球阀1 | 4米 | 只 | 88 |  |  |
| 319 | 大圆浮球阀2 | UQK-D/10米 | 只 | 135 |  |  |
| 320 | 带加工墙砖 | 600*600 | 块 | 58 |  |  |
| 321 | 带丝牙镀锌管1 | 80*3.2米 | 根 | 332 |  |  |
| 322 | 带丝牙镀锌管2 | 80*85公分 | 根 | 106 |  |  |
| 323 | 带丝牙蒸汽管1 | 37公分 | 根 | 22 |  |  |
| 324 | 带丝牙蒸汽管2 | 58公分 | 根 | 24 |  |  |
| 325 | 带座微波炉保险丝 | 5KV/0.65A-0.9A | 套 | 25 |  |  |
| 326 | 带座轴承 | UCP205D1 | 套 | 148 |  |  |
| 327 | 袋装水泥 | 325/425 | 袋 | 35 |  |  |
| 328 | 单层竖向百叶阻尼风口过滤器1 | 462mm*312mm | 个 | 23 |  |  |
| 329 | 单层竖向百叶阻尼风口过滤器2 | 962mm*312mm | 个 | 33 |  |  |
| 330 | 弹垫 | 6mm | 只 | 0.04 |  |  |
| 331 | 弹垫10mm | 10mm | 片 | 0.06 |  |  |
| 332 | 弹簧管 | 1.2寸 | 根 | 11 |  |  |
| 333 | 弹簧管子钳 450 | 450 | 把 | 65 |  |  |
| 334 | 弹簧式开水箱龙头 | 4分 | 只 | 60 |  |  |
| 335 | 蛋格阻尼风口过滤器 | 562mm*562mm | 个 | 35 |  |  |
| 336 | 带皮活络扳手 | 8寸 | 把 | 39 |  |  |
| 337 | 榔头 | 0.25KG | 把 | 27 |  |  |
| 338 | 美工刀 | 金属刀架款 | 把 | 4.6 |  |  |
| 339 | 美工刀片 | 18mm*98mm | 盒 | 4.3 |  |  |
| 340 | 压力表 | 0-1.0 | 只 | 212 |  |  |
| 341 | 灯管 | T8/36W | 支 | 7.5 |  |  |
| 342 | 地弹簧 | TMT818 | 只 | 423 |  |  |
| 343 | 地砖 | 600*600 | 片 | 47 |  |  |
| 344 | 电插锁门夹 | UL80mm*50mm | 套 | 96 |  |  |
| 345 | 电锤尖头凿子 | ¢14*250mm | 把 | 9 |  |  |
| 346 | 电锤钻头1 | 10mm | 支 | 8 |  |  |
| 347 | 电锤钻头2 | 12mm | 支 | 8 |  |  |
| 348 | 电锤钻头3 | 14mm | 支 | 9 |  |  |
| 349 | 电锤钻头4 | 6mm | 支 | 6 |  |  |
| 350 | 电锤钻头5 | 8mm | 支 | 7 |  |  |
| 351 | 电磁阀线圈 | 220VLS | 只 | 120 |  |  |
| 352 | 电动保护器 | TD-58*380V | 只 | 105 |  |  |
| 353 | 3.5寸筒灯 | 3.5寸 | 只 | 30 |  |  |
| 354 | 电工球鞋 | 36码~45码 | 双 | 30 |  |  |
| 355 | 电焊胶 | 50ML | 瓶 | 13 |  |  |
| 356 | 电焊条1 | 3.2mm | 公斤 | 9.5 |  |  |
| 357 | 电焊条2 | 5.2mm | 公斤 | 9.5 |  |  |
| 358 | 电力井盖 | 600mm*800mm | 块 | 124 |  |  |
| 359 | 电脑桌盖1 | ¢53mm | 只 | 4.2 |  |  |
| 360 | 电脑桌盖2 | ¢60mm | 只 | 4.7 |  |  |
| 361 | 电脑桌轨道 | 300mm | 付 | 23 |  |  |
| 362 | 电器箱 | 300mm*400mm | 只 | 90 |  |  |
| 363 | 电容 | 2.5uf | 只 | 4.4 |  |  |
| 364 | 电子镇流器1 | 1*18W | 只 | 27 |  |  |
| 365 | 电子镇流器2 | 1*36W | 只 | 30 |  |  |
| 366 | 吊轮 | 150mm*60mm*35mm | 付 | 105 |  |  |
| 367 | 顶蓬包括围布 | 3米*3米 | 套 | 525 |  |  |
| 368 | 定制1mm不锈钢板 | 1mm | 平方 | 262 |  |  |
| 369 | 耐高温润滑脂 | 耐高温380° | 桶 | 49.5 |  |  |
| 370 | 定做2cm厚加厚不锈钢压条 | 2mm | 米 | 58 |  |  |
| 371 | 定做PE法兰片 | 80mm*32mm | 只 | 288 |  |  |
| 372 | 定做PE盖 | 按照医院要求定制 | 只 | 330 |  |  |
| 373 | 定做白铁皮垃圾桶 | 245mm*245mm*480mm | 只 | 127 |  |  |
| 374 | 定做不锈钢304茶桶架 | 按照医院要求定制 | 只 | 340 |  |  |
| 375 | 定做电动移门轮 | 37mm*22mm | 只 | 30 |  |  |
| 376 | 动力箱 | 400mm*500mm | 只 | 150 |  |  |
| 377 | 镀铬自喷漆 | 350ML | 瓶 | 15 |  |  |
| 378 | 镀锌扁铁 | 40mm*4mm | 米 | 12 |  |  |
| 379 | 镀锌方管 | 50mm*100mm*2mm | 根 | 290 |  |  |
| 380 | 镀锌干壁钉 | M3.5*15mm | 盒 | 24 |  |  |
| 381 | 镀锌管1 | 4分 | 米 | 17 |  |  |
| 382 | 镀锌管2 | ¢65mm | 米 | 75 |  |  |
| 383 | 镀锌螺丝螺帽垫片 | M20*170mm | 套 | 12 |  |  |
| 384 | 镀锌六角外丝 | 2寸 | 只 | 13 |  |  |
| 385 | 镀锌三通1 | 2寸 | 只 | 27 |  |  |
| 386 | 镀锌闷头 | 6分 | 只 | 1.7 |  |  |
| 387 | 镀锌闷头4分 | DN15 | 只 | 1.5 |  |  |
| 388 | 镀锌内丝 | 6分 | 只 | 2.5 |  |  |
| 389 | 镀锌桥架含安装 | 200mm*400mm | 米 | 240 |  |  |
| 390 | 镀锌三通2 | 6分 | 只 | 4.5 |  |  |
| 391 | 镀锌铁板1 | 150mm*150mm*5mm | 块 | 17 |  |  |
| 392 | 镀锌铁板2 | 300mm*300mm*5mm | 块 | 55 |  |  |
| 393 | 镀锌油任1 | 4分 | 只 | 9 |  |  |
| 394 | 镀锌油任2 | 6分 | 只 | 11 |  |  |
| 395 | 多功能三角钻 | 6mm | 支 | 7 |  |  |
| 396 | 多功能手提应急灯 | 3000毫安电池 | 只 | 139 |  |  |
| 397 | 闭门器 | 65kg-85kg | 只 | 225 |  |  |
| 398 | 二层太空铝转角 | 37cm*22cm | 只 | 117 |  |  |
| 399 | 二通阀 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 385 |  |  |
| 400 | 法兰碟阀 | DN350 | 个 | 7700 |  |  |
| 401 | 法兰浮球疏水阀 | 6分 | 只 | 313 |  |  |
| 402 | 法兰片1 | 6分 | 片 | 17 |  |  |
| 403 | 法兰片2 | DN350 | 片 | 340 |  |  |
| 404 | 法兰伸缩节 | DN250 | 只 | 753 |  |  |
| 405 | 法兰疏水阀 | DN80 | 只 | 4300 |  |  |
| 406 | 法兰疏水器 | DN40 | 只 | 476 |  |  |
| 407 | 工具包 | 16寸5代 | 只 | 104 |  |  |
| 408 | 反弹器 | 81mm*15mm | 只 | 9 |  |  |
| 409 | 反光铝板标志牌 | ¢600mm*2mm | 块 | 380 |  |  |
| 410 | 方木1 | 30mm*40mm*2.5米 | 根 | 21 |  |  |
| 411 | 方木2 | 30mm*50mm*2.5米 | 根 | 23 |  |  |
| 412 | 方木3 | 85mm*25mm*2米 | 根 | 65 |  |  |
| 413 | 方木4 | 80mm*40mm*2.5米 | 根 | 58 |  |  |
| 414 | 木板 | 4000*300*45 | 块 | 250 |  |  |
| 415 | 防腐木2 | 53mm*53mm*2米 | 根 | 62 |  |  |
| 416 | 防火门锁 | 国标 | 把 | 85 |  |  |
| 417 | 防火门锁芯通开 | 国标 | 只 | 13 |  |  |
| 418 | 防火泥 | 2KG | 包 | 12 |  |  |
| 419 | 防静电地板 | 600mm*600mm | 块 | 85 |  |  |
| 420 | 防静电地板台面 | 600mm*600mm | 块 | 22 |  |  |
| 421 | 防水明盒 | 86型 | 只 | 16 |  |  |
| 422 | 防水木门套 | 2200mm*900mm | 套 | 901 |  |  |
| 423 | 防锈漆 | 0.7KG | 桶 | 35 |  |  |
| 424 | 防雨布 | 3米*4米 | 块 | 105 |  |  |
| 425 | PPR内丝 | 32mm | 只 | 26 |  |  |
| 426 | PPR内丝束节1 | 20mm | 只 | 8 |  |  |
| 427 | PPR内丝束节2 | 25mm | 只 | 16 |  |  |
| 428 | PPR内丝弯头 | 20mm | 只 | 9 |  |  |
| 429 | PPR热水管 | 25mm | 根 | 35 |  |  |
| 430 | PPR外丝 | 32mm | 只 | 34 |  |  |
| 431 | PPR外丝束节1 | 20mm | 只 | 9.6 |  |  |
| 432 | PPR外丝束节2 | 25mm | 只 | 12 |  |  |
| 433 | PPR外丝弯头 | 20mm | 只 | 13 |  |  |
| 434 | 风管机接水盘 | 1300mm*380mm | 只 | 185 |  |  |
| 435 | 封边条 | 22mm*1mm | 米 | 2 |  |  |
| 436 | 尼龙扎带1 | 5mm*200mm | 包 | 43 |  |  |
| 437 | 尼龙扎带2 | 5mm*300mm | 包 | 43 |  |  |
| 438 | 复合窨井盖 | 800mm*600mm | 套 | 180 |  |  |
| 439 | 伸缩不锈钢折叠晾衣架 | 1200mm*2100mm | 套 | 275 |  |  |
| 440 | LED灌胶开关电源 | 24V400W | 只 | 150 |  |  |
| 441 | 钢化玻璃 | 2272mm*949mm*6mm | 块 | 643 |  |  |
| 442 | 钢化玻璃含安装 | 1548mm*1232mm*10mm | 块 | 1230 |  |  |
| 443 | 钢化磨砂玻璃含安装 | 1027mm*1320mm*10mm | 块 | 1240 |  |  |
| 444 | 钢丝管 | 32mm | 米 | 21 |  |  |
| 445 | 钢丝绳 | 3号 | 米 | 2.5 |  |  |
| 446 | 钢丝绳夹头 | 3号 | 只 | 1.3 |  |  |
| 447 | 钢质安全帽 | 国标 | 只 | 35 |  |  |
| 448 | 高杆龙头大弯管 | 双联 | 只 | 50 |  |  |
| 449 | 高级马桶进水排水阀 | 4分 | 套 | 80 |  |  |
| 450 | 散热风扇 | 24V0.8A | 只 | 50 |  |  |
| 451 | 丝口疏水阀 | 6分 | 只 | 120 |  |  |
| 452 | 高温球阀 | 4分 | 只 | 43 |  |  |
| 453 | 高温线 | 2.5平方 | 米 | 3.5 |  |  |
| 454 | 高压瓷管 | 16mm | 根 | 25 |  |  |
| 455 | 阁珠 | M5 | 只 | 0.7 |  |  |
| 456 | 水泵机封 | NK100-200/190 | 套 | 1650 |  |  |
| 457 | 工具箱16寸 | 16寸5代 | 只 | 85 |  |  |
| 458 | 工字钢 | 国标10号 | 米 | 77 |  |  |
| 459 | 拖线板 1 | 1.8米（3孔+2孔+3孔） | 块 | 35 |  |  |
| 460 | 拖线板 2 | 3米（6位*3孔） | 块 | 68 |  |  |
| 461 | 拖线板 3 | 5米（6位*3孔） | 块 | 80 |  |  |
| 462 | 骨科丝杆 | 8mm | 只 | 180 |  |  |
| 463 | 瓜子片 | 20kg | 包 | 17 |  |  |
| 464 | 管道疏通液 | 300g | 瓶 | 31 |  |  |
| 465 | 硅胶板 | 2mm | 公斤 | 60 |  |  |
| 466 | 硅胶垫片1 | 6分 | 只 | 0.8 |  |  |
| 467 | 硅胶垫片2 | DN25 | 只 | 2 |  |  |
| 468 | 轨道 | 300mm | 根 | 9 |  |  |
| 469 | 柜门拉手1 | 孔距128mm | 付 | 6 |  |  |
| 470 | 柜门拉手2 | 孔距96mm | 付 | 5 |  |  |
| 471 | 柜门锁 | 40mm*40mm*¢19mm | 把 | 7.7 |  |  |
| 472 | 国标镀锌槽钢1 | 国标10# | 米 | 61 |  |  |
| 473 | 国标镀锌槽钢2 | 国标8# | 米 | 68 |  |  |
| 474 | 国标镀锌管 | 50 | 米 | 52 |  |  |
| 475 | 国标铁膨胀螺丝 | 10国标 | 只 | 1.2 |  |  |
| 476 | 过墙钻 | 10mm | 支 | 35 |  |  |
| 477 | 万向单轮 | 8寸 | 只 | 85 |  |  |
| 478 | 含钴钻 | 2.5mm | 支 | 6 |  |  |
| 479 | 合页 | 4寸 | 只 | 14 |  |  |
| 480 | 和面杆 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 395 |  |  |
| 481 | 绞肉机刀片加孔板 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 420 |  |  |
| 482 | 橡胶绝缘手套 | 10KV | 付 | 80 |  |  |
| 483 | PVC管1 | 4分 | 米 | 2.2 |  |  |
| 484 | PVC管2 | 6分 | 米 | 2.5 |  |  |
| 485 | PVC拧紧1 | 4分 | 只 | 0.55 |  |  |
| 486 | PVC拧紧2 | 6分 | 只 | 0.6 |  |  |
| 487 | PVC束节1 | 4分 | 只 | 0.4 |  |  |
| 488 | PVC束节2 | 6分 | 只 | 0.42 |  |  |
| 489 | PVC弯头1 | 6分 | 只 | 1.5 |  |  |
| 490 | PVC弯头2 | 4分 | 只 | 1.2 |  |  |
| 491 | 四位边框 | 86型 | 只 | 20 |  |  |
| 492 | 医疗板 | 1220*3000*5 | 张 | 495 |  |  |
| 493 | 葫芦 | 0.75吨 | 只 | 330 |  |  |
| 494 | 护套线 | 2*0.75平方 | 米 | 2.5 |  |  |
| 495 | 花蓝螺丝 | 6mm | 只 | 4 |  |  |
| 496 | 花纹板1 | 810mm*260mm*3mm | 块 | 120 |  |  |
| 497 | 花纹板2 | 900mm*100mm*3mm | 块 | 65 |  |  |
| 498 | 花纹板3 | 900mm*250mm*3mm | 块 | 110 |  |  |
| 499 | 划线漆 | 18公斤 | 桶 | 350 |  |  |
| 500 | 划针 | 满足医院安装使用要求 | 根 | 2 |  |  |
| 501 | 不锈钢执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 365 |  |  |
| 502 | UPVC管 | 90mm | 米 | 48 |  |  |
| 503 | UPVC快速接头 | 90mm | 只 | 115 |  |  |
| 504 | UPVC三通 | 75mm | 只 | 42 |  |  |
| 505 | UPVC束节 | 90mm | 只 | 20 |  |  |
| 506 | UPVC弯头1 | 75mm | 只 | 40 |  |  |
| 507 | UPVC弯头2 | 90mm | 只 | 43 |  |  |
| 508 | 胶水 | 325ml | 瓶 | 26 |  |  |
| 509 | 高压打气筒 | 160psI | 只 | 36 |  |  |
| 510 | 黄腊管 | 16mm | 根 | 3.5 |  |  |
| 511 | 黄沙 | ∕ | 吨 | 260 |  |  |
| 512 | 快开水龙头 | 4分 | 只 | 49 |  |  |
| 513 | 淋浴软管 | 1米 | 根 | 42 |  |  |
| 514 | 电子镇流器 | 2*36W | 只 | 36 |  |  |
| 515 | 下水 | 1.2寸 | 只 | 45 |  |  |
| 516 | 回风口 | 550mm*550mm | 只 | 170 |  |  |
| 517 | 混水阀 | 4分 | 套 | 237 |  |  |
| 518 | 活动淋浴喷头座 | 70mm*56mm | 只 | 9 |  |  |
| 519 | 加厚不锈钢扶手 | 88cm | 只 | 100 |  |  |
| 520 | 加厚不锈钢拉手 | 80公分 | 付 | 124 |  |  |
| 521 | 加厚铲刀 | 3寸 | 把 | 4 |  |  |
| 522 | 加厚活动淋浴座 | 80mm*60mm | 只 | 20 |  |  |
| 523 | 加厚皮老虎 | ¢110mm | 只 | 8.5 |  |  |
| 524 | 加厚水带 | ¢65mm | 米 | 11 |  |  |
| 525 | 加厚套耳 | 19mm | 付 | 9.6 |  |  |
| 526 | 加长套筒1 | 19mm | 只 | 17 |  |  |
| 527 | 加长套筒2 | 22mm | 只 | 21 |  |  |
| 528 | 加长套筒3 | 24mm | 只 | 33 |  |  |
| 529 | 胶带 | 4公分 | 卷 | 5 |  |  |
| 530 | 胶套1 | 30mm*30mm | 只 | 2.7 |  |  |
| 531 | 胶套2 | 50mm*30mm | 只 | 5 |  |  |
| 532 | 角磨片 | ¢100mm | 片 | 3.5 |  |  |
| 533 | 角铁1 | 4# | 根 | 106 |  |  |
| 534 | 角铁2 | 5# | 米 | 22 |  |  |
| 535 | 绞肉机刀片 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 135 |  |  |
| 536 | 脚踏大便冲洗阀 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 250 |  |  |
| 537 | 镀锌弯头 | 4分 | 只 | 2 |  |  |
| 538 | 接头 | ¢100mm | 只 | 25 |  |  |
| 539 | 节能灯1 | 横插管/11W | 支 | 13 |  |  |
| 540 | 节能灯2 | 横插管/13W | 支 | 13 |  |  |
| 541 | 节能灯3 | 罗口/5W | 支 | 11 |  |  |
| 542 | 结构软胶 | 590ML | 支 | 19 |  |  |
| 543 | 数字道闸闸头 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 613 |  |  |
| 544 | 金刚网纱窗 | 按照医院要求定制 | 扇 | 455 |  |  |
| 545 | 金属软管1 | ¢60mm | 米 | 6.6 |  |  |
| 546 | 金属软管2 | ¢40mm | 米 | 4.5 |  |  |
| 547 | 304不锈钢可调对接头1 | DN80 | 只 | 428 |  |  |
| 548 | 304不锈钢异径对接头 | DN80 | 只 | 298 |  |  |
| 549 | 304不锈钢可调对接头2 | DN65 | 只 | 325 |  |  |
| 550 | 304不锈钢三通1 | DN65*15 | 只 | 313 |  |  |
| 551 | 304不锈钢三通2 | DN65*20 | 只 | 300 |  |  |
| 552 | 304不锈钢三通3 | DN65*25 | 只 | 340 |  |  |
| 553 | 304不锈钢三通4 | DN65*32 | 只 | 363 |  |  |
| 554 | 304不锈钢直节 | DN65 | 只 | 233 |  |  |
| 555 | 304不锈钢三通5 | DN15 | 只 | 40 |  |  |
| 556 | 强效防霉玻璃胶 | 300ML | 支 | 60 |  |  |
| 557 | 三角带3 | DPB-2500 | 条 | 156 |  |  |
| 558 | 三角带4 | SPA1282 | 条 | 62 |  |  |
| 559 | 三角带5 | SPA-1320 | 条 | 80 |  |  |
| 560 | 三角带6 | SPA-1432 | 条 | 90 |  |  |
| 561 | 三角带7 | SPA-782 | 条 | 39 |  |  |
| 562 | 三角带8 | SPB-111 | 条 | 85 |  |  |
| 563 | 三角带9 | SPB-1410 | 条 | 104 |  |  |
| 564 | 三角带10 | SPB-1520 | 条 | 95 |  |  |
| 565 | 三角带11 | SPB-1590 | 条 | 105 |  |  |
| 566 | 三角带12 | SPB-1800 | 条 | 105 |  |  |
| 567 | 三角带13 | SPB-2580 | 条 | 160 |  |  |
| 568 | 三角带14 | SPB2650 | 条 | 156 |  |  |
| 569 | 三角带15 | SPB-57 | 条 | 47 |  |  |
| 570 | 三角带16 | SPB-82 | 条 | 65 |  |  |
| 571 | 三角带17 | SPB-91 | 条 | 70 |  |  |
| 572 | 三角带18 | SPB-93 | 条 | 76 |  |  |
| 573 | 三角带19 | SPZ-1080 | 条 | 37 |  |  |
| 574 | 三角带20 | SPZ-1200 | 条 | 38 |  |  |
| 575 | 三角带21 | SPZ-1250 | 条 | 41 |  |  |
| 576 | 三角带22 | SPZ-1600 | 条 | 67 |  |  |
| 577 | 三角带23 | SPZ-562 | 条 | 24 |  |  |
| 578 | 三角带24 | SPZ750 | 条 | 28 |  |  |
| 579 | 三角带25 | SPZ900 | 条 | 29 |  |  |
| 580 | 三角带26 | SPZ-930 | 条 | 30 |  |  |
| 581 | 三角带27 | SPB2410 | 根 | 169 |  |  |
| 582 | 压面棍铜套 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 160 |  |  |
| 583 | 轴承1 | 6312ZZCBCSKF | 套 | 600 |  |  |
| 584 | 轴承2 | 51207 | 套 | 33 |  |  |
| 585 | 轴承3 | 6203 | 套 | 23 |  |  |
| 586 | 轴承4 | 6206 | 套 | 78 |  |  |
| 587 | 轴承5 | 6312C3 | 套 | 360 |  |  |
| 588 | 精密不锈钢厕所门合页 | 60mm*80mm | 付 | 85 |  |  |
| 589 | 精密不锈钢挂衣钩 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 8.8 |  |  |
| 590 | 精密隔断不锈钢厕所门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 90 |  |  |
| 591 | 警示带 | 65mm*50米 | 卷 | 9 |  |  |
| 592 | 静音万向轮 | 4寸 | 套 | 34 |  |  |
| 593 | 镜子玻璃1 | 1600mm*700mm | 块 | 220 |  |  |
| 594 | 镜子玻璃2 | 500mm*700mm | 块 | 52 |  |  |
| 595 | 镜子玻璃3 | 700mm*1200mm | 块 | 208 |  |  |
| 596 | 聚丙烯超静音45°弯头只 | ¢110mm | 只 | 35 |  |  |
| 597 | 聚丙烯超静音90°带检修口弯头 | ¢110mm | 只 | 60 |  |  |
| 598 | 聚丙烯超静音堵头 | ¢110mm | 只 | 25 |  |  |
| 599 | 聚丙烯超静音异径三通 | 160mm*110mm | 个 | 33 |  |  |
| 600 | 聚丙烯溶喷滤芯 | 满足医院安装使用要求 | 个 | 216 |  |  |
| 601 | 咖啡防腐木漆 | 5L | 组 | 217 |  |  |
| 602 | 卡条 | 18mm*10米 | 卷 | 25 |  |  |
| 603 | 卡子 | 8mm-9mm | 只 | 0.5 |  |  |
| 604 | 开关面板 | R86型/一开双联/10A | 块 | 13 |  |  |
| 605 | 开孔器1 | 18mm | 只 | 11 |  |  |
| 606 | 开孔器2 | 35mm | 只 | 17 |  |  |
| 607 | 感应洗手器龙头管子 | 4分 | 根 | 49 |  |  |
| 608 | 不锈钢抽屉锁 | 138-22 | 把 | 9 |  |  |
| 609 | 可调淋浴喷头座子 | 65mm*85mm | 只 | 9 |  |  |
| 610 | 空气开关 | 1P/16A | 只 | 30 |  |  |
| 611 | 空调波纹管1 | 6分*350mm | 根 | 40 |  |  |
| 612 | 空调波纹管2 | 6分*400mm | 根 | 49 |  |  |
| 613 | 空调温控开关 | 86型液晶 | 只 | 140 |  |  |
| 614 | 宽彩条布 | 4米 | 米 | 13 |  |  |
| 615 | 晾衣杆防风挂钩 | 6分 | 只 | 1 |  |  |
| 616 | 冷库门封条 | 满足医院安装使用要求 | 米 | 110 |  |  |
| 617 | 冷库外机高低压表 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 490 |  |  |
| 618 | 二合一乳胶漆 | 18L | 桶 | 432 |  |  |
| 619 | 调色二合一乳胶漆 | 18L | 桶 | 465 |  |  |
| 620 | 链条扳手 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 47 |  |  |
| 621 | 链条锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 17 |  |  |
| 622 | 淋浴房拉手 | 满足医院安装使用要求 | 付 | 39 |  |  |
| 623 | 淋浴铜喷头 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 60 |  |  |
| 624 | 零件盒 | 105mm*135mm*30mm | 只 | 20 |  |  |
| 625 | 六角垫 | 945mm | 只 | 13 |  |  |
| 626 | 螺帽1 | 8mm | 只 | 0.08 |  |  |
| 627 | 螺帽2 | 20mm | 只 | 0.8 |  |  |
| 628 | 螺帽3 | 8mm | 只 | 0.12 |  |  |
| 629 | 螺帽垫片（8.8级） | 16mm | 套 | 1 |  |  |
| 630 | 螺丝 | M10*25mm | 只 | 0.6 |  |  |
| 631 | 螺丝螺帽 | M20*80mm | 套 | 6 |  |  |
| 632 | 螺丝螺帽平弹垫1 | M14*120mm | 套 | 3.4 |  |  |
| 633 | 螺丝螺帽平弹垫2 | M16*65mm | 套 | 3 |  |  |
| 634 | 螺丝螺帽平弹垫3 | M22*100mm | 套 | 9 |  |  |
| 635 | 螺丝螺帽平弹垫8.8级1 | M14*70mm | 套 | 2.2 |  |  |
| 636 | 螺丝螺帽平弹垫8.8级2 | M16*130mm | 套 | 4.8 |  |  |
| 637 | 螺丝螺帽平垫8.8级 | M22*200mm | 套 | 16 |  |  |
| 638 | 螺丝螺帽平垫弹垫 | M8*50mm | 套 | 0.6 |  |  |
| 639 | 螺纹钢 | 12号 | 根 | 69 |  |  |
| 640 | 铝合金窗帘轨道 | 20mm*24mm | 米 | 24 |  |  |
| 641 | 铝合金导轨 | 1.6米 | 根 | 41 |  |  |
| 642 | 铝合金风叶（原装） | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 75 |  |  |
| 643 | 铝合金挂衣杆 | 满足医院安装使用要求 | 米 | 17 |  |  |
| 644 | 铝合金关节梯 | 2米 | 张 | 435 |  |  |
| 645 | 铝合金过滤网（定制） | 310*215 | 套 | 110 |  |  |
| 646 | 铝合金扣板 | 8.5公分 | 米 | 29 |  |  |
| 647 | 铝合金门窗执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 60 |  |  |
| 648 | 铝合金门框型材 | 满足医院安装使用要求 | 米 | 69 |  |  |
| 649 | 铝框过滤网 | 1110mm*830mm | 只 | 156 |  |  |
| 650 | 铝塑板 | 1220mm*2440mm*3mm | 张 | 235 |  |  |
| 651 | 麻花钻头1 | 14.5mm | 支 | 33 |  |  |
| 652 | 麻花钻头2 | 16mm | 支 | 34 |  |  |
| 653 | 麻花钻头3 | 24mm | 支 | 43 |  |  |
| 654 | 马桶 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 630 |  |  |
| 655 | 马桶双按钮 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 15 |  |  |
| 656 | 马桶双头螺丝 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 11 |  |  |
| 657 | 大小头 | 25mm*15mm | 只 | 4.5 |  |  |
| 658 | 镀锌六角外丝 | 32mm | 只 | 8 |  |  |
| 659 | 镀锌弯头1 | 25mm | 只 | 4 |  |  |
| 660 | 镀锌弯头2 | 80mm | 只 | 80 |  |  |
| 661 | 镀锌油任1 | 25mm | 只 | 24 |  |  |
| 662 | 镀锌油任2 | 32mm | 只 | 28 |  |  |
| 663 | 六角外丝1 | 4分 | 只 | 2.5 |  |  |
| 664 | 六角外丝2 | 6分 | 只 | 3 |  |  |
| 665 | 内丝 | 4分 | 只 | 2 |  |  |
| 666 | 内丝弯头1 | 32mm | 只 | 9 |  |  |
| 667 | 内丝弯头2 | 4分 | 只 | 3 |  |  |
| 668 | 镀锌三通1 | 40mm | 只 | 18 |  |  |
| 669 | 镀锌三通2 | 20mm | 只 | 4 |  |  |
| 670 | 外丝 | 32mm | 只 | 4.5 |  |  |
| 671 | 猫眼 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 13 |  |  |
| 672 | 煤气管带铰丝 | 4分 | 米 | 30 |  |  |
| 673 | 双联龙头阀芯 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 36 |  |  |
| 674 | 门禁开关 | 86型 | 只 | 17 |  |  |
| 675 | 迷你型尖嘴钳 | 5寸 | 把 | 58 |  |  |
| 676 | 米黄玻璃胶 | 290ML | 支 | 18 |  |  |
| 677 | 密封胶 | 1213 | 支 | 5.5 |  |  |
| 678 | 面包轮 | 2寸 | 只 | 11 |  |  |
| 679 | 灭火器箱 | 国标 | 只 | 81 |  |  |
| 680 | 明盒 | 86型 | 只 | 2.3 |  |  |
| 681 | 墨斗红粉 | 100G | 套 | 19 |  |  |
| 682 | 木工切割片 | 10公分 | 片 | 21 |  |  |
| 683 | 木托1 | ¢22mm | 付 | 5 |  |  |
| 684 | 木托2 | ¢27mm | 付 | 6 |  |  |
| 685 | 木托3 | ¢34mm | 付 | 7 |  |  |
| 686 | 木纹贴纸 | 600mm | 卷 | 51 |  |  |
| 687 | 木线条 | 45mm*10mm | 根 | 17 |  |  |
| 688 | 木柚包浆 | 125G | 瓶 | 28 |  |  |
| 689 | 蝶阀 | DN50 | 只 | 245 |  |  |
| 690 | 内六角扳手 | 14mm | 把 | 22 |  |  |
| 691 | 内六角螺丝 | M6*16mm | 只 | 0.6 |  |  |
| 692 | 尼龙管 | 25PE | 米 | 7 |  |  |
| 693 | 尼龙万向轮1 | 10寸 | 套 | 101 |  |  |
| 694 | 尼龙万向轮2 | 6寸 | 套 | 75 |  |  |
| 695 | 尼龙扎带 | 3mm*150mm | 包 | 13.8 |  |  |
| 696 | 泥灰桶 | 315mm*19mm | 只 | 5.9 |  |  |
| 697 | 腻子粉 | 10kg | 袋 | 33 |  |  |
| 698 | 拧紧1 | 4分 | 只 | 0.8 |  |  |
| 699 | 拧紧2 | 6分 | 只 | 1 |  |  |
| 700 | 平垫1 | 20mm | 只 | 0.28 |  |  |
| 701 | 平垫2 | 8mm | 只 | 0.05 |  |  |
| 702 | 平垫3 | 10mm | 片 | 0.07 |  |  |
| 703 | 漆刷1 | 1寸 | 把 | 1.4 |  |  |
| 704 | 漆刷2 | 2寸 | 把 | 1.8 |  |  |
| 705 | 漆刷3 | 3寸 | 把 | 3.5 |  |  |
| 706 | 漆刷4 | 4寸 | 把 | 3 |  |  |
| 707 | 漆刷5 | 5寸 | 把 | 5 |  |  |
| 708 | 启辉器 | C2 | 只 | 2.8 |  |  |
| 709 | 液压气撑 | 80N | 只 | 20 |  |  |
| 710 | 气动气撑 | 100N | 付 | 52 |  |  |
| 711 | 双饰面多层实木板 | 1220mm*2440mm*18mm | 张 | 380 |  |  |
| 712 | 枪修快节 | DN65 | 只 | 97 |  |  |
| 713 | 抢修接头 | DN150*500 | 套 | 880 |  |  |
| 714 | 抢修快节1 | DN150*200 | 只 | 240 |  |  |
| 715 | 抢修快节2 | DN150*500 | 只 | 535 |  |  |
| 716 | 抢修快节3 | DN80 | 只 | 117 |  |  |
| 717 | 抢修快节4 | DN80*400 | 只 | 250 |  |  |
| 718 | 球阀 | DN32 | 只 | 26 |  |  |
| 719 | 曲线锯条 | 100mm*6mm | 支 | 5 |  |  |
| 720 | 丙烯酸漆 | 双组份 | KG | 60 |  |  |
| 721 | 全铜三角阀 | 4分 | 只 | 37 |  |  |
| 722 | 热镀锌抱箍 | 热镀锌 | 套 | 20 |  |  |
| 723 | 热水器安全阀 | DN15 | 只 | 61 |  |  |
| 724 | 人造皮 | 0.7mm | 平方米 | 50 |  |  |
| 725 | 日光灯管1 | T5/14W | 支 | 10 |  |  |
| 726 | 日光灯管2 | T5/28W | 支 | 11 |  |  |
| 727 | 日光灯管3 | T8/10W | 支 | 5.4 |  |  |
| 728 | 日光灯管4 | T8/18W | 支 | 7 |  |  |
| 729 | 熔芯 | 10*38/3A | 只 | 0.8 |  |  |
| 730 | 柔性抱古 | ¢100mm | 只 | 12 |  |  |
| 731 | 柔性钢锯条 | 0.4mm | 根 | 0.8 |  |  |
| 732 | 软护套线1 | 3*1.5平方 | 米 | 6 |  |  |
| 733 | 软护套线2 | 3*4平方 | 米 | 15 |  |  |
| 734 | 软护套线3 | 8*0.75平方 | 米 | 9 |  |  |
| 735 | 免钉胶 | 300ML | 支 | 19 |  |  |
| 736 | 万能胶 | 1.5KG | 桶 | 60 |  |  |
| 737 | 中性防霉玻璃胶 | 270ML | 支 | 25 |  |  |
| 738 | 三角旗 | 100米150片旗 | 包 | 20 |  |  |
| 739 | 三角钻头1 | ¢6mm | 支 | 6 |  |  |
| 740 | 三角钻头2 | ¢8mm | 支 | 8 |  |  |
| 741 | 三节抽屉导轨 | 45cm | 付 | 22 |  |  |
| 742 | 三通混水阀 | 4分 | 只 | 130 |  |  |
| 743 | LED灯管灯架 | 15W | 套 | 45 |  |  |
| 744 | 闪电米黄大理石 | 300mm*600mm*20mm | 块 | 269 |  |  |
| 745 | 明线槽1 | 25mm*15mm | 米 | 2.7 |  |  |
| 746 | 明线槽2 | 50mm*30mm | 米 | 7.2 |  |  |
| 747 | 双面胶明线槽 | 25mm*15mm | 米 | 7 |  |  |
| 748 | 蛇皮袋 | 500mm*800mm | 只 | 2 |  |  |
| 749 | 伸缩式马桶进水阀 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 43 |  |  |
| 750 | 生料带 | 20mm | 卷 | 2.7 |  |  |
| 751 | 空气开关 | 4P/32A | 只 | 180 |  |  |
| 752 | 漏电开关 | 2P/16A | 只 | 134 |  |  |
| 753 | 十字头螺丝批 | 65mm | 支 | 5.2 |  |  |
| 754 | 石笔 | 100mm*12mm*4mm*18支 | 盒 | 9 |  |  |
| 755 | 石膏粉 | 5Kg | 袋 | 17 |  |  |
| 756 | 透明胶带 | 4CM*50米 | 卷 | 8 |  |  |
| 757 | 时控开关 | KG316T | 只 | 80 |  |  |
| 758 | 活络扳手1 | 6寸 | 把 | 62 |  |  |
| 759 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 75 |  |  |
| 760 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 79 |  |  |
| 761 | 电笔 | 62601 | 支 | 13 |  |  |
| 762 | 电烙铁 | 30W | 把 | 60 |  |  |
| 763 | 钢丝钳 | 6寸 | 把 | 73 |  |  |
| 764 | 花形内六角 | 9件 | 套 | 121 |  |  |
| 765 | 活络扳手2 | 8寸 | 把 | 82 |  |  |
| 766 | 十字批 | 6寸 | 把 | 21 |  |  |
| 767 | 双把拉铆枪 | 13寸 | 把 | 250 |  |  |
| 768 | 钟表批 | 6件 | 套 | 104 |  |  |
| 769 | 钟表起 | 6件 | 套 | 135 |  |  |
| 770 | 行灯 | 5米 | 套 | 80 |  |  |
| 771 | 双层阻尼风口过滤器 | 962mm*282mm | 个 | 35 |  |  |
| 772 | 双活接球阀1 | DN32 | 只 | 72 |  |  |
| 773 | 双活接球阀2 | DN40 | 只 | 91 |  |  |
| 774 | 双联龙头大扳手 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 24 |  |  |
| 775 | 双联龙头管子 | 国标 | 根 | 54 |  |  |
| 776 | 双联台盆龙头 | 精铜锻造本体，陶瓷阀芯 | 套 | 285 |  |  |
| 777 | 双面胶1 | 2公分 | 卷 | 3.5 |  |  |
| 778 | 双面胶2 | 3公分 | 卷 | 4 |  |  |
| 779 | 双排链条1 | 1寸 | 条 | 87 |  |  |
| 780 | 双排链条2 | 6分 | 条 | 75 |  |  |
| 781 | 双排链条接头 | 1寸 | 只 | 5 |  |  |
| 782 | 双色胶布 | 电压等级≤600V | 卷 | 4 |  |  |
| 783 | 304不锈钢双头螺丝螺帽 | M8*30 | 套 | 2.4 |  |  |
| 784 | 双纤双模收发器 | HTB-3100 | 只 | 171 |  |  |
| 785 | 水不漏 | 速凝型 | 公斤 | 9 |  |  |
| 786 | 水带接头 | ¢65 | 只 | 20 |  |  |
| 787 | 水晶啡大理石带加工 | 按照医院要求定制 | 平米 | 650 |  |  |
| 788 | 水泥盖板 | 1070*400*5mm | 块 | 340 |  |  |
| 789 | 水泥钢钉 | 1寸 | 盒 | 9 |  |  |
| 790 | 水平弯 | 200mm | 只 | 64 |  |  |
| 791 | 水银温度计 | 0-50° | 支 | 18 |  |  |
| 792 | 丝杆 | ¢8mm | 米 | 3.5 |  |  |
| 793 | 丝杆万向轮 | 3寸 | 套 | 52 |  |  |
| 794 | 丝口疏水器 | DN20 | 只 | 159 |  |  |
| 795 | 丝牙 | ¢20mm | 根 | 35 |  |  |
| 796 | 丝牙（8.8级） | ¢16mm | 根 | 26 |  |  |
| 797 | 四氟垫片1 | 75*63*3mm | 片 | 11 |  |  |
| 798 | 四氟垫片2 | DN100 | 片 | 13 |  |  |
| 799 | 四氟垫片3 | DN50 | 片 | 4.4 |  |  |
| 800 | 四氟垫片4 | DN65 | 片 | 6.5 |  |  |
| 801 | 四氟垫片5 | DN80 | 片 | 7.3 |  |  |
| 802 | 塑料地毯 | 1mm | 平方 | 33 |  |  |
| 803 | 锁扣 | 满足医院安装使用要求 | 个 | 50 |  |  |
| 804 | 锁舌 | 6cm | 只 | 21 |  |  |
| 805 | 台盆下水 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 36 |  |  |
| 806 | 台盆下水大小头 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 5 |  |  |
| 807 | 万向轮 | 250-4 | 套 | 204 |  |  |
| 808 | 台下盆 | 18寸 | 只 | 155 |  |  |
| 809 | 台下盆 | 480cm*380cm | 只 | 213 |  |  |
| 810 | 太空铝二档毛巾架 | 600mm | 套 | 130 |  |  |
| 811 | 灯板（钻石） | 565*565 | 块 | 45 |  |  |
| 812 | 玻璃胶枪 | 280mm*55mm | 把 | 52 |  |  |
| 813 | 调色防火门漆 | 2.5KG | 桶 | 202 |  |  |
| 814 | 铁板 | 1000mm*1200mm*12mm | 块 | 1313.55 |  |  |
| 815 | 铁挂锁1 | ∮32mm | 把 | 6 |  |  |
| 816 | 铁挂锁2 | ∮38mm | 把 | 8 |  |  |
| 817 | 铁膨胀 | M8mm | 只 | 0.7 |  |  |
| 818 | 铁膨胀螺丝 | M10*80 | 只 | 1.2 |  |  |
| 819 | 铁皮接头 | 250mm | 只 | 52 |  |  |
| 820 | 铁丝 | 按照业主要求选择规格 | 斤 | 6 |  |  |
| 821 | 铜鼻子1 | 150m2 | 只 | 25 |  |  |
| 822 | 铜鼻子2 | 185m2 | 只 | 33 |  |  |
| 823 | 铜鼻子3 | 25m2 | 只 | 6 |  |  |
| 824 | 铜鼻子4 | 95m2 | 只 | 15 |  |  |
| 825 | 铜变接头 | ¢58mm | 只 | 125 |  |  |
| 826 | 铜波纹管（含两头铜纳子）1 | 6mm*30mm | 套 | 95 |  |  |
| 827 | 铜波纹管（含两头铜纳子）2 | 6mm*35mm | 套 | 100 |  |  |
| 828 | 铜波纹管（含两头铜纳子）3 | 6mm*40mm | 套 | 105 |  |  |
| 829 | 铜波纹管（含两头铜纳子）4 | 6mm*45mm | 套 | 110 |  |  |
| 830 | 铜卜申 | 6分*4分 | 只 | 7 |  |  |
| 831 | 铜电动球阀 | DN25 | 只 | 380 |  |  |
| 832 | 铜分支器 | ¢28mm | 套 | 285 |  |  |
| 833 | 铜挂锁1 | 30mm | 把 | 8 |  |  |
| 834 | 铜挂锁2 | 60mm | 把 | 35 |  |  |
| 835 | 铜管保温 | ¢22mm | 米 | 75 |  |  |
| 836 | 铜管保温全套 | ¢28mm | 米 | 98 |  |  |
| 837 | 铜管含保温全套 | ¢35mm | 米 | 128 |  |  |
| 838 | 铜加厚台盆下水管 | 145mm | 根 | 87 |  |  |
| 839 | 铜排 | 20公斤100*10 | 块 | 170 |  |  |
| 840 | 铜三通 | ¢35mm | 只 | 55 |  |  |
| 841 | 铜锁芯 | 7cm | 只 | 41 |  |  |
| 842 | 铜外丝 | 4分 | 只 | 7.5 |  |  |
| 843 | 铜弯头1 | ¢32mm | 只 | 45 |  |  |
| 844 | 铜弯头2 | ¢72mm | 只 | 125 |  |  |
| 845 | 铜弯头直接1 | ¢28mm | 只 | 25 |  |  |
| 846 | 铜弯头直接2 | ¢35mm | 只 | 25 |  |  |
| 847 | 铜下水管 | 1.2寸 | 只 | 21 |  |  |
| 848 | 铜闸阀1 | 6分 | 只 | 32 |  |  |
| 849 | 铜闸阀2 | DN25 | 只 | 48 |  |  |
| 850 | 铜闸阀3 | DN40 | 只 | 110 |  |  |
| 851 | 铜直接 | ¢72mm | 只 | 65 |  |  |
| 852 | 铜止回阀 | DN65 | 只 | 250 |  |  |
| 853 | 兔宝宝布纹卡条 | 18mm | 根 | 9 |  |  |
| 854 | 推拉式帐篷 | 按照医院要求定制 | 平方 | 300 |  |  |
| 855 | 外风机 | ZIEHL-ABEGG | 套 | 3300 |  |  |
| 856 | 弯头 | 34mm | 只 | 7 |  |  |
| 857 | 万年青黄漆 | 3kg | 桶 | 78 |  |  |
| 858 | 万向轮 | 3.5寸 | 套 | 33 |  |  |
| 859 | 微波炉玻璃盘 | 30MM | 只 | 21 |  |  |
| 860 | 微波炉磁控管 | 横/竖 | 只 | 125 |  |  |
| 861 | 微波炉定时开关 | WLD35 | 只 | 39 |  |  |
| 862 | 微波炉开关 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 5 |  |  |
| 863 | 微波炉旋钮 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 4.5 |  |  |
| 864 | 围布 | 1.9米*9米 | 米 | 20 |  |  |
| 865 | 围挡旗 | 3# | 包 | 21 |  |  |
| 866 | 温度计 | 411 | 只 | 80 |  |  |
| 867 | 稳压电源 | 9V/1A | 只 | 51 |  |  |
| 868 | 无缝钢管 | 34mm | 米 | 45 |  |  |
| 869 | 无双水泵机封 | 104-25 | 套 | 340 |  |  |
| 870 | 无死角滚筒 | 6寸 | 把 | 8 |  |  |
| 871 | 吸顶机水泵（原装） | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 480 |  |  |
| 872 | 洗衣机吊杆 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 53 |  |  |
| 873 | 洗衣机进水管 | 2米 | 根 | 38 |  |  |
| 874 | 洗衣机水位开关 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 33 |  |  |
| 875 | 洗衣机中间排水管 | 满足医院安装使用要求 | 根 | 21 |  |  |
| 876 | 细羊毛滚筒 | 6寸 | 把 | 19 |  |  |
| 877 | 箱子 | 1200mm*600mm | 只 | 340 |  |  |
| 878 | 橡胶脚套 | 20mm*40mm | 只 | 1.5 |  |  |
| 879 | 洗衣机钓簧 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 7 |  |  |
| 880 | 洗衣机水泵 | 满足医院安装使用要求 | 套 | 149 |  |  |
| 881 | 新大地树脂复合井盖 | 700mm | 只 | 460 |  |  |
| 882 | 窨井盖 | 700mm*50mm | 套 | 150 |  |  |
| 883 | 压力表 | 0-1.6 | 只 | 52 |  |  |
| 884 | 施耐德热继电器 | LRD220V16-24A | 只 | 150 |  |  |
| 885 | 高温蒸汽球阀 | 25mm | 只 | 88 |  |  |
| 886 | 压缩机（原装） | 5匹 | 台 | 3200 |  |  |
| 887 | 不锈钢执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 365 |  |  |
| 888 | 斜角跌级矿棉板 | 600mm*600mm | 块 | 22 |  |  |
| 889 | 不锈钢T柱 | 锈钢T柱，1米线隔离带 | 根 | 180 |  |  |
| 890 | 羊锹 | 325mm*210mm | 把 | 34 |  |  |
| 891 | 氧气表 | φ100mm | 只 | 95 |  |  |
| 892 | 摇手 | 按照医院要求定制 | 根 | 100 |  |  |
| 893 | 遥控门铃 | A-198L | 只 | 55 |  |  |
| 894 | 钥匙铜锁芯 | 7cm | 只 | 120 |  |  |
| 895 | 液压油泵 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 6800 |  |  |
| 896 | 一锁三抽屉锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 13 |  |  |
| 897 | 大便感应窗 | 与医院设备同品牌同型号 | 只 | 361 |  |  |
| 898 | 婴儿床睡盆 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 280 |  |  |
| 899 | 带自提执手门锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 227 |  |  |
| 900 | 高温蒸汽球阀 | 20mm | 只 | 77 |  |  |
| 901 | 优质铜银焊粉 | 500G | 根 | 285 |  |  |
| 902 | 优质银白网双层交带 | 8mm | 卷 | 18 |  |  |
| 903 | 优质银焊条 | 5%银焊条¢2mm | 根 | 15 |  |  |
| 904 | 油拧垫圈1 | 4分 | 只 | 0.8 |  |  |
| 905 | 油拧垫圈2 | 6分 | 只 | 0.9 |  |  |
| 906 | 余氯试剂 | 2105569-GN | 包 | 4 |  |  |
| 907 | 净化灯 | 600mm*600mm | 套 | 360 |  |  |
| 908 | 净化灯 | 300mm*1200mm | 套 | 360 |  |  |
| 909 | 原装风管机接水盘 | 1340mm*380mm | 套 | 185 |  |  |
| 910 | 原装冷库内机电加热管全套 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 495 |  |  |
| 911 | 原装特大号过滤器 | 50mm*200mm | 套 | 160 |  |  |
| 912 | 原装外接加液阀 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 40 |  |  |
| 913 | 原装吸顶内风机 | 与医院设备同品牌同型号 | 套 | 490 |  |  |
| 914 | 圆柱销 | 8mm*40mm | 只 | 2 |  |  |
| 915 | 云石胶 | 2.5KG | 桶 | 43 |  |  |
| 916 | 扎带（原装） | 4cm | 卷 | 6 |  |  |
| 917 | 帐篷 | 3米*3米 | 个 | 345 |  |  |
| 918 | 爪通器 | 5米 | 根 | 22 |  |  |
| 919 | 蒸汽电磁阀 | ZC2-15 | 只 | 282 |  |  |
| 920 | 蒸汽减压阀 | DN50 | 只 | 780 |  |  |
| 921 | 支架1 | T5/28W | 付 | 39 |  |  |
| 922 | 支架2 | T4/20W | 付 | 23 |  |  |
| 923 | 执手门锁锁体 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 39 |  |  |
| 924 | 执手门锁体 | 满足医院安装使用要求 | 只 | 85 |  |  |
| 925 | 指纹密码执手锁 | 满足医院安装使用要求 | 把 | 1023 |  |  |
| 926 | 感应高杆大弯管 | 250mm*160mm*110mm | 根 | 225 |  |  |
| 927 | 中国黑大理石 | 1米*25公分 | 块 | 397 |  |  |
| 928 | 重型聚氨酯万向轮 | 6寸 | 套 | 82 |  |  |
| 929 | 重型水泥板 | 940mm*400mm*60mm | 块 | 350 |  |  |
| 930 | 重型水泥盖板 | 1070mm*400mm*50mm | 块 | 351 |  |  |
| 931 | 带座轴承1 | UCP210 | 套 | 420 |  |  |
| 932 | 带座轴承2 | UCP211 | 套 | 420 |  |  |
| 933 | 带座轴承3 | UCP209 | 套 | 294 |  |  |
| 934 | 带座轴承4 | UCP310 | 套 | 420 |  |  |
| 935 | 密封圈 | 55mm*80mm*10mm | 只 | 10 |  |  |
| 936 | 铸钢法兰球阀 | DN80 | 只 | 360 |  |  |
| 937 | 专用门禁机箱 | 满足医院安装使用要求 | 台 | 219 |  |  |
| 938 | 子母不锈钢铰链 | 4寸 | 付 | 21 |  |  |
| 939 | 自攻螺丝 | M4*25 | 盒 | 24 |  |  |
| 940 | 自喷漆 | 235g | 瓶 | 12 |  |  |
| 941 | 自粘带 | 4CM | 卷 | 5.5 |  |  |
| 942 | 阻尼风口过滤器 | 762mm*312mm*5mm | 片 | 30 |  |  |
| 943 | 钻尾螺丝 | M12*55MM | 盒 | 60 |  |  |
| 944 | 插头 | T3-10A | 只 | 6 |  |  |
| 945 | 线槽弯头 | 25mm*15mm | 只 | 1 |  |  |
| 946 | 加厚垫片 | 5mm | 只 | 0.1 |  |  |
| 947 | 十字合页 | 十字 | 只 | 33 |  |  |
| 948 | 不锈钢闷头 | ¢60 | 只 | 20 |  |  |
| 949 | 不锈钢外丝直接1 | DN15*120 | 只 | 12 |  |  |
| 950 | 不锈钢外丝直接2 | DN15*150 | 只 | 14 |  |  |
| 951 | 不锈钢外丝直接3 | DN15*50 | 只 | 6 |  |  |
| 952 | 不锈钢折边 | 800mm*800mm*1000mm | 只 | 60 |  |  |
| 953 | 丝口不锈钢过滤器 | DN15 | 只 | 45 |  |  |
| 954 | 不锈钢外丝直接 | DN15*200 | 只 | 18 |  |  |
| 955 | 不锈钢油拧 | DN15 | 只 | 35 |  |  |
| 956 | 海绵 | 1000mm*1500mm*10mm | 块 | 60 |  |  |
| 957 | 棉纱绳 | 10mm | 米 | 1.7 |  |  |
| 958 | 钢丝绳 | 12号 | 米 | 7 |  |  |
| 959 | 钢丝绳夹头 | 12号 | 个 | 2.5 |  |  |
| 960 | 开口铜鼻子 | 60A | 个 | 2 |  |  |
| 961 | 压线钳 | HS-16 | 把 | 70 |  |  |
| 962 | 电磁门吸吸块 | 定制 | 只 | 80 |  |  |
| 963 | 电锤扁凿子1 | M14*250mm | 只 | 12 |  |  |
| 964 | 电锤扁凿子2 | M14*400mm | 只 | 20 |  |  |
| 965 | 防水船型开关 | K4D4 | 只 | 10 |  |  |
| 966 | 遮阳网 | 新料 | 斤 | 14 |  |  |
| 967 | 灯带免焊接头 | 四线10mm | 只 | 3 |  |  |
| 968 | 四氟垫圈1 | 4分 | 片 | 1 |  |  |
| 969 | 四氟垫圈2 | 6分 | 片 | 1 |  |  |
| 970 | 橡胶软接 | DN80 | 只 | 160 |  |  |
| 971 | 不锈钢抱箍1 | 350mm | 只 | 6 |  |  |
| 972 | 不锈钢抱箍2 | 400mm | 只 | 8 |  |  |
| 973 | 油式开关 | 5A | 个 | 9 |  |  |
| 974 | 数显温度计 | 1米线 | 个 | 10 |  |  |
| 975 | 钢丝绳1 | 6mm | 米 | 4 |  |  |
| 976 | 钢丝绳2 | 10mm | 米 | 6 |  |  |
| 977 | 钢丝绳夹头1 | 6mm | 只 | 2 |  |  |
| 978 | 钢丝绳夹头2 | 10mm | 只 | 3 |  |  |
| 979 | 花篮螺丝1 | 12号 | 只 | 10 |  |  |
| 980 | 花篮螺丝2 | 14号 | 只 | 16 |  |  |
| 981 | 带勾膨胀螺丝1 | 10mm | 只 | 2 |  |  |
| 982 | 带勾膨胀螺丝2 | 14mm | 只 | 8 |  |  |
| 983 | 吊带 | 2米5吨 | 根 | 40 |  |  |
| 984 | 镀锌内丝1 | DN20 | 只 | 4 |  |  |
| 985 | 镀锌内丝2 | DN15 | 只 | 3 |  |  |
| 986 | 镀锌弯头 | DN32 | 只 | 9 |  |  |
| 987 | 热熔胶棒 | 8mm | 根 | 1 |  |  |
| 988 | 铝合金排烟管 | ¢100 | 根 | 25 |  |  |
| 989 | 镀锌三通 | DN32*15 | 只 | 10 |  |  |
| 990 | 不锈钢螺母 | 3m | 只 | 0.1 |  |  |
| 991 | 不锈钢螺丝1 | M3*8 | 只 | 0.1 |  |  |
| 992 | 不锈钢螺丝2 | M3*20 | 只 | 0.2 |  |  |
| 993 | 温控 | 1300° | 只 | 8 |  |  |
| 994 | 爪极式永磁同步电动机 | MDS220v-4A | 只 | 25 |  |  |
| 995 | 镀锌外丝 | DN15 | 只 | 4 |  |  |
| 996 | 单纤单模收发器 | HTB-GS-03AB | 套 | 150 |  |  |
| 997 | 三相插头 | T4-25A | 只 | 25 |  |  |
| 998 | 螺丝螺帽平弹垫1 | M14*50mm | 套 | 2 |  |  |
| 999 | 螺丝螺帽平弹垫2 | M18*65mm | 套 | 5 |  |  |
| 1000 | 螺丝螺帽平弹垫3 | M18*120mm | 套 | 6 |  |  |
| 总报价（优惠率）：大写 小写 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.货物质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供报价供应商参考，报价供应商应在满足竞争性磋商文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的所投标段的货物内容在上表中按顺序填写不得缺漏，每个货品单价不得超过采购需求中规定的单价限价，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

# （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

# （4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。

# （5）本国产品成本占比如实填写，中标后采购人有权实地走访生产厂家核验并随机抽30%产品实地核验产地，一旦发现资料造假取消供应商中标资格、上报政府采购监管部门。

（十二）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　.

项目编号：

| 序号 | 采购文件 条款号 | 采购文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

# 注：（1）投标供应商应当根据本招标文件的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购文件”对应填写“偏离情况”；

# （2）表格不够可自行延长。

（十三）服务要求响应表（格式）：

服务要求响应表

项目名称：  　　　　　　　　　　　          项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况（正偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求部分 |  |  |  |
| 1 | 协议服务期：1年 |  |  |
| 2 | 中标供应商必须按医院要求保质保量做好维修材料供应，承诺协议服务期间以价格市场最低价供应医院。 |  |  |
| 3 | 中标供应商在供货服务期间，必须常驻一名熟悉维修材料的人员在医院，工作日内随时为医院提供服务，如医院有应急抢修任务，中标供应商需24小时配合供应维修配件，确保医院后勤保障。 |  |  |
| 4 | 日常供货时间不得超过6小时，应急抢修材料供货时间不得超过2小时，特殊定制材料需另行告知医院供货时间。 |  |  |
| 5 | 常驻医院工作人员必须遵守医院各项规定，如有违反将取消供货商配供权。 |  |  |
| 6 | 投标单位报价须按报价表中的品牌、规格、型号填报，不得缺项，不得更改。 |  |  |
| 7 | 投标品牌及型号须与医院现使用的相匹配且确保提供的产品能不影响采购人正常使用；若提供与医院现有使用的不同品牌及型号的产品，应提供同档次或更高档次的产品并提供产品合格证且确保提供的产品能不影响采购人正常使用 |  |  |
| 8 | 到货抽检非原厂、翻新、伪劣产品，该批次全部拒收，按该批次货款2倍扣款；年度累计3次质量问题，采购人解约并追偿损失；所有货品质保不少于6个月，质保期非人为损坏免费换新、承担拆装辅料费 |  |  |
| 承诺内容部分 |  |  |  |
| 1 | 必须承诺投标产品符合本项目招标文件要求，并承诺为原厂产品。 |  |  |
| 2 | 供货全程须保障施工人员和医院人员、设施设备的安全，如果在供货过程中造成了设备的损坏或人员伤亡中标供应商需全额负责赔偿。供货完毕后及时处理产生的垃圾并按类投放，保持周围环境的整洁。 |  |  |
| 3 | 在协议供货有效期限内，协议供货供应商中标产品出现更新换代、停产的，在不降低产品质量和配置档次的前提下，可以提供该产品的替换产品，其协议供货的优惠率不得低于原投标承诺的优惠率。协议供货供应商应在2个工作日内报采购人同意备案供货 |  |  |
| 4 | 采购人如有需要新增维修材料配件不在上表所列范围内，中标人应以相同类型材质规格要求报出按中标折扣率计算后的价格，并提供3家公司同款产品市场调研情况价格等情况给采购人;采购人对新品报价开展价格核实，中标人的报价不得高于同期，经询价核实无误后，按此单价进行结算。如出现报价超过市场均价的10%，采购人有权驳回并另行采购，另行采购产生的价差由中标人承担。 |  |  |
| 相关要求部分 |  |  |  |
| 1 | 报价包括货物及服务时产生的交通、赔偿、保险、利润、风险、运费、安装费、招标代理费等实施过程中投标供应商认为可能产生的一切费用。 |  |  |
| 2 | 付款方式：根据发票、验收入库凭证以及考核结果（考核表见附件）作为结算依据按周期支付款项，周期为每半年支付一次。中标供应商需开具足额税金发票；最终结算总价不超过预算金额 |  |  |
| 3 | 中标供应商需承诺因知识产权、价值和成本引起的纠纷由中标供应商承担一切责任。 |  |  |
| 4 | 报价单位必须根据本招标文件“第三章、项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并且需在《明细报价表》中提供分项报价、注明详细规格。 |  |  |
| 5 | 本项目实施地点为无锡市人民医院，具体地点以合同书为准。中标方必须按采购人要求将货物送到指定地点（包括可能的分布范围）。 |  |  |
| 6 | 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术正偏离请于投标货物偏差表中列明 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 1 | 所有投标承诺优于招标文件的，履约按投标高标准执行，不低于低于招标要求，所有承诺内容作为合同违约判定依据 |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

# 注：（1）投标供应商应当根据本招标文件第三部分.采购需求的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

# （2）表格不够可自行延长。

（十五）关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

# （十六）投标货物技术偏差表（格式）：

投标货物技术偏差表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：

| 序号 | 投标货物名称 | 技术要求 | 投标货物技术指标 | 选择项（正偏离或符合） | 相关证明材料（如有时，标明具体页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角向羊毛抛光片 | ¢100mm |  |  |  |
| 2 | 卡簧 | ¢8mm |  |  |  |
| 3 | 焊锡丝60° | ¢1.0mm |  |  |  |
| 4 | 万能多功能拖线板 | 1.8米 |  |  |  |
| 5 | 切割片 | ¢100mm |  |  |  |
| 6 | 含钴钻 | ¢10mm |  |  |  |
| 7 | 不锈钢直角 | 10公分 |  |  |  |
| 8 | 摔不烂拖线板 | 10米（五孔2位、二孔2位） |  |  |  |
| 9 | 含钴钻 | 12.5mm |  |  |  |
| 10 | 串芯批 | 12寸 |  |  |  |
| 11 | 带皮活扳手 | 12寸 |  |  |  |
| 12 | 钢卡 | ¢159mm |  |  |  |
| 13 | 丝攻 | 16mm |  |  |  |
| 14 | 电焊条 | 2.5mm |  |  |  |
| 15 | PVC压条 | 20mm*30mm（2.7米） |  |  |  |
| 16 | 304不锈钢弯头 | ¢20mm |  |  |  |
| 17 | 钮扣电池 | CR2450 |  |  |  |
| 18 | 24WLED模组 | 24W |  |  |  |
| 19 | UPVC化工管 | ¢25mm |  |  |  |
| 20 | UPVC化工弯头 | ¢25mm |  |  |  |
| 21 | UPVC化工直接 | ¢25mm |  |  |  |
| 22 | 增强管 | ¢25mm |  |  |  |
| 23 | 自行车内胎 | 26*1.5 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢钥匙板 | 28位 |  |  |  |
| 25 | 含钴钻 | ¢2mm |  |  |  |
| 26 | 铁钉 | 2寸 |  |  |  |
| 27 | 手摇疏通器 | 2米 |  |  |  |
| 28 | 含钴钻 | ¢3.2mm |  |  |  |
| 29 | 304不锈钢阀板蝶阀1 | DN100 |  |  |  |
| 30 | 304不锈钢阀板蝶阀2 | DN200 |  |  |  |
| 31 | 304不锈钢阀板蝶阀3 | DN250 |  |  |  |
| 32 | 304不锈钢阀板蝶阀4 | DN50 |  |  |  |
| 33 | 304不锈钢阀板蝶阀5 | DN65 |  |  |  |
| 34 | 304不锈钢阀板蝶阀6 | DN80 |  |  |  |
| 35 | 304不锈钢玻璃门夹头 | 161mm |  |  |  |
| 36 | 304不锈钢内丝 | 4分 |  |  |  |
| 37 | 304不锈钢乳液瓶 | 183mm |  |  |  |
| 38 | 304不锈钢弯头 | DN15 |  |  |  |
| 39 | 304不锈钢网 | 1米门幅 |  |  |  |
| 40 | 304不锈钢金属软管 | DN50 |  |  |  |
| 41 | 304不锈钢阀芯止回阀1 | DN100 |  |  |  |
| 42 | 304不锈钢阀芯止回阀2 | DN50 |  |  |  |
| 43 | 304不锈钢阀芯止回阀3 | DN65 |  |  |  |
| 44 | 304不锈钢阀芯止回阀4 | DN80 |  |  |  |
| 45 | UPVC化工管 | ¢32mm |  |  |  |
| 46 | UPVC化工活接油拧 | ¢32mm |  |  |  |
| 47 | 砂纸 | 360目 |  |  |  |
| 48 | 螺母 | 3mm |  |  |  |
| 49 | 胶布 | 150# |  |  |  |
| 50 | 螺丝批 | 3寸 |  |  |  |
| 51 | 羊毛刷 | 3寸 |  |  |  |
| 52 | 拖线板 | 3米八位 |  |  |  |
| 53 | 万能插拖线板 | 3米八位 |  |  |  |
| 54 | 尼龙扎带 | 4*200 |  |  |  |
| 55 | 含钴钻 | ¢4.2mm |  |  |  |
| 56 | 自攻螺丝 | 4.8*50 |  |  |  |
| 57 | 铝塑板 | 1220mm*2440mm*4mm |  |  |  |
| 58 | 螺丝批 | 4寸 |  |  |  |
| 59 | 304不锈钢内外丝弯头 | 4分 |  |  |  |
| 60 | 硅胶垫片 | 4分 |  |  |  |
| 61 | 塑料水龙头 | 4分 |  |  |  |
| 62 | 尼龙扎带 | 5mm*200mm |  |  |  |
| 63 | 扎带 | 5mm*300mm |  |  |  |
| 64 | 含钴钻 | ¢5.2mm |  |  |  |
| 65 | 加大保温 | 600mm*20mm |  |  |  |
| 66 | 502胶水 | 30g |  |  |  |
| 67 | PPR内丝直接 | ¢50mm |  |  |  |
| 68 | uPVC化工45°弯头 | ¢50mm |  |  |  |
| 69 | uPVC化工90°弯头 | ¢50mm |  |  |  |
| 70 | uPVC化工正三通 | ¢50mm |  |  |  |
| 71 | uPVC化工直节 | ¢50mm |  |  |  |
| 72 | 不锈钢片 | ¢50mm |  |  |  |
| 73 | PPR直节 | ¢50mm |  |  |  |
| 74 | 木工开孔器 | ¢50mm |  |  |  |
| 75 | 焊接大小头 | 57mm*45mm |  |  |  |
| 76 | 大扁头螺丝防松螺母垫片 | 6mm*25mm |  |  |  |
| 77 | 含钴钻 | 6mm |  |  |  |
| 78 | 带刹车万向轮 | 6寸 |  |  |  |
| 79 | 螺丝批 | 6寸 |  |  |  |
| 80 | 增强管 | 6寸 |  |  |  |
| 81 | 钢卷尺 | 7.5米 |  |  |  |
| 82 | UPVC大小头 | 75mm*50mm |  |  |  |
| 83 | 内六角螺丝8.8级 | M8*50mm |  |  |  |
| 84 | 801胶水 | 10KG |  |  |  |
| 85 | 防水盒 | 86型 |  |  |  |
| 86 | 双明盒 | 86型 |  |  |  |
| 87 | 弹垫 | 8mm |  |  |  |
| 88 | 含钴钻 | 8mm |  |  |  |
| 89 | 螺母 | 8mm |  |  |  |
| 90 | 十字头 | 8mm |  |  |  |
| 91 | 加厚不锈钢插销 | 8寸 |  |  |  |
| 92 | 9V电池 | 9V |  |  |  |
| 93 | 不锈钢焊条 | A102 |  |  |  |
| 94 | ABS工具箱 | 12寸 |  |  |  |
| 95 | AB胶 | A40+B40 |  |  |  |
| 96 | 三角带1 | b3023 |  |  |  |
| 97 | 三角带2 | B3302 |  |  |  |
| 98 | 304不锈钢B型90°弯头 | DN65 |  |  |  |
| 99 | 枪钉 | F30 |  |  |  |
| 100 | 全效抗污涂料 | 12L |  |  |  |
| 101 | 减压阀 | HR-DM1VV1 |  |  |  |
| 102 | KBG管 | ¢50mm |  |  |  |
| 103 | KBG束节 | ¢50mm |  |  |  |
| 104 | KGB弯头 | ¢50mm |  |  |  |
| 105 | LED灯管1 | T8/15W |  |  |  |
| 106 | LED灯管2 | T8/9W |  |  |  |
| 107 | LED平板灯1 | 300mm*1200mm |  |  |  |
| 108 | LED平板灯2 | 300mm*300mm |  |  |  |
| 109 | LED平板灯3 | 600mm*600mm |  |  |  |
| 110 | LED筒灯 | 4寸/9W |  |  |  |
| 111 | LED头灯 | 4-6H |  |  |  |
| 112 | LED投光灯 | 50W |  |  |  |
| 113 | 轴承1 | 6204 |  |  |  |
| 114 | 轴承2 | 63082 |  |  |  |
| 115 | PPR45°弯头 | 6分 |  |  |  |
| 116 | PPR管 | 50 |  |  |  |
| 117 | PPR三通 | 6分 |  |  |  |
| 118 | PPR束节 | 1寸 |  |  |  |
| 119 | PVC板 | 59.5mm*59.5mm |  |  |  |
| 120 | PVC抱古 | 110mm |  |  |  |
| 121 | PVC大小头1 | ¢1.5寸*2寸 |  |  |  |
| 122 | PVC大小头2 | 200mm*250mm |  |  |  |
| 123 | PVC堵头1 | 4分 |  |  |  |
| 124 | PVC堵头2 | 6分 |  |  |  |
| 125 | PVC管 | 200mm |  |  |  |
| 126 | PVC胶水 | 100g |  |  |  |
| 127 | PVC卡条 | 200mm |  |  |  |
| 128 | PVC闷头 | ¢50mm |  |  |  |
| 129 | PVC束节 | ¢200mm |  |  |  |
| 130 | PVC弯头1 | ¢100mm |  |  |  |
| 131 | PVC弯头2 | 200mm |  |  |  |
| 132 | PVC斜三通 | ¢110mm |  |  |  |
| 133 | 马丁螺丝、螺帽 | M8*20mm |  |  |  |
| 134 | 马桶法兰圈 | 胶泥 |  |  |  |
| 135 | 马桶盖螺丝 | 6mm |  |  |  |
| 136 | 马桶专用扳手 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 137 | 专配马桶盖 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 138 | UPVC45°弯头 | ¢50mm |  |  |  |
| 139 | UPVC90°三通 | ¢25mm |  |  |  |
| 140 | UPVC90°弯头 | 1寸 |  |  |  |
| 141 | UPVC管1 | ¢75mm |  |  |  |
| 142 | UPVC管2 | DN110mm |  |  |  |
| 143 | UPVC管子 | ¢50mm |  |  |  |
| 144 | UPVC化工管 | ¢40mm |  |  |  |
| 145 | UPVC快速接头 | ¢110mm |  |  |  |
| 146 | UPVC快速抢修接头 | ¢160mm |  |  |  |
| 147 | UPVC内丝直节 | 32mm*1mm |  |  |  |
| 148 | UPVC三通1 | ¢110mm |  |  |  |
| 149 | UPVC三通2 | 50mm*40mm |  |  |  |
| 150 | UPVC束节 | ¢110mm |  |  |  |
| 151 | UPVC弯头 | ¢110mm |  |  |  |
| 152 | UPVC直节1 | ¢32mm |  |  |  |
| 153 | UPVC直节2 | ¢50mm |  |  |  |
| 154 | UPVC直节3 | DN75 |  |  |  |
| 155 | 单门磁力锁 | DS-K4H230 |  |  |  |
| 156 | 松锈剂 | 350ML |  |  |  |
| 157 | 污水泵 | WQ25-20-3Kw |  |  |  |
| 158 | 轴承 | 6205 |  |  |  |
| 159 | 单向阀 | 1寸 |  |  |  |
| 160 | 排气阀 | 6分 |  |  |  |
| 161 | 球阀1 | 1寸 |  |  |  |
| 162 | 球阀2 | DN50 |  |  |  |
| 163 | 铜闸阀1 | DN20 |  |  |  |
| 164 | 铜闸阀2 | DN32 |  |  |  |
| 165 | 铜闸阀3 | DN50 |  |  |  |
| 166 | 安全带 | 国标 |  |  |  |
| 167 | 抽芯铝铆钉1 | M4*10mm |  |  |  |
| 168 | 抽芯铝铆钉2 | M4*16mm |  |  |  |
| 169 | 抽芯铝铆钉3 | M5*11mm |  |  |  |
| 170 | 抽芯铝铆钉4 | M5*25mm |  |  |  |
| 171 | 按钮开关 | BSH222 |  |  |  |
| 172 | 白浮雕板 | 1220mm*2440mm*16mm |  |  |  |
| 173 | 白麻花钢岩 | 350mm*600mm |  |  |  |
| 174 | 白麻石1 | 300mm*300mm*30mm |  |  |  |
| 175 | 白麻石2 | 300mm*830mm*30mm |  |  |  |
| 176 | 白麻石3 | 430mm*585mm*30mm |  |  |  |
| 177 | 白麻石4 | 600mm*600mm*30mm |  |  |  |
| 178 | 白漆 | 3kg |  |  |  |
| 179 | 不锈钢软管1 | 1米 |  |  |  |
| 180 | 百叶片 | ¢100mm |  |  |  |
| 181 | 不锈钢软管2 | 1.5米 |  |  |  |
| 182 | 总氯试剂 | 2105669-CN |  |  |  |
| 183 | 搬重物神器 | CT100 |  |  |  |
| 184 | 保温板1 | 2公分 |  |  |  |
| 185 | 保温板2 | 3公分 |  |  |  |
| 186 | 保温管1 | 25mm*3mm |  |  |  |
| 187 | 保温管2 | 50mm |  |  |  |
| 188 | 保温管3 | 50mm*3mm |  |  |  |
| 189 | 保温桶龙头 | 4分 |  |  |  |
| 190 | 爆破片装置 | YC25-1.05-50A |  |  |  |
| 191 | 扁铁1 | 30mm*3mm |  |  |  |
| 192 | 扁铁2 | 60mm*6mm |  |  |  |
| 193 | 熔芯 | 9G50A |  |  |  |
| 194 | 多功能双光源应急灯 | SF228A |  |  |  |
| 195 | 精密余氯试剂 | 50ML |  |  |  |
| 196 | 微波炉变压器 | MD-701CMR-1 |  |  |  |
| 197 | 玻璃贴纸 | 60cm*1000cm |  |  |  |
| 198 | 电锤钻头 | 16mm |  |  |  |
| 199 | 304不锈钢扁钢 | 20mm*3mm |  |  |  |
| 200 | 304不锈钢波纹管1 | 6分*400mm |  |  |  |
| 201 | 304不锈钢波纹管2 | DN50*DN80 |  |  |  |
| 202 | 304不锈钢补芯1 | DN20*DN15 |  |  |  |
| 203 | 304不锈钢补芯2 | DN25*DN20 |  |  |  |
| 204 | 304不锈钢补芯3 | DN32*DN25 |  |  |  |
| 205 | 304不锈钢补芯4 | DN40*DN32 |  |  |  |
| 206 | 304不锈钢大小头 | 159mm*108mm |  |  |  |
| 207 | 304不锈钢吊母 | M40 |  |  |  |
| 208 | 304不锈钢法兰补偿器 | DN40*130 |  |  |  |
| 209 | 304不锈钢法兰片1 | DN100 |  |  |  |
| 210 | 304不锈钢法兰片2 | DN150 |  |  |  |
| 211 | 304不锈钢法兰片3 | DN80 |  |  |  |
| 212 | 304不锈钢方管1 | 10mm*20mm*1.2mm |  |  |  |
| 213 | 304不锈钢方管2 | 25mm*13mm*2mm |  |  |  |
| 214 | 304不锈钢方管3 | 25mm*25mm*3mm |  |  |  |
| 215 | 304不锈钢方管4 | 30mm*30mm*2.5mm |  |  |  |
| 216 | 304不锈钢方管5 | 50mm*30mm*2mm |  |  |  |
| 217 | 304不锈钢方管6 | 50mm*30mm*3mm |  |  |  |
| 218 | 304不锈钢圆管7 | ¢19mm |  |  |  |
| 219 | 304不锈钢圆管8 | 89mm*4mm |  |  |  |
| 220 | 304不锈钢焊丝 | 1.6mm |  |  |  |
| 221 | 钨棒 | 1.6mm |  |  |  |
| 222 | 304不锈钢链条 | 4mm |  |  |  |
| 223 | 304不锈钢六角外丝1 | 4分 |  |  |  |
| 224 | 304不锈钢六角外丝2 | 6分 |  |  |  |
| 225 | 304不锈钢螺丝螺帽垫片 | M10*140mm |  |  |  |
| 226 | 304不锈钢螺丝螺帽平弹垫 | M6*60mm |  |  |  |
| 227 | 304不锈钢闷头 | DN15 |  |  |  |
| 228 | 304不锈钢内六角螺丝螺帽1 | M12*55mm |  |  |  |
| 229 | 304不锈钢内六角螺丝螺帽2 | M14*55mm |  |  |  |
| 230 | 304不锈钢内丝 | 6分 |  |  |  |
| 231 | 304不锈钢内外丝直节 | 4分 |  |  |  |
| 232 | 304不锈钢膨胀 | Φ10 |  |  |  |
| 233 | 304不锈钢三通1 | 4分 |  |  |  |
| 234 | 304不锈钢三通2 | 57 |  |  |  |
| 235 | 304不锈钢三通3 | 6分 |  |  |  |
| 236 | 不锈钢抱箍 | 19mm-29mm |  |  |  |
| 237 | 304不锈钢双外丝束节 | 4分 |  |  |  |
| 238 | 304不锈钢外螺纹活接头 | 4分 |  |  |  |
| 239 | 304不锈钢外丝 | 4分 |  |  |  |
| 240 | 304不锈钢弯头1 | 89mm |  |  |  |
| 241 | 304不锈钢弯头2 | 25mm |  |  |  |
| 242 | 304不锈钢折边 | 60mm*60mm*1.2mm |  |  |  |
| 243 | 304不锈钢蒸汽软管 | 4分*1米 |  |  |  |
| 244 | 不锈钢蒸汽软管 | 4分*60公分 |  |  |  |
| 245 | 不锈钢暗拉手 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 246 | 不锈钢抱古1 | 141mm-165mm |  |  |  |
| 247 | 不锈钢抱古2 | 232mm-254mm |  |  |  |
| 248 | 不锈钢抱古3 | 38mm |  |  |  |
| 249 | 不锈钢抱古4 | 40mm-70mm |  |  |  |
| 250 | 不锈钢抱古5 | 84mm-108mm |  |  |  |
| 251 | 不锈钢厕所门锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 252 | 不锈钢抽拉淋浴管 | 1.5米 |  |  |  |
| 253 | 不锈钢单衣钩 | 单勾 |  |  |  |
| 254 | 不锈钢弹簧铰链1 | 半盖 |  |  |  |
| 255 | 不锈钢弹簧铰链2 | 全盖 |  |  |  |
| 256 | 不锈钢地漏盖 | 9公分 |  |  |  |
| 257 | 不锈钢顶夹 | 3寸 |  |  |  |
| 258 | 304不锈钢堵头 | 6分 |  |  |  |
| 259 | 不锈钢防火门铰链 | 5寸 |  |  |  |
| 260 | 不锈钢挂架五档 | 五档 |  |  |  |
| 261 | 不锈钢加厚门吸 | 4寸 |  |  |  |
| 262 | 不锈钢夹头 | M5304 |  |  |  |
| 263 | 不锈钢铰链 | 2寸 |  |  |  |
| 264 | 不锈钢金属软管 | 1.2米 |  |  |  |
| 265 | 不锈钢空调波纹管 | 6分*50公分 |  |  |  |
| 266 | 不锈钢拉手1 | 1.5米 |  |  |  |
| 267 | 不锈钢拉手2 | 1米 |  |  |  |
| 268 | 不锈钢淋浴顶喷头 | 8寸 |  |  |  |
| 269 | 不锈钢龙头夹板螺丝 | 6mm |  |  |  |
| 270 | 定制不锈钢漏斗 | 按照医院要求定制 |  |  |  |
| 271 | 不锈钢螺丝螺帽垫片 | M14*70mm |  |  |  |
| 272 | 不锈钢螺丝螺帽平弹垫 | M16*60mm |  |  |  |
| 273 | 不锈钢螺丝帽 | M12*75mm |  |  |  |
| 274 | 不锈钢内螺纹90°转换弯头 | 4分 |  |  |  |
| 275 | 不锈钢平垫 | M27304 |  |  |  |
| 276 | 不锈钢平开窗链锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 277 | 不锈钢七档衣钩 | 七档 |  |  |  |
| 278 | 不锈钢球阀 | 6分 |  |  |  |
| 279 | 不锈钢球形门锁 | 锁边距60mm-70mm |  |  |  |
| 280 | 不锈钢柔性抱箍1 | DN150 |  |  |  |
| 281 | 不锈钢柔性抱箍2 | DN50 |  |  |  |
| 282 | 不锈钢柔性抱古 | DN75 |  |  |  |
| 283 | 不锈钢软管1 | 40cm |  |  |  |
| 284 | 不锈钢软管2 | 60cm |  |  |  |
| 285 | 不锈钢软管3 | 80cm |  |  |  |
| 286 | 不锈钢双簧铰链 | 4寸 |  |  |  |
| 287 | 不锈钢箱扣 | 3寸 |  |  |  |
| 288 | 不锈钢卸扣 | 6mm |  |  |  |
| 289 | 不锈钢液压断背铰链 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 290 | 不锈钢折边1 | 30mm*30mm*1米 |  |  |  |
| 291 | 不锈钢折边2 | 50mm*50mm*1.5米 |  |  |  |
| 292 | 不锈钢折边3 | 62mm*90mm*1.5米 |  |  |  |
| 293 | 不锈钢执手门锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 294 | 不锈钢直角 | 30mm*30mm*1mm |  |  |  |
| 295 | 不锈钢装饰盖 | ¢19mm |  |  |  |
| 296 | 布纹卡条 | 18mm*2.4米 |  |  |  |
| 297 | 彩条布 | 门幅2米 |  |  |  |
| 298 | 厕所不锈钢大脚 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 299 | 插座面板1 | 86型/四孔/25A |  |  |  |
| 300 | 插座面板2 | 86型二三 |  |  |  |
| 301 | 乳胶漆 | 15L |  |  |  |
| 302 | 冲压弯 | 133mm*5mm |  |  |  |
| 303 | 冲压弯头1 | 57mm*4mm |  |  |  |
| 304 | 冲压弯头 2 | 76mm*5mm |  |  |  |
| 305 | 抽屉锁 | 32mm*32mm*¢16mm |  |  |  |
| 306 | 初中效过滤器 | 290*595*500*F7 |  |  |  |
| 307 | 窗帘勾 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 308 | 窗帘拉珠大号 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 309 | 磁性软门帘导轨 | 铝合金 |  |  |  |
| 310 | 磁性软门帘含安装 | 2.0mm |  |  |  |
| 311 | 大扁头螺丝 | M5*20mm |  |  |  |
| 312 | 大便冲水阀按钮弹簧 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 313 | 大便冲洗阀膜片 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 314 | 大便感应冲水阀 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 315 | 大号闭门器 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 316 | 大号喷壶 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 317 | 大理石切割片 | ¢100 |  |  |  |
| 318 | 大圆浮球阀1 | 4米 |  |  |  |
| 319 | 大圆浮球阀2 | UQK-D/10米 |  |  |  |
| 320 | 带加工墙砖 | 600*600 |  |  |  |
| 321 | 带丝牙镀锌管1 | 80*3.2米 |  |  |  |
| 322 | 带丝牙镀锌管2 | 80*85公分 |  |  |  |
| 323 | 带丝牙蒸汽管1 | 37公分 |  |  |  |
| 324 | 带丝牙蒸汽管2 | 58公分 |  |  |  |
| 325 | 带座微波炉保险丝 | 5KV/0.65A-0.9A |  |  |  |
| 326 | 带座轴承 | UCP205D1 |  |  |  |
| 327 | 袋装水泥 | 325/425 |  |  |  |
| 328 | 单层竖向百叶阻尼风口过滤器1 | 462mm*312mm |  |  |  |
| 329 | 单层竖向百叶阻尼风口过滤器2 | 962mm*312mm |  |  |  |
| 330 | 弹垫 | 6mm |  |  |  |
| 331 | 弹垫10mm | 10mm |  |  |  |
| 332 | 弹簧管 | 1.2寸 |  |  |  |
| 333 | 弹簧管子钳 450 | 450 |  |  |  |
| 334 | 弹簧式开水箱龙头 | 4分 |  |  |  |
| 335 | 蛋格阻尼风口过滤器 | 562mm*562mm |  |  |  |
| 336 | 带皮活络扳手 | 8寸 |  |  |  |
| 337 | 榔头 | 0.25KG |  |  |  |
| 338 | 美工刀 | 金属刀架款 |  |  |  |
| 339 | 美工刀片 | 18mm*98mm |  |  |  |
| 340 | 压力表 | 0-1.0 |  |  |  |
| 341 | 灯管 | T8/36W |  |  |  |
| 342 | 地弹簧 | TMT818 |  |  |  |
| 343 | 地砖 | 600*600 |  |  |  |
| 344 | 电插锁门夹 | UL80mm*50mm |  |  |  |
| 345 | 电锤尖头凿子 | ¢14*250mm |  |  |  |
| 346 | 电锤钻头1 | 10mm |  |  |  |
| 347 | 电锤钻头2 | 12mm |  |  |  |
| 348 | 电锤钻头3 | 14mm |  |  |  |
| 349 | 电锤钻头4 | 6mm |  |  |  |
| 350 | 电锤钻头5 | 8mm |  |  |  |
| 351 | 电磁阀线圈 | 220VLS |  |  |  |
| 352 | 电动保护器 | TD-58*380V |  |  |  |
| 353 | 3.5寸筒灯 | 3.5寸 |  |  |  |
| 354 | 电工球鞋 | 36码~45码 |  |  |  |
| 355 | 电焊胶 | 50ML |  |  |  |
| 356 | 电焊条1 | 3.2mm |  |  |  |
| 357 | 电焊条2 | 5.2mm |  |  |  |
| 358 | 电力井盖 | 600mm*800mm |  |  |  |
| 359 | 电脑桌盖1 | ¢53mm |  |  |  |
| 360 | 电脑桌盖2 | ¢60mm |  |  |  |
| 361 | 电脑桌轨道 | 300mm |  |  |  |
| 362 | 电器箱 | 300mm*400mm |  |  |  |
| 363 | 电容 | 2.5uf |  |  |  |
| 364 | 电子镇流器1 | 1*18W |  |  |  |
| 365 | 电子镇流器2 | 1*36W |  |  |  |
| 366 | 吊轮 | 150mm*60mm*35mm |  |  |  |
| 367 | 顶蓬包括围布 | 3米*3米 |  |  |  |
| 368 | 定制1mm不锈钢板 | 1mm |  |  |  |
| 369 | 耐高温润滑脂 | 耐高温380° |  |  |  |
| 370 | 定做2cm厚加厚不锈钢压条 | 2mm |  |  |  |
| 371 | 定做PE法兰片 | 80mm*32mm |  |  |  |
| 372 | 定做PE盖 | 按照医院要求定制 |  |  |  |
| 373 | 定做白铁皮垃圾桶 | 245mm*245mm*480mm |  |  |  |
| 374 | 定做不锈钢304茶桶架 | 按照医院要求定制 |  |  |  |
| 375 | 定做电动移门轮 | 37mm*22mm |  |  |  |
| 376 | 动力箱 | 400mm*500mm |  |  |  |
| 377 | 镀铬自喷漆 | 350ML |  |  |  |
| 378 | 镀锌扁铁 | 40mm*4mm |  |  |  |
| 379 | 镀锌方管 | 50mm*100mm*2mm |  |  |  |
| 380 | 镀锌干壁钉 | M3.5*15mm |  |  |  |
| 381 | 镀锌管1 | 4分 |  |  |  |
| 382 | 镀锌管2 | ¢65mm |  |  |  |
| 383 | 镀锌螺丝螺帽垫片 | M20*170mm |  |  |  |
| 384 | 镀锌六角外丝 | 2寸 |  |  |  |
| 385 | 镀锌三通1 | 2寸 |  |  |  |
| 386 | 镀锌闷头 | 6分 |  |  |  |
| 387 | 镀锌闷头4分 | DN15 |  |  |  |
| 388 | 镀锌内丝 | 6分 |  |  |  |
| 389 | 镀锌桥架含安装 | 200mm*400mm |  |  |  |
| 390 | 镀锌三通2 | 6分 |  |  |  |
| 391 | 镀锌铁板1 | 150mm*150mm*5mm |  |  |  |
| 392 | 镀锌铁板2 | 300mm*300mm*5mm |  |  |  |
| 393 | 镀锌油任1 | 4分 |  |  |  |
| 394 | 镀锌油任2 | 6分 |  |  |  |
| 395 | 多功能三角钻 | 6mm |  |  |  |
| 396 | 多功能手提应急灯 | 3000毫安电池 |  |  |  |
| 397 | 闭门器 | 65kg-85kg |  |  |  |
| 398 | 二层太空铝转角 | 37cm*22cm |  |  |  |
| 399 | 二通阀 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 400 | 法兰碟阀 | DN350 |  |  |  |
| 401 | 法兰浮球疏水阀 | 6分 |  |  |  |
| 402 | 法兰片1 | 6分 |  |  |  |
| 403 | 法兰片2 | DN350 |  |  |  |
| 404 | 法兰伸缩节 | DN250 |  |  |  |
| 405 | 法兰疏水阀 | DN80 |  |  |  |
| 406 | 法兰疏水器 | DN40 |  |  |  |
| 407 | 工具包 | 16寸5代 |  |  |  |
| 408 | 反弹器 | 81mm*15mm |  |  |  |
| 409 | 反光铝板标志牌 | ¢600mm*2mm |  |  |  |
| 410 | 方木1 | 30mm*40mm*2.5米 |  |  |  |
| 411 | 方木2 | 30mm*50mm*2.5米 |  |  |  |
| 412 | 方木3 | 85mm*25mm*2米 |  |  |  |
| 413 | 方木4 | 80mm*40mm*2.5米 |  |  |  |
| 414 | 木板 | 4000*300*45 |  |  |  |
| 415 | 防腐木2 | 53mm*53mm*2米 |  |  |  |
| 416 | 防火门锁 | 国标 |  |  |  |
| 417 | 防火门锁芯通开 | 国标 |  |  |  |
| 418 | 防火泥 | 2KG |  |  |  |
| 419 | 防静电地板 | 600mm*600mm |  |  |  |
| 420 | 防静电地板台面 | 600mm*600mm |  |  |  |
| 421 | 防水明盒 | 86型 |  |  |  |
| 422 | 防水木门套 | 2200mm*900mm |  |  |  |
| 423 | 防锈漆 | 0.7KG |  |  |  |
| 424 | 防雨布 | 3米*4米 |  |  |  |
| 425 | PPR内丝 | 32mm |  |  |  |
| 426 | PPR内丝束节1 | 20mm |  |  |  |
| 427 | PPR内丝束节2 | 25mm |  |  |  |
| 428 | PPR内丝弯头 | 20mm |  |  |  |
| 429 | PPR热水管 | 25mm |  |  |  |
| 430 | PPR外丝 | 32mm |  |  |  |
| 431 | PPR外丝束节1 | 20mm |  |  |  |
| 432 | PPR外丝束节2 | 25mm |  |  |  |
| 433 | PPR外丝弯头 | 20mm |  |  |  |
| 434 | 风管机接水盘 | 1300mm*380mm |  |  |  |
| 435 | 封边条 | 22mm*1mm |  |  |  |
| 436 | 尼龙扎带1 | 5mm*200mm |  |  |  |
| 437 | 尼龙扎带2 | 5mm*300mm |  |  |  |
| 438 | 复合窨井盖 | 800mm*600mm |  |  |  |
| 439 | 伸缩不锈钢折叠晾衣架 | 1200mm*2100mm |  |  |  |
| 440 | LED灌胶开关电源 | 24V400W |  |  |  |
| 441 | 钢化玻璃 | 2272mm*949mm*6mm |  |  |  |
| 442 | 钢化玻璃含安装 | 1548mm*1232mm*10mm |  |  |  |
| 443 | 钢化磨砂玻璃含安装 | 1027mm*1320mm*10mm |  |  |  |
| 444 | 钢丝管 | 32mm |  |  |  |
| 445 | 钢丝绳 | 3号 |  |  |  |
| 446 | 钢丝绳夹头 | 3号 |  |  |  |
| 447 | 钢质安全帽 | 国标 |  |  |  |
| 448 | 高杆龙头大弯管 | 双联 |  |  |  |
| 449 | 高级马桶进水排水阀 | 4分 |  |  |  |
| 450 | 散热风扇 | 24V0.8A |  |  |  |
| 451 | 丝口疏水阀 | 6分 |  |  |  |
| 452 | 高温球阀 | 4分 |  |  |  |
| 453 | 高温线 | 2.5平方 |  |  |  |
| 454 | 高压瓷管 | 16mm |  |  |  |
| 455 | 阁珠 | M5 |  |  |  |
| 456 | 水泵机封 | NK100-200/190 |  |  |  |
| 457 | 工具箱16寸 | 16寸5代 |  |  |  |
| 458 | 工字钢 | 国标10号 |  |  |  |
| 459 | 拖线板 1 | 1.8米（3孔+2孔+3孔） |  |  |  |
| 460 | 拖线板 2 | 3米（6位*3孔） |  |  |  |
| 461 | 拖线板 3 | 5米（6位*3孔） |  |  |  |
| 462 | 骨科丝杆 | 8mm |  |  |  |
| 463 | 瓜子片 | 20kg |  |  |  |
| 464 | 管道疏通液 | 300g |  |  |  |
| 465 | 硅胶板 | 2mm |  |  |  |
| 466 | 硅胶垫片1 | 6分 |  |  |  |
| 467 | 硅胶垫片2 | DN25 |  |  |  |
| 468 | 轨道 | 300mm |  |  |  |
| 469 | 柜门拉手1 | 孔距128mm |  |  |  |
| 470 | 柜门拉手2 | 孔距96mm |  |  |  |
| 471 | 柜门锁 | 40mm*40mm*¢19mm |  |  |  |
| 472 | 国标镀锌槽钢1 | 国标10# |  |  |  |
| 473 | 国标镀锌槽钢2 | 国标8# |  |  |  |
| 474 | 国标镀锌管 | 50 |  |  |  |
| 475 | 国标铁膨胀螺丝 | 10国标 |  |  |  |
| 476 | 过墙钻 | 10mm |  |  |  |
| 477 | 万向单轮 | 8寸 |  |  |  |
| 478 | 含钴钻 | 2.5mm |  |  |  |
| 479 | 合页 | 4寸 |  |  |  |
| 480 | 和面杆 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 481 | 绞肉机刀片加孔板 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 482 | 橡胶绝缘手套 | 10KV |  |  |  |
| 483 | PVC管1 | 4分 |  |  |  |
| 484 | PVC管2 | 6分 |  |  |  |
| 485 | PVC拧紧1 | 4分 |  |  |  |
| 486 | PVC拧紧2 | 6分 |  |  |  |
| 487 | PVC束节1 | 4分 |  |  |  |
| 488 | PVC束节2 | 6分 |  |  |  |
| 489 | PVC弯头1 | 6分 |  |  |  |
| 490 | PVC弯头2 | 4分 |  |  |  |
| 491 | 四位边框 | 86型 |  |  |  |
| 492 | 医疗板 | 1220*3000*5 |  |  |  |
| 493 | 葫芦 | 0.75吨 |  |  |  |
| 494 | 护套线 | 2*0.75平方 |  |  |  |
| 495 | 花蓝螺丝 | 6mm |  |  |  |
| 496 | 花纹板1 | 810mm*260mm*3mm |  |  |  |
| 497 | 花纹板2 | 900mm*100mm*3mm |  |  |  |
| 498 | 花纹板3 | 900mm*250mm*3mm |  |  |  |
| 499 | 划线漆 | 18公斤 |  |  |  |
| 500 | 划针 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 501 | 不锈钢执手门锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 502 | UPVC管 | 90mm |  |  |  |
| 503 | UPVC快速接头 | 90mm |  |  |  |
| 504 | UPVC三通 | 75mm |  |  |  |
| 505 | UPVC束节 | 90mm |  |  |  |
| 506 | UPVC弯头1 | 75mm |  |  |  |
| 507 | UPVC弯头2 | 90mm |  |  |  |
| 508 | 胶水 | 325ml |  |  |  |
| 509 | 高压打气筒 | 160psI |  |  |  |
| 510 | 黄腊管 | 16mm |  |  |  |
| 511 | 黄沙 | ∕ |  |  |  |
| 512 | 快开水龙头 | 4分 |  |  |  |
| 513 | 淋浴软管 | 1米 |  |  |  |
| 514 | 电子镇流器 | 2*36W |  |  |  |
| 515 | 下水 | 1.2寸 |  |  |  |
| 516 | 回风口 | 550mm*550mm |  |  |  |
| 517 | 混水阀 | 4分 |  |  |  |
| 518 | 活动淋浴喷头座 | 70mm*56mm |  |  |  |
| 519 | 加厚不锈钢扶手 | 88cm |  |  |  |
| 520 | 加厚不锈钢拉手 | 80公分 |  |  |  |
| 521 | 加厚铲刀 | 3寸 |  |  |  |
| 522 | 加厚活动淋浴座 | 80mm*60mm |  |  |  |
| 523 | 加厚皮老虎 | ¢110mm |  |  |  |
| 524 | 加厚水带 | ¢65mm |  |  |  |
| 525 | 加厚套耳 | 19mm |  |  |  |
| 526 | 加长套筒1 | 19mm |  |  |  |
| 527 | 加长套筒2 | 22mm |  |  |  |
| 528 | 加长套筒3 | 24mm |  |  |  |
| 529 | 胶带 | 4公分 |  |  |  |
| 530 | 胶套1 | 30mm*30mm |  |  |  |
| 531 | 胶套2 | 50mm*30mm |  |  |  |
| 532 | 角磨片 | ¢100mm |  |  |  |
| 533 | 角铁1 | 4# |  |  |  |
| 534 | 角铁2 | 5# |  |  |  |
| 535 | 绞肉机刀片 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 536 | 脚踏大便冲洗阀 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 537 | 镀锌弯头 | 4分 |  |  |  |
| 538 | 接头 | ¢100mm |  |  |  |
| 539 | 节能灯1 | 横插管/11W |  |  |  |
| 540 | 节能灯2 | 横插管/13W |  |  |  |
| 541 | 节能灯3 | 罗口/5W |  |  |  |
| 542 | 结构软胶 | 590ML |  |  |  |
| 543 | 数字道闸闸头 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 544 | 金刚网纱窗 | 按照医院要求定制 |  |  |  |
| 545 | 金属软管1 | ¢60mm |  |  |  |
| 546 | 金属软管2 | ¢40mm |  |  |  |
| 547 | 304不锈钢可调对接头1 | DN80 |  |  |  |
| 548 | 304不锈钢异径对接头 | DN80 |  |  |  |
| 549 | 304不锈钢可调对接头2 | DN65 |  |  |  |
| 550 | 304不锈钢三通1 | DN65*15 |  |  |  |
| 551 | 304不锈钢三通2 | DN65*20 |  |  |  |
| 552 | 304不锈钢三通3 | DN65*25 |  |  |  |
| 553 | 304不锈钢三通4 | DN65*32 |  |  |  |
| 554 | 304不锈钢直节 | DN65 |  |  |  |
| 555 | 304不锈钢三通5 | DN15 |  |  |  |
| 556 | 强效防霉玻璃胶 | 300ML |  |  |  |
| 557 | 三角带3 | DPB-2500 |  |  |  |
| 558 | 三角带4 | SPA1282 |  |  |  |
| 559 | 三角带5 | SPA-1320 |  |  |  |
| 560 | 三角带6 | SPA-1432 |  |  |  |
| 561 | 三角带7 | SPA-782 |  |  |  |
| 562 | 三角带8 | SPB-111 |  |  |  |
| 563 | 三角带9 | SPB-1410 |  |  |  |
| 564 | 三角带10 | SPB-1520 |  |  |  |
| 565 | 三角带11 | SPB-1590 |  |  |  |
| 566 | 三角带12 | SPB-1800 |  |  |  |
| 567 | 三角带13 | SPB-2580 |  |  |  |
| 568 | 三角带14 | SPB2650 |  |  |  |
| 569 | 三角带15 | SPB-57 |  |  |  |
| 570 | 三角带16 | SPB-82 |  |  |  |
| 571 | 三角带17 | SPB-91 |  |  |  |
| 572 | 三角带18 | SPB-93 |  |  |  |
| 573 | 三角带19 | SPZ-1080 |  |  |  |
| 574 | 三角带20 | SPZ-1200 |  |  |  |
| 575 | 三角带21 | SPZ-1250 |  |  |  |
| 576 | 三角带22 | SPZ-1600 |  |  |  |
| 577 | 三角带23 | SPZ-562 |  |  |  |
| 578 | 三角带24 | SPZ750 |  |  |  |
| 579 | 三角带25 | SPZ900 |  |  |  |
| 580 | 三角带26 | SPZ-930 |  |  |  |
| 581 | 三角带27 | SPB2410 |  |  |  |
| 582 | 压面棍铜套 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 583 | 轴承1 | 6312ZZCBCSKF |  |  |  |
| 584 | 轴承2 | 51207 |  |  |  |
| 585 | 轴承3 | 6203 |  |  |  |
| 586 | 轴承4 | 6206 |  |  |  |
| 587 | 轴承5 | 6312C3 |  |  |  |
| 588 | 精密不锈钢厕所门合页 | 60mm*80mm |  |  |  |
| 589 | 精密不锈钢挂衣钩 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 590 | 精密隔断不锈钢厕所门锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 591 | 警示带 | 65mm*50米 |  |  |  |
| 592 | 静音万向轮 | 4寸 |  |  |  |
| 593 | 镜子玻璃1 | 1600mm*700mm |  |  |  |
| 594 | 镜子玻璃2 | 500mm*700mm |  |  |  |
| 595 | 镜子玻璃3 | 700mm*1200mm |  |  |  |
| 596 | 聚丙烯超静音45°弯头只 | ¢110mm |  |  |  |
| 597 | 聚丙烯超静音90°带检修口弯头 | ¢110mm |  |  |  |
| 598 | 聚丙烯超静音堵头 | ¢110mm |  |  |  |
| 599 | 聚丙烯超静音异径三通 | 160mm*110mm |  |  |  |
| 600 | 聚丙烯溶喷滤芯 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 601 | 咖啡防腐木漆 | 5L |  |  |  |
| 602 | 卡条 | 18mm*10米 |  |  |  |
| 603 | 卡子 | 8mm-9mm |  |  |  |
| 604 | 开关面板 | R86型/一开双联/10A |  |  |  |
| 605 | 开孔器1 | 18mm |  |  |  |
| 606 | 开孔器2 | 35mm |  |  |  |
| 607 | 感应洗手器龙头管子 | 4分 |  |  |  |
| 608 | 不锈钢抽屉锁 | 138-22 |  |  |  |
| 609 | 可调淋浴喷头座子 | 65mm*85mm |  |  |  |
| 610 | 空气开关 | 1P/16A |  |  |  |
| 611 | 空调波纹管1 | 6分*350mm |  |  |  |
| 612 | 空调波纹管2 | 6分*400mm |  |  |  |
| 613 | 空调温控开关 | 86型液晶 |  |  |  |
| 614 | 宽彩条布 | 4米 |  |  |  |
| 615 | 晾衣杆防风挂钩 | 6分 |  |  |  |
| 616 | 冷库门封条 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 617 | 冷库外机高低压表 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 618 | 二合一乳胶漆 | 18L |  |  |  |
| 619 | 调色二合一乳胶漆 | 18L |  |  |  |
| 620 | 链条扳手 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 621 | 链条锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 622 | 淋浴房拉手 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 623 | 淋浴铜喷头 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 624 | 零件盒 | 105mm*135mm*30mm |  |  |  |
| 625 | 六角垫 | 945mm |  |  |  |
| 626 | 螺帽1 | 8mm |  |  |  |
| 627 | 螺帽2 | 20mm |  |  |  |
| 628 | 螺帽3 | 8mm |  |  |  |
| 629 | 螺帽垫片（8.8级） | 16mm |  |  |  |
| 630 | 螺丝 | M10*25mm |  |  |  |
| 631 | 螺丝螺帽 | M20*80mm |  |  |  |
| 632 | 螺丝螺帽平弹垫1 | M14*120mm |  |  |  |
| 633 | 螺丝螺帽平弹垫2 | M16*65mm |  |  |  |
| 634 | 螺丝螺帽平弹垫3 | M22*100mm |  |  |  |
| 635 | 螺丝螺帽平弹垫8.8级1 | M14*70mm |  |  |  |
| 636 | 螺丝螺帽平弹垫8.8级2 | M16*130mm |  |  |  |
| 637 | 螺丝螺帽平垫8.8级 | M22*200mm |  |  |  |
| 638 | 螺丝螺帽平垫弹垫 | M8*50mm |  |  |  |
| 639 | 螺纹钢 | 12号 |  |  |  |
| 640 | 铝合金窗帘轨道 | 20mm*24mm |  |  |  |
| 641 | 铝合金导轨 | 1.6米 |  |  |  |
| 642 | 铝合金风叶（原装） | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 643 | 铝合金挂衣杆 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 644 | 铝合金关节梯 | 2米 |  |  |  |
| 645 | 铝合金过滤网（定制） | 310*215 |  |  |  |
| 646 | 铝合金扣板 | 8.5公分 |  |  |  |
| 647 | 铝合金门窗执手门锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 648 | 铝合金门框型材 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 649 | 铝框过滤网 | 1110mm*830mm |  |  |  |
| 650 | 铝塑板 | 1220mm*2440mm*3mm |  |  |  |
| 651 | 麻花钻头1 | 14.5mm |  |  |  |
| 652 | 麻花钻头2 | 16mm |  |  |  |
| 653 | 麻花钻头3 | 24mm |  |  |  |
| 654 | 马桶 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 655 | 马桶双按钮 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 656 | 马桶双头螺丝 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 657 | 大小头 | 25mm*15mm |  |  |  |
| 658 | 镀锌六角外丝 | 32mm |  |  |  |
| 659 | 镀锌弯头1 | 25mm |  |  |  |
| 660 | 镀锌弯头2 | 80mm |  |  |  |
| 661 | 镀锌油任1 | 25mm |  |  |  |
| 662 | 镀锌油任2 | 32mm |  |  |  |
| 663 | 六角外丝1 | 4分 |  |  |  |
| 664 | 六角外丝2 | 6分 |  |  |  |
| 665 | 内丝 | 4分 |  |  |  |
| 666 | 内丝弯头1 | 32mm |  |  |  |
| 667 | 内丝弯头2 | 4分 |  |  |  |
| 668 | 镀锌三通1 | 40mm |  |  |  |
| 669 | 镀锌三通2 | 20mm |  |  |  |
| 670 | 外丝 | 32mm |  |  |  |
| 671 | 猫眼 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 672 | 煤气管带铰丝 | 4分 |  |  |  |
| 673 | 双联龙头阀芯 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 674 | 门禁开关 | 86型 |  |  |  |
| 675 | 迷你型尖嘴钳 | 5寸 |  |  |  |
| 676 | 米黄玻璃胶 | 290ML |  |  |  |
| 677 | 密封胶 | 1213 |  |  |  |
| 678 | 面包轮 | 2寸 |  |  |  |
| 679 | 灭火器箱 | 国标 |  |  |  |
| 680 | 明盒 | 86型 |  |  |  |
| 681 | 墨斗红粉 | 100G |  |  |  |
| 682 | 木工切割片 | 10公分 |  |  |  |
| 683 | 木托1 | ¢22mm |  |  |  |
| 684 | 木托2 | ¢27mm |  |  |  |
| 685 | 木托3 | ¢34mm |  |  |  |
| 686 | 木纹贴纸 | 600mm |  |  |  |
| 687 | 木线条 | 45mm*10mm |  |  |  |
| 688 | 木柚包浆 | 125G |  |  |  |
| 689 | 蝶阀 | DN50 |  |  |  |
| 690 | 内六角扳手 | 14mm |  |  |  |
| 691 | 内六角螺丝 | M6*16mm |  |  |  |
| 692 | 尼龙管 | 25PE |  |  |  |
| 693 | 尼龙万向轮1 | 10寸 |  |  |  |
| 694 | 尼龙万向轮2 | 6寸 |  |  |  |
| 695 | 尼龙扎带 | 3mm*150mm |  |  |  |
| 696 | 泥灰桶 | 315mm*19mm |  |  |  |
| 697 | 腻子粉 | 10kg |  |  |  |
| 698 | 拧紧1 | 4分 |  |  |  |
| 699 | 拧紧2 | 6分 |  |  |  |
| 700 | 平垫1 | 20mm |  |  |  |
| 701 | 平垫2 | 8mm |  |  |  |
| 702 | 平垫3 | 10mm |  |  |  |
| 703 | 漆刷1 | 1寸 |  |  |  |
| 704 | 漆刷2 | 2寸 |  |  |  |
| 705 | 漆刷3 | 3寸 |  |  |  |
| 706 | 漆刷4 | 4寸 |  |  |  |
| 707 | 漆刷5 | 5寸 |  |  |  |
| 708 | 启辉器 | C2 |  |  |  |
| 709 | 液压气撑 | 80N |  |  |  |
| 710 | 气动气撑 | 100N |  |  |  |
| 711 | 双饰面多层实木板 | 1220mm*2440mm*18mm |  |  |  |
| 712 | 枪修快节 | DN65 |  |  |  |
| 713 | 抢修接头 | DN150*500 |  |  |  |
| 714 | 抢修快节1 | DN150*200 |  |  |  |
| 715 | 抢修快节2 | DN150*500 |  |  |  |
| 716 | 抢修快节3 | DN80 |  |  |  |
| 717 | 抢修快节4 | DN80*400 |  |  |  |
| 718 | 球阀 | DN32 |  |  |  |
| 719 | 曲线锯条 | 100mm*6mm |  |  |  |
| 720 | 丙烯酸漆 | 双组份 |  |  |  |
| 721 | 全铜三角阀 | 4分 |  |  |  |
| 722 | 热镀锌抱箍 | 热镀锌 |  |  |  |
| 723 | 热水器安全阀 | DN15 |  |  |  |
| 724 | 人造皮 | 0.7mm |  |  |  |
| 725 | 日光灯管1 | T5/14W |  |  |  |
| 726 | 日光灯管2 | T5/28W |  |  |  |
| 727 | 日光灯管3 | T8/10W |  |  |  |
| 728 | 日光灯管4 | T8/18W |  |  |  |
| 729 | 熔芯 | 10*38/3A |  |  |  |
| 730 | 柔性抱古 | ¢100mm |  |  |  |
| 731 | 柔性钢锯条 | 0.4mm |  |  |  |
| 732 | 软护套线1 | 3*1.5平方 |  |  |  |
| 733 | 软护套线2 | 3*4平方 |  |  |  |
| 734 | 软护套线3 | 8*0.75平方 |  |  |  |
| 735 | 免钉胶 | 300ML |  |  |  |
| 736 | 万能胶 | 1.5KG |  |  |  |
| 737 | 中性防霉玻璃胶 | 270ML |  |  |  |
| 738 | 三角旗 | 100米150片旗 |  |  |  |
| 739 | 三角钻头1 | ¢6mm |  |  |  |
| 740 | 三角钻头2 | ¢8mm |  |  |  |
| 741 | 三节抽屉导轨 | 45cm |  |  |  |
| 742 | 三通混水阀 | 4分 |  |  |  |
| 743 | LED灯管灯架 | 15W |  |  |  |
| 744 | 闪电米黄大理石 | 300mm*600mm*20mm |  |  |  |
| 745 | 明线槽1 | 25mm*15mm |  |  |  |
| 746 | 明线槽2 | 50mm*30mm |  |  |  |
| 747 | 双面胶明线槽 | 25mm*15mm |  |  |  |
| 748 | 蛇皮袋 | 500mm*800mm |  |  |  |
| 749 | 伸缩式马桶进水阀 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 750 | 生料带 | 20mm |  |  |  |
| 751 | 空气开关 | 4P/32A |  |  |  |
| 752 | 漏电开关 | 2P/16A |  |  |  |
| 753 | 十字头螺丝批 | 65mm |  |  |  |
| 754 | 石笔 | 100mm*12mm*4mm*18支 |  |  |  |
| 755 | 石膏粉 | 5Kg |  |  |  |
| 756 | 透明胶带 | 4CM*50米 |  |  |  |
| 757 | 时控开关 | KG316T |  |  |  |
| 758 | 活络扳手1 | 6寸 |  |  |  |
| 759 | 尖嘴钳 | 6寸 |  |  |  |
| 760 | 斜口钳 | 6寸 |  |  |  |
| 761 | 电笔 | 62601 |  |  |  |
| 762 | 电烙铁 | 30W |  |  |  |
| 763 | 钢丝钳 | 6寸 |  |  |  |
| 764 | 花形内六角 | 9件 |  |  |  |
| 765 | 活络扳手2 | 8寸 |  |  |  |
| 766 | 十字批 | 6寸 |  |  |  |
| 767 | 双把拉铆枪 | 13寸 |  |  |  |
| 768 | 钟表批 | 6件 |  |  |  |
| 769 | 钟表起 | 6件 |  |  |  |
| 770 | 行灯 | 5米 |  |  |  |
| 771 | 双层阻尼风口过滤器 | 962mm*282mm |  |  |  |
| 772 | 双活接球阀1 | DN32 |  |  |  |
| 773 | 双活接球阀2 | DN40 |  |  |  |
| 774 | 双联龙头大扳手 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 775 | 双联龙头管子 | 国标 |  |  |  |
| 776 | 双联台盆龙头 | 精铜锻造本体，陶瓷阀芯 |  |  |  |
| 777 | 双面胶1 | 2公分 |  |  |  |
| 778 | 双面胶2 | 3公分 |  |  |  |
| 779 | 双排链条1 | 1寸 |  |  |  |
| 780 | 双排链条2 | 6分 |  |  |  |
| 781 | 双排链条接头 | 1寸 |  |  |  |
| 782 | 双色胶布 | 电压等级≤600V |  |  |  |
| 783 | 304不锈钢双头螺丝螺帽 | M8*30 |  |  |  |
| 784 | 双纤双模收发器 | HTB-3100 |  |  |  |
| 785 | 水不漏 | 速凝型 |  |  |  |
| 786 | 水带接头 | ¢65 |  |  |  |
| 787 | 水晶啡大理石带加工 | 按照医院要求定制 |  |  |  |
| 788 | 水泥盖板 | 1070*400*5mm |  |  |  |
| 789 | 水泥钢钉 | 1寸 |  |  |  |
| 790 | 水平弯 | 200mm |  |  |  |
| 791 | 水银温度计 | 0-50° |  |  |  |
| 792 | 丝杆 | ¢8mm |  |  |  |
| 793 | 丝杆万向轮 | 3寸 |  |  |  |
| 794 | 丝口疏水器 | DN20 |  |  |  |
| 795 | 丝牙 | ¢20mm |  |  |  |
| 796 | 丝牙（8.8级） | ¢16mm |  |  |  |
| 797 | 四氟垫片1 | 75*63*3mm |  |  |  |
| 798 | 四氟垫片2 | DN100 |  |  |  |
| 799 | 四氟垫片3 | DN50 |  |  |  |
| 800 | 四氟垫片4 | DN65 |  |  |  |
| 801 | 四氟垫片5 | DN80 |  |  |  |
| 802 | 塑料地毯 | 1mm |  |  |  |
| 803 | 锁扣 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 804 | 锁舌 | 6cm |  |  |  |
| 805 | 台盆下水 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 806 | 台盆下水大小头 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 807 | 万向轮 | 250-4 |  |  |  |
| 808 | 台下盆 | 18寸 |  |  |  |
| 809 | 台下盆 | 480cm*380cm |  |  |  |
| 810 | 太空铝二档毛巾架 | 600mm |  |  |  |
| 811 | 灯板（钻石） | 565*565 |  |  |  |
| 812 | 玻璃胶枪 | 280mm*55mm |  |  |  |
| 813 | 调色防火门漆 | 2.5KG |  |  |  |
| 814 | 铁板 | 1000mm*1200mm*12mm |  |  |  |
| 815 | 铁挂锁1 | ∮32mm |  |  |  |
| 816 | 铁挂锁2 | ∮38mm |  |  |  |
| 817 | 铁膨胀 | M8mm |  |  |  |
| 818 | 铁膨胀螺丝 | M10*80 |  |  |  |
| 819 | 铁皮接头 | 250mm |  |  |  |
| 820 | 铁丝 | 按照业主要求选择规格 |  |  |  |
| 821 | 铜鼻子1 | 150m2 |  |  |  |
| 822 | 铜鼻子2 | 185m2 |  |  |  |
| 823 | 铜鼻子3 | 25m2 |  |  |  |
| 824 | 铜鼻子4 | 95m2 |  |  |  |
| 825 | 铜变接头 | ¢58mm |  |  |  |
| 826 | 铜波纹管（含两头铜纳子）1 | 6mm*30mm |  |  |  |
| 827 | 铜波纹管（含两头铜纳子）2 | 6mm*35mm |  |  |  |
| 828 | 铜波纹管（含两头铜纳子）3 | 6mm*40mm |  |  |  |
| 829 | 铜波纹管（含两头铜纳子）4 | 6mm*45mm |  |  |  |
| 830 | 铜卜申 | 6分*4分 |  |  |  |
| 831 | 铜电动球阀 | DN25 |  |  |  |
| 832 | 铜分支器 | ¢28mm |  |  |  |
| 833 | 铜挂锁1 | 30mm |  |  |  |
| 834 | 铜挂锁2 | 60mm |  |  |  |
| 835 | 铜管保温 | ¢22mm |  |  |  |
| 836 | 铜管保温全套 | ¢28mm |  |  |  |
| 837 | 铜管含保温全套 | ¢35mm |  |  |  |
| 838 | 铜加厚台盆下水管 | 145mm |  |  |  |
| 839 | 铜排 | 20公斤100*10 |  |  |  |
| 840 | 铜三通 | ¢35mm |  |  |  |
| 841 | 铜锁芯 | 7cm |  |  |  |
| 842 | 铜外丝 | 4分 |  |  |  |
| 843 | 铜弯头1 | ¢32mm |  |  |  |
| 844 | 铜弯头2 | ¢72mm |  |  |  |
| 845 | 铜弯头直接1 | ¢28mm |  |  |  |
| 846 | 铜弯头直接2 | ¢35mm |  |  |  |
| 847 | 铜下水管 | 1.2寸 |  |  |  |
| 848 | 铜闸阀1 | 6分 |  |  |  |
| 849 | 铜闸阀2 | DN25 |  |  |  |
| 850 | 铜闸阀3 | DN40 |  |  |  |
| 851 | 铜直接 | ¢72mm |  |  |  |
| 852 | 铜止回阀 | DN65 |  |  |  |
| 853 | 兔宝宝布纹卡条 | 18mm |  |  |  |
| 854 | 推拉式帐篷 | 按照医院要求定制 |  |  |  |
| 855 | 外风机 | ZIEHL-ABEGG |  |  |  |
| 856 | 弯头 | 34mm |  |  |  |
| 857 | 万年青黄漆 | 3kg |  |  |  |
| 858 | 万向轮 | 3.5寸 |  |  |  |
| 859 | 微波炉玻璃盘 | 30MM |  |  |  |
| 860 | 微波炉磁控管 | 横/竖 |  |  |  |
| 861 | 微波炉定时开关 | WLD35 |  |  |  |
| 862 | 微波炉开关 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 863 | 微波炉旋钮 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 864 | 围布 | 1.9米*9米 |  |  |  |
| 865 | 围挡旗 | 3# |  |  |  |
| 866 | 温度计 | 411 |  |  |  |
| 867 | 稳压电源 | 9V/1A |  |  |  |
| 868 | 无缝钢管 | 34mm |  |  |  |
| 869 | 无双水泵机封 | 104-25 |  |  |  |
| 870 | 无死角滚筒 | 6寸 |  |  |  |
| 871 | 吸顶机水泵（原装） | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 872 | 洗衣机吊杆 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 873 | 洗衣机进水管 | 2米 |  |  |  |
| 874 | 洗衣机水位开关 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 875 | 洗衣机中间排水管 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 876 | 细羊毛滚筒 | 6寸 |  |  |  |
| 877 | 箱子 | 1200mm*600mm |  |  |  |
| 878 | 橡胶脚套 | 20mm*40mm |  |  |  |
| 879 | 洗衣机钓簧 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 880 | 洗衣机水泵 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 881 | 新大地树脂复合井盖 | 700mm |  |  |  |
| 882 | 窨井盖 | 700mm*50mm |  |  |  |
| 883 | 压力表 | 0-1.6 |  |  |  |
| 884 | 施耐德热继电器 | LRD220V16-24A |  |  |  |
| 885 | 高温蒸汽球阀 | 25mm |  |  |  |
| 886 | 压缩机（原装） | 5匹 |  |  |  |
| 887 | 不锈钢执手门锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 888 | 斜角跌级矿棉板 | 600mm*600mm |  |  |  |
| 889 | 不锈钢T柱 | 锈钢T柱，1米线隔离带 |  |  |  |
| 890 | 羊锹 | 325mm*210mm |  |  |  |
| 891 | 氧气表 | φ100mm |  |  |  |
| 892 | 摇手 | 按照医院要求定制 |  |  |  |
| 893 | 遥控门铃 | A-198L |  |  |  |
| 894 | 钥匙铜锁芯 | 7cm |  |  |  |
| 895 | 液压油泵 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 896 | 一锁三抽屉锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 897 | 大便感应窗 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 898 | 婴儿床睡盆 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 899 | 带自提执手门锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 900 | 高温蒸汽球阀 | 20mm |  |  |  |
| 901 | 优质铜银焊粉 | 500G |  |  |  |
| 902 | 优质银白网双层交带 | 8mm |  |  |  |
| 903 | 优质银焊条 | 5%银焊条¢2mm |  |  |  |
| 904 | 油拧垫圈1 | 4分 |  |  |  |
| 905 | 油拧垫圈2 | 6分 |  |  |  |
| 906 | 余氯试剂 | 2105569-GN |  |  |  |
| 907 | 净化灯 | 600mm*600mm |  |  |  |
| 908 | 净化灯 | 300mm*1200mm |  |  |  |
| 909 | 原装风管机接水盘 | 1340mm*380mm |  |  |  |
| 910 | 原装冷库内机电加热管全套 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 911 | 原装特大号过滤器 | 50mm*200mm |  |  |  |
| 912 | 原装外接加液阀 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 913 | 原装吸顶内风机 | 与医院设备同品牌同型号 |  |  |  |
| 914 | 圆柱销 | 8mm*40mm |  |  |  |
| 915 | 云石胶 | 2.5KG |  |  |  |
| 916 | 扎带（原装） | 4cm |  |  |  |
| 917 | 帐篷 | 3米*3米 |  |  |  |
| 918 | 爪通器 | 5米 |  |  |  |
| 919 | 蒸汽电磁阀 | ZC2-15 |  |  |  |
| 920 | 蒸汽减压阀 | DN50 |  |  |  |
| 921 | 支架1 | T5/28W |  |  |  |
| 922 | 支架2 | T4/20W |  |  |  |
| 923 | 执手门锁锁体 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 924 | 执手门锁体 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 925 | 指纹密码执手锁 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 926 | 感应高杆大弯管 | 250mm*160mm*110mm |  |  |  |
| 927 | 中国黑大理石 | 1米*25公分 |  |  |  |
| 928 | 重型聚氨酯万向轮 | 6寸 |  |  |  |
| 929 | 重型水泥板 | 940mm*400mm*60mm |  |  |  |
| 930 | 重型水泥盖板 | 1070mm*400mm*50mm |  |  |  |
| 931 | 带座轴承1 | UCP210 |  |  |  |
| 932 | 带座轴承2 | UCP211 |  |  |  |
| 933 | 带座轴承3 | UCP209 |  |  |  |
| 934 | 带座轴承4 | UCP310 |  |  |  |
| 935 | 密封圈 | 55mm*80mm*10mm |  |  |  |
| 936 | 铸钢法兰球阀 | DN80 |  |  |  |
| 937 | 专用门禁机箱 | 满足医院安装使用要求 |  |  |  |
| 938 | 子母不锈钢铰链 | 4寸 |  |  |  |
| 939 | 自攻螺丝 | M4*25 |  |  |  |
| 940 | 自喷漆 | 235g |  |  |  |
| 941 | 自粘带 | 4CM |  |  |  |
| 942 | 阻尼风口过滤器 | 762mm*312mm*5mm |  |  |  |
| 943 | 钻尾螺丝 | M12*55MM |  |  |  |
| 944 | 插头 | T3-10A |  |  |  |
| 945 | 线槽弯头 | 25mm*15mm |  |  |  |
| 946 | 加厚垫片 | 5mm |  |  |  |
| 947 | 十字合页 | 十字 |  |  |  |
| 948 | 不锈钢闷头 | ¢60 |  |  |  |
| 949 | 不锈钢外丝直接1 | DN15*120 |  |  |  |
| 950 | 不锈钢外丝直接2 | DN15*150 |  |  |  |
| 951 | 不锈钢外丝直接3 | DN15*50 |  |  |  |
| 952 | 不锈钢折边 | 800mm*800mm*1000mm |  |  |  |
| 953 | 丝口不锈钢过滤器 | DN15 |  |  |  |
| 954 | 不锈钢外丝直接 | DN15*200 |  |  |  |
| 955 | 不锈钢油拧 | DN15 |  |  |  |
| 956 | 海绵 | 1000mm*1500mm*10mm |  |  |  |
| 957 | 棉纱绳 | 10mm |  |  |  |
| 958 | 钢丝绳 | 12号 |  |  |  |
| 959 | 钢丝绳夹头 | 12号 |  |  |  |
| 960 | 开口铜鼻子 | 60A |  |  |  |
| 961 | 压线钳 | HS-16 |  |  |  |
| 962 | 电磁门吸吸块 | 定制 |  |  |  |
| 963 | 电锤扁凿子1 | M14*250mm |  |  |  |
| 964 | 电锤扁凿子2 | M14*400mm |  |  |  |
| 965 | 防水船型开关 | K4D4 |  |  |  |
| 966 | 遮阳网 | 新料 |  |  |  |
| 967 | 灯带免焊接头 | 四线10mm |  |  |  |
| 968 | 四氟垫圈1 | 4分 |  |  |  |
| 969 | 四氟垫圈2 | 6分 |  |  |  |
| 970 | 橡胶软接 | DN80 |  |  |  |
| 971 | 不锈钢抱箍1 | 350mm |  |  |  |
| 972 | 不锈钢抱箍2 | 400mm |  |  |  |
| 973 | 油式开关 | 5A |  |  |  |
| 974 | 数显温度计 | 1米线 |  |  |  |
| 975 | 钢丝绳1 | 6mm |  |  |  |
| 976 | 钢丝绳2 | 10mm |  |  |  |
| 977 | 钢丝绳夹头1 | 6mm |  |  |  |
| 978 | 钢丝绳夹头2 | 10mm |  |  |  |
| 979 | 花篮螺丝1 | 12号 |  |  |  |
| 980 | 花篮螺丝2 | 14号 |  |  |  |
| 981 | 带勾膨胀螺丝1 | 10mm |  |  |  |
| 982 | 带勾膨胀螺丝2 | 14mm |  |  |  |
| 983 | 吊带 | 2米5吨 |  |  |  |
| 984 | 镀锌内丝1 | DN20 |  |  |  |
| 985 | 镀锌内丝2 | DN15 |  |  |  |
| 986 | 镀锌弯头 | DN32 |  |  |  |
| 987 | 热熔胶棒 | 8mm |  |  |  |
| 988 | 铝合金排烟管 | ¢100 |  |  |  |
| 989 | 镀锌三通 | DN32*15 |  |  |  |
| 990 | 不锈钢螺母 | 3m |  |  |  |
| 991 | 不锈钢螺丝1 | M3*8 |  |  |  |
| 992 | 不锈钢螺丝2 | M3*20 |  |  |  |
| 993 | 温控 | 1300° |  |  |  |
| 994 | 爪极式永磁同步电动机 | MDS220v-4A |  |  |  |
| 995 | 镀锌外丝 | DN15 |  |  |  |
| 996 | 单纤单模收发器 | HTB-GS-03AB |  |  |  |
| 997 | 三相插头 | T4-25A |  |  |  |
| 998 | 螺丝螺帽平弹垫1 | M14*50mm |  |  |  |
| 999 | 螺丝螺帽平弹垫2 | M18*65mm |  |  |  |
| 1000 | 螺丝螺帽平弹垫3 | M18*120mm |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：投标供应商应清楚标明是否满足“采购需求中”列明的货物技术指标