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[bookmark: _Toc29317]第一章  投标邀请
受宿迁学院的委托，江苏宏壮工程项目管理有限公司就宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目(JSZC-321300-HZJS-G2026-0013）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）自行免费获取招标文件，并于2026年11月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2026-0013
2.项目名称：宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目
3.预算金额：205万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为166.5万元。
5.采购需求（简介）：宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目，具体详见采购需求。
6.合同履行期限：合同签订后15日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试到位。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
3.本项目共分两个采购包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月17日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796]1.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
2.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
3.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: OLE_LINK3]5.招标公告发布媒体：中国政府采购网、江苏政府采购网等。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：宿迁学院
地址：江苏省宿迁市黄河南路399号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系人：李老师
联系方式：0527-84202826
2.采购代理机构信息
名称：江苏宏壮工程项目管理有限公司
地址：宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03
联系人：许益
联系方式：0527-84227585
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc7933][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第1种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无；
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]按照相关标准收取。

	10
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。




[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1 合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]5.招标文件构成
5.1 招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]6.政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.4.1
6.1 中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3 节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能、环境标志产品品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能、环境标志产品认证证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能、环境标志产品认证证书多的投标人为中标人。
6.4 政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]7.1 采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2 招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3 投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]8.投标文件的编制要求
8.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2 投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
8.3 本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
9.投标文件构成
[bookmark: _Hlk221704616][bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1 投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2 招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10.投标报价
10.1 报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2 投标报价内容包括：货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、总承包单位配合费用、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12.投标有效期
12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]13.投标文件的提交
13.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2 投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3 采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14.投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc20293][bookmark: _Toc5696][bookmark: _Toc10270][bookmark: _Toc2621][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]五、开标、评标程序
15.开标
15.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3 投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16.评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17.评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1 资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2 符合性检查
17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4 评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5 相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6 有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
以上异常低价审查均在保留两位小数后进行比较。
17.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
17.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
17.7.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
17.8 推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575196]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18.无效投标情形
18.1 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2 投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4 投标文件未通过符合性审查的。
18.5 投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6 评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8 投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19.废标情形
19.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3 因重大变故，采购任务取消的。
19.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5 在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
20.投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21.串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
21.2 评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4 供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
21.7 供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13 不同投标人的投标文件相互混装；
21.14 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22.取消中标候选人资格情形
22.1 提供虚假材料谋取中标的；
22.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc81575161]22.6 法律、法规规定的其他情况。
七、中标及合同签订
23.确定中标人
23.1 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2 中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
23.3 采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24.中标通知书
24.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3 采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.授予合同
25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2 采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26.履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1 履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2 履约保证金提交金额
按采购合同总价的5%提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。
26.3 履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4 履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5 履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6 履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7 逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27.线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28.合同履行
28.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc31888]八、质疑与投诉
29.质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5 采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30.投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。


第三章  资格审查及评标办法
一、资格审查。
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件
	符合招标文件要求

	本项目的特定资格要求
	符合招标文件要求


二、符合性审查。
评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。
[bookmark: EBe0cfd1035ea44f689f97db50fccddc8b]四、评标标准
 
	评审因素
	分数
	评分标准

	价格分
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。
注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术参数响应
	44.00分
	针对招标文件“第四部分、采购需求”中“二、采购清单及技术要求”所列内容，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得满分。★部分为实质性要求，不接受负偏离。否则，作为无效标处理。▲为重要参数，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共12项）负偏离扣1.5分，其他参数（★、▲除外）每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共40项）负偏离扣0.65分。投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业业绩
	6.00分
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的，每有一个得2分，最高得6分。
注：投标文件中需提供合同电子件并加盖公章，否则不得分。

	培训方案
	10.00分
	根据各投标人提供的培训方案，内容主要包含培训人数、培训计划、培训课时安排、培训天数、培训次数等内容进行打分：方案内容详实，优于采购需求的，得10分；方案内容完整，满足采购需求，得8分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得6分；方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的，得3分；其他情况或没有内容不得分。

	售后服务
	10.00分
	根据各投标人提供的售后服务及售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力进行打分：人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、维护期内外技术支持和维护能力方案优于采购需求的，得10分；人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、维护期内外技术支持和维护能力方案满足采购需求的，得8分；人员配备基本能够涵盖各环节、基本能响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、维护期内外技术支持和维护能力方案基本满足采购需求的，得6分，方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的，得3分；其他情况或没有内容不得分。




[bookmark: _Toc25742]

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目
	工业（制造业）


二、项目简介
1.项目名称：宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目。
2.供货期：合同签订后15日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试到位。
3.质保期和免费维保期：不低于2年(费用包含在本次报价中)，采购清单及技术要求或投标文件中如有设备（配件）质保（免费维保）大于2年的，以质保年限长的为准。
4.交货地点：采购人指定地点。
5.质量标准：供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的软硬件设备的型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。
6.付款方式：
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到供应商账户或供应商数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：验收合格后，支付至合同总价款的100%（无息）。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
7.采购物品明细表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	是否核心产品

	1
	拉曼光谱系统
	台
	1
	

	2
	TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱系统
	台
	1
	是

	3
	红外多谱段关联成像系统
	台
	1
	

	4
	⾃动导航车1
	台
	1
	

	5
	⾃动导航车2
	台
	1
	

	6
	液相色谱仪
	台
	1
	


本项目核心产品：TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱系统
三、采购清单及技术要求
1.拉曼光谱系统
	激光器：532nm，单模光纤输出，到达样品表面功率0-100mw连续可调（2小时内）。
光谱分辨率：优于1cm-1（采用氖灯线或标准硅片拉曼峰半高宽测试，使用≥1800线/mm光栅）。
▲空间分辨率：X*Y*Z≤0.3*0.3*1μm（采用单晶硅片，共聚焦模式下测量）。
拉曼位移范围：150cm-1-3600cm-1（532nm激发）或覆盖主要特征峰区域。
灵敏度：硅三阶峰信噪比≥30:1；动态范围≥60000：1；积分时间1ms–60s连续可调。
光谱重复性：≤±0.1cm-1（单晶硅520cm-1峰，覆盖24小时，50次测量）。
探测器：高灵敏深度制冷CCD，制冷温度≤-60℃。
显微模块：标配反射/透射照明，物镜至少包括10×、20×、50×（长工作距离）；XY 方向行程≥75mm×50mm，最小步进≤0.05μm。
软件功能1：光谱预处理（去噪声、去基线漂移、谱峰拟合）。
▲软件功能2：光谱自动成分分解、指定成分分解。
软件功能3：支持自建光谱数据库、光谱数据库检索匹配。
★软件功能4：光谱2D/3D 扫描成像 Mapping。
软件功能5：自动对焦。




2.TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱系统
	TDLAS综合控制主机及扩展：含锁相解调、示波器、函数发生器、控制与数据软件，提供统一上位机软件，具备开发与系统扩展。
▲1、锁相解调单元：输入频率 0–400 kHz；输入噪声优于 6 nV/√Hz（>10 kHz）；解调输出幅度 ≥±5 V；解调带宽可在 1000/100 Hz 及以上分档设定。
▲2、控制与数据软件：原始光谱与 1f/2f 谐波数据支持整段导出（CSV/HDF5/模拟信号或同等格式）；提供 SDK/API 或开放通讯协议；浓度数据输出频率 ≥1 Hz。
▲3、检出限、同步与标定溯源：检出限按 3σ·1 s 积分时间定义，并提供各通道 Allan 方差曲线；多通道同步误差 ≤1 s、响应时间 T90 ≤30 s；随机配套零点气与各通道标准气。
4、时域监测（示波器）单元：通道数 ≥4；带宽 ≥100 MHz；采样率 ≥1 GSa/s；垂直分辨率 ≥12 bit。
5、波形发生（函数发生器）单元：通道数 ≥2；最高输出频率 ≥20 MHz；垂直分辨率 ≥12 bit。
▲6、开发与系统扩展：二次开发能力，系统支持二次开发：提供 SDK/API、通讯协议文档与数据格式说明；支持用户自行更换激光器并重新配置驱动与解调参数，以扩展检测其他气体品种，扩展时主机硬件（驱动、锁相、软件）无需更换。
7、验收与质保：到货验收含示值误差、检出限（Allan 方差法）、重复性、响应时间 T90。
8、组装与调试指导：供应商提供光路搭建与数据解调指导（现场搭建以及远程指导，不少于 1 次），并在质保期内对扩展通道提供器件选型咨询。
TDLAS系统测试单元：包含激光器组、激光驱动、光电探测器、长光程气体池。
1、激光器组：波长配置：配 DFB 激光器 6 只，中心波长 760、1392、1512、1393.5、1654、2004 nm 各 1 只，与第 1 条通道一一对应，内置 TEC 与热敏电阻；激光器特性：1392／1512／1393.5／1654 nm 波段输出功率>10 mW；760／2004 nm 波段输出功率>2 mW；线宽 <5 MHz；调谐范围 1–2 nm。
▲2、激光驱动：温控稳定度优于 ±0.001 ℃；工作温度范围不小于 0–55 ℃；控制方式：电容触摸屏、上位机；上位机具备自启动功能。
3、光电探测器：波段配置：放大型光电探测器 2 只，光谱响应范围分别为 40–1100 nm 与 800–2600 nm，两只合计覆盖 760–2004 nm 全部通道波段（40–1100 nm 只配 760 nm O₂ 通道，800–2600 nm 配其余五路）；性能指标：放大倍数 15000（电阻可调）；基底噪声 <5 mV；光敏面积 1 mm²；供电 5 V/1 A；投标人须明确每只探测器的光敏材料（Si / InGaAs 等）及其对应的激光通道。
4、长光程气体池：有效光程≥25 m；工作波段 450 nm–20 μm（覆盖 760–2004 nm 全部通道）；气路接口为 Φ6 mm 卡套；进光方式为光纤 / 光阑辅助调光；池体采用不锈钢腔体；投标人须提供池体积、外形尺寸与池内反射镜参数。
TDLAS 系统配件：
1、光路切换与整体光路方案：光开关工作波长 1260–1670 nm；插入损耗 ≤1.0 dB（典型 0.8 dB）；回波损耗 ≥50 dB；串扰 ≥45 dB；偏振相关损耗 ≤0.05 dB；切换时间 ≤4 ms；插拔寿命 ≥10⁹ 次。
2、六路光路组织方案：投标人须书面说明六路光路的整体组织方式——760 nm 与 2004 nm 两路不在光开关带宽内，须明确其固定光路或宽带切换方案，并说明各通道探测器的对应关系。
3、光学元件：镀金反射镜及镜架：镜片有效直径 ≥25.4 mm（或等效），工作波段 450 nm–20 μm，反射率 >95%；镜架具备二维/三维角度调节；准直器：工作波段 450 nm–20 μm，镜架具备二维/三维角度调节。
4、线缆与成套件：BNC-ENC、BNC-SMA 等信号线缆成套供货，数量与通道配置匹配。


3.红外多谱段关联成像系统
	★近红外多谱段成像传感器与微纳结构成像系统：1、近红外多谱段成像传感器：整体光路含成像传感器、分光模组、扩束镜、成像镜头光谱范围: 900-1700 nm；分光模组类型：透射式光栅分光；分光模组实际光谱分辨率（30微米狭缝宽度）:≤ 4 nm；近红外成像传感器实际物理像素（不允许另做差分计算）：≥640*1200；整体数据采样速度：≥80FC/S；2、微纳结构成像系统：微纳结构成像系统整体光路可抓取光谱范围:不低于 400~1700 nm；微纳结构成像系统10X半复消色差偏光物镜：不低于400-1700nm；微纳结构成像系统100X复消色差偏光物镜：不低于400-1700nm。
▲数据采集与分析软件：荧光图像自动着色功能：根据采集样品的光斑光谱吸收数据特征自动实时识别荧光部分并进行自动荧光图像渲染无需二次分析（提供软件功能模块截图并提供某一种样品自动荧光图像渲染结果彩图）；实时采集数据分析功能：实时各向空间位置数据分析与伪彩色物质元素标定功能（提供软件功能模块截图并提供某一种样品自动荧光图像渲染结果彩图）。
▲与实验室现有组件同步一体化协同性：与实验室现有自动化采集试验箱嵌入式安装；与实验室现有位移平台实现光谱成像数据一体化采样且自动畸变校正精度:≥99.5%。
光谱数据实时处理与重建系统：须与红外多谱段关联成像系统通过高速数据接口无缝集成，实现推扫采集同步实时重建、空间位置分析、物质元素标定、荧光图像自动着色及畸变校正（精度≥99.5%），单帧处理延迟≤100 ms，确保采集与可视化无卡顿、无丢帧；须支持双路数据流并发处理及多区域并行分析；须满足连续推扫≥30分钟实时数据持久化与快速检索需求。


4.⾃动导航车1
	车体与底盘硬件：
阿克曼转向结构，4只耐磨越野胎;车载MCU Flash≥32KB、RAM≥4KB、主频≥40MHz。
无刷电机，电调适配2-4S锂电并具低压、过热保护，3S锂电池容量≥10000mAh。
IMU姿态角动态精度≤0.5°，航向角动态精度≤2°，陀螺仪≥±2000°/s，集成磁传感器与气压计。
感知传感器与软件系统：
360°激光雷达扫描频率≥12Hz，采样频率≥20000次/s，测量距离≥30m，激光安全等级Class 1；UVC摄像头分辨率≥1920×1080、视角≥150°。
预装Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble，支持Python 3.10；开放源码，支持激光建图、全局与局部路径规划、自主避障、算法验证与二次开发。
软件功能：最高自主行驶速度≥3m/s，支持激光雷达地图构建，可实现全局与局部路径规划功能，开放源代码，支持无人驾驶（ROS）算法验证，支持二次开发。
▲计算平台：主控制器≥4核，AI算力≥20TOPS，内存≥12GB LPDDR4X，存储≥64GB，12V供电；配备高精度外部里程计系统，支持轮式里程计与IMU融合定位，里程计数据输出频率≥100Hz，到点重复定位精度≤±5cm，直线行驶轨迹偏差≤±2cm/10m，具备打滑检测报警与重定位功能。
整机交付状态：
出厂完成IMU、里程计、传感器标定并提供标定记录，整机到货即可复测最高自主行驶速度、建图、规划、避障、速度制动、连续运行稳定性和日志导出。
交付完整开发文档与源码，提供不少于2次现场技术培训。


5.⾃动导航车2
	车体与执行机构：
阿克曼前轮转向，配置高分辨率编码器电机与二自由度云台系统，云台支持遥控及程序控制俯仰与偏航旋转，可搭载高清相机；配套无线遥控系统，通信距离≥50m。
搭载360°激光雷达、高清相机、高精度IMU，整机综合续航时长≥4h；车体提供 Type-C、千兆网口、Wi-Fi、蓝牙及车载电量与状态显示屏。
感知与算法平台：
激光雷达测量距离≥15m，采样频率≥15000 次/s，扫描频率≥10Hz；相机分辨率≥1920×1080；计算单元CPU≥6核64位，集成GPU加速，内存≥4GB，存储≥32GB。
预装Ubuntu与ROS 2 Humble，支持Nav2导航栈、SLAM建图及SSH/VNC远程调试；云台及驱动关节支持角度与转速平滑控制及状态监控，可通过车载显示屏或远程调试界面实时查看系统运行状态。
整机交付状态：
出厂完成IMU、传感器标定并提供标定记录，整机到货即可复测遥控响应、云台控制、建图、规划、避障、远程调试、连续运行稳定性和日志导出。
交付完整开发文档与源码，提供不少于2次现场技术培训。


6.液相色谱仪
	硬件系统性能
★高压恒流泵：二元梯度系统；双泵四泵头，每个泵都有独立的排气阀；串联式双柱塞；流量范围 0.001～10.000 mL/min（步进 0.001 mL/min）；流量准确度 ≤±1%，流量精密度 ≤0.5%；耐压 ≥42 MPa，显示压力误差≤0.5MPa；梯度混合准确度 ±2.0%。
▲双波长紫外可见光检测器：光源为氘灯和钨灯，双波长 UV-Vis 检测器，波长范围 190～800 nm，波长准确度 ±1 nm，波长重复性 ≤0.1 nm；基线噪声 ≤1×10⁻⁵ AU，基线漂移 ≤5×10⁻⁴ AU/h；支持单/双波长同步采集及波长时间程序。
柱温箱：控温范围 室温+5℃～100℃，温度稳定性 ≤1℃/h；上限温度保护110 ℃，控温精度±2℃。
整机指标：定性重复性 RSD≤0.5%，定量重复性 RSD≤2%；全部模块由工作站统一反控，满足 GLP 及数据溯源要求。
▲色谱工作站与数据处理系统：色谱数据采用数据库存储，具备完整备份与还原能力；支持对泵、检测器、柱温箱、自动进样器全参数反控；基线监测、序列分析、数据处理、报告打印等诸多功能都可通过软件实现，实现软件分析自动化；内置三级用户权限管理（管理员/审核员/分析员），审计追踪记录不可修改、不可删除，支持电子签名，符合数据完整性法规要求。


四、售后要求
1.成交人需明确本项目的联系人，保证联系人手机、邮箱24小时畅通，并开通报障邮箱的自动回复功能，以接收采购人的服务请求。若因成交人原因导致服务时限不能满足本项目需求，则由成交人承担所有责任。
2.在质保及免费维保期内，对于采购人的报障服务请求，要在接报后2个工作日内到达故障现场，4个工作日内修复；如果是因硬件设备故障，在检修4个工作日后仍无法修复，需要在5个工作日内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人替代使用，直至故障设备修复为止。
3.在质保及免费维保期内，成交人需要到采购人指定地点进行定期巡检维护每个月一次，每次做好记录，并由双方签名验收，由此产生的所有费用由成交人负责。
4.提供的设备必须是原装合格全新产品、符合国家有关规定且证件齐全，保证质量。
5.售后服务：供应商提供的售后服务及售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力进行详尽描述。
五、验收标准
成交人在接到采购人进场通知后3天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕后，向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。
六、实施方案
1.投标人提供的项目培训方案内容进行详尽描述。内容主要包含培训人数、培训计划、培训课时安排、培训天数、培训次数等内容进行详尽描述。
2.投标人提供的项目进度及安装调试方案内容进行详尽描述。
3.投标人提供的项目验收方案内容进行详尽描述。
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[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]采购合同（参考）
专用条款
甲方：宿迁学院
乙方：        
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、乙方向甲方提供总价值（含税）为                  的标的（货物）。
标 的 清 单
	货物的名称及品牌.规格.型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	

	合计人民币金额（大写）：                              （￥：  ）


注：本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
二、交货时间、地点、履约保证金
（一）合同履行期限：合同签订后15日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试到位。
（二）交货地点：宿迁市，具体由甲方指定。
（三）免费质保期：不低于两年。
（四）履约保证金：
1.履约保证金提交形式：银行电汇、网上银行、数字人民币、银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
2.履约保证金提交金额：按采购合同总价的5%提交。
支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。
3.履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
4.履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。
5.履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还。
6.履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
7.逾期退还履约保证金违约责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
三、质量标准
合格。乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，以及甲方使用要求。
乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。
四、运输、安装方式及费用
运输方式由乙方视情况自定，费用自负，并按照甲方要求免费安装、调试。
五、验收
（1） 乙方在接到甲方进场通知后3天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕后，向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、质量，以及技术服务等是否符合要求。
（2） 甲方应当组成验收小组，验收小组应当按照采购约定的验收标准，对乙方的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。
（3） 甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在1天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在1天内予以处理。
六、付款方式
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户或乙方数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付； 
进度款：验收合格后，支付至合同总价款的100%（无息）。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
七、售后服务
1.乙方需明确本项目的联系人，保证联系人手机、邮箱24小时畅通，并开通报障邮箱的自动回复功能，以接收甲方的服务请求。若因乙方原因导致服务时限不能满足本项目需求，则由乙方承担所有责任。
2.在质保及免费维保期内，对于甲方的报障服务请求，要在接报后2个工作日内到达故障现场，4个工作日内修复；如果是因硬件设备故障，在检修4个工作日后仍无法修复，需要在5个工作日内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方替代使用，直至故障设备修复为止。
3.在质保及免费维保期内，乙方需要到甲方指定地点进行定期巡检维护每个月一次，每次做好记录，并由双方签名验收，由此产生的所有费用由乙方负责。
4.提供的设备必须是原装合格全新产品、符合国家有关规定且证件齐全，保证质量。
八、违约条款
（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权强制解除合同。
（二）乙方所提供产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。
（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
（四）本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权立即解除合同，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责，乙方除应返还甲方全部已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。
（五）乙方在实施过程中出现重大质量问题，甲方有权要求乙方返工，造成逾期的，但本条第3款承担违约责任。
（六）乙方未按甲方要求或本合同约定内容提供服务的，每逾期一日，由乙方按合同总价1%的标准向甲方支付违约金，逾期30天及以上，甲方有权解除本合同，乙方除应返还甲方全部已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。
（七）合同签订后，乙方单方终止或解除合同，除应返还甲方全部已付款外，还应支付合同总价30%的违约金。
（八）违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费、律师费等相关费用。
九、合同的组成部分
本合同专用条款、中标通知书、采购文件、响应文件及乙方在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效后实施，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。 
十一、合同份数
本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方、代理机构、采购监管部门各一份。
十二、其他
本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
通用条款
十三、词语含义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即宿迁学院。
（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即          。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十四、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十五、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十六、包装要求
（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
十七、装运条件
根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。
十八、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：
1.发票；
2.验收合格报告。
十九、质量保证
（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。
（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。
二十、检验
（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报采购监管部门；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送采购监管部门备案。
二十一、索赔
（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1.乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
2.根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定更换和修补件，相应延长质量保证期。
（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。
二十二、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限度为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十三、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十四、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十五、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，由甲方住所地人民法院管辖。
二十六、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律、行政法规解释。
二十七、法律文书送达地址确认
甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为合同履行通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

甲方：                  （盖章）        乙方：                  （盖章）             
地址：                                 地址：                          
法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：           
联系人：                               联系人：                
联系电话：                             联系电话：               
      年   月    日                          年   月    日

[bookmark: _Toc27936][bookmark: _Toc1783][bookmark: _Toc5354]第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、投标函
二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
三、法人授权书
四、开标一览表
五、分项报价表
六、中小企业或残疾人福利性单位声明
七、关于符合本国产品标准的声明函
八、项目实施方案
九、项目组成员
十、企业业绩
十一、响应及偏离表
十二、投标所需其他材料
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[bookmark: _Toc120614284]一、投标函
投标函
宿迁学院：
根据已收到的项目编号为JSZC-321300-HZJS-G2026-0013的宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件。
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信。
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。























1

2

三、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-HZJS-G2026-0013的宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         





四、开标一览表

投标人全称(CA公章)：供应商名称
项目名称：宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目
项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2026-0013
采购包号：
	标题
	内容

	投标报价
	元



                                            日期：       年   月   日



五、分项报价表
分项报价表

	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括完成本项目所涉及到的一切相关费用。
2.“分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。




六、中小企业或残疾人福利性单位声明函
中小微企业声明函
（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
                       日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。
3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁学院的宿迁学院酿酒原粮智慧生产与数字技术实验室建设项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日


备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。



七、关于符合本国产品标准的声明函


关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
  日期：      年   月   日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



八、项目实施方案

九、项目组人员
项目组人员
	姓名
	学历
	身份证号
	相关证书
	工作经历简介
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。
[bookmark: _Toc11176]
十、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩汇总一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	服务主要内容
	合同签订时间
	核实电话与联系人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc28140]注：请填写此表，并按要求提供业绩证明材料。

十一、响应及偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。


十二、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
 



