公开招标文件

（暗标）

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0012

项目名称：扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造信息化工程项目

采 购 人：无锡市梁溪区卫生健康委员会（本级）

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二〇二六年九月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市梁溪区卫生健康委员会（本级）的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造信息化工程项目（JSZC-320213-JZCG-G2026-0012）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造信息化工程项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0012

2.项目名称：扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造信息化工程项目

3.项目预算金额：1823.59万元

4.项目最高限价：1538.47万元

5.采购方式：公开招标（暗标）

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月9日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市梁溪区卫生健康委员会（本级）

地    址：无锡市梁溪区中山路57号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：陆一；电话：0510-85051320

采购人质疑受理联系人：陆一；电话：0510-85051320

交易中心项目联系人：马歌源；电话：0510-85058802

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册。注册完成后，需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2026年9月18日 10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定就相应事项向相应机构提出质疑，从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2 中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心梁溪分中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。

8.1.2尾款支付时间：                 。

注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目属性：服务类项目

本项目标的物所属行业：详见技术要求

本项目不接受进口产品参与投标。

第一部分  项目技术要求

一、项目背景

扬名街道社区卫生服务中心新址建设同步实施信息化提升工程，以数字化赋能医疗服务能力跨越式发展。为此，梁溪区依托政务云资源及已建成的全民健康信息平台，重点建设影像共享服务系统、电子签名系统，升级社区医院信息系统，完善智能化应用，推动基层医疗服务向数字化、智能化、信创化转型，为打造“健康梁溪”提供有力支撑，树立基层卫生提档升级示范标杆。

二、建设目标

建成区域影像共享服务系统，实现基层医疗机构与区属医院之间的患者信息、检查申请、影像数据及诊断报告自动互通，支撑远程诊断与报告互认，并完成与省影像平台对接；建成电子签名系统，建立基于数字证书的身份认证、数字签名及数据加密机制，保障敏感信息安全，为责任认定提供合法电子证据；升级基层医院信息系统，统一数据标准，打通基本诊疗、公共卫生、家庭医生签约等业务模块，实现数据互通共享，同时建成绩效管理闭环体系，以量化指标驱动资源高效利用；提升扬名街道社区卫生服务中心智能化服务水平，部署线上预约、缴费、报告查询等便民功能，提供适老化支持，缩短患者等候时间，改善就医体验。本项目配套云资源统筹按需采购，并采购专业的安全维护服务，包括渗透测试、漏洞扫描、应急演练、应急响应等，确保系统运行稳定、公共数据安全。

三、建设清单

3.1定制软件开发及服务清单（服务部分标的）

| 序号 | 服务名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像共享服务系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 2 | 电子签名系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 3 | 社区医院信息系统升级改造 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 4 | 网络安全运维服务 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 5 | 业务系统配套云资源服务采购 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |

3.2成品软件及设备购置清单（货物部分标的）

| 序号 | 设备及软件名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电子签名系统 |  |  |  |  |
| 1 | 个人数字证书 | 详见技术指标和功能要求 | 1000 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 服务器证书 | 详见技术指标和功能要求 | 3 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | 扬名街道社区卫生服务中心智能化软件 |  |  |  |  |
| （一） | 排队叫号系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧医疗分诊导引系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 语音播报系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 护士站智慧排队叫号系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 医生叫号管理软件 | 详见技术指标和功能要求 | 37 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 门诊排队叫号软件及HIS对接开发 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 医技检查排队叫号软件及PACS对接开发 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 药房排队叫号软件及对接开发 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 抽血排队叫号软件及对接开发 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| （二） | 信息发布系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体互动系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| （三） | 病房呼叫系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧病房管理平台 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | HIS对接软件 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 移动护理 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 查房系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| （四） | 预防接种系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 门诊疫苗支付系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 门诊指标大数据分析系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 成人数字化门诊系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 预防接种人脸验证核签系统 | 详见技术指标和功能要求 | 11 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 三 | 扬名街道社区卫生服务中心智能化设备 |  |  |  |  |
| （一） | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | AC控制器 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 无线AP | 详见技术指标和功能要求 | 6 | 台 | 工业 |
| 3 | 接入层交换机 | 详见技术指标和功能要求 | 26 | 台 | 工业 |
| 4 | POE接入层交换机 | 详见技术指标和功能要求 | 12 | 台 | 工业 |
| 5 | 核心交换机 | 详见技术指标和功能要求 | 3 | 台 | 工业 |
| 6 | 千兆光模块 | 详见技术指标和功能要求 | 80 | 个 | 工业 |
| 7 | 防火墙 | 详见技术指标和功能要求 | 5 | 台 | 工业 |
| 8 | 55寸排队叫号发布终端 | 详见技术指标和功能要求 | 6 | 台 | 工业 |
| 9 | 43寸排队叫号发布终端 | 详见技术指标和功能要求 | 6 | 台 | 工业 |
| 10 | 22寸排队叫号发布终端 | 详见技术指标和功能要求 | 27 | 台 | 工业 |
| 11 | 55寸排队叫号发布终端 | 详见技术指标和功能要求 | 7 | 台 | 工业 |
| 12 | 55寸信息公示终端 | 详见技术指标和功能要求 | 8 | 台 | 工业 |
| 13 | 10寸智慧医疗管理终端 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 55寸护士站显示终端 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 15 | 走廊双面信息终端 | 详见技术指标和功能要求 | 2 | 台 | 工业 |
| 16 | 病床呼叫触控终端（病床分机） | 详见技术指标和功能要求 | 62 | 台 | 工业 |
| 17 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 详见技术指标和功能要求 | 20 | 个 | 工业 |
| 18 | 病房对讲系统电源 | 详见技术指标和功能要求 | 20 | 个 | 工业 |
| 19 | 无线输液呼叫器 | 详见技术指标和功能要求 | 35 | 个 | 工业 |
| 20 | 无线输液接收主机 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 移动护理终端 | 详见技术指标和功能要求 | 5 | 台 | 工业 |
| 22 | 移动查房终端 | 详见技术指标和功能要求 | 6 | 台 | 工业 |
| 23 | 数字化预防接种门诊取号机信息系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 24 | 数字化预防接种门诊留观机信息系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 25 | 分区域呼叫系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 26 | 自助服务终端系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 27 | 接种门诊视频督导信息系统（计免区域） | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 28 | 智慧化门诊集成系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 29 | 语音声讯系统 | 详见技术指标和功能要求 | 6 | 套 | 工业 |
| 30 | 自助挂号机 | 详见技术指标和功能要求 | 5 | 台 | 工业 |

四、技术要求

4.1影像共享服务系统

4.1.1基础数据维护

（1）检查项目维护：基本医疗信息系统中维护需要上级诊断的检查项目，包括检查项目编码、检查类型、影像报告等；项目可设置为机构之间共用。

（2）申请项目维护：基本医疗信息系统中维护需要上级诊断的检查项目，包括组合项目包含的指标项目，项目可设置为机构之间共用。

（3）服务机构维护：基本医疗信息系统中提供服务机构的维护管理。

4.1.2影像业务管理

（1）检查申请管理：

检查申请：具有患者登记功能，可选择是否申请完成自动报到，可进行连续申请。可根据患者名称检索病人健康档案库，支持未建档居民提醒，并进行建档操作。在建档过程中可读取就诊病人各类身份卡，识别或获取身份证号，据此建立患者主索引。使用姓名、身份证、医保卡、就诊卡等多种方式识别病人身份；也可直接建立病人健康档案并实现就诊卡发放与人员信息关联。

申请报到：具有患者报到功能，可选择执行科室及检查仪器进行申请报到。

删除申请：具有删除申请功能，可删除已申请患者数据。

编辑申请：具有编辑申请功能，可对检查申请数据进行修改。

状态回退：具有状态回退功能，支持将已报到申请回退至已申请状态。

完成检查：支持将报告进行锁定。

（2）影像技师工作站：提供申请医技检查（CR\DR）等、观片处理、胶片打印、处理病人影像报告等功能，实现与全科医生工作站无缝对接。

（3）DICOM数字图像采集：主要针对带有DICOM接口的数字影像设备，如CT、MR、ECT、CR、DR、DSA、数字胃肠等，通过数字影像设备本身的DICOM接口，将图像发送到DICOM采集系统中，DICOM采集系统再将图像存储到PACS系统中。

（4）DICOM打印接收图像：提供DICOM打印接收图像方式。

（5）胶片扫描数字化：支持针对原有片库中的X光平片或病人自带的外院胶片，通过胶片扫描仪将图像采集成数字图像，再通过DICOM转换模块，将采集的图像转换成DICOM格式，并将图像存储到PACS系统中。

（6）胶片打印：支持通过激光相机输出胶片，同时支持多种胶片排版格式。ZLPCS支持图像增加、删除、再处理、打印预览、打印设置等功能。

（7）影像采集工作站：用于B超（彩超）、内窥镜（胃镜）等相关辅助医学检查。

（8）超声图像实时采集：对支持DICOM标准超声设备或内镜设备，可与影像采集工作站同步动态显示图像，可采集一幅或多幅图片作为诊断参考的图像，同时用于报告用图，图像采集后自动保存到PACS系统中。

（9）视频及图像采集：针对需要进行视频采集的非DICOM影像设备（如部分胃镜、肠镜、气管镜等内窥镜医疗设备等），使用视频采集卡使采集工作站实时观察检查的影像，并将代表性影像采集下来用于诊断与报告的书写。后期通过DICOM转换模块，将采集的图像转换成DICOM格式，并将图像存储到PACS系统中。

（10）影像处理：支持提供满足超声科、内镜科工作需要的各种图像处理功能，如窗宽窗位、缩放、旋转、锐度调整、标注等。超声工作站集成观片站的高级图像处理功能，能满足医院的特殊需求。

（11）报告管理：报告书写子系统应采用与电子病历系统完全一致的书写模式，符合临床医生的既有操作习惯。系统应内置权威报告模板，并提供报告模板及词句模板功能。支持医院根据自身业务需要，自行新增或修改模板内容。

（12）报告生效与查阅：报告一经审核生效，门诊医生及住院医生应能即时查阅，并将该报告作为后续诊疗决策的依据。

（13）图片处理能力：系统支持灵活的图片排版、编辑及标注功能，满足报告中对影像等图片内容的多样化处理需求。

（14）复诊病历对比：对于复诊病人，系统应支持与既往病历及报告的内容对比与引用功能，便于临床对比分析。

（15）编辑方式：报告编辑界面应采用类 Word 的编辑方式。

（16）打印支持：报告打印时，所支持的图像数量及报告页次应不受限制。

（17）文档导出：诊断报告应支持一键导出并保存为 Word 文档格式。

（18）预览与打印模式：系统同时支持“修改前”与“修改后”两种报告版本的预览及打印功能。

4.1.3医学影像浏览器

调窗：支持鼠标左键上下、左右滑动调节影像窗宽窗位，并支持ROI调窗功能。

预设调窗：支持预设窗宽窗位，快捷调整窗宽窗位。

透镜：支持病灶部位局部放大功能，并可设置比例进行局部放大浏览。

缩小：支持鼠标滑动进行图像缩小操作。

漫游：支持图像局部查看时，拖动漫游影像。

旋转：支持任意角度旋转、左右90°旋转。可将图像调整到合适的位置。

反色：支持对图像进行反色操作。

水平、垂直镜像：支持图像水平、垂直翻转功能。

重置：支持将图像窗宽窗位、大小、位置等进行重置。

CT值测量：支持定点测量CT值。可固点测量CT值，可滑动测量任意点CT值。

灰度值测量：支持通过矩形框或椭圆框或不规则框提供灰度值测量功能。

矩形测量：支持绘制矩形框，进行测量标记图像面积、均方差、灰度等值。支持移动矩形框，选择矩形框边线可调整大小，并支持实时更新测量结果值。

直线测量：支持绘制直线段，测量两点间的直线距离。支持线段移动实时更新测量结果值。

不规则测量：支持绘制不规则形状框，进行测量标记图像面积、均方差、灰度等值。支持移动不规则形状、选择不规则形状框边线可调整大小，并支持实时更新测量结果值。

角度测量：支持测量两条已相交线的任意角度值。支持移动角度测量区域及大小，实时更新测量结果值。

Cobb角测量：支持测量两条未相交线的夹角。支持移动角度测量区域及大小，并支持实时更新测量结果值。

文本标注：支持录入文本进行标注，支持移动标注位置和移除标注。

心胸比测量：支持根据标准心胸比测量公式测量图像心胸比值，支持调整测量位置，实时更新测量结果值。

伪彩：支持四种常见伪彩方案，可对骨骼及肌肉进行颜色区分。可定制化提供伪彩方案。

序列操作同步：支持所有序列影像操作同步。

自定义序列布局：支持自定义切换序列图像布局。可双击鼠标左键放大单序列进行序列图像浏览。

4.1.4影像系统建设

影像管理系统：适用于静态观片（CT、DR等）的影像医技工作站和用于动态影像采集（B超、内窥镜等）的影像采集工作站。支持DICOM数字图像采集，DICOM打印接收图像，以及胶片扫描数字化，提供窗宽窗位、缩放、旋转等基本的图像和影像处理功能，以及图文报告编辑、审核和打印，临床医生在医生站可直接进行观片，查看结果。

依托全民健康信息平台，实现扬名街道社区卫生服务中心与区全民健康信息平台的影像数据对接，并与区属医疗卫生机构的报告诊断实现互联互通。

完成与省影像平台的对接，实现省内医疗机构检查结果共享互认。

依托梁溪区全民健康信息平台建设梁溪区协同中心影像共享服务系统，可利用两家区属医院的医疗资源为扬名街道社区卫生服务中心提供远程影像诊断服务。

4.1.4.1 协同中心存储服务

1）影像资源库：区域PACS数据存储归档服务包括：病人基本信息存储库、病人全局ID存储库、DICOM影像存储库、DICOMSR结构化报告存储库、数据管理存储库。

为区域PACS共享平台下各医疗机构提供调阅服务，支持按照健康档案的数据模型解析和封装成健康档案，实现其他医疗和社会公众的健康档案查询。

2）基础资源库：包括机构信息、科室信息、术语字典、医疗卫生服务人员信息等。通过对基础数据的统一管理，实现基础数据的唯一标识和一致性，同时满足医共体内各医疗卫生机构的互联互通要求。

3）协同业务库：存储各区域协同中心的资源信息，协同业务开展的相关信息，包括机构信息、科室、医生信息等，对其统一管理，为机构间协同业务提供数据支撑，同时记录相关协同业务开展情况。

4）医疗资源库：汇聚区域相关机构内部所有提供医疗服务的生产要素信息，包括专家资源、检查资源、影像资源等各类医疗资源，以便医共体按照居民患者实际需求，合理分配、公平有效利用医疗资源，促进医疗服务共享，提高医疗资源利用效率。

4.1.4.2协同中心服务配置

1）注册管理服务：支持与全民健康信息平台建设的主索引库对接，实现对个人、医疗卫生人员、医疗卫生机构、医疗卫生术语的注册管理服务，平台对这些实体提供唯一的标识。

2）市民个人注册服务：支持在管辖范围内，形成个人注册库，个人的健康标识号、基本信息被安全地保存和维护，提供给区域卫生信息平台所使用，并可为医疗就诊及公共卫生相关的业务系统提供人员身份识别功能。

个人注册服务遵循IHEITIPIX规范。

3）医疗卫生人员注册服务：为区域内所有卫生管理机构的医疗服务提供者，包括全科医生、专科医生、护士、实验室医师、医学影像专业人员、疾病预防控制专业人员、妇幼保健人员及其他从事与居民健康服务相关的从业人员，系统为每一位医疗卫生人员分配一个唯一的标识，并提供给平台以及与平台交互的系统和用户所使用。

4）医疗卫生机构注册服务：通过建立医疗卫生机构注册库，提供区域内所有医疗机构的综合目录，相关的机构包括二三级医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心等。为每个机构分配唯一的标识，解决居民所获取的医疗卫生服务场所唯一性识别问题，保证在维护居民健康信息的不同系统中使用统一的规范化的标识符，满足区域卫生信息平台层与下属医疗卫生机构服务点层的互联互通要求。

5）医疗卫生术语和字典注册服务：建立术语和字典注册库，用来规范医疗卫生事件中所产生的信息含义的一致性问题。术语可由平台管理者进行注册、更新维护；字典既可由平台管理者又可由机构提供注册、更新维护。医学术语注册数据主要是各种定义健康档案需要的各种标准的统一的医学术语，尤其是健康档案某数据元的元数据。

6）基础字典管理

基础字典管理：支持编码分类新增、修改、删除、启用、停用功能。支持指定编码分类下的基础编码新增、修改、启用、停用、删除功能。

影像号码规则：支持指定机构影像号码生成规则新增、修改、删除功能。支持影像号码多种组合规则。支持影像号码多种循环规则。支持设置多种类型号码生成规则。

7）数据交互服务：用于申请机构与影像诊断中心进行协同影像业务数据交换，协同中心影像数据交换平台支持接入的医疗机构和行政管理部门提供数据上传和下载应用，可保障数据调用的安全性，选择WebService是一种能较好实现目标的Browser-Server之间的应用访问模式。

为实现协同中心影像数据交换平台结构化数据的统一表示与跨系统交换，支持XML作为数据交换的报文规范。

8）组织机构及设备管理

机构关系管理：具有协同中心影像机构关系新增、删除功能。支持机构重复选择。支持设置多中心机构关系。

医院基础配置：支持设置医院服务交互地址、电子病历地址、观片地址等数据录入、编辑、删除功能。支持医院基础配置与机构进行关联、取消关联。支持批量关联功能。支持批量移除关联功能。

检查设备维护：支持对医院机构设备数据进行录入、修改、删除等操作

影像设备目录：具有影像设备目录数据录入、修改、删除，以及影像设备目录与机构关联、取消关联等功能，支持批量关联、批量移除关联、设备目录名称模糊查询。

检查项目维护：支持诊疗项目分类的新增、修改、删除、启用、停用功能。支持指定诊疗项目分类下的诊疗项目的新增、修改、启用、停用功能。支持诊疗项目分类模糊查询功能。

9）质量控制服务管理：支持对提交数据的关联性、准确性、完整性进行评价，对提交数据的稳定性、及时性进行评价，对数据涵盖的所有业务表的关联性、数据完整性以及部分字段的数据进行评价。

10）数据完整性声明：信息平台在集中元数据库中声明数据完整性规则，这些规则被应用到平台的应用数据中，以确保平台数据的完整性和一致性。

11）支持自动检索数据级别的现有规则（例如数据库的约束）。支持开发者定义其他的、用户定义的声明规则，并且立即进行检查。为数据完整性所声明的规则包括唯一性规则、行级强制一致性规则以及异构技术的参照引用规则。

12）数据质量评估：数据审计可以利用数据规则实时或者批量地监视数据质量，如果数据质量低于设定的阀值，就会发出警告。以实现主动提高数据质量，保证数据质量高于或者达到要求水平，如果低于，就会做出标记和采取行动。

13）名称和地址清洗：支持使用解析、标准化、更正和扩充来处理包含个人和商业名称和地址的数据，提高其质量。

14）数据的匹配和合并：支持根据数据规则判定哪些记录是同一个逻辑数据。支持根据数据规则将匹配集合的记录合并为一个记录。

15）元数据质量管理：元数据是关于数据的数据，元数据是数据质量管理系统实现的基础，是描述和控制数据中心系统中数据的数据，支持提供数据模型、指标口径及数据处理过程等相关信息，方便数据质量问题的定位和解决。

16）数据过程质量：支持在利用和存储数据的过程中对数据质量进行控制，包括使用质量、存储质量和传输质量。

17）运行监控：支持提供一个统一的视图进行展现，集成网络监管系统的信息，具体的监管和展现由专门的监管系统完成。

平台对于设定的数据交换点具有监控功能，可以检查每一个数据交换点的网络连通情况以及服务器正常运行情况等。提供当前消息积压量和消息异常量的统计，可实现异常图形区域到异常消息处理的列表的切换，直接定位异常处理消息记录，查看具体异常原因；

提供同步消息、异步消息、异常处理消息的平均处理速度图形，实现对执行引擎的处理性能的监控；

提供服务器的性能实时监控；

提供消息完成率、处理异常率、同步消息占比、每秒平均处理消息条数实时指标数据，帮助管理者了解当前处理压力状况；

提供消息的按30秒、24小时、7天、1个月、三个月以及自定义设置的时间间隔的消息量图形统计，以及自动刷新；

提供按照发送端点、消息处理类型维度或组合维度的图形统计，可显示各个端点的消息发送量排名。

提供数据上传情况监控，可以选择数据交换点查看一个月内每一天各种业务数据上传情况。

提供数据上传情况比较，可以选择业务数据，查看一个月内每一天各数据交换点的数据上传情况，便于相互比较。

提供实时数据交换接口，开发平台所涉及的相关接口程序，统一发布到ESB数据总线上，便于各种业务系统的统一调用。

18）系统日志

SQL跟踪日志：具有记录平台Sql执行日志功能，并支持清空日志及日志筛选功能。支持Sql执行功能。

页面调用日志：具有记录人员页面调用日志功能，并支持清空日志及人员筛选功能。

人员操作日志：具有记录用户平台操作记录功能，并支持日志清空及人员筛选功能。

19）影像集成服务

检查项目对码：具有检查项目对码新增、编辑、启用、停用、删除等功能。支持手工对码、自动对码。支持显示排序设置。支持平台项目名称模糊查询功能。

检查申请对码：具有检查申请对码数据录入、编辑、删除功能。支持指定对码项进行新增、修改、删除病历单据提纲数据的操作。

检查人员维护：支持对检查人员信息的维护功能。并支持统计指定机构、多机构检查人员画像，支持按人员类别、专业、技术资格等维度进行筛选查询。

检查专家组维护：具有专家组信息维护功能，并可跨机构选择检查医师组建专家组。

协同费用维护：具有协同费用收费标准录入、编辑、删除功能。支持指定机构、协同业务类型、检查类型进行设置收费标准。支持不同机构、不同用户权限数据显示授权控制。

报告词句管理：具有报告提纲录入、编辑、删除功能。支持指定提纲下对词句分类进行录入、编辑、删除。支持在指定词句分类下对报告词句进行录入、编辑、删除功能。支持将词句进行配套。

报告模板设置：具有报告模板新增、编辑、删除功能。支持自定义配置报告模板中报告提纲关联。支持配置报告模板与模板文件关联。

项目报告配置：具有项目报告配置新增、编辑、删除、停用、启用功能。支持自定义配置项目与报告模板间的关联。

报告范文管理：具有报告范文模板录入、编辑、删除、启用、禁用等功能。支持根据部门、个人进行划分范文使用权限。支持数据筛选功能。支持范文词句自定义。

20）影像观片服务

提供统一的web观片工具，即医学影像浏览器；

在医院临床互相调阅过程中，提供应用级统一临床浏览；

支持区域统一的医学影像信息查询服务；

按照身份授权及访问控制机制，对区域PACS数据中心的检查有不同的浏览功能；

支持调阅PACS信息；

支持报告浏览；

支持DICOM原始/无损/有损压缩影像调阅；

提供常用影像管理工具（窗宽/窗位调节、放大/缩小、移动、测量等）；

系统不允许临床调阅者对患者检查信息修改。

21）决策分析服务：支持对协同中心影像信息平台中汇聚业务数据、影像数据进行综合统计分析，以辅助进行相关决策，可利用决策分析服务可以为许多不同类型业务做出辅助决策。

如临床辅助决策、条线辅助决策、区域卫生管理辅助决策等。

22）影像共享服务

基于XDS适配器中间件的接入。须采用基于中心注册模型的XDS架构，具备中心临床信息数据库，能够存储描述患者每一个临床文档的目录数据信息。临床文档的描述（目录）信息应保留在产生这些信息的数据库中，注册的描述信息须包含文档地址，以便文档使用者能够进行地址定位检索。中心注册系统应负责保存医疗文档相关目录信息，以支持后续医疗过程中对文档的便捷检索查询，并负责对每个注册文档的描述数据信息进行维护。注册中心不保存文档本身，需保存文档的定位信息，从而实现对文档的查询功能。整体结构须基于分布式文档数据存储架构。相关医疗机构的信息系统（临床文档源）生成患者临床文档，如实验检验、检查信息系统以及放射报告系统等，所产生的患者临床信息须以文档格式进行发布。文档本身须保存在本地数据库中，并须在中心数据库进行中心注册。注册系统中须包含患者的基本信息以及满足指定条件的相关文档描述数据信息，同时须注册文档的地址信息，以支持在需要检索时能够通过地址快速定位并调阅文档。

基于DICOM服务及HL7消息接入。实现影像数据实时采集，提供DICOM数据服务、非DICOM数据服务、HL7集成通信服务、视频文件采集和通讯服务，对区属医疗机构影像数据实时采集集成服务接口，同时提供影像共享服务系统安全管理，最终实现区属医疗机构全部影像资料的数字化存储与归档。

23）业务协同服务

编排服务：协同中心影像信息平台的业务协同需要企业服务总线的支持，企业服务总线用于集成服务，管理基于总线的服务交互，并在不同系统环境之间，执行消息代理和管理。轻量级、无状态、高性能架构使得平台的企业服务总线承担服务管理任务，成为分布式服务网络的核心元素。

平台的企业服务总线是策略驱动的中介层，能够处理服务请求，根据要求路由和转换请求内容。平台的企业服务总线通过诸如JMS或HTTP的传输协议接收服务请求，并用相同协议或另一指定的传输协议发送请求。服务请求响应按相反的方向进行。服务请求处理由元数据驱动，元数据由平台的企业服务总线控制台配置的代理服务的服务流定义指定。通过使用代理方法，平台可实现服务客户端和医疗卫生业务服务之间的松耦合，并维护一个集中的安全控制和监控点。

24）协同业务规则服务

在协同中心影像信息平台的协同业务开展过程中，对于复杂的流程控制需求，如分流/合流、循环、分支选择、等待、人工交互等，必须采用业务流程管理器BPEL来实现复杂流程控制的数据集成。

业务流程管理器支持用户友好、基于Web的控制台，用于管理和调试部署的流程。例程级的审计线索、流程历史和流程分析/报表都通过该控制台提供。

4.1.4.3协同中心应用

1）平台首页：可根据需求配置首页统计指标以及数据展示方式，包括环饼图、柱状图、折线图、仪表图、对比图、地图等。

2）预警监控

疾病阀门预警：可通过预设疾病阀门值，当区域内/某机构检查疾病达到指定阀门值时，向各监控终端/负责人发起疾病预警通知。

支持危急值报告预警；

历史病历语句：报告诊断过程可对检查病人历史病历重点监控疾病进行预警，以供医师参考历史病症。

3）统计分析

多维度进行区域协同业务数据统计分析，并提供相关协同业务辅助结算功能，主要包括以下功能：

远程诊断量分析：支持针对平台、指定机构远程诊断工作量以及申请量进行查询统计，并支持多维度展示报表数据。

报告及时率分析：支持针对平台、指定机构报告诊断及时率进行分析统计、明细查询功能，并支持多维度展示报表数据。

影像接受量分析：支持指定机构影像接受量进行分析统计，并支持多维度展示报表数据。

阳性率分析：支持针对平台、指定机构报告诊断阳性率进行分析统计、明细查询功能，并支持多维度展示报表数据。

医生工作量分析：支持针对平台、指定机构申请医生、诊断医生、审核医师工作量进行分析统计、明细查询功能，并支持多维度展示报表数据。

协同费用统计：支持对平台、指定机构远程协同业务费用进行统计查询和辅助结算，并支持多维度展示报表数据。

检查机构画像：支持查询区域检查机构分布状况、机构资质等维度进行筛选查询统计。

检查设备画像：支持统计指定机构、多机构检查设备画像，支持从设备类别、型号、运行状态等维度进行筛选查询。

检查人员画像：支持统计指定机构、多机构检查人员画像，支持从人员类别、专业、技术资格等维度进行筛选查询。

远程诊断量分析：支持远程诊断量通过图表进行统计显示。

阳性率分析：支持对报告阳性率进行图表统计显示。

医师工作量分析：支持对各类检查医师工作量进行图表统计显示。

协同费用统计：支持对各机构费用进行图表统计显示。

4）集中质控

提供集中质控工作站，可对平台检查报告/影像进行集中质控。

支持质控结果查询统计。

5）影像会诊

影像诊断中心针对申请医院提交的影像会诊申请，出具影像会诊意见。

支持DICOM影像文件的便捷查看，如图像的缩放、窗宽/窗位的调整、放大镜功能、图像位置移动、图像翻转和旋转、图像反相、图像滤波、图像伪彩处理、自动播放动画。影像诊断中常用的标注和测量工具包括：箭头、直尺、角度、文字、注释、封闭自由曲线、矩形、椭圆、多边形等。直尺可进行长度测量；角度可进行角度测量；封闭自由曲线、矩形、椭圆、多边形可进行面积测量。提供DICOM影像CT值测定功能；对影像窗宽/窗位值可根据需要进行预设定。

6）移动影像

提供移动端协同中心影像诊断/审核业务，解决协同中心影像办公地点限制问题，可随时随地进行协同中心影像报告诊断/审核。

7）外部调用服务

基于数据中心，平台提供检验数据外部调用服务，在相关规定允许的情况下支持权限管理下的外部应用调用服务。

4.1.4.4协同中心影像申请工作站

1）预约管理

预约检查：支持未摄影检查向上级机构发起预约检查申请，并打印相应预约检查申请单。

可编辑相应优先级及预约时间。

支持补录相关检查诊断信息。

支持打印预约单提醒，并可在预约检查完成后，查询检查报告结果进行打印。

预约删除：支持删除、取消已预约检查数据。

预约申请单：支持预约申请单预览、打印。

2）远程诊断管理

支持提交远程阅片申请。

支持补录相关检查诊断信息。

支持优先级设置。

支持执行科室选择。

支持将未诊断报告提交上级机构或诊断机构，进行诊断及审核，并可获取报告结果并进行打印。

3）远程审核管理

支持将已诊断报告上传至上级机构或审核机构，进行报告审核，并可获取审核报告结果并进行打印。

4）集中观片

阴阳性：支持标记检查结果为阴性或阳性。

观片：支持调阅检查影像并进行观片操作。

图像对比：支持对两例病例影像进行对比观片。

影像关联：支持将已有影像与检查数据进行关联。

取消关联：支持取消已关联的影像数据。

5）报告管理

书写报告：支持范文导入、范文另存、词句另存。

支持报告签名、签名自动退出。

支持签名撤销功能。

支持影像观片功能。

支持报告预览、报告打印功能。

支持历史报告查询功能。

删除报告：支持将检查已有报告进行删除功能。

审核报告：支持范文导入、范文另存、词句另存。支持审核报告签名、审核签名自动退出。支持审核签名撤销功能。支持影像观片功能。支持报告预览、报告打印功能。支持历史报告查询功能。

查看报告：支持报告预览功能。

用户选项设置：支持预约申请单格式配置、打印设置；

支持检查号规则设置；

支持科室与医生关联设置；

支持设置默认科室及默认诊疗项目。

快速检索：支持根据时间、检查类型、申请单号、病人姓名、申请科室、检查技师及结果阳性等维度进行快速检索检查申请数据。

4.1.4.5 协同中心影像委托服务（对接区内其他中心的影像共享服务系统）

协同中心影像委托服务通过平台接口调用的方式，将区内其他中心的院内RIS检查登记数据、影像数据实时对接协同中心影像信息平台，并发起远程诊断、远程审核。支持报告回填至区内其他中心的院内RIS系统。基于平台提供以下功能：

远程诊断申请：支持将未诊断报告提交上级机构或诊断机构，进行诊断及审核，并可获取报告结果，进行预览、打印。

远程审核申请：支持将已诊断报告上传至上级机构或审核机构，进行报告审核，并可获取审核报告结果，进行预览、打印。

申请流程查看：支持对远程申请业务流程进行查询。

取消远程申请：可对尚未处理的远程申请进行取消。

站内消息提醒：支持实时站内通知远程业务处理状态监听及提醒。

4.1.4.6 协同中心影像诊断工作站

1）远程申请

远程申请：支持将收到的远程申请数据中的疑难病例进行二次远程诊断、审核申请，并实时接收申请结果，查询相应诊断报告。支持多中心选择式进行远程申请。

支持设置申请加急功能。支持补录检查申请数据。支持指定诊断机构、诊断科室、诊断医生。

2）申请审核

远程审核申请：具有发起远程审核申请功能。支持设置申请加急功能。支持补录检查申请数据。支持指定诊断机构、诊断科室、审核医生。

接受远程申请：具有接受远程诊断申请、远程审核申请功能。

拒绝远程申请：具有拒绝远程诊断申请、远程审核申请功能，支持拒绝原因备注。

3）流程管理

流程痕迹：支持对远程业务流程步骤记录功能。

报告痕迹：可查询报告操作痕迹以及操作痕迹中的诊断结果、操作医生。

4）远程诊断

历次检查：支持查询病人历次检查数据及协同业务数据。支持对历次检查的报告调阅、影像调阅。

影像观片：具有调阅检查影像观片功能，详细功能见影像观片功能详解。

5）报告管理

报告回退：具有报告状态回退功能。支持从已审核状态回退至诊断状态等状态回退操作。

锁定报告：具有报告锁定功能。在同一时间内，仅允许单个医生对患者检查进行诊断、审核。

报告编辑：具有报告诊断、报告审核、预览、打印等功能。支持报告临时保存。支持报告疾病代码标识、阴阳性标识。支持自动选择报告模板。支持导入部门公开范文模板、个人范文模板。支持导入词句模板。

站内消息提醒：支持远程申请消息实时提醒功能。当前机构接收到远程申请，可实时在站内进行消息提醒，提高报告诊断及时率。

6）专家联盟

专家联盟（虚拟诊断中心）：支持建立虚拟诊断机构，跨机构搭建专家组，提供区域疑难病例影像协同诊断。

4.1.4.7 XDS适配器中间件（包括中心临床信息数据库及中心注册系统）

XDS架构基于中心注册模型，中心临床信息数据库包含描述病人每一个临床文档的目录数据信息。

中心注册系统支持保存医疗文档有关目录信息，支持医疗中对文档进行检索查询，对每个注册文档的描述数据信息的维护，保存文档的定位信息。

4.1.4.8 DICOM数据服务

提供DICOM数据服务、非DICOM数据服务、HL7集成通信服务、视频文件采集和通讯服务，对本区各医疗机构影像数据实时采集集成服务接口，同时提供影像信息系统安全管理，最终实现本区各社区卫生服务中心影像资料的数字化存储与归档。

4.1.4.9 社区医院影像共享服务系统复用

扬名街道社区卫生服务中心新址影像共享服务系统完成后，影像共享服务系统可复用于梁溪区下属其他8家社区医院。项目按复用家数只收取部署和对接费用，不收取建设费用。

4.1.4.10 全民健康信息平台接口对接

远程诊断流程以基层医疗机构（如扬名街道社区卫生服务中心）发起申请、上级诊断医院响应处理为核心，按申请准备－医院选择－申请提交－过程管控－结果获取的逻辑推进，各环节接口调用及作用如下：​

1）申请前准备：调取院内基础数据（基层机构操作）​

操作内容：获取患者检查相关基础信息，为远程申请铺垫​

调用接口：​

医院PACS厂商接口－获取检查申请项目：从院内PACS系统调取患者已开具的CT、DR等检查项目明细​

医院PACS厂商接口－获取项目部位列表：明确对应检查项目的具体检查部位（如胸部、腹部等）​

医院PACS厂商接口－获取检查报告提纲：获取标准化报告框架，确保后续诊断报告格式规范​

2）诊断医院筛选：匹配合适上级机构（基层机构操作）​

操作内容：查询并选定具备接诊能力的上级诊断医院​

调用接口：​

平台标准接口服务－获取诊断医院列表：从区全民健康信息平台获取可提供远程诊断的医院清单（如无锡市第八人民医院、无锡市康复医院（梁溪区中医医院））​

平台标准接口服务－获取医院发布公告：查看各诊断医院的接诊范围、出诊时间、擅长病种等注意事项​

平台标准接口服务－获取加急原因代码（按需调用）：若患者病情紧急，获取标准化加急事由编码，用于申请加急标识​

3）远程申请提交：上传信息与影像（基层机构操作）​

操作内容：向平台提交申请并上传检查影像​

调用接口：​

平台标准接口服务－提交远程申请业务：向平台提交包含患者信息、检查项目、选定诊断医院、加急标识等内容的申请单​

医院PACS厂商接口－获取检查图像服务：从院内PACS系统提取患者检查图像，同步上传至平台​

平台标准接口服务－获取已上传图像数：实时查看图像上传进度，确认是否全部上传完成​

平台标准接口服务－重传检查申请图像（按需调用）：若部分图像上传失败，通过该接口补传缺失图像​

4）流程过程管控：申请调整与信息同步（基层机构+诊断医院操作）​

操作内容：处理申请变更、调阅影像及进度同步​

调用接口：​

平台标准接口服务－取消远程检查申请（基层机构按需调用）：因患者转院、重复申请等原因需终止流程时，撤销已提交的远程申请​平台标准接口服务－获取远程观片服务（诊断医院操作）：调阅平台存储的患者检查图像，开展诊断工作​

医院PACS厂商接口－获取检查图像服务（诊断医院按需调用）：若平台影像清晰度不足，二次调取基层机构PACS系统中的高清原图​

医院PACS厂商接口－检查状态更新服务（基层机构操作）：实时同步检查待诊断、诊断中等状态至平台，便于诊断医院掌握进度。

5）诊断结果获取：核对与应用报告（基层机构操作）​

操作内容：调取诊断报告并核对​

调用接口：​

平台标准接口服务－获取远程申请报告：从平台调取上级诊断医院出具的最终诊断报告​

医院PACS厂商接口－获取检查报告提纲（二次核对用）：结合此前获取的标准提纲，核对报告内容完整性与规范性​

医院PACS厂商接口－获取项目部位列表（诊断医院辅助用）：诊断过程中若需调整检查重点，查询部位列表确保报告针对性​

补充说明：检查状态更新服务接口持续更新状态至已完成，形成流程闭环。

4.1.5影像共享服务系统功能清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据维护 | 检查项目维护 | 项目编码信息 |
| 2 |  |  | 新增项目编码 |
| 3 |  |  | 修改项目编码 |
| 4 |  |  | 删除项目编码 |
| 5 |  |  | 展示项目编码 |
| 6 |  |  | 检查类型信息 |
| 7 |  |  | 新增检查类型 |
| 8 |  |  | 修改检查类型 |
| 9 |  |  | 删除检查类型 |
| 10 |  |  | 展示检查类型 |
| 11 |  |  | 影像报告信息 |
| 12 |  |  | 新增影像报告信息 |
| 13 |  |  | 修改影像报告信息 |
| 14 |  |  | 删除影像报告信息 |
| 15 |  |  | 展示影像报告信息 |
| 16 |  | 申请项目维护 | 组合项目信息 |
| 17 |  |  | 新增组合项目 |
| 18 |  |  | 修改组合项目 |
| 19 |  |  | 删除组合项目 |
| 20 |  |  | 展示组合项目 |
| 21 |  |  | 项目共用信息 |
| 22 |  |  | 新增项目共用信息 |
| 23 |  |  | 修改项目共用信息 |
| 24 |  |  | 删除项目共用信息 |
| 25 |  |  | 展示项目共用信息 |
| 26 |  | 服务机构维护 | 机构编码信息 |
| 27 |  |  | 新增机构编码 |
| 28 |  |  | 修改机构编码 |
| 29 |  |  | 删除机构编码 |
| 30 |  |  | 展示机构编码 |
| 31 |  |  | 机构名称信息 |
| 32 |  |  | 新增机构名称 |
| 33 |  |  | 修改机构名称 |
| 34 |  |  | 删除机构名称 |
| 35 |  |  | 展示机构名称 |
| 36 | 影像业务管理 | 检查申请管理 | 号码规则信息 |
| 37 |  |  | 新增号码规则信息 |
| 38 |  |  | 修改号码规则信息 |
| 39 |  |  | 删除号码规则信息 |
| 40 |  |  | 展示号码规则信息 |
| 41 |  |  | 检查诊室信息 |
| 42 |  |  | 新增检查诊室信息 |
| 43 |  |  | 修改检查诊室信息 |
| 44 |  |  | 删除检查诊室信息 |
| 45 |  |  | 展示检查诊室信息 |
| 46 |  |  | 设备目录信息 |
| 47 |  |  | 新增设备目录信息 |
| 48 |  |  | 修改设备目录信息 |
| 49 |  |  | 删除设备目录信息 |
| 50 |  |  | 展示设备目录信息 |
| 51 |  |  | 部位方法信息 |
| 52 |  |  | 新增部位方法信息 |
| 53 |  |  | 修改部位方法信息 |
| 54 |  |  | 删除部位方法信息 |
| 55 |  |  | 展示部位方法信息 |
| 56 |  |  | 项目部位信息 |
| 57 |  |  | 新增项目部位信息 |
| 58 |  |  | 修改项目部位信息 |
| 59 |  |  | 删除项目部位信息 |
| 60 |  |  | 展示项目部位信息 |
| 61 |  |  | 报告元素信息 |
| 62 |  |  | 新增报告元素信息 |
| 63 |  |  | 修改报告元素信息 |
| 64 |  |  | 删除报告元素信息 |
| 65 |  |  | 展示报告元素信息 |
| 66 |  |  | 报告提纲信息 |
| 67 |  |  | 新增报告提纲 |
| 68 |  |  | 修改报告提纲 |
| 69 |  |  | 删除报告提纲 |
| 70 |  |  | 展示报告提纲 |
| 71 |  |  | 报告原型信息 |
| 72 |  |  | 新增报告原型信息 |
| 73 |  |  | 修改报告原型信息 |
| 74 |  |  | 删除报告原型信息 |
| 75 |  |  | 展示报告原型信息 |
| 76 |  |  | 检查报告模板信息 |
| 77 |  |  | 新增检查报告模板 |
| 78 |  |  | 修改检查报告模板 |
| 79 |  |  | 删除检查报告模板 |
| 80 |  |  | 展示检查报告模板 |
| 81 |  |  | 报告词句信息 |
| 82 |  |  | 新增报告词句模板 |
| 83 |  |  | 修改报告词句模板 |
| 84 |  |  | 删除报告词句模板 |
| 85 |  |  | 展示报告词句模板 |
| 86 |  | 影像技师工作站 | 登记病人列表展示 |
| 87 |  |  | 病人信息验证 |
| 88 |  |  | 修改病人档案 |
| 89 |  |  | 分诊疗信息 |
| 90 |  |  | 新增分诊疗信息 |
| 91 |  |  | 修改分诊疗信息 |
| 92 |  |  | 删除分诊疗信息 |
| 93 |  | 典型病历管理 | 展示典型病例 |
| 94 |  | 影像采集工作站 | 查询检查报告 |
| 95 |  |  | 新增登记信息 |
| 96 |  |  | 修改登记信息 |
| 97 |  |  | 删除登记信息 |
| 98 |  |  | 展示影像 |
| 99 |  | 综合查询统计模块 | 临床符合率统计 |
| 100 |  |  | 阳性率统计 |
| 101 |  |  | 申请医生工作量统计 |
| 102 |  |  | 诊断医生工作量统计 |
| 103 |  |  | 审核医生工作量统计 |
| 104 |  |  | 设备摄影量统计 |
| 105 |  |  | 图像质量统计 |
| 106 |  | 报告管理 | 报告展示 |
| 107 |  |  | 新增报告 |
| 108 |  |  | 报告分析比对 |
| 109 | 医学影像浏览器 | 基本操作 | 统一临床浏览 |
| 110 |  |  | 医学影像信息查询 |
| 111 |  | 基本测量 | 长度测量 |
| 112 |  |  | 角度测量 |
| 113 |  | 特殊测量 | 面积测量 |
| 114 |  | 基本标注 | 保存标注信息 |
| 115 |  |  | 手动画线 |
| 116 |  | 定位线 | 定位线标注 |
| 117 |  | 图像增强 | 影像局部放大 |
| 118 |  |  | 缩放功能 |
| 119 | 影像协同中心 | 影像资源库 | 病人全局ID信息 |
| 120 |  |  | 展示病人全局ID |
| 121 |  |  | 新增病人全局ID |
| 122 |  |  | 修改病人全局ID |
| 123 |  |  | DICOM影像信息 |
| 124 |  |  | 展示DICOM影像 |
| 125 |  |  | 新增DICOM影像 |
| 126 |  |  | 修改DICOM影像 |
| 127 |  |  | DICOMSR结构化报告信息 |
| 128 |  |  | 展示DICOMSR结构化报告 |
| 129 |  |  | 新增DICOMSR结构化报告 |
| 130 |  |  | 修改DICOMSR结构化报告 |
| 131 |  | 基础资源库 | 机构信息 |
| 132 |  |  | 展示机构信息 |
| 133 |  |  | 修改机构信息 |
| 134 |  |  | 新增机构信息 |
| 135 |  |  | 科室信息 |
| 136 |  |  | 展示科室信息 |
| 137 |  |  | 修改科室信息 |
| 138 |  |  | 新增科室信息 |
| 139 |  |  | 术语基础信息 |
| 140 |  |  | 展示术语信息 |
| 141 |  |  | 新增术语信息 |
| 142 |  |  | 修改术语信息 |
| 143 |  |  | 医疗卫生服务人员信息 |
| 144 |  |  | 展示医疗卫生服务人员信息 |
| 145 |  |  | 新增医疗卫生服务人员信息 |
| 146 |  |  | 修改医疗卫生服务人员信息 |
| 147 |  | 协同业务库 | 医生信息 |
| 148 |  |  | 展示医生信息 |
| 149 |  |  | 新增医生信息 |
| 150 |  |  | 修改医生信息 |
| 151 |  |  | 转诊信息 |
| 152 |  |  | 展示转诊信息 |
| 153 |  |  | 新增转诊信息 |
| 154 |  |  | 修改转诊信息 |
| 155 |  | 医疗资源库 | 专家资源信息 |
| 156 |  |  | 展示专家资源 |
| 157 |  |  | 新增专家资源 |
| 158 |  |  | 修改专家资源 |
| 159 |  |  | 床位资源信息 |
| 160 |  |  | 展示床位资源信息 |
| 161 |  |  | 新增床位资源信息 |
| 162 |  |  | 修改床位资源信息 |
| 163 |  |  | 检查资源信息 |
| 164 |  |  | 展示检查资源 |
| 165 |  |  | 新增检查资源信息 |
| 166 |  |  | 修改检查资源信息 |
| 167 |  |  | 影像资源信息 |
| 168 |  |  | 展示影像资源信息 |
| 169 |  |  | 新增影像资源信息 |
| 170 |  |  | 修改影像资源信息 |
| 171 |  | 注册管理服务 | 个人注册信息 |
| 172 |  |  | 查看个人注册信息 |
| 173 |  |  | 新增个人注册信息 |
| 174 |  |  | 医疗卫生人员注册信息 |
| 175 |  |  | 查看医疗卫生人员注册信息 |
| 176 |  |  | 新增医疗卫生人员注册信息 |
| 177 |  |  | 医疗卫生机构注册信息 |
| 178 |  |  | 查看医疗卫生机构注册信息 |
| 179 |  |  | 新增医疗卫生机构注册信息 |
| 180 |  |  | 医疗卫生术语注册信息 |
| 181 |  |  | 查看医疗卫生术语注册信息 |
| 182 |  |  | 新增医疗卫生术语注册信息 |
| 183 |  | 基础字典服务 | 字典信息 |
| 184 |  |  | 修改字典信息 |
| 185 |  |  | 新增字典信息 |
| 186 |  |  | 删除字典信息 |
| 187 |  |  | 展示字典信息 |
| 188 |  |  | 影像号码规则信息 |
| 189 |  |  | 新增影像号码规则 |
| 190 |  |  | 修改影像号码规则 |
| 191 |  |  | 删除影像号码规则 |
| 192 |  |  | 展示影像号码规则 |
| 193 |  | 数据交互服务 | 上传数据 |
| 194 |  |  | 下载数据 |
| 195 |  | 组织机构及项目管理 | 机构关系信息 |
| 196 |  |  | 列表展示机构关系 |
| 197 |  |  | 新增机构关系 |
| 198 |  |  | 修改机构关系 |
| 199 |  |  | 删除机构信息 |
| 200 |  |  | 医院信息 |
| 201 |  |  | 展示医院配置信息 |
| 202 |  |  | 新增医院配置 |
| 203 |  |  | 修改医院配置 |
| 204 |  |  | 删除医院配置 |
| 205 |  |  | 检查设备信息 |
| 206 |  |  | 修改检查设备信息 |
| 207 |  |  | 查看检查设备信息 |
| 208 |  |  | 影像设备信息 |
| 209 |  |  | 展示影像设备信息 |
| 210 |  |  | 新增影像设备信息 |
| 211 |  |  | 修改影像设备信息 |
| 212 |  | 质量控制服务管理 | 数据质量评估模型信息 |
| 213 |  |  | 修改数据质量评估模型 |
| 214 |  |  | 新增数据质量评估模型 |
| 215 |  |  | 数据完整性评估 |
| 216 |  |  | 名称和地址清洗 |
| 217 |  |  | 数据匹配和合并 |
| 218 |  |  | 元数据质量评估 |
| 219 |  |  | 数据过程质量评估 |
| 220 |  | 运行监控 | 实时数据交换接口 |
| 221 |  |  | 处理异常率分析 |
| 222 |  |  | 消息完成率分析 |
| 223 |  |  | 数据上传情况分析 |
| 224 |  | 系统日志 | 系统日志信息 |
| 225 |  |  | 查看系统日志 |
| 226 |  |  | 修改日志 |
| 227 |  |  | 删除日志 |
| 228 |  |  | 展示页面调用日志 |
| 229 |  |  | 展示人员操作日志 |
| 230 |  | 影像集成服务 | 检查人员信息 |
| 231 |  |  | 新增检查人员 |
| 232 |  |  | 修改检查人员 |
| 233 |  |  | 删除检查人员 |
| 234 |  |  | 查看检查人员 |
| 235 |  |  | 检查专家组信息 |
| 236 |  |  | 新增检察专家组信息 |
| 237 |  |  | 修改检查专家组信息 |
| 238 |  |  | 删除检查专家组信息 |
| 239 |  |  | 查看检查专家组信息 |
| 240 |  |  | 协同费用信息 |
| 241 |  |  | 查看费用 |
| 242 |  |  | 新增费用信息 |
| 243 |  |  | 修改费用信息 |
| 244 |  |  | 删除费用信息 |
| 245 |  |  | 报告模板信息 |
| 246 |  |  | 新增报告模板 |
| 247 |  |  | 修改报告模板 |
| 248 |  |  | 删除报告模板 |
| 249 |  |  | 设置报告词句 |
| 250 |  |  | 展示报告范文 |
| 251 |  | 影像观片服务 | PACS信息接口 |
| 252 |  |  | 查看报告 |
| 253 |  |  | DICOM原始/无损/有损压缩影像接口 |
| 254 |  |  | 查看DICOM原始/无损/有损压缩影像 |
| 255 |  |  | 影像管理工具接口 |
| 256 |  | 决策分析服务 | 影像数据综合统计分析 |
| 257 |  | 影像共享服务 | XDS适配器中间件接入 |
| 258 |  | 业务协同服务 | 业务编排规则信息 |
| 259 |  |  | 新增业务编排规则 |
| 260 |  |  | 修改业务编排规则 |
| 261 |  |  | 删除业务编排规则 |
| 262 |  | 病历调阅服务 | 电子病历信息上传 |
| 263 |  |  | 电子病历信息统一浏览 |
| 264 |  | 平台首页 | 指标统计 |
| 265 |  |  | 数据展示 |
| 266 |  | 预警监控 | 疾病阀门分析 |
| 267 |  |  | 展示疾病阀门预警 |
| 268 |  |  | 危急值报告分析 |
| 269 |  |  | 展示危急值报告预警 |
| 270 |  |  | 历史病历语句分析 |
| 271 |  |  | 展示历史病历语句预警 |
| 272 |  | 统计分析 | 远程诊断量分析 |
| 273 |  |  | 报告及时率分析 |
| 274 |  |  | 影像接受量分析 |
| 275 |  |  | 阳性率分析 |
| 276 |  |  | 医生工作量分析 |
| 277 |  |  | 协同费用统计 |
| 278 |  |  | 展示检查机构画像 |
| 279 |  |  | 展示检查设备画像 |
| 280 |  |  | 展示检查人员画像 |
| 281 |  |  | 医师工作量分析 |
| 282 |  | 集中质控 | 报告/影像集中质控 |
| 283 |  |  | 质控结果统计 |
| 284 |  |  | 查询质控结果 |
| 285 |  | 影像会诊 | 提出影像会诊申请 |
| 286 |  |  | 会诊意见信息 |
| 287 |  |  | 新增影像会诊意见 |
| 288 |  |  | 修改影像会诊意见 |
| 289 |  |  | 删除影像会诊意见 |
| 290 |  |  | DICOM影像文件便捷查看 |
| 291 |  | 移动影像 | 移动端查看区域影像 |
| 292 |  |  | 移动端新增诊断信息 |
| 293 |  |  | 移动端修改诊断信息 |
| 294 |  |  | 移动端删除诊断信息 |
| 295 |  |  | 移动端区域影像审核 |
| 296 |  | 财务结算 | 财务结算信息 |
| 297 |  |  | 展示财务结算信息 |
| 298 |  |  | 辅助结算统计 |
| 299 |  |  | 新增结算信息 |
| 300 |  |  | 修改结算信息 |
| 301 |  | 外部调用服务 | 数据外部调用 |
| 302 |  |  | 外部应用调用服务权限信息 |
| 303 |  |  | 查看服务权限 |
| 304 |  |  | 新增服务权限 |
| 305 |  |  | 修改服务权限 |
| 306 |  | 预约管理 | 预约信息 |
| 307 |  |  | 新增预约信息 |
| 308 |  |  | 修改预约信息 |
| 309 |  |  | 删除预约信息 |
| 310 |  |  | 展示预约信息 |
| 311 |  |  | 报告回传 |
| 312 |  | 远程诊断管理 | 远程报告查看 |
| 313 |  |  | 新增远程诊断 |
| 314 |  | 远程审核管理 | 查看诊断报告审核 |
| 315 |  |  | 远程诊断报告回传 |
| 316 |  | 集中观片 | 检查结果判定 |
| 317 |  |  | 调阅检查影像 |
| 318 |  |  | 病例影像对比 |
| 319 |  |  | 已有影像检查数据关联 |
| 320 |  | 报告管理 | 修改报告 |
| 321 |  |  | 删除报告 |
| 322 |  |  | 审核报告 |
| 323 |  |  | 查看报告 |
| 324 |  | 远程诊断申请 | 未诊断报告上传 |
| 325 |  |  | 取消远程诊断申请 |
| 326 |  |  | 远程诊断审核 |
| 327 |  | 远程审核申请 | 诊断报告预览 |
| 328 |  |  | 诊断报告审核 |
| 329 |  | 申请流程查看 | 远程申请业务流程查询 |
| 330 |  | 站内消息提醒 | 远程业务处理状态监听 |
| 331 |  |  | 远程业务处理状态提醒 |
| 332 |  | 远程申请 | 疑难病例二次远程诊断 |
| 333 |  |  | 审核申请 |
| 334 |  |  | 查看申请结果 |
| 335 |  |  | 诊断报告查询 |
| 336 |  | 申请审核 | 远程审核申请 |
| 337 |  |  | 接受远程申请 |
| 338 |  |  | 拒绝远程申请 |
| 339 |  | 流程管理 | 查看流程痕迹 |
| 340 |  |  | 查看报告痕迹 |
| 341 |  | 远程诊断 | 查看历次检查信息 |
| 342 |  |  | 影像观片 |
| 343 |  | 报告管理 | 报告回退 |
| 344 |  |  | 锁定报告 |
| 345 |  |  | 报告编辑 |
| 346 |  |  | 展示站内消息提醒 |
| 347 |  | 专家联盟 | 建立虚拟诊断机构 |
| 348 |  |  | 跨机构搭建专家组 |
| 349 | 全民健康信息平台接口对接 | 申请前准备 | 获取检查申请项目 |
| 350 |  |  | 获取项目部位列表 |
| 351 |  |  | 获取检查报告提纲 |
| 352 |  | 诊断医院筛选 | 获取诊断医院列表 |
| 353 |  |  | 获取医院发布公告 |
| 354 |  |  | 获取加急原因代码 |
| 355 |  | 远程申请提交 | 提交远程申请业务 |
| 356 |  |  | 获取检查图像服务 |
| 357 |  |  | 获取已上传图像数 |
| 358 |  |  | 重传检查申请图像 |
| 359 |  | 流程过程管控 | 取消远程检查申请 |
| 360 |  |  | 获取远程观片服务 |
| 361 |  |  | 获取检查图像服务 |
| 362 |  |  | 检查状态更新服务 |
| 363 |  | 诊断结果获取 | 获取远程申请报告 |
| 364 |  |  | 获取检查报告提纲 |
| 365 |  |  | 获取项目部位列表 |
| 366 |  |  | 检查状态更新服务 |

4.2电子签名系统

针对现有的业务要求及信息系统平台的使用方式，提供免介质PC端平台+移动端平台的方式，利用数字证书在电子认证（CA）平台的配合下，同时满足免介质PC端平台、移动端平台双通道可独立应用的模式，为业务系统提供身份认证、数字签名以及数字信封等服务来实现用户登录认证、敏感信息加密传输以及在敏感操作过程中生成/验证和存储数字签名，解决关键业务操作的抗抵赖性，实现移动认证功能，并具备免介质PC端平台、移动端平台的授权功能，满足实际业务场景的使用需求。

4.2.1业务平台功能

业务平台支持在PC端和移动端使用。

PC端面向模板管理员、业务管理员、印章管理员、流程发起人、签署人、审批人等角色提供更完整的功能，具体功能描述详见下方说明。

（1）统一登录：负责内部用户登录，支持web端、H5移动端，支持账号－密码、手机号－验证码、邮箱－验证码登录、UKey-PIN码登录；支持对接单点登录；

（2）统一门户（工作台）：统一门户（工作台）：负责内部用户登录后作为日常工作的工作台。支持用户快速发起电子签署、使用模板批量发起签署，支持用户查看已发起的流程、处理待办流程、查看抄送流程、管理草稿流程等，支持用户查看自己可用的印章等功能；访问开发平台。

（3）印控中心：负责内部的印章管控中心，支持管理内部的印章、个人印章、证书、个人证书，查看印章证书统计、电子用印统计数据等；

（4）签署中心：负责内部的签署业务中心，支持查询管理已发起的签署流程、签署流程中的文件、签署相对方等信息；还接收并管理来自合作伙伴/相对方通过签署网络发送的签署任务；查看签署流程统计、用印流程统计数据等；

（5）文档中心：负责内部管理文档模板、业务模板、文件类型的中心，支持对签署文档的模板、业务流程的模板进行提前配置及限制，从而提高一线业务人员的易用性和合规性；

（6）组织：负责管理内部的组织架构，包含内部组织、内部用户管理。支持查看个人相对方、相对方及成员；

（7）证据中心：负责印章维护、证书维护、签署过程的证据链管理及存证凭证管理的中心，支持查看存证的模板、每次签署业务发生后的存证凭证；

（8）开放平台：查看当前版本的在线接口文档，在线调试接口，查看当前版本的在线帮助手册，查看对接指南。

4.2.2管理平台功能

医院用户登录管理平台，首先看到的是工作台，可以看到最常用的功能与最关注的信息，比如能够快速发起电子签署业务，对个人信息、待办、已办、印章等进行统一管理。

（1）组织：负责维护系统的内部组织、内部用户、外部组织、外部用户；

（2）角色：负责维护系统内部的角色、功能权限、数据权限；

（3）应用：负责维护系统的各种配置、参数、可供OpenAPI调用的项目应用、license授权等；

（4）流程：负责维护系统的流程引擎。

4.2.3主要参数要求

| 通用参数 | 电子签技术规范要求 | 提供对多种格式的数据和PDF文件的数字签名和验证功能，支持RSA 2048、AES 128、SHA256等国际通用的密码算法，以及SM2、SM3、SM4等国产商用密码算法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电子签章符合PDF的PAdES数字签名标准，能够被任何PDF标准浏览器识别并验证 |  |
|  |  | 支持系统的备份恢复，保证系统故障时的快速恢复 |  |
|  |  | 支持日志的统计审计，可以记录证书、签署、打印相关的日志记录 |  |
|  |  | 支持双机备份、负载均衡 |  |
|  |  | 支持性能扩展，提供增加硬件加密引擎或并行负载扩展方式 |  |
|  | 数字证书要求 | 支持CRL列表定时进行配置自动更新，动态更新；提供CRL的证书有效性验证 |  |
|  |  | 支持直接导入pfx格式数字证书 |  |
|  |  | 支持以CSR的方式生成证书请求，并导入第三方CA签发的服务器证书 |  |
|  | 实名认证要求 | 支持在个人实名认证中采用对公账户打款（同时支持正向打款与反向打款）、法定代表人授权书等多种认证方式 |  |
|  |  | 支持在单位实名认证中采用对公账户打款（同时支持正向打款与反向打款）、法定代表人授权书等多种认证方式 |  |
|  |  | 支持多种信息比对通道个人身份证二要素、运营商三要素、银行四要素信息比对，单位工商信息比对和其他组织信息比对等 |  |
|  | 印章制作要求 | 支持通过印章模板和自定义图片方式创建印章，提供多种不同样式的印章模板 |  |
|  |  | 支持设置模板印章时自定义横向文、下弦文以及印章形状、颜色、大小 |  |
|  | 签章基础要求 | 支持单页签章，控制签章位置，让用户只能盖在PDF文档相应区域 |  |
|  |  | 支持多页签章，对指定的页码及位置，设置多个盖章区域。 |  |
|  |  | 支持加盖骑缝章，实现和传统骑缝章同样的文件完整性保障效果 |  |
|  |  | 支持手写屏签批 |  |
|  |  | 支持批量签章，能够批量对多个文件指定相同位置一次性签章 |  |
|  |  | 支持关键字签章，获取文档中出现指定关键字的位置并设置为盖章区域 |  |
|  |  | 支持多种签章验证方式，可以批量验证印章的真实性、查看证书、查看签章时间、文档完整性；可在Adobe Reader中验证；提供接口进行本地的签名验签 |  |
|  |  | 支持印章的透明展示，不遮挡印章下方的文字或图片，支持印章加盖时做角度旋转 |  |
|  |  | 支持在签署流程中满足参与者无序会签、顺序签或签等特殊签署需求 |  |
|  |  | 支持标准的RFC 3161协议签章时间戳，签章时生成的时间戳可在Adobe Reader中验证 |  |
|  |  | 支持签署文件的强制阅读控制，支持配置签署倒计时 |  |
|  | 国产化要求 | 支持国产化适配，对操作系统、数据库、中间件的主流厂商产品均完成适配，支持国密印章、odf文件预览及签署 |  |
|  | 存证与法律服务要求 | 支持公证处存证、司法鉴定存证 |  |
|  |  | 支持区块链存证，支持对签约全流程证据数据进行实时上链，并能提供区块链全流程存证的证据报告 |  |
| 后台管理平台 | 组织架构管理 | 内部组织用户 | 提供维护单位内部组织架构和单位成员信息的功能，支持双组织树、多组织树等虚实结合的复杂组织架构 |
|  |  | 外部组织 | 提供相对方单位信息维护功能，支持发起签署任务时模糊匹配签署参与单位名称，支持外部组织的批量导入 |
|  |  | 外部用户 | 提供外部个人信息维护功能，支持将外部个人关联外部组织设置为单位经办人，支持外部用户的批量导入 |
|  |  | 用户组 | 提供用户组管理功能，支持将相同权限的用户设置为同一用户组，在功能、数据授权时统一授权 |
|  | 用户角色管理 | 角色功能授权 | 提供角色创建和功能授权功能，支持对不同角色授予不同菜单使用权限 |
|  |  | 角色数据授权 | 提供角色创建和数据授权功能，支持对于不同角色授予对于不同菜单根据组织架构限制的数据访问范围 |
|  |  | 用户权限查询 | 提供对于用户所具备权限的查询功能，支持查询用户被分配的角色以及对应的菜单权限和数据访问权限 |
|  |  | 用户组权限查询 | 提供对于用户组所具备权限的查询功能，支持查询用户组中成员构成以及用户组被分配的角色和对应的菜单权限、数据访问权限 |
|  | 应用管理 | 项目配置 | 提供项目管理功能，支持通过项目独立配置满足不同签署下的应用的差异性需求 |
|  |  | 消息管理 | 提供对于系统使用中各类消息推送的管理功能，支持签署中不同状态节点灵活配置消息推送方式。 |
|  |  | 页面配置 | 提供系统界面配置功能，支持对系统的名称、品牌logo、主题色做自定义设置 |
|  | 流程管理 | 流程绘制 | 提供不同业务类别绘制对应审批流的功能，支持单审和会审功能。会审：需要节点内涉及的全部人员和全部角色人员均审批后，流程才会进入下一个节点。单审：当前节点下任意一名人员或角色完成审批后，即可进入下一审核节点 |
|  |  | 流程干预 | 用户可以进行创建流程、禁用、启用、编辑、授权和删除操作 |
|  |  | 流程监控 | 提供流程监控功能，支持对已完成或进行中的审批流经历的各环节做查看 |
|  | 日志审计管理 | 会话日志 | 提供登录状态查询功能，支持查看系统的在线用户所属组织、ip地址、浏览器信息、操作系统信息等，支持人工注销用户登录状态 |
|  |  | 操作日志 | 提供用户操作留痕日志，支持根据用户名称查询在系统中操作记录 |
|  |  | 定时任务 | 提供定时任务配置功能，支持新建定时任务，如证书自动续期、用户状态更新等 |
| 内部用户功能模块 | 签署中心模块 | 签署发起 | 提供签署任务发起页面，支持发起前对于不同业务类别做个性化功能配置 |
|  |  | 签署执行 | 提供签署任务查看列表，支持签署中采用多种意愿方式完成盖章，支持对签署完成的文件做信息核验 |
|  |  | 签署流程管理 | 提供签署流程管理列表，支持对签署中流程的催办和作废、签署完成文件的下载和出证，支持excel形式导出签署记录 |
|  |  | 相对方管理 | 提供相对方查看列表，支持签署前通过相对方查看功能确认个人相对方和单位相对方的信息 |
|  | 印控中心模块 | 印章管理与维护 | 提供个人、单位印章管理功能，支持印章类型创建、印章负责人分配、电子印章审批、发布与停用，支持电子印章关联绑定 |
|  |  | 印章统计 | 提供印章数据统计列表，支持多个维度的数据统计，如电子印章数量、用印次数、外带次数等 |
|  |  | 证书管理 | 提供证书管理列表，支持在线或离线方式申请个人及单位主体的数字证书，支持本地证书文件离线导入系统，支持对证书的吊销及延期 |
|  | 文档中心模块 | 文件目录配置 | 提供文件目录配置功能，支持创建多层级的文件夹目录列表 |
|  |  | 模板文件管理 | 提供模板文件管理功能，支持在文件目录下创建模板文件，通过拖拽控件实现模板配置，支持模板文件的版本管理、模板复制、模板导出功能 |
|  |  | 模板批量发起 | 提供通过模板批量的发起签署功能，支持对于模板文件发起批量签署任务，模板中需要填写的信息来源可通过查询户基础信息方式、excel导入方式、信息采集任务获取等 |
|  |  | 文档流程管理 | 提供文档流程管理列表，支持内部用户对于发起后的流程做多维度检索，支持签署流程节点查看，支持文件的验签和下载 |
|  | 证据中心模块 | 存证管理 | 提供存证查询功能，支持通过签署流程编号查询对应存证报告，支持存证报告的下载与在线核验 |
|  |  | 预警管理 | 提供存证异常预警管理功能，支持设置存证异常时消息通知的对象，支持存证异常的明细情况查看 |
| 外部用户功能模块 | 独立的签章管理系统 | 提供外部用户独立的印章管理系统，引入公正第三方平台，实现1+N的签署网络，避免平台承担相对方的印章管控和签署举证问题 |  |
|  | 单位控制台 | 组织机构管理 | 提供外部用户的组织机构管理功能，支持用户搭建自己的组织架构并维护自己组织内员工信息 |
|  |  | 印章管理 | 提供外部用户印章管理功能，支持为单位创建不同类别的印章，自定义设置印章样式，支持对每个印章设置不同的用印人和审批人，可批量设置有效期限 |
|  | 经办合同 | 签署、批量签署 | 提供外部用户对文件的签署及批量签署功能，支持单文件签署和多文件批量签署 |
|  |  | 下载、批量下载 | 提供外部用户对文件的下载及批量下载功能，支持单文件下载和多文件批量下载 |
|  | 审批管理 | 用印审批及批量审批 | 提供外部用户对文件的文件用印申请的审批功能，支持对单位公章进行用章审批，支持批量审批 |
|  | 单位合同 | 签署任务查询 | 提供外部用户签署完任务查询列表，支持对单位所有的签署任务进行查看 |
|  | 证据管理 | 签署存证 | 提供外部用户签署存证查询列表，支持查看存证概要，支持电子出证和纸质出证 |
|  |  | 出证记录 | 提供外部用户出证记录查询列表，支持查看出证详情 |
|  | 用户中心 | 个人信息管理 | 提供外部用户个人信息管理功能，支持设置手机号、邮箱、密码用于登录，设置签署密码 |
|  |  | 个人偏好设置 | 提供外部用户个人签署偏好管理界面，支持设置个人意愿方式优先级，支持设置消息通知方式 |
|  |  | 账号安全设置 | 提供外部用户账号安全管理界面，支持设置登录二次验证（短信动态验证码）、安全提醒（异常登录短信通知） |

4.2.4电子签名系统功能清单

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理平台 | 通用设置 | 登录 | 支持账密登录、验证码登录（支持双因子校验）、UKey登录 |
| 2 |  |  | 注销（退出） | 退出当前登录账号 |
| 3 |  |  | 修改密码 | 支持修改当前账号登录密码 |
| 4 |  |  | 关于平台 | 支持查看系统版本号 |
| 5 |  |  | 水印 | 支持开启/关闭水印，水印内容：姓名、手机号、登录账号、服务器时间（日期/精确到秒） |
| 6 |  |  | 后台任务 | 支持查看在管理后台批量导入或者批量下载的任务，并导出错误日志 |
| 7 |  |  | 数据脱敏 | 支持敏感信息前端日志脱敏展示，数据库加密存储 |
| 8 |  |  | 页面 | 支持皮肤配置及自定义皮肤色，与客户业务系统对接场景可以按照客户系统的页面风格保持一致 |
| 9 |  | 组织用户管理 | 组织架构 | 支持创建组织结构树，最多支持9层级，支持批量导入 |
| 10 |  |  |  | 支持创建和维护组织和用户，支持批量导入 |
| 11 |  |  | 单位相对方 | 支持创建和管理外部签约组织清单，支持批量导入 |
| 12 |  |  | 个人相对方 | 支持创建和管理外部签约用户清单，支持批量导入 |
| 13 |  | 角色权限管理 | 后台角色 | 系统预设的3个主要角色，可授权给指定用户 |
| 14 |  |  | 前台角色 | 支持创建自定义角色，可将功能和数据权限（可选择项目范围和组织范围）分配给指定用户 |
| 15 |  |  | 用户组 | 支持内部用户分组管理，便于角色授权和流程配置 |
| 16 |  |  | 用户权限 | 支持查看用户清单和授权情况 |
| 17 |  |  | 用户组权限 | 支持查看用户组清单和授权情况，便于角色授权和流程配置 |
| 18 |  | 流程引擎管理 | 流程绘制 | 提供不同业务类别绘制对应审批流的功能，支持单审和会审功能。 |
| 19 |  |  |  | 会审：需要节点内涉及的全部人员和全部角色人员均审批后，流程才会进入下一个节点。 |
| 20 |  |  |  | 单审：当前节点下任意一名人员或角色完成审批后，即可进入下一审核节点。 |
| 21 |  |  | 流程干预 | 用户可以进行创建流程、禁用、启用、编辑、授权和删除操作。 |
| 22 |  | 集成管理 | 项目管理 | 适用于客户自有业务系统的对接管理；支持设置项目调用OpenAPI权限；支持设置项目总QPS、项目内各接口QPS上限 |
| 23 |  |  | 接口管理 | 设置OpenAPI接口的QPS上限；支持按照项目维度控制每个开放接口权限。某个接口关闭权限，对应项目调用接口时报错：当前项目暂无该接口权限； |
| 24 |  | 系统配置 | 系统参数 | 支持配置系统各模块功能的可配置项； |
| 25 |  |  | 消息配置 | 支持查看系统内已有的消息模板组，支持配置消息发送的通道，如邮件、短信、站内信、连接中心配置的消息通道。 |
| 26 |  |  | 应用中心 | 支持管理系统扩展应用，覆盖连接器、插件、软件包 |
| 27 |  |  |  | 支持线上获取系统扩展应用 |
| 28 |  |  | 导航管理 | 支持自定义配置导航菜单的名称、层级和顺序 |
| 29 |  |  | 授权管理 | 支持导入并激活license，查看license支持的有效用户数、机器数、有效期，以及实际用量及余量 |
| 30 |  |  | 客户端 | 支持客户端版本包的新建、更新、删除 |
| 31 |  | 运维监控 | 服务监控 | 查看业务运行状况、服务器运行状况，支持在线获取系统日志，支持OTA升级 |
| 32 |  |  | 用量统计 | 支持统计平台本地某月/某季度的签署份数使用量，便于管理员将公有云的账单明细与平台本地数据进行对账，提高对账准确率和效率。 |
| 33 |  |  | 审计日志 | 支持查看用户在系统内执行的全部操作的日志，支持查看用户登录、登出的日志，支持查看当前登录中的用户，支持取消登录，支持配置日志存储删除规则 |
| 34 |  |  | 集成日志 | 支持查看业务系统调用openApi的请求日志，支持查看业务系统接口回调记录，支持手动重发失败记录，支持查看系统发送到各个消息通道的消息日志，支持配置日志存储删除规则 |
| 35 |  |  | 流程引擎监控 | 支持查看全系统已生成的流程实例 |
| 36 |  | 开发工具管理 | 流程环节 | 支持自定义配置事务审批流程中的节点，标准产品请勿操作 |
| 37 |  |  | 插件管理 | 管理客户定制需求的扩展点、插件，支持上传插件、启用插件、软件包管理等操作 |
| 38 |  |  | 文案管理 | 查看、在线编辑后端应用返回的错误提示文案 |
| 39 |  |  | 参数管理 | 支持配置系统参数、用户参数。此功能适用于开发定制。标准产品请勿操作 |
| 40 |  |  | 配置项管理 | 支持配置系统配置侧可见/不可见系统参数 |
| 41 |  |  | 连接中心 | 提供各类集成所需连接器，如单点登录、组织架构同步、消息通知、统一待办集成等连接器。 |
| 42 |  |  | 文件配置 | 支持配置系统内特定的文件。 |
| 43 |  |  | 定时任务 | 支持查看、配置系统内已有的定时任务。 |
| 44 | 业务平台 | 通用配置 | 登录 | 支持账号密码、短信和邮箱验证码登录，支持双因子登录 |
| 45 |  |  |  | 支持配置用户登录协议 |
| 46 |  |  | 退出 | 退出当前登录账号 |
| 47 |  |  | 修改密码 | 支持修改当前账号登录密码 |
| 48 |  |  | 消息中心 | 支持查看业务站内信，支持站内信内容链接跳转，支持一键全部已读 |
| 49 |  |  | 关于 | 支持查看当前系统版本和安装时间 |
| 50 |  |  | 任务中心 | 管理与当前用户相关的业务流程 |
| 51 |  |  | 后台任务 | 支持查看在业务平台批量导入或者批量下载的任务，并导出错误日志 |
| 52 |  |  | 下载客户端 | UKey证书、印章、签署相关页面，支持下载客户端 |
| 53 |  |  | 验签 | 上传PDF、OFD文件进行验签，且可查看验签结果；支持提取码验签。 |
| 54 |  |  |  | 支持验证文件是否为本系统签署，支持验证关联流程是否已作废 |
| 55 |  |  | 页脚 | 支持在页面页脚配置显示相关号码，并支持跳转对应的验证链接 |
| 56 |  |  | 页面 | 支持皮肤配置及自定义皮肤色，与客户业务系统对接场景可以按照客户系统的页面风格保持一致 |
| 57 |  | 工作台 | 快速入口 | 快速发起电子签署 |
| 58 |  |  | 待我处理 | 查看任务中心中需要本人处理的流程 |
| 59 |  |  | 用户信息 | 支持查看管理用户账号和身份信息，支持申领个人证书，配置个人期望接收的消息事件、消息通知策略； |
| 60 |  |  | 我的印章 | 支持快捷创建和管理个人或单位授权印章 |
| 61 |  |  | 开放平台 | 查看当前版本的在线接口文档 |
| 62 |  |  |  | 在线调试接口 |
| 63 |  |  |  | 查看当前版本的在线帮助手册 |
| 64 |  |  |  | 查看对接指南（非标准对外产品文档，需手动上传） |
| 65 |  |  |  | 开放平台可以配置登录访问（推荐）、免登访问 |
| 66 |  | 签署 | 电子签署 | 支持保存多份未发起的签署流程至草稿箱中 |
| 67 |  |  |  | 支持查看发起的电子签署任务和流程 |
| 68 |  |  |  | 支持电子签署流程导出、催办、删除 |
| 69 |  |  | 电子签署流程服务 | 【签署终端－内部】支持web、H5进行内部签署 |
| 70 |  |  |  | 【签署终端－外部】支持web、H5等客户端进行外部签署，登录方式支持验证码登录、账号登录方式二选一 |
| 71 |  |  |  | 【签署文件格式】支持PDF/OFD文件签署 |
| 72 |  |  |  | 【签署附件】签署方在签署过程中允许上传附件 |
| 73 |  |  |  | 【数据签署】支持业务系统调用OpenAPI对数据流/表单进行签署 |
| 74 |  |  |  | 【页面签署】提供签署页面，支持指定用户通过账密、手机号快捷登录、邮箱快捷登录、本地SSO等多种方式验证登录 |
| 75 |  |  |  | 【后台静默签署】支持通过openapi、业务模板在后台静默完成指定用户签署 |
| 76 |  |  |  | 【签署定位】支持单页、多页、骑缝章、关键字等定位方式进行签署，支持用户指定签署人的签署区 |
| 77 |  |  |  | 【签署大小】支持签署区大小为自定义宽高和自适应印章大小 |
| 78 |  |  |  | 【签署流程编排】支持在单一节点内（顺序签/无序签/或签）设置签署方，通过多节点实现多种排序方式（顺序签/无序签/或签）组合； |
| 79 |  |  |  | 流程支持自动开启/手动开启，支持自动结束/手动结束。手动结束的流程，即不固定流程签（签署过程中加入）；自动结束的流程，即固定流程签，发起签署时固定签署方且不可修改。 |
| 80 |  |  |  | 【签署区设置】支持（页面发起/接口发起）草稿状态的流程，在签署区设置页设置每个签署方的签署区； |
| 81 |  |  |  | 支持单个、批量设置签署区 |
| 82 |  |  |  | 【签署流程处理】支持草稿、催办、拒签、作废、重新发起 |
| 83 |  |  |  | 【签署流程作废】支持对已发起的签署流程作废，未完成的流程可直接作废，已完成的流程支持自动生成作废协议并一键发起作废协议的签署流程，支持选择部分文件作废。PDF作废签署流程支持自动指定签署位置【注：OFD作废协议签署需要额外部署文档转换服务器】 |
| 84 |  |  |  | 【签署流程重新发起】支持已作废流程重新发起，自动带入原流程的文件、签署人等信息。 |
| 85 |  |  |  | 【延期】支持更新流程签署截止日期、合同到期日期； |
| 86 |  |  |  | 【签署流程详情】跟踪文件签署状态、签署方签署状态，详细记录文件操作日志、参与方的执行反馈等 |
| 87 |  |  |  | 【签署时间戳】支持添加签署时间戳 |
| 88 |  |  |  | 【签署个性化】支持签章大小缩放、方向旋转，支持签署日期格式切换；支持手绘、支持多种模板章；签署日期支持拖动位置 |
| 89 |  |  |  | 【签署通知】支持按不同业务场景，支持按不同的通知对象（内部单位签署方、内部个人签署方、单位相对方签署方、个人相对方签署方、内部抄送方、外部抄送方）分别设置需要发送的通知事件；每个通知事件，可以设置通知方式（短信、邮件、站内信通知） |
| 90 |  |  |  | 【合同到期提醒】在合同到期提醒日，给发起方发消息提醒、待办，给业务平台发回调 |
| 91 |  |  |  | 【验签】支持接口验签、支持签署完成后在页面对文件验签及对签署区验签；能够快速查看哪些签名验签失败 |
| 92 |  |  |  | 【自动验签】支持对签署完成文件自动进行核验，核验失败自动上报运维 |
| 93 |  |  |  | 【意愿认证－内部用户】内部用户支持签署密码认证、短信验证码、邮箱验证码、人脸认证、UKey PIN码 |
| 94 |  |  |  | 【意愿认证－外部用户】外部用户支持签署密码认证、短信验证码、邮箱验证码、人脸认证 |
| 95 |  |  |  | 【签署文件预览】签署页、电子签署详情、发起签署页文件的预览方式支持配置：原文预览、图片预览 |
| 96 |  |  |  | 【备注签】支持通过业务平台添加备注签署区（签署区设置页/文档模板） |
| 97 |  |  |  | 【签署网络】支持通过业务平台/接口发起签署流程并推送至其他用户的平台系统中 |
| 98 |  |  | 外部流程 | 接收并管理来自合作伙伴/相对方通过签署网络发送的签署任务 |
| 99 |  |  |  | 签署网络由于网络波动等环境问题导致签署网络发送失败，支持【重发】 |
| 100 |  |  |  | 发起来自签署网络的签署流程，使用本地印章进行签署 |
| 101 |  |  | 已签文件 | 统一管理电子签署完成的文件：包括导出明细、批量下载文件 |
| 102 |  |  |  | 支持历史文件的导入 |
| 103 |  |  | 签署流程统计 | 展示电子签署流程状态分布、电子签署业务模板使用数量、电子签署文件数量、电子签署流程数量变化趋势、电子签署流程明细（发起方）、电子签署流程明细（单位签署方）数据 |
| 104 |  | 模板管理 | 文档模板 | 支持维护模板的业务控件（内容域库）：设置模板控件的属性，包括内容域名称、格式、是否必填等信息 |
| 105 |  |  |  | 业务控件（内容域库）支持新增、编辑、删除操作 |
| 106 |  |  |  | 内容域格式支持单行文本、多行文本、数字、日期、手机号、身份证号、邮箱、单选、多选、下拉选择、图片、统一社会信用代码、动态表格、人民币大写 |
| 107 |  |  |  | 内容域支持设置必填/非必填 |
| 108 |  |  |  | 内容域支持设置参数编码，便于业务系统调用传参 |
| 109 |  |  |  | 内容域支持设置默认值、填写说明 |
| 110 |  |  |  | 支持设置内容域字体默认大小 |
| 111 |  |  |  | 支持设置内容域关联数据源 |
| 112 |  |  |  | 支持查看“我管理的”权限范围内的单位模板信息：模板名称、模板编号、模板状态等信息 |
| 113 |  |  |  | 支持通过模板名称、模板状态筛选单位模板信息 |
| 114 |  |  |  | 支持上传本地的word/pdf文件在线制作模板 |
| 115 |  |  |  | 支持导入模板文件包编辑模板。应用于不同环境之间的模板使用，如在测试环境中制作完模板后，可导出压缩包后再导入至生产环境编辑模板 |
| 116 |  |  |  | 支持编辑模板信息：创建人信息、模板名称、文件类型、模板说明、模板文件 |
| 117 |  |  |  | pdf模板：支持设置模板内容域（从业务控件库选择或直接添加）、添加签署区 |
| 118 |  |  |  | word模板：支持编辑模板、设置模板内容域（从内容域库选择或直接添加）、添加签署区、可添加动态表格控件 |
| 119 |  |  |  | 签署区支持设置签署区名称、是否可移动、签署日期、支持自定义大小 |
| 120 |  |  |  | 支持通过关键字添加控件。 |
| 121 |  |  |  | pdf、word模板支持替换底稿文件 |
| 122 |  |  |  | 模板制作后支持保存草稿、直接发布 |
| 123 |  |  |  | 模板支持新增版本，可在模板详情中查看模板版本记录 |
| 124 |  |  |  | 已发布的模板支持查看、停用、新增版本操作 |
| 125 |  |  |  | 已停用的模板支持发布、编辑、删除操作 |
| 126 |  |  | 业务模板 | 配置电子签署业务模板，发起电子签署时即可直接使用业务模板的流程和配置 |
| 127 |  |  |  | 支持选择审批流程 |
| 128 |  |  |  | 支持关联文档模板，并为文档模板中的签署控件和填写控件设置参与方。 |
| 129 |  |  |  | 支持设置发起人范围，支持设置管理人范围 |
| 130 |  |  |  | 支持预置pdf/word模板文件，同时支持为文档模板中的控件配置参与方；也支持在发起时追加签署文件 |
| 131 |  |  |  | 支持设置防伪水印，水印内容支持文字水印、图片水印、二维码水印、验签二维码水印，使用该业务模板发起的用印流程会自动在每份签署文件上添加水印。 |
| 132 |  |  |  | 支持开启防截屏水印，签署页、签署预览页将显示防截屏水印，该水印不会合成到文件中 |
| 133 |  |  |  | 支持配置是否允许签署人签署完成后下载文件 |
| 134 |  |  |  | 支持设置文件名称规则 |
| 135 |  |  |  | 支持设置签署文件、附件强制阅读时间，签署人在签署前阅读完签署文件、附件的时间 |
| 136 |  |  |  | 支持设置强制要求签署方阅读完全部签署文件最后一页才能提交签署 |
| 137 |  |  |  | 支持是否允许审批人添加签署文件、签署附件 |
| 138 |  |  |  | 支持设置文件一键落章范围（可选当前文件、所有文件），文件一键落章来管的默认状态 |
| 139 |  |  |  | 支持设置流程主题名称规则：发起人填写，或按规则生成 |
| 140 |  |  |  | 支持开启禁止查看已作废文件，开启后流程参与方访问签署页无法查看已作废的签署文件、附件。支持设置是否开启签署截止日期 |
| 141 |  |  |  | 支持设置合同到期日期与到期提醒规则 |
| 142 |  |  |  | 支持设置相对方的签署端，支持网页签 |
| 143 |  |  |  | 支持指定相对方的视频双录模板id |
| 144 |  |  |  | 支持设置签署方签署前要阅读的签署须知内容、显示样式（仅弹窗提示，弹窗+常驻提示） |
| 145 |  |  |  | 支持设置签署流程默认付费方：发起方，或相对方 |
| 146 |  |  |  | 支持设置是否个人签署仅意愿认证，开启后个人签署方使用手绘签名时只需进行一次实名认证 |
| 147 |  |  |  | 支持设置是否发起人发起后直接填写：开启后，当需要发起人填写，发起人在流程发起后直接进入填写页 |
| 148 |  |  |  | 支持设置发起签署流程页面的默认签署流程（单份发起、批量发起），默认签署方类型（内部个人、内部单位、相对方个人、相对方单位），默认签署顺序（顺序签、无序签、或签） |
| 149 |  |  |  | 支持是否允许部分作废：开启后，允许作废部分签署文件，其余文件仍然生效 |
| 150 |  |  |  | 支持流程扩展字段管理：配置业务专属数据，以满足不同业务类型 |
| 151 |  |  |  | 支持配置签署区是否必签、签署区备注区是否默认可移动 |
| 152 |  |  |  | 支持配置个人页面签署方式：个人签署方根据设置的签署方式（AI手绘、普通手绘、模板印章、手绘印章/图片印章）、印章颜色进行签署 |
| 153 |  |  |  | 支持配置作废协议是否指定签署区位置 |
| 154 |  |  |  | 支持配置签署印章图层位置（印章处于文字上方、文字下方） |
| 155 |  |  |  | 支持设置消息通知策略，即设置允许发送的消息类型、流程参与人类型（发起方/用印方） |
| 156 |  |  |  | 支持在发起时再设置签署方，也支持在业务模板中预置签署方。 |
| 157 |  |  |  | 支持设置文档模板的填写方（发起人、签署人、其他填写人） |
| 158 |  |  |  | 支持选择用印审批流程 |
| 159 |  |  |  | 支持补签开关，支持选择补签审批流程 |
| 160 |  |  |  | 支持设置发起人范围 |
| 161 |  |  |  | 支持预置pdf/word模板文件，也支持在发起时追加用印文件 |
| 162 |  |  |  | 支持开启用印前核验二维码，并设置二维码在文件上的位置、尺寸，使用该业务模板发起的用印流程会自动在每份用印文件上添加随机二维码 |
| 163 |  |  |  | 允许申请人用印：开启后，发起用印申请时，可以选择申请人或授权用印人进行用印 |
| 164 |  |  |  | 支持设置授权码可见角色（用印人、发起人、管理员） |
| 165 |  |  |  | 支持设置授权码有效期，关闭时授权码永久有效 |
| 166 |  |  |  | 支持设置消息通知策略，即设置允许发送的消息类型、流程参与人类型（发起方/用印方） |
| 167 |  |  |  | 支持在发起时再设置用印方，也支持在业务模板中预置用印方 |
| 168 |  |  |  | 支持启用/停用业务模板 |
| 169 |  |  | 文件类型配置 | 配置模板模块对应的文件类型和文件层级 |
| 170 |  | 印章管理 | 印章 | 除单位法人章和公章外，可以添加或修改自定义印章类型 |
| 171 |  |  |  | 支持根据印章类型设置印章制作的审批流程，同时支持无流程 |
| 172 |  |  |  | 支持对印章进行批量授权，包含：印章管理员、用印人、可用项目、自动签署项目 |
| 173 |  |  |  | 支持通过组织机构树查看权限范围内的单位印章 |
| 174 |  |  |  | 支持通过印章类型、印章状态、印章形态等筛选条件搜索印章信息 |
| 175 |  |  |  | 列表展示单位印章组信息、所属机构信息、印章类型、发布的印章数量信息 |
| 176 |  |  |  | 支持印章批量授权：印章管理员、用印人、可用项目范围（含静默签授权） |
| 177 |  |  |  | 印章支持制作、编辑、删除、发布、停用、吊销、授权用印人、绑定/解绑章桶、授权应急用印人，授权用印人、应急用印人支持授权指定用户/指定部门 |
| 178 |  |  |  | 支持制作和管理印章、法人章（云中国标准印章、云国际标准印章、UKey中国标准印章、UKey国际标准印章），同一印章组下支持维护多个印章；创建人自动成为该印章组的总管理员与自己制作的印章管理员 |
| 179 |  |  |  | 支持选择已有章面、使用模板印章、本地上传三种方式制作印章 |
| 180 |  |  |  | 模板印章支持圆章、椭圆章、双椭圆章、动态编码印章。支持设置上弦文、下弦文、横向文。支持设置印章中心是否有五角星。支持设置印章颜色、透明度、尺寸 |
| 181 |  |  |  | 总管理员可以分配印章管理员管理自己总管范围的印章 |
| 182 |  |  |  | 印章管理员可以管理自己权限范围内的印章，包括编辑、发布、停用、吊销等操作，同一个印章支持多个印章管理员 |
| 183 |  |  |  | 印章制作时可以选择制作完成后是否直接发布印章，开启后制作完成后印章自动发布，若印章需要审批则审批流程通过后印章自动发布 |
| 184 |  |  |  | 支持设置印章组的封面，该印章组下的第一个印章制作完成后自动成为封面 |
| 185 |  |  |  | 电子印章支持设置默认印章，用于电子签署的自动签署。同一机构同一印章类型同一印章形态只能有一个默认印章 |
| 186 |  |  |  | 支持授权印章的用印人，授权后用印人可以使用该印章进行签署 |
| 187 |  |  |  | 支持授权印章的可用项目范围和允许自动签署的项目范围 |
| 188 |  |  |  | 草稿状态的印章支持删除操作，印章组的最后一个印章删除自动删除该印章组 |
| 189 |  |  |  | 已发布的印章支持吊销，印章吊销后不可再使用 |
| 190 |  |  |  | 印章详情支持查看印章信息、分配的管理员信息、授权的用印人信息、印章审批流程记录、印章操作管理记录 |
| 191 |  |  |  | 【插件】支持对接第三方印章源，支持在平台系统内直接复用政务侧印章进行印章管理、签署 |
| 192 |  |  |  | 总管理员组织变更后可以继续管理印章分组，印章管理员组织变更后可以继续管理印章 |
| 193 |  |  | 个人印章 | 支持模板印章、自定义印章、手绘印章 |
| 194 |  |  |  | 个人模板印章支持多种印章模板，支持设置姓名后缀，支持印章颜色、透明度、尺寸。支持印章做旧。支持根据印章字数自动适配 |
| 195 |  |  |  | 个人自定义印章支持手动上传图片，自动抠图。支持设置印章尺寸、缩放比例、旋转角度、不透明度、颜色、清晰度 |
| 196 |  |  |  | 个人自定义印章支持手绘签名，手绘签名支持字迹追踪，支持红色、黑色、蓝色、紫色 |
| 197 |  |  |  | 支持设置个人默认模板印章样式，包括模板样式、不透明度、印章颜色、图片是否做旧等 |
| 198 |  |  | 单位证书 | 可根据单位名称、证件信息新建/管理单位云证书与UKey证书 |
| 199 |  |  |  | 单位云证书可通过证书的算法（RSA/SM2）、单位名称、证件类型申请，申请方式支持在线申请与离线申请 |
| 200 |  |  |  | 单位UKey证书：插入客户端UKey导入证书 |
| 201 |  |  |  | 离线证书支持导入PFX证书（包含RSA/SM2算法） |
| 202 |  |  | 个人证书 | 可根据个人身份信息新增/管理个人云证书与UKey证书 |
| 203 |  |  |  | 个人云证书可通过证书的算法（RSA/SM2）、用户姓名、证件类型申请，申请方式支持在线申请与离线申请 |
| 204 |  |  |  | 个人UKey证书：插入客户端UKey证书 |
| 205 |  |  |  | 离线证书支持导入PFX证书（包含RSA/SM2算法） |
| 206 |  |  | 印章证书统计 | 展示单位印章总数、个人印章总数、单位证书总数、个人证书总数、单位印章类型分布、单位证书明细、个人证书明细数据 |
| 207 |  |  |  | 统计报表的明细表支持导出 |
| 208 |  |  | 电子用印统计 | 展示单位电子印章使用数量、单位电子印章签署文件数量、单位电子用印趋势、单位电子用印明细、个人电子用印趋势、个人电子用印明细数据：包括页面发起和openapi发起的数据 |
| 209 |  |  |  | 统计报表的明细表支持导出 |
| 210 |  | 证据管理 | 证据管理 | 支持查看、搜索电子签署全流程存证证据链的存证凭证 |
| 211 |  |  |  | 支持预览、下载、在线核验 |
| 212 |  |  |  | 支持查看数据存证凭证的电子签署全流程存证报告模板 |
| 213 |  |  | 存证异常 | 网络环境不稳定导致存证失败时，可查看存证失败的日志记录 |
| 214 |  |  |  | 支持配置存证失败时的通知对象 |
| 215 |  | 组织管理 | 组织架构 | 支持创建和管理组织结构树，新建组织最多支持9层级 |
| 216 |  |  |  | 支持创建和管理用户，支持给用户授权角色，支持批量导入 |
| 217 |  |  |  | 支持将指定用户的签署流程待办、单位印章、业务模板、文档模板、电子签署流程、线下导入流程、本地静默签流程中的身份转交给其他用户（操作离职时可选择触发转交） |
| 218 |  |  | 单位相对方 | 支持新增、编辑、查看身份为单位的签署对象列表，同时支持管理单位中的成员；成员管理支持新建、关联/移除、编辑成员信息 |
| 219 |  |  |  | 支持生成单位邀请链接，支持外部单位通过邀请链接完成信息填写、实名认证后自动注册 |
| 220 |  |  | 个人相对方 | 支持新增、编辑、查看身份为个人的签署对象列表 |
| 221 |  |  |  | 支持生成个人邀请链接，支持外部个人通过邀请链接完成信息填写、实名认证后自动注册 |
| 222 |  | 采集管理 | 已采信息 | 支持查看“我管理的”“我发起的”信息采集数据 |
| 223 |  |  |  | 支持信息库数据的批量导出与图片/文件的批量下载 |
| 224 |  |  |  | 支持信息库数据的单个与批量审核 |
| 225 |  |  |  | 支持选择信息库数据发起电子签署 |
| 226 |  |  | 采集任务 | 支持查看“我管理的”“我发起的”采集任务 |
| 227 |  |  |  | 支持采集任务的新建、停用与启用 |
| 228 |  |  |  | 支持采集完成信息后自动发起签署流程 |
| 229 |  |  |  | 支持复制采集任务链接 |
| 230 |  |  |  | 支持查看采集任务详情 |
| 231 |  |  | 采集模板 | 支持采集模板的新建、编辑、查看、删除 |
| 232 |  |  |  | 支持选择采集模板创建采集任务 |
| 233 |  |  |  | 支持采集模板关联业务模板：模板字段关联、签署方关联 |
| 234 | 业务平台（移动端） | 通用配置 | 登录 | 支持账密登录、验证码登录 |
| 235 |  |  | 注销（退出） | 退出当前登录账号 |
| 236 |  |  | 修改密码 | 支持修改当前账号登录密码 |
| 237 |  | 首页 | 待我处理 | 支持查看待我处理的签署流程 |
| 238 |  |  | 我已处理 | 支持查看我已处理的签署流程 |
| 239 |  |  | 抄送我的 | 支持查看抄送我的签署流程 |
| 240 |  | 文档 | 查看流程状态 | 支持查看发起的电子签署任务和流程 |
| 241 |  |  |  | 支持电子签署流程催办 |
| 242 |  | 发起 | 发起签署流程 | 支持选用业务模板 |
| 243 |  |  |  | 支持上传签署文件 |
| 244 |  |  |  | 支持设置签署方信息 |
| 245 |  |  |  | 支持设置其他信息，包含签署截止日期、附件、抄送方、业务编号、签署区规则、备注 |
| 246 |  |  |  | 签署区支持设置签署区名称、是否可移动、签署日期、关键字定位 |
| 247 |  | 印章 | 管理印章 | 支持查看具有权限的单位印章、个人印章 |
| 248 |  |  |  | 支持添加单位印章、个人印章 |
| 259 |  | 我的 | 文档验签 | 上传PDF、OFD文件进行验签，且可查看验签结果 |
| 250 |  |  | 用户信息 | 支持查看当前登录用户信息 |
| 251 |  |  | 设置 | 支持修改签署密码、登录密码 |
| 252 |  |  |  | 支持查看版本信息 |
| 253 | 增值服务 | 文档工具 | 文档转换服务 | 支持office转PDF、WPS转PDF、图片转PDF、HTML转PDF、PDF转图片、PDF合并 |
| 254 |  | 大文件签署 | 大文件签署服务 | 需要独立服务器，适用于100M以上1G以下的PDF文件签署 |
| 255 |  | OFD签章 | 签署/文件/印章/证书 | 可使用OFD签署能力，以及制作国密印章、UKey国密印章，制作SM2证书。 |
| 256 |  | 客户端签署 | 客户端签署 | 通过客户端使用平台云印章、UKey印章签署 |
| 257 | 开放接口 | 组织用户 | 内部组织 | 新建内部组织 |
| 258 |  |  |  | 修改内部组织 |
| 259 |  |  |  | 删除内部组织 |
| 260 |  |  |  | 查询内部组织详情 |
| 261 |  |  |  | 查询内部组织成员列表 |
| 262 |  |  | 内部用户 | 新建内部用户 |
| 263 |  |  |  | 修改内部用户 |
| 264 |  |  |  | 内部用户离职 |
| 265 |  |  |  | 查询内部用户详情 |
| 266 |  |  | 外部组织 | 新建外部组织 |
| 267 |  |  |  | 修改外部组织 |
| 268 |  |  |  | 删除外部组织 |
| 269 |  |  |  | 查询外部组织详情 |
| 270 |  |  |  | 查询外部组织成员列表 |
| 271 |  |  |  | 查询外部组织列表 |
| 272 |  |  |  | 邀请外部组织和外部用户注册 |
| 273 |  |  | 外部用户 | 新建外部用户 |
| 274 |  |  |  | 新建外部用户与所属组织 |
| 275 |  |  |  | 修改外部用户 |
| 276 |  |  |  | 注销外部用户 |
| 277 |  |  |  | 查询外部用户详情 |
| 278 |  |  |  | 查询个人相对方列表 |
| 279 |  |  | 角色权限 | 角色授权 |
| 280 |  |  |  | 取消角色授权 |
| 281 |  |  |  | 查询角色列表 |
| 282 |  |  |  | 查询用户授权的角色列表 |
| 283 |  | 文档管理 | 文件管理 | 文件直传 |
| 284 |  |  |  | 生成上传文件链接 |
| 285 |  |  |  | 上传文件到指定链接 |
| 286 |  |  |  | 下载文件流 |
| 287 |  |  |  | 下载文件 |
| 288 |  |  |  | 查询文件类型 |
| 289 |  |  |  | 获取文件详情 |
| 290 |  |  | 文档转换 | 文档格式转换 |
| 291 |  |  |  | 文档合并 |
| 292 |  |  |  | 文档格式转换返回fileKey |
| 293 |  |  |  | 文档格式转换返回文件流 |
| 294 |  |  |  | 文档格式转换 |
| 295 |  |  | 文件模板 | 创建文件模板 |
| 296 |  |  |  | 获取编辑文件模板页面 |
| 297 |  |  |  | 删除文件模板 |
| 298 |  |  |  | 变更文件模板状态 |
| 299 |  |  |  | 复制文件模板 |
| 300 |  |  |  | 查询文件模板列表 |
| 301 |  |  |  | 查询模板预览页面 |
| 302 |  |  |  | 查询模板控件内容 |
| 303 |  |  |  | 填写模板并转为PDF |
| 304 |  |  |  | 获取文件模板填写页 |
| 305 |  |  | 业务模板 | 查询电子签署业务模板详情 |
| 306 |  |  | 文件签署区设置 | 设置签署区发起签署流程 |
| 307 |  |  |  | 查询签署区设置页详情 |
| 308 |  | 印控管理 | 证书管理 | 新建单位云证书 |
| 309 |  |  |  | 延期单位云证书 |
| 310 |  |  |  | 吊销单位云证书 |
| 311 |  |  |  | 查询机构所有生效的云证书 |
| 312 |  |  |  | 新建个人云证书 |
| 313 |  |  |  | 延期个人云证书 |
| 314 |  |  |  | 吊销个人云证书 |
| 315 |  |  |  | 查询用户所有生效的云证书 |
| 316 |  |  | 印章管理 | 新建单位印章 |
| 317 |  |  |  | 修改单位印章 |
| 318 |  |  |  | 更新单位印章状态 |
| 319 |  |  |  | 删除单位印章 |
| 320 |  |  |  | 解绑用印人 |
| 321 |  |  |  | 授权用印人 |
| 322 |  |  |  | 查询用户的单位授权印章列表 |
| 323 |  |  |  | 查询电子印章授权的用印人信息列表 |
| 324 |  |  |  | 查询单位印章类型 |
| 325 |  |  |  | 新建个人印章 |
| 326 |  |  |  | 修改个人印章 |
| 327 |  |  |  | 更新个人印章状态 |
| 328 |  |  |  | 删除个人印章 |
| 329 |  |  |  | 查询用户的生效个人印章列表 |
| 330 |  |  |  | 批量查询用户的生效个人印章列表 |
| 331 |  | 签署管理 | 签署流程－发起类 | （精简版）使用业务模板发起签署 |
| 332 |  |  |  | （完整版）使用业务模板发起签署 |
| 333 |  |  |  | 使用文件发起签署（一步发起签署） |
| 334 |  |  |  | 创建签署流程（无节点签署） |
| 335 |  |  | 签署文档-变更类 | 添加签署流程文档 |
| 336 |  |  |  | 删除签署流程文档 |
| 337 |  |  | 签署节点－变更类 | 添加签署节点/签署方 |
| 338 |  |  |  | 删除签署节点/签署方 |
| 339 |  |  | 签署流程－变更类 | 开启签署流程 |
| 340 |  |  |  | 结束签署流程 |
| 341 |  |  |  | 作废签署流程 |
| 342 |  |  |  | 更新签署流程 |
| 343 |  |  |  | 流程催办 |
| 344 |  |  | 签署流程－查询类 | 获取签署地址列表 |
| 345 |  |  |  | 获取批量签署地址 |
| 346 |  |  |  | 获取签署流程进度详情 |
| 347 |  |  |  | 获取签署流程列表 |
| 348 |  |  |  | 获取预览签署页 |
| 349 |  |  |  | 获取意愿认证详情 |
| 350 |  |  |  | 获取存证证明 |
| 351 |  |  | 外部签署流程－发起类 | 使用外部签署任务发起 |
| 352 |  |  | 签署工具 | 本地静默签署 |
| 353 |  |  |  | 数据签署 |
| 354 |  |  |  | 文档验签 |
| 355 |  |  |  | 数据验签 |
| 356 |  |  |  | 搜索关键字坐标 |
| 357 |  |  |  | 添加文档水印 |
| 358 |  |  |  | 已签文件导入 |
| 359 |  |  |  | 清除文件电子签名信息 |
| 360 |  | 采集管理 | 采集模板 | 查询采集模板列表 |
| 361 |  |  |  | 查询采集模板组件 |
| 362 |  |  | 采集任务 | 查询采集任务列表 |
| 363 |  |  |  | 新建采集任务 |
| 364 |  |  | 已采信息 | 查询已采信息列表 |
| 365 |  |  |  | 查询已采信息详情 |
| 366 |  | 回调 | 回调事件列表 | 签署流程回调 |
| 367 |  |  |  | 填写回调 |
| 368 |  |  |  | 签署区配置回调 |
| 369 |  |  |  | 外部流程通知 |
| 370 |  |  |  | 存证回调 |
| 371 |  |  |  | 邀请注册回调 |
| 372 |  | 单点登录 | 单点登录 | 获取AccessToken |
| 373 |  |  |  | 获取ssoToken |

4.2.5电子签名系统软件购置清单

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人数字证书 | 标识医务人员的网上身份1.证书格式标准遵循x．509v3标准2.支持存放介质：移动证书采用密钥分割和协同计算，密钥分别由手机端和服务端加密设备生成；客户端密钥存放在移动终端中，支持TEE的手机，生成通过指纹保护的本地TEE密钥保护手机端密钥因子；服务端密钥存放在服务端加密设备中3.证书摘要算法支持国产SM3和通用SHA1/SHA256等算法；非对称算法支持国产SM2和通用RSA1024/2048算法 | 1000 |
| 2 | 服务器证书 | 标识服务器的网上身份 | 3 |

4.3 社区医院信息系统升级改造

4.3.1医院信息平台升级改造

4.3.1.1 标准规范管理

在国家相关标准规范的基础上，依托江苏省的标准规范，整体升级完善江苏省的相关规范标准。

（1）码表类字典标准：按照江苏省卫健委要求，相关字典标准需更换为省级统一的基础数据码表，包括药品编码、疾病诊断、手术编码、检验编码、检查编码、耗材编码、收费项目编码、中医诊断编码等，并支持基层系统通过订阅与下载，逐步实现区域内各系统数据码表的统一。

（2）公共卫生共享数据集：公共卫生需要按照省卫健委数据采集要求，采集居民基本信息表、居民健康摘要表结构、高血压患者随访表结构、糖尿病患者随访表结构、成人健康体检表、健康体检-住院/家庭病床史表、健康体检－用药情况表、健康体检-非免疫规划预防情况表结构、健康体检－有毒有害接触史表结构、老年中医体质辨识表结构表单。

（3）医疗共享数据集：医疗需要按照省卫健委数据采集要求，采集患者入院记录表、住院患者病程记录表、患者出院/死亡记录表（出院小结）、西医病案首页表、西医病案首页中手术记录表、住院病人医嘱表、检验申请记录表、检验报告记录表、检验结果明细表、检查申请记录表、检查报告记录表、患者基本信息数据表、门诊/急诊挂号数据表、门诊/急诊就诊记录表结构、门诊/急诊/住院西药处方表结构（主表）、门诊/急诊/住院西药处方表结构（从表）、门诊/急诊/住院中药处方表结构（主表）、门诊/急诊/住院中药处方表结构（从表）、手术/操作记录表结构、治疗处置记录表结构、医疗高值耗材使用记录、门诊/急诊/住院费用表结构（主表）、门诊/急诊/住院费用表结构（从表）、医疗机构上传数据质控表结构、入院出院患者统计数据表结构、门诊/住院收费统计数据表结构、门诊工作量统计数据表结构、住院工作量统计数据表结构、药品入库信息记录表、药品出库信息记录表、耗材入库信息记录表、耗材出库信息记录表。

4.3.1.2平台基础应用

（1）主数据管理：建立主数据管理系统，对药品编码、疾病诊断、手术编码、检验编码、检查编码、耗材编码、收费项目编码、中医诊断编码进行统一管理，实现省级统一发布，平台管理，基层应用。

（2）模型管理：对主数据的模型进行管理，包含模型的创建、编辑、删除，支持按本级业务以及上级标准自定义主数据模型。能够根据主数据管理业务需要，创建对应的主数据模型，包含模型的名称、分类以及模型中字段自定义。

（3）数据管理：基于主数据模型，对药品编码、疾病诊断、手术编码、检验编码、检查编码、耗材编码、收费项目编码、中医诊断编码等基础数据以及值域码表数据进行管理维护。支持基础数据的新增、编辑、删除、查询、导入、导出等功能，同时可对数据进行审核与发布，供业务系统进行订阅、下载。

（4）版本管理：基于数据模型实现主数据版本管理，包含版本的定义、描述等信息。主要用于数据版本管理，展示版本情况。

（5）数据管理：各模型下对应版本数据管理维护，包含数据的新增、编辑、查看以及审核功能，同时支持数据的批量导入。支持平台标准数据的管理以及各医疗机构主数据的管理。

（6）数据映射：提供主数据间关系对照映射功能，包含主数据版本之间的数据映射、三方外部应用与平台标准之间的映射管理以及各医疗机构相关应用系统主数据与平台标准之间的映射管理。

提供主数据映射关系审核功能，支持人工及系统自动审核。

（7）数据发布：对已审核的主数据以及映射关系进行发布，发布后，已发布的主数据纳入已发布清单列表中，各业务系统可进行对接获取相关数据。

（8）主数据发布清单：展示已发布的主数据清单，直观地了解区域主数据发布情况，同时基于发布清单，各机构可以选择对应的主数据，进行申请使用。

（9）应用管理

1）应用系统注册、审核：提供需要接入主数据管理的相关应用系统注册功能，支持按机构进行注册，包含所属机构、应用名称、应用版本号、应用描述等信息，注册成功后，提供系统自动审核与人工审核两种方式，审核通过后应用系统可获取主数据下载、系统主数据管理和映射授权。

对各机构提交需要对接主数据的应用系统申请进行审核，并按机构展示各机构接入的应用系统清单。

2）主数据应用申请、审核：提供各机构区域主数据应用入口，可在主数据发布清单中选择所需申请的主数据以及对应映射关系，在申请提交后，进入待审核列表，审核通过后，对应的主数据才可下发。

对各机构提交的主数据应用申请进行审核，支持自动与人工审核两种方式。

3）主数据变更申请、审核：提供各机构区域主数据应用变更入口，对于已申请的主数据，在不满足业务应用的情况下，提交变更申请，包含新增、修改相关主数据内容，在申请提交后，进入待审核列表，审核通过后，对应的主数据将纳入主数据统一管理，并同步下发。

对各机构提交的主数据变更申请进行人工审核。

（10）系统管理

1）用户管理：提供梁溪区卫生健康委、各医疗机构主数据管理用户的配置，包含用户的创建、修改、停用等功能。

2）权限管理：提供各级用户权限分配管理，包含用户的角色定义，菜单权限的授权以及相关主数据的管理授权。

3）日志管理：对主数据管理系统操作、数据变更、接口调用进行日志记录并提供日志记录查看功能。

4.3.1.3 健康服务总线

基于健康服务总线实现院内与院外一体化管理和应用，包含服务配置、服务权限、服务监控、服务安全、服务报警等方面，以此实现对区域内业务协同应用服务的深度可视化管理。

（1）居民主索引服务：通过对接实名认证系统，基于居民身份证号（可通过电子健康卡、身份证、医保卡等各类有效载体读取）完善区域平台个人主索引和基础信息更新维护，完善居民主索引。

基于平台的服务管理系统对外提供个人主索引服务，包括个人信息注册、个人信息查询、个人ID获取、个人信息更新等服务，为基层医疗卫生业务系统、区属医疗机构、省妇幼保健、死亡、计免等系统提供主索引服务，实现个人信息的同步。

（2）体检数据交互服务：将区属医院体检数据注册到平台，区域健康档案系统订阅体检数据服务，定期根据居民身份证从全民健康信息平台获取居民本年度在区属医院的体检信息，生成公卫体检更新待办提醒，由公卫医生确认/订正后引入健康体检表单完成本年度公卫健康体检任务。

（3）计免信息交互服务：将省平台下发的计免数据以服务方式注册到平台，区域健康档案系统根据需要订阅计免接种记录数据服务，定期根据居民身份证从区域平台获取接种记录信息，生成接种记录表，完善健康档案数据。

（4）妇幼保健信息交互服务：省妇幼保健系统调用平台主索引服务获取孕产妇或儿童基本信息，如查询无档案，可新建主索引，关联孕产妇或儿童基本信息，并生成简档推送给公卫系统，完善健康档案，避免数据的重复录入。

（5）死亡信息交互服务：将死亡登记数据注册到平台，区域健康档案系统订阅死亡报卡数据服务，定期根据居民身份证从全民健康信息平台获取辖区居民死亡报卡信息，生成健康档案注销提醒，由公卫医生确认后完成健康档案注销任务。

（6）诊疗信息交互服务：将区属医院诊疗数据注册到平台，区域健康档案系统订阅诊疗数据服务，定期根据居民身份证从全民健康信息平台获取辖区居民在区属医院的门诊/急诊就诊记录、患者入院记录、手术/操作记录、患者输血记录生成居民健康档案更新待办提醒，面向基层医疗卫生相关业务系统提供居民相关用药、检验检查等信息的查询和引用，由公卫医生确认/订正后更新到健康档案中。

4.3.1.4数据共享交换

依托于省平台统一的数据集标准，实现对于基层的数据标准高质量规范的采集，已达到省平台的数据准确、一致、高可用，以支撑基于省平台的数据综合利用，提升省平台对于卫生决策支持的作用。

（1）拓展数据采集范围

依据省厅最新的标准规范，拓展数据采集范围，包括全省统一门诊电子病历内容拓展、省级平台下发计免、妇幼、死亡等数据接入等范围。

1）数据采集标准调整

数据采集脚本调整：按新的数据标准及业务范围调整数据采集接口，包含医疗类数据表标准的扩充，包括江苏卫生信息数据集医疗住院数据、医疗检验检查、医疗门诊扩展含中医、治疗输血数据、耗材收费数据、医疗质控数据、药品耗材进出；公卫数据集包括《居民基本信息表结构》《居民健康摘要表结构》《成人健康体检表结构》《高血压患者随访表结构》《糖尿病患者随访表结构》《中医体质辨识表结构》；

数据质控规则调整：按新的标准对省下发数据、基层数据进行质控；

EHR展示：对于新增加的死亡、妇幼、计免等数据整合到EHR当中，同时需对新标准进行调整；

BI数据集扩充：增加死亡、妇幼、计免数据整合，并对涉及标准数据进行转换。

数据上传脚本调整：按照最新省标要求调整数据上传接口，包含基层医疗、公卫数据集、电子病历数据集等。

2）全省统一门诊电子病历内容扩展

门诊医生站必须采用全省统一的门诊电子病历模板进行升级改造，依据省厅最新的标准规范对全省统一门诊电子病历内容采集拓展，并对电子病历中流行病学、慢病症状、传染病症状进行采集，实现传染病、慢性病情况的监测预警。

3）省级平台下发数据接入

依据省厅最新的标准规范，接入省级平台下发的妇幼、计划免疫、死因登记、三级医院诊疗信息等数据。

孕产妇保健信息：孕产妇基本信息（孕产妇建卡）、初次检查、产前筛查和产前诊断管理、产前检查、妊娠风险筛查和评估管理、产时管理及新生儿登记、产后访视、产后42天检查、孕产妇双向转诊。

儿童保健信息：基本信息（儿童建卡）、新生儿访视、儿童健康体检、入园体检和六一体检、高危新生儿管理、体弱儿管理（营养性疾病儿童管理）、新生儿疾病筛查管理、听力筛查、视力筛查、口腔保健、儿童双向转诊。

死亡登记信息：死亡登记表信息。

计划免疫信息：儿童基本信息、新生儿家族史信息、新生儿出生状况信息、免疫史接种记录信息、儿童疾病史记录信息、儿童禁忌证记录信息。

三级医院诊疗信息：辖区居民就诊信息、用药信息、检验检查信息、收费信息等。

（2）替换基础数据码表

按照省平台现有的码表字典替换现有平台的码表字典。

（3）历史数据处理

依据省厅最新的标准规范，对基础码表切换后的基层医疗历史数据、基本公卫历史数据进行处理，进行标准间数据转换。

4.3.2医院信息平台应用升级

利用平台汇聚数据优势，充分挖掘平台数据价值，基于平台服务总线面向基层提供对内对外的业务交互和数据交互服务，提升基层服务能力和服务效率。

4.3.2.1信息共享中心应用

（1）EHR升级

1）内容展示完善

根据上级平台下发的公卫数据（如妇幼、儿童接种、死因登记、三级医院诊疗等数据），区域平台对上级平台交换共享的相关业务数据进行整合应用，同时根据省下发电子病历规范，完善EHR内容。

2）安全管理

日志跟踪：对健康档案共享调阅进行日志跟踪，掌握调阅详情，用户调阅患者电子病历时，需通过患者授权（授权方式：APP、短信）；

调阅授权：用户调阅患者电子病历时，需通过患者授权才可以拥有访问权限（授权方式：APP、短信、CA）；

水印保护：当医生在调阅居民健康档案信息时，系统界面以水印形式显示操作者姓名及登录账号等基本信息，当居民健康档案信息被截图外泄时可通过水印信息溯源，进一步加强电子健康档案浏览器信息安全管理；

记录锁定：支持对某一些记录进行锁定，医生需要患者授权才能查看这些记录；

数据脱敏：对健康档案中涉及敏感的信息进行脱敏，通过正则表达式设置相应规则，对涉及的敏感信息进行替换、隐藏。支持对整个平台以及区域内各业务系统调用。

3）用户管理：支持对居民的身份认证、用户注册以及用户账户信息进行管理。通过居民身份证号与手机号进行身份认证，支持短信、消息、二维码授权等多种共享调阅认证方式。

4）隐私安全：支持隐私设置、调阅授权、调阅授权提醒功能，居民可以自己设置隐私密码，并支持对单次就诊的记录进行隐私保护锁定，对于医生端收藏、关注进行授权，同时提供EHR调阅访问授权消息提醒。

（2）协同平台业务对接

通过平台协同服务组件构建区域公卫协同服务应用，实现区域各医疗机构间的业务协同和数据共享，辅助家庭医生工作，提升家庭医生工作效率和服务水平。

智能协同管理系统就是通过将各种服务或系统集成到协同系统上统一发布，通过平台统一的患者主索引将各项服务串联起来，根据患者基本信息，患者诊断信息，患者健康状况等信息自动触发内置的服务引擎，实现不同机构之间、不同系统之间、不同业务之间的智能提醒和业务协同。

1）慢性病报卡业务协同

通过协同平台与慢病报卡系统对接，在医生站提供慢性病报卡管理服务，可以进行高血压、糖尿病等慢病的报卡，实现系统间的数据共享，减少重复录入；

消息提醒：在诊疗或其他服务过程中确诊该患者为高血压、糖尿病等慢病，为医生提示慢性病报卡任务，进行慢性病报卡。

2）死亡报卡业务协同

通过协同平台与死亡报卡系统对接，在医生站提供死亡报卡管理服务，可以进行死亡登记报卡，实现系统间的数据共享，减少重复录入；

消息提醒：在诊疗或其他服务过程中确诊该患者死亡，为医生提示死亡报卡任务，进行死亡报卡；

3）双向转诊集成与协同

通过协同平台对接双向转诊系统，在医生站提供双向转诊服务，包含上转申请、下转申请、转诊跟踪、上转接诊、下转接诊并实现系统间的数据共享，减少重复录入。

消息提醒：在诊疗或其他服务过程中基于转诊指征，为医生提示需转诊、待接诊等信息。

4）妇幼保健业务协同

通过协同平台与省妇幼保健系统对接，在医生站提供妇幼保健服务，并实现系统间的数据共享，减少重复录入；

消息提醒：在诊疗或其他服务过程中确定怀孕、通过平台数据检索判断有待完成儿童/妇女保健任务，为医生提示孕情建册、儿童/妇女保健等任务；

5）计划免疫业务协同

通过协同平台与省计划免疫系统对接，在诊疗或其他服务过程中提供预防接种服务任务提醒。

6）临床辅助诊断（CDSS）业务协同

通过协同平台与CDSS系统对接，实现在医生站智能诊断、用药推荐等，辅助医生对患者进行诊断。

4.3.2.2平台监管分析应用

（1）监管分析完善

对新增接入的包括计免、死亡、妇幼数据、医院诊疗数据、体检数据等采集内容进行分析展示。

（2）新增固定报表

指标库管理：可以实现自定义指标库管理；可以对指标值进行定义，指标分子分母可定义；

固定报表：综合管理类报表（人员情况，财务管理，资产管理）卫统报表，省级基本公卫报表（10张），省级家庭医生管理报表（1张），医疗管理报表（医疗收入，药品管理，疾病管理）

报表表头管理：在现有报表增加表头管理（包括名称、时间、期限）。增加导出电子表格的功能。

财务管理、资产管理支持导入功能。

资产管理增加二维码扫码管理，支持资产标签的打印功能。

4.3.2.3绩效管理应用

绩效监管业务核心功能围绕“指标管理－数据采集－评价分析－结果应用”全流程构建，适配新址信息化改造后基层医疗服务监管需求。一是指标管理功能，支持指标体系的新增、修改、删除、启用/停用等维护操作，可按基本医疗、公共卫生、服务质量等核心维度分类管理，同时预留指标权重配置接口；二是数据采集功能，实现与新址HIS、LIS、公卫服务管理等系统的数据自动同步，同步支持手工填报、附件上传等补充采集方式，保障绩效数据来源全面、准确；三是评价分析功能，具备绩效指标自动核算、多维度对比分析（如科室对比、季度/年度对比）、异常数据预警等能力，可生成可视化评价报表；四是结果应用功能，支持绩效评价结果在线下发、反馈，关联整改任务跟踪模块，实现“评价－反馈－整改－复核”闭环管理；五是系统管理功能，涵盖用户权限分配、操作日志查询、数据备份等基础运维功能，保障监管业务规范开展。

（1）系统配置管理

1）用户管理

a.用户权限管理

组织架构对接：与医院现有人事管理系统或统一身份认证平台对接，自动同步科室、人员变动信息。

群组管理：按医院行政层级（院级、职能部门、临床科室、班组）建立用户组群，统一管理菜单、视图、访问权限、数据规则及组间集成。

角色管理：基于岗位职责创建角色模板（院长、财务科长、护士长、采购专员等），实现权限继承与冲突检测机制。

用户管理：提供用户全生命周期管理，支持职工信息批量导入，与工号及身份证信息绑定，离职人员账号自动停用并保留完整操作审计轨迹。

三权分立：符合信息系统安全等级保护三级要求，实现系统管理员、安全保密管理员、安全审计员权限分离。

b.用户界面配置

自定义筛选：用户可将常用查询条件（科室、时间段、金额区间等）保存为个人或公共筛选方案。

菜单管理：按角色动态配置功能菜单，实现科室级菜单权限分配，提供快捷菜单收藏功能。

视图管理：自动记忆表格列宽，固化常用查询条件，支持个人视图保存及科室内共享。

主题配置：提供不少于5套系统主题配色方案，允许按科室进行个性化设置。

c.邮件与消息机制

邮件服务器：支持配置医院内部SMTP发件服务器及SSL加密传输。

消息类型：定义系统内部单据讨论信息的内容分类。

字段变更追踪：记录单据特定字段的变更历史，完整保存变更前后值。

消息记录：存储单据讨论完整内容。

邮件记录：保存邮件交互具体内容。

关注者管理：支持多人讨论场景下的关注人员信息维护。

收件服务器：支持配置收件服务器参数。

摘要邮件：按科室、岗位生成每日/每周业务摘要邮件，内容包括关键业务指标和待办事项。

2）数据库结构管理

模型管理：提供医院核心业务模型（员工、物资、资产、科目等）扩展接口，支持自定义字段及记录规则配置。

字段管理：支持模型字段的增删改操作，可设置字段关系与各类属性，实现字段级权限控制。

模型约束：管理模型各类约束信息。

多对多关系：配置模型间多对多关联。

附件管理：统一管理默认附件资源及各类上传附件。

日志管理：提供日志级别配置，自动统计汇总数据库日志记录。

小数位精度：配置不同模型金额字段的保留小数位数。

自动备份：配置数据库自动备份服务，支持差异备份与全量备份策略，备份文件保留不少于30天。

3）自动化任务

调度任务：管理和执行系统预定任务，支持定期自动执行或手动触发一次性操作，可配置执行时间、频率和条件。

安全管理

访问权限：管理系统用户和组的增删改查权限。

记录规则：配置数据验证与约束规则，实现群组对模型数据范围的可见性控制。

4）系统参数管理

键值对配置：提供系统默认配置项的键值对维护功能。

5）动作管理

动作管理：管理系统各类动作配置。

报告管理：管理系统各类单据报表打印动作。

窗口动作：管理系统各模型跳转界面的动作、数据范围与权限控制。

服务器动作：管理系统预制动作的执行配置。

6）序列与标识符

外部标识：提供系统各类记录的外部唯一标识。

序号管理：管理系统各类序列编码结构。

7）审计日志

审计规则：配置单据审计日志监控规则，针对特定单据记录增删改查操作。

日志查询：根据审计规则配置获取并展示审计日志。

用户会话记录：记录系统用户会话信息。

HTTP请求记录：记录用户HTTP请求相关信息。

8）通用配置

快速编码：提供新建字段的键值对选择记录集。

外部数据源：支持与外部数据库连接配置与数据交互。

警示信息管理：配置系统内部各类报错信息主体。

通用数据表：提供动态配置大表，实现页面属性动态扩展。

通用日志：记录通用数据使用情况。

行级权限控制：提供Rls记录规则实现行级数据屏蔽策略。

字段筛选与分组：配置各单据界面的固定筛选与分组功能。

快捷链接：配置用户快捷访问菜单，可挂载文件、系统界面或外部链接。

常用SQL库：提供常用SQL配置功能供其他模块调用。

币种管理：维护系统常用币种信息及不同时期汇率转换。

9）报表管理

报表配置：定义系统各类配置报表参数。

报表设计：支持用户自定义报表（如Ureport）的设计与维护。

自定义报表：支持挂载菜单类自定义报表。

Word模板：配置Word模板类报表。

SpreadSheet报表：配置SpreadSheet报表功能界面。

数据集配置：自定义报表基础数据查询集合配置，支持结果预览。

接口日志

接口注册：管理系统服务类接口交互权限。

接口日志：记录系统服务类接口被调用信息。

外围接口日志：记录与外部系统接口数据交互的往返报文、状态与结果。

身份令牌：记录系统接口交互的身份令牌信息。

10）消息中心

待办事项：管理首页待办记录，提供源单据跳转关联。

11）并发管理

并发管理器：配置系统并发管理属性，管理并发数与系统级分配。

并发程序：定义并发管理器下并发请求及其调用关系。

并发请求：记录并发程序启动后的参数与执行情况。

审批管理：提供全院单据审批功能，包括指定人员/角色、审批信号设置与动作执行。

审批角色：配置审批流中角色类审批节点的人员范围。

审批流实例：记录每张单据审批流程的具体信息。

权限转交：提供审批中人员转移功能，适用于调岗或离职交接。

审批条件配置：根据单据不同属性配置不同审批流程流转规则。

12）工作台配置

图标配置：配置系统首页图标样式。

数据配置：配置首页数据展示块范围。

自定义动作：配置首页数据库下钻或跳转功能。

工作台配置：配置不同角色首页的快捷入口、待办、常用报表、事件监控与图表展示。

待办配置：配置首页待办信息的具体取值逻辑与规则。

13）基础数据管理

医院信息：管理医院基本信息（名称、地址、电话、邮箱），提供财务、预算、合并报表、人事配置功能。

业务伙伴分配：支持多医院业务伙伴管理与分配。

资金来源：配置资金来源相关属性。

（2）绩效管理

1）绩效数据管理

组织维度：包括单位（医院）、院区、科室（绩效单元）、个人；

时间维度：月度、季度、年度；

绩效单元：按医生、医技、护理、医辅、行政定义绩效单元；

定义绩效单元上下级关系，绩效单元的风险系数；

定义绩效单元与HR科室的对应关系；

定义绩效科室下分配的人员信息，以及人员的岗位系数、岗位标准、风险系数。

2）指标体系

指标体系：可维护单位、科室或个人等不同层级的指标体系，并指明其适用对象；

可根据不同科室单位维护不同的指标体系；

同一指标体系可指定适用于一个科室或多个科室，一个员工或多个员工；

当一套指标体系同时用于多个科室或个人时，可对特定的科室或个人+指标进行排除；

明细指标：在指标体系下维护明细指标；

指标可定义级次，及指标的上下级关系；

指标可定义组别，区分医疗、公卫及奖惩组别；

指标或区分定量与定性，并进一步进行明细定义，结果指标分值定义其得分计算；

对于定性指标，可进行单选或多选；

对于定量指标，可通过公式、SQL语句、函数等多种方式进行计算；

指标值是否允许修改，涉及在考评单据中的指标是否允许修改。

3）指标数据收集

指标数据维度，提供不同维度数据，方便后续取用；

指标按组织与期间两个维度，组织维度包括单位、科室与个人，期间维度包括年度、月度、日；

按上述两个维度3*3计9份不同维度组合的汇总数据，供后续使用 ；

业务指标，业务指标主要由HIS等前端业务系统提供，通过接口进行对接收集；

按月报、年报、日报分别获取；

财务指标，主要取自财务报表；

其他来源，对于前端及财务无法直接获取的指标，可手工填写。

4）主数据映射

医院映射转换：涉及多医院的情况，进行医院的映射转换；

科室映射转换：对于医疗下的科室的映射转换；

员工映射转换：对员工进行映射转换。

5）考评方案管理

a.监管指标设计

提供资源配置、资产运营、工作负荷、治疗质量、工作效率、患者负担、科研成果等多个角度的绩效指标监管，支持监测与了解医院日常运行的基本情况。

资源配置是对各类开放床位、卫生人员数量、医用建筑面积等卫生资源数据进行同比、环比分析，支持从资源配置的角度了解各医院的发展状况。

支持对门诊工作量、住院工作量、手术工作量等进行同比、环比分析。

支持对住院患者平均住院日、床位使用率等指标进行同比、环比分析。

支持对资产负债率、药占比、百元固定资产的医疗收入等医院运营指标进行同比、环比分析，掌握医院运营状况的好坏。

支持关注医院各项资源配置情况，展示各个医院的情况，支持可进行同比、环比及医院之间相互比较分析。

支持关注医院治疗质量情况，主要分析指标来源于医院评审实施细则等相关内容。

支持关注医院资产运营情况，主要分析指标来源于医院评审实施细则等相关内容。

支持关注科研成果分析情况，主要分析指标来源于医院评审实施细则等相关内容。

b.考评方案设计

医院自评：医管中心制定医院绩效考评方案，医院进行自评和相关附件上传；

绩效计算：根据医院填报的结果进行审核和绩效考核计算；

经济效益：关注成本收益率、收支结余率、人均业务收入、资产周转率、百元收入材料耗用率、单床产值、收支结余、病员欠费率、试剂材料消耗率、人均成本等绩效指标。

病人负担：关注药品比例、人均门诊费用、人均住院费用、人均医保费用、病员有效投诉例数、业务科室满意率等绩效指标。

患者满意度管理：关注对医疗服务满意度、病人满意率、门诊病员增长率、住院病员增长率、科室满意率、检查病人增长率、病人回头率等绩效指标。

缺陷管理：关注病员投诉率、医疗赔偿率、职工投诉率等绩效指标。

服务效率：关注就医流程评分、年门急诊人次、急诊抢救人次、手术人次、入出院人次、平均住院日、平均开放病床数、实际开放总床日数、实际占用总床日数、出院者占用总床日数、病床使用率、人均每日担负诊疗人次、年均出院人次、人均每日担负住院床日、人均检查次数等绩效指标。

服务质量：关注出入院诊断符合率、甲级病历率、病人治愈率、处方合格率、护理质量综合指标、院感质量综合指标、医疗质量综合指标、医辅综合质量指标、行政综合质量指标、手术前后诊断符合率、临床主要诊断病理诊断符合率、CT检查率等绩效指标。

科研技术：关注新项目开展评分、人均科研课题数量、人均发表论文数量、人均继续教育学分、获得科技成果奖项、申报专利、争取科研奖项、SCI论文数、新项目新技术、学术文章及合理化建议等绩效指标。

职工成长：关注医院文化认同率、继续教育经费占业务收入比、职工培训合格率、基本技能掌握情况、学历与职称结构评分、人均医学生带教人数、人均住院医生培训人数、年培训时数、医疗安全培训会、业务学术培训会、思想教育培训会、职工培训参加率等绩效指标。

综合绩效分析：对各医院指标明细得分进行列表分析，及时掌握医院绩效的执行情况。对医院绩效排名的分值按分析维度（包括社会评价、内部管理、发展实力、运行效率四个维度）挖掘到各指标项，详细了解各医院绩效的完成情况。

6）考评任务下发

科室考评任务：以医院整体下达任务，按科室或绩效单元生成考评单据；

个人考评任务：以科室整体下达任务，按科室下人员生成考评单据；

考评期间选：考评期间允许选择，可选择安排好月度或年度为周期进行任务下达与考评；

根据考评任务生成的考评单据，院内包括科室及个人考评，考评结束后，可得到百分制的考评得分，根据评级标准得到优秀、良好、合格、不合格等评级并在后续的绩效奖金计算时被使用 。

功能包括：

考评中涉及的指标值，可由系统进行获取或手工填写，对于系统获取或计算获得的值，可根据指标设置是否允许修改进行控制；

根据考评单据下的所有指标的得分，可得到考评单据的得分支持进行标化处理得到最终得分；

根据最终得分及结果等级评定规则，得到考评等级；

院内考评可包括科室考评及科室下的个人考评的结果与等级，可影响一次分配及二次分配的结果。

7）数据采集接口

患者基本信息采集；

患者就诊数据采集；

处方数据采集；

门诊费用数据采集；

住院费用数据采集；

检验数据采集；

检查数据采集；

家庭医生服务数据采集；

公共卫生服务数据采集。

4.3.2.4“健康梁溪”应用升级

在现有“健康梁溪”应用中的健康档案调阅基础上，新增检验检查报告、体检报告的查询，同时基于家庭成员的授权，查询家庭成员的健康档案记录。认证通过的居民可以通过“健康梁溪”查询个人在医院的检查检验信息、体检信息。

（1）检验检查报告查询

按照3个月内、半年内、一年内、全部等时间维度展示居民在区域内所有医疗机构的检验记录，展示信息包括检验项目、检验时间、检验医院，支持点击检验记录查看检验报告。

支持影像报告查询、影像文件在线调阅。

（2）体检报告查询

按照体检发生的时间顺序展示居民在区域内所有医疗机构的体检记录，展示信息包括体检机构、体检类型（健康体检、学生体检等）、体检日期，支持点击体检记录查看体检报告明细。

4.3.3医院信息系统升级改造

4.3.3.1 医院业务管理中心

搭建统一服务框架，于框架内实现各系统机构、人员的统一管理，权限集中分配、统一运维监控；建立标准目录（药品、材料、收费项目），按照统一规范进行分级分类和格式标准化；同时提供主数据下发统一入口，下载平台下发的基础数据或映射关系，基于区域统一基础数据进行应用。基于统一服务框架，通过统一服务入口，提供临床服务、病历服务等。

（1）机构信息：提供对社区医院及科室信息进行注册和维护管理，平台为每个机构分配唯一的标识，可以解决居民所获取的医疗卫生服务场所唯一性识别问题，包括区域内卫生机构、科室信息的注册功能，从而实现机构信息的规范管理。

（2）人员信息：提供区域卫生人员信息的统一注册和维护功能，平台为每一位医疗卫生人员分配一个唯一的标识，作为与系统交互的用户标识，系统功能具体包含人员信息的查询、新增、编辑、删除、导入、导出等，从而实现人员信息的规范管理。

（3）权限管理：实现系统注册机构、机构权限、用户及角色进行设置维护，规范管理。

角色管理：提供用户的权限设置功能。

权限管理：主要对机构、角色进行数据权限管理，使不同的机构、不同的角色有不同的数据权限。

（4）三大标准目录：提供收费项目、药品、材料等注册以及对下级机构申请目录的审批功能，并支持对目录信息的批量导入导出。

收费项目目录：实现收费项目目录标准建立及信息维护，进行规范管理。

药品目录：实现药品目录标准建立及信息维护，进行规范管理。

材料目录：实现材料目录标准建立及信息维护，进行规范管理。

（5）单点登录：实现对接入的服务实行单点登录管理，用户只需登录一次即可访问所有授权应用系统，包括用户账户管理、授权控制、身份认证、加入应用环境、同步应用环境等。

账户管理：对不同卫生机构，不同科室医务人员分配账户，并进行规范管理。

权限控制：对登录角色进行划分，对不同角色分配对应权限，并支持查询某个用户已开通了哪些权限信息，支持第三方系统用户信息注册及登录权限认证功能。

身份认证：身份认证用于验证用户的身份，该功能是在用户执行医疗卫生应用与平台之间的事务的场景下被调用，以验证参与事务用户的合法性。

（6）主数据下发统一入口：提供主数据接收统一入口，接收平台下发的主数据（机构、人员、诊断信息），基于下载的基础数据进行统一应用。

（7）运维监控：实现各服务项目及业务功能，统一运维监控，进行规范管理。

4.3.3.2 架构升级

BS架构升级

主要对社区医院信息系统的技术架构升级（从传统的C/S到目前流行的云模式B/S架构），业务流程优化，基础功能扩展，加强电子病历质量控制，为全科医生提供一站式服务门户。

支持通过浏览器使用到最新版本的软件；

支持更友好操作界面；

支持系统内服务接口监控，提供日志查阅，精准定位问题。

支持统一维护，实现“一次录入、多点共享”，提高医生操作效率。

4.3.3.3 医院HIS系统升级改造

（1）门诊管理

a. 门急诊挂号

病人信息管理：提供病人基本信息录入和修改功能；

门急诊挂号：支持挂号类别设置，门急诊病人挂号和挂号日结；

支持挂号预约和挂号查询功能；

账务统计报表：支持挂号费用查询和账务统计结转等。

b. 门急诊费用

门诊收费管理：支持门急诊收费和医生站处方收费、门诊收费日结和医保的接入；

门诊退费管理：支持门诊急诊退费和退药功能，支持医保病人退费；

账务统计报表：支持门急诊科室收入统计、门急诊收费员统计、收费员日结汇总、收费员工作统计、门急诊收入情况汇总等统计功能；

收费模板管理：支持药品、材料以及收费模板的建立，并且支持科室模板、全院模板，以及医生模板建立以及医生站和门急收费模板的调用；

自定义查询：支持门急诊医生工作量统计、门急诊大处方统计、门诊收入构成、医生处方金额排名、门急诊收入统计等功能。

c. 门诊医生站

支持建档挂号、工作列表、病历录入、处方录入、医技申请单、单据列表、医技报告、患者任务中心等功能，同时支持公卫、家医、合理用药、CDSS（临床辅助决策）等外部服务接入。

1）建档挂号

针对挂号免收费的情况，患者来院后，无需在挂号窗口进行排队挂号，支持由医生在医生工作站为患者进行挂号，在医生搜索或建立患者信息后，为患者进行挂号接诊，缩短患者就医时间，降低医院挂号成本。

2）工作列表

就诊列表：支持医生进行科室的切换（全科、中医、专科等）和患者就诊列表的查看（待就诊、就诊中、已就诊）。

患者信息：支持同基本公卫、家医签约等系统的对接，实现在接诊界面查看患者的基本信息、签约信息、健康指标信息等，便于医生能够对就诊患者有初步了解。

功能升级后的要求：

除接诊页面所展示的患者就诊列表外，单独新增就诊列表页，支持医生进行科室的切换（全科、中医、专科等），支持患者就诊列表的查看（待就诊、就诊中、已就诊）；

支持卡片和列表两种展现形式，医生按需选择；

支持特殊标识（是否签约，费别）等加亮显示；

支持在病人列表进行分诊叫号。

3）病历录入

支持病历录入功能，同时可引用个人、科室、全院等不同权限的电子病历模板，提供患者既往病历查询、病历打印、常用符号引用等功能。

功能升级后的要求：

界面美观、易用；

将医生在病历录入时需要用到的功能统一放于界面右侧，方便快速点选使用。

4）处方录入

支持在门诊医生站进行西药处方、中药处方、治疗项目的录入，提供处方模板引用、历史处方复用、常见药品收藏等功能，提供用法联动及处方打印功能。

功能升级后的要求：

支持对常见药品进行收藏，（收藏的药品在药品开立时显示、常用药品处展示）需要时一键引用；

支持自备药与院内药分组；

将药品、自备药以及文字医嘱分开开立，更为清晰；

药品模板统一归类到右侧工具栏，可鼠标一键点选，方便快捷，提升效率；

增加药品事前事后分组。

5）医技申请单

支持在门诊医生站直接发起检查检验申请，支持开立多个检查检验申请单，同时支持患者历史申请单复用及模板引用。

功能升级后的要求：

检查检验项目在界面左侧可一键选择，不再弹出新界面；

模板统一放于界面右侧，方便快速点选使用；

在开立不同科室的检查检验项目时，自动生成多个申请单页面以区分；

同级目录下支持申请单合并开立，同一科室支持开立多个申请单；

优化检查单开立时部位选择，支持检查单开立依据项目的不同匹配对应部位选项。

6）单据列表

支持查看患者此次就诊已开立的处方、检验检查等单据列表及明细，医生可对单据列表进行预览、打印、作废、修改。

功能升级后的要求：

支持在单据列表中打印病历。

7）医技报告

支持在门诊医生站查看患者的医技报告，同时可将异常项目数据引用至病历辅助检查模块。

功能升级后的要求：

“医技报告异常数据引用”统一放于界面右侧，方便快速点选使用；

增加查看医技报告的时间筛选条件（最近一个月、三个月、半年、自定义）。

8）患者任务中心

提供针对以患者为视角的任务中心，实现在接诊过程中对患者的基本公卫、家医、体检等任务进行提醒，同时可依据任务优先级进行处理。

公卫任务提醒及处理：对已建档居民就诊时，支持医生站对随访、专项建档、健康教育等公卫任务进行提醒和处理。提供多慢性病综合随访表单应用，支持随访任务的“一次录入、多点共享”，同时可依据录入的诊断自动匹配健教知识库生成健教处方。

家医任务提醒及处理：对于已签约居民就诊时，支持在医生站对续约、履约等家医任务进行提醒和处理，同时针对已签约的临床类服务项目，支持服务项目的申请和单据打印，待报告结果返回后可实现签约任务的自动履约。

体检任务提醒：支持公卫医生在基本公卫系统中依据体检计划安排，将体检人员申请提醒发布显示任务中心，同时申请数据推送到区域体检中。老年人来院就诊时，支持在医生站通过任务中心进行提醒，体检完成后报告数据上传至基本公卫中。

功能升级后的要求：

提供以患者为视角的任务中心，建立统一的任务提醒与执行的出入口，医生在接诊时可快速查看患者当前有哪些待做任务。

按照任务优先级进行分类以及展示任务处理的计划时间，可依据任务紧急程度完成对应任务处理。

d. 门诊护士站

主要实现门诊皮试、注射、输液、治疗单管理，配合门诊医生完成门诊诊疗服务。主要功能包括：

1）门诊皮试管理

医生开具皮试药品后，支持护士在护士站进行查询，获取皮试病人基本信息以及皮试具体项目信息。提供皮试登记结果登记入口，支持将皮试结果同步至门诊医生站。

2）门诊注射、输液、治疗单管理

查看患者列表，默认展示当天存在注射、输液以及治疗单的患者列表，可以进行时间筛选，支持按频次、单人以及多人单据打印。

e. 门诊医技单

支持同检查检验系统对接，在门诊医生站直接发起检查检验申请，结果出来后可在门诊医生站查看患者的医技报告信息。

医技模板、历史检验单统一放于界面右侧，方便快速点选使用；

开立不同科室的检查检验项目时，可自动生成多个申请单页面以区分；

同级目录下支持申请单合并开立，同一科室支持开立多个申请单；

支持检查单开立依据项目的不同匹配对应部位选项。

f. 门诊日志

支持查看门诊就诊过的患者列表以及对应患者的就诊明细。

（2）住院管理

a. 出入院管理

提供病人出入院管理功能，主要功能包括：

入院管理：提供病人入院登记、医保登记和病人信息修改功能，以及入区登记、床位分配、入院撤销功能；

出院管理：提供出区登记、出区召回、出院结算、转院管理、出院召回等功能。

b. 住院医生站

主要提供住院医生首页、住院病历、住院医嘱、住院诊断、医技申请单、患者信息查询以及转科申请等功能。

1）住院医生首页

患者列表：支持卡片、列表两种不同的病人列表展现形式，直观展示住院患者信息；

病人筛选：支持对危重病人、新病人、当前医生所管理的病人进行筛选；

快捷入口：支持病历书写、医嘱录入、诊断录入、检验检查报告、患者信息查询及修改、转科申请等快捷入口。

功能升级后的特点：

鼠标滑至特殊标识时（如过敏史），可查看具体过敏信息。

2）住院病历

主要包括住院病案首页、住院志、住院病程记录、住院记录等治疗文书；支持引用个人、科室、全院等不同权限的住院病历模板，提供患者历史住院病历查询、病历打印、住院日志查询、常用符号引用等功能。

功能升级后的特点：

界面更加简洁，易用性强。

将医生在病历录入时需要用到的功能统一放于界面右侧，方便快速点选使用。

3）住院医嘱

医嘱开立：支持长期医嘱、临时医嘱、特殊医嘱的开立及审核；

医嘱浏览：支持医嘱浏览功能，便于医生对所开具医嘱当前状态进行审查，包含未提交、已提交、已校对、已执行、停止、取消等；

成套医嘱：支持医生引用及维护个人、科室、全院等不同权限的成套医嘱；

历史医嘱：支持医生对患者历史医嘱的查看及复用；

特殊医嘱：支持文字医嘱、膳食医嘱、自备药等特殊医嘱的开立；

医嘱维护：支持个人医嘱模板的维护、药品的自动分组以及是否默认药品信息频次和用法等功能。

功能升级后的特点：

界面样式更加优化，操作更加便捷；

长期、临时、出院带药进行拆分；

增加医嘱浏览功能；

将药品、草药包、项目、检查、检验以及特殊医嘱等进行拆分，更为清晰；

将特殊医嘱进行拆分（文字、自备药、出院、术后、膳食等特殊医嘱）。

4）住院诊断

诊断列表：支持查看患者已开立诊断列表，主要包括诊断类别、诊断名称、入院病情等信息。

诊断开立：支持入院初诊、出院诊断、病理诊断等不同类别的诊断开立、修改、删除等功能；

诊断复制：支持开立新诊断时，复制已开立的诊断，减少医生重复录入工作量。

功能升级后的特点：

支持复制已开立的诊断，开立新诊断时，如与已开立的诊断相同，可直接进行复制。

5）医技申请单

支持在住院医生站直接发起检查检验申请，支持开立多个检查检验申请单，同时支持引用患者的历史申请单。

功能升级后的特点：

在开立不同科室的检查检验项目时，自动生成多个申请单页面以区分；

同级目录下支持申请单合并开立，同一科室支持开立多个申请单；

优化检查单开立时部位选择，支持检查单开立依据项目的不同匹配对应部位选项。

6）患者信息

患者信息主要包含基本信息、就诊信息、诊断信息、手术信息以及出院信息等，支持进行信息的查看及修改。

功能升级后的特点：

将患者基本信息进行分类：基本信息、就诊信息、诊断信息、手术信息、出院信息。

患者信息更为丰富。

7）转科申请

支持医生向不同病区发起病人转科的申请，提供转科申请录入、审核以及转科接收功能。

功能升级后的特点：

界面样式更加优化，操作更加便捷。

c. 住院护士站

主要对病人入区登记、医嘱审核、执行、打印、病区领药等全过程进行管理。主要功能包括：

1）入出区

提供待入区患者列表，患者办理入院登记后，由护士对患者进行入区登记，包括分配房间、床位、主治医生、责任护士等。同时支持入区撤销、出区登记以及出区召回等操作。

2）医嘱校对

护士接收到医生开具的医嘱后进行核对确认，对存在问题的医嘱进行回退。

3）医嘱执行

提供已复核医嘱患者列表，选择对应患者完成医嘱执行操作。医嘱执行后会进行扣费，医生不可再对该医嘱进行修改。支持单个病人医嘱执行，同时选择多个病人医嘱进行批量医嘱执行。

4）病区领药

接收已进行医嘱执行的患者，提供未处理、已处理患者领药列表，支持生成病人病区领药单，依据领药单前往药房领取药品。

5）病区退药

支持已经计费的医嘱由护士发起退费，确认退费后即可给患者退费。

6）住院单据打印

提供单人治疗单据打印功能，同时支持多人治疗单据的打印，满足多场景打印需要。

d. 住院费用管理

主要提供住院费用进行管理的功能，功能包括：

1）住院收费管理：提供预交金收取退费、住院记账、批量记账、医嘱记账、固定项目记账、记账作废、住院退药管理、在院结算、出院结算、住院收费员日结功能；

2）医技收费管理：提供检查检验项目匹配、与区域医技系统接口对接功能；

3）账务统计报表：提供住院收费日报表、住院收费全班结账、住院收费月报表、科室收入统计、住院费用日报表等；

4）自定义查询：提供病人费用查询、病人信息综合查询、住院欠费查询、病人一日清单、病区费用清单、住院科室工作量、医生工作量统计等功能。

e. 住院医技单

支持同检查检验系统对接，在住院医生站直接发起检查检验申请，结果出来后可在住院医生站查看患者的医技报告信息。

医技模板、历史检验单统一放于界面右侧，方便快速点选使用；

开立不同科室的检查检验项目时，可自动生成多个申请单页面以区分；

同级目录下支持申请单合并开立，同一科室支持开立多个申请单；

支持检查单开立依据项目的不同匹配对应部位选项。

（3）药品管理

a. 药库管理

基层卫生机构用于管理药品从入库、储存到出库，以及盘点、药品调价等过程的管理。主要功能有：

1）基础数据

对药库基础数据进行维护，包含药库设置、对药库进行初始化操作以及货位管理。其中库存设置中包含对库存限量设置、库存失效设置。

库存限量设置：支持灵活设置检测频率，维护好对应的基础数据系统会按照检测频率定期对药库中所有的药品进行检测，依据各药品设置的库存限量值，超过预警值时及时提醒。

库存失效设置：支持灵活设置检测频率、失效提醒日期，维护好对应的基础数据系统会定期对药库中所有的药品进行检测，超出失效提醒日期范围的药品会及时提醒。

2）库存管理

药品入库：实现采购入库、调拨入库、盘盈入库、获赠入库等管理，支持通过手动录入、Excel导入等多种方式完成药品入库。手动录入选择药品入库时系统自动获取规格、生产厂家、价格等信息，同时支持在入库时调整药品价格。

药品退货：支持对接采购系统，发起药品退货申请，填写退货原因，自动生成药品退货单。

药品盘点：生成盘点单，盘点盈亏处理。支持按批次、按药品等多种盘点方式，同时提供多种盘点类型：分类盘点、自由盘点以及货位盘点。

药品报损：药品有损耗时完成药品报损登记。

药品报溢：药品数量比原记录库存量多时，完成药品报溢登记。

药品出库：实现领用出库、销毁出库、退药出库、盘亏出库等管理。

退库接收：接收由药房发起的药品退库申请。

药品请领：支持向上下级、同级发起药品请领申请。

药品调拨：收到来自（上下级、同级）请领单申请时，完成药品调拨；支持主动发起药品调拨申请。

药品调价：对库存药品进行调价处理。

科室领药：支持新增科室领药单。

科室退药：支持新增科室退药单。

3）计划报警

库存限量设置：实现对库存药品上、下限预警量设置。

库存报警：库存量超出预警值时及时预警，并按低储预警和高储预警进行分类展示，能够查询到各自对应预警药品信息。

失效报警：药品超出失效预警日期时及时预警，并按低储预警和高储预警进行分类展示，能够查询到各自对应预警药品信息。

药品采购：支持跟药品采购系统对接，发起药品采购申请。

4）库存台账：

实现药库药品库存量的查询，同时提供台账月结、台账查询功能。

5）批次管理：

支持药品批次管理，包含在入库、出库、调拨、退库、调价时都支持按批次进行管理。

6）统计查询：

支持药品入库、出库、调拨明细；盘点明细、盈亏处理明细；调价明细；报损明细；退药明细等查询。

b. 药房管理

支持基层卫生机构药房药品出入库，以及盘点、药品调价等过程的管理。

1）基础数据

对药房基础数据进行维护，包含药房设置、对药房进行初始化操作以及货位管理。其中库存设置中包含对库存限量设置、库存失效设置。

库存限量设置：支持灵活设置检测频率，维护好对应的基础数据系统会按照检测频率定期对药房中所有的药品进行检测，依据各药品设置的库存限量值，超过预警值时及时提醒。

库存失效设置：支持灵活设置检测频率、失效提醒日期，维护好对应的基础数据系统会定期对药房中所有的药品进行检测，超出失效提醒日期范围的药品会及时提醒。

2）库存管理

药品入库：实现采购入库、调拨入库、盘盈入库、获赠入库等管理，支持通过手动录入、Excel导入等多种方式完成药品入库。手动录入选择药品入库时系统自动获取规格、生产厂家、价格等信息，同时支持在入库时调整药品价格。

药品退货：支持对接采购系统，发起药品退货申请单，填写退货原因，自动生成退货单。

药品盘点：生成盘点单，盘点盈亏处理。支持按批次、按药品等多种盘点方式，同时提供多种盘点类型：分类盘点、自由盘点以及货位盘点。

药品报损：药品有损耗时完成药品报损登记。

药品报溢：药品数量比原记录库存量多时，完成药品报溢登记。

出库接收：实现领用出库、销毁出库、退药出库、盘亏出库等管理。

药品退库：发起药品退库申请，将药房药品退至药库中。

药品请领：支持向上下级、同级发起药品请领申请。

药品调拨：收到来自（上下级、同级）请领单申请时，完成药品调拨；支持主动发起调拨申请。

药品调价：实现对库存药品进行调价处理。

科室领药：支持新增科室领药单。

科室退药：支持新增科室退药单。

3）发退药品

发退药品包含门诊发药、门诊退药、住院发药、住院退药功能，同时提供发退药相关统计查询报表。

4）计划报警

库存限量设置：实现对库存药品上、下限预警量设置。

库存报警：库存量超出预警值时及时预警，并按低储预警和高储预警进行分类展示，能够查询到各自对应预警药品信息。

失效报警：通过选择药品失效日期，查询在该截至失效日期之前的药品信息，选择失效日期查询时可以选择设置的常用时间（一周内、两周内、一月内、三月内、半年内以及一年内）或者自定义时间。

药品采购：支持跟药品采购系统对接，发起药品采购申请。

5）库存台账

实现药房药品库存量的查询，同时提供台账月结、台账查询功能。

6）批次管理

支持药品批次管理，包含在入库、出库、调拨、退库、发药、调价时都支持按批次进行管理。

7）统计查询

提供药品入库、出库明细；盘点明细、盈亏处理明细；调价明细；报损、报溢明细；退库明细等相关统计查询报表。

（4）物资设备管理

1）物资管理

主要对医院内部的物资采购，库存，价格等进行管理，主要功能包括：

基础数据：提供生产厂家、供货商、物资类别、物资目录维护等功能；

库存管理：提供物资入库、物资退货、物资盘点、物资报损、物资报溢、物资出库、物资退库等基本库存管理功能；

调价管理：提供物资价格调整，调价单据录入和审核等功能；

采购管理：提供物资统一采购功能，包括单据录入、审核，以及采购物资的接收管理功能；

台账管理：提供物资的台账，台账报增、台账报损、台账审批等操作；

计划报警：提供库存报警、失效物资报警，以及警示库存量设置；

统计查询：主要包括入库明细、退货明细、出库明细、盘点信息表、调价明细表、报增报损明细、库存明细查询、台账明细查询；

2）设备管理

主要提供对医院内部的设备登记，库存以及查询等功能，主要功能包括：

基础数据：提供设备仓库维护、设备类别维护、设备厂家维护、设备信息维护等基础信息的建立；

档案管理：提供设备登记、设备保修记录、设备报废记录等设备档案的管理；

库存管理：提供设备的领用记录、设备的归还记录功能；

台账管理：提供设备台账查询功能；

统计查询：提供设备一览表、设备明细查询、台账查询。

（5）院长查询

主要提供门诊收费统计、住院收费统计、药品、后勤和综合信息的统计，以及门诊人次、住院人次、均次费用、大额处方、药品、抗生素占比等重要指标的展示，以及相关综合统计（总体收入统计、医院首页、医生工作量统计、科室工作量统计）报表，进而辅助管理决策。

（6）任务中心

任务中心主要是面向医生提供统一的工作任务入口或消息提醒。

在门诊医生站提供针对患者视角的任务列表提醒，使医生在对患者进行诊疗过程中，能全面了解患者待做的各项卫生任务。医生通过任务列表可以进行任务的处理，提供以医生视角查看医生所有任务的审核、分配、执行、超期情况，任务中心提供重点任务安排的设置与查看。主要任务包括家庭签约、健康管理、公卫、体检、计免等系统中所有健康任务（点单式签约/续约、慢病登记和随访、传染病报告，妇幼保健服务提醒，计划免疫服务提醒、重点人群体检服务提醒等，可直接根据任务类别点击进行相应的处理。

1）任务信息管理：支持任务分类维护（相关字典项维护），任务项目的管理维护。

2）任务注册管理：支持第三方系统任务的注册管理服务，主要包括任务访问方式、任务执行地址等功能进行设置。

3）任务容量管理：支持医生日程任务容量的设置管理，可在分配任务时依据容量大小进行均匀分配。

4）任务首页：支持任务总体情况总览以及本周详细任务的日程安排情况等信息的查看与展示。

功能升级后的要求：

支持以医生为视角的任务中心，展示其所有待做任务汇总，支持将公卫、家医、妇幼、计免等所有健康任务进行统筹管理。

日程安排（按日、周、月、年），医生可具体查看当前有哪些待做任务，合理安排自己的工作。

5.任务管理

提供任务管理功能，主要包括任务的登记、维护、分配、安排、跟踪等功能。

任务登记：支持任务创建、任务登记等功能，支持接收第三方的任务。

任务维护：对管理的任务进行修改、删除、关注、催办、打印等功能。

日程安排：提供日视图、周视图、月视图、年视图形式的任务的日程安排展示

任务跟踪：支持对开展的任务进度进行跟踪管理功能。

任务审核：支持任务审核者对需要审核的任务进行审核管理功能。

任务执行：支持任务执行者对分配给自己的任务进行执行功能。

（7）接口建设

原CS架构HIS已建接口，在进行BS架构升级后，接口需要重新对接。包括但不限于以下接口：

家医签约接口；

CDSS;

分级诊疗平台接口；

国家医保两定接口；

电子票据接口；

公卫接口；

医保DRG费用清单上传接口；

医保知识库接口；

病案上报；

传染病报卡接口；

慢性病报卡接口；

胸痛中心接口；

中医馆接口；

实现系统升级后现有接口全部迁移到新系统中。

4.3.3.4电子病历升级改造

电子病历功能升级包括电子病历的架构升级和功能升级。包括病历设置、门诊病历、住院病历、统计查询、病案管理、病案归档、病历质控。其中功能层面病历书写过程中提供事前、事中、事后全流程质控，规范病历书写，提高病历质量；无缝融入临床知识库和临床辅助决策应用，为医生在病历书写过程中提供智能推荐及治疗方案，同时在处方开具、检验检查等项目下达时，提供合理性校验，减少医疗差错，提高医疗安全质量。

（1）病历设置

病历设置主要提供病历参数配置、科室管理、机构权限、文档设置、模板管理、元素管理、内容质控、段落管理等功能。主要包括：

1）病历参数配置：提供医疗机构系统功能的个性化设置；

2）科室管理：提供医疗机构的科室对照设置；

3）机构权限：提供医疗机构的病历目录权限设置；

4）文档设置：提供医疗机构对病历权限的设置。

5）模板管理：提供模板设计功能、下载功能（江苏省统一规划区域医疗机构病历模板，下属医疗机构下载功能）；提供全院、科室、个人的模板；提供导入、导出模板功能。模板切换支持门诊医生在接诊时依据实际需要切换对应病历模板。

6）元素管理：提供并维护结构化的元素，作为病历模板中所录入的元素节点信息，成为结构化电子病历重要的组成要素。其中元素管理涉及元素类型、显示边框、允许删除、允许修改等信息。

7）内容质控：提供对电子病历元素内容质控的设置；

8）段落管理：提供对病历段落的管理。

9）病历编辑器：支撑病历模板的制作以及病历书写业务开展，包含文档操作、光标操作、插入操作、编辑操作、表格操作、删除操作、打印操作、存储操作、段落操作、结构化操作、界面设置、痕迹操作、键盘操作等功能。

功能升级后的要求：

采用全省统一的门诊病历模板；

支持对段落模板进行配置管理。

（2）门诊病历

按照江苏省统一的门诊病历模板。

1）门诊患者管理

提供门诊患者信息的基本联动，获取HIS中患者个人基本信息；

提供门诊病历书写统计列表，可按年龄、病历书写情况、机构、科室、就诊日期等多种条件进行筛选；支持查看病历的书写详情，针对还未书写的病历，提供病历书写入口。

2）病历书写

提供门（急）诊病历书写、打印功能，同时在病历录入过程中提供智能化输入，提升病历录入效率，减轻医务人员工作压力。

模板切换：提供默认模板设置功能，同时支持门诊医生在接诊时依据实际需要切换对应病历模板。

处方联动：提供中医处方、西医处方、诊疗项目的联动。

病历模板：提供模板维护及使用功能，支持个人、科室、全院不同权限模板引用；

段落模板：提供主诉、现病史、既往史等常见性段落模板的引用功能；

既往病历：提供门诊既往病历的查阅功能，同时支持历史病历复用；

医技报告调阅：提供门诊检查报告和门诊检验报告的调阅；

医技报告异常数据引用：提供门诊检查和门诊检验异常数据引用；

常用符号：提供门诊诊疗常用的特殊符号引用功能；

高频诊断：统计医生高频诊断，支持常用诊断一键引用。

3）诊间报卡

支持在病历书写的过程中，对确诊为慢病、传染病、食源性疾病的患者完成诊间报卡，信息登记完成之后，上报至基本公卫系统。同时增加强制报卡和非强制报卡功能，可依据业务情况灵活配置。

4）辅助诊断

支持同CDSS对接，在医生书写病历时，根据病历内容的变化，通过不确定性推理实时提供辅助诊疗服务。动态推荐疑似诊断、漏诊提示、检查检验、相关用药、治疗方案、评估表、特殊疾病提示以及风险预测等并提供依据。推荐检查检验项目等可点击自动插入生成医嘱信息。支持与诊断信息相关联的权威典型病例学习推荐，包括临床决策分析、治疗经过和临床经验等内容。

支持推荐疑似诊断；

支持推荐漏诊提示；

支持推荐诊断相关检查检验；

支持推荐诊断相关用药及治疗方案；

支持推荐疾病危重、转诊提示；

支持推荐疾病健康宣教。

5）健康宣教

支持跟基本公卫系统对接，医生开具诊断后，可依据诊断自动匹配基本公卫系统中的健教知识库，提供对应的健教处方；并支持进行健教处方的打印。

（3）住院病历

1）病历列表

提供住院病历书写统计列表，可按诊断、出区日期、病历归档标志、科室等多种条件进行筛选；支持查看病历的书写详情，针对还未书写的病历，提供病历书写入口。

2）病历书写

提供住院病历书写和查阅、打印功能，同时在病历录入过程中提供智能化输入，提升病历录入效率，减轻医务人员工作压力。

病历打印：提供病历打印功能，同时支持选择打印、续打、多份病历合并打印等功能，满足多种打印需要。

痕迹视图：支持保留住院病历的修改痕迹；

模板管理：支持住院病历模板管理功能；

病程管理：支持合并病程记录进行打印管理；

既往病历：支持住院既往病历的查阅功能，同时支持历史病历复用；

病史信息：在院病史快速查看，并支持住院医生书写住院治疗文书时引用患者病史信息；

医技报告调阅：支持住院检查报告和住院检验报告的调阅；

医技报告异常数据引用：提供住院检查和住院检验异常数据引用功能；

医嘱调用：支持住院医生病历书写时调用医嘱信息；

医学符号：支持住院医生病历书写时引用常见性医学符号；

病历日志：对病历书写过程中的操作进行记录；

病种模板：提供病种模板推荐及引用；

高频诊断：统计医生高频诊断，支持常用诊断一键引用。

3）三级阅改

提供逐级质控阅改功能，病历提交后由各质控员对病历进行逐级质控，针对存在问题的病历进行修改或者驳回。

4）诊间报卡

支持在病历书写的过程中，对确诊为慢病、传染病、食源性疾病的患者完成诊间报卡，信息登记完成之后，上报至基本公卫系统。同时增加强制报卡和非强制报卡功能，可依据业务情况灵活配置。

5）辅助诊断

支持同CDSS对接，在医生书写病历时，根据病历内容的变化，通过不确定性推理实时提供辅助诊疗服务。动态推荐疑似诊断、漏诊提示、检查检验、相关用药、治疗方案、评估表、特殊疾病提示以及风险预测等并提供依据。推荐检查检验项目等可点击自动插入生成医嘱信息。支持与诊断信息相关联的权威典型病例学习推荐，包括临床决策分析、治疗经过和临床经验等内容。

支持推荐疑似诊断；

支持推荐漏诊提示；

支持推荐诊断相关检查检验；

支持推荐诊断相关用药及治疗方案；

支持推荐疾病危重、转诊提示；

支持推荐疾病健康宣教。

（4）病案管理

1）病案审核

支持病案室对病历进行审核，审核过程中支持对存在问题的病历进行驳回，审核无误将病历进行归档封存。

2）病案借阅

支持在病案借阅、病案归还时系统提供登记功能，同时支持对病案的借阅情况进行查询。

3）病案卫统报表分析

提供《全国卫生资源与医疗服务统计调查制度》规定的报表统计功能，基于已审核的病案数据进行数据提取、汇总，将医疗业务数据转化为符合卫生行政部门要求的标准化统计数据。

（1）卫统报表查询

具备卫统报表统计查询功能，需支持住院病案首页（卫健统4-1表）、中医住院病案首页（卫健统4-2表）、基层医疗机构出院病人调查表（卫健统4-3表）。

（2）卫统报表导出

具备卫统报表导出功能，需支持住院病案首页（卫健统4-1表）、中医住院病案首页（卫健统4-2表）、基层医疗机构出院病人调查表（卫健统4-3表）三类卫统报表的导出。

支持病案疾病/病种分析

住院动态：支持按科室统计的出院病人情况的统计情况；

住院台账统计：支持住院台账统计的查询统计；

住院费用构成统计：支持住院费用的查询统计；

疾病分类：支持按疾病疗效和年龄为分类的查询统计；

病种统计：支持住院重点病种的查询统计。

（5）归档管理

归档管理主要提供手动归档、归档撤销、归档统计、自动归档功能。

手动归档：病历审核无误后，由病案室对病历进行手动归档；

归档撤销：支持对已归档存在的问题的病历进行归档撤销操作；

归档统计：支持对已归档病历进行统计查询；

自动归档：针对出院病人系统提供自动归档功能，通过后台参数设置，满足归档条件后出院病人的病历自动归档。

（6）统计查询

统计查询支持门诊病历统计查询、住院病历统计查询、门诊病历检查查询、住院病历日志查询功能，主要功能包括：

门诊病历统计查询：支持医生对门诊病历进行病历使用数、使用率及病历打印率等指标的统计；

住院病历统计查询：支持医生对住院病历进行病历使用数、使用率及病历打印率等指标的统计；

门诊病历检查查询：支持各个医生所书写的门诊病历的质控评分情况；

住院病历日志：支持查看患者住院病历操作日志记录。

（7）病历质控

病历质控主要提供院内医务人员对运行病历质控及终末病历质控功能，实现病历书写前的质控时限提醒、事中的内容质控监督以及事后的质控评分，主要支持以下功能：

质控字典：提供各区域医疗机构评分细则（住院病历，护理病历，门诊病历，病案首页）；

质控规则：提供病历的时限、内容质控规则；

病历监管：提供在院、出院病历的实时监管功能；

事前时限质控：对超过书写时间的病历进行时限书写要求提醒，并支持对超时病历进行自动锁定，医务管理者具备解锁权限；

事中内容质控：提供根据医生书写的病历内容在右侧标签栏进行缺项提醒，以及对书写内容进行逻辑质控；

事后质控评分：支持不同角色的医生对病历书写质量进行评分，同时提供自动评分功能，在病历提交之后系统基于评分规则自动计算出本次病历的质量评分；

门诊病历质控：提供事中内容监督质控、事后病历质控评分功能；

住院病历质控：提供事前质控时限提醒、事中内容监督质控、事后病历质控评分功能。

4.3.3.5信创适配改造

（1）服务器操作系统适配设计

开发语言以JAVA为主，确保项目有足够的兼容性，能在国产主流CPU服务器芯片上运作且较为稳定。

（2）中间件适配设计

本项目信息系统需兼容主流中间件产品，保障系统的稳定性和可靠性。

（3）数据库适配设计

在选择数据库的过程中，需要全面考虑医院信息化系统需求、数据特征、业务流程等多方面因素，进行评估和比较。

（4）应用适配改造

1）系统功能适配改造

扬名社区医院信息系统包含医院信息平台、医院信息平台应用、医院业务管理中心、医院HIS系统、电子病历等模块，本次升级改造需要对现有所有功能模块进行系统功能适配改造工作，以满足信创云资源环境、信创数据库、应用中间件系统运行环境中扬名社区医院信息系统正常稳定运行的建设目标。

2）统计查询适配改造

扬名社区医院信息系统统计查询包含：院长查询、病历统计查询，本次升级改造需要对现有院长查询、病历统计查询模块进行适配改造工作，以满足信创云资源环境、信创数据库、应用中间件系统运行环境中相关功能正常稳定运行的建设目标。

3）业务协同适配改造

扬名社区医院信息系统协同服务包含：慢性病报卡业务协同、死亡报卡业务协同、双向转诊集成与协同、妇幼保健业务协同、计划免疫业务协同、临床辅助诊断（CDSS）业务协同，本次升级改造需要对协同服务进行适配改造工作，以满足信创云资源环境、信创数据库、应用中间件系统运行环境中相关功能正常稳定运行的建设目标。

（5）客户端浏览器适配设计

适配国产浏览器，对系统界面进行兼容性适配，进行完整功能、性能测试，满足信创环境系统使用需求。

4.3.3.6系统上线运行

包括搭建生产环境、部署应用程序、迁移数据（结构化数据和非结构化数据）。基于本次项目信创要求，数据库需要切换为国产数据库。

此次数据迁移对应涉及的系统主要包含：医院信息平台、医院信息平台应用、医院HIS系统、电子病历等。

4.3.4社区医院信息系统复用

扬名街道社区卫生服务中心新址的社区医院信息系统升级建设完成后，该社区医院信息系统可复用于梁溪区下属其他8家社区医院（合计9家社区医院共计16个点位）。项目按复用家数只涉及部署和对接费用，不涉及建设费用。

5. 扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造信息化工程项目智能化建设

1）系统软件建设

扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造信息化工程项目智能化软件建设清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 所属系统及部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排队叫号系统软件 |  |  |  |
| 1 | 智慧医疗分诊导引系统 | 【智慧门诊导医平台服务端管理软件】 1.基础信息配置和管理 1）位置管理，支持维护医院建筑物楼层区域信息； 2）科室管理，维护科室信息，支持手动添加和可导入； 3）护士站管理，维护护士站信息，支持多台设备绑定同一护士站，支持配置按照医生绑定队列呼叫和按照诊室绑定队列呼叫模式，支持配置缓冲人数，支持配置防抢呼时间间隔，支持配置语音模板，支持扩展硬件配置，支持签到模式和流程设置，支持选呼配置，支持自动退出呼叫器配置，支持自动添加新医生数据配置； 4）队列管理，维护队列信息，支持手动添加和导入，支持配置专家队列，支持配置独立取号，支持配置缓冲池； 5）医生管理，支持手动添加和导入，支持头像，支持职称，支持单队列和多队列配置，支持简介配置； 6）护士管理，维护护士信息，支持手动添加和导入。 2.自助终端配置和管理 1）界面模板管理，支持签到机和取号机界面模板上传和维护； 2）按钮编辑，支持自定义按钮和关联叫号排队队列； 3）自助设备管理，签到机与取号机信息维护，支持多种平台，支持显示模板配置，支持工作时间配置，支持声音提示配置，支持扩展硬件打印机、读卡器等配置，支持远程重启、远程升级等控制，监控设备在线离线状态。 3.显示终端配置和管理 1）界面模板管理，支持诊室屏、综合屏和大数据屏界面模板上传和维护； 2）显示屏管理，支持显示屏信息维护，支持远程重启、远程升级、远程设置音量及远程截屏等控制，监控设备在线离线状态。 4.呼叫终端配置和管理 呼叫器信息维护，支持虚拟呼叫器和物理呼叫器，支持绑定单个和多个呼叫队列，支持绑定诊室屏和综合屏，支持绑定多个综合屏，支持远程升级控制，监控设备在线离线状态。 5.系统参数配置与管理 1）支持叫号语音内容自定义，支持中英文； 2）支持终端工作时间设置； 3）支持签到和取号小票打印内容自定义，可视化编辑； 4）支持排队规则自定义，支持过号插入位置设置，支持过号次数限制配置，支持复诊号插入位置配置，支持复诊号与正常号交叉比例配置，支持姓名隐私配置； 5）支持号码类型字典维护； 6）支持医生职称字典维护； 7）支持标签字典维护； 8）支持多音字字典维护； 9）支持终端升级包管理； 10）支持血压提醒规则维护。 6.终端日志 1）支持记录终端所有操作日志； 2）支持记录终端所有在线离线日志； 3）支持记录终端故障日志，方便设备维护。 7.报表统计 1）支持统计当天实时候诊人数、平均候诊时长和平均看诊时长，可以按科室、按护士站统计； 2）支持统计当天医生工作量； 3）支持统计指定时间段内的平均候诊时长和平均看诊时长，可以按科室、护士站、年、月、周、日统计； 4）支持统计指定时间段内的医生工作量； 5）支持统计指定时间段内的门诊工作量，可以按科室和护士站。 8.系统管理 1）支持用户角色权限分配及管理； 2）支持多院区信息维护； 3）支持记录后台操作日志。 | 1 | 排队叫号系统/服务器 |
| 2 | 语音播报系统 | 1.系统具备按照不同诊区播放不同呼叫信息，可针对不同诊区需求自定义该诊区下集中候诊呼叫设备、分诊台呼叫、诊室呼叫设备的语音设定，设定内容应包括提示音设定、男女声设定、数字读法设定、呼叫次数设定、播报语速设定、播报内容组成等；例如：请**（患者姓名）到分诊台；请1号（患者序号）**（患者姓名）到第五诊室（诊室信息）等候就诊。 2.语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容（中、英文、数字）自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； 3.语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪声、声音感受效果良好。 | 1 | 排队叫号系统/服务器 |
| 3 | 护士站智慧排队叫号系统 | 【护士分诊管理系统软件】 1.支持护士输入工号和密码登录，支持记录工号和自动登录。 2.支持有签到和无签到两种模式。 3.支持根据病案号、卡号查询患者明细，协助患者初诊签到、复诊签到、过号签到、选医生。 4.支持展示当前区域的队列患者排队列表，可按照等候中、已呼叫、未签到分类展示，列表支持自定义展示列。 5.支持展示患者标签，如预约、高龄、军人、残障等，支持展示号码类型，如复诊、过号、迟到、特殊等。 6.支持血压提示，针对特殊科室需要测量血压和血压异常提醒等。 7.支持对接患者进行取号、呼叫、队内转移、换科室、选择或取消医生、弃号、撤销签到、锁定等操作。 8.支持查看患者生命体征数据，并可增加和修改。 9.支持查看医生排班表。 10.支持清空或隐藏上午号。 11.支持查看当前诊室看诊信息。 12.支持查看患者就诊历史记录。 13.支持打印初诊、复诊小票。 14.支持对就诊数据进行当日统计和历史统计。 15.支持语音播报，控制综合屏、门口屏进行语音播报。 16.支持护士与医生通过护士站与呼叫软件进行文字沟通。 | 1 | 排队叫号系统/服务器 |
| 4 | 医生叫号管理软件 | 1.支持完整模式和迷你模式，迷你模式占用空间小，可悬浮，贴边隐藏。 2.支持输入工号登录，支持姓名确认，避免登录他人账号。 3.支持顺呼、复呼、后延快捷键设置，窗口默认显示位置设置。 4.支持显示医生姓名、看诊队列名称、当前看诊患者信息、下一位患者信息、队列。 5.支持显示等候人数、未签到人数、IP信息、诊室号信息、在线离线状态。 6.支持顺呼、复呼、后延、选呼操作。 7.支持展示已呼叫列表和等待列表患者排队信息。 8.支持队列切换，看诊多队列。 9.支持与护士站文字信息沟通，常用语编辑。 10.支持设置呼叫模式，呼叫单队列还是多队列循环呼叫。 11.支持等候人数从0到1时的语音提示和图标闪烁提示。 | 37 | 排队叫号系统/诊室 |
| 5 | 门诊排队叫号软件及HIS对接开发对接 | 【数据接口软件】 定制开发； 支持对接患者挂号明细信息、药房取药信息、医生排班信息、医生工号信息、科室信息等。 | 1 | 排队叫号系统/服务器 |
| 6 | 医技检查排队叫号软件及PACS对接开发 | 【医技排队叫号系统软件】 1.与PACS数据接口对接，获取缴费患者信息。 2.支持患者通过扫描条码或刷卡进行签到入队。 3.支持患者在护士站，通过护士进行签到入队。 4.支持护士先把患者叫到护士站进行预检，条件达不到可进行挂起，等条件符合后，再取消挂起，进入等候状态。 5.支持护士对患者进行优先处理，可进行优先叫号。 6.支持护士在护士站进行叫号，合理分配患者到不同的检查室检查。 7.支持医生对等候队列进行顺呼、复呼、过号操作。 8.支持医生通过呼叫器与护士站护士进行文字沟通。 9.支持呼叫器显示患者要检查的部位信息。 10.支持门口屏显示当前检查患者和等候检查患者信息，语音呼叫。 11.支持门口屏播放广播功能。 12.支持门口屏显示界面模板化，可通过后台更换。 13.支持综合屏分区显示不同检查项目的队列信息，包含当前呼叫和等候检查患者信息。 14支持综合屏语音呼叫患者检查，呼叫患者到检查室检查。 | 1 | 排队叫号系统/服务器 |
| 7 | 药房排队叫号软件及对接开发 | 【药房取药排队管理系统软件】 1.与HIS数据接口对接，抓取待取药患者信息。 2.支持取药窗口屏展示当前窗口待取药患者信息，一页显示不下，可翻页显示。 3.支持取药窗口显示界面模板化，可通过后台更换。 4.支持取药综合屏显示待取药患者信息和对应取号窗口信息。 5.支持取药综合屏分区显示不同窗口的待取药患者信息，一页显示不下，可翻页显示。 6.支持取药综合屏显示界面模板化，可通过后台更换。 7.支持取药综合屏进行语音呼叫，呼叫患者到窗口取药。 8.支持显示用药宣教信息。 | 1 | 排队叫号系统/服务器 |
| 8 | 抽血排队叫号软件及对接开发 | 【检验排队管理系统软件】 1.与LIS数据接口对接，获取缴费患者信息。 2.支持患者通过扫描条码或刷卡进行取号入队，可打印小票。 3.支持患者在护士站，通过护士进行取号入队，可打印小票。 4.支持护士先把患者叫到护士站进行预检，条件达不到可进行挂起，等条件符合后，再取消挂起，进入等候状态。 5.支持护士对患者进行优先处理，可进行优先叫号。 6.支持护士在护士站进行叫号，合理分配患者到不同的检验窗口。 7.支持医生对等候队列进行顺呼、复呼、过号操作。 8.支持医生通过呼叫器与护士站护士进行文字沟通。 9.支持门口屏显示当前检查患者和等候检查患者信息，语音呼叫。 10.支持门口屏播放广播功能。 11.支持门口屏显示界面模板化，可通过后台更换。 12.支持综合屏分区显示不同检查项目的队列信息，包含当前呼叫和等候检查患者信息。 13支持综合屏语音呼叫患者前来采集。 | 1 | 排队叫号系统/服务器 |
| 二 | 信息发布系统软件 |  |  |  |
| 1 | 多媒体互动系统 | 【多媒体信息发布系统软件】 后台管理软件 1.节目管理：支持多平台节目，支持标准和触摸类型节目，支持文字、图片、跑马灯、word、ppt、excel、pdf、音频、视频、电视（流媒体）、时间、计时器、链接、网页、天气等多种组件，支持节目模板，支持节目预览，支持自定义分屏，支持组件任意拖拉，支持节目有效时间设置，支持节目复制，支持节目共享，支持节目打包离线播放。 2.日程管理：支持节目循环播放，支持预排一天的节目列表按天循环播放，支持预排一周的节目列表按周循环播放、支持预排一个月的节目列表按月循环播放，支持日程复制，支持日程共享，支持日程预览。 3.频道管理：支持手动审核和自动审核，审核通过后方可通过下发，支持设置空闲时间播放的节目，支持编排频道使用的日程及启用时间，支持频道选择下发终端，可按照播放器组选择，支持频道打包离线播放，支持频道预览节目和日程。 4.播放器管理：支持播放器分组维护，支持一个播放器多个屏幕的使用方式，支持监控播放器在线离线、资源占用情况（CPU、内存、磁盘）及下载进度，支持播放器指派指定用户，支持远程开机、关机、重启、设置音量、一键清空、上传运行日志等远程控制播放器，支持远程开始播放、停止播放、截屏图片、插播消息、停止插播消息、插播节目、停止插播节目、打开屏幕和关闭屏幕等远程控制屏幕，支持设置播放器工作时间策略，可设置一周的开关机时间、重启时间、打开屏幕时间及关闭屏幕时间，并支持多组策略，可设置下载时间段及下载速度，播放日志上传时间等。 5.素材管理：支持素材统一管理，支持图片、音频、视频、文本、模板、底图、流媒体等素材的维护，支持素材预览，支持素材按专辑分类，支持私人素材和共享素材。 6.日志统计：支持统计节目在播放器上的播放次数，支持按时间段统计。 7.权限管理：支持用户、部门、角色、用户组信息维护，部门支持上下级，角色可分为部门管理和普通人员，也可自己创建角色，支持数据权限，上级部门可以看到下级部门的信息，同部门管理员可以看到普通用户的信息，支持操作权限，给角色分配菜单和按钮。 8.系统设置：支持系统默认配置参数修改，可设置默认节目、默认频道、默认菜单等信息，支持设置访问服务器的白名单，支持设置平台公告，支持设置供第三方系统对接接口开关，支持多下载服务器配置，支持邮件服务器配置，支持抓取天气地址和抓取城市的配置，支持记录后台登录登出日志。 终端显示播放软件 1.支持在线播放和U盘导入离线播放。 2.支持播放图片、视频、文字、网页、Office、PDF等多种素材。 3.支持播放流媒体。 4.支持控制设备开关机、开关屏、重启和音量。 5.支持开机自启。 6.支持远程升级。 | 1 | 信息发布系统/服务器 |
| 三 | 病房呼叫系统软件 |  |  |  |
| 1 | 智慧病房管理平台 | 智慧病房管理平台基于物联网传输技术，整合病呼设备，实现医护人员与住院患者之间可靠、实时、稳定的呼叫通讯。同时通过对接第三方医疗系统，对护理业务重要信息进行抽取、汇聚、展示、提醒。 本软件提供智慧病房管理平台、护士站主机系统、床头屏交互系统、门口屏交互系统、走廊屏显示系统、智慧护理屏交互系统等多个业务应用。 | 1 | 病房呼叫系统/服务器 |
| 2 | HIS对接软件 | HIS系统和病房呼叫系统要求二次开发，建立信息显示规则。 负责与HIS系统服务器的显示数据通信 | 1 | 病房呼叫系统/服务器 |
| 3 | 移动护理 | 1.患者信息：显示患者床位、住院流水号、护理级别、危重等患者基本情况。 2.关注患者：点击需要重点关注的患者，在进行护理工作时可快速定位。 3.医嘱管理：点击医嘱管理，扫描患者腕带确认患者，之后扫描输液瓶贴执行医嘱，执行医嘱之后，在2分钟之内再次执行，提示是否撤销上一步操作，输液液体需扫码两次。 4.护理巡回：点击护理巡回模块，扫描患者腕带，记录护理巡回时患者状态，然后再次扫描患者腕带，状态信息被记录到本机，扫描患者正在执行的输液，记录输液信息，记录一次输液巡视。 5.医嘱查询：点击医嘱查询模块，扫描患者腕带，也可手动切换患者；可过滤是否有效、全部医嘱还是今日医嘱、作废医嘱、未审核医嘱、长期、临时医嘱、医嘱还是护嘱；可显示医嘱状态、用法用量、开立医生、医嘱日期、起始时间。 6.皮试管理：皮试执行时核对，核对医嘱名、剂量、结果、执行人、双核人；皮试执行开始时，会提示是否需要到时提醒，设置提醒时间后，到时PDA会发出声音震动提醒；皮试到时，需要双人（两个护士、一个护士一个医生）进行皮试结果核对录入。 7.生命体征：点击生命体征模块，扫描患者腕带也可手动切换患者；输入患者生命体征信息体温、脉搏、心率、呼吸、血压、体重、身高、大便、疼痛、入出院项目、拒测外出等。 8.护理记录：点击护理评估单模块，扫描患者腕带也可手动切换患者；选择要填写的护理记录单点击书写进行护理记录的填写，提交后将同步到PC端护理记录中。 9.检验结果：点击检验结果模块，扫描患者腕带或者左滑切换患者，选择所要查询时间范围内的检验结果。 10.配药管理：扫描要配药的药品条码，第一次扫描为摆药、再扫为核对、三次扫描为配置；点选“撤销操作”按钮，扫描条码，撤销上一步配药操作；扫描完药品后会自动记录药品状态到后台扫描完之后显示摆药人、核对人、配置人；未摆药、未核对、未配置数量。 11.支持医嘱执行和评估结果按需自动同步到护理记录单，生命体征数据自动同步到体温单 12.住院医嘱闭环：通过移动终端对医嘱从下达、核对，执行、确立执行结果的整个流程进行监测。 13.住院皮试闭环：通过移动终端对皮试医嘱从下达、核对、执行、确认皮试结果整个流程进行检测 14.住院检验闭环：通过移动终端进行检验样本采集记录、并能够实时查询检验结果，补齐整个住院检验闭环的重要环节 | 1 | 病房呼叫系统/服务器 |
| 4 | 查房系统 | 1.患者信息：显示患者床位、住院流水号、入院日期、主治医生、护理级别、入院诊断、目前诊断、过敏史、危重状态等患者基本情况，支持查看患者基本信息详情页。 2.患者列表：支持按我的患者、全科室患者进行筛选查看；可标记关注患者，将需要重点查房的患者加入关注列表，在查房时可快速定位；支持按床号、姓名、住院号搜索患者。 3.查房记录：点击查房记录模块，扫描患者腕带或手动选择患者；支持书写日常查房记录、上级医师查房记录、疑难病例讨论记录；支持语音输入转文字、常用模板快速录入；提交后同步到PC端电子病历系统中。 4.医嘱查询：点击医嘱查询模块，扫描患者腕带或手动切换患者；可过滤查询全部医嘱、有效医嘱、今日医嘱、长期医嘱、临时医嘱、已停止医嘱；显示医嘱内容、用法用量、开立/停止医生、医嘱日期、执行状态。 5.检验结果：点击检验结果模块，扫描患者腕带或左滑切换患者；支持按时间范围、检验类别筛选检验项目；显示检验结果、参考范围、异常值高/低箭头标识；支持历次检验结果趋势图对比分析。 6.检查结果：点击检查结果模块，扫描患者腕带或手动切换患者；支持查看放射、超声、心电图、内镜、病理等各类检查报告；显示检查所见、诊断意见、检查日期、报告医生；支持对接PACS系统调阅原始影像。 7.病历查看：点击病历查看模块，扫描患者腕带或手动切换患者；支持浏览患者完整电子病历，包括入院记录、首次病程记录、日常病程记录、手术记录、抢救记录、阶段小结、转科记录、出院记录等。 8.生命体征：点击生命体征模块，扫描患者腕带或手动切换患者；查看患者体温、脉搏、心率、呼吸、血压、血氧、体重等生命体征数据；支持按时间维度展示生命体征趋势曲线图；可查看出入量统计汇总。 9.护理记录：点击护理记录模块，扫描患者腕带或手动切换患者；查看护士填写的护理评估单、护理记录单、翻身卡、引流液记录等护理文书；支持查看护理级别变更记录和特殊护理措施记录。 10.影像调阅：对接医院PACS/RIS系统，在移动端直接调阅患者的DR、CT、MRI、超声等医学影像；支持影像缩放、移动、窗宽窗位调节；支持按检查时间、影像类型筛选浏览，可查看影像诊断报告。 11.手术信息：查看患者手术安排信息，包括手术时间、手术间、麻醉方式、手术名称、主刀医生；术后可查看手术记录、术后医嘱、麻醉记录单；支持手术知情同意书电子签署。 12.会诊管理：发起会诊申请，填写会诊原因、目的、拟邀科室/医师；接收会诊通知后查看申请患者病历资料，书写会诊意见并提交；支持查看历史会诊记录和会诊意见执行情况跟踪。 13.临床路径：查看患者纳入临床路径的执行情况，显示路径各节点完成状态；支持路径变异原因录入和变异分析；可查看路径表单、诊疗计划、预期目标与实际完成情况对比。 | 1 | 病房呼叫系统/服务器 |
| 四 | 预防接种系统软件 |  |  |  |
| 1 | 门诊疫苗支付系统 | （1）群众至接种单位进行疫苗登记，计免系统打印处方单。 （2）群众扫码处方单上二维码完成缴费，并获取发票。 （3）缴费成功后，接种台呼叫后出现是/否缴费标志，医生根据标志实施接种。 （4）自助支付系统和我市使用儿童预防接种信息系统无缝衔接设计，登记台完成二类疫苗登记后，系统支持用户到设备上进行自助缴费。 （5）支持扫描接种证条码或身份证读卡，或者手动查询信息缴费。 （6）查到人员后，界面展示人员基本信息、疫苗和支付信息，核对无误，可立即支付进行扫码支付。 （7）自动生成支付二维码，用户直接扫支付二维码即可完成支付，无需二次输入价格。 （8）提供后台管理和查询功能，支持账单查询、收费项目管理和对照、对账等功能。 | 1 | 预防接种系统/服务器 |
| 2 | 门诊指标大数据分析系统 | （1）可以动态监测门诊开展的业务指标、成效指标和管理指标的变化情况和趋势等。 （2）支持显示门诊当天服务的儿童总数。 （3）支持显示门诊当天取号之后需要进行询问服务的儿童数。 （4）支持显示门诊当天需要进行登记免疫史服务的儿童。 （5）支持显示门诊当天在登记台登记免疫史后尚未接种的儿童数量。 （6）支持显示门诊当天在接种台确认接种后，未完成留观服务、留观合格、留观不合格的儿童数 （7）支持显示门诊当天在计免客户端软件中新建的儿童档案数。 （8）支持显示门诊当天本单位预约接种的儿童数。 （9）支持显示门诊当天在计免客户端软件中通过临时接种操作登记免疫史的儿童数量。 | 1 | 预防接种系统/服务器 |
| 3 | 成人数字化门诊系统 | 实现受种者进门在取号机上取号，打印当天排队号票，在询问登记以及接种岗位，提供语音呼叫和大小屏显示功能，使各个岗位进行有序流转，解决排队拥挤现象；接种后提供留观大屏提醒，受种者留观后在留观机上记录受种者留观到点时间；系统中建立连续性受种者预防接种服务档案，主要包括受种者在门诊过程中的服务信息记录、服务医生及门诊服务量等信息；根据长期积累的电子化服务档案，对预防接种门诊各类信息进行分析和评价，为预防接种门诊资源最优配置方案提供参考。 | 1 | 预防接种系统/服务器 |
| 4 | 预防接种人脸验证核签系统 | （1）支持通过智能化手段，实现预防接种三查七对环节中人员核对环节，核对接种登记和接种人员一致性，防止错种。 （2）在询问登记时，可通过人脸识别摄像头采集当前受种者或其监护人人脸特征码，如是监护人，可支持记录监护人和受种者之间的关系。 （3）在接种时，支持呼叫后人脸识别系统自动弹出，并且提示工作人员是否和接种时同一个人，支持接种台按工作岗位进行配置是否开启识别功能。 | 11 | 预防接种系统/护士站 |

2）系统硬件建设

扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造信息化工程项目智能化硬件建设清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 所属系统及部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | AC控制器 | 1. 吞吐量：≥10Gbps，最大接入用户数≥8192 2. AP管理： 最大管理AP≥512， 本次实配AP管理数≥8 3. 接口：≥WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console，内置双电源 4. 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 5.支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 6. 支持标准Capwap协议、AC和AP之间支持L2/L3层网络拓扑 7. 支持与无线云平台对接，实现多种应用功能，支持微信/短信认证以及一键认证及流量管控功能 8. 为保障网络全面运维，支持通过云平台显示AC CPU、内存使用情况、整机或单口广播、单播历史信息等 | 1 | 网络系统/弱电间 |
| 2 | 无线AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式 2.整机协商速率≥3.57Gbps； 3.满足壁挂、吸顶安装方式 4.固化接口数≥1个，包括1个100/1000M/2.5G电口 5.内置蓝牙，支持蓝牙串口远距无线运维 6.满足 802.3at/af 以太网供电标准 | 6 | 网络系统/前端 |
| 3 | 接入层交换机 | 1. 性能：交换容量≥596Gbps；转发性能≥126Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3. 支持802.1Q （最大4K个VLAN）、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 4. 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈 5. 支持STP/RSTP/MSTP 6. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速； 7. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 8. 支持IP＋MAC+PORT绑定 9支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3； | 26 | 网络系统/弱电间 |
| 4 | POE接入层交换机 | ≥24个10/100/1000Base-X电口和4个Combo口，交换容量≥336G，包转发率≥42Mpps，全线速转发，MAC地址≥8K，支持VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持ACL访问控制列表，支持LLDP链路发现协议，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，端口环路检测、支持广播风暴抑制、NTP、MAC地址绑定、MAC黑洞，日志功能，支持WEB、CLI、TELNET、SSH、SNMP配置，支持CPU、内存状态显示，支持aaa、802.1x、TACACS认证接入。1U机架式，国标三插电源接入AC100~240V，工作温度0~60℃ | 12 | 网络系统/弱电间 |
| 5 | 核心交换机 | ≥48个10/100/1000Base-X光口，≥4个1G/10GE光口，整机交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥442Mpps；MAC地址≥32K，支持虚拟化，支持STP/RSTP/MSTP、ERPS、链路保护、链路聚合等简单高效的冗余保护机制；支持报文的分级调度及保护，支持RIP、OSPF、VRRP、ISIS、BGP等三层路由协议。支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；支持MAC地址绑定、IEEE 802.1x、Radius等，可为用户提供完善的安全认证机制；支持相关路由协议的明文或MD5认证等，标准19英寸1U机架式金属机壳，国标三插电源接入DC48V，双电源可选，工作温度-10～55℃ | 3 | 网络系统/弱电间 |
| 6 | 千兆光模块 | 单模LC | 80 | 网络系统/弱电间 |
| 7 | 防火墙 | 1U，内存≥4G，系统盘≥CF卡1G，≥6个千兆电口，≥8个千兆光插槽，冗余电源，防火墙吞吐≥4.5G，并发连接≥150万，每秒新建连接≥2万，IPSECVPN吞吐≥80M，IPSECVPN隧道数≥2000，SSLVPN吞吐≥220M，SSLVPN并发用户数≥500，默认含IPSECVPN模块。 可扩展SSLVPN模块、AI应用识别、IPS入侵防御及AV防病毒功能。 | 5 | 网络系统/弱电间 |
| 8 | 55寸排队叫号发布终端 | 55寸一级分诊排队叫号发布终端 与排队叫号系统对接，实现分诊排队叫号功能。 素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限，支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 显示尺寸≥55inch 物理分辨率≥3840×2160 背光源类型：LED 亮度≥450cd/m² 对比度≥5000:1 刷新率≥60Hz 连续使用时间：7×24H 网卡：千兆网卡 音视频输入接口≥AUDIO IN×1，HDMI×2，VGA×1 音视频输出接口≥AUDIO OUT×1 数据传输接口≥USB2.0×2，TFCard×1 网络接口≥1000M LAN×1 喇叭≥speaker（8Ω5W）×2 无线协议：内置Wi-Fi（支持802.11b/g/n）×1，BT4.2×1 输入电压：100~240VAC，50/60Hz | 6 | 排队叫号系统/电梯厅 |
| 9 | 43寸排队叫号发布终端 | 43寸二级分诊排队叫号发布终端：与排队叫号系统对接，实现分诊排队叫号功能。 素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限，支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 显示尺寸≥43inch 物理分辨率≥3840×2160 亮度≥500cd/m² 连续使用时间：7×24H 刷新率≥60Hz 音视频输入接口≥AUDIO IN×1，HDMI×2，VGA×1 音视频输出接口≥AUDIO OUT×1，speaker（8Ω5W）×2 网络接口≥LAN×1，Wi-Fi×1 数据传输接口≥USB2.0×2，TFCard×1，BT4.0×1 | 6 | 排队叫号系统/前端 |
| 10 | 22寸排队叫号发布终端 | 22寸排队叫号发布终端，与排队叫号系统对接，实现诊室呼叫显示功能，可综合显示排队叫号系统、多媒体公告信息等内容。 物理分辨率≥1920*1080 连续使用时间7*24H 刷新率≥60Hz 音视频输出接口≥AUDIOOUT×1，8Ω2W喇叭*2 网络接口≥LAN×1，Wi-Fi2.4GHz 数据传输接口≥USB2.0×2，TFCard×1 | 27 | 排队叫号系统/前端 |
| 11 | 报到签到管理终端 | 报到签到管理终端 显示尺寸≥21.5inch 背光源类型LED 物理分辨率≥1920×1080 刷新率≥60Hz CPU≥2核 内存≥4GB 内置存储≥128GB 外设： 摄像头≥200万双目摄像头×1 打印机纸卷型号：热敏纸 二维码采图像素≥640*480，光源白光补光/绿光提示 光学系统：CMOS高灵敏传感器；捕捉光源：隐藏式白光LED灯；灵敏度：倾斜±30°偏转±40°旋转360°；分辨率≥640×480；视场角度≥90° 识读码制1D：Code128，EAN-13，EAN-8，Code39，UPC-A，UPC-E，Codabar，Interleaved2of5，ITF-6，ITF-14，ISBN， Code93，UCC/EAN-128，GS1Databar，Matrix2of5，Code11，Industrial2of5，Standard2of5，MSI等 识读码制2D：QRCode，商品码 接触式读卡器（社保卡入口）接触式卡片支持：接触式CPU卡，逻辑加密卡（4442/28），Memory卡（24C01~128）；工作频率：13.56MHz、 非接触读卡器（身份证、其他卡）非接触式卡支持：非接触式CPUTYPEA/B，Mifare（S50，S70），15693 身份证；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<0.5s； | 7 | 排队叫号系统/前端 |
| 12 | 55寸信息公示终端 | 55寸信息公示终端，与多媒体互动系统对接，显示系统编排的信息及内容。 素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限，支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 显示尺寸≥55inch 物理分辨率≥3840×2160 背光源类型：LED 亮度≥450cd/m² 对比度≥5000:1 刷新率≥60Hz 连续使用时间：7×24H 网卡≥千兆网卡×1 音视频输入接口≥AUDIO IN×1，HDMI×2，VGA×1 音视频输出接口≥AUDIO OUT×1 数据传输接口≥USB 2.0×2，TF Card×1 网络接口≥1000M LAN×1 喇叭≥speaker（8Ω5W）×2 无线协议：内置Wi-Fi（支持802.11b/g/n）×1，BT4.2×1 输入电压：100~240VAC，50/60Hz | 8 | 信息发布系统/前端 |
| 13 | 10寸智慧医疗管理终端 | 【技术参数】 1、屏幕尺寸≥10.1英寸IPS触摸屏，屏幕分辨率≥1280*800 2、摄像头参数：≥200W摄像头×1 3、操作方式：电容触摸 4、内存及存储：≥2G+8G，TF卡最大支持128G 5、通信方式：有线网络 6、供电方式：DC12V/标准POE 【功能】 1、病呼联动：支持提醒、接听病区内床头终端、门口终端、值班分机发起的呼叫；支持提醒、处置病区床头终端发起的换药提醒信号和卫生间发起的卫生间报警信号。 2、门禁功能：支持提醒、接听门禁设备发起的对讲；支持在接听时给门禁设备进行远程开锁。 3、床位卡功能：设备在线情况；病区内患者诊断、医嘱、欠费、风险评估信息等；支持点击床位卡主动呼叫患者，呼叫拨通后可主动取消呼叫。 4、通讯录功能：支持查看床头终端、值班分机通讯录；支持直接点击通讯录发起呼叫。 5、通话记录：支持查看未接听、已接听、主机呼出的通话记录；支持通过通话记录进行回拨。 6、广播功能：支持选择广播终端进行实时语音播报、语音合成播报、音频文件播报；可查看设备在线/离线情况。 7、日志查询：支持按照全部、当天、近7天、近1个月的筛选条件去查询呼叫和提醒。 8、功能设置：支持设置通话音量、提示音量、背景音乐等；支持开启和关闭通话录音；支持对日期、时间、时区、屏幕亮度进行设置；支持设置主机熄屏时间；本地网络参数配置。 | 1 | 智慧医疗系统/护士站 |
| 14 | 护士站显示终端 | 护士站显示终端 【技术参数】 显示尺寸≥55inchLED背光源 物理分辨率≥3840×2160@60Hz 亮度≥350cd/m² 触摸方式：红外触控 触控点：20点 触控响应速度：＜10ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为±1mm 触摸工艺：零贴合 网卡≥内置百兆网卡×1，支持路由功能 内部喇叭≥2个内置10W音箱 【功能】 与HIS系统对接。可将护理大屏注册到平台，展示床位卡信息，包括当前病区、日期时间、床位号、患者姓名、性别、年龄、入院天数、入院诊断、主治医生、责任护士、护理等级等信息。 | 1 | 智慧医疗系统/护士站 |
| 15 | 走廊双面信息终端 | 【技术参数】 1、分辨率：≥128*32 2、像素点间距：≤4.75mm 3、信息展示：双面LED屏 4、通信方式：有线网络 5、安装方式：顶装 【功能】 1、信息展示：支持展示日期、时间、星期；支持通过后台配置静态显示内容，如：请保持安静。 2、病呼联动：通过LED控制器，实现普通呼叫、增援呼叫、换药提醒、卫生间报警等信息轮播展示。 | 2 | 智慧医疗系统/走廊 |
| 16 | 病床呼叫触控终端（病床分机） | 【技术参数】 1、屏幕尺寸：≥7英寸触摸屏 2、屏幕分辨率：≥1024*600 3、操作方式：电容触摸+手柄按键+实体按键 4、通信方式：有线网络 5、硬件接口：≥4路报警输入、1路485接口、1路手柄接口、1路DC12V输入、1路串口调试口、1个RJ45网口、1个DC12V输出、1个RESET按钮 6、安装方式：嵌入式安装 7、供电方式：DC12V/标准POE 8、产品机身通过抗菌性能检测，抗菌率>99.8% 【功能】 1、首页功能：支持展示患者、医护人员及注意事项等信息；支持向护士站主机或值班分机发起呼叫、换药，和接听两者发起的对讲；可接收护士站主机发起的广播信息。 2、消息提醒：具有欠费、宣教（后续软件更新支持）消息提醒。 3、费用查询：支持输入身份证尾数进行身份认证通过后进行患者费用查询；支持按日查看费用明细和汇总查看住院费用。 4、医院风采：可展示医院、科室、病区、医生、护理人员的简介及图片等； 5、健康宣教：展示和播放平台推送的健康宣教材料，患者阅读宣教材料后，系统记录已读状态。 6、设置功能：支持设置通话音量、屏保、息屏时间等。 | 62 | 智慧医疗系统/病房 |
| 17 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 卫生间紧急呼叫按钮 1.防水等级：IP68 2.安装方式：壁装螺丝固定，适配86底盒 3.报警方式：按钮+拉绳2种方式报警 | 20 | 智慧医疗系统/卫生间 |
| 18 | 病房对讲系统电源 | 病房对讲系统专用电源，标配12v5A， | 20 | 智慧医疗系统/弱电间 |
| 19 | 无线输液呼叫器 | 无线输液呼叫器 报警功能：按键+拉绳双报警方式，报警后自动复位； 无线通讯：采用RF433M双向无线通讯技术，支持AES-128加密和跳频技术，信息传输更加安全可靠 自复位设计：报警触发后，可自动复位 信号强度指示：支持在探测器端展示信号强度，便于安装 环境温度指示：支持实时检测探测器安装环境的温度 防拆报警：探测器被打开或移开安装墙面会触发防拆报警 设备类型：无线拉绳紧急按钮 使用环境：室内、生活防水 外壳材质：防火ABS，阻燃环保 无线通讯：RF433，传输距离（空旷无干涉）：600m 安装方式：螺丝或背胶安装 | 35 | 无线呼叫系统/前端 |
| 20 | 无线输液接收主机 | 1.具备和弦音乐+语音播报和单语音播报两种模式可选； 2.无论处于待机、振铃等状态，只要有分机呼叫主机均接收并提示； 3.语音提示可自行设置语音提醒次数，最多可设置不少于5次提醒； 4.带时钟显示，支持房间+床位号码显示。 | 1 | 无线呼叫系统/护士站 |
| 21 | 移动护理终端 | 1.处理器：≥8核2.0GHz 2.操作系统：≥Android 14.0 3.内存（ROM+RAM）：≥64GB+4GB 4.三选二卡槽，支持双卡双待 5.扩展插槽Micro SD卡 （最高支持512GB） 6.显示屏≥5.45英寸，分辨率1440*720像素，IPS 7.电容触控屏，支持湿手操作/多点触控/手套模式 8.后置摄像头≥1300万像素，支持自动对焦/PDAF，前置摄像头≥500万像素 9.锂电池3.85V供电，≥5000mAh，可拆卸，备电支持 10.音频内置双麦克风 （支持降噪） 11.充电方式：Type-C充电及pin口充电，支持18W快充 | 5 | 移动护理系统/前端 |
| 22 | 移动查房终端 | 1.处理器：≥8核2.0GHz 2.操作系统：≥Android 14.0 3.内存（ROM+RAM）：≥128GB+6GB 4.显示屏≥10.1英寸IPS高清屏，分辨率≥1920×1200，亮度≥500cd/㎡防眩光 5.支持手套、湿手触控 6.后置摄像头≥1300万像素，前置摄像头≥500万像素 7.锂电池≥4500mAh 8.双扬声器、双降噪麦克风 9.充电方式：Type-C充电，支持快充 | 6 | 移动护理系统/前端 |
| 23 | 数字化预防接种门诊取号机信息系统 | 实现受种者进门在取号机上取号，打印当天排队号票功能。系统支持网约号和普通号智能区别，自动出号功能；并按照标准打印排队号票，号票上的信息包括：服务机构信息、服务类别编号、排队序列号、排队受种者姓名（本地区管理受种者应用对象）、日期时间、排队序列号条形码等信息。 | 1 | 预防接种系统/前端 |
| 24 | 数字化预防接种门诊留观机信息系统 | （1）支持通过刷条码或扫描号票记录儿童实际留观时间，并且留观合格儿童可在留观机上实现自助打印预约单，生成预约单，留观不合格则无法打印预约单； （2）支持通过刷条码或扫描号票显示儿童基本信息、接种疫苗留观到点时间，是否到点等信息； （3）能够与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时播放宣教片。 | 1 | 预防接种系统/前端 |
| 25 | 分区域呼叫系统 | 通过系统整合，可以把等候区，接种区域分成多个区域实现语音呼叫，分布在不同的功能区域，实现让受种能够及时获取信息。 | 1 | 预防接种系统/前端 |
| 26 | 自助服务终端系统 | （1）受种者扫描接种本条形码，可调阅儿童档案，其中包括儿童姓名，生日，住址等基本信息以及接种的疫苗品种、剂次、接种时间、生产企业、接种医生、接种单位等免疫史信息。 （2）系统根据当前儿童年龄，对常规免疫疫苗完成情况进行评估，评估结果有已完成，未完成需补种，未完成无需补种等。 （3）支持在市内其他地区接种的儿童均可进行调阅和打印。 （4）系统支持打印防伪水印的功能，支持防伪。 （5）系统支持打印出的入学入托评价单具有条码功能，方便查验系统快速入学操作。 （6）系统支持补打接种证明，方便出国儿童或丢失接种证儿童补打证明。 （7）预防接种自助服务系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。 | 1 | 预防接种系统/前端 |
| 27 | 接种门诊视频督导信息系统（计免区域） | 数字高清摄像头带录音功能（18个）、数字硬盘录像机、交换机、监控硬盘、视频切换器、21寸显示器以及网络工程布线 系统功能要求 安装门诊视频督导信息系统，实现门诊全过程的音视频监控，音视频监控应覆盖的主要区域如下：门诊取号及等候区、疫苗登记区、接种候诊区、疫苗接种区、留观等待区、冷链室和副反应处置区。系统应支持音视频的在线实时监控，同时支持对历史音视频的本地回放。 | 1 | 预防接种系统/前端 |
| 28 | 智慧化门诊集成系统 | 本项目建设各项系统之间需实现业务协同，并且与江苏省预防接种综合服务管理信息系统、无锡市儿童预防接种客户端等系统实现数据互联互通，实现前一个环节产生数据可以直接应用于下一个环节，无需用户重复操作，进一步实现门诊排队取号、叫号、登记、知情同意、候诊、接种确认、留观、疫苗流转等各项门诊业务一体化，项目业务集成。 门诊改造工作应包括：根据本次建设内容，对门诊布线进行指导，并且提供网络和弱电布线图、完成门诊现有硬件的调试，如接种证打印机、接种使用电脑、身份证读卡器等信息化产品相互接通。 实施工作应包括：设备抵达现场后的软件安装和设备调试，所有设备之前的联调工作，设备与现有数字化门诊系统和设备的联调工作，培训医生全流程使用系统和设备，培训单位管理员日常操作和维护等。 | 1 | 预防接种系统/前端 |
| 29 | 语音声讯系统 | 首次停电报警：如果前一次监测数据供电正常，本次监测数据停电，则启用停电报警智能语音呼叫。 连续停电报警：与上次连续停电报警时间间隔超过60分钟，则启用连续停电报警智能语音呼叫。 恢复供电报警：如果前一次监测数据停电，本次监测数据供电正常，则启用恢复供电报警智能语音呼叫。 温度连续超标报警：如果连续监测到2次温度超标数据，并且与上次超标报警时间间隔超过120分钟，则启用温度连续超标报警智能语音呼叫。 紧急超标报警：如果前一次监测温度数据与本次监测温度数据相差超过8度，并且本次温度数据超标，则启用紧急超标报警智能语音呼叫。 | 6 | 预防接种系统/前端 |
| 30 | 自助挂号机 | 连接HIS系统，触摸屏，支持充值缴费；支持就诊卡，身份证，社保卡，电子医保凭证，人脸识别挂号，预约挂号；支持银联、支付宝、微信等扫描支付缴费；支持缴费凭条等打印；定时开关机，支持中心宣传；支持断电后设备正常运行；人脸识别系统，人证合一；含自助挂号软件，默认包含与HIS对接等接口费用。 1.配置 内存≥8G，处理器≥4核3.2GHz，SSD硬盘≥256G 2.银联模块 （1）银行卡，符合PC/SC、CCID标准 （2）密码键盘 密码算法：通用DES 密码键盘处理能力：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密 3.显示器 （1）显示类型：16:9显示比率，32”，LED 背光 （2）平均无故障时间（MTBF）：≥50,000小时 （3）触摸屏类型：投射式电容触摸屏 （4）触摸响应时间≤ 10ms 4.身份证阅读器 （1）符合国标要求及公安部要求； （2）阅读距离：0-3cm （3）读卡速度：<1s 5.热敏打印 （1）最大打印幅面： A4 （2）打印方式：热敏 （3）分辨率： ≥203DPI （4）打印宽度 : ≥216mm （5）打印速度 : ≥100mm/s （6）纸卷外径 : ≥203mm （7）纸张厚度 :0.06~0.1 mm （8）打印头寿命： ≥150Km （9）支持接口：USB接口 （10）支持最大400m长效热敏纸 | 5 | 医疗系统/前端 |

4）终端系统及接口

报到签到管理终端

医院分诊排队叫号系统中，科室报到签到管理终端是重要的一个设备，用于实现患者的就诊排队，报到签到管理终端的功能主要包括：

1.支持患者通过报到签到管理终端上报到，终端采用条形码扫描或就诊卡读卡相结合识别患者信息；

2.支持手工输入住院号进行报到；

3.患者在报到时，能够显示患者的挂号信息以及当前等候的总人数；

4.支持过号患者再次报到，进入排队队列；

5.患者已签到再刷卡可查询等待人数；

6.可自定义更换软件界面中的背景图；

7.可按需选择热敏式打印，打印号票清晰。

智慧医疗管理终端

智慧医疗管理终端是一种集成了计算机技术、通信技术和医疗信息技术的智能设备，广泛应用于医疗护理领域，以下是对它的详细描述：

轻薄便携：采用超薄设计，具有创新超薄外观，方便安装和移动，适用于多种医疗场景。

防护性能好：前面板通常具有较高的防护等级，能有效防尘防水，且采用抗菌塑料材质，易清洁，符合医疗环境的卫生要求。

硬件配置

处理器性能较强：根据不同型号，搭载常见或国产处理器，能够满足医疗数据处理和多任务运行的需求。

内存和存储可扩展：可根据需要进行扩容。

丰富的接口：通常配备USB接口、HDMI接口、音频接口等，方便连接外部设备，如打印机、摄像头、读卡器等。

功能特点

护理信息管理：在护士站，医护人员可通过智慧医疗管理终端完成患者信息查询、护理记录录入、医嘱执行确认等操作。在患者床边，护士能实时查看患者生命体征、用药记录等，并即时更新护理状态，提高护理工作效率和准确性。

患者信息交互：患者可通过床边的终端了解自己的治疗计划、健康知识等，还能进行一些个性化操作，如餐食预订、信息娱乐等，提升就医参与感和体验感。

药物管理：与智能药柜结合，医护人员触屏操作即可完成药品的申领、核对和记录，系统自动更新库存信息，降低用药错误风险。

定制化开发：提供软件开发套件和自定义配置程序，可根据扬名街道社区卫生服务中心的具体需求对智慧医疗管理终端的软件进行定制开发，实现功能的个性化配置。

智慧医疗分诊导引系统

1.基础信息配置和管理

位置管理，支持维护医院建筑物楼层区域信息；

科室管理，维护科室信息，支持手动添加和可导入；

护士站管理，维护护士站信息，支持多台设备绑定同一护士站，支持配置按照医生绑定队列呼叫和按照诊室绑定队列呼叫模式，支持配置缓冲人数，支持配置防抢呼时间间隔，支持配置语音模板，支持扩展硬件配置，支持签到模式和流程设置，支持选呼配置，支持自动退出呼叫器配置，支持自动添加新医生数据配置；

队列管理，维护队列信息，支持手动添加和导入，支持配置专家队列，支持配置独立取号，支持配置缓冲池；

医生管理，支持手动添加和导入，支持头像，支持职称，支持单队列和多队列配置，支持简介配置；

护士管理，维护护士信息，支持手动添加和导入。

2.自助终端配置和管理

界面模板管理，支持签到机和取号机界面模板上传和维护；

按钮编辑，支持自定义按钮和关联叫号排队队列；

自助设备管理，签到机与取号机信息维护，支持多种平台，支持显示模板配置，支持工作时间配置，支持声音提示配置，支持扩展硬件打印机、读卡器等配置，支持远程重启、远程升级等控制，监控设备在线离线状态。

3.显示终端配置和管理

界面模板管理，支持诊室屏、综合屏和大数据屏界面模板上传和维护；

显示屏管理，支持显示屏信息维护，支持远程重启、远程升级、远程设置音量及远程截屏等控制，监控设备在线离线状态。

4.呼叫终端配置和管理

呼叫器信息维护，支持虚拟呼叫器和物理呼叫器，支持绑定单个和多个呼叫队列，支持绑定诊室屏和综合屏，支持绑定多个综合屏，支持远程升级控制，监控设备在线离线状态。

5.系统参数配置与管理

支持叫号语音内容自定义，支持中英文；

支持终端工作时间设置；

支持签到和取号小票打印内容自定义，可视化编辑；

支持排队规则自定义，支持过号插入位置设置，支持过号次数限制配置，支持复诊号插入位置配置，支持复诊号与正常号交叉比例配置，支持姓名隐私配置；

支持号码类型字典维护；

支持医生职称字典维护；

支持标签字典维护；

支持多音字字典维护；

支持终端升级包管理；

支持血压提醒规则维护。

6.终端日志

支持记录终端所有操作日志；

支持记录终端所有在线离线日志；

支持记录终端故障日志，方便设备维护。

7.报表统计

支持统计当天实时候诊人数、平均候诊时长和平均看诊时长，可以按科室、按护士站统计；

支持统计当天医生工作量；

支持统计指定时间段内的平均候诊时长和平均看诊时长，可以按科室、护士站、年、月、周、日统计；

支持统计指定时间段内的医生工作量；

支持统计指定时间段内的门诊工作量，可以按科室和护士站。

8.系统管理

支持用户角色权限分配及管理；

支持多院区信息维护；

支持记录后台操作日志。

护士站智慧排队号系统

支持护士输入工号和密码登录，支持记录工号和自动登录。

支持有签到和无签到两种模式。

支持根据病案号、卡号查询患者明细，协助患者初诊签到、复诊签到、过号签到、选医生。

支持展示当前区域的队列患者排队列表，可按照等候中、已呼叫、未签到分类展示，列表支持自定义展示列。

支持展示患者标签，如预约、高龄、军人、残障等，支持展示号码类型，如复诊、过号、迟到、特殊等。

支持血压提示，针对特殊科室需要测量血压和血压异常提醒等。

支持对接患者进行取号、呼叫、队内转移、换科室、选择或取消医生、弃号、撤销签到、锁定等操作。

支持查看患者生命体征数据，并可增加和修改。

支持查看医生排班表。

支持清空或隐藏上午号。

支持查看当前诊室看诊信息。

支持查看患者就诊历史记录。

支持打印初诊、复诊小票。

支持对就诊数据进行当日统计和历史统计。

支持语音播报，控制综合屏、门口屏进行语音播报。

支持护士与医生通过护士站与呼叫软件进行文字沟通。

智慧病房管理平台

智慧病房管理平台基于物联网传输技术，整合病呼设备，实现医护人员与住院患者之间可靠、实时、稳定的呼叫通讯。同时通过对接第三方医疗系统，对护理业务重要信息进行抽取、汇聚、展示、提醒。

6. 网络安全系统运维服务

本次网络安全运维服务内容提供包括漏洞扫描服务、渗透测试服务、源代码安全审计服务、应急演练与应急响应服务、重要时期网络安全保障服务、安全巡检服务、信息安全风险评估、安全培训服务等，服务期为3年。

网络与安全系统运维模式：完全外包服务，不驻场，按需服务。

1）漏洞扫描服务

1.服务概述

针对国家目前实行的等保2.0《网络安全等级保护测评高风险判定指引》相关要求，系统中涉及的漏洞扫描高风险项列为高风险直接影响等保测评结论，服务提供方必须每半年利用漏洞扫描工具对信息系统进行一次漏洞扫描服务，通过对信息系统及应用的扫描、探测等操作，直接获取目标系统本身存在的系统、应用等方面的漏洞，并根据扫描结果形成漏洞扫描报告，协助管理员修补系统所存在的漏洞。

2.漏洞扫描内容

利用工具测试，直接获取目标系统本身存在的系统、应用等方面的漏洞，具体扫描内容如下：

a）对指定的目标范围进行存活判断（开机并正常联网），生成存活主机列表。

b）对存活主机列表中的主机并发开启扫描核心模块。

c）扫描核心模块对目标进行端口扫描。

d）扫描核心模块对目标进行系统和服务识别。

e）扫描核心模块根据用户指定的模板并发调度扫描插件。

f）扫描插件依据自己的规则判定目标是否存在对应的漏洞、脆弱账号情况，并把漏洞信息（反映了目标主机的漏洞风险分布状况）和Profile信息（反映了目标主机的概貌）提交给数据处理引擎。

3.漏扫服务对象

本项目内建设的所有信息系统。

4.漏扫服务频次

1年2次

5.输出报告

报告生成

要求扫描结果最终将以报告的形式生成，扫描报告不仅为管理员指出系统所存在的漏洞及修补漏洞的解决方案，更是测评人员进行系统测评的重要依据，因此，要注意对扫描报告的保存。

报表分析

要求测评人员在进行报告分析时，应当分清漏洞产生的原因是系统管理员配置不当还是系统和软件自身的缺陷。如果是系统管理员配置不当，还要对照基本要求的相关要求具体分析是属于哪一类的要求没有实现。对于操作系统和应用软件自身的缺陷，应该是没有及时升级版本或有关补丁造成。

2）渗透测试服务

1.在针对系统安全测试项目实施中将达到以下目标：

通过渗透测试检测系统所在系统的安全隐患，并根据实际测试情况给出切实可行的系统安全加固建议；

通过服务的实施，全面深入地评估系统各类Web安全漏洞与风险，根据实际测试情况给出漏洞修复建议。

2.渗透测试服务要求

作为一个完整的风险评估体系，渗透测试是其中必不可少的一个环节。渗透测试往往被视为安全风险评估中的一个重要的承上启下的环节：

承上：渗透测试在风险评估中的承接作用主要体现于——对前期技术评估进行验证。通过渗透测试，可将前期发现的技术风险点进行有机的串联并验证。

启下：渗透测试对风险评估的后期引导工作则主要体现于——为后期评估中的定性和定量分析提供重要的参考。

渗透测试工作验证了前期技术评估中所发现的技术弱点，这就意味着这些技术上的脆弱性可被人为利用，通过利用手法的难易和测试结果的展现，即可判断这些脆弱性所产生的风险程度，因此对整体的风险定性和定量分析都起到关键作用。

执行方式

a）自动测试

自动测试是指借助系统和应用扫描工具对站点的系统层和应用层进行全面的安全扫描，以此种方法来检测目标系统中是否包含已知的安全问题。因自动测试的方式借助了自动化的扫描工具，因此其优点在于检测速度较快，而且对已知漏洞的检测也较为全面。

b）手动测试

手动测试作为自动测试的一种补充，是渗透测试过程中必不可少的一个重要部分，但因手动测试由测试人员发起，因此，测试人员的个人技能和经验直接影响手动测试的结果。一般手动测试主要包含以下几个方面：

对自动测试结果的验证

自动化检测工具难免存在误报，因此，手动测试过程中需要筛选自动化检测结果中的误报，同时还要对正确告警的结果进行验证和再利用，以确认其危险程度与自动扫描结果一致。

提交数据的精细化测试

自动化测试过程中，在对提交数据进行构造时，其构造方式均遵循一定的规律，而手动测试则可避免这样的问题出现，因此，某些可从本地构造恶意数据并提交测试的页面，也需在手动测试过程中进行深度测试。

3.服务对象

本项目建设的系统。

4.服务频次：

1年2次

5.输出报告

渗透测试完成后的两个工作日内，渗透测试人员将输出最终版渗透测试报告。

渗透测试报告包含渗透测试的整个流程描述，同时，还会对发现安全问题的思路与技术手法进行必要的说明，并结合测试目标所处的业务环境，对安全问题进行风险分析。除此之外，测试人员还将针对发现的问题提出解决方案，以便用户在修复过程中参考使用。

3）源代码安全审计服务

提供源代码审计服务，帮助检查源代码中的缺陷和错误信息、发现逻辑错误，并分析这些问题可能引发的安全隐患，并以代码审计报告的形式提供代码修订措施和建议。

针对多种编程语言开展代码审计，如Java、PHP、ASP、ASPX、JSP、Python等，能够满足不同系统的审计需求。发现问题后，提供专业的建议和指导，确保问题得到及时修补和验证。

通过代码审计服务，能够快速发现系统中的代码安全漏洞，评估安全风险，从而增强系统的安全性。及时发现并修复代码中的安全漏洞，有助于抵御黑客的恶意攻击，保护信息系统的资产安全。在代码审计服务人员与用户开发人员的交互过程中，可提升开发人员的安全意识和技能水平。通过专业的代码审计报告，能为用户开发人员提供安全问题的解决方案，完善代码安全开发规范。

主要包括以下几个方面的服务内容：

1.源代码审查：对医院的源代码进行全面审查，包括结构、脆弱性、缺陷等方面。评估代码的可读性和可维护性，包括命名规范、注释、代码结构等；检查代码中的错误处理机制，确保异常和错误被适当捕获和处理；确认代码是否正确管理资源（如内存、文件句柄、数据库连接等），避免资源泄露；评估代码复用程度，鼓励使用库、框架和设计模式来提高代码质量和效率。分析代码中的算法和数据结构，确保它们具有合理的性能。监控代码运行时的资源消耗（如CPU、内存、网络带宽），识别性能瓶颈。检查代码是否正确处理并发情况，避免死锁、竞态条件等问题。

2.安全问题发现：通过审查发现代码中存在的安全问题，如SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）、缓冲区溢出等。检查代码是否容易受到SQL注入攻击，特别是那些处理数据库查询的部分。查找可能允许攻击者在用户浏览器中执行恶意脚本的代码。（确认代码是否容易受到跨站请求伪造CSRF攻击，特别是那些涉及用户状态更改的操作。检查代码是否允许攻击者包含恶意文件或执行任意代码。查找可能泄露敏感信息（如密码、密钥、用户数据）的代码。

3.安全修复建议：针对发现的安全问题，提供专业的修复建议和改进措施。提供详细的审计报告，列出发现的问题、潜在风险以及建议的修复措施。为开发人员提供具体的修复建议和指导，帮助医院快速解决问题。根据需要，提供后续跟踪服务，确保问题得到彻底解决并防止类似问题再次发生。

代码审计服务的流程包括以下几个步骤：

1.确认审计范围和要求：与医院沟通确认源代码的审计范围、最终对象、审计方式、审计要求和时间等内容。

2.初步信息收集：对源代码进行扫描，完成初步的信息收集。

3.人工分析和确认：由专业的人员对源代码扫描结果进行人工分析和确认，确保问题的准确性和可靠性。

4.问题整改和加固：针对发现的问题进行整改或加固，确保代码的安全性。

5.回归检查和报告：对整改后的代码进行回归检查，确保问题得到彻底解决，并编制源代码审计报告提交给医院。

代码审计作为白盒检测方法，代码审计发现的漏洞比产品发布后检测到的漏洞，无论从影响、修复、规避等各方面的成本都大幅降低，同时代码审计可以发现很多黑盒方式无法识别的可能导致漏洞的代码缺陷。

服务频次：每年1次。

4）应急演练与应急响应服务

应急响应服务以安全第一为核心原则，积极开展网络安全事件的预防、发现、预警和协调处置等工作，提供全面的安全服务。一旦发生安全事件，迅速响应，提供安全事件预警通告、分析处理以及事件总结等服务。

针对病毒传播、黑客攻击、网络入侵和安全故障等安全威胁事件，将立即采取行动，迅速恢复系统的保密性、完整性和可用性，以最小化安全事件带来的影响。具体服务包括：

全年应急响应服务：一旦遭遇黑客入侵等紧急情况，启动紧急响应服务程序，在半小时内派遣专人至现场进行7×24小时的现场应急响应，最大限度地减少安全事故的影响和损失，并提供解决方案并协助解决问题。

在重要信息系统和系统门户网站出现被入侵、挂马、篡改等安全事件后，提供全方位的技术支持服务，包括分析、取证、追踪、恢复和加固等，协助修补应用系统相关漏洞，并完善安全防护策略。

组织网络安全专家开展应急演练服务2次，制定应急演练方案，预演潜在风险或攻击行为，提升应急事件的处置能力。

5）重要时期网络安全保障服务

确定需要保障的网络系统和服务范围，明确护网行动和重大活动期间的工作重点。组建专业团队，包括安全分析师、网络工程师、应急响应专家等，确保具备应对各类安全事件的能力，进行相关人员的培训和演练，提高应急响应和处置能力。准备必要的监控设备、安全工具和应急处置资源，包括但不限于防火墙、入侵检测系统（IDS）、应急响应工具等。

对关键网络设备和系统进行7*24实时监控，发现异常情况立即进行分析和响应。对发现的安全事件进行快速处置，采取相应的防御措施，包括隔离受感染主机、恢复受影响服务等。在发生重大安全事件时，立即启动应急响应机制，指派专人进行应急处理和协调，确保安全事件得到及时有效地解决。

整理护网行动和重大活动期间的网络安全保障报告，记录工作过程和成果，提供给相关部门和管理人员参考。

每年不少于5次。

6）安全巡检服务

安全巡检服务遵循全面覆盖、动态防控原则，通过周期性检查与专项排查相结合的方式，对网络设备、系统及应用进行全方位健康评估，识别潜在风险，保障业务连续性与数据安全性。

1.服务内容

硬件设备巡检：检查服务器、网络设备（如防火墙、交换机）的物理状态，包括硬件告警信息，确保设备运行环境达标。

系统与软件漏洞扫描：通过自动化工具结合人工验证，对操作系统、数据库、中间件进行漏洞扫描，评估风险等级并提供修复优先级建议。

日志审计与分析：集中采集系统日志、安全设备日志及应用日志，分析异常登录、高频错误访问等行为，识别潜在入侵痕迹或内部违规操作。

安全策略合规性检查：验证密码策略、账户权限、远程访问控制等配置是否符合等保2.0等行业标准，优化基线配置。

高危漏洞应急巡检：针对曝光的零日漏洞，快速扫描受影响系统，提供临时缓解措施与补丁部署方案。

2.服务频次

每年开展4次。

3.交付成果

《安全巡检报告》。

7）信息安全风险评估

信息安全风险评估是以信息安全建设为出发点，改变传统的以技术驱动为导向的安全体系结构设计及详细安全方案制定，通过对医院网络系统安全中关心的重要资产的分级、安全威胁发生的可能性及严重性分析、对系统物理环境、硬件设备、网络平台、基础系统平台、业务应用系统、安全管理、运行措施等方面的安全脆弱性的分析，并通过对已有安全控制措施的确认，借助定量、定性分析的方法，推断出当前的安全风险，并根据风险的严重级别制定风险处置计划，确定下一步的安全需求方向。风险评估服务通过资产识别、威胁识别、脆弱性识别、风险分析四大流程，产出《风险评估报告》用以甄别医院系统信息安全风险，减少安全事件的发生。

服务流程

（1）资产识别

明确系统的资产、配置和分布、业务运行模式、网络拓扑结构、技术基础结构、资产环境（周边控制、安全措施）、信息安全策略和管理制度。按照资产形态与用途进行分类分级，形成资产列表。

（2）威胁识别

通过访谈、问卷及日志采集等方式，采集反映系统现状的数据，对威胁数据进行分类，形成威胁分类表。

（3）脆弱性识别

针对路由器、交换机和负载均衡设备等，以问卷调查、登录查看和技术检测等手段，进行物理脆弱性检测、网络脆弱性检测、系统脆弱性检测、应用脆弱性检测、安全策略评估，对目标对象实施全面检测。

（4）风险分析

根据每项资产所涉及的威胁和脆弱性进行分析，形成风险列表和风险评估报告，提出安全建议与加固方案。

3.服务对象

本项目建设的系统。

4.服务频次

全年提交1份《信息安全风险评估报告》

8）安全培训服务

网络安全意识是指人们在工作和生活中面对各种有可能对个人、组织造成损失的外在环境条件的一种戒备和警觉的心理状态。网络安全事件的发生其中一个重要的诱因是人员缺乏足够的网络安全意识和防范思想。违反信息安全规范，成为黑客的跳板。员工本身意识不到自己的这种行为和后果，将整个组织的信息资产推向危险的境地，组织需通过各种形式的信息安全意识教育及宣传，使得信息安全意识融入生活工作中，再配以检查、奖惩等机制，从而让网络安全意识变得如同呼吸一般必要和自然。网络安全意识培训主要内容包括但不限于以下内容：

网络安全基础知识：介绍网络安全的基本概念和重要性。解释常见的网络安全威胁和攻击方式，如病毒、恶意软件、钓鱼攻击、社会工程等。

密码管理：强调创建强密码的重要性，包括密码长度、复杂度和定期更改。指导员工如何安全地管理和存储密码，避免使用相同的密码在多个账户中。

电子邮件安全：教育员工如何辨识恶意邮件，避免点击附件或链接。提供防范电子邮件钓鱼攻击的技巧和策略。

社交工程意识：指导员工警惕社交工程攻击，避免泄露敏感信息。强调谨慎对待陌生人的信息请求，避免泄露个人信息。

移动设备安全：强调移动设备的安全风险，如丢失或盗窃可能导致的数据泄露。提供保护移动设备的最佳实践，如设置密码、启用远程锁定和擦除功能。

数据保护和隐私：强调数据的责任和保护措施。解释隐私政策和数据处理规定，确保员工了解如何正确处理和保护敏感信息。

远程工作安全：提供安全的远程工作技巧，包括安全连接到医院网络和使用虚拟专用网络（VPN）的方法。强调安全存储和传输数据的重要性。

服务频次：全年2次

9）网络安全系统运维服务整体内容

| 序号 | 服务名称 | 频次/年 | 服务年数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏洞扫描服务 | 4 | 3 |
| 2 | 渗透测试服务 | 2 | 3 |
| 3 | 源代码安全审计服务 | 1 | 3 |
| 4 | 应急演练与应急响应服务 | 2 | 3 |
| 5 | 重要时期网络安全保障服务 | 不少于5次 | 3 |
| 6 | 安全巡检服务 | 4 | 3 |
| 7 | 信息安全风险评估 | 1 | 3 |
| 8 | 安全培训服务 | 2 | 3 |

7. 业务系统配套云资源服务采购

| 序号 | 服务项 | 配置说明 |  |  |  | 数量 （台） | 服务周期 （月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） | 闪存高速存储（GB） |  |  |  |
| 1 | 影像应用服务器 | 16 | 64 | / | 800 | 2 | 36 | 影像系统应用服务 |
| 2 | 影像数据库服务器 | 16 | 64 | / | 800 | 2 | 36 | 影像系统数据库服务 |
| 3 | 影像存储 | 16 | 64 | 153600 | 300 | 1 | 36 | 影像数据存储 |
| 4 | 对接省平台前置机 | 16 | 64 | / | 800 | 1 | 36 | 影像系统对接省平台的前置机 |
| 5 | 影像前置机 | 16 | 64 | / | 800 | 1 | 36 | 影像系统前置机 |
| 6 | 社区医院信息系统升级改造应用服务器 | 8 | 64 | / | 3100 | 2 | 36 | 社区医院信息系统升级改造应用 |
| 7 | 社区医院信息系统升级改数据库造服务器 | 16 | 128 | / | 3100 | 2 | 36 | 社区医院信息系统升级改造应用 |
| 8 | 扬名街道社区卫生服务中心医疗服务器 | 16 | 64 | / | 2048 | 1 | 36 | 扬名街道社区卫生服务中心应用系统如排队叫号、信息发布、智慧医疗等 |
| 9 | 扬名街道社区卫生服务中心设备管理服务器 | 16 | 64 | / | 800 | 1 | 36 | 扬名街道社区卫生服务中心应用系统如能耗分析软件、 楼宇管理软件等 |
| 10 | 电子签名应用服务器 | 8 | 64 | / | 800 | 2 | 36 | 电子签名系统 |
| 11 | 电子签名数据库服务器 | 16 | 64 | / | 800 | 1 | 36 | 电子签名系统 |
| 12 | 业务数据备份服务 | 为防止数据库误操作、关键文件误删除等操作导致业务系统崩溃，需提供业务数据备份服务。支持国产数据库，虚拟机镜像，操作系统等对象的定时备份，支持用户自定义备份频率及副本数。（费用中包含备份所用计算及存储等资源费用） |  |  |  | 15 | 36 |  |
| 13 | 漏洞扫描 | 针对传统的操作系统、网络设备、防火墙、远程服务等系统层漏洞进行扫描发现。同时对测试系统补丁更新情况，网络设备漏洞情况，远程服务端口开放等情况并进行综合评估，在黑客发现系统漏洞前提供给客户安全隐患评估报告，提前预防黑客攻击事件的发生。（费用中包含搭建此安全服务所用计算及存储等资源费用） |  |  |  | 15 | 3 | 安全服务 |
| 14 | 云防火墙 | 可有效满足虚拟化云环境在云边界的安全域隔离、访问控制、威胁防护、失陷检测、IPS功能和安全管理等需求，同时通过可视化风险报表和自助化安全运维服务，帮助用户有效缓解安全风险，网络吞吐：1000Mbps，最大并发连接数：500000，最大新建连接数：15000。 |  |  |  | 4 | 36 | 安全服务 |
| 15 | 主机安全 | 提供虚拟化主机安全；轻代理主机防病毒、主机防火墙、主机入侵防御、虚拟化加固、webshell检测、防暴力破解、安全基线、网卡流量统计8个功能；默认含：一年升级许可；包含系统升级、病毒库升级、规则库升级。 |  |  |  | 15 | 36 | 安全服务 |
| 16 | 云数据库审计 | 提供虚拟化数据库审计能力，对来自应用系统客户端和DBA对数据库的访问行为进行全面审计，审计系统能详细记录查询、删除、增加、修改等行为及操作结果，对危险操作实时预警、及时阻止，达到保护数据库的效果。支持多种审计策略，最多支持5个数据库实例 |  |  |  | 1 | 36 | 安全服务 |
| 17 | 云堡垒机 | 提供虚拟化运维安全管理与审计系统（堡垒机）安全能力，支持SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP等协议，支持访问控制策略按部门分权，不同部门的配置管理员只能针对自己部门及自己直属子部门设备进行访问权限设置，最多可管理5个节点 |  |  |  | 4 | 36 | 安全服务 |
| 18 | 日志审计 | 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，最大支持5个节点、100GB日志存储空间。 |  |  |  | 4 | 36 | 安全服务 |
| 19 | 云web应用防火墙 | 提供网站安全防护能力，支持基于源IP的负载均衡、支持对DoS攻击的攻击防护、支持对SQL注入的攻击防护、支持对信息泄露的攻击防护、支持对安全绕过的攻击防护等，网络吞吐：400Mbps，最多支持5个域名 |  |  |  | 1 | 36 | 安全服务 |
| 20 | 网页防篡改 | 采用系统底层文件过滤驱动技术，拦截与分析文件增、删、改操作，实现对网页文件的完整性检查和保护； |  |  |  | 1 | 36 | 安全服务 |
| 21 | 机位 | 1U标准机柜空间 |  |  |  | 14 | 36 |  |
| 22 | 影像专用政务网专线 | 500M扬名街道社区卫生服务中心新址至政务云 |  |  |  | 1 | 36 | 影像系统日常使用涉及高频率影像调阅，数据量大，需租用专线，与社区中心原有医保专线分开 |
| 23 | 影像专用本地分支电路 | 50M各中心至扬名街道社区卫生服务中心新址 |  |  |  | 16 | 36 | 数据中心接入政务外网的链路 |
| 24 | 国产化数据库 | 为租户提供符合国家测评中心安全可靠测评结果的数据库软件，包含首次安装及基础售后服务 |  |  |  | 5 | 36 |  |
| 25 | 国产操作系统 | 操作系统服务器版，提供符合国家测评中心安全可靠测评结果的国产操作系统服务器版的租用、安装、技术支持等服务。 |  |  |  | 14 | 36 |  |
| 26 | 国产中间件 | 应用服务器中间件，提供符合国家测评中心安全可靠测评结果的国产应用服务器中间件的租用、安装、技术支持等服务。 |  |  |  | 7 | 36 |  |
| 27 | 密钥管理服务 | 密钥管理系统服务为云上应用提供集中的密钥全生命周期管理服务，支持对称密钥管理、非对称密钥管理、证书管理等功能 |  |  |  | 1 | 36 |  |
| 28 | 云密码机服务 | 虚拟服务器密码机服务为应用系统提供国密加解密、国密杂凑算法等密码支持。云上应用系统通过调用虚拟服务器密码机提供的接口，对数据进行加解密、杂凑，确保应用数据的机密性、完整性。单个虚拟服务器密码机的计算能力如下： SM1加解密运算性能：≥100Mbps SM3杂凑算法运算性能：≥100Mbps SM4加解密运算性能：≥200Mbps 按虚拟机服务器密码机实例数量计费。 |  |  |  | 1 | 36 | 按虚拟机服务器密码机实例数量计费，租赁期3年 |
| 29 | 国密SSL VPN服务 | 提供基于SSL的安全通道防护，实现终端用户的远程安全接入，对网络数据的加密和隧道传输对应用进行强有力的安全防护。支持通过管理中心对多台网关进行集中管理和日志集中审计。实现对用户访问应用系统的身份识别，对应用数据的机密性、完整性保护，以及基于角色的访问控制，按照用户数计费。 |  |  |  | 10 | 36 | 按照用户数计费 |
| 30 | 密码应用测评支持服务 | 配合租户及密码测评机构完成密码应用测评及整改等工作，以GM/T 0054-2018标准为测评依据。按人·天计费， |  |  |  | 10 | 36 |  |
| 31 | 智能密码钥匙租赁服务 | 智能密码钥匙又称USB-Key，用于配发给授权访问用户、运维人员，用于存储个人证书、公私钥，实现登录用户的身份鉴别。 |  |  |  | 10 | 36 | 按租用数量计费 |
| 32 | 个人证书 | 运维/系统管理员使用，数量按需调整 |  |  |  | 10 | 36 |  |
| 33 | 国密ssl证书 | 单域名/ip，支持国际及国密算法。一个用于应用，一个用于ssl vpn |  |  |  | 2 | 36 |  |
| 34 | 国密浏览器 | 按终端数计费，永久授权，运维/系统管理员使用 |  |  |  | 10 | / | 运维/系统管理员使用 |

五、建设要求

（1）以上所列技术指标和功能要求为衡量和评估的重要指标，投标人所投内容必须满足以上全部要求，若不满足作为无效投标处理。

（2）中标人应保证本项目所投内容的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿。

（3）中标人应保证所投软件系统能与采购人现有相关软件系统、设施设备以及上级平台等实现数据对接，包括但不限于现有信息系统、公众号、电子发票系统、相关设备、全民健康信息平台以及其他上级部门要求的平台等，且投标报价须包含输入输出双向对接费及所有技术实施费（无需在分项报价中体现），否则视为违约，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标人违约责任。中标人须退还已收到的合同款，且采购人可根据合同条款追究违约方相关责任，并将有关违约情况通报政府采购管理部门。

（4）投标人须提供承诺函（格式自拟）：承诺所投软件系统满足信创环境使用要求，系统部署在政务云信创资源上，若不满足要求，采购人有权依照相应法律法规处理。若不提供则为无效投标文件。

（5）列入国家强制性产品认证目录的设备，投标人在供货时需提供有效的3C认证证书。

（6）本项目整体质保期为软件三年，硬件五年，质保期起算点为项目通过整体竣工验收之日。在质保期内，凡属产品本身引起的故障，中标人负责联系保修，所有保修费用由中标人承担。

（7）中标人需在项目实施时最大程度减少对在线系统的影响，不可随意导致在线系统停止服务。

（8）为了更好地了解所投项目情况，投标人在投标前可到采购人处进行调研或勘察，熟悉需求及现有系统运行情况，投标人如有需要可与采购人自行联系，联系方式详见本项目招标公告或本文件第一章采购人项目咨询联系人。未经调研或勘察的投标人中标后，不得以不完全了解情况或需求等为理由而向采购人提出任何拒绝服务或索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑，同时保留追偿权利。

（9）所投软件需全面符合国家《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019，三级要求）及行业相关等级保护规范，确保软件在身份鉴别机制、访问控制策略、数据安全保护（含传输、存储、备份恢复）、安全审计记录、应急响应能力等方面完全满足等保合规性标准。

（10）所投软件需全面符合国家《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）及行业相关密码应用规范，确保软件在密码算法选用、密码技术应用、密钥管理等方面完全满足密评合规性标准，如选用国家密码管理局认可的国密算法/通信协议等。

（11）所投软件最终采购人需通过国家认可的第三方等级保护测评机构（以下简称“等保机构”）和国家认可的第三方密码应用安全性评估机构（以下简称“密评机构”）的测评，并取得合格的等保报告和对应的密评报告。

（12）等保、密评测评及整改协助要求：

1）中标人需在等保和密评测评前，向采购人及测评机构提供完整的软件测评相关技术文档，确保文档符合等保机构和密评机构要求。

2）测评过程中，中标人需安排专业技术人员全程配合，包括但不限于：协助测评机构进行现场技术验证、解答测评过程中的技术疑问、提供必要的测试环境及数据支持。

3）针对等保和密评机构提出的软件层面不合规问题，中标人需无条件配合整改及复验，直至软件通过测评。

4）软件通过测评后，在项目整体质保期内，若后续因国家测评标准更新、采购人业务需求调整导致相关应用功能需调整或优化，中标人需在采购人要求的时间内提供技术支持，确保软件持续符合测评要求，相关服务费用已包含在投标报价中。

5）中标人应保证，自软件通过测评之日起，需提供不少于质保期限的测评相关协助服务，包括但不限于：问题排查、漏洞修复、技术咨询等。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期/完工期：合同签订后12个月内完工。

  - 项目整体质保期：详见技术指标和功能要求。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同总价的30%；项目实施完毕并经初步验收合格后，支付至合同总价的60%；项目试运行结束，竣工验收合格并审计完成后，支付至审定价的95%；质保期结束后支付余款。

  - 本项目合同履行地点：具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

  - 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

二、评分标准（以下评分标准如供应商为联合体投标的，联合体成员任意一方具备相应的得分条件则可得分。）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分（59分）

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（9分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分，以下岗位人员不得兼任。

2.1 项目负责人（3分）：本项目设置一名项目负责人，该项目负责人具有系统集成项目管理工程师证书的得0.5分，具有信息系统项目管理师证书的得1分（最多提供一份证书）；具有系统规划与管理师证书的得1分；具有注册信息安全管理人员证书的得1分。最多得3分，需提供相应人员有效证书扫描件。

2.2 技术负责人（3分）：本项目设置一名技术负责人（与项目负责人不能为同一人），该技术负责人具有软件设计师证书的得0.5分，具有系统架构设计师证书的得1分（最多提供一份证书）；具有数字经济或电子信息工程等计算机类工程师职称资格证书的得0.5分，具有数字经济或电子信息工程等计算机类高级工程师职称资格证书的得1分（最多提供一份证书）；具有系统开发工程师证书的得1分。最多得3分，需提供相应人员有效证书扫描件。

2.3项目组成员（3分）：除上述项目负责人和技术负责人之外，项目组成员具有信息系统运行管理员证书的得0.5分，具有数据库系统工程师证书的得1分（最多提供一份证书）；具有网络工程师证书的得0.5分，具有网络规划设计师证书的得1分（最多提供一份证书）；具有智能化系统工程师证书的得1分。本项最多得3分，同一个人具有多种证书和多人具有同一种证书的都只计算一次，不重复得分，需提供相应人员有效证书扫描件。

        - 投标人综合情况（4分）：

3.1 业绩（1.5分）：自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有与本项目类似项目案例的，需提供合同扫描件，每提供一项得0.5分，最高得1.5分。

3.2 质量保障能力（1.5分）：投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得0.5分；具有信息安全管理体系认证证书的得0.5分；具有质量管理体系认证证书的得0.5分。本项最高得1.5分。上述需提供相应证书等资料的复印件并加盖投标人公章上传至系统，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章，提供不符合要求不得分。

3.3 专业保障能力（1分）：投标人具有信息系统服务交付能力等级二级及以下证书得0.5分，一级证书得1分。本项最高得1分。上述需提供相应证书等资料的复印件并加盖投标人公章上传至系统，提供不符合要求不得分。

        - 产品质量与保障（14分）：投标人针对以下重要技术参数须按要求提供证明材料。

4.1 社区医院信息系统升级改造（2分）

（1）投标人所投社区医院信息系统升级改造具备服务监控功能，支持监控各个微服务模块当前状态，通过不同颜色标识直观展示各服务的应用状态。具备微服务模块详情查看功能，支持通过微服务列表下钻查看各微服务模块的详细信息，包含：进程、垃圾回收、线程、内存。（提供软件功能截图证明并加盖投标人公章得0.5分，否则不得分）

（2）投标人所投社区医院信息系统升级改造具备消息提醒功能，针对业务开展过程中需要各业务人员处理的任务，提供统一的消息提醒入口，支持消息按已读、未读、失效三种状态分类展示。（提供软件功能截图证明并加盖投标人公章得0.5分，否则不得分）

（3）投标人所投社区医院信息系统升级改造具备运维监控预警功能，支持在运维平台中对数据库、业务、中间件、变更日志、服务器、慢接口、异常接口、微服务等主题同屏监控，支持预警指标根据危急程度设置不同的预警方式（电话、短信等）。支持对数据库性能监控，支持查看表空间、重做日志、归档日志详情。（提供软件功能截图证明并加盖投标人公章得0.5分，否则不得分）

（4）投标人所投社区医院信息系统升级改造具备运维故障排查功能，支持在日志平台中对链路、数据库、客户端、中间件、业务的全量日志统一运维管理，支持查看请求链路的全部信息，包含但不限于类名、创建时间、方法名、SQL信息、业务日志等。支持通过排错机制由系统自动识别故障并进行隔离，避免故障影响扩大。（提供软件功能截图证明并加盖投标人公章得0.5分，否则不得分）

4.2 影像共享服务系统（1.5分）

（1）投标人所投影像共享服务系统支持根据需求配置首页统计指标以及数据展示方式，包括环饼图、柱状图、折线图、仪表图、对比图。（提供软件功能截图证明并加盖投标人公章得0.5分，否则不得分）

（2）投标人所投影像共享服务系统支持检查项目对码的新增、修改、启用、停用、删除功能；支持检查部位对码、检查方法对码操作；支持手工对码、自动对码，实现多机构间检查项目的一一对应。（提供软件功能截图证明并加盖投标人公章得0.5分，否则不得分）

（3）投标人所投影像共享服务系统支持多个服务机构模式，一个服务机构支持对应多个申请机构，支持区域影像服务机构项下申请机构的新增、修改、删除功能。支持设置多中心机构关系。（提供软件功能截图证明并加盖投标人公章得0.5分，否则不得分）

4.3 电子签名系统（0.5分）

投标人所投电子签名系统支持单位用户证书申请与管理，支持医院、部门及人员的数字证书申请全流程电子化，支持在线核验医院、部门及人员的真实身份。医院可在系统中查看证书申请进度，支持终止订单。支持批量申请证书，支持证书在线更新。（提供软件功能截图证明并加盖投标人公章得0.5分，否则不得分）

4.4 扬名街道社区卫生服务中心智能化设备（10分）

4.4.1 排队叫号系统（2分）

（1）投标人所投55寸排队叫号发布终端产品客户端登录采用令牌鉴权设计，登录时敏感信息（如密码等）采用RSA非对称加密传输，可对通信报文体进行全加密，可使用HTTP/HTTPS协议传输所有数据。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

（2）投标人所投55寸排队叫号发布终端产品支持对未授权的U盘等存储设备进行隔离，USB接口具有加密传输功能，未授权的U盘插入终端无法获取数据进行播放。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

4.4.2 智慧医疗系统（2分）

（1）投标人所投10寸智慧医疗管理终端产品支持通过操作内置功能远程控制病床分机设备的亮度、息屏，避免影响患者休息。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

（2）投标人所投病床呼叫触控终端（病床分机）产品支持临床护理工具功能，方便护士在病房的操作，包含但不限于皮试计时器，餐后血压，餐后血糖计时，平均动脉压，胰岛素用量，体表面积药物用量等常用工具。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

4.4.3无线AP（1分）

投标人所投无线AP支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构对于无线AP操作系统的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

4.4.4 AC控制器（2分）

（1）投标人所投AC控制器产品支持在portal认证时基于源/目的地址配置白名单（放行规则）功能，允许终端在认证前访问指定的网络。支持Portal认证基于源/目的地址配置黑名单（阻断规则）功能，禁止终端在Portal认证成功后访问指定的网络。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构对于无线控制器操作系统的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

（2）投标人所投AC控制器产品满足Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构对于无线控制器操作系统的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

4.4.5 防火墙（3分）

（1）投标人所投防火墙产品支持资产管理功能，可通过学习资产的访问流量、访问次数数据，生成资产行为画像，在实际行为出现偏差时判定异常并产生告警。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

（2）投标人所投防火墙产品支持独立的僵木蠕检测防御引擎，支持预定义僵木蠕规则库，特征总数不少于6000条，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

（3）投标人所投防火墙产品支持DOS防护模块，支持针对DNS、HTTP、SIP、NTP等协议进行DDOS防护。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构的检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分，否则不得分）

5.节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

（二）技术部分（41分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 6.项目方案（41分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

6.1 需求理解（5分）：

需包括：

①项目建设背景及需求分析

②技术思路及总体架构

③具体建设内容及功能

④项目目标与预期成效

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，得5分；阐述内容较全面、1个或者2个内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，得3分；有阐述内容，3个内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

6.2 社区医院信息系统升级改造方案（8分）：

投标人应在充分理解项目需求的情况下编制实施方案，根据投标人编制的实施方案进行评审，包括：

①系统架构升级

②系统性能提升

③新增功能：须描述具体功能点

④功能优化：功能优化后的描述

⑤系统互联互通：描述接口交互性能优化等方面

方案描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）扣0.5分，扣完为止。无方案不得分。

6.3 影像共享服务系统建设方案（4分）：

投标人应结合本项目采购需求编制实施方案，根据投标人编制的实施方案进行评审，包括：

①业务模式

②设备管理

③诊断及申请工作站

④报告管理

⑤协同管理

⑥质控管理

方案描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣0.5分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）扣0.3分，扣完为止。无方案不得分。

6.4 电子签名系统建设方案（4分）：

投标人应结合本项目采购需求编制实施方案，根据投标人编制的实施方案进行评审，包括：

①业务模式

②流程设计

③数字证书全生命周期管理

④安全体系设计

⑤司法鉴定效力

方案描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣0.5分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）扣0.3分，扣完为止。无方案不得分。

6.5 其他系统建设方案（6分）：

投标人应结合本项目采购需求编制实施方案，根据投标人编制的实施方案进行评审，包括

①扬名街道社区卫生服务中心智能化设备：内网、外网、设备网方案；无线方案；网络管理方案

②排队叫号系统：系统架构方案；排队叫号导引方案；系统对接方案

③信息发布系统：系统架构方案；软件功能方案；安全设计方案

④病房呼叫系统：系统架构方案；呼叫功能设计方案；系统对接方案

⑤预防接种系统：系统架构方案；安全管理方案；系统对接方案

方案描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣0.5分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）扣0.3分，扣完为止。无方案不得分。

6.6 项目实施及进度安排（5分）：

投标人应结合本项目采购需求编制实施方案，根据投标人编制的实施方案进行评审，包括

①项目组织架构

②实施进度计划

③技术实施方案

④质量保障措施

⑤安全保障措施

⑥资源保障计划

⑦沟通与协调机制

⑧风险管理方案

方案描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣0.5分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）扣0.3分，扣完为止。无方案不得分。

6.7 售后服务方案（5分）：

①售后技术保障措施

②售后人员配置

③售后服务

④应急保障方案

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，得5分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，得3分；有阐述内容，2个或3个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，得0分。

6.8 培训方案（4分）：

①培训目标及培训内容

②培训方式及培训课程

③培训人员及培训保障

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，得4分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，得3分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，得0分。

# 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证证明）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0012

项目名称：扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造信息化工程项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320213-JZCG-G2026-0012项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2026-0012进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

投标人如为联合体投标的，需针对联合体中的中小企业的标的及其所属行业进行逐一进行填报，“标的名称”应标明联合体中中小企业承担的具体内容，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商；“企业名称（盖章）”处须盖有相应联合体中中小企业的单位公章。未按上述要求填报的将不得享受价格扣除优惠政策。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：划删除线的地方无需填写。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2026-0012招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2026-0012在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0012

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 扬名街道社区卫生服务中心（扬名医院）新址提升改造信息化工程项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0012

| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示。

# （2）“采购需求”中如有明确要求进行分项报价的，投标人应当根据相应要求在上表中详细填写。

# （3）表格不够可自行延长。

# （4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0012

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）针对“采购需求”的内容不得有负偏离；

# （3）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （4）如有技术正偏离项，请于本表中列明正偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0012

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。