编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0010

仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）办公大楼能源费用托管项目

公开招标文件

招标单位：仪征市环境卫生管理处

代理机构：扬州博远工程咨询有限公司

2026年9月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同文本	18

第四章 采购需求	33

第五章 评审方法与评标标准	50

第六章 投标文件格式	54

- 招标公告

受仪征市环境卫生管理处的委托，扬州博远工程咨询有限公司就仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）办公大楼能源费用托管项目(项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0010)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）办公大楼能源费用托管项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月10日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0010

2.项目名称：仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）办公大楼能源费用托管项目

3.预算金额：443.04万元

4.最高限价：443.04万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：能源托管周期为8年（不含项目建设期，项目改造建设周期：自招标人下达开工令之日起90个日历天内完成，并交付使用，改造时不得影响仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）日常用能设备的使用和正常秩序，托管周期以项目验收之日起的次月1号起开始计算）。

7.本项目接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.3 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）

1.7供应商信用承诺函

1.8若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》（上述1.1-1.7项联合体各方均需提供）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年10月10日 09点 00分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次采购不收取投标保证金。

5. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网（zfcg.yangzhou.gov.cn）”、“江苏政府采购网（ccgp-jiangsu.gov.cn）”、“中国政府采购网（ccgp.gov.cn）”发布的信息。

6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

9.落实好政府采购履约资金扶持政策其他相关政策

（1）中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（2）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：仪征市环境卫生管理处

地    址：仪征市真州镇新沿山河路8号

联 系 人：胡主任

联系方式：15152471826

2.代理机构信息

名    称：扬州博远工程咨询有限公司

联 系 人：赵文静

地　　址：仪征市万年北路163号（万年商城内东南角二楼）

联系方式：18936260560

- 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州博远工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）货物类（服务类）的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费（不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10异常低价投标

26.1.10.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

26.1.10.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

26.1.10.3投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

26.1.10.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

26.1.10.6评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第26.1.10.1项至第26.1.10.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第26.1.10.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

26.1.10.7评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10.8采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

26.1.10.9异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

28.5采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同文本

委托方（甲方）合同编号：

受托方（乙方）合同编号：

项目能源费用托管型

合同能源管理合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

| 甲方︵公共机构︶ | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |
| 乙方︵节能服务公司︶ | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |

公共机构      （以下简称甲方）与节能服务公司      （以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《政府采购法》《招投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

#### 第一条  名词解释

##### 1.1  合同能源管理

节能服务公司与公共机构以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

##### 1.2  能源托管

节能服务公司与公共机构以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

##### 1.3  能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

注 1：能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。

注 2：能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备（系统）的能源消耗量作为能源绩效参数。

注 3：能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

##### 1.4  建筑能源审计

通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。

##### 1.5  项目边界

实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备（系统）的运行时间、范围和地理位置界线。

##### 1.6  基准期

在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。

##### 1.7  能源托管费用基数

能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指公共机构在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

#### 第二条  托管项目基本情况

2.1 托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于         ，相关建设、运营等手续合法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。

2.2 托管项目的用能建筑情况：本项目建筑主要有      栋，        楼栋建筑面积为       ㎡。项目总建筑面积为        ㎡，其中需要供暖和供冷的建筑面积        ㎡。大楼于        年竣工并投入使用。

2.3 托管项目的能源种类范围：本项目能源托管的范围包括政府自行缴纳费用的        等能源形式，政府其他能源费用不在本次托管范围内。

2.4 托管项目的能源系统设备设施：供能设备包括供暖设备、制冷设备、配电室设备、     。

用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

##### 2.5 托管项目的用能时间及要求

| 供冷时间 | 5月25日至9月25日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 | 天气预报最高温度连续三天28度以上 |  |  |
| 供热时间 | 1月1日至3月15日和11月15日至12月31日 |  |  |
| 供热条件 | 天气预报最低温度连续三天10度以下 |  |  |
| 空调标准 | 夏季≤26度、冬季≥20度 |  |  |
| 蒸汽标准 | 无 |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 |
|  | 8:00至17:30 | 8:00至17:30 | 8:00至17:30 |
| 照明标准 | 不低于300LUX |  |  |

2.6 托管项目的运维管理情况：甲方委托乙方对本项目         （用能系统）的设备及系统进行管理运营，设备开关及控制由    甲方    负责。

2.7 托管项目区域内的用能建筑情况（2.2）和能源系统设备设施（2.4）、项目运维管理情况（2.6），由双方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”作为本合同附件一。

2.8 项目托管服务范围包括：      电      。

#### 第三条  能源审计和能源基准

3.1 能源审计是甲方能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由   甲方   承担。

3.2 经过能源审计确定托管项目的能源基准：确定本项目在实施能源托管前，代表项目边界内用能设备和系统运行规律的基准期为       年       月       日至       年       月       日；能源基准如下所示：

| 托管能源类型 | 能源缴费户号 | 基准期能源用量 | 基准期能源单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 |  | kWh |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

#### 第四条  节能目标

4.1 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与基准期能源用量之比应达到  6.5  %（节能率）。

4.2 如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估， 或双方协商评估。节能效果评估费用由 节能效果评估需求  方承担。

4.3 节能目标（根据项目实际情况举例）：      /         。

4.4 达到节能目标的奖励：     /     ；达不到节能目标的惩罚：     /      。

4.5 节能考核：对能源费用托管工作推进落实情况进行考核评估。

节能管理目标考核：仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）年度节能率达到  %，单位面积能耗等指标达到基准值并持续优化改进。

节能管理措施考核：1）建立健全能源管理制度；2）节能措施落实到位。节能改造措施全面，安全文明措施完备；3）节能技术推广应用。符合合同约定使用的技术标准和技术要求，提供可靠的技术支持；4）开展能源管理培训。对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

节能管理保障考核：1）提供365天*24小时的不间断运维服务指导；2）设备发生故障在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

节能管理效果考核：1）乙方按季出具能效分析报告，包括用能情况、能源利用、运维情况等，能源托管效果明显；2）定期开展能源审计，能源消耗量、能源费用等核心数据维持较好水平，并呈现持续改进态势。

对项目进展缓慢、组织管理混乱、工作推进不力等情况，限期整改。

#### 第五条  托管期限

5.1 本项目的建设期为       天，托管期限为       年，项目验收之日起的次月1号起开始计算至托管期限届满（建设开工日期由甲方另行通知）。

5.2 托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。

5.3 本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

#### 第六条  乙方的管理和服务标准

6.1 托管期限内，托管区域内的供暖（冷）、用电、用水等系统的经营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。

6.2 乙方在本项目设有专门的能源管理人员提供线上托管事宜，并建立专业的管理团队提供线上服务。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

6.3 乙方提供的服务范围和项目包括：用电、供暖、供冷。（注：服务范围和内容应当具体全面。）

6.4 乙方的服务标准

6.4.1 供暖期间的室内温度标准  不高于20℃  ，供冷期间的室内温度标准  不低于26℃ 。

6.4.2 托管期间，  乙方投入 设备的维护、保养由乙方负责，维护保养频次为  每年1次  。

6.4.3 托管期间，  乙方投入 设备的维修由乙方负责，报修方式为  电话、短信、微信、信函等  。设备检修服务的时限为接到通知后   24   小时内到场，   48   小时内处理完毕。设备抢修服务的时限为接到通知后   4   小时到场，   8   小时内处理完毕。

6.4.4 托管期间，   原   （用能系统）设备开关由  甲方   负责执行，设备开关及控制策略由乙方制定后报业主方审核确认。

6.5 乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务，“乙方的服务标准”应当制作专门文件，作为本合同的附件二。

#### 第七条  双方责任

7.1 甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由双方签字确认。

7.2 甲、乙双方应当建立能源托管日常工作协调机制，定期组织双方现场管理人员召开工作例会；每年度进行一次综合分析评估，协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。

##### 7.3 甲方义务

（1）甲方应协助乙方办理甲方电费分割手续，实际每月产生的电费由乙方承担并直接支付给电力公司，发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源过户时双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

（2）甲方应当与乙方共同协商做好原设备操作人员工作安排，由甲乙双方共同管理相关人员。

（3）甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

（4）甲方应当切实履行节能管理主体责任，加强对各用能单位和用能场所的管控，强化日常考核和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好场景。

（5）有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。

（6）甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

（7）甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

（8）甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电以及合理调整办公、设备试运行等便利。

（9）甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守；应配合乙方落实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。

##### 7.4 乙方义务

（1）乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时定期对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。

（2）由乙方负责的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备维护、更新情况记录。

（3）乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

（4）乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

（5）因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

（6）乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全（工伤）事故由乙方负责承担。

（7）乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

（8）乙方应当协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。

（9）甲乙方可向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。通过该项目申请的建筑能效提升改造等各类奖补资金归甲方所有，用于二次投资改造。

##### 7.5 其他需要互相配合的事项：   /    。

7.6 甲方的项目负责人为：       ；乙方的项目负责人为：       。

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

#### 第八条  项目移交事项

8.1 乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.2 移交过程中，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水系统及消防系统申报、批准验收等手续；供暖及供冷系统相关资料等。

8.3 移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件、能源管理的规章制度、行政许可证照及其他全部有关文件。

##### 8.4 其他移交事项：      /       。

8.5 针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

8.6 本合同约定的托管期限届满，乙方应将其投资形成的有形和无形资产以人民币零点壹元价值向甲方移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。

用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。涉及到软件相关的知识产权使用权，中标方须永久免费授权。

8.7 本合同第五条第 5.1 款约定的托管期限开始日的 30 日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

#### 第九条  托管费用的标准及支付

9.1 年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。能源托管费用基数为：         元/年，运维费用基数为：         元/年。

| 能源费用基数（元/年） |  |  | 运维费用基数（元/年）（以投标文件报价为准） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管能源类型 | 电 |  | 运维费用 |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

#### 9.2 托管费用总额为          元,支付年限为    年,支付标准为每年支付    次,每次    元,支付时间为        。甲方首次付款时间为本合同生效之日起      日之内。

#### 向供电、供热、燃气、供水等机构交纳的能源费、水费等,根据项目当地的实际情况,优先选择以乙方的名义交纳,从托管费用中由乙方代为支付；不能以乙方名义交纳时,也可以以甲方名义交纳。如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。乙方开具相应金额的能源费用发票给甲方,每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给甲方。

#### 9.3合同约定的节能改造范围以外的供能设备(包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备)的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内,列入甲方的固定资产投资计划，由甲方另行承担。合同约定的节能改造范围以内、乙方投资的供能设备,日常维修保养费用由乙方承担。

#### 9.4节能收益及年运维费用支付方式：项目建设期结束验收后次月开始按月付款，支付标准为每年支付12次，支付时间为次月15号以前，每月支付金额以投标月度分项报价表中的能源投标基数乘以能源供应商实际能源单价结算。采购人收到中标人合格发票后10个工作日内支付发票同等金额。中标人开具相应金额的能源费用发票给采购人,每期托管费用与能源费用的差值由中标人开具服务费发票给甲方。

#### 9.5 上述能源托管费用由乙方包干使用,通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

#### 第十条  托管费用的调整和调节

10.1 托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下：

（1）调整方式：甲乙双方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由        支付。

（2）调整周期：双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满后的  30  天内一次性结清。

10.2 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。

因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为托管期间，甲方应及时告知乙方用能设备增减情况（设备更新情况统计可参考下表），并为乙方定期巡查设备更新提供便利。

用能设备增减情况统计表（   年  月— 年  月）

| 序号 | 设备名称 | 使用部门 | 设备型号 | 设备功率（kW） | 数量（台） | 投用时间 | 弃用时间 | 每日使用时长（h） | 使用天数（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目托管后，如发生用能设备功率增、减达到 20 kW及以上时，甲乙双方应调整能源费用托管基数，按照【增减设备功率×用能时间】计算增减总能耗，按照【增减总能耗×能源单价】调整能源费用基数。

10.3 甲方的用能人数的增加或减少，应当通知乙方。如办公/常驻人员增、减50人及以上，则按照【年基准能耗/原有用能人数】计算年人均能耗，按照【增减人数×年人均能耗】计算增减总能耗，按照【增减总能耗×能源单价】调整能源费用基数。

10.4 项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量；新增用能区域的能耗需单独计量；如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为如用能区域建筑功能发生改变，例如改为外租办公等，则该功能区能耗需单独计量。如改造前该区域能耗有计量表，则按照【（改造后年计量能耗-改造前年计量能耗）×能源单价】调整能源费用基数。如改造前该区域无计量表，则按照【年基准能耗/建筑面积】计算单位面积能耗，按照【功能调整区建筑面积×单位面积能耗】计算改造前年计算能耗，按照【（改造后年计量能耗-改造前年计算能耗）×能源单价】调整能源费用基数。

10.5 项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同双方可协商能源费用调整方式；非极端天气条件下，如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等业主方原因导致用能时间增加，则业主方应及时告知节能服务公司，双方可协商托管费用调整方式。本项目调整方式为如因上班时间调整导致用能时间变化的，则按照【年基准能耗/原有工作时间】计算小时平均能耗，按照【增减工作时间×小时平均能耗】计算增减总能耗，按照【增减总能耗×能源单价】调整能源费用基数。

10.6 若托管期内能源资源单价与电费基准单价（仪征市城市管理局：0.71元/kWh），发生变化，双方应按能源资源费用价格调整比例同步调整能源托管费用。调整的时间为价格调整后的同步时间。以项目基准能源单价为参考，能源价格上涨时，按照【上涨月能源用量×（上涨月能源单价-基准单价）】计算甲方补偿乙方费用；能源价格下降时，按照【下降月能源用量×（基准单价-下降月能源单价）计算乙方退还甲方费用。

10.7 基于甲方提供的数据错误导致基准能耗核定错误，可以据实修正基准期能耗和能源托管费用基数，相应的责任应当由甲方承担，费用补偿及调整方式为     /    。

10.8除以上约定的调整内容及调整方式外，未涉及部分的调整规则可参照附件《能源费用托管合同调整规则指引》及其他指导准则进行调整。

#### 第十一条  节能改造

11.1 托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品，投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2 节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。“节能改造方案”详见本合同附件三。

#### 第十二条  安全生产和环境保护

12.1 乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2 乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

12.3 甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

12.4 针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。

“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件四。

#### 第十三条  禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件五。

#### 第十四条  保密义务

14.1 甲、乙双方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到对方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

14.1.1 未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

##### 14.1.2 不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

14.1.3 在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求作适当处理。

14.2 本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一方本合同项下保密义务之日起终止。

14.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

#### 第十五条	合同变更、中止、解除

15.1 出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

15.2 本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

15.3 甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

##### 15.4 双方协商一致可以解除本合同。

15.5 一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

15.6 本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

#### 第十六条  违约责任

##### 16.1 甲方违约责任

16.1.1 如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.1.2 如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

##### 16.2 乙方违约责任

16.2.1 如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金不少于                  。

16.2.2 如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

16.2.3 乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需求，所产生的额外能源费用事后双方协商解决。

#### 第十七条  不可抗力

17.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

17.2 遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过 90天，超过 90 天，终止本合同的履行。

17.3 遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后 10 日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

17.4 遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

#### 第十八条  法律适用和争议解决

18.1 本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

18.2 因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择   （1）  ：

##### （1）依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交  扬州 仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

18.3 无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

#### 第十九条  合同的生效及其他

19.1 本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

19.2 本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，见证方及政府采购监督管理部门各执壹份。具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

19.3 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共      份：

附件一：项目现有用能情况；

附件二：乙方的服务标准；

附件三：节能改造方案；

附件四：安全生产和环境保护规范；

附件五：廉洁协议书

19.4 甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在 15 日内书面通知对方。

甲方：（盖章）	                         乙方：（盖章）

地址：                                   地址：

法定代表人／授权代表：	                 法定代表人／授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：扬州博远工程咨询有限公司

签订日期：     年    月    日

第四章 采购需求

项目属性：服务类。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）办公大楼能源费用托管项目 | 其他未列明行业 |

一、采购编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0010

二、采购项目名称：仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）办公大楼能源费用托管项目

三、预算金额：443.04万元

最高限价（如有）：443.04万元

注：能源托管费用每年不超过人民币伍拾陆万元整（不超过55.38万元/年，其中电：779949kWh*0.71元/kWh=553763.79元）；

四、采购内容及要求：

（一）项目概况：

### 1、项目内容：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实国家、省、市公共机构节能管理政策要求，推动公共机构管理工作，起到公共机构节能示范引领作用。本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进仪征市城市管理局能源系统改造，提升仪征市城市管理局能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。

### 2、基本现状：

仪征市城市管理局位于扬州市仪征市新沿山河路8号，属于党政机关单位建筑，总建筑面积15993.6m2。分为5层主楼、2层食堂、2层环境监测站和2层服务中心楼，其中主楼建筑面积为10161.6m2，食堂建筑面积为2152.8m2，环境监测站建筑面积为2152.8m2，服务中心楼建筑面积为1526.4m2。主楼4楼为仪征市调查局入驻使用，主楼5楼为仪征市统计局入驻使用，环境监测站自2024年起由扬州市仪征环境监测站入驻使用。

其中电力主要用于空调系统、照明系统、食堂设备系统、电力运输系统、环境监测系统和其他主要用能系统；天然气主要用于食堂设备系统；自来水主要用于给排水系统、卫生间用水、厨房用水、生活用热水等。

采购人不统一组织现场勘察，投标人可自行前往采购单位踏勘并承担一切安全责任和费用（踏勘现场前需联系采购人或代理机构，由采购人或代理机构统一安排踏勘时间）。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为其在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的所有风险、义务内容已经全面了解，并在其投标文件中已充分考虑了各种因素。

根据中央和省市工作部署和文件要求，拟对仪征市城市管理局采用合同能源托管方式实现节能减碳，利用最新能源及信息技术发展成果，推进建筑能效提升工作，实现楼宇单位能耗指标显著降低。

（二）服务内容及要求

现有用能情况及设备

- 1.建筑概况

仪征市城市管理局位于扬州市仪征市新沿山河路8号，属于党政机关单位建筑，

建筑总面积为7820.06平方米。建筑主体为多层结构，主要功能涵盖办公、会议及配套服务区域。该建筑群投入使用年限较长，部分用能设备老化，能效水平有待提升。目前主要能耗来源包括中央空调系统、照明系统及办公设备等。

### 2.空调系统

仪征市城市管理局空调系统主要由分体式空调器和多联式空调机组组成，系统外机安装在建筑墙体外。按照要求，空调系统的供冷室内设定温度为26℃ , 供热室内设定温度为20℃ 。空调供冷期大约为6月到9月，供热期大约为12月至次年3月，空调系统每天运行约9.5h 。

表2-1  空调系统设备统计表

| 序号 | 楼栋名称 | 品牌及设备类型 | 制热功率 （kW） | 制冷功率 （kW） | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务中心楼 | 三菱，风冷（外） | 73 | 68 | FDC680KXE6Q | 1 |
| 2 |  | 三菱，风冷（外） | 73 | 68 | FDC680KXE6Q | 1 |
| 3 |  | 三菱，风冷（内） | 5 | 4.5 | FDT45（四向嵌顶式） | 1 |
| 4 |  | 三菱，风冷（内） | 8 | 7. 1 | FDT71（四向嵌顶式） | 6 |
| 5 |  | 三菱，风冷（内） | 10 | 9 | FDT96（四向嵌顶式） | 10 |
| 6 |  | 三菱，风冷（内） | 12.5 | 11.2 | FDT112（四向嵌顶式） | 2 |
| 7 | 主楼 | 三菱，风冷（外） | 73 | 68 | FDC680KXE6Q | 5 |
| 8 |  | 三菱，风冷（外） | 50 | 45 | FDC450KXE6Q | 4 |
| 9 |  | 三菱，风冷（外） | 69 | 61.5 | FDC615KXE6Q | 2 |
| 10 |  | 三菱，风冷（外） | 63 | 56 | FDC560KXE6Q-K | 1 |
| 11 |  | 三菱，风冷（内） | 5 | 4.5 | FDT45（四向嵌顶式） | 131 |
| 12 |  | 三菱，风冷（内） | 6.3 | 5.6 | FDT56（四向嵌顶式） | 9 |
| 13 |  | 三菱，风冷（内） | 10 | 9 | FDT90（四向嵌顶式） | 17 |
| 14 |  | 三菱，风冷（内） | 12.5 | 11.2 | FDT112（四向嵌顶式） | 11 |
| 15 |  | 三菱，风冷（内） | 16 | 14 | FDT140（四向嵌顶式） | 7 |
| 16 |  | 三菱，风冷（内） | 18 | 16 | FDT160（四向嵌顶式） | 2 |
| 17 |  | 格力立式 | 9.75 | 7.3 | KFR-72LW/(72547)FNhAa-A1(J) | 1 |
| 18 |  | 格力立式 | 12.5 | 12 | KFR- 120LW/E(12568L)A1-N2 | 1 |
| 19 | 食堂 | 格力、热泵型 | 12.5 | 12 | KFR- 120LW/E(12568L)A1-N2 | 5 |
| 20 |  | 奥克斯、热泵型 | 4.35 | 3.88 | QR- 120W/E3-N3 | 2 |
| 21 |  | 美的、热泵型 | 5.2 | 4 | KFR- 120W/S-E03 | 10 |
| 22 |  | 格力、壁挂式 | 5 | 3.5 | KFR-35GW/NhGd1B | 1 |
| 23 | 环境监测站 | 海尔多联空调，室外机 | 29.2 | 29.7 | RFC1065MXSLYB | 4 |
| 24 |  | 海尔多联空调，室内机 | / | 0.063 | RFUM22MX-D | 1 |
| 25 |  | 海尔多联空调，室内机 | / | 0.063 | RFUM28MX-D | 2 |
| 26 |  | 海尔多联空调，室内机 | / | 0.069 | RFUM36MX-D | 19 |
| 27 |  | 海尔多联空调，室内机 | / | 0.087 | RFUM45MX-D | 12 |
| 28 |  | 海尔多联空调，室内机 | / | 0. 1 | RFUM71MX-D | 15 |
| 29 |  | 海尔多联空调，室内机 | / | 0.2 | RFUM90MX-D | 4 |
| 30 |  | 海尔新风内机 |  | 0.61 | RFX280MX-A | 2 |
| 31 |  | 海尔新风外机 | 7.5 | 8 | RFC286MXSAYE | 2 |

### 3.照明系统

仪征市城市管理局的照明灯具光源类型主要有平板灯、球泡灯、筒灯和灯管。随着灯具损坏正在逐步更换为LED光源灯具，目前仍有部分照明光源为荧光灯。照明系统分为公共照明系统和室内照明系统，其中公共区域包括大厅、走廊、电梯厅、楼梯道、卫生间等，控制方式为分级控制；室内照明区域主要为办公室、会议室、实验室等，控制方式为分级控制，其余非常见照明设备不列入。

表3-1  照明系统设备统计表

| 序号 | 建筑 | 类型 | 单台功率（W） | 数量 | 总功率（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主楼 | LED平板灯 | 30 | 30 | 900 |
| 2 |  | LED平板灯 | 30 | 30 | 900 |
| 3 |  | LED灯 | 36 | 60 | 2160 |
| 4 |  | LED灯泡 | 12 | 36 | 432 |
| 5 |  | 1.2米格栅灯 | 36 | 16 | 576 |
| 6 |  | T5LED灯 | 18 | 196 | 3528 |
| 7 |  | 荧光射灯 | 50 | 120 | 6000 |
| 8 |  | LED灯泡 | 18 | 88 | 1584 |
| 9 |  | 0.6米格栅灯 | 54 | 144 | 7776 |
| 10 |  | 1.2米格栅灯 | 56 | 104 | 5824 |
| 11 |  | LDE灯 | 28 | 50 | 1400 |
| 12 |  | LED灯 | 36 | 360 | 12960 |
| 13 |  | LED投光灯 | 180 | 50 | 9000 |
| 14 |  | LED灯 | 84 | 54 | 4536 |
| 15 |  | 荧光节能灯 | 65 | 18 | 1170 |
| 16 | 环境监测站 | LED筒灯 | 10 | 76 | 760 |
| 17 |  | LED平板灯 | 30 | 147 | 4410 |
| 18 |  | LED圆灯 | 36 | 4 | 144 |
| 19 | 食堂 | 荧光筒灯 | 10 | 246 | 2460 |
| 20 |  | T5荧光灯管 | 42 | 435 | 18270 |
| 21 |  | 荧光节能灯 | 28 | 44 | 1232 |
| 22 |  | LED筒灯 | 10 | 84 | 840 |
| 23 | 服务中心楼 | LED平板灯 | 30 | 17 | 510 |
| 24 |  | LED圆灯 | 36 | 8 | 288 |
| 25 |  | LED灯泡 | 12 | 12 | 144 |
| 26 |  | LED格栅灯 | 54 | 20 | 1080 |
| 27 |  | 荧光格栅灯 | 54 | 10 | 540 |
| 28 |  | 荧光筒灯 | 10 | 232 | 2320 |
| 29 |  | 荧光灯管 | 42 | 48 | 2016 |
| 30 |  | 1.2米格栅灯 | 36 | 37 | 1332 |
| 31 |  | LED筒灯 | 10 | 10 | 100 |
| 32 |  | LED平板灯 | 30 | 28 | 840 |
| 33 |  | LED圆灯 | 36 | 2 | 72 |

### 4.给排水系统

仪征市城市管理局供水方式为市政自来水直供，主要供给排水系统、卫生间用水、厨房用水、生活热水等用水。

表4-1  给排水系统设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 额定功率（kW） | 总功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵 | 三星 | 2 | 0.75 | 1.5 |

### 5.动力运输系统

仪征市城市管理局共有3台垂直升降电梯，2台位于主楼，1台位于环境监测站，升降电梯使用人工开关模式运行。

表5-1  电梯设备、功率统计表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 容量 | 额定功率（W） | 数量 | 总功率（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客运电梯 | 011S-E | 1050kg | 11000 | 3 | 33000 |

### 6.环境监测系统

扬州市仪征环境监测站负责为仪征市环境保护提供环境监测保障，拥有多种检测设备。

表6-1  环境监测设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 额定功率 (W) | 总功率 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱（7820A） | 1 | 2250 | 2250 |
| 2 | 库仑测硫仪 | 1 | 4400 | 4400 |
| 3 | 红外分光测硫仪 | 1 | 40 | 40 |
| 4 | 原子吸收（Y0008） | 1 | 3750 | 3750 |
| 5 | 原子吸收（Y0016） | 1 | 230 | 230 |
| 6 | 双数显测汞仪 | 1 | 50 | 50 |
| 7 | 电子天平十万分之一 | 1 | 3.6 | 3.6 |
| 8 | 原子荧光光度计 | 1 | 250 | 250 |
| 9 | 双束紫外分光光度计 | 3 | 200 | 600 |
| 10 | 电子天平 | 6 | 1 | 6 |
| 11 | 气相色谱（6890N） | 1 | 2026 | 2026 |
| 12 | 化学需氧量测定仪 | 1 | 300 | 300 |
| 13 | 气相色谱（7890A） | 1 | 2250 | 2250 |
| 14 | 气相分子 | 1 | 660 | 660 |
| 15 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1 | 3000 | 3000 |
| 16 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 800 | 800 |
| 17 | 实验室pH计 | 1 | 10 | 10 |
| 18 | 离子色谱 | 1 | 330 | 330 |
| 19 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 2640 | 2640 |

### 7.其他主要用能系统

仪征市城市管理局其他主要用能系统包含视频监控系统、充电桩系统等。室内设备主要有台式电脑、平板电脑、打印机等，其余非常开设备不列入。

表2-10  其他主要用能系统设备、功率汇总

| 序号 | 建筑 | 设备名称 | 数量（台） | 额定功率 (W) | 总功率 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主楼 | 笔记本 | 34 | 40 | 1360 |
| 2 |  | 电脑一体机 | 32 | 60 | 1920 |
| 3 |  | 打印机 | 53 | 10 | 530 |
| 4 |  | 碎纸机 | 7 | 264 | 1848 |
| 5 |  | 投影仪 | 1 | 1300 | 1300 |
| 6 |  | 烧水器 | 4 | 2000 | 8000 |
| 7 |  | 台式电脑 | 66 | 300 | 19800 |
| 8 |  | 显示屏 | 23 | 500 | 11500 |
| 9 |  | 开水器 | 8 | 2000 | 16000 |
| 10 |  | 小厨宝 | 20 | 2200 | 44000 |
| 11 |  | 笔记本 | 7 | 65 | 455 |
| 12 |  | 电脑一体机 | 36 | 300 | 10800 |
| 13 |  | 打印机 | 16 | 250 | 4000 |
| 14 |  | 碎纸机 | 9 | 150 | 1350 |
| 15 |  | 电视机 | 3 | 200 | 600 |
| 16 |  | 烧水器 | 16 | 600 | 9600 |
| 17 |  | 电风扇 | 1 | 55 | 55 |
| 18 |  | 跑步机 | 3 | 1850 | 5550 |
| 19 |  | 微波炉 | 2 | 700 | 1400 |
| 20 |  | 冰箱 | 1 | 80 | 80 |
| 21 |  | 消毒柜 | 1 | 615 | 615 |
| 22 |  | 蒸烤箱 | 1 | 1300 | 1300 |
| 23 |  | 纯水机 | 6 | 1250 | 7500 |
| 24 | 服务中心楼 | 小厨宝 | 1 | 2200 | 2200 |
| 25 |  | 电脑一体机 | 10 | 300 | 3000 |
| 26 |  | 打印机 | 7 | 250 | 1750 |
| 27 |  | 显示屏 | 2 | 500 | 1000 |
| 28 |  | 烧水器 | 5 | 600 | 3000 |
| 29 | 环境监测站 | 冰箱 | 2 | 150 | 300 |
| 30 |  | 冷藏柜 | 2 | 100 | 200 |
| 31 |  | 烘箱 | 3 | 2500 | 7500 |
| 32 |  | 电热板 | 2 | 2000 | 4000 |
| 33 |  | 电脑 | 38 | 100 | 3800 |
| 34 |  | 打印机 | 17 | 200 | 3400 |
| 35 |  | 显示屏 | 1 | 4000 | 4000 |
| 36 |  | 显示屏 | 1 | 1000 | 1000 |
| 37 |  | 电开水器 | 2 | 2000 | 4000 |
| 38 | 户外 | 充电桩 | 10 | 7000 | 70000 |

（二）服务内容及要求

1、基本服务内容及要求

（1）能源费用托管

本项目的能源费用托管类型为电能源费用托管。

托管基数：以每年不超过55.38万元作为托管基准。（其中电：779949kWh*0.71元/kWh=553763.79元）

合同履行期限：能源托管周期为8年（不含项目建设期，项目改造建设周期：自招标人下达开工令之日起90个日历天内完成，并交付使用，改造时不得影响仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）日常用能设备的使用和正常秩序，托管周期以项目验收之日起的次月1号起开始计算）。

若托管期内能源资源单价与电费基准单价（0.71元/kWh），发生变化，双方应按能源资源费用价格调整比例同步调整能源托管费用。调整的时间为价格调整后的同步时间。

付款方式：项目建设期结束验收后次月开始按月付款，支付标准为每年支付12次，支付时间为次月15号以前，每月支付金额以投标月度分项报价表中的能源投标基数乘以能源供应商实际能源单价结算。采购人收到中标人合格发票后10个工作日内支付发票同等金额。中标人开具相应金额的能源费用发票给采购人,每期托管费用与能源费用的差值由中标人开具服务费发票给甲方。

相关说明：

1、供应商在合同期限内仅拥有供应商所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权均归采购人所有。

2、供应商为持续提高项目整体能效水平，提升能源使用效率，供应商应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造设备投入。

3、在合同期限内，供应商投资改造设备的定期维护、保养工作以及因维护保养及故障维修费用所产生的费用由供应商承担，并负责对采购人的管理班组进行日常操作、保养培训。采购人负责改造设备的日常操作、保养以及并承担因采购人原因产生的故障维修费用；采购人原设施的日常操作、维护、保养工作以及因维护保养及故障维修费用所产生的费用仍由采购人负责。

4、合同期满后，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人，中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术和相关知识产权的授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由中标人承担，中标人应在改造前对采购人进行报备。

2、节能改造内容及要求

（1）改造内容

针对仪征市城市管理局现场调研和分析结果，建议在能源托管的过程中，通过节能改造进一步提升建筑能效水平，提高系统智能化程度和运行管理水平。具体建设内容包括：空调节能控制系统、空调节能控制系统、建筑隔热系统、智慧照明系统改造。

| 序号 | 技术节能改造 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调节能控制系统 | 智能化手段显著降低能源消耗，实现经济与环保的双重效益 |
| 2 | 建筑隔热系统 | 对部分外立面玻璃幕墙进行玻璃隔热贴膜，降低夏季室内温度，减少夏季制冷能耗。 |
| 3 | 智慧照明系统改造 | 对现有照明系统增加照明节能管控设备，实现照明系统的分时控制、分区控制、模式控制、照度调节。减少公共区域及路灯的能源浪费。 |
| 4 | 智慧运维能源管理平台 | 智慧运维能源管理平台包括调度监控子系统、能源分析子系统、节能评估子系统、辅助决策子系统、配置管理系统。具有实用可视化效果，具备曲线图、柱状图、能源趋势等具象的可视化效果。 |

## 1.上述内容为基本改造方案，供应商必须承诺响应，否则为无效投标；

## 2.供应商可根据已有资料，因地制宜，增加改造内容和方案，应选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品应成熟稳定可靠。

3.改造应在不影响公共机构日常办公生活的情况进行。

（2）主要设备技术要求

### 1.空调节能控制系统改造

针对所有建筑的多联机设备，搭建多联机节能控制系统，可监控系统设备智能化运行，智能控制多联机主机、水泵、空调外机、内机以及分体机的运行状态，在不改变用能单位舒适度的情况下，降低空调能耗。

硬件设备技术要求：

a.VRV空调控制器

输入电源：DC12~30V；

工作环境：环境温度:-10~60℃；

环境湿度:5~85%RH(无凝露)；

★空调通讯线间电压：AC5V；

★控制接口：1×RS485，1×空调接口；

★RS485端口通讯规格；

传输模式：半双工上行通信协议；

软件：嵌入软件系统，根据协议通过不同接口与空调总线进行对接，支持不同品牌空调协议解析。支持1路，32个内机，支持屏幕显示，支持本地直接调试，兼容壁挂安装和轨道安装。

### 2.建筑隔热系统

根据仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）建筑情况，针对向阳面透明玻璃部分安装隔热膜，要求隔热膜能有效阻隔95%的红外线辐射，阻隔98%-99.5%的紫外线辐射。隔热膜还应具备其他几个关键特性：必须提供极高的隔热性与良好的透视性，以确保在不影响室内光线和视野的情况下，有效降低室内温度；其次应该具有超低的反光率，以避免在室内产生眩光或影响外观；隔热膜需要具备抗氧化的特性，以保证长期使用下的稳定性和耐久性；不能屏蔽GPS信号，确保在使用现代通讯设备时不会受到干扰。通过在夏季使用这些隔热膜，可以显著降低室内温度，从而减少对空调系统的依赖和使用量，达到节能减排的效果。而在冬季，这些隔热膜同样能够发挥其保温作用，减少热量流失，帮助维持室内温暖，进一步提高能源使用效率。

3.智慧照明系统改造

将能耗较高的灯具更换为高效绿色节能灯具，对现有照明系统增加照明节能管控设备，实现照明系统的分时控制、分区控制、模式控制、照度调节。减少公共区域及路灯的能源浪费。

### 4.智慧运维能源管理平台

通过这种方式，可以显著降低空调机组的冷凝温度和冷凝压力，进而实现风冷热泵机组的节能运行。目前，招标人无能源管理平台，且能源计量不够细分，无法精确统计和监控用能单位的能耗量，不能为能耗的精细化管理提供支撑，具体改造内容和效果如下：

5.1能源管理平台须具有远程计量功能。

5.2能源管理平台需具备能耗异常报警功能。

5.3能源管理平台需具有智能化管理系统，提供能源分析报告。

（三）管理要求

1.人员组织

供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。供应商应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，供应商不得随意更换人员。采购人或供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。合同期内供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

2.进度管理

供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，在合同签订之日起90天内完成本项目的方案设计、建设及验收。

- 3.风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方

严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

4.服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。

5.文档要求

供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；供应商应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；供应商应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

6.知识产权

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。供应商在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由供应商全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

7.合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经供应商与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

8.保密要求

（1）供应商必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

（2）供应商应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

（3）供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。

（四）其他要求

1.因国家相关部门或能源供应公司给予采购人、供应商优惠政策而降低的能源费用应根据优惠政策条件由各方各自受益。该项目招投标等产生的费用由中标方支付，另外，仪征市城市管理局能源审计报告及托管基准值核定报告的费用合计人民币叁万元，由供应商中标后支付给第三方（能源审计公司）。

2.如单位年度内发生用能设备增减（20kW及以上）、用能时间增减、用能区域增减、极端天气及设备损坏、遭外力破坏、办公人员增减（50人及以上）、能源资源价格调整等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方依据合同约定的调整方式或聘请第三方核定机构确定变化量，具体方式以书面补充协议形式确定。

3.本项目改造建设周期：自招标人下达开工令之日起90个日历天。

4.考核要求：

供暖质量：供暖季保证每天室内温度满足不低于20℃的条件。

供冷质量：供冷季保证每天室内温度满足不高于26℃的条件。

服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

供暖、供冷周期：供暖周期一般为1月1日至3月15日和11月15日至12月31日，供冷周期一般为5月25日至9月25日，如采购人提出个性化需求，则以采购人需求为准。

5.质量要求：符合国家相关技术规范和要求。

6.服务期限：8年(从项目验收之日起的次月1号进入运维期）。

六、综合说明

1.投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.投标人报价包括但不限于软件产品、开发实施、数据采集与加工、实现本项目功能所需要的第三方软件及接口升级改造、项目涉及的设备、劳务、制作、维护、升级、培训、评估、保险、利润、税金、人员、交通、食宿、验收、检测等完成项目所需的一切费用。并综合考虑可能影响价格的各项因素。

3.本项目中所供产品如属财政部最近一期节能产品、环境标志产品强制采购品目清单的，则投标人所投品目清单内产品的品牌和型号必须是节能、环保产品，投标文件中应当提供相应产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证明材料，否则视为非实质性响应。具体要求请在中国政府采购网查询。

本项目中所供产品如属于环境标志产品政府采购品目清单/节能产品政府采购品目清单内的优先采购产品，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审报价折扣率相同情况下，提供优先采购产品更多的供应商优先中标。在提供的优先采购产品数量也相同情况下，则由评审委员会组织以抽签方式确定中标单位。

4.验收标准：

（1）按照现行国家规范、标准的要求及江苏省的有关规定等及招标文件要求执行。

（2）中标单位要承担成果验收时的相关费用。

（3）中标单位应当于项目完成之日书面通知采购单位验收，采购单位组织有关专家，依据本项目合同约定使用的技术标准和技术要求，对中标单位所完成的工作完成验收，并提出成果验收报告书，特殊情况另行协商。对中标单位所提供的成果质量有争议的，由项目所在地的主管部门裁决，其费用由败诉方承担。

5、中标单位为本项目配备的所有服务人员若人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

6、其他要求详见合同文件条款，如第四章招标书中内容与合同文本条款中内容如有冲突，以第四章招标书中内容为准。

十三、本项目为电子投标，中标单位在领取成交通知书时需递交两份完整的投标文件。

第五章 评审方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 三、评标标准

| 评分因素 | 评分内容及办法 |
| --- | --- |
| 价格分 （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×10。（小数点保留两位） |
| 主要设备技术参数要求 （6分） | 招标文件中具体的主要设备技术参数响应程度：全部响应满足招标文件参数要求的得 6 分；标注 “★” 的参数要求如有负偏离，每项扣2分；未标注“★”的条款，每出现一项偏离扣1分，扣完为止。 （标注“★”的须提供相关证明材料的原件并扫描上传；未标注“★”的条款提供技术要求响应及偏离表；不提供的不得分） |
| 服务团队人员配备 （20分） | - 投标人或其联合体单位拟投入本项目的项目经理： - 1.同时具有二级及以上建造师证书（机电工程专业）、安全员 B 证，得2分； - 2.具有系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理工程师证书；每提供一个得2分，本项最高得4分。 - （提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料原件，扫描上传） |
|  | - 投标人或其联合体单位拟投入本项目服务团队的服务人员：（不含项目经理） - 1.具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、信息系统项目管理师，每有一个得2分，本项最高得6分。 2.具有电气专业高级工程师技术资格证书的，并在全国联网建设人才认证查询平台（中国建设人才服务信息网）可查验，每有一个得2分，本项最高得2分。 - 3.具备政府部门颁发的高处作业证书、低压电工证书，每有1个得2分，本项最高得4分。 4.具备客户服务管理师国家职业资格证书，每有一个得2分，本项最高得2分。 - （提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料原件，扫描上传，未提供或提供不全不得分，同一人员证书不重复得分） |
| 综合能源节能改造项目案例（6分） | 投标人或其联合体单位自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高6分。 （提供相关业绩合同原件，扫描上传，未提供或提供不全不得分） |
| 投标人 综合实力 （8分） | - 1.投标人或其联合体单位具有节能技术服务认证证书得2分； - 2.投标人或其联合体单位具有合同能源管理服务认证证书得2分； 3.投标人或其联合体单位具有综合能源服务认证证书得2分； 4.投标人或其联合体单位具有信息系统建设或服务能力评估体系证书的得 2分。 - （1-3项提供有效期内的相关证书原件并扫描上传；第4项提供相关证书原件并扫描上传，未提供或提供不全的不得分） |
| 技术改造方案（20分） | - 1.节能改造技术 - 根据投标人提供的节能改造技术，优于招标文件的要求得5分，符合招标文件的要求得3分，其他或未提供的不得分。 - 2.节能改造方案 - 根据投标人提供的节能改造方案，优于招标文件的要求得5分，符合招标文件的要求得3分，其他或未提供的不得分。 - 3.商务合作方案 - 根据投标人提供的商务合作方案，优于招标文件的要求得5分，符合招标文件的要求得3分，其他或未提供的不得分。 - 4.项目案例 - 根据投标人提供的项目案例，优于招标文件的要求得5分，符合招标文件的要求得3分，其他或未提供的不得分。 |
| 高效纳米陶瓷膜改造方案 （4分） | 根据投标人提供的高效纳米陶瓷膜改造方案，优于招标文件的要求得4分，符合招标文件的要求得2分，其他或未提供的不得分 |
| 多联机组集中控制系统方案（4分） | 根据投标人提供的多联机集中控制系统方案，优于招标文件的要求得4分，符合招标文件的要求得2分，其他或未提供的不得分。 |
| 智慧照明改造方案 (4分) | 根据投标人提供的智慧照明改造方案，优于招标文件的要求得4分，符合招标文件的要求得2分，其他或未提供的不得分。 |
| 智慧运维能源管理平台方案（4分） | 根据投标人提供的智慧运维能源管理方案，优于招标文件的要求得 4 分，符合招标文件的要求得2 分，其他或未提供的不得分。 |
| 能耗分析及现场诊断方案 （4分） | 根据投标人提供的智慧运维能源管理方案，优于招标文件的要求得 4分，符合招标文件的要求得 2 分，其他或未提供的不得分。 |
| 改造措施及收益成本方案 （4分） | 根据投标人提供的智慧运维能源管理方案，优于招标文件的要求得 4 分，符合招标文件的要求得 2分，其他或未提供的不得分。 |
| 托管型合同能源管理模式方案 （3分） | 根据投标人提供的智慧运维能源管理方案，优于招标文件的要求得 3 分，符合招标文件的要求得1 分，其他或未提供的不得分。 |
| 能源托管流程方案 （3分） | 根据投标人提供的智慧运维能源管理方案，优于招标文件的要求得 3 分，符合招标文件的要求得 1 分，其他或未提供的不得分。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：    （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

三、 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

四、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）

七、供应商信用承诺函

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、法人授权书

十、投标函

十一、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十二、联合体协议（如有）

十三、符合性审查响应对照表

十四、投标分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、开标一览表

十八、主要标的信息（中标后将公示）

十九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 三、上一年度的财务状况报告

成立不满一年不需提供

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 提供网页截图
七、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

## 八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

## 九、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：                （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

## 十、投标函

投标函

致：扬州博远工程咨询有限公司

根据贵方的（    ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

4、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

5、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十一、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （代理公司）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、符合性审查响应对照表

符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

注：

1.投标人必须对采购需求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

十四、投标分项报价表

投标分项报价表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 电量基准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年基准用量（kWh） | 投标量 （kWh） | 基准单价 （元） | 投标费用 （元） |
| 仪征市环境卫生管理处（仪征市城市管理局）办公大楼能源费用托管项目 | 779949 |  | 0.71 |  |
| 1年能源托管费用合计： 元 |  |  |  |  |
| 8年能源托管费用合计： 元 |  |  |  |  |

日期：       年   月   日

备注：投标人报价时，投标量不得高于年基准用量，投标费用采用投标量乘以基准单价，未来支付费用时，以能源供应商实际能源单价结算。

十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加；

十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十七、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                 分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十八、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：