目    录

第一部分 竞争性谈判公告……………………………………1

第二部分 谈判须知前附表……………………………………5

第三部分 竞争性谈判须知……………………………………6

第四部分 项目需求……………………………………………21

第五部分 评审办法……………………………………………33

第六部分 合同条款及格式……………………………………36

第七部分 投标文件相关格式…………………………………41

第一部分 竞争性谈判公告

建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次）竞争性谈判公告

项目概况

建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次）JSZC-320925-JHTR-T2026-0007采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2026-10-15 15:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-JHTR-T2026-0007

项目名称：建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：307.01万元。

最高限价（如有）：/。

采购需求：

县城老旧小区（包含森达小区、船厂家属区、县院家属区、影剧院家属区、防疫站家属区、泽园理想城）智能化设备的采购、安装、调试及售后服务，具体内容详见招标文件“第四部分 项目需求”。

合同履行期限：合同签订后90个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二） 落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.投标人须是具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的供应商或其授权分支机构；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-10-15 15:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2026-10-15 15:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：建湖县住房管理办公室

单位地址：建湖县公安路3号(住房和城乡建设局5、6楼)

联系人：李先生

联系电话：17802591387

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏滕荣工程项目管理有限公司

单位地址：建湖县双湖路建设大厦二楼

联系人：周女士

联系电话：18262368169

3.项目联系方式

项目联系人：周女士

电话：18262368169

第二部分 谈判须知前附表

| 项目名称 | 建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 县城老旧小区（包含森达小区、船厂家属区、县院家属区、影剧院家属区、防疫站家属区、泽园理想城）智能化设备的采购、安装、调试及售后服务，具体内容详见招标文件“第四部分 项目需求”。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 李先生 | 电 话 | 17802591387 |
| 采购代理联系人 | 周女士 | 电 话 | 18262368169 |
| 投标保证金交纳形式 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同时，须向采购人交纳中标总价5%的履约保证金，于供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标总价2.5%的履约保证金。 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 合同签订后90个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格。 |  |  |
| 质保期 | 三年。 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏滕荣工程项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天(日历天) |  |  |
| 竞争性谈判 时间及地点 | 时间：2026年10月15日15:00时 竞争性谈判地点：“苏采云”系统(网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅” |  |  |
| 采购预算 | 本项目采购预算为307.01万元，投标报价高于采购预算的作无效标论处。 |  |  |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |
| 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县住房管理办公室/江苏滕荣工程项目管理有限公司 联系电话：17802591387/18262368169 通讯地址：建湖县公安路3号(住房和城乡建设局5、6楼)/建湖县双湖路建设大厦二楼 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本谈判文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |

第三部分 竞争性谈判须知

一、总则

1．适用范围

1.1本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2．定义

2.1“采购人”、“采购人”系指本次采购项目的采购人方；

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方；

2.3“投标人”系指获取了本竞争性谈判文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商；

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起45天（日历天）；

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3.申请人的资格要求：详见谈判公告。

4.谈判费用

谈判单位应承担编制投标文件以及递交投标文件所发生的一切费用，无论中标与否，采购人对上述费用不予承担。

5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

# 二、竞争性谈判文件

6.谈判文件构成

6.1竞争性谈判文件包括以下内容：

6.1.1竞争性谈判公告；

6.1.2竞争性谈判须知前附表；

6.1.3竞争性谈判须知；

6.1.4项目需求；

6.1.5评审办法和评审标准；

6.1.6合同主要条款；

6.1.7响应文件格式及要求。

6.2投标单位应仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，并认真、全面阅读，充分理解文件的全部内容，所有提交响应文件的单位视同认可竞争性谈判文件的所有内容；

6.3投标方不得转让标书；

6.4首轮报价各分项报价以清单明细报价表中所填报价格为准，作为最终报价中单价下浮比例计算依据，首轮报价以开标一览表报价为准。

# 7.谈判文件的澄清及修改

7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理或采购人。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台上发布补充公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7.2.1无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务；

7.3.2现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘；

7.3.3投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

8.谈判补充文件

8.1采购人修改竞争性谈判文件的内容或答复谈判供应商提出的问题，将以谈判补充文件的形式通知所有谈判供应商；

8.2谈判补充文件与竞争性谈判文件具有同等法律效力。当文件时间、内容有矛盾时，以日期在后的文件为准；

8.3谈判补充文件将在将在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台上公布，投标人请自行查询。

三、响应文件的编制

9.响应文件的编制

9.1 投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 投标语言及计量单位

9.2.1 投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

9.2.2 关于投标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.2.3 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

9.2.4 翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.3电子投标文件其他要求

9.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本谈判文件的组成部分。

9.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3.3投标人应当对谈判文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

9.4投标人应当在谈判文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

9.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

9.6 投标方应在谈判文件所附的投标报价表上写明投标货物的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

9.6.1投标人在投标文件中应按照本谈判文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9.7 线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.7.1基本目录

（1）《谈判报价表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见谈判文件第七部分《投标文件相关格式》）；

9.7.2资格条件（1-6必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

（1）有效的营业执照(副本)原件彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）近三年无重大违法记录声明函原件扫描件；

（6）有效的基础电信业务经营许可证复印件或其授权分支机构的相关证明材料复印件加盖公章的扫描件。

9.7.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见谈判文件第七部分《投标文件相关格式》，否则投标无效）

（1）报价：

①	报价符合性审查；

②《投标函》；

③清单报价表。

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②公共资源交易投标信用承诺书；

③建湖县政府采购事前信用承诺书；

④《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第七部分《投标文件相关格式》)；

⑤技术响应表；
    ⑥服务承诺函。
    9.7.4企业报价折扣证明

①投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

②关于符合本国产品标准的声明函，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.7.5谈判文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

注：

（1）投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

（2）签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

9.8投标文件线上格式要求

9.8.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

9.8.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

9.8.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

9.9线上投标文件的密封、签署、盖章要求

9.9.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照谈判文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

9.9.2投标文件的签署要求：见谈判文件第七部分《投标文件相关格式》。

9.9.3投标文件的盖章要求：见谈判文件第三部分《线上投标文件编制要求》和谈判文件第七部分《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应采用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

9.9.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示

10.响应文件的提交与接收

10.1响应文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交响应文件截止时间前。

10.2响应文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。

11.响应文件的撤回与修改

11.1投标文件的撤回

11.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

11.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

11.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

11.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

11.4 在投标截止时间至谈判文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

12．投标报价：

12.1 本项目采购预算为307.01万元，投标报价高于采购预算的作无效标论处。

12.2报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

12.3 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

12.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳本项目招标代理服务费26000元（通过数字人民币方式交款）；

该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

12.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

# 13.投标保证金：为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

# 14.履约保证金

中标单位在签订合同前须向采购人缴纳中标总价的5%的履约保证金，于供货结束验收合格后退还。履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如中标单位被第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），采购人将降低履约保证金缴纳金额为中标总价的2.5%。

依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

# 四、谈判小组与评审过程

15.谈判小组

15.1谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

15.2谈判评审过程的保密与公正

15.2.1谈判小组、采购人、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

15.2.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件；

15.2.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商；

16.评审过程的澄清、说明和更正

16.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

16.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明；

16.3接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担；

16.4投标文件的审查

16.4.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

16.4.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.5.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.5.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.5.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.5.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.6对响应文件的初审

16.6.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查

16.6.1.1资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格；

16.6.1.2符合性检查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

16.7符合性检查：

16.7.1符合性检查：依据谈判文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应谈判文件要求。

（1）投标人未按照谈判文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备谈判文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合谈判文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合谈判文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（13）投标文件未按照谈判文件要求加盖电子签章；

（14）其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.8在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.8.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.8.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.8.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.8.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.8.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.8.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.9有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质性响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因系统故障原因造成开标不成功的；

（6）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的。

16.10 异常低价审查

16.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.10.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

16.10.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

# 五、谈判程序及评审方法

17.谈判程序

17.1参与谈判的供应商需按本竞争性谈判文件要求的截止时间、方式（地点）提交响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待谈判。

17.2供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

17.3供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经谈判小组核查后参与谈判活动。

17.4谈判顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

17.4.1谈判方式：本次谈判采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程谈判会议。请供应商在谈判前等候在开标大厅，随时接听谈判小组发出的谈判视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃谈判的权利，由解密顺序下一家进行谈判，不再后补）：

17.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.6谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

17.7谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

17.8谈判结束后，谈判进入报价环节，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在20分钟内进行最后报价，二轮报价不得高于首次报价。本项目二次报价为最后报价（具体格式以苏采云系统为准），在规定的时间内未进行最后报价的供应商视为弃权。在规定时间内提交最后报价的供应商不得少于3家。

17.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

17.10经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

17.11未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

17.12未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

17.13参与谈判的供应商如未按上述谈判要求执行，视同放弃谈判的权利。

谈判小组所有成员应集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

17.14在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容；

17.15谈判小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以邮件形式同时通知所有参加谈判的供应商；

18. 评审方法和标准

18.1评审方法：最低评标价法。

本次招标评标方法为最低评标价法。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低(二轮报价)的投标人为排名第一的中标候选人。如二轮报价出现相同报价情形，由报价相同的单位进行多轮报价直至出现投标报价最低投标人。

注：本项目提供相同品牌核心产品（★★55寸拼接屏），且通过资格审查、符合性审查的，不同投标人按一家投标人计算，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

18.2评审标准

见本谈判文件第五部分中的详细要求。

18.3如谈判过程中出现本谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。

# 六、成交

19.1采购人将根据谈判小组的书面评标报告，依据法律法规确定排名第一的为中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

19.2推荐的中标候选人数为1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

# 七、中标与签订合同

20.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公告中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

20.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案；

20.3采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网上公示；

20.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购人签订合同，或要求更改谈判文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

# 八、质疑和投诉

21.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

21.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

21.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

21.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

21.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

21.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

21.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

# 九、其他

22.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与采购人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致采购人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，采购人可以拒绝其参加投标。

十、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本谈判文件的组成部分。

十一、政府采购政策功能落实

23.根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

24实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五部分 评审方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（4）进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

25.其他

25.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

25.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第四部分 项目需求

一、项目概况

1.项目编号：JSZC-320925-JHTR-T2026-0007

2.项目名称：建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次）

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：307.01万元

5.采购需求：县城老旧小区（包含森达小区、船厂家属区、县院家属区、影剧院家属区、防疫站家属区、泽园理想城）智能化设备的采购、安装、调试及售后服务，具体内容详见招标文件“第四部分 项目需求”。

6.合同履行期限：合同签订后90个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格。

7.质保期：三年。

8.本项目不接受联合体投标。

二、技术要求及相关说明

（一）设备清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全结构化枪球摄像机 | 1.设备具有RJ45网络接口，可输出不低于两路视频图像。 2.摄像机两个镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 3.全景镜头焦距3.3-9mm，细节镜头不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm。 4.两通道均支持分辨率不小于2560x1440。 5.两通道均支持最低照度彩色不大于0.0005Lux，黑白不大于0.0001Lux。 6.设备内置不少于8个补光灯，其中全景不少于4个补光灯，细节不少于4个补光灯。 7.具有快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 8.通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 9.设备具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%。 10.设备支持人脸增强功能，在浏览器下可开启/关闭人脸增强设置选项，开启该功能后可提升人脸清晰度，人脸增强等级在0～100范围内可选。 11.设备支持车牌增强功能，在浏览器下可开启/关闭车牌增强功能，开启该功能后可提升车牌号码清晰度。 12.设备具有智能配置示例功能，智能配置界面具有每一步的配置示例。示例中包括检测区域和检测线的标识，并具有最小瞳距和规则区域的绘图示例。 | 15 | 套 |
| 2 | 室外枪型摄像机 | 1.不低于400万筒型网络摄像机。 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps。 3.具有SmartIR，防止夜间红外过曝。 4.具有背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境。 5.具有开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入。 6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。 7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 8.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。 9.最低照度：彩色：0.005 Lux 。 10.宽动态：数字宽动态 。 11.红外波长范围：850 nm。 12.防补光过曝：支持 。 13.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265。 14.子码流：H.265/H.264 。 15.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 16.音频：1个内置麦克风 。 17.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 18.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 | 270 | 套 |
| 3 | 高空抛物摄像机（预警型） | 1.不低于400W高空抛物全彩智能筒型摄像机。 2.专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题。 3.具有高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；具有4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；具有抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用兼容各类播放器播放方可显示轨迹）。 4.机身底部配置遮光挡板，避免图像产生异常光斑与反光。 5.专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题。 6.具有马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，最多支持4个区域设置。 7.最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像。 8.具有低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术。 9.具有宽动态120 dB。 10.具有背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪。 11.具有开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181。 12.具有双码流技术，支持同时20路取流。 13.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 14.防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水。 15.传感器类型：不低于1/1.8" Progressive Scan CMOS。 16.宽动态：不低于120 dB。 17.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 。 18.具有高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。信噪比不小于60dB，照度适应范围不低于140dB。 | 10 | 套 |
| 4 | 摄像机支架 | 按摄像机实际使用定制：例如鸭嘴支架、普通支架等。 | 295 | 只 |
| 5 | 室外监控立杆3.5米 | 1.材质：不锈钢，国标。 2.规格：高3500mm。 3.基础：高=45cm，宽=30cm，C25混凝土。 4.形状：圆柱体底部主干直径133mm高0.5米，主杆直径76mm高3米 5.厚度：不低于1.5mm | 55 | 根 |
| 6 | 普通设备箱 | 包含空开、漏电保护器、插座、支架等；尺寸约400*300*180；保证正常使用需求。 | 104 | 台 |
| 7 | ★★55寸拼接屏 | 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1，亮度鉴别等级为11级。 3.LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1。 | 7 | 套 |
| 8 | 高清解码器 | 1.采用嵌入式架构，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 3.具有对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 视频输入 4.具有电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频。 5. 具有网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入。 视频输出 6.具有HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步。 7.具有两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出。 视频编解码 8.采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码。 9.具有网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换。 10. 最大支持3200w分辨率解码，支持80路200W视频同时解码上墙。 11.具有加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示。 电视墙功能 12.具有单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组。 13. 具有RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙。 14.具有电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作。 15.具有电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作。 16.设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 17.具有前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 18.具有黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。 19.显控系统设备间具有信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 20.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 | 1 | 台 |
| 9 | 壁挂液压支架 | 1.55英寸-气动前维护壁挂支架。 2.适用规模 适合5行10列以内的拼接规模。 3.可前维护。 4.快速安装。 5.标配物料。 6.具有现场扩容。 7.产品型号：55英寸。 8.产品配置：仅壁挂支架，无更多配置。 9.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等。 10.颜色：黑色。 11.净重：约16kg/个。 12.厚度：支架+屏幕=160+屏幕厚度。 13.表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米。 | 7 | 个 |
| 10 | 拼接屏线缆 | 国标高清线，电源线等。 | 2 | 套 |
| 11 | 视频存储一体机 | 1.单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘，含480TB企业级存储容量。 2.标配≥2个千兆网口，1个VGA接口，2个USB3.0接口。 3.提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式。 4.应能可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，节省存储服务器和图片服务器，平台服务器宕机时，存储业务正常。 5.应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像。 6.具有不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出。 7.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 8.应具有双活功能，单机故障时不影响数据读写。 9.根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 10.可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。 11.应能支持报警预录功能，可预录报警触发前40分钟视频。 12.应能支持MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。 13.可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 14.具有视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储。 15.通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 16.可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 17.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 18.可通过浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 19.在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 20.距设备正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A)。 21.在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。 | 3 | 套 |
| 12 | 智能检索录像机 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；内置8个SATA接口硬盘（确保录像时间不低于30天）。 2.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3.具有WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索。 4.设备具有文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。 5.具有将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。 6.具有独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 7.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。 8.具有预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段，支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 【智能应用】 9.整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用。 10.以文搜图应用：内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标，支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图 以文搜图能力：不少于32路 以图搜图能力：不少于32路 11.目标识别应用： 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持不少于32个名单库，总库容10万张 目标抓拍：不少于16路视频流（2MP） 目标比对：不少于32路图片流。 | 5 | 套 |
| 13 | 管理服务器 | 1.2U双路标准机架式带轨道服务器（含300个授权）。 2.CPU：核数≥10核，主频≥2.4GHz，线程数≥20。 3.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。 4.硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘。 5.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 。 6.PCIE扩展：具有6个PCIE扩展插槽。 7.网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 8.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口。 9.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 10.含导轨。 | 1 | 套 |
| 14 | 安全策略管理机 | 1.1U机架式，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥1个扩展槽，≥128G内存； 2.安全策略管理机支持将接入设备按照管理范围划分为多个域；域之间可以有上下级关系，可以为管理员指定可管理的域范围； 3.安全策略管理机支持以列表方式显示接入设备的名称、IP、状态、版本等信息，用户可以根据需求对设备列表中显示的内容（列）进行自定义设置； 4.安全策略管理机支持配置定时自动升级任务，按照预设时间节点执行自动升级操作；支持WEB页面升级补丁，支持WEB页面重启系统； 5.安全策略管理机支持支持从收集的设备日志中发现威胁源，以列表形式展示威胁源相关信息，支持威胁加入白名单、关注名单、立即封堵等操作； 6.安全策略管理机支持以被管设备为视角查看策略管理内容，包括策略模板与设备关联情况、最近修改管理员、最近修改时间以及策略具体内容； 7.安全策略管理机支持被管设备的详情管理，支持查看设备性能、近7日采集日志趋势、最新告警、设备策略等； 8.安全策略管理机支持查看告警列表，包括最近发生时间、告警名称、告警级别、告警类型、告警源IP、告警目的IP、告警目的端口、处置状态、安全状态等。 | 3 | 台 |
| 15 | 日志收集与分析机 | 1.2U机架式，支持≥6个千兆电口，≥4个千兆光口插槽，1个console口,冗余电源，≥2个扩展槽位,≥128G内存，数据盘≥24T，2个USB接口，日志采集处理速度3000EPS；包含500个日志源授。 2.具有Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、HTTP/HTTPS、Kafka、Filebeat、NetBIOS、SMB、文件/文件夹等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。 3.支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集。 4.支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。 5.支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果。 6.支持以时间轴展示日志分布情况，通过时间轴可对指定时间内的日志进行检索，查看当前时间产生的所有日志。 7.系统内置多种维度的数据在线分析模型，在数据查询结果界面直接对查询结果数据进行多维度在线数据分析，分析结果实时展示，分析模型包括但不限于用户访问树形图、端口访问关系图、流量趋势与日志分布折线图、源/目的地址概要统计柱状图等。 8.支持基于时间轴展示告警数据分布，能够通过时间轴进行匹配查询。 9.支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息。 10.系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。 11.支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以鼠标悬浮查看IP对应名称。 12.支持双因子认证登录，验证方式支持二次验证码或USB key方式。 13.支持IPv4/IPv6双栈环境下部署运行，支持IPv4/IPv6日志的采集处理。 | 3 | 台 |
| 16 | 数据加密机 | 1．标准2U机架设备，采用独立硬件架构，千兆网口≥2个；面板具有液晶显示屏；提供紧急情况下的密钥销毁手段，为确保密钥销毁过程的安全性，密钥销毁按钮需为隐藏式按钮。设备中使用的CPU、操作系统均为自主可控产品。支持设备状态灯显示运行状态，包括不限于电源状态灯、运行状态灯、告警灯等。 2．支持Oracle、SQLServer、DB2、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、MongoDB、Hbase、达梦、翰高、南大通用、人大金仓等主流数据库透明加密。 3．设备中采用符合国家密码局要求的密码模块（包括但不限于密码板卡、密码芯片、随机数芯片、智能密码钥匙等），为保障密码模块与数据安全管理平台的兼容性，设备内密码板卡、密码芯片、智能密码钥匙需与数据安全管理平台同一生产厂商(含全资子公司)。 4．支持自动识别数据库内敏感数据，支持识别常见的身份证号、手机号等敏感数据。 5．支持字段级加密，确保数据的机密性；支持字段级完整性保护和校验，确保数据的完整性。 6．支持所有的关键操作均记录日志，可对系统中所有的日志进行查询和审计以及完整性校验。 7．支持采用基于数字证书的硬件密码钥匙（USBKEY）“双因子”认证方式实现管理人员的身份鉴别。 8．支持密钥管理等功能。 9．支持密文数据的解密洗数还原明文。 | 3 | 台 |
| 17 | 安全加密机 | 1．标准2U机架设备，采用独立硬件架构，千兆网口≥2个；面板具有液晶显示屏；提供紧急情况下的密钥销毁手段，为确保密钥销毁过程的安全性，密钥销毁按钮需为隐藏式按钮。设备中使用的CPU、操作系统均为自主可控产品。支持设备状态灯显示运行状态，包括不限于电源状态灯、运行状态灯、告警灯等。签名验签服务器授权20个，服务器密码机授权20个。 2．支持国密算法，兼容主流国际密码算法，包括支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等，支持国际算法AES、RSA、ECDSA等。 3．支持对外提供多种类的密码服务，包括但不限于以下服务内容：签名验签服务、数据加解密服务、密码运算服务、密钥管理服务、时间戳服务、电子签章服务、SSL安全网关服务、数字证书认证服务、协同签名服务等服务类型。 4．支持通用密码服务授权的服务实例兑换，支持license归一化管理，实现用户可按需选择密码服务类型和数量。 5.支持扩展由量子随机数发生器随机生成的量子密钥管理功能。 6．支持密码资源管理能力，实现虚拟密码机VSM（Virtual Security Module）集群化部署和自动化复制和扩展；支持云密码机资源的负载动态均衡、集群硬件关联自动漂移、调整。 7．密码服务平台集成了功能完备的密码工具箱，涵盖密码算法工具、编码转换工具、证书工具。 8．支持租户采用数字证书方式进行登录认证。支持租户进行自注册、登录功能、支持租户按需在租户平台上自助申请需要订阅的密码服务。 9．支持各类密码服务基于web界面的图形化配置和操作，同时各类密码服务支持采用restful的云服务接口，实现密码资源的调用。 10．支持密码服务管理，可按不同CPU、内存规格创建密码服务，支持对密码服务启动、停止、更新规格、更换镜像。 | 3 | 台 |
| 18 | POE千兆交换机 | 1.提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 2.交换容量≥ 20 Gbps。 3.包转发率≥ 14.88 Mpps。 4.支持IEEE 802.3at/af。 5.端口最大供电功率：≥30 W。 6.支持6 KV防浪涌。 7.支持PoE输出功率管理。 8.千兆网络接入设计。 9.线速转发、无阻塞设计。 10.存储转发交换方式。 11.坚固式高强度金属外壳。 12.工作温度：0°C~40°C。 13.安装方式：桌面式可壁挂。 | 104 | 台 |
| 19 | 千兆汇聚交换机 | 1.提供24个千兆电口，2个千兆光口。 2.交换容量：≥52 Gbps。 3.包转发率：≥38.69 Mpps。 4.支持IEEE 802.3at/af。 5.端口最大供电功率：≥30 W。 6.支持6 KV防浪涌（PoE口）。 7.支持PoE输出功率管理。 8.工作温度：0 °C ~ 45 °C。 9.安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）。 | 7 | 台 |
| 20 | 管理电脑 | 1.CPU：核心数不小于6核心、线程数不小于12线程， 基准工作频率不小于3.0GHz ,最高睿频不小于 4.4GHz ，制造工艺不大于10纳米；功率不大于65W。 2.内存：不低于16GB。 3.硬盘：不低于512GB SATA SSD4、显示器：不低于23.8英寸。 4.显卡：不低于R7 430，不低于2G独显。 5.正版操作系统，满足项目需求。 | 1 | 台 |
| 21 | 监控室设备机柜 | 根据小区实际情况定制，部分小区设置为室外机柜需配置显示器、撒热排风等措施。室内2个；室外4个,规格：不低于24U | 6 | 台 |
| 22 | PDU电源 | 8位，国标 | 8 | 个 |
| 23 | 电源电缆2*2.5 | RVV2*2.5，国标 | 12890 | 米 |
| 24 | 光纤 | 单模，12芯，国标 | 12740 | 米 |
| 25 | 光纤收发器 | 单模千兆，国标；收发距离不少于3KM。 | 87 | 套 |
| 26 | 光纤收发器机架电源 | 输入220V，输出5V；国标 | 5 | 套 |
| 27 | 单芯单模光纤尾纤SC | 1.SC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性。 2.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套）。 3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 4.端面类型：UPC。 5.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB。 6.互换性：≤0.2dB。 7.重复性≥500次。 8.工作温度：-20℃~+60℃。 | 5 | 批 |
| 28 | 双芯单模光纤跳线 | - 产品描述：SC-SC（双工），3米跳纤。 产品参数： 2.LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带。 3.双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性。 4.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套）。 5.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 6.端面类型：UPC。 7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB。 8.互换性：≤0.2dB。 9.重复性≥500次。 10.工作温度：-20℃~+60℃。 | 5 | 批 |
| 29 | 24口光纤配线架（含LC双工藕合器） | - 产品描述：19英寸1U机架式24口通用型光纤配线架。 产品参数： 2.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3。 3.安装方式：19″机架式安装。 4.标配2个光纤熔接盘，4个光缆进线口，4个光缆护套固定装置，4个光缆加强件固定装置。 5.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸。 6.具有选配侧理线器，实现0U理线，提高布线密度。 7.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。 8.端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装。 9.封堵功能件（标配）。 10.黑色优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理。 11.产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U）。 12.工作温度：-25℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结。 | 6 | 台 |
| 30 | 光缆熔接 | 熔接、熔接盒、法兰、尾纤、跳纤等。 | 5 | 套 |
| 31 | 网络线 | 防水超五类非屏蔽双绞线，国标。 | 5610 | 米 |
| 32 | PE管 | DN32，国标。 | 12440 | 米 |
| 33 | 路面开挖 | 开挖路面及按原有路面恢复。（具体工作量由审计单位确认） | 12440 | 米 |
| 34 | 手井 | 材料采用M10砖砌（规格尺寸：约36×36×50cm），井盖采用45×45cm钢纤维盖板。 | 136 | 套 |
| 35 | 专线 | 1.运营商100M专线，上下行对等。 2.三年服务费（服务期满后自行续费）。 | 18 | 项 |
| 36 | 安装辅材 | 跳线、水晶头、连接材料等完成项目必须的各类材料。 | 6 | 批 |
| 二、智能安全充电桩系统（电动自行车） |  |  |  |  |
| 37 | 智能电动自行车充电桩 | 1.设备输出路数：10个端口。 2.通信方式:4G（3年服务期，服务期满后自行续费） 3.支付方式：支付宝、微信或刷卡。 4.输入工作电压：AC120V-AC250V/50-60HZ。 5.待机功率：约 3W。 6.单通道输出电压：AC180V-250V/50-60HZ同步输出。 7.单通道输出电流：4A(可设置)。 8.推荐输出电源线：单路≥BVR1.5mm²（铜芯）。 9.工作温度：-20℃-60℃。 10.短路保护响应时间：≤10ms。 | 16 | 套 |
| 38 | 充电桩雨棚（单侧雨棚式） | 1.雨棚尺寸：约6m长×2.5m宽×2.5m高。 2.上部钢结构：Q235B热镀锌实腹型钢，白漆。 3.拉杆辅材：Q235B热镀锌钢管、方管、白漆。 4.膜材：1050PVDF 白色膜布。 5.下部基础：C30预制基础，0.6m长×0.6m宽×0.6m高（约）。 | 16 | 套 |
| 39 | 智能电动自行车充电桩接电(含电箱） | 1.规格:YJV-3*2.5mm2。 2.材质:铜芯。 3.管材：pe管，Ф32mm。 4.铺设方式：埋地。 5.雨棚电缆及管材（线路按项目工程规范要求预埋铺设，保证充电桩棚正常使用）。 | 16 | 套 |
| 40 | 智能电动自行车充电桩小区内配套管线、设备及辅材 | 1.名称:网线。 2.技术参数:五类室外型防水网线。 3.配管材质、规格:PE25。 4.配置方式:沿小区道路或围墙的绿化带暗敷设。 | 16 | 套 |
| 41 | 智能充电桩设备调测调通服务 | 提供充电桩设备现场调试、测通技术服务。 | 16 | 项 |
| 42 | 智能消防灭火器 | 1.安装方式：悬挂式。 2.规格:4kg、灭火等级34B/1A。 3.国标。 | 32 | 只 |
| 三、LED显示屏（视频宣传栏） |  |  |  |  |
| 43 | LED显示屏 | 1.像素点间距：≤4mm。 2.模组尺寸：320mm*160mm。 3.像素密度：≥62555Dots/㎡。 4.峰值功耗：≤600W。 5.平均功耗：≤260W。 6.最大电流：3.5A±0.5A。 7.屏体尺寸：高1.44米，宽2.56米。 8.大屏钢结构：根据现场定制。 9.主电缆：YJV3*2.5MM,具体长度根据现场实际用量计算。 10.安装：落地安装 | 2 | 套 |
| 四、道闸系统 |  |  |  |  |
| 44 | 车牌识别一体机 | 1.输入电压：220V+10%/50HZ； 2. 使用环境温度：-30℃～+80℃； 3.相对湿度：≤95%； 4.不凝露图像分辨率：1296P,1080P,720P,4CIF； 5.图像传感器：400W/CMOS； 6.号牌识别率：白天≥99.9%；夜间≥99.9%号牌检出率：白天≥99.9%；夜间≥99.9%； 7.网络：RJ45,100M ； 8.自适应网络接口最佳拍摄范围：3-6 米； 9.输出信息：车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间； 10．功能特点：外观造型简洁，精致小巧；采用内置摄像机，外观整洁，调节方便； 先进的表面处理工艺，别致美观，经久耐用；400W 高清摄像机，识别率高达 99.9%；全号牌识别，可应用不同场景；无人值守，电子支付；双行双色显示屏，显示信息自由设定。 | 3 | 套 |
| 45 | 道闸（含雷达） | 1、机械特性 机箱结实耐用、防水，可适用户外环境下使用； 采用一体化机芯，全模具量化生产制作，大大提高产品稳定性，确保道闸的运行精度； 采用精密的四连杆机构，使闸杆快速平稳运行，有效减轻闸杆抖动，减轻电机负荷，延长道闸的使用寿命； 100W直流无刷电机，传动平稳，噪音低； 停电时自动抬杆，方便快捷。 2、 电气特性 系统高度集成，可方便接入多种配套设备； 采用升降超时保护，有效保护电机，可全天候运行，防止闸机非正常损坏； 丰富的状态指示灯功能，方便设备的使用和售后维护； 支持标准的遥控，智能学习功能，支持8组遥控编码； 采用国产高端的继电器，在户外潮杂环境下也可稳定工作； 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。 | 3 | 套 |
| 46 | 人员道闸 | 1.尺寸：L1200*W200*H980mm； 2.材料：优质不锈钢； 3.国标厚度：盖面1.2mm，机箱0.8mm； 4.通行人数：40人/分钟； 5.使用寿命：连续开合300万次以上； 6.通行方向：双向读卡窗、方向指示、防夹功能、闸机自带语音； 7.断电自动打开、上电自动复位； 8.红外：4对红外传感器（可增加）； 9.对开通道宽度：750MM； 10.工作环境：室内 /室外； 11.入口配含人脸识别，出口配感应器。 | 2 | 套 |

注：采购人根据本项目的技术构成、产品价格比重等合理确定了本次采购的核心产品，在设备清单中以“★★”标出，具体产品为“★★55寸拼接屏”。

三、服务保障和承诺要求

1. 各投标人必须严格按照本次招标服务要求进行合理报价，如后期出现重大管理失误或严重违约不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2. 供应商自行承担运输、指导安装、调试过程中的安全责任。

3. 供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-46项老旧小区智能化采购及安装 | 工业 |

第五部分 评审方法

一、谈判小组

本采购项目谈判小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

本次招标评标方法为最低评标价法。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低(二轮报价)的投标人为排名第一的中标候选人。如二轮报价出现相同报价情形，由报价相同的单位进行多轮报价直至出现投标报价最低投标人。

注：本项目提供相同品牌核心产品（★★55寸拼接屏），且通过资格审查、符合性审查的，不同投标人按一家投标人计算，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

三、评审原则

谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、推荐的中标候选人数：1名。

注：排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

五、政府采购政策功能落实：

（一）小微企业优惠情况：

1、对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（八）采购本国产品的支持政策

8.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七部分 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六部分 合同条款及格式

采购人(全称)：        建湖县住房管理办公室      (以下简称甲方)

中标人(全称)：                                  (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1. 中标价即为合同价。

2. 合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3. 履约保证金

3.1乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价5%的履约保证金，于供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.3履约保证金的退还：

3.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.3.2时间：项目服务期满后退还。

3.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4. 项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。
    5. 乙方在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由乙方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

6. 甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

二、质量保证

1. 乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2. 具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

三、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

四、交付与验收

1.交付时间：合同签订后90个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格；

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

五、售后服务

1. 乙方承诺提供 三年 免费质保。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。现场不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，乙方对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由乙方自行承担。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。

3.乙方负责对甲方相关部门及指定的用户进行培训，需根据项目实施的进度及时安排培训和授课，培训的主要内容应侧重于对设备的使用、维护、常见问题及解决办法等方面，并进行实践性的操作演示，使受训者熟悉课程教学的方法，掌握设备的操作和维护等。供应商需制定详细的培训计划，明确培训目标、参训人员、课程内容、时间、场地等相关安排。

六、结算方式及期限

1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收收货单、销售发票办理货款结算手续

2. 结付方式及期限：支付价款时须提供正式发票。

（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

（2）货到指定地点安装结束、经相关部门验收合格后，支付至合同价款的50%，变更减少的按实际完成工程量付款，增加工程量变更、签证部分在审计结论出具之前暂不付款（一年内项目必须审计结束）；经验收合格满一年后付至审定总价的80%；验收合格满两年后付至审定总价的90%；余款质保期满后无质量问题一次性结清。（本项目采取履行进度结算，付款期限自甲乙双方确认结算金额之日起30日内支付相应进度款项；支付货款时须提供正式发票）。

七、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

八、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

九、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、其他

1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2. 本合同有效期：    年    月    日至     年    月    日（以下单日为准）。

3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏滕荣工程项目管理有限公司贰份。

5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

6. 该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

第七部分 投标文件相关格式

# （一）谈判报价表

项目编号：JSZC-320925-JHTR-T2026-0007

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次） | 详见《谈判文件》 | 元 |
| 报价(大写) | 金额大写： |  |

供应商公章：   （电子签章）

日期：       年    月    日

（二）投标函

采购人：建湖县住房管理办公室

- 1.根据建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次）的谈判文件，我单位经市场考察和研究上述项目谈判文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）               元，（小写）￥           元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2. 一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证在合同签订后90个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格；

3. 我方所投产品免费质保期为 三年 免费质保。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

4. 我方参与本项目的投标核心产品“★★55寸拼接屏”品牌为           。

5. 如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

6. 我方接受招标文件中的货款支付条件。

7. 如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

8. 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9. 我方承诺项目实施过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10. 你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县住房管理办公室

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次）的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   (投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　(姓名)系　　　　　　(投标人名称)的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　(单位名称)　　　　(姓名)为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

代理人联系电话(手机号)：

投　标　人(法人印章)：

法定代表人(印章)：

年　　月　　日

附：

(代理人身份证复印件粘贴处)

（七）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县住房管理办公室的建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（八）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（九）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 建湖县住房管理办公室 的建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

（十）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

投标人(盖章)：

年    月   日

(十一)建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

(二)本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

(三)严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

(四)严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

(五)自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

(六)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

(七)本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担相应责任；

(八)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称(盖章)：

日 期：    年    月    日

（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期：______年    月    日

（十三）清单报价表

建湖县住房管理办公室：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                     单位： 人民币元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 选用品牌 及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全结构化枪球摄像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 15 |  |  |  |
| 2 | 室外枪型摄像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 270 |  |  |  |
| 3 | 高空抛物摄像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 10 |  |  |  |
| 4 | 摄像机支架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 295 |  |  |  |
| 5 | 室外监控立杆3.5米 | 详见技术参数要求及相关说明 | 根 | 55 |  |  |  |
| 6 | 普通设备箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 104 |  |  |  |
| 7 | ★★55寸拼接屏 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 7 |  |  |  |
| 8 | 高清解码器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 壁挂液压支架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 7 |  |  |  |
| 10 | 拼接屏线缆 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 视频存储一体机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 3 |  |  |  |
| 12 | 64路硬盘录像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 5 |  |  |  |
| 13 | 管理服务器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 安全策略管理系统 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 3 |  |  |  |
| 15 | 日志收集与分析系统 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 3 |  |  |  |
| 16 | 数据加密机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 安全加密服务平台 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 3 |  |  |  |
| 18 | 千兆交换机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 104 |  |  |  |
| 19 | 千兆汇聚交换机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 7 |  |  |  |
| 20 | 管理电脑 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 设备机柜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 6 |  |  |  |
| 22 | PDU电源 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 8 |  |  |  |
| 23 | 电源电缆2*2.5 | 详见技术参数要求及相关说明 | 米 | 12890 |  |  |  |
| 24 | 光纤 | 详见技术参数要求及相关说明 | 米 | 12740 |  |  |  |
| 25 | 光纤收发器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 87 |  |  |  |
| 26 | 光纤收发器机架电源 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 5 |  |  |  |
| 27 | 单芯单模光纤尾纤SC | 详见技术参数要求及相关说明 | 批 | 5 |  |  |  |
| 28 | 单模光纤跳线 | 详见技术参数要求及相关说明 | 批 | 5 |  |  |  |
| 29 | 光纤配线架（含藕合器） | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 6 |  |  |  |
| 30 | 光缆熔接 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 5 |  |  |  |
| 31 | 网络线 | 详见技术参数要求及相关说明 | 米 | 5610 |  |  |  |
| 32 | PE管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 米 | 12440 |  |  |  |
| 33 | 路面开挖 | 详见技术参数要求及相关说明 | 米 | 12440 |  |  |  |
| 34 | 手井 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 136 |  |  |  |
| 35 | 专线 | 详见技术参数要求及相关说明 | 项 | 18 |  |  |  |
| 36 | 安装辅材 | 详见技术参数要求及相关说明 | 批 | 6 |  |  |  |
| 37 | 智能电动自行车充电桩 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 16 |  |  |  |
| 38 | 充电桩雨棚（单侧雨棚式） | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 16 |  |  |  |
| 39 | 智能电动自行车充电桩接电(含电箱） | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 16 |  |  |  |
| 40 | 智能电动自行车充电桩小区内配套管线、设备及辅材 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 16 |  |  |  |
| 41 | 智能充电桩设备调测调通服务 | 详见技术参数要求及相关说明 | 项 | 16 |  |  |  |
| 42 | 智能消防灭火器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 32 |  |  |  |
| 43 | LED显示屏 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 2 |  |  |  |
| 44 | 车牌识别一体机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 3 |  |  |  |
| 45 | 道闸（含雷达） | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 3 |  |  |  |
| 46 | 人员道闸 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1-46项合价 （与开标一览表一致） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费（该项目招标代理服务费为26000元）、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.本项目采购预算为307.01万元，投标报价高于采购预算的作无效标论处。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

（十四）最终报价表

| 项目名称 | 建湖县2026年老旧小区智能化采购及安装项目（四次） |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320925-JHTR-T2026-0007 |
| 分包号 | 采购包1 |
| 报价批次 | 2 |
| 分包预算 | 3070100.00（元） |
| 供应商名称 |  |
| 大写金额 | 元 |
| 小写金额 | 元 |

供应商法定代表人或授权代表签章：	日期：      年   月   日

（十五）技术响应表

| 序号 | 投标产品 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应根据投标的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照投标服务指标填写投标技术指标，所有技术响应(须包含“技术要求及相关说明”所有内容)必须在此表体现；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写技术参数及达不到技术参数要求的作无效标论处。

2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十六）服务承诺函

| 服 务 内 容 | 1. 各投标人必须严格按照本次招标服务要求进行合理报价，如后期出现重大管理失误或严重违约不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2. 供应商自行承担运输、指导安装、调试过程中的安全责任。 3. 供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件P32的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日