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[bookmark: _Toc32077][bookmark: _Toc22839]第一章 投标邀请
丰县公共资源交易中心对丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007
二、供应商的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
1．时间（时间期限）、地点、方式：
招标文件提供期限：自招标文件公告发布之日起5个工作日  
地点：“苏采云”系统
方式：自行下载
2．招标文件售价：免费
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026 年 10 月 30 日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）
2.开标时间：2026 年 10 月 30 日9：30
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
五、采购人
1.名称：丰县综合检验检测中心
2.地址：丰县经济开发区东城路西侧
3.联系方法：0516-89238278
4.采购项目联系人：朱影
六、采购代理机构
1．名称：丰县公共资源交易中心
2．地址：丰县政务服务中心五楼
3．联系方法：0516-89220212
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                        一、总  则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2. 政府采购方式
2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。
3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。
5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
6. 供应商的资格条件
6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“供应商”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
供应商，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6.2 供应商授权代表系指法定代表人（负责人）或受法人委托的受托人。
7. 投标费用
7.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招  标

8. 招标文件的内容
8.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 供应商须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改
9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投  标

10. 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
11. 投标文件的语言
11.1 投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
12. 投标文件的构成
12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
12.2供应商应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间
13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
14.投标报价要求
14.1 供应商应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
14.2 供应商应按照招标文件的要求进行报价，如供应商作出偏离，应在《偏离表》中列出。
14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
14.4 供应商所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。供应商提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
14.5供应商只能提交一个投标价格，供应商提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
14.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。
15. 投标货币
15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
16. 投标保证金：
16.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
17. 投标有效期
17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。
17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知供应商，要求其延长投标有效期。如果有关供应商同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
18. 投标文件的编制要求和签署要求
18.1.电子投标文件要求
18.1.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
18.1.2供应商应在规定的网上投标时间内使用“政府采购客户端”编制电子投标文件，并在提交投标文件截止时间之前上传投标文件。
18.1.3供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
18.1.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
19. 投标文件的加密、提交与接收
19.1投标文件的加密、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.2提交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.3供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
20. 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
21. 分包
 21.1供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
21.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
22. 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
23. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
23.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
23.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
23.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
23.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

四、开标
24.开标
24.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
24.3 开标时，由采购代理机构工作人员宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表线上确认和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。
供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
24.5因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子采购投标交易平台，电子采购投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
 
五、评标
25. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。
合格供应商不足3家的，不得评标。
25.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（二）宣布评标纪律；
（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（十）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
 25.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26. 评标方法、评标标准
26.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。
27.评标
27.1评标工作程序：
（一）投标文件初审。
1.资格性检查。
2.符合性检查。
（二）澄清有关问题。
（三）比较与评价。
（四）推荐中标候选供应商名单。
（五）编写评审报告（评标报告）。
27.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3相同品牌产品投标
27.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
27.3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
27.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。
28. 投标文件报价出现前后不一致的（明显笔误的除外），按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照供应商的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
29.政府采购异常低价审查
（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
（三）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（四）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
30. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
31. 中标无效的确认：
31.1.提供虚假材料谋取中标的；
31.2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
31.3.与招标采购人、其他供应商恶意串通的；
31.4 向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
31.5 在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
31.6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
32.无效投标条款和废标条款
32.1无效投标条款
32.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的； 
32.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
32.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
32.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
32.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；
32.1.6未通过符合性审查的；
 32.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；
32.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
32.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
32.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
32.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；
32.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
32.2废标条款
32.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；32.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
32.2.3因重大变故，采购任务取消的；
32.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进的；
32.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
32.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
32.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标
33.确定中标人
33.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
33.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
34. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
35.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
36. 采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同
37. 签订政府采购合同（合同签订方式）
37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
37.2中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。
38. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
39.履约保证金：
39.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
39.2中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交履约保证金。
39.3 签定合同后，如中标人不按双方合同约定履约，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
39.4履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金（无息）。
39.5 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
39.6 本项目履约保证金要求详见招标文件第三章《投标资料表》
40. 腐败和欺诈行为
40.1 采购代理机构、采购人、供应商等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
1、腐败和欺诈行为
① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害甲方和/或采购代理机构及他人的行为。
② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给甲方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括供应商之间的串通行为。
2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。
3、如果供应商在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。
40.2 供应商应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。
41.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
42.标的物的追加。政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
八、询问和质疑
43. 质疑处理
43.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
43.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
43.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　43.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　43.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第三章《投标资料表》
43.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
43.4 以下情形的质疑不予受理
43.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
43.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。
43.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
43.4.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
43.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
43.5  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
 43.6质疑处理以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9、 电子采购投标交易平台
44. 电子采购投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn）相关要求是本招标文件的组成部分。





第3章 [bookmark: _Toc12971]投标资料表

该资料表的条款项号是与《供应商须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《供应商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。
	条款项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	采购人：丰县综合检验检测中心

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	4.
	采购人确定的采购项目属性：货物
本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否

	5.
	本项目采购代理机构：丰县公共资源交易中心 

	6.
	供应商的资格条件：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商如为电梯制造企业：须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》［许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目需包含本项目采购的电梯类型］。
2.供应商如为经销商：须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》［许可项目为：电梯安装（含修理），许可子项目包含本项目采购的电梯类型］；所投电梯制造企业须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》［许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目需包含本项目采购的电梯类型］。
说明：
1.本项目不接受联合体参与采购活动。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4.查询及使用供应商信用记录（投标文件中无需提供证明材料）：
（1）由采购人查询信用信息。
（2）查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。
（5）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	7.1
	采购代理服务费：无

	
	二、招标

	9.1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	9.2
	供应商应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

	9.3
	不安排开标前答疑会

	
	三、投标

	10.
	供应商须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。招标文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	11.1
	投标文件的语言为中文

	12.1

	电子投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（如有授权，提供原件扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.《供应商承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
4.《供应商基本情况表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK71]5.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有，要求见“政府采购相关政策说明”）；
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]6.所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有，要求见“政府采购相关政策说明”）；
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK77]7.所投产品的绿色产品认证证书的扫描件（如有）。
2、 资格条件（1-8条必须提供，否则投标无效）
1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（供应商为分支机构的，还须提供法人公司批准其参加本项目投标的授权文件），自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。
2.供应商财务状况证明材料原件扫描件（提供以下选项之一即可）：
A.供应商的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表及利润表月报表；
B.供应商基本开户银行出具的资信证明；
C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
3.供应商在本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件（刚成立企业提供依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金承诺函），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
投标文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
5. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.特定资格要求：
（1）供应商如为电梯制造企业：须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》［许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目需包含本项目采购的电梯类型］。提供以上证书扫描件。
（2）供应商如为经销商：须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》［许可项目为：电梯安装（含修理），许可子项目包含本项目采购的电梯类型］；所投电梯制造企业须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》［许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目需包含本项目采购的电梯类型］。提供以上证书扫描件。
9.供应商无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料，具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“6”的内容）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价部分
1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
四、综合评审评分项
（一）技术部分
1.所投产品技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
2.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）：
（1）项目负责人；
（2）安装、调试方案；
（3）施工安全方案；
（4）与采购人的协调及配合工作；
（5）电梯设备及安装（含主材）的其他技术、服务等方案。
（二）商务部分
1.售后服务（要求招标文件第四章《评分标准》及第六章《采购需求》）：
（1）免费质保期；
（2）售后服务方案；
（3）培训方案。
2.业绩（要求招标文件第四章《评分标准》）。
五、价格折扣文件格式：
（一）企业报价折扣证明：
1.提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）
政府采购相关政策说明：
（一）支持中小企业发展相关政策  
此项目为非专门面向中小企业采购的项目
1.供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 ：工业 ，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.供应商提供的货物全部由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.供应商提供的货物全部由享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（二）严格落实节能、环保产品政策
1.若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。
2.若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.节能、环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
（三）严格执行绿色包装标准。
本项目中涉及商品包装和快递包装的，严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）。
（四）严格执行绿色数据中心标准。
本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，严格执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）需求标准。
（五）落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求。
本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准；属于推荐性标准的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料。
（六）本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求或已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内，方可销售或者提供。
（七）采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“附件3分项价格表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到 80% 的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：
1.供应商应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	13.2
	商务条件见：
1.招标文件第四章《评标标准》中的《评审细则》
2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2

	13.3
	交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及招标文件第六章《采购需求》。

	14.6
	不接受超过 44 万元人民币（采购项目预算金额，含税价）的投标报价。

	15.1
	以人民币报价。

	16.1
	一、投标保证金：无

	
18.1
	供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.1
	电子投标文件的加密、签署、盖章要求：
1.投标文件的加密要求：
供应商应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
2.投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
3.投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》12.1和招标文件第七章《投标文件相关格式》。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

	19.2
	投标文件的提交与接收： 
1.提交投标文件截止时间：2026 年 10 月 30 日北京时间09：30；
2.投标文件提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	20.
	供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。
“苏采云”系统收到供应商送达的投标文件，即时向供应商发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	21.2
	招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。

	
	四、开标

	24.1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026 年 10 月 30 日北京时间09：30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	24.3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有供应商解密（或解密时间）结束后，应当向所有供应商公布供应商名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：供应商名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	24.4
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内供应商没有确认的，视同该供应商认可开标结果。

	24.5
	因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	
	五、评标

	26.1
	采用综合评分法。

	27.1
	评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

	27.3.1
	报价相同的，招标文件规定的确定一个供应商参加评标的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上的，不同供应商所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	27.3.2
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个供应商获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上的，不同供应商所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	27.3.3
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：载货电梯、乘客电梯

	28.
	1.评标中需要供应商对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请供应商保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	29.
	评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	
	六、定标

	33.
	采购人根据评标报告确定的中标候选人顺序确定中标人，中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：
一、确定人：采购人。
二、确定中标人方式：按照以下顺序确定中标人：
1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的；或所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。
2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。
4.都符合第3种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书，份数最多的，被确定为中标人。
5.按照第4种情况，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书份数也相同，所投产品使用低VOCs含量的，被确定为中标人。
6.第5种情况仍无法确定的，由采购人确定。
说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中12.1。

	34.1
	在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的供应商,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

	34.2
	采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

	34.3
	中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。

	35.
	特别说明：
按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	七、政府采购合同

	37.1
	采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

	39.6
	履约保证金
1.þ不要求提交履约保证金。
2.□要求提交履约保证金：乙方交纳合同金额的  /  %（不得超过合同金额的10%），作为本合同的履约保证金。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
注：根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

	41.
	政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

	43.6
	根据丰县公共资源交易中心与丰县综合检验检测中心（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向丰县综合检验检测中心（采购人）提出询问；供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向丰县综合检验检测中心（采购人）提出质疑。询问和质疑由丰县综合检验检测中心（采购人）依法处理。
联系部门：丰县综合检验检测中心
质疑接收人：朱影
联系电话：0516-89238278
通讯地址：丰县经济开发区东城路西侧

	附加
说明
	中标人在收到中标通知书时，须向丰县公共资源交易中心提供纸质投标文件2份（正本1份，副本1份），纸质投标文件内容须与中标人所提交的电子投标文件一致。
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第4章 [bookmark: _Toc9996][bookmark: _Toc484939575]评标标准
	[bookmark: _Toc484939581]评审因素
	评审因素细化和量化
	是否客观分

	价格部分
（30分）
	投标
报价
（30分)
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
	是

	技术
部分
（53分）
	技术指标
（28分）
	供应商提供的货物完全满足第六章《采购需求》中“三、技术规格和技术性能要求”的得28分；每有一项不满足或负偏离的，扣1分；本项最高得28分，最低得0分。
	是

	
	项目
实施
方案
（25分）
	1.项目负责人（2分）：完全满足自有人员且具有特种设备安全管理和作业人员资格的，得2分，不满足或未提供的，得0分。
投标文件中提供项目负责人的特种设备安全管理和作业人员证书扫描件及供应商为其缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。
未提供或提供不全的得0分，本项最高得2分，最低得0分。
	是

	
	
	2.安装、调试方案（10分）：
方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“七、项目实施要求”中“3.安装、调试要求”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。
（注：缺陷是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）
	否

	
	
	3.施工安全方案（6分）：
方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“七、项目实施要求”中“4.施工安全要求”（共3项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。
（注：缺陷是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）
	否

	
	
	4.与采购人的协调及配合工作（3分）：
方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“七、项目实施要求”中“5.与采购人的协调及配合工作”（共3项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
（注：缺陷是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）
	否

	
	
	5.电梯设备及安装（含主材）的其他技术、服务等方案（4分）：
方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“七、项目实施要求”中“6.电梯设备及安装（含主材）的其他技术、服务等方案”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
（注：缺陷是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）
	否

	商务
部分
（17分）
	售后
服务（13分）

	[bookmark: OLE_LINK279][bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK281]1.免费质保期（4分）：满足整机免费质保期2年，每增加1年（不足1年不计分）加2分，本项最多得4分。
	是

	
	
	2.售后服务方案（6分）
根据招标文件第六章《采购需求》中“八、质保及售后服务要求”中的“2.售后服务要求”（共3项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。
（注：缺陷是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）
	否

	
	
	3.培训方案（3分）
根据招标文件第六章《采购需求》中“八、质保及售后服务要求”中的“3.技术培训要求”（3项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
（注：缺陷是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）
	否

	
	业绩
（4分）
	供应商自2023年8月1日至今承担过同类业绩（包含电梯的供货与安装），每提供一个得1分，最高得4分。提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准（同一项目的安装合同与设备合同分开签订的以二者中较早的合同签订时间为准）。
	是



注：评分结果精确到小数点后两位。
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政府采购货物买卖合同
（试行）










项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
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甲方（全称）：                    （采购人）
乙方（全称）：                    （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：具体见附件
品牌：具体见附件
规格型号：具体见附件 
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4） 政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5） 政府采购方式：þ公开采购 ¨邀请采购 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                       ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
         分包主要内容：                                            
         分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：                                                          
         分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业
          ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
         外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9） 是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              
  ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
          ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
          ¨否
          是否涉及环境标志产品：
          ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
          ¨否
          是否涉及绿色产品： 
          ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
          ¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                    大写：                       
        （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
         þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：                                     
þ分期付款：合同总价的百分之三十(30%)即￥        ，大写：人民币        元整，在双方签订合同后，乙方提供对应金额的发票后10个工作日内，甲办理政府采购资金结算手续支付给乙方。合同总价的百分之七十(70%)即￥        ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装调试完毕验收合格、取得电梯检验合格证后，乙方提供对应金额的发票后10个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
     收取履约保证金形式：            /       
     收取履约保证金金额：           /        
     履约担保期限：                          
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                   
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是   ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                        ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：乙方提出验收申请之日起5个日内，甲方组织验收 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后5个工作日进行验收。
（5）履约验收的内容：合同标的范围内所有内容                               
（6） 履约验收标准：
①除采购人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括
合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
②已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
③已按合同约定的内容和份数备齐验收资料。
④符合工程勘察、设计文件的规定，符合当地技术监督管理部门要求的安装安全规范；安装调试完成后需通过政府相关职能部门的验收要求，并取得国家质量监督检验部门颁发的《电梯验收检验报告》及《申梯检验合格证》等相应的文件证明。
⑤项目质量达到国家验收合格标准，满足设计及验收规范要求。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：                                    
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准： 
（1）双方加盖公章或合同专用章；
（2）甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，丰县公共资源交易中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
[bookmark: _Toc7339][bookmark: _Toc10165]12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四节 合同附件


合同附件1：技术参数（技术性能）
(见乙方投标文件中《所投产品的技术参数（技术性能）》。)

合同附件2：售后服务
(见乙方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件3：供货范围和价格清单
(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）
(见招标文件中《项目要求（采购需求）》。)

合同附件5：采购需求
(见招标文件中《项目要求（采购需求）》。)

合同附件6：项目实施
(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)
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一、项目说明
（一）采购人：丰县综合检验检测中心
（二）采购项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目
（三）项目属性：货物类项目
（四）本项目共采购与安装2部电梯，其中1部5000kg无机房曳引驱动载货电梯，1部1350kg无机房曳引驱动乘客电梯。本项目不接受超过44万元（采购项目预算金额）的投标报价。
（五）本项目是否专门面向中小企业采购：否
（六）本项目采购涉及的硬件产品是否为进口产品：否
（七）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 投标资料表”中“政府采购相关政策说明”。
2.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、电梯基本情况
	电梯数量
	额定载重(kg)
	额定速度(m/s)
	停层站
	控制
方式
	井道尺寸
宽*深(mm)
	门洞尺寸
宽*高(mm)
	顶层
高度(mm)
	底坑
深度(mm)
	提升
高度（m）
	备注

	1台
	5000
	0.5
	3/3/3
	单控
	4700*3300
	2400*2500
	4700
	1500
	8.5
	无机房

	1台
	1350
	1.0
	3/3/3
	单控
	2400*3200
	1200*2200
	4700
	1500
	8.5
	无机房


注：1.土建参数：井道尺寸、机房尺寸、提升高度等参数以现场勘察为准。
2.轿厢面积：满足井道及载重要求的最大轿厢面积。
3.轿厢净高不含轿厢吊顶。
4.供应商可以根据自身产品特点，对井道尺寸、轿箱净尺寸、门洞尺寸、开门净尺寸等参数给出合理化建议。
5.勘查要求：采购人不统一组织，供应商可自行前往项目实施地进行现场踏勘，如因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，由供应商自行承担。
现场勘查时间：2026年10月19日、20日，上午9：30-11：30，下午2：30-4：30；
地点：丰县经济开发区东城路西侧丰县综合检验检测中心
联系人：朱影
联系电话：0516-89238278

三、技术规格和技术性能要求
（一）电梯技术规格要求
1.电梯额定载重、额定速度等技术规格要求见本章“电梯基本情况”。
2.驱动主机：永磁同步无齿轮曳引机；
3.控制柜：VVVF变频变压调速控制；
4.门机：VVVF(交流调压调频调速)。
（二）电梯装潢配置要求
	序号
	分类
	厅门及轿厢装饰配置
	轿厢操作盘及层间召唤配置

	1
	客梯
	1.厅门装饰配置：
（1）厅门及小门套：均采用发纹不锈钢，厚度≥1.2mm。
（2）门地坎材质：硬质铝合金。
（3）开门方式：中分门。
2.轿厢装饰配置：
（1）轿顶：以美观简洁、间接照明为原则。应带有LED照明、侧排气孔及配制1个低噪声轴流风扇、自动充电电池供电的紧急照明装置。
（2）轿壁及轿门材质：均采用发纹不锈钢，厚度≥1.2mm。
（3）轿底：采用PVC拼花地扳
（4）轿厢扶手：无。
	1.轿厢操作盘：
（1）操作面板材质：发纹不锈钢面板。
（2）轿厢显示器：液晶显示；轿厢位置与运行方向显示，轿厢位置显示数字，运行方向采用上下箭头显示。
（3）操作按钮：①采用不锈钢按钮，微触式金属按钮，具有停靠层数相同的楼层按钮；开关门按钮各一付，并以图形表示；紧急呼叫按钮；②按钮要求带背光；③按键显示应该清晰、醒目、便于识别；美观大方，结实耐用。
2.层间召唤箱配置：
（1）外呼操作面板材质：发纹不锈钢面板。
（2）基站层显示器：采用断码显示，能够显示层数和电梯运行方向，运行方向采用上下箭头显示。
（3）操作按钮：①采用不锈钢按钮，②按钮为带背光，按键上显示应该清晰、醒目、便于识别。
3.其他：
（1）检修设施：按国家现行标准。
（2）消防员开关：有。

	2
	货梯
	1.厅门装饰配置：
（1）厅门及门套：喷漆钢板。
（2）门地坎材质：硬质铝合金。
（3）开门方式：中分双折。
2.轿厢装饰配置：
（1）轿顶：以美观简洁、间接照明为原则。应带有LED照明、侧排气孔及配制1个低噪声轴流风扇、自动充电电池供电的紧急照明装置。
（2）轿壁及轿门材质：喷漆钢板。
（3）轿底：花纹钢板。
（4）轿厢扶手：无。
	1.轿厢操作盘：
（1）操作面板材质：发纹不锈钢面板。
（2）轿厢显示器：点阵显示；轿厢位置与运行方向显示，轿厢位置显示数字，运行方向采用上下箭头显示。
（3）操作按钮：①采用不锈钢按钮，微触式金属按钮，具有停靠层数相同的楼层按钮；开关门按钮各一付，并以图形表示；紧急呼叫按钮；②按钮要求带背光；③按键显示应该清晰、醒目、便于识别；美观大方，结实耐用。
2.层间召唤箱配置：
（1）外呼操作面板材质：发纹不锈钢面板。
（2）基站层显示器：采用点阵显示，能够显示层数和电梯运行方向，运行方向采用上下箭头显示。
（3）操作按钮：①采用不锈钢按钮，②按钮为带背光，按键上显示应该清晰、醒目、便于识别。
3.其他：
（1）检修设施：按国家现行标准。
（2）消防员开关：有。



（三）电梯功能要求
1.客梯功能配置
	序号
	功能
	备注

	1
	五方对讲电话
	轿厢/机房（若有）/消防控制中心/轿顶/基坑，提供机房至控制室电缆，能通过内部电话互相联系，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和安全中心呼叫其中隐藏的回话装置应装在轿厢内操纵盘上。停电时充电式电池立即供电，仍能实行五方通话。

	2
	开门时间自动调整
	按层站或轿厢召唤，自动调整开门时间。

	3
	强迫关门
	当电梯门保持开门的时间超过预定时间，强制功能工作，门以缓慢的速度关闭。

	4
	内（外）呼登记显示灯
	显示灯亮表示内（外）呼信号已被登记。内（外）呼信号已被服务时灯熄灭。

	5
	轿厢风扇和照明自动关闭
	在规定时间内无人利用时，风扇和照明自动关闭。在停梯开关动作后，照明和风扇也自动停止。

	6
	门过载保护
	电梯在开/关门过程中，受到外来的阻力且超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作，确保乘客和货物安全。

	7
	关门保护
	门不能关到底时，自动反向开门。

	8
	故障时就近层安全停靠
	如果电梯发生故障(如某安全保护开关瞬间意外动作后又恢复)并停在两层楼之间，控制器执行诊断检查，保证安全系统正常后，在符合GB7588-2003标准的前提下，电梯可就近平层开门待客放出，经过自动校正后可恢复正常运行。

	9
	安全运转系统
	运转中的电梯，其计算机记忆的楼层位置与实际楼层不符时，判定为位置异常，不允许电梯正常运转，只能以慢速自动返回最底层，重新设定正确的楼层数字后再进行正常运转，以确保安全运转。

	10
	开关门按钮响应指示
	按下开门（关门）按钮同时开门（关门）按钮灯亮。

	11
	重复关门
	梯门关闭的整个过程中，可按候梯厅召唤按钮或轿厢内开门按钮，开启厅门。

	12
	用厅门钮重新开门
	关门途中，可用厅门钮重新开门。

	13
	再开门
	关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。

	14
	换向重开门
	同阶服务相反方向的层站叫车时电梯会重开门。

	15
	选层器修正
	选层器修正功能。

	16
	逆变器散热器高温检测
	逆变器散热器高温检测功能。

	17
	称重启动
	轿厢超载时,不允许关门起动,门必须打开,并同时发出声音警报,轿内显示器滚动显示“超载”，当超重现象消除时,警报自动解除,电梯恢复正常运行。

	18
	满载直驶
	当乘客达到规定荷载时将转为直驶运行，且只执行轿内指令，对层站召唤信号不应答。

	19
	自动返回基站
	当轿厢在设定的时间内无外呼或内选时，电梯将自动返回基站。

	20
	层站召唤自动登记
	如果某台轿厢由于满载而不能承受所有候梯乘客，另一台轿厢自动分派前往承载剩余乘客。

	21
	侯梯厅楼层显示
	侯梯厅楼层显示功能。

	22
	轿厢应急照明
	当照明断电，紧急照明灯会自动打开，每部电梯至少有一盏灯具有应急功能（保证至少1.5小时的使用时间），并且不应影响电梯内装。

	23
	轿厢通风设施
	轿厢内通风应选用低噪音风机。

	24
	检修运行方式
	电梯维护保养时，投入此系统后作低速运行。

	25
	定位运转功能
	压定位按钮至提示后离开轿厢，电梯自动关门下行车厢高度距离后提醒，检修人员打开层门后进入轿顶，既保证检修人员安全，又保护电梯设备。

	26
	超速保护功能
	轿厢速度超过规定时电梯将自动切断控制电源，让轿厢紧急制停。

	27
	自动平层
	当电梯在某层站需要停止的时候，从预定位置开始减速，沿着设定的减速曲线减速至平层的一系列动作。

	28
	微动平层
	补偿由负载不同时产生的平层误差。

	29
	开门/关门按钮应答灯
	采用发光按钮，形式由业主确认。

	30
	泊梯功能
	接通泊梯开关(设在基站厅外)，电梯到达基站开门后，停止运行，但轿厢内开门按钮仍起作用，每梯首层配置。

	31
	重开梯门
	梯门关闭的整个过程中，可按候梯厅召唤按钮或轿厢内开门按钮，开启厅门。

	32
	强制关门
	电梯门打开的时间超时，可强制自动关闭。

	33
	门速自适应控制
	门速自适应控制功能。

	34
	关门力矩控制
	关门力矩控制功能。

	35
	电梯不启动报警
	电梯不启动时有报警提示的功能。

	36
	连续服务
	当某台电梯不能响应已登记的层站召唤时，它将被排除在层站召唤服务外，由其他电梯来服务。

	37
	轿内反向指令消除
	轿内反向指令消除。

	38
	单侧抱闸后备操作
	单侧抱闸后备操作。

	39
	电梯受阻失速保护
	电梯受阻失速保护。

	40
	马达空转保护
	可检出钢丝绳打滑并停止运行。

	41
	脉冲位置异常自动矫正
	因钢丝绳滑移引起脉冲位置异常时，系统可自动校准。

	42
	驱动系统温度异常检知保护
	驱动系统温度异常时，系统自动检出并停止运行。

	43
	警铃及警铃按钮
	若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。按钮形式由业主确认。

	44
	层站运行方向指示
	按钮形式由业主确认。

	45
	修正运行
	电梯因电源扰动、断电或对电梯系统的通信干扰导致电梯停在两层之间，当电源恢复或干扰消失后，驱动系统会把电梯运行到最近楼层。

	46
	关门力矩提升控制
	关门有阻力时，可自动将力矩增大。

	47
	全集选操作
	不考虑呼梯时间顺序，按运行方向顺序停层。

	48
	轿厢视频监控系统
	电梯需预留监控摄像机的安装位置和随行电缆。

	49
	轿顶检修装置
	轿顶上的控制装置可控制电梯慢速运行。

	50
	光幕保护
	光幕保护。



2.货梯功能配置
	序号
	功能
	序号
	功能

	1
	五方对讲电话
	27
	防终端越程

	2
	全集选控制
	28
	安全回路保护

	3
	自动关门延时
	29
	限位保护

	4
	关门错误报警
	30
	变频器故障保护

	5
	关门按钮提前关门
	31
	电梯溜车报警

	6
	检修运行
	32
	满载直驶

	7
	井道自学习
	33
	锁梯服务

	8
	上电自恢复
	34
	自动返回基站

	9
	光幕保护
	35
	停电应急照明

	10
	超载保护
	36
	待机节能功能

	11
	防打滑保护
	37
	误操作删除

	12
	接触器触点检测保护
	38
	运行超时保护

	13
	逆向运行保护
	39
	制动器检测保护

	14
	极限保护
	40
	消防迫降功能

	15
	编码器信号丢失保护
	41
	CCTV电缆

	16
	故障自动停靠
	42
	故障诊断及记录

	17
	不停层设置
	43
	司机运行

	18
	换站停靠
	44
	轿厢意外移动保护

	19
	到站钟提示
	45
	轿门锁

	20
	警铃报警功能
	46
	运行状态显示

	21
	紧急电动
	47
	到站自动开门

	22
	楼层特殊显示
	48
	慢速自救运行

	23
	上电自动开门
	49
	外召按钮嵌入自诊断

	24
	开门保持时间可调
	50
	本层厅外开门

	25
	门联锁保护
	51
	BA接口

	26
	超速保护
	52
	消防再平层



四、质量要求及技术标准
（一）质量要求：电梯产品质量、性能指标（主要指安全性、可靠性、舒适感和快速性、停站准确性、振动、噪音及电磁干扰、节能和装潢等）、安装质量、维修保养及售后服务必须达到国家标准、规范和规定及合同约定。
（二）电梯应符合国家级行业现行的技术标准，要求执行但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本：
（1）GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》
（2）GB/T10058-2023《电梯技术条件》
（3）GB/T10059-2023《电梯试验方法》
（4）GB/T10060-2023《电梯安装验收规范》
（5）GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
（6）GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》
（7）GB/T7025.1-2023《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》
（8）GB8903-2024《电梯用钢丝绳》
（9）GB/T24478-2023《电梯曳引机》
（10）GB/T22562‑2026《电梯T型导轨》
（11）GB/T24474.1‑2020《乘运质量测量第1部分：电梯》
（12）TSGT7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》
（13）TSGT7007-2022《电梯型式试验规则》
（14）TSG08-2026《特种设备使用管理规则》
其它适用于本项目的有关国家规范和国家标准，如有相关规范标准更新，以最新标准为准。当相关规范、标准或当地部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格说明书的规定发生抵触时，或技术规格说明书和图纸上的标注、要求有互相矛盾时，或技术规格书内有关章节的要求有互相矛盾时，中标人必须向采购人或其指定代表、工程师反映，将由工程师决定应遵从的准则，有关最终决定不构成任何造价变更。

五、投标报价的相关说明
1.本项目电梯及安装价款应包括：电梯的设备价、随机备品备件费、随机专用工具费、设备包装运杂费、装卸费、现场保管费、设备安装调试费、技术资料费、售后（技术）服务费（包括培训费、维保费等）、安装检测费、图纸深化设计费、井道脚手架搭拆费、井道照明及检修插座费、电梯质量监督检验部门的质量监督检验费、验收费、现场安全生产文明施工措施费、税金和保险等确保本项目符合验收标准所产生的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.本项目为固定总价，同时供应商须明确每部电梯的设备单价、安装费用及每部电梯的价格（含安装费用）。供应商应充分考虑施工期间各类市场风险，并计入合同总价，结算时不作调整。
3.因采购人要求设备类型为井道梯，中标人负责图纸深化设计，设备具体尺寸、规格、提升高度、层站等资料详见图纸设计并结合现场实际确定，提交采购人审核，采购人同意后方可实施。中标人应严格按照采购人审核同意过的施工图纸的井道、基坑、门洞等尺寸提供设备并安装，自行承担响应偏差所造成的损失，费用已包含在合同总价内，结算时不予调整。
4.中标人负责领取初次电梯使用证，并承担相应费用。
5.中标人必须承诺质监等专项验收通过，所有费用已包含在合同价中。
说明：本“投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

六、供货期限及要求
1.供货周期：自合同签订生效之日60日历天内完成安装、调试并取得电梯检验合格证等相应的文件，交付使用。
2.供货要求：
（1）只有与采购人要求的标准相符或高于采购人要求的标准，方能使采购人接受。
（2）电梯须由原品牌原厂企业生产制造，采购人不接受OEM产品或非原品牌原厂产品。
（3）供应商必须按照合同的规定，准时提供货物、配件、材料、工具及各种技术资料，并负责所供货物、配件、材料及工具的包装、保管、保险和运输。
（4）提供质保期内的备品备件、易损件及专用工具。
（5）交付使用前发生的产品损坏和不合格，一律退换新品。在质保期内发生的产品损坏和性能不合格(非使用不当原因造成)，除采购人同意修理外，亦应退换新品。
说明：本“供货期限及要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

七、项目实施要求
1.项目负责人要求：拟派选项目负责人须具有行政主管部门颁发的电梯安装特殊作业资格证。
2.中标供应商要求：如中标供应商为经销商，本项目的电梯安装、修理工作须获得所投电梯制造企业的专项授权，本项目专项授权书须在中标后签订合同前提交，否则采购人不予签订合同。（注：投标文件中提供承诺函，加盖供应商公章，格式自拟）。
说明：本“中标供应商要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
3.安装、调试要求
（1）供应商中标后须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。
（2）中标供应商应向采购人提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业措施，并签订施工安全责任书。中标供应商应派专人在现场及时与安装现场施工人员配合做好货物管件的预埋工作。安装人员应有专职的安全员和质检员，中标供应商还应根据电梯安装的特殊性，为本项目的操作工人按相关规定购买意外伤害保险，并提供切实的人身安全保障。货物安装所需的搬运费、起吊费、脚手架费及施工调试过程中的电线电缆、安全防护措施等相关费用均由中标供应商承担。
（3）本次采购的电梯设备，由中标供应商负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行，验收合格后交付采购人。
（4）安装调试按“交钥匙”形式，一切与电梯安装有关的工作，如：吊运（含二次搬运）、脚手架的租用、搭建费用、井道内的照明、安装所需的主、辅材料费用均由中标供应商承担；设备和部件在项目现场的看护保管由中标供应商负责；如发现安装、调试维保人员不合格，中标供应商应无条件予以撤换。
（5）中标供应商负责向当地的有关主管部门报建、报验收等工作。所有因此而产生的费用由中标供应商负责。
4.施工安全要求
（1）供应商应该制定详细的安全文明施工计划，确保做好安全防护工作，按相关规定做好围档、安全警示标志等设施。中标供应商必须做好安全防护措施，如因中标供应商原因造成现场任何人员伤亡和财产损失，全部损失及赔偿责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。
（2）电梯安装安全防护措施：
①制定安全应急预案；
②施工时，应检查设备和工作场地，排除设备故障和现场隐患；
③确保安全防护、安全标识完整，防止第三方人员坠入井道造成伤亡事故和电梯安装人员被第三方人员伤害事故的发生；
④注意警示标志，严禁跨越危险区；
⑤在施工现场应提供充足的照明以确保安全出入以及安全的工作环境。
（3）所有在现场的施工人员，必须听从现场指挥人员的管理，遵守国家、江苏省及徐州市现行一切安全规章制度，遵守安全作业手册的规定，如有违反上述规定的情况，一切后果由违反者个人负担，中标供应商负责连带责任。
5.与采购人的协调及配合工作
（1）中标供应商做好安全防护工作，如采购人发现中标供应商人员违章作业，采购人有权制止。
（2）中标供应商须与楼控系统协调并就双方的通讯接口等议定准确的位置及详细的工作接口、协议等，以便信号能在楼控系统集成管理平台上有效、快捷地显示。
（3）需采购人配合的工作：供应商应在响应文件中说明，如能中标，在项目实施过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。
6.电梯设备及安装（含主材）的其他技术、服务等要求
（1）节能要求：国家有关工程节能相关要求。
电梯设备及安装中节能材料和产品的出厂合格证、检验报告等手续齐全，严禁采买无照经营、销售“三无”节能材料和产品、冒用他人产品商标、厂名、厂址及检验报告、利用广告对产品质量做虚假宣传、以次充好的销售企业产品。
（2）环保要求：国家有关工程环保相关要求。
①中标供应商应遵守环境保护、和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及采购人相关的安全文明施工管理的规定。所发生的费用由中标供应商承担。
②中标供应商对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及时进行处理并承担相关费用，所发生的费用由中标供应商承担。
③中标供应商不得将施工范围内的建筑垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上，一旦发生且中标供应商不清理或清理不干净，采购人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由中标供应商负责，采购人在合同价款结算时在中标供应商的工程款中按所发生的费用双倍扣还。
④中标供应商在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在我区域范围内。如中标供应商不清理或清理不干净，采购人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由中标供应商负责，采购人在合同价款结算时在中标供应商的工程款中按所发生的费用双倍扣还。
7.其他要求
（1）中标供应商须对最终选定的设备设计制定详细实施方案，并严格按照招标文件和经采购人批准的设计方案进行实施。批准设计并不减轻中标供应商对本项目所承担的义务和责任。
（2）设备布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按设备的相关安装规范执行。
（3）中标供应商负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导采购人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标供应商负责保管，直至质量技术监督部门检验合格后将货物移交给使用人(货物移交后使用人由保管)。
（4）所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标供应商应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。
（5）应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。
（6）供应商应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。
（7）中标供应商应配合采购人完成本项目所有配套设备的安装（如摄像头等）。
8.投标文件中提供《项目实施方案》文件，《项目实施方案》根据以上要求进行编制。

八、售后服务及培训要求
1.质保要求
自电梯质检主管部门验收合格并交付使用单位使用之日起，提供整机免费质保期2年，质保期内免费维护保养（供应商投标时承诺期限高于本期限的，以投标时承诺期限为准）。
2.售后服务要求
（1）质保期内出现质量问题，供应商负责免费维修或更换，采购人不再支付任何费用。
（2）服务响应要求：提供7×24小时报修电话响应服务，接报修电话后30分钟内到现场，一般故障修复时间小于60分钟，重大故障修复时间小于24小时。
（3）软件提供终身免费升级服务。
3.技术培训要求
（1）供应商须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间等。
（2）培训须达到采购人员对所供设备的熟练操作和排除设备的常见故障。
（3）培训内容：培训内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，设备的操作（含软件的使用）、日常维护和保养、常见故障的排除、紧急情况的处理和数据的综合分析等，直至使用人员能够熟练掌握培训内容。
[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK240]4.投标文件中提供《售后服务方案》及《培训方案》文件，《售后服务方案》及《培训方案》根据以上要求进行编制。

九、项目验收标准
1.履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
2.验收标准要求：
（1）除采购人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐验收资料。
（4）符合工程勘察、设计文件的规定，符合当地技术监督管理部门要求的安装安全规范；安装调试完成后需通过政府相关职能部门的验收要求，并取得国家质量监督检验部门颁发的《电梯验收检验报告》及《申梯检验合格证》等相应的文件证明。
（5）项目质量达到国家验收合格标准，满足设计及验收规范要求。
3.验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方（中标人）可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后5个工作日内进行验收。合同乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。
4.商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。
5.快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

十、付款方式：具体见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

[bookmark: _Toc2805]十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
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附：质疑函范本






1. 投标函

致：丰县公共资源交易中心  
根据丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目[项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007]招标文件，  (姓名)  代表我方（供应商的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，供应商承诺并同意如下： 
1.供应商唯一投标报价见《开标一览表》。
2.供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.供应商已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。供应商完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为开标之日后90天。
5.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.丰县公共资源交易中心有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由丰县公共资源交易中心确定。
7.采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
供应商名称（电子签章）： ____________                     
                 日  期：   年  月  日





2． [bookmark: _Toc31553_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26100_WPSOffice_Level2]开标一览表

项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目                       
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）
	






供应商名称（电子签章）： ____________________
   

日  期：   年  月  日
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3.分项价格表

项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目                         
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007
[bookmark: _Toc3994_WPSOffice_Level1]                                                   货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、型号、规格
	产品制造企业名称
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型）
	单位
	详细技术参数
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


[bookmark: _Toc20571_WPSOffice_Level1]说明：
1.本表中“产品制造企业的划分”中“微型”或“小型”必须是提供本企业（供应商）制造的货物，或者提供其他“微型”或“小型”企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
[bookmark: _Toc14508_WPSOffice_Level1]2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1. 注：
[bookmark: _Toc2415_WPSOffice_Level1]（1）如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；
[bookmark: _Toc7606_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8735_WPSOffice_Level1]（2）供应商对以上数据的真实性负责。
丰县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示

供应商名称（电子签章）：_______
                   

                            日  期：   年  月  日
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4.偏离表
项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	证明文件位置及说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的投标文件中（除采购需求符合性条件外）的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的要求。


供应商名称（电子签章）： ____________
                        
                 日  期：   年  月  日
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                     5. 法定代表人授权书


委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
法人营业执照注册号：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：    岁                 民族：    族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目（项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007 ）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（电子签章）：                          受托人（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）： 
                                          日期：      年   月   日 

(受托人身份证原件扫描件附后)





[bookmark: _Toc27841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12965_WPSOffice_Level2]


6.供应商承诺（含售后服务承诺）

项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007
如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；
三、……


供应商名称（电子签章）： ____________
                        

                 日  期：   年  月  日
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7.中小企业声明函（货物）
项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（丰县综合检验检测中心）的（丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.  载货电梯 （标的名称），属于工  业行业；制造商为（企业名称    ），
从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为    万元 1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  乘客电梯（标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称    ），
从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为    万元 1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
                           


                         企业名称（电子签章）： 
               日 期： 


                                 
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







监狱企业证明函（如有）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定， （填写供应商法定全称） 为监狱企业。
特此证明。


省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日 期：   年  月  日
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残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（电子签章）： ____________
                        
                 日  期：   年  月  日










8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007

我单位郑重声明：我单位具备履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，具体为：

主要设备：
1、                           （证明材料原件扫描件附后）
2、                           （证明材料原件扫描件附后）
3、                           （证明材料原件扫描件附后）
…………
主要专业技术能力：
1、                           （证明材料原件扫描件附后）
2、                           （证明材料原件扫描件附后）
3、                           （证明材料原件扫描件附后）
…………

特此声明

我单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（电子签章）： ____________
                        

                 日  期：   年  月  日
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9.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目（项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（电子签章）： ____________                     

                 日  期：   年  月  日
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10.供应商相关承诺

项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的供应商与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。




供应商名称（电子签章）： ____________                     

                 日  期：   年  月  日
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11.供应商书面声明

项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商名称（电子签章）： ____________                     
                 日  期：   年  月  日












12.采购需求符合性条件响应表


项目名称：丰县综合检验检测中心实验楼电梯采购项目
项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2026-0007

	序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	“投标报价的相关说明”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	“供货期限及要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	“中标供应商要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	如中标供应商为经销商，须后附《承诺函》。

	4
	“付款方式”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	



注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。



供应商：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日
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13.供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电　话
	

	
	传  真
	
	邮　箱
	

	法定代表人
	姓　名
	
	技术职称
	
	电　话
	

	技术负责人
	姓　名
	
	技术职称
	
	电　话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	开户银行帐户
名称
	

	账号
	

	经营范围
	

	企业类型
	大型企业 □    中型企业 □
小型企业 □    微型企业 □

	备注
	



供应商名称（电子签章）： ______________
           日  期：   年  月  日                 




附件14  关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
                 日期：     年____月____日        

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。




质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


- 78 -


