江苏省市场监督管理局

2026年消费品省级监督抽查/风险监测

抽样检验机构技术服务（四次采购）

招 标 文 件

项目编号：JSTCC26010107195

（JSZC-320000-JITC-G2026-0346）

采购人：江苏省市场监督管理局

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二〇二六年九月二十二日

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	8

一．总则	15

二．招标文件	19

三．投标文件	20

四．投标文件的递交	24

五．开标和评标	25

六．确定中标	28

七．询问与质疑	29

八．其他	30

第三章 政府采购合同条款及格式	31

第四章 采购需求	37

第五章 评标方法与评标标准	104

第六章 投标文件格式	109

第一章 招标公告

项目概况

江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）JSZC-320000-JITC-G2026-0346招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026-10-13  08:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0346

项目名称：江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）

预算金额：406.600000万元（采购包1：31.300000万元；采购包2：32.800000万元；采购包3：20.450000万元；采购包4：18.600000万元；采购包5：50.300000万元；采购包6：24.800000万元；采购包7：29.900000万元；采购包8：29.900000万元；采购包9：28.900000万元；采购包10：45.900000万元；采购包11：42.000000万元；采购包12：42.000000万元；采购包13：9.750000万元）

最高限价（如有）：406.600000万元（采购包1：31.300000万元；采购包2：32.800000万元；采购包3：20.450000万元；采购包4：18.600000万元；采购包5：50.300000万元；采购包6：24.800000万元；采购包7：29.900000万元；采购包8：29.900000万元；采购包9：28.900000万元；采购包10：45.900000万元；采购包11：42.000000万元；采购包12：42.000000万元；采购包13：9.750000万元）

采购需求：

本项目为江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购），预算人民币406.6万元，共13个分包。本次招标同类产品兼投不兼中，招标计划表中包7、包8兼投不兼中；包11、包12兼投不兼中；以上兼投不兼中的包中，评审时供应商在前一包中被推荐为第一中标候选人后，其投标文件在后续包中按照无效投标处理。例如：供应商在包7中被推荐为第一中标候选人后，其投标文件在包8中按照无效投标处理。包7及包8的第一中标候选人仍可参加后续包的评审。

本项目为原“江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务”的四次采购。供应商如已在一次采购的包47中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包5中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在一次采购的包55中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包6中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在一次采购的包69中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包10中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包3中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包1中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包11中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包3中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包23中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包9中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在三次采购的包2中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包2中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审。

具体分包情况及预算如下：

江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务

（四次采购）招标计划表

| 包号 | 产品名称 | 类型 | 批次 | 最高限制单价 （万元/批次） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非医用口罩 | 监督抽查 | 50 | 0.23 | 31.3 |
|  | 儿童口罩 | 监督抽查 | 30 | 0.38 |  |
|  | 运动头盔 | 监督抽查 | 40 | 0.21 |  |
| 2 | 儿童真煮厨具 | 风险监测 | 20 | 0.36 | 32.8 |
|  | 玩具（儿童爬行地垫） | 风险监测 | 40 | 0.33 |  |
|  | 玩具彩泥（造型粘土） | 风险监测 | 20 | 0.2 |  |
|  | 捏捏乐解压玩具 | 风险监测 | 30 | 0.28 |  |
| 3 | 儿童游泳圈 | 监督抽查 | 15 | 0.39 | 20.45 |
|  | 玩具（充气式水上玩具） | 监督抽查 | 20 | 0.37 |  |
|  | 玩具（弹射玩具） | 监督抽查 | 30 | 0.24 |  |
| 4 | 乐器（竖笛、小提琴、古筝） | 监督抽查 | 30 | 0.62 | 18.6 |
| 5 | 吸油烟机 | 监督抽查 | 15 | 0.76 | 50.3 |
|  | 除湿机 | 监督抽查 | 10 | 1 |  |
|  | 电动晾衣架 | 监督抽查 | 15 | 0.38 |  |
|  | 储水式电热水器 | 监督抽查 | 15 | 0.43 |  |
|  | 室内加热器（含浴霸） | 监督抽查 | 25 | 0.31 |  |
|  | 加湿器 | 监督抽查 | 20 | 0.45 |  |
| 6 | 耳机 | 监督抽查 | 15 | 0.42 | 24.8 |
|  | 电源适配器 | 监督抽查 | 20 | 0.64 |  |
|  | 插头插座（含轨道插座） | 监督抽查 | 15 | 0.38 |  |
| 7 | 便携式储能电源（户外电源） | 监督抽查 | 15 | 0.72 | 29.9 |
|  | 原电池 | 监督抽查 | 15 | 0.54 |  |
|  | 移动电源 | 监督抽查 | 25 | 0.44 |  |
| 8 | 便携式储能电源（户外电源） | 监督抽查 | 15 | 0.72 | 29.9 |
|  | 原电池 | 监督抽查 | 15 | 0.54 |  |
|  | 移动电源 | 监督抽查 | 25 | 0.44 |  |
| 9 | 民用无人机 | 监督抽查 | 5 | 1.6 | 28.9 |
|  | 智能可穿戴设备（VR眼镜等） | 风险监测 | 10 | 1.3 |  |
|  | 智能陪伴设备 | 风险监测 | 5 | 1.58 |  |
| 10 | 儿童家具 | 监督抽查 | 50 | 0.45 | 45.9 |
|  | 木制家具 | 监督抽查 | 50 | 0.18 |  |
|  | 软体家具（弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、乳胶床垫） | 监督抽查 | 30 | 0.48 |  |
| 11 | 沙发 | 监督抽查 | 40 | 0.47 | 42 |
|  | 婴幼儿家具（婴儿摇篮、童床） | 监督抽查 | 40 | 0.4 |  |
|  | 乳胶枕头 | 风险监测 | 15 | 0.48 |  |
| 12 | 沙发 | 监督抽查 | 40 | 0.47 | 42 |
|  | 婴幼儿家具（婴儿摇篮、童床） | 监督抽查 | 40 | 0.4 |  |
|  | 乳胶枕头 | 风险监测 | 15 | 0.48 |  |
| 13 | 健身器材 | 监督抽查 | 15 | 0.65 | 9.75 |
| 合计 |  |  | 940 |  | 406.6 |

（说明：①技术参数详见招标文件，投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效投标处理；②建议投标人结合自身能力，仔细对照整体抽检工作的“合同履行期限”，如预判难以满足“合同履行期限”要求，应谨慎考虑是否参与投标。）

合同履行期限：监督检查：自合同签订之日起至2026年12月30日完成；风险监测：自合同签订之日起至2026年12月30日完成。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度经审计的财务报表（如为成立不满一年的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

本项目不面向中小企业预留采购份额。

2.其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.其他要求：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（三）本项目的特定资格要求：

1.特定资格条件：

（1）供应商符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第六条和第八条规定（提供声明函并加盖公章）；

（2）供应商具备检验检测机构资质认定证书（CMA）。（提供有效期内的证书复印件并加盖公章，如证书有效期未能覆盖合同履行期限的，须提供证书有效期能覆盖合同履行期限的承诺函并加盖公章）。

2.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

须提供无不良信用记录承诺并加盖供应商公章。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：登录江苏政府采购网，点击“苏采云”使用CA锁登录系统（新用户应进行“平台用户注册”），点击“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-10-13  08:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取时间：自招标文件公告发布之日起至2026年9月30日17时00分（北京时间）。

2.政府采购支持政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）

（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（6）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

3.本项目招标代理机构项目编号：JSTCC26010107195

4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/JSZC-320000-JITC-G2026-0346/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13

单位名称：江苏省市场监督管理局（机关）

单位地址：南京市草场门大街107号龙江大厦

联 系 人：韩老师

联系电话：025-85537707

2．采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省招标中心有限公司

单位地址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联 系 人：朱苏燕、沈仁、钱巧妮、朱轩毅、徐天宇

联系电话：82281983、15995128223

3．项目联系方式

项目联系人：朱苏燕、沈仁、钱巧妮、朱轩毅、徐天宇

电 话：82281983、15995128223

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称 ：江苏省市场监督管理局 地 址 ：南京市草场门大街107号龙江大厦 联系人：韩老师 联系方式：025-85537707 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市鼓楼区郑和中路118号 项目联系人：朱苏燕、沈仁、钱巧妮、朱轩毅、徐天宇 电 话：82281983 15995128223 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■不组织 ☐组织 （1）考察时间： （2）考察地点： （3）联系人： 联系方式： （4）参加人员要求： |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 ☐召开 （1）召开时间： （2）召开地点： |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 ☐接受 联合体要求：详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 ☐允许 具体要求：__________ |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要，检测机构的要求：_________；检测内容：_________； （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | 投标报价 | 投标报价的其他要求： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 ☐需要 （1）投标人应提交 万元人民币的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。 （2）投标保证金从投标人的账户转出，采用电汇（提供电汇底单）、网银转账（提供网银转账截图）、或者金融机构、担保机构出具的保函形式提交，不接受其他形式作为投标保证金。 （3）投标人应在递交投标文件时将投标保证金缴纳凭证随投标文件一同提交。 （4）保证金汇入账户： 单位名称：江苏省招标中心有限公司 开户银行（人民币）：南京银行南京兴隆大街支行 账号（人民币）：0164280000000953 注：为便于采购代理机构及时准确地核实投标人的保证金是否到账，投标人应在汇款附言里注明：（项目编号）投标保证金。 |
| 16 | 24.1 | 投标文件的递交 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 17 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 18 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 29.2.1 | 信用查询 | □采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 ■投标人自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖投标人公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时间点为投标截止时间前。 |
| 20 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人以上单数。 |
| 21 | 30.5.3 | 核心产品 | ☐货物类，单一产品或核心产品为： 。 ■服务类，不适用。 |
| 22 | 31.3 | 确定中标单位 | 1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 ☐随机抽取 ■其他得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。 |
| 23 | 31.4 | 公告媒体 | 有关采购事务和本项目的补充公告，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 24 | 35.1 | 履约保证金 | ■不要求提供 £要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 %。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途（履约保证金）。 |
| 25 | 36.1 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2026年9月30日前 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1728158436@qq.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 26 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1728158436@qq.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 27 | 38.1 | 招标代理服务费 | 1.支付主体和报价要求：本项目采购代理服务费由中标人支付，中标人在报价时应将代理服务费全额包含在投标总价中，采购人不再另行支付。 2.原因：为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标人支付。 3.收取方式：中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为银行转账/电汇/现金。 4.收费标准：各标段中标人以中标价为基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率的80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付服务费。 5.确定标准的依据：《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库[2018]2号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）。 |
| 28 | 39.1 | 其他规定 | - 本次招标同类产品兼投不兼中，招标计划表中包7、包8兼投不兼中；包11、包12兼投不兼中；以上兼投不兼中的包中，评审时供应商在前一包中被推荐为第一中标候选人后，其投标文件在后续包中按照无效投标处理。例如：供应商在包7中被推荐为第一中标候选人后，其投标文件在包8中按照无效投标处理。包7及包8的第一中标候选人仍可参加后续包的评审。 本项目为原“江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务”的四次采购。供应商如已在一次采购的包47中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包5中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在一次采购的包55中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包6中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在一次采购的包69中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包10中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包3中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包1中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包11中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包3中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包23中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包9中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在三次采购的包2中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包2中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 3.异常低价处理： （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三．投标文件

18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表（总价），格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）供应商具备投标资格的证明文件：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）有依法缴纳税收的良好记录。

（7-5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其他实质性资格资信证明文件。

（8）公章授权书（如需），格式见附件。

（9）检验检测能力，格式见附件。

（10）承担产品检验经历情况，格式见附件。

（11）人员配置方案。

（11-1）配置人员质量方案。

（11-2）配备人员数量，格式见附件。

（12）场地、设备配置、样品贮存及运输条件。

（12-1）实验室检测设备配置方案、抽样现场信息记录仪器配置方案。

（12-2）样品仓储、运输工具配置方案。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术条款偏离表，格式见附件。

（2）管理制度及质量管理体系等情况。

（2-1）抽样、检验工作管理制度及质量管理体系。

（2-2）样品管理、处置工作管理制度及质量管理体系。

（2-3）异议处理、复检及结果上报管理制度及质量管理体系。

（3）产业行业了解情况及相关产品突发事件应急保障及响应情况。

（4）服务实施方案。

（5）工作执行情况。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

★21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

★22.2投标人按照投标人须知前附表要求的形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金（数额采用四舍五入，计算至元）。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

★23.2投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

四．投标文件的递交

24.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.投标文件的解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，应当根据《操作手册》规定提出。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

29.4本项目信用记录查询截止时点见投标人须知前附表。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（7）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（11）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

31.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

31.3中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

31.4评审结束后，中标人名单将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 政府采购合同条款及格式

合同编号：

技术服务合同书

项目名称：江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督  抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）

包号  产品名称

委托单位（甲方）：江苏省市场监督管理局

服务单位（乙方）：

合同签订日期：2026年  月  日

合同签订地点：南京

服务期限：2026年  月  日至202  年  月   日

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，江苏省市场监督管理局对2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（项目编号               ）进行公开招标采购，确定乙方为服务单位，双方经协商，签订本合同。

一、服务内容

甲方委托乙方进行服务内容如下：

1、在甲方要求的时间内，乙方应依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》、《江苏省产品质量安全风险监测管理办法（试行）》相关产品江苏省省级监督抽查实施方案、抽查实施细则、2026年省级产品质量监督抽查/风险监测任务布置的相关要求，完成抽样、检验、抽检结果寄送并完成结果数据上报等工作。

2、在甲方要求的时间内，按甲方要求提交产品的检验检测数据、检验检测报告、产品质量分析报告、质量分析建议书、产品质量风险分析报告及其他相关材料。

3、按甲方要求协助甲方完成异议处理、样品保存及处置工作。

二、甲方的权利与义务

1、甲方应依照本合同向乙方提供所抽查产品的《产品质量监督抽查/风险监测任务委托书》《产品质量监督抽查通知书》、抽查实施细则。

2、甲方有权根据客观事实及工作实际要求对本合同进行调整和变更，调整和变更情况应当及时告知乙方，乙方如有不同意见应及时反馈，最终变更结果以双方商定结果为准。

3、甲方有权随时向乙方了解项目进度、开展随机检查，要求乙方提供项目相关资料。

4、甲方应当按照合同约定和验收结果及时向乙方支付相关服务费用。

三、乙方的权利与义务

1、乙方应当具备开展本合同委托内容的下列条件：

①乙方应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展。

②具有必备的仪器设备、人员（须经培训符合要求）和检测能力；

2、乙方不得存在借承担江苏省省级产品质量监督抽查/风险监测工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

3、乙方应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价，对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

4、乙方应当严格按照本合同约定的内容承担相关工作，不得超范围开展产品质量监督抽查相关业务；不得与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验。

5、乙方应严格按照投标文件中人员配置方案进行人员安排，未经甲方同意不得擅自更换人员。对存在虚报人员或者未经甲方同意擅自更换人员的，甲方将视情况解除合同关系。

6、乙方不得以任何形式分包检验检测项目。

7、乙方应当在本合同约定时限内，保质保量完成抽查任务。如因遭遇不可抗力或其他因素影响项目任务的正常执行进度，致使承担任务需要调整时，乙方应当及时向甲方提交报告，经甲方确定处理意见后执行。

8、监督检查及风险监测任务中所购买样品的所有权归属甲方，乙方需对样品妥善保管，样品处置需符合《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求。

9、乙方应积极提供资料并配合甲方在任务实施期间开展随机检查和任务完成后开展验收检查。

10、服务费用尾款支付后，乙方仍应当按合同及甲方的要求协助甲方进行本次任务涉及产品的异议处理及样品处置工作。

四、双方约定因履行本合同应遵守的保密义务

1、乙方应严格保守产品质量江苏省省级产品质量监督抽查/风险监测信息，未经甲方同意，不得将抽查结果对外发布，不得将抽查结果提供给任何部门、单位及个人，同时不得外泄被抽查企业的商业秘密。

2、乙方在开展江苏省省级产品质量监督抽查/风险监测工作过程中，存在违法、违规和违反合同行为的，甲方可以随时解除合同，乙方需承担因其所造成的损失。

五、服务费用及支付方式

1、服务费用：签约经费总额为￥    元（大写：       ）其中：     产品中标单价为￥       元（大写        ），任务批次  批次。    产品中标单价为￥       元（大写        ），任务批次  批次。

备注:本服务经费包括检测费、购样费、抽样费、人员费用（交通费、住宿费、劳务费）、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、相关文书的邮寄费、样品处置费用、税金等各项全部费用。除双方另有约定，乙方不得再以其他任何理由向甲方主张其他费用。

2、支付方式：

合同签订后30个工作日内，甲方向乙方预付服务费用的50%；甲方确认乙方按合同约定完成任务，验收合格后30个工作日内，向乙方支付剩余服务费用（剩余服务费用=中标单价×实际抽检批次数-预付款）。

3、乙方收款账号信息：

单位名称：

账户名称：

账    号：

开 户 行：

六、违约责任及纠纷解决

1、甲方如未按时拨付相关经费，乙方可停止执行甲方提出的抽检检验任务。

2、乙方如出现以下情形，甲方有权扣除其部分或全部检验费用、解除合同并取消检验资格：

（1）分包抽样或检验任务的；

（2）拒绝、阻挠、逃避甲方对抽检工作质量和经费使用情况开展的监督检查和考核；

（3）未按时完成承检工作、数据上报、工作总结以及其他抽检监测等资料，且未向甲方提出合理说明的；

（4）未经甲方许可减少或者调换抽样检验品种、批次、项目或者抽样区域、环节的。

3、对乙方出现的如下情形，造成不良结果的，甲方将不再委托检验任务、解除合同直至追究法律责任：

（1）出具虚假、错误检验数据和报告的；

（2）违反保密规定，向甲方以外单位或被抽检方泄露检验结果的；

（3）超资质范围出具检验报告、未按规定时限出具检验报告；

（4）因运输、保存不当导致备份样品丢失或者损毁的。

4、因乙方虚假承诺而造成甲方损失或影响甲方整体抽样工作的，甲方有权单方面解除合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付，禁止其3年内承担监督抽查任务。

5、乙方如出现出具虚假、错误检测数据或检验报告的，甲方将扣除相应的批次经费，乙方需承担后续可能出现的赔偿责任。

6、因乙方工作差错造成的样品损坏、检验结果偏差等工作质量问题导致撤销批次情况发生，甲方不支付撤销批次的相关费用，甲方视情况通报。

7、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。其他违约责任，违约方应按违约行为对守约方造成的实际损失进行赔偿。

七、验收方法与验收标准

1、乙方应依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》、经江苏省市场监管局审定的监督抽查/风险监测实施方案、产品质量监督抽查实施细则等要求开展抽样检验工作，确保完成任务质量。

2、甲方在乙方完成抽检任务后应及时组织验收，并根据验收结论，确定是否可以付款。

3、验收结论分为通过、整改后通过、不予通过三类。验收结论为通过的，甲方按合同约定支付合同费用；验收后甲方认为需要整改的，乙方在经整改后能符合甲方要求的，为整改后通过，甲方在乙方完成整改后按合同约定支付合同费用；验收结论为不予通过的，则甲方有权扣除其部分或全部合同费用。

4、验收标准如下：

a、在委托书限定时间内完成任务并及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。

b、有效抽查批次数满足合同约定批次数的80%及以上。

c、未抽到样（终止抽样）情况说明表、抽样单、检验报告、质量分析报告等文书资料按要求编写并提交，且无重大错误。

d、履约期间无违规违纪情况。

八、服务期限

乙方服务期限：合同签订之日起至2026年 月  日。

九、备注

1、本合同与招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）招标文件、答疑及补充通知；

（2）投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

（4）联合体协议（如有）

十、合同书双方签章

本合同一式四份，经双方签字并盖章后生效。

| 委托单位（甲方） | 单位名称：江苏省市场监督管理局 | （单位公章） 2026年 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 委托单位（甲方） 代表（签字） |  |
|  | 通讯地址：南京市鼓楼区草场门大街107号 |  |
| 服务单位（乙方） | 中标单位名称： | （单位公章） 2026年 月 日 |
|  | 法人代表（或委托代理人） （签字）： |  |
|  | 通讯地址： |  |

第四章 采购需求

# 1.项目概况

为高质量完成年度省级产品质量监督抽查/风险监测任务，现向全国范围内进行检验机构公开招标，承担2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务。

# 2.项目基本情况

本项目为江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）项目。抽样领域覆盖全省13个设区市生产领域和流通领域（实体店、电商），拟分为13个包进行招标，预算经费406.6万元。

# 3.基本需求

3.1各类产品质量监督抽查检验服务任务类型

2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）任务类型见附件1。

3.2产品质量监督抽查检验/风险监测服务内容

2026年产品质量监督抽查检验/风险监测服务（四次采购）的内容见附件2。

3.3产品质量监督抽查检验/风险监测服务需求明细

2026年产品质量监督抽查检验/风险监测服务（四次采购）需求明细表见附件3。

3.4采购人根据政府采购法等法律法规要求确定供应商，未经采购人同意，供应商不得分包或者转包检验任务。

# 4.技术要求

4.1法律法规和技术规范

本标准至少应满足以下法律法规、技术规范的要求：

（1）《中华人民共和国产品质量法》

（2）《中华人民共和国消费者权益保护法》

（3）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（4）《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第39号）

（5）《中华人民共和国标准化法》

（6）《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》

注：以上法律法规、技术规范如有更新，按最新标准执行。

4.2主要技术要求

4.2.1抽样环节

表1 抽样环节主要技术内容和标准

| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽样前准备 |  | 抽样单位应当建立产品质量监督抽查抽样管理制度，明确岗位职责、抽样流程和工作纪律。 |
| 2 | 抽样人员确定 |  | （1）独立的抽样人员数量、能力等要求与服务需求相匹配。 （2）实施抽检分离，同一产品抽样人员与检验人员不得为同一人。 （3）抽样人员执行抽样任务时不得少于两人。 |
| 3 | 抽样前培训 |  | 抽样前应当对抽样人员进行培训，并做好相关记录。抽样人员应当熟悉产品质量法、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》等相关法律、法规、规章和产品标准，熟练使用江苏省产品质量安全监督管理系统。 |
| 4 | 现场抽样 | 抽样告知 | （1）抽样工作不得预先通知受检企业。 （2）抽样人员应当按规定向被抽样单位出示有效身份证明文件、《产品质量监督抽查通知书》、《产品质量监督抽查任务委托书》，告知其依法享有的权利和应当承担的义务，并使用规范用语。 |
| 5 |  | 信息核查 | 抽样人员应当核查被抽样单位提供的营业执照、工业产品生产许可证、强制性认证证书等相关证件。必要时，可核查进货查验记录、合法进货凭证等可追溯信息。 |
| 6 |  | 样品抽取 | （1）抽样人员应从受检单位的经营场所、仓库、生产企业的待销产品中随机抽取样品，不得由被抽样单位自行提供样品。 （2）抽样数量原则上应当满足检验和复检的要求。 （3）对水泥、肥料等需进行均质备份样品的，应当在现场抽样时主动向被抽样单位告知确认，均质备份样品时，采取全程视频录像方式进行记录。其他有特殊抽样要求产品，应制定合理抽样措施。 （4）抽样现场的设备，包括手机、平板、执法记录仪、打印机等类似设备应能满足项目需求。 |
| 7 |  | 封样签字 | （1）抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和复检备份样品分别封样，并贴上封条。 （2）封条上应当由抽样人员和被抽样单位签字或盖章确认。 （3）需在实验室均质后留存复检备份样品的，现场还应当填写一份信息完整、签字或者盖章确认的封条，用于封存均质后的备份样品。 |
| 8 |  | 抽样单填写 | （1）抽样人员应当使用江苏省产品质量安全监督管理系统填写《产品质量监督抽查抽样单》，详细记录抽样信息。 （2）如遇特殊情况，经采购人同意，使用纸质版抽样文书时，应当字迹工整、清晰，容易辨认，不得随意更改。 （3）抽样单填写完毕后，应当由抽样人员和被抽样单位签字或盖章确认。 （4）如需更改信息应当由被抽样单位签字、盖章确认。 |
| 9 |  | 现场信息采集 | （1）抽样人员应当通过拍照等方式对抽样场所、证照信息、贮存环境、样品信息、封样、运输等环节进行现场信息采集。 （2）信息采集的设备，包括执法记录仪、相机等类似设备应能满足项目需求，完整、清晰记录抽样现场过程。 |
| 10 |  | 费用支付 | 抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。 |
| 11 |  | 样品运输 | （1）抽取的样品应当由抽样人员携带或寄送至供应商，不得由被抽样单位自行寄送样品。 （2）抽样人员应当根据样品特性和检验目的进行合理贮存、运输。 （3）对于易碎或有其他特殊贮运条件等要求的样品，抽样人员应当采取适当措施，保证样品运输过程符合标准或样品标示要求的运输条件。 （4）用于样品运输的设备和车辆，运载能力和数量应能满足项目需求。 |
| 12 |  | 特殊情形处理 | - 抽样人员应当按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求，对拒绝抽样、不予抽样、特殊情况等情形及时处置或报告。 - （2）如因遭遇不可抗力或其他因素影响项目任务的正常执行进度，致使承担任务需要调整时，应当及时提交书面报告，经确定处理意见后执行。 |
| 13 | 网络抽样 | 信息核查 | 抽样人员应当确认电商经营者或产品生产企业（含委托加工方、受委托加工方）中至少有一方处于采购人监管辖区内，同时核查营业执照、许可证等相关证件。 |
| 14 |  | 样品购买 | 抽样人员使用已备案的账户登录网络交易平台，检索平台内的拟抽检产品，以消费者身份购买样品，使用已备案的付款账户向被抽样单位支付费用（含样品费、打包费、运输费等），索要支付凭证（发票或收据）。被抽样单位无法提供发票或收据的，网络支付截图和订单明细可作为购样凭证。 |
| 15 |  | 购买过程的信息采集 | 抽样人员抽样过程应使用视频全程记录抽样过程，并用录屏、拍照、页面截图等方式记录重要抽样信息，包括但不限于采集样品展示页信息、网页上被抽样单位的证照、支付记录、成功下单后的订单信息等。 |
| 16 |  | 拆包、查验及封样过程的信息采集 | （1）收到物流包裹后，由不少于两名抽样人员共同对物流单据记载的订单信息进行核对，确认无误后拆包、查验，对检验样品和复检备份样品分别封样。 （2）拆包、查验、封样过程应当拍照及录像，留存足以证明样品来源的关键影像资料。 |
| 17 |  | 文书填写 及交付 | 抽样人员应当使用江苏省产品质量安全监督管理系统填写《产品质量监督抽查抽样单》，详细记录抽样信息，不需要被抽样单位签字或盖章确认。 |

4.2.2检验环节

表2 检验环节主要技术内容和标准

| 序号 | 服务名称 | 服务内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商确定 | （1）采购人根据政府采购法等法律法规要求确定供应商。 （2）未经采购人同意，供应商不得分包或者转包检验任务。 |
| 2 | 检验人员管理 | （1）相关产品检验人员数量、专业领域、工作年限等要求与服务需求相匹配。 （2）建立检验人员管理制度，加强产品质量相关法律法规、标准规范、质量控制要求、实验室安全与防护知识等方面的培训考核，确保检验人员能力持续满足承检工作需求。 |
| 3 | 样品接收与保存 | （1）供应商接收样品时，应当查验、记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情况，并核对样品与抽样文书信息。 （2）对符合检验要求的样品，供应商应当在抽样后五个工作日内完成样品接收工作，将检验样品和复检备份样品分别加贴相应标识后，按照要求入库存放。 （3）对不符合要求的样品，如抽样文书信息与实际样品不符、样品数量不能满足检验或复检要求、样品性状改变可能对检验结论产生影响、封条破损、封样缺少防拆封措施等情况，供应商应当拒绝接收并规范填写拒收理由，及时报告采购人。 （4）抽样检验的样品由供应商保存。供应商应当建立样品保管制度，严禁样品被随意调换、拆封。对于复检备份样品的调取或使用，应当经相关负责人签字确认后方可进行。 （5）样品储存场所容量、环境、温度控制等与服务需求相匹配。 |
| 4 | 样品确认 | （1）在实体店抽样的，在购买并甄别有效样品性后，及时通过邮政特快专递，向产品标称生产单位寄送《产品质量监督抽查样品确认书》。 （2）在电商平台抽样的，在收到并甄别有效样品后，通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查委托书》复印件和《产品质量监督抽查样品确认书》送达电商，并告知电商平台。同时向产品标称生产单位寄送《产品质量监督抽查样品确认书》进行确认。 （3）如果生产企业回复否认生产样品的，以邮件、电话录音等可固化证据的方式告知企业：应限期提供有效的证明材料。不能提供有效证明材料的、逾期未书面反馈或者拒绝签收样品确认文书的，视为确认样品。如果企业提供了有效证明材料的，将情况及时报送任务下达部门处理。 （4）如果生产企业要求到承检机构现场确认样品，提醒生产企业确认人员提供企业授权书、有效身份证件等材料，按规范办理样品确认程序。 |
| 5 | 检验过程 | （1）供应商应依据相关产品标准、法律法规、产品抽查实施细则确定的检验项目和检验方法进行。 （2）供应商应当建立检验结果复验程序，在检验结果不合格或存疑等情况时，应当对同批次样品进行再次检验并保存原始记录，确保数据准确可靠。 （3）拟用于相关产品检验工作的实验场所面积、环境、布局和组成部分等与服务需求相匹配。 （4）检验设备的仪器型号、等级、精密度、运行状况和数量应能满足项目需求。 |
| 6 | 检验记录 | （1）检验原始记录必须如实填写，保证真实、准确、完整、清晰、可溯源，不得随意更改。 （2）确有必要更改的，更改处应当经检验人员签字或盖章确认，采用电子化原始记录的，应当保留更改痕迹。 |
| 7 | 结果比对 | 对监督抽查不合格检验结果，承检机构需制定按照内部管理流程，按照程序进行不合格检验结果确认，需要时进行复验检验； |
| 8 | 检验报告 | （1）供应商应当按规定格式出具检验报告，检验报告应当内容真实完整、数据准确。 （2）供应商应当按约定时间完成抽样检验工作，并出具检验检测报告。 （3）供应商出具的检验报告应当加盖机构公章或检验检测专用章，并有相关检验人员的签名或者盖章。供应商和检验人员对出具的检验报告负责。 |
| 9 | 检验报告报送 | 供应商应当在检验结论作出后及时将检验报告及《产品质量监督抽查结果通知单》、《产品质量监督抽查抽样单》、《不合格产品质量分析建议书》等有关材料报送采购人，并按照相关规定及时配合通报。 |

4.2.3数据汇总、分析报告与复检环节

表3 数据处理上报、分析报告与复检环节主要技术内容和标准

| 序号 | 服务名称 | 服务内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验检测报告 | 按《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》中检验检测报告格式出具报告，检验检测报告应当内容真实齐全、数据准确、结论明确。 |
| 2 | 不合格产品质量分析建议书 | 对检验结果为不合格的产品，应组织技术专家对发现的质量问题进行分析研究，结合该类产品设计、制造和质量管理要求，形成《不合格产品质量分析建议书》，提出具有针对性的问题分析和改进建议，为生产企业整改提供参考。 |
| 3 | 数据汇总 | （1）数据统计分析、结果信息报送人员数量、能力等要求与服务需求相匹配。 （2）根据采购人要求，按时完成抽检数据的统计汇总分析，并将检验数据与抽样、检验检测报告等信息对应一致后上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”，对数据质量负责。 |
| 4 | 分析报告 | 在检验工作完成后按采购人要求提供分析报告，包含但不限于任务抽检情况、结果分析、风险警示、工作建议等方面内容。 |
| 5 | 结果上报 | 根据采购人要求，依据《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》相关文书模板，报送相关材料。 |

4.2.4其他服务要求

表4 其他服务内容和标准

| 序号 | 服务名称 | 服务内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员团队配置 | （1）配备人员数量要求：应配备与所投产品任务数量相匹配的抽样检测人员，相关的中级（含）以上职称检验人员或具有10年以上所投产品检验工作经历的人员数量不少于4人；抽样人员数量不少于4人。 （2）配备人员质量要求：所投产品的抽检工作项目团队要求岗位配置合理。熟知投标监督抽查产品，了解产品的检验流程和相关标准。 |
| 2 | 管理制度 | 管理制度具备人员工作规范、抽样、检验、样品管理、样品确认、异议处理、复检、结果上报等全流程工作的具体要求。 |
| 3 | 快速响应服务时效 | 具备在项目需要时到达现场进行应急抽样的快速响应服务时效。 |
| 4 | 服务方案 | （1）服务实施方案中需明确抽检工作流程及具体要求。涉及的样品抽取、文书填写、样品收寄、样品核查、样品确认、检验、数据记录、结果上报、异议处理、复检、复查等工作。 （2）关注产品质量态势，及时形成分析报告汇报；重点关注产业分布情况、产业现状、产品的质量现状、存在的风险点、应用前景和发展趋势进行分析，为采购人提供详实的产业总体情况及质量现状分析材料、为采购人提供技术支撑。 |
| 5 | 样品贮存及运输条件 | - （1）要具有与所承担产品种类以及任务量相匹配的样品存储运输条件，样品库面积满足存放需求，部分对温度湿度有要求的产品还需要具备合适的通风温控设备；危险化学品、汽柴油、电动自行车电池等易燃易爆危险品，还需有满足《中华人民共和国消防法》等法律法规要求的消防安保设施、样品保存及运输的安全性。 - （2）样品贮存及运输条件合理，能够满足任务要求。 |
| 6 | 工作业绩 | （1）承担相关产品质量安全抽样检验工作任务及类似项目情况，包括常规监督抽查任务、应急及专项任务。 （2）工作业绩应能证明供应商的服务能力。 |
| 7 | 工作质量状况 | 在承担产品质量安全抽检任务中，没有因工作质量问题被通报的情况。 |

4.2.5管理考核

在服务周期内，供应商应确保其能力水平持续满足法律、法规、标准、规范性文件和采购人的要求，并接受采购人组织的数据质量考核、日常考核和技术考核等。

4.2.5.1 数据质量考核

采购人对供应商在江苏省产品质量安全监督管理系统中填报的抽样检验数据的准确性、规范性、及时性等进行抽查。

4.2.5.2 日常考核

采购人对供应商在任务执行过程中开展的管理考核，包括任务完成时效、异议复检、抽样领域、抽样方案和分析报告质量、重大问题及时报告、应急服务响应等相关情况。

4.2.5.3 技术考核

供应商需提交产品的检验检测数据、检验检测报告、产品质量分析报告、质量分析建议书、产品质量风险分析报告及其他相关材料。采购人对供应商在任务执行过程中以及任务执行完成后开展的考核，包括现场检查、留样再测、分析报告质量检查等。

# 5.商务要求

5.1 服务期限：监督检查：自合同签订之日起至2026年12月30日完成；风险监测：自合同签订之日起至2026年12月30日完成，见附件1。

5.2 服务范围：江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务。

5.3 付款进度和方式

5.3.1 付款进度和方式：合同签订后30个工作日内，采购人向中标供应商预付服务费用的50%；采购人确认中标供应商按合同约定完成任务，验收合格后30个工作日内，向中标供应商支付剩余服务费用（剩余服务费用=中标单价×实际抽检批次数-预付款）。

5.3.2 本服务经费包括检测费、购样费、抽样费、人员费用（交通费、住宿费、劳务费）、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、相关文书的邮寄费、样品处置费用、税金等各项全部费用。除双方另有约定，中标供应商不得再以其他任何理由向采购人主张其他费用。

5.4 履约验收

5.4.1 验收程序

原则上按照通知验收、机构自查、验收评审、整改复查的流程组织开展验收工作。

5.4.2 验收内容

验收内容包括：计划执行情况、任务完成质量、分析报告质量、机构综合考核情况以及合同规定的其他履约情况等。采购人可参考表5并结合实际需求确定履约验收的内容和标准。

表5 履约验收项目表

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划执行情况 | 抽查品种、批次、抽样区域、场所等符合采购人的要求；抽查批次数是否达到合同约定批次的80%以上； |  |
| 2 | 任务完成时限 | 是否及时完成，抽样信息、检验数据、检验检测报告、质量分析报告是否及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统” |  |
| 3 | 任务完成质量 | 抽样信息.检验数据的准确性、规范性等相关法律法规要求。 |  |
| 4 |  | 未抽到样（终止抽样）情况说明表、抽样单、检验报告是否存在重大错误。 |  |
| 5 | 分析报告质量 | 质量分析报告、不合格诊断建议书是否全面、详实、有针对性，消费提示是否清晰明确、建议切实可行。 |  |
| 6 | 服务保障支撑监管的情况 | 应急响应、服务保障等监管特殊要求符合采购人的要求。 |  |
| 7 | 工作纪律情况 | 遵守法律法规、抽样和检验纪律等情况， 承担监督抽查/风险监测任务期间，有无事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为，有无与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验、有无企业反映的其他违规情况。 |  |
| 8 | 合同规定的其他履约情况 | 符合合同书要求。 |  |
| 9 | 采购人认为需要的其他验收内容 | / |  |

6. 任务要求

6.1 采购人可根据实际情况对项目方案（非实质性条款）作适当修改。

6.2 同种产品有两家及以上中标人的，采购人根据中标人的综合评分及以往工作质量情况确定每种产品的牵头机构。牵头机构负责对同种产品各抽样检验机构技术指导、数据汇总、异议处理技术支撑、抽查结果材料编制及上报等工作。

6.3 投标人应对所投产品的生产企业情况进行调查了解，广泛收集生产企业信息，注重信息全面准确性，确保抽查工作效率。

6.4 中标人及其人员应对在所承担项目中知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密切实做好保密工作，如（但不限于）：承担抽检工作过程中的企业样品信息、检验数据及结果等，不得对外泄露。

本次招标同类产品兼投不兼中，招标计划表中包7、包8兼投不兼中；包11、包12兼投不兼中；以上兼投不兼中的包中，评审时供应商在前一包中被推荐为第一中标候选人后，其投标文件在后续包中按照无效投标处理。例如：供应商在包7中被推荐为第一中标候选人后，其投标文件在包8中按照无效投标处理。包7及包8的第一中标候选人仍可参加后续包的评审。

本项目为原“江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务”的四次采购。供应商如已在一次采购的包47中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包5中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在一次采购的包55中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包6中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在一次采购的包69中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包10中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包3中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包1中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包11中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包3中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包23中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包9中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在三次采购的包2中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包2中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审。

6.5应急工作的实施

根据采购人需求，在应急检验处理情况下，中标人应及时向采购人反馈。

6.6实验室要求

供应商应搭建优良的实验室环境，配备完善的检测设备保障本项目高质量有序进行。

- 7.其他资料

| 一次采购项目包号 | 二次采购项目包号 | 三次采购项目包号 | 四次采购 项目包号 | 产品名称 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 非医用口罩 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 儿童口罩 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 运动头盔 | 监督抽查 |
| 19 | 7 | 3 | 2 | 儿童真煮厨具 | 风险监测 |
|  |  |  |  | 玩具（儿童爬行地垫） | 风险监测 |
|  |  |  |  | 玩具彩泥（造型粘土） | 风险监测 |
|  |  |  |  | 捏捏乐解压玩具 | 风险监测 |
| 25 | 12 | 4 | 3 | 儿童游泳圈 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 玩具（充气式水上玩具） | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 玩具（弹射玩具） | 监督抽查 |
| 38 | 15 | 5 | 4 | 乐器（竖笛、小提琴、古筝） | 监督抽查 |
| 48 | 16 | 6 | 5 | 吸油烟机 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 除湿机 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 电动晾衣架 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 储水式电热水器 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 室内加热器（含浴霸） | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 加湿器 | 监督抽查 |
| 56 | 19 | 7 | 6 | 耳机 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 电源适配器 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 插头插座（含轨道插座） | 监督抽查 |
| 63 | 21 | 8 | 7 | 便携式储能电源（户外电源） | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 原电池 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 移动电源 | 监督抽查 |
| 64 | 22 | 9 | 8 | 便携式储能电源（户外电源） | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 原电池 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 移动电源 | 监督抽查 |
| 66 | 24 | 10 | 9 | 民用无人机 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 智能可穿戴设备（VR眼镜等） | 风险监测 |
|  |  |  |  | 智能陪伴设备 | 风险监测 |
| 70 | 27 | 11 | 10 | 儿童家具 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 木制家具 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 软体家具（弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、乳胶床垫） | 监督抽查 |
| 71 | 28 | 12 | 11 | 沙发 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 婴幼儿家具（婴儿摇篮、童床） | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 乳胶枕头 | 风险监测 |
| 72 | 29 | 13 | 12 | 沙发 | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 婴幼儿家具（婴儿摇篮、童床） | 监督抽查 |
|  |  |  |  | 乳胶枕头 | 风险监测 |
| 90 | 32 | 14 | 13 | 健身器材 | 监督抽查 |

附件：

1、2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）任务类型

2、2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）招标计划表

3、2026年消费品产品质量监督抽查/风险监测检验服务（四次采购）需求明细表

附件1：

2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）

任务类型及服务期限

| 任务类型 | 任务时间 | 批次数 | 采购单价 | 采购金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监督抽查 | 2026年12月30日 | 785 | / | 338.5 |
| 风险监测 | 2026年12月30日 | 155 | / | 68.1 |

服务期限：监督抽查：自合同签订之日起至2026年12月30日完成；风险监测：自合同签订之日起至2026年12月30日完成。

附件2：

2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）

招标计划表

| 包号 | 产品名称 | 类型 | 批次 | 最高限制单价 （万元/批次） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非医用口罩 | 监督抽查 | 50 | 0.23 | 31.3 |
|  | 儿童口罩 | 监督抽查 | 30 | 0.38 |  |
|  | 运动头盔 | 监督抽查 | 40 | 0.21 |  |
| 2 | 儿童真煮厨具 | 风险监测 | 20 | 0.36 | 32.8 |
|  | 玩具（儿童爬行地垫） | 风险监测 | 40 | 0.33 |  |
|  | 玩具彩泥（造型粘土） | 风险监测 | 20 | 0.2 |  |
|  | 捏捏乐解压玩具 | 风险监测 | 30 | 0.28 |  |
| 3 | 儿童游泳圈 | 监督抽查 | 15 | 0.39 | 20.45 |
|  | 玩具（充气式水上玩具） | 监督抽查 | 20 | 0.37 |  |
|  | 玩具（弹射玩具） | 监督抽查 | 30 | 0.24 |  |
| 4 | 乐器（竖笛、小提琴、古筝） | 监督抽查 | 30 | 0.62 | 18.6 |
| 5 | 吸油烟机 | 监督抽查 | 15 | 0.76 | 50.3 |
|  | 除湿机 | 监督抽查 | 10 | 1 |  |
|  | 电动晾衣架 | 监督抽查 | 15 | 0.38 |  |
|  | 储水式电热水器 | 监督抽查 | 15 | 0.43 |  |
|  | 室内加热器（含浴霸） | 监督抽查 | 25 | 0.31 |  |
|  | 加湿器 | 监督抽查 | 20 | 0.45 |  |
| 6 | 耳机 | 监督抽查 | 15 | 0.42 | 24.8 |
|  | 电源适配器 | 监督抽查 | 20 | 0.64 |  |
|  | 插头插座（含轨道插座） | 监督抽查 | 15 | 0.38 |  |
| 7 | 便携式储能电源（户外电源） | 监督抽查 | 15 | 0.72 | 29.9 |
|  | 原电池 | 监督抽查 | 15 | 0.54 |  |
|  | 移动电源 | 监督抽查 | 25 | 0.44 |  |
| 8 | 便携式储能电源（户外电源） | 监督抽查 | 15 | 0.72 | 29.9 |
|  | 原电池 | 监督抽查 | 15 | 0.54 |  |
|  | 移动电源 | 监督抽查 | 25 | 0.44 |  |
| 9 | 民用无人机 | 监督抽查 | 5 | 1.6 | 28.9 |
|  | 智能可穿戴设备（VR眼镜等） | 风险监测 | 10 | 1.3 |  |
|  | 智能陪伴设备 | 风险监测 | 5 | 1.58 |  |
| 10 | 儿童家具 | 监督抽查 | 50 | 0.45 | 45.9 |
|  | 木制家具 | 监督抽查 | 50 | 0.18 |  |
|  | 软体家具（弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、乳胶床垫） | 监督抽查 | 30 | 0.48 |  |
| 11 | 沙发 | 监督抽查 | 40 | 0.47 | 42 |
|  | 婴幼儿家具（婴儿摇篮、童床） | 监督抽查 | 40 | 0.4 |  |
|  | 乳胶枕头 | 风险监测 | 15 | 0.48 |  |
| 12 | 沙发 | 监督抽查 | 40 | 0.47 | 42 |
|  | 婴幼儿家具（婴儿摇篮、童床） | 监督抽查 | 40 | 0.4 |  |
|  | 乳胶枕头 | 风险监测 | 15 | 0.48 |  |
| 13 | 健身器材 | 监督抽查 | 15 | 0.65 | 9.75 |
| 合计 |  |  | 940 |  | 406.6 |

附件3：

2026年消费品产品质量监督抽查/风险监测检验服务（四次采购）需求明细表

1、非医用口罩

2026年非医用口罩产品检验项目、依据及方法

表1 口罩（自吸过滤式防颗粒物呼吸器）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626—2019 | GB 2626—2019 |
| 2 | 呼吸阻力 |  | GB 2626—2019 |
| 3 | 呼气阀气密性 |  | GB 2626—2019 |
| 4 | 头带 |  | GB 2626—2019 |

表2 日常防护型口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸气阻力 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |
| 2 | 呼气阻力 |  | GB/T 32610—2016 |
| 3 | 过滤效率 |  | GB/T 32610—2016 |
| 4 | 防护效果 |  | GB/T 32610—2016 |
| 5 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |  | GB/T 32610—2016 |

表3 其他非医用口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率/颗粒物过滤效率 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 等 |
| 2 | 呼吸阻力/吸气阻力/呼气阻力 /通气阻力/压力差 |  | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 等 |
| 3 | 头带/口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |  | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 等 |

2、儿童口罩

2026年儿童口罩产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 38880—2020 GB/T 32610—2016 | GB/T 38880—2020 |
| 2 | 吸气阻力（防护型） |  | GB/T 38880—2020 |
| 3 | 呼气阻力（防护型） |  | GB/T 38880—2020 |
| 4 | 通气阻力（卫生型） |  | GB/T 38880—2020 |
| 5 | 防护效果（防护型） |  | GB/T 38880—2020 |
| 6 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |  | GB/T 32610—2016 |

3、运动头盔

2026年运动头盔产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 |
| 2 | 头盔视野 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 |
| 3 | 头盔佩戴装置稳定性 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 |
| 4 | 头盔佩戴装置强度性能 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 |
| 5 | 头盔吸收碰撞能量性能 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 |
| 注：1.结构的检验项目为5.1、5.1.1 b）、5.1.1 c）、5.1.1 d）、5.1.1 e）、5.1.2 c）、5.1.2 d）、5.1.2 e）、5.1.4、5.1.5 2.头盔吸收碰撞能量性能只测低温 |  |  |  |

4、儿童真煮厨具

儿童真煮厨具检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增塑剂 | GB/T 22048-2022 | GB/T 22048-2022 |
| 2 | 特定元素的迁移 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 3 | 食品接触材料的总迁移量 | GB 4806.5-2016 | GB 4806.5-2016 |
| 4 |  | GB 4806.9-2023 | GB 4806.9-2023 |
| 5 |  | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 6 |  | GB 4806.10-2016 GB 4806.10-2025 | GB 4806.10-2016 GB 4806.10-2025 |
| 7 |  | GB 4806.11-2016 GB 4806.11-2023 | GB 4806.11-2016 GB 4806.11-2023 |
| 8 | 电器安全（输入功率与电流、电源连接和外部软线） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |

5、玩具（儿童爬行地垫）

- 玩具（儿童爬行地垫）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB 6675.1-2025 | GB 6675.4-2025 |
| 2 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2025 | GB/T 22048-2022 |
| 3 | 甲酰胺 | GB 6675.1-2025 | GB/T 34436-2023 |

6、玩具彩泥（造型粘土）

玩具彩泥（造型粘土）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素最大限量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒、硼） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 | GB/T 32606-2016 |

7、捏捏乐解压玩具

2026年捏捏乐解压玩具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量（锑、砷、汞、镉、铬、钡、铅、硒） | GB 6675.1-2014 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 限定增塑剂限量要求（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP） | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048—2022 |
| 3 | 游离甲醛的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 32606—2016 |

8、儿童游泳圈

儿童游泳圈产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 1557-2023 | QB/T 1557-2023 |
| 2 | 气味 | QB/T 1557-2023 | QB/T 1557-2023 |
| 3 | 浮力 | QB/T 1557-2023 | QB/T 1557-2023 |
| 4 | 气门嘴、气门塞的结构和强度 | QB/T 1557-2023 | QB/T 1557-2023 |
| 5 | 气密性 | QB/T 1557-2023 | QB/T 1557-2023 |
| 6 | 突出物 | QB/T 1557-2023 | QB/T 1557-2023 |
| 7 | 警告标识的耐久性 | QB/T 1557-2023 | QB/T 1557-2023 |
| 8 | 气压下降率 | QB/T 1557-2023 | QB/T 1557-2023 |

9、玩具（充气式水上玩具）

玩具（充气式水上玩具）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用） |  |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 20 | 把手和其他类似的管子 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 22 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 24 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 25 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 26 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 27 | 童床或游戏围栏上的悬挂玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 28 | 童床上的健身玩具及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 29 | 飞行玩具的绳索、细绳或线 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 30 | 玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 31 | 带有折叠机构的其他玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 32 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 33 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 34 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 35 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 36 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 37 | 弹簧 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 38 | 封闭式玩具的通风装置 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 39 | 封闭式玩具的关闭件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 40 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 41 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 42 | 弹射玩具的一般要求 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 43 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 44 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 45 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 46 | 热源玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 47 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 48 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 49 | 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 50 | 玩具火药帽 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 51 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 52 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 二、易燃性能 |  |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 4 | 供儿童进入的玩具 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 5 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 三、特定元素的迁移 |  |  |  |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 四、增塑剂 |  |  |  |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 |
| 五、电性能 |  |  |  |
| 1 | 标识和说明 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005（含第1号修改单） |
| 2 | 输入功率 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 3 | 发热和非正常工作 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005（含第1号修改单） |
| 4 | 工作温度下的电气强度 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 6 | 室温下的电气强度 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 7 | 机械强度 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 8 | 结构 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 9 | 软线和电线的保护 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 10 | 螺钉和连接 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 11 | 电气间隙和爬电距离 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 12 | 耐热和耐燃 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 六、电性能 |  |  |  |
| 1 | 标识和说明 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 2 | 输入功率 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 3 | 发热和非正常工作 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 4 | 工作温度下的电气强度 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 5 | 潮湿条件下的电气强度 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 6 | 在水中使用的电玩具、使用液体的电玩具和用液体清洁的电玩具 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 7 | 机械强度 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 8 | 结构 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 9 | 软线和电线的保护 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 10 | 螺钉和连接 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 11 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 12 | 耐热和耐燃 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |

10、玩具（弹射玩具）

玩具（弹射玩具）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用） |  |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 20 | 把手和其他类似的管子 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 22 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 24 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 25 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 26 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 27 | 童床或游戏围栏上的悬挂玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 28 | 童床上的健身玩具及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 29 | 飞行玩具的绳索、细绳或线 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 30 | 玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 31 | 带有折叠机构的其他玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 32 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 33 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 34 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 35 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 36 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 37 | 弹簧 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 38 | 封闭式玩具的通风装置 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 39 | 封闭式玩具的关闭件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 40 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 41 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 42 | 弹射玩具的一般要求 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 43 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 44 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 45 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 46 | 热源玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 47 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 48 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 49 | 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 50 | 玩具火药帽 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 51 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 52 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 二、易燃性能 |  |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 4 | 供儿童进入的玩具 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 5 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 三、特定元素的迁移 |  |  |  |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 四、增塑剂 |  |  |  |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 |
| 五、电性能 |  |  |  |
| 1 | 标识和说明 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005（含第1号修改单） |
| 2 | 输入功率 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 3 | 发热和非正常工作 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005（含第1号修改单） |
| 4 | 工作温度下的电气强度 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 6 | 室温下的电气强度 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 7 | 机械强度 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 8 | 结构 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 9 | 软线和电线的保护 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 10 | 螺钉和连接 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 11 | 电气间隙和爬电距离 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 12 | 耐热和耐燃 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 六、电性能 |  |  |  |
| 1 | 标识和说明 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 2 | 输入功率 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 3 | 发热和非正常工作 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 4 | 工作温度下的电气强度 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 5 | 潮湿条件下的电气强度 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 6 | 在水中使用的电玩具、使用液体的电玩具和用液体清洁的电玩具 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 7 | 机械强度 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 8 | 结构 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 9 | 软线和电线的保护 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 10 | 螺钉和连接 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 11 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |
| 12 | 耐热和耐燃 | GB/T 19865-2024 | GB/T 19865-2024 |

11、乐器（竖笛、小提琴、古筝）

乐器（竖笛、小提琴、古筝）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸酯类物质 | GB 28489-2022 | GB/T 22048-2022 |
| 2 | 多环芳烃类物质 | GB 28489-2022 | GB/T 40968-2021 |
| 3 | 可迁移元素物质 | GB 28489-2022 | GB 28489-2022 |
| 4 | 苯系物、总挥发有机化合物及甲醛物质 | GB 28489-2022 | GB 28489-2022 |
| 5 | 五氯苯酚（PCP）物质 | GB 28489-2022 | GB/T 18414.1-2006 GB/T 22808-2021 LY/T 1985-2011 |
| 6 | 电子部件限用物质 | GB 28489-2022 | GB/T 26125-2011 |

12、吸油烟机

2026年吸油烟机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 |  | GB 4706.1—2005 GB 4706.28—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.28—2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.28—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.28—2024 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） |  |  |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  |  |
| 9 | 机械强度 |  |  |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |  |
| 11 | 内部布线 |  |  |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  |  |
| 14 | 接地措施 |  |  |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |  |
| 17 | 空气性能 | 最大全压效率 | GB/T 17713—2022 | GB/T 17713—2022 |
|  |  | 工作风量 |  |  |
|  |  | 最大风量 |  |  |
|  |  | 最大静压 |  |  |
| 18 | 半消声室噪声 |  |  |  |
| 19 | 工作噪声 |  |  |  |
| 20 | 能效等级 | 全压效率或工作风量下的全压效率 | GB 29539—2013 GB 29539—2025 | GB 29539—2013 GB 29539—2025 |
|  |  | 待机功率 |  |  |
|  |  | 关机功率 |  |  |
|  |  | 常态气味降低度或瞬时气味降低度 |  |  |
|  |  | 油脂分离度 |  |  |

13、除湿机

2026年除湿机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46条试验） |  |  |
| 9 | 内部布线 |  |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 螺钉和连接 |  |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |
| 15 | 名义除湿量 | GB/T 19411—2003 GB/T 19411—2024 | GB/T 19411—2003 GB/T 19411—2024 |
| 16 | 输入功率（名义工况）或名义除湿消耗功率 |  |  |
| 17 | 单位输入功率除湿量或单位消耗功率除湿量 |  |  |
| 18 | 噪声 |  |  |
| 19 | 端子骚扰电压（连续骚扰） 或端口骚扰电压（连续骚扰） | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 |
| 20 | 骚扰功率、辐射骚扰 |  |  |
| 21 | 谐波电流 | GB 17625.1—2012 GB 17625.1—2022 | GB 17625.1—2012 GB 17625.1—2022 |

14、电动晾衣架

2026年电动晾衣架产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 | GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） |  |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 9 | 机械强度 |  |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条试验） |  |  |
| 11 | 内部布线 |  |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  |
| 14 | 接地措施 |  |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |

15、储水式电热水器

2026年储水式电热水器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 |  | GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024 | GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  |  |
| 7 | 非正常工作 |  |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |  |
| 9 | 结构 |  |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |  |
| 12 | 外部导线用接线端子 |  |  |  |
| 13 | 接地措施 |  |  |  |
| 14 | 螺钉和连接 |  |  |  |
| 15 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离或电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |  |
| 16 | 对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求 |  |  |  |
| 17 | 容量 |  | GB 21519—2008 | GB 21519—2008 |
| 18 | 能效等级 | 24h固有能耗系数 |  |  |
|  |  | 热水输出率 |  |  |

16、室内加热器（含浴霸）

2026年室内加热器（含浴霸）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） |  |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 9 | 机械强度 |  |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 11 | 内部布线 |  |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  |
| 14 | 接地措施 |  |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |
| 17 | 噪声 | GB/T 19606—2024 | GB/T 19606—2024 |

17、加湿器

2026年加湿器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 4 | 耐潮湿 |  |  |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 6 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 7 | 机械强度 |  |  |
| 8 | 结构（不包括22.46条的试验） |  |  |
| 9 | 内部布线 |  |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 螺钉和连接 |  |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |
| 15 | 噪声 | GB/T 23332—2018 | GB/T 23332—2018 |

18、耳机

2026年耳机产品检验项目、依据及方法

表1 有线耳机

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听音检验 | GB/T 14471-2013 | GB/T 14471-2013 |
| 2 | 额定阻抗 | GB/T 14471-2013 | GB/T 12060.7-2013 |
| 3 | 特性电压 | GB/T 14471-2013 | GB/T 12060.7-2013 |
| 4 | 声压级 | GB/T 14471-2013 | GB/T 12060.7-2013 |
| 5 | 头戴耳机的两个耳机的频率响应之差 | GB/T 14471-2013 | GB/T 12060.7-2013 |
| 6 | 总谐波失真 | GB/T 14471-2013 | GB/T 12060.7-2013 |
| 7 | 头环夹力 | GB/T 14471-2013 | GB/T 12060.7-2013 |

表2 无线耳机（蓝牙耳机）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记和说明 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 2 | 跌落试验 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 3 | 电能量源的防护 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 4 | 热灼伤（接触温度限值） | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 5 | 声能量源的安全防护 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 6 | 包含便携式二次锂电池组的设备的附加安全防护 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 7 | 交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 |
| 8 | 1GHz以下辐射发射 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 |

19、电源适配器

2026年电源适配器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护的强度 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 2 | 导体的固定 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 3 | 直接插入电网电源输出插座的设备 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 4 | 电能量源的防护 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 5 | 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 6 | 电气间隙 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 7 | 爬电距离 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 8 | 抗电强度试验 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 9 | 断开连接器后电容器的放电 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 10 | 保护导体 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 11 | 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 12 | 热灼伤（接触温度限值） | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 13 | 输入试验 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 14 | 模拟的异常工作条件 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 15 | 模拟的单一故障条件 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 16 | 交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254.1—2021 | GB/T 9254.1—2021 |
| 17 | 1GHz以下辐射发射 | GB/T 9254.1—2021 | GB/T 9254.1—2021 |
| 18 | 平均效率能效限定值 | GB 20943—2013 | GB 20943—2013 |
| 19 | 空载状态能效限定值 | GB 20943—2013 | GB 20943—2013 |

20、插头插座（含轨道插座）

插头插座（含轨道插座）产品检验项目、依据及方法

表1固定式插座

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB 1002-2024 GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 | GB 1002-2024 GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 3 | 接地措施 |  |  |
| 4 | 固定式插座的结构 |  |  |
| 5 | 耐潮 |  |  |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  |
| 7 | 温升 |  |  |
| 8 | 拔出插头所需的力 |  |  |
| 9 | 耐热 |  |  |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 |  |  |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |  |  |

表2插头

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB 1002-2024 GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 | GB 1002-2024 GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 3 | 接地措施 |  |  |
| 4 | 插头和移动式插座的结构 |  |  |
| 5 | 耐潮 |  |  |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  |
| 7 | 温升 |  |  |
| 8 | 软缆及其连接（仅测23.4） |  |  |
| 9 | 耐热 |  |  |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 |  |  |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |  |  |

表3延长线插座

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB 1002-2024 GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7-2024 | GB 1002-2024 GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7-2024 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7-2024 GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7-2024 GB/T 2099.1—2021 |
| 3 | 接地措施 |  |  |
| 4 | 延长线插座的结构 |  |  |
| 5 | 耐潮 |  |  |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  |
| 7 | 温升 |  |  |
| 8 | 拔出插头所需的力 |  |  |
| 9 | 软缆及其连接（仅测23.4） |  |  |
| 10 | 耐热 |  |  |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 |  |  |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |  |  |

表4转换器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB 1002-2024 GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015或 GB/T 2099.3—2022 | GB 1002-2024 GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015或 GB/T 2099.3—2022 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015或 GB/T 2099.3—2022 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015或 GB/T 2099.3—2022 |
| 3 | 接地措施 |  |  |
| 4 | 延长线插座的结构 |  |  |
| 5 | 耐潮 |  |  |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  |
| 7 | 温升 |  |  |
| 8 | 拔出插头所需的力 |  |  |
| 9 | 软缆及其连接（仅测23.4） |  |  |
| 10 | 耐热 |  |  |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 |  |  |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |  |  |

21、便携式储能电源（户外电源）

便携式储能电源（户外电源））产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标称输出能量 | SJ/T 11893-2023 | SJ/T 11893-2023 |
| 2 | 误操作 |  | SJ/T 11893-2023 |
| 3 | 高温输出能量 |  | SJ/T 11893-2023 |
| 4 | 过充电保护 |  | SJ/T 11893-2023 |
| 5 | 短路保护 |  | SJ/T 11893-2023 |
| 6 | 过载保护 |  | SJ/T 11893-2023 |
| 7 | 自由跌落 |  | SJ/T 11893-2023 |
| 12 | 抗电强度 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 13 | 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流 |  | GB 4943.1-2022 |
| 14 | 接触温度的限值 |  | GB 4943.1-2022 |
| 15 | 壳体阻燃 |  | GB 4943.1-2022 |

22、原电池

原电池检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放电量检验 | GB/T 8897.1-2021 GB/T 8897.2-2021 | GB/T 8897.1-2021 GB/T 8897.2-2021 |
| 2 | 抗接触压力 |  |  |
| 3 | 标志 |  |  |
| 4 | 尺寸稳定性 |  |  |
| 5 | 泄漏 |  |  |
| 6 | 开路电压极限值 |  |  |

23、移动电源

2026年移动电源产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热灼伤（接触温度限值） | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 2 | 常温下的有效输出容量 | GB/T 35590—2017 | GB/T 35590—2017 |
| 3 | 转换效率 | GB/T 35590—2017 | GB/T 35590—2017 |
| 4 | 短路保护 | GB/T 35590—2017 | GB/T 35590—2017 |
| 5 | 碰撞 | GB/T 35590—2017 | GB/T 35590—2017 |
| 6 | 自由跌落 | GB/T 35590—2017 | GB/T 35590—2017 |
| 7 | 无线电骚扰 | GB/T 35590—2017 | GB/T 35590—2017 |
| 8 | 过充电 | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 9 | 高温外部短路 | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |

24、民用无人机

2026年民用无人机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子围栏 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 2 | 应急处置 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 3 | 机体结构 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 4 | 整机跌落 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 5 | 防差错 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 6 | 感知和避让 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 7 | 电磁兼容性 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 8 | 噪声 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 9 | 灯光 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |

25、智能可穿戴设备（VR眼镜等）

2026年智能可穿戴设备（VR眼镜等）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护的强度 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 2 | 直接插入电网电源输出插座的设备 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 3 | 电能量源的防护 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 4 | 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 5 | 电气间隙 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 6 | 爬电距离 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 7 | 热灼伤（接触温度限值） | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 8 | 防止异物进入的安全防护 | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 9 | 1GHz以下辐射发射 | GB/T 9254.1—2021 | GB/T 9254.1—2021 |
| 10 | 交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254.1—2021 | GB/T 9254.1—2021 |
| 11 | 静电放电抗扰度 | GB/T 9254.1—2021 | GB/T 17626.2-2018 |
| 12 | 材料和表面质量 | GB 45184-2025 | GB/T 10810.1-2025 |
| 13 | 球镜度、散光度和棱镜度 | GB 45184-2025 | GB/T 10810.1-2025 |
| 14 | 表面耐磨性能 | GB 45184-2025 | GB/T 10810.5-2025 |
| 15 | 机械强度 | GB 45184-2025 | GB 45184-2025 |
| 16 | 镜片厚度 | GB/T 13511.1-2025 | GB/T 13511.1-2025 |
| 17 | 光透射比 | GB 45184-2025 | GB 45184-2025 |
| 18 | 雾度 | GB 45184-2025 | GB 45184-2025 |

26、智能陪伴设备

2026年智能陪伴设备检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目* | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童危险行为检测 | T/SUCA 041-2022 | GB/T 25000.51-2016 |
| 2 | 儿童和老人跌倒检测 | T/SUCA 041-2022 | GB/T 25000.51-2016 |
| 3 | 儿童和老人智能提醒 | GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 |
| 4 | 远程接管/控制功能 | GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 |
| 5 | 紧急呼救功能 | GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 |
| 6 | 系统漏洞 | GB/T 39720-2020 | GB/T 25000.51-2016 |
| 7 | 传输安全 | GB/T 39720-2020 | GB/T 25000.51-2016 |
| 8 | 鉴别机制 | GB/T 34975-2017 | GB/T 25000.51-2016 |
| 9 | 个人信息保护 | GB/T 38244-2019 | GB/T 25000.51-2016 |

27、智能陪伴设备（机器人）

- 2026年智能陪伴设备（机器人）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音识别准确率 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 2 | 人脸识别能力 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 3 | 持续工作时间 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 4 | 待机能耗 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 5 | 工作能耗 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 6 | 额定速度 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 7 | 越障能力 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 8 | 制动能力 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 9 | 最大坡度 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 10 | 目标定位准确度 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 11 | 避障能力 | GB/T 38124–2019 | GB/T 38124–2019 |
| 12 | 无线加密 | 功能验证 | 目测 |
| 13 | 数据删除 | 功能验证 | 目测 |
| 14 | 人机交互 | 功能验证 | 目测 |
| 15 | 静电放电抗扰度（ESD） | GB/T 17626.2 | GB/T 17626.2 |

28、儿童家具

儿童家具检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 |  |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 2 | 结构 | 边缘、尖端及外角 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 3 |  | 突出物 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 4 |  | 孔、间隙及开口 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 5 |  | 剪切和挤压 | 活动部件 |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 6 |  |  | 座位高度小于380mm的折叠椅凳 |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 7 |  |  | 支撑作用的折叠机构 |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 8 |  |  | 垂直开启的翻门、翻板 |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 9 |  | 窒息危险结构 | 危险的封闭空间 |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 10 |  | 防拉脱装置 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 11 |  | 防滑移装置 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 12 |  | 升降装置 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 13 |  | 玻璃部件 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 14 |  | 稳定性 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 15 | 阻燃性能 |  |  |  | GB 28007-2011 | GB 6675.3-2014 |
| 16 | 有害物质限量 | 甲醛 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 17 |  | 苯 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 18 |  | 甲苯 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 19 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 20 | 有害物质限量 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 21 |  | 可迁移有害元素 |  | 锑（Sb） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 22 |  |  |  | 砷（As） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 23 |  |  |  | 钡（Ba） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 24 |  |  |  | 镉（Cd） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 25 |  |  |  | 铬（Cr） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 26 |  |  |  | 铅（Pb） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 27 |  |  |  | 汞（Hg） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 28 |  |  |  | 硒（Se） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 29 |  | 邻苯二甲酸酯 |  | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）+邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）+邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | GB 18584-2024 | GB/T 40906-2021 |
| 30 |  |  |  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）+邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）+邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP） | GB 18584-2024 | GB/T 40906-2021 |
| 31 |  | 多环芳烃 |  | 苯并[α]芘 | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |
| 32 |  |  |  | 18种多环芳烃（PAH）总量 | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |
| 33 |  | 可分解芳香胺染料 |  |  | GB 18584-2024 | GB/T 40904-2021 |
| 34 | 警示标识 |  |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |

29、木制家具

木制家具检验项目、依据及方法（标注执行GB/T 3324-2017标准产品）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 3324-2017 |
| 2 | 表面理化性能-漆膜 |  | 耐液性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.1-2021 |
| 3 |  |  | 耐湿热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.2-2020 |
| 4 |  |  | 耐干热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.3-2020 |
| 5 |  |  | 附着力 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.4-2013 |
| 6 |  |  | 耐磨性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.8-2013 |
| 7 |  |  | 抗冲击 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 8 | 表面理化性能-软、硬质覆面 |  | 耐冷热循环 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 9 |  |  | 耐干热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 10 |  |  | 耐湿热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 11 |  |  | 表面耐磨性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 12 |  |  | 抗冲击 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 2 | 力学性能-柜类强度 |  | 结构和底架强度试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.5-2011 |
| 3 |  |  | 推拉构件结构强度试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.5-2011 |
| 4 |  |  | 推拉构件强度试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.5-2011 |
| 5 | 力学性能-柜类稳定性 |  |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.4-2013 |
| 6 | 力学性能-桌类强度 |  | 桌面垂直静载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.1-2013 |
| 7 |  |  | 水平静载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.1-2013 |
| 8 |  |  | 桌面垂直冲击试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.1-2013 |
| 9 |  |  | 桌腿跌落试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.1-2013 |
| 10 | 力学性能-桌类稳定性 |  |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.7-2013 |
| 11 | 力学性能-椅凳类强度 |  | 座面和椅背静载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 12 |  |  | 椅腿前向静载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 13 |  |  | 椅腿侧向静载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 14 |  |  | 座面冲击试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 15 |  |  | 跌落试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 16 | 力学性能-椅凳类稳定性 |  |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.2-2013 GB/T 10357.8-2015 |
| 17 | 力学性能-单层床强度 |  | 床铺面集中静载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.6-2013 |
| 18 |  |  | 床长边静载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.6-2013 |
| 19 |  |  | 床铺面冲击载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.6-2013 |
| 20 | 通用结构安全 | 基本结构安全 |  | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |
| 21 |  | 剪切和挤压点 |  | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |
| 22 |  | 孔及间隙 |  | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |
| 23 | 有害物质限量 | 甲醛 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 24 |  | 苯 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 25 |  | 甲苯 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 26 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 27 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 28 |  | 可迁移有害元素 |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 注：1、木工要求的检验项目为GB/T 3324-2017中表3序号27、28、34。 |  |  |  |  |  |

木制家具检验项目、依据及方法（标注执行GB/T 3324-2024标准产品）

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 3324-2024 |  |
| 2 | 表面理化性能-漆膜 | 耐液性 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.1-2021 |  |
| 3 |  | 耐湿热 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.2-2020 |  |
| 4 |  | 耐干热 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.3-2020 |  |
| 5 |  | 附着力 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.4-2023 |  |
| 6 |  | 耐磨性 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.8-2023 |  |
| 7 |  | 抗冲击 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.9-2013 |  |
| 8 | 表面理化性能-软、硬质覆面 | 耐冷热循环 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 17657-2022 |  |
| 9 |  | 耐干热 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.3-2020 |  |
| 10 |  | 耐湿热 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.2-2020 |  |
| 11 | 表面理化性能-软、硬质覆面 | 耐磨性 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 17657-2022 GB/T 4893.8-2023 |  |
| 12 |  | 抗冲击 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.9-2013 |  |
| 13 | 力学性能-柜类强度 | 结构、底架和/或腿强度试验 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.5-2023 |  |
| 14 |  | 推拉构件强度试验 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.5-2023 |  |
| 15 |  | 推拉构件底板强度试验 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.5-2023 |  |
| 16 | 力学性能-柜类稳定性 |  |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.4-2023 |  |
| 17 | 力学性能-桌类强度 | 垂直静载荷试验 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.1-2024 |  |
| 18 |  | 水平静载荷试验 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.1-2024 |  |
| 19 |  | 垂直冲击试验 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.1-2024 |  |
| 20 |  | 跌落试验 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.1-2024 |  |
| 21 | 力学性能-桌类稳定性 |  |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.7-2013 |  |
| 22 | 力学性能-椅凳类稳定性 |  |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.2-2013 GB/T 10357.8-2015 |  |
| 23 | 力学性能-单层床强度 | 床铺面垂直静载荷 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 41650-2022 |  |
| 24 |  | 床侧边垂直静载荷 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 41650-2022 |  |
| 25 |  | 水平静载荷 |  |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 41650-2022 |  |
| 26 | 结构安全性 | 通用结构安全 |  | 基本结构安全 | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |  |
| 27 |  |  |  | 剪切和挤压点 | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |  |
| 28 |  |  |  | 孔及间隙 | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |  |
| 29 | 有害物质限量 | 甲醛 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 30 |  | 苯 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 31 |  | 甲苯 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 32 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 33 | 有害物质限量 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 34 |  | 可迁移有害元素 |  |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |  |
| 以下项目按生产日期进行区分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 力学性能-椅凳类强度 |  | 座面和椅背静载荷试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2013 | 生产日期在2026年2月1日之前的产品 |
| 36 |  |  | 椅腿前向静载荷试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2013 |  |
| 37 |  |  | 椅腿侧向静载荷试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2013 |  |
| 38 |  |  | 座面冲击试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2013 |  |
| 39 |  |  | 跌落试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2013 |  |
| 40 | 力学性能-椅凳类强度 |  | 座面和椅背静载荷试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2025 | 生产日期在2026年2月1日之后的产品 |
| 41 |  |  | 椅凳腿前向静载荷试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2025 |  |
| 42 |  |  | 椅凳腿侧向静载荷试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2025 |  |
| 43 |  |  | 座面冲击试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2025 |  |
| 44 |  |  | 跌落试验 |  | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2025 |  |
| 注：木工要求的检验项目为GB/T 3324-2024中表3序号35、36、42。 |  |  |  |  |  |  |  |

30、软体家具（弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、乳胶床垫）

弹簧软床垫检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观性能 | 复合面料 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 2 |  | 缝边 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 3 |  | 拉链 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 4 | 安全性能 | 霉变 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 5 |  | 害虫及其污染物 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 6 |  | 废旧制品 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 7 |  | 纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 8 |  | 杂物 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 9 |  | 异味 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 10 |  | 甲醛释放量 |  | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 |
| 11 |  | 苯释放量 |  | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 |
| 12 |  | 甲苯释放量 |  | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 |
| 13 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）释放量 |  | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 |
| 14 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 |  | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 |
| 15 |  | 可分解芳香胺染料 |  | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 | GB 18584-2024 QB/T 1952.2-2023 |
| 16 |  | 弹簧 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 17 | 阻燃性 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | GB 17927-2024 |
| 18 | 理化性能 | 复合 面料 | 面料 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 19 |  | 铺垫料 | 毡垫 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 20 |  |  | 软质泡沫塑料垫 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 21 |  |  | 乳胶（乳胶棉）垫 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 22 |  | 弹簧芯 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 23 | 耐久性 | 垫面（睡眠区域中心） |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 24 |  | 边部 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 注：1. 复合面料的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号5、10和12； 2. 缝边的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号19； 3. 拉链的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号22～24； 4. 毡垫的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号49； 5. 软质泡沫塑料垫的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号55、56； 6. 乳胶（乳胶棉）垫的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号58； 7. 弹簧芯的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号60； 8. 阻燃性项目检验时：如果试件两铺面用料、工艺、软硬度不一致且两面均可使用时，应分别在产品的两铺面进行测定。 |  |  |  |  |  |

棕纤维弹性床垫检验项目、依据及方法

2026年 3月1日前生产的产品（GB/T 26706-2011）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料及复合面料物理性能-耐摩擦色牢度 |  |  | GB/T 26706-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 2 | 芯料物理性能 | 含水率 |  | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
|  |  | 压缩永久变形率 |  | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
| 3 | 安全卫生要求 |  |  | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
| 4 | 耐久性要求 |  |  | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
| 5 | 抗引燃特性 |  |  | GB/T 26706-2011 | GB 17927-2024 |
| 6 | 有害物质限量 |  | 甲醛 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 7 |  |  | 苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 8 |  |  | 甲苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 9 |  |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 10 |  |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 11 |  |  | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 注：安全卫生要求的检验项目为GB/T 26706-2011中序号31、33～38。 |  |  |  |  |  |

2026年 3月1日起生产的产品（GB/T 26706-2025）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观性能 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 26706-2025 |
| 2 | 安全卫生性能 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 26706-2025 |
| 3 | 安全卫生性能-阻燃性 |  | GB/T 26706-2025 | GB 17927-2024 |
| 4 | 理化性能-复合面料-面料-耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 3920-2008 |
| 5 | 理化性能-芯料-棕纤维弹性材料含水率 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 26706-2025 |
| 6 | 耐久性要求 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 26706-2025 |
| 7 | 有害物质限量 | 甲醛 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 8 |  | 苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 9 |  | 甲苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 10 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 11 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 12 |  | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 注：1. 外观性能的检验项目为GB/T 26706-2025表3中序号5、10～14、18～24。 2.安全卫生性能的检验项目为GB/T 26706-2025表3中序号26～31、34。 |  |  |  |  |

乳胶床垫检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料 | QB/T 4839-2023 | QB/T 4839-2023 |
| 2 | 铺面、边面缝纫 | QB/T 4839-2023 | QB/T 4839-2023 |
| 3 | 缝边 | QB/T 4839-2023 | QB/T 4839-2023 |
| 4 | 纺织面料理化性能 | QB/T 4839-2023 | QB/T 4839-2023 |
| 5 | 软质聚氨酯泡沫塑料芯料物理性能 | QB/T 4839-2023 | QB/T 4839-2023 |
| 6 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料芯料物理性能 | QB/T 4839-2023 | QB/T 4839-2023 |
| 7 | 乳胶芯料物理性能 | QB/T 4839-2023 | QB/T 4839-2023 |
| 9 | 甲醛 | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 |
| 10 | 苯 | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 |
| 11 | 甲苯 | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 |
| 12 | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 |
| 13 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 | QB/T 4839-2023 GB 18584-2024 |
| 14 | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 15 | 阻燃性 | QB/T 4839-2023 | GB 17927-2024 |
| 16 | 耐久性（垫面睡眠区域中心） | QB/T 4839-2023 | QB/T 4839-2023 |
| 17 | 耐久性（边部） | QB/T 4839-2023 | QB/T 4839-2023 |
| 注：1.面料的检验项目为QB/T 4839-2023标准中表3序号5； 2.铺面、边面缝纫检验项目为QB/T 4839-2023标准中表3序号8； 3.缝边检验项目为QB/T 4839-2023标准中表3序号15、16和17； 4.纺织面料理化性能检验项目为QB/T 4839-2023标准中表3序号24； 5.软质聚氨酯泡沫塑料芯料物理性能检验项目为QB/T 4839-2023标准中表3序号25、27和30； 6.慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料芯料物理性能检验项目为QB/T 4839-2023标准中表3序号35； 7.乳胶芯料物理性能检验项目为QB/T 4839-2023标准中表3序号38。 |  |  |  |

31、沙发

沙发检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品用料、加工 | 木制件 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 2 |  | 金属件 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 3 |  | 铺垫料 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 4 |  | 泡沫塑料-表观密度-座面 | QB/T 1952.1-2023 | GB/T 6343-2009 |
| 5 |  | 泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外） | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 6 |  | 泡沫塑料-压缩永久变形 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 7 |  | 泡沫塑料-再生黏合泡沫塑料 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 8 |  | 防锈处理 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 9 |  | 摩擦声 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 10 | 表面涂层理化性能-木制件漆膜涂层 | 附着力（交叉切割法） | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 11 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 12 |  | 耐冷热温差 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 13 |  | 抗冲击 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 14 | 表面涂层理化性能-金属件表面涂层 | 附着力 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 15 |  | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 16 | 表面涂层理化性能-金属件电镀层 | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 17 | 覆面材料理化性能-纺织面料 | 色牢度 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 18 |  | 起毛起球 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 19 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 20 | 覆面材料理化性能-皮革/再生皮（革） | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 21 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 22 |  | 涂层黏着牢度 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 23 | 覆面材料理化性能-人工革 | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 24 | 力学性能 | 沙发座背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 25 | 安全性能 | 结构安全性 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 26 |  | 阻燃性 | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 27 | 通用结构安全 | 基本结构安全 | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |
| 28 |  | 剪切和挤压点 | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |
| 29 |  | 孔及间隙 | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |
| 30 | 有害物质限量 | 甲醛 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  |  | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 31 |  | 苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  |  | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 32 |  | 甲苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  |  | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 33 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  |  | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 34 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  |  | QB/T 1952.1-2023 | QB/T 1952.1-2023 |
| 35 | 有害物质限量 | 可迁移有害元素 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 36 |  | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 注：1、木制件项目对应表3中序号2、3、4。 2、有害物质限量项目中，若产品等级为合格品时按照GB 18584-2024标准进行检测和判定，若产品等级为一等品和优等品时按照QB/T 1952.1-2023标准进行检测和判定。 |  |  |  |  |

32、婴幼儿家具（婴儿摇篮、童床）

婴儿摇篮产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料要求 |  | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 2 | 结构要求 | 边缘和突出部件 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 3 |  | 孔 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 4 |  | 小零件 | GB 30004-2013 | GB 6675.2-2014 |
| 5 |  | 绳、线及其他弹性绳 | GB 30004-2013 | GB 6675.2-2014 |
| 6 |  | 紧固件 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 7 |  | 脚轮或滚轮 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 8 |  | 摇摆机构 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 9 |  | 升降侧板的锁定机构 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 10 |  | 折叠锁定机构 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 11 |  | 底铺面 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 12 |  | 侧板和端板 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 13 |  | 稳定性 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 14 |  | 底铺垫 | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |
| 15 |  | 塑料袋或塑料薄膜 | GB 30004-2013 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 标识和使用说明 |  | GB 30004-2013 | GB 30004-2013 |

家用的童床和折叠小床产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 | 材料 | QB 2453.1-1999 | QB 2453.1-1999 |
| 2 |  | 结构 | QB 2453.1-1999 | QB 2453.1-1999 |
| 3 |  | 床铺面 | QB 2453.1-1999 | QB 2453.1-1999 |
| 4 |  | 旁板和床头 | QB 2453.1-1999 | QB 2453.1-1999 |
| 5 |  | 框架 | QB 2453.1-1999 | QB 2453.1-1999 |
| 6 |  | 稳定性 | QB 2453.1-1999 | QB 2453.1-1999 |
| 7 | 包装 |  | QB 2453.1-1999 | QB 2453.1-1999 |
| 8 | 使用说明 |  | QB 2453.1-1999 | QB 2453.1-1999 |
| 9 | 标志 |  | QB 2453.1-1999 | QB 2453.1-1999 |
| 10 | 甲醛释放量 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |

游戏围栏及类似用途童床产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 | 材料 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 2 |  | 结构-孔、开口和间隙 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 3 |  | 结构-边缘、点、角 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 4 |  | 结构-移动部件 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 5 |  | 结构-围栏和类似用途童床填充材料 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 6 |  | 结构-脚轮或滚轮 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 7 |  | 结构-连接螺钉 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 8 |  | 结构-由突出物引起的障碍 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 9 |  | 结构-床铺面 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 10 |  | 结构-侧板 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 11 |  | 结构-稳定性 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 12 |  | 结构-尺寸 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 13 |  | 结构-小零件 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 14 |  | 包装 | GB 29281-2012 | GB 6675.2-2014 |
| 15 |  | 标识和使用说明 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 GB/T 5296.5-2006 GB/T 5296.6-2004 |

33、乳胶枕头

乳胶枕头检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯乙烯释放量 | HG/T 5644-2019 | GB 18587-2001 |
| 2 | 总有机挥发物（TVOC）释放量 | HG/T 5644-2019 |  |
| 3 | 砷 | HG/T 5644-2019 | GB/T 33324-2016 |
| 4 | 镉 | HG/T 5644-2019 |  |
| 5 | 铬 | HG/T 5644-2019 |  |
| 6 | 铅 | HG/T 5644-2019 |  |
| 7 | 汞 | HG/T 5644-2019 |  |

34、健身器材

健身器材检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部结构 | GB17498.1-2008、 GB17498.6-2008 | GB17498.1-2008、 GB17498.6-2008 |
| 2 | 紧急停止 |  |  |
| 3 | 锁定方法 |  |  |
| 4 | 静态负荷 |  |  |
| 5 | 脚踏平台 |  |  |
| 6 | 电器安全（不包括GB9706.1） |  |  |
| 7 | 使用说明 |  |  |
| 8 | 标志 |  |  |

第五章 评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

本次招标同类产品兼投不兼中，招标计划表中包7、包8兼投不兼中；包11、包12兼投不兼中；以上兼投不兼中的包中，评审时供应商在前一包中被推荐为第一中标候选人后，其投标文件在后续包中按照无效投标处理。例如：供应商在包7中被推荐为第一中标候选人后，其投标文件在包8中按照无效投标处理。包7及包8的第一中标候选人仍可参加后续包的评审。

本项目为原“江苏省市场监督管理局2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务”的四次采购。供应商如已在一次采购的包47中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包5中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在一次采购的包55中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包6中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在一次采购的包69中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包10中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包3中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包1中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包11中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包3中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在二次采购的包23中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包9中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审；供应商如已在三次采购的包2中被推荐为第一中标候选人，则其在四次采购包2中的投标文件将按无效投标处理，但仍可参加四次采购其他包的评审。

| 序号 | 项目 | 具体内容及评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价*10）。 | 10 |
| 2 | 检验检测能力 | 具有所投包产品的检验检测能力。 具有所投包产品全部检验检测能力的，得20分，每缺少一项检验检测能力扣5分，扣完为止。 须提供有效的资质认定证书（CMA）及附表，对相应检验项目、检验依据及检验方法做好明显标记。 | 20 |
| 3 | 管理制度及质量管理体系等情况 | 根据供应商提供的抽样、检验工作管理制度及质量管理体系进行评审，包括但不限于人员工作规范、抽样、检验工作制度等内容: （1）内容齐全，完全落实的，得 5 分； （2）内容较齐全，较好落实的，得 3 分； （3）基本齐全，基本落实的，得 1 分； （4）未提供，得0分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商提供的样品管理、处置工作管理制度及质量管理体系进行评审，包括但不限于样品管理、样品处置工作制度等内容： （1）内容齐全，完全落实的，得 5 分； （2）内容较齐全，较好落实的，得 3 分； （3）基本齐全，基本落实的，得 1 分； （4）未提供，得0分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商提供的异议处理、复检及结果上报管理制度及质量管理体系进行评审，包括但不限于检验结果异议处理、复检及结果上报工作制度等内容: （1）内容齐全，完全落实的，得 5 分； （2）内容较齐全，较好落实的，得 3 分； （3）基本齐全，基本落实的，得 1 分； （4）未提供，得0分。 | 5 |
| 4 | 产业行业了解情况及相关产品突发事件应急保障及响应情况 | 根据供应商提供的所投包产品相关产品产业行业分析、项目服务过程中的相关应急预案进行评审，包括但不限于产业分布情况、所投包产品生产企业数量、产业现状、产品的质量现状、存在的风险点、应用前景和发展趋势等内容：可能出现的产品质量突发性、应急性等事件，设置应对机构、人员、响应具体时间及具体措施，提供有效保障情况等内容： （1）要素完整，方案合理、可行，风险点阐述到位，得6分； （2）要素部分缺失，方案较合理、较可行，风险点阐述较到位，得3分； （3）要素严重缺失，方案一般，得1分； （4）未提供，得0分。 注：应急保障预案需要提供人员清单、工作证明。 | 6 |
| 5 | 服务实施方案 | 根据供应商提供的服务实施方案的监督抽查/风险监测工作内容进行评审，包括但不限于工作部署、抽查时间进度计划、抽样安排、样品接收、样品确认内容、检验工作安排、检验结果报送及处理、配合异议处理、样品处置、保密工作等（若所投包内涉及多个产品的，需按产品分别提供服务方案）: （1）要素完整，方案合理、可行，得10分； （2）要素部分缺失，方案较合理、较可行，得8分； （3）要素严重缺失，方案一般，得5分； （4）未提供，得0分。 | 10 |
| 6 | 承担产品检验经历情况 | 自2023年1月1日以来，供应商承担过相关产品质量监督抽查或风险监测工作经历的，每提供1个得2分，满分10分。 注：须提供委托合同或相关证明文件复印件并加盖公章。同一份合同中涉及多个产品的，按一份合同认定。 | 10 |
| 7 | 工作执行情况 | 对市场监管领域相关产品质量监督抽查任务中工作执行情况进行打分，包括但不限于工作执行情况、自2023年1月1日以来在市场监管领域相关产品质量监督抽查任务中工作质量通报情况。 （1）工作执行情况全面、具体，完全满足要求，得 6 分； （2）工作执行情况较全面、较具体，较满足要求，得 3 分； （3）工作执行情况一般，基本满足要求，得 1 分； （4）工作执行情况不满足要求或因工作质量问题被通报的，得0分。 | 6 |
| 8 | 人员配置方案 | 检验机构具有与投标产品类别相匹配的人员和能力。 方案中应包括机构人员概况、人员职责分工以及投入该包抽查任务的人员及分配列表等。 根据供应商提供的配置人员质量方案进行评审，包括但不限于目负责人、抽样相关人员、样品接收人员、检验相关人员（包括检测人员、报告审核人员、授权签字人的分工和专业能力等内容： 1.所投产品的抽检工作项目团队岗位配置合理，人员分工明确，专业能力完全覆盖所投包检测内容，得3分； 2.所投产品的抽检工作项目团队岗位配置较合理，人员分工较明确，专业能力基本覆盖所投包检测内容，得2分； 3.所投产品的抽检工作项目团队岗位配置有欠缺，人员分工缺失，专业能力未完全覆盖所投包检测内容，得1分； 4.不满足岗位配置要求，得0分。 | 3 |
|  |  | 配备人员数量 1.①具有与所投包产品相关的中级（含）以上职称检验人员或具有10年以上所投包产品检验工作经历的人员数量≥10人；②抽样人员数量≥8人。同时满足上述两点的，得7分； 2.①具有与所投包产品相关的中级（含）以上职称检验人员或具有10年以上所投包产品检验工作经历的人员数量≥8人的；②抽样人员数量≥6人的。同时满足上述两点的，得5分； 3.①具有与所投包产品相关的中级（含）以上职称检验人员或具有10年以上所投包产品检验工作经历的人员数量≥6人的；②抽样人员数量≥5人的。同时满足上述两点的，得3分； 4.①具有与所投包产品相关的中级（含）以上职称检验人员或具有10年以上所投包产品检验工作经历的人员数量≥4人的；②抽样人员数量≥4人的。同时满足上述两点的，得1分； 5.其他情况，均得0分。 注：须提供上述本项目配备人员名单、工作经历证明文件和员工在职证明文件（提供供应商为其缴纳的自投标截止时间前近半年内（2026年03月-2026年08月）任意1个月的社保证明材料【必须是社保机构出具的社保证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位），须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码、验证码或校验码）】，如供应商委托专业代理机构代为缴纳，也可由专业代理机构出具相关社保缴纳证明材料，并同时提供与专业代理机构的相关证明合同或协议复印件）、职称证书复印件等证明材料。 | 7 |
| 9 | 场地、设备配置、样品贮存及运输条件 | 根据供应商提供的实验室检测设备配置方案、抽样现场信息记录仪器配置方案进行评审： （1）拟投入仪器设备在计量（校准）有效期内，覆盖所投产品检验项目，精度适宜、数量充足，能够满足所投包产品所有检验项目，且配备记录仪器数量充足，与所投包产品抽样任务规模相匹配的得8分； （2）拟投入仪器设备覆盖所有检验项目，精度、数量有欠缺，且配备记录仪器数量不足的，得4分； （3）拟投入仪器设备未能覆盖所有检验项目或精度、数量不能满足检验要求、相关证明材料有缺失的，且配备记录仪器未能满足抽样要求、相关证明材料有缺失的，得0分； 注：须提供设备清单、照片、购置合同或购置发票、检定证书等相关证明材料。 | 8 |
|  |  | 根据供应商提供的样品仓储、运输工具配置方案进行评审，包括但不限于样品库面积、通风温控设备、消防安保设施、样品保存及运输的安全性等内容： （1）样品仓储面积完全满足要求，运输工具数量充足得5分； （2）样品仓储面积较满足要求，运输工具数量较充足，得3分； （3）样品仓储面积基本满足要求，运输工具数量基本充足，得1分； （4）样品仓储面积不满足要求，运输工具数量不充足，相关证明材料有缺失的，不得分。 注：须提供拟投入所投产品存放的样品贮存及运输条件材料，包括但不限于房产证复印件或所有权证明文件或者有效期的房屋租赁合同复印件及相关证明材料，实景照片和相关介绍。 若所投包产品涉及易燃易爆危险品须提供满足《中华人民共和国消防法》等法律法规要求的存储及运输条件的证明材料和承诺书，如无证明材料和承诺书不得分，仅有承诺书无证明材料扣2分，扣完为止。 | 5 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》第4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

第六章 投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

江苏省市场监督管理局

2026年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务（四次采购）

投 标 文 件

项目编号：JSTCC26010107195

（JSZC-320000-JITC-G2026-0346）

包号：__________

供应商名称：（加盖CA电子公章）

地址：

二〇二六年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表（总价），格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）供应商具备投标资格的证明文件：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）有依法缴纳税收的良好记录。

（7-5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）公章授权书（如需），格式见附件。

（9）检验检测能力，格式见附件。

（10）承担产品检验经历情况，格式见附件。

（11）人员配置方案。

（11-1）配置人员质量方案。

（11-2）配备人员数量，格式见附件。

（12）场地、设备配置、样品贮存及运输条件。

（12-1）实验室检测设备配置方案、抽样现场信息记录仪器配置方案。

（12-2）样品仓储、运输工具配置方案。

二、技术部分

（1）技术条款偏离表，格式见附件。

（2）管理制度及质量管理体系等情况。

（2-1）抽样、检验工作管理制度及质量管理体系。

（2-2）样品管理、处置工作管理制度及质量管理体系。

（2-3）异议处理、复检及结果上报管理制度及质量管理体系。

（3）产业行业了解情况及相关产品突发事件应急保障及响应情况。

（4）服务实施方案。

（5）工作执行情况。

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料。

（2）关于符合本国产品标准的声明函。

（3）供应商认为需提供的其他文件或证明材料。

（4）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料。

- 一、价格及商务部分

（1）投标函

（采购人）：

（供应商全称）   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号、包号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起 90 个日历日。

4、如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：______年    月    日

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就        （项目名称、项目编号、包号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

日期：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（4）开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

投标总报价

小写： （人民币：元）

年  月  日

（5）分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                   包号：

| 序号 | 产品名称 | 类型 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计金额（元） | 投标标的是否由小微企业提供（填写“是”或“否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 批次 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 批次 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 批次 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 批次 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“投标标的是否由小微企业提供”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。

3、供应商根据自身报价组成进行填写。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

（6）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第三章《政府采购合同条款及格式》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

（7）供应商具备投标资格的证明文件

（7-1-1）具有独立承担民事责任的能力

注：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（7-2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

注：提供2025年度经审计的财务报表（如为成立不满一年的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函

注：提供承诺函原件。

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖CA电子公章）：______________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（7-4）有依法缴纳税收的良好记录

注：提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

（7-5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录

注：提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

注：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（7-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用）

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

1.特定资格条件

（1）供应商符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第六条和第八条规定

注：提供声明函并加盖公章。

声明函

我单位郑重声明：

我单位符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第六条和第八条规定。

供应商名称（加盖CA电子公章）：________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）供应商具备检验检测机构资质认定证书（CMA）。

注：提供有效期内的证书复印件并加盖公章，如证书有效期未能覆盖合同履行期限的，须提供证书有效期能覆盖合同履行期限的承诺函并加盖公章。

承诺函（如需）

我单位郑重承诺：

我单位检验检测机构资质认定证书（CMA）有效期能覆盖合同履行期限。

供应商名称（加盖CA电子公章）：________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（8）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

（供应商名称）      ，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与      （项目名称)(项目编号)(包号）     协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年    月    日

（9）检验检测能力

| 序号 | 所投包 产品对应检验项目名称 | 所投包 产品对应检验依据 | 所投包 产品对应检验方法 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须提供有效的资质认定证书（CMA）及附表，对相应检验项目、检验依据及检验方法做好明显标记。

2、上表中须列明对应检验项目、检验依据及检验方法。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

（10）承担产品检验经历情况

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 相应文件或合同签订时间 | 联系人及电话 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供委托合同或相关证明文件复印件并加盖公章。同一份合同中涉及多个产品的，按一份合同认定。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

（11）人员配置方案

（11-1）配置人员质量方案

供应商按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制配置人员质量方案。

（格式自拟）

（11-2）配备人员数量

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 工作经历年限 | 职称 | 投标人是否为其缴纳近半年（2026年03月-2026年08月）中任一月份社保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供上述本项目配备人员名单、工作经历证明文件和员工在职证明文件（提供供应商为其缴纳的自投标截止时间前近半年内（2026年03月-2026年08月）任意1个月的社保证明材料【必须是社保机构出具的社保证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位），须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码、验证码或校验码）】，如供应商委托专业代理机构代为缴纳，也可由专业代理机构出具相关社保缴纳证明材料，并同时提供与专业代理机构的相关证明合同或协议复印件）、职称证书复印件等证明材料。

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：___________

日期：______年____月____日

（12）场地、设备配置、样品贮存及运输条件

（12-1）实验室检测设备配置方案、抽样现场信息记录仪器配置方案

供应商按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制实验室检测设备配置方案、抽样现场信息记录仪器配置方案。

（格式自拟）

注：须提供设备清单、照片、购置合同或购置发票、检定证书等相关证明材料。

（12-2）样品仓储、运输工具配置方案

供应商按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制样品仓储、运输工具配置方案。

（格式自拟）

注：须提供拟投入所投产品存放的样品贮存及运输条件材料，包括但不限于房产证复印件或所有权证明文件或者有效期的房屋租赁合同复印件及相关证明材料，实景照片和相关介绍。

若所投包产品涉及易燃易爆危险品须提供满足《中华人民共和国消防法》等法律法规要求的存储及运输条件的证明材料和承诺书，如无证明材料和承诺书不得分，仅有承诺书无证明材料扣2分，扣完为止。

- 二、技术部分

（1）技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第四章《采购需求》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

（2）管理制度及质量管理体系等情况

（2-1）抽样、检验工作管理制度及质量管理体系

供应商按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制抽样、检验工作管理制度及质量管理体系。

（格式自拟）

（2-2）样品管理、处置工作管理制度及质量管理体系

供应商按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制样品管理、处置工作管理制度及质量管理体系。

（格式自拟）

（2-3）异议处理、复检及结果上报管理制度及质量管理体系

供应商按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制异议处理、复检及结果上报管理制度及质量管理体系。

（格式自拟）

（3）产业行业了解情况及相关产品突发事件应急保障及响应情况

供应商按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制产业行业了解情况及相关产品突发事件应急保障及响应情况。

- （格式自拟）

注：应急保障预案需要提供人员清单、工作证明。

（4）服务实施方案

供应商按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制服务实施方案。

（格式自拟）

（5）工作执行情况

供应商按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制工作执行情况。

（格式自拟）

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：     年  月  日

# （2）关于符合本国产品标准的声明函

（本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（3）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

（4）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料