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                   第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2026-0053
2.项目名称：南京医科大学第四附属医院数智病理信息系统
3.预算金额：150万元
4.最高限价：150万元
5.采购需求（简介）：为病理科提供一套先进完整的病理数智信息系统服务，以实现切片数字化、AI辅助分析提升诊断质量和效率及全流程数字化管理。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：10个工作日（系统布设及验收时间为合同签订并数据接口工作对接完备后10个工作日内）
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月10日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。 
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：孙老师，收件地址：南京江北新区南浦路298号 ，联系电话：025-83105006。
交易中心《质疑函》收件人：业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），收件地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京医科大学第四附属医院          
地  址：南京江北新区南浦路298号    
联系人：孙老师 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：025-83105006 
2.交易中心
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]地  址：南京市浦口区天浦路1号5号楼    
联系人：郑老师
联系电话：025-58150958 
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间之前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中的“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价〈全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价〈采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27.政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京江北新区管理委员会财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在服务采购项目中，投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
41.数据交易说明
 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。
数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API数据、加密数据等。
数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。
数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款。
8.1.2 系统正式上线运行后，经甲方确认所有模块功能完备、运行状态稳定且满足合同约定的技术规格与业务需求，乙方提供上线运行报告，双方共同签署项目验收合格后，甲方后续费用按年度分期支付，分四年平均支付，每年年初支付合同总价的20%。甲方付款前，乙方应向甲方出具符合甲方要求的发票，否则乙方自行承担延迟付款的责任。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
10.7 网络安全、市场准入要求（如有）：

十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额0.1%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日0.1%向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的1%。
11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日0.1%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额1%的违约金。
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  
甲方：（公章）                       乙方：（公章） 
  地址：                               地址： 
  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
签订日期：


《*******合同》补充协议（合同附件）
如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
国家政策密集推动病理数智化发展，行业面临病理医师缺口超 6.6 万、传统玻璃切片存储维护成本高、调阅低效等痛点，而 WSI 扫描、AI 辅助诊断技术已成熟。当前医院病理科受困于存储、效率、质控难题，数智化转型成为响应政策、破解行业痛点、助力医院及科室高质量发展的关键。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性

	1
	数智病理
信息系统
	1
	项
	
	主要产品
	软件和信息技术服务业
	服务


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
★1、系统总体要求
系统架构：采用B/S 一体化架构，支持 PC、平板、手机多终端访问，适配医院现有网络环境，便于集中运维
开发语言：采用 Java/.NET 等主流成熟开发语言，支持跨平台部署
数据库：支持PostgreSQL数据库，具备数据分区、索引优化、事务管理等功能
兼容性：兼容 Windows操作系统，支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge 等）
优越性：病理AI辅助系统凭借其创新性与卓越性能，顺利通过市级以上相关单位认证
2、病理AI辅助诊断平台基础功能
（1）支持切片列表，切片列表至少包含：文件名、标签图/缩略图、文件大小、诊断类型、上传时间、任务状态、判读参考、成像检测等；
（2）支持按照上传时间、切片名、诊断类型、判读参考、成像检测、任务状态等对数字去切片进行检索；
（3）支持数字切片的删除及分享；
▲（4）数字切片分享支持链接形式和二维码形式；分享数字切片链接和二维码支持自定义有效期、自定义是否显示数字切片标签；支持批量生成数字切片链接和二维码；
（5）支持切片上传，并自动对数字切片成像效果进行快速检测，检测类型包含切片扫描正常、模糊、污染、成像拼接异常等；
（6）图像格式：支持KFB, TMAP, TIF, TIFF, SDPC, MRXS, SVS, DYQX等格式的显微扫描数字图像，软件可对图像进行显示和处理。
3、病理AI辅助诊断平台诊断模块
▲（1）模块种类：组织学AI辅助分析模块不少于6种，至少包含胃、结直肠、食管、肺、前列腺、乳腺（提供承诺函）；且承诺2026年内新上线组织学AI辅助分析模块不少于10种，新上线模块免费使用；（提供承诺函）
（2）性能要求：（提供承诺函）
宫颈液基细胞学：遵循TBS分级系统（2014版），可精准定位检出异质区域，识别含鳞状上皮内病变细胞、腺上皮病变细胞、微生物感染、子宫内膜细胞等16种可疑病变类别；
阴性检出率≥80%；阳性检出率≥95%；对不同型号仪器扫描涂片具有优异的泛化性；支持膜式、自然沉降式和离心沉降式等多种主流制片方式。
 胃：精准识别病变类型：炎性病变/一般病变（炎症、萎缩、肠化、溃疡、糜烂等）、息肉（炎性息肉、增生性息肉、错构瘤息肉、其他息肉）&良性肿瘤（其他肿瘤）、癌前病变（低级别上皮内瘤变(异型增生)、高级别上皮内瘤变(异型增生)）、恶性肿瘤（腺癌（印戒细胞癌、其他腺癌）、其他恶性肿瘤（神经内分泌肿瘤（癌）、淋巴瘤、其他癌））；敏感性不低于98%，特异性不低于97%；
 结直肠：精准识别病变类型：炎性病变/一般病变（炎症、溃疡、糜烂等）、息肉（炎性息肉、增生性息肉、错构瘤息肉、其他息肉）、良性肿瘤（腺瘤（管状腺瘤、绒毛状腺瘤、锯齿状腺瘤、其他肿瘤）、癌前病变（低级别上皮内瘤变(异型增生)、高级别上皮内瘤变(异型增生)）、恶性肿瘤（腺癌（粘液腺癌、印戒细胞癌、其他腺癌）、其他恶性肿瘤（神经内分泌肿瘤（癌）、淋巴瘤、其他癌））；敏感性不低于99%，特异性不低于97%；
 食管：精准识别病变类型：炎性病变/一般病变（炎症、溃疡、糜烂、Barrett食管等）、良性肿瘤（鳞状细胞乳头状瘤）、癌前病变（低级别鳞状上皮内瘤变(异型增生)、高级别鳞状上皮内瘤变(异型增生)）、恶性肿瘤（鳞癌、神经内分泌肿瘤（癌））；敏感性不低于98%，特异性不低于85%；
 肺：精准识别病变类型：腺癌、鳞癌、浸润性癌、其他肿瘤、非肿瘤性病变；敏感性不低于95%，特异性不低于92%；
 前列腺：精准识别病变类型：前列腺增生、疑似肿瘤性病变、腺泡腺癌（ISUP1级、ISUP2级、ISUP3级、ISUP4级、ISUP5级）；敏感性不低于99%，特异性不低于90%；
 乳腺：精准识别13种病变类型：浸润性癌（浸润性导管癌、浸润性小叶癌、其他浸润性癌）、导管内增生性病变（中/高级别导管原位癌、低级别导管原位癌、UDH、导管柱状细胞病变）、乳头状病变（导管内乳头状病变）、纤维上皮性病变（纤维腺瘤、叶状肿瘤）、非肿瘤性病变（乳腺腺病、纤维囊性乳腺病、硬化性腺病）；敏感性不低于93%，特异性不低于80%；
其他新上线模块：敏感性不低于90%，特异性不低于90%。
4、病理AI辅助诊断平台其他辅助诊断功能
（1）支持AI辅助分析结果实时呈现，诊断结论应至少包括AI判读的病变类型；
（2）在数字切片中生成热力图、风险色阶图标注可疑的病变区域，热力图和风险色阶图可通过空格键一键隐藏和显示；
（3）支持AI结构化诊断报告；
（4）支持基础阅片模式、分屏阅片模式、热力图覆盖模式、虚拟显微镜模式多种阅片模式；
（5）具备标注工具、图像调整工具、网格工具、旋转工具、视图控制等辅助工具；
（6）具备直线测量、区域测量等测量工具。
5、病理AI辅助诊断平台其他要求
（1）需提供远程病理会诊平台，具备成熟、完善的远程病理诊断专业服务能力，系统可高效适配科室日常诊疗工作，精准覆盖各类复杂、疑难病理病例的会诊场景，有效解决科室疑难病例诊断难题，提升病理诊断精准度与诊疗工作效率，满足科室常态化疑难病理会诊的业务开展需求，五年服务期内不收取所有软件的升级及维护费用；
▲（2）数智病理平台需通过信息技术应用创新符合性测试（提供测试报告、测试报告证明、测试证书）；
（3）数智病理平台需通过对抗性与鲁棒性检测；（提供检测报告）。
▲（4）AI辅助诊断模块需在病理全流程信息管理平台系统内操作，无需切换系统；（提供系统截图）。
（5）专家实力：AI辅助诊断平台开发须经病理专家业务指导完成，至少配备10名高级职称的病理医师。（提供病理医师职称证书及聘用或顾问协议）
▲（6）病理AI辅助诊断平台服务器配置1.标准系统：机架式服务器 ×1；2.处理器：≥2 颗32 核国产服务器级 CPU，主频≥2.5GHz；3.内存：≥128 GB；4.系统盘：≥SATA SSD 480GB 2.5″ ×2；5.数据盘：≥SATA HDD 10TB 3.5″ ×2；6.RAID 卡：≥缓存 RAID 卡×1；7.GPU：≥96GB 显存 国产AI推理卡（300I Duo 96G ） ×2；8.电源模块：≥1000W×1+1。
6、病理信息管理系统临床病理报告管理
（1）临床报告查询
临床医生可在线实时查询本人开具的所有病理申请对应的诊断报告；
支持按患者姓名、住院号、诊号、病理号、申请时间快速检索；
可在线预览、打印、下载病理正式报告、冰冻临时报告。
（2）报告发放
支持打印报告、打印底单、预览报告、导出PDF报告、重新生成报告；
支持配置发放登记表模板；
支持报告发放登记表下载。
（3）冰冻预约列表
提供全量冰冻预约申请集中列表展示，支持按冰冻预约单号、申请时间、姓名、诊疗卡号、申请科室、申请医生、预约状态等多条件组合筛选、检索；
支持申请单查看、删除，实时标识待确认、已确认、已拒绝等状态，进度全程可视化；
支持冰冻预约申请列表下载。
▲（4）区域报告查询
区域中心模式下，支持区域内所有报告的查询。
★7、病理信息管理系统登记工作站
（1）标本签收
支持扫描条码/二维码快速接收标本，记录临床派送样本批次；
支持逐个扫描样本进行验收；
支持批量签收、批量拒收；异常样本可退回并记录退回原因。
（2）病例登记
支持手工录入和HIS/EMR系统自动导入患者基本信息、申请信息、临床诊断等；
支持申请单关联医嘱收费项目。
支持加急、传染性等特殊患者的重要信息提醒；
（3）病例列表
提供全量病例集中列表展示，支持按病理号、状态、时间、检查项目、就诊类型、姓名、诊疗卡号、申请科室、申请医生、审核状态等多条件组合筛选、检索；
实时标识接收、取材、制片、初诊、复诊、签发等环节，进度全程可视化；
支持病例信息查看、底单查看；
支持病例列表下载。
（4）拒收列表
提供全量拒收病例列表。
（5）报告发放
支持打印报告、打印底单、预览报告、导出PDF报告、重新生成报告；
支持配置发放登记表模板；
支持报告发放登记表下载。
（6）外送签收
记录外送样本情况，支持扫描条码/二维码快速接收标本，记录临床派送样本批次；
支持逐个扫描样本进行验收；
支持批量签收、批量拒收；
异常样本可退回并记录退回原因。
（7）冰冻预约
提供全量冰冻预约病例集中列表展示，支持按冰冻预约单号、申请时间、预约时间、姓名、诊疗卡号、申请科室、申请医生、预约状态等条件组合筛选、检索；
支持冰冻接受后进行诊断医生排班；
支持冰冻拒绝并记录拒绝原因。
（8）手术信息查看
支持同步临床手术进度相关信息，便于冰冻报告提前安排。
★8、病理信息管理系统取材工作站
（1）标本取材
支持通过病理单、送检信息等字段快速筛选病例信息；
支持医生对分配给自己的取材任务进行确认，确认后才可进行取材操作；
支持同一病理号下的常规报告、补充报告、冰冻报告取材环节的独立管理
取材时，支持标本拒收操作；
支持实时同步显示描写界面的摄像头图像，支持实时录音，录像；
支持在线拍照，支持手动上传取材图片；
支持对标本名称进行修改，支持引入大体描述模板；
支持将取材描写内容保存为取材模板；
支持对标本固定规范评价，支持记录标本是否全包、全切；
支持自由添加蜡块，支持将现有的蜡块保存为蜡块套餐/引入蜡块套餐，支持一键打印包埋盒；
支持标记标本是否需要脱钙，支持自动核对材块数量；
当提交取材任务时，支持对标本的取材规范进行校验，如是否上传大体图等；
取材完成后，支持自动切换下一步病例，支持手动切换、检索病例；
支持自行维护取材模板、蜡块套餐；
取材完成后，支持对蜡块进行脱钙管理，标记脱钙起止时间；
取材完成后，支持追加蜡块；
医生可直接下补取医嘱，取材医生也可以直接追加。
（2）包埋盒打印
支持通过接收时间、检查项目、患者信息、取材类型、打印状态等快速筛选病例信息；
支持“立”“皮”“试”等中文特殊标记的打印；
支持包埋盒单独打印、批量打印；
支持即将超时、超时预警；
支持列表信息导出。
（3）标本暂存管理
支持病例通过病理单、送检信息等字段快速筛选；
支持对取材后标本的暂存位置维护；
暂存过程中，支持变更标本存储位置；
针对暂存到期的标本，可根据需要一键清理或者延期保留。
9、 病理信息管理系统技术工作站
★（1）常规制片
支持冰冻、脱水、包埋、切片、染色、封片对应环节的技术人员单独或批量记录任务的起止时间；
包埋时，支持对取材质量进行评价；
切片时，支持合片或者撤销操作；
切片时，支持玻片打印，支持对包埋质量进行评价，支持记录捞片员，操作员；
支持对任务进行备注并流转到下个环节。
（2）冰冻制片
支持切片、染色、封片对应环节的技术人员单独或批量记录任务的起止时间；
可在单个冰冻切片工位上扫描冰冻组织标签二维码，直接打印对应的玻片二维码标签；支持设置打印冰冻标签的份数；
系统支持拍摄功能，通过调用专用相机进行脱水篮拍照保存，同时可以关联脱水篮的批次动作及位置，以供出现问题时可以追溯；
系统可进行取材质量评价，如“翻盖”、“丢失”、“无组织”等情况，并可进行相应取材质量的查询统计；
切片时，支持合片或者撤销操作；
切片时，支持玻片打印，支持记录捞片员，操作员；
支持对任务进行备注并流转到下个环节。
系统可提供常规切片自评管理功能；
（3）细胞蜡块制片
支持切片、染色、封片对应环节的技术人员单独或批量记录任务的起止时间；
包埋时，支持对取材质量进行评价；
切片时，支持合片或者撤销操作；
切片时，支持玻片打印，支持对包埋质量进行评价，支持记录捞片员，操作员；
支持对任务进行备注并流转到下个环节。
★（4）液基细胞制片
支持技术人员单独或批量记录任务的起止时间；
支持批量打印玻片。
★（5）技术医嘱
支持同步显示医嘱信息，如深切、薄切等；
包埋时，支持对取材质量进行评价；
切片时，支持合片或者撤销操作；
切片时，支持玻片打印，支持对包埋质量进行评价，支持记录捞片员、操作员；
支持对任务进行备注并流转到下个环节。
（6）特检医嘱
支持同步展示标记物类型等信息；
系统可实现在单个免疫组化工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容并打印当前蜡块所有的免疫组化医嘱玻片二维码标签；
包埋时，支持对取材质量进行评价；
切片时，支持合片或者撤销操作；
切片时，支持玻片打印，支持对包埋质量进行评价，支持记录捞片员、操作员；
支持对任务进行备注并流转到下个环节。
（7）玻片打印
支持批量预打印玻片，针对已打印的玻片支持重新打印；
支持查阅打印记录。
10、病理信息管理系统标本销毁管理模块
系统配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录；
可进行大体取材后的标本销毁管理，通过病例库、取材医生等条件查询出可销毁和不可销毁的标本；
打印可销毁的标本清单或不可销毁的标本清单；
支持批量打印标本箱条码标签；
系统支持展示冰箱存放状态及标本存放时间；
系统支持验证当前冰箱位置是否可以存入；
系统支持标本箱与冰箱位置进行绑定；
系统自动提示可销毁的标本箱，通过PDA扫描确认销毁，系统自动记录操作信息；
诊断医生下达补取医嘱时，系统自动提示标本状态。（是否已销毁）；
取材医生在补取前，可查看标本位置；
系统支持查询标本销毁处理信息。
11、病理信息管理系统诊断工作站
（1）医生首页
可提供一体化首页管理模块，用户登录后即自动呈现个性化的医生首页，首页内容支持灵活定制，可展示与当前用户相关信息，包括但不限于当前医生的待办列表、工作量展示、质控数据展示等。
★（2）常规诊断
支持通过病理单、送检信息等字段快速筛选病例信息。
支持医生对分配给自己的诊断任务进行确认，确认后才可进行诊断操作。
诊断时，支持初诊、复诊、签发三级模式。
诊断时，支持录入光镜所见、诊断结果、辅助建议等内容。
支持直接引入诊断模板、光镜所见模板内容。
镜下阅片时支持拍照或者上传镜下阅片图像。
支持镜下阅片和数字阅片两种模式切换。
数字阅片时支持进行数字玻片标注，测量，截图等操作。
系统支持阅片界面进行淋巴结转移录入、免疫组化表型录入、WHO分类标记管理；
数字诊断模式下，支持在同一系统内进行AI辅助分析，不需来回切换系统，可选择一键引入AI诊断结果。
数字诊断模式下，支持AI自动玻片质控。
诊断时，支持记录与临床等科室的沟通内容。
诊断时，支持查阅当前病例的历史诊断信息。
诊断时，支持查看绑定的数字切片信息。
病理诊断结果智能匹配提示功能：可提供系统预设性别冲突提示、部位冲突提示、形似字冲突提示等功能；同时支持用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示；
针对上级医生退回的诊断，支持查看退回原因并重诊。
诊断时，支持查阅病例的相关信息，包括取材信息、制片信息、登记信息、图片信息。
诊断时，支持维护个人诊断模板。
支持发起技术医嘱，包括补取，重切，深切，薄切，连切、白片、重脱、重包、重新封片等医嘱，针对未执行的医嘱可作废。
支持发起特检医嘱，针对未执行的医嘱可作废处理。
支持录入特检医嘱结果。
支持一键引入蜡块、特检医嘱结果。
支持提交辅助检查建议，提交后二次登记病理检查时可快速引入检查项目。
支持标记肿瘤分级情况，支持标记危急值、填写诊断备注等操作。
针对已完成冰冻的常规诊断报告，支持标记冰冻与常规诊断的一致性。
支持标记报告迟发并生成迟发报告，支持报告预览打印。
支持发起科内会诊，并指定需要参与的会诊人员。
诊断时，支持对玻片进行质量评价。
诊断完成后，支持在线预览诊断报告。
针对疑难病例，支持一键转诊至第三方平台会诊。会诊完成后，可选择直接签发、本地签发报告两种模式。
提交报告时支持对报告采图数量质控，不满足数量的拦截提醒。
提交初诊后，支持二次复诊；复诊提交后，支持签发复核。
复诊医生诊断时，支持更改初诊诊断结果，支持退回诊断。
签发时，支持对比初复诊的不同点并高亮显示。
支持设置诊断犹豫期，已签发的报告，犹豫期内支持撤回调整。
针对已发出的报告，支持发起补充诊断。
诊断报告发布后，支持查看报告详情。
支持查阅诊断日志。
支持收藏病例，可按需设置目录清单并收藏至相关路径。
（3）分子诊断
支持通过病理单、送检信息等字段快速筛选病例信息。
支持医生对分配给自己的诊断任务进行确认，确认后才可进行诊断操作。
支持查阅当前病例的历史诊断信息。
诊断时，支持查阅病例的相关信息，包括登记信息，取材信息等。
诊断时，支持上传诊断报告。
支持发起技术医嘱，包括补取，重切，深切，薄切，连切、白片、重脱、重包、重新封片等医嘱，针对未执行的医嘱支持撤销。
支持发起特检医嘱，针对未执行的医嘱支持撤销。
支持录入特检医嘱结果。
支持标记报告迟发并生成迟发报告，支持报告预览打印。
支持对玻片进行质量评价。
支持发起科内会诊，并指定需要参与的会诊人员。
支持在线预览诊断报告。
支持三级诊断模式。提交初诊后，支持二次复诊；复诊提交后，支持签发复核。
复诊医生诊断时，支持退回诊断，支持更改初诊诊断结果。
支持设置诊断犹豫期，已签发的报告，犹豫期内支持撤回调整。
针对已发出的报告，支持发起补充诊断。
支持收藏病例，可按需设置目录清单并收藏至相关路径。
支持查阅诊断日志。
（4）结构化报告
针对七类小标本和十三类大标本肿瘤疾病，提供 “结构化报告”标准报告模版，支持补充报告发放结构化报告；
支持同一病理号下的每份报告单独发结构化报告；
支持分子结构化报告组套关联管理，支持结构化表格内容灵活调整。
（5）远程转诊
支持按病理号、患者信息、检查项目、转诊日期等快速筛选病例；
支持撤销远程转诊，查看数字切片上传进度，重新上传数字切片。
（6）科内会诊
支持科内会诊管理和诊断，至少包括由我发起、待我会诊、全部三个子模块；
由我发起模块可查看由本人发起会诊的病理单，支持更改会诊参与人员或者按需选择撤销会诊；
待我会诊模块可查看需要我参与会诊的病理单并发起会诊诊断；
会诊时支持查看病例的登记、取材、制片等信息，支持查阅数字玻片；
支持录入会诊意见。
（7）我的收藏
支持灵活设置目录层级并管理查阅已收藏至当前目录的病例信息；
支持修改目录路径或者取消收藏。
（8）危急值处理
支持查看危急值处理流程；
支持传报项目上报，如病理诊断出现“传染病”、“危急值”时，系统进行弹框提醒，并支持填写传报项目
支持按患者信息、时间等条件查询危急值处理记录。
（9）分配工作站
支持打印申请单并关联相关诊断医生。
12、病理信息管理系统数字切片工作站
支持数字切片自动上传至切片库；
切片库兼容多种格式的切片类型，包括但不限于江丰（KFB）、麦克奥迪（MDSX）、生强（Sdpc）、优纳（Tmap）、志盈（ZYP）、英特美迪（tron）、3D（MRXS）、徕卡（SCN）、罗氏（BIF）、滨松（NDPI）、诺普希等常见格式；
支持通过病理号、绑定状态、检查项目等信息查询数字切片；
支持手动批量上传数字切片；
支持对已绑定的玻片解绑，解绑后可手动重新绑定；
针对扫描异常等不需要的玻片进行删除操作；
切片上传后支持自动扫描切片二维码并绑定至对应的病理号；
支持导出数字切片清单。
13、病理信息管理系统区域会诊工作站
（1）会诊申请
支持病理科医生发起区域内会诊申请，自动关联患者病理号、基本信息、申请信息、取材记录、数字切片（WSI）、初步诊断意见等全量病例数据，无需重复录入；
支持按机构选择会诊机构；
支持按患者信息、检查项目、接收时间等快速筛选病例；
支持转诊记录查看。
（2）会诊审核
支持会诊申请审核功能，审核内容包括病例完整性、数字切片质量、会诊必要性等；
审核通过后分配诊断医生；
支持会诊申请退回，并注明退回原因；
支持按患者信息、转诊时间、申请机构等快速筛选病例。
（3）会诊诊断
会诊专家可在线访问完整病例资料，支持数字切片（WSI）高清阅片、标注、测量、截图批注；
会诊报告完成后自动同步至申请医院，关联原病理病例档案，支持临床医生、病理医生在线查看、打印、下载会诊报告；
系统留存会诊全流程日志（申请时间、审核时间、核单时间、报告完成时间、操作人员）。
14、病理信息管理系统统计分析
（1）科室数据大屏
展示内容：总病理数、总标本数、总蜡块数、总玻片数等；
支持数据实时更新；
以大屏可视化的形式，通过业务数据统计、趋势分析、监控预警等手段，将病理科数据图形化、集中化展示。
诊断组工作分析及展示：工作量总览、工作量趋势、工作量统计、报告超期情况、实时工作情况、报告平均耗时；
技术组工作分析及展示：工作量总览、常规报告工作量趋势、免疫组化工作量趋势、制片工作量统计、免疫组化执行情况、技术医嘱执行情况、技术环节平均耗时；
病理质控分析及展示：冰冻切片优良率、HE染色切片优良率、免疫组化染色切片优良率。
支持科室业务数据可视化展示；
展示内容包括但不限于：今日总病理数、总标本数、总蜡块数、总玻片数；今日待处理登记环节、取材环节、技术环节、诊断环节；今日标本送检科室分布；今日工作队列；待完成病例；当月数据统计等；
支持数据实时更新；
支持单独大屏显示。
★（2）工作量统计分析
支持按日期、医生、岗位的维度查询相关医生的工作量信息，标本签收例数、登记例数、取材例数、脱水蜡块数、包埋蜡块数、切片、染色、封片、液基细胞制片、诊断、会诊例数等指标。
（3）标本取材移交
支持自动生成标本取材移交表，表格内容包含但不限于：病理号、取材数、取材医生、描写人员、制片人员、诊断医生等信息；
支持标本取材移交表导出；
支持按检查项目、取材日期、取材医生、描写人员、制片人员等条件快速筛选数据。
（4）特检医嘱报表
支持自动生成特检医嘱报表，表格内容包含但不限于：病理号、标记物、开立医生、开立时间、蜡块号、切片医生、切片完成时间、捞片医生、捞片完成时间、封片医生、封片完成时间、状态等信息；
支持特检医嘱表导出；
支持按医嘱类型、开立医生、接收时间、切片医生、捞片医生、封片医生等条件快速筛选数据。
（5）技术医嘱报表
支持自动生成技术医嘱报表，表格内容包含但不限于：病理号、医嘱类型、开立医生、开立时间、蜡块号、取材医生、取材完成时间、脱水医生、脱水完成时间、包埋医生、包埋完成时间、切片医生、切片完成时间、捞片医生、捞片完成时间、封片医生、封片完成时间、状态等信息；
支持技术医嘱表导出；
支持按医嘱类型、开立医生、接收时间、取材医生、脱水医生、切片医生、捞片医生、封片医生等条件快速筛选数据。
（6）迟发统计分析
支持按日期、检查项目、迟发原因等维度查询并导出迟发记录。
（7）送检统计分析
支持按日期、检查项目、送检单位/科室/医生等维度查询相关病例，支持查阅不同维度的病例分布情况，如就诊类型分布、病理类型分布、病理大类分布、检查项目分布、送检单位/科室/医生分布等。
支持图表、表格双视图切换。
支持导出相关的记录、图表。
（8）肿瘤分级统计分析 
支持按日期、检查项目、肿瘤分级等维度查询病例信息。
支持导出肿瘤分级明细、图表。
（9）危急值统计分析
支持按日期、检查项目、危急值等维度查询病例信息。
支持导出危急值明细、图表。
（10）病例综合查询
支持按病理号、送检日期、诊断医生、诊断结果等维度查询病例信息，包括病例诊断进度、诊断结果、报告状态等信息。
支持导出病例数据明细。
★15、病理信息管理系统质控管理
（1）质控抽查
支持通过输入病理号、扫描切片二维码、随机抽查等方式对已发放的诊断报告进行质量评价。
支持对质控人员、是否已质控等情况进行校验，避免出现重复质控、本人质控。
质控时，支持自动获取原病例的诊断内容并修改，支持拍摄或上传质控附图，支持标记质控符合情况，包括符合、基本符合、不符合。
支持查阅原诊断报告、支持对制片结果进行评价。
提交质控后，支持查阅质控的结果，支持自动统计阶段时间内的质控病例数量、比例。
（2）质控评审
支持对科室送审的评价结果进行记录，包括分子病理室内质评、分子病理室间质评、免疫组化染色室间质评等。
支持记录送评人、评审机构、质评明细以及合格情况、质评文件等信息。
支持导出评审结果。
（3）取材优良率
支持通过取材时间、取材医生、质评等级、检查项目等信息查询优良率分布情况和评级明细。
支持下载图表，导出质评明细。
（4）包埋优良率
支持通过包埋时间、包埋人员、检查项目等信息查询优良率分布情况和评级明细。
支持下载图表，导出质评明细。
（5）标本规范化固定率 
支持通过接收时间、就诊类型、不规范原因等信息查询固定率分布情况和评级明细。
支持下载不规范原因分布图表，导出固定不规范相关病例明细。
（6）HE染色切片优良率
支持通过接收时间、技术人员、检查项目等信息查询优良率分布情况和评级明细。
支持下载图表，导出质评明细。
（7）免疫组化染色切片优良率
支持通过接收时间、技术人员、检查项目等信息查询优良率分布情况和评级明细。
支持下载图表，导出质评明细。
（8）术中快速诊断及时率
支持通过诊断时间、诊断医生、超时情况、检查项目等信息查询及时率分布情况和评级明细。
支持下载图表，导出质评明细。
（9）组织病理诊断及时率
支持通过诊断时间、诊断医生、超时情况、检查项目等信息查询及时率分布情况和评级明细。
支持下载图表，导出质评明细。
（10）细胞病理诊断及时率
支持通过诊断时间、诊断医生、超时情况、检查项目等信息查询及时率分布情况和评级明细。
支持下载图表，导出质评明细。
（11）分子病理检测室间质评合格率
支持通过评审日期查询合格率分布情况和评审明细。
支持下载图表，导出质评明细。
支持按一定的格式生成并导出PDF质控文件。
（12）免疫组化染色室间质评合格率
支持通过评审日期查询合格率分布情况和评审明细。
支持下载图表，导出质评明细。
支持按一定的格式生成并导出PDF质控文件。
（13）分子病理检测室内质评合格率
支持通过评审日期查询合格率分布情况和评审明细。
支持下载图表，导出质评明细。
支持按一定的格式生成并导出PDF质控文件。
（14）术中快速诊断与石蜡诊断符合率
支持通过签发日期、质控日期、检查项目、符合情况查看病例分布情况和明细。
支持下载图表，导出质评明细。
支持按一定的格式生成并导出PDF质控文件。
（15）细胞学病理诊断质控符合率
支持通过签发日期、质控日期、符合情况查询符合率分布情况和病例明细。
支持下载图表，导出质评明细。
支持按一定的格式生成并导出PDF质控文件。
（16）病理会诊室内质控符合率
支持通过签发日期、符合情况查询分布情况和病例明细。
支持下载图表，导出质评明细。
支持按一定的格式生成并导出PDF质控文件。
（17）恶性肿瘤瘤前病变质控符合率
支持通过签发日期、符合情况查询符合率分布情况和病例明细。
支持下载图表，导出质评明细。
支持按一定的格式生成并导出PDF质控文件。
（18）常规组织病理诊断质控符合率
支持通过签发日期、符合情况查询符合率分布情况和病例明细。
支持下载图表，导出质评明细。
支持按一定的格式生成并导出PDF质控文件。
（19）妇科细胞阴性质控符合率
支持通过签发日期、质控日期、符合情况查询符合率分布情况和病例明细。
支持下载图表，导出质评明细。
支持按一定的格式生成并导出PDF质控文件。
★16、病理信息管理系统档案管理
（1）存放地点管理
支持灵活设置不同层级的存储路径并打印位置标签。
支持对已设置的存储位置进行调整或删除。
（2）单据归档
支持通过病理单号段、患者信息、送检信息、归档人等参数查询单据的归档情况。
支持单独或批量将相关病理单据统一归档至某个位置。
支持对已归档的单据撤销归档后重新归档。
（3）蜡块归档
支持通过病理单号段、患者信息、归档人等参数查询相关蜡块的归档情况。
支持单独或批量将相关蜡块统一归档至某个位置。
支持扫码归档。
支持对已归档的蜡块撤销归档后重新归档。
（4）玻片归档
支持通过病理单号段、患者信息、归档人等参数查询相关玻片的归档情况。
支持单独或批量将相关玻片统一归档至某个位置。
支持扫码归档。
支持对已归档的玻片撤销归档后重新归档。
（5）归档综合查询
支持查询某个病理单相关实体的归档情况。
支持按病理号段、患者信息等维度查询，包括单据归档状态、路径，蜡块归档状态、路径，玻片归档状态、路径等信息。
（6）借记管理
支持科室物料的外借管理，包括蜡块、玻片、铜网、涂胶白片部分。
支持登记蜡块、玻片的外借人员信息、预计归还时间、押金等信息。
支持登记铜网、涂胶白片的外借人员、预计归还时间、收费金额、数量等信息。
外借登记时支持上传图片进行留档备案。
支持批量打印借记单据。
可提供蜡块/切片归档状态记录，医生站可同步显示相关归档状态及借还片记录;
可提供外院会诊意见拍照或文字记录，可便捷录入会诊结果及会诊符合情况，实时同步至病理医生查看存档;
针对借出的实体支持整体归还或者分批多次归还操作。
17、病理信息管理系统其他管理
★（1）耗材管理
系统支持入库单新制及入库单查询管理；
系统支持入库时计算条码数量并打印条码；
系统支持批量入库，入库时支持修改有效期和仓库货位信息；
系统支持出库单新制及出库单查询管理；
支持已过期的试剂耗材出库设置；
系统可直观展示预警信息、库存提醒、到期提醒等信息；
系统支持每日明细查询，出入库汇总查询，支持库存数据导出；
系统支持出库并直接启用试剂的设置；
系统支持入库出库数据查询、统计功能；
系统支持库存等数据查询统计功能。
（2）设备管理
设备信息管理支持多平台多终端的录入模式；
系统支持工作台信息维护，根据工作台分类进行设备信息维护；
系统支持实验室各设备的使用、维护、故障、维修、消毒、校准等记录管理系统支持后台新增维护设备管理记录类型；
系统支持维护分子实验室各设备的运行、使用、维护、故障、维修、消毒、记录规则模板；
系统支持每日运行，每周运行，每月运行的各种信息提醒；
支持在多终端进行日质控，月质控的复核管理；
系统支持图片化展示各工作站的设备，便于用户录入区分；
系统支持根据工作台、设备类型便捷筛选，查看设备各类操作记录；
系统支持展示未审核、未复核记录的数量，并提示超时未复核的记录。
▲（3）外送管理全流程
支持对科室内外送的病例进行登记管理；
支持记录并更新外送病例信息；
支持建立统一的检查项目，并和区域内机构建立映射关系，提高登记效率。
（4）区域统计
区域中心模式下，支持区域病理业务数据可视化展示，展示内容包括但不限于：今日总病理数、总标本数、总蜡块数、总玻片数；今日待处理登记环节、取材环节、技术环节、诊断环节；今日标本送检科室分布、今日工作队列、待完成病例；月度数据统计等；
支持数据实时更新；
支持单独大屏显示。
（5）消息通知
支持按照设置的超时规则给相关人员推送超时提醒消息，包括即将超时提醒、已超时提醒等；
支持给相关人员推送待办任务消息，如取材任务提醒、脱水/包埋任务提醒等；
支持发送站内信，可用于科内消息通知，消息发出后支持撤回或删除；
推送消息提醒时，支持通过页面弹层直观的方式进行可视化提醒；
支持单独查阅不同类型的消息明细，如超时提醒、医嘱提醒等，支持标记已读、已处理等操作。
（6）系统首页
支持显示科室日常业务数据看板，包括总病理数、总标本数、总蜡块数、总玻片数指标，以及当前正在登记、取材、制片、诊断等环节的业务情况。
18、病理信息管理系统分子实验流程管理
（1）样本制备管理
系统支持一代测序、PCR等平台的不同类型样本处理管理，可根据检测方法生成核酸提取、血液提取处理工作表；
系统支持各项检测方法下项目的管理分配；
系统支持多分子项目号共用核酸的数据录入管理；
系统支持记录样本制备的详细步骤；
系统支持样本制备过程中记录真实的操作人、操作时间；
系统支持特殊情况拍照记录；
系统支持查看核酸处理记录及血液提取记录。
（2）实验记录管理
系统支持根据不同条件查询待生成批次病例，并支持将待生成批次病例增加到已有批次；
系统支持检测项目根据实验批次进行全过程管理，包括生成、修改、特殊备注及状态展示；
系统支持实验批次生成错误时，开始实验后取消批次生成，同时处理实验过程记录；
系统支持实验员可独立生成并管理项目批次，批次号支持按照年月日自定义管理；
支持根据不同检测方法、检测项目打印不同格式的分子登记本。
系统支持打印各检测项目不同格式的批次过程记录表、分子项目分片表；
系统支持打印各检测平台不同格式的批次操作指引SOP；
支持复核实验记录，查看详细步骤、操作痕迹，复核后不可修改；
系统支持快速定位包含跳过、重复、终止实验等特殊实验记录；
系统支持复核时查看所选实验批次的阴阳控实验记录；
实验记录补录时支持保存结果并自动跳转至下一条记录；
系统支持按不同条件进行快捷查询，显示详尽的实验过程记录及分子项目号的操作痕迹记录，支持查询结果的数据导出。
（3）一代测序平台管理
系统支持一代测序的实验过程管理，通过可视化形式展示一代测序各实验节点步骤；
系统支持一代测序的样本制备流程记录及查看；
系统支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号来进行实验流程的数据录入；
系统支持多批次的数据展示；
系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表；
系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对，电子表单格式支持自定义管理；
系统支持一代测序实验流程的跳过步骤、重复步骤、重复实验、终止实验等异常实验步骤管理，同时支持记录异常原因； 
系统支持实验过程的阳性对照、阴性对照及空白对照管理，支持对照实验流程展示；
系统支持高达三种一代测序平台不同流程定制化管理；
系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。
（4）FISH检测平台管理
系统支持FISH检测的实验过程管理，通过可视化的形式展示FISH平台各实验节点步骤；
系统支持实验流程记录FISH平台的样本制备流程录入及查看；
系统支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号来进行实验流程数据的录入管理；
系统支持记录FISH实验每一步骤的操作人、操作时间等信息；
系统支持多批次的数据展示；
系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表；
系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对，电子表单格式支持自定义管理；
系统支持FISH实验流程的重复、终止、跳过等异常实验步骤管理以及阴阳控管理；
系统支持高达三种FISH检测平台不同流程定制化管理;
系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。
（5）qPCR检测平台管理
系统支持qPCR的实验过程管理，通过可视化的形式展示qPCR各实验节点步骤；
系统支持qPCR结核基因的单独实验方法配置；
系统实验流程记录支持qPCR的样本制备流程录入及查看；
系统支持记录qPCR实验每一步骤的操作人、操作时间等信息；
系统支持多批次的数据展示；
系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表；
系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对，电子表单格式支持自定义管理；
系统支持qPCR实验流程的重复、终止、跳过等异常实验步骤管理，以及阴阳控管理。
系统支持高达三种qPCR检测平台不同流程定制化管理；
系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。
▲（6）质控管理
系统支持质控步骤的醒目标识及自定义质控步骤的设置；
系统支持对各检测方法的HE质控、核酸质控、阴阳质控、杂交质控等质控点进行综合管理；
系统支持HE质控时，同屏展示当前患者常规病理诊断结果、补充报告、医嘱信息、蜡块信息等，供医生进行参考；
系统支持HE质控查询，未质控病例可一键关联质控界面；
系统支持各检测方法的质控步骤记录，记录质控结果、质控人、质控时间等信息；
系统支持按实验室实际工作情况结合不同查询条件进行实验记录的质控复核。
系统支持自主发起或从统计数据等维度发起质控管理；
系统支持质控过程的必填项自定义管理；
系统支持对质控项目进行复核管理，支持复核并发起持续改进；
系统支持进行持续改进发起、描述、原因分析、改进措施、执行情况及验证结果全流程闭环管理；
系统支持展示持续改进各环节记录详情，支持深度查看操作痕迹；
系统支持根据不同筛选条件查询质控项目、持续改进项目；
19、病理信息管理系统病理专用设备对接
（1）包埋盒打号机接口模块
通过定制接口将包埋盒打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将取材管理模块中记录的取材明细直接传给包埋盒打号机打印；
支持“立”“皮”“试”等中文特殊标记的打印；
可根据标本类型，自动选择包埋盒打号机的打号通道，以用于对不同标本类型的标本进行不同包埋盒颜色的区分（需包埋盒打号机支持相应功能）。
（2）玻片打号机接口模块
通过定制接口将玻片打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将切片管理模块中的切片明细列表直接传给玻片打号机打印；
支持标本名称等信息的打印；
支持常规标签和免疫组化标签的玻片打号。
（3）DNA细胞定量分析系统接口模块
通过定制接口，将DNA定量分析系统的相关诊断数据提取到病理系统中，在病理系统中统一出具细胞DNA定量检测报告。（备注：上述定制接口的开发需在细胞DNA定量分析系统厂家开放接口的情况下实现。）
（4）全自动免疫组化染色仪接口模块
通过定制接口将特检医嘱相关明细数据传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化标签，减少人工输入，提升免疫组化环节工作效率；系统支持展示已发送全自动免疫组化染色仪的执行片量信息；
注：上述定制接口的开发需在全自动免疫组化染色仪厂家开放接口的情况下实现。
20、数字切片扫描仪及存储
（1）一体化封闭式设计；机身集成触屏式显示器（≥10寸）进行控制，可单独运行扫描和切片浏览等技术操作，无需外接辅助显示器及鼠标键盘等设备，实现设备的独立运行使用。
★（2）扫描设备单次加载不低于240片常规病理切片。
▲（3）通量可拓展：可在原机基础上支持切片装载升级为≥480片，从容面对科室业务发展。
（4）物镜：采用高端平场复消色差20×物镜，NA值0.8。
（5）扫描方式：采用面阵扫描技术。
（6）相机：配置相机靶面≥ 2/3"、帧率≥75帧进口面阵相机。
（7）扫描倍率：配置20x倍率与40x倍率扫描模式。
（8）扫描分辨率：20x倍率模式下，≤ 0.24μm/pixel；40x倍率模式下，≤ 0.12μm/pixel。
（9）扫描速度：20x倍率模式下，≤ 35秒；40x倍率模式下，≤ 50秒。（15mm×15mm扫描区域）
（10）切片装载方式：单个片仓不少于30张切片装载量，以保障装载切片的便利性，非片板装片方式，可以与染色机切片架兼容。（提供切片架兼容照片证明）
（11）扫描工作站：处理器≥Intel Core I7；内存≥16GB；硬盘≥8TB，工作站主机与设备一体式整合不独立在外节约使用空间。
★（12）在项目服务期5年内无条件提供所有数字切片的本地存储服务。(提供承诺函)
★（13）设备应具备卓越的耐用性与可靠性，设备使用年限≥10年，以满足长期、稳定的运行需求。
（14）配备全自动病理切片扫描软件，全自动一键式扫描，无人值守。
（15）病理切片组织区域识别功能：自适应识别切片组织区域轮廓，扫描进程中自动跳过非组织区域。
（16）软件支持自动/手动对焦模式切换，可自动调节低/中/高密度焦点，也可自定义手动设置对焦点。
（17）扫描模式：配置标准扫描、精准扫描、多层扫描和3D融合扫描模式。可配置扫描层数≥199层。
（18）切片行程识别功能：采用先进的机器视觉技术，切片行程中自动监控并提示切片定位和系统异常。极大地减少碎片、掉片的意外发生，有效地保护病理切片。
（19）分屏浏览：支持最多9个数字切片文件的分屏显示，并配备同步操作功能，可统一调整所有分屏的视野位置。
（20）图像缩放：数字切片图像浏览软件支持1x/2x/5x/10x/20x/40x/80x等比例缩放和平滑无极缩放功能，支持有效倍率范围内的图像缩放操作。
（21）图像截图工具：图像截图工具支持普通与高清双模式截图保存，适配报告单、论文插图等场景需求。
（22）测量和标注工具：配置直线、矩形、圆形等多种几何形状的长度和面积测量工具。配置直线、矩形、圆形等多种几何形状的标注符号，可对标注添加和编辑标题、注释、显示颜色等信息。
（23）图像处理工具：配置伽马校正，对比度、亮度、颜色均衡、饱和度、锐化处理工具。
（24）切片分享：可通过阅片软件将数字切片上传至云端，并生成分享二维码。通过微信扫码实现远程读片。（提供数字切片远程同步共览软件著作权证书）
（25）可兼容接入多品牌的数字切片质量检测及质控系统，对扫描完成的切片可以进行图像质量（染色差异、扫描异常、褶皱折叠、组织空窗、封片气泡、刀痕损伤、异物污染）的智能AI标注，系统可自动评判数字切片合格/不合格。（提供切片质量检测及质控系统软件著作权证书及软件界面截图）
（26）可兼容接入多品牌的远程会诊平台系统，系统对病理科病例进行信息管理和远程会诊。医生通过软件登记病例信息，并上传数字病理切片文件。专家通过浏览病例信息，并结合切片图像，给出专业的诊断意见，形成电子病理诊断报告。（提供远程会诊平台系统界面截图）
（27）可兼容接入多品牌的区域标本送检系统，系统可对分子送检流程进行信息管理。基层医院医生通过软件登记申请单信息，并上传对应的物流信息。中心医院医生通过申请单和物流信息接收样本并执行检测项目，形成检测报告。（提供区域标本送检系统界面截图）
（28）可兼容接入多品牌的网络病理读片会服务平台，系统对读片会的组织、切片的浏览和存储提供平台。（提供网络病理读片会服务平台著作权证书）
（29）支持与多品牌的AI病理辅助诊断软件对接，助力疑难切片辅助诊断。
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
本次采购的软件要求不影响现有的业务系统，供应商负责平台的部署。本章中所列技术要求为医院项目初步需求，具体需求以国家最新政策标准为准。
（2）服务要求
1、投标人须在项目安装调试期间安排专职技术工程师全程跟进设备到货进场起至完成全部安装、调试、校准、培训及验收合格止，确保设备正常运行并满足使用要求。
2、实施人员须具备数智化病理系统相关安装调试经验，确保实施团队专业能力满足项目落地需求，在不涉及大版本升级的情况下，配合医院调整功能、需求，软件功能满足采购人个性化需求修改。
3、安装调试及试运行阶段，投标人须提供7×24 小时响应，实施人员负责设备联调、系统对接、问题排查及使用培训，直至采购人正常独立操作为止。
（3）验收要求
①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求投标人立即进行补充。
②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范（包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等）应由投标人在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。
③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许投标人进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；投标人应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。
（4）维保要求
本项目要求整体维保期5年，从验收合格之日起计算。
（5）人员要求
①项目经理：1人，具有至少5年及以上信息化项目管理工作经验。 
②开发实施人员：不少于3人，具有5年及以上信息化工作经验。 
③项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。 
（6）知识产权及保密要求
①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。
②供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。
③供应商须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。
④采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：
满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。
系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。
提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。
（7）建设成果要求
供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：
①项目启动阶段：项目实施方案。 
②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。
③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。 
④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。 
⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。 
⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。
（8）信创适配要求
项目涉及的软件、硬件产品满足信创要求。
（9）网络安全等级保护测评要求
供应商配合采购人，做好系统通过等保测评相关准备工作。
（10）系统对接要求
    供应商在提供定制软件开发服务时，需满足以下对接要求：
    供应商提供的系统能够根据采购人实际需求与医院各院区所有信息系统、集成平台做对接及集成（对接人： ；联系电话：）：本项目系统软、硬件接口终身开放，无站点限制，可满足采购人所有终端客户使用，供应商需配合采购人增加软件工作站点、配合采购人接入新的硬件设备、配合采购人的其他软件完成与本系统对接，并保证所涉系统正常运行。如需接口开发，由于关联不确定的第三方，如产生接口费用供应商不再另行向采购人收费；供应商提供的系统能配合采购人以后的所有过级、评级、电子病历改造需求；供应商提供的系统可根据采购人实际需求部署同一法人单位不同院区。
（11）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求
符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。
（12）系统培训要求
供应商应负责对采购人相关人员（包括但不限于使用科室、项目主管科室等至少50人）进行全面培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统操作，实现系统的目标和功能。培训应达到以下目标：操作人员能熟练使用系统各项功能，完成日常工作；能全面了解系统运行模式，熟知业务流程，能判断一般故障；全面掌握系统安装、设置和使用。
3.付款条件
以合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订并数据接口工作对接完备后10个工作日内。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以合同文本内容为准。
6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，投标人签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。投标人在签订合同应按采购人要求提供上述相关证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。







[bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。
二、小微企业价格扣除
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
五、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	20
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术
参数
	产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣3分，其余指标有1项负偏离扣0.2分。
	40
	客观分

	2.2
	实施方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含： 1.系统建设标准；2.系统架构设计；3.用户界面和应用功能设计；4.系统部署和安全防护设计；5.业务需求分析；6.建设目标分析；7.建设依据、必要性分析。
方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	7
	主观分

	3.服务

	3.1
	培训方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.培训计划；2.培训内容及课程安排；3.培训组织与服务保障；4.培训效果及考核；5.培训人员安排；6.培训资料交付。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、合理、具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	病理AI
服务能力
	投标人所提供的病理AI辅助分析系统模块获得过市级或以上荣誉，得6分。（须提供相关证书或有效证明文件复印件并加盖投标人公章。）
	6
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人所提供的产品具有2023年9月1日（含）以来类似项目业绩（国内医院数智化病理整体服务或数智化病理或病理AI辅助诊断或数字切片扫描相关服务），每提供1个得0.5分，本项最高得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容。）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人所提供的产品具有病理大数据及相关研究及应用项目获得国家工信部或卫健委或经信委立项支持的，得4分；省级工信局或卫健委或经信委立项支持的，得2分；市级工信局或卫健委或经信委立项支持的，得1分。（本项最高得分4分，须提供相关证书或有效证明文件复印件并加盖投标人公章。）
	4
	客观分

	5.2
	履约能力2
	[bookmark: OLE_LINK2]投标人所提供的产品具有“病理全流程管理系统”、“胃组织活检人工智能病理诊断平台”、“乳腺组织病理学人工智能辅助诊断系统”、“前列腺穿刺人工智能病理诊断平台”、“免疫组化数字阅片智能辅助诊断软件”、“细胞学多病种人工智能病理诊断平台”等相关软件著作权证书，每提供1个得1分；本项最高得分6分；（须提供相关证书/证明材料复印件并加盖投标人公章。）
	6
	客观分

	5.3
	履约能力3
	承诺合作期间无条件负责扫描仪、一体机、电脑、所有软件的售后维护及迭代升级。（须提供加盖公章的承诺函，格式自拟。任一项未承诺扣1分）
	5
	客观分

	合计
	
	100分













第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、投标分项报价表（如有）
六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表
八、中小企业声明函（如有）
九、残疾人福利性单位声明函（如有）
十、联合体协议（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十二、分包情况说明及分包意向协议（如有）










[bookmark: _Toc120614284]
一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、投标分项报价表
投标分项报价表
[bookmark: OLE_LINK3]投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	总报价（元）：



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。



六、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。










八、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。

九、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：





十、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。




十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十二、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日

注： 
1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：_____。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 


甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 


注： 
1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3. 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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