苏州市政府采购

磋商采购文件

采购编号: JSZC-320500-SZHT-C2026-0012号

采购单位: 苏州图书馆

采购内容:苏州图书馆2026年度办公用房大中修工程

项目类别：工程类

苏州恒泰招投标咨询服务有限公司

二○二六年十月

目 录

一、磋商公告

二、磋商须知

三、评审方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式

一、磋商公告

项目概况

苏州图书馆2026年度办公用房大中修工程 的潜在供应商应在“苏采云”系统 获取采购文件，并于 2026年 11 月 9  日 9点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZHT-C2026-0012

2、项目名称：苏州图书馆2026年度办公用房大中修工程

3、采购方式:竞争性磋商

4、项目预算：人民币壹佰万元（小写：￥1000000.00）

5、最高限价：人民币玖拾壹万叁仟肆佰壹拾柒元陆角（小写：￥ 913417.60）

6、采购需求：

（1）施工工期：90日历天。（具体开工时间以采购单位书面通知为准）。

（2）施工内容：主要改造内容为内墙涂料维修、窗帘盒维修、外墙涂料维修、墙面局部空鼓维修、幕墙玻璃维修、地面防水维修、饮水设备等。（具体详见工程量清单）。

（3）施工地点：苏州市姑苏区人民路858号

（4）承包方式：包工包料。

（5）质量要求：合格。

（6）施工要求：

（6.1）按响应文件的人员配置，成立施工项目组，遵照工程量清单组织施工。

（6.2）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

7、验收标准：按照采购文件及相关工程施工质量验收规范标准执行。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，供应商须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（2）申请人资质类别和等级：具备在有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

（3）拟选派项目经理资质等级：具有建筑工程二级及以上注册建造师，并具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）且无在建工程项目；项目经理必须满足下列条件：

（3.1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（3.2）项目经理是非变更后无在建工程，房屋建筑工程施工合同承包内容如仅为土建、水电施工而非施工总承包（土建、安装及各专业工程施工）的，其项目经理取得主体结构验收报告和原发包人同意其参加其他工程响应证明的，可视为无在建工程。

（3.3）项目经理是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。

（3.4）项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

（4）本项目不允许转包、分包；

（5）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（5.1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（5.2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（5.3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取采购文件：

1、获取时间：自公告发布之日起至2026年11月5日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云”系统自行报名并下载招标文件。

四、响应文件提交：

1、截止时间：2026年  11  月  9  日9:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）

五、开启

1、磋商开启时间：2026年  11  月  9  日9：30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购文件获取流程：网上报名获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏政府采购”官网首页-“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏政府采购”官网首页-点击“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“供应商”。插入CA证书登录-点击“项目参与”-选择具体项目并点击“我要参与”-进入采购项目点击“参与投标”-填写确认函后“保存”进入签章页面-点击“电子签章”-点击“提交”。

（3）获取采购文件方式

报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（4）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（5）补充通知（如有）。成功获取响应文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

（6）供应商参加开标（开启）会方式：供应商应准时登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。网上远程参加开标，并完成解密和最后报价等程序。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。如为多标段的项目，请仔细查看每个标段的操作情况。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、在网上报名或系统使用过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询:联系电话:13914088964、0512-69820854;智能客服:登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交的截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留网上报名确认单，质疑时与质疑函一并提交。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该单位进行相应的行政处罚。

5、售价：无。

6、政府采购监管电话：0512-68616651。

7、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1、采购人：苏州图书馆

联系地址：苏州市姑苏区人民路858号

联系人：黄溢琦

联系电话：0512-65225118

2、采购代理机构：苏州恒泰招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市相城区阳澄湖东路168号241-202室

联系电话：0512-62728826

3、项目联系方式：

项目联系人：樊亚男、蔡艳平

电  话：0512-62728826

二、磋商须知

苏州恒泰招投标咨询服务有限公司受苏州图书馆的委托，就其所需要采购的苏州图书馆2026年度办公用房大中修工程在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320500-SZHT-C2026-0012

二、项目名称：苏州图书馆2026年度办公用房大中修工程

三、项目预算：人民币壹佰万元（小写：￥1000000.00）

四、最高限价：人民币玖拾壹万叁仟肆佰壹拾柒元陆角（小写：￥ 913417.60）

五、采购需求：

（一）项目概况

1、施工工期：90日历天。（具体开工时间以采购单位书面通知为准）。

2、施工内容：主要改造内容为内墙涂料维修、窗帘盒维修、外墙涂料维修、墙面局部空鼓维修、幕墙玻璃维修、地面防水维修、饮水设备等。（具体详见工程量清单）。

3、施工地点：苏州市姑苏区人民路858号

4、承包方式：包工包料。

5、质量要求：合格。

6、现场踏勘

因项目现场情况较为复杂，为达到准确报价要求，报价前请供应商做好现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交供应商不得以不了解现场情况为由提出费用调整。承包人应在响应文件中声明已充分了解现场情况，成交后不得以现场情况与预期不符为由要求增加费用或延长工期。

（二）施工组织设计要求：

包括总体概述、平面布置、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案应科学合理。劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位。机械设备投入符合项目要求，有详尽的开发计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确。安全文明施工措施、季节性施工措施科学、合理、操作性强，问题沟通和解决机制简单有效，对项目风险进行分析，给出应对措施验收条件明晰可行。

（三）施工要求：

1、按响应文件的人员配置，成立施工项目组，遵照工程量清单组织施工。

2、施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

3、工程质量要求：合格。除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害因素情况外，响应单位保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。承包人未按约定提供产品质量保证书的，发包人有权要求承包人更换材料或委托第三方检测，由此产生的费用由承包人承担。

4、工程量清单、施工图纸清单。（另附）

请各潜在供应商去江苏政府采购网找到采购公告进行附件下载，若清单下载有问题请及时联系代理公司，可至代理机构前台不记名获取本项目的工程量清单、施工图纸。联系电话0512-62728826。

5、主要材料乙供，无甲供材。

6、工程质量按合格工程考虑，特殊项目如需提高标准需经财政部门同意。

7、因分部分项工程量清单漏项或非承包方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：a)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；b)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；c) 合同中没有适用或类似的综合单价，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算后按照中标下浮率进行下浮，为结算综合单价；d)合同中没有适用或类似的综合单价，且无法按计价办法计算的，由承包方提出综合单价，经发包方确认后执行。

注意事项：建设单位在执行本条款d)时，确认的综合单价应审慎、严谨，价格不能高于市场价。如损失无法追回，财政评审将在结算审核时予以披露，并向财政局通报。

8、验收标准：按照采购文件及相关工程施工质量验收规范标准执行。

9、服务响应时间要求：供应商有售后服务，接到采购人报修通知后4小时内响应并到现场，并在采购人要求的维修时间内完成维修，供应商应在响应文件中承诺维修响应时间。供应商未按前述约定响应的，采购人有权自行或委托第三方维修，由此产生的费用由供应商承担，采购人有权从应付工程款中直接扣除。

10、成交供应商应对安装施工质量全面负责，如因成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。

11、工程质量保修期，根据国务院令第279号《建筑工程质量管理条例》第四十条 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

11.1基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

11.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

11.3供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

11.4电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

11.5其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。本项目保修期限不低于2年。

建设单位应依据条例规定，在保修期限内合理行使权益。

12、供应商进场前应完成实施方案，并将实施方案报发包人确认后方可进场。供应商作业过程中，应实时提前通知发包人下一个工作日的计划安排，以保证不影响发包人的正常运行工作。

13、报价要求：

13.1报价方式：本工程项目采用下列第 （2） 种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定综合单价报价。具体调整办法可如下：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价。本工程成交下浮率=（预算价－成交价）/[预算价－暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)】。由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经采购人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以评审为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或采购人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、预算评审人工及信息价、费率等组价，并按成交下浮率下浮。

13.2本合同采用合同形式：固定单价合同。合同内工程结算单价按投标单价执行，新增项目单价按合同约定执行。本工程人工、材料均不调差。

13.3计价格式中列明的所有需要填的工程量清单的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

14、变更相关规定：

按照苏州市政府采购相关规定执行。

五、磋商响应文件的组成及要求：

（一）文件组成（部分格式详见附件）：

1、资格审查响应文件

（1）供应商关于资格的声明函；

（2）供应商情况表；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人及被授权人身份证复印件；

（5）合格供应商的基本条件：

①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）本项目的特定资格要求：① 企业资质证书，安全生产许可证。

②项目经理建造师证书、项目经理安全生产考核合格证（B类）。

③项目经理无在建工程承诺函（格式自拟）。

2、符合性审查响应文件

（1）磋商响应报价表（第一次报价）和工程量清单报价明细表（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）；

（2）参加磋商的响应函；

（3）《商务条款偏离表》、《技术要求偏离表》

（4）其他有关符合性证明的文件；（例如：2个或以上投标人机器码一致、盖章签署缺失、响应内容未实质性满足采购要求等也不能通过符合性审查）

3、综合评审响应文件及其他材料

（1）工程期间人员配备方案（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）；

（2）《投标（响应）保证承诺书》；

（3）主材品牌表（如有，格式自制）；

（4）关于符合本国产品标准的声明函（如有）；

（5）采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等。

注：①以上1为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

②以上2为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（二）电子响应文件要求：

1、响应文件的提交及编制

1.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

1.2电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

1.3供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传苏釆云系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

1.4供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.5、响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

（三）综合说明：

1、磋商保证金：无（响应文件内提供响应保证承诺书，格式见附件）

2、成交服务费：

服务费收取标准：由中标单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100（含）万元～500万元以内1.1%、500（含）万元～1000万元以内0.80%差额定率累进法计算并支付成交服务费，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。服务费为15000元。

账户名：苏州恒泰招投标咨询服务有限公司

开户行：中国农业银行苏州国贸支行

账  号：10553901040010019

3. 投标答疑

3.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.4.2质疑项目的名称、编号；

3.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4.4事实依据；

3.4.5必要的法律依据；

3.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.5提交质疑函时与符合采购文件组成部分中资格证明文件中的材料一并递交。

3.6接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

3.7联系单位：苏州恒泰招投标咨询服务有限公司

3.8联系人：樊亚男

3.9联系电话：0512-62728826

4、磋商程序：

4.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

4.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

4.3在磋商响应文件网上提交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

4.5磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。)

4.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

4.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.8磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.9供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

4.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.11磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

4.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

4.13响应无效和终止磋商活动条款

4.13.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）供应商未提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

3）响应文件签署不符合要求的；

4）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

4.13.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目4.13.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

4.13.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.13.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

5、政府采购异常低价审查

5.1政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，将要求相关供应商在合理的时间内（30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.2除上述情形外，对响应文件的判定，只依据响应文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

6、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

三、评审方法及评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足磋商采购文件实质性要求前提下，按照磋商采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分.

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购方组织以抽签方式确定中标候选人。

5、针对小微型企业的评审：

5.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5.2残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10 号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

5.3监狱企业

根据苏财购【2019】10 号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等相关文件规定，对符合该文件适用范围的政府采购项目，执行本国产品相关政策。

6.1本国产品标准：

详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2适用范围：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

6.3对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商投标文件中未提供符合要求的《声明函》或有关证明文件的，不享受对本国产品的支持政策。

6.5供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

6.6评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会有权以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7、信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

7.1查询时间：响应文件递交截止时间。

7.2查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

7.3查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

7.4信用记录使用规则：

磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

7.4.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

7.4.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

8、节能产品和环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单范围内的产品的，则响应文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或中国政府采购网节能产品、环境标志产品查询的页面截图，否则视为非实质性响应。具体节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单请通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况。

二、评分标准

（一）报价得分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低（未超采购最高限价）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

2、磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100

（二）施工组织设计：63分

1、总体概述：工程概述、总体安排、施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效，最高为16分。

（1）对工程总体的了解程度，提供方案内容科学完善、合理全面、可实施性强的得4分，提供内容科学完善的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

（2）工程总体安排，包括施工段划分，提供内容科学完善、合理全面、明确有效、可实施性强的得4分，提供内容科学完善、明确有效的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

（3）施工总进度计划，关键节点设置，提供内容科学完善、合理全面、可实施性强的得4分，提供内容科学完善的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

（4）质量控制制度及保障措施，容提供方案内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得4分，提供内容科学完善的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

2、分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施，最高为10分。

（1）针对本项目分部分项工程的施工方案，提供方案内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得5分，提供内容科学完善、合理全面的得3分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。​​​​

（2）各分部、分项工程的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，提供内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得5分，提供内容科学完善、合理前面的得3分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。​​​

3、现场布置：平面布置及临时设施、临时措施等施工现场布置，最高为4分。

（1）施工现场平面布置规范，符合场地现有情况，不影响采购方正常办公，提供内容全面完善、考虑周全的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

（2）临时设施、临时措施等提供完善全面、科学合理的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

4、安全文明施工措施：该工程安全文明施工，施工现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施，最高为12分。

（1）安全文明施工制度及保证措施，提供内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得4分，提供内容科学完善、合理全面的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。​​​

（2）施工现场扬尘、噪声污染防治措施，提供内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得4分，提供内容科学完善、合理全面的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

（3）废弃物管理等其他环境保护方面的措施，提供内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得4分，提供内容科学完善、合理全面的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

5、机械设备的投入；用于该工程的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较，最高为8分。

（1）投入的设备满足采购要求，设备的完整程度、先进性等，提供内容科学完善、合理全面、可实施性强的得4分，提供内容科学完善、合理全面的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。​

（2）施工过程中的主要设备的使用管理制度完备、使用方案，提供内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得4分，提供内容科学完善、合理全面的得2分，有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。​

6、新技术、新产品、新工艺、新材料应用，具有可操作性强，内容描述详细，针对性强、全面完善的得4分；可操作性一般，内容描述简单的得2分；有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

7、季节性施工：季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效，上述内容详实具体、可行性强的得4分；内容较为详细、可行性较强的得2分；内容、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。

8、应急救援预案：施工区域内可能存在的危险应急响应预案科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较详细的得3分；可操作性一般，内容描述一般的得1分；没有描述的不得分。

（三）综合实力比较：27分

1、项目组人员配备（14分）

（1）项目组人员（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）具有相关证书，每有一个得2分，最高得10分（响应文件中提供人员培训合格证或岗位证书扫描件及本单位为其缴纳的最新一期社保证明，未提供不得分）。

（2）项目组成人员具有中级及以上工程师职称的，得2分；具有初级职称的一个得1分，没有职称的不得分，最高得4分（响应文件中须提供以上人员职称证书扫描件及本单位为其缴纳的最新一期社保证明，未提供不得分）。

2、投标人综合实力：(13分)

（3）企业近三年承接的类似项目每个得2分，最高4分,时间以竣工日期为准。（响应文件中提供业绩合同扫描件，未提供不得分）

（4）供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得 3 分，最高9分。（证书需在有效期内，标书中提供扫描件，并提供国国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，未按要求提供的不得分）

四、合同主要条款及格式

第一部分	 合同协议书

发包人（采购人）：                     单位地址：

承包人（供应商）：                     单位地址：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：苏州图书馆2026年度办公用房大中修工程。

施工地点：苏州市姑苏区人民路858号。

工程立项批准文号：

资金来源：财政资金

工程承包范围：详见工程量清单和施工图纸

二、合同工期

计划开工日期：按发包人要求时间开工

工期总天数90日历天（具体开工时间以采购单位书面通知为准）。

三、质量标准

工程质量标准：合格

保修期：竣工验收之日起2年。

保修服务

1、承包人承诺对本工程整体提供为期2年（自本项目竣工验收合格之日起计算）的免费保修服务。保修期内如工程出现质量问题，承包人需无条件无偿进行修复，如果不修复，发包人有权委托第三方修复，费用由承包人承担，同时因此而产生的征信问题由承包人承担。

2、维修响应时间：工程保修期内，承包人承诺接到发包人报修后4小时内响应并到达现场，并在发包人要求的维修时间内完成维修。承包人未能按前述约定提供保修服务的，发包人有权自行聘请第三方进行维修，因此产生的费用由承包人承担，发包人有权直接从未支付的费用中扣除。未支付的费用不足以弥补发包人实际损失的，承包人应予以补足。

3、其他未及事项按采购文件及响应文件执行。

四、合同形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）      元整 (¥         )；

2、本合同采用合同形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：      ，证书编号：　       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、本协议书；

2、磋商文件、成交通知书；

3、磋商响应文件及其附件；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 支付方式

①合同签订生效后，开工材料进场后支付合同价的30%；

②2026年12月20日前支付至合同价的80%；

③工程竣工验收合格后支付至合同价的90%；

④施工结算审核并提交工程档案（纸质和电子文件）后：支付至审定金额的97%；

⑤尾款3%质保期满后支付（余款无息）。

因承包人原因造成工程拖延逾期竣工需承担违约金：每延误一天扣除人民币2000元，累计不超过合同金额的10%。造成发包人损失的，承包人据实赔偿。

十、签订时间

本合同于           签订。

十一、签订地点

本合同在           签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自签定之日起生效。

十四、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执壹份，采购代理机构及政府采购管理处各执壹份，肆份具有同等法律效力。

发包人：                               承包人：

法定（授权）代表人（签章）：         法定（授权）代表人（签章）：

日期：  年  月  日                   日期：  年  月  日

第二部分通用条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：

合同双方认可的符合政府相关建设程序，经双方盖章确认或有权代表签署的本工程补充协议等文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。

1.1.2.2 设计人：

名称：                       ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：建设单位提供的用于本工程的规划红线外的本项目办公、生活、作业区域及施工通道。

1.1.3.2 永久占地包括：无。

1.1.3.3 临时占地包括：发包人提供的项目办公、生活、作业区及施工通道。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：

现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1、本合同协议书2、成交通知书3、磋商响应文件及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件 7、施工图纸8、已标价工程量清单9、共他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工之前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：蓝图3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；工程进度计划；专项施工方案等；

承包人提供的文件的期限为：施工前14天内；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：承包人将文件提交监理人，发包人在收到监理人报送承包人文件后7天内审批完成。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人准备施工图纸供发包人及监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人代表办公室；

发包人指定的接收人为：           。

1.6.3承包人接收文件的地点：施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：               。

1.6.4监理人接收文件的地点：施工现场总监理工程师办公室；

监理人指定的接收人为：                    。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

承包人全权负责施工现场管理并保障本项目发包人、监理人及其他承包人出入施工现场。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

以合同约定的组成施工现场的所有范围分界线划分。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

按“通用条款”执行。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本项目施工使用，未经发包人同意，不得外借；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，赔偿数额相当于该文件的编制或设计费用。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。承包人应保证其编制的文件不侵犯任何第三方知识产权，如因承包人编制的文件侵犯第三方知识产权导致发包人遭受索赔或损失的，由承包人承担全部责任并赔偿发包人因此遭受的全部损失。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本项目施工使用，未经发包人同意，不得外借；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，赔偿数额相当于该文件的编制或设计费用。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按施工期间政府相关文件执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按施工期间政府相关文件规定执行。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：                ；

姓名：                ；

联系电话：               ；

通信地址：                  。

2.1发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：在开工前不提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由施工单位自理。施工用电用水费用由施工单位含在合同价中自行承担。

2.4 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：书面正式验收申请并提供竣工图纸、文字资料和工程照片    。

承包人需要提交的竣工资料套数：   三套          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前一天提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

承包人应履行的其他义务：按通用条款。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：              ；

身份证号：           ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：              ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                ；

通信地址：                 ；

3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：1.组织项目管理班子2.以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系3.指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素4.进行合理的经济分配。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：平均每天在施工现场的工作时间不少于8小时，且不得同时在其他工程项目任职或受聘于其他单位。发包人有权随时核查项目经理在岗情况。项目经理离开施工现场须经发包人书面同意，未经同意擅自离开的，承包人应承担违约责任。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：先予以警告，仍不改正的，每次扣除违约金5000元；累计超过三次的，发包人有权要求承包人更换项目经理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：扣除1万元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除1万元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除5000元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：征得监理人及发包人同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣除5000元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：扣除3000元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.4 分包:本项目不允许转包、分包。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                  。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

关于监理人的监理权限：

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

4.2 监理人员

总监理工程师：                 ；

姓名：                 ；

职务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                    ；

关于监理人的其他约定：                。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）__________；

（2）            ；

（3）           。

4.4  监理人进场:   在工程开工前7-10天 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量要求为合格。本工程质量必须通过监理、发包人及其相关职能部门的验收和确认。验收过程中发现的质量问题，承包人应在发包人要求的期限内完成整改，整改完成后重新组织验收，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。工程质量标准：本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制定的规范及标准为质量评定验收标准。各项标准间冲突的，以更高标准的为准。

5.1.2除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害因素情况外，响应单位保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。

5.1.3承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

5.1.3.1承包人应将进场施工使用的设备和材料向监理单位报告，涉及品牌选型的，应参照品牌表及其他同档次品牌材料采购，经监理及发包人认可，并按需提供小样，经检验合格后方能使用，承包人擅自使用未经报验、虚假报验或选型未经发包人认可及检验不合格的材料的，材料全部退场。由此产生的拆除、返工、重新采购、检测及工期延误等一切费用和损失由承包人承担，且发包人有权按每次5000元的标准收取违约金。

5.1.3.2本工程所采用的混凝土要求为商品混凝土，承包人需提供相关合格证书，原则不得现场自制自拌，因施工条件受限确需现场自制自拌的，需经发包人认可后实施。承包人应将施工耗材依据相应规范自行送检，提供检测凭证并承担相应费用，发包人有权委托第三方检测机构开展平行检测，因开展平行检测产生的相关费用由发包人承担。

5.2关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时。

5.3.2监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

5.3.3关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：承包人全权负责施工期间工地现场的治安保卫工作，并担相应责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应当在开工后7日内编制施工场地治安管理计划并报发包人确认。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按政府建筑工地文明施工相关要求实施。

6.1.4关于安全文明施工费支付和支付期限的约定：与本项目支付方式一致。承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

6.2环境保护

承包人制订施工方案时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素，相关费用含在合同价款中。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标投标文件规定执行。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天完成开工所需的各项行政审批和许可手续、施工现场的开工条件具备、落实资金来源等按“通用条款”应由发包人完成的工作。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：备好工程开工所需的材料、设备，做好劳动力安排，完成临时设施工作，在开工前完成。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 工期延误

7.4.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人未按本合同规定履行其他义务的；监理人或发包人要求变更、增加、停工、缓建等；承包人上报监理人的一切工程资料（含变更报价、新增报价、备案资料等），因发包人原因造成上述资料未在规定时间内批复给承包人，造成的工期延误予以顺延。

7.4.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工程拖延逾期竣工需承担违约金：每延误一天扣除人民币2000元，累计不超过合同金额的10%。造成发包人损失的，承包人据实赔偿。上述违约金不足以弥补发包人实际损失的，发包人有权就不足部分继续向承包人追偿。

因承包人原因造成工程延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10%。7.5不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.6异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）_以政府气象部门发布暴雨橙色预警信号、台风黄色预警信3号、大风黄色预警信号、寒潮橙色预警信号、暴雪黄色预警信号、沙尘暴橙色预警信号、高温橙色预警信号、雷电橙色预警信号为判别依据；

（2）__________；

（3）__________。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存：主材需要提供小样，封样，经业主、监理、设计同意后方可施工

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。临时设施费用已包含在合同价中，承包人应自行承担修建临时设施的费用；如需临时占地，经发包人同意后由发包人协助办理申请手续，费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人自行配置。

施工现场需要配备的试验设备：承包人自行配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自行配置。

9.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

规范要求必须进行的原材料、成品、设备、建筑实体的质量检测、试验、监测等由发包人委托第三方检测单位实施，费用由发包人承担。

- 10.变更

- 10.1变更的范围

- 除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

- （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

- （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

- （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

- （5）改变工程的时间安排或实施顺序。

- 10.2变更权

- 发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

- 涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

- 10.3变更程序

- 10.3.1 发包人提出变更

- 发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

- 10.3.2 监理人提出变更建议

- 监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

- 10.3.3 变更执行

- 承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

- 10.4变更估价

- 10.4.1 变更估价原则

- 除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

- （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

- （2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

- （3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

- 10.4.2 变更估价程序

- 承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

- 因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按政府采购相关规定执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异。

（2）施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；

（3）管理不善带来的管理费越支；

风险费用的计算方法：承包人在投标时自行考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：              。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：无。

12.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：按招标期间现行清单计算规则。

12.2.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每月25日前上报验工月报，逾期列入下月计量。

12.2.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款。

12.2.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.2.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.3 工程进度款支付

12.3.1 付款周期

工程款支付方式：

①合同签订生效后，开工材料进场后支付合同价的30%；

②2026年12月20日前支付至合同价的80%；

③工程竣工验收合格后支付至合同价的90%；

④施工结算审核并提交工程档案（纸质和电子文件）后：支付至审定金额的97%；

⑤尾款3%质保期满后支付（余款无息）。

因承包人原因造成工程拖延逾期竣工需承担违约金：每延误一天扣除人民币2000元，累计不超过合同金额的10%。造成发包人损失的，承包人据实赔偿。

12.3.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：以监理及业主审批确认为准。

12.3.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款12.3.3。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.3.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人提交的月报表后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：双方协商确定。承包人未按约定提交完整支付申请资料的，审批期限自承包人补正并提交完整资料之日起重新计算。

（2）发包人支付进度款的期限：按苏州图书馆相关规定程序。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。但承包人需事先书面催告，且发包人因财政审批流程导致的合理延迟不视为违约。

12.3.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。

13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.1隐蔽工程和中间验收：双方约定中间验收部位，全过程留下影像资料，其它按发包人或委托监理人指令及相应规范执行。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应在颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。

13.3竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人颁发工程接收证书后15天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按“通用条款”执行。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的14天内。

14.3关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程完成竣工验收交接、项目结算经政府部门最终审定、缺陷责任期终止后，在承包人提交最终结算申请单14天内。

（2）发包人完成支付的期限：完成最终结清申请单审批且承包人已履行完毕全部合同义务后30天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工验收交接日期起算，缺陷责任期时长为24个月。

15.2 质量保证金

15.2.1关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）工程结算价的3%作为质量保证金；

（3）其他方式:无。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:无。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后解除保修责任后一次性返还全部质量保证金（无息）。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：  2年   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人书面通知后48小时内到达现场。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款。

6.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：延期付款的违约金按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（另行协商）。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期拖延的，工期相应顺延，若因此发生费用由双方协商解决。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期拖延的，工期相应顺延，若因此发生费用由双方协商解决，但承包人应提供书面复工申请及合理复工计划，否则发包人不承担相应责任。

（7）其他：因发包人原因导致工程工期顺延过程中遇到材料、机械、人工价格上涨的，按现行文件规定执行。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，必须自费返工至约定质量标准；经二次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用及发包人因此产生的全部管理成本由承包人承担，发包人有权从承包人的工程款项或履约保证金中直接扣除，不足部分发包人有权向承包人另行追偿。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：自行承担增加的费用和延误的工期。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人在收到整改通知后3天内仍不纠正违约行为，或虽在3天内纠正但违约行为已致使合同目的不能实现的，发包人有权以书面通知方式解除合同，合同自解除通知送达承包人之日起解除。承包人已交纳履约保证金的，发包人有权不予返还。承包人还应向发包人支付合同总价30%的违约金，并赔偿发包人因此遭受的全部损失，包括但不限于另行发包产生的额外费用、工期延误损失及管理支出。合同解除后，发包人有权要求承包人立即撤场并移交已完工程及相关资料；已完工程质量合格的，按合同约定结算，质量不合格的，承包人应自费整改至合格，由此产生的全部费用由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人应按照承包人报价清单或市场价格（就低原则）予以支付。

16.3 承包人违约的，守约方主张权利的合理支出（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费用、差旅费等）由违约方承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑施工人员意外伤害险、建筑企业农民工工伤险，由承包人办理并承担费用。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：自行处理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：自行处理。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

19. 争议解决

19.1 争议评审

19.2合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

19.2.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：合同当事人可以请行政主管部门调解。

19.2.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

19.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

20.补充条款

如补充条款与上述通用条款和专用条款有冲突时，以补充条款为准：

20.1、按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707号）、《苏州市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）》（苏银【2017】110号），承包人需做好下列事项：1.承包人须建立农民工实名制管理、开立农民工工资专用账户及农民工工资拨付规定，并在申请进度款时附相关资料及农民工工资专用账户账号予以证明。2.承包人须开设农民工工资专用账户，农民工工资专用账户由施工单位在苏州市工行、农行、中行、建行、宁波银行、民生银行等金融机构的任意网点选取开设。专用账户开设银行应切实履行监管责任，应支持农民工工资的跨行存取，施工单位及开户银行不得强制要求农民工在本行开立借记卡。3.建设单位将根据工程实施情况，按照每笔进度款20%的比例存入该项目的农民工工资专用账户。

承包人应认真严格执行，做好农民工工资支付及各供应商的货款拨付工作，做到专款专用。如发现一次未专款专用，承包人须支付违约金30万元/次，累计不封顶。

20.2、因承包人原因导致材料和施工工艺不符合技术规范并引发工程质量问题的，无论工程是否已验收合格、交付使用或超过保修期，发包人或业主均有权向承包人索赔追偿。承包人不得以工程已验收合格、已交付使用或已超过保修期为由拒绝承担责任。发包人或业主书面通知承包人后，承包人应在7日内书面确认或提出异议；逾期未确认且未提出异议的，视为承包人认可相关质量问题及索赔事项。承包人应赔偿发包人或业主因此产生的全部损失，包括但不限于修复费用、检测费用、管理成本及其他实现债权的合理费用。

20.3、承包人应做好工人工资的发放工作，如因本工程劳资问题引发社会事件，由承包人自行解决，与发包人无关。如承包人不按时支付工人工资或劳资问题处理不当，导致工人直接向发包人追索或给发包人造成不利影响的，发包人有权要求承包人赔偿并承担合同总价款10%的违约金，并有权在应付承包人的工程款中将相关款项扣除。

20.4、竣工资料验收要求：竣工验收前一天提交，如不提交不予验收。主要包含招投标资料、施工合同、工序资料、质量报验、竣工图等，提交纸质资料三套、电子档一套。承包人提交的竣工资料不符合要求的，发包人有权要求限期补正，补正期间不计入竣工验收期限。

20.5、工程验收后，承包人应在45 天内向委托的工程造价咨询机构移交全部结算资料（符合财评的移交资料要求）。全部结算资料移交后不得再行增补结算资料。因承包人原因导致结算资料不全、错误或逾期移交的，由承包人承担由此产生的结算造价误差及相关责任，发包人有权按照有利于发包人的原则进行结算审核。超过45天移交结算资料的，承包人除承担相应违约责任外，还应按逾期天数累计支付违约金，每逾期一天支付2000元违约金。承包人逾期或未完整移交结算资料的，发包人有权暂停支付后续工程款项，直至承包人完成全部结算资料移交。

20.6、临时用电电源由承包人自行解决，方案报监理、建设方审核。

20.7、承包人必须做好工地周边相邻的所有建筑基础设施、设备、各类综合管（杆）线、绿化景观的保护工作，施工过程中需严格按监理批准的方案进行操作，因野蛮施工损坏已有绿化或其它设施，发包人将不予承担。

20.8、垃圾清运费用已含在报价内。

20.9、施工过程中，对于发包人及监理提出的质量、文明、安全或环境保护整改要求，承包人应在24小时内完成整改并达到要求。承包人逾期未整改或整改后仍不符合要求的，每发生一次，应承担5000元以上的违约金。发包人有权书面通知承包人限期整改；承包人逾期仍未整改到位的，发包人有权自行或委托第三方代为整改，由此产生的全部费用由承包人承担。

20.10、本工程竣工结算实行财政投资评审，如涉及审核费用由发包人承担。

20.11、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由，同时抄送发包人。承包人未在28天内递交索赔意向通知书或未抄送发包人的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。承包人递交索赔意向通知书后，应在14天内向监理人提交详细索赔报告，并同时抄送发包人；逾期未提交的，视为放弃索赔。

20.12、承包人应在工程全过程中担负总协调的责任：为发包人指派的配套工程承包人做好各项协调工作，并提供必要之施工条件及设施。

20.13、临时围挡按规范规定设置，预留人行安全通道，安装喷淋，并设置相应警示标志。围挡费用已包含在临时设施费用中。

20.14、施工道路的限制性使用：机动车进出及材料堆放需经发包人同意。不允许施工车辆进入的区域，需采用人力车、船只等短驳。

1）本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。承包人主张调整施工措施费的，应在该事项发生后14天内向发包人提交书面申请及证明材料，逾期未提交的视为放弃调整权利。

2）合同备案要求：配合建设单位完成合同备案。

20.15、本工程追加费用不得超过原合同金额的10%;原合同金额10%以内的追加费用,限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用,原合同外工程内容不得计入。如实施过程中发生工程变更签证,应按照《苏州市政府投资建设项目工程变更备案管理暂行办法》(苏府(2009)88号 )及相关部门变更备案管理实施细则的规定执行。承包人应在变更事项发生后7日内向发包人提交变更备案申请材料，并取得发包人书面确认。未经发包人书面确认、未履行相应备案程序或逾期未提交备案申请材料的工程变更，结算时一律不予认可，承包人视为放弃相关变更费用主张。

20.16、对实施后无法进行复核的施工内容，承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。

20.17、本工程采购文件的所有内容，是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生与采购文件相惇的内容，采购文件的有关条款将得到优先执行。

20.18、工程质量按合格工程考虑，特殊项目如需提高标准需经财政部门同意。

20.19、工程质量保修期，国务院令第279号《建筑工程质量管理条例》第四十条在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:

(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

(五)其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。本项目保修期限不低于2年。

21、施工过程中涉及城管、交警、环境等事宜由承包人自行协调。施工过程中因施工单位原因，导致12345、寒山闻钟等媒体投诉的，视情节轻重，发生一次罚款1000元至20000元，由此影响发包人声誉及产生经济损失由施工单位承担。

22、如承包人因质量安全文明等问题被政府有关部门处罚处理，发包人将有权对承包人进度追加处罚，罚款直接从质量安全文明保证金或工程款中扣除。

23、承包人在收到工程款后，须优先用于支付工人工资，以保证工人权益。如在发包人已按合同支付基础上，仍出现因承包人工人工资未能按期发放，发生围堵现场、发包人、政府等公共或经营场所的恶劣事件，按下述条款执行：

1）发包人有权暂停支付承包人工程款，由承包人理清工人工资后再续支付；

2）如为保障工人权益，发包人被迫需要先行垫付工人工资（用于解决当时工人工资所垫付的全部资金），发包人有权按LPR的4倍收取以所垫付部分资金为基数计算的利息（自垫付之日起计算至承包人实际偿还之日止），且发包人有权就所垫付部分资金的本金和前述计算之利息从后续应付工程款中直接扣除，不论工程款是否足以扣除，发包人均有权单独就该垫付款及利息对承包人进行追索；

3）每发生一次工人围堵事件，承包人另外需向发包人支付10万元/次的违约金（该违约金独立于上述第2）项所涉利息而单独计算和发生），发包人有权从后续工程款中直接扣除，不论工程款是否足以扣除，发包人均有权单独就该违约金进行追索。

4）如围堵对发包人品牌、正常开发经营工作造成较大影响，发包人有权立即解除本合同，承包人施工工程量所对应之应付工程款与发包人实际已支付工程款之间的差额部分，即发包人本应继续支付的工程款部分将全部作为承包人赔偿发包人损失的费用，发包人将不再支付，承包人对此无异议；如发包人实际已支付工程款与承包人施工工程量所对应之应付工程款存在发包人超付现象的，则在发包人解除本合同时，承包人须立即返还给发包人，否则即视为承包人占用该部分资金，发包人有权向承包人按LPR的4倍取利息（自发包人通知解除合同之日起计算至承包人实际返还之日止）。

24、施工过程中，发包人如取消工作，承包人不得就此项进行预期利润的索赔，结算预期利润索赔费用按零计算。

25、施工过程中产生的临水、临电费用已包含本合同总价中。

26、发包人不提供所有临设场地，由承包人自行考虑，相关费用由承包人自行考虑，费用含在措施费中，包干。

27、如承包人未按磋商采购文件规定提报材料品牌，则承包人在施工前须无条件按发包人指定的品牌进行采购，费用只减不增，如发包人指定品牌的材料单价低于承包人所报单价，则结算时按造价咨询单位审核的差价扣除，承包人不得提出异议和索赔。

28、对于承包人投标报价中不合理之处，在工程结算后结清尾款前，经发包人指定的造价咨询单位核实，发包人有权在任何时间内修正过高报价且作相应扣除（包括且不限于：不平衡中的高价，严重偏离市场价的高价，取费系数严重高于国家规范规定等，其他投标错误造成的高价等所有一切不合理高价）。

29、承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。由于非设计变更因素引起的现场施工组织和施工方案的变化，导致的费用增加将不予已调整，应视为承包人已在投标报价中综合考虑。

30、施工过程中，现场施工管理人员发现有未按图施工的内容，如需返工，返工费用由施工单位承担，如无法返工的，结算时该项内容的合同价全部扣除，并以该项内容合同价的10%作为违约金在结算总价中扣除；如在结算时审计人员踏勘现场时发现有未按图施工的内容，结算时该项内容的合同价全部扣除，并以该项内容合同价的20%作为违约金在结算总价中扣除。上述被扣除费用的工作项，其相关维保工作仍由承包人承担。

31、承包人竣工验收后需要配合发包人进行相关的政府退费，及时提供资料，因承包单位提供资料不急时或不全，导致发包人的相关退费没有完成，则发包人有权在承包人后期的支付款中扣除对发包人造成的损失。

32、合同未尽事宜，另行协商后签订补充协议。

发包人：                             承包人：

法定（授权）代表人（签章）：         法定（授权）代表人（签章）：

日期：  年  月  日                   日期：  年  月  日

附件：工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位(发包人):

施工单位(承包人):

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人合法权益,根据国家有关工程建没的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示、接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧、嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐活动。

(五)不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项月工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针。政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

(一)不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶，配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请，健身，娱乐等活动。

第四条违约责任

(一)发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的，应予赔偿。

(二)承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规的规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执壹份，采购代理机构及政府采购管理处各执壹份，肆份具有同等法律效力。

发包人单位(签章):               承包人单位(签章):

法定代表人:                     法定代表入:

地址:                           地址:

电话:                         电话:

年月日                        年月日

建设工程安全生产管理协议

为在施工合同的执行过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人          根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，特此签订本安全生产管理协议：

1.共同职责

（1）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和按照“管行业、管业务、管生产必须同时管安全”的基本原则，进行安全生产管理。

（2）共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等一系列国家、地方现行有关安全生产的法律、法规、规章和标准，认真执行工程承包合同中有关安全生产的约定。

（3）安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

2. 发包人职责

（1）按行业有关规定申报办理安全监督手续，参加专项方案安全性论证，及时审批施工组织设计等有关安全的专项方案，主动履行发包人职责。

（2）定期参加工程项目例会，及时传达中央、地方及发包人有关安全生产的精神及要求。

（3）定期开展多种形式的安全检查工作，督促承包人及时处理发现的各种安全隐患。

（4）按照工程承包合同约定，及时、足额向承包人拨付保障施工作业安全所需的资金。

（5）发生安全事故时，发包人应立即了解情况，督促承包人及时处理并第一时间上报有关部门。

3.承包人职责

（1）依法建立健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，主动履行承包人职责。

（2）积极配合、主动接受各级各类安全管理、监督、检查工作，确保所提供资料的完整性和真实性，及时排除检查过程中发现的安全隐患。

（3）应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定的数量和资质条件，设置安全生产管理机构，配备专职及兼职安全生产管理人员。

（4）必须具有安全生产许可证。参加施工作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业人员应经安全技术培训、安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作资格证后，方可上岗从事相应作业。

（5）操作人员上岗，必须经安全交底并按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴使用情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业，不合格的防护用品严禁使用。

（6）所有施工机具、设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态。特种设备应经专业检查验收，并在有效检验周期内使用。不合格的机具、设备严禁使用。

（7）生产区域、生活区域、储存区域之间的安全距离以及周边防护安全距离，应当符合国家标准或者行业标准。施工作业环境应当满足消防、防护、通风、照明等安全作业要求。施工现场应建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，配备充足的消防设施和器材。

（8）应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应当组织专家对专项方案进行论证。

（9）必须根据本工程项目的特点，按照国家有关规定，编制生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或指定应急救援人员，配备救援设备和器材，并定期组织演练。

（9）应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关规定对安全生产费用进行使用和管理。保证施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善等方面的资金投入。

（10）应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，发生安全事故及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

4.违约责任

如因发包人、代建单位或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，事故责任由责任方承担。

5.协议生效

本协议作为建设工程施工合同的附属文件，由三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，工程竣工验收后失效。

6.协议份数

本协议一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执壹份，采购代理机构及政府采购管理处各执壹份，肆份具有同等法律效力。

发包人（盖章）                    承包人（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

年 月 日                          年  月 日

安全用电管理协议

发包人：苏州图书馆

承包人：

为了加强相关方现场安全用电管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《建筑法》《施工现场临时用电安全技术规范》等相关规定。双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本协议。甲乙双方应严格遵守本协议规定的权利、责任和义务、确保施工现场的用电安全。

一、发包人的责任和义务

1. 贯彻执行国家法律法规和JGJ59-2011建筑施工安全评分标准要求对施工现场的用电、生活用电、办公用电的安全管理和监督检查。

2. 遵照《施工现场临时用电安全技术规范》和行业标准对施工现场用电的统一管理，发包人负责提供用电出线口，供电至一级配电箱，一级箱出线口以上部分由发包人管理，以下部分由承包人负责管理。

3. 定期进行巡视检查配电装置、线路、漏电开关。高大设备的防雷接地每月检测一次，重复接地每月检测两次。

4. 不定期对承包人的用电情况进行检查，如发现使用不规范，承包人应及时整改，复查发现未按照要求整改，发包人有权对承包人给予一定的经济处罚。

二、承包人的责任和义务

1. 贯彻执行国家安全生产法律、法规、保障施工现场用电安全、防止触电和用电施工中自带设备，安装使用必须达到、一机、一闸、一漏、一箱，漏电开关动作灵敏可靠，三项设备必须使用四芯电缆，有可靠接零保护。单相设备使用三芯线有可靠地接零、接地保护。

2. 电焊机必须有专用配电箱，箱内必须安装一次漏电保护器和二次侧防触电保护器，一次线不超过5米，有可靠地接地保护。操作人员必须持证上岗，穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套等劳动防护用品。电焊机二次线不超过30米，双线到位，二次线采用橡套绝缘多股软铜线，并且无接头、无破损、绝缘良好。电焊机一、二次侧防护罩齐全，作业前应检查设备一切正常后再进行操作，作业完成后要拉闸断电。

3. 掌握安全用电基本知识和所有设备的性能，停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。对施工现场所用的电器设备、电缆、电料厂家资质要严格审查，出厂产品合格证严格把关。不用无证产品，确保电器质量。

4. 操作人员要求专业培训后方可操作电器设备，使用设备前必须按规定穿戴好和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气设备和保护是否完好，严禁设备带病运转。

5. 承包人对新进场人员进行入场安全教育，本着以人为本、安全第一、预防为主为原则，增强安全用电意识和自我保护意识。凡直接从事带电作业的劳动者，必须穿好绝缘鞋、戴绝缘手套，防止发生触电事故。搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。

6. 工具自带的软电缆或软线不得接长，当电源与作业场所距离较远时，应采用移动电闸箱解决，工具原有的插头不得随意拆除或改换，当原有插头损坏后，严禁用线头直接插入插座。

7. 施工现场电气发生火情时，应先切断电源，再使用沙土、二氧化碳、“1211”或干粉灭火器灭火。不得用水及泡沫灭火，以防止发生触电事故。

8. 工具使用前，应经专职电工检验接线是否正确，防止零线与相线错接造成事故。长期搁置不用或受潮的工具在使用前，应由电工测量绝缘值是否符合要求。

9. 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好，接头不准裸露，当发现有接头裸露或破皮漏电时，应及时报告，不得擅自处理以免发生触电事故。使用低压照明必须使用36V以下安全电压，变压器选用双绕阻隔离式，自己敷设专用线路。低压线不得拖地，排列整齐。低压线必须使用多股绝缘铝塑线，严禁其它导线代替。行灯使用无开关（带灯罩）手把灯，手把灯采用二芯橡套完整无损的橡套绝缘铜线。

10. 三级（固定式）钢筋加工厂及其它固定式配电箱距地面高度不小于1.2米。多台配电箱要排列整齐高度一致，做到一机、一闸、一漏、一箱。漏电开关灵敏有效，PE线可靠接地，保护零线与金属构件物不少于2处接地保护。接线牢固，不得松动。进出电缆线不得与金属构件物直接连接，必须有相应的绝缘保护措施。

11. 三级移动式配电箱距地面不得小于80cm，做到一机、一闸、一漏、一箱，漏电开关灵敏有效，PE线可靠接地，接线牢固，不得有松动，进出电缆线不得与金属构件物直接连接，做好绝缘保护。电源线采用YC橡套电缆线，绝缘良好、无接头、无破损。

12. 施工区域内要有足够的照明亮度，必须架设临时用电照明，保证施工人员行走安全，作业安全，照明灯具要求必须有专人看管、专人负责。

13. 生活区不得有私拉乱拉的现象发生，严禁使用电褥、电炉、热得快等违章用电设施。室内照明保证随手关灯，要做到人走灯灭，锁好门窗。

14. 施工现场所有用电机具的维修、安装要有专业人员负责统一管理，非专业人员严禁操作，以免意外事故发生。

15. 施工现场必须设两名或两名以上专业电工进行作业，电工必须持有特殊工种操作证，且在有效期内，每日认真填写电工巡检记录和电工值班记录，值班时间严禁脱岗。

16. 承包人在用电过程中，必须严格按照以上规定的各项条款严格执行，并且要配合发包人专业电工对不合格的用电情况进行整改，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

17. 承包人如果不按照业主和发包人要求施工用电，发包人有权对承包人进行经济处罚，情况严重得要做停工处理，由此所造成的一切损失由承包人承担。承包人在施工过程中所发生的一切安全用电事故由承包人自行承担。

18. 本协议本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执壹份，采购代理机构及政府采购管理处各执壹份，肆份具有同等法律效力，至签订之日起生效；本协议未尽事宜，按国家法律、法规和管理处相关管理规定执行。

19. 由于不可抗力的原因使本协议无法完全履行或无法履行时，经双方协商一致，可以变更或解除本协议。

发包人（盖章）                    承包人（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

年 月 日                        年  月 日

五、磋商响应文件格式

附件1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托         （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州恒泰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为 JSZC-320500-SZHT-C2026-0012号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州恒泰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司        号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：            联系人：

地址：            邮政编码：

联系电话：        传真：

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

附件3、磋商报价表

：

（一）根据已收到的                               工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（大写）                   元（¥          元）的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在    天内竣工。

- 我单位保证本工程质量达到                                。

- 拟派项目负责人：  （姓名），资质等级：      级，证号            。

（五）贵单位的磋商文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

附件4、工程量清单报价明细表（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）

附件5、配备人员一览表

配备人员一览表

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

## 附件6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

## 附件7、技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照采购文件的服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

附件8、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为         号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：年	月	日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011 〕300 号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____     _单位的___     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（5）投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏州恒泰招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

企业名称（盖章）：

地址：

联系电话：

邮件：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（6）供应商资格文件声明

| 序号 | 承诺事项 | 承诺内容（填：“实质性响应”或 “未实质性响应”） |
| --- | --- | --- |
| （一）合格投标人的一般条件 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二）合格投标人的特殊条件（详见本项目磋商公告，如未作要求则无需填写） |  |  |

注：未按照本表规定提供，则其投标文件视为无效。未按磋商采购文件要求逐一填写承诺事项及响应文件中未提供相关证明文件材料或承诺内容任意一项填写“未实质性响应”，则其投标文件将被拒绝。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

### （7）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商单位须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

### （8）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（全书完）