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第一章  单一来源公告

一、项目基本情况
项目名称：如皋高新区宗港河水质恢复应急项目
计划编号：JSZC-320682-RGCJ-D2026-0008
预算金额：人民币100万元

最高限价：人民币100万元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：如皋市宗港河，需要采购一家单位对水质进行总磷超标污水处置。

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成，具体时间以采购人通知为准。

地点：如皋市宗港河。

本项目是否接受联合体：否。

二、单一来源供应商信息：

单一来源供应商名称：如皋市东部污水处理有限公司

供应商地址：如城镇大殷村14组（东部投资公司内）

统一社会信用代码： 91320682663286353Q‌ 
三、响应人的资格要求
1.基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
3.本项目的特定资格要求：

无

4.供应商的法定代表人参加单一来源谈判活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加单一来源谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。
5. 未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“信用江苏（http://www.jscredit.cn）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。
四、单一来源响应文件提交
截止时间：2026年09月30日09点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
五、评审时间、方法和地点


评审时间：2026年09月30日09点00分（北京时间）；

评审方法：最低评标价法 

评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜：

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：
（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；
（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。
（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。
2. 单一来源谈判保证金及履约保证金：免收
八、凡对本次单一来源提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：如皋市人民政府如城街道办事处
地 址：如皋市如城街道
联系方式：15335083628

2.代理机构信息
名    称：如皋市城建工程项目管理有限公司
地　　址：如皋市大司马南路8号
联系方式：徐相芹；13773800561
3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电　　 话：15335083628

第二章 供应商须知
一、谈判原则
　　1．供应商参加单一来源谈判时，应该按本须知第五点要求提供齐全响应文件。
　　2．单一来源评审小组查验供应商代表身份证明，审查文件响应采购需求程度及偏差程度。单一来源评审小组应遵循物有所值和价格合理的原则商定洽谈方案的价格承受上限，然后集中与供应商就价格问题进行谈判，供应商第一次报价超项目预算的不予接收，谈判报价原则上不超过3次，超出商定的洽谈方案的价格承受上限，本次谈判予以终止。
3．谈判成功后由单一来源评审小组出具成交报告。
二、发出成交通知书　
在谈判结果公示结束后，由采购人向供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。
三、其他
   1．采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
    2．成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
四、费用
1．参加谈判的供应商承担参与谈判可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2．本项目采购代理服务费由中标人支付。
五、单一来源谈判供应商响应文件组成:

   （单一来源谈判时供应商需按下列内容提供响应文件） 

1．营业执照；

2．上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(见附件)；

5．参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件)；

6．法定代表人参加谈判的：提供法定代表人身份证明(见附件)、身份证；

非法定代表人参加谈判的：法人授权书(见附件)、身份证、社保缴费证明、劳动合同；

7. 本项目特定资格要求的证明文件：

8．谈判响应函(见附件)；

9．针对本项目的实施方案;

10．详细的报价依据和清单。

六、单一来源响应文件的编制和递交

1 供应商应认真阅读单一来源谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按单一来源谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照 第5章响应文件组成”要求编写。

4 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。
6 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
7 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
8 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。
9 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
10 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目谈判活动。
11供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
12 采购代理机构可以通过修改响应文件，酌情延长响应文件提交截止时间。
13 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。
七、采购代理服务费

本次采购代理服务费由成交人支付，采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000（含）万元部分,费率为0.8%；5000万元~ 1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~ 10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~ 50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分,费率为0.005%；）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交人承担。本项目预算中包含此费用，投标供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

成交供应商在领取《中标（成交）通知书》前，须将采购代理服务费汇入采购代理机构公司账户。

（1）收款单位名称为：如皋市城建工程项目管理有限公司
（2）账户号码：32001647264059668888

（3）开户行： 建行如皋城中支行

第三章 采购需求
供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、项目简介
如皋高新区宗港河水质恢复应急项目。
二、采购内容
宗港河现状：   

 2025年11月16日，全天对宗港河进行摸排调查，宗港河全长约5000米，水面宽度约32-33米，平均深度约2.2-2.5米，全河总水量大约40万吨。

上午对方凌北路闸口至方凌中桥间取样，检测结果：方凌北路闸口总磷10.5mg/L，闸口南50米处总磷10.38mg/L，闸口南200米处总磷10.11mg/L，闸口南600米处总磷10.74mg/L，方凌中桥下总磷10.5mg/L，下午继续往南采样检测，方凌南桥下总磷5.42mg/L，凌青家园惠民路西河段3.89mg/L，惠民路南车水口处总磷3.47mg/L。判定整条宗港河水质总磷都处于超标状态。需对宗港河进行水质恢复。
三、技术要求
宗港河全河段总磷超标，拟采用 “临时泵站抽排 + 污水处理厂处理”的方案。

根据东部污水处理厂目前的运行状况评定，东部污水处理厂可以协助处理5000吨 / 天的污水，对应处置全河段污水约需 80天。

1、抽排系统配置

宗港河中段现状惠民路已敷设通往东部污水处理厂的市政污水管网，该管网设计管径为 DN600，于 2013 年建成投用。临时泵站选址确定于惠民路与宗港河交叉口，拟配置抽水设备为 1 台 22KW（出水口径 200mm）及 1 台 15KW（出水口径 150mm）三相清水泵，抽升污水将通过惠民路现状市政污水管网输送至东部污水处理厂进行集中处理。

根据所选水泵的额定功率及有效流量参数核算，2 台水泵同时运行时，单日抽排能力可达 5000立方。惠民路北侧凌青家园小区的生活污水全部接入该市政污水管网，通过现场全面排查确认，该段管网多年运行通畅，无破损、渗漏等问题，具备足够的输送能力，可保障河道抽升污水顺利纳入东部污水处理厂处理系统。

为确保抽排过程安全可控，将在管网沿线安排专人实行 24 小时昼夜巡查，重点监测管网运行状态、水流通畅情况及是否存在溢流风险。一旦发现异常情况，立即采取调整抽水量、应急处置等措施，严防二次污染事件发生。

河道内配套建设 35 米长双排钢管土围堰。土围堰宽度5m，两侧打脚手钢管支护，钢管φ48*3.8*5000，钢管间距@100mm，顶部纵向钢管拉结，横向拉结@1000mm，挂竹篱片、250g不透水土工布包裹，内填土筑围堰。

四、质量标准
（一）合格。符合国家有关标准、规范、强制性条款及省、市有关规定。
（二）所有成交标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
（三）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本谈判文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本谈判文件规定实施；如本谈判文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本谈判文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。
五、工期和地点
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成，具体时间以采购人通知为准。
地点：采购人指定地点。
六、验收方案
以采购单位现场验收考核、工程竣工验收证明书为准。
在接到施工单位以书面形式提出验收申请后，在10个工作日内及时组织相关专业技术人员，并出具验收报告。
七、付款方式
竣工验收合格后付至合同价的50%，审计结束后付清余款。每次支付前，承包人均应出具相应金额的正式发票。
八、报价要求
本项目为全费用固定单价报价。应包含服务期内完成项目所涉及到的所有费用，包括人工、材料、机械、设备、运输、装卸、代理费、管理费、利润、措施费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等相关一切费用。
第四章 合同文本
如皋市政府采购合同
项目名称：
计划编号：
甲方：
乙方：
签订时间：      年    月    日
（甲方）（××项目）委托（代理机构名称，如有）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。
 合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）采购文件；
2.竞争性谈判响应文件；
3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；
4.（××号）中标（成交）通知书；
5.合同补充条款或说明；
6.保密协议或条款；
7.相关附件、图纸及电子版资料。
第二条  合同内容
服务名称：详见合同附件中《服务一览表》  
第三条  合同总金额
本合同服务总金额：￥元。
大写：元。
分项价款在《服务一览表》中有明确规定。
本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。
本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原成交金额的10%。
第四条  权利义务和质量保证
1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。
2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。
第五条  付款方式
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：
（1）经甲方确认的发票；
（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
（3）其他材料。
3.款项的支付：竣工验收合格后付至合同价的50%，审计结束后付清余款。每次支付前，承包人均应出具相应金额的正式发票。
第六条  验收
1.服务期限：  至 。
服务地点： 。
验收时间： 。
验收地点： 。
2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。
3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。
4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。
6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。
第七条  项目管理服务
乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。
项目负责人姓名：    ； 联系电话：    。

第八条  售后服务
1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。
2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在××日（小时）之内做出及时响应，在日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题在工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在日（小时）内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。
3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。
第九条  分包
除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。
第十条  合同的生效
1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十一条  违约责任
1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失，同时乙方应向甲方支付合同总价％的违约金。
2.甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用 ％的违约金。
3.乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的‰的违约金。如乙方逾期达天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的％。
5.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十二条  不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十三条  争议的解决方式
1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第种方式解决：
①向南通市有管辖权的法院提起诉讼；
②向南通市仲裁委员会提出仲裁。
4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。
第十四条 其他
符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。
本合同一式份，甲、乙双方各执份。
	甲方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：
年  月  日
	乙方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：
开户行：
银行账号：
        年  月  日


附件
服务明细项目一览表
	序号
	服务名称
	服务内容
	计量单位
	工作量
	单 价
（元）
	总 价
（元）
	备注

	
	
	（视明细项目加行）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	易耗品
	
	

	
	
	专用工具
	
	

	
	
	调试费
	
	

	
	
	培训费
	
	

	
	
	其他
	
	

	大写：                                           合同价：      元


第五章   单一来源响应文件

一、封面

          项目单一来源响应文件

项目名称：               
             计划编号：               

供应商名称：
地址： 

联系电话： 

      年   月   日

二、资格证明文件
1.法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

2.参加本次采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
3.参加本次采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的任据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

4.根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

                       授权代表签字：_________________

                           日期：______年    月    日
5.参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在单一来源截止时间节点，没有被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“信用江苏（http://www.jscredit.cn）”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

                       供应商名称（公章）：

                       授权代表签字：_________________

                           日期：______年    月    日
6.法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书
本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：           

身份证号码：                 
  联系电话（手机）：             

代理人（被授权人）姓名：             

身份证号码：                         

联系电话（手机）：                    

供应商名称（加盖公章）：

    年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

供应商的法定代表人参加单一来源谈判活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加单一来源谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

7.单一来源响应函。

单一来源响应函

致：采购人或者代理机构

根据贵方的       号单一来源文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按单一来源文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部单一来源文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据单一来源文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在单一来源文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守单一来源文件中要求的收费项目和标准。

8.与本单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

供应商名称（公章）：            

日 期：________年____月____日

8.其他资格证明材料（格式自拟）
注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。

二、商务技术文件

（一）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表
	序号
	商务条款
	竞争性磋商文件要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	合同履行期限
	自合同签订之日起30日历天内完成，具体时间以采购人通知为准。
	
	
	

	2
	付款方式
	竣工验收合格后付至合同价的50%，审计结束后付清余款。每次支付前，承包人均应出具相应金额的正式发票。
	
	
	

	3
	报价要求

	本项目报价应包含服务期内完成项目所涉及到的所有费用，包括人工、材料、机械、设备、运输、装卸、代理费、管理费、利润、措施费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等相关一切费用。
	
	
	


注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。
法定代表人或授权代表签字：

（二）单一来源文件规定提交的其他材料（格式自拟）

三、报价文件

（一）单一来源响应报价表

单一来源响应报价表

	供应商名称（加盖公章）：

	项目名称：

	计划编号：
	分包号：

	单一来源响应报价
	小写：

		大写：

	

	


单一来源响应报价明细表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	总价（元）

	1
	河道土围堰
	元/米
	35
	
	

	2
	临时用电开户装表
	套
	2
	
	

	3
	2台三相水泵抽调水
	元/天
	50
	
	

	4
	污水处理投加PAC药剂费（23万方）
	元/天
	50
	
	

	5
	污水处理补充碳源费（23万方）
	元/天
	50
	
	

	6
	前期药剂处理
	项
	1
	
	

	7
	后期药剂处理
	项
	1
	
	

	8
	合计
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