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[bookmark: _Toc7372][bookmark: _GoBack]第一章  投标邀请
受苏州工学院的委托，苏州新天平工程咨询有限公司就苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（JSZC-320581-XTPC-G2026-0020）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况：
苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年11月20日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。


一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020
2、项目名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目
3、采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK288]4、预算金额：人民币1068260.00元整
[bookmark: OLE_LINK6]其中：第一包预算金额：人民币799260.00元整。
第二包预算金额：人民币269000.00元整。
本项目共2个分包，投标人可以投报其中一个分包，也可以投报全部分包。
5、最高限价：本项目设置最高限价，最高限价为人民币1063597.00元整
其中：第一包最高限价：人民币795771.00元整。
第二包最高限价：人民币267826.00元整。
6、采购需求：本次采购是苏州工学院电子信息工程学院所需苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目设备的供货、安装、调试等，本次采购共计2个分包。
7、合同履行期限：中标人在合同生效后的1个月内向采购人提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到采购人通知一周内进行安装调试，直至通过验收。
8、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
3、本项目的特定资格要求：无
4、其他要求：
4.1根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。
4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件：
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。
2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。
3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。
4、售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1、投标截止时间、开标时间：2026年11月20日9点00分（北京时间）
2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。
3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。
3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。
6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。
7、本次招标不收取投标保证金。
8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、苏州工学院招标网。
9、本项目采购人为苏州工学院（原常熟理工学院）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名 称：苏州工学院
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]地址：江苏省常熟市南三环路99号，苏州工学院东湖校区知新楼208室（邮编：215500）
联系方式：招投标办公室宋老师、吴老师（0512-52251163）
2、采购代理机构信息
名 称：苏州新天平工程咨询有限公司
地 址：常熟市黄河路22号4幢914室
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0512-52221553
3、项目联系方式
项目联系人：范瑜（采购人）、曹梦婕（代理机构）
电 话：0512-52221553

[bookmark: _Toc16460]

[bookmark: _Toc18071]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc19508][bookmark: _Toc14406]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式及适用法律
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、定义
2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的苏州新天平工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。
2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、合格投标人的条件
3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。
3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标项目不收取采购文件费用。
4.3 中标服务费缴费信息：
本项目代理服务费由采购人支付，金额为人民币2663.00元。
5、招标文件约束力
5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。
6、招标活动的终止
6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目相应分包的招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。
[bookmark: _Toc20928][bookmark: _Toc11409][bookmark: _Toc11988]二、招标文件的说明
1、招标文件的构成
1.1 招标文件由下列内容组成：
（1）第一章  投标邀请
（2）第二章  投标人须知
（3）第三章  合同文本
（4）第四章  采购需求
（5）第五章  评标方法与评标标准
（6）第六章  投标文件格式
1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。
1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
2、招标文件的澄清、修改
2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。
2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。
2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。
[bookmark: _Toc19168][bookmark: _Toc26699][bookmark: _Toc12124]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]1、投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2、投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、详细配置一览表、项目实施方案、业绩一览表、其他证明文件等部分。
2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]2.3 本项目有2个分包，投标人可以投其中一个分包或全部分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。
3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4、投标函、开标一览表
4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
5、报价明细表
5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。
5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlk155763835]6、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表
6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
7、详细配置一览表、项目实施方案
7.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供货物的详细配置情况进行说明。
7.2 投标人需根据招标文件要求对相关的项目实施方案情况进行说明。
8、业绩情况
[bookmark: OLE_LINK240][bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]8.1 投标人需根据招标文件要求提供实施的相关项目业绩。
9、其他
9.1 投标人需根据招标文件要求提供其他材料。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]10、投标有效期
10.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
11、投标有效期的延长
11.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16956][bookmark: _Toc19799][bookmark: _Toc30153]四、投标文件的提交
1、投标文件的提交
1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
1.2 如投标人投报多个分包的，应分别制作所投分包的电子投标文件，并按规定将所投分包的电子投标文件分别提交到对应分包页面中。如未提交的视同为未参加本项目对应分包的投标。
2、投标截止日期
[bookmark: _Toc158042193][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。
2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]3、投标文件的拒收
3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]4、投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回
4.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与对应投标活动。
4.2 投标文件的修改
4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc15092][bookmark: _Toc15715][bookmark: _Toc25378]五、开标与评标
1、开标
1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。如有投标人未在规定时间内完成相应分包解密的，则该投标人对于本项目相应分包的投标作无效投标处理。
1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。
1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2、评标委员会
2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。
2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。
3、评标过程的保密与公正
3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]4、投标文件的澄清
4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
5、对投标文件的初审
5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
6、无效投标条款和废标条款
6.1 无效投标条款
6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3 电子投标文件中所包含的投标文件内容与该分包不对应的。
6.1.4 同一投标人在同一分包中提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。
6.1.5 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
6.1.6 投标人的报价超过了预算金额（采购预算）或最高限价的。
6.1.7 未通过符合性审查的。
6.1.8 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
6.1.9 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。
（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。
6.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。
6.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购范围内，投标文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）
6.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
6.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2 废标条款
6.2.1 第一包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，第一包废标。
6.2.2 第二包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，第二包废标。
6.2.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家（针对第一包、第二包）的处理：
6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足对应分包规定数量的情况，按政府采购相关规定执行。
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1、确定中标单位
1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。
1.2 评委会根据排列情况将推荐每个分包的至少前三名为该分包中标候选人，并根据采购人委托直接确定每个分包排名第一的中标候选人为该分包中标人。
注：本项目共二个分包，开标顺序：第一包、第二包。本项目二个分包可兼中。
1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
2、质疑处理
[bookmark: _Hlk98510751]2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。
2.5 以下情形的质疑不予受理：
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3、中标通知书
3.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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七、授予合同
1、签订合同
1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的对应分包中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为该分包中标人，也可以重新组织采购。
1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2、货物（包含与货物相关的服务）的追加
2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
3、政府采购信用融资政策
3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。
4、合同公示
4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
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编号：
签订地点：常熟市
甲方（采购人）：                        
乙方（中标人）：                        
信用融资回款账户：                      
开户银行：                              

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照苏州新天平工程咨询有限公司 苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020）（第  包：      ） 项目公开招标结果签订本合同。
第一条  定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。
4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。
5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。
6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、安装费、调试费、人工费、技术支持与培训费、运输装卸费、保险费等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。
[bookmark: OLE_LINK115]第二条  组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: _Hlk144021334]2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
第三条  合同货物
乙方根据甲方需求提供下列货物：
	[bookmark: _Hlk213224556]序号
	货物名称
	品牌、规格型号及产地
	计量
单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价：￥«合同金额»元     （大写）人民币 «合同金额（大写）»


备注：设备具体技术参数详见附件。
第四条  合同总价
[bookmark: OLE_LINK25]本分包合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币            元（大写             ）。本分包合同为固定总价合同。
[bookmark: OLE_LINK234]第五条  付款方式：缴纳履约保证金后，签署合同。待全部货物按时到达甲方指定地点货物安装调试完毕，经验收合格后，90个工作日内甲方支付100%合同款。设备正常使用一年后，无质量、售后服务等问题，经使用单位确认后，甲方全额支付履约保证金（无息）。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。
注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。②本分包支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。
第六条  权利保证
1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。
第七条  质量保证
1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。
2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。
5、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。
第八条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。
第九条  交货
1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。
2、交货时间：乙方在合同生效后的1个月内向甲方提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到甲方通知一周内进行安装调试，直至通过验收。
3、交货方式为现场交货。交付地点为：甲方指定地点［苏州工学院东南校区求真楼T1-217指定地点］。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。
第十条  到货验收
1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。
4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。
5、甲方有关货物外观、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
第十一条  伴随服务
1、乙方应提供下列伴随服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
[bookmark: OLE_LINK116]第十二条  最终验收
1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行验收。经甲方组织相关人员验收合格后，由甲方签署验收单并加盖单位公章。若甲方验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方承担相应费用。
2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。
3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。
4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。
5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。
6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。
7、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。
第十三条  售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：
（1）乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。
（2）货物的免费质量保证期为：                    ，自验收合格之日起计算。
（3）售后服务响应：
1）第一包售后服务响应：免费质量保证期内，如货物发生故障，乙方接到报修后，在   小时内响应，    小时内到达现场并修复故障；若在    小时内未能解决，则必须更换同品牌、规格产品或优于中标时品牌、规格的产品，保证甲方的正常使用。乙方拒绝维修或迟延维修超过承诺时间的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。
2）第二包售后服务响应：免费质量保证期内，如货物发生故障，乙方接到报修后，在   小时内响应，    小时内到达现场并修复故障。
报修电话：                      ；联系人：                      。
（4）免费质量保证期内，乙方免收甲方所有质保及售后服务费用（甲方人为因素导致的损坏除外），包括但不限于零部件费、人工费、交通费、住宿费等。
（5）免费质量保证期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。
第十四条  违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款5%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.05%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。
2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.05%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。
3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同价款总额的30%，作为违约金。
4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：
（1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；
（2）交付的货物因交付或验收以前的原因而产生毁损／灭失／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；
（3）交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；
（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；
（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；
（6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票（如有）之类的财务文件以及其他必要的文件；
（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。
5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：
（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；
（2）乙方出现转包情形的；
（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。
第十五条  不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十六条  合同的补充
1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。
2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。
第十七条  合同的变更、中止
本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
第十八条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十九条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
[bookmark: OLE_LINK117]第二十条  履约保证金
履约保证金：中标价的5%。
履约保证金须为人民币，数额为中标价的5%，需在采购合同签订前，以投标人自己的名义提交给采购人。
缴纳形式：电汇方式缴纳
开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
第二十一条  争议解决方式
1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。
2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。
第二十二条  通知与送达
1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：
1.1甲方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
1.2乙方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
2、甲乙双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。
3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。
第二十三条  合同生效及其他
1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。
2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                         乙方（单位盖章）：
法定代表人或授权代表签字：                 法定代表人或授权代表签字：
日期：                                     日期：
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第四章  采购需求
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分包名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第一包）
采 购 人：苏州工学院
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1、本分包不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。
2、投标人负责所有货物的供货、运输装卸、安装调试、技术培训及售后服务等。
3、交货时间：中标人在合同生效后的1个月内向采购人提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到采购人通知一周内进行安装调试，直至通过验收。
4、交货地点：采购人指定地点［苏州工学院东南校区求真楼T1-217指定地点。］。
5、付款方式：
[bookmark: OLE_LINK4]付款方式：缴纳履约保证金后，签署合同。待全部货物按时到达采购人指定地点货物安装调试完毕，经验收合格后，90个工作日内采购人支付100%合同款。设备正常使用一年后，无质量、售后服务等问题，经使用单位确认后，采购人全额支付履约保证金（无息）。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。
发票开具：中标人在采购人完成验收后应开具全额增值税专用发票；开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
6、本分包采购预算为￥799260.00元（人民币柒拾玖万玖仟贰佰陆拾元整）；本分包设置最高限价，最高限价为￥795771.00元整（人民币柒拾玖万伍仟柒佰柒拾壹元整）；投标总报价不得超过采购最高限价，否则其投标将作无效投标处理。
[bookmark: _Toc21171][bookmark: _Toc27654][bookmark: _Toc14546][bookmark: _Toc29279][bookmark: _Toc8296][bookmark: _Toc28662]7、本分包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
[bookmark: _Toc23860][bookmark: _Toc24327][bookmark: _Toc356]8、本项目收取履约保证金，履约保证金须为人民币，数额为中标价的5%，需在采购合同签订前，以投标人自己的名义提交给采购人。
8.1 缴纳形式：电汇方式缴纳
8.2 开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
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	名称
	技术参数及功能要求
	单位
	数量

	1
	集成电路基础教师机系统
	（1）用于集成电路基础教学、半导体器件与工艺仿真、实验演示及结果输出。
（2）支持常见半导体器件和基本制造工艺的参数设置、仿真计算、结果显示及数据导出。
（3）支持器件工艺、器件结构和仿真结果的图形化教学交互，配套必要的操作说明和教学资料。
	台
	1

	2
	多功能实验基础平台
	（1）作为模块化实验主控平台，用于实验功能选择、参数设置、数据采集、结果显示和实验流程管理。
（2）支持工艺、器件、测试及电路等实验功能，并能够承载和管理本项目配置的功能板卡。
▲（3）应与本项目配置的参数分析仪、SMU、LCR、器件仿真和工艺仿真等功能模块兼容，实现控制指令和实验数据交互。
（4）具备触控或等效的人机交互界面，支持实验方案设计、参数输入和结果查看。
（5）配置必要的电源、通信和连接附件，并具备满足教学实验的基本安全保护功能。
	台
	4

	3
	实验用半导体参数分析仪
	（1）用于半导体器件和电路的实验测量、参数设置、结果显示和数据分析。
▲（2）支持接入SMU测量单元，完成器件直流I-V、转移特性和输出特性等测试。
（3）支持接入LCR测量单元，完成电容、电感、C-V及频率特性等教学测量。
（4）具备满足本项目所配测量模块安装和运行的扩展能力。
（5）支持测试条件设置、曲线显示、数据保存、结果导出和基本分析，配备必要的数据接口和操作附件。
（6）配套软件应提供器件测试、器件建模、工艺仿真或电路测试等与本项目实验相关的功能。
	台
	4

	4
	远程前置放大器
	（1）配套SMU使用，用于提高微弱电流测量能力。
（2）支持与SMU、待测器件、实验主控平台及参数分析仪进行连接和通信。
▲（3）配套SMU使用时，能够将电流测量能力由1 nA量级提升至0.1 fA量级或优于，满足微弱电流器件教学实验要求。
（4）具备激励、检测、放大和通信等相应功能端口或等效接口，接口应有明确标识。
（5）配备与所投SMU及实验平台匹配的连接线缆和必要附件。
	台
	16

	5
	基础数据通信板卡
	（1）用于实验主控平台、参数分析仪和功能板卡之间的数据通信及信号传输。
（2）支持实验控制指令、测试数据和状态信息的双向传输。
（3）采用通用、开放或行业通行的通信方式，能够与本项目配置的主控平台、参数分析仪、SMU及其他功能模块协同工作。
（4）配备必要的连接线缆、接口转接件或等效附件，并提供通信配置说明。
	块
	4

	6
	源测试单元（SMU）板卡
	（1）单块设备具备独立的源测量通道，支持电压源、电流源、电压测量和电流测量。
▲（2）能够完成二端及多端半导体器件的直流I-V、转移特性和输出特性测试，支持可编程扫描。
▲（3）电流测量能力达到1 nA量级或优于，配合远程前置放大器后达到0.1 fA量级或优于。
（4）具备Force、Sense、Low或等效的源测量连接方式，支持二线或四线测量。
（5）支持与微弱电流前置放大器、器件仿真模块及参数分析仪连接。
（6）支持测试条件设置、数据采集、曲线显示、数据保存和常用格式导出。
	块
	16

	7
	LCR测量单元板卡
	（1）单块设备具备独立的LCR测量通道，用于电容、电感及其他无源参数测量。
▲（2）支持器件C-V测量、频率特性测量以及定频或扫频测试。
（3）支持高端/低端激励与检测或等效四端测量连接方式，能够适配器件测试板卡和常见无源器件。
（4）支持测试条件设置、参数显示、曲线显示、数据保存和结果导出，并能与参数分析仪及主控平台协同工作。
	块
	4

	8
	微纳电子器件仿真板卡
	（1）用于微纳电子器件模型仿真、参数扫描、特性分析和测试结果对比。
▲（2）至少支持二极管、双极型晶体管、MOS器件、JFET或MESFET、电阻、电容、电感等常见器件中的6类。
（3）支持器件尺寸、材料、模型或环境参数的设置和调整。
（4）支持I-V、C-V及其他常用器件特性曲线显示，具备曲线缩放、数据读取和结果导出功能。
（5）支持参数扫描、实验条件保存和重复计算，并能与SMU、LCR及参数分析仪进行数据交互。
	块
	2

	9
	半导体工艺仿真板卡
	（1）用于半导体制造工艺教学仿真、工艺参数分析和工艺-器件联动实验。
（2）至少支持氧化、扩散、离子注入、沉积、光刻、刻蚀、退火和外延等常见工艺中的6类。
（3）支持衬底、掺杂类型、工艺时间、温度、剂量或等效工艺参数设置。
（4）支持工艺流程组合、参数修改、重复运行和结果保存。
（5）能够显示工艺剖面、掺杂浓度、电势或等效仿真结果，并支持图形化查看。
（6）支持与器件仿真或测试模块进行数据交互，用于分析工艺参数对器件特性的影响。
	块
	2

	10
	晶圆测试及成品分选虚实联动实景操作板卡
	（1）用于晶圆测试、探针操作、芯片测试、成品分选及相关工艺流程的虚拟仿真实训。
▲（2）应覆盖晶圆选择、探针定位或扎针、参数测试、结果判定和分选等主要训练环节。
（3）支持二极管、晶体管、MOS器件以及电阻、电容等常见器件或测试结构的数据选择。
（4）支持多种测试或分选训练场景，能够模拟不同器件、不同测试结果或工艺波动。
（5）能够记录学生操作过程、测试结果和训练成绩，支持教师查看或导出考核结果。
（6）支持练习、训练和考核等教学模式，具备错误提示或故障处理训练功能。
（7）具备与实体测试设备、主控平台或教学管理平台进行数据交互的接口或等效功能。
	块
	4

	11
	VR头戴式设备套装
	（1）用于虚拟现实教学和实训交互，至少包含头戴显示设备、双手控制器及必要连接附件。
（2）头戴显示设备双眼总分辨率不低于2880×1600，刷新率不低于90Hz，视场角不低于90°。
（3）支持头部位置和姿态跟踪，控制器支持抓取、移动、确认和旋转等基本交互。
（4）支持有线或无线连接计算机、实验主控平台或虚拟仿真系统，能够完成制造、测试或封装场景交互。
（5）具备佩戴调节、音频输出和必要的安全保护功能，配备电源线、连接线和使用说明。
	套
	3

	12
	PCIE硬盘还原保护卡
	（1）支持UEFI模式，支持SSD硬盘，支持win10，win11系统；
（2）具有系统还原、网络克隆，增量拷贝，网络同传等功能；
（3）带主控端软件和软件授权。
	个
	30

	13
	100K-MINI+下载器+双目摄像头+ADDA板+OLED显示
	▲（1）主板支持国产FPGA芯片：PG2L100H-6IFBG676+DDR3*2:32bit，1066Mbps*32
（2）主板包含8路HSST高速收发器，1路10/100M/1000M以太网接口，1路HDMI输出接口，1路HDMI输入接口，1路USB转UART
（3）主板包含1路JTAG接口，用于FPGA程序的下载和调试
（4）主板包含3路40Pin扩展IO接口，用户按键*6
（5）主板包含1路高速扩展接口
▲（6）套件包含下载器
▲（7）套件包含双目摄像头扩展板、高速ADDA扩展板、OLED显示器扩展板
	套
	15

	14
	RK3568+PG2L00H 开发套件
	▲（1）主板包含RK3568 处理器与 Logos2 PG2L100H FPGA异构架构；
（2）RK3568支持1路HDMI接口、1路MIPI接口、1路音频输入输出、1路USB3.0 OTG、3路USB HOST、1路RS232、1路TTL、2路RS485、支持10/100/1000M自适应以太网、内置WiFi、支持蓝牙、内置MINI-PCI-E接口、2路CAN接口。
（3）FPGA模块配置≥512MB DDR3+≥128MB Flash、包含1路SFP1光口、1路SFP2光口、1路400pin FMC连接器、LPC接口、1路2*20P简易牛角接口。
▲（4）套件包含下载器
▲（5）套件包含≥5.5寸显示器和亚克力保护套
	套
	2

	15
	远程 AI实训箱
	▲（1）套件包含：①FPGA硬件实训箱（包含：PG2L200H-2IFBB676国产FPGA开发板，XC7A100T-2FGG676I FPGA开发板，≥4.3寸触摸屏，交通灯模块：6位8段数码管×1、2位8段数码管×4、绿色LED灯×8组、红色LED灯×4、黄色LED灯×4，16x16点阵模块：16×16点阵×1、RGB三色灯×4，矩阵键盘模块：5×5矩阵键盘、8个拨码开关、8个LED灯），②外置机械臂，③上位机管理软件系统，④硬件配套服务器。
（2）具备线上线下双重服务能力，既可支持线下实验开展，也能提供完备的线上实验资源与专属环境。
▲（3）管理员端功能：
①管理员可通过网络登录远程实验平台，对实验课程与FPGA开发板资源进行集中化管理。
②平台采用带排队机制的资源管理模式，用户可依据具体项目需求，申请对应的FPGA开发板资源。
▲（4）教师端功能：
①教师借助平台提供的线上环境，可向学生分发课程内容，实现实验作业的一键部署，同时能够在线实时追踪每位学生的实验进度。
▲（5）学生端功能：
①学生可自主学习平台上的公开课程与实验内容，并通过虚拟仿真技术，完成在线实验的可视化操作，直观查看实验结果。
②与此同时，该远程实验平台可支持云上接入AI大模型，可以辅助学生检查语法错误，提供参考代码与参考设计。
（6）具有远程功能的视频显示功能模块、具有远程功能的数码显示模块、具有远程功能的LED显示模块、具有远程功能的交通灯显示模块、具有远程功能的16*16点阵模块。
（7）具备虚拟仪器功能，包括：示波器、信号发生器、远程逻辑分析仪
（8）支持将该软件嵌入到门户网站，通过门户网站预约实验，在规定在时间段内使用软件；软件在web页面进行呈现，学生无需安装该软件。
	套
	3

	16
	K3588开发板
	▲（1）CPU型号RK3588，板载≥8GB LPDDR4X，≥64GB EMMC
▲（2）带IMX415摄像头模组
（3）板载接口：1路Type-C、3路USB2.0、1路USB3.0、1路TF卡、2路MIPI-DPHY输入、2路MIPI_CSI输入、1路HDMI2.0输入、2路HDMI2.1输出、2路MIPI_DSI输出、1路WIFI+BT模组、1路Earphone接口，1路MIC接口、2个喇叭接口、1路SATA3.0接口、1路4G/5G模块接口、1路PCIE3.0 M.2接口、1路Type-C的UART接口、1路RS485接口，1路FAN接口、2路10/100/1000M的ETH接口
（4）板载资源：1路RTC时钟、1路环境光传感器、1路姿态传感器、RECOVER检测口按键、RESET按键，4个普通按键、4个LED、1路蜂鸣器
	套
	10

	17
	FPGA开发板
	▲（1）套件包含FPGA开发板、AD采集模块、下载器、电源、数据线
▲（2）FPGA开发板参数：XCKU040-2FFVA156I、≥4GB LPDDR4、≥256Mbit Flash；
（3）FPGA开发板接口：4路SFP+，1路PCIE Gen3，四通道SFP接口可用作65G以太网，1路CEP接口，1路UART、MINI接口，1路CAN接口，1路RS485接口，1路 24LC02，1路DS1337，1路TF卡座，2路FEP接口，2路FMC接口，4个按键，7个LED。
（4）AD模块参数：ADS4225芯片、12bit采样精度、2路模拟通道、2路触发IO、输入电平-5~+5V，FEP扩展接口
	套
	2

	18
	AI+FPGA开发板
	▲（1）套件包含AI+FPGA开发板、IMX415 MIPI摄像头、≥10寸屏、下载器、电源、数据线
▲（2）AI+FPGA开发板参数：集成RK3588J（≥8G LPDDR4X、≥128GB EMMC），集成XCKU5P-2FFVB676I（≥4GB LPDDR4、≥256Mbit Flash)
（3）AI+FPGA开发板接口：3路USB2.0、1路USB3.0、1路TF卡、3路MIPI_CSI输入、2路MIPI_DSI输出、2路HDMI输出、1路HDMI输入、1路WIFI、2路千兆以太网、1路Earphone，1路MIC、2路喇叭、2路SATA3.0、1路M.2、1路RS485、1路环境光传感器、1路姿态传感器、1路蜂鸣器、8个按键、4个LED、1路QSFP28、1路FMC支持HPC
（4）≥10寸屏；分辨率≥800*1280，MIPI接口，驱动ILI9881C
	套
	2
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	任意波形发生器
	▲（1）基本特性：
①最高输出频率：120MHz
②最高采样率：1.2Gsa/s
③最大频率分辨率1μHz，垂直分辨率16bit
④通道数：2
⑤任意波长度：8pts~8Mpts
⑥时基特性：精度±1ppm@25℃，10年老化率±3.5ppm@25℃
（2）输出特性：
①范围：2mV~20V Vpp@≤20MHz，2mV~10V Vpp@＞20MHz
②精度：±（1%+1mVpp）
③输出电流：-200mA~200mA
④通道隔离度：-60dBc
（3）支持正弦波、方波、脉冲波形输出
（4）支持任意波形输出
▲（5）具备调制输出特性，支持AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM调制类型，载波类型支持Sine、Square、Ramp、Arb，调制波频率范围1mHz~1MHz。
▲（6）具备Burst特性、具备扫频特性（支持线性、对数扫频方式）
（7）具备频率计功能
（8）具备参考时钟输入/输出功能
（9）支持辅助输入/输出功能
	台
	2
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	直流电源
	▲（1）额定电压：32V，额定输出功率：≥240W
▲（2）四路高精度电源独立可控输出，支持 CH2、CH3 串并联连接
（3）≥4.3英寸的TFT-LCD屏，≥480 *272 高分辨率
▲（4）最高5位电压和5位电流显示，最小分辨率1mV、1mA快速输出响应时间
（5）大电流通道支持远端电压补偿Sense功能，补偿电压最大0.6V；具有过电压、过电流保护，配备智能温控风扇，有效降低噪音；
（6）配置USB，LAN标准通信接口，支持USB-GPIB模块
（7）内部8组系统参数保存/调取，支持数据存储空间扩展；
（8）内嵌了Web Server，无需安装驱动软件和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制
▲（9）支持SCPI程控命令集和LabView驱动包进行远程控制和通信需求。
	台
	2
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	直流电子负载
	▲（1）额定电压120V、额定电流≥30A、额定功率≥300W；
（2）分辨率0.1mV/0.1mA；
（3）精度±(0.025%+0.025%FS)/±；(0.05%+0.05%FS)
（4）支持RS232、USB、RS485接口扩展能力
（5）1/2 机架宽度，2U 高度尺寸的外形
▲（6）高可见度真空荧光显示屏（VFD）
（7）四种操作模式：定电压、定电流、定功率、定电阻；
（8）具有专业电池测试功能；
（9）具有过电流、过功能测试功能；
（10）具有Measure量测功能，测量电压上升下降时间
（11）具有自动测量模式
（12）具有List模式，可模拟多种带载状态变化
（13）具有短路模式
（14）具有远端量测功能
（15）具有100组记忆容量
	台
	1
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	仪器柜
	（1）全钢仪器柜，尺寸≥90*45*180cm*1mm
（2）上玻璃门+下钢制门
（3）隔板数量：上2下1
	个
	2
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	服务器机柜
	≥42U 规格：≥600*1000*42U
	台
	1
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	KVM系统
	（1）1U机架式单滑轨液晶KVM控制台，集成≥17寸显示器、内置键盘鼠标、≥8路VGA KVM 切换器一体，机房机柜专用设备。
（2）≥17寸、8端口VGA切换器，配8根≥1.8米VGA线缆，分辨率≥1280*1024
	套
	1
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	55寸液晶电视
	（1）屏幕尺寸不小于55英寸，分辨率不低于3840×2160，刷新率不低于60 Hz。
（2）具备HDMI等通用视频输入接口，支持与实验计算机、参数分析仪或主控平台连接。
（3）配备移动支架和必要连接线缆，用于实验过程展示和多人教学观察。
	台
	2


[bookmark: _Toc24353][bookmark: _Toc7620][bookmark: _Toc11299][bookmark: _Toc28702][bookmark: _Toc21778][bookmark: _Toc2645][bookmark: _Toc1618][bookmark: _Toc31204]注：（1）投标人所投设备技术参数应达到上述技术参数要求，若指出的有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标人在投报时可以选用替代品牌型号产品，但这些替代要实质上相当于或优于招标技术性能参数要求。
（2）本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有招标文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在报价明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。
（3）“技术参数及功能要求”的标“▲”项为重要参数，投标文件中需提供技术参数满足招标要求的产品说明书或彩色样本或截图等证明材料，否则视为负偏离。在签订合同时，采购人有权要求中标人提供相关技术性能参数证明材料原件进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任，且采购人保留对中标人追究相关责任的权利。
（4）本分包核心产品为“货物清单”中的序号2“多功能实验基础平台”，提供的核心产品品牌均相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

[bookmark: _Toc31505][bookmark: _Toc2181]三、项目要求：
1、安装要求
（1）设备安装、调试和验收：卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到用户通知一周内进行安装调试，直至通过验收。相关费用由中标方承担。
（2）所有安装操作材料质量及项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。
（3）在安装操作时，应根据制造厂商提供的产品安装说明书和招标文件说明的要求施工，现场安装负责人员须通过安装施工培训，安装辅材必须采用优质产品。
（4）中标人须在项目实施前把详细的项目实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织操作。在项目实施期间中标人应遵守项目现场及采购人的各项规章制度，所有产品根据采购人要求安装到位。
（5）中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
（6）中标人须按照设计要求和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。
（7）中标人须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收，须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。
（8）在本项目实施过程，根据项目需要，如需对原建筑或设施进行必要破拆的，须负责修复原样，相关费用由中标人承担；如非操作需要对原建筑、设施或物品造成破坏，须照价赔偿，并根据情节严重程度，采购人有权通过法律途径追究中标人的相关责任。在项目实施过程中的相关人员、财产的风险和责任均由中标人承担，采购人概不负责。
2、知识产权及侵权责任
投标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。
3、质量保证
（1）投标人须保证投标文件所有材料的真实性及中标后所供产品的一致性。中标后，采购人有权指定相关有权部门对供货产品质量进行随机抽样检测，由此产生的所有费用由中标人承担，对产品进行合理的破坏性检测后中标人须无偿补全该产品，如检测不合格，采购人有权要求整改到位，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标供应商承担。
（2）本次采购项目的产品质量、安装质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标人负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标人自行承担，与他人无涉。
4、技术培训
（1）中标单位须提供设备软硬件技术培训，包括为采购单位提供必须的培训和后期技术支持，直至掌握设备的使用原理和操作方法，原则上每件设备提供不少于5人3小时培训。中标单位须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。
（2）技术培训费用应包含在投标总价中。
5、其他要求
（1）投标人所投产品应能够满足采购单位使用要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格（含外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数）、使用的材料的清单，同时明确制造厂商、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。
（2）现场勘察及说明会：不组织集体勘察，如潜在投标人愿意现场勘察的，请联系电子信息工程学院范瑜老师（联系电话：13801578365）。相关技术咨询，也一并联系范瑜老师。
（3）投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
[bookmark: _Toc2370][bookmark: _Toc12828]四、质量保证和售后服务要求：
1、所有设备的免费质量保证期不少于3年，质量保证期自采购人最终验收合格之日起计算。
2、投标人所投设备应具有制造商授权书，并享有完整的售后服务。
3、无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后12小时内响应，并在仪器出现故障后的2个工作日之内到达现场，并于3个工作日内解决问题，及时帮助用户解决问题。
4、本项目免费质保期不得低于采购文件参数要求的质保期，质保期从验收合格之日起算，其他未尽事宜按其投标人所提供的相应承诺执行。
5、质保期内，须每年至少一次对采购单位设备进行巡检，发现潜在问题，应负责免费维修及时排除隐患。
6、在质保期满前一个月内，中标单位负责对采购单位设备进行一次检查，发现潜在问题，应负责免费维修及时排除隐患，并提供10年内技术支持和配件保障。
[bookmark: _Toc19488][bookmark: _Toc23154]五、投标报价要求：
1、本分包采购包含所有设备的供货、安装及调试，投标人须就所有需求内容进行投标，不得拆开投标或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。
2、投标总报价一次报定，投标报价应包括全部设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、装卸、仓储、运输、运输及人员保险、运费、各种税费、劳保、税金、视频拍摄、纸质教材、视频教材等一切费用。
3、本项目为交钥匙工程，投标人的投标报价包含了采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。
4、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总报价中。风险因素包括遇突发情况、物价调整、税费调整等。请投标人根据自身经验，充分考虑本分包的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。
[bookmark: _Toc17507][bookmark: _Toc2382]六、项目验收：
采购货物的验收及测试：
全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。
验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。
验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。
[bookmark: _Toc32661][bookmark: _Toc15728]七、其他说明：
1、依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
[bookmark: _Toc7243][bookmark: _Toc29735][bookmark: _Toc3059][bookmark: _Toc20662][bookmark: _Toc25587][bookmark: _Toc20887][bookmark: _Toc17806][bookmark: _Toc13387]2、招标文件中斜体且有下划线部分为本分包实质性要求。“采购需求”“二、货物清单及技术参数要求”中，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”要求：提供技术参数满足招标要求的产品说明书或彩色样本或截图等证明材料，否则视为负偏离。
注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。②如投标人获得中标，在签订合同时采购人有权要求提供以上要求的证明材料作为合同附件。同时采购人可要求投标人提供相关证明材料的原件（或公证件）进行核查，如投标人不能提供或提供的证明材料不符合招标要求的，相关风险由投标人自行承担。
3、投标人须提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明（如提供虚假材料，则一切后果由投标人自负）


[bookmark: _Toc25818]分 包 号：第二包
分包名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第二包）
采 购 人：苏州工学院
[bookmark: _Toc31158][bookmark: _Toc10924]一、项目说明：
1、本分包不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。
2、投标人负责所有货物的供货、运输装卸、安装调试、技术培训及售后服务等。
3、交货时间：中标人在合同生效后的1个月内向采购人提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到采购人通知一周内进行安装调试，直至通过验收。
4、交货地点：采购人指定地点［苏州工学院东南校区求真楼T1-217指定地点。］。
5、付款方式：
付款方式：缴纳履约保证金后，签署合同。待全部货物按时到达采购人指定地点货物安装调试完毕，经验收合格后，90个工作日内采购人支付100%合同款。设备正常使用一年后，无质量、售后服务等问题，经使用单位确认后，采购人全额支付履约保证金（无息）。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。
发票开具：中标人在采购人完成验收后应开具全额增值税专用发票；开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
6、本分包采购预算为￥269000.00元（人民币贰拾陆万玖仟元整）。本分包设置最高限价，最高限价为￥267826.00元整（人民币贰拾陆万柒仟捌佰贰拾陆元整）；投标总报价不得超过采购最高限价，否则其投标将作无效投标处理。
7、本分包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、本项目收取履约保证金，履约保证金须为人民币，数额为中标价的5%，需在采购合同签订前，以投标人自己的名义提交给采购人。
8.1 缴纳形式：电汇方式缴纳
8.2 开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。


二、货物清单及技术参数要求：
	序号
	名称
	技术参数及功能要求
	单位
	数量

	1
	模数混合集成电路测试系统
	设备用于混合集成电路的测试，具有主要混合器件测试功能，兼容学校现有设备开发环境方式。主要技术参数包括：
功能指标：
▲（1）兼容现有测试开发接口系统（ST3020M-INT），支持全国大学生集成电路创新创业大赛ATE测试赛项；
（2）可对各类大、中、小规模数字集成芯片动态功能、直流参数及交流参数的测试。适合最大测试速率50MHZ,64个管脚数以内的数字器件。
（3）可对各类模拟集成芯片，如常规音频放大器电路、运算放大器、比较器、模拟开关、三端电源等进行直流参数及交流参数的测试。
▲（4）用于模数混合集成电路器件的测量，如AD芯片、DA芯片、采样保持芯片、音频处理芯片、电话机电路的直流参数、动态功能及交流参数的测试。
（5）可用于对各类功率器件、马达驱动芯片、继电器等进行功能和交直流参数的动态测试。
性能指标：
▲（1）DPS器件电压源：
2路；范围：±15V/±200mA；
开尔文连接；加压精度：±0.1%；测流精度：±0.1%。
▲（2）时间测量单元（TMU）：
2路；测量范围：200nS～17S；分辨率不低于5nS。
（3）配置音频信号源AS：
①频率可覆盖 DC～200 KHz；频率准确度在±0.5%之内；失真度<3%；
②输出电压可覆盖0～4Vrms；
③电压准确度±(1.5%+3mV)之内。
（4）1KHz音频信号源参数：
①频率准确度：±0.05%；失真度<0.2%；
②输出电压范围可覆盖0～2Vrms；准确度±(0.25%+1.5mV)之内；
（5）偏置电压源VS：
①16位2路
②加压范围：±15V，准确度±（0.25% +25 mV）；
（6）最高测试速率≥20MHz；
（7）继电器驱动位CBIT≥40个；
	套
	1

	2
	轮式机器人
	（1）平台尺寸≥260mm*229mm*228mm，钢板支撑结构，麦克纳姆轮式驾驶底盘。
（2）平台采用4驱麦轮结构，带摆式悬挂。配套4个不低于75mm铝合金麦克纳母轮。配套不少于4个金属齿轮电机和不少于4个的500线AB相编码器。
（3）平台负载能力不少于4Kg，最大速度1m/s。
▲（4）主控板核心处理器：不低于RK3588高性能8核处理器，内含4个Cortex-A76+4个Cortex-A55核。可为应用提供强大的异构计算能力。主板板装载RT-Thread虚拟化平台，同时运行ROS2与RT-Thread。
▲（5）主控板不低于4核Mali-G610 GPU，不低于6T算力NPU，板载不低于16MB SPI Flash,LPDDR4x不低于16G,含有不少于4路视频输出，2路视频输入。不少于5个的USB接口，满足各类外设的需求。主控制器的编解码支持H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2最高支持 8Kp60解码H.264/H.265最高支持8Kp30编码。
（6）主控板自带不少于3个按键，1个耳机插孔和1个风扇接口。含有2.5G以太网口，高速且稳定。
（7）套件配有不少于1个激光雷达，不少于1个深度学习相机，性能不弱于RGBD相机。
（8）平台配套四路驱动模块，用于电机驱动。
（9）平台支持MCP协议，提供基于提供基于底层的MCP调用。小车提供边端LLM（微调）
（10）平台支持搭载多种AI大模型如语音大模型、视觉大模型、语言大模型，平台支持大模型本地部署如DeepSeek大模型本地部署，实现低延时AI推理，强化智能设备自主决策。
（11）平台支持多模态大模型组合应用。如AI视觉的场景理解与感知，AI识别的物体跟踪等。
（12）平台支持具身智能SLAM建图与语义导航。
	套
	1

	3
	模拟遥控器
	（1）通道数：≥8通道
（2）操控方式：支持左手操控
（3）兼容性：兼容飞行模拟软件RF9，配套模拟软件可自由编辑地图
（4）软件提高CAAC模拟飞行控制
（5）支持win7以上系统
	台
	20

	4
	A7超视距飞控
	（1）主处理器：性能不低于STM32H743VIT6
（2）FLASH容量：不少于2MB
（3）RAM容量：不少于1MB
（4）IMU传感器：性能不低于ICM-42688-P
（5）含气压计、指南针
（6）固件支持ArduPilot
（7）接口数量：UART*2，CAN*2，I2C*3，GPS*2，USB Type-C*1，SWD*1.TF*1，PWM OUT*14，RC IN*1
（8）含高精度GPS*2，GPS支架*2，LED显示灯×1、源模块×1
	套
	1

	5
	轻型多旋翼无人机1
	（1）整机重量：不超过1Kg
（2）动力：4轴纯铜无刷电机，抗风4~8级
（3）定位：双频GPS L1+L5+底部光流辅助定位，室内外悬停稳定
（4）云台：三轴机械无刷防抖云台，镜头垂直90°电动可调，支持横竖屏切换拍摄
（5）镜头配置（双摄）主摄：不低于4800万像素广角。副摄：不低于1200万长焦，支持24~50 倍数字变焦。视频录制规格不低于4K@30fps。
（6）辅助：底部夜间补光灯，辅助低空降落成像。
（7）避障：360°全向激光避障，机身前/上/下多组鱼眼传感器，探测距离≥20米，自动绕行/刹车避障。
	台
	3

	6
	轻型多旋翼无人机2
	（1）重量：不小于500g
（2）避障功能：支持智能巡检
（3）操控方式：屏控1电版
（4）避障系统：多方向避障
（5）图传质量：高于1080p
（6）抗风速：大于12m/s
（7）数据传输：Wi-Fi传输
（8）操控方式：专用遥控
	台
	10

	7
	轻型无人机电池
	电芯规格：1S单节聚合物锂电池（Li-Po）
额定容量：不低于4500mAh
放电倍率：不低于10C
接口：标准JST 2P航模插头
	块
	40

	8
	轻型无人机副控
	（1）屏幕规格：不小于4.5英寸内置触控高清彩屏，实时图传显示。
（2）显示内容：飞行高度H、飞行距离D、卫星颗数、电量、云台角度、图传信号强度。
（3）背光：自带亮度可调背光，户外可视
（4）图传制式：5G数字高清图传
（5）遥控/图传距离：空旷环境3000–5000米。
（6）内置GPS模块：遥控器自带GPS定位，用于返航坐标记录。
（7）工作频段：2.4GHz遥控控制+5GHz图传双分离
（8）通道续航时长：连续飞行操控不低于4小时
（9）充电接口：Type-C充电口，支持 5V/2A充电头。
	套
	5

	9
	植保机电池
	（1）电芯结构：14S高压锂聚合物电池
（2）容量：不低于9500mAh；放电倍率：11.5C高倍率动力电芯；最大充电功率：不低于3600W
（3）防护等级：IP54+板级灌封防水防尘
（4）兼容大疆T10植保机
	块
	10


注：（1）投标人所投设备技术参数应达到上述技术参数要求，若指出的有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标人在投报时可以选用替代品牌型号产品，但这些替代要实质上相当于或优于招标技术性能参数要求。
（2）本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有招标文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在报价明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。
（3）“技术参数及功能要求”的标“▲”项为重要参数，投标文件中需提供技术参数满足招标要求的产品说明书或彩色样本或截图等证明材料，否则视为负偏离。在签订合同时，采购人有权要求中标人提供相关技术性能参数证明材料原件进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任，且采购人保留对中标人追究相关责任的权利。
（4）本分包核心产品为货物清单序号2“轮式机器人”，提供的核心产品品牌均相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。
[bookmark: _Toc7209]三、项目要求：
1、安装要求
（1）设备安装、调试和验收：卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到用户通知一周内进行安装调试，直至通过验收。相关费用由中标方承担。
（2）所有安装操作材料质量及项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。
（3）在安装操作时，应根据制造厂商提供的产品安装说明书和招标文件说明的要求施工，现场安装负责人员须通过安装施工培训，安装辅材必须采用优质产品。
（4）中标人须在项目实施前把详细的项目实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织操作。在项目实施期间中标人应遵守项目现场及采购人的各项规章制度，所有产品根据采购人要求安装到位。
（5）中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
（6）中标人须按照设计要求和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。
（7）中标人须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收，须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。
（8）在本项目实施过程，根据项目需要，如需对原建筑或设施进行必要破拆的，须负责修复原样，相关费用由中标人承担；如非操作需要对原建筑、设施或物品造成破坏，须照价赔偿，并根据情节严重程度，采购人有权通过法律途径追究中标人的相关责任。在项目实施过程中的相关人员、财产的风险和责任均由中标人承担，采购人概不负责。
2、知识产权及侵权责任
投标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。
3、质量保证
（1）投标人须保证投标文件所有材料的真实性及中标后所供产品的一致性。中标后，采购人有权指定相关有权部门对供货产品质量进行随机抽样检测，由此产生的所有费用由中标人承担，对产品进行合理的破坏性检测后中标人须无偿补全该产品，如检测不合格，采购人有权要求整改到位，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标供应商承担。
（2）本次采购项目的产品质量、安装质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标人负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标人自行承担，与他人无涉。
4、技术培训
（1）中标单位须提供设备软硬件技术培训，包括为采购单位提供必须的培训和后期技术支持，直至掌握设备的使用原理和操作方法，原则上每件设备提供不少于5人3小时培训。中标单位须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。
（2）技术培训费用应包含在投标总价中。
5、其他要求
（1）投标人所投产品应能够满足采购单位使用要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格（含外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数）、使用的材料的清单，同时明确制造厂商、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。
（2）现场勘察及说明会：不组织集体勘察，如潜在投标人愿意现场勘察的，请联系电子信息工程学院范瑜老师（联系电话：13801578365）。相关技术咨询，也一并联系范瑜老师。
（3）投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

四、质量保证和售后服务要求：
1、所有设备的免费质量保证期不少于3年，质量保证期自采购人最终验收合格之日起计算。
2、投标人所投设备应具有制造商授权书，并享有完整的售后服务。
3、无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后12小时内响应，并在仪器出现故障后的2个工作日之内到达现场，并于3个工作日内解决问题，及时帮助用户解决问题。
4、本项目免费质保期不得低于采购文件参数要求的质保期，质保期从验收合格之日起算，其他未尽事宜按其投标人所提供的相应承诺执行。
5、质保期内，须每年至少一次对采购单位设备进行巡检，发现潜在问题，应负责免费维修及时排除隐患。
6、在质保期满前一个月内，中标单位负责对采购单位设备进行一次检查，发现潜在问题，应负责免费维修及时排除隐患，并提供10年内技术支持和配件保障。

五、投标报价要求：
1、本分包采购包含所有设备的供货、安装及调试，投标人须就所有需求内容进行投标，不得拆开投标或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。
2、投标总报价一次报定，投标报价应包括全部设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、装卸、仓储、运输、运输及人员保险、运费、各种税费、劳保、税金、视频拍摄、纸质教材、视频教材等一切费用。
3、本项目为交钥匙工程，投标人的投标报价包含了采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。
4、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总报价中。风险因素包括遇突发情况、物价调整、税费调整等。请投标人根据自身经验，充分考虑本分包的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

六、项目验收：
采购货物的验收及测试：
全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。
验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。
验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。

七、其他说明：
1、依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
2、招标文件中斜体且有下划线部分为本分包实质性要求。“采购需求”“二、货物清单及技术参数要求”中，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”要求：提供技术参数满足招标要求的产品说明书或彩色样本或截图等证明材料，否则视为负偏离。
注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。②如投标人获得中标，在签订合同时采购人有权要求提供以上要求的证明材料作为合同附件。同时采购人可要求投标人提供相关证明材料的原件（或公证件）进行核查，如投标人不能提供或提供的证明材料不符合招标要求的，相关风险由投标人自行承担。
3、投标人须提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明（如提供虚假材料，则一切后果由投标人自负）


第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：
1、每个分包独立评标，分别推荐中标候选人。
2、每个分包的评标均采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。
二、评审因素、权值及评分标准：
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
[bookmark: _Toc16060][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Toc20966][bookmark: _Toc22821][bookmark: _Toc3741][bookmark: _Toc21133]第一包
[bookmark: OLE_LINK19]1、投标报价40分
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×40分。
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间（30分钟内）。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2、技术性能及实施方案45分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	技术性能参数响应性
	38分
	投标货物的技术性能参数全部符合招标要求的得38分；存在重要参数负偏离的（共33条），每有1条扣1分；存在常规参数负偏离（共100条）的，每有1条扣0.05分，最低扣至0分。
[bookmark: OLE_LINK28]注：①“采购需求”“二、货物清单及技术参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。
②标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。

	2
	详细配置情况
	4分
	根据所投产品配置的性能详细说明、技术先进性等方面进行综合评定。性能参数完全满足采购需求、技术先进的得4分；性能参数基本满足采购需求，技术稳定的得2分；有所缺陷的得1分；未作说明的不得分。

	3
	实施方案
	3分
	根据本项目提供的实施人员配置、进度计划、安装调试等方案进行综合评定，方案合理、具有针对性得3分；方案可行基本满足项目需求的得2分；方案针对性有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。


3、售后服务9分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	免费质量保证
	2分
	所有投标货物免费质量保证期满足招标文件要求的基础上每增加一年加1分，最多加2分。
注：只有部分货物免费质量保证期满足招标文件要求的不得分，未作说明或低于招标文件要求的不得分。

	2
	售后服务
	2分
	根据投标人针对本项目提供的项目售后方案进行综合评定（内容须包含售后服务内容、故障响应时间、质量保障方案等）。项目售后服务方案完全满足项目要求，科学合理、针对性强、可行性高的得2分；部分合理、有部分针对性较强、有部分可行性的得1分；未提供售后服务方案或者提供的方案不能满足项目要求的不得分。

	3
	培训方案
	3分
	根据投标人针对本项目提供培训内容丰富、时间充足、师资过硬的得3分；培训内容与师资配备符合项目实施的得2分；培训内容简略，师资配备不齐全的得1分；未作说明的不得分。

	4
	质量保证
	2分
	根据投标人提供所投核心产品生产厂商针对本项目的授权函和不少于3年质保承诺函的得2分。
注：投标文件中须提供相关授权函及质保承诺函，未提供或未按要求提供的不得分。


4、综合实力6分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	业绩情况
	4分
	根据投标人2024年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施类似项目（集成电路设计或仿真等类别设备）情况进行评定，有一个得1分，最高得4分。
注：投标文件中需提供相关业绩合同/协议证明材料（须至少包括首页、签字盖章页、货物清单），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。

	2
	商务条件响应性
	2分
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；存在负偏离条款的不得分。
（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。）


三、政府采购政策：
（一）落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）
（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。
（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（二）信用记录：
1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将依法拒绝其参与政府采购活动。
2、查询时间：进入评审环节前。
3、查询渠道：
采购人、采购代理机构应当通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存。
4、信用记录使用规则：
代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1) 被列入失信被执行人名单；
2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；
3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
以上失信信息应按苏财购[2017]11号第十一条规定的办法进行查询确认。
5、查询证据留存方式：
按照相关管理办法查询有关主体的信用记录，并保存好相关证据材料。对存在的失信信息，应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
6、经查询发现供应商存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。
（三）节能产品和环境标志产品：
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：
依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具
取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
（四）采购本国产品的支持政策
本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第二包
1、投标报价40分
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×40分。
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间（30分钟内）。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2、技术性能及实施方案45分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	技术性能参数响应性
	39分
	投标货物的技术性能参数全部符合招标要求的得39分；存在重要参数负偏离的（共6条），每有1条扣5分；存在常规参数负偏离（共60条）的，每有1条扣0.15分，最低扣至0分。
注：①“采购需求”““二、货物清单及技术参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。
②标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。

	2
	详细配置情况
	3分
	根据所投产品配置的性能详细说明、技术先进性等方面进行综合评定。性能参数完全满足采购需求、技术先进的得3分；性能参数基本满足采购需求，技术稳定的得2分；有所缺陷的得1分；未作说明的不得分。

	3
	实施方案
	3分
	根据本项目提供的实施人员配置、进度计划、安装调试等方案进行综合评定，方案合理、具有针对性得3分；方案可行基本满足项目需求的得2分；方案针对性有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。


3、售后服务10分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	免费质量保证
	2分
	所有投标货物免费质量保证期满足招标文件要求的基础上每增加一年加1分，最多加2分。
注：只有部分货物免费质量保证期满足招标文件要求的不得分，未作说明或低于招标文件要求的不得分。

	2
	售后服务
	3分
	根据投标人针对本项目提供的项目售后方案进行综合评定（内容须包含售后服务内容、故障响应时间、质量保障方案等）。项目售后服务方案完全满足项目要求，科学合理、针对性强、可行性高的得3分；较合理、针对性较强、可行性较高的得2分；部分合理、有部分针对性较强、有部分可行性的得1分；未提供售后服务方案或者提供的方案不能满足项目要求的不得分。

	3
	培训方案
	3分
	根据投标人针对本项目提供培训内容丰富、时间充足、师资过硬的得3分；培训内容与师资配备符合项目实施的得2分；培训内容简略，师资配备不齐全的得1分；未作说明的不得分。

	4
	质量保证
	2分
	根据投标人提供所投核心产品生产厂商针对本项目的授权函和不少于3年质保承诺函的得2分。
注：投标文件中须提供相关授权函及质保承诺函，未提供或未按要求提供的不得分。


4、综合实力5分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	业绩情况
	3分
	根据投标人2024年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施类似业绩（集成电路测试或无人机或机器人等类别）情况进行评定，有一个得1分，最高得3分。
注：投标文件中需提供相关业绩合同/协议证明材料（须至少包括首页、签字盖章页、货物清单），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。

	2
	商务条件响应性
	2分
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；存在负偏离条款的不得分。
（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。）


三、政府采购政策：
（一）落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）
（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。
（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（二）信用记录：
1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将依法拒绝其参与政府采购活动。
2、查询时间：进入评审环节前。
3、查询渠道：
采购人、采购代理机构应当通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存。
4、信用记录使用规则：
代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1) 被列入失信被执行人名单；
2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；
3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
以上失信信息应按苏财购[2017]11号第十一条规定的办法进行查询确认。
5、查询证据留存方式：
按照相关管理办法查询有关主体的信用记录，并保存好相关证据材料。对存在的失信信息，应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
6、经查询发现供应商存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。
（三）节能产品和环境标志产品：
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：
依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具
取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
（四）采购本国产品的支持政策
本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第六章  投标文件格式
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封面：

投  标  文  件


项目名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目

项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020

分 包 号：第一包

分包名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第一包）


投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年   月   日
[bookmark: OLE_LINK287]
投标文件目录
一、基本目录
1、封面
2、开标一览表（格式见附件1）
二、资格审查内容
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。
1.2  2024年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明。
1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。
1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。
1.5承诺函（格式见附件5）。
1.6投标人与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况说明（格式见附件14）
三、符合性审查内容
1、报价明细表（格式见附件2）
2、法定代表人授权书（格式见附件6）（①如授权代表参加本项目投标，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、被授权人的投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料及法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件）
3、投标函（格式见附件7）
4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件10）
四、综合评审文件
1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）
2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）
3、详细配置一览表（格式见附件11）
4、项目实施方案（格式见附件12）
5、业绩一览表（格式见附件13）
6、关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件15）
7、其他（格式见附件16）
8、中小企业声明函（格式见附件8）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。
[bookmark: _Toc315868064][bookmark: _Toc315875327][bookmark: _Toc158691778][bookmark: _Toc19002][bookmark: _Toc26935][bookmark: _Toc7439][bookmark: _Toc23651][bookmark: _Toc8629][bookmark: _Toc30161][bookmark: _Toc12401]
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目
项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020
分 包 号：第一包
分包名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第一包）
	投标总报价

	小写：                      （大写人民币：           元）


注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

[bookmark: _Toc15366][bookmark: _Toc312824904][bookmark: _Toc376513763][bookmark: _Toc145474400][bookmark: _Toc342901622][bookmark: _Toc323364718][bookmark: _Toc158691780][bookmark: _Toc424045390][bookmark: _Toc375841418][bookmark: _Toc27526]

[bookmark: _Toc32523][bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc21113][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc3613]附件2 报价明细表
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及
生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	分项价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为        %。


注：1、投标人应根据本分包货物的分项价格情况，据实填写上述表格。
2、所有价格用人民币表示。合计总价请保留小数点后两位。
3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。
4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。


[bookmark: _Toc23551][bookmark: _Toc1945][bookmark: _Toc522879622]

[bookmark: _Toc23320][bookmark: _Toc4668][bookmark: _Toc24879][bookmark: _Toc2562][bookmark: _Toc17319]附件3 技术参数响应及偏离表
	[bookmark: _Toc25763][bookmark: _Toc32211]序号
	招标货物技术性能
参数要求
	投标货物技术性能
参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标人应根据“第四章 采购需求”第一包中的“二、货物清单及技术参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议，并据实填写上述表格。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、本分包“采购需求”“二、货物清单及技术参数要求”中，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。
4、表格不够可另接。


[bookmark: _Toc1180][bookmark: _Toc42][bookmark: _Toc22148][bookmark: _Toc15000][bookmark: _Toc2030]附件4 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条 组成本合同的文件
	
	

	第六条 权利保证
	
	

	第七条 质量保证
	
	

	第八条 包装要求
	
	

	第九条 交货
	
	

	第十条 到货验收
	
	

	第十一条 伴随服务
	
	

	第十二条 最终验收
	
	

	第十三条 售后服务
	
	

	第十四条 违约责任
	
	

	第十五条 不可抗力
	
	

	第十六条 合同的补充
	
	

	第十七条 合同的变更、中止
	
	

	第十八条 合同的终止
	
	

	第十九条 合同的转让
	
	

	第二十一条 争议解决方式
	
	

	第二十二条 通知与送达
	
	

	第二十三条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“第三章 合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件10 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

[bookmark: _Toc11955]

[bookmark: _Toc3191][bookmark: _Toc26481][bookmark: _Toc10198][bookmark: _Toc16422][bookmark: _Toc20468]附件5 承诺函
单位郑重承诺：
1.具备履行本项采购活动所必需的设备/服务和专业技术能力；
2.参加本项采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
3.本项采购活动中不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”等恶意串通投标行为；
4.参加本项采购活动不存在违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规行为；
5.所提供的投标材料均真实、有效；
6.如果我单位经本项目评审委员会评定为中标（成交）候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，我单位自动放弃中标（成交）资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：
日  期：

[bookmark: _Toc26457]

[bookmark: _Toc31336][bookmark: _Toc11881][bookmark: _Toc10623][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc6771]附件6 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目项目（项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020）第一包：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第一包）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于 2026 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话（手机）：                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                      
日期：                                          


备注：①如授权代表参加本项目投标，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、被授权人的投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料及法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

[bookmark: _Toc6542]

[bookmark: _Toc3304][bookmark: _Toc22394][bookmark: _Toc23409][bookmark: _Toc53][bookmark: _Toc23553]附件7 投标函
致：苏州新天平工程咨询有限公司
根据贵方的苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020）第一包：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第一包），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
8、与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：2026年   月   日

[bookmark: _Toc496528251][bookmark: _Toc495934670][bookmark: _Toc23143][bookmark: _Toc496180957]

[bookmark: _Toc13946][bookmark: _Toc19319][bookmark: _Toc3521][bookmark: _Toc23237][bookmark: _Toc11661]附件8 中小企业声明函

苏州新天平工程咨询有限公司：
[bookmark: _Toc3097]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加苏州工学院的苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目第一包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、集成电路基础教师机系统  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
2、 多功能实验基础平台 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
3、 实验用半导体参数分析仪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
4、远程前置放大器 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
5、 基础数据通信板卡 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
6、 源测试单元（SMU）板卡  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
7、LCR测量单元板卡 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
8、 微纳电子器件仿真板卡 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
9、半导体工艺仿真板卡 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
10、 晶圆测试及成品分选虚实联动实景操作板卡  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
11、VR头戴式设备套装，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
12、PCIE硬盘还原保护卡，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
13、100K-MINI+下载器+双目摄像头+ADDA板+OLED显示 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
14、 RK3568+PG2L00H 开发套件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
15、 远程 AI实训箱 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
16、 K3588开发板，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
17、 FPGA开发板 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
18、 AI+FPGA开发板 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
19、 任意波形发生器 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
20、 直流电源 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
21、 直流电子负载，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
22、 仪器柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
23、 服务器机柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
24、 KVM系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
25、 55寸液晶电视 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：
[bookmark: _Toc20550]
[bookmark: _Toc28497][bookmark: _Toc30413][bookmark: _Toc11688][bookmark: _Toc21622][bookmark: _Toc3329]备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函（如有）。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本分包所属行业为：工业。


附件9 残疾人福利性单位声明函
苏州新天平工程咨询有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目第____包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
[bookmark: _Toc10509]

[bookmark: _Toc11373][bookmark: _Toc31353][bookmark: _Toc13079][bookmark: _Toc19831][bookmark: _Toc15250]附件10 实质性要求响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	第五条  付款方式：缴纳履约保证金后，签署合同。待全部货物按时到达甲方指定地点货物安装调试完毕，经验收合格后，90个工作日内甲方支付100%合同款。设备正常使用一年后，无质量、售后服务等问题，经使用单位确认后，甲方全额支付履约保证金（无息）。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。
注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。②本分包支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。
	
	

	2
	第九条  交货
2、交货时间：乙方在合同生效后的1个月内向甲方提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到甲方通知一周内进行安装调试，直至通过验收。
	
	

	3
	第二十条  履约保证金
履约保证金：中标价的5%。
履约保证金须为人民币，数额为中标价的5%，需在采购合同签订前，以投标人自己的名义提交给采购人。
缴纳形式：电汇方式缴纳
开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
	
	

	4
	3、交货时间：中标人在合同生效后的1个月内向采购人提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到采购人通知一周内进行安装调试，直至通过验收。
	
	

	5
	5、付款方式：
付款方式：缴纳履约保证金后，签署合同。待全部货物按时到达采购人指定地点货物安装调试完毕，经验收合格后，90个工作日内采购人支付100%合同款。设备正常使用一年后，无质量、售后服务等问题，经使用单位确认后，采购人全额支付履约保证金（无息）。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。
发票开具：中标人在采购人完成验收后应开具全额增值税专用发票；开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
	
	

	6
	8、本项目收取履约保证金，履约保证金须为人民币，数额为中标价的5%，需在采购合同签订前，以投标人自己的名义提交给采购人。
8.1 缴纳形式：电汇方式缴纳
8.2 开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
	
	

	7
	3、投标人须提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明（如提供虚假材料，则一切后果由投标人自负）
	
	


注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。


[bookmark: _Toc3878][bookmark: _Toc15496][bookmark: _Toc2600][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc15381]附件11 详细配置一览表
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	产地/生产厂家
	规格（尺寸、重量、外形）
	主要使用材料
	主要技术参数
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人可根据本分包中各投标货物的品牌、型号、规格（尺寸、重量、外形等）、主要使用材料、生产厂家等情况据实、详细填写上述表格。同时可提供对应货物的技术参数及性能说明书。
2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
4、表格不够可另接。

[bookmark: _Toc6859][bookmark: _Toc9994]

[bookmark: _Toc14761][bookmark: _Toc4949][bookmark: _Toc3259][bookmark: _Toc21105][bookmark: _Toc12760]附件12 项目实施方案
主要内容应包括但不限于以下方面：
（一）实施方案
（二）质量保证承诺（投标货物免费质量保证时间及质保内容说明）
（三）售后服务方案
1、售后响应时间承诺（请根据招标要求及自身情况，提供相关承诺）。
2、售后服务方案（售后服务内容、故障响应时间、质量保障方案等）
3、其他售后服务内容说明
3.1售后服务机构情况说明（包括地点、联系方式等）。
3.2专业维修人员配备情况说明（格式自定）。
3.3其他售后承诺。
（四）培训方案说明
培训方案[评审要点：①培训内容；②培训计划（含人员及课程）]说明。
（五）质量保证说明
请根据本分包“第五章 评标方法与评标标准”中“质量保证”提供相关证明材料（如有）
（六）其他说明。

[bookmark: _Toc10151]

[bookmark: _Toc6552][bookmark: _Toc13646][bookmark: _Toc31374][bookmark: _Toc19233][bookmark: _Toc29639]附件13 业绩一览表
	序号
	项目名称/用户名称
	合同/协议金额
	实施时间
	甲方联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、上述业绩要求详见“第五章 评标方法与评标标准”第一包中的“业绩情况”相关内容。
2、投标人应根据“第五章 评标方法与评标标准”第一包中的“业绩情况”相关评审要求提供对应的证明材料。
3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

[bookmark: _Toc158042220][bookmark: _Toc9506][bookmark: _Toc11264]

[bookmark: _Toc29022][bookmark: _Toc18632][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc20245][bookmark: _Toc6962]附件14 投标人与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况说明
注：投标人须提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明（如提供虚假材料，则一切后果由投标人自负）


[bookmark: _Toc15482]附件15 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



附件16 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标货物彩色样本、样图等图片资料（如果有的话）。
2、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。
3、其他说明。



[bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc10753]第二包  投标文件格式

封面：


投  标  文  件


项目名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目

项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020

分 包 号：第二包

分包名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第二包）。


投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年   月   日




投标文件目录

一、基本目录
1、封面
2、开标一览表（格式见附件1）
二、资格审查内容
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。
1.2  2024年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明。
1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。
1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。
1.5承诺函（格式见附件5）。
1.6投标人与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况说明（格式见附件14）
三、符合性审查内容
1、报价明细表（格式见附件2）
2、法定代表人授权书（格式见附件6）（①如授权代表参加本项目投标，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、被授权人的投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料及法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件）
3、投标函（格式见附件7）
4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件10）
四、综合评审文件
1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）
2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）
3、详细配置一览表（格式见附件11）
4、项目实施方案（格式见附件12）
5、业绩一览表（格式见附件13）
6、关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件15）
7、其他（格式见附件16）
8、中小企业声明函（格式见附件8）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。
[bookmark: _Toc26039][bookmark: _Toc340][bookmark: _Toc15182][bookmark: _Toc32449][bookmark: _Toc22820]
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目
项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020
分 包 号：第二包
分包名称：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第二包）。
	投标总报价

	小写：                      （大写人民币：           元）


注：“投标总报价”请保留小数点后两位。



附件2 报价明细表
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及
生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	分项价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为        %。


注：1、投标人应根据本分包货物的分项价格情况，据实填写上述表格。
2、所有价格用人民币表示。合计总价请保留小数点后两位。
3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。
4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。




[bookmark: _Toc10862][bookmark: _Toc17338][bookmark: _Toc25168][bookmark: _Toc28620][bookmark: _Toc15315]附件3 技术参数响应及偏离表
	序号
	招标货物技术性能
参数要求
	投标货物技术性能
参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标人应根据“第四章 采购需求”第二包中的“二、货物清单及技术参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议，并据实填写上述表格。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、本分包“采购需求”“二、货物清单及技术参数要求”中，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。
4、表格不够可另接。


[bookmark: _Toc22818][bookmark: _Toc3068][bookmark: _Toc24653][bookmark: _Toc22199][bookmark: _Toc14233]附件4 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条 组成本合同的文件
	
	

	第六条 权利保证
	
	

	第七条 质量保证
	
	

	第八条 包装要求
	
	

	第九条 交货
	
	

	第十条 到货验收
	
	

	第十一条 伴随服务
	
	

	第十二条 最终验收
	
	

	第十三条 售后服务
	
	

	第十四条 违约责任
	
	

	第十五条 不可抗力
	
	

	第十六条 合同的补充
	
	

	第十七条 合同的变更、中止
	
	

	第十八条 合同的终止
	
	

	第十九条 合同的转让
	
	

	第二十一条 争议解决方式
	
	

	第二十二条 通知与送达
	
	

	第二十三条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“第三章 合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件10 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。



[bookmark: _Toc15489][bookmark: _Toc1363][bookmark: _Toc17160][bookmark: _Toc9618][bookmark: _Toc15751]附件5 承诺函
单位郑重承诺：
1.具备履行本项采购活动所必需的设备/服务和专业技术能力；
2.参加本项采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
3.本项采购活动中不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”等恶意串通投标行为；
4.参加本项采购活动不存在违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规行为；
5.所提供的投标材料均真实、有效；
6.如果我单位经本项目评审委员会评定为中标（成交）候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，我单位自动放弃中标（成交）资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：
日  期：



[bookmark: _Toc26722][bookmark: _Toc28297][bookmark: _Toc5006][bookmark: _Toc19338][bookmark: _Toc270]附件6 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目项目（项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020）第二包：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第二包）。采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于 2026 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话（手机）：                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                      
日期：                                          


备注：①如授权代表参加本项目投标，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、被授权人的投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料及法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。



[bookmark: _Toc14585][bookmark: _Toc27481][bookmark: _Toc9518][bookmark: _Toc15432][bookmark: _Toc17010]附件7 投标函
致：苏州新天平工程咨询有限公司
根据贵方的苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2026-0020）第二包：苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目（第二包），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
8、与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：2026年   月   日



[bookmark: _Toc9701][bookmark: _Toc7709][bookmark: _Toc10357][bookmark: _Toc30347][bookmark: _Toc10494]附件8 中小企业声明函
苏州新天平工程咨询有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加苏州工学院的苏州工学院异构计算与智能硬件实验室（新建）项目第二包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、模数混合集成电路测试系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
2、轮式机器人，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
3、模拟遥控器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
4、A7超视距飞控，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
5、轻型多旋翼无人机1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
6、轻型多旋翼无人机2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
7、轻型无人机电池，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
8、轻型无人机副控，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
9、植保机电池，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：
备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函（如有）。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本分包所属行业为：工业。


[bookmark: _Toc19105][bookmark: _Toc23779][bookmark: _Toc5816][bookmark: _Toc26019][bookmark: _Toc647]附件9 残疾人福利性单位声明函

苏州新天平工程咨询有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目第____包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
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	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	第五条  付款方式：缴纳履约保证金后，签署合同。待全部货物按时到达甲方指定地点货物安装调试完毕，经验收合格后，90个工作日内甲方支付100%合同款。设备正常使用一年后，无质量、售后服务等问题，经使用单位确认后，甲方全额支付履约保证金（无息）。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。
注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。②本分包支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。
	
	

	2
	第九条  交货
2、交货时间：乙方在合同生效后的1个月内向甲方提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到甲方通知一周内进行安装调试，直至通过验收。
	
	

	3
	第二十条  履约保证金
履约保证金：中标价的5%。
履约保证金须为人民币，数额为中标价的5%，需在采购合同签订前，以投标人自己的名义提交给采购人。
缴纳形式：电汇方式缴纳
开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
	
	

	4
	3、交货时间：中标人在合同生效后的1个月内向采购人提供详细的设备安装说明并提供技术咨询；合同生效后1个月内将仪器设备送达用户指定实验室；在接到采购人通知一周内进行安装调试，直至通过验收。
	
	

	5
	5、付款方式：
付款方式：缴纳履约保证金后，签署合同。待全部货物按时到达采购人指定地点货物安装调试完毕，经验收合格后，90个工作日内采购人支付100%合同款。设备正常使用一年后，无质量、售后服务等问题，经使用单位确认后，采购人全额支付履约保证金（无息）。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。
发票开具：中标人在采购人完成验收后应开具全额增值税专用发票；开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
	
	

	6
	8、本项目收取履约保证金，履约保证金须为人民币，数额为中标价的5%，需在采购合同签订前，以投标人自己的名义提交给采购人。
8.1 缴纳形式：电汇方式缴纳
8.2 开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。
	
	

	7
	3、投标人须提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明（如提供虚假材料，则一切后果由投标人自负）
	
	


注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。


附件11 详细配置一览表
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	产地/生产厂家
	规格（尺寸、重量、外形）
	主要使用材料
	主要技术参数
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人可根据本分包中各投标货物的品牌、型号、规格（尺寸、重量、外形等）、主要使用材料、生产厂家等情况据实、详细填写上述表格。同时可提供对应货物的技术参数及性能说明书。
2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
4、表格不够可另接。
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主要内容应包括但不限于以下方面：
（一）实施方案
（二）质量保证承诺（投标货物免费质量保证时间及质保内容说明）
（三）售后服务方案
1、售后响应时间承诺（请根据招标要求及自身情况，提供相关承诺）。
2、售后服务方案（售后服务内容、故障响应时间、质量保障方案等）
3、其他售后服务内容说明
3.1售后服务机构情况说明（包括地点、联系方式等）。
3.2专业维修人员配备情况说明（格式自定）。
3.3其他售后承诺。
（四）培训方案说明
培训方案[评审要点：①培训内容；②培训计划（含人员及课程）]说明。
（五）质量保证说明
请根据本分包“第五章 评标方法与评标标准”中“质量保证”提供相关证明材料（如有）
（六）其他说明。
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	序号
	项目名称/用户名称
	合同/协议金额
	实施时间
	甲方联系人及联系电话
	备注
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注：1、上述业绩要求详见“第五章 评标方法与评标标准”第二包中的“业绩情况”相关内容。
2、投标人应根据“第五章 评标方法与评标标准”第二包中的“业绩情况”相关评审要求提供对应的证明材料。
3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。




[bookmark: _Toc19617][bookmark: _Toc29750][bookmark: _Toc20469][bookmark: _Toc8757][bookmark: _Toc12743]附件14 投标人与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况说明
注：投标人须提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明（如提供虚假材料，则一切后果由投标人自负）


附件15 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



附件16 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标货物彩色样本、样图等图片资料（如果有的话）。
2、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。
3、其他说明。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                    
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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