招　标　文　件

项目名称：镇江市中西医结合医院3.0T磁共振成像系统采购项目

项目编号：JSZC-321100-JSHY-G2026-0212

采购代理编号：1009-2641HOLLY92J

采购人：镇江市中西医结合医院

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

日期：2026年10月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

第一章  招标公告

项目概况

镇江市中西医结合医院3.0T磁共振成像系统采购项目（项目编号JSZC-321100-JSHY-G2026-0212）的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载获取招标文件，并于2026年11月06日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321100-JSHY-G2026-0212

2.项目名称：镇江市中西医结合医院3.0T磁共振成像系统采购项目

3.项目预算金额：人民币1600.00万元

4.最高限价：同预算金额（投标人投标报价不得超过前述限价金额，否则将作无效投标处理）

5.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T磁共振成像系统 | 1台 | 1600.00 | 1600.00 | 不接受 |

6.合同履行期限：见项目需求

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

### （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

#### 1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

#### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；成立不满一年的无须提供，或资格承诺函）。

#### 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，或资格承诺函】。

#### 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

#### 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

#### 6.对于上述2-5条，投标人如提供资格承诺函（见格式），则无需再提供与其相关的证明材料。

#### 7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

#### 8.本项目不接受进口产品投标。

### （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

#### 1.本项目为非专门面向中小微企业项目。

#### 2.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。【投标人必须提供中小企业声明函（见格式）】。

#### 3.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

#### 4.本项目实施本国产品标准及相关政策

##### 4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法及评标标准”。

##### 4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

##### 4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### （三）本项目的特定资格要求：

#### 1.投标产品按国家规定须具备医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

#### 2.投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》（适用于三类医疗器械）（复印件加盖公章）；若医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）。

## 三、获取招标文件

### 1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

### 2.地点：苏采云系统内免费下载

### 3.获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

### 1.2026年11月06日14时30分（北京时间）

### 2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### （一）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

#### 1.“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

#### 2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

#### 3.“CA数字证书”的获取：响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

#### 4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

#### 5.采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

#### 6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

#### 7.注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

### （二）投标文件的解密：

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### （三）其它补充事宜

#### 1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询。

#### 2.本项目不收取投标保证金。

#### 3.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策。

### （四）本项目获取招标文件时间为：自招标文件公告发布之日起5个工作日

### （五）采购代理编号：1009-2641HOLLY92J

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1.采购人信息

名称：镇江市中西医结合医院

#### 地址：镇江市润州区团山路18号

#### 联系电话：0511-80828291

#### 联系人：杨老师

#### 2.采购代理机构信息

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地　址：南京市秦淮区中华路50号弘业大厦10楼

联系方式：025-52278370

#### 3.项目联系方式

项目联系人：张沁宇

电　话：025-52278370

邮箱：hollyzbzy@artall.com

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包。 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织。 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织。 如投标人自行踏勘，相关信息如下： 地点：镇江市中西医结合医院3号楼1楼核磁机房 联系人：杨老师 联系方式：0511-80828291 |
| 5 | 演示 | 无。 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 货物类。 本项目核心产品为：3.0T磁共振成像系统。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：镇江市中西医结合医院3.0T磁共振成像系统采购项目，属于工业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 本项目支持《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策。 |
| 13 | 服务费的收取 | 根据采购人与采购代理机构的约定，本项目中标服务费共计32000.00元整，供应商的报价须涵盖上述费用，投标人应将该费用纳入投标报价的考量范畴。 账户信息： 户名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账号：527460884999 |

## 一、总则

### 1、招标方式

#### 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、投标人

#### 2.1本采购文件中“投标人”，是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

##### （1）满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

##### （2）满足本文件实质性条款的规定。

### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

### 4、投标费用

#### 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5、招标文件的约束力

#### 5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 6、政策功能

#### 6.1支持中小企业发展

##### 6.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

##### 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

##### 6.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

##### 6.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

##### 6.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

##### 6.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

##### 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

##### 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

##### 6.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

##### 6.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

##### 6.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

##### 6.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 6.2强制采购信息安全产品

##### 6.2.1信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

#### 6.3支持绿色发展

##### 6.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

##### 6.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

##### 6.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

##### 6.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

#### 6.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“苏采云”平台网站。

#### 6.5支持创新发展

##### 6.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

#### 6.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

##### 6.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## 二、招标文件

### 7、招标文件构成

#### 7.1 招标文件由以下部分组成：

##### （1）招标公告

##### （2）投标人须知

##### （3）合同文本

##### （4）项目需求

##### （5）评标方法与评标标准

##### （6）投标文件格式

##### 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

#### 7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

### 8、招标文件的澄清

#### 8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

#### 8.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

### 9、招标文件的修改

#### 9.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

#### 9.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

#### 9.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

#### 9.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

## 三、投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

#### 10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

#### 10.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件构成

#### 11.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

#### 11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### ★11.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

### 12、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

#### 12.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

#### 12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

#### 12.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

#### 12.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

##### ① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

##### ②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在。

##### ③对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

### 13、开标一览表和分项报价表

#### 13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。★每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

#### 13.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

#### 13.3有关费用处理

##### 13.3.1投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

##### 13.3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

##### 13.3.3本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

##### 13.3.4其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

#### 13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

#### 13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

#### 14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因。

#### 14.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料。

#### 14.3 详细阐述项目实施方案和服务计划。

#### 14.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

#### 15.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

#### 15.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

#### 15.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

#### 15.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

★投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写完整投标函、开标一览表。

### 17、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

### 18、投标有效期

##### 18.1 ★投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

##### 18.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 19、投标文件签署

#### 19.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

### 20、投标文件的递交

#### 20.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

#### 20.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

#### 20.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

#### 20.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

#### 20.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

#### 20.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

### 21、投标截止日期

#### 21.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

#### 21.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 22、迟交的投标文件

#### ★22.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

### 23、投标文件的修改和撤回

#### 23.1 投标文件的撤回

##### 23.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

##### 23.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 23.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

#### 23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

#### 23.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 24、开标

#### 24.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 24.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

#### 24.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 24.4 ★投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

### 25、评标委员会

#### 25.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

#### 25.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

#### 25.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

#### 25.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

### 26．评标过程的保密与公正

#### 26.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

#### 26.2 ★在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

#### 26.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 26.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

### 27．投标的澄清

#### 27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

#### 27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

### 28. 对投标文件的初审

#### 28.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

★在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 非选择性报价且不超过最高限价 |  |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。 2、需提供被授权人近三个月内任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料） |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

#### 28.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

#### 28.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

#### ★28.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

#### 28.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

##### （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

##### （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

##### （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

#### 28.6相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品：3.0T磁共振成像系统）

#### 28.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

##### （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

###### 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

###### 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

###### 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

###### 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

##### （二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第一项至第四项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录。

### ★29. 无效投标条款和废标条款

#### 29.1无效投标条款

##### （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

##### （2）在报价时采用选择性报价。

##### （3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的。

##### （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

##### （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

##### （6）未通过符合性审查的。

##### （7）投标人未成功解密电子投标文件的。

##### （8） 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

##### （9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的。

##### （10）经查询，投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的。

##### （11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的。

##### （12）投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

##### （13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### ★29.2废标条款：

##### （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

##### （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

#### 28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

##### 28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

###### （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

###### （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

## 六、定标

### 30、确定中标单位

#### 30.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 30.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 30.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

#### ★30.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

##### （1）提供虚假材料谋取中标的。

##### （2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

##### （3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

##### （4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的。

##### （5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

###### ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

###### ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

###### ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

###### ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

##### （6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 31、质疑处理

#### 31.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

#### 31.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

##### 31.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

##### 31.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

##### 31.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

#### 31.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

#### 31.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 31.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

联系人：张沁宇

联系电话：025-52278370

地址：南京市秦淮区中华路50号弘业大厦10楼

#### 31.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 32、中标通知书

#### 32.1 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

#### 32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 33.签订合同

#### 33.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人及招标范围内各医疗机构签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人及各医疗机构造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

#### 33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

#### 33.3 签订合同后，★中标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 34、政府采购履约资金扶持政策

### 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 35、电子投标文件要求

#### 35.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

#### 35.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

#### 35.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

#### 35.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如彩页、手册等）扫描上传至投标系统。

### 36、中标服务费

根据采购人与采购代理机构的委托代理协议约定，按“苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”计算后的40%由采购人向代理机构一次性对公支付采购代理服务费。

账户信息：

户名：江苏弘业国际技术工程有限公司

开户银行：中国银行南京市中华路支行

账号：527460884999

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

设 备 采 购 合 同

签订时间：    年   月   日

甲方（需方）：镇江市中西医结合医院

地址： 镇江市润州区团山路18号

电话：0511-80828291    传真：/

乙方（供方）:

地址：

电话:                  传真: /

甲、乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方购买        事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同，以资共同遵守：

第一条 设备的名称、数量、规格及合同价格

| 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （开票名称） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 总价 （人民币） | 大写（¥小写.00）（注:此总价包括税项） |  |  |  |  |

备注：（有则填 无则删）

第二条 质量要求及技术标准

1、产品质量要求及技术标准为：符合产品的出厂标准及国家相应规定，如果出厂标准与国家标准冲突时，以国家标准为准。

2、双方有技术协议的，产品质量要求及技术标准应符合协议约定的标准。

第三条 交货时间、地点及方式

1、合同签订后根据甲方要求时间完成设备供货、安装调试并通过验收；合同履行地为甲方所在地。

2、交货地点： 医院指定地点镇江润州区团山路18号 。如甲方需变更交货地点的，应提前 5 天告知乙方。

3、风险承担：在货物未运至甲方指定地点交付甲方之前，运输过程中货物毁损、灭失的风险概由乙方承担。

4、交货时乙方需提供产品检验合格报告、机器设备说明书、软件光盘、质量保证书、保修卡和供检修用的技术图纸等其他应附的资料，否则甲方有权不予接受，相应的违约责任由乙方承担。

第四条 付款时间及方式

1、本合同总价包括但不限于：设备主机价、备品备件费，特殊工具配件费，安装调试费、检测费、资料费、培训费、运输费、税费等。

2、支付方式：

（1）合同签订收到投标人发票后10个工作日内支付合同款的50%；

（2）全部设备安装结束并经采购人验收合格后，六十日内结清尾款。

第五条 包装要求

1、包装由乙方负责，应满足长途运输包装箱之要求，包装材料无押金，不返回。

2、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等，以便经得起长途运输（同时适合于陆运和海运及空运），以保证货物安全、完整地到达目的地。

3、乙方应在拆散件及散装的包装箱的相邻四侧用标签标明装箱单号、主机设备名称以及在组装图上的位置；除上述外，还应该用“备件”“适用工具”来分别标注。

4、根据货物特点、装卸和运输中的不同要求，甲方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”“勿倒置”等字样和其他标志图案。

5、现场安装和试车所用的特殊工具、材料及消耗物件应同设备分开，按种类包装，这些物品应尽可能装在不同箱内。

6、电气设备和仪表应与机械设备分开包装。对组装的和部分组装的电气设备的包装，应采取特殊保护措施，并在箱外注明。不同箱号的设备不得混装在一个箱内。

7、若因乙方不妥善的或不充分的保护而造成的货物锈蚀、损坏、丢失，乙方负责修理、更换或补给，费用乙方自理；因甲方的原因造成以上问题发生，乙方本着合作的态度，也要积极地进行修理、更换或补给，可适当向甲方收费。

8、每个包装箱将带以下资料： 1 份装箱单和质量合格证；出厂检查和试验的详细记录  /  套；质量保证证明书 1 套。

第六条 设备的验收及解决方案

1、设备初步验收：在甲方处进行，甲方分别对设备、随机装置和零部件等外包装和数量进行初步验收，验收合格后经甲、乙双方授权代表签署初步验收报告。甲方在初步验收时，如果发现产品的品种、型号、规格、数量等外观不符合规定的，应在 10 日内书面通知乙方，乙方应在 10 日内负责对设备补发、调换或重发。

2、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。

第七条 质量保证及技术服务、操作维修培训

1、乙方技术人员应对甲方技术人员进行设备操作维修的培训。培训内容包括：设备操作、编程及日常机械、电气维护等，并使乙方技术人员能独立操作设备。

2、在甲方所在地由乙方负责对甲方技术人员及设备使用人员进行操作实习和维修培训。

3、乙方对培训的效果和质量负责，应委派经验丰富、合格的技术人员对甲方人员进行技术免费培训，并提供培训资料每人一份。乙方委派的技术人员不符合本规定的，甲方有权通知乙方进行撤换。

4、乙方负责在甲方现场对设备进行安装、调试，最终交付使用的全部工作。乙方应在货到甲方处 10 日内完成设备的全部安装调试工作。

5、乙方设备正常使用满2年无质量问题后 5 日内通知甲方进行设备的最终验收。验收过程中，如发现问题的，由甲、乙双方共同作书面的记录，并由乙方在甲方指定的期限内解决所出现的问题。

6、安装、调试，初步验收合格后，以双方在验收合格书签字之日起计算质量保证期。xxxx质量保证期为  年。

7、在质量保证期内乙方免费提供用于修理的零部件及修理服务，由于甲方原因造成设备的损坏，乙方提供用于修理的零部件及修理服务可收取合理的费用。修理服务应做到及时有效。乙方承诺：无论质量保证期内外，在接到甲方信息后的 2 个工作 日内到达现场排除故障。在质量保证期后，仍应本着诚实信用的原则提供甲方所需配件和技术服务，并可收取合理的费用。

8、在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。如果设备的质量或主体设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或设备使用了不符合要求的材料等，乙方应尽快以书面形式通知甲方，并按照甲方的要求进行整改。

9、乙方对设备的质量（包括外观质量）与配套件的质量负责，凡因制造与配套的问题或包装不良造成运输中设备损坏的损失由乙方承担。

10、质量保证期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

第八条 不可抗力

1、凡因不可抗力导致各方不能依合同履行其义务时，各方均不负违约责任，但必须及时告知合同对方，且在不可抗力事件发生后七日内提供由不可抗力事件发生地区有关政府部门出具的有效证明。

2、如果当事人一方违约在先，在迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。第九条 合同的变更及解除

1、	未经双方书面协商一致，任何一方不得擅自变更本合同的内容。

2、	乙方未严格按照本协议约定或甲方要求的时间交付设备或完成安装调试工作，逾期超过 10 日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应按照本合同总价的15%向甲方支付违约金。

第十条 违约责任

1、乙方应保证所出售的产品没有侵犯任何第三人的知识产权。如果甲方在接受乙方所出售的本合同产品后，任何第三人通过司法程序或其他渠道指控甲方所购产品侵犯了知识产权，由乙方负责交涉并承担法律上和经济上的一切责任，且负责赔偿因此给甲方造成的一切直接损失和间接损失（包括名誉损失），乙方需同时向甲方承担违约金人民币 1 万元。

2、因乙方产品质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、律师费、诉讼费、保全费、保险保全费、调查费、差旅费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量检验而免除。

3、在保质期内，如由于乙方责任需更换、修理有缺陷的设备时，质量保证期应按实际停机时间进行相应的顺延。

4、在质保期内，乙方未按合同约定提供维保服务的，甲方有权拒绝支付剩余合同款项。

5、乙方提供维保后仍有质量问题的，超过2次的，甲方有权解除合同，且拒绝支付剩余合同款项，并由乙方承担本合同总价的15%违约金。

第十一条 争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，应由各方友好协商解决，协商不成的，则交由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十二条 其他

1、本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议以及本合同项下的附件，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

3、本合同的附件为：

该次招标的招投标文件。

（以下无正文）

甲方（盖章）：镇江市中西医结合医院        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

地址：镇江市润州区团山路18号             地址：

电话：15896358318                         电话：

传真：/                                   传真： /

时间：                                    时间：

附件：配置清单

第四章  项目需求

## 一、采购标的的基本信息

1、项目名称：医用3.0T磁共振成像系统

2、采购内容：医用3.0T磁共振成像系统1台

## 二、采购标的的技术参数要求

本“二、采购标的的技术参数要求”为本项目的技术要求，指标按重要性分为“★”、“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要指标，未标注的为一般指标项。★”实质性参数、“▲”重要技术参数投标时须提供以下证明材料扫描件之一：1.注册证之附件《产品技术要求》；2.技术白皮书；3.用生产厂家官方网站截图。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

（1）技术参数：

| ★1 | 1、为保证技术先进性和前沿技术平台，所投3.0T磁共振产品首次获得NMPA注册时间不得早于2021年1月1日。 |  |
| --- | --- | --- |
| 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁场强度 | 3T |
| 2.2 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.3 | 匀场通道数 | ≥8个 |
| 2.4 | 磁场均匀度 | 典型值 |
| 2.5.1 | 10cm DSV | ≤0.002ppm |
| 2.5.2 | 20cm DSV | ≤0.02ppm |
| 2.5.3 | 30cm DSV | ≤0.06ppm |
| 2.5.4 | 40cm DSV | ≤0.33ppm |
| ★2.6 | 液氦腔最大容量 | ＜1820L |
| ▲2.7 | 磁体长度（不含外壳） | ≥170cm |
| ★2.8 | 磁体最小孔径 | ≥70 cm |
| 2.9 | 五高斯磁力线轴向 | ≤5.0m |
| 2.10 | 五高斯磁力线径向 | ≤2.8m |
| ▲2.11 | 磁体重量(含液氦) | ≤6.5吨 |
| 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | 单轴最大梯度场强（非有效值；非等效值；非峰值） | ≥45mT/m |
| ★3.2 | 最大梯度场强 | ≥78mT/m |
| 3.3 | 单轴最大梯度切换率（非有效值；非等效值；非峰值） | ≥200 T/m/s |
| 3.4 | 最短爬升时间 | ≤400us |
| ★3.5 | 梯度放大器最大单轴功率 | ≥2MW |
| 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| ▲4.2 | 射频发射功率 | ≥36kW |
| 4.3 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB |
| 4.4 | 射频发射带宽 | ≥600kHz |
| ★4.5 | 最大系统通道数 | ≥200 |
| 4.6 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数 | ≥64 |
| 4.7 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |
| ▲4.8 | 独立射频放大器数量 | ≥2个 |
| 4.9 | ADC模数转换器位置 | 磁体机壳内（非线圈内） |
| 4.10 | 同时可连接的线圈数量 | ≥4个 |
| ▲4.11 | 系统线圈接口总数量 | ≥5个 |
| 全身各部位射频接收线圈(以下线圈为单独或组合使用) |  |  |
| 5.1 | 头颈联合（神经血管）矩阵线圈 | ≥20通道 |
| 5.2 | 全脊柱矩阵线圈 | ≥32通道 |
| ▲5.3 | 全脊柱矩阵线圈物理长度 | ≥110厘米 |
| 5.4 | 体部矩阵线圈 | ≥18通道 |
| 5.5 | 原厂大号柔软线圈 | ≥16通道 |
| 5.6 | 原厂小号柔软线圈 | ≥16通道 |
| 5.7 | 乳腺线圈 | ≥16通道 |
| ▲5.8 | 原厂高清头颈联合线圈或头部线圈 | ≥48通道 |
| 5.9 | 膝关节线圈 | ≥16通道 |
| 6 | 全静音成像技术 | 具备 |
| 主控计算机系统 |  |  |
| 7.1 | 阵列处理器主频 | ≥2.1GHz |
| 7.2 | 阵列处理器内存 | ≥64GB |
| 7.3 | 图像重建速度(256X256, 100% FOV) | ≥40000幅/秒 |
| 8 | 系统后处理功能 | 具备 |
| 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |  |
| 9.1 | 垂直移动时扫描床最大承重 | ≥250Kg |
| 9.2 | 扫描床移动精度 | ≤±0.5mm |
| ★9.3 | 最低床位 | ≤59cm |
| 9.4 | 最大扫描范围 | ≥200cm |
| 10 | 全景一体化成像系统 | 具备 |
| 11 | 智能操作平台 | 具备 |
| 扫描参数 |  |  |
| ▲12.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 12.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |
| ▲12.3 | 不移床单次扫描最大FOV | ≥550mm |
| 12.4 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |
| 12.5 | TSE最大回波链长度 | ≥512 |
| 12.6 | EPI最大因子 | ≥256 |
| 12.7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 12.8 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 13 | 体部成像 | 具备 |
| 14 | 神经系统成像 | 具备 |
| 15 | 灌注成像 | 具备 |
| 16 | 磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp) | 具备 |
| 17 | 脑功能成像 | 具备 |
| 18 | 心血管成像 | 具备 |
| 19 | 波谱成像 | 具备 |
| 20 | 骨关节成像 | 具备 |
| 21 | 并行采集技术 | 具备 |
| 22 | 伪影校正技术 | 具备 |
| 23 | 最新深度学习重建平台 | 具备 |
| 24 | 高级影像后处理工作站 | 具备 |

- （2）★第三方配置要求（该项要求须在配置清单或明细报价表中予以列明）

| 序号 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水冷机×1 |  |
| 2 | 核磁专用温湿度控制设备×1 |  |
| 3 | 机房屏蔽×1 |  |
| 4 | 铁磁门×2 |  |
| 5 | 消毒机×1 |  |
| 6 | 肘关节线圈×1 |  |
| 7 | 手腕线圈×1 |  |
| 8 | 足踝线圈×1 |  |

## ★三、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订之日起90日内 |
| 2 | 维保期 | 1、整机提供为期2年的免费维保服务，范围包含第三方所有配置；免费维保期限自设备验收合格之日起计算，保修范围涵盖本合同项下的全部配置。 2、投标人须承诺，所供货物质保期满后，每年维保价格不超过中标金额的6%，并提供承诺函，格式由投标人自行拟定。 |
| 3 | 售后服务承诺 | - 一年两次上门维护保养 - 售后服务2小时内快速响应，如需提供现场技术支持，售后工程师48小时内抵达现场，如需更换配件售后工程师72小时内带配件抵达现场。 |
| 4 | 培训 | 负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，培训应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准； |
| 5 | 验收方式及标准 | 1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求； 2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； 3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求； 4.投标人在澄清响应文件时作出的承诺，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一； 5.双方签订的合同技术附件所规定的条款。 6.投标人需在交货时提供设备的详尽技术资料，包括原厂英文操作手册、中文使用手册、维修手册、软件、安装手册、操作使用说明书、设备维护保养等有关文件，并提供完整的校验检测专用模具和工具。 |
| 6 | 包装运输及交货要求 | - 交货地点： 镇江市中西医结合医院3号楼1楼核磁机房 ，投标人可自行查看现场情况，可联系采购人联系人了解详细交货地点信息。 - 货物的包装应符合国家或行业包装标准。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。 - 投标人负责运输、装卸全过程，并按采购人指定地点存放, 包装、运输和装卸费用由投标人承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，投标人承担一切责任。 - 双方对设备进行开箱清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在7天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 - 投标人应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至采购人。如技术资料不全，采购人有权不支付货款。 - 投标人负责设备的现场安装和调试，提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。 |
| 7 | 设备安装调试 | 投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。 |
| 8 | 付款方式 | （1）合同签订收到投标人发票后10个工作日内支付合同款的50%； （2）全部设备安装结束并经采购人验收合格后，六十日内结清尾款。 |
| 9 | 接口费用 | 所供设备可接入采购人的信息系统（包括但不限于HIS、LIS、PACS等），供应商报价应包含上述接口费用，不另外收取任何费用。 |
| 10 | 其他 | 1、所供设备配套软件应为最新版本；后续如需软件更新，投标人须安排工程师及时上门完成设备软件升级，相关费用已包含在投标总价内，采购人无需另行支付。 2、设备完成验收时，生产日期不得超过6个月。 |
| 11 | 交钥匙工程 | 本项目为交钥匙工程，投标人须承担报检、报验等项目的费用。 |

★注:本“★三、商务需求”系本项目的商务要求，商务需求中所有指标均为实质性要求，须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标；商务要求中明确要求提供承诺函的，供应商须按要求提供，未明确要求提供承诺函的，须在商务偏离表中进行响应。

## 四、项目其它要求

1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏、条理清晰。

2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

4、增值服务内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

## 五、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

本项目实施地点：镇江市中西医结合医院3号楼1楼核磁机房，设备安装条件已具备。

## 六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法

### 1.采购代理机构职责

#### 1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

##### （1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

##### （2）宣布评标纪律；

##### （3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

##### （4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

##### （5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

##### （6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

##### （7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

##### （8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

##### （9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

##### （10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

#### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

##### （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

##### （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

##### （3）对投标文件进行比较和评价；

##### （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

##### （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

#### 3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

#### 3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

#### 3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

#### 3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

##### （1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

##### （2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

##### （3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

##### （4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

##### （5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

##### （6）记录、复制或者带走任何评标资料；

##### （7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

#### 3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

#### 3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

#### 4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

#### 4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

#### 4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

#### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

##### （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

##### （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

##### （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

##### 同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

### 6.投标人资格审查（审查内容应对应资格要求）

#### 6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 是否提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 是否提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；成立不满一年的无须提供，或资格承诺函。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 是否提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否提供书面声明 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 是否提供书面声明 |
| 6 | 对于上述2-5条，投标人如提供资格承诺函(见格式)，则无需再提供与其相关的证明材料 | 是否提供资格承诺函 |
| 7 | 无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 | 现场查询 |
| 8 | 本项目落实政府采购政策需满足的资格要求 | 非专门面向中小微企业项目 |
| 9 | 本项目的特定资格要求 | 1.投标产品按国家规定须具备医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）； 2.投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》（适用于三类医疗器械）（复印件加盖公章）；若医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）。 |
| 10 | 不接受进口产品投标 | 确认投标品牌是否为进口品牌 |

### 7.投标人符合性审查

#### 7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 非选择性报价且不超过最高限价 |  |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件 2、需提供被授权人近三个月内任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料） |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

### 8.商务和技术评估

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术响应 （40分） | 评委根据供应商对招标文件中所明确的项目需求中的技术需求响应情况进行打分。 标注“★”的为实质性指标，共计 7 项； 标注“▲”的为重要指标，共计 9 项； 未标注“★”和“▲”的为一般指标，共计 55 项； 技术需求中标注“★”的为关键指标，有一项负偏离即判定为无效投标文件； 标注“▲”的为重要指标，每有一项负偏离扣 2 分，满分 18 分； 未标注“★”和“▲”的为一般指标，每有一项负偏离扣0.4 分，满分22分。 注： ①所有参数均需逐条响应。 ②注：投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。“★”实质性参数、“▲”重要技术参数投标时须提供以下证明材料扫描件之一：1.注册证之附件《产品技术要求》；2.技术白皮书；3.用生产厂家官方网站截图。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 所投产品的业绩 （ 6 分） | 提供自2023年01月01日至今与本次所投产品3.0T及以上同类产品的设备案例(产品业绩，未限定投标人业绩），每提供一份得 2 分，本项最高得 6 分。（提供合同扫描件及发票，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） 注：设备业绩是指所投产品的业绩，不限制合同签订方是投标人自身，仅需确保所提供合同中显示的合同货物与本次所投3.0T及以上核心产品型号同类产品相同即可。 |
| 服务方案 （24分） | 1、设备到货、安装、调试方案（6分） 投标人应提供设备到货、安装、调试方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合等方面。 方案完全包含上述要点无缺漏项的得3分，每有一项缺漏的扣1分。 方案贴合采购人实际的加1.5分。 方案具有操作性的加1.5分。 本项共计6分。 其他情形或未提供的不得分。 注：“贴合采购人实际” 指更贴近文件中提到的项目需求，以及为实现项目需求所应包含的其他内容，“具有操作性”指的是符合项目实际需求且能够切实实现的方案。 2、培训方案（6分） 投标人应提供培训方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①人员操作培训；②维修保养培训；③进阶培训、学习方案等方面。 方案完全包含上述要点无缺漏项的得3分，每有一项缺漏的扣1分。 方案贴合采购人实际的加1.5分。 方案具有操作性的加1.5分。 本项共计6分。 其他情形或未提供的不得分。 注：“贴合采购人实际” 指更贴近文件中提到的项目需求，以及为实现项目需求所应包含的其他内容，“具有操作性”指的是符合项目实际需求且能够切实实现的方案。 3、售后服务实施方案（6分） 投标人应提供售后服务实施方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、设备使用年限、维护保养要点、备品配件价格等）等方面。 方案完全包含上述要点无缺漏项的得3分，每有一项缺漏的扣1分。 方案贴合采购人实际的加1.5分。 方案具有操作性的加1.5分。 本项共计6分。 其他情形或未提供的不得分。 注：“贴合采购人实际” 指更贴近文件中提到的项目需求，以及为实现项目需求所应包含的其他内容，“具有操作性”指的是符合项目实际需求且能够切实实现的方案。 - 投标人承诺（1分） - 投标人承诺中标后5个工作日内向采购人提供中标产品《产品技术标准（白皮书）》并加盖生产厂家公章的的得1分，提供承诺函并加盖公章，格式自拟。 - 应急预案（5分） 投标人根据项目具体情况提供应急维护方案，方案包括但不限于：①重大故障处理、②应急抢修及抢修时间、③资源与备件保障及重点活动保障等方面。 方案完全包含上述要点无缺漏项的得3分，每有一项缺漏的扣1分。 方案贴合采购人实际的加1分。 方案具有操作性的加1分。 本项共计5分。 其他情形或未提供的不得分。 注：“贴合采购人实际” 指更贴近文件中提到的项目需求，以及为实现项目需求所应包含的其他内容，“具有操作性”指的是符合项目实际需求且能够切实实现的方案。 |

### 说明：

#### 1、促进中小企业发展政策

##### ①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

##### ②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

##### ③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

##### ④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

#### 2、采购本国产品的支持政策

##### 2.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

##### 2.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

##### 2.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

##### 2.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

##### 2.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

##### 2.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

##### 2.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

#### 4、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

### 9.相同品牌产品的处理原则

#### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

#### 9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

#### 10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

##### （1）分值汇总计算错误的；

##### （2）分项评分超出评分标准范围的；

##### （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

##### （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

#### 11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标文件参考格式

投标文件格式使用注意事项：

- 1.投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 2.模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 3.招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

## 封面

投 标 文 件

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 投标人名称 ： | （加盖CA电子公章） |
| 日 期 ： |  |

## 目录（参考格式）

- 投标人基本情况

- 投标人资质（按资格要求提供）

- 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 无重大违法行为声明

- 投标函

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 开标一览表

- 明细报价表

- 中小企业声明函

- 响应偏差表

- 服务方案

- 服务机构、人员的情况介绍

- 类似项目业绩一览表

- 投标所需其他材料

## 一、资格部分

### （一）投标函

致                （采购代理机构）：

根据贵方关于                （项目名称）（项目编号：                ）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                     电话：

传真：                     邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：    年  月  日

### （二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件。

### （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；成立不满一年的无须提供，或资格承诺函。

### （四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司 年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 | 价格 |  | 数量 | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，或资格承诺函。

### （六）资格承诺函

致：                 （采购人、采购代理机构）

我单位参与            （项目名称）（项目编号：             ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### （七）法律、行政法规规定的其他条件

### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

### （九）本项目的特定资格要求

## 二、法定代表人身份证明书

兹证明           （姓名）同志，性别           ，居民身份证号           ，在我单位任           职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

## 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：            （投标人名称）法定代表人            （姓名） 授权                      （委托代理人的姓名、身份证号）为我方就           （代理机构）代理的           （项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：投标人开标前近三个月内为其缴纳社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

### 开标一览表

| 单位名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）： 元人民币 ¥： 元 |
| 项目工期/服务期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：

日期：          年     月     日

### 清单及明细报价表

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

6、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

7、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 五、技术部分（与评分标准对应）

### 1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、或▲）未标注符号为一般参数 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.其中，★”实质性参数、“▲”重要技术参数投标时须提供以下证明材料扫描件之一：1.注册证之附件《产品技术要求》；2.技术白皮书；3.用生产厂家官方网站截图。1。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

### 2.商务响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★）未标注符号为一般参数 | 标的名称 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

## 六、商务部分（与评分标准对应）

## 七、其他部分

### （一）中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

- 供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、 牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500 ≤ Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300 ≤ X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000 ≤ Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000 ≤ Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000 ≤ Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20 ≤ X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000 ≤ Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50 ≤ X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500 ≤ Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300 ≤ X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000 ≤ Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤ X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤ Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300 ≤ X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000 ≤ Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤ X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000 ≤ Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤ X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000 ≤ Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤ X＜2000 | 10 ≤ X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤ Y＜100000 | 100 ≤ Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤ X＜300 | 10 ≤ X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤ Y＜10000 | 50 ≤ Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤ Y＜200000 | 100 ≤ X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000 ≤ Z＜10000 | 2000 ≤ Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300 ≤ X＜1000 | 100 ≤ X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000 ≤ Y＜5000 | 500 ≤ Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤ X＜300 | 10 ≤ X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000 ≤ Z＜120000 | 100 ≤ Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100 ≤ X＜300 | 10 ≤ X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（电子签章）：

日  期：

于符合本国产品标准的声明函（采购包号：如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：（加盖CA电子公章）

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线     划除的地方无需填写。

- 特别提醒

（有关围标串标情形的判定）

各投标人：

评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：

1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。

# 告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局