南京市六合区人民政府长芦街道办事处

食材采购、配送及相关服务

招标文件

项目编号：JSZC-320192-NJXD-G2026-0057

（货物类项目， 非 专门面向中小企业）

采购代理机构：南京相度工程咨询有限公司

日期：2026年9月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	7

第三部分  合同文本	34

第四部分  采购需求	44

第五部分  评标方法和标准	61

第六部分  投标文件格式	77

第一部分  招标公告

项目概况

南京市六合区人民政府长芦街道办事处食材采购、配送及相关服务JSZC-320192-NJXD-G2026-0057 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年10月20日 14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320192-NJXD-G2026-0057

（二）项目名称：南京市六合区人民政府长芦街道办事处食材采购、配送及相关服务

（三）预算金额：210万元（采购包1:70万元；采购包2:70万元；采购包3:70万元）

（四）最高限价（如有）：210万元（采购包1:70万元；采购包2:70万元；采购包3:70万元）

（五）采购需求：南京市六合区人民政府长芦街道办事处采购食材、配送及相关服务，具体要求见招标文件。

| 采购包号 | 品类 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 猪肉类 | 70 | 本项目共分为3个采购包，每个采购包各确定1名中标人，投标人可以同时参加多个采购包投标，但只能在一个采购包中标。本项目按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序进行评标，如投标人在前一采购包中标，依旧可参与后续采购包的评标，但不再推荐为后续采购包的中标候选人。 |
|  | 牛羊肉类 |  |  |
|  | 半成品（冷冻、速冻等） |  |  |
|  | 水果类 |  |  |
| 采购包2 | 水产类 | 70 |  |
|  | 蛋类 |  |  |
|  | 饮料、奶制品类 |  |  |
|  | 粮油类、干调类 |  |  |
|  | 面点类 |  |  |
| 采购包3 | 蔬菜类 | 70 |  |
|  | 家禽类 |  |  |
|  | 豆制品类 |  |  |
|  | 面制品类 |  |  |

（六）合同履行期限：自合同签订之日起一年。

（七）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》（具体要求见六、其他补充事宜中政府采购信用承诺）。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.投标人在有效经营期内的营业执照（复印件加盖公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人具备有效期内的《食品经营许可证》（提供证书复印件加盖公章）；

2.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2026年9月29日17:00至2026年10月12日23:59）

（二）地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

（三）方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2026年10月20日14:30（北京时间）。

（二）地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，投标人按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

2.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用承诺书》体现。投标人应尽早做好承诺书工作，《南京市政府采购供应商信用承诺书》模板详见第六部分投标文件格式，须按要求填写，并由法定代表人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市六合区人民政府长芦街道办事处（本级）

单位地址：南京市六合区宁六路591号

联系人：张老师

联系方式：13851836781

2.采购代理机构信息

名称：南京相度工程咨询有限公司

地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓、周超

联系方式：025-85507079

3.项目联系方式

项目联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓、周超

电话：025-85507079

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标方法和标准 | 综合评分法。具体细则详见招标文件评标方法和标准部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 因采购人暂未列支本项目采购代理服务费预算，本项目采购代理服务费按计价格〔2002〕1980号文标准收取，以预算金额为计算基数，由各成交供应商在领取中标通知书前一次性缴纳。 本项目专家评审费由采购人依据苏财规〔2026〕1号文支付。 账户信息： 账户名称：南京相度工程咨询有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：5261 7880 4478 |
| 7 | 履约保证金 | 中标人在签订合同前须向采购人缴纳履约保证金20000元 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为批发业。 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 10 | 本项目属于货物类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 11 | 中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件 2 份，交采购代理机构归档使用。 |  |

一、总 则

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务和相关设备，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3.适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

6.招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：合同文本；

第四部分：采购需求；

第五部分：评标方法和标准；

第六部分：投标文件格式。

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9.招标文件的修改

9.1在提交投标文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在提交首次投标文件截止之日15日前发出，不足15日的，应当顺延提交首次投标文件截止之日。采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。投标人应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

10.投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

10.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术标准和要求、配置要求、招标范围等实质性内容作出响应。

★10.3投标人如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

10.4 招标文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。

10.5 招标文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；招标文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。未按本条要求提供的，评标委员会可视为未提供。

10.6 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标声明及承诺函

11.2资格证明文件；

11.2.1招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求中的证明材料；

11.2.2为满足符合性审查提供的材料；

11.2.3投标人认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.4技术文件

11.4.1项目方案等（格式自拟）；

11.4.2技术响应偏离表；

11.4.3其他技术文件。

11.5商务文件

11.5.1业绩一览表；

11.5.2其他商务文件。

11.6《南京市政府采购供应商信用承诺书》。

11.7投标人认为有必要提供的其他材料。

12.编制投标文件应注意的事项

（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

（2）招标文件要求提供证书证件等复印件的，投标人提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，评标委员会可以视其未提供。

（3）无论何种原因，即使投标人携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

（4）投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

（5）在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录并以现场查询结果为准。

13.投标报价

13.1报价为一次报价。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

13.3.4投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.3.5招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

13.4本项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

13.4.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

13.4.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

13.4.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

13.4.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.4.3情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

以优惠率报价的项目，13.4.1-13.4.4规定的投标（响应）报价为最高限价*（1-优惠率）。

14.投标保证金

详见投标人须知前附表。

15.投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第18条规定处理。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.6投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

19.以下情形将视为无效投标

19.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

19.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

19.3 投标人不符合招标文件规定资格要求或未按规定提交资质证件的；

19.4 投标人未通过资格性审查或符合性审查的；

19.5 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.6 投标文件电子签章/签字不符合招标文件要求的；

19.7 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.8 投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，投标人不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；

19.9 投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（“★”部分为实质性要求）；

19.10投标文件技术参数及要求中一般指标超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

19.11投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应；

19.12明细报价表出现缺漏项的；

19.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.14本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）

19.15投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.16技术响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的；

19.17投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.18投标人有本招标文件规定的串通投标情形的；

19.19其他评标委员会认为有必要取消的投标；

19.20法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.废标

20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（符合21条情形除外）；

20.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

20.3因重大变故，招标任务取消的；

20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

20.5投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.6因苏采云系统故障造成开标不成功的；

20.7招标文件中约定的其他情形。

21.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除招标任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

23.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于串通投标，其投标无效：

23.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

23.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

23.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

23.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

23.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

23.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

23.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

23.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

23.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.11不同投标人的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

23.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.14不同投标人的投标文件相互混装。

六、开标程序

24.开标会议

24.1采购代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

24.2开标会议由采购代理机构工作人员主持，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标报价。

24.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

25.资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格证明文件等进行审查。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27.评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28.评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断投标文件的响应性，基于投标文件本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.4接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写和小写不一致的，以大写为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现投标人串通投标情形的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标及合同签订

29.确定中标人

29.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

29.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人或重新招标。

29.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

29.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.中标通知书

30.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，公告期限为1个工作日。

30.2在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.3中标人应及时领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

31.签订合同

31.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

32.履约保证金（如适用）

详见投标人须知前附表。

32.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

32.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

32.3履约保证金退还的条件，按以下方式实行：

货物类项目，项目完成后，提供履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后10个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

32.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

32.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

八、验收及付款

33.验收及付款

33.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对投标人的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告；

33.2按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

33.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.4验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、质疑与投诉

34.质疑与投诉

34.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见34.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

34.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3 质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取招标文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

（10）对采购文件提出质疑的，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

34.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

34.7投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

34.8投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十、政府采购政策落实

35.线上融资

中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

36.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

36.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

36.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

36.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.节能产品、信息安全产品、环境标志产品

37.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，投标人应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

37.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

37.3 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

37.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

37.5提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

38.进口产品政策

38.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

38.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

38.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

39.绿色采购

39.1中标/成交投标人对涉及商品的包装应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

39.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交投标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

39.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

39.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

39.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

40.创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

41.网络产品、市场准入类产品采购

41.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

41.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

42.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

43.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），投标人中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

44.落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

- 45.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）落实本国产品标准及相关政策

- 45.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 45.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

- (1)为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

- (2)为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

- (3)在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

- (4)简单的上漆、磨光和分装；

(5)其他不属于属性改变的情形。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十一、保密

46.保密

46.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

46.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

46.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

46.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

46.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三部分  合同文本

招标项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：    年    月    日

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，乙方不得提出实质性修改，关于专用条款将由甲方与乙方结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

食材配送品种：   （以供货单为准）     。

乙方应严格按照招标文件、投标文件的要求和承诺配送食材，具体配送品种、数量由甲方按照本合同约定另行通知。

详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下优惠率为百分之___________（大写），分项价款在“分项报价表”中有明确规定（如有）。

乙方以南京市发展和改革委员会官网（http://fgw.nanjing.gov.cn//）公布的正常零售价格结果作为结算时的基准价格。（所供食材种类未列入当期南京市发展和改革委员会价格信息的，则根据附近菜市场（泰亿农贸市场）当期食材平均正常零售价）。结算单价=食材基准单价*（1-优惠率）。

2.本合同总价款是商品价、运输费（含装卸费）、人工费、保险费、税费、培训费、货物送到甲方指定地点等的所有费用。

3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本合同执行期间单价根据每月核定单价执行。

第三条 合同期限

年     月     日—     年     月     日

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标文件、投标文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标文件和开标一览表；

（2）项目实施或服务方案；

（3）技术要求响应及偏离表；

（4）商务要求响应及偏离表

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件。

第五条 权利保证

1.乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2.如因乙方供应食材给甲方或者实际使用人造成任何人身和财产损害，乙方应承担全部责任，如甲方因此承担了任何责任，有权向乙方全额追偿。

第六条 供货及配送要求

1.各乙方食材供货配送必须具备食品经营的法定条件，所配送的食材必须符合《中华人民共和国食品安全法》，《中华人民共和国产品质量法》等相关规定，对社会和公众负责，保证食品安全，承担社会责任，接受社会监督。

2.食材供货配送必须建立完善的质量承诺制度，并具有与该承诺相适应的财务保障。

3.常态化采购任务，甲方提前24小时内以传真、邮件或电话等形式告知各乙方供应的食材种类、数量及交货地点，各乙方应对订单进行确认，各乙方需按照前一日开具的供货单，于甲方要求的供货时间内送达甲方指定位置；零星采购任务在工作时间内3小时按照甲方要求送达指定位置；当甲方临时有大批量食材采购或紧急采购任务时，各乙方承诺在接到甲方通知后于1小时内和甲方指定地点进行送货并卸货，派专人负责跟踪服务，保证食材准时准点供应，如推迟送货的，甲方有权拒绝验收签单。

4.各乙方按照甲方通知的数量、品种、品质要求准时送货到甲方指定地点。经验收合格后签字确认并进行卸货，运费自理，不能以任何理由推脱，一旦影响到甲方指定地点正常供应，将视情节严重情况对乙方处以不低于3000元罚款，（所有供货单必须电脑打印，如遇重大节日（国庆、春节）甲方将适当调整送货时间，具体内容另行通知）

5.交货地点：甲方要求的指定地点（南京市六合区人民政府长芦街道办事处宁六路591号、芦韵大厦玉龙路71号）。

6.甲方每天上午集中收货、验收一次，各乙方需将当日需要的所有食材、商品一次性打包密闭送达，不得将项目分包给多家供应商及多次送货。乙方提供的食材须经过甲方验收人员的感官检验、外观检验和试用检验，若食材外观、包装、形式不符合要求、感官检验不能达到食品卫生要求，当即拒收，并立即按甲方要求予以退货更换，否则甲方将对其进行处罚。

7.规格包装的食材交付时，必须原包装完好无损，否则甲方有权拒收。

8.甲方有权根据乙方实际供货能力调整配送时间段，乙方须无条件按甲方要求执行。

9.凡按重量计量物资，均以物品净重方式计量结算。

10.所有货物送达甲方指定地点前必须按包装要求进行封闭装运。

第七条 质量保证

1.食品安全与责任承诺：投标人承诺其供应的所有食材均符合《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规及政策规定，严格保证食品质量符合国家相关产品质量标准，符合国家各级强制性规范要求。若因乙方自身供应的食品质量问题导致食物中毒事故，乙方应承担由此产生的一切法律责任及经济赔偿责任，甲方有权取消其供货资格。

2.食材质量标准：食材质量须严格执行甲方要求。乙方严禁配送变质、过期、假冒、伪劣、有毒、有害的货物，严禁弄虚作假或以次充好。如违反本条规定，甲方有权要求退货或换货。若所供货物质量不符合国家食品安全标准，导致食物中毒或其他不良后果，由此产生的一切法律责任和经济赔偿责任均由乙方承担。

3.食品安全保证：乙方应确保所提供的食材在保质期内，经正确和合理使用，不会因预包装食品添加剂、营养强化剂、功效成分原料的添加、生产加工工艺、包装物、运输方式等环节存在缺陷而引发食品安全事故。乙方须对因上述任何环节缺陷导致的食品安全事故承担全部责任。

4.禁止供应及资格取消：一经发现乙方供应以下任一类型食材，甲方有权立即取消其供货资格：

（1）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常，对人体健康有害的；

（2）含有毒、有害物质或被有毒、有害物质污染，对人体健康有害的；农药残留、兽药残留、重金属、污染物质等严重超出国家限量标准的；

（3）未经动物部门检疫、检验或者检疫、检验不合格的肉类及其制品；

（4）病死、毒死或死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品；

（5）用非食品原料加工的，加入非食品用化学物质或将非食品当作食品的；

（6）经法定检测机构或甲方确认存在其他严重质量问题的。

5.食品包装要求：食品包装必须符合国家相关标准规范。食材不得存放于有毒、有害容器内。如食材采用封闭包装的，每个包装上应能够直接看清生产日期的产品合格证。标签上必须标有清晰的生产许可证编号、生产者的名称、地址、生产日期、保质期等标识，预包装食材上的标签必须符合《中华人民共和国食品安全法》中预包装食品标签的相关规定。

6.质量证明文件：每批次产品交付时，需同时提交该批次产品的质量合格证明、产品质量检测合格报告或检验机构出具的检验报告复印件。

7.验收与拒收：乙方提供的食材须经甲方验收人员进行感官检验、外观检验。若食材外观、包装、形态不符合合同约定或甲方要求，或感官检验判定不符合食品安全卫生要求，甲方有权当即拒收。乙方须立即按照甲方要求进行退货及更换。否则，甲方将依据合同约定对乙方进行处罚。

8.抽样送检与检测责任：乙方须随时接受甲方或相关单位的随机抽样检查，若经检测机构判定送检商品不合格，则相关检测费用由乙方承担。

9.质量异议响应：甲方对食材提出的质量异议时，保证在30分钟以内作出答复，并妥善商处。无法在30分钟内解决的，应在两个小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。

10.食材留样：每次供货交接完成后，乙方须对供货清单中的食材进行留样。

11.其他供货要求：

（1）因市场特殊原因，个别食材品种不能及时提供，乙方应主动与甲方沟通协调，更换品种，满足需要。

（2）所有商品因验收货物时不能直接判断质量的，在使用过程中发现不合格商品，乙方应作退货处理。

（3）物资验收中不合格产品，乙方应按照甲方规定时间内调换，以不影响正常工作。

（4）因配送物资质量导致出现食品安全事故，乙方有义务协助处理相关事宜。

第八条 履约保证金

1.乙方应按以下第（3）种方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）签订合同前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为 2 万元。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付。

3.付款条件：

（1）甲方与乙方每月25日前后根据考核标准进行（次月结算上月）支付，由乙方每月自行提出书面申请，并提供以下相关资料：

①乙方每月提供电脑打印供货清单（含供应食材种类、数量）；

②经甲方相关人员验收签收凭证（一式两份，双方签字）；

③甲方根据实际情况要求的其他材料等。

（2）上述材料经双方核实确认无误后，由乙方提供相应的等额发票，次月5日前凭发票到甲方财务科登记进行记账，履行报批手续，最后经审核确认后，次月25日前后汇款或通知乙方到财务科结算上月食材供应价款。

（3）乙方每月结算食材价款时须严格按照优惠后进行计算申报，其提供的所有结算资料均须真实有效、准确详实、有迹可循，如经甲方发现弄虚作假，一经查实，甲方将解除合同，并依法追究乙方的经济和法律责任。

第十条 违约责任

1.因各乙方配送不及时导致各单位伙食供应延误的且经采取补救措施未造成甲方不良影响的由甲方进行处罚，并每次另缴处罚金1000元，三次及以上的没收全部履约保证金并解除合作关系。

2.甲方如临时增加用餐人员，需临时补充食材的，乙方应在约定时间内无条件把指定的食材送至指定的地点，否则按如上第2条处理。

3.凡经相关部门认定，如因各乙方所提供的原食材原因造成食物中毒等卫生事故的，各乙方除必须承担全部的法律责任外，还要全额承担因食物中毒发生造成后果的一切费用，并立即停止供货、解除合同，暂扣当月所有供应原食材的货款作为赔偿预付款。

4.凡乙方向甲方提供的食材发生质量问题，影响食用，经验收小组确认，乙方须重新配送合格食材并另缴处罚金不低于3000元，三次以上没收全部履约保证金并解除合同。

5.甲方将定期或不定期地组织专人对各乙方所供食材的质量报送质检部门抽检，检测费用由各乙方承担。若发现食材质量检测结果与招标文件或投标文件或与国家规定的质量标准不符，甲方有权对其进行罚款、没收履约保证金、解除合同等。

6.凡乙方供应的食材故意串规、定量包装批量误差超过《定量包装商品计量监督管理办法》规定，一经查实，均按当月食材供应额的3倍值作为支付甲方的违约金。

7.如各乙方延迟交货或配送货物不符合订单要求，各乙方须按甲方要求及时补货、换货或退货。对于上述情况的发生，前两次甲方将予以警告，第三次甲方有权直接解除合同并没收其履约保证金。

8.如乙方在项目实施期间出现违背投标时的承诺，或经营异常，或丧失商业信誉，或产品被曝光不合格或被政府部门取缔相关生产经营资格的情况，甲方有权直接解除合同并没收其履约保证金。

9.甲方每月组织工作人员、职工及相关部门共同对各乙方在服务质量、食材品质、食材价格、遵规守纪等方面进行考核，具体考核细则由甲方制定，投标人在中标后须按照甲方的要求签订考核协议，若乙方在甲方当月的考核中被评定为不合格，甲方有权直接扣除全部履约保证金并立即解除合同。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.诉讼期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，代理机构执壹份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲 方（采购人）：（盖章） | 乙 方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

第四部分  采购需求

## ★一、项目基本信息

长芦街道办事处采购食材、配送及相关服务，须符合《中华人民共和国食品安全法》的相关规定；遵循国家、地方及行业的相关标准，相关法律、标准有更新的，以最新版为准。

## ★二、食材采购供应清单

注：清单为采购人年采购食材清单，仅供参考，实际采购品种规格包括但可能不限于以下内容，采购人不保证年采购金额一定达到或超过预估采购金额。

### 采购包1 猪肉类、牛羊肉类、半成品（冷冻、速冻等）、水果类

| 品目编号 | 食材类别 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪肉类 | 猪肋排（生鲜） | kg |
| 2 |  | 带皮去骨猪肉（生鲜） | kg |
| 3 |  | 带皮五花猪肉（生鲜） | kg |
| 4 |  | 猪小排（生鲜） | kg |
| 5 |  | 猪大排（生鲜） | kg |
| 6 |  | 猪肝（生鲜） | kg |
| 7 |  | 猪爪（生鲜） | kg |
| 8 |  | 口条（生鲜） | kg |
| 9 |  | 猪耳（生鲜） | kg |
| 10 |  | 猪油 | kg |
| 11 |  | 香肠 | kg |
| 12 | 牛羊肉类 | 牛肉（生鲜） | kg |
| 13 |  | 牛腩（生鲜） | kg |
| 14 |  | 牛肚（生鲜） | kg |
| 15 |  | 羊肉（生鲜） | kg |
| 16 | 半成品（冷冻、速冻等） | 速冻水饺 | kg |
| 17 |  | 鸡蛋饺 | kg |
| 18 |  | 盐水鸭 | kg |
| 19 |  | 狮子头 | kg |
| 20 |  | 咸鸭 | kg |
| 21 |  | 咸鹅 | kg |
| 22 |  | 皮肚 | kg |
| 23 | 水果类 | 西瓜 | kg |
| 24 |  | 香甜脆瓜 | kg |
| 25 |  | 香蕉 | kg |
| 26 |  | 橘子 | kg |
| 27 |  | 圣女果 | kg |

### 采购包2 水产类、蛋类、饮料、奶制品类、粮油类、干调类、面点类

| 品目编号 | 食材类别 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水产类 | 净草鱼（生鲜） | kg |
| 2 |  | 净鲢鱼（生鲜） | kg |
| 3 |  | 净鲫鱼（生鲜） | kg |
| 4 |  | 鲜活沙虾 | kg |
| 5 |  | 鲳鱼 | kg |
| 6 |  | 青条鱼 | kg |
| 7 |  | 带鱼 | kg |
| 8 | 蛋类 | 鸡蛋 | kg |
| 9 |  | 咸鸭蛋 | 只 |
| 10 | 饮料、奶制品类 | 桶装鲜奶 | 桶 |
| 11 |  | 酸奶 | 杯 |
| 12 |  | 老年奶粉 | 罐 |
| 13 |  | 豆浆 | 杯 |
| 14 | 粮油类 | 非转基因大豆油 | kg |
| 15 | 干调类 | 白糖 | kg |
| 16 |  | 生粉 | kg |
| 17 |  | 料酒 | kg |
| 18 |  | 酵母 | kg |
| 19 |  | 泡打粉 | kg |
| 20 |  | 豆瓣酱 | kg |
| 21 |  | 老抽 | 桶 |
| 22 |  | 生抽 | 桶 |
| 23 |  | 香醋 | 桶 |
| 24 |  | 蚝油 | 桶 |
| 25 |  | 海藻碘食用盐 | 袋 |
| 26 |  | 味精 | kg |
| 27 |  | 酸豇豆 | kg |
| 28 |  | 干辣椒 | kg |
| 29 |  | 圆形榨菜 | kg |
| 30 |  | 梅干菜 | kg |
| 31 |  | 绿豆 | kg |
| 32 |  | 雪菜 | kg |
| 33 |  | 什锦菜 | kg |
| 34 |  | 大头菜 | kg |
| 35 |  | 萝卜丝 | kg |
| 36 |  | 干木耳 | kg |
| 37 |  | 剁椒 | 桶 |
| 38 |  | 干紫菜 | kg |
| 39 |  | 粳米 | kg |
| 40 |  | 糯米 | kg |
| 41 | 面点类 | 鲜肉包 | 个 |
| 42 |  | 油条 | 根 |
| 43 |  | 菜包 | 个 |
| 44 |  | 肉丁烧卖 | 个 |
| 45 |  | 豆沙包 | 个 |
| 46 |  | 小笼包 | 个 |

### 采购包3 蔬菜类、家禽类、豆制品类、面制品类

| 品目编号 | 食材类别 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜类 | 洋葱 | kg |
| 2 |  | 土豆 | kg |
| 3 |  | 豇豆 | kg |
| 4 |  | 四季豆 | kg |
| 5 |  | 鲜毛豆米 | kg |
| 6 |  | 黄豆 | kg |
| 7 |  | 冬瓜 | kg |
| 8 |  | 黄瓜 | kg |
| 9 |  | 南瓜 | kg |
| 10 |  | 红椒 | kg |
| 11 |  | 丝瓜 | kg |
| 12 |  | 瓠子 | kg |
| 13 |  | 茄子 | kg |
| 14 |  | 西红柿 | kg |
| 15 |  | 山药 | kg |
| 16 |  | 藕 | kg |
| 17 |  | 白萝卜 | kg |
| 18 |  | 净莴笋 | kg |
| 19 |  | 苋菜 | kg |
| 20 |  | 菠菜 | kg |
| 21 |  | 大白菜 | kg |
| 22 |  | 生菜 | kg |
| 23 |  | 花菜 | kg |
| 24 |  | 韭菜 | kg |
| 25 |  | 包菜 | kg |
| 26 |  | 西兰花 | kg |
| 27 |  | 青菜 | kg |
| 28 |  | 薄皮青椒 | kg |
| 29 |  | 茭白 | kg |
| 30 |  | 菌类 | kg |
| 31 |  | 海带丝 | kg |
| 32 |  | 笋瓜 | kg |
| 33 |  | 空心菜 | kg |
| 34 |  | 蒜苗 | kg |
| 35 |  | 香芹菜 | kg |
| 36 |  | 西芹菜 | kg |
| 37 |  | 紫薯 | kg |
| 38 |  | 胡萝卜 | kg |
| 39 |  | 京葱 | kg |
| 40 |  | 生姜 | kg |
| 41 |  | 油麦菜 | kg |
| 42 |  | 带皮大蒜头 | kg |
| 43 |  | 山芋 | kg |
| 44 |  | 豆芽 | kg |
| 45 |  | 茼蒿 | kg |
| 46 |  | 菜瓜 | kg |
| 47 | 家禽类 | 三黄鸡（生鲜） | kg |
| 48 |  | 鸡排腿（生鲜） | kg |
| 49 |  | 鸡翅根（生鲜） | kg |
| 50 |  | 鸡腿（生鲜） | kg |
| 51 |  | 鸡脯肉（生鲜） | kg |
| 52 |  | 鸭（生鲜） | kg |
| 53 |  | 鸭腿（生鲜） | kg |
| 54 |  | 鸭胗（生鲜） | kg |
| 55 |  | 鸡中翅（生鲜） | kg |
| 56 | 豆制品 | 豆腐 | kg |
| 57 |  | 千张 | kg |
| 58 |  | 百叶 | kg |
| 59 |  | 腐竹 | kg |
| 60 | 面制品 | 面条 | kg |
| 61 |  | 山芋粉丝 | kg |
| 62 |  | 面粉 | kg |
| 63 |  | 面包粉 | kg |

## ★三、拟采购标的需要满足的技术要求

### （一）食材质量要求

1.食品安全与责任承诺：投标人供应的所有食材均符合《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规及政策规定，严格保证食品质量符合国家相关产品质量标准，符合国家各级强制性规范要求。若因中标人自身供应的食品质量问题导致食物中毒事故，中标人应承担由此产生的一切法律责任及经济赔偿责任，采购人有权取消其供货资格。

2.食材质量标准：食材质量须严格执行采购人要求。中标人严禁配送变质、过期、假冒、伪劣、有毒、有害的货物，严禁弄虚作假或以次充好。如违反本条规定，采购人有权要求退货或换货。若所供货物质量不符合国家食品安全标准，导致食物中毒或其他不良后果，由此产生的一切法律责任和经济赔偿责任均由中标人承担。

3.食品安全保证：中标人应确保所提供的食材在保质期内，经正确和合理使用，不会因预包装食品添加剂、营养强化剂、功效成分原料的添加、生产加工工艺、包装物、运输方式等环节存在缺陷而引发食品安全事故。中标人须对因上述任何环节缺陷导致的食品安全事故承担全部责任。

4.禁止供应及资格取消：一经发现中标人供应以下任一类型食材，采购人有权立即取消其供货资格：

（1）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常，对人体健康有害的；

（2）含有毒、有害物质或被有毒、有害物质污染，对人体健康有害的；农药残留、兽药残留、重金属、污染物质等严重超出国家限量标准的；

（3）未经动物部门检疫、检验或者检疫、检验不合格的肉类及其制品；

（4）病死、毒死或死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品；

（5）用非食品原料加工的，加入非食品用化学物质或将非食品当作食品的；

（6）经法定检测机构或采购人确认存在其他严重质量问题的。

5.食品包装要求：食品包装必须符合国家相关标准规范。食材不得存放于有毒、有害容器内。如食材采用封闭包装的，每个包装上应能够直接看清生产日期的产品合格证。标签上必须标有清晰的生产许可证编号、生产者的名称、地址、生产日期、保质期等标识，预包装食材上的标签必须符合《中华人民共和国食品安全法》中预包装食品标签的相关规定。

6.质量证明文件：中标人提供的食材须符合相应食品安全标准。每批次产品交付时，须同时提交该批次产品的质量合格证明、产品质量检测合格报告或检验机构出具的检验报告复印件。

7.验收与拒收：中标人提供的食材须经采购人验收人员进行感官检验、外观检验。若食材外观、包装、形态不符合合同约定或采购人要求，或感官检验判定不符合食品安全卫生要求，采购人有权当即拒收。中标人须立即按照采购人要求进行退货及更换。否则，采购人将依据合同约定对中标人进行处罚。

8.抽样送检与检测责任：中标人须随时接受采购人或相关单位的随机抽样检查，若经检测机构判定送检商品不合格，则相关检测费用由中标人承担。

9.质量异议响应：采购人对食材提出的质量异议时，保证在30分钟以内作出答复，并妥善商处。无法在30分钟内解决的，应在两个小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

10.食材留样：每次供货交接完成后，中标人须对供货清单中的食材进行留样。

11.其他供货要求：

（1）因市场特殊原因，个别食材品种不能及时提供，中标人应主动与采购人沟通协调，更换品种，满足需要。

（2）所有商品因验收货物时不能直接判断质量的，在使用过程中发现不合格商品，中标人应作退货处理。

（3）物资验收中不合格产品，中标人应按照采购人规定时间内调换，以不影响正常工作。

（4）因配送物资质量导致出现食品安全事故，中标人有义务协助处理相关事宜。

### （二）食材配送及交货要求

1.中标人食材供货配送必须具备食品经营的法定条件，所配送的食材必须符合《中华人民共和国食品安全法》，《中华人民共和国产品质量法》等相关规定，对社会和公众负责，保证食品安全，承担社会责任，接受社会监督。

2.食材供货配送必须建立完善的质量承诺制度，并具有与该承诺相适应的财务保障。

3.常态化采购任务，采购人提前24小时内以传真、邮件或电话等形式告知各中标人供应的食材种类、数量及交货地点，各中标人应对订单进行确认，各中标人需按照前一日开具的供货单，于采购人要求的供货时间内送达采购人指定位置；零星采购任务在工作时间内3小时按照采购人要求送达指定位置；当采购人临时有大批量食材采购或紧急采购任务时，各中标人须承诺在接到采购人通知后1小时内送达采购人指定地点进行送货并卸货，派专人负责跟踪服务，保证食材准时准点供应，如推迟送货的，采购人有权拒绝验收签单。

4.各中标人按照采购人通知的数量、品种、品质要求准时送货到采购人指定地点。经验收合格后签字确认并进行卸货，运费自理，不能以任何理由推脱，一旦影响到采购人指定地点正常供应，将视情节严重情况对中标人处以不低于3000元罚款。（所有供货单必须电脑打印，如遇重大节日（国庆、春节）采购人将适当调整送货时间，具体内容另行通知）

5.交货地点：长芦街道办事处指定地点（南京市六合区人民政府长芦街道办事处宁六路591号、芦韵大厦玉龙路71号）。

6.采购人每天上午集中收货、验收一次，各中标人需将当日需要的所有食材、商品一次性打包密闭送达，不得将项目分包给多家供应商及多次送货。各中标人提供的食材须经过采购人验收人员的感官检验、外观检验和试用检验，若食材外观、包装、形式不符合要求、感官检验不能达到食品卫生要求，当即拒收，并立即按采购人要求予以退货更换，否则采购人将对其进行处罚。

7.规格包装的食材交付时，必须原包装完好无损，否则采购人有权拒收。交付的生鲜类食材货品质量优良、新鲜卫生、不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害，随货须附出厂检验报告。中标人提供的产品具有完整的追溯链，如采购人需要可随时提供追溯材料。

8.采购人有权根据中标人实际供货能力调整配送时间段，中标人须无条件按采购人要求执行。

9.凡按重量计量物资，均以物品净重方式计量结算。

10.所有货物送达采购人指定地点前必须按包装要求进行封闭装运。

### （三）验收标准

#### 采购包1 猪肉类、牛羊肉类、半成品（冷冻、速冻等）、水果类

##### （1）猪肉类

肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白。外表微干或微湿润，不粘手。弹性良好，压后凹陷立即恢复。具有鲜猪肉正常气味，无泥污、血污、肉边整齐、无碎肉、碎骨，按标准部位分割、精肉无多余脂肪，配送前需提供《动物检疫合格证明》。

##### （2）牛羊肉类

新鲜正常红色，淡红色，有光泽，具有牛羊肉的正常气味，无异味，无油层、无淤血，表面湿润，不黏手，有弹性，配送前需提供《动物检疫合格证明》。

##### （3）半成品（冷冻、速冻等）

包装材料应坚固、无破损，批号清晰。产品应摆放整齐，无松散、混乱现象，且不得与包装材料粘连。

##### （4）水果类

保证水果光洁新鲜、无斑点、无畸形、无伤果、无烂果、无病虫害、无严重机械伤。

#### 采购包2 水产类、蛋类、饮料、奶制品类、粮油类、干调类、面点类

##### （1）水产类

鲜活类：必须保证鲜活、大小基本统一，无异味；肉质坚实有弹性，有水产类的正常气味。鱼眼球饱满，角膜透明，鳃色鲜红，鳃丝清晰，鱼鳞紧贴完整，体表有光泽，肌肉有弹性，鱼腹无膨胀现象。虾，头胸节与腹节连接处紧密，虾体甲壳下部泛红，虾体组织完好，细胞充盈水分，膨胀而富弹力，虾体外表洁净，触之有干燥感。蟹，手提蟹体，肢体（步足）向下松垂为新鲜，腹脐上方没有黑色“骨印”泛出，“蟹黄”凝固，鳃丝洁净清晰为新鲜。

海产品：具有海产品特有的正常腥味，无异味，完整，无明显残缺或断裂。按采购人要求规格供货。

##### （2）蛋类

蛋壳清洁完整，灯光透视时整个蛋呈微红色，蛋黄不见或略有阴影，打开后蛋黄凸起完整并带有韧性，蛋白澄清透明，稀稠分明。

##### （3）饮料、奶制品类

在质保期内，无脂肪凝结现象，牛奶呈现乳白色均匀无层，包装完好无损。

##### （4）粮油类

非转基因食用油、大豆油，供货时须提供出厂检验合格证明及近三个月内具有 CMA 或 CNAS 标识的检测合格报告。

##### （5）干调类

1）干货类：外观检查：单件包装完整，无破损，封口严密。产品色泽正常、形态完整，无气孔。具有该品种应有的滋味和气味，无异味，无可见杂质。标识检查：有产品名称，生产厂名及地址，净含量，生产日期，配料表，保存条件，保质期，食用方法，供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测合格报告。

2）调味品：色泽：色泽正常，气味：具有该品种固有的香味，滋味无异味，性状：酱油均匀的酱体或无结块的粉状固体，包装质量：封口平整，无破包，夹包，漏包；包装显示有效期，要牢固、防潮、整洁、美观、无异味，便于运输及装卸。

3）米：供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测合格报告，要求含水量符合规定标准，无杂质、杂米，黄粒米≤1%，含碎≤7.5%，水分≤15.5%。

##### （6）面点类

如食材采用封闭包装的，每个包装上应能够直接看清生产日期的产品合格证。标签上必须标有清晰的生产许可证编号、生产厂家、厂址、生产日期、保质期等标识。

#### 采购包3 蔬菜类、家禽类、豆制品类、面制品类

##### （1）蔬菜类

无虫咬、发芽、发黄、发霉现象；无明显水泡现象，根、茎、叶新鲜，包叶菜的外层粗皮去除干净。

##### （2）家禽类

表面光滑而有光泽，肉质弹性好且丰满，表皮无毛或少毛，无破皮，无明显瘀块，无污水，胸内无一切内脏，无血水，无异味。配送前需提供《动物检疫合格证明》。

##### （3）豆制品类

新鲜、保证当天货品；干净、无灰尘、异味；外形完整、无破损；鲜豆腐饱满、结实、颜色正常；如有包装，应整洁、分量足。

##### （4）面制品类

小麦粉中不得添加过氧化苯甲酰、溴酸钾。小麦粉、面和面条供货时须提供具备 CMA 或 CNAS 标识的检测合格报告。

### （四）人员管理及仓储要求

1.投标人应具有一定食品安全法律知识及食品管理技能的专职或者兼职食品安全管理人员。

2.中标人须建立健全食品安全管理十项制度和从业人员健康管理制度。

3.中标人应具有与所供应配送的食材品种、数量相适应的仓储设备及相关条件，且应保持仓库环境整洁。

4.中标人的配送服务必须为中标人为本项目设立的本公司供货组人员进行配送，不得委托第三方单位进行配送服务，一经发现，采购人有权取消其配送资格。

5.中标人须配备采购配送人员、采购配送车，实行专人专车进行配送，需冷链运输的食材需配备冷藏车辆，并负责人员和车辆的安全和管理，保证人员和车辆遵守采购人相关规定。运输过程中如发生货物丢失、毁损、交通事故或其他意外事故等，中标人负责赔偿，相关损失由中标人自行承担。

6.配送人员必须取得卫生部门出具的健康证，工作时做到个人仪表整洁，送货时必须佩戴中标人的食品配送上岗证。中标人要加强对送货工作人员的管理教育，现场加工人员需严格遵守采购人的管理规定，应服从采购人的管理，不得私自在加工区域外逗留，不得有偷窃、夹带等违规情况，如经发现将严肃处理。加工人员的安全、劳保用品、加工工具等由中标人自行负责。加工完毕后，工作人员应及时将工作场所的卫生清理干净并将产生的垃圾及包装物自行带走。

7.投标人投标文件中拟提供的专职人员，中标后须全部投入本项目，并且在项目执行过程中，专职人员要保持相对固定。如有人员调整，中标人须提前以书面形式请示采购人，经采购人同意后方可进行同资质人员调整。

8.配送车辆上必须粘贴配送标识，车辆要保持清洁，在食材配送过程中不得与其他产品混装。

9.供货车（人员）在招标单位发生安全事故的，将根据情况通过扣罚货款或司法程序进行处理。

10.中标人在配送服务过程中应遵守采购人单位的各项规章制度，不得与采购人单位或人员发生各种不文明行为，如遇不可解决之矛盾应以沟通为主，相互谅解。

11.培训：中标人应不断对其人员进行专业培训，以完成工作任务。

### （五）服务承诺及措施

1.中标人应做好食材供应服务，切实做到人员到位，服务到位，切实保障采购人合法权益。

2.中标人保证产品在采购人规定时间内送达指定地点，由采购人指定专人进行验收，验收合格签字认可。

3.若因配送食材质量问题导致的食源性疾病（经市场监督管理部门、卫生防疫部门鉴定），由此造成的全部经济损失和法律责任由中标人承担全部责任，主要包括食物中毒人员医疗费、误工费、事故处理费等，直至追究刑事责任通过法律途径解决。同时采购人有权取消其供应资格。

4.如采购人或相关部门对中标人产品质量有异议，有权提出改进意见。

5.各中标人在项目执行过程中，须根据采购人的需求完成相应的代采服务。

6.每年中标人应对相关人员进行培训。

7.本项目不允许分包、转包。

## ★四、拟采购标的需要满足的商务要求

### （一）报价要求

1.本次报价须为人民币报价，包含：商品价、运输费（含装卸费）、人工费、保险费、税费、培训费、货物送到采购人指定地点等的所有费用。

2.本项目采购食材清单由采购人根据每批次需要自主选定，各投标人在报价时应充分考虑一年四季内市场行情波动及政策风险等客观因素进行报价。

3.中标人以每月经采购人核定后的价格为下月食材供应价格（时令性蔬果类除外），核定价为基准价格乘以中标人所报折扣率（1-优惠率），基准价格参照最近一期的南京市发展和改革委员会官网（http://fgw.nanjing.gov.cn//）公布的正常零售价格，所供食材种类未列入当期南京市发展和改革委员会价格信息的，根据附近菜市场（泰亿农贸市场）当期食材平均正常零售价，一种食材只在一个平台进行查询（不重复进行查询）。

4.在合同期内，如发现中标人报价高于基准价格乘以所报折扣率（1-优惠率）的，第一次当天送货总金额按八折结算；第二次按照当月送货总金额八折结算；第三次取消供货资格。

5.报价计算方式

（1）价格分计算方式：

投标人依照最近一期的南京市发展和改革委员会官网（http://fgw.nanjing.gov.cn//）公布的正常零售价格（所供食材种类未列入当期南京市发展和改革委员会价格信息的，则根据附近菜市场（泰亿农贸市场）当期食材平均正常零售价）为基础，报出一个统一的优惠率（%）。

（2）若供应商填报的优惠率为10%，基准价格为10元/斤，则采购人与中标人实际签订合同的供货价格为10×（1-10%）=9元/斤。中标人食材结算单价=食材基准单价*（1-优惠率）。

- （二）付款条件

1.采购人与各中标人每月25日前后根据考核标准进行（次月结算上月）支付，由各中标人每月自行提出书面申请，并提供以下相关资料：

（1）各中标人每月提供电脑打印供货清单（含供应食材种类、数量）；

（2）经采购人相关人员验收签收凭证（一式两份，双方签字）；

（3）采购人根据实际情况要求的其他材料等。

2.上述材料经双方核实确认无误后，由中标人提供相应的等额发票，次月5日前凭发票到采购人财务科登记进行记账，履行报批手续，最后经审核确认后，次月25日前后汇款或通知中标人到财务科结算上月食材供应价款。

- 3.各中标人每月结算食材价款时须严格按照优惠后进行计算申报，其提供的所有结算资料均须真实有效、准确详实、有迹可循，如经采购人发现弄虚作假，一经查实，采购人将解除合同，并依法追究中标人的经济和法律责任。

- （三）合同履行期限

- 自合同签订之日起一年

- （四）履约及违约

1.履约保证金

各采购包中标人在签订合同前须向采购人缴纳履约保证金20000元。

2.因各中标人配送不及时导致各单位伙食供应延误的且经采取补救措施未造成采购人不良影响的由采购人进行处罚，并每次另缴处罚金1000元，三次及以上的没收全部履约保证金并解除合作关系。

3.采购人如临时增加用餐人员，需临时补充食材的，中标人应在约定时间内无条件把指定的食材送至指定的地点，否则按如上第2条处理。

4.凡经相关部门认定，如因各中标人所提供的原食材原因造成食物中毒等卫生事故的，各中标人除必须承担全部的法律责任外，还要全额承担因食物中毒发生造成后果的一切费用，并立即停止供货、解除合同，暂扣当月所有供应原食材的货款作为赔偿预付款。

5.凡各中标人向采购人提供的食材发生质量问题，影响食用，经验收小组确认，中标人须重新配送合格食材并另缴处罚金不低于3000元，三次以上没收全部履约保证金并解除合同。

6.采购人将定期或不定期地组织专人对各中标人所供食材的质量报送质检部门抽检，检测费用由各中标人承担。若发现食材质量检测结果与招标文件或投标文件或与国家规定的质量标准不符，采购人有权对其进行罚款、没收履约保证金、解除合同等。

7.凡各中标人供应的食材故意串规、定量包装批量误差超过《定量包装商品计量监督管理办法》规定，一经查实，均按当月食材供应额的3倍值作为支付采购人的违约金。

8.如各中标人延迟交货或配送货物不符合订单要求，各中标人须按采购人要求及时补货、换货或退货。对于上述情况的发生，前两次采购人将予以警告，第三次采购人有权直接解除合同并没收其履约保证金。

9.如各中标人在项目实施期间出现违背投标时的承诺，或经营异常，或丧失商业信誉，或产品被曝光不合格或被政府部门取缔相关生产经营资格的情况，采购人有权直接解除合同并没收其履约保证金。

10.在合同履约期间，若因中标人自身原因导致合同终止，采购人有权依据评标报告中的排名顺序，由对应分包的下一名中标候选人顺延承接合同，或重新组织政府采购活动。

- （五）考核标准

采购人每月组织工作人员、职工及相关部门共同对各中标人在服务质量、食材品质、食材价格、遵规守纪等方面进行考核，具体考核细则由采购人制定，投标人在中标后须按照采购人的要求签订考核协议，若中标人在采购人当月的考核中被评定为不合格，采购人有权直接扣除全部履约保证金并立即解除合同。

★注：以上要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理。

## 五、其他

- 1.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、保障方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 2.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

第五部分  评标方法和标准

综合评分法

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各投标人进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各投标人进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 报价符合性审查 | 异常低价审查要求：对于符合异常低价情形的投标（响应）报价，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，审查标准和程序详见采购文件。属于(1-投标（响应）优惠率报价)低于45%的，即(1-投标（响应）优惠率报价)<45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 |
|  | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 技术要求 | 进口产品 | 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1.本项目采用综合评分法，评标委员会严格按招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名中标候选人（若出现兼投不兼中的情形，按实际情况推荐中标候选人）。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

2.说明：所有以复印件/扫描件加盖公章作为依据的，原件标后备查。

## 采购包1综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 采用低价优先法计算，满足招标文件要求且优惠率最高的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分=（1-最高优惠率）/（1-其他投标人优惠率)×30分。 符合条件的小企业（含小型微型企业、监狱企业、残疾人福利单位）参与投标的，对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利单位产品的价格给予10%的扣除，即（1-优惠率）*90%，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 采购渠道 | 6分 | 投标人应详细说明采购渠道为正规途径采购（如源头批发市场、源头供应基地、自有或有合作关系的水果种植基地等）每提供一类食材的得2分，最高得6分； （须提供投标人和源头供应商的购销合同或代理销售合同或合作协议等，有效期需至少涵盖招标当日，未提供或有效期、签章、购销双方名称等关键信息模糊不清的或提供与非源头供应商的不得分） |
| 3 | 仓储能力 | 6分 | ①投标人自有或租有专用仓库且面积满150平方米（含）以上得4分； 面积100平方米（含）-150平方米（不含）得3分； 面积50平方米（含）-100平方米（不含）得2分； 面积50平方米（不含）以下得1分； 没有自有或租有专用仓库的本项不得分。（提供具有时间和地点定位水印的彩色清晰照片以及能够涵盖本项目服务期的房屋产权或租赁等相关材料证明复印件加盖公章，相关材料上能清晰注明仓库位置和面积，原件标后备查） ②仓库具有严格的防鼠防虫、防潮、卫生、照明、湿度、恒温等存储要求和相关设备得2分，提供照片证明，材料无法证明或证明不全或未提供不得分。 |
| 4 | 履约能力 | 6分 | ①投标人具有独立的食品安全检验、检测设备的得2分，提供设备品牌型号、照片与显示型号的复印件与购置发票复印件加盖公章，未按要求提供或未提供购置发票的不得分，原件标后备查。 ②投标人提供近半年内具有CMA或CNAS标识的肉制品类检测报告的（以报告出具时间为准）得2分。提供检测报告复印件加盖公章，未按要求提供或未提供不得分，原件标后备查。 ③投标人所投食品具有绿色食品认证的得2分。提供证书等相关证明材料复印件加盖公章，未按要求提供或未提供不得分，原件标后备查。 |
| 5 | 配送能力 | 6分 | 投标人具有专用的冷链车辆（核定载质量≥1.5吨），每具有1台的得2分，本项最多得6分。 提供运输车辆照片、行驶证，以及购买发票或租赁协议。照片须能体现出冷链车明显特征；发票的购买方或租赁协议承租方的须为投标人；行驶证中需体现核定载质量≥1.5吨；发票或租赁协议中须体现与行驶证一致的车辆识别代号，上述证明材料须加盖公章，提供不全或不符合要求的不得分，原件标后备查。 |
| 6 | 团队人员 | 4分 | 投标人拟为本项目配备从事采购、分拣、出入库、车辆配送等相关团队人员，1人及以下不得分，2人得1分,3人得2分，4人及以上得4分。 注：提供团队人员人员配备表（包括姓名、职务、联系方式、相关工作年限和在本项目的岗位）、司机的驾驶证和其无重大交通事故承诺、所有团队人员的健康证以及近6个月内任意一个月缴纳社保的证明材料，未提供上述材料的不得分，原件标后备查。 |
| 7 | 产品评价 | 6分 | 根据供应商所提供的食材品牌表，就产品的性价比进行评审。性价比高、种类齐全的得6分；产品性价比达标、种类满足需求的得3分；产品性价比基本达标、种类基本满足需求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 8 | 项目交货方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、保障方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 9 | 质量控制方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 10 | 售后服务方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 11 | 应急方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 12 | 助农承诺 | 3分 | 投标人承诺优先采购街道下属农副产品，助力农业产业发展的得3分，提供承诺书，格式自拟并加盖公章。 |
| 13 | 业绩 | 9分 | 投标人具备2023年9月1日以来（以合同签订时间为准）类似食材、配送及相关服务的业绩（单份业绩中至少涵盖猪肉类）合同复印件及合同对应的发票，每提供一个得3分，最高得9分。（投标文件中提供包含双方签章的合同复印件及合同对应的发票，合同及发票均需清晰看出相关内容，提供不全的不得分，原件标后备查） |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

四、评标结果。评标委员会按照本评标方法和标准规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

## 采购包2综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 采用低价优先法计算，满足招标文件要求且优惠率最高的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分=（1-最高优惠率）/（1-其他投标人优惠率)×30分。 符合条件的小企业（含小型微型企业、监狱企业、残疾人福利单位）参与投标的，对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利单位产品的价格给予10%的扣除，即（1-优惠率）*90%，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 采购渠道 | 6分 | 投标人应详细说明采购渠道为正规途径采购（如源头批发市场、源头供应基地、面点类须具有自有食堂加工）每提供一类食材的得2分，最高得6分；（非面点类须提供投标人和源头供应商的购销合同或代理销售合同或合作协议等，有效期需至少涵盖招标当日，未提供或有效期、签章、购销双方名称等关键信息模糊不清的或提供与非源头供应商的不得分；面点类须提供具有时间和地点定位水印的自有食堂彩色清晰照片及房屋产权或租赁等相关材料证明复印件，未提供或不符合的不得分） |
| 3 | 仓储能力 | 6分 | ①投标人自有或租有专用仓库且面积满1000平方米（含）以上得4分； 面积500平方米（含）-1000平方米（不含）得3分； 面积200平方米（含）-500平方米（不含）得2分； 面积200平方米（不含）以下得1分； 没有自有或租有专用仓库的本项不得分。（提供具有时间和地点定位水印的彩色清晰照片以及能够涵盖本项目服务期的房屋产权或租赁等相关材料证明复印件加盖公章，相关材料上能清晰注明仓库位置和面积，原件标后备查） ②仓库具有严格的防鼠防虫、防潮、卫生、照明、湿度、恒温等存储要求和相关设备得2分，提供照片证明，材料无法证明或证明不全或未提供不得分。 |
| 4 | 履约能力 | 8分 | ①投标人具有独立的食品安全检验、检测设备的得2分，提供设备品牌型号、照片与显示型号的复印件与购置发票复印件加盖公章，未按要求提供或未提供购置发票的不得分，原件标后备查。 ②投标人提供近半年内具有CMA或CNAS标识的检测报告的（以报告出具时间为准），每提供1个本采购包中食材类别的检测报告的得1分，本项最高得2分。提供检测报告复印件加盖公章，未按要求提供或未提供不得分，原件标后备查。 ③投标人所投食品具有有机食品认证得2分。提供证书等相关证明材料复印件加盖公章，未按要求提供或未提供不得分，原件标后备查。 ④投标人所投食品具有绿色食品认证得2分。提供证书等相关证明材料复印件加盖公章，未按要求提供或未提供不得分，原件标后备查。 |
| 5 | 配送能力 | 4分 | ①投标人具有专用的运输车辆（核定载质量≥1.5吨，不含冷链车辆），每具有1台的得1分，本项最多得2分。 提供运输车辆照片、行驶证，以及购买发票或租赁协议。发票的购买方或租赁协议承租方须为投标人；行驶证中需体现核定载质量≥1.5吨；发票或租赁协议中须体现与行驶证一致的车辆识别代号，上述证明材料须加盖公章，提供不全或不符合要求的不得分，原件标后备查。 ②投标人具有专用的冷链车辆（核定载质量≥1.5吨），每具有1台的得1分，本项最多得2分。 提供运输车辆照片、行驶证，以及购买发票或租赁协议。照片须能体现出冷链车明显特征；发票的购买方或租赁协议承租方的须为投标人；行驶证中需体现核定载质量≥1.5吨；发票或租赁协议中须体现与行驶证一致的车辆识别代号，上述证明材料须加盖公章，提供不全或不符合要求的不得分，原件标后备查。 |
| 6 | 团队人员 | 4分 | 投标人拟为本项目配备从事采购、分拣、出入库、车辆配送等相关团队人员，1人及以下不得分，2人得1分,3人得2分，4人及以上得4分。 注：提供团队人员人员配备表（包括姓名、职务、联系方式、相关工作年限和在本项目的岗位）、司机的驾驶证和其无重大交通事故承诺、所有团队人员的健康证以及近6个月内任意一个月缴纳社保的证明材料，未提供上述材料的不得分，原件标后备查。 |
| 7 | 产品评价 | 6分 | 根据供应商所提供的食材品牌表，就产品的性价比进行评审。性价比高、种类齐全的得6分；产品性价比达标、种类满足需求的得3分；产品性价比基本达标、种类基本满足需求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 8 | 项目交货方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、保障方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 9 | 质量控制方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 10 | 售后服务方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 11 | 应急方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 12 | 助农承诺 | 3分 | 投标人承诺优先采购街道下属农副产品，助力农业产业发展的得3分，提供承诺书，格式自拟并加盖公章。 |
| 13 | 业绩 | 9分 | 投标人具备2023年9月1日以来（以合同签订时间为准）类似食材、配送及相关服务的业绩（单份业绩中至少涵盖干调类）合同复印件及合同对应的发票，每提供一个得3分，最高得9分。（投标文件中提供包含双方签章的合同复印件及合同对应的发票，合同及发票均需清晰看出相关内容，提供不全的不得分，原件标后备查） |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

四、评标结果。评标委员会按照本评标方法和标准规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

## 采购包3综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 采用低价优先法计算，满足招标文件要求且优惠率最高的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分=（1-最高优惠率）/（1-其他投标人优惠率)×30分。 符合条件的小企业（含小型微型企业、监狱企业、残疾人福利单位）参与投标的，对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利单位产品的价格给予10%的扣除，即（1-优惠率）*90%，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 采购渠道 | 6分 | 投标人应详细说明采购渠道为正规途径采购（如源头批发市场、源头供应基地、自有或有合作关系的蔬菜种植基地等）每提供一类食材的得2分，最高得6分；（须提供投标人和源头供应商的购销合同或代理销售合同或合作协议等，有效期需至少涵盖招标当日，未提供或有效期、签章、购销双方名称等关键信息模糊不清的或提供与非源头供应商的不得分） |
| 3 | 仓储能力 | 6分 | ①投标人自有或租有专用仓库且面积满1000平方米（含）以上得4分； 面积500平方米（含）-1000平方米（不含）得3分； 面积200平方米（含）-500平方米（不含）得2分； 面积200平方米（不含）以下得1分； 没有自有或租有专用仓库的本项不得分。（提供具有时间和地点定位水印的彩色清晰照片以及能够涵盖本项目服务期的房屋产权或租赁等相关材料证明复印件加盖公章，相关材料上能清晰注明仓库位置和面积，原件标后备查） ②仓库具有严格的防鼠防虫、防潮、卫生、照明、湿度、恒温等存储要求和相关设备得2分，提供照片证明，材料无法证明或证明不全或未提供不得分。 |
| 4 | 履约能力 | 8分 | ①投标人具有独立的食品安全检验、检测设备的得2分，提供设备品牌型号、照片与显示型号的复印件与购置发票复印件加盖公章，未按要求提供或未提供购置发票的不得分，原件标后备查。 ②投标人提供近半年内具有CMA或CNAS标识的检测报告的（以报告出具时间为准），每提供1个本采购包中中食材类别的检测报告的得1分，本项最高得2分。提供检测报告复印件加盖公章，未按要求提供或未提供不得分，原件标后备查。 ③投标人所投食品具有有机食品认证得2分。提供证书等相关证明材料复印件加盖公章，未按要求提供或未提供不得分，原件标后备查。 ④投标人所投食品具有绿色食品认证得2分。提供证书等相关证明材料复印件加盖公章，未按要求提供或未提供不得分，原件标后备查。 |
| 5 | 配送能力 | 4分 | ①投标人具有专用的运输车辆（核定载质量≥1.5吨，不含冷链车辆），每具有1台的得1分，本项最多得2分。 提供运输车辆照片、行驶证，以及购买发票或租赁协议。发票的购买方或租赁协议承租方须为投标人；行驶证中需体现核定载质量≥1.5吨；发票或租赁协议中须体现与行驶证一致的车辆识别代号，上述证明材料须加盖公章，提供不全或不符合要求的不得分，原件标后备查。 ②投标人具有专用的冷链车辆（核定载质量≥1.5吨），每具有1台的得1分，本项最多得2分。 提供运输车辆照片、行驶证，以及购买发票或租赁协议。照片须能体现出冷链车明显特征；发票的购买方或租赁协议承租方的须为投标人；行驶证中需体现核定载质量≥1.5吨；发票或租赁协议中须体现与行驶证一致的车辆识别代号，上述证明材料须加盖公章，提供不全或不符合要求的不得分，原件标后备查。 |
| 6 | 团队人员 | 4分 | 投标人拟为本项目配备从事采购、分拣、出入库、车辆配送等相关团队人员，1人及以下不得分，2人得1分,3人得2分，4人及以上得4分。 注：提供团队人员人员配备表（包括姓名、职务、联系方式、相关工作年限和在本项目的岗位）、司机的驾驶证和其无重大交通事故承诺、所有团队人员的健康证以及近6个月内任意一个月缴纳社保的证明材料，未提供上述材料的不得分，原件标后备查。 |
| 7 | 产品评价 | 6分 | 根据供应商所提供的食材品牌表，就产品的性价比进行评审。性价比高、种类齐全的得6分；产品性价比达标、种类满足需求的得3分；产品性价比基本达标、种类基本满足需求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 8 | 项目交货方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、保障方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 9 | 质量控制方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 10 | 售后服务方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 11 | 应急方案 | 6分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容，方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本符合招标文件要求的得1分；不符合或未提供的不得分。 |
| 12 | 助农承诺 | 3分 | 投标人承诺优先采购街道下属农副产品，助力农业产业发展的得3分，提供承诺书，格式自拟并加盖公章。 |
| 13 | 业绩 | 9分 | 投标人具备2023年9月1日以来（以合同签订时间为准）类似食材、配送及相关服务的业绩（单份业绩中至少涵盖蔬菜类）合同复印件及合同对应的发票，每提供一个得3分，最高得9分。（投标文件中提供包含双方签章的合同复印件及合同对应的发票，合同及发票均需清晰看出相关内容，提供不全的不得分，原件标后备查） |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

四、评标结果。评标委员会按照本评标方法和标准规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第六部分  投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

- 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 模板中左上角的名称是为了投标人方便识别和查找，制作投标文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。

- 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

## （一）基本目录

### 封面

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

### 开标一览表

开标一览表（费率）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标优惠率

小写： （%）

注：本项目的优惠率指以招标文件中规定的基准价格为基础进行优惠的比例。若供应商填报的优惠率为10%，基准价格为10元/斤，则采购人与中标人实际签订合同的供货价格为10×（1-10%）=9元/斤。

年    月    日

### 投标人基本信息

投标人基本情况表

| 投标人名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### 其他资料

请在此处中增加投标所需其他相关内容（招标要求的及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）

## （二）资格条件

### 投标人资质（按资格要求提供）

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： XXXX年XX月XX日 |  |  |

注：

- 1.投标人需每次参加政府采购活动时，填写承诺书中信息，不得缺漏，并经法定代表人签名签章后生效，作为投标（响应）文件的组成部分。

- 2.“南京市政府采购供应商信用承诺书”是其参加政府采购活动的必备材料。

- 3.自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 4.不适用信用承诺的情形

（一）投标人被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 5.违反信用承诺的法律责任

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 6.不适用信用承诺的投标人仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。

注：以下提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件中具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明和无重大违法声明模板，其他资料自行提供。不适用信用承诺的投标人仍须按采购文件要求在本部分按照顺序提供资格审查要求的证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

年      月      日

注：可后附佐证材料

无重大违法行为声明

（采购人/采购代理机构） ：

我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：      年      月      日

## （三）符合条件

### 开标一览表及报价

开标一览表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见开标一览表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中开标一览表填写错误或按投标人须知28.2.5修正后的报价不符合招标文件规定的，本声明无效并以开标一览表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我单位参加本项目招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备招标文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关招标的各项规定并且响应招标文件规定的响应有效期；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、提交投标文件截止时间结束后参加招标的投标人不足三家，或在评审期间出现符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

六、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

七、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

八、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

九、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

投标声明及承诺函 共2页，第1页

十、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、我单位未组成联合体投标，中标/成交后不进行分包、转包。

十二、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十三、与本招标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

投标声明及承诺函 共2页，第2页

### 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购人/采购代理机构）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 联合体投标

非联合体声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标有效期

投标有效期声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 进口产品

进口产品的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                      项目，我司所投产品     （是/不是） 进口产品。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但声明内容与实际提供的证明材料不符的，本声明无效以实际提供的证明材料为准，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 对实质性条款的响应性

需求响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 1.招标文件第四部分采购需求除五、其他的所有内容（按参与的采购包）应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，所提供货物与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中所提供货物与招标文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.应后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

3.响应内容不得完全复制采购需求的内容，须投标人自行进行响应。

4.行数不够请自行添加。

## （四）综合评审评分项

### 产品评价

食材品牌表

#### 采购包1 猪肉类、牛羊肉类、半成品（冷冻、速冻等）、水果类

| 品目编号 | 食材类别 | 名称 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪肉类 | 猪肋排（生鲜） | kg |  |
| 2 |  | 带皮去骨猪肉（生鲜） | kg |  |
| 3 |  | 带皮五花猪肉（生鲜） | kg |  |
| 4 |  | 猪小排（生鲜） | kg |  |
| 5 |  | 猪大排（生鲜） | kg |  |
| 6 |  | 猪肝（生鲜） | kg |  |
| 7 |  | 猪爪（生鲜） | kg |  |
| 8 |  | 口条（生鲜） | kg |  |
| 9 |  | 猪耳（生鲜） | kg |  |
| 10 |  | 猪油 | kg |  |
| 11 |  | 香肠 | kg |  |
| 12 | 牛羊肉类 | 牛肉（生鲜） | kg |  |
| 13 |  | 牛腩（生鲜） | kg |  |
| 14 |  | 牛肚（生鲜） | kg |  |
| 15 |  | 羊肉（生鲜） | kg |  |
| 16 | 半成品（冷冻、速冻等） | 速冻水饺 | kg |  |
| 17 |  | 鸡蛋饺 | kg |  |
| 18 |  | 盐水鸭 | kg |  |
| 19 |  | 狮子头 | kg |  |
| 20 |  | 咸鸭 | kg |  |
| 21 |  | 咸鹅 | kg |  |
| 22 |  | 皮肚 | kg |  |
| 23 | 水果类 | 西瓜 | kg |  |
| 24 |  | 香甜脆瓜 | kg |  |
| 25 |  | 香蕉 | kg |  |
| 26 |  | 橘子 | kg |  |
| 27 |  | 圣女果 | kg |  |

#### 采购包2 水产类、蛋类、饮料、奶制品类、粮油类、干调类、面点类

| 品目编号 | 食材类别 | 名称 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水产类 | 净草鱼（生鲜） | kg |  |
| 2 |  | 净鲢鱼（生鲜） | kg |  |
| 3 |  | 净鲫鱼（生鲜） | kg |  |
| 4 |  | 鲜活沙虾 | kg |  |
| 5 |  | 鲳鱼 | kg |  |
| 6 |  | 青条鱼 | kg |  |
| 7 |  | 带鱼 | kg |  |
| 8 | 蛋类 | 鸡蛋 | kg |  |
| 9 |  | 咸鸭蛋 | 只 |  |
| 10 | 饮料、奶制品类 | 桶装鲜奶 | 桶 |  |
| 11 |  | 酸奶 | 杯 |  |
| 12 |  | 老年奶粉 | 罐 |  |
| 13 |  | 豆浆 | 杯 |  |
| 14 | 粮油类 | 非转基因大豆油 | kg |  |
| 15 | 干调类 | 白糖 | kg |  |
| 16 |  | 生粉 | kg |  |
| 17 |  | 料酒 | kg |  |
| 18 |  | 酵母 | kg |  |
| 19 |  | 泡打粉 | kg |  |
| 20 |  | 豆瓣酱 | kg |  |
| 21 |  | 老抽 | 桶 |  |
| 22 |  | 生抽 | 桶 |  |
| 23 |  | 香醋 | 桶 |  |
| 24 |  | 蚝油 | 桶 |  |
| 25 |  | 海藻碘食用盐 | 袋 |  |
| 26 |  | 味精 | kg |  |
| 27 |  | 酸豇豆 | kg |  |
| 28 |  | 干辣椒 | kg |  |
| 29 |  | 圆形榨菜 | kg |  |
| 30 |  | 梅干菜 | kg |  |
| 31 |  | 绿豆 | kg |  |
| 32 |  | 雪菜 | kg |  |
| 33 |  | 什锦菜 | kg |  |
| 34 |  | 大头菜 | kg |  |
| 35 |  | 萝卜丝 | kg |  |
| 36 |  | 干木耳 | kg |  |
| 37 |  | 剁椒 | 桶 |  |
| 38 |  | 干紫菜 | kg |  |
| 39 |  | 粳米 | kg |  |
| 40 |  | 糯米 | kg |  |
| 41 | 面点类 | 鲜肉包 | 个 |  |
| 42 |  | 油条 | 根 |  |
| 43 |  | 菜包 | 个 |  |
| 44 |  | 肉丁烧卖 | 个 |  |
| 45 |  | 豆沙包 | 个 |  |
| 46 |  | 小笼包 | 个 |  |

#### 采购包3 蔬菜类、家禽类、豆制品类、面制品类

| 品目编号 | 食材类别 | 名称 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜类 | 洋葱 | kg |  |
| 2 |  | 土豆 | kg |  |
| 3 |  | 豇豆 | kg |  |
| 4 |  | 四季豆 | kg |  |
| 5 |  | 鲜毛豆米 | kg |  |
| 6 |  | 黄豆 | kg |  |
| 7 |  | 冬瓜 | kg |  |
| 8 |  | 黄瓜 | kg |  |
| 9 |  | 南瓜 | kg |  |
| 10 |  | 红椒 | kg |  |
| 11 |  | 丝瓜 | kg |  |
| 12 |  | 瓠子 | kg |  |
| 13 |  | 茄子 | kg |  |
| 14 |  | 西红柿 | kg |  |
| 15 |  | 山药 | kg |  |
| 16 |  | 藕 | kg |  |
| 17 |  | 白萝卜 | kg |  |
| 18 |  | 净莴笋 | kg |  |
| 19 |  | 苋菜 | kg |  |
| 20 |  | 菠菜 | kg |  |
| 21 |  | 大白菜 | kg |  |
| 22 |  | 生菜 | kg |  |
| 23 |  | 花菜 | kg |  |
| 24 |  | 韭菜 | kg |  |
| 25 |  | 包菜 | kg |  |
| 26 |  | 西兰花 | kg |  |
| 27 |  | 青菜 | kg |  |
| 28 |  | 薄皮青椒 | kg |  |
| 29 |  | 茭白 | kg |  |
| 30 |  | 菌类 | kg |  |
| 31 |  | 海带丝 | kg |  |
| 32 |  | 笋瓜 | kg |  |
| 33 |  | 空心菜 | kg |  |
| 34 |  | 蒜苗 | kg |  |
| 35 |  | 香芹菜 | kg |  |
| 36 |  | 西芹菜 | kg |  |
| 37 |  | 紫薯 | kg |  |
| 38 |  | 胡萝卜 | kg |  |
| 39 |  | 京葱 | kg |  |
| 40 |  | 生姜 | kg |  |
| 41 |  | 油麦菜 | kg |  |
| 42 |  | 带皮大蒜头 | kg |  |
| 43 |  | 山芋 | kg |  |
| 44 |  | 豆芽 | kg |  |
| 45 |  | 茼蒿 | kg |  |
| 46 |  | 菜瓜 | kg |  |
| 47 | 家禽类 | 三黄鸡（生鲜） | kg |  |
| 48 |  | 鸡排腿（生鲜） | kg |  |
| 49 |  | 鸡翅根（生鲜） | kg |  |
| 50 |  | 鸡腿（生鲜） | kg |  |
| 51 |  | 鸡脯肉（生鲜） | kg |  |
| 52 |  | 鸭（生鲜） | kg |  |
| 53 |  | 鸭腿（生鲜） | kg |  |
| 54 |  | 鸭胗（生鲜） | kg |  |
| 55 |  | 鸡中翅（生鲜） | kg |  |
| 56 | 豆制品 | 豆腐 | kg |  |
| 57 |  | 千张 | kg |  |
| 58 |  | 百叶 | kg |  |
| 59 |  | 腐竹 | kg |  |
| 60 | 面制品 | 面条 | kg |  |
| 61 |  | 山芋粉丝 | kg |  |
| 62 |  | 面粉 | kg |  |
| 63 |  | 面包粉 | kg |  |

注：投标人须填报每个食材得品牌，合同供应期间，如需更换品牌的须经采购人同意。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## （五）企业报价折扣证明

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

根据投标人和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供

### 1.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （签章）

日期：  年  月  日

### 2.属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 3.节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### 4.环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

## （六）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。