## 表B.1.1 招标工程量清单封面【徐医附院淮海路院区热1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
徐医附院淮海路院区热力管网与高压电缆预埋管改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年07月08日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【徐医附院淮海路院区热1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 徐医附院淮海路院区热力管网与高压电缆预埋管改造
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年07月08日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【徐医附院淮海路院区热1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：徐医附院淮海路院区热力管网与高压电缆预埋管改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政 | 31478.40
2 | 徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政 | 135544.85
3 | 徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除 | 6226.47
合 计 |  | 173249.72
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【徐州医科大学附属医院2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 电力改造 | 3744.79
2 | 徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 | 27733.61
合 计 |  | 31478.40
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【电力改造】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：电力改造 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 3744.79
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 3744.79
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电力改造】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称：实壁高压电力管CPVC 2.规格：4*φ200，管材壁厚11mm 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 93
2 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名称：实壁高压电力管CPVC 2.规格：6*φ200，管材壁厚11mm 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 5
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电力改造】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：电力改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电力改造】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：电力改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3744.79 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 3744.79 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【电力改造】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：电力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 3744.79
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 3744.79 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 3744.79 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【电力改造】3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：电力改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【徐州医科大学附属医院4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 土石方工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 路面恢复
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 27733.61
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 27733.61
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【徐州医科大学4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、原始路面破除、电缆沟等 2、综合考虑路面材质 3、投标单位自行结合现场，综合报价 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 373.8
土石方工程
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、综合考虑土壤类别、挖土深度、弃土运距 2、基坑侧壁设置有效支护防渗防护，避兔土体泡水软化影响管道基础承载力，投标单位自行结合现场，综合报价 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 359.45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、综合考虑是否外购土方 2、回填时分层夯填，回填料的夯实系数达到设计要求 3、采用自然土、黄沙或其他满足要求的回填料，回填料中不应含有建筑垃圾或其他对混凝土有破坏或腐蚀作用的物质 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 216.57
4 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、余方弃置 2、综合考虑弃土运距 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 142.88
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 040803004001 | 管道包封 | 1、C20商品混凝土 2、模板 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m | 98
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、C15商品混凝土 2、模板 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 10.44
7 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、C30混凝土底板（P6) 2、C30混凝土井壁(P6) 3、C30预制顶板内配双层双向c18-140钢筋 4、球墨铸铁井盖（含防坠） 5、模板 6、其余详见图纸 7、满足设计、图纸、规范及院方要求 | 座 | 5
9 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1、三级钢 2、综合考虑钢筋直径 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | t | 8.724
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 010506011002 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1、一级钢 2、综合考虑钢筋直径 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | t | 0.028
路面恢复
12 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1、20cmC30混凝土基层 2、10cm级配碎石底基层（压实度≥95%） 3、压实路基（≥92%） 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 373.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、4cm沥青马蹄脂改性沥青砼SMA-13 2、喷洒乳化沥青粘层油（PC-3)0.3~0.6L/m2 3、6cm中粒式沥青砼（AC-16C) 4、喷洒乳化沥青粘层油（PC-3)0.3~0.6L/m2 5、其余详见图纸 6、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 373.8
14 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 | 1、200mm宽电缆路径警示带（图案及内容详见图纸、及甲方要求） 2、材质：采用塑料薄膜等耐腐蚀、耐老化、重量轻的材质 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m | 98
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、本工程所有拆除建筑材料（除甲方留置物）外运至符合市政要求的处理场，运距、垃圾处理及垃圾袋费用自行考虑，结算不做调整 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 | 项 | 1
18 | 050307007001 | 围挡 | 1、现场施工围挡 2、投标单位自行结合现场综合报价 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【徐州医科大学附属医院4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
17 | 041201005001 | 施工降水、排水
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【徐州医科大学附属医院4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 27733.61 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 27733.61 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【徐州医科大学附属医院104.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 27733.61
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 27733.61 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 27733.61 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【徐州医科大学附属医院10k4.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院10kv线路-小市政土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【徐州医科大学附属医院5.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 热力改造 | 69064.63
2 | 徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 | 66480.22
合 计 |  | 135544.85
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【热力改造】6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：热力改造 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 热力改造
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 69064.63
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 69064.63
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【热力改造】6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
热力改造
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040501006001 | 直埋式预制保温管 | 1、名称：预制埋地保温热力管道 2、材质：20#/ GB/T8163-2018；预制聚乙烯外护保温管,保温层为聚氨酯保温层,外护采用高密度聚乙烯外壳 3、规格：Φ273×7，聚氨酯保温厚度57.2mm，聚乙烯保护管规格D400*6.3 4、连接形式、焊接方法：焊接 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管：安装完成后应进行压力试验和清洗，强度试验、严密性试验，含材料复检 6、满足《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014；《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013；《 | m | 349.75
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002要求
2 | 040501006002 | 直埋式预制保温管 | 1、名称：预制埋地保温热力管道 2、材质：20#/ GB/T8163-2018；预制聚乙烯外护保温管,保温层为聚氨酯保温层,外护采用高密度聚乙烯外壳 3、规格：Φ108×6，聚氨酯保温厚度42.8mm，聚乙烯保护管规格D200*3.2 4、连接形式、焊接方法：焊接 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管：安装完成后应进行压力试验和清洗，强度试验、严密性试验，含材料复检 6、满足《 | m | 162.76
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014；《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002要求
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、材质：20#/ GB/T8163-2018； 3、规格：Φ108×4 4、连接形式、焊接方法：焊接 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管：安装完成后应进行压力试验和清洗，强度试验、严密性试验，含材料复检 6、满足《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014；《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002要求 | m | 41.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 031001004002 | 焊接钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、材质：20#/ GB/T8163-2018； 3、规格：Φ219×6 4、连接形式、焊接方法：焊接 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管：安装完成后应进行压力试验和清洗，强度试验、严密性试验，含材料复检 6、满足《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014；《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002要求 | m | 71.67
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 031001003002 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管 2、材质：20#/ GB/T8163-2018； 3、规格：Φ273×7 4、连接形式、焊接方法：焊接 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管：安装完成后应进行压力试验和清洗，强度试验、严密性试验，含材料复检 6、满足《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014；《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002要求 | m | 64.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰球阀 2.型号、规格：DN250 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 个 | 1
7 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称：双向硬质密封蝶阀 2.型号、规格：DN200,Ds343H-25C 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰球阀 2.型号、规格：DN200 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 个 | 9
9 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称：双向硬质密封蝶阀 2.型号、规格：DN100,Ds343H-25C 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 个 | 11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030807003005 | 放气装置 | 1.名称：放气装置 2.型号、规格：详见架空管道放水、放气装置安装图 3.满足《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014；《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002要求 | 个 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030807003009 | 放气装置 | 1.名称：放气装置（位于利旧管道上） 2.型号、规格：详见架空管道放水、放气装置安装图 3.含利旧管道放气装置安装位置相应管道拆除安装 4.满足《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014；《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002要求 | 个 | 2
12 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1、名称：热压对焊预制聚乙烯外护保温弯头 2、材质：组合件 3、规格：D108×6 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030804001014 | 低压碳钢管件 | 1、名称：热压对焊预制聚乙烯外护保温弯头 2、材质：组合件 3、规格：D219×6 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 4
14 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1、名称：热压对焊预制聚乙烯外护保温弯头 2、材质：组合件 3、规格：D273×7 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 10
15 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1、名称：直埋预制塑套钢三通 2、材质：组合件 3、规格：D273×7/D108×6 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 2
16 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1、名称：三通 2、材质：20# 3、规格：D108×4 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1、名称：三通 2、材质：20# 3、规格：D219×6 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 1
18 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1、名称：三通 2、材质：20# 3、规格：D273×7 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 1
19 | 030804001015 | 低压碳钢管件 | 1、名称：三通 2、材质：20# 3、规格：D273×7/D219*6 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 2
20 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1、名称：三通 2、材质：20# 3、规格：DN350/DN250 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 1
21 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1、名称：钢制对焊无缝弯头 2、材质：20# 3、规格：D108×4 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1、名称：钢制对焊无缝弯头 2、材质：20# 3、规格：D219×6 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 24
23 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1、名称：钢制对焊无缝弯头 2、材质：20# 3、规格：D273×7 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 23
24 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1、名称：钢制对焊无缝异径接头 2、材质：20# 3、规格：D273×7/D219×6 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 2
25 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | 1、名称：钢制对焊无缝异径接头 2、材质：20# 3、规格：D273×7/D377×7 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | 1、名称：钢制对焊无缝异径接头 2、材质：20# 3、规格：D273×7/D325×7 4、连接方式：氩电联焊 | 个 | 1
27 | 03B001 | 警示带、示踪线、地面警示标志桩安装 警示带敷设 | 外护管应明确标识供水、回水管道,并符合GB/T29047-2021标识要求,若外护管需要颜色区分以建设单位订货要求为准。 | m | 178.38
28 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称：热计量表计 2.规格：含电磁流量计（一次网）DN 200 一体式2套； 积算仪1台； DTU通讯4G/5G模块（H7210/H7710/H7990（全网通）232、485双通讯）1套； 不锈钢计量箱 1套； 压力变送器（0-1.6Mpa）2套； 热电阻（WZP-230; | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
PT1000, 铠装芯; M27*2外螺纹; 三线制接线; L=150/300）2只 信号线（屏蔽线RVVP 3*1.0mm）100m; 不锈钢防护箱1套； 可拆卸式保温（可拆卸式保温）DN200 1套（长≥500mm, 厚≥30mm）； 3.电磁流量计含配套法兰盘、四氟垫片、螺丝等全套配件。测量介质: 高温水130℃ ；电源电压: 24VDC ；输出: 4-20mA标准信号输出 ；精度: 0.5级（精度测量范围: 2.2-21m³/h）；耐压等级: PN25 ；防水等级: IP65 ；内衬: 聚全氟乙烯F46 ；电极: 316L ；线圈:
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
全铜线圈；表头(转换器): 沈阳兰申转换器 ；表头与本体之间需加装散热装置(散热短接), 表头、短接、本体之间各连接处须设有专用封签孔, 便于加装封签。含有效的第三方法定检定机构检定证书。 积算仪的电源适配12-36VDC,配备RS485、RS232双通讯接口, 兼容徐州南区热电公司计量信息监控系统, 需上传至计量信息监控系统供回水瞬时流量、累计流量、瞬时热量、累计热量、供回水温度、供回水压力、停电次数、停电时间、停电时长、开箱报警等参数；带有效的第三方法定检定机构检定证书。 DTU通讯4G/
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5G模块支持RS485、RS232双通讯, 全网通, 支持4G/5G移动物联网网络信号, 兼容徐州南区热电公司计量信息监控系统。配备配套电源适配器。 计量箱内配备UPS不间断电源系统1套(蓄电池容量为2*38AH)。计量箱内配置15A/2P漏电保护器1个;配置10A/2P空气开关4个; 五孔10A导轨插座1个, 开关应标识名称。箱体材质为304不锈钢材质, 配置稳定的电源变压系统、滤波防雷系统、开箱报警。内外门及箱体间均应有良好的接地装置。计量箱内强电应加装防护罩或相应防护措施, 箱内线路接线配有线标,
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
计量箱内张贴电路接线图。 压力变送器配备导压管、缓冲管、针形阀、垫片。 热电阻配备配套焊接安装底座(长80mm)、紫铜垫片，含有效的第三方法定检定机构检定证书。 防护箱具备散热孔 兼容医院智能化系统
29 | 030226003001 | 换热器 | 1.名称：新系统阿法拉伐板式换热器扩容 2.型号：T21-MFG,水水换热,阿法拉伐原厂 3.规格：单台增容42片 | 台 | 2
30 | 030226003002 | 换热器 | 1.名称：老系统阿法拉伐板式换热器扩容 2.型号：T21-MFG,水水换热,阿法拉伐原厂 3.规格：单台增容21片 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030226003003 | 换热器 | 1.名称：保持主体结构不变,下调换热能力,转为备用设备 2.型号：TS20-MFG | 台 | 2
32 | 030807006001 | 低压调节阀门 | 1.名称：电动三通调节阀 2.型号、规格：DN100 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 个 | 2
33 | 030807006002 | 低压调节阀门 | 1.名称：电动三通调节阀 2.型号、规格：DN150 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称：过滤器 2.型号、规格：DN100 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 个 | 2
35 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称：过滤器 2.型号、规格：DN200 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（含球阀） 2.规格：YN-100B, 0~1.6MPa 304材质管 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 台 | 8
37 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称：双金属表盘式温度计 2.型号：WSS-412, 0~120%%DC 充油耐震型 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 支 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 030503005001 | 传感器 | 1.名称：温度传感器 2.完成安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 支 | 7
39 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰球阀（泄水阀） 2.型号、规格：DN50 3.完成阀门安装的其他相关工程内容及材料费用，同时满足图纸、图集、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 个 | 9
40 | 03B002 | 阀门拆除 | 1、阀门拆除 2、闸阀DN200 3.含相应弯头、三通、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 03B003 | 阀门拆除 | 1、阀门拆除 2、闸阀DN100 3.含相应弯头、三通、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | 个 | 8
42 | 03B004 | 疏水装置拆除 | 1、疏水装置拆除 2.含相应接管管道、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 3、满足图纸设计、规范要求 4、拆除物品自行考虑残值回收 | 个 | 7
43 | 03B005 | PLC控制系统 | 1、将新增仪表纳入PLC控制系统,若备用点位不足需增加相应卡件; 2、对温控阀重新接线,控制系统进行改造,重新接线并根据实际需求调整控制策略； 3、根据工艺系统图对PLC系统画面重新组态 | 套 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 030813003001 | 焊缝X射线探伤 | 1、名称：X射线照相检验 2、底片规格：300mm*80mm 3、由第三方有资质的检测公司检测，提供合格报告 | 张(口) | 980
45 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称：抗震支架 2.满足设计规范及验收要求，详见《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014 | 套 | 11
46 | 030814002001 | 分、集汽(水)缸 | 1、蒸汽缸拆除 2、拆除物品移至甲方指定位置 | 台 | 1
47 | 031001003003 | 无缝钢管 | 1.材质：原有管道拆除，含保温及外套管 2.规格：DN250 3.清理污物至指定地点 4.拆除物品自行考虑残值回收 | m | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 031209003001 | 绝热 | 1、绝热材料品种：超细玻璃棉，密度:48Kg/m3 ,纤维平均直径<5μm,耐温350°C,导热系数:λ=0。041 W/m。°C 2、绝热厚度：60mm 3、满足设计规范及验收要求 | m3 | 8.15
49 | 031209003002 | 绝热 | 1、绝热材料品种：超细玻璃棉，密度:48Kg/m3 ,纤维平均直径<5μm,耐温350°C,导热系数:λ=0。041 W/m。°C 2、绝热厚度：50mm 3、满足设计规范及验收要求 | m3 | 1.09
50 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：白色彩钢板 2、厚度：0.5mm | m2 | 203.71
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【热力改造】6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【热力改造】6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：热力改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 69064.63 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 69064.63 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【热力改造】6.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：热力改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 69064.63
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 69064.63 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 69064.63 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【热力改造】6.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：热力改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【徐州医科大学附属医院7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 土石方工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 路面恢复
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 66480.22
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 66480.22
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【徐州医科大学7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、原始路面破除等 2、综合考虑路面材质 3、投标单位自行结合现场，综合报价 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 751.34
土石方工程
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、综合考虑土壤类别、挖土深度、弃土运距 2、基坑侧壁设置有效支护防渗防护，避兔土体泡水软化影响管道基础承载力，投标单位自行结合现场，综合报价 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 1290.17
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1、沟槽中砂回填 2、当槽底有地下水或含水量较大时，应采用级配碎石或砂回填至设计标高 3、压实系数满足设计要求，综合考虑运距 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 764.92
4 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、综合考虑是否外购土方、取土运距 2、回填时分层夯填，回填料的夯实系数达到设计要求 3、采用自然土、黄沙或其他满足要求的回填料，回填料中不应含有建筑垃圾或其他对混凝土有破坏或腐蚀作用的物质 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 419.61
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、余方弃置 2、综合考虑弃土运距 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 870.56
6 | 040901006001 | 型钢 | 1、钢板：满足液氧车及医院相关车辆通过 2、钢板厚度应满足相关标准规范，保护地面、设施等等，投标单位自行结合现场，综合报价 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | 项 | 1
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、C20素混凝土垫层 2、模板 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 1.1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010502001001 | 独立基础 | 1、C30混凝土独立基础 2、模板 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 29.4
9 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1、C30混凝土短柱 2、模板 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 1.15
10 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋综合考虑钢筋级别及直径 2、其余详见图纸 3、满足设计、图纸、规范及院方要求 | t | 0.094
11 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1、柱钢筋，综合考虑钢筋级别及直径 2、其余详见图纸 3、满足设计、图纸、规范及院方要求 | t | 0.22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1、吊架、支架、预埋件等零星钢构件制作安装（含螺栓、垫板等） 2、Q355B 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | t | 5.2
13 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1、底涂层环氧富锌涂料2遍 2、中间涂层环氧云铁1遍 3、面涂层丙烯酸聚氨酯面涂料3遍 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 143
14 | 011402005001 | 金属构件除锈 | 1、钢结构构件应采用喷砂（丸）除锈 2、除锈等级应达到Sa2级 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | t | 5.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1、基础表面沥青冷底子油2遍，沥青胶泥涂层，厚度300um 2、其余详见图纸 3、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 18.76
路面恢复
16 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1、20cmC30混凝土基层 2、10cm级配碎石底基层（压实度≥95%） 3、压实路基（≥92%） 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 751.34
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、4cm沥青马蹄脂改性沥青砼SMA-13 2、喷洒乳化沥青粘层油（PC-3)0.3~0.6L/m2 3、6cm中粒式沥青砼（AC-16C) 4、喷洒乳化沥青粘层油（PC-3)0.3~0.6L/m2 5、其余详见图纸 6、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 751.34
18 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 | 1、不小于150mm宽成品热力管道警示带（图案及内容详见图纸、及甲方要求） 2、材质：采用塑料薄膜等耐腐蚀、耐老化、重量轻的材质 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m | 523.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、本工程所有拆除建筑材料（除甲方留置物）外运至符合市政要求的处理场，运距、垃圾处理及垃圾袋费用自行考虑，结算不做调整 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 | 项 | 1
20 | 050307007001 | 围挡 | 1、现场施工围挡 2、投标单位自行结合现场综合报价 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【徐州医科大学附属医院7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
17 | 041201005001 | 施工降水、排水
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【徐州医科大学附属医院7.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 66480.22 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 66480.22 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【徐州医科大学附属医院供热7.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 66480.22
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 66480.22 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 66480.22 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【徐州医科大学附属医院供热热7.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：徐州医科大学附属医院供热热水管网-小市政土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【徐医附院热力网改造蒸8.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 | 6226.47
2 | 热力拆除
合 计 |  | 6226.47
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【徐医附院热力网改造蒸9.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 市政工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 6226.47
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 6226.47
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【徐医附院热力9.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
市政工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、原始路面破除等 2、综合考虑路面材质 3、投标单位自行结合现场，综合报价 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 136.99
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、综合考虑土壤类别、挖土深度、弃土运距 2、基坑侧壁设置有效支护防渗防护，避兔土体泡水软化影响管道基础承载力，投标单位自行结合现场，综合报价 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 232.98
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、综合考虑是否外购土方、取土运距 2、回填时分层夯填，回填料的夯实系数达到设计要求 3、回填料中不应含有建筑垃圾或其他对混凝土有破坏或腐蚀作用的物质 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 200.89
4 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、余方弃置 2、综合考虑弃土运距 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m3 | 32.08
5 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1、20cmC30混凝土基层 2、10cm级配碎石底基层（压实度≥95%） 3、压实路基（≥92%） 4、其余详见图纸 5、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 136.99
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、4cm沥青马蹄脂改性沥青砼SMA-13 2、喷洒乳化沥青粘层油（PC-3)0.3~0.6L/m2 3、6cm中粒式沥青砼（AC-16C) 4、喷洒乳化沥青粘层油（PC-3)0.3~0.6L/m2 5、其余详见图纸 6、满足设计、图纸、规范及院方要求 | m2 | 136.99
7 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、本工程所有拆除建筑材料（除甲方留置物）外运至符合市政要求的处理场，运距、垃圾处理及垃圾袋费用自行考虑，结算不做调整 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 050307007001 | 围挡 | 1、现场施工围挡 2、投标单位自行结合现场综合报价 3、其余详见图纸 4、满足设计、图纸、规范及院方要求 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【徐医附院热力网改造蒸9.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
专业措施项目
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【徐医附院热力网改造蒸9.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6226.47 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 6226.47 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【徐医附院热力网改造蒸汽管9.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 6226.47
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 6226.47 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 6226.47 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【徐医附院热力网改造蒸汽管道9.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：徐医附院热力网改造蒸汽管道拆除-小市政 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【热力拆除】10.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：热力拆除 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 原热力管道拆除
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【热力拆除】10.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
原热力管道拆除
1 | 030801021001 | 低压钢套钢直埋保温管道 | 1.材质：钢套管直埋保温管拆除 2.规格：工作钢管 D273x8/外套管 D530x6 3.含相应弯头、三通、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | m | 155
2 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质：管道拆除，含保温及外套管 2.规格：D159*6 3.含相应弯头、三通、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | m | 24.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质：排潮管道拆除 2.规格：D45*3.5/D159*5 3.含相应弯头、三通、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | m | 6.2
4 | 031002007001 | 补偿器 | 1.类型：直埋型外压式波纹管伸缩器拆除 2.规格、压力等级：P=1.6MPa t=350℃，DN250 △x=200mm 3.含相应弯头、三通、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 031002012001 | 热量表 | 1.类型：拆除计量装置 2.型号：DN250/DN150 3.含相应弯头、三通、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | 组 | 1
6 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：放气阀拆除 2.规格、压力等级：J41H-16C DN20 3.含相应接管管道等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 031002005001 | 疏水器 | 1.材质：疏水装置拆除 2.规格、压力等级：CS49H-16C DN40 3.含相应接管管道、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | 组 | 1
8 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：拆除阀门 2.规格、压力等级：DN250 3.含相应弯头、三通、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热力拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：拆除阀门 2.规格、压力等级：DN150 3.含相应弯头、三通、支架、法兰片等相关所需拆除的管件及附件 4、满足图纸设计、规范要求 5、拆除物品自行考虑残值回收 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【热力拆除】10.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：热力拆除 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【热力拆除】10.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：热力拆除 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【热力拆除】10.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：热力拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【热力拆除】10.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：热力拆除 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计