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第一章  磋商邀请
受[江苏省通州湾江海联动开发示范区海洋与渔业局]的委托，江苏省通州湾江海联动开发示范区公共资源交易中心就[通州湾蓝海智盾智能体系统建设项目]([JSZC-320692-JZCG-C2026-0005]）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
[bookmark: _GoBack]（通州湾蓝海智盾智能体系统建设项目）竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年11月4日9点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320692-JZCG-C2026-0005
2.项目名称：通州湾蓝海智盾智能体系统建设项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目类型：服务
5.所属行业：软件和信息技术服务业
[bookmark: OLE_LINK1]6.预算金额：49.2万元，报价超过相应最高限价的为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK3]7.采购需求（简介）：通过对接无人机服务平台与视频图像共享平台，实现告警事件的统一接入、汇聚与展示，消除多平台告警分散管理的问题。核心区预警事件“一事一体”，AI智能体自动创建专属智能体，实现事件自动派发、群组自动创建、值班人员自动拉入，减少人工调度环节，贯通“预警—调度—处置—归档”全链路数字化闭环，实现“一事一体、实时感知、即问即答、历史可溯”。具体要求详见采购文件第三部分项目需求。
8.合同履行期限：自合同签订后30日内安装调试完成。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]9.本项目是否接受联合体投标：否。
10.本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK8]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK2]3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。
（二）本项目的特定资格要求：
1.投标供应商具有有效的营业执照（根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义对银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的，应依法保障上述特殊行业法人依法设立并领取营业执照的分支机构参与招标投标活动的合法权益，故本项目前述特殊行业可以分支机构的身份参加，除此以外的其他行业不得以分支机构身份参加，磋商文件涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”）。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的政府采购活动，则相关供应商的投标均做无效投标处理。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日
2.地点：“江苏政府采购网”
3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在磋商文件有效获取期内及时下载获取。
4.售价：0.00元
四、响应文件提交
1.截止时间：2026-11-4   9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式。
2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
4.开标当天响应供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区海洋与渔业局 
地址：通州湾商务大厦五楼
联系人：陈先生
联系方式：18816260130
2.采购代理机构信息
名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区公共资源交易中心
地址：江苏省通州湾示范区滨海大道66号政务服务中心北楼四楼
联系方式：0513-68382563
3.项目联系方式
项目联系人：尹女士
联系方式：18906275357
4.软件维护人员
联系方式：0519-86722801、0513-59001950（那家铭）
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。 如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省通州湾江海联动开发示范区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16207][bookmark: _Toc5468][bookmark: _Toc5341]3.本次磋商不收取磋商保证金。

第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省通州湾江海联动开发示范区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7.磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8.磋商文件的澄清和修改
8.1在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。供应商按“第六章  响应文件格式”要求编写响应文件。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商须对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。
13.2供应商须按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商须根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商须根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商须根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15.磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.磋商有效期
16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]18.电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19.提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.7.2条规定做无效响应处理。
19.2交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20.响应文件的拒收
20.1交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21.响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。
21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22.响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23.磋商小组
23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。
24.4交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25.评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,将查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。
26.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
26.7出现下列情形之一的，作无效响应处理。
26.7.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.7.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的，或上传的文件打不开的。
26.7.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。
26.7.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。 
26.7.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
26.7.6未通过符合性审查的。
26.7.7不符合法律法规和磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
26.7.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.7.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.7.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
26.7.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
26.7.12响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.7.13未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
26.7.14其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219]27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
27.3.5因重大变故，采购任务取消的。
27.3.6磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.3.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。
27.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
27.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。
28.2采购人授权磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。确定成交供应商之日起2个工作日内，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.6将政府采购合同转包的。
28.4有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
28.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
28.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
28.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
[bookmark: _Toc200451960]29.质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》（附件12）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式，见本磋商文件第一章。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.成交通知书
30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向采购人提供四份纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32.货物和服务的追加、减少和添购。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242]32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33.政府采购履约资金扶持政策
33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。
33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。




[bookmark: _Toc23575][bookmark: _Toc9490][bookmark: _Toc20527]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同







项目名称：通州湾蓝海智盾智能体系统建设项目

甲方（资产所有方）：江苏省通州湾江海联动开发示范区海洋与渔业局

乙方（成交供应商）： 

丙方（资产使用方）：南通市公安局通州湾示范区分局

签订地：南通市通州湾示范区

签订日期：      年     月    日


1

甲、乙、丙三方根据通州湾蓝海智盾智能体系统建设项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：通州湾蓝海智盾智能体系统建设项目
1.2标的质量：合格
1.3服务内容：

1.4履行时间（期限）：自合同签订后30日内安装调试完成。
1.5履行地点：南通市通州湾
1.6质保期：自验收合格之日起三年。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：____________________________________（¥____________）。
本项目为固定总价报价，合同价包括但不限于项目实施和服务期内的全部费用，包含了供应商在项目实施和服务期间所发生的所有含税费用，如软件产品费、安装调试费、数据迁移适配费、人员培训费、质保期服务费、技术支持费、税费、利润、咨询服务等所有相关费用。
三、技术资料
3.1乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1甲乙丙三方未事先征得对方同意，不得把合同的权利和义务委托别人或转让他方。同时甲乙丙三方应履行保密义务，未经对方书面许可，不向合同之外的人或单位展示、披露或以其他方式泄露任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身，保密义务不因合同有效期的终止而结束。 
4.2因履行本协议甲方向乙方提供的所有信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其他任何形式的信息，包括（但不限于）数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其他信息，只要不为社会公众所周知，乙方均应予以保密，且只能在本合同目的范围内使用。 
4.3项目所涉及的技术专利申请权的归属问题由甲乙双方协商确定。
五、履约保证金
本项目不设履约保证金。
六、合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2未经甲方同意乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
七、合同款项支付
本项目为总价合同，签订合同后，预付合同价款的30%；剩余合同价款待验收合格后一次性支付。
八、税费
7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、甲乙丙三方的义务
9.1甲方的义务：
9.1.1工作需要时，甲方为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助。
9.1.2甲方应当在委托书发出后，及时免费向乙方提供与本项目业务有关的全部资料，并保证资料的真实性、准确性、完整性。甲方应当在3日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。
9.1.3甲方应当授权胜任本项目业务的代表，负责与乙方联系，协调业务开展过程中出现的其他有关问题。
9.1.4按照约定条件及时足额支付服务费用。
9.2乙方的义务：
9.2.1按照甲方要求，独立完成业务事项。
9.2.2在服务过程中对被检查出存在的问题，如实向甲方汇报，不得有瞒报、漏报。
9.2.3对在执行业务过程中知悉的商业秘密负有保密责任。除法律另有规定外，未经甲方同意，不得将资料泄露给甲方以外的第三者。
9.2.4乙方的项目负责人、主要技术人员一般不得更换，如要更换，须报甲方同意。
9.2.5服务期间，乙方的食宿交通等费用自理。
9.2.6即便项目已通过甲方组织的验收，款项已结清，乙方还需做好相关后续服务工作（包括与咨询服务内容工作相关的投诉处理等）
9.3丙方
9.3.1负责设备的签收和保管。
十、项目验收
10.1甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额 6‰ 每日向乙方支付违约金。
11.3合同签订后，乙方必须按照投标承诺投入项目组人员开展工作，无正当理由（疾病、死亡、离职）不得更换项目负责人，且更换的项目负责人条件不得低于投标承诺的项目负责人，否则甲方有权按2万元/人次的标准收取乙方违约金，更换后的项目负责人不能胜任工作的，甲方有权终止合同，已完工作费用也不再支付。 
11.4合同签订后，任何一方不得随意变更或解除、违约，若有违约，违约方必须承担由此导致的直接、间接经济损失和相应的法律责任。
11.5乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
14.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、丙方各执贰份。
  


甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：
法定代表人或                              法定代表人或
其委托代理人（签字）：                    其委托代理人（签字）： 
联系人：                                  联系人： 
[bookmark: _Toc331685783]日  期：                                  日  期：

丙方（盖章）：                             
法定代表人或                          
其委托代理人（签字）：                         
联系人：                                   
日  期：                                  

[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc14539][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16952][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20693][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
第四章 采购需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：
一、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
[bookmark: _Toc20957][bookmark: _Toc88][bookmark: _Toc19886][bookmark: _Toc120614281]（一）建设目标
通过对接无人机服务平台与视频图像共享平台，实现告警事件的统一接入、汇聚与展示，消除多平台告警分散管理的问题。核心区预警事件“一事一体”，AI智能体自动创建专属智能体，实现事件自动派发、群组自动创建、值班人员自动拉入，减少人工调度环节，贯通“预警—调度—处置—归档”全链路数字化闭环，实现“一事一体、实时感知、即问即答、历史可溯”。
系统部署于政务信创云，采用“两端一脑”架构，即微信小程序（一线处置端）、WEB综合指挥管控后台（指挥管理端）、AI智能体（处置辅助中枢）。系统需租用信创云国产服务器资源，满足信创环境部署要求。
（二）项目建设内容
系统建设内容包括：微信小程序端（预警事件模块、通讯协作模块、个人中心模块），WEB管控后台（GIS一张图指挥大屏、告警与事件管理、智能体管理、视频资源管理、巡逻力量管理、统计分析报表、系统管理），AI智能体核心（智能体生命周期管理、对话管理与意图解析、视频调度、轨迹分析、消息摘要、报告生成引擎），以及与无人机服务平台、视频图像共享平台、对讲终端、短信/消息触达服务、地图服务、大模型服务的接口对接。
系统部署于政务信创云，所有服务均在政务网内运行，大模型服务亦部署于政务网内部，确保数据安全合规。
（三）网络架构部署
（1）智能体应用体系部署：微信小程序、WEB管控后台、AI智能体系统、业务服务集群、大模型推理服务全部部署于政务网信创云。其中小程序运行于互联网侧信创云服务器，大模型推理服务、WEB后台与AI智能体服务部署在政务网侧信创云服务器，该架构可保障大模型调用网络通畅，同时实现业务数据全程不出政务网。
（2）无人机服务平台与视频图像共享平台部署：无人机服务平台部署于政务网侧信创云，视频图像共享平台部署于电子政务网，两个平台可通过政务内网实现直接互通。
（四）平台功能
1.微信小程序端功能
预警事件模块：
（1）★待处置事件：展示待处置事件数量、最新预警卡片，展示派单给我的待处置事件，支持距离排序、时间筛选。
（2）★事件详情：展示预警类型、时间、经纬度、抓拍图、涉事车牌/人员信息等完整事件信息。
（3）导航到场：支持调用地图导航至事件点位。
（4）处置中事件：支持已到场确认、处置中、办结上报等状态流转操作。
（5）现场采集：支持拍照上传、视频录制、语音备注、位置打卡等多媒体信息采集，形成结构化反馈记录。
（6）历史事件：历史处置记录查询，支持按时间、类型、状态等多维度筛选；查看处置时间线、聊天记录、归档报告，实现事件全流程回溯。
通讯协作模块：
（1）事件摘要卡片：入群自动展示事件摘要，包括时间、地点、车牌、抓拍图、当前状态。
（2）★消息类型：支持文字、图片、语音（自动转文字）、文件、地理位置等多类型消息。
（3）音视频通话：支持一对一/群组语音视频通话。
（4）邀请成员：手动邀请其他相关人员入群协同处置，支持跨部门协作。
个人中心模块：
（1）个人信息：查看姓名、所属班组、联系方式、对讲终端绑定状态。
（2）值班信息：查看今日值班状态、值班时间段，支持值班提醒。
2.WEB管控后台功能
GIS一张图指挥大屏：
（1）★图层控制：支持摄像头点位（外围/核心区）、巡逻人员实时位置、告警事件点位图层开关。
（2）摄像头点位：点击查看摄像头详情、实时预览。
（3）★人员定位：巡逻人员实时位置展示、在线状态，点击查看人员详情。
（4）★告警点位：实时告警点位闪烁标注，点击下钻至事件详情。
（5）数据看板：当日核心指标（事件总量、核心区预警数、处置中事件数、平均响应时长），近7日预警趋势、事件类型分布、处置时效统计。
（6）快捷操作：从告警点位直接进入对应处置群组，快速介入处置。
告警与事件管理：
（1）★事件列表：接入无人机服务平台、视频图像共享平台的相关告警，实时刷新告警列表，支持按类型筛选。
（2）事件详情页：展示基础信息、抓拍图等，支持事件派发与状态管理。
智能体管理：
（1）★智能体列表：核心区域的预警事件“一事件一智能体”，展示事件类型、参与人员等信息。
（2）★智能体详情页：展示基础信息、抓拍图、处置时间线、归档报告完整内容。
（3）进入处置群：以值班人员或指挥人员身份进入处置群，参与即时消息交流。
（4）★AI智能体交互：与处置智能体问答，查询事件详情，支持调用摄像头、无人机、对讲设备视频画面，实现可视化指挥。支持通过页面直接呼叫前端对讲设备，实时语音介入现场。
（5）★档案管理：查看AI自动生成的标准化电子处置报告，支持一键打包下载事件完整资料，包含报告、图片、视频、聊天记录。
视频资源管理：
（1）★国标摄像头：支持GB/T 28181设备及平台接入管理、在线状态监控、区域划分配置。
（2）★对讲终端：支持对讲设备台账管理、实现定位监控、视频能力接入。
（3）★无人机设备：实现无人机平台对接、实时视频接入。
巡逻力量管理：
（1）人员台账：巡逻人员信息管理、对讲终端绑定、岗位配置。
（2）值班排班：班组配置、值班表编排、值班时间段设置、自动拉群依据。
统计分析报表：
（1）事件趋势分析：按日/周/月维度展示事件量趋势、同比环比分析。
（2）区域分布统计：外围区/核心区事件分布、热点区域分析。
（3）事件类型占比：人船违规下海、车拖船预警等类型分布统计。
（4）响应时效：派单→到场时间分布、平均响应时长趋势。
（5）处置结果统计：已办结、已归档、处置中占比，处置时长分布。
3.AI智能体核心能力
AI智能体采用“一事一体”设计理念，为核心区域每个预警事件自动创建专属智能体。智能体贯穿事件全生命周期，从预警接入到归档总结，为处置群组内的所有人员提供实时AI辅助服务，最大限度减少人工参与。核心能力如下：
（1）★实时感知：事件创建后，智能体自动接入事件所有关联信息（告警数据、抓拍图、处置进展），实时更新事件状态。群组内任何人员均可通过对话方式获取最新事件信息。
（2）★即问即答：智能体基于大语言模型，对群组内的问题进行即时响应。支持查询事件详情、处置进展等。支持语音消息自动转文字后处理，降低一线人员操作负担。
（3）★视频调度：智能体支持通过自然语言指令调取视频画面。例如“调取海豚湾公园摄像头画面”、“打开无人机实时画面”、“呼叫对讲终端视频”等，智能体自动解析意图并调度对应设备。
（4）★轨迹查询：智能体支持查询涉事车辆的历史行驶轨迹。例如“查询苏Fxxxxx今天的行驶轨迹”，智能体返回轨迹地图与关键节点信息。
（5）历史可溯：智能体自动维护事件处置时间线，记录所有关键节点（预警时间、到场时间、处置措施、办结时间等）。新入群人员可通过“事件进展”等指令快速了解事件全貌。
（6）★报告生成：事件办结后，智能体自动汇总处置过程，生成标准化电子处置报告，包含事件概述、处置时间线、现场采集资料、处置结果、涉事目标处理情况等，支持在线预览与一键打包下载。
（7）消息摘要：对群组消息进行实时摘要，帮助新入群人员快速了解事件进展，降低信息获取成本。
4.AI智能体处置流程
（1）预警接入：接收告警数据，解析事件类型/位置/目标信息，生成事件摘要卡片。
（2）智能体创建：自动创建专属智能体，初始化事件上下文。
（3）群组创建：自动创建事件处置群，拉入值班人员，推送事件摘要。
（4）派发调度：根据值班排班与区域配置，自动向对应巡逻人员推送任务。
（5）到场处置：实时跟踪处置进展，响应群组问答，调度视频资源。
（6）状态更新：自动同步处置状态变更（到场/处置中/办结）。
（7）办结归档：汇总处置过程，自动生成标准化报告，归档事件档案。
5.接口对接
无人机服务平台接口：
（1）告警事件订阅：接收无人机平台推送的告警类型、告警时间、告警位置、抓拍图、涉事目标信息。
（2）无人机实时视频流：通过接口调取通州湾无人机公共服务平台相关数据，获取指定无人机实时视频流地址。
（3）历史记录查询：查询飞行时间段、轨迹数据、航拍照片/视频，通过REST API调用。
视频图像共享平台接口：
（1）AI告警事件推送：接收视频平台推送的告警类型、告警时间、摄像头编号、抓拍图、目标特征。
（2）摄像头实时视频预览：获取指定摄像头实时视频流地址（GB/T 28181/RTSP）。
（3）摄像头历史录像回放：根据摄像头编号、时间段获取录像流地址。
（4）摄像头列表与状态查询：查询摄像头编号、名称、位置、在线状态、区域归属。
对讲终端接口：
（1）终端在线状态查询：查询终端编号、在线状态、当前位置。
（2）语音呼叫发起：向指定终端发起语音呼叫。
（3）视频呼叫发起：向指定终端发起视频呼叫。
（4）终端位置上报：接收终端编号、GPS坐标、上报时间。
（5）终端绑定关系同步：同步人员编号与终端编号绑定关系。
短信/消息触达接口：
（1）短信发送：向指定手机号发送短信内容。
（2）微信模板消息推送：向用户OpenID推送模板消息。
地图服务接口：
（1）地理编码/逆地理编码：地址文本与经纬度坐标转换。
（2）路径规划：起止点坐标、导航路线、距离/时间。
（3）轨迹回放：轨迹点序列、动画回放控制。
大模型服务接口：
（1）智能问答：对话上下文、用户提问、生成回答，通过REST API（SSE流式）调用。
（2）语音转文字：语音音频数据、识别文本结果。
（3）文本摘要：根据原始文本生成摘要结果。
（4）报告生成：根据事件数据+处置记录、形成格式化报告文本。
（5）意图解析：用户自然语言指令、结构化意图（如视频调度/轨迹查询）。
6.系统安全与合规
（1）等级保护：按照系统建设管理要求，系统需通过信息安全等级保护二级测评，并每年完成相关检测。系统在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等方面遵循等保二级标准。
（2）网络安全：部署防火墙、入侵检测系统，网络区域划分与访问控制。
（3）主机安全：操作系统安全加固、漏洞补丁管理、防病毒软件部署。
（4）应用安全：身份鉴别（用户名+密码+微信绑定）、访问控制（基于角色的权限管理）、通信完整性和保密性（HTTPS/TLS）。
（5）数据安全：敏感数据加密存储、数据库访问权限严格控制、定期备份与恢复演练；系统间数据传输采用HTTPS/TLS加密，互联网与政务网跨域数据交换通过安全边界访问控制。
（6）审计追溯：全量操作日志与接口调用日志记录，支持按时间/用户/类型检索。
（7）数据共享交换：本系统数据可按照国家规范进行数据共享，费用包含在建设费用中；其他系统需直接调用相关数据时，按照工作量大小测算相关费用。
7.部署要求
信创环境部署：所有业务服务软件统一部署于政务信创云国产服务器环境内。
8.其他要求
（1）★微信小程序与WEB端数据实时同步：小程序端与WEB管控后台数据实时同步，确保一线人员与指挥中心信息一致。
（2）支持16:9及宽屏分辨率自适应。
（3）系统需支持7×24小时稳定运行。
（五）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；
5.1质保期：自验收合格之日起三年。
5.2商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》 （财办库(2020)123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
5.3快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
5.4绿色数据中心
5.5低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
5.6节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.7绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
5.8采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务；
（六）采购需求中必须满足的实质性要求（技术部分实质性要求）
1.信创环境部署：所有业务服务软件统一部署于政务信创云国产服务器环境内。
二、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等，其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
（一）合同履行期限
自合同签订后30日内安装调试完成。
（二）付款方式
签订合同后，预付合同价款的30%；剩余合同价款待验收合格后一次性支付。
（三）报价要求
本项目为固定总价报价，报价内容包括但不限于项目实施和服务期内的全部费用，包含了供应商在项目实施和服务期间所发生的所有含税费用，如软件产品费、安装调试费、数据迁移适配费、人员培训费、质保期服务费、技术支持费、税费、利润、咨询服务等所有相关费用。
（四）履约保证金
本项目免收履约保证金。
（五）采购需求中必须满足的实质性要求（商务部分实质性要求）
满足本项目服务期限、付款方式、报价要求的要求。
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第五章  评审方法与评审标准
一、评审方法：
采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
二、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
三、评审方法与评审标准
本项目采用综合评分法，各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值采用四舍五入法保留小数点后两位，总分值为100分。
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK11]价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100
	30分

	2
	商务技术分（70分）
	[bookmark: OLE_LINK12]设备技术、性能、配置
	[bookmark: OLE_LINK13]带★号的技术参数每有一项不满足的扣1分，20分扣完为止。
供应商需提供相关证明材料，否则不予认可。
	20分

	
	
	[bookmark: OLE_LINK14]类似业绩
	[bookmark: OLE_LINK15]2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，投标供应商具有类似项目的业绩案例，每提供一份合同得2分，最高得10分。
提供合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，否则不得分。
	10分

	
	
	团队人员
	1.项目负责人（4分）
投标供应商投入项目负责人具有信息系统项目管理师证书、数据库系统工程师证书的，每有一个得2分，最高得4分；
提供证书及投标供应商为项目负责人缴纳的近三个月（2026年7月至2026年9月）内任意一个月的社保证明的复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，否则不得分。
2.团队人员（6分）
（1）投标供应商投入项目组成员具有软件设计师证书的，每有一人得2分，最高得4分。
（2）投标供应商投入项目组成员具有数据库系统工程师证书的，得2分。
提供证书及投标供应商为上述人员缴纳的近三个月（2026年7月至2026年9月）内任意一个月的社保证明的复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，否则相应人员不得分。
注：同一人具有多个证书的，仅计分一次。
	10分

	
	
	项目实施方案
	投标供应商根据采购需求提供详细、完善的项目实施方案，深度结合采购人现状，充分满足要求，最符合规范要求，最贴近采购人系统现状、最科学合理的维保方案得20分；
实施方案较详细、相对完善，对系统现状贴合度不高，较科学合理的得15分；
维保方案粗略、可行性低的得10分；
维保方案较差的得5分；
未提供不得分。
	20分

	
	
	售后服务方案
	根据竞争性磋商文件要求和投标供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案至少包括①售后质保方案、质保承诺；②运维具体方式、系统修改服务；③定制开发服务、巡检服务；④应急响应及保障措施；⑤专业维护队伍的完备、管理情况⑥人员培训方案内容。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]按上述①②③④⑤⑥项要求提供方案且方案详细、清晰，可操作性强的，得10分；
按上述①②③④⑤⑥项要求提供方案且方案较详细、清晰，可操作性较强的，得7分；
按上述①②③④⑤⑥项要求提供方案且方案基本全面，基本可操作的，得4分；
按上述①②③④⑤⑥项要求提供方案，但方案描述不清，不太可操作的，得1分；
未提供或未完整提供①②③④⑤⑥项方案的不得分。
	10分

	合计
	100分


备注：上述投标响应文件中所提供的相关合同业绩、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后3日内，采购人将对成交供应商所提供的相关材料予以核实，如发现缺失、虚假或与事实不符的，将取消其成交资格。
四、异常低价审查
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc2753][bookmark: _Toc806][bookmark: _Toc29207]

第六章  响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               




响应文件的组成
一、基本目录
1.磋商报价表；
2.分项报价表（格式见附件1）；
3.其他根据采购文件自行拟定。
二、资格审查内容
1.投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）；
2.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件；
3.法人授权书（格式见附件4）、被授权人身份证扫描件；
4.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）
提供法人或者其他组织的营业执照；
5.其他需要提交的资格审查证明材料。
三、符合性审查内容
1.磋商响应函（格式见附件5）；
2.技术要求响应及偏离表（格式见附件6）；
3.商务要求响应及偏离表（格式见附件7）；
4.实质性要求响应及偏离表（格式见附件8），供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。
四、商务技术分内容 
1.商务技术评分标准中需提供的相关得分佐证材料；
2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。
五、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件9）；
2.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）；
3.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）；
4.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）。

附件1              
分项报价表（服务类项目）

	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	
	咨询服务费
	5000（报价时按固定价报，实施过程中按实计取，领取成交通知书前缴纳给相关部门）

	
	总报价（人民币：元）



备注： 
1.磋商报价采用总承包方式，投标供应商的“总报价”包括但不限于项目实施和服务期内的全部费用，包含了供应商在项目实施和服务期间所发生的所有含税费用，如软件产品费、安装调试费、数据迁移适配费、人员培训费、质保期服务费、技术支持费、税费、利润、咨询服务等所有相关费用。




[bookmark: _Toc120614284]
附件2
投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                       承诺人名称（加盖CA电子公章）：
    
                          日期：      年    月    日


附件3            

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
供应商（加盖CA电子公章）：          

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）


附件4 
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （项目编号） 项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                         




注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）


附件5   
磋商响应函

致：江苏省通州湾江海联动开发示范区公共资源交易中心
根据贵方的    （项目编号）磋商文件，正式授权下述被授权人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日




附件6
技术要求响应及偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



附件7
 
商务要求响应及偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



附件8
实质性要求响应及偏离表

	序号
	磋商文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	响应情况
	正偏离、无偏离、负偏离

	1
	信创环境部署：所有业务服务软件统一部署于政务信创云国产服务器环境内。
	
	

	2
	满足本项目服务期限、付款方式、报价要求的要求。
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


备注：
1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。
2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。









附件9 
中小企业声明函（服务） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。
5.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。














附件10
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。



备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。
2.成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


附件11 

残疾人福利性单位声明函（服务） 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为   的  项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




备注：
1.如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
3. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：



附件12 
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


附件13                 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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