苏州市吴中区政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320506-ZHCD-G2026-0016号

采购单位：苏州太湖新城吴中管理委员会

项目名称：2026-2028年太湖街道路灯养护项目

项目类别：服务类

江苏至衡诚达工程咨询有限公司

二〇二六年十月

前附表

下述关于要招标的2026-2028年太湖街道路灯养护项目的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-ZHCD-G2026-0016 |
| 2 | 项目名称 | 2026-2028年太湖街道路灯养护项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏至衡诚达工程咨询有限公司 地址：东太湖路66号威仪工园2号楼217室 联系人: 孙继伟 联系电话：13063718760 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州太湖新城吴中管理委员会 地址：友翔路99号苏州湾中心广场D座19楼 联系人：谢媛 联系电话：0512-66589697 |
| 5 | 采购预算 | 14406748.83元 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年11月05日13时30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年11月05日13时30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年11月05日13时30分（北京时间） 苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 18 | 代理服务费 | 代理服务费：因本项目采购预算包含代理服务费，故代理服务费由成交供应商支付。根据苏财购告【2017】23号文件的规定收取代理服务费。领取中标通知书时成交供应商向招标代理机构一次性付清。由成交供应商支付，按照采购预算100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，1000~5000万元以0.5%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。单个项目收费不低于3000.00元。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费为：100*1.5%+400*1.1%+500*0.8%+440.674883*0.5%=12.103374万元；由中标单位（成交供应商）支付，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 |
| 19 | 监督管理 | 苏州太湖新城吴中管理委员会党政办公室监管电话：（0512）65116160 |

总目录

第一章  招标公告	6

第二章  投标人须知	10

第三章  投标文件格式	24

第四章  招标书	50

第五章  合同主要条款	60

第六章  评标办法和评分标准	69

第一章  招标公告

项目概况： 2026-2028年太湖街道路灯养护项目 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年11月05日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320506-ZHCD-G2026-0016

2、项目名称：2026-2028年太湖街道路灯养护项目

3、采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币壹仟肆佰肆拾万陆仟柒佰肆拾捌元捌角叁分（￥14406748.83元）

5.最高限价：人民币壹仟肆佰肆拾万陆仟柒佰肆拾捌元捌角叁分（￥14406748.83元）

6.合同履行期限：2026年11月19日---2028年11月18日（具体时间以采购单位书面通知为准，服务期限2年）。

7.采购需求：服务内容包括但不限于太湖街道内主要道路如天鹅荡路、景周街、龙翔路、箭浮山路、连柱山路、引黛街、泽山路等路灯、景观灯、变压器等设施养护及应急抢修。

详见文件第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512 6573 7699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）：成功获取磋商文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年11月05日13时30分（北京时间）；

2、开标时间：2026年11月05日13时30分（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

时间：2026年11月05日13:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州政府采购网，敬请留意！

2、苏州太湖新城吴中管理委员会党政办公室监管电话：（0512）65169307。

3、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州太湖新城吴中管理委员会

地址：友翔路99号苏州湾中心广场D座19楼

联系人：谢媛

联系电话：0512-66589697

2、采购代理机构信息

名称：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

地址：东太湖路66号威仪工园2号楼217室

联系方式：孙继伟/13063718760

3、项目联系方式

项目联系人：孙继伟 邢建东

电话：13063718760

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用江苏至衡诚达工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属江苏至衡诚达工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是江苏至衡诚达工程咨询有限公司。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：孙继伟

联系电话：13063718760

现场递交地址：东太湖路66号威仪工园2号楼217室

邮寄收取地址：东太湖路66号威仪工园2号楼217室

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1 针对本次项目维护管理服务具体方案

14.1.6.2 设施维修组织方案

14.1.6.3 设施偷盗及人为损坏的处理恢复方案

14.1.6.4 安全管理方案

14.1.6.5 维护期间与其他单位、部门的综合协调方案

14.1.6.6 投标单位对本项目的了解情况，重点难点分析

14.1.6.7 针对本项目服务质量保证承诺及服务质量

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》

网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评审过程中关于异常低价审查的相关要求

26.4.1依据“财库〔2026〕2号”文相关规定，评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.4.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.4.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.4.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.4.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

26.4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第16.5.1.1项至第16.5.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第16.5.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

（五）投标人拒绝修正错误；

（六）投标人的报价是选择性的；

（七）投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

（八）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效；

（九）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（十）其他被评委会认定无效的以及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书前付清。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标。

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

我方收到贵司             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起 天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                        联 系 人：

地   址：                                        邮政编码：

联系电话：                                       电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表（按系统格式）

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3. 公开分项报价

公开分项报价（一）

| 项目名称：2026-2028年太湖街道路灯养护项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 2026年11月19日-2027年11月18日太湖街道路灯养护项目（路灯、景观灯、变压器、路灯监控系统等） |  |
| 2 | 2027年11月19日-2028年11月18日太湖街道路灯养护项目（路灯、景观灯、变压器、路灯监控系统等） |  |
| 3 | 2026-2028年太湖街道路灯养护项目（应急抢修） |  |
| 合 计 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

公开分项报价（二）

| 名称：太湖街道路灯养护项目 （2026年11月19日-2027年11月18日--路灯、景观灯、变压器、路灯监控系统等） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 全费用金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 落地式配电箱 | 1、名称：控制箱养护 2、养护内容：测量电压、电流和接地电阻、更换熔断器、熔芯和接触器、门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 422 |  |  |  |
| 2 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站500KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 24 |  |  |  |
| 3 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站315KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站250KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站80KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站50KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 路灯监控通讯 | 1.名称：路灯监控通讯 2.养护内容：维护物联网卡通信数据传输网络；插入式MP；工业级SIM卡；抗震、抗腐蚀和耐高低温；统一后台管理。 | 张 | 152 |  |  |  |
| 8 | 路灯监控平台服务 | 1.名称：路灯监控平台服务 2.养护内容：平台在线培训及技术支持；152台终端设备的平台运维管理；全天候用户设备后台日常巡查，异常故障在线分析排除；设备异常短信报警实时发送用户管理人员。 | 套 | 152 |  |  |  |
| 9 | 路灯监控设备维护 | 1.名称：路灯监控设备维护 2.养护内容：设备的日常维护、维修，包括设备故障维修，设备远程技术支持，设备运行的管理，故障识别上报沟通工作。 | 台 | 152 |  |  |  |
| 10 | 平台维护 | 1.名称：平台维护 2.养护内容：服务器的硬件和软件的维护和更新，以及定期检查和修复服务器可能出现的问题。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 常规照明灯 | 1、名称：单挑灯养护（含各类型号及功率） 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 838 |  |  |  |
| 12 | 常规照明灯 | 1、名称：双挑灯养护（含各类型号及功率） 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 2585 |  |  |  |
| 13 | 半高杆照明灯 | 1、名称：补角灯养护（含各类型号及功率） 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 363 |  |  |  |
| 14 | 高杆照明灯 | 1、广场灯养护 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯具，测电阻。 | 套 | 45 |  |  |  |
| 15 | 景观照明灯 | 1、名称：景观灯养护（含各类功率及型号） 2、养护内容：更换失效的光源、灯头、灯具、电线、灯杆灯盘；巡视，测电阻 | 套 | 566 |  |  |  |
| 16 | 景观照明灯 | 1、名称：投光灯、射树灯、地埋灯、洗墙灯、点光源、线条灯、草坪灯等养护（含各类功率及型号） 2、养护内容：更换失效的LED光源、电气组件、散热器、熔断器、灯头、灯具、巡视，测电阻、灯具试亮 | 套 | 33070 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

公开分项报价（三）

名称：太湖街道路灯养护项目

（2027年11月19日-2028年11月18日----路灯、景观灯、变压器、路灯监控系统等）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 落地式配电箱 | 1、名称：控制箱养护 2、养护内容：测量电压、电流和接地电阻、更换熔断器、熔芯和接触器、门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 422 |  |  |  |
| 2 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站500KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 24 |  |  |  |
| 3 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站315KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站250KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站80KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站50KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 路灯监控通讯 | 1.名称：路灯监控通讯 2.养护内容：维护物联网卡通信数据传输网络；插入式MP；工业级SIM卡；抗震、抗腐蚀和耐高低温；统一后台管理。 | 张 | 152 |  |  |  |
| 8 | 路灯监控平台服务 | 1.名称：路灯监控平台服务 2.养护内容：平台在线培训及技术支持；152台终端设备的平台运维管理；全天候用户设备后台日常巡查，异常故障在线分析排除；设备异常短信报警实时发送用户管理人员。 | 套 | 152 |  |  |  |
| 9 | 路灯监控设备维护 | 1.名称：路灯监控设备维护 2.养护内容：设备的日常维护、维修，包括设备故障维修，设备远程技术支持，设备运行的管理，故障识别上报沟通工作。 | 台 | 152 |  |  |  |
| 10 | 平台维护 | 1.名称：平台维护 2.养护内容：服务器的硬件和软件的维护和更新，以及定期检查和修复服务器可能出现的问题。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 常规照明灯 | 1、名称：单挑灯养护（含各类型号及功率） 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 838 |  |  |  |
| 12 | 常规照明灯 | 1、名称：双挑灯养护（含各类型号及功率） 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 2585 |  |  |  |
| 13 | 半高杆照明灯 | 1、名称：补角灯养护（含各类型号及功率） 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 363 |  |  |  |
| 14 | 高杆照明灯 | 1、广场灯养护 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯具，测电阻。 | 套 | 45 |  |  |  |
| 15 | 景观照明灯 | 1、名称：景观灯养护（含各类功率及型号） 2、养护内容：更换失效的光源、灯头、灯具、电线、灯杆灯盘；巡视，测电阻 | 套 | 566 |  |  |  |
| 16 | 景观照明灯 | 1、名称：投光灯、射树灯、地埋灯、洗墙灯、点光源、线条灯、草坪灯等养护（含各类功率及型号） 2、养护内容：更换失效的LED光源、电气组件、散热器、熔断器、灯头、灯具、巡视，测电阻、灯具试亮 | 套 | 33070 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

公开分项报价（四）

项目名称：太湖街道路灯养护项目（2026年11月19日-2028年11月18日应急抢修）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 全费用金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 落地式配电箱 | 1.名称：照明控制箱拆除及运输 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 常规照明灯 | 1.名称：单悬挑路灯拆除及运输 | 套 | 50 |  |  |  |
| 3 | 常规照明灯 | 1.名称：双悬挑路灯拆除及运输 | 套 | 20 |  |  |  |
| 4 | 常规照明灯 | 1.名称：补角灯拆除及运输 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 常规照明灯 | 1.名称：景观灯拆除及运输 | 套 | 40 |  |  |  |
| 6 | 落地式控制箱 | 1.型号：路灯控制箱安装（三遥） 2.规格：1500*700*500 | 套 | 5 |  |  |  |
| 7 | 常规照明灯 | 1.名称：单挑路灯安装 | 套 | 20 |  |  |  |
| 8 | 常规照明灯 | 1.名称：双挑路灯安装 | 套 | 20 |  |  |  |
| 9 | 常规照明灯 | 1.名称：补角灯安装 | 套 | 5 |  |  |  |
| 10 | 常规照明灯 | 1.名称：名称：路灯、景观灯基础制作安装（施工定位、挖填土方、圆钢接地极、接地极测试、基础法兰、预埋件、混凝土等）（不含灯具） | 套 | 50 |  |  |  |
| 11 | 配管 | 1.材质：PE波纹管 2.规格：DE32 | m | 1000 |  |  |  |
| 12 | 配管 | 1.材质：PE波纹管 2.规格：DE50 | m | 1000 |  |  |  |
| 13 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 500 |  |  |  |
| 14 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100 | m | 200 |  |  |  |
| 15 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*4 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 500 |  |  |  |
| 16 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-2*6 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 500 |  |  |  |
| 17 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5*6 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 500 |  |  |  |
| 18 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5*16 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 1000 |  |  |  |
| 19 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*25+1*25 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 150 |  |  |  |
| 20 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*35 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 200 |  |  |  |
| 21 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*50 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 200 |  |  |  |
| 22 | 电缆 | 1.名称：高压电缆 2.规格：YJV22-8.7/15-3*95 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 100 |  |  |  |
| 23 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*70 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 300 |  |  |  |
| 24 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆头 2、规格：3*95 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户外 5、电压等级（kV）：10KV | 个 | 10 |  |  |  |
| 25 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头YJV-4*70 | 个 | 20 |  |  |  |
| 26 | 挖单独土方 | 1、土壤类别：挖三类土 2、挖土深度：2m内 | m3 | 20 |  |  |  |
| 27 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：原土回填，运距施工单位踏勘现场后自行考虑 | m3 | 20 |  |  |  |
| 28 | 人(手)孔井 | 1.名称：砖砌电缆井600*600（钢纤维井盖座） | 座 | 10 |  |  |  |
| 29 | 人(手)孔井 | 1.名称：600*600钢纤维井盖板更换 | 座 | 25 |  |  |  |
| 30 | 景观照明灯 | 1.名称：草坪灯 LED10W H=60cm | 套 | 30 |  |  |  |
| 31 | 景观照明灯 | 1.名称：草坪灯基础 | 套 | 15 |  |  |  |
| 32 | 常规照明灯 | 1.名称：庭院灯 LED50W H=3.5m | 套 | 30 |  |  |  |
| 33 | 常规照明灯 | 1.名称：庭院灯基础制作安装 | 套 | 15 |  |  |  |
| 34 | 路灯灯头 | 1.名称：LED180W | 套 | 40 |  |  |  |
| 35 | 路灯灯头 | 1.名称：LED150W | 套 | 40 |  |  |  |
| 36 | 路灯灯头 | 1.名称：LED120W | 套 | 30 |  |  |  |
| 37 | 路灯灯头（投光灯） | 1.名称：LED200W | 套 | 40 |  |  |  |
| 38 | 路灯标签 | 1.名称：路灯标签 | 张 | 300 |  |  |  |
| 39 | 其他电器 | 1.名称：电能表三相四线（3*220/380V) | 个 | 15 |  |  |  |
| 40 | 横担组装 | 1.名称：横担 | 组 | 20 |  |  |  |
| 41 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称：箱变屋顶防水卷材 | 台 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：

1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，公开分项报价（二）、公开分项报价（三）以及公开分项报价（四）三部分的合计金额都应与公开分项报价（一）和开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.投标报价应包括但不限于在承包期内所有综合服务需要的服务内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.路灯、景观灯、变压器、路灯监控系统等养护工作内容包括但不限于：采购单位提供的养护需求所包括的工作内容、服务清单描述的养护内容及采购单位提出其他特殊养护需求。投标单位应根据采购单位提供的服务清单、养护需求充分踏勘现场，充分考虑实施难度及其他一切不利条件。后期结算单价一律不调整。

5.应急抢修数量为预估量，实际结算按现场发生为准。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 江苏至衡诚达工程咨询有限公司组织实施的编号为             号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵司组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7. 偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人针对本招标文件第四章“招标书”要求，在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

表格可根据实际情况自行调整、编辑。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期:       年      月     日

# 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对对本次项目维护管理服务具体方案、设施维修组织方案、设施偷盗及人为损坏的处理恢复方案、安全管理方案比较、维护期间与其他单位、部门的综合协调方案、投标单位对本项目的了解情况，重点难点分析乙级针对本项目服务质量保证承诺及服务质量比较等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.工具及易耗品清单表

工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.数量按年期限计，请各投标人按上述格式自制《清单表》；

2.若事项较多，投标人可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件13. 企业投入本项目主要设备一览表

企业投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若事项较多，投标人可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件14.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，评标委员会应当启动低价审查程序，要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期:       年      月     日

附件15.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

第四章  招标书

江苏至衡诚达工程咨询有限公司受 苏州太湖新城吴中管理委员会 的委托，就  2026-2028年太湖街道路灯养护项目 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320506-ZHCD-G2026-0016

二、项目名称：2026-2028年太湖街道路灯养护项目

三、预算金额：人民币壹仟肆佰肆拾万陆仟柒佰肆拾捌元捌角叁分（￥14406748.83元）

四、最高限价：人民币壹仟肆佰肆拾万陆仟柒佰肆拾捌元捌角叁分（￥14406748.83元）

五、合同履行期限：2026年11月19日---2028年11月18日（具体时间以采购单位书面通知为准，服务期限2年）。

六、招标内容：服务内容包括但不限于太湖街道内主要道路如天鹅荡路、景周街、龙翔路、箭浮山路、连柱山路、引黛街、泽山路等路灯、景观灯、变压器等设施养护及应急抢修。

本项目管理方为苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司，代表采购方履行招标采购文件及采购合同所要求的相关管理事项，以及采购方的其他相关合理要求。

（一）路灯、景观灯、变压器、路灯监控系统等养护及应急抢修清单

1、太湖新城路灯、景观灯、变压器、路灯监控系统等设施养护清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式配电箱 | 1、名称：控制箱养护 2、养护内容：测量电压、电流和接地电阻、更换熔断器、熔芯和接触器、门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 422 |
| 2 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站500KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 24 |
| 3 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站315KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 1 |
| 4 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站250KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 8 |
| 5 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站80KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 2 |
| 6 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变电站50KVA 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 | 台 | 2 |
| 7 | 路灯监控通讯 | 1.名称：路灯监控通讯 2.养护内容：维护物联网卡通信数据传输网络；插入式MP；工业级SIM卡；抗震、抗腐蚀和耐高低温；统一后台管理。 | 张 | 152 |
| 8 | 路灯监控平台服务 | 1.名称：路灯监控平台服务 2.养护内容：平台在线培训及技术支持；152台终端设备的平台运维管理；全天候用户设备后台日常巡查，异常故障在线分析排除；设备异常短信报警实时发送用户管理人员。 | 套 | 152 |
| 9 | 路灯监控设备维护 | 1.名称：路灯监控设备维护 2.养护内容：设备的日常维护、维修，包括设备故障维修，设备远程技术支持，设备运行的管理，故障识别上报沟通工作。 | 台 | 152 |
| 10 | 平台维护 | 1.名称：平台维护 2.养护内容：服务器的硬件和软件的维护和更新，以及定期检查和修复服务器可能出现的问题。 | 套 | 1 |
| 11 | 常规照明灯 | 1、名称：单挑灯养护（含各类型号及功率） 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 838 |
| 12 | 常规照明灯 | 1、名称：双挑灯养护（含各类型号及功率） 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 2585 |
| 13 | 半高杆照明灯 | 1、名称：补角灯养护（含各类型号及功率） 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 363 |
| 14 | 高杆照明灯 | 1、广场灯养护 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯具，测电阻。 | 套 | 45 |
| 15 | 景观照明灯 | 1、名称：景观灯养护（含各类功率及型号） 2、养护内容：更换失效的光源、灯头、灯具、电线、灯杆灯盘；巡视，测电阻 | 套 | 566 |
| 16 | 景观照明灯 | 1、名称：投光灯、射树灯、地埋灯、洗墙灯、点光源、线条灯、草坪灯等养护（含各类功率及型号） 2、养护内容：更换失效的LED光源、电气组件、散热器、熔断器、灯头、灯具、巡视，测电阻、灯具试亮 | 套 | 33070 |

2、应急抢修明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式配电箱 | 1.名称：照明控制箱拆除及运输 | 台 | 5 |
| 2 | 常规照明灯 | 1.名称：单悬挑路灯拆除及运输 | 套 | 50 |
| 3 | 常规照明灯 | 1.名称：双悬挑路灯拆除及运输 | 套 | 20 |
| 4 | 常规照明灯 | 1.名称：补角灯拆除及运输 | 套 | 3 |
| 5 | 常规照明灯 | 1.名称：景观灯拆除及运输 | 套 | 40 |
| 6 | 落地式控制箱 | 1.型号：路灯控制箱安装（三遥） 2.规格：1500*700*500 | 套 | 5 |
| 7 | 常规照明灯 | 1.名称：单挑路灯安装 | 套 | 20 |
| 8 | 常规照明灯 | 1.名称：双挑路灯安装 | 套 | 20 |
| 9 | 常规照明灯 | 1.名称：补角灯安装 | 套 | 5 |
| 10 | 常规照明灯 | 1.名称：名称：路灯、景观灯基础制作安装（施工定位、挖填土方、圆钢接地极、接地极测试、基础法兰、预埋件、混凝土等）（不含灯具） | 套 | 50 |
| 11 | 配管 | 1.材质：PE波纹管 2.规格：DE32 | m | 1000 |
| 12 | 配管 | 1.材质：PE波纹管 2.规格：DE50 | m | 1000 |
| 13 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 500 |
| 14 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100 | m | 200 |
| 15 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*4 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 500 |
| 16 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-2*6 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 500 |
| 17 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5*6 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 500 |
| 18 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5*16 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 1000 |
| 19 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*25+1*25 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 150 |
| 20 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*35 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 200 |
| 21 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*50 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 200 |
| 22 | 电缆 | 1.名称：高压电缆 2.规格：YJV22-8.7/15-3*95 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 100 |
| 23 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*70 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 300 |
| 24 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆头 2、规格：3*95 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户外 5、电压等级（kV）：10KV | 个 | 10 |
| 25 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头YJV-4*70 | 个 | 20 |
| 26 | 挖单独土方 | 1、土壤类别：挖三类土 2、挖土深度：2m内 | m3 | 20 |
| 27 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：原土回填，运距施工单位踏勘现场后自行考虑 | m3 | 20 |
| 28 | 人(手)孔井 | 1.名称：砖砌电缆井600*600（钢纤维井盖座） | 座 | 10 |
| 29 | 人(手)孔井 | 1.名称：600*600钢纤维井盖板更换 | 座 | 25 |
| 30 | 景观照明灯 | 1.名称：草坪灯 LED10W H=60cm | 套 | 30 |
| 31 | 景观照明灯 | 1.名称：草坪灯基础 | 套 | 15 |
| 32 | 常规照明灯 | 1.名称：庭院灯 LED50W H=3.5m | 套 | 30 |
| 33 | 常规照明灯 | 1.名称：庭院灯基础制作安装 | 套 | 15 |
| 34 | 路灯灯头 | 1.名称：LED180W | 套 | 40 |
| 35 | 路灯灯头 | 1.名称：LED150W | 套 | 40 |
| 36 | 路灯灯头 | 1.名称：LED120W | 套 | 30 |
| 37 | 路灯灯头（投光灯） | 1.名称：LED200W | 套 | 40 |
| 38 | 路灯标签 | 1.名称：路灯标签 | 张 | 300 |
| 39 | 其他电器 | 1.名称：电能表三相四线（3*220/380V) | 个 | 15 |
| 40 | 横担组装 | 1.名称：横担 | 组 | 20 |
| 41 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称：箱变屋顶防水卷材 | 台 | 10 |

3.路灯、景观灯、变压器、路灯监控系统等养护工作内容包括但不限于：采购单位提供的养护需求所包括的工作内容、服务清单描述的养护内容及采购单位提出其他特殊养护需求。投标单位应根据采购单位提供的服务清单、养护需求充分踏勘现场，充分考虑实施难度及其他一切不利条件。后期结算单价一律不调整。

4.应急抢修数量为预估量，实际结算按现场发生为准。

（二）维护保养要求：

1、维护保养需求

（1）路灯、变压器、控制箱养护

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱养护 | 1、名称：控制箱养护 2、养护内容：测量电压、电流和接地电阻、更换熔断器、熔芯和接触器、门锁检修、清扫灰尘等。 |
| 2 | 箱式变电站养护 | - 名称：箱式变电站500KVA以内 - 2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 |
| 3 | 箱式变电站养护 | 1、名称：箱式变电站250KVA以内2、养护内容：变压器巡视、换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻、变压器预防性试验、更换失效的负荷开关、空气开关、断路器、接触器和熔断器、窗和门锁检修、清扫灰尘等，满足供电局验收要求 |
| 4 | 杆上变压器 | - 名称：台架变养护100KVA以内 - 2、养护内容：变压器巡视、变压器预防性试验、更换失效的熔断器、高压熔丝、避雷器等，满足供电局验收要求 |
| 5 | 杆上变压器 | - 名称：台架变养护50KVA以内 - 2、养护内容：变压器巡视、变压器预防性试验、更换失效的熔断器、高压熔丝、避雷器等，满足供电局验收要求 |
| 6 | 路灯养护 | - 名称：单挑灯养护（含各类型号及功率） - 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 |
| 7 | 双挑灯养护 | - 名称：双挑灯养护（含各类型号及功率） - 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 |
| 8 | 补角灯养护 | - 名称：补角灯养护（含各类型号及功率） - 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、配电盒、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。 |
| 9 | 高杆路灯养护 | 1、广场灯养护 2、养护内容：巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯具，测电阻。 |

（2）景观灯养护

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观照明灯 | 1、名称：庭院灯养护（含各类功率及型号） 2、养护内容：更换失效的光源、灯头、灯具、电线、灯杆灯盘；巡视，测电阻 |
| 2 | 景观灯养护 | 1、名称：投光灯、射树灯、地埋灯、点光源、线条灯、栏杆灯、洗墙灯等养护（含各类功率及型号） 2、养护内容：更换失效的LED光源、电气组件、散热器、熔断器、灯头、灯具、巡视，测电阻、灯具试亮 |
| 3 | 景观灯养护 | 1、名称：草坪灯养护（含各类功率及型号） 2、养护内容：更换失效的LED光源、电气组件、散热器、熔断器、灯头、灯具、巡视，测电阻、灯具试亮 |

（三）人员、设备要求：

1、投入本项目人员要求：须配备项目负责人1名；除项目负责人外：至少须配备专职养护人员（同时具备高空作业证和电工证）不少于6名；安全员（安全员证）不少于1名；

2、车辆要求：

| 序号 | 种类 | 要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高作业车 | 作业高度20米（含）以上 | 1 |  |
| 2 | 货车 |  | 1 |  |
| 3 | 巡查车 | 7座及以下 | 2 |  |

（四）服务期限：2026年11月19日---2028年11月18日（具体时间以采购单位书面通知为准，服务期限2年）。

七、综合说明

1、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、中标单位（成交供应商）将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。中标单位（成交供应商）应服从采购单位（管理方）管理，配合采购单位（管理方）管理要求，由此所产生的费用由中标单位（成交供应商）自行考虑并包含在报价金额中。

3、此次投标报价应包括但不限于在承包期内所有综合服务需要的服务内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、中标单位（成交供应商）工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购单位（管理方）不承担任何责任。

5、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6、在维保过程中，为了保证维保工作正常、有效进行，并便于管理和联系，且基于对双方负责的态度，由双方委派相关人员负责现场联系工作，及时处理本合同约定的相关事务。

7、维护单位提供的所有备品备件必须为合格产品(提供合格证)，质量相关标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，发生的一切后果由中标单位（成交供应商）负责。同时，因中标单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位（管理方）有权要求中标单位（成交供应商）负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

8、投标单位必须承诺响应招标文件中提出的全部技术标准和服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。如果不能响应全部的技术标准和服务要求，视为不实质性响应招标文件，为无效响应。

9、验收标准：根据政府采购合同要求、采购文件要求、响应文件、承诺及有关规定。

10、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

11、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网对外进行发布的文件为准。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中不含属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、对本国产品的支持政策：根据国办发〔2025〕34号文《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的相关要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章  合同主要条款

政府采购合同

甲方（采购单位）：苏州太湖新城吴中管理委员会

地址：友翔路99号苏州湾中心广场D座19楼

联系人：

联系电话：

管理方：苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司

地址：友翔路99号苏州湾中心广场D座19楼

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及政府采购采购编号          号采购文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标2026-2028年太湖街道路灯养护项目的采购事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

本项目管理方为苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司，代表采购单位履行招标文件及采购合同所要求的相关管理事项，以及采购单位的其他相关合理要求。

一、合同内容：

1、中标单位（成交供应商）负责的采购单位的2026-2028年太湖街道路灯养护项目

管理时间：

计划开始:2026年11月19日。

计划结束:2028年11月18日。

具体以采购方通知为准。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

中标通知书；

乙方的投标文件；

中标单位（成交供应商）在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

招标文件及其附件。

3、服务内容：详见招标文件。

4、服务标准：详见招标文件。

二、服务费用

1、中标合同价：含税人民币(大写)               （￥              ）。

若开票全额与实际开票金额有尾差，以实际开票为准。

2、以上费用包括但不限于在承包期内所有综合服务需要的服务内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、合同价款的支付及付款方式：

3.1预付款：合同签订后，支付合同金额30%的预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位（管理方）可不适用上述关于预付款的规定。

3.2根据现行税法对采购方征收的与本项目采购合同有关的一切税费均由采购方承担；根据现行税法对管理方征收的与本项目采购合同有关的一切税费均由管理方承担；根据现行税法对中标单位（成交供应商）征收的与本项目采购合同有关的一切税费均由中标单位（成交供应商）承担。

3.3采购合同履行验收前按服务完成工作量。合同履行进度款按期支付(每期3个月),每期支付应予计量的服务工作量对应的合同金额的50%,合同履行验收合格且出具审计结果后分别于6月底或春节前付款，时间以合同履行验收时间合格为准。合同履行验收合格一年内付到审计金额的60%,超过一年不到两年的付到75%,超过两年不到三年的付到90%,余款在付到90%的基础上一年内付清，但是一个年度内只能支付一次。项目余款低于10万元的一次性付清。若遇国家审计抽审，以国家审计为准。

3.4采购单位（管理方）支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与采购单位（管理方）无关。

3.5支付方式：银行转账，数字人民币（如采购单位（管理方）要求）

开户银行:

银行账号:

数币账号:

纳税人识别号:

服务款结算时，需提供以下资料：

A、按采购单位、管理方的相关要求提供资料；

B、满足采购单位、管理方要求的合格发票（增值税专用发票）；

C、采购合同履行验收报告（验收完成后提供）。

3.6本项目最终应得项目款项由服务期内每月考核结算决定。

三、服务工作管理、检查考核

1、本项目管理方为苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司，代表采购方履行招标文件及采购合同所要求的相关管理事项，以及采购方的其他相关合理要求。

2、考核以甲方（项目管理方）要求为准，考核相关条款，甲方（项目管理方）有权在实施过程中进行修订，中标单位无条件接受。

3、如有第三方考核事项，以第三方考核单位制定且经采购单位审核通过的方案为准。

四、甲、乙双方的责任

1.采购单位（管理方）责任：

1.1为中标单位（成交供应商、服务单位）提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为采购单位（管理方）联系人予以协调工作。加强与中标单位（成交供应商、服务单位）沟通，交流情况，互通信息。

1.2采购单位（管理方）应教育所属人员尊重中标单位（成交供应商、服务单位）工作人员的劳动成果，积极配合中标单位（成交供应商、服务单位）工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对采购单位（管理方）人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与中标单位（成交供应商、服务单位）无关。

1.3 采购单位（管理方）对中标单位（成交供应商、服务单位）的工作依据响应文件、服务合同和服务管理考核办法的相关服务标准每月实行检查考核，对工作中的不足将以书面形式汇总至中标单位（成交供应商、服务单位），要求中标单位（成交供应商、服务单位）根据要求限期整改并在相应支付的款额中进行抵扣。

2.中标单位（成交供应商、服务单位）责任：

2.1中标单位（成交供应商、服务单位）在从事管理服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由中标单位（成交供应商、服务单位）承担，与采购单位（管理方）无关。

2.2中标单位（成交供应商、服务单位）应及时调整不适应工作需求的管理服务人员及其员工。如采购单位（管理方）认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.3中标单位（成交供应商、服务单位）应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对采购单位（管理方）造成一定损失的，中标单位（成交供应商、服务单位）需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

五、违约责任

1.采购单位（管理方）违约责任：

1.1在合同生效后，采购单位（管理方）无故要求解除合同的，应向中标单位（成交供应商、服务单位）偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，中标单位（成交供应商、服务单位）有权要求采购单位（管理方）补足。

2.中标单位（成交供应商、服务单位）的违约责任：

2.1 在合同生效后，中标单位（成交供应商、服务单位）无故要求解除合同的，应向采购单位（管理方）偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，采购单位（管理方）有权要求中标单位（成交供应商、服务单位）补足。

2.2中标单位（成交供应商、服务单位）未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，采购单位（管理方）有权解除合同，中标单位（成交供应商、服务单位）向采购单位（管理方）偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的采购单位（管理方）有权要求中标单位（成交供应商、服务单位）补足。

2.3中标单位（成交供应商、服务单位）必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，采购单位（管理方）有权按中标单位（成交供应商、服务单位）不能完成合同处理；中标单位（成交供应商、服务单位）需要分包的都必须在响应文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。

2.4中标单位（成交供应商、服务单位）应执行国家有关规定，负责中标单位（成交供应商、服务单位）员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，采购单位（管理方）不承担任何相关责任。

2.5中标单位（成交供应商、服务单位）负有对自己员工的安全责任，采购单位（管理方）不承担任何相关责任。

六、不可抗力

1.如果中标单位（成交供应商、服务单位）和采购单位（管理方）因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因中标单位（成交供应商、服务单位）或采购单位（管理方）先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

七、争端的解决

1.采购单位（管理方）和中标单位（成交供应商、服务单位）应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由采购单位（管理方）住所地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

八、违约终止合同

1.在采购单位（管理方）因中标单位（成交供应商、服务单位）违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购单位（管理方）可在下列情况下向中标单位（成交供应商、服务单位）发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果中标单位（成交供应商、服务单位）未能在合同规定的限期或采购单位（管理方）同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果中标单位（成交供应商、服务单位）未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果中标单位（成交供应商、服务单位）在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购单位（管理方）的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害采购单位（管理方）所能获得的权益。

2.如果采购单位（管理方）根据以上的规定，终止了全部或部分合同，采购单位（管理方）可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，中标单位（成交供应商、服务单位）应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，中标单位（成交供应商、服务单位）应继续履行合同中未终止的部分。

九、破产终止合同

如果中标单位（成交供应商、服务单位）破产或丧失清偿能力，采购单位（管理方）可在任何时候以书面形式通知中标单位（成交供应商、服务单位）终止合同而不给中标单位（成交供应商、服务单位）补偿。该终止合同将不损害或影响采购单位（管理方）已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

十、保密：

保密信息是指采购单位（管理方）向中标单位（成交供应商、服务单位）提供的与或中标单位（成交供应商、服务单位）从项目中知悉的与项目有关的一切技术、信息和商业信息。不管是以口头的、书面的、图表的、表格的、记录的、电磁的以及其他任何形式，包括书籍、记录、计划、数据、研究、方案、想法、概念、预测、报告、意见、技术、程序、进展、部件、发明、应用、动产、不动产，提供方或其关联公司的其他相关信息或知识产权，以及有关提供方或其关联公司的公众一般难以获取的不论形式、种类、性质和获取方式的任何其他信息。属于采购单位（管理方）专有的及由一方口头或书面确定为采购单位（管理方）专有的任何其他信息。

1、不透露保密信息

中标单位（成交供应商、服务单位）同意，除本条款允许和采购单位（管理方）书面同意的以外，中标单位（成交供应商、服务单位）不得在任何时候，以任何形式透露、披露、沟通、使用、抄袭、复制或者盗用全部或者部分的保密信息，不论为其自己，或者为任何其他人士或者实体。如果中标单位（成交供应商、服务单位）被要求(通过口头质问、讯问、信息或者文件要求、传票、民事调查要求或者类似法律程序)披露保密信息，中标单位（成交供应商、服务单位）应立即以书面形式通知采购单位（管理方）该等要求，以便采购单位（管理方）可以寻求合适的法律救济或者以书面形式放弃该情形下中标单位（成交供应商、服务单位）遵守本条款相关规定的要求。中标单位（成交供应商、服务单位）如因法律要求而被迫必须披露该等保密信息，中标单位（成交供应商、服务单位）可以向该有权机关合理披露该等保密信息，而不承担此条款下任何责任。

2、中标单位（成交供应商、服务单位）对保密信息的管理与使用义务

（1）中标单位（成交供应商、服务单位）同意其员工限于职务上必须知悉或使用的，才能知悉或使用该信息，中标单位（成交供应商、服务单位）应与该员工签订与本合同实质内容一致的保密协议，并以采购单位（管理方）为该协议的利益第三人（有独立请求权），中标单位（成交供应商、服务单位）应提供员工名单及协议复本以备采购单位（管理方）存查。不论中标单位（成交供应商、服务单位）将入职、在职或离职员工违反保密合同的约定时，均视为中标单位（成交供应商、服务单位）违约，中标单位（成交供应商、服务单位）应承担本合同约定的违约责任。

（2）中标单位（成交供应商、服务单位）同意采取必要的措施维护保密信息的保密性，如因履行本合同约定的范围内的工作，而须将保密标的交付或告知第三人时，应取得采购单位（管理方）的书面许可，且应与该第三人签订与本合同内容实质一致的保密协议，并以采购单位（管理方）为该协议的利益第三人，中标单位（成交供应商、服务单位）应提供该协议复本以备采购单位（管理方）存查。如该第三人违反保密合同的约定时，均视为中标单位（成交供应商、服务单位）违约，中标单位（成交供应商、服务单位）应承担本合同约定的违约责任。

（3）中标单位（成交供应商、服务单位）在经采购单位（管理方）事先书面批准后向合作方公开从采购单位（管理方）知悉的保密信息时，保证该合作方遵守本条款下中标单位（成交供应商、服务单位）的所有义务，不论是在合作期间还是结束合作之后。如该合作方违反相应义务，则视为中标单位（成交供应商、服务单位）违约，中标单位（成交供应商、服务单位）与其共同承担违约责任。

（4）中标单位（成交供应商、服务单位）无权对采购单位（管理方）公开的保密信息进行任何形式的转卖。

3、属于以下情况时将不视为中标单位（成交供应商、服务单位）的泄密行为

（1）采购单位（管理方）在向中标单位（成交供应商、服务单位）披露保密信息后，又通过文字出版等其他形式使其成为公开信息的一部分或全部时。

（2）具有采购单位（管理方）书面证明的已被解除保密的信息。

（3）公开时是在公共场合，并有采购单位（管理方）的书面公布证明。

（4）被采购单位（管理方）泄露给第三方，但采购单位（管理方）对该第三方保密或使用该信息的权利并未做限制。

（5）中标单位（成交供应商、服务单位）在按照政府决定或法院裁决需要提供采购单位（管理方）向中标单位（成交供应商、服务单位）披露的任何保密信息时，但前提是在提供之前中标单位（成交供应商、服务单位）必须以书面形式及时通知采购单位（管理方），并尽最大努力协助采购单位（管理方）以符合采购单位（管理方）要求的手段防止或限制保密信息的泄露。

（6）中标单位（成交供应商、服务单位）能证明自己在采购单位（管理方）向中标单位（成交供应商、服务单位）公开保密信息之前，自己已经拥有此技术或信息。

4、权利保留

采购单位（管理方）向中标单位（成交供应商、服务单位）披露的保密信息中含有的专利权、著作权、技术诀窍或其他权利是属于采购单位（管理方）或第三人所有。如含有任何可以申请专利权等知识产权或其他权利时，中标单位（成交供应商、服务单位）不得进行申请，也不得将其提供给其他人申请该专利权等知识产权或其他权利。本条款不得解释为向接受方授予任何提供方知识产权项下的权利或者许可。本条款没有，也不得推定达成任何除与项目有关的保密规定外的协议或者承诺。

5、保密信息的归还义务

中标单位（成交供应商、服务单位）应于本合同终止，或得到采购单位（管理方）通知之日起五个工作日内，将采购单位（管理方）交付给中标单位（成交供应商、服务单位）的保密信息及其所有的复制、拷贝本，不论是由采购单位（管理方）所提供或是由中标单位（成交供应商、服务单位）所自行制作者，均应返还采购单位（管理方）；无法返还的，应立即清除销毁，并由负责执行人员代表公司签署销毁确认书，证明已确实销毁，销毁确认书应于销毁之日起五个工作日内邮寄到采购单位（管理方）。

6、使用限制

中标单位（成交供应商、服务单位）同意以双方约定的合同目的范围为限严格使用该信息。

中标单位（成交供应商、服务单位）使用采购单位（管理方）保密信息以及利用该信息完成的技术成果只能为采购单位（管理方）服务，不能为除采购单位（管理方）以外的第三方服务，除非经采购单位（管理方）书面许可。

经采购单位（管理方）书面批准使用后，中标单位（成交供应商、服务单位）保证不将协议涉及的任何技术或产品直接或间接地出口到中国政府限制或禁止的地区。

十一、合同修改：中标单位（成交供应商、服务单位）不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十二、转让和分包：

本项目不得转包、分包。

十三、合同的解除：

1、除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十四、其它约定事项：

1、下列文件为本合同不可分割部分：

1.1成交通知书；

1.2中标单位（成交供应商、服务单位）的投标响应文件；

1.3中标单位（成交供应商、服务单位）在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

1.4投标文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2、中标单位（成交供应商、服务单位）除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由中标单位（成交供应商、服务单位）负责（保险种类由中标单位（成交供应商、服务单位）自行选择）。

十五、合同的生效：

本合同（采购编号：                     ）经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后至网上备案。

十六、附则：

1、合同份数：本合同一式柒份，甲方贰份，管理方贰份，乙方贰份，代理壹份。

2、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

（以下无正文）

甲方：                       管理方：                      乙方：

法定代表人（授权代表）：    法定代表人（授权代表）：   法定代表人（授权代表）：

开户行：                        开户行：                        开户行：

帐户：                          账户：                          账户：

签约日期：

合同签订地：

第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格基准分：15分

第一步：投标报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15％×100。

（二）服务方案（59分）

1、针对本次项目维护管理服务具体方案比较；（9分）

针对本次项目提供相关的维护保养方案措施性内容、要求、细则等综合评定优秀，方案包括在日常巡视、检查、检测、检修、日常配合等各方面考虑周全，概述详细全面的得9分；综合评定良好，概述较为详细，安排较为科学，方案能满足项目要求的得6分；综合评定一般，概述方案不全面，能基本满足项目要求的得3分；未提供不得分。

2、设施维修组织方案比较；（9分）

维修要求、维修人员、维修细则等综合评定优秀，总体安排科学性，包含应急维修方案内容，包括接到通知后的响应时间、处理方案、人员安排等详细方案的得9分；综合评定良好，方案较为科学完善的得6分；综合评定一般，方案较简单不全面的得3分；未提供不得分。

3、设施偷盗及人为损坏的处理恢复方案比较； （9分）

恢复方案内容考虑全面性，包括对管理范围内的照明设施的人为损坏、失窃等的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案，以及各项紧急预案且可实施性强的得9分；方案考虑较为全面，各项措施较为科学合理的得6分；方案全面性一般，各项措施简单，能基本满足要求得3分；未提供不得分。

4、安全管理方案比较；（9分）

安全方案考虑全面性，包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及各项紧急预案且可实施性强的得9分；方案考虑较为全面，各项措施较为科学合理的得6分；方案全面性一般，各项措施简单，能基本满足要求得3分；未提供不得分。

5、维护期间与其他单位、部门的综合协调方案比较；（8分）

协调方案内容及协调处理流程具体性内容要求优秀的，考虑全面，可实施性强的得8分；协调方案良好，全面性一般，具备较强可实施性的得5分；协调方案一般，可实施性一般的得2分；未提供不得分。

6、投标单位对本项目的了解情况，重点难点分析比较； （8分）

对现场情况分析了解深入，重点难点分析具体内容具体清晰的得8分；对现场情况分析了解较清楚，重点难点分析较清晰的但内容不全面得5分；基本了解现场情况得2分；未提供不得分。

7、针对本项目服务质量保证承诺及服务质量比较；（7分）

服务质量保证承诺及服务质量优秀的，内容全面具体且方案针对性强的得7分；承诺及服务质量内容一般，针对性较强的得得4分；承诺及服务质量内容一般，针对性一般的得2分；未提供不得分。

（三）公司综合情况比较（26分）

1、车辆设备比较；（10分）

（1）满足招标文件的基础上每增加1辆14M以上高空作业车加2分，最多6分；

（2）满足招标文件的基础上每增加1辆货车加2分，最多2分；

（3）满足招标文件的基础上每增加1辆巡查车加2分，最多2分。

上述车辆投标文件中需提供行驶证及产权证明复印件，如是租赁的须提供租赁合同、发票、行驶证等资料复印件，否则不得分。

2、人员配备比较；（10分）

（1）项目负责人具有中级及以上职称的得2分；

（2）项目团队人员（除项目负责人）情况：（8分）

①满足招标文件的基础上每增加1名安全员加2分，最多2分；

②满足招标文件的基础上每增加1名同时持有高空作业证和电工证人员加2分，最多4分；

③具有高空作业证每个得1分，最多2分。

注：（1）上述（1）-（2）人员须提供投标单位为其缴纳的近期社保，证书须有二维码或提供网上查询截图，否则不得分。

（2）②、③项人员不得重复得分。

3、供应商自2024年10月1日至今（以竣工时间为准）承接过类似维护项目业绩的，每提供一个得2分，最高得6分，投标文件中须提供合同、竣工验收证明复印件及对应的任意一期发票复印件。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）

# 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

# 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

# 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

# 5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。