竞争性磋商采购文件

| 项目 名称： | 连云区污水处理站维修养护运营服务项目 |
| --- | --- |
| 项目 编号： | JSZC-320703-YJGC-C2026-0011 |

|  | 采 购 人： | 连云区公用事业发展中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购代理机构： | 连云港云玖工程咨询有限公司 |

2026年10月

# 目 录

第一章  竞争性磋商采购公告	1

第二章  磋商须知	4

第三章  政府采购合同格式	17

第四章  项目需求	18

第五章  评审方法和评审标准	27

第六章  竞争性磋商响应文件格式	31

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

连云区污水处理站维修养护运营服务项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年 11 月06 日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320703-YJGC-C2026-0011

项目名称：连云区污水处理站维修养护运营服务项目

预算金额：人民币156万元。

最高限价：人民币156万元。报价超过此价格响应文件无效。

采购需求：连云区污水处理站维修养护运营服务采购；包含但不限于：对连云区老街、宿城、连岛、高公岛1号、高公岛2号、黄崖，共计6个污水处理站点及辖区内所有雨、污水提升泵站、连岛负压站设备运维、雨、污水管网等进行维修养护运营服务；详见第四章“项目采购需求”。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务期）：1年（合同约定时间起算）。

服务地点：采购人指定地点。

- 供应商资质要求及相关要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供有效营业执照扫描件）；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（承诺文件见采购文件格式）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺文件见采购文件格式）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式见采购文件）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购[2022]45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

3、本项目的特定资格要求：

（1）提供有效的企业法人授权委托书（按磋商文件格式）、法定代表人身份证、被授权人身份证；

（2）响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（备注：采购人或采购中心通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行现场查询）。

（3）本项目成交后不允许分包或转包；

4、本项目不接受联合体供应商参与磋商。

三、磋商文件的获取

1、时间：自磋商文件公告发布起5个工作日；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

方法及步骤如下（可参考）：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥采购中心将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在供应商提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、电子响应文件递交及开启

1、电子响应文件递交截止时间与地点：

时间：2026年 11 月 06 日14时30分（北京时间）

地址：江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)网上开标大厅。

2、开启时间与地点：

时间：2026年 11 月 06 日14时30分（北京时间）

地址：江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)网上开标大厅。

五、公告期限

本项目公告期限时间为：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次磋商采购不收取磋商保证金。

2、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次磋商联系事项：

1、采购单位

采购单位：连云区公用事业发展中心

联系电话：0518-80270782

联系地址：连云区连云新城广州路88号

2、采购代理机构信息

单位名称：连云港云玖工程咨询有限公司

单位地址：连云港市海州区兴隆路26号苍梧生活广场A区东南侧3楼

联系人：惠工

联系电话：0518-85086445

3、项目联系方式

联系人：孙先生

联系电话：15951601370

第二章  磋商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目的招标代理费按“苏招协[2022]002 文”附表中“服务类”标准的55%计取，（以中标价为基数）；以上费用由中标单位支出，供应商报价时需考虑此费用，不再单列。评委费由采购人支付。

注：上述费用成交供应商领取成交通知书时须缴纳，供应商将此费用综合考虑在报价中，采购人不再另行支付。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件编制

9、响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

17、磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件提交

18、电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件开启（解密）与评审

22、响应文件开启（解密）

22.1 采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.3 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.4 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

23、磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，采购代理机构将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

27、磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

28、评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

六、成交

30、确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

31、成交通知书

31.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商在领取成交通知书时，按要求提供与电子响应文件一致的纸质打印文件（一正三幅），封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

32、签订合同

32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.4采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

32.5履约保证金

32.5.1 本项目不收取履约保证金。

32.5.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

33、合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

35、询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

36、质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37、质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

38、质疑处理

38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

38.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政策功能

39 促进中小企业发展

39.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

39.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40 支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

41.政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

42.本项目执行财库[2026]2号文，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

42.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审直供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;

42.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性甫查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%;

42.3投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

42.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

42.5采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

42.6相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

43.采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。

# 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合  同

合同编号：

采  购 人：

成交供应商：

政府采购合同

委托方：                    （以下简称甲方）

受托方：                    （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及   年   月   日【项目名称】 项目（项目编号：【项目编号】）招标的结果，签订本合同。

## 一、合同内容

1.1服务内容：连云区污水处理站维修养护运营服务采购；包含但不限于：对连云区老街、宿城、连岛、高公岛1号、高公岛2号、黄崖，共计6个污水处理站点及辖区内所有雨、污水提升泵站、连岛负压站设备运维、雨、污水管网等进行维修养护运营服务；具体地点及内容如下：

服务点位

| 序号 | 点位名称 | 点位类型 | 点位规模及设备 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连岛污水处理站 | 污水处理站 | 375m³/d | 连岛南路东侧 | 污水站内设备巡检、加药以及简单维修；片区泵站巡查；片区内水泵清理、零星维修、易损件更换；污泥处置。 |
| 2 | 老街污水处理站 | 污水处理站 | 250m³/d | 连云老街中山路北侧、海滨大道南侧 |  |
| 3 | 宿城污水处理站 | 污水处理站 | 400m³/d | 宿城街道核电西路 |  |
| 4 | 高公岛1号站 | 污水处理站 | 480m³/d | 高公岛街道黄窝村 |  |
| 5 | 高公岛2号站 | 污水处理站 | 300m³/d | 高公岛街道跨海大桥桥头东侧 |  |
| 6 | 黄崖 | 污水处理站 | 190m³/d | 云山街道 |  |
| 7 | 污水提升泵站45个 |  |  | 连云区境内 | 泵站巡查、电路检查；水泵风机等设备养护及零星维修、易损件更换 |
| 8 | 一体化设施5个 |  |  | 连云区境内 | 设备巡查，设备内水泵及风机等相关设备养护、零星维修，易损件更换 |
| 9 | 城区雨污水管网养护巡查 |  |  | 连云区境内 | 管线巡查、水质定期采样检测，管线及检查井12345案件辅助处理。 |
| 10 | 6座雨水提升泵站运维养护 |  |  | 连云区境内 | 泵站巡查、电路检查；水泵、格栅、闸门等设备养护及零星维修、易损件更换 |
| 11 | 排淡河人工强化湿地、泵站巡查运营 |  |  | 连云区境内 | 排淡河项目新增养护内容：设备巡查，设备内水泵及风机等相关设备养护、简单维修，易损件更换 |

服务内容

| 服务项目 | 服务具体内容 |
| --- | --- |
| 监测和检查设备 | 每天检查设备和部件是否正常工作，包括进水、出水、水质、电气、机械等方面。同时，定期测试各个部件的性能参数，以确保其符合设计标准和安全要求。 |
| 处理出水水质 | 通过各种措施处理污水，包括药剂添加、设备维护等，以确保出水水质达到相关标准。 |
| 维护设备和部件 | 定期检查和维护设备和部件，包括清洗、更换零件、调整参数等，以确保设备的正常运行和处理效果。 |
| 监测运行数据 | 定期监测运行数据，包括进水、出水、水质等指标，以便及时发现问题并采取相应措施。 |
| 记录和报告 | 记录各种运行数据、检查结果、调整记录等，并定期编制报告上传系统，以便更好地掌握厂区运行情况和管理质量。 |
| 药剂药品的安全性 | 确保药剂药品存放的安全性，未经现场负责人同意禁止私自转移、使用药剂药品。 |
| 安全和防护 | 确保生产活动全部安全，落实相关安全措施，如消防、环保等，以保障员工和公众的安全。 |

1.2服务期限：1年。

1.3项目组管理人员至少8人及以上，甲方将对乙方项目人员进行全程监管，乙方不得随意更换。

## 二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1成交通知书；

2.2乙方的响应文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.5合同附件。

## 三、合同金额

3.1本合同总金额（大写）：           元整（￥          ）人民币。

合同价款为完成本项目所支出的全部费用，包含但不限于人员工资（含人员保险费用）、材料损耗、工具、机械损耗折旧、培训、劳动保护、交通费、管理费、税费等全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。上述费用为包干费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

## 四、技术资料

4.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料；

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或对服务人员信息资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 五、履约保证金

## 5.1本项目不缴纳履约保证金。

## 六、知识产权

6.1 乙方应保证并接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 七、转包或分包

7.1 本合同服务项目，不得转让或分包他人；

7.2 如有转让或分包行为，甲方有权解除合同，由此引起的甲方损失及全部责任由乙方承担。

## 八、合同价款支付

8.1付款方式：本项目每两个月开展一次考核，同步按两月周期办理款项支付。合同款项支付方式：合同签订后10日内甲方支付合同价款10%的预付款，剩余款项按考核周期平均分摊支付；每期根据考核结果结算：考核为良好及优秀的，当期支付分摊款项的100%，考核为合格的，当期支付分摊款项的90%；考核不合格的，当期支付分摊款项的80%；每次付款前乙方须提供正规发票。甲方自收到发票后15日内将资金支付到乙方账户。

8.2 合同总金额留3%作为考核奖励资金，年度最终平均考核结果为优秀的支付此资金。

## 九、税费

9.1 本合同执行中产生的一切税费均由乙方负担。

## 十、质量服务

10.1乙方应按采购文件规定、响应文件承诺及国家有关行业质量标准提供本次项目服务。

10.2甲方对乙方提供的服务质量，依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关行业质量标准进行监督。合同履行过程中一切风险和损失由乙方全部承担。

## 十一、双方的责任与义务

11.1甲方责任和义务：

11.1.1甲方有权利监督乙方在服务过程中服务质量等工作；

11.1.2甲方有义务按合同规定时间和数额支付给乙方相关费用；

11.1.3乙方进场前，甲方有权审查乙方的服务方案、项目组组成人员的情况等事项，乙方通过甲方的审查后方可进场；

11.1.4甲方有权对乙方项目组负责人提出质疑并向乙方提出书面更换要求，乙方应在 15 个工作日予以更换相同或以上工作能力的项目负责人；

11.1.5甲方有权要求乙方不定期汇报工作进展情况，有权依照服务方案对工作进行质量控制；

11.1.6项目数据及相关资料的所有权、知识产权等权利归甲方所有；

11.1.7甲方有权根据服务进行中发现的问题，提出加强服务监管的要求。

11.2乙方责任和义务：

11.2.1 乙方应组建能够满足本项目需要的项目组，按照项目工作范围和内容完成工作，并按合同约定向甲方汇报项目工作进展，将汇报材料抄送甲方；

11.2.2乙方在实施过程中，未经甲方同意，不得自行更换项目负责人；

11.2.3乙方在履行合同期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方合法权益；

11.2.4乙方服务人员应统一着装、配备工作牌；

11.2.5乙方应建立完整的项目档案，在项目完成后将项目档案及相关资料移交甲方。未经甲方同意，不得泄露与本项目有关资料；

十二、安全责任

乙方应在保证服务期限和服务质量的前提下履行合同，本合同所涉及的生产活动过程中发生的一切事故均有乙方全权负责，包括但不限于事故的善后处理、赔偿等相关事宜。

- 考核

- 具体内容详见附件。

- 十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同金额的5%违约金。

14.2乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

14.3 乙方应保证服务质量满足市级及区级环保部门验收标准，市级环保部门抽查或验收不合格的，甲方有权对乙方处以10000元/次的罚金，区级环保部门抽查或验收不合格的，甲方有权对乙方处以5000元/次的罚金。

14.4乙方未按约履行合同内容，甲方有权对乙方处以10000元/次的罚金。

14.5如乙方发生转让或分包行为，甲方有权解除合同，乙方支付合同金额的5%为违约金，由此引起的甲方损失及全部责任由乙方承担。

## 十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十六、争议解决

16.1招标采购文件（含合同）相同事项表述不一致的，按最高表述要求执行。

16.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地的法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市连云区。

16.3因一方违约引发诉讼的，违约方承担守约方因诉讼而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等一切相关费用。

## 十七、合同解除

出现下列情况之一的，合同将解除：

17.1合同期满的；

17.2国家法律、法规、条例调整，或被国家执法机关查封关闭的；

17.3发生法律、法规禁止或严重损害甲方利益的行为的；

17.4如有转让、分包或合同其他条款约定禁止（处罚）行为的，甲方有权解除合同，由此引起的甲方损失及赔偿责任由乙方全部承担；

17.5乙方及服务人员发生严重纠纷、事故，影响秩序的，以及其他严重影响甲方声誉情况的；

17.6发生其他比较严重足以导致合同必须解除的情况的。

## 十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效；

18.2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

18.3本合同正本一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份、采购监督部门执 壹 份，具有同等法律效力。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

授权委托代理人：                        授权委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：    年    月    日

# 附件：

安全生产协议

为在合同的实施过程中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托方与受托方特此签订安全生产协议：

1.委托方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（4）组织对现场安全生产检查，监督受托方及时处理发现的各种安全隐患。

2.受托方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规。认真执行合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。

（4）受托方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；受托方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。

（9）工作中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）受托方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因委托方或受托方违约造成安全事故，将依法追究责任。

| 委托方：（盖公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地址： 年 月 日 |  | 受托方：（盖公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地址： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

# 第四章 项目需求

说明：项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。

本项目所属行业为其他未列明行业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十六）其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

一、需求内容

采购需求：连云区污水处理站维修养护运营服务采购；包含但不限于：对连云区老街、宿城、连岛、高公岛1号、高公岛2号、黄崖，共计6个污水处理站点及辖区内所有雨、污水提升泵站、连岛负压站设备运维、雨、污水管网等进行维修养护运营服务；具体地点及内容如下：

（一）服务点位

| 序号 | 点位名称 | 点位类型 | 点位规模及设备 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连岛污水处理站 | 污水处理站 | 375m³/d | 连岛南路东侧 | 污水站内设备巡检、加药以及简单维修；片区泵站巡查；片区内水泵清理、零星维修、易损件更换；污泥处置。 |
| 2 | 老街污水处理站 | 污水处理站 | 250m³/d | 连云老街中山路北侧、海滨大道南侧 |  |
| 3 | 宿城污水处理站 | 污水处理站 | 400m³/d | 宿城街道核电西路 |  |
| 4 | 高公岛1号站 | 污水处理站 | 480m³/d | 高公岛街道黄窝村 |  |
| 5 | 高公岛2号站 | 污水处理站 | 300m³/d | 高公岛街道跨海大桥桥头东侧 |  |
| 6 | 黄崖 | 污水处理站 | 190m³/d | 云山街道 |  |
| 7 | 污水提升泵站45个 |  |  | 连云区境内 | 泵站巡查、电路检查；水泵风机等设备养护及零星维修、易损件更换 |
| 8 | 一体化设施5个 |  |  | 连云区境内 | 设备巡查，设备内水泵及风机等相关设备养护、零星维修，易损件更换 |
| 9 | 城区雨污水管网养护巡查 |  |  | 连云区境内 | 管线巡查、水质定期采样检测，管线及检查井12345案件辅助处理。 |
| 10 | 6座雨水提升泵站运维养护 |  |  | 连云区境内 | 泵站巡查、电路检查；水泵、格栅、闸门等设备养护及零星维修、易损件更换 |
| 11 | 排淡河人工强化湿地、泵站巡查运营 |  |  | 连云区境内 | 排淡河项目新增养护内容：设备巡查，设备内水泵及风机等相关设备养护、简单维修，易损件更换 |

（二）服务内容及要求（技术要求）

| 服务项目 | 服务具体内容 |
| --- | --- |
| 监测和检查设备 | 每天检查设备和部件是否正常工作，包括进水、出水、水质、电气、机械等方面。同时，定期测试各个部件的性能参数，以确保其符合设计标准和安全要求。 |
| 处理出水水质 | 通过各种措施处理污水，包括药剂添加、设备维护等，以确保出水水质达到相关标准。 |
| 维护设备和部件 | 定期检查和维护设备和部件，包括清洗、更换零件、调整参数等，以确保设备的正常运行和处理效果。 |
| 监测运行数据 | 定期监测运行数据，包括进水、出水、水质等指标，以便及时发现问题并采取相应措施。 |
| 记录和报告 | 记录各种运行数据、检查结果、调整记录等，并定期编制报告上传系统，以便更好地掌握厂区运行情况和管理质量。 |
| 药剂药品的安全性 | 确保药剂药品存放的安全性，未经现场负责人同意禁止私自转移、使用药剂药品。 |
| 安全和防护 | 确保生产活动全部安全，落实相关安全措施，如消防、环保等，以保障员工和公众的安全。 |

二、人员要求

项目组人员≥8人（含项目负责人），人员必须为本单位正式职工。（证明材料须提供拟派人员配置承诺函、每个成员身份证及供应商为其缴纳的由社保机构出具的2026年01月至今任意连续3个月社保缴纳证明（加盖社保中心章）（承诺函格式见磋商文件）。

三、商务条款

1、合同履行期限（服务期）：1年（合同约定时间起算）。

2、付款方式：本项目每两个月开展一次考核，同步按两月周期办理款项支付。合同款项支付方式：合同签订后10日内甲方支付合同价款10%的预付款，剩余款项按考核周期平均分摊支付；每期根据考核结果结算：考核为良好及优秀的，当期支付分摊款项的100%，考核为合格的，当期支付分摊款项的90%；考核不合格的，当期支付分摊款项的80%；每次付款前乙方须提供正规发票。甲方自收到发票后15日内将资金支付到乙方账户。

3. 合同总金额留3%作为考核奖励资金，年度最终平均考核结果为优秀的支付此资金。

4、服务方式：按需服务，现场响应。

5、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

# 四、报价及其他要求

1、报价要求：本项目响应报价为完成本项目所支出的全部费用，包含但不限于包含但不限于人员工资（含人员保险费用）、材料损耗、工具、机械损耗折旧、培训、劳动保护、交通费、管理费、税费等全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。上述费用为包干费用，以上所有费用均计入总价。合同履约期内不因国家提高最低工资标准、保险金比例等政策调整因素或其他因素而调整合同价。

2、考核标准及细则由采购人根据现场情况进行拟定。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4、保密要求：从磋商时起到成交公告发布时止，有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。

5、供应商在磋商时须提供与评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其磋商资格。

第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成，从江苏省政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

二、评审方法：综合评分法。

竞争性磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，磋商小组应当根据综合评分情况，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

1、价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格

为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

注：本项目执行财库[2026]2号文，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，相关内容如下：

强化政府采购异常低价审查

磋商评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标(响应)报价低于全部通过符合性审直供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;

2、投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性甫查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%;

3、投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5、采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

6、相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。书面说明上传苏采云系统中澄清环节。

- 商务分：40分

| 评分 项目 | 评分内容 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 商务 | 资信证明 （6分） | - 供应商具有有效的市政公用设施养护企业服务能力一级证书 - 市政管道疏通清理企业服务能力资质一级证书 - 化粪池清掏企业服务能力资质一级证书 - 每提供1项得2分，最多6分（须提供认证证书复印件加盖供应商公章，否则不得分） |
|  | 业绩 （15分） | 供应商自2023年1月l日以来（以合同签订时间为准），每提供一个类服务项目业绩的得5分，满分15分。 注：证明材料须提供合同扫描件并加盖供应商公章，时间、标的内容以合同为准，未提供或未按要求提供此项不得分。合同类似或者是否符合要求，由磋商委员会统一认定后给予得分。 |
|  | 人员 （19分） | - 拟投入本项目负责人，具备给排水或环境工程相关专业的，提供中级及以上职称或学历证明的，得5分； - 拟投入本项目负责人具有污水站（泵站）运维项目管理经验（提供职称证书或项目任命或业绩证明材料），每有一个3分，最高6分。 - 配备专职现场运维人员（除项目负责人外），持有污水处理设施运行或水处理相关培训合格证书，每提供 1 人得 4 分，最高得 8 分。 - 注：须提供项目组成员（含项目负责人）缴纳的社保证明（时间要求：近三个月的社保证明），复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |

- 3、技术分50分

| 评分 项目 | 评分内容 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术 | 项目实施方案（10分） | 实施方案应详细可行、有针对性，满足维护工作需求。主要从日常各项维保工作的维保计划安排、人员组织、维保物资供应、材料工器具配置等方面阐述： （1）方案科学合理强，内容完整非常详实：10分； （2）方案合理性较强，内容较为完整详实：7分； （3）方案合理性一般，内容基本详实：5分； （4）方案合理性、内容完整性较差：2分； 满分10分，未见阐述本项不得分。 |
|  | 运营管理制度 （8分） | - 供应商对本项目服务团队制定管理制度措施，包括但不限于服务人员考核方案、工资保障方案、舆情处置方案等方面阐述： （1）方案科学合理强，针对性强，内容完整非常详实：8分； （2）方案合理性较强，针对性较强，内容较为完整详实：5分； （3）方案合理性一般，针对性、完整性一般：3分； （4）方案合理性、针对性、内容完整性较差：1分； 满分8分，未见阐述本项不得分。 |
|  | 应急预案与突发事件 处置 （8分） | 针对服务过程中可能出现的紧急情况与突发事件的应对措施制定详细工作方案： （1）方案科学合理，可行性强：8分； （2）方案合理性，可行性较强：5分； （3）方案合理性一般，可行性一般：3分； （4）方案基本合理，可行性较差：1分； 满分8分，未见阐述本项不得分。 |
|  | 培训方案 （8分） | 针对项目服务人员开展的培训计划、培训内容，培训目标等情况评分： （1）方案科学合理、完善、有清晰的阐述且符合实际可行的，得8分； （2）较科学合理、完善、阐述较清晰且较符合实际的，得5分； （3）科学合理性一般、阐述清晰度、可能性一般的，得3分； （4）科学合理性、阐述清晰度、可能性较差的，得1分； 满分8分，未见阐述本项不得分。 |
|  | 安全管理 方案 （8分） | 对供应商针对本项目的安全管理措施（包括但不限于安全管理制度、岗位工作标准和安全操作规程、现场作业人员安全培训方案等）： （1）安全管理方案详细完整、合理性、针对性强：8分； （2）安全管理方案较为详细完整、合理性、针对性较强：5分； （3）安全管理方案详尽程度一般、合理性、针对性一般：3分； （4）安全管理方案详尽程度较差、合理性、针对性较差：1分。 满分8分，未见阐述本项不得分。 |
|  | 服务承诺 （8分） | 根据供应商提供的技术质量管理、控制是否得当，响应时间、人员配备、现场服务承诺是否合理等情况评分： （1）服务承诺完整可行、质量保证措施非常得力、应急措施非常完善：8分； （2）服务承诺较完整可行、质量保证措施较得力、应急措施较完善：5分； （3）服务承诺基本可行、质量保证措施一般、应急措施一般：3分； （4）服务承诺不完整、质量保证措施较差、应急措施有缺陷：1分； 满分8分，未见阐述本项不得分。 |

注：

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则），获得最高评估分的供应商将被推荐为合格的中标候选人。

2、响应文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、磋商响应函

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的 _________________磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十三、分项报价表

分项报价表

项目名称：      项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、拟派人员配置承诺函

拟派人员配置承诺函

致：【连云区公用事业发展中心】

我公司郑重承诺：本项目拟配备以下人员：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| ...... |  |  |
| 合计人数： |  | 人 |

项目组人员≥6人（含项目负责人），人员必须为本单位正式职工。（证明材料须提供拟派人员配置承诺函、每个成员身份证及供应商为其缴纳的由社保机构出具的2025年01月至今任意三个月社保缴纳证明（加盖社保中心章）。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。