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[bookmark: _Toc17291673][bookmark: _Toc198824795][bookmark: _Toc17291077][bookmark: _Toc198824863][bookmark: _Toc5716]	
[bookmark: OLE_LINK34]第一章  招标公告
[bookmark: _Hlk173750310][bookmark: _Hlk171434165]项目概况
南京市锅炉压力容器检验研究院2026年特种设备检验检测设备更新招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”获取招标文件，并于 2026年10月 28日09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc13601][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-SDLH-G2026-0017 
2.项目名称：2026年特种设备检验检测设备更新项目
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK8]3.预算总金额：人民币玖佰万陆仟元整（￥9006000.00）。
[bookmark: _Hlk198821749][bookmark: _Hlk172798180][bookmark: _Hlk214368982][bookmark: _Hlk211354287]4.采购需求：采购人因工作需要，需要采购一批检验检测设备。具体详见采购文件第四章项目需求。
本招标项目的最小招标单位为采购包，按每个采购包进行投标、评标。本招标文件所有内容未做特别标注或说明即适用所有采购包。投标人可兼投但不得兼中，至多中其中1个采购包。
4.1项目采购包明细（产品名称、技术参数、规格、数量等详见附件《装备采购技术参数汇总》）
5.项目所属行业：工业
6. 供货期限：详见第四章项目需求 
7. 评审顺序
[bookmark: _Hlk230272596]评审时按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6的顺序依次评审。供应商投标多个采购包的，一旦供应商确定为采购包1综合得分排名第一的拟中标人，则不得再参加后续采购包的评审，以此规则和顺序依次类推。
8. 报价规则
[bookmark: _Hlk230819522][bookmark: _Hlk217591678][bookmark: _Hlk214374011]《装备采购技术参数汇总》各产品的分项报价、各采购包合计报价均不得超过最高限价，否则为无效投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc31886][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：
1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc4093][bookmark: _Toc35393623]3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标公告发布之日起不少于5个工作日
2.地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
[bookmark: _Hlk219329385]3.方式：自招标公告发布之日起至2026年10月28日09时30分，在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。查看公告附件链接的采购文件不代表参与投标，供应商须登陆“江苏政府采购网”→首页点击“苏采云”→点击“用户注册”→“新CA办理指南” →获取CA后绑定、登录系统→“项目参与”→“可参与项目”→“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目，办理投标登记手续、正式获取并下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。详细步骤请查看并以《苏采云系统供应商操作手册》为准。
[bookmark: _Toc22784][bookmark: _Hlk43111579]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止时间：2026年10月28日09:30（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc29366][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自招标公告在江苏政府采购网发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。
[bookmark: _Toc2883]六、其他补充事宜
1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。
2.投标供应商应保证采购人在使用其成交后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。
3. 本采购项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目。本采购项目落实的政府采购政策：
①政府采购促进中小企业发展政策；
②政府采购促进残疾人就业政策；
③政府采购支持监狱企业发展政策；
④优先采购节能环保产品政策；
⑤在政府采购中实施本国产品标准及相关政策；
⑥落实政府采购政策需满足：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等文件要求。
[bookmark: OLE_LINK12]4.本项目通过苏采云系统进行招标，有意参与投标的供应商应在规定的采购文件获取期限内及时进入苏采云系统予以登记确认。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
5.南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（按要求格式填写并盖章）
（二）政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。请供应商务必按“第六章 投标文件格式”规定的表样填写并加盖公章。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： （1）符合国家相关规定的财务状况报告； （2）依法缴纳税收的证明材料； （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc1215][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：南京市锅炉压力容器检验研究院
联系人：庄工
地址：南京市建邺区嘉陵江东街3号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：025-86673610
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：江苏盛德量行建设咨询有限公司
地址：南京市建邺区泰山路151号新丽华11楼
联系方式： 17312271327
3.项目联系方式
项目联系人：黄工
电话：17312271327
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc198824796][bookmark: _Toc198824864][bookmark: _Toc17291674][bookmark: _Toc17291078]

[bookmark: _Toc12885][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc28965][bookmark: _Toc17291079][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 代理服务费由采购人支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc17291080][bookmark: _Toc23789][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc17291081][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc25632][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: _Hlk47018775]9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文，同一条款内容既有中文也有外文的，以中文意义为准。投标文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件与符合性证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
[bookmark: _Hlk45605972]11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
详见项目需求。
[bookmark: _Hlk47018844]12.3有关报价内容与范围
[bookmark: _Hlk214374092]该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、国内国际运输（至采购人指定地点）及保险费用、全部税金、培训、售后服务等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用，中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
[bookmark: _Hlk47018881]13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，并按招标文件要求提供必要的证明材料。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的投标总报价应与投标文件中分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc17291082][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc25943]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]18、投标文件的密封和标记
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc17291083][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc31219][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
24.4 采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26.8评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标(响应)审查程序:
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.9评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3投标人同一项目（无分包）或同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标★项内容为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10 启动异常低价投标(响应)审查后，投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章或公章的（本项目对投标文件有盖章要求的，无论要求加盖公章或CA电子公章，两者均可，具有同等效力。公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章)。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc17291084][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]27.2每个采购包废标条款：
27.2.1每个采购包符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后任一采购包参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1任一采购包如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间符合要求的或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc7498]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1评委会评审时按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6的顺序依次评审。一旦供应商确定为采购包1综合得分排名第一的拟中标人，则不得再参加后续采购包的评审，以此规则和顺序依次类推。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定每个采购包排名第一的中标候选人为拟中标人并予以公告。
28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.4.6不符合法律、法规的规定的。
28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.1.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。
29.1.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.2质疑必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。
29.3供应商（含潜在供应商）对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
29.4质疑函应当包括下列内容：
29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
29.4.2具体、明确的质疑事项及明确的请求；
29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及证据材料；
29.4.4提起质疑的日期；
29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位CA电子公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
29.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。
29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构将不予受理。
29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30、中标通知书
[bookmark: _Hlk217588515]30.1 中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc17291085][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20980][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
31、签订合同
31.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
★31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物和服务的追加和添购
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc198824797][bookmark: _Toc198824865][bookmark: _Toc20824][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244]
第三章  合同条款及格式
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，采购当事人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。



[bookmark: _Toc3995]



政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：2026年特种设备检验检测设备更新项目
合同编号：                             
甲    方：南京市锅炉压力容器检验研究院
乙    方：                             
签订时间：                             


使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
3

[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：南京市锅炉压力容器检验研究院 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
采购项目名称：2026年特种设备检验检测设备更新项目
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：  
 þ否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         þ否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         þ否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     þ否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：  包1实验室检测设备、包2埋地检验检测设备、包4无损检验检测设备按照以下付款方式：
第一次：合同签订生效后10日内，乙方应按合同金额10%提供等额的见索即付的银行保函交甲方核验，保函期限不少于1年，甲方核验无误后予以支付50%合同款项；
第二次：乙方按照招标文件规定的第一批次供货期限，按《装备清单汇总》供货交付不低于合同金额80%的仪器设备，配置不得低于招标文件配置要求规定的设施设备、附件材料，全部货物运抵指定交付地点并安装调试结束，初步验收合格后，甲方向乙方支付30%合同款项；
第三次：乙方按第二批次供货期限如期完成《装备清单汇总》全部供货交付任务，甲方阶段化调校、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，甲方进行综合评价形式的综合验收（含验收评价），综合验收合格后一次性无息付清20%合同尾款，并无息退还中标供应商的银行保函。具体的综合验收时间由甲方根据项目进展和实际情况确定，并提前告知乙方。
每次付款前乙方应提前开具足额合规发票，交甲方办理付款手续，否则因此引起的付款迟延由乙方自行负责。

包3安全阀装置、包5低频超声设备包、6相控阵超声波测试仪按照以下付款方式：
第一次：合同签订生效后10日内，乙方应按合同金额10%提供等额的见索即付的银行保函交甲方核验，保函期限不少于1年，甲方核验无误后予以支付50%合同款项；
第二次：合同签订生效45日内，完成货物的交付，支付合同总额的30%；
第三次：设备安装，阶段化调试、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，进行综合验收，支付20%的合同尾款。
每次付款前乙方应提前开具足额合规发票，交甲方办理付款手续，否则因此引起的付款迟延由乙方自行负责。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       þ分期/分项验收： 包一、包二、包四
第一批次：自合同签订生效后45日内，中标供应商需按《装备清单汇总》供货交付不低于合同金额80%的仪器设备。
第二批次：自合同签订生效后120日内，中标供应商需按《装备清单汇总》供货交付全部剩余未供货交付的仪器设备。
包三、包五、包六：自合同签订生效后60日内交付设备，自合同签订生效后120日内完成设备安装调试  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准： ①交付方式
全部设备、材料经检定合格后，投标人应按照采购人指定时间、地点现场交货，并在接到买方通知后，卖方需安排有经验的工程技术人员在采购人要求时间内到达买方现场安装、调试设备，直至可正常使用达到验收要求，其所有费用包含在供应商报价总价中。签订技术协议时，供应商应向采购人提供设备地基图及设备对水、电、气，环境等方面的具体要求，以便采购人及时按要求完成设备的安装准备工作。设备到达采购人现场后，供应商配合采购人对设备进行接收、就位、安装，采购人通知供应商，派人员进行免费安装调试。安装调试完毕后，对采购方人员提供测试设备的工作原理和测试技术的培训，直到用户人员能独立上岗。
②供应商所提供产品及附属设备、装箱清单、用户手册或中文说明书、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等设备与相关资料均完整，如网线、串口线、用户手册、操作说明书、安装手册以及配套的安装工具和其他专用工具，保证提供给采购人的是一套完整的设备。《采购清单》有明确配置要求的，中标供应商应满足或优于配置要求，不能完整交付货物及配置要求的所有附属设备、相关资料的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。
③供应商应保证投标产品都是原厂产品且是交付前最新生产的、并未被使用过的全新产品。所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，数量及配置与装箱单相符。
④货物的包装适应当地气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自 签订之日起  生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不允许联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	包1实验室检测设备、包2埋地检验检测设备、包4无损检验检测设备按照以下付款方式：
第一次：合同签订生效后10日内，乙方应按合同金额10%提供等额的见索即付的银行保函交甲方核验，保函期限不少于1年，甲方核验无误后予以支付50%合同款项；
第二次：乙方按照招标文件规定的第一批次供货期限，按《装备清单汇总》供货交付不低于合同金额80%的仪器设备，配置不得低于招标文件配置要求规定的设施设备、附件材料，全部货物运抵指定交付地点并安装调试结束，初步验收合格后，甲方向乙方支付30%合同款项；
第三次：乙方按第二批次供货期限如期完成《装备清单汇总》全部供货交付任务，甲方阶段化调校、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，甲方进行综合评价形式的综合验收（含验收评价），综合验收合格后一次性无息付清20%合同尾款，并无息退还中标供应商的银行保函。具体的综合验收时间由甲方根据项目进展和实际情况确定，并提前告知乙方。
每次付款前乙方应提前开具足额合规发票，交甲方办理付款手续，否则因此引起的付款迟延由乙方自行负责。

包3安全阀装置、包5低频超声设备包、6相控阵超声波测试仪按照以下付款方式：
第一次：合同签订生效后10日内，乙方应按合同金额10%提供等额的见索即付的银行保函交甲方核验，保函期限不少于1年，甲方核验无误后予以支付50%合同款项；
第二次：合同签订生效45日内，完成货物的交付，支付合同总额的30%；
第三次：设备安装，阶段化调试、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，进行综合验收，支付20%的合同尾款。
每次付款前乙方应提前开具足额合规发票，交甲方办理付款手续，否则因此引起的付款迟延由乙方自行负责。


	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	不涉及

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	不涉及

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的所有货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交的货物品种、数量、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。经甲方初步验收合格后，在使用过程中发现乙方提供的货物品种、数量、规格、型号、技术参数、质量等不符合招投标文件和国家及行业有关要求，或者存在假冒、伪劣的，属于严重违约，甲方有权要求乙方重新供货，同时乙方应当承担实际货值的30%的违约金，并承担其他经济损失责任。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	 质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的、原包装未拆封的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
 项目履约验收
1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。




[bookmark: _Toc17291676][bookmark: _Toc198824866][bookmark: _Toc20152][bookmark: _Toc198824798]第四章 项目需求（货物类）
（以下所有内容如无特殊说明，适用于所有采购包）
[bookmark: _Toc10466][bookmark: _Toc17291089][bookmark: _Toc17291677][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目概述
1.项目简介
采购人因工作需要，需要采购一批检验检测设备。
1.2本项目建设需符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。采购的项目及范围包含：采购清单内所有货物、保险、运输、装卸、验收、人员培训、必需的零部件等正常交付使用所需的一切内容。
1.3 采购文件中若有产品品牌或型号，是采购人目前正在使用的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有技术指标应不低于目前在用的品牌或型号，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现，与采购人在用的设备设施完全匹配，保证采购人在用设备设施的正常运转与功能发挥。
[bookmark: _Toc5300]二、技术(服务)要求
各包《装备采购技术参数汇总》所有产品技术参数中的“一、技术指标”，投标人应在投标文件的《技术条款响应及偏离表》中逐一填写投标产品的具体参数或性能，明确是否满足或正、负偏离。所有技术指标在投标文件中提供技术支持证明材料（包括产品宣传彩页、技术白皮书、产品手册、制造商官方网站发布的产品信息/说明书、制造商出具的产品出厂自测报告、检测机构出具的检测报告等有效证明材料中的任意一种），如某项技术指标已明确要求提供的证明材料的具体资料形式，则以明确的具体资料形式为准，未提供相关证明材料或不符合要求的，评审时评审专家有权不予认可。
1.《装备采购技术参数汇总》（产品名称、技术参数、规格、数量等详见附件）
	采购包号
	采购包名称
	预算金额（人民币：元）
	最高限价（人民币：元）

	采购包1
	实验室检测设备
	712000
	712000

	采购包2
	埋地检验检测设备	
	2876000
	2876000

	采购包3
	安全阀装置
	1310000
	1310000

	采购包4
	无损检验检测设备
	2543000
	2543000

	采购包5
	低频超声设备
	985000
	985000

	采购包6
	相控阵超声波测试仪
	580000
	580000



2.产品质量要求
2.1供应商所投产品，应保证与采购人实验室检测设备配套或实验工作不会因此受到阻碍或其它不利影响，否则采购人有权要求中标供应商提供符合要求的产品，中标供应商须无条件服从。
2.2供应商须保证所投产品为正常渠道供货以及保证产品质量。
2.3满足《装备采购技术参数汇总》技术参数要求、配置（功能）要求并适于使用。
2.4质量保证：供应商提供的产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，并且是非长期积压的库存商品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，且应保证其提供的货物在正确保存、正常使用条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按采购约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标供应商负责“三包”，费用由中标供应商负责。
[bookmark: _Toc20158][bookmark: _Hlk62579461]三、商务要求
所有“商务要求”在《商务条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应或正、负偏离。
3.1 质保及售后要求
[bookmark: _Hlk62579295]★3.1.1免费质保服务：各设备具体质保要求详见《装备采购技术参数汇总》。
[bookmark: _Hlk196565756]投标供应商需在投标文件中提供书面承诺函并加盖CA电子公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含采购人要求的质保服务内容。
3.1.2售后服务
（1）供应商应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在规定时间内响应及解决采购人提出的售后服务要求，整体质保期不低于要求。所有费用均已含在合同价款内。在满足免费质保服务期限的基础上，供应商可根据自身情况承诺提供延长免费质保期限的服务。
（2）供应商应设有售后服务电话热线，如在使用过程中发生故障报修问题，供应商在接到采购人通知后在8小时内响应，向采购人确认故障具体情况后，对远程无法解决的故障报修承诺48小时内到达采购人指定地点，提供免费上门应急维修服务解决问题；若到达采购人指定地点提供应急维修服务后24小时内未能排除故障恢复正常使用的，将提供相同规格的产品作代用品，以保证货物正常使用，供应商应承担过程中的所有费用，包含但不限于代用品设备运输、计量校准等费用。
（3）在质保期内有任何质量问题，供应商应负责处理解决并承担一切费用。
（4）供应商须有充足的备品备件，以备采购人不时之需。
（5）供应商应设置一名协议联络员，便于采购人随时联系。若供货商更换联络员要及时通知采购人，供应商应安排值班人员以满足采购人的工作沟通需要。

3.3 交付要求
3.3.1交付时间（供货期）
包一、包二、包四
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK6]第一批次：自合同签订生效后45日内，中标供应商需按《装备清单汇总》供货交付不低于合同金额80%的仪器设备。
第二批次：自合同签订生效后120日内，中标供应商需按《装备清单汇总》供货交付全部剩余未供货交付的仪器设备。
包三、包五、包六：自合同签订生效后45日内交付设备，自合同签订生效后120日内完成设备安装调试

3.3.2 交付地点（供货地点）：招标人指定地点。
3.3.3交付方式
全部设备、材料经检定合格后，投标人应按照采购人指定时间、地点现场交货，并在接到买方通知后，卖方需安排有经验的工程技术人员在采购人要求时间内到达买方现场安装、调试设备，直至可正常使用达到验收要求，其所有费用包含在供应商报价总价中。签订技术协议时，供应商应向采购人提供设备地基图及设备对水、电、气，环境等方面的具体要求，以便采购人及时按要求完成设备的安装准备工作。设备到达采购人现场后，供应商配合采购人对设备进行接收、就位、安装，采购人通知供应商，派人员进行免费安装调试。安装调试完毕后，对采购方人员提供测试设备的工作原理和测试技术的培训，直到用户人员能独立上岗。
3.3.4供应商所提供产品及附属设备、装箱清单、用户手册或中文说明书、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等设备与相关资料均完整，如网线、串口线、用户手册、操作说明书、安装手册以及配套的安装工具和其他专用工具，保证提供给采购人的是一套完整的设备。《采购清单》有明确配置要求的，中标供应商应满足或优于配置要求，不能完整交付货物及配置要求的所有附属设备、相关资料的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。
3.3.5供应商应保证投标产品都是原厂产品且是交付前最新生产的、并未被使用过的全新产品。所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，数量及配置与装箱单相符。
3.3.6货物的包装适应当地气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。
★3.4 知识产权要求
3.4.1投标人应保证采购人在使用其中标后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。
3.4.2投标人应按招标文件要求的内容提供书面承诺函原件并加盖CA电子公章。
★3.5保密要求
3.5.1采购人对其向供应商提供/披露的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术享有合法所有权及/或其他权利。除授权实施的行为外，供应商不得部分或全部地对外披露。供应商仅可为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露采购人提供的资料，但同时须指示其雇员遵守保密及不披露义务。供应商仅得为履行本合同之目的对采购人提供的资料进行复制，供应商应当妥善保管，并对在供应商期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成采购人损失的，供应商应赔偿一切损失。保密要求长期有效。
3.5.2供应商应按招标文件要求的内容提供书面承诺函原件并加盖CA电子公章。
3.6付款方式
3、付款方式：
包1实验室检测设备、包2埋地检验检测设备、包4无损检验检测设备按照以下付款方式：
第一次：合同签订生效后10日内，乙方应按合同金额10%提供等额的见索即付的银行保函交甲方核验，保函期限不少于1年，甲方核验无误后予以支付50%合同款项；
第二次：乙方按照招标文件规定的第一批次供货期限，按《装备清单汇总》供货交付不低于合同金额80%的仪器设备，配置不得低于招标文件配置要求规定的设施设备、附件材料，全部货物运抵指定交付地点并安装调试结束，初步验收合格后，甲方向乙方支付30%合同款项；
第三次：乙方按第二批次供货期限如期完成《装备清单汇总》全部供货交付任务，甲方阶段化调校、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，甲方进行综合评价形式的综合验收（含验收评价），综合验收合格后一次性无息付清20%合同尾款，并无息退还中标供应商的银行保函。具体的综合验收时间由甲方根据项目进展和实际情况确定，并提前告知乙方。
每次付款前乙方应提前开具足额合规发票，交甲方办理付款手续，否则因此引起的付款迟延由乙方自行负责。

包3安全阀装置、包5低频超声设备包、6相控阵超声波测试仪按照以下付款方式：
第一次：合同签订生效后10日内，乙方应按合同金额10%提供等额的见索即付的银行保函交甲方核验，保函期限不少于1年，甲方核验无误后予以支付50%合同款项；
第二次：合同签订生效45日内，完成货物的交付，支付比例合同总额的80%；
第三次：设备安装，阶段化调试、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，进行综合验收，支付20%的合同尾款。
每次付款前乙方应提前开具足额合规发票，交甲方办理付款手续，否则因此引起的付款迟延由乙方自行负责。
3.7项目实施能力
投标人完成本项目需具备相应的项目保障能力及售后响应能力。投标人的投标文件中应提出明确的项目总体实施方案、供货方案、培训方案、售后服务方案等保证采购人正常使用操作投标人所投产品需明确的相应内容。
3.7.1项目总体实施方案
供应商须明确提供项目总体实施方案，内容包括但不限于：本项目的重点、难点、总体计划与实施步骤等内容。方案需匹配本项目需求。
[bookmark: OLE_LINK2]3.7.2供货方案
供应商提供针对本项目供货方案。包括产品组织、备货、供货计划、步骤、流程、应急处理措施、时间安排、安装调试等应明确的供货计划方案内容。包含供货计划、设备安装计划安排等，方案需匹配本项目要求。
3.7.3培训方案
供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关设备的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握设备操作，了解设备工作原理，免费提供培训资料，培训次数与人数不限。方案需匹配本项目需求。
3.7.4售后服务方案
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK23]供应商提供详细的售后服务方案，包含服务体系、服务范围、服务阶段（质保期内、质保期之外）以及解决方案、具体措施、响应时间、售后服务电话等，方案需匹配本项目需求。
3.8 关于报价
[bookmark: _Hlk218761437][bookmark: _Hlk196565884]3.8.1本合同总价款应为完成本项目所需要的全部费用，应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、配合、验收、技术服务、规费、税金、运输保险、备品备件、伴随服务/售后服务、人员培训、验收检定费（取得计量检定（校准）机构有效溯源证书并证明合格）等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK10]★3.9 真实投标履约要求
投标人承诺所有投标内容为真实有效投标，如投标人投标时提供虚假投标内容或虚假承诺，中标后经查发现投标产品实际不符合采购要求，或无法正常使用，采购人有权取消投标人中标资格，报告财政监管部门予以处罚，并要求投标人承担相应的法律和经济责任。投标供应商需提供《真实投标履约承诺函》原件并盖章，内容须包含以上内容。
[bookmark: _Toc198824799][bookmark: _Toc8915][bookmark: _Toc198824867]
第五章  评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法，总分为100分，将所有评委的评分进行算术平均计算，按四舍五入规则小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按主要技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK9]本评分标准适用采购包1、采购包2、采购包4
	[bookmark: _Hlk237687884]序号
	评审因素
	评审标准
	分值
	备注

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标评审报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
按四舍五入规则小数点后保留两位。
	30
	客观分

	2
	技术参数响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得24分，评标委员会根据技术参数的偏离情况按以下标准进行评审：
（1）标记为“★”的指标是关键条款，正偏离不加分，如不满足将按无效投标处理；
（2）技术参数条款，加“▲”项参数为主要参数，每出现一条负偏离的，扣3分；
（3）除加“▲”项外的技术参数为一般技术参数条款，每出现一条负偏离的，扣2分；
扣完为止。
注:投标人在第六章投标文件格式技术条款偏离表中逐项填写进行响应。要求提供证明材料的应按照各包《装备采购技术参数汇总》需求“三、设备要求设置”中相关要求予以提供，为便于评审相关关键参数需标明页码或框选提示，未提供证明材料视为负偏离。其余未要求提供证明材料的条款，投标人在技术条款偏离表中填写即可。
	20
	客观分

	3
	履约能力1
	投标人提供承诺书，针对用户反馈的问题，承诺在2小时内做出响应并提供远程技术支撑。远程技术服务无法解决问题时，在一个工作日内能安排技术人员上门服务。提供承诺书，格式自拟，得2分。
	2
	客观分

	4
	履约能力2
	投标人提供承诺书，在采购项目需求质保的基础上，每类设备增加1年质保加0.5分，本项最多得5分。质保期间内应免费负责维修。（注：须提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟，未按要求提供不得分。）
	5
	客观分

	5
	项目总体实施方案
	投标人须明确提供项目总体实施方案，内容包括但不限于：本项目的重点、难点、整体计划与实施步骤等内容。
方案科学合理全面、重点突出、针对性强、可操作性强，得5分；
方案一般、能重点突出、针对性一般，具有一定可操作性的得3分；
方案基本满足项目需求的，得2分；
未提供相应方案的不得分。
	5
	主观分

	6
	供货方案
	投标人提供针对本项目供货方案。方案须结合本项目采购设备清单，逐项明确以下内容：①货源组织：针对清单内每台（套）设备列明设备名称、规格型号、生产厂家/原产地、供货渠道及是否属于标准现货，提供设备生产或备货周期说明；②备货与库存：列明投标人（或其授权渠道）现有现货、在途、可调配库存数量，以及拟投入本项目的备货清单；③供货计划：按设备逐项列出计划供货数量、供货批次、计划到货时间，明确各批次到货先后顺序与衔接安排；④供货流程：从订单确认、生产/调拨、出厂检验、打包、运输、到货验收全过程的步骤与责任人；⑤物流与运输保障：明确运输方式、运输路线、到货地址，对精密仪器、易碎及特种设备专用部件说明专项包装防护与防损措施；⑥安装调试：明确安装调试人员资质与人数、进场时间、安装调试步骤、配套软件/配套件及现场条件配合要求，并承诺安装调试完成后由采购人组织验收；⑦进度保障与应急处置：明确项目经理及专人对接机制、进度节点管控方式，针对供货周期不足、厂家停产、物流延误、到货不合格、批次补货等情形逐项给出应急替代方案与补救时间承诺；⑧免费提供设备使用与维护培训、免费质保期及质保期内的维修、备品备件供应安排。方案需匹配本项目需求。
供货方案内容完善、科学、针对性强，逐项列明全部设备的货源组织、备货与库存、供货计划与批次安排、供货流程、物流运输保障、安装调试安排、进度管控与应急处置措施，配置优于招标文件要求（如供货周期明显短于需求工期、提供标准现货或自有备货、配置优于采购需求的运输防护与到货验收手段、承诺更优的安装调试与培训安排），应急预案完备、可操作性强，得15分；
供货方案较完善、科学，货源组织、备货、供货计划、供货流程、运输、安装调试及应急措施等主要要素基本齐全，配置满足并部分优于招标文件要求，具有一定可操作性，得12分；
供货方案基本完善、科学，主要要素基本齐全，配置满足招标文件基本要求，具有一定的可行性，得9分；
方案要素存在缺项，或仅笼统描述未结合本项目具体设备逐项展开，配置勉强满足项目需求，得6分；
方案与本项目需求明显不符的，得3分；
未提供相应方案的，不得分。
	15
	主观分

	7
	业绩分
	投标人（或所投产品制造商）具备自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来的所投采购包包号的核心产品的供货业绩，每提供一个得2分，最多得6分。其中包4的3个核心产品（测厚仪、超声检测装置（超声波探伤仪）、磁粉探伤仪）各提供一个业绩得2分，最多得6分。（提供合同复印件、发票，加盖投标单位公章，合同需能体现相关信息(合同应能体现双方签字盖章、签订时间、货物类型等)。
	6
	客观

	8
	产品质量保障方案
	根据投标人提供的产品质量保障方案进行综合评分：
产品质量保障方案合理可行，针对性强的得5分；
产品质量保障方案较合理可行，针对性较强的得3分；
产品质量保障方案基本合理可行，具有一定针对性的得2分；
产品质量保障方案内容基本合理可行的得1分；
未提供相应方案的不得分。
	5
	主观分

	9
	培训方案
	投标人就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关设备的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握设备操作，了解设备工作原理，方案需匹配本项目需求。 
方案针对性强，可行性强的得4分；
方案描述简单，具有一定可行性的得2分；
方案基本满足项目需求的，得1分；
未提供相应方案的不得分。
	4
	主观分

	10
	售后服务方案
	投标人提供详细的售后服务方案。方案须结合本项目采购设备清单逐项明确以下内容：①售后服务体系：明确售后服务机构设置、组织架构、在南京或江苏省内（或全国）的服务网点布局与地址、网点数量，说明本地化服务能力；②服务团队：明确售后项目经理及技术负责人、服务人员数量、专业构成与资质，承诺专人专职对接；③服务范围：列明覆盖的设备范围及质保期内的免费服务内容，包括但不限于设备故障维修、定期巡检、预防性维护、软件升级、计量/校准配合、备品备件供应与更换等；④响应与到场时限：承诺响应时间（如电话/远程2小时内响应）、到场时限（如24小时/48小时内到场）、修复时限及备机/备用件提供机制，重大故障的处理流程；⑤质保期：明确质保起止计算方式（自验收合格之日起）、质保年限，承诺质保期内免费维修、更换、软件升级，并在采购文件要求质保年限基础上提供更优承诺的视为配置更优；⑥质保期外服务：明确保质期外维修的收费标准、备品备件价格与供应年限承诺；⑦培训与资料：明确操作与维护培训的次数、人数、课时、培训内容与考核方式，免费提供培训资料与电子版操作手册；⑧联系方式：列明7×24小时售后服务电话、监督电话及投诉处理流程。方案需匹配本项目需求。
售后服务方案内容详细、针对性强，售后服务体系健全，服务网点布局、服务人员配置、响应到场与修复时限、质保年限、质保期外服务、培训安排及备品备件保障等全部要素齐全且明显优于招标文件要求（如质保期长于需求年限、承诺更短的到场/修复时限、在本地设有服务网点或备件库、配置更优的巡检与软件升级服务），可操作性强，得8分；
售后服务方案较详细，服务体系、服务团队、响应时限、质保承诺、培训及备品备件保障等主要要素基本齐全，配置满足并部分优于招标文件要求，可操作性较强，得6分；
售后服务方案基本完善，主要要素基本齐全，配置满足招标文件基本要求，具有一定的可操作性，得4分；
方案要素存在缺项，或响应时限、质保承诺、服务网点等关键内容未结合本项目具体设备逐项明确，配置勉强满足项目需求，得2分；
未提供相应方案或方案与本项目需求明显不符的，不得分。
	8
	主观分


[bookmark: _Hlk68293239]
本评分标准适用采购包3、采购包5、采购包6
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值
	备注

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标评审报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
按四舍五入规则小数点后保留两位。
	30
	客观分

	2
	技术参数响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得15分，评标委员会根据技术参数的偏离情况按以下标准进行评审：
（1）标记为“★”的指标是关键条款，正偏离不加分，如不满足将按无效投标处理；
（2）技术参数条款，加“▲”项参数为主要参数，每出现一条负偏离的，扣3分；
（3）除加“▲”项外的技术参数为一般技术参数条款，每出现一条负偏离的，扣2分；
扣完为止。
注:投标人在第六章投标文件格式技术条款偏离表中逐项填写进行响应。要求提供证明材料的应按照各包《装备采购技术参数汇总》需求“三、设备要求设置”中相关要求予以提供，为便于评审相关关键参数需标明页码或框选提示，未提供证明材料视为负偏离。其余未要求提供证明材料的条款，投标人在技术条款偏离表中填写即可。
	15
	客观分

	3
	履约能力1
	投标人提供承诺书，针对用户反馈的问题，承诺在2小时内做出响应并提供远程技术支撑。远程技术服务无法解决问题时，在一个工作日内能安排技术人员上门服务。提供承诺书，格式自拟，得2分。
	2
	客观分

	4
	履约能力2
	投标人提供承诺书，在采购项目需求质保的基础上，每类设备增加1年质保加0.5分，本项最多得4分。质保期间内应免费负责维修。（注：须提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟，未按要求提供不得分。）
	4
	客观分

	5
	业绩
	投标人（或所投产品制造商）具备自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来的所投采购包包号的产品供货业绩。其中包3需提供核心产品（安全阀校验装置-5（在线、防爆型））的业绩。每提供一个得2分，最多得6分。（提供合同复印件、发票，加盖投标单位公章，合同需能体现相关信息(合同应能体现双方签字盖章、签订时间、货物类型等)。
	6
	客观分

	6
	项目总体实施方案
	投标人须明确提供项目总体实施方案，内容包括但不限于：本项目的重点、难点、整体计划与实施步骤等内容。
方案科学合理全面、重点突出、针对性强、可操作性强，得8分；
方案较科学较合理全面、重点突出、可操作性强，得6分；
方案一般、能重点突出、针对性一般，具有一定可操作性的得4分；
方案基本满足项目需求的，得2分；
未提供相应方案的不得分。
	8
	主观分

	7
	供货方案
	投标人提供针对本项目供货方案。方案须结合本项目采购设备清单，逐项明确以下内容：①货源组织：针对清单内每台（套）设备列明设备名称、规格型号、生产厂家/原产地、供货渠道及是否属于标准现货，提供设备生产或备货周期说明；②备货与库存：列明投标人（或其授权渠道）现有现货、在途、可调配库存数量，以及拟投入本项目的备货清单；③供货计划：按设备逐项列出计划供货数量、供货批次、计划到货时间，明确各批次到货先后顺序与衔接安排；④供货流程：从订单确认、生产/调拨、出厂检验、打包、运输、到货验收全过程的步骤与责任人；⑤物流与运输保障：明确运输方式、承运单位、运输路线、到货地址，对精密仪器、易碎及特种设备专用部件说明专项包装防护与防损措施；⑥安装调试：明确安装调试人员资质与人数、进场时间、安装调试步骤、配套软件/配套件及现场条件配合要求，并承诺安装调试完成后由采购人组织验收；⑦进度保障与应急处置：明确项目经理及专人对接机制、进度节点管控方式，针对供货周期不足、厂家停产、物流延误、到货不合格、批次补货等情形逐项给出应急替代方案与补救时间承诺；⑧免费提供设备使用与维护培训、免费质保期及质保期内的维修、备品备件供应安排。方案需匹配本项目需求。
供货方案内容完善、科学、针对性强，逐项列明全部设备的货源组织、备货与库存、供货计划与批次安排、供货流程、物流运输保障、安装调试安排、进度管控与应急处置措施，配置优于招标文件要求（如供货周期明显短于需求工期、提供标准现货或自有备货、配置优于采购需求的运输防护与到货验收手段、承诺更优的安装调试与培训安排），应急预案完备、可操作性强，得15分；
供货方案较完善、科学，货源组织、备货、供货计划、供货流程、运输、安装调试及应急措施等主要要素基本齐全，配置满足并部分优于招标文件要求，具有一定可操作性，得12分；
供货方案基本完善、科学，主要要素基本齐全，配置满足招标文件基本要求，具有一定的可行性，得9分；
方案要素存在缺项，或仅笼统描述未结合本项目具体设备逐项展开，配置勉强满足项目需求，得6分；
方案本项目需求明显不符的，得3分
未提供相应方案的，不得分。
	15
	主观分

	8
	产品质量保障方案
	根据投标人提供的产品质量保障方案进行综合评分：
产品质量保障方案合理可行，针对性强的得8分；
产品质量保障方案较合理可行，针对性较强的得6分；
产品质量保障方案基本合理可行，具有一定针对性的得4分；
产品质量保障方案内容基本合理可行的得2分；
未提供相应方案的不得分。
	8
	主观分

	9
	培训方案
	投标人就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关设备的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握设备操作，了解设备工作原理，方案需匹配本项目需求。 
方案针对性强，可行性强的得4分；
方案描述简单，具有一定可行性的得2分；
方案基本满足项目需求的，得1分；
未提供相应方案的不得分。
	4
	主观分

	10
	售后服务方案
	投标人提供详细的售后服务方案。方案须结合本项目采购设备清单逐项明确以下内容：①售后服务体系：明确售后服务机构设置、组织架构、在南京或江苏省内（或全国）的服务网点布局与地址、网点数量，说明本地化服务能力；②服务团队：明确售后项目经理及技术负责人、服务人员数量、专业构成与资质，承诺专人专职对接；③服务范围：列明覆盖的设备范围及质保期内的免费服务内容，包括但不限于设备故障维修、定期巡检、预防性维护、软件升级、计量/校准配合、备品备件供应与更换等；④响应与到场时限：承诺响应时间（如电话/远程2小时内响应）、到场时限（如24小时/48小时内到场）、修复时限及备机/备用件提供机制，重大故障的处理流程；⑤质保期：明确质保起止计算方式（自验收合格之日起）、质保年限，承诺质保期内免费维修、更换、软件升级，并在采购文件要求质保年限基础上提供更优承诺的视为配置更优；⑥质保期外服务：明确保质期外维修的收费标准、备品备件价格与供应年限承诺；⑦培训与资料：明确操作与维护培训的次数、人数、课时、培训内容与考核方式，免费提供培训资料与电子版操作手册；⑧联系方式：列明7×24小时售后服务电话、监督电话及投诉处理流程。方案需匹配本项目需求。
售后服务方案内容详细、针对性强，售后服务体系健全，服务网点布局、服务人员配置、响应到场与修复时限、质保年限、质保期外服务、培训安排及备品备件保障等全部要素齐全且明显优于招标文件要求（如质保期长于需求年限、承诺更短的到场/修复时限、在本地设有服务网点或备件库、配置更优的巡检与软件升级服务），可操作性强，得8分；
售后服务方案较详细，服务体系、服务团队、响应时限、质保承诺、培训及备品备件保障等主要要素基本齐全，配置满足并部分优于招标文件要求，可操作性较强，得6分；
售后服务方案基本完善，主要要素基本齐全，配置满足招标文件基本要求，具有一定的可操作性，得4分；
方案要素存在缺项，或响应时限、质保承诺、服务网点等关键内容未结合本项目具体设备逐项明确，配置勉强满足项目需求，得2分；
未提供相应方案或方案与本项目需求明显不符的，不得分。
	8
	主观分




说明：
1、小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk218763045]（1）对小型和微型企业提供的产品在价格上给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购节能产品、环境标志产品相关政策
5.1为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。
5.2为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。
5.3节能产品、环境标志产品价格扣除 
a、投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除或按评分标准赋分分值予以评分(强制采购节能产品除外)。 
评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。
 b、投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除或按评分标准赋分分值予以评分。
评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。
6、本国产品价格扣除
[bookmark: _Hlk218765238]（1）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。
[bookmark: _Hlk218765096][bookmark: _Hlk218763945]（2）投标人需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》。
7、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖CA电子公章为依据，原件备查。
8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。











[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc28650][bookmark: _Toc198824868][bookmark: _Toc17291678][bookmark: _Toc17291090][bookmark: _Toc198824800]第六章  投标文件格式 

[bookmark: OLE_LINK145]（投标人优先按“苏采云”系统提供的格式编制投标文件，并结合本章提供的格式作为相应附加内容编制投标文件并上传至“苏采云”系统）
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]
投  标  文  件


  


项 目 名 称：                          
项 目 编 号：                          
采购包号：                             
      投标人名称（CA电子公章）：               
      法定代表人或授权代表（签名/签章）：          
      日      期 ：                          







投标文件主要目录
一、评分索引表
二、资格性和符合性检查响应对照表
（一）资格性检查证明材料（自行添加子目录）
1、
2、
…
（二）符合性检查证明材料(自行添加子目录)
1、
2、
…
三、非实质性资信证明文件目录
四、投标配置与分项报价表
五、供货一览表
六、技术条款响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、业绩一览表
九、项目需求响应方案
[bookmark: _Hlk69971766]十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案
1、
2、
…


一、评分索引表
	序号
	评分项目
	证明材料或方案内容在投标文件中的页码位置（如无页码可不填写）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：请供应商仔细阅读采购文件，根据采购文件评分要求填写至上表并标注评审所需要的证明材料或方案内容的具体页码。











二、资格性和符合性检查响应对照表
	序号
	资格和符合性检查响应内容
	是否响应
（填“是”或者“否”）
	投标文件中支撑材料的页码位置（如无页码可不填写）

	（一）资格性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的资格条件）

	[bookmark: _Hlk69968653]1
	法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。
	
	

	2
	南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（加盖CA电子公章）
	
	

	3
	特定资格要求（加盖CA电子公章）
	
	

	4
	[bookmark: _Hlk209872142]其他资格要求承诺函（按格式填写，加盖CA电子公章）
	
	

	[bookmark: _Hlk69969747]（二）符合性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的各项符合性、实质性要求，包括形式要求和内容要求。包括但不限于投标文件的有效性、完整性，采购文件要求的各类承诺函、声明函，采购文件标★的实质性要求所需的证明文件、证明材料或响应方案等。本采购文件的项目需求中技术服务条款和商务条款标★的实质性要求在“技术及服务条款响应偏离表”和“商务条款响应偏离表”中填写后，可无须在此重复填写，但无论在何处填写均不得缺失）

	1
	法人授权书（原件并加盖CA电子公章）
	
	

	2
	投标函（原件并加盖CA电子公章）
	
	

	3
	开标一览表
	
	

	4
	知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
	
	

	5
	真实投标履约承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
	
	

	6
	不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
	
	

	7
	免费质保服务承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
	
	

	8
	保密要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
	
	

	9
	按评审顺序未在本采购包之前的其他采购包被列为综合得分排名第一的拟中标人（供应商无需提交响应材料，由评标委员会根据评标结果确认即可）
	
	

	10
	…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加删减序号与内容）
	
	

	……(可根据需要自行添加行数)


注：上述表格是资格性和符合性检查的主要检查内容和基本格式，供投标供应商参照，不代表全部检查内容也不是最终表格，请供应商务必仔细阅读采购文件全文，按采购文件要求和上述表格格式完整列举填写所有资格性和符合性检查的内容，并在投标文件以下附件中提供相应支撑材料（以下系格式列举，实际制作投标文件时可按要求自行添加、填写具体内容材料或按提供的规定格式填写详细内容，每项证明材料可单独成一页并在投标文件目录中制作子目录、标注页码）。


附件：(一)资格性检查证明材料
1、法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）
[bookmark: _Hlk69969156]…（自行添加内容）














2、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式如下，不得随意更改，加盖CA电子公章）
南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字/签章）：

XXXX年XX月XX日











3. 特定资格要求（加盖CA电子公章）
说明：请仔细阅读招标文件，按招标文件对所投采购包的特定资格要求(如有)，根据自身情况提供证明材料。
…（自行添加内容）




[bookmark: _Hlk239257188]4.其他资格要求承诺函（格式如下，不得随意更改，加盖CA电子公章）
其他资格要求承诺函
我公司承诺：
1、 我单位独立参加本项目采购活动，未与其他潜在供应商组成联合体响应。未提供进口产品投标。
2、我单位参加本次采购活动，遵守并符合以下要求：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动；我单位性质不属于此类情况。
特此承诺。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）
日期：



附件（二）符合性检查证明材料

1.法人授权书（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）	
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
代理人（被授权人）身份证号码：                              
代理人（被授权人）联系电话：（手机）                          
代理人（被授权人）联系邮箱：                          
授权单位（CA电子公章）：_________________________________
代理人（被授权人）联系邮箱：____________________________
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                                         

1.1被授权人身份证复印件（扫描上传）：

1.2  2026年05月至今任意一个月由授权单位为被授权人缴纳社保的证明材料（扫描上传）：






2.投标函（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。
投标函格式
致：江苏盛德量行建设咨询有限公司
根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人名称（CA电子公章）： 
日           期：________年____月____日



3.开标一览表（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。
开标一览表
[bookmark: _Hlk176357545]投标人全称（加盖CA电子公章）：
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]项目名称
	

	投标报价（元）
	大写：
小写：

	合同履行期限
	

	拟派项目负责人姓名和联系方式
	

	交付地点
	按照招标人要求

	投标有效期
	满足招标文件要求

	质量标准
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]符合国家标准、行业标准、地方标准，满足招标文件要求。

	供应商是否属于小微型企业
	是       否

	其他声明
	



                                        日期：       年   月   日
注：
1.请仔细阅读本文件“第二章  供应商须知”第26.8条、第26.9条、第27.1.10条内容，如投标供应商报价触发异常低价审核程序，启动异常低价投标审查后，投标供应商不按时提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

[bookmark: OLE_LINK27]4.知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
[bookmark: _Hlk88130636]…（自行添加内容）

5.真实投标履约承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
…（自行添加内容）

6、不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
…（自行添加内容）

[bookmark: _Hlk196568010]7.免费质保服务承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
[bookmark: OLE_LINK3]…（自行添加内容）

8. 保密要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
…（自行添加内容）

9. 按评审顺序未在本采购包之前的其他采购包被列为综合得分排名第一的拟中标人（供应商无需提交响应材料，由评标委员会根据评标结果确认即可）

10.…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加序号与内容）
…（自行添加内容）

三、非实质性资信证明文件目录
1.《中小企业声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）
（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但仍需上传至“苏采云-企业报价折扣证明”）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                （单位名称）的                   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.          （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.          （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                  
                                    企业名称（盖章）： 
                         日 期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。中小企业参加政府采购活动，应当出具本《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2. 中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业的划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。









[bookmark: _Hlk218763857]2.《残疾人福利性单位声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk218764703][bookmark: _Hlk47501871]（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

[bookmark: _Hlk218764382]                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                              日  期：







3本国产品相关资信证明文件
3.1《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
3.1.1《关于符合本国产品标准的声明函》
（特别说明：格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章。供应商填写以下具体情况时，序号、产品名称请与招标文件附件《采购清单》各采购包中的序号、产品名称在顺序、内容上均保持一致，供评委现场评审时逐一核对确认，请勿遗漏）
关于符合本国产品标准的声明函
本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:
1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。
2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。
.....
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
[bookmark: _Hlk218765471]供应商全称（加盖CA电子公章）：
                              日  期：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填，下同。
[bookmark: _Hlk218765485]注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3.1.2财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）
…(自行添加内容)



3.2《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）
关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位为本次采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到    % 。
供应商全称（加盖CA电子公章）：
                              日  期：
注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


[bookmark: _Hlk218764013]4.其他非实质性资信证明文件（如有）
…(自行添加内容)

































[bookmark: _Toc17291097]

四、投标配置与分项报价表
项目名称：                                           
[bookmark: _Hlk214441277]项目编号：
	序号
	类别
	名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：
价格构成或报价要求：
[bookmark: _Hlk214441327]1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的采购包分别列表。
3、供应商所投产品须与每个分包装备清单汇总的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出预算单价和最高限价，视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK1]4、对小型和微型企业生产的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
5、对符合本国产品标准的产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。


五、供货一览表
项目名称：                
项目编号：           
	货物名称
	品牌
	规格及型号
	产地
	交货期

	****（核心产品）
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的采购包分别列表。
3、建议供应商制作文件时，核心产品的品牌突出醒目，以便于评审。

供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：


[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc17291099]

六、技术条款响应及偏离表
[bookmark: _Hlk23857810]项目名称：                     项目编号：           
	[bookmark: _Hlk69980256]序号
	采购文件条目号
	招标要求
	投标响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk69974263]注：请将采购文件项目需求中列举的技术（服务）条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料。

说明：如果行数不够，请自行增加。
                                       
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：





[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389]七、商务条款响应及偏离表
项目名称：                   项目编号：                 
	序号
	采购文件条目号
	招标要求
	投标响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343]注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。
[bookmark: _Hlk61427037]供应商名称(加盖CA电子公章)：                    
                               日期：







[bookmark: _Hlk17979956][bookmark: OLE_LINK14]
八、业绩一览表
项目名称：                                     
项目编号：                                         采购包号：
	年份
	业主名称
（合同甲方）
	项目名称
	合同签订时间
	完成时间
	合同款项发票开具时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附招标文件要求的业绩证明材料

供应商名称：(加盖CA电子公章)                    
                                  日期：











九、项目需求响应方案
……（格式自拟）







十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案
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