
竞争性磋商文件

	项目名称：
	2026-2029年度泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼等集中办公区空调维护保养项目

	项目编号：
	JSZC-321323-ZTZY-C2026-0008

	（服务类项目，属于专门面向中小企业）





	采购人：
	泗阳县机关事务管理中心

	采购代理机构： 
	中天志远咨询有限公司

	2026年10月22日


              









目录
第一章  磋商邀请	2
第二章  供应商须知	6
第三章  合同文本	20
第四章 采购需求	26
[bookmark: _GoBack]第五章  评审方法与评审标准	30
第六章  响应文件格式	33
质疑函范本	46



[bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc16938516]




















[bookmark: _Toc4635]第一章  磋商邀请
受泗阳县机关事务管理中心的委托，中天志远咨询有限公司就2026-2029年度泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼等集中办公区空调维护保养项目(JSZC-321323-ZTZY-C2026-0008)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
2026-2029年度泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼等集中办公区空调维护保养项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年11月2日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc22676][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321323-ZTZY-C2026-0008
2.项目名称：2026-2029年度泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼等集中办公区空调维护保养项目
3.预算金额：190万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为190万元。
5.采购需求（简介）：泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼等集中办公区空调维护保养，具数量体详见采购需求。 
6.合同履行期限：3年。
7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc23816][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。
[bookmark: _Toc17381]（二）本项目的特定资格要求：/。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: _Toc23507]四、提交响应文件截止时间
1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年11月2日9点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc29413][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
[bookmark: _Toc969]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7]1.财政部门监督电话：0527-85229058。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc14018]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086][bookmark: EB1362ee37e1304d719f896e4bf97cdd63]名称：泗阳县机关事务管理中心
[bookmark: EB56584df6d7a94fbba4fdfdc5b0e454cb]地址：泗阳县人民政府办公大楼
[bookmark: EB4c7135abe8d94c059173fcfc77fa7371]联系方式：张治国   
联系方式：13815749118  

2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：中天志远咨询有限公司
地址：泗阳县众兴街道繁荣中路579号（政务服务中心西门对面）
联系人：吴美霞
联系方式：13951393023   
[bookmark: _Toc29977]八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc3297][bookmark: _Toc706][bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc11816][bookmark: _Toc19702][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc20610][bookmark: _Toc5884][bookmark: EB154f34bfcea5417199f8cf429c255bfe][bookmark: EBa8c69c4726824205bbf6fbe49f912e2d]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc141869961]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别及所属行业
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]1.本项目属性按以下第2 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]货物采购；2.服务采购；3.工程采购。
2.对应中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

	2
	响应有效期
	90日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	进口产品
	按以下第 2种方式确定：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2. 不接受进口产品。

	5
	评审方法
	综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。

	6
	确定成交人
	采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人。

	7
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	8
	代理费用收取方式及标准
	中标人支付，具体方式及标准为：人民币10000元收取。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。供应商应将综合考虑在报价中，采购人将不在另行支付。

	9
	其他
	无


[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2][bookmark: _Toc141869962]





一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
[bookmark: _Toc141869963]二、竞争性磋商文件
5、磋商文件构成
5.1磋商文件由以下部分组成：
第一章：磋商邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：评审方法与评审标准；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：响应文件格式。
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件。
6、政府采购政策
本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1     
6.1中小企业政策
本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 15 %扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 磋商过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。
6.3.2拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，对提供有效节能产品、环境标志产品认证证书的供应商加分。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、磋商文件的澄清或修改
7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后磋商文件），否则造成的相关责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc141869964]三、响应文件的编制
8、响应文件的编制要求
8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。
8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
9、响应文件构成
[bookmark: EBd2e6df6607b447c7a4370e6531238d19]9.1响应文件包括磋商申请函、资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
10、响应文件的报价
10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。
10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。
11、磋商保证金
[bookmark: EB2c6535ca97b046d89f956e109e785ae2]本项目不收取磋商保证金。
12、响应有效期
[bookmark: _Toc141869965]12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。
12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不得修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的提交
13、响应文件的提交
13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、响应文件被拒绝接收的情形
在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc141869967]五、磋商程序及最后报价
15、磋商会议
15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。
15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
[bookmark: OLE_LINK3]16、磋商小组
磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。
17、磋商程序
17.1资格审查
由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。
17.2符合性审查
依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品响应
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
17.6磋商
17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.7有关问题的澄清
对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。
17.8最后报价
[bookmark: EB7c676092b0b54336b4f7c76350bf2f81]17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。
17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。
17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。
17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Hlk204074773]17.9 异常低价响应审查
17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.9.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc141869966]17.10推荐成交候选供应商
[bookmark: OLE_LINK5]磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形
18、无效响应情形
18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。
18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4响应文件未通过符合性审查的。
18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
[bookmark: _Hlk204074427]18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。
18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。
18.10法律、法规规定的其他情况。
19、采购活动终止情形
19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。
19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.4因重大变故，采购任务取消的。
19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
20、恶意串通情形
20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；
20.5不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
20.7供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: OLE_LINK2]21、取消成交（候选）供应商资格条款
21.1提供虚假材料谋取成交的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其他情况。
[bookmark: _Toc141869968]七、成交及合同签订
22、确定成交供应商
22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。
23、成交通知书
23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
24、签订和公告合同
24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc141869969]25、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26、线上融资
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
27、合同履行
27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc141869970]八、质疑与投诉
28、质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。
28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29、投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。


[bookmark: _Toc6208][bookmark: _Toc12480]第三章  合同文本
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甲方：泗阳县机关事务管理中心（以下简称甲方）
乙方：                       （以下简称乙方）
为了做好2026-2029年度泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼等集中办公区空调维护保养项目工作，确保系统安全正常运行，根据《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等法律法规规定，经公开招标，现甲、乙双方自愿就2026-2029年度泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼等集中办公区空调维护保养项目达成如下协议：
一、项目内容
1.维保项目：
泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼等集中办公区空调维护保养，具数量体详见空调维保明细。
2.维保内容：
乙方全面负责维保项目范围内的空调系统的维修、保养和运行维护工作，保证甲方空调使用效果。乙方应按照双方约定的内容，根据中央空调原有安装配置情况以及实际现状，制定细致的维保方案，实施全方位维修保养，定期开展空调系统巡检、维护工作，对空调运行中的故障进行维修，保证空调正常运行。乙方承担维保项目范围内空调系统维修、保养所产生的材料费、人工费等一切费用。
3.维保期限：本合同维保期为三年，自    年   月  日始至   年  月   日止。
4.维保地点：泗阳县党政办公楼和行政服务中心大楼。
二、维保费用及付款方式：
1.维保费用：
三年维保费共计为人民币                                    。
2.付款方式：
合同签订且收到供应商发票后15日内支付合同价款的 10%作为预付款，每季度15 号前，供应商提供季度书面维保记录单等，经考核无误且收到供应商发票后，剩余款项按季度平均付款。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
三、维保服务标准
（一）常规维保计划：
1.年度全面检验：乙方每年分两次对项目范围内的空调系统进行全面检验，其中夏季开机前全面检验于4月20日-30日完成，冬季开机前全面检验于10月20日-30日完成。检验的内容和标准应符合品牌的维护和保养手册的要求。
2.月度检验检测：乙方每月5日对项目范围内的空调系统进行检验检测，检验检测内容和标准应符合相应品牌空调系统维护保养手册的要求，确保空调运行状态良好。
3.重要节点空调保障：泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼重要会场有重要活动安排时，乙方应根据甲方要求，提前做好项目范围内空调系统的检验检测和维护保养工作，以确保设备的正常安全运行。
（二）常规保养及巡检内容（每次常规保养和巡检包含且不限于以下项目）
1.清洗室外机冷凝器，改善空调室外换热效果。
2.测量电流电压，确认电源及电线的安全性能。
3.测量系统压力，确保压力达标。
4.检查各接线端子排，确认是否松动。
5.对室内蒸发器进行吹污，确保空气清新，健康。
6.制冷季检查排水，检查保温情况。
7.单台室内机试运转测试和多台室内机同时运转测试。
（三）维保工作要求
1.乙方应严格按照双方约定做好项目范围内空调系统的维护保养工作，每次维修、保养要对设备的运行参数、维保内容、更换材料内容等详细记录，形成书面维保记录单一式两份，经双方签字确认后各存一份归档。
2.在每年的空调运行期间，乙方保证有足够的常用备件更换，所用配件必须是相应品牌的正宗原厂配件，以保证空调系统随时修复，保障甲方设备的正常使用。
3.维修和大修必须严格执行相关品牌空调的相关条款。
4.维修人员必须是经过中央空调等维保培训的，经验丰富的，持有上岗证的专业技术骨干。乙方维保人员不能胜任或不尽责的，甲方有权提出更换维保人员要求，乙方接到甲方更换维保人员通知后应及时更换相关人员。
5.乙方应保证按投标文件中承诺的项目组成员配备4名驻点人员，在服务期间，需提供驻场服务，随时为该项目服务（包含节假日）。驻场人员必须接受甲方打卡考核（每天不少于四次打卡），遇到重要会议活动，必须安排不少于2名专业技术人员保障会场空调正常安全使用。正常上班期间，驻点维保人员外出的需严格履行请假手续，经甲方批准后方可外出。
6.驻场人员，未经采购人书面同意不得更换，否则视为重大违约，采购人有权解除合同，并处罚2000元/每人每天，并由投标人全部承担因此造成的一切损失。（要确保不少于6人的专业技术团队，中标后要将每位技术人员的身份证、专业技术证书复印件及个人工作简历等材料报招标人备案，由招标人对项目组成员进行审核，证件核验，每缺少或派驻人员不符合招标要求的、提供虚假材料的罚款1万元/每人每天，具体处罚天数和处罚数额计算以整改到位为截止）。
7.驻点维保人员应保证全天候24小时通讯畅通（含下班期间和节假日），随叫随到。非正常上班期间，乙方驻点人员接到甲方通知后到达项目现场时间不得超过半小时。
8.甲乙双方应指派专人负责衔接。每次维修、保养时，甲方衔接人应为乙方人员的施工提供便利，乙方衔接人应提前将维修、保养工作安排告知甲方衔接人，并接受甲方人员的监督管理。双方衔接人员安排如下：
甲方联系人为：                 ，
乙方联系人为：                   ；
9.乙方应保证一般故障在 2-３小时内排除到位，重大故障要形成书面说明报甲方认可后，在 2-3 天内维修好。
10.合同期满时，甲乙双方共同对维保范围内空调机组进行检测，乙方应保证维保期结束后交付甲方的空调机组正常运行无故障。
四、服务说明
1.水灾、地震、雷击等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成的零部件及空调系统损坏，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方应向甲方出具事故证明书以书面形式通知甲方。
2.在上述情况下，乙方仍应采取必要措施修复故障，但相关材料费用由甲方承担。
3.由于非人为或非不可抗拒事故原因造成的故障，乙方不再收取任何形式的维修费、人工费及备件费。
五、违约责任
1.甲方必须严格按时按合同约定向乙方支付维保费，如果甲方不能按时履行付款约定，乙方有权终止服务，并有权追述甲方应付的款项及有关给乙方造成的一切损失。
2.乙方驻点人员必须严格接受甲方考勤和在岗管理，有下列情形之一的，每次罚款500元，情节严重的，甲方有权提出更换驻点人员。
（1）不接受甲方考勤点名的，或迟到早退的。
（2）未经甲方批准擅自离岗的。
（3）接到甲方维保通知不能按照合同约定时间及时到场的。
3.因乙方驻点人员不到岗、拖延、不接电话等原因导致不能正常修复机器，给甲方造成影响的，甲方有权委托第三方进行维修，因此产生的费用由乙方承担。
4.空调维保期满时，乙方应保证维保范围内的空调机组正常运行无故障。经甲乙双方检测有故障的机组，乙方应继续维修直至正常运行。因乙方未尽义务或拖延维修的，甲方有权委托第三方维修，因此产生的费用由乙方负责。
5.乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
（1）除人力不可抗拒因素及甲方原因外（如用电不当等），乙方不能按期进行维保服务，或因运输及维修中设备缺损需要更换而影响实际使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之一计算。
（2）遇到重大故障，如果未能按预定时间维修好，而影响空调的正常使用，每延迟一天将处以1000元的罚款。延期维保时间超过15天或维保不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期违约金，并赔偿甲方相关损失，返
还甲方已支付的合同款。
（3）乙方因违反合同及招标采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款1%的违约金。因违约给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。
六、履约保证金：不收取
七、特别条款
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中投标文件、报价、中标单位在投标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。
3.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。
八、若在履行本合同的过程中产生任何争议，双方应协商解决，协商不成，依法向人民法院起诉。
九、本合同自双方签字之日起生效。
甲方：（公章）泗阳县机关事务管理中心
法定代表人：
日      期：

乙方：（公章）                                  
法定代表人：
日期：
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[bookmark: _Toc28962][bookmark: _Toc32054][bookmark: _Toc120614281]一、项目概况
泗阳县党政办公楼、行政服务中心、双子楼等集中办公区空调维护保养，具数量体详见空调维保明细。 
二、维保期限：三年；
三、付款方式：合同签订且收到供应商发票后15日内支付合同价款的 10%作为预付款，每季度初 15 号前，供应商提供季度书面维保记录单等，经考核无误且收到供应商发票后，剩余款项按季度平均付款。
[bookmark: _Hlk143003106]注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
四、空调维保明细 
	序号
	地点
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	县政府办公大楼
	海尔中央空调室外机
	9
	台
	

	
	
	海尔中央空调室内机
	14
	台
	

	
	
	格力中央空调室外机
	39
	台
	

	
	
	格力中央空调室内机
	250
	台
	

	
	
	美的空调室外机
	5
	台
	

	
	
	格力空调室外机
	8
	台
	

	
	
	大金中央空调室外机
	35
	台
	

	
	
	大金中央空调室内机
	170
	台
	

	
	
	日立空调室外机
	1
	台
	

	
	
	奥克斯空调室外机
	2
	台
	

	
	
	格力柜机
	1
	台
	

	
	
	活动中心空调室外机
	9
	台
	美的空调室外机 8 台、格力空调室外机 1 台

	2
	行政服务中心
	大金空调室外主机
	93
	台
	

	
	
	大金空调室内机
	445
	台
	

	
	
	格力柜机
	3
	台
	电梯机房

	
	
	美的柜机
	1
	台
	水电值班室

	3
	双子楼
	多联机
	大金室外机
	98
	套
	三层室外机房、5、8、10、13、14、16层西楼主楼CA01、CA14东主楼BA16、BA01空调室外机房等

	
	
	
	大金室内机
	1072
	台
	

	
	
	空调器
	立式
	8
	台
	中庭东空调机房

	
	
	中央空调
	特灵风冷模块式室外机组
	8
	台
	四楼屋顶西北、东南

	
	
	
	末端（室内机组）
	1
	项
	含管路、空调箱风机盘管等

	
	
	全热交换器
	
	8
	台
	中庭东、西空调机房

	
	
	新风机
	盾安风冷热泵型室外机
	90
	台
	东西主楼新风机房、一层西北卫生间南走道、一层中庭西北、三层中庭北走道西等

	
	
	
	末端（室内吊顶式组合式空调机箱）
	1
	项
	含管路、空调箱及每年过滤器更换

	
	
	故障恢复
	
	1
	项
	

	
	
	水系统
	水质处理
	2
	个
	



五、招标项目服务需求
	名称
	服务需求内容

	
报价范围
	1、所有机组在维保期内产生的所有维修配件和材料都包含在报价之中。
2、总费用应包含所有的维修配件和材料的同时，也包含人工费、保险费、
交通运输费、企业管理费、税金等一切费用。

	

保养内容
	1、清洗室外机冷凝器，改善空调室外换热效果。
2、测量电流电压，确认电源电线的安全性能。
3、测量系统压力，确保压力达标。
4、检查各接线端子排，确认是否松动。
5、对室内蒸发器进行吹污，确保空气清新，健康。
6、制冷季检查排水，检查保温情况。
7、单台室内机试运转测试和多台室内机同时运转测试。
8、记录所有数据并归档。
9、在维修期间，乙方保证有足够的常用备件更换，以免影响甲方设备的正
常使用。

	




服务需求
	1. ★项目负责人：其中项目负责人1人，负责协调管理工作。学历要求：大专及以上，须提供相应学历证书。
2. ★项目组成员配备不少于5人（不含项目负责人），且具有制冷空调作业专业技术资格证书。在服务期间，需提供驻场服务，随时为该项目服务（包含节假日）。投标单位提供的项目组成员中标后必须全员驻场。
注：1、项目组负责人及项目组成员必须提供投标截止前近三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明，并将社保证明材料及相关证书上传至投标文件中。
2、★投标人必须响应，否则视为无效投标。
3. 紧急情况全天候随叫随到，夜间遇紧急情况必须在甲方报修后1小时内到岗服务。
4. 一般性故障 2-3 小时内排除，重大故障 2-3 天内维修好，维修期间确保其余机器正常工作。
4.维修配件必须是相应品牌的正宗原厂配件，不按要求使用配件的， 视为违约并承担相应违约责任，因使用非相应品牌原厂配件给招标方造成损失的，投标人应负责赔偿。
5.及时上报机组存在的故障隐患，及时制定方案配合甲方人员消除隐患。

	
考核措施
	人员考核措施：投标文件中配备的相关人员必须是后期驻场人员，驻场人员必须接受甲方每天不少于四次打卡考核。未经采购人书面同意不得更换，否则视为重大违约，采购人有权解除合同，并处罚2000元/每人每天，并由投标人全部承担因此造成的一切损失。（要确保不少于6人的专业技术团队，中标后要将每位技术人员的身份证、专业技术证书复印件及个人工作简历等材料报招标人备案，由招标人对项目组成员进行审核，证件核验，每缺少或派驻人员不符合招标要求的、提供虚假材料的罚款1万元/每人每天，具体处罚天数和处罚数额计算以整改到位为截止）。

	

其他事项
	1.乙方必须严格按合同规定对空调进行规范化的维修和保养。
2.在冷暖季节转换前，要对所有空调进行一次全面的清洗和保养，并对空
调机组做好冷暖转换的机组调试工作。
3.遇到重大故障，如果未能按预定时间维修好，而影响空调的正常使用， 每延迟一天将处以 1000 元的罚款。如果按照预定的维修期限超过 15 天还没有维修好，并给甲方造成了较大影响，甲方有权终止合同，造成的有关法律责任由乙方承担。

	
特别说明
	1.不论任何机组出现故障后，绝不允许整个机组停止工作，而影响办公区域的空调使用。
2.如果发生此类故障，维修单位不能及时解决，甲方有权解除合同和另聘其他单位进行维修，维保单位要承担其维修费用，并处以 2-5 万元的罚款。

	
验收标准
	验收依据为本项目招标文件采购需求和投标人投标文件中对技术、服务、安全、保障等方面承诺，如果有任何异议的，均以本项目的招标文件和合同表述为准。



六、项目实施计划
针对本次采购需求的项目投标人编制项目实施计划，内容至少包含但不限于：1、维保方案；2、维保服务方案；3、维保所需设备等： ①设备工具清单、 ②配件库清单、 ③维修工程车辆比较 ；4、安全和文明服务措施；5、内部管理制度及维保档案管理。
 



















[bookmark: _Toc656][bookmark: _Toc11405]第五章  评审方法与评审标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	中小企业声明函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	供应商资质
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
（2） 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	12.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投 标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准 价/投标报价） *12。

	技术响应
	技术方案
	15.00分
	投标人提供的: 1、项目设备现状及存在的隐患及处理方案。
评委根据项目方案的内容是否有缺失，是否可执行等状况进行综合评分，每项方案内容优于项目采购需求， 思路清晰明了、便于执行的得 5分， 方案满足采购需求，基本完整且可执行的得 3分，方案虽存在缺陷，但通过后期优化，能够满足采购需求的得 1.5分，其他情况或没有内容不得分。
2、 应急保障维修预案安全生产操作规程及安全事故应急救援预案； 
评委根据项目方案的内容是否有缺失，是否可执行等状况进行综合评分，每项方案内容优于项目采购需求， 思路清晰明了、便于执行的得 5分， 方案满足采购需求，基本完整且可执行的得 3分，方案虽存在缺陷，但通过后期优化，能够满足采购需求的得 1.5分，其他情况或没有内容不得分。
3 、年度工作计划及人员排班。
评委根据项目方案的内容是否有缺失，是否可执行等状况进行综合评分，每项方案内容优于项目采购需求， 思路清晰明了、便于执行的得 5分， 方案满足采购需求，基本完整且可执行的得 3分，方案虽存在缺陷，但通过后期优化，能够满足采购需求的得 1.5分，其他情况或没有内容不得分。

	
	技术能力
	8.00分
	1、 投标人具备中国设备维修安装企业能力等级证书 (制冷空调) A 类Ⅰ级 D 类Ⅰ级的，得5分； A类Ⅱ级 D类Ⅱ级的，得3分； A类Ⅲ级D类Ⅲ级的，得1分。本项最高得5分。注：A类D类级别不同的，以低级别评定得分。例： A类Ⅰ级D类Ⅱ级的，以Ⅱ级来评定得分。
2、 投标单位具有有效期内《中央空调清洗企业能力等级证书》清洗消毒资质，得3分。 
备注：中标人提供的上述相关证书随中标结果同步公开。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	15.00分
	2023年 1月 1日以来(以合同签订日期为准)，投标人承接过空调维修保养清洗服务业绩，每有一个得 1分，最高 15分。
注:1、须同时将中标(成交)通知书、项目合同书及相对应项目的发票上传至投标文件，未上传的不得分。合同需清晰反映服务内容，空调设备销售、安装合同不得分。 2、中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。

	
	企业认证证书及荣誉
	3.00分
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境 管理体系认证、职业健康安全管理体系认证， 每有一个得 1分，最多3分。 
备注： 1、须提供证书原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”上该证书处于有效状态的查询结果截图，否则不得分。2、中标人提供的上述相关证书随中标结果同步公开。 

	项目实施方案
	项目实施计划
	20.00分
	1、 维保方案：① 维保方案内容优于项目采购需求，思路清晰明了、便于执行的得 3 分；②维保方案满足采购需求，基本完整且可执行的得得 2分； ③维保方案虽存在缺陷，但通过后期优化，能够满足采购需求的得1分； 其他情况或没有内容的不得分。（此项满分3分）
2、 维保服务方案： ①承诺提供原厂配件得 2分； ②服务响应时间符合招标要求得 2分；③承诺重大活动保障增加 1人或以上得 2。（此项满分6分）
3、 维保所需设备等： ①设备工具清单 1 分； ②配件库清单 1 分； ③维修工程车辆比较 1 分。以上三项由评委根据各投标单位提供工具、配件、车辆产权或租赁协议、照片等文件资料，每项在 0-1（含） 分之间打分。（此项满分3分） 
4、安全和文明服务措施：项目安全和文明服务措施方案得0-1分，并承诺任何安全施工事故和甲方无关。 5、内部管理制度及维保档案管理：①提供内部管理架构（含日常 考核、激励考核机制）；②监督机制； ③自我约 束机制；④报修信息反馈；⑤故障处理追溯机制。⑥可实时管理派工； ⑦配件管理建立档案。 注：以上每项内容符合本项目采购需求得 0-1分每项，没有不得分。（此项满分7分）

	
	管理力量、技术人员配备
	21.00分
	1、 本项目负责人①具有政府职能部门颁发的暖通与空调相关专业中级工程师及以上证书；②劳动部门颁发的“制冷技师/二级”及以上职称证； ③《碳排放管理》节能证书每有一份得1分，最高得 3分；
2、 拟投入本项目组人员具有政府职能部门颁发的高处作业证、电工作业证书、焊接与热切割证书的，每有一份得 2分，最高8分； 另同时具有空调维修《有限空间作业》安全培训证书，每提供一人得2分，最高6分。
3.项目组人员（含项目负责人）购买的商业意外保险（保额≥100万元）每有一份得1分，最高得 4分。 注：（1）上述人员中，1人如具有多项专业职称的按一类证书计分，可重复计算。 （2）须将以上人员证书原件扫描上传至投标文件或诚信库中，未上传不予计分。（3）以上人员必须提供投标截止前近三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明，并将社保证明材料上传至投标文件中，未上传不得分。 （4）中标人提供的上述人员相关证书随中标结果同步公开。

	其他
	售后服务
	6.00分
	根据投标单位的售后服务措施，如响应时间、售后服务人员的技术水平和应急处理方案等打分。 服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障等，方案完整、各项内容安排合理、可实施性强、服务措施到位得6 分；方案基本完整、思路基本清晰，有一定可实施性和服务措施得 4分；方案、措施粗略，可操作性不强的，但经过后期优化能满足采购需求的得2 分， 无售后服务承诺不得分。



（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
[bookmark: _Toc25157]


[bookmark: _Toc12059][bookmark: _Toc23337]第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]
响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

一、磋商申请及声明
二、供应商基本信息
三、特定资格要求的证明文件
四、法人授权书
五、中小企业声明函
六、分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、项目组人员
九、企业业绩
十、磋商所需其他材料


















[bookmark: _Toc10817]
一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日






[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc26158]
二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	


[bookmark: _Toc27444]备注：附营业执照等附件。
三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc9647]
四、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         






[bookmark: _Toc32204]
五、中小（微）企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为       ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：  ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：











[bookmark: _Toc29242]六、分项报价表（服务类）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	


备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

























[bookmark: _Toc9295]七、技术要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955054]序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求做出明确响应。
2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc3811]
八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc32735]
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

8、 [bookmark: _Toc28140][bookmark: _Toc16694]
磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
[bookmark: _Toc18800][bookmark: _Toc3325][bookmark: _Toc18256]
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


 (
０
)
 (
１
)
