苏州工业园区政府

采购公开招标文件

项目名称：2026年至2028年斜塘街道动迁小区监控和道路

监控维护

项目编号：JSZC-320591-SZJX-G2026-0057

苏州捷信招投标咨询有限公司

二〇二六年八月

总目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章采购需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

第一章投标邀请

项目概况

2026年至2028年斜塘街道动迁小区监控和道路监控维护（项目编号：JSZC-320591-SZJX-G2026-0057号）公开招标项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载获取招标文件，并于2026年10月9日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320591-SZJX-G2026-0057

2.项目名称：2026年至2028年斜塘街道动迁小区监控和道路监控维护

3.预算总金额：人民币 玖佰玖拾捌万元整（小写：9980000.00 元）

一标段预算金额：人民币 贰佰贰拾捌万元整（小写：2280000.00元）

4.采购需求（简介）：

4.1服务内容

一标段：斜塘街道道路监控系统维保内容包括各类枪机、球机、半球、治安卡口抓拍设备以及配套设施（杆件、设备箱、传输设备、供电系统）、中心图像综合应用平台、存储设备、网络交换系统、机房配套等。

4.2服务范围

一标段：斜塘街道所辖范围内道路监控系统

5.合同履行期限：两年（具体服务开始时间以招标单位通知为准）

6.标段划分及中标原则：本项目共分为三个标段（与项目编号JSZC-320591-SZJX-G2026-0037号为同一项目），投标单位可选择其中一个或多个标段投标响应，但一家投标单位最多只能就其中一个标段中标。已在本项目前标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有其余标段的得标权，不计入其余标段的实质性响应供应商数量内且不进入下一标段的打分。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。

在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其他任何标段的中标结果。

7.验收标准：根据招标文件提出的要求进行验收

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业，承接服务的投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目不接受联合体参与投标，不得转包、分包本项目。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间

1.投标文件接收截止时间：2026年10月9日9 点30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.方式：投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质投标文件。

4.本项目采用电子招投标形式，请投标单位按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子响应文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2026年10月9日9点30分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间（投标（响应）文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆，咨询电话：0512-65737699。

5.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标（采购）文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标（响应）准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、 13675197221；

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950。

7.本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网及苏州市政府采购网。

8.政府采购监督电话：0512-62553890；0512-66681110。

八、本次采购联系方式

1.采购人信息

名 称：苏州工业园区斜塘街道办事处

地址：苏州工业园区华云路1号桑田岛科创园2号楼3楼

联系人：罗秀月

联系方式：0512-65238865

2.采购代理机构信息

名 称：苏州捷信招投标咨询有限公司

地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

联系人：张瑾、丁亚萍、梅俊、汪业超、彭煜

联系方式：0512-65200361

第二章 投标人须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取公开招标（以下简称招标）方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商资格要求。

2.2 满足本招标文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标单位应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标单位、苏州捷信招投标咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2因本次项目预算中已包含中标服务费，故本项目中标服务费由中标单位支付。按差额定率累进法计算收取，中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）-500万元费率为预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元费率为预算金额的0.8%。本项目一标段中标服务费为人民币贰万玖仟零捌拾元整（小写：29080.00元）。

中标服务费账户名：苏州捷信招投标咨询有限公司，账号：543058195260，开户银行：中国银行苏州南园支行

请中标单位将公司开票信息以Word文档格式发送至邮箱：szjiexin2011@163.com。中标供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

4.3 本项目专家评审费用由招标单位支付。费用标准按苏财购〔2021〕12号执行，具体如下：

（1）公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、框架协议项目调整为：4小时以内（含）的，500元/人；超过4小时的，每超过1小时增加100元/人。

（2）单一来源、询价以及论证、复审、履约验收等项目保持原标准不变：评审时间在2小时以内（含）的，300元/人；2小时以上4小时以内（含）的，500元/人；超过4小时的，每超过1小时增加100元/人。

（3）专家交通费、异地补贴等标准：苏州市区专家、县（市）专家参加非所属地区评审的，交通费100元/人；异地补贴100元/人。专家所属地区以江苏省政府采购评审专家库登记为准。

非苏州大市专家参加评审的，按实报销往返城市间火车票、长途汽车票或过桥过路费；异地补贴500元／人。

5.招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标单位自行承担。

7.招标文件的澄清和修改

7.1 在投标文件提交截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，更正公告内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。不足15日的，招标代理机构将顺延提交首次投标文件截止时间。

7.2招标单位可以视采购项目的具体情况，组织投标单位进行现场考察或召开招标前答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标单位参加的现场考察和答疑会。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标单位提交的投标文件以及投标单位与招标代理机构就有关招标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标单位编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函等部分。

9.1.1资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，最近一期（2025年度）经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加采购活动前最近一期）完税证明及参加采购活动前最近一期社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；（所提供材料需能清晰辨别，否则不予认可）。

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第六章）。

（6）《中小企业声明函》（格式见第六章），未提供不享受中小企业扶持政策；

（7）《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

（8）监狱企业证明文件（格式见第六章），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

以上（1）—（5）项是资格审查要求必须提供的材料，如为专门面向中小企业的项目还必须提供（6）或（7）或（8）项资料，否则投标无效。

9.1.2符合性证明文件

（1）《投标函》（格式见第六章）。

（2）关于资格文件的声明函（格式见第六章）。

（3）投标单位一般情况表（格式见第六章）。

（4）法定代表人身份证复印件、授权代理人身份证复印件（如有授权）、授权委托书（如有授权）（格式见第六章）

（5）关于本单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系的响应承诺函。

（6）关于本单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务的响应承诺函。

（7）《服务要求偏离表》《商务要求偏离表》（格式见第六章）。

（8）《投入本项目人员配备一览表》（格式见第六章）。

以上（1）－（8）为符合性审查必须提供的资料，否则投标无效。

9.1.3投标报价表（格式见第六章）。

9.1.4投标报价明细表（格式见第六章）。

以上9.1.3-9.1.4必须提供，否则投标无效。

9.1.5 综合评审文件

（1）评分标准中所涉及针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

9.1.6价格折扣文件（如有）

（1）非专门面向中小企业的项目如提供资格证明文件中（6）或（7）或（8）项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。

9.2 投标单位应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

投标单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

9.3 如标书制作工具中格式和内容与“苏州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“苏州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标单位应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标报价明细表

11.1投标单位应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

11.2响应货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标单位需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

12.2投标单位可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标单位需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标单位根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标单位根据招标文件要求提供投标标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函

14.1投标单位应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写投标函。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标代理机构规定的提交投标文件截止之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标单位可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标单位既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.电子投标文件的编制与递交

17.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

17.2电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

17.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

17.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步：在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

17.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

17.6 技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、 13675197221“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

18.提交投标文件截止时间

18.1投标单位上传电子投标（响应）文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标（响应）文件截止时间。

投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功的作无效投标处理。

18.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的撤回和修改

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

五、开标和评标

20.开标

20.1本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

20.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

20.3 开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

20.4 开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致对投标人不利的后果由供应商自行承担。

20.5开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

20.6 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

20.7 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接在网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20.8 至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

20.9 开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

21.资格审查

21.1开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。

21.2信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

（1）查询时间：投标文件提交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（4.1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（4.2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

（5）接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动，联合体成员中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

22.评标委员会

22.1采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，评标委员会负责具体评标事务，并独立履行职责。

22.2评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当要求其回避。

22.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

22.4评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.评标

23.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

23.2投标文件的比较和评价

（1）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第五章。

（3）价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：

（3.1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3.2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3.3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3.4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

23.3投标的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（1）本项目采用线上澄清。

（2）线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为电子（投标）响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

（3）接到澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24.废标

出现下列情形之一的，应予废标：

24.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

25.中标

25.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。具体详见招标文件第五章。

25.2评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.3采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

25.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

25.5中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

26.履约保证金：详见本招标文件合同文本中的约定。

27.合同

27.1采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订政府采购合同。

27.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

27.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.4本项目将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》、苏州工业园区财政审计局《关于进一步加强履约验收管理的通知》等文件的规定，由招标单位对中标方进行履约验收，经招标单位确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

28.评审过程的保密与公正

28.1评委会、招标单位和招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.2在评审过程中，投标单位不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

28.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

29.质疑处理

29.1 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）规定。

29.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94号）以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标单位书面质疑函后七个工作日内作出答复。

29.3 提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对招标文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

29.4 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.5 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。

质疑联系部门：苏州捷信招投标咨询有限公司

联系电话：0512-65200361   联系人：王慧

通讯地址：苏州南园北路天和商务大厦6-206室

30.本国产品：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的产品视为本国产品。

采购本国货物、工程和服务：除有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形之外，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

31.现场考察：采购人不组织集中现场考察。供应商确有需要现场考察的，请联系0512-65238865（罗秀月）

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

32.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 合同文本

| 甲方： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |
| --- | --- |
| 乙方： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |

依据甲方委托 苏州捷信招投标咨询有限公司 进行本项目政府采购（项目编号：       ）   标段的招标结果，确定乙方为本标段中标单位，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件；

（二）合同条款；

（三）中标供应商投标文件；

（四）中标供应商做出的有关澄清、说明或者补正文件；

（五）确定中标供应商的文件（包括但不限于中标通知书、成交通知书等）；

（六）本合同附件；

（七）以上条款对同一内容的约定如有不一致，以顺序在先者为准。

二、服务内容

本合同项下乙方所提供的服务内容为：                 。

三、合同金额

合同总金额为：（大写）人民币  ，小写：包括但不限于服务期内所需的劳务支出及其配套的工具设备、耗材、通讯器材、胸卡、办公设备、巡检器材、其他临时性杂项应急服务费、对应标段的中标服务费、各种税费、保险、劳保、维护、支持与培训等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款约定

1.甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

经双方协商一致，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第四条第1款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前30日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

2.预付款、付款条件和付款时间：

2.1预付款、进度款：

□乙方明确表示无需预付款；

（1）☑有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的10%的预付款，预付款将在待支付的进度款款项中扣除；按半年度结算费用，每期支付的服务费用=考评后应付款金额-违约金；甲方每月对服务内容进行考核，每半年支付一次，每次付款按考评得分（按6个月平均分计算）支付，付款时乙方提供有效发票并经斜塘街道考核确认后按如下方式支付考评后应付款金额，其中每期应付款金额=（中标价-预付款）/4：

（1）当90分≤考评结果，考评后应付款金额按每期应付款金额的100%支付；

（2）当80分≤考评结果＜90分，考评后应付款金额按每期应付款金额的90%支付

（3）当70分≤考评结果＜80分，考评后应付款金额按每期应付款金额的80%支付

（4）当60分≤考评结果＜70分，考评后应付款金额按每期应付款金额的60%支付

（5）当考评结果＜60分，招标单位有权拒绝付款。

2.2付款前，乙方需向甲方提供：

A.合格发票（发票必须备注中标单位的收款银行和账号）；

B.经斜塘街道确认的考核结果及甲乙双方盖章的《政府采购履约验收书》及甲方要求的相关核销材料。

乙方逾期提供的，甲方有权顺延付款且无需承担违约责任。

2.3在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

五、服务要求

乙方提供的服务应符合招标文件、投标文件的服务标准及乙方做出的书面澄清及承诺。

六、验收要求：

1.本项目将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》、苏州工业园区财政审计局《关于进一步加强履约验收管理的通知》等文件的规定，由甲方对乙方进行履约验收，经甲方确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

2.本项目履约验收主体为：苏州工业园区斜塘街道办事处；验收时间：与付款步骤同步进行验收。乙方向甲方发出验收申请；如乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方发出催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方应依照合同约定追究其责任；验收方式：分段验收；验收程序：①由乙方提出验收申请，甲方在五个工作日内组织成立验收小组进行验收，如为一次性整体验收的，出具最终验收意见，如为日常考核/分段验收的，出具日常考核/分段验收意见，②待上述验收意见出具后，最终形成政府采购履约验收书并经甲乙双方确认盖章③最终形成的政府采购履约验收书与合同约定一致的，甲方将及时支付资金；最终形成的政府采购履约验收书如与合同约定不一致的甲方发出整改通知书/依法追究违约责任，后期按要求进行整改并进行重新验收（费用全部由乙方支付），重新验收与合同约定一致的，甲方将及时支付资金，重新验收仍不合格的，乙方视为失信单位，甲方可根据实际情况扣除相应金额的履约保证金；验收资料的保存：由甲方保存，保存期限为从采购结束之日起至少十五年；验收小组：甲方组织成立验收小组，其人员构成、人员数量以及负责人由甲方确定，验收小组负责实施项目验收工作；验收标准：国家或行业相关标准（如有）、苏州工业园区财政审计局《关于进一步加强履约验收管理的通知》《江苏省政府采购履约验收管理办法》、合同条款、采购需求的所有内容，采购文件、投标（响应）文件、乙方在评标过程中做出的有关澄清说明或补充文件、中标（成交）通知书等。

3.专家管理及履约验收费用：参与验收与论证的专家应当从园区论证专家库中通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机抽取方式难以确定合适论证专家的，经主管部门同意，甲方可自行选定相应专业领域的专家。专家的管理适用《苏州工业园区政府采购论证专家管理办法》相关规定。由乙方承担一切履约验收费用（此费用不包含在本合同价款中，需乙方另行支付）。专家费用标准按照园区当年度政府采购文件论证的操作须知中的专家费用标准执行。

七、服务质量

1.乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目招标文件规定的服务标准。

2.乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次招标相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3.乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4.乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5.乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权或其他权利的诉讼或追究。如甲方因本合同项下服务成果的知识产权等原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。乙方为履行本合同所形成的作品著作权属于  甲方 所有。

6.乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中直接扣除。

7.因乙方管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，或乙方造成甲方、其他第三方以及乙方自身的人身、财产损害，由乙方负责赔偿损失，情节严重的可解除合同甚至诉讼法律。

8.甲方与乙方派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由乙方自行管理。乙方应加强对员工的安全教育。乙方和派驻人员应遵守各项安全制度和操作规程，凡发生设备损坏和人身伤害等事故，以及派驻人员生病、事故、伤残、死亡、劳务、劳资问题、工资拖欠问题纠纷等，均由乙方负责和赔偿，与甲方无涉。

9.因乙方的履约行为导致损失的，与甲方无涉，且甲方有权要求乙方赔偿相关损失。乙方在服务过程中，发生突发事故或意外等所造成的损失由乙方承担。

10.乙方应按照甲方的相关要求使用资金，专款专用。

八、履约保证金

1.□不要求提交履约保证金

2.☑要求提交履约保证金：乙方缴纳合同金额的10%，即人民币    元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.履约保证金（无息）在乙方履约结束后，乙方没有违约行为、也没有应支付给甲方的违约金、赔偿金的情况下七个工作日内退还。

4.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”

5.其他：乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与招标人签订合同。

九、违约责任

1.若乙方未按照合同约定提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）乙方未按合同约定期限提供服务的，每迟延一日，乙方应按照本合同预算总金额的万分之五向甲方支付违约金，延迟累计达【7】日的，甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

3）甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

4）乙方有其他履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，并向甲方支付合同总价款的20 %的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.如果乙方在收到甲方的违约通知书【7】日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除相当于甲方所选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3.当违约行为给对方造成损失时，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成违约致使不能实现合同目的时，守约方可以单方面决定解除合同，违约方同时还应当承担违约责任。

4.因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

5.如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，或导致甲方中止或终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6.乙方如不符合或达不到甲方的要求，甲方书面告知乙方整改；若经整改后仍不能达到甲方要求，甲方有权解除合同，并无需支付因解除合同而产生的相关费用，乙方应按合同约定向甲方支付违约金、赔偿甲方损失。

十、合同的解除和转让

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）招标文件或合同约定或法律规定的解除合同的情形。

2.政府采购合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同且无需承担违约责任。

3.合同的部分和全部都不得转让，否则甲方有权单方解除合同。

4.有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议，合同自异议期满之次日起即告解除。

十一、不可抗力

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后15日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或继续履行本合同。

十二、保密条款

1.任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

2.在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3.此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。

十三、争议的解决：与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.甲乙双方签章之日起生效。

2.本合同一式叁份，甲方壹份、乙方壹份，采购代理机构壹份。

3.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、中标（成交）人在招标（采购）过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同附件：《斜塘街道监控运维考核细则表》、《投入本项目人员配备一览表》

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

# 附件：

斜塘街道监控运维考核评分表

| 维保服务项目 |  |  | 2026—2028年斜塘街道动迁小区监控和道路监控维护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位 |  |  | 苏州工业园区斜塘街道办事处 |  |  |
| 被考核单位 |  |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 |
| 设施考核 | 维护保洁 | 75 | 控制室机房卫生不洁，有杂物，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 机房设备上有积尘，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 探头不洁，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 未按合同要求每季度或重大活动和重要节日前清洗探头，发现一次扣1分 |  |  |
|  | 机电设施运行及管理 |  | 故障未在规定时间内修复，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 未做每日故障维修巡检记录，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 故障修复确认未记录，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 对重大事件、活动的现场保障支持力度不足，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 未按合同定期巡检、保养，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 硬件系统完好率95%，未达到要求的，发现一次扣0.5分（注：停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力等因素除外。） |  |  |
|  |  |  | 监控设备完好率95%、在线率98%，未达到要求的，发现一次扣0.5分（注：停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力等因素除外。） |  |  |
|  |  |  | 未按合同要求定期（每月至少一次）对系统硬件服务器及图形工作站软、硬件、数据库、传输网络系统、中心应用平台等进行预防性维护，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 按采购清单提供备品备件，数量不足的，发现一次扣0.5分 |  |  |
| 运行考核 | 工作纪律 | 15 | 工作时间通讯工具不畅通，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 值班座机停机，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 工作不积极，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 无关人员擅自进入工作区域，不劝阻，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 纪律松散，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 做与工作无关的事，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 违反请假规定，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 巡检不认真，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 发生不文明行为，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 抢险、活动期间人员缺勤，发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 私自向电脑内拷贝无关文件，发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 私自接入互联网，发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 违章作业不听劝阻，发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 巡查次数未达规定，发现一次扣2分 |  |  |
|  | 服务态度及履约情况 | 10 | 养护团队不稳定，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 上岗前未进行相关培训，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 养护工人技术水平考核不达标，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 故障失察漏查一次，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 设备工况不佳每台次，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 台账填写不规范，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 甲方指令响应不积极，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 任务布置反馈不及时，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 内业台账报表报送不及时，发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 故障抢修1小时内未到现场，发现一次扣0.5分 |  |  |
| 最终得分： |  |  |  |  |  |
| 考核单位（签字、盖章）： |  |  |  | 被考核单位（签字、盖章）： |  |
| 备注：考核标准 甲方每月对服务内容进行考核，每半年支付一次，每次付款按考评得分（按6个月平均分计算）支付，付款时乙方提供有效发票并经斜塘街道考核确认后按如下方式支付考评后应付款金额，其中每期应付款金额=（中标价-预付款）/4： （1）当90分≤考评结果，考评后应付款金额按每期应付款金额的100%支付； （2）当80分≤考评结果＜90分，考评后应付款金额按每期应付款金额的90%支付； （3）当70分≤考评结果＜80分，考评后应付款金额按每期应付款金额的80%支付； （4）当60分≤考评结果＜70分，考评后应付款金额按每期应付款金额的60%支付； （5）当考评结果＜60分，采购单位有权拒绝付款。 |  |  |  |  |  |

第四章 采购需求

苏州捷信招投标咨询有限公司受苏州工业园区斜塘街道办事处的委托，就2026年至2028年斜塘街道动迁小区监控和道路监控维护（JSZC-320591-SZJX-G2026-0057）在国内组织公开招标。

一、项目编号：JSZC-320591-SZJX-G2026-0057号

二、项目名称：2026年至2028年斜塘街道动迁小区监控和道路监控维护

三、标段划分：本项目招标分为三个标段。

四、预算总金额：人民币玖佰玖拾捌万元整（小写：9980000.00元）

一标段预算金额：人民币贰佰贰拾捌万元整（小写：2280000.00元）

五、服务期限（合同履约期限）：两年（具体服务开始时间以招标单位通知为准）。

六、服务内容：

一标段：斜塘街道道路监控系统维保内容包括各类枪机、球机、半球、治安卡口抓拍设备以及配套设施（杆件、设备箱、传输设备、供电系统）、中心图像综合应用平台、存储设备、网络交换系统、机房配套等

七、服务范围

一标段：斜塘街道所辖范围内道路监控系统

八、具体服务内容与要求：

一标段：

1.维保清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 大华 | DH-SD-60D223U-HN | 3 | 台 |
| 2 | 摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2725CFV3-IZS(2.7-8) | 1 | 台 |
| 3 | 室外高清星光级超低照度枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4026FWD-M，1/2''CMOS 200万1080P 像素星光级低照度宽动态枪型网络摄像机 | 53 | 台 |
| 4 | 镜头 | 海康威视 | MV0840D-MP、f8-40mm/F1.8/3/4"/CS接口 | 53 | 台 |
| 5 | 防护罩 | 海康威视 | DS-1322HZ-C、枪机室外护罩、含支架 | 53 | 台 |
| 6 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4124XH-8 | 1 | 台 |
| 7 | 200万星光级枪型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5026FWD，200万星光级 1/1.8"CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机； | 24 | 台 |
| 8 | 镜头 | 海康威视 | 焦距8-40mm/CS接口/镜头光圈 F1.8 | 24 | 台 |
| 9 | 防护罩 | 海康威视 | 枪机室外护罩、含支架 | 24 | 台 |
| 10 | 200万星光级枪型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5027GA、200万星光级 1/1.8"CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机； | 4 | 台 |
| 11 | 星光级网络高清智能枪机 | 海康威视 | DS-2CD5047EFWD，400万像素，星光级 1/1.8"CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机 | 18 | 台 |
| 12 | 星光级网络高清智能枪机 | 海康威视 | DS-2DE743YJW-A | 1 | 台 |
| 13 | 星光级网络高清智能枪机 | 海康威视 | DS-2DF7120IW-A | 7 | 台 |
| 14 | 室外一体化红外激光夜视高清高速智能球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DF7230I5-A 200万/30倍光学/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/三码流/透雾光抑制/Smart IR/电子防抖/智能运动跟踪/穿越警戒面、区域入侵、人脸侦测音频侦测/IP66/激光红外500米 | 157 | 台 |
| 15 | 星光级网络高清智能枪机 | 海康威视 | DS-2DF72FT-6 | 16 | 台 |
| 16 | 星光级红外网络高清高速智能球机 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A，200万像素8寸红外； 23倍光学；支持音频、报警；支持120dB宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；200米红外照射距离；焦距：5.9-135mm, | 28 | 台 |
| 17 | 星光级红外网络高清高速智能球机 | 海康威视 | DS-2DF8225I3H-N2K | 4 | 台 |
| 18 | 星光级网络高清高速智能球机 | 宇视 | HIC6622HX22 | 123 | 台 |
| 19 | 超低照度网络高清智能球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C425MHR-D(T5)，400万像素，传感器类型: 1/1.8＂；宽动态: 120 dB超宽动态；焦距: 6 mm~150 mm，25×光学；红外照射距离: 200 m； | 3 | 台 |
| 20 | 高清红外日夜型枪型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4A20F-IZ、CMOS 200万1080p像素 | 96 | 台 |
| 21 | 高清红外日夜型半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4120F-I、CMOS 200万1080P像素 | 45 | 台 |
| 22 | 避雷器 | 雷迅 | 二合一避雷器 | 93 | 个 |
| 23 | 避雷器 | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 二合一避雷器 | 178 | 个 |
| 24 | 避雷器 | 雷迅 | SV-3/220EP | 75 | 台 |
| 25 | 工业交换机 | 恒信和安 | EIB10-8E-1G 8个百兆电口1个千兆光口工业交换机 | 29 | 个 |
| 26 | 千兆光模 | 恒信和安 | 千兆 | 29 | 台 |
| 27 | 4口百兆工业交换机 | 恒信和安 | EIB05-5E-1G | 13 | 个 |
| 28 | 百兆光模块 | 恒信和安 | 155M(T3/R5)SFP光模（20KM） | 13 | 台 |
| 29 | 5电百兆工业交换机 | 恒信和安 | EIB12G-5E | 16 | 对 |
| 30 | 光纤收发器 | 恒信和安 | 100M DDT-N-0100SSF | 142 | 对 |
| 31 | 光端机 | 恒信和安 | 1V1D1N | 4 | 台 |
| 32 | 工业交换机 | 恒信和安 | DDT-N-8PSWITCH | 14 | 只 |
| 33 | 工业交换机 | 恒信和安 | EIB10-8E | 6 | 根 |
| 34 | 摄像机立杆 | 定制 | 3米枪机立杆 | 38 | 根 |
| 35 | 摄像机立杆 | 定制 | 4米枪机立杆 | 40 | 根 |
| 36 | 球型摄像机立杆 | 中国 | 6米*2米~2.5米 整体热镀锌 喷塑 | 112 | 根 |
| 37 | 球型摄像机吊装臂 | 中国 | 1-3米 整体热镀锌 喷塑 | 10 | 根 |
| 38 | 球型摄像机立杆 | 国产 | 4米 整体热镀锌 喷塑 | 8 | 根 |
| 39 | 球型摄像机立杆 | 国产 | 5-6米 整体热镀锌 喷塑 | 33 | 根 |
| 40 | 枪型摄像机立杆 | 国产 | 2.7米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 18 | 根 |
| 41 | 枪机立杆 | 国产 | 整体镀锌、喷塑 定制高度3米，臂长0.5-1米、含基础500*500*650 | 70 | 根 |
| 42 | 摄像机立杆Ⅰ | 国产 | 整体镀锌、喷塑 定制高度3米，臂长0.5-1米、含基础700*700*1000 | 51 | 根 |
| 43 | 摄像机立杆Ⅱ | 国产 | 整体镀锌、喷塑 定制高度5-6米，臂长0.5-3米、含基础700*700*1000 | 109 | 根 |
| 44 | 摄像机立杆Ⅲ | 国产 | 整体镀锌、喷塑 定制高度6米，臂长4-6米、含基础1200*1200*1800 | 9 | 根 |
| 45 | 枪机支架 | 国产 | 整体热镀锌/喷塑/0.5米-1米 | 9 | 个 |
| 46 | 云控制箱 | 定制 | 挂式、不锈钢、散热、防雨、通风，410×330×130 | 254 | 个 |
| 47 | 自立式云台控制箱 | 定制 | 自立式、不锈钢、隔热、防雨、通风、含基础，670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 8 | 台 |
| 48 | 云台控制箱 | 国产 | 458mm(高)*330（宽）*130mm(深)，散热、防雨、通风、整体喷塑 | 160 | 条 |
| 49 | 光纤尾纤 | 新大诚 | 10米 | 450 | 根 |
| 50 | 光纤尾纤 | 新大诚 | 3米 | 289 | 只 |
| 51 | 熔接盒 | 国产 |  | 29 | 个 |
| 52 | 户外光接熔接包 | 国产 |  | 128 | 米 |
| 53 | 线槽 | 国产 | 3CM PVC线槽敷设 | 10760 | 米 |
| 54 | 网线 | 国产 | 超五类 | 21295 | 米 |
| 55 | 电源线 | 七星 | RVV2*1 | 10900 | 米 |
| 56 | 电源线 | 七星 | RVV2*1.5 | 26570 | 米 |
| 57 | 电源线 | 七星 | RVV2*2.5 | 19517 | 米 |
| 58 | 电源线 | 七星 | RVV3*1.5 | 1180 | 米 |
| 59 | 电源线 | 七星 | RVV3*4 | 3820 | 米 |
| 60 | 信号控制线 | 明鑫 | RVSP2*1 | 2200 | 米 |
| 61 | 光缆 | 康宁贝尔 | 4芯 | 2400 | 米 |
| 62 | 硅芯管(HDPE) | 定制 | Φ40/33 | 41395 | 个 |
| 63 | 整体窨井 | 定制 | 500mm*900mm*300mm公安专用字样 | 407 | 个 |
| 64 | 窨井 | 定制 | 400mm*400mm*350mm 具有公安专用字样 | 60 | 台 |
| 65 | NVR高清网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9664N-XT、可接32路1080P视频 | 8 | 块 |
| 66 | 硬盘 | 希捷 | 3T | 128 | 台 |
| 67 | NVR高清网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9664N-I16、可接32路1080P视频 | 12 | 块 |
| 68 | 硬盘 | 希捷 | 3T | 192 | 台 |
| 69 | NVR高清网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9664N-M16、可接32路1080P视频 | 1 | 块 |
| 70 | 硬盘 | 希捷 | 3T | 16 | 台 |
| 71 | NVR高清网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9664N-M16R、可接32路1080P视频 | 1 | 块 |
| 72 | 硬盘 | 希捷 | 3T | 16 | 台 |
| 73 | NVR | 海康威视 | DS-9632N-ST、可接16路1080P视频 | 2 | 只 |
| 74 | 硬盘 | 希捷 | 3T监控级硬盘 | 12 | 台 |
| 75 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9116HF-ST | 1 | 只 |
| 76 | 硬盘 | 希捷 | 2T监控级硬盘 | 8 | 台 |
| 77 | NVR | 海康威视 | DS-96128N-E16、可接32路1080P视频 | 2 | 只 |
| 78 | 硬盘 | 希捷 | 3T 7天*24小时数字监控专用全天候运行硬盘 | 32 | 台 |
| 79 | 汇聚交换机 | 华为 | S5700-28P-LI-AC | 10 | 台 |
| 80 | 交换机 | 华为 | S5720-32X-EI-AC | 7 | 台 |
| 81 | 交换机 | H3C | LS-S5024E-CN | 1 | 台 |
| 82 | 8电16光百兆网管型光接收交换一体机 | 恒信和安 | MIB28-8E-16F-4G | 1 | 个 |
| 83 | 光纤收发器接收箱 | 恒信和安 | DDT-R-E2U14S | 13 | 个 |
| 84 | 理线架 | 国产 | 定制 | 4 | 台 |
| 85 | 显示器 | 三星 | 19寸 | 7 | 台 |
| 86 | 图形工作站 | HP | HP EliteDesk 880 G1 (i7-4770) 英特尔Q87芯片组/ Intel Core i7-4770/4G内存（DDR3 1333)/1TB 硬盘（7200转 SATA硬盘）/ DVD刻录（16倍速）/1G独立显存 | 4 | 台 |
| 87 | 应用服务器 | HP | DL580G7，1TB硬盘8块 | 1 | 台 |
| 88 | 平台服务器 | 联想 | LX RQ940 | 1 | 块 |
| 89 | 运维服务器 | 联想 | LX X3850X6 | 1 | 个 |
| 90 | 机柜 | 三凌 | 800*800*2000 | 5 | 台 |
| 91 | 机柜 | 三凌 | 600*600*1200 | 5 | 台 |
| 92 | 机柜 | 三凌 | 600*600*2000 | 4 | 台 |
| 93 | 避雷多功能插座 | CLEVER | E2220W1-08AHZNHB 8位带防雷模块 | 26 | 个 |

2.维保点位

| 序号 | 点位名称 | 设备类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜塘办事处 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 2 | 金堰路与东旺路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 3 | 车斜路与联丰广场北路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 4 | 莲花菜场门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 5 | 莲花商业街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 6 | 东旺路宝时德主门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 7 | 金鸡湖大道星塘街西球场东北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 8 | 普惠路永庆路东北朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 9 | 东景警务站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 10 | 东景大酒店 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 11 | 中南锦苑幼儿园北门 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 12 | 斜塘医院对面公交站台 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 13 | 荷花公园内部 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 14 | 荷韵新村南区门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 15 | 荷韵新村北区门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 16 | 莲花七区南区北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 17 | 蝴蝶湾7幢南侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 18 | 松涛街莲花五区门口对面 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 19 | 金色尚城荷韵街灯杆号012 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 20 | 东延路莲花六区南门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 21 | 华新路莲花六区东门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 22 | 华新路荷韵南区东门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 23 | 莲葑路敦煌三区西门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 24 | 墩头村南门敦煌四区北门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 25 | 莲花二区西门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 26 | 莲花四区东门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 27 | 莲花四区南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 28 | 东景公司 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 29 | 莲花三区北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 30 | 莲花一三区总门卫 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 31 | 莲花三区东门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 32 | 莲花二区南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 33 | 莲花一区北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 34 | 荷韵新村东区西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 35 | 莲香新村南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 36 | 莲香新村西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 37 | 莲香新村北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 38 | 莲香北区门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 39 | 敦煌一区北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 40 | 园区斜塘学校 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 41 | 金鸡湖大道莲葑路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 42 | 新平街普惠路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 43 | 星塘街停车场北侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 44 | 朝前路实验学校南门东侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 45 | 文荟苑一区北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 46 | 车坊邮政储蓄对面 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 47 | 东方大道车翔路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 48 | 金尚路文景东路路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 49 | 桑田岛科创园北门内 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 50 | 独墅湖大道星华街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 51 | 金堰路东延路东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 52 | 菜市场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 53 | 淞泽一区西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 54 | 淞泽二区南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 55 | 淞泽二区西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 56 | 淞泽三区东门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 57 | 淞泽三区北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 58 | 淞泽四区东门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 59 | 淞泽四区南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 60 | 淞泽五区北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 61 | 淞泽五区东门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 62 | 园区莲花学校 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 63 | 淞泽六区南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 64 | 淞泽七区东北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 65 | 苏州工业园区仁爱学院 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 66 | 淞泽八区东南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 67 | 金浦路东富路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 68 | 淞泽九区北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 69 | 欧尚东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 70 | 淞泽8区幼儿园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 71 | 文荟苑幼儿园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 72 | 淞泽8区中门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 73 | 淞泽8区西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 74 | 财富广场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 75 | 文荟商业区1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 76 | 文荟商业区2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 77 | 朝前路西上段路路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 78 | 斜塘菜场南 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 79 | 斜塘菜场西北入口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 80 | 凇江路金色尚城处路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 81 | 荷韵西区门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 82 | 莲花八区门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 83 | 莲花五区西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 84 | 顺达广场东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 85 | 顺达大门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 86 | 甬旺广场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 87 | 星塘街敦煌路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 88 | 星华街东延路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 89 | 东延路莲池街东路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 90 | 欧尚西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 91 | 莲花商业街对面小商业街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 92 | 文荟苑一区西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 93 | 文荟苑二区东门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 94 | 文荟苑三区西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 95 | 联丰广场正门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 96 | 欧尚北出入口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 97 | 欧尚西出入口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 98 | 莲香幼儿园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 99 | 荷韵幼儿园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 100 | 莲花幼儿园二区 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 101 | 莲花幼儿园分院 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 102 | 车坊中心幼儿园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 103 | 淞泽六区东门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 104 | 橄榄湾幼儿园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 105 | 联丰社区门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 106 | 惠成街普惠路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 107 | 联丰广场南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 108 | 敦煌菜场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 109 | 玉皇宫门口与淞江路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 110 | 金堰路与东宏路东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 111 | 莲花商业街北出口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 112 | 莲花一区西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 113 | 甬旺农贸市场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 114 | 顺达东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 115 | 淞泽七区西北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 116 | 金堰路江韵路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 117 | 普惠路超市南面 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 118 | 好易购超市广场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 119 | 柏亿佳超市 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 120 | 柏亿佳西侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 121 | 苏州人家门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 122 | 荣域南出口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 123 | 莲花七区幼儿园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 124 | 金鸡湖大道石莲街西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 125 | 星塘街民生路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 126 | 欧尚超市西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 127 | 东延路金浦路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 128 | 普惠路淞泽二区门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 129 | 星塘街普惠路西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 130 | 永庆路南转弯处 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 131 | 普惠路淞泽一区门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 132 | 金鸡湖大道长阳街西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 133 | 车坊公交首末站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 134 | 星湖街蔺谊路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 135 | 邮政储蓄银行 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 136 | 永庆路方苑小区 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 137 | 淞泽四区26幢主干道 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 138 | 淞泽三区71幢东 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 139 | 淞泽三区49幢 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 140 | 普惠路淞涛街西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 141 | 普惠路永庆路东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 142 | 玉皇宫停车场东 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 143 | 星湖街独墅湖大道 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 144 | 车郭路星湖幼儿园南 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 145 | 车郭路新平街路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 146 | 淞泽三区北门路北侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 147 | 普惠路惠淞街路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 148 | 金元路润泽街路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 149 | 财富广场中 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 150 | 普惠路邮政储蓄北侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 151 | 星坊便利中心 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 152 | 车郭路星坊街路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 153 | 启慧路长阳街东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 154 | 方中街淞北路西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 155 | 四方工业坊门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 156 | 莲花七区北区南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 157 | 派出所户籍大厅门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 158 | 东方大道星湖街东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 159 | 华云路新庆东路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 160 | 东方大道松涛街东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 161 | 星塘街东方大道路口西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 162 | 财富广场西北侧路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 163 | 东方大道新平街东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 164 | 车郭路新平街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 165 | 车郭路惠成街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 166 | 新平街润泽路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 167 | 江田大桥北侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 168 | 滨江公园入口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 169 | 滨江公园篮球场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 170 | 星塘街普惠路口东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 171 | 普惠路永庆路东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 172 | 普惠路星湖街西侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 173 | 普惠路惠淞街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 174 | 桑田岛科创园西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 175 | 东方大道林泉街西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 176 | 东方大道金堰路西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 177 | 普惠路公交首末站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 178 | 星湖街普惠路东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 179 | 普惠路新平街路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 180 | 普惠路惠成街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 181 | 普惠路淞涛街东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 182 | 普惠路朝前路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 183 | 车郭路永庆路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 184 | 车郭路林泉街南延 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 185 | 星塘街蔺谊路西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 186 | 车坊农贸菜场停车场南向北 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 187 | 钱家田路星塘街东侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 188 | 星湖街南到底江滨公园停车场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 189 | 车坊实验小学 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 190 | 新平街金园路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 191 | 斜塘街道办事处门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 192 | 松涛街蔺谊路西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 193 | 金鸡湖大道星塘街西南角篮球场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 194 | 车斜路最北面桥边 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 195 | 金色尚城南门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 196 | 金色尚城西门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 197 | 中旅蓝岸南门口朝东 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 198 | 中旅蓝岸南门口朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 199 | 荷韵高层门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 200 | 星湖街东延路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 201 | 莲花七区北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 202 | 莲花七区北门马路对面 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 203 | 莲花五区北门公交站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 204 | 莲花六区南门公交站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 205 | 莲花3区北门公交站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 206 | 莲花4区南门公交站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 207 | 莲花商业街1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 208 | 莲花商业街2 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 209 | 莲花商业街3 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 210 | 莲花商业街4 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 211 | 莲花商业街5 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 212 | 莲花商业街6 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 213 | 莲花商业街阳光车行 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 214 | 莲花商业街8 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 215 | 莲花商业街公交站台近二区 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 216 | 莲花商业街莲花浴场门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 217 | 莲花商业街北区南门朝西 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 218 | 莲花商业街北区南门朝东 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 219 | 莲香北区西南桥 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 220 | 星塘街沿线绿化带1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 221 | 星塘街欧尚西公交站台西 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 222 | 星塘街欧尚西公交站台东 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 223 | 敦煌路星塘街路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 224 | 敦煌公交首末站1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 225 | 敦煌公交首末站2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 226 | 敦煌菜场1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 227 | 星塘街沿线绿化带4 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 228 | 星塘街朝阳路西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 229 | 星塘街东延路西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 230 | 星塘街沿线绿化带5 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 231 | 联丰广场东门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 232 | 敦煌三区西门外朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 233 | 敦煌路四季名居房产朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 234 | 莲葑路莲花四区 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 235 | 莲花二区西门公交站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 236 | 莲花商业街13 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 237 | 莲花商业街南区东南角朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 238 | 莲花商业街15 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 239 | 莲池街莲苑桥 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 240 | 莲花一三区舞台 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 241 | 莲池街莲花一区40幢 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 242 | 东景便利中心顺丰门口朝西 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 243 | 东景便利中心顺丰门口朝东 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 244 | 东景便利中心北门口 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 245 | 东景便利中心4 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 246 | 东景便利中心5 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 247 | 东景便利中心6 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 248 | 东景便利中心7 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 249 | 东景便利中心8 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 250 | 东景便利中心9 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 251 | 东景便利中心10 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 252 | 东景便利中心11 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 253 | 东景便利中心12 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 254 | 东景便利中心13 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 255 | 东景便利中心14 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 256 | 敦煌路-车斜路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 257 | 荷花公园1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 258 | 荷花公园2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 259 | 荷韵新村公交站1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 260 | 荷韵新村公交站2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 261 | 绿洲别墅门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 262 | 金鸡湖大道-莲塘路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 263 | 莲花六区北面绿化带1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 264 | 莲花六区北面绿化带2 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 265 | 莲花六区北面绿化带3 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 266 | 新派出所1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 267 | 莲花新村六区公交站台 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 268 | 独墅湖隧道南绿化带 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 269 | 独墅湖大道-星华街 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 270 | 独墅湖大道1 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 271 | 独墅湖大道2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 272 | 独墅湖大道-园区公交公司 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 273 | 独墅湖大道3 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 274 | 莲花新村五区公交站台朝南 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 275 | 莲花新村五区公交站台东朝北 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 276 | 莲香新村公交站台1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 277 | 莲香新村公交站台2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 278 | 荷韵南区公交站台 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 279 | 莲花六区东门公交站台朝南 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 280 | 莲花六区东门公交站台朝北 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 281 | 东延路-松涛街 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 282 | 金田路-东旺路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 283 | 东延路-嘉延路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 284 | 东延路-星华街 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 285 | 金鸡湖大道星华街高架 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 286 | 圆通大厦 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 287 | 星塘街垃圾中转站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 288 | 朝阳路沙浜路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 289 | 荷花桥西堍 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 290 | 东景工业坊1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 291 | 东景工业坊2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 292 | 东景工业坊3 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 293 | 东景工业坊4 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 294 | 东景工业坊5 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 295 | 东景工业坊6 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 296 | 金鸡湖大道莲葑路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 297 | 金鸡湖大道车斜路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 298 | 金鸡湖大道星塘街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 299 | 独墅湖大道-星湖街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 300 | 独墅湖大道-车斜路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 301 | 独墅湖大道-星塘街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 302 | 星塘街-淞江路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 303 | 橄榄湾小区门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 304 | 莲葑路-敦煌路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 305 | 顺达广场人才市场门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 306 | 斜塘老街2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 307 | 欧尚超市1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 308 | 欧尚超市2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 309 | 欧尚超市3 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 310 | 联丰广场1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 311 | 派出所院内球机 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 312 | 派出所北通道东朝西 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 313 | 淞涛街西侧路灯杆228号北1米处 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 314 | 金色尚城东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 315 | 金鸡湖大道李公堤三期桥西路北-拆除 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 316 | 莲葑路老正大门口 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 317 | 莲葑路朝阳路东北角朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 318 | 金鸡湖大道中石化加油站对面 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 319 | 老街南民房 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 320 | 金鸡湖大道888号湖滨世纪 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 321 | 朝阳路莲花幼儿园门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 322 | 斜塘老街1 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 323 | 斜塘老街3 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 324 | 莲花四区东门公交站 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 325 | 荷花公园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 326 | 斜塘菜场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 327 | 顺达广场西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 328 | 独墅湖大道金堰路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 329 | 金鸡湖大道星湖街西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 330 | 金鸡湖大道敦煌路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 331 | 金鸡湖大道淞涛街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 332 | 金鸡湖大道金堰路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 333 | 东延路星塘街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 334 | 星塘街松江路东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 335 | 敦煌路莲葑路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 336 | 敦煌路车斜路东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 337 | 敦煌路荷韵街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 338 | 星湖街淞江路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 339 | 淞江路莲葑路西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 340 | 东延路莲池街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 341 | 东延路松涛街东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 342 | 东延路莲塘路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 343 | 金鸡湖大道莲塘路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 344 | 星湖街东延路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 345 | 联丰广场东出入口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 346 | 联丰广场农业银行 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 347 | 联丰广场老凤祥门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 348 | 联丰广场西出入口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 349 | 联丰广场北出口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 350 | 联丰广场东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 351 | 联丰广场西内侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 352 | 联丰广场内侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 353 | 联丰广场建行门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 354 | 联丰广场内 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 355 | 顺达广场中央 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 356 | 独墅湖大道淞涛街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 357 | 顺达广场西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 358 | 独墅湖大道星塘街东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 359 | 金鸡湖大道星塘街 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 360 | 车坊星塘幼儿园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 361 | 斜塘敦煌幼儿园 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 362 | 顺达广场门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 363 | 星塘街-港田路大桥 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 364 | 永安桥派出所机房 | 半球 | 斜塘所道路监控 |
| 365 | 淞泽小学 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 366 | 东湖桥西堍北侧 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 367 | 东延路星湖街非机动车道1 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 368 | 东延路星湖街非机动车道2 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 369 | 蝴蝶湾商业街朱鸿兴面馆 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 370 | 星湖街独墅湖大道北朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 371 | 星湖街独墅湖大道北朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 372 | 淞涛街独墅湖大道北朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 373 | 淞涛街独墅湖大道北朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 374 | 星塘街独墅湖大道北朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 375 | 星塘街独墅湖大道北朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 376 | 星湖街淞江路东朝西 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 377 | 星湖街淞江路东朝东 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 378 | 星华街独墅湖大道北朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 379 | 星华街独墅湖大道北朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 380 | 玉皇宫门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 381 | 玉皇宫金堰路西非机动车道 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 382 | 钟南街大桥非机动车道 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 383 | 民生路三叉路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 384 | 金鸡湖大道星湖街东朝东 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 385 | 金鸡湖大道星湖街东朝西 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 386 | 东延路星塘街西朝东 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 387 | 东延路星塘街西朝西 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 388 | 斜塘老街南入口 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 389 | 星塘街松江路北卡口朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 390 | 星塘街松江路北卡口朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 391 | 星湖幼儿园松江分园 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 392 | 东延路实验学校北门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 393 | 东延路实验学校中门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 394 | 东延路实验学校南门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 395 | 淞江路荷韵街西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 396 | 荷韵东区小高层门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 397 | 莲花五区东北门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 398 | 斜塘奥英光电 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 399 | 星湖明轩北 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 400 | 蝴蝶湾北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 401 | 联丰广场 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 402 | 东延路实验学校门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 403 | 朝前路文荟路东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 404 | 滨江公园2 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 405 | 财富广场北入口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 406 | 车坊农贸菜场停车场西北角 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 407 | 车坊农贸菜场停车场东北角 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 408 | 星奕湾西门 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 409 | 淞泽五区停车场东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 410 | 淞泽五区停车场东北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 411 | 淞泽五区停车场西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 412 | 星湖街淞江路西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 413 | 星塘医院北门朝东 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 414 | 星塘医院北门朝西 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 415 | 联丰广场警务站办公室 | 半球 | 斜塘所道路监控 |
| 416 | 星塘医院北门对面道板朝东 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 417 | 联丰广场南门核酸检测点 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 418 | 联丰九龙城美食广场南门 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 419 | 联丰九龙城美食广场北门 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 420 | 地铁5号线华莲站4号口朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 421 | 地铁5号线华莲站4号口朝东 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 422 | 联丰广场西门对面道板朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 423 | 联丰广场西门对面道板朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 424 | 地铁5号线华莲站4号口停车场北朝南 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 425 | 欧尚星塘店东北角朝西 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 426 | 金色尚城南门朝西 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 427 | 敦煌路沙浜路东北朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 428 | 斜塘菜场公园南侧朝北 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 429 | 星塘街篮球场东入口 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 430 | 东景公寓北门内球 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 431 | 星塘街篮球场北入口 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 432 | 莲花商业街内西南通道球 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 433 | 莲花商业街内中朝东 | 枪机 | 斜塘所道路监控 |
| 434 | 普惠路马上巷口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 435 | 普惠路南澳门口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 436 | 普惠路淞涛街西南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 437 | 普惠路朝前路西北角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 438 | 普惠路淞涛街苏州银行 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 439 | 淞涛街蔺谊路西中间绿化带 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 440 | 东方大道金谷路丁字路口 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 441 | 东方大道惠成街北侧 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 442 | 东方大道星塘街东南角 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 443 | 东方大道金海路 | 球机 | 斜塘所道路监控 |
| 444 | 操场南跑道西向北 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 445 | 操场南跑道西向东 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 446 | 操场南跑道中间南向北 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 447 | 操场南跑道东—东向北 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 448 | 操场南跑道东—东向西 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 449 | 操场南跑道中间东向西 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 450 | 操场跑道西北角西向东 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 451 | 操场跑道西北角南向北 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 452 | 操场跑道西北角北向南 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 453 | 操场北跑道中间北向南 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 454 | 操场跑道西南角 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 455 | 操场北跑道楼顶 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 456 | 一楼南过道楼梯口 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 457 | 一楼中一班东向西 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 458 | 一楼大门中间 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 459 | 一楼大门口 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 460 | 一楼南过道萌芽室 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 461 | 一楼中2班 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 462 | 一楼食堂旁 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 463 | 一楼园长室外 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 464 | 一楼北侧门 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 465 | 一楼文印室外 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 466 | 二楼西侧门 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 467 | 二楼中三班 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 468 | 二楼大三班 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 469 | 二楼东侧门 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 470 | 操场北东向西 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 471 | 二楼操场 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 472 | IPCamera 33 | 枪机 | 斜塘街道中心幼儿园 |
| 473 | 门卫室东北角 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 474 | 门卫室旁小门 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 475 | 操场北大门旁北向南 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 476 | 幼儿园操场东向西 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 477 | 操场东面过道中间北向南 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 478 | 操场东南过道南向北 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 479 | 操场东南过道东向西 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 480 | 操场西南过道西向东 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 481 | 操场西南过道南向北 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 482 | 新大楼西南角 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 483 | 门卫室西南角北向南 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 484 | 门卫室西南角西向东 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 485 | 一楼西门外 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 486 | 西南角屋顶 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 487 | 室外屋顶2 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 488 | 一楼南走廊西 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 489 | 操场南面走廊过道 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 490 | 一楼北大门内侧朝大门 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 491 | 一楼室内进门 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 492 | 一楼东楼梯口 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 493 | 一楼西南面过道 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 494 | 操场南面楼梯旁 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 495 | 一楼南面过道中间 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 496 | 一楼露天南面中间 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 497 | 一楼南面过道东 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 498 | 斜塘中心幼儿园荷韵分园_ 分餐 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 499 | 斜塘中心幼儿园荷韵分园_ 灶台 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 500 | 斜塘中心幼儿园荷韵分园_ 粗加工 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 501 | 斜塘中心幼儿园荷韵分园_ 洗碗 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 502 | 30 二楼南面过道西 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 503 | 煤气间 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 504 | 31 一楼北面楼梯口 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 505 | 44 室外屋顶 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 506 | 33 一楼露天东北角 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 507 | 34 一楼露天西北角 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 508 | 43 二楼北走廊东(半球) | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 509 | 39 二楼北走廊西 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 510 | 40 二楼北走廊楼梯口 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 511 | 42 二楼南面过桥(半球) | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 512 | 37 二楼南面走廊东 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 513 | 37 二楼南面走廊东 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 514 | 38 二楼西南走廊 | 枪机 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 515 | 32 一楼北走廊东 | 半球 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 516 | 一楼走廊西朝东 | 半球 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 517 | 41 二楼北走廊过桥(半球) | 半球 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 518 | 36 二楼东南走廊 | 半球 | 斜塘街道荷韵幼儿园 |
| 519 | 室外东墙小滑滑梯 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 520 | 一楼体育室 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 521 | 一楼东门 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 522 | 一楼仓库 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 523 | 一楼体育室西向东 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 524 | 一楼餐厅旁 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 525 | 一楼大厅走廊 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 526 | 室外东北角北向南 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 527 | 室外东墙沙池 1 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 528 | 保安室 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 529 | 一楼多功能厅东南角 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 530 | 一楼多功能厅东北角 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 531 | 室外东南角东向西 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 532 | 室外东南角南向北 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 533 | 一楼多功能厅外 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 534 | 室外东北角东向西 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 535 | 图书室 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 536 | 二楼多媒体西北 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 537 | 二楼科发室 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 538 | 二楼游戏天地东北角 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 539 | 二楼游戏天地西南角 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 540 | 二楼南楼梯口 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 541 | 二楼中五班旁 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 542 | 二楼院长室 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 543 | 三楼小社会西南角 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 544 | 三楼小社会东南角 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 545 | 一楼楼梯平台 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 546 | 二楼院长室旁楼梯 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 547 | 一楼东北走廊 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 548 | 一楼陶艺室 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 549 | 三楼小社会楼梯口 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 550 | 三楼小社会旁 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 551 | 二楼中一班 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 552 | 二楼北楼梯 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 553 | 二楼中四班楼梯口 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 554 | 二楼走廊中间 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 555 | 三楼西面楼梯口 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 556 | 三楼大一班 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 557 | 北楼梯一二楼夹层 | 半球 | 斜塘街道莲花幼儿园 |
| 558 | 东北后街 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 559 | 滑梯钻笼 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 560 | 南跑道朝南 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 561 | 综合运动场 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 562 | 南操场大水车 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 563 | 后街北 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 564 | 大厅亲子共享空间 | 半球 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 565 | 重点1楼北小门 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 566 | 1楼大厅 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 567 | 2楼西楼梯 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 568 | 2楼东楼梯 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 569 | 重点―大厅北朝南 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 570 | 2楼转3楼南楼梯 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 571 | 2楼转3楼西楼梯 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 572 | 3楼多功能厅北朝南 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 573 | 3楼南楼梯 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 574 | 3楼东楼梯 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 575 | 3楼多功能厅朝东 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 576 | 小1班消防通道 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 577 | 门卫室 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 578 | 重点—玻璃门正对大门 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园莲塘分园 |
| 579 | 大门北侧向北 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园 |
| 580 | 门卫室朝大门 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园 |
| 581 | 西南侧围墙南向北 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园 |
| 582 | 西南侧围墙西向东 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园 |
| 583 | 门卫 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园 |
| 584 | 门西立杆向西 | 枪机 | 斜塘街道实验幼儿园 |

- 3.维保要求

## 3.1服务目标

中标单位要通过各种运维措施保障维护设备及系统的正常运行。当设备发生故障时，中标单位技术人员要及时响应，在规定时间内到达现场进行修理，确保招标单位系统设备设施能得到及时维护；平时要对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的调优工作，及时发现系统存在的潜在隐患。中标单位可通过建立管理平台对维保服务进行统一管理，实现对系统故障接收、人车调配、数据记录、统计分析、故障研判等功能，以提高维保效率。

## 3.2维保事项

（1）日常维保要求：

（1.1）中标单位对维保清单中的所有设备提供服务期内的设备硬件保修服务，包括对设备的维修或提供设备的备品备件并进行安装调试服务。

（1.2）中标单位派遣技术人员进行日常服务，排除系统故障，保障整个系统的正常运行。

（1.3）中标单位对整个系统进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

（1.4）中标单位对整个系统所有设备进行必要的定期保养服务。

（1.5）中标单位负责视频监控综合应用平台软件的功能维护及软件版本升级。

（2）本项目运维涉及斜塘街道集成指挥中心治理平台、派出所两个图像综合业务平台、分局相关平台以及一机一档平台等。在维护时做好以下工作：

（2.1）中标单位在项目维保及升级改造过程中必须保证各平台正常运行，以及各级平台的联网对接通畅。

（2.2）中标单位在项目维保及升级过程中对涉及监控点位一机一档信息变更的要及时采集完善，并在运维期间保证信息准确。

（3）中标单位需配合招标单位针对应急保障事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）做好沿线监控点保障，平时参加招标单位应急演练。

具体要求如下：

（3.1）保障任务所涉及到监控点位的前端及中心端须根据规模分别安排一定数量的专业工程技术人员进行保障。同时配备技术人员在招标单位或组委会指定地点进行24小时值班，随时响应。

（3.2）所有技术人员须做到实时响应、随时排除故障，并配合招标单位或组委会完成交办的其他紧急任务。同时必须保障所涉点位视频监控图像100%的完好率，并做好增加临时点位、点位移位、摄像机角度调整等工作的施工准备。

（4）做好维保过程中的网络安全保障工作，具体要求如下：

（4.1）项目整体维保服务体系要求遵循信息技术服务运行维护相关行业标准，通过对招标单位设备和应用系统的高效、安全、规范维护达到保障整个系统稳定运行目标。

（4.2）为确保系统运行维护工作的平稳过渡，要求具有丰富维护经验的技术员，组成维护团队。技术员岗位不得随意换人，如有人员调整，及时向招标单位报批。

（4.3）严格遵循保密协议，凡涉及招标单位设备及设备上运行的应用系统、保存的数据、终端配置、IP地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，维护过程中涉及终端上保存的数据信息，必须先通过招标单位认可后才能实施维护工作；维护工作的终端数据信息（无论是电脑、打印机还是其他存储介质上的数据信息）严禁带离招标单位现场。

（4.4）中标单位在进行维保活动时，遇到需要临时中断网络调测等情况，必须先征求招标单位批准。

（4.5）中标单位在进行维保活动时，未经授权严禁使用U盘、移动硬盘等移动存储介质，严格遵守招标单位“一机两用”等相关安全管理规定。维护中未经授权批准导致的后果，由维保单位自行负责。

（5）中标单位需配合相关单位做好前端设备设施第三方事件的处理工作，包括：交通事故导致的前端设备损坏，需配合进行调查、取证、赔付、设备恢复工作；因市政道路建设需要拆除并迁移点位的现场勘察、设计以及恢复工作。

（6）做好外场施工安全管理工作，保证维保过程中的人身安全。

（7）本次维保项目中涉及运营商传输线路（含广电、电信传输线路）的运维由运营商负责，但中标单位需在维保时与运营商相互配合，如故障排查、故障界面确认、机房相关线路、设备测试调试、设备修复、监控点出图确认等。

## 4.维保人员要求

中标单位派遣不少于1名项目负责人、1名技术负责人和4名技术人员进行维保服务，其中不少于1名技术人员驻场进行日常服务，并配备必要的交通工具及维修装备，排除系统故障，保障整个系统的正常运行；针对软件系统，中标单位在软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面均具备一定水平，及时解决视频监控综合应用平台软件的功能维护及软件版本升级需求。投标单位配置的人员必须达到或高于以上要求，供应商需在投标文件中提供详细的岗位设置和人员配备（相关信息填入附件《投入本项目人员配备一览表》），否则投标无效。人员配备清单中的人员为该项目专用，不得在其他项目中兼职。

5.维保服务时限要求

当设备及其承载的系统发生故障，招标单位向中标单位提出故障响应请求后的2小时内响应（即在接到招标单位的维修要求后，做出具体的维修安排），同时需满足下列要求：

5.1核心业务平台不能正常运行中标单位应在4小时内恢复系统。

5.2外场设备故障中标单位应在8小时内恢复。

5.3故障不影响平台系统运行则中标单位应在24小时内恢复系统。

5.4故障点在室外并且是由于国家电网停电或市政道路施工引起的故障，则对成交响应时间从故障修复后开始计算。

5.5中标单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

5.6每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向招标单位报送维修报表。

## 6.维护方式及要求

6.1日常维护：

（1）做好监控系统设备的日常巡检工作。

（2）对视频监控系统运行操作中发生的问题能在第一时间进行判别并能够及时处理。

（3）确保对机房的环境整洁，做好相关记录，有情况要及时处理。

（4）定期检查各系统数据库，做好数据备份工作，并对备份介质妥善保管。

（5）做好故障维修记录，并及时上报。

（6）提供必要的维护培训和指导，使招标单位使用人员能够识别或处理一般问题，提高维保效率。

6.2定期（每月至少一次）预防性维护：

（1）系统硬件服务器及图形工作站软、硬件维护

做好系统硬件定期预防性维护，系统软件补丁与定期预防性维护，系统性能评估与优化等。

（2）数据库系统维护

数据库系统备份与恢复；数据库系统性能监测数据收集；数据库系统优化调整；数据库系统碎片整理；数据库系统安全与性能评估等。

（3）数据管理

对历史数据进行管理，查看数据记录的异常情况，对过时数据进行清理和归档。

（4）传输网络系统维护

对前端传输系统、传输及网络交换系统进行定期预防维护；做好光纤熔接与光缆测试，网络系统安全与性能评估等。

（5）中心应用平台维护

对中心应用平台进行定期预防性维护；对应用软件性能进行评估与优化等。

（6）维保范围其它设备维护

定期预防性维护，如：摄像机图像质量评测等。

6.3驻场维护：

（1）负责对所有设备的应用操作，定期提供设备的运行和存储情况报告。

（2）掌握设备的运行情况，就保修期、存储空间等及时进行提醒。

（3）配套专业的软硬件故障恢复流程及应急抢修措施。

（4）对招标单位设备机房的人员出入、计算机等终端的开关机等工作进行管理记录。

（5）建立计算机等终端设备的档案，形成不易破坏的醒目标识，并定期更新相关内容。

（6）对维保所列的各类设备、设施、线路等，做好检查维护，发现故障及时报告，第一时间进行维修处理，对维修情况提交书面报告。

（7）所有对系统进行的维护，均需详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的终端操作。

（8）根据系统的实际情况制定详细的终端数据备份计划，制定配置科学的终端系统备份策略。定期备份终端重要业务信息、系统数据及软件应用等。

（9）中标单位应在苏州本地设有常驻服务机构提供长期的技术服务支持。建立完善的维保服务流程、服务体系、各项保障制度，并提供完整的实施方案。

6.4检查与保养：

具体维护内容包括但不限于以下内容，中标单位可结合维护任务及要求，做好以下运维工作。

（1）前端监控系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机、抓拍设备 | 工作电压及测量、光学清洁、信号传输电缆完好性及连接状态检查 | 清洁无灰尘、连接正常 |
| 补光灯、闪光灯 | 灯光亮度检查、时控光控开关检查 | 亮度合理、控制正常 |
| 配套设施 | 杆件、设备箱等外观是否洁净、设备环境温度、温度检查 | 清洁、环境达标 |
| 传输设备 | 工作状态、信号传输状态、连接状态检查 | 传输正常、外观整洁 |
| 取电管路 | 电源电压电流检查、管线管路、手井检查 | 电源供应稳定、管路无损坏 |

（2）中心端服务器、图形工作站、存储设备

| 设备名称 | 检查与保养事项 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 数值显示完好 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 无抖动，杂音 |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 完好，无抖动 |
|  |  | 内部各部件连接状况检查 | 完好无破损 |
|  |  | 内外部清洁保养 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 服务器与其他设备、网络等连接状况检查，接线及连接端子紧固 | 牢固，无破损 |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示正常 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 工作正常 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 排除隐患 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数据正确 |
|  |  | 运行日志备份检查 | 数据正确 |
|  |  | CPU、内存使用情况、响应时间、并发用户数以及特定应用系统资源占用检查 | 完好 |
|  | 数据库 | 数据库表记录检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 数据库碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 数据库备份与恢复 | 数据正确 |
|  |  | 数据库系统安全与性能评估 | 正常运行 |
|  | 应用程序 | 应用程序源码版本检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 应用程序源码备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 查看应用程序运行故障记录 | 数值显示完好 |
|  |  | 应用程序运行日志备份和清理 | 运行正常 |
|  |  | 应用软件性能评估 | 功能正常 |
|  | 热备功能切换测试 |  | 数据正确/测试报告 |
| 存储设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 无灰尘 |
|  | 电源风扇、通风过滤网检查维护 |  | 牢固，无破损 |
|  | 磁盘碎片整理 |  | 数值显示完好 |
|  | 内外部清洁保养 |  | 完好 |
|  | 与服务器连接状况检查，接线及连接端子紧固 |  | 牢固，无破损 |
| 图形工作站 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 清洁无灰尘 |
|  |  | CRT、键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 与网络连接状态检查 | 牢固，无破损 |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |
|  | 监控软件 | 运行日志备份和清理 | 正常运行 |
|  |  | 配置参数检查 | 正常运行 |
|  |  | 画面维护检查 | 正常 |
| 网络传输设备 | 运行状态及连接状况检查 |  | 数值显示完好 |
| UPS不间断电源 | 输入输出 | 电源线连接检查并紧固 | 牢固，无破损 |
|  |  | 电压及波形测量、谐波分析 | 数值显示完好 |
|  | 功能试验 | 蓄电池放电、放电试验 | 功能正常/测试报告 |
|  |  | 逆变转自动旁路、自动旁路转手动旁路及恢复试验 | 正常切换/测试报告 |

（3）网络系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网管服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 正常清洁 |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
|  | 系统软件 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |
|  | 网管软件 | 检查网络状态 | 正常运行 |
| 交换机 | 硬件 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 运行灯状态检查 | 正常状态 |
|  |  | 电源风扇检查维护 | 正常 |
|  | 配置参数 | 系统参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | VLAN管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 端口参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 冗余配置管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
| 光缆、双绞线 | 通讯性能测试 |  | 正常通讯/测试报告 |

（4）显示系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 显示单元 | 作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查； | 正常 |
| 图像处理器 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |
| 显示管理软件 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |
| 其他设备 | 作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查； | 完好，清洁 |
|  | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |

（5）中心应用平台

| 模块名称 | 检查与保养事项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 应用管理服务 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控中心、统计中心、人脸应用、车辆应用、探针应用、视频解析、案件研判、运维应用等 | 功能正常 |
| 数据库服务 | 系统内所有资源信息，组织信息，关系信息，日志信息，操作信息，运维信息，结构化信息进行数据存储备份 | 数据库运行正常 |
| 视频应用服务 | 流媒体服务、管理服务、接入服务、存储管理、大屏管理服务、视频联网服务、报警管理服务、卡口分析服务、人脸比对服务、对外接口服务 | 各服务功能运行正常 |
| 应用功能模块 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控功能、统计功能、人脸应用、车辆应用、视频解析应用 | 各应用功能运行正常 |
| 配置管理模块 | 用户管理、日志管理、组织管理、卡口管理、人脸管理、结构化分析管理、报警管理、帮助中心等 | 配置管理功能正常 |

## 7.备品备件

投标单位需根据采购清单中提供的设备清单提供维保所需备品备件，中标单位对这些设备的维护标准等同于运行设备。若中标单位在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件，其中所发生的一切费用由中标单位承担。

九、综合说明（适用于所有标段）

1.投标单位提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务实施方案。

2.投标单位必须响应招标文件中提出的全部技术规格与服务要求，投标人不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按响应无效处理。投标人应将采购需求中不同意的条款和更有利的条款在第三章投标文件格式中的“商务和技术偏离表”中列出，投标人完全同意的条款不需要列出。

3.投标单位应对所响应的全部内容进行报价，未按要求报价或报价中有漏项的，均按无效标处理。报价应包括所有合同期内日常维修、维护、保养、更换、人工费用、对应标段的中标服务费、税收等所需全部费用，包含设备故障已无法维修或维修意义不大需更换设备的服务费用、设备费用。更换设备的原则是尽量使用原品牌型号，如果原品牌型号因停产等特殊原因无法采购的可以使用造价、品牌、质量优于原型号的设备进行替换，保证系统完好率达标。

4.维保期间招标单位有权不定期进行安全检查，发现重大安全隐患，经招标单位发布3次以上整改通知的，招标单位有权终止合同，如果造成损失的可以向中标单位索赔。

5.投标单位应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，招标单位不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与招标单位无任何劳动人事关系，用工事宜由中标单位负责。

6.招标单位与维护人员不发生任何劳动和雇佣关系，人员由中标单位自行管理，中标单位和维保人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标单位自负，与招标单位无涉。

7.投标单位需根据招标单位的作息时间合理安排人员工作时间及实施方案，中标单位必须确保驻地有随时专人在现场。

8.招标单位所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循采购文件的要求，其服务的质量和标准应达到或优于招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。同时在投标文件中提供详细的维护方案。

9.招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标单位提供的所有服务内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（行业）标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

10.招标单位除支付本次招标项目的中标金额外不再承担其他任何费用。

11.中标单位应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标单位管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标单位承担。

12.付款方式：详见第三章合同条款。

13.验收标准：详见第三章合同条款。

14.其他要求：其他要求包括第三章合同文本中约定的所有条款，投标单位完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，投标单位不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按投标无效处理。

投标单位应将不同意的条款和更有利的条款在第六章投标文件格式中的“商务和技术偏离表”中列出。投标单位完全同意的条款不需要列出。

十、政府采购政策：

1.中、小企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1.1本项目专门面向中小企业。

1.2本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.残疾人福利性单位：

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3.监狱企业：根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5.信用记录：供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.本国产品：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的产品视为本国产品。

采购本国货物、工程和服务：除有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形之外，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。本项目不涉及。

十一、有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在中国政府采购网、苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，请定期关注。

第五章评标方法与评标标准

一、评分办法

1.评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个投标供应商的得分（所有评分四舍五入，保留二位小数），加上价格得分即为每个投标供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的投标供应商有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人；如果投标报价也相同的，提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的投标人优先中标；如果投标单位提供的优先采购产品证书相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

5.标段划分及中标原则：本项目共分为三个标段（与项目编号JSZC-320591-SZJX-G2026-0037号为同一项目），投标单位可选择其中一个或多个标段投标响应，但一家投标单位最多只能就其中一个标段中标。已在本项目前标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有其余标段的得标权，不计入其余标段的实质性响应供应商数量内且不进入下一标段的打分。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。

在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其他任何标段的中标结果。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

7.根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，实施政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）异常低价投标（响应）审查启动后，相关供应商应在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

二、评分标准：

一标段

| 评审类别 | 评审项 |  | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 投标报价 |  | 第一步：未被认定投标无效的投标报价为有效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为评标基准价。 第三步：将所有有效投标报价与评标基准价相比较：等于评标基准价的得20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100 | 20分 |
| 技术部分（80分） | 1 | 对本次维保涉及项目的理解和把握 | 方案包括且不限于高清监控系统、出入口高清抓拍系统、视频码流、图片流链接传输与各级平台功能、联网对接及存储情况的分析及说明。 方案全面、精准、贴合项目实际，同时结合本项目系统现状精准分析维保重难点、常见故障风险点及针对性维保适配思路，内容详实、数据贴合实际、专业性极强的得6分；整体内容贴合项目实际，能够准确阐述各级平台主要功能，内容无原则性、关键性偏差，但细节阐述不够细致、部分技术参数表述较为笼统，针对性优化及风险分析内容不够深入的得3分；存在部分维度缺失或表述模糊，内容阐述浅显、笼统，得1分；未作说明不得分。 | 6 分 |
|  | 2 | 针对本项目维保涉及的平台信息的维护保障及实施方案 | 方案全面覆盖平台日常运维巡检、后台参数监测、权限管理、日志留存、数据备份与安全防护、系统漏洞修复、软硬件适配保障；整体方案逻辑严谨、可落地性极强的得6分；方案包含日常维保、基础数据保障、系统常规维护、基础兼容适配、简单应急处置等核心内容，整体落地性较好的得3分；仅简单阐述常规维保工作的，得1分；未作说明不得分。 | 6 分 |
|  | 3 | 应急服务保障方 案 | 对突发事件、维稳工作、群体性事件等建立应急服务保障方案，整体方案逻辑完整、措施具体、说明细致、针对性极强，无模板化内容的得6分；方案包含应急响应机制，但内容存在疏漏、说明简单、细化度不足的得3分；仅简单阐述通用应急服务流程的得1分；未作说明不得分。 | 6分 |
|  | 4 | 信息安全保障方 案 | 方案覆盖监控系统视频、图片、平台日志、运维数据等全品类信息安全管控、建立完善的运维账号分级管理、操作日志审计、远程运维安全管控、现场运维保密规范、针对数据泄露、违规访问、网络入侵、数据篡改、设备安全漏洞等突发安全事件，制定完整预警、处置、溯源、整改、兜底保障流程。方案无模板化内容的得6分；方案包含视频数据安全、网络运维安全、账号权限管理、基础漏洞防护、人员保密管理、安全事件基础处置等核心内容，可实现维保全过程基础安全管控、整体安全保障体系完善，但部分管控措施细化不足的得3分；仅简单罗列通用信息安全制度、基础保密要求的得1分；未作说明不得分。 | 6分 |
|  | 5 | 故障分析及处理 方法 | 全面梳理本项目视频黑屏、画面卡顿、码流异常、图片抓拍失败、设备离线、链路中断、存储异常、平台对接失败、设备重启故障等各类常规及疑难问题，同时配套故障台账管理、定期隐患排查、故障复盘分析，方案无模板化内容，完全适配本项目设备架构，分析透彻、措施精准、落地性极强的得6分；能够详细列举监控系统常见故障类型，准确分析主要故障成因，具备清晰的故障排查顺序与基本处置流程，表述相对笼统，缺少项目专属适配细节的得3分；仅简单罗列少量基础故障现象的得1分；未作说明不得分。 | 6分 |
|  | 6 | 针对交通事故、市政道路改造处理方案及流程 | 针对交通事故场景，全程视频稳定留存、关键取证数据保全、损毁设备紧急抢修、故障点位快速恢复、事故复盘排查全闭环流程，可全面应对各类突发及施工改造保障需求的得6分；贴合项目维保实际需求、可清晰说明交通事故现场设备保护、数据留存、故障修复等基本流程；具备市政道路改造前后设备防护、施工配合、设备拆装、后期调试恢复等完整处置内容，但细节表述较为笼统的得3分；仅简单描述交通事故、道路改造的通用处理步骤，仅能满足项目基础场景处置兜底维保需求，整体保障专业性、完整性一般的得1分；未作说明不得分。 | 6分 |
|  | 7 | 外场施工安全管 理方案 | 针对道路占道作业、高空维保、夜间施工、交叉车流作业等高危场景，制定专项安全防护措施，方案无模板化内容，完全适配本项目外场监控维保施工特点，管控严谨、流程闭环、可彻底规避施工安全风险，完全满足项目安全履约高标准要求的得6分；包含现场基础安全措施、高空及用电安全规范、隐患排查及基础应急处置等核心内容，整体安全管理体系完善、无原则性安全漏洞、无核心内容缺失，但措施细化不足的得3分；仅简单罗列通用施工安全制度的得1分；未作说明不得分。 | 6分 |
|  | 8 | 针对本项目维保各项保障制度、规范 | 完整建立覆盖人员在岗管理、岗位职责划分、常态化巡检核查、定期维保作业、故障闭环处置、设备档案管理、维保台账归档、服务质量考核、日常监督管控、作业操作规范、履约自查自纠的全链条管理制度体系，无通用模板化内容，能够全面、规范、高标准保障本项目维保服务标准化、常态化、高质量履约的得6分；整体管理体系完整、合规规范，但部分制度条款细化程度不足，考核细则表述较为笼统的得3分；仅罗列通用维保管理制度框架的得1分；未作说明的不得分。 | 6分 |
|  | 9 | 运维管理平台功能展示 | 能展示下列功能要求（可提供功能截图等方式展示）： 1.中心运维管理平台故障接报、人车调配、数据记录、统计分析研判功能展示； 2.根据故障的重要性、紧急程度进行分级并通过 APP 推送给前端维护人员并据此优先处理功能的展示； 3.通过APP基于GIS电子地图查询检索前端维护监控点位信息（如点位名称、区域、所属单位、编号、点位图纸、接电线路等）的功能展示； 4.重大活动应急联动保障功能展示，能通过地图操作选择保障区域监控点，并将点位信息推送至前端保障人员。 功能齐全、流程合理、操作功能强的得6分；基本功能不完整，流程不合理、操作不顺畅，得3分；无此功能不得分。 | 6分 |
|  | 10 | 项目负责人 | 具有电子信息工程高级工程师证书、中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书（信息系统项目管理师）的，有1个得1.5分，最高得3分。 注：投标文件中需提供人员对应证书及投标单位为对应人员缴纳的近三个月中任一期的社保证明扫描件，未提供的对应项不得分。 | 3分 |
|  | 11 | 技术负责人 | 具有电子信息工程高级工程师证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）的，有1个得1.5分，最高得3分。 注：投标文件中需提供人员对应证书及投标单位为对应人员缴纳的近三个月中任一期的社保证明扫描件，未提供的对应项不得分。 | 3分 |
|  | 12 | 维保技术人员（除项目负责 人） | 具有电子信息工程高级工程师证书、中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书（信息系统项目管理师）、中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书（系统集成项目管理工程师）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）的，有1个得1.5分，最高得6分。一人多证或多人持一证的，不重复加分，未提供的不得分。 注：投标文件中需提供人员对应证书及投标单位为对应人员缴纳的近三个月中任一期的社保证明扫描件，未提供的对应项不得分。 | 6分 |
|  | 13 | 维保车辆装备 | 自有或租赁或承诺在中标后30日历天内提供与本项目相关的高空作业专业车辆（行驶证车辆类型需注明：专项作业车），如为自有的，投标文件中提供自有车辆的行驶证、机动车登记证扫描件及车辆照片扫描件，如为租赁的，投标文件中提供车辆租赁合同扫描件、行驶证、机动车登记证扫描件及车辆照片扫描件，如为承诺的，投标文件中提供承诺书扫描件（格式自拟）并加盖投标单位公章。每提供一辆得1分，最高得2分。未按上述要求提供材料的对应项不得分。 | 2分 |
|  | 14 | 专业技术能力 | 供应商具有信息技术服务运行维护ITSS三级及以上证书得2分。 注：投标文件中需提供证书扫描件，否则此项不得分。 | 2分 |
|  | 15 | 体系认证 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一个得1分，最高得4分。 注：上述认证证书，须在有效认证期内，必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中需提供在此网站上查验的截图及证书扫描件，未按上述要求提供材料的，对应项不得分。 | 4分 |
|  | 16 | 类似业绩 | 供应商提供自2023年以来（以合同签订时间为准）独立承担的类似维保业绩合同及发票扫描件，每提供一份满足要求的得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供对应合同和合同期内任意一张发票扫描件、服务满意反馈表或履约合格报告扫描件，未按上述要求提供材料的，对应项不得分。 | 6分 |

备注：针对评分标准中评分的每一条，投标人应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第六章  投标文件格式

（说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。）

格式1：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系         （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托        （单位名称）的  （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州捷信招投标咨询有限公司组织实施的编号  号  标段的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：年     月     日

格式2：投标函

投标函

：

我方全面研究了          项目招标文件，决定参加贵单位组织项目编号为JSZC-320591-SZJX-G2026-0057号      标段的投标。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起 90 天。

5.我们愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。

6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9.供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

所有有关招标文件的函电，请按下列地址联系：

响应单位名称（加盖CA电子公章）    联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

邮箱：

日期：年月日

格式3：开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320591-SZJX-G2026-0057号

标段

| 序号 | 项目名称 | 合同履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） 小写（¥： ） |  |  |  |

注：投标报价包含本标段中全部服务内容所需的全部费用，包括但不限于服务期内所需的劳务支出及其配套的工具设备、耗材、通讯器材、胸卡、办公设备、巡检器材、其他临时性杂项应急服务费、对应标段的中标服务费、各种税费、保险、劳保、维护、支持与培训等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期： 年月日

格式4：投标报价明细表

投标报价明细表（格式）

项目编号：JSZC-320591-SZJX-G2026-0057号

标段

| 序号 | 名称 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  |  |

注：投标总报价应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期： 年月日

格式5：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZJX-G2026-0057号   标段的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期： 年月日

格式6：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

后附营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件。

格式7：商务偏离表

商务条款偏离表

项目编号∶JSZC-320591-SZJX-G2026-0057号

标段

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 付款方式 |  |  |  |
| (3) | 售后服务承诺 |  |  |  |
| (4) | 其他商务要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。不允许负偏离，否则为无效投标。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期： 年月日

格式8：服务要求偏离表

服务要求偏离表

项目编号∶JSZC-320591-SZJX-G2026-0057号

标段

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期： 年月日

格式9：针对本标段项目组人员配备一览表

针对本标段项目组人员配备一览表

| 序号 | 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：可参照以上格式自制表格填写后投标。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期： 年月日

格式10：中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）（中型企业、 小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）（中型企业、 小型企业、微型企业，三者选一填写）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：年月日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

3.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.	投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011 〕300 号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

格式11：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：年月日

格式12：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：年月日

格式13：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：                              ：

我单位         （投标人名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

单位名称：

加盖CA电子公章

日期：　　　　年　　月　　日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（全文完）