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[bookmark: _Toc22599][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
项目概况
大明北路东侧，东青和平路北侧（QQ020205-01）地块考古配套工程的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年10月22日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号： JSZC-320402022-YYYY-C2026-0005
2.项目名称：大明北路东侧，东青和平路北侧（QQ020205-01）地块考古配套工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：人民币170万元
5.项目最高限价：人民币1604188.49元
6.采购需求：主要包括地块内土方翻挖、场内短驳、推平整理、按考古要求开挖沟槽及考古过程中的排水等工作内容，面积约6.7万平方米，包含但不限于工程量清单范围内的所有内容及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复。
7.合同履行期限：50天
8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向中、小、微企业采购。即：提供的工程全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
■否；
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
3.3.1供应商资质类别、等级：
（1）供应商具备市政公用工程施工总承包资质三级及以上资质，具备有效期内建筑施工企业安全生产许可证；
（2）项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），同时提供近三个月任意一个月（2026年7月-2026年9月）的社保证明，中标后非特殊情况未经采购人同意不得更改项目经理。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。 
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082]四、响应文件提交
截止时间：2026年10月22日14点00分（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购一体化平台开标大厅
五、开启
时间：2026年10月22日14点00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
6、 公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：无。
2.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120
3.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
3.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。
3.4 获取电子磋商文件
供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。
3.5编制电子响应文件
供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子响应文件
供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台不见面开标大厅并在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商在规定时间内未解密，视为自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。
3.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会  
地    址：江苏省常州市天宁区北塘河东路5号
联系方式：刘工 0519-85506800
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州阳宇工程管理有限公司
地    址：常州市天宁区未来智慧城智核广场3号楼9楼
联系方式：0519-88836899
3.项目联系方式
项目联系人：陆女士
电      话：13775037052
[bookmark: _Toc9379][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158854]上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc142311021]供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间： /年/月/日/点/分
考察地点：/。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：/年/月/日/点/分
召开地点：/。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

	4.2.6
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：□适用 ■不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：本项目采用至少二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。

	11.1
	磋商保证金
	免收

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	14
	响应文件的提交
	本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：/；
（2）允许分包的金额或者比例：/；
（3）其他要求：/。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：请将疑问于2026年10月16日下午17点前以邮件形式发送至邮箱515388827@qq.com 。（注：① 质疑文件须由投标（供应商）单位法定代表人亲自签署并加盖投标（供应商）单位公章；② 质疑文件以代理机构邮箱收到时间为准；否则代理机构有权拒绝其质疑文件）。

	24.3
	联系方式
	名    称：常州阳宇工程管理有限公司
地    址：常州市天宁区未来智慧城智核广场3号楼9楼
联系方式：13775037052

	25
	代理费
	[bookmark: _GoBack]（1）收费对象：
□采购人
■成交供应商
（2）收费标准：代理服务费以成交金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元（含）以下部分1.0%，100万元（不含）-500万元（含）以下部分0.7%。
（3）缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将代理费及控制价清单编制费支付至 常州阳宇工程管理有限公司账户。
收款单位：常州阳宇工程管理有限公司
开户银行：江苏江南商业银行股份有限公司常州市天宁支行
银行账号：1123100000024307

	26
	纸质响应文件
	成交供应商在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质响应文件，在每一份纸质响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样，需打印清晰，标注目录及页码并胶装成册。
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[bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353825544]供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150774723]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc305158862]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150480760]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 进口产品（本项目不涉及）
4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
4.2.1 
4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.2 
4.2.3 
4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）
4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
4.4 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）
4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。
4.5 正版软件（本项目不涉及）
4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 信息安全产品（本项目不涉及）
4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
4.7 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）
4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
4.8 绿色采购政策
4.8.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
4.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
 4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
4.9政府采购中实施本国产品标准及相关政策
4.9.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标程序、评标方法与评标标准”。
4.9.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.9.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   竞争性磋商文件
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6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审程序、评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同格式	
第6章 响应文件格式	
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。
7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
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三   响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
9 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc150774628]响应文件构成
9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc150509281]报价
10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
10.5 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当动异常低价响应审查程序： 
10.9.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
10.9.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
10.9.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
10.9.4磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；
10.6 磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
10.7 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
11 磋商保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc264969223]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226309778]竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。
13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc264969225]响应文件的提交
14.1 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。
15 [bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc265228374]响应文件截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交。
16 [bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127151738]响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc127151538]五   评审
17 响应文件的解密与开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。
17.3 供应商不足3家的，不予解密。
17.4 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
17.5 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
17.6 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。
17.7 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
17.8  1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。
[bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150509296]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193717]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.1.4 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
22.1.5 因重大变故，采购任务取消的。
23 [bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193938]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
24.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用
26 纸质响应文件 
26.1   成交供应商在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质响应文件，在每一份纸质响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。
26.2   纸质响应文件需与“苏采云”政府采购一体化平台的响应文件一致，成交供应商应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印，需打印清晰，标注目录及页码并胶装成册。
26.3   磋商文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。



[bookmark: _Toc104818927][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc487900382]第三章   评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序
1　 [bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941]响应文件的资格性检查和符合性审查
1.1　 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2　 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3　 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	供应商资格声明函
	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	1-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。

	1-3
	 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。
1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的原件扫描件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	其他特定资格要求
	（1）供应商具备市政公用工程施工总承包资质三级及以上资质，具备有效期内建筑施工企业安全生产许可证；
（2）项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），同时提供近三个月任意一个月（2026年7月-2026年9月）的社保证明，中标后非特殊情况未经采购人同意不得更改项目经理。
	提供证明文件的原件扫描件或电子证照




1.4　 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	响应函
	按磋商文件要求提供响应函；

	2
	法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）
	法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）

	3
	政府采购供应商信用承诺书
	《政府采购供应商信用承诺书》

	4
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；

	5
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
供应商报价时总价不得高于最高限价，投标单价不得高于综合单价限价，否则作为无效响应处理。

	6
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；

	7
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；

	8
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；

	9
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；

	10
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；

	11
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	12
	分包意向协议
（如有）
	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	13
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）

	14
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；

	15
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	16        
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

	17
	串通响应
	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	18
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	19
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	20
	异常低价审查
	按照财政相关最新文件实施政府采购异常低价审查。


2　 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价
2.1　 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2　 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3　 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4　 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5　 响应文件的澄清、说明或者更正：
评审过程中，磋商小组会将通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6　 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。
2.7　 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价，供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最终报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最终报价格式表须加盖 CA电子公章,否则视为未提交最终报价。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA 电子公章。
2.8　 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.9　 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.10　 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3　 最终报价的算术修正及政策调整
3.1　 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2　 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1　 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2　 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3　 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；
3.2.4　 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5　 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3　 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1　 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2　 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3　 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4　 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5　 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6　 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7　 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.8　 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.4 落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整： 
3.4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.4.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4　 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1　 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2　 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3　 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
4.4　 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5　 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6　 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7　 其他：___/___。
5　 评审方法和评审标准
5.1　 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2　 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3　 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。
5.4　 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____/__。
6　 [bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc150774646]确定成交候选人名单
6.1　 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2　 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3　 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7　 报告违法行为
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	15
	满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。所得分保留小数点后面2位。
注：此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。

	2
	主观分
	67
	

	2.1
	总体概述
	10
	磋商小组对供应商提供的总体概述：包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分等内容进行评分：
方案先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法明确、详尽、合理，能完全满足项目实施要求，得10分；
方案较先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法较明确、详尽、合理，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；
未提供本项不得分。

	2.2
	施工现场平面布置
	10
	磋商小组对供应商提供的施工现场平面布置：包括但不限于临时设施的布置，施工机械、临时线路的布置等内容进行评分：
方案完整、可行，平面及其它布置合理、详尽，使用安全、方便，交通畅通，能完全满足项目实施要求，得10分；
方案较具体、可行，平面及其它布置较合理、详尽，使用较安全、方便，交通较畅通，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；
方案较差、无针对性或可行性较差，得1分；
未提供本项不得分。

	2.3
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	10
	磋商小组对供应商提供的施工进度计划和各阶段进度的保证措施：包括但不限于组织措施、技术措施、物资安排措施等内容进行评分：
方案完整、可行，工期满足要求，工期提前有保证措施，进度计划与工期安排衔接对应，能完全满足项目实施要求，得10分；
方案较具体、可行，工期基本满足要求，进度计划与工期安排衔接基本对应，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；
进度控制方案有欠缺、与本项目实际情况不符的得1分；
未提供本项不得分。

	2.4
	劳动力、机械设备和材料投入计划、进退场计划
	7
	磋商小组对供应商提供的劳动力、机械设备和材料投入计划、进退场计划，包括但不限于劳动力安排计划及主要施工机械计划、主要施工机械和工具、劳动力安排一览表、劳动力计划及主要材料、设备计划表、主要物资(材料)、施工机械设备及劳动力进场计划等内容进行评分：
方案完整、可行，劳动力安排合理，进度计划安排对应，能完全满足项目实施要求，得7分；
方案较具体、可行，劳动力安排基本合理，进度计划安排基本对应，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供本项不得分。

	2.5
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
	5
	磋商小组对供应商提供的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，包括但不限于关健部位工程质量保证措施和施工技术措施、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案本工程施工等内容进行评分；
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供本项不得分。

	2.6
	施工质量保证措施
	5
	磋商小组对供应商提供的施工质量保证措施，包括但不限于质量管理制度、质量通病的针对性措施、施工前中后全过程质量控制措施等内容进行评分：
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供本项不得分。

	2.7
	安全生产的保证措施
	10
	磋商小组对供应商提供的安全生产的保证措施，包括但不限于组织保障措施、安全保障体系、安全管理制度、安全技术交底、培训等内容进行评分；
方方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 10 分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得7 分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4 分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得 1 分； 未提供本项不得分。

	2.8
	文明施工的保证措施
	10
	磋商小组对供应商提供的文明施工的保证措施，包括但不限于工地文明管理制度，减少施工扰民的措施、环境保护措施等内容进行评分；
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得10 分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得7 分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 4 分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得 1 分； 未提供本项不得分。

	3
	客观分
	18
	

	3.1
	业绩
	9
	2023年10月1日起磋商供应商承担过与本项目类似项目业绩（以合同签订时间为准，若合同没有签订时间的则不予得分），每提供一份得3分，本项最高得9分。
响应文件中同时提供完整业绩合同（以合同中明确的签订时间、工程施工内容、甲乙双方盖章等要素为准）和工程竣工（或完工）验收证明材料扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不满足要求的均不得分。

	3.2
	项目组其他人员
	9
	项目组其他人员（除项目负责人外）：
具有二级及以上注册建造师证书的，每有一个得3分，最高得9分。
提供人员相关证书原件扫描件及由社保机构出具的供应商为该人员缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2026年7月-2026年9月任意一个月）否则不得分


[bookmark: _Toc29494]

第四章   采购需求
一、采购标的
本项目为大明北路东侧，东青和平路北侧（QQ020205-01）地块考古配套工程，主要包括地块内土方翻挖、场内短驳、推平整理、按考古要求开挖沟槽及考古过程中的排水等工作内容，面积约6.7万平方米，包含但不限于工程量清单范围内的所有内容及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复。
（一）项目地点：大明北路东侧，东青和平路北侧（QQ020205-01）地块
（二）项目预算金额：人民币170万元
（三）项目最高限价：人民币1604188.49元
二、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：50天
2.承包合同方式：
2.1本工程磋商报价采用工程量清单报价。
2.2本项目磋商报价为固定综合单价，磋商报价为供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。
2.3因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款详见合同条款。
2.4本项目反对盲目压低报价。
2.5磋商报价的编制要求：
（1）磋商报价应该是按磋商文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，是磋商文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括按要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、增值税等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。综合单价为完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
（2）供应商应根据磋商文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制磋商报价，供应商的磋商总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计金额一致。
（3）其他项目清单中的暂列金额、专业工程暂估价均不能优惠，虽在开标时计入供应商的报价中，但不应视为供应商所有。
（4）工程量清单是按采购人提供的招标工程量清单、答疑等相关说明；《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》(GBT50857-2024)、《园林绿化工程工程量计算标准》(GBT50858-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》（GBT50856-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026版）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026版）等相关计价文件和规定、控制价人工工资按照苏建函价【2026】27号文；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136 号)及有关文件规定、江苏省建设工程费用参考（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、江苏省建筑与装饰消耗量（2026）、江苏省市政工程消耗量（2026）、常住建〔2026〕60 号等文编制；材料价格参照常州市城乡建设工程管理中心和常州市工程造价与招投标协会联合编制的《常州工程造价信息》2026年第9期中除税信息价，《常州工程造价信息》中没有的，按市场价执行。
（5）不可竞争费的计取按现行文件规定和清单、纪要的规定执行，具体为措施项目中的安全生产费费率、增值税费率、暂列金额、暂估价，不得更改。
（6）供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
（7）分部分项工程费应依据最新计价规范综合单价组成内容，按分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价。综合单价中应考虑磋商响应文件中要求供应商承担的风险费用。暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。
（8）磋商报价需考虑正常深化设计所引起的基层或节点变化，今后因深化设计引起的费用增加由成交供应商承担；
（9）分部分项工程量清单中项目特征描述及工作内容的描述未尽之处请详见技术规范要求；
（10）除非采购人对磋商文件予以修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为该项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中。
（11）以暂估项目形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。工程量清单中材料暂估价和专业工程暂估价，由成交供应商和采购人共同组织招标。
（12）供应商在磋商前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响磋商方案、报价等编制磋商响应文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。成交后，供应商不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的承包商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，磋商报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（13）用于本工程的所有材料、设备必须符合有关规范规定的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须提前一周书面征求设计单位、监理单位、审计单位、建设单位等同意后方能进行采购。所有材料及设备进场前也必须经设计单位、监理单位、审计单位、建设单位等事先认可后才能用于本工程。即成交供应商对用于本工程的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。
3.付款条件（进度和方式）
项目开工前，支付合同总价10%的预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定），项目完工经验收合格60日内付至审定价的100%。
三、技术要求
1. 基本要求
完成本工程的招标范围内施工图纸范围内全部工程施工内容。
2.详细施工内容及要求
（1）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全和垃圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
（2）做好施工时工程的防护措施，施工人员在高空作业时须系安全带，确保施工安全，一切责任事故由成交供应商承担。每次施工完毕，按照规定规范及时清运处置所有垃圾。
（3）施工质量要求、验收标准：合格。本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
本工程质量应满足设计图纸、施工规范、采购文件及采购人要求，并符合国家质量评定合格标准。本项目采用的主要技术规范详见工程量清单、图纸。
3.项目内容
详见附件：最高投标限价清单、图纸、编制说明（清单与图纸如有不一致处以清单为准。）
通过百度网盘分享的文件：
链接: https://pan.baidu.com/s/1AY7Ki-0lvrMXXUrcGo4Ieg?pwd=ad6w 
提取码: ad6w
四、其它说明：
    1.响应报价应包括人工、材料费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、增值税等完成本项目的一切费用。
    2.工程量清单中的安全生产费、增值税、暂列金额、暂估价为不可竞争费。
3.其它要求详见工程量清单、图纸、编制说明。
4.材料进场前必须经过采购人认可后方可进场。
5.竣工结算时，工程量按实结算，综合单价不变。
五、验收要求：
本工程质量满足设计图纸、施工规范、竞争性磋商文件及采购人要求，并符合现行国家及行业验收标准，一次性验收合格。
1． ★报价要求：
1.供应商的最后报价作为评分依据，如最后报价与第一次报价不一致，则签订合同时单价按下浮率同比例下浮；
（1）下浮率=【磋商响应文件中的首次报价（扣除专业工程暂估价、暂列金额）-成交金额（扣除专业工程暂估价、暂列金额）】/【磋商响应文件中的首次报价（扣除专业工程暂估价、暂列金额）】
（2）本项目中的单价包括分部分项中的综合单价及措施项目费（除安全生产费）。
2.供应商必须按照工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致（供应商自行补充的措施项目除外），否则其响应将被视为无效；
3.其中措施项目清单构成明细分析表中安全生产费率与工程量清单费率一致，否则其响应将被视为无效；
4.暂列金额（如有）、暂估价（如有）应按工程量清单中列出的金额填写，否则其响应将被视为无效；
5.增值税费率必须与工程量清单一致，否则其响应将被视为无效。
6.分项报价表中须包含：单位工程费汇总表、分部分项工程项目清单计价表、措施项目清单计价表、措施项目清单构成明细分析表、其他项目清单计价表、暂列金额明细表、专业工程暂估价表明细表、计日工表、总承包服务费计价表、增值税计价表，否则其响应将被视为无效。
[bookmark: _Toc25048][bookmark: _Toc7677]六、预算金额及最高限价：
预算金额：人民币170万元
最高限价总价：人民币1604188.49元，供应商报价时总价不得高于最高限价，投标单价不得高于综合单价限价，否则作为无效响应处理。
 七、配合考古特殊要求
承包供应商应充分了解本项目是为配合考古局工作，须对考古工作的高度不确定性有充分预估。在考古作业期间，承包人必须无条件服从甲方及考古单位根据考古现场情况发出的停工、局部复工、变更作业面等所有施工指令。








[bookmark: _Toc26853]
第5章   合同格式

发包人（以下称甲方）:                               
承包人（以下称乙方）:                               
按照《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条  工程概况
1.1  工程名称： 大明北路东侧，东青和平路北侧（QQ020205-01）地块考古配套工程       
1.2  工程地点：                                                           
1.3  承包范围:                                                   
1.4  承包方式:                                                                 
1.5  工期:工期  50 日历天。
本工程初步拟自    年  月  日开工,于    年   月   日竣工，若约定开工日期与甲方开工令项下日期不一致的，以甲方开工令项下日期为准。
1.6  工程质量：按国家相关验收标准，一次性验收合格。
1.7  合同价款（含税价）暂定:(人民币大写)              元，
(人民币小写)             元，
最终以甲方审定价为准。
第2条  甲方工作
2.1  开工前    天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明   份,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等可接入设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2  指派    为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4 协调有关部门配合乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，该类费用已包括在相关工程量清单费用内，结算时不另计费用。
第3条  乙方工作
3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2  指派      为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4  服从甲方合理合法管理，按甲方要求，配合甲方做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。
3.5  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
3.6 乙方应当按工程管理规定派驻管理人员，特别是安全管理员。乙方对其施工人员应进行安全教育并做好安全防范措施，监督安全施工，避免发生或可能发生安全事故。若乙方人员发生安全事故或其他施工，乙方应当积极处理并承担责任，同时乙方有义务避免造成或可能造成甲方的不利影响或损失。
3.7 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.8工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.9 工程完工向甲方移交工程资料。  
第4条  关于工期的约定
4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2  因甲方未按约定完成工作影响工期的，工期顺延。
4.3  因乙方原因不能按期开工或中途无故停工，或乙方其他因素影响工期的，工期不得顺延。
4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第5条  关于工程质量及验收的约定
5.1  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和相关质量验收标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2  甲方要求乙方的竣工工程质量必须达到一次性验收合格。
5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方应按时参加隐蔽工程和中间工程验收，双方签署隐蔽工程和中间工程验收文件。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4  乙方负责采购的材料，应严格按采购文件要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前，应按照甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
5.5  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.6  由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。
5.7  工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到书面验收通知 日内组织验收，经验收合格的办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，经验收合格的甲方应承认竣工日期。
第6条  关于工程价款及结算的约定	
6.1本合同采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围： 
1）市场风险(包括采用新的验收标准，施工期间材料价格在一定范围内的波动等)。
2）分部分项工程项目清单的综合单价、所有按“项”为单位设置的分部分项工程项目清单、已标价工程量清单的措施项目费用，安全生产费用。
3)乙方的投标施工方案。 
4)经踏勘后的现场条件。
5)可能存在的材料的二次(及多次)搬运、人工、施工机械的转场费用、赶工措施费等。
6)工程量清单和最高投标限价编制说明的内容和要求。 
风险费用的计算方法：综合考虑在投标报价内，在合同约定风险范围内不作调整。 
6.2风险范围以外合同价款调整方法： 
1)工程量按实结算。工程量须以乙方完成的合格工程量为准。 
2）税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
3)因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单项目变化，按下列规定确定综合单价并计价，调整合同价格：a;相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价；b:相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价；c: 投标报价中无适用或类似综合单价的，结算原则为：由乙方参考《建设工程工程量清单计价标准》 GBT50500-2024、2026版各专业工程消耗量、2026版《江苏省建设工程费用参考》、2026版《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》等规范及文件编制，其中管理费、利润取中值，材料价格按施工当期《常州工程造价信息》中的除税信息价(缺项向前查找，信息价中没有的材料、设备，价格通过市场询价经跟踪审计和发包方审核确定)；根据上述要求编制报价并按各单位工程投标报价(扣除暂列金额及相应的税金)/对应最高投标限价(扣除暂列金额及相应的税金) 同比例优惠让利后作为结算依据，认价材料、设备不下浮。如出现上述条款以外的材料或综合单价，经监理人、跟踪审计、甲方审定并盖章确认后作为结算依据。
4)由于工程变更引起的措施项目变化，应按甲方批准的乙方专为工程变更拟定的实施方案或实际发生内容，计算其因工程变更而需要增加投入的施工管理人员、增加搭设的临时设施及其他增加的施工措施工程（工作）量；增加的措施项目费用应按下列规定计算： 完成工程变更所需增加的（现场没有的）施工机具，应按实际发生施工机具的型号、台数及其耗用台班计量，按合理市场价格经审计单位、甲方审核进行计价； 完成工程变更所需增加设置的（现场没有的）临时设施，应按实际发生临时设施的类型、数量及使用时间进行计量，按合理市场价格经审计单位、甲方审核进行计价。                
6.3根据财资(2022)136 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，乙方应列出费用清单及票据报监理工程师，由甲方审批后足额拨付，但最高支付额为投标报价中安全生产费的金额。
 6.4 本合同生效后，甲方按以下约定支付工程款：
6.4.1项目开工前，支付合同总价10%的预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定），项目完工经验收合格60日内付至审定价的100%。
6.4.2工程施工过程中所有需要在合同清单外另行增加项目的均须事先征得甲方的书面同意（且前提条件承诺总价不超过合同价的10%），事先办理书面确认手续或执行甲方的书面指令。否则一概不予结算，即使存有事实，也是作为乙方对甲方的让利。
6.4.3付款前，乙方向甲方提供增值税发票，甲方按单位签票流程付款，具体到款时间以单位签票流程为准。
第7条  关于材料供应的约定
7.1  本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
7.3施工所需的水、电、电讯线路乙方自行解决，所产生的费用已包含在工程总价中，乙方应将施工所产生的水、电及其他费用按实支付甲方。
第8条  有关安全生产和防火的约定
8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
8.2  乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。
8.3  由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应在施工前及时书面提出。
8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及相关法律责任。
第9条  违约责任
9.1  施工过程中甲方将对乙方招标使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与采购文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理，工期不顺延；乙方承担因此对甲方造成的损失。
9.2  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定支付款项，每拖期一天，按应付款额的 0.2‰支付违约金，以合同金额的5%为限。
9.3 工期延误处罚：乙方因自身原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担合同价的0.2‰/天的逾期竣工违约金，以合同金额的5%为限。
9.4 如果乙方因自身原因未能达到承诺质量目标，乙方除返工合格外，还需承担合同价的2%违约金，由于乙方原因引起的验收不合格而引起的工期延误及其他返工等相应经济损失由乙方承担。
9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.8 因一方原因致使本合同无法继续履行时，其应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条  争议的解决方式
    因履行本合同发生争议协商解决不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第11条  其它约定:
11.1工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得甲方的书面同意，事先办理书面确认手续或执行甲方的书面指令。否则一概不予结算，即使存有事实，也是作为乙方对甲方的让利。
11.2工程施工监督、竣工验收工作由甲方负责组织实施，甲方对工程施工的监督不减轻或免除乙方应承担的工程质量、工期、安全等责任。
11.3乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。
11.4补充图纸和指示：甲方有权向乙方发出任何图纸变更或指令，乙方应无条件遵照执行。
11.5乙方应实事求是地递交工程结算资料，如工程结算经审计审核后累计核减率大于6%时，6%以外的核减由乙方承担审计服务酬金，在工程结算款中扣除。 
11.6乙方在施工全过程中，必须有针对性措施做好成品保护、垃圾清运。该类费用已包括在报价内，结算时不另计费用。
11.7工程施工不得影响项目所在地的正常秩序，包括施工作业带来的噪音、烟雾、振动、扬尘等，该类费用已包括在报价内，结算时不另计费用。
11.8方案预先申报，同时有应急预案。
11.9乙方必须安全、文明施工，乙方承担安全事故的一切责任。
11.10施工过程中必须满足“政府令〔2021〕14号常州市扬尘污染防治管理办法”相关规定，该类费用已包括在报价内，结算时不另计费用。
11.11因疫情防控等影响造成的相关措施费用的投入，该类费用已包括在报价内，结算时不另计费用。
11.12如因施工过程中对本工程范围外设施造成损坏，必须原样恢复并承担相应的恢复费用。乙方必须将相应费用包含在报价中，结算时不另计算也不作任何调整。
11.13乙方充分考虑本项目的实施地点，施工过程中的作业时间，对周边居民作息影响，土方材料外运难度，地下管网复杂等问题，规避就医人员的车辆通行高峰，医疗秩序高峰。该部分所涉及发生的费用在合同报价中综合考虑，结算时不另行计算。
11.14乙方应充分考虑医院周边交通环境，施工时间必须服从医院运营时间，服从医院保卫科院内道路管理等。中标后不得以任何理由弃标或增加措施费用。如弃标，将处以合同金额的20%作为罚款，同时因解除合同给甲方造成的经济损失由乙方承担。
11.15其他未尽事宜详见采购文件。
第12条  附则
12.1  质保期：   /  。
12.2  本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，见证方壹份。
12.3  本合同履行完成后自动终止。
第13条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第14条　 验收
验收主体：甲方
验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。
    验收方式：甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
    验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。
    验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家  强制性标准等。
第15条 合同生效及其他
本合同自经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，自签订之日起生效。

甲方：                               乙方：
单位名称（章）：                      单位名称（章）：                                           
单位地址：                           单位地址：                                        
法定代表人：                         法定代表人：
授权代表人：                         授权代表人：
电话：                               电话：                                        
开户银行：                           开户银行：                                        
帐号：                               帐号：
日期：    年    月    日             日期：    年    月    日  


见证方： 
代理机构（章）： 
经办人：                     电话：
日期：    年    月    日                      
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第六章  响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。




响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致： 常州阳宇工程管理有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            供应商：（加盖公章）
                                          法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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1-3营业执照副本（事业单位法人证书）





























2 落实政府采购政策需满足的资格要求
2-1 中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其它
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。



中小企业声明函（工程）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于建筑业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于建筑业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。









残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

















2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）






























3 本项目的特定资格要求
[bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158899]（1）供应商具备市政公用工程施工总承包资质三级及以上资质，具备有效期内建筑施工企业安全生产许可证；
（2）项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），同时提供近三个月任意一个月（2026年7月-2026年9月）的社保证明，中标后非特殊情况未经采购人同意不得更改项目经理。


























4  响应函（实质性格式）

响应函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     供应商：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。





6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书
本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合同以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

供应商公章： 
法定代表人、签章或印鉴：                      联系电话：
日期：


附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。
	


	





供应商同时提供近三个月任意一个月（2026年7月-2026年9月）的社保证明
备注：
1.法定代表人参加磋商时，不需要提供本授权委托书，需提供本人身份证。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



7 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


8  报价一览表
[bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965831]报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	序号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc265228397]

9  分项报价表

分项报价表

[bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226309805]工程量清单报价表（须按工程量清单报价并加盖供应商公章，工程量清单详见响应文件附件电子档。）






















10 关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                 日期：　   年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




11  合同条款偏离表(实质性格式)


合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号（页码）
	磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   




12  采购需求偏离表(实质性格式)

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号(页码)
	磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
         
供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   




13  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
（详见“第三章   评审程序、评审方法和评审标准”—“评审标准”—“主观分”中明确内容）

14  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]
15  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

16  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

 
























本采购文件的最终解释权归常州阳宇工程管理有限公司所有。
（全文完）





