## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026-10-26

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026-10-26

## 1.3D.1.1-1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 | 第1页 共1页
东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目招标清单编制说明 一、工程概况： 1.项目名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 2.工程地点：东海县白塔初级中学 3.建设单位：东海县白塔初级中学 二、编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《工程量清单项目计量标准（2024-江苏）》等现行国家及省计价、计量规范。 2.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》(2026版)、《江苏省建设工程费用组成规则》(2026版)、《江苏省建设工程费用参考》(2026版)、《江苏省房屋修缮工程计价表(2009)》，以及省、市建设行政主管部门发布的各类计价文件； 3.主要材料价格执行最新的所在地发布的信息价、市场价及投标期间的市场交易价格； 4.措施费、管理费、利润按《江苏省建设工程费用参考》(2026版)对应专业工程及费率标准足额计取。 三、招标范围： 1、本工程为东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目，具体施工内容:新建8mm硅PU篮球场、羽毛球场；新建20mm透气型塑胶面层体育器械区；翻新13mm透气型塑胶跑道；铺设草坪等。具体要求详见项目需求、工程量清单； 四、其它需说明的问题： 1.投标人自行考虑规定范围内的进出场道路、场地加固硬化等问题，确保工程设备、机械、材料进出场，施工完成后负责临时设施拆除； 2.作业风险：投标人需要实地踏勘现场，应充分考虑项目实施期间各类风险系数，对作业期间的所有防风险都考虑在投标报价中，出现任何风险与甲方无关； 3.未尽事宜按现行计价规范及招标文件执行。

## 1.4E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 | 30000.00 | 0.00
合 计 |  | 30000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-10-27

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 | 30000.00 | 0.00
合 计 |  | 30000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-10-27

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 北篮球场
1.2 | 羽毛球场
1.3 | 南篮球场
1.4 | 操场塑胶跑道
1.5 | 联合器械场地
1.6 | 其他零星项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 30000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 30000.00
未来软件编制 |  | 2026-10-27

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 北篮球场 |  |  |  |  | 1
1 | 011101005001 | 篮球场8mm厚硅PU面层 | 1.:需要将原篮球场地进行清理(原有基层破损处需修补)，确保地面平整干净，去除油污、灰尘、杂物等，并进行打磨处理 2.:涂上底漆，等待干燥，以增强底层的附着力和耐磨性 3.:硅PU面层厚度为8mm(涂敷一遍硅PU涂层，等待干燥后再涂敷第二遍硅PU涂层；将硅PU颗粒均匀撒在地面上，使其与涂层融合，形成均匀的表面) 4.:使用专用划线漆按照标准尺寸进行线条的绘制，确保清晰、准确 5.:未详之处应满足施工规范及相关验收要求；使用材料需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》铺装及检测要求 |  |  | m2 | 639.9
|  | 羽毛球场 |  |  |  |  | 1
2 | 011101005002 | 羽毛球场硅PU面层 | 1.:需要将原羽毛球场地进行清理(原有基层破损处需修补)，确保地面平整干净，去除油污、灰尘、杂物等，并进行打磨处理 2.:涂上底漆，等待干燥，以增强底层的附着力和耐磨性 3.:硅PU面层厚度为8mm(涂敷一遍硅PU涂层，等待干燥后再涂敷第二遍硅PU涂层；将硅PU颗粒均匀撒在地面上，使其与涂层融合，形成均匀的表面) 4.:使用专用划线漆按照标准尺寸进行线条的绘制，确保清晰、准确 5.:未详之处应满足施工规范及相关验收要求；使用材料需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》铺装及检测要求 |  |  | m2 | 1927.25
|  | 南篮球场 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-10-27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 011101005003 | 篮球场8mm厚硅PU面层 | 1.:原篮球场基层有裂缝、破损部位处需锯缝、拆除、清运后采用C30商品砼恢复；破损位置、厚度等由投标单位自行踏勘现场，自行报价；拆除的建筑垃圾投标人自行转运； 2.:需要将原篮球场地进行清理，确保地面平整干净，去除油污、灰尘、杂物等，并进行打磨处理 3.:涂上底漆，等待干燥，以增强底层的附着力和耐磨性 4.:硅PU面层厚度为8mm(涂敷一遍硅PU涂层，等待干燥后再涂敷第二遍硅PU涂层；将硅PU颗粒均匀撒在地面上，使其与涂层融合，形成均匀的表面) 5.:使用专用划线漆按照标准尺寸进行线条的绘制，确保清晰、准确 6.:未详之处应满足施工规范及相关验收要求；使用材料需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》铺装及检测要求 |  |  | m2 | 1561.45
|  | 操场塑胶跑道 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-10-27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 011101005004 | 操场13mm厚透气型塑胶跑道 | 1.:拆除原有破损塑胶面层,清运(运距由投标单位自行考虑,自行报价) 2.:需要将原操场塑胶跑道进行清理(原有基层/排水沟盖板破损处需修补及更换)，确保地面平整干净，去除油污、灰尘、杂物等，并进行打磨处理 3.:透气型塑胶跑道,厚度13mm,其中10mm厚环保颗粒底层(2~4mm粒径EPDM颗粒每平方用量10~11kg,聚氨酯胶水每平方用量1.6~1.7kg,颗粒含胶量不低于15%);3mm厚喷颗粒面层(0.5~2mm粒径EPDM颗粒每平方用量1~1.2kg,聚氨酯喷面胶水每平方用量1~1.2kg,颗粒含胶量不低于20%) 4.:包含跑道划线费用，使用材料均需符合国家体育类现行规范标准 5.:使用材料需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》铺装及检测要求 6.:未详之处应满足施工规范及相关验收要求 |  |  | m2 | 5244
|  | 联合器械场地 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-10-27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011101005007 | 新建2cm厚透气型塑胶器械场地 | 1.:平整场地、压实(缺土的位置由投标单位自行考虑土源,自行报价) 2.:15cm厚C30商品砼基层 3.:涂上底漆，等待干燥，以增强底层的附着力和耐磨性 4.:确认底材已经找平，并且含水率≤8%时，用滚筒或刷子进行高渗透防水底漆 5.:20mm厚塑胶面层；将颗粒按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。底屋15mm厚橡塑颗粒，面层5mm厚EPDM塑胶颗粒层 6.:使用专用划线漆按照标准尺寸进行线条的绘制，确保清晰、准确 7.:未详之处应满足施工规范及相关验收要求；使用材料需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》铺装及检测要求 |  |  | m2 | 222.7
|  | 其他零星项目 |  |  |  |  | 1
6 | 011101005008 | 新建8mm厚透气型塑胶器械场地 | 1.:平整场地、压实(缺土的位置由投标单位自行考虑土源,自行报价) 2.:15cm厚C30商品砼基层 3.:透气型塑胶跑道,厚度8mm,其中5mm厚环保颗粒底层(2~4mm粒径EPDM颗粒每平方用量10~11kg,聚氨酯胶水每平方用量1.6~1.7kg,颗粒含胶量不低于15%);3mm厚喷颗粒面层(0.5~2mm粒径EPDM颗粒每平方用量1~1.2kg,聚氨酯喷面胶水每平方用量1~1.2kg,颗粒含胶量不低于20%) 4.:包含跑道划线费用，使用材料均需符合国家体育类现行规范标准 5.:使用材料需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》铺装及检测要求 6.:未详之处应满足施工规范及相关验收要求 |  |  | m2 | 193.27
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-10-27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 011101002001 | 破碎原有混凝土基层、基础、路牙石等 | 1.:破碎原有混凝土基层/基础，运距由投标单位自行考虑,自行报价 |  |  | m3 | 5.46
8 | 050103015001 | 铺种草坪 | 1.:原有场地平整、整形(缺土的位置由投标单位自行考虑土源,自行报价) 2.铺种方式:满铺 3.:养护1年 |  |  | m2 | 1014.75
9 | 030102001001 | 运动器械 | 1.:包含篮球架两套；高低单杠及双杠各三个，共6个 2.:品牌、样式由建设单位确认 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-10-27

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-10-27
措施项目清单计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-10-27
措施项目清单计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-10-27

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 30000.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026-10-27

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 30000.00
2.1 | 预留金 | 30000.00 | 100 |  |  | 30000.00 |  |  |  | 预留金
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 30000.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 30000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-10-27

## 3.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-10-27

## 3.7E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：东海县白塔初级中学塑胶运动场翻新改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026-10-27