龙江院区维保类服务外包项目

采购文件

采购编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0415

代理机构编号：ZJ066026K0ZC04022

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年10月

目录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标标准	22

第四章 采购需求	20

第五章 合同主要条款及格式	31

第六章 投标文件格式及附件	49

采购公告

项目概况

龙江院区维保类服务外包项目 的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0415

1.2项目名称：龙江院区维保类服务外包项目

1.3预算金额：人民币178万元/年

1.4最高限价：人民币178万元/年

1.5采购需求：包括但不限于变配电所（含发电机房）、风机房、生活水泵房、室外雨污水管网、医用三气机房及其附属设备与管道，院内水电气、家具、门窗等设施，以及净水系统、光伏发电系统、院内气动物流、电梯等设备设施的日常运行、巡查、维护维修与管理工作，具体内容详见招标文件“第四章 采购需求”。

1.6合同履行期限：一年。本项目招标有效期三年，合同一年一签，采购人将根据成交供应商日常履约情况及考核结果，决定是否续签下一年合同。

1.7本项目标的所属行业：其他未列明行业。

1.8本项目非专门面向中小企业采购。

1.9本项目不接受进口产品。

1.10本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表;或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明;成立不满一年无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自投标截止时间前六个月内任意一个月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。

注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；

②重大违法记录是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 该项目不允许分包、转包。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月11日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

6.2勘察现场或答疑地点：无。

6.3获取招标文件方式补充：本项目采用网上注册登记方式。

①潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

③“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址：南京市鼓楼区广州路300号

联系人：严鹏华

电话：025-68308854

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1004室

联系方式：汪惠子 13655172889

7.3项目联系方式

项目联系人：汪惠子

电　话： 13655172889

邮箱：2277893572@qq.com

供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，供应商应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；

（7）其它。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金

13.1本项目无需缴纳投标保证金。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

招标代理服务费：根据委托协议中约定的情形，由供应商向采购代理机构支付，供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率的48%计算。本项费用无需在投标报价表中单列。本项目预算包含代理服务费，采购人不额外支付，供应商投标报价需包含该费用。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

21.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或斜体加下划线、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定供应商

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 供应商确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向供应商发出中标通知书。供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由供应商自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，供应商无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和供应商投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和供应商投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，供应商应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

29.2本项目中标供应商须在合同签订后7个工作日内向采购人缴纳履约保证金人民币10万元（以银行保函形式缴纳，服务到期后无息退还）。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定供应商。

| 评审项目 | 评审细则 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且报价最低的投标人报价为投标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30，小数点保留2位。 |
| 履约能力 | 业绩（9分） | ①同类项目业绩（6 分）：投标人近三年（2023 年1月 1 日至今）具有类似工程运维或综合维修服务项目业绩的，每提供 1 个得 2 分，最高 6 分。（提供合同复印件加盖投标人公章） ②业主满意度评价（3 分）：上述业绩中，提供业主出具的满意度评价证明（需加盖服务单位公章或服务单位管理科室章）的，每提供 1 份得1分，最高3分。 |
|  | 荣誉（5分） | 投标人或所服务项目获得政府部门颁发的与工程运维、节能降耗、安全生产相关的奖项：国家级每项得5 分，省级每项得 3分，市级每项得 1 分，最高 5 分。 （同一奖项获得多个级别的按最高级别计一次，不重复计分；提供获奖证书复印件或批复文件复印件或颁奖单位公示截图加盖投标人公章） |
|  | 项目经理要求（7分） | ①专业资格证书（3分）：持有有效期内高压电工证或工程师中级（含）以上职称或具有二级建造师及以上证书的得3分；未提供不得分。 ②同类项目管理经验（4分）：具有类似运维管理经验 8 年及以上得 4 分，5 年及以上得 2分，3年及以上得1分，不满足条件的不得分。 证明材料：资格证书复印件加盖单位公章；提供上述运维管理项目工作经验的合同复印件或业主证明材料（服务单位管理科室章或服务单位公章），提供投标单位为其缴纳的开标前六个月内任意一个月的社保证明。不能完全体现上述信息的不得分。 |
|  | 项目主管要求（4分） | ①资格证书（2分）：持有有效期内特种设备管理员证书得2分；未提供不得分。 ②同类项目管理经验（2分）：5 年及以上得 2分，3年及以上得1分，不满足条件的不得分。 提供上述运维管理项目工作经验的合同复印件或业主证明材料（服务单位管理科室章或服务单位公章），提供投标单位为其缴纳的开标前六个月内任意一个月的社保证明。不能完全体现上述信息的不得分。 |
|  | 保险保障承诺（8分） | ①基础保险承诺（4 分）：投标人书面承诺中标后购买公众责任险（第三者意外险）、雇主责任险，且购买的公众责任险（第三者意外险）是指涵盖本项目地址和服务内容且保险期内累计赔偿限额达到不低于2000万元的保险，雇主责任险的范围至少应包含所有未办理工伤保险的本项目服务人员，且每人赔偿限额不少于100万元。 ②增加险种（4 分）：除以上两种保险以外，投标人承诺针对本项目每增加购买一个相关险种得2分 ，满分4分。 （不提供书面承诺或承诺未完全体现上述内容不得分） |
|  | 信息化管理能力（3分） | 投标人拥有运维服务管理软件系统（投标人自主开发或向第三方购买均可）： ①投标人具有自主研发的拟投入本项目服务的类似工程管理、设备巡检管理、突发事件上报及处理方案管理系统，提供软件著作权证书，得3分； ②投标人具有非自主研发的拟投入本项目服务的类似工程管理、设备巡检管理、突发事件上报及处理方案管理系统，需提供软件授权使用证明、购买发票和软件著作权证书（缺一不可），得3分。 （注：未按要求提供证明的不得分，如自主开发需在中国版权服务公众号或官网可查，并提供截图，否则不得分；类似功能的软件不得在自主研发和非自主研发中同时得分；如为向第三方购买的软件，需承诺中标后一个月内完成投入使用。） |
| 项目方案 | 整体服务方案（8分） | 提供服务管理的总体目标、服务内容、管理方式、质量控制方式，以及方案的规范性、完整性、可行性等情况: 方案完善、科学可行、针对性强，重点、难点分析准确，应对措施有力得8分； 方案较完善、针对性较强，重点、难点把控较准确得4分； 方案有缺失、针对性不强，重点、难点把控不准确得2分； 没有提供不得分。 |
|  | 管理方案（10分） | 有规范、专业、合理、可行的管理制度,列明各岗位规章制度、考勤管理制度、交接班管理制度、设备巡检制度、安全管理制度、质量管理制度、人员专业培训制度、考核奖惩制度、人员安全防护制度: 规范、专业、合理，方案完善、针对性强且科学可行得10分； 方案较完善、针对性较强、较科学的得6分； 方案有缺失、针对性不强，重点、难点把控不科学的得2分； 没有提供不得分。 |
|  | 设施设备运维方案（8分） | 设施维修有SOP标准化作业流程书，维修问题处理流程、接报-派工-完工-回访制度、节能降耗管理方案、机电各系统运行数据收集方案、优化各系统设备运行及维护方案: 方案全面、能够实际操作、切实可行的得8分； 方案较完善、较可行、针对性较强得4分； 方案有缺失、针对性不强，重点、难点把控不准确得2分； 未提供的不得分。 |
|  | 应急保障与安全管理 （8分） | 针对停电、医气中断、电梯困人、水管爆裂、火灾等突发事件制定应急预案及年度应急演练计划方案进行评审: 方案完善、针对性强且科学可行得8分； 方案较完善、针对性较强、较科学的得4分； 方案有缺失、针对性不强，重点、难点把控不科学的得2分； 没有提供不得分。 |

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 采购需求

“★”内容为实质性要求，不允许负偏离；否则按无效投标处理。

- 医院概况

江苏省人民医院龙江院区、江苏省妇幼保健院位于南京市鼓楼区江东北路368号，占地面积4.0万㎡（55.37亩），建筑面积约11.99万㎡。主体建筑楼宇共计5幢：门诊楼、病房楼、保健楼、行政楼、综合楼，以及地下停车库（地下5层），开放床位710张。作为三级甲等医院，有着体量大、人员多、功能复杂等特点，高效稳定的后勤服务是医院日常运行的重要保障，直接关系到医疗质量和安全。后勤运行保障服务更是要高标准、高要求。现需专业维保管理团队服务，以保障后勤设备设施和水电气等系统的安全运行，按照《WS 434-2013医院电力系统运行管理》《WS 435-2013医院医用气体系统运行管理》、《WS 436-2013医院二次供水运行管理》等规范性文件开展服务。

- 服务内容及要求

## （一）服务内容

- 院方变配电所（含发电机房）的值班运行、管理及日常维护。

- 院方医用液氧罐、三气机房、特殊医用气体汇流排及其附属设备、管道的日常运行、维护管理。

- 院方院内水电气及所属设备设施、家具、门窗设施的日常维护、维修及管理（建筑面积约11.99万㎡）。

- 院方分质供水系统的日常运行、巡查、管理。

- 院方光伏发电系统的日常运行、维护、管理。

- 院方院内瓶装医用气瓶、备用加床等的运送、管理。

- 院方院内气动物流的日常运行、巡查、管理。

- 院方水泵房、风机房等的巡查、管理。

- 配合院内改造工程实施。

- 院方1号楼、2号楼、3号楼裙楼、4号楼、6号楼13台电梯的日常运行、维护、管理、保洁及乘梯引导，保证手术梯专人驾驶，监督第三方维保单位按计划保养并签字确认。

- 配合院内改造工程、临时交办事项（含应急抢修、恶劣天气应对、重大活动保障）须无条件响应，不得因此类事项另行收费。

- 协助办理后勤设备的年检报验工作（报验费用由院方承担）。

- 协助院方开展雨污水管网清疏等第三方维保工作。

- 地下车库强电间、动力照明电箱、充电桩等的巡检。

本招标文件载明的服务内容及相关要求为基础约定，未尽事宜以及本文件未列明的其他相关事项，由院方与供应商在服务合同中另行细化约定；双方签订的服务合同不得作出与招标文件、投标文件实质性内容相违背的约定。

## （二）服务要求（包含但不限于以下内容）

1.综合维修

- 熟悉匹配院内配套后勤设施设备相关特点和维修技能，掌握各种设施设备的性能、操作。

- 按维修保养计划对设施设备进行周、月、季、年定期保养，并作好检修保养记录。

- 负责处理全院各科室申请的维修服务及公共设施设备的故障处理。

- 每天根据制定的各日常维修巡检记录表进行巡查、记录，巡查设备、仪表等设施的运行情况，发现问题及时汇报处理。

- 发生停电、停水、停医气、火警或其它事故,应即刻到位，按照应急预案规定，及时上报，并采取必要的应急措施。

- 学习业务知识、钻研专业技术，工作中注意做到革新挖潜，厉行节约，修旧利废，减少材料消耗。

- 禁止在院内抽烟。

- 认真做好维修工作记录,保管好物品、工具。

- 所有人员要做到嘴勤、心定、汇报三点要求，员工知晓并熟记负责主管电话，遇到不良事件、请假换班、物资需求及时汇报。

- 完成上级交办的其他工作。

2.配电房巡检、抄表

- 值班人员须严格遵守管理处各项规章制度、劳动纪律与机房管理制度，持证上岗，配备高压电工证书，坚守岗位。

- 严禁擅自离岗、酒后上岗；配电房内禁止吸烟、带入食品，无关人员未经部门领导批准不得进入。

- 熟悉全院供配电设备、系统图纸及操作程序，熟练掌握操作规程，严格按规范开展倒闸作业，规范填写工作票，保障设备稳定运行。

- 负责全院供配电设备日常操作与巡视工作，按医院要求准时巡检，抄录仪表参数，监测设备温度、电流、电压、噪声、振动等运行指标，如实、规范填写运行记录，保证记录完整清晰。

- 巡检时同步核查配电房环境状况，排查漏水、小动物、异味等隐患；检查电缆沟渗漏水情况，清除可燃物，保障通风、排水装置正常，保持配电柜及配电房整体环境卫生。

- 根据季节气候、变压器温度、配电室温湿度，合理调节空调、风机启停。

- 巡检发现设备异常时，第一时间采取处置措施；无法自行处理的，立即上报主管并做好记录，具备事故判断与应急处置能力。

- 做好设备监护、系统切换及各类试验工作，落实设备定期检查，确保各项维保工作按时完成；配合设备日常维护保养与安全管理工作。

- 妥善保管公用工具，维护值班室内消防器材完好，熟练掌握消防器材使用方法。

- 熟练掌握各类停电应急预案及应急处置流程，定期参加应急演练、院方组织的操作培训与倒闸实操。

- 严格执行交接班制度，做好交接班工作。

- 能够针对变配电设备异常及突发事故进行分析判断，并按规程执行相应操作。

- 持续排查配电房风险点，消除安全隐患，保障配电房安全运行。

3.电梯巡检

- 电梯司机经培训合格后方可上岗。严格遵守各项规章制度，爱岗敬业，着装规范，文明用语，为医护人员及患者提供优质服务。

- 熟练掌握电梯原理、安全操作规程与应急处置预案、逃生技能；

- 电梯厅引导员做好乘客分流工作，在岗期间专心操作，不得玩手机、与乘客闲聊等从事无关工作，杜绝误操作。

- 电梯运行前核查照明、按钮、呼叫系统等设施完好情况，开展跟梯试运行，检查平层、门锁、门联开关有无异响；下班前再次跟梯复检，按规定启闭电梯。

- 做好电梯与机房日常扫码巡检，每日完成机房巡视、清洁及4S现场管理；如实填写运行记录，不得补填、代填、乱涂乱画，及时上报电梯异常与乘客反馈。

- 保持轿厢及电梯厅环境卫生，按规范每日消毒；妥善保管电梯专用钥匙，按规定使用。

- 手术电梯保障通讯畅通，优先满足临床科室使用需求；严禁货梯载人（患者及家属）、客货混装，禁止运载易燃易爆物品。

- 监督第三方维保单位落实维保工作，对维保记录签字确认；负责院内电梯年检工作，保障检验一次合格率≥99%；新梯完成终检，规范执行移交与维保交接流程。

- 电梯出现故障或重大安全隐患需停用的，第一时间暂停电梯使用，并上报单位负责人，及时通知维保人员抢修。

- 配合医院控烟管理，对本区域吸烟人员做好劝阻工作。

- 统筹院区所有电梯及附属机房的日常操作、巡视、维保及安全管理工作，完整留存各类台账记录。

- 发现电梯存在事故隐患需要停止使用的，立即暂停使用，并报告使用单位负责人。

4.医气机房巡检

- 严格执行安全、消防、保卫工作制度，工作场所严禁吸烟，气瓶不准露天存放，落实双锁制度。

- 认真做好各种气体的标签、标识工作，所有特种气体要有鲜明标记，不得混放，空、实瓶必须分开存放。

- 供氧机房工作仪表指针接近报警时，要特别密切关注，切不可擅离工作岗位。

- 供应商负责医用气体系统（含液氧罐、三气机房、汇流排及附属设备管道）的日常运行、维护和应急抢修，保障系统设备24小时正常运行。

- 氧气瓶（罐）中气体用完后，必须立即更换，不得拖延。

- 负责医用气体的应急保障工作，确保在应急情况下气体供应安全，应急保障设备可靠运行。

- 熟练掌握医用气体设备及系统的工作原理，严格遵守操作规程，正确操作和维护设备。

- 做好日常的设备保养、维修和定期检查工作，确保设备处于良好工作状态。

- 经常巡视用气环境，发现故障及时分析原因并排除，若难以排除，应立即上报维修人员。

- 认真做好交接班记录、设备运行记录、维修保养记录等，确保各项工作有据可查。

- 交接班时必须认真检查各供气间的重要环节，确保管道畅通、仪表处于良好工作状态。

- 负责设备机房的安全、卫生与工具管理。

## （三）总体要求

- 供应商须遵守《劳动法》等法律法规，足额支付项目服务人员工资，配齐劳动防护用品；加强员工宣教，督促员工遵守院方各项规章制度，坚持一切以病人为中心，自觉维护医院形象，并与院方签订服务期安全责任书。

- 供应商实行自主管理，在合同约定总人数范围内可自主调整岗位，制定各岗位工作流程并报院方确认后实施；确保岗位人员熟练掌握工作要求，保质保量完成运维服务，主动接受院方监督。

- 特种作业岗位必须持证上岗；常态化开展岗位技能、证件年审、操作流程、消防安全、消毒规范、服务质量专项培训，完整留存培训记录。

- 供应商管理人员每日开展现场巡查督导，主动对接各科室、病区护士长，及时排查整改问题，持续提升运维服务质量，保障临床医疗、护理工作需求。

- 物资、耗材及应急物资管理严格按照投标方案配置，满足医院运维、临床护理需要；落实出入库台账登记、月度盘点，执行库房5S管理，院方可不定期抽查。

- 院方交付供应商使用的物资、维修工具、备品备件，供应商须建立领用登记、妥善保管；因保管不善、违规使用、人为过错造成丢失损毁的，按采购原值或评估残值予以赔偿，正常合理损耗除外；维修工具、安全防护用品由供应商统一配置并定期更新维护。

- 建立完整能耗台账，每日将能耗报表上传工作群；每月开展水、电、气数据分析，及时排查纠正浪费现象，按院方要求安全、节约使用水电气及院内各类设施。

- 特种岗位值班、维修人员配置须符合国家规范要求，规范填写设备运行记录；违反相关规范开展作业的，由此产生的全部责任由供应商承担。

- 作业须严格执行操作规程，做好设施安全巡检；发现设施破损、跑冒滴漏现象立即处置并上报，严防重大安全事故；员工违规作业造成医院物品、医疗设施损坏的，由供应商承担相应赔偿责任。

- 建立覆盖停水、停电、停医气、火灾、电梯困人、爆管、突发公共卫生事件等场景的突发事件应急预案体系。发生突发情况须第一时间到场处置、上报，服从院方统一人员调配。

- 供应商每年组织维修服务类应急演练，演练完成后形成演练总结及整改记录。

- 院方开展重大接待、大型活动期间，供应商须无条件配合，做好各项后勤保障服务工作。

- 供应商每月组织安全生产专项自查，并向院方提交安全自查自纠排查表。

- 供应商开展服务时须落实安全保障措施、做好现场安全提醒，不得对作业区域及周边人员、财产造成安全威胁。

- 若因供应商服务瑕疵或未尽安全保障义务，造成自身、医院、患者或其他第三方人身伤害或财产损失，全部赔偿责任由供应商承担。院方被第三方索赔时，供应商须按要求配合应诉或独立抗辩；索赔成立的，院方有权直接从应付服务费中抵扣相应赔款。

- 规范落实院内机电、电梯等后勤设施的巡检、维修、保养工作，保障设备持续稳定运行。

- 各类巡检、维保、培训、能耗、应急、物资台账记录须真实、规范、完整；院方开展抽查、考核时供应商须全力配合。

- 供应商须及时响应院方各项工作指令，落实整改要求，所有违规行为按照合同约定追究相应责任。

- 发生停水、停电、停医气、火警等紧急情况时，供应商人员须即刻到位，严格按照应急预案开展处置并上报院方。

- 供应商负责运维全过程安全管理，落实各项安全管控措施，防范安全事故发生。

- 服务要求人员配置及要求

（一）人员配置：

| 序号 | 工种 | 工作内容 | 参考岗位数 | 需具备的证书或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员1 | 项目经理 | 1 | 至少一人具有特种设备安全管理员A证 |
| 2 | 管理人员2 | 项目主管 | 1 |  |
| 3 | 变电所值班人员 | 配电房巡检、抄表等 | 8 | 高压电工证 |
| 4 | 电梯司机人员 | 电梯巡检等 | 3 | 应经过专业培训并具备相应操作能力 |
| 5 | 综合维修 | 维修人员 | 11 | 必须持有高压或低压电工作业证，至少一人具有特种设备安全员管理证，至少有一人具有焊工证 |

★注：所报人员中所持证书人员数量和证书类别必须满足以上要求，为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效投标处理，提供证书复印件加盖单位公章。

岗位说明

医院根据实际管理需要以及工作难易程度、工作强度等综合情况，划分运维管理相关岗位。供应商根据岗位、工作难易程度和强度分别进行报价。本次招标需求提供的岗位数作为参考基数，本招标文件所列岗位数为最低配置要求，供应商在投标报价中拟派驻医院实际在岗自然人数不得低于该最低岗位数（共24人，提供人员配置明细表）。

所投岗位单价，均包含为实施本项目所产生的一切费用，包括但不限于社会保险、公积金、伙食补贴、交通补贴、高温费、国定节假日加班、医院突发事件需要临时加班、带薪年休假、经济补偿金、培训费、装备费、意外险、管理费、利润、税金及其他等一切费用；本项目三年服务期内所有人员月度应发工资（扣除社保个人部分前）不应低于南京市当年度最低工资标准，供应商应依法足额缴纳社会保险等，如应发工资（扣除社保个人部分前）低于南京市当年最低工资标准，则视为未实质性响应采购人的需求。

（二）人员要求：

1.管理人员1（项目经理）

- 全面负责医院维保服务工作的管理，三年以上服务的工作经验，大专及以上学历。善待员工，善于管理、善于沟通，做好与院方的沟通和协调工作；

- 项目管理人员的特种设备安全管理员证书、毕业证书、近6个月任意一月的在本单位缴纳的社保证明的复印件必须在投标文件中提供。

- 能够调动员工的积极性，加强员工的团结精神；

- 能够虚心接受院方的监督、建议、评价，并对工作进行有效的改进；

- 积极配合院方其他工作或活动的顺利展开，能如实向院方反馈工作中的各类问题与矛盾；

- 熟悉物业管理相关法规，并能规范组织管理服务工作；

- 响应性文件中需提供项目经理的行业资格证明材料，如简历、身份证复印件等；

- 未经院方批准，项目经理不得更换；

- 参与院方组织的相关工作会议（如数据分析会、业务学习会、维保科周例会、月总结会及其他临时工作会议等）；

- 组织维修服务类应急演练，每年不少于4次；定期组织员工开展培训工作，每年不少于6次；

- 组织项目部每日安全巡查工作、每月安全自查自纠、每月安全会议等安全管理相关工作

- 服从院方领导，离宁需提前3个工作日向院方报备，8小时以外，遇院方安排加班、应急处置或会议召开时，手机需7*24h待命，保证30min内可至现场（提供承诺书）。

2.管理人员2（项目主管）

- 在项目经理的直接领导下，配合项目经理统筹项目部相关工作；

- 文档管理，项目内所有巡查记录、保养记录、人员档案信息等文档的整理、归档，项目部所需各类文件制作，如制度、流程、应急预案、工作总结等，配合院方文档资料检查工作、业务办理等工作；

- 库房管理，项目内工具、耗材、应急物资出入库管理工作，做好出入库登记，每月配合采购人及一站式的库房盘点工作；

- 人员管理，所有员工的入离职办理，门禁系统权限的办理，日常维修、巡查工作的调度，每月月总结上交下个月份的排班表；

- 能耗管理工作，每日能耗报表制作并上传工作群、采购人能耗的分析工作；

- 培训考核工作，按院方管理要求对员工进行相关考核及培训。

- 配合一站式服务中心的派单、消单、数据汇总等报修工作。

注：项目管理人员的毕业证书等所有要求的证书、单位为其缴纳的近 6 个月任意一月的社会保险缴纳证明。

3.从业人员具体要求

- 所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，取得相关上岗资质，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、礼貌待人、身体健康（无传染性疾病），年龄不超过法定退休年龄，具备良好的文化程度。

- 保持良好上岗仪态，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不在岗喝酒、不在岗抽烟、不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事。

- 需具备国家要求的相应资格证书或行业要求的其他必备条件。

- 维修工、配电工24h在岗（夜间双人双岗），午休时间保证1名管理人员在岗，周末及法定节假日管理人员至少1人在岗，其他班组排班需提前上报院方审核。水电气、自然灾害等应急处置期间（非工作时间）应保证至少1名管理人员在岗指挥开展工作。

- 维修人员入离职需至少提前一周向院方报备，管理人员变更需至少提前一个月向院方报备，一年内中标方主动提出的人员变动率不超过10%（包含项目管理人员）。

- 必须做到特种岗位持证上岗，做好工作人员岗位培训、上岗证年审、工作流程及工作技能培训、消防安全培训、医院消毒规范要求与技术的培训、有针对性的服务质量问题专项培训等，做好培训记录，以提高服务工作质量。

## 四、商务要求

（一）合同期

本项目招标有效期三年，合同一年一签，每年进行考核，考核合格后续签下一年合同。（具体考核办法详见附件）

（二）付款方式

服务费按月度结算，供应商需在次月25日前提供上月服务发票，同时提交上月员工考勤记录与工资支付凭据，采购人完成考核后支付对应费用。

（三）其他

- ★本项目中标供应商须在合同签订后7个工作日内向采购人缴纳履约保证金人民币10万元（以银行保函形式缴纳，服务到期后无息退还）。（提供承诺书，格式自拟）

- 根据院方工作需要，供应商的服务团队应穿着工作服上岗，须保障法定节假日期间各项工作任务正常开展，按要求安排相关人员值班，所有加班费、值班费、工作服费用均计入本次报价。

- 供应商承诺中标后购买商业保险，若因供应商服务瑕疵或未尽安全保障义务，造成自身、医院、患者或其他第三方人身伤害或财产损失的，全部赔偿责任由供应商承担，相应费用均计入本次报价。

- 供应商报价时应充分考虑服务期内市场因素和成本变化带来的风险，一旦中标，所报合同价格即为一次性包干的合同价。合同有效期内，若国家出台提高最低工资及最低社会保险缴纳基数标准的强制性规定，供应商必须及时书面通知采购人，采购人有权选择是否与供应商就调整本合同具体内容签订补充协议。

## 五、踏勘与答疑

供应商应自行到现场查看项目的实际情况，并主动向采购人了解实际情况及采购人意图，索取所需资料，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解采购人意图而导致的损失由投标人自行承担，踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。联系人：严老师；联系方式：025-68308854。

## 六、其他要求

本项目其他要求见“第五章 合同主要条款及格式”

附件：考核办法

| 江苏省人民医院龙江院区维保类服务管理规定及考核办法 ( 年 月) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核维度 | 考核项目 | 考核标准 | 评分细则 | 实际得分 | 备注 |
| 一、基础管理（30%） | 制度建设与执行 （5分） | 建立完善的设备管理制度、巡检制度、应急处理流程等，且严格执行 | 1.制度齐全（设备管理、巡检、应急流程各1项，共3项），每缺1项扣0.5分，最多扣1.5分。 2.制度执行：抽查当月执行记录（巡检、维修、应急演练等），每发现1次未按制度执行扣1分，最多扣2分。 3.制度内容合理、可操作，每发现1处明显不合理或过时扣0.5分，最多扣1.5分 |  |  |
|  | 人员管理 （10分） | 人员配置满足岗位需求，按岗位要求持证上岗，着装规范 | 1.人员配置不满足岗位需求，每缺1人扣2分，最多扣4分。 2.随机抽查关键岗位，每发现1人无证上岗扣2分，最多扣4分。 3.工作时未按要求穿工服、佩戴胸牌，每发现1次扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 文档记录管理 （10分） | 设备档案、巡检记录、维修记录、保养计划等齐全、准确、及时更新 | 1.随机抽查设备档案、日巡检、维修单、保养计划、故障处理报告等，每缺1类扣1分，最多扣5分。 2.抽查记录，每发现1处数据错误、涂改无签名、逻辑矛盾等问题扣1分，最多扣3分。 3.巡检记录、维修闭环记录需在事件发生后24小时内录入，超时每项扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 沟通协作 （5分） | 与医院各科室沟通顺畅，及时响应需求，配合完成各项工作 | 1.当月配合医院完成临时性工作（如搬迁、检查、活动保障等），未配合或推诿1次扣2分，最多扣4分。 2.月度至少主动与重点科室沟通1次，未完成扣1分。 |  |  |
| 二、设施设备运维（35%） | 设施维护 （10分） | 供电系统、电梯等设施运行正常，按时巡查发现问题及时上报 | 1.当月发生非紧急故障（未影响全院），每起扣0.5分；发生影响局部区域故障，每起扣2分，最多扣6分。 2.未按计划完成周/月巡查及保养，每次扣1分，保养记录缺失1次扣1分，最多扣3分。 3.故障上报不及时（超过30分钟未报），每次扣0.5分，最多扣1分。 |  |  |
|  | 医疗辅助设备保障（12分） | 医疗区域供氧、正负压吸引等设备 24 小时巡查，故障响应及时 | 1.液氧站、气瓶间、正负压机房等任一系统故障影响科室使用，每发生1次扣2分，最多扣6分。 2.接故障通知后需15分钟内到场，超时每次扣1分，最多扣2分；到场后30分钟内未有效处置，每次加扣1分，最多扣2分。 3.24小时巡查记录缺失1次扣1分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 维修服务质量 （8分） | 接到维修申请后及时上门，维修质量达标 | 1.接到报修后15分钟内到达现场展开维修，超时每次扣0.5分，最多扣2分。 2.当月维修返工（同一问题7天内再次报修）每1次扣1分，最多扣3分。 3.维修后未清理现场每次扣1分，最多扣3分。 |  |  |
|  | 节能管理 （5分） | 制定节能方案，合理控制水电消耗，能耗较同期无异常增长 | 1.按医院节能方案执行（如空调温度设定、照明分区控制等），发现1次未执行扣0.5分，最多扣2分。 2.当月能耗较去年同期异常增长≥5%，扣3分 |  |  |
| 三、安全保障（25%） | 公共设施安全管理 （6分） | 楼内公共设备设施完好有效，定期检查维护，无安全隐患 | 1.每发现1处设施（照明、门禁、扶手、地砖等）损坏，未及时修复，扣0.5分，最多扣2分。 2.按计划完成月度安全检查（含配电箱、电梯、锅炉等），缺1项扣1分，最多扣2分。 3.检查发现隐患未在限期内整改，每项扣1分，最多扣2分 |  |  |
|  | 用电、水、气等安全（9分） | 电气线路、水路、气路规范，无私拉乱接现象，定期排查用电隐患 | 1.发现1处线路未穿管、接头裸露、未接地等不规范现象扣1分，最多扣3分。 2.每发现1处临时线未审批、插排串联等扣1分，最多扣2分。 3.未按计划进行月度用电、用水、用气隐患排查，每缺1次扣1分，最多扣2分。 4.排查发现隐患未记录或未整改，每项1分，最多扣2分 |  |  |
|  | 应急处置 （10分） | 制定突发设备故障、停电、漏水等应急预案，处置及时有效 | 1.需具备停电、漏水、供氧中断、电梯困人等应急预案，每缺1项扣1分，最多扣4分。 2.当月发生应急事件，到场时间大于等于15分钟，超时每次扣1分，最多扣2分；每起处置不当（扩大影响或延误）扣2分；未按预案流程操作每次扣1分。 3.未按计划开展应急演练，当月扣1分。 |  |  |
| 四、环境与合规（10%） | 工程区域环境 （5分） | 设备机房、配电室等区域整洁有序，无杂物堆积，标识清晰 | 1.检查机房、配电室、水泵房等重点机房，每处杂乱、有积水、有杂物扣0.5分，最多扣3分。 2.标识（设备名称、开关对应、警示牌）缺失或模糊，每处扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 合规性要求 （5分） | 符合国家及地方相关工程、安全、环保等法规标准，无违规行为 | 1.当月收到处室检查整改通知单，每1项扣2分。 2.被政府监管部门（消防、质监、环保）处罚或警告，扣3分 |  |  |
| 五、加分项（最高 5 分） | 创新优化 （3分） | 提出合理化建议并被采纳，有效提升工作效率或降低成本 | 每条建议被采纳得1分，根据实际效果酌情加分，最多得3分（需提供数据支撑） |  |  |
|  | 突出贡献 （2分） | 在重大医疗保障、应急事件处置中表现突出，获得医院表彰 | 1.获科室表彰，每次得1分 2.获医院级表彰，每次得 2 分 3.同一事件不重复加分，累计不超过2分 |  |  |
| 六、减分项（无上限） | 重大事故 | 发生安全事故、重大设备故障导致医疗工作停滞或造成损失 | 1.一般事故（影响1个科室≤2小时），每次扣5分 2.较大事故（影响多个科室或＞2小时），每次扣10分 3.重大事故（影响全院或经济损失＞5万元），直接判定当月考核不合格（总分≤50），并启动问责 |  |  |
|  | 投诉举报 | 因工作失误导致医院或患者重大投诉，经查证属实 | 1.医院内部科室重大投诉（经核实的），每次扣3分 2.患者通过投诉热线有效投诉，每次扣5分 3.造成舆情影响的，当月考核不合格。 |  |  |
| 总得分： |  |  |  |  |  |
| 备注： 1. 考核总分105分（含加分项），90分合格；80-89分每分扣300元；70-79分每分扣500元；70分以下扣1万元并约谈、更换项目经理 2.年度考核由月度平均分（70%）+年度综合评议（30%）构成。全年累计3次月度不合格或发生重大事故，年度直接评定为不合格，影响合同续签。 |  |  |  |  |  |

- 第五章 合同主要条款及格式

合同编号 ：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，依据甲方要求和项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立以下条款共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：

- 甲方委托乙方对                             提供服务

- 本服务保障合同严格按照国家、地区行业认可的相关规范条文进行服务保障。

- 合同款支付

1.服务费按月度结算，乙方需在次月25日前提供上月服务发票，同时提交上月员工考勤记录与工资支付凭据，采购人完成考核后支付对应费用。

2.月度服务费按投标分项报价中项目管理人员     元/月人(2人)，综合维修     元/月人(11人)，配电房值班电工    元/月人(8人)，电梯司梯    元/月人(3人)进行核价。

- 合同期

此合同于    年    月    日开始，至    年   月    日止。

合作协议期限自    年    月    日起至    年    月    日止。每年度进行综合考核，考核合格续签合同，考核不合格即终止服务。

- 乙方服务措施及标准

- 甲方变配电所（含发电机房）的值班运行、管理及日常维护。

- 甲方医用液氧罐、三气机房、特殊医用气体汇流排及其附属设备、管道的日常运行、维护管理。

- 甲方院内水电气及所属设备设施、家具、门窗等物业设施的日常维护、维修及管理（建筑面积约11.99万平）。

- 甲方分质供水系统的日常运行、巡查、管理。

- 甲方光伏发电系统的日常运行、维护、管理。

- 甲方院内瓶装医用气瓶、备用加床等运送、管理。

- 甲方院内气动物流的日常运行、巡查、管理。

- 甲方水泵房、风机房等巡查、管理。

- 配合院内改造工程实施。

- 甲方1号楼、2号楼、3号楼裙楼、4号楼、6号楼13台电梯的日常运行、维护、管理、保洁及乘梯引导，保证手术梯的专人驾驶等，监督第三方维保单位按计划保养并签字。

- 甲方临时交办的突击事务。（应急抢修、恶劣天气应对、重大事项应对等）

- 协助办理后勤设备的年检报验工作（报验费用由甲方承担）

- 协助甲方雨污水管网清疏等第三方维保工作。

- 地下车库强电间、动力照明电箱、充电桩等巡检。

- 甲方的责任与义务

- 甲方负责对乙方服务保障工作的执行和服务质量进行考核认定。

- 甲方在处理本合同约定的相关事项时，不得泄露乙方的商业机密。

- 若乙方违约或服务未能达到甲方要求，甲方有权不予以付款或终止委托合同

- 甲方应教育本单位员工爱护公共设施，维护公共卫生，配合乙方做好服务工作，共同维护整洁文明的环境秩序。

- 甲方有权按本合同约定督促检查乙方人员的各项服务内容，并提出改进意见；对于不能胜任本岗位工作和严重违纪的乙方员工，甲方有权要求乙方给予辞退或更换。

- 因乙方原因对甲方正常医疗活动造成重大影响或重大经济损失，甲方有权追究乙方法律责任和经济赔偿并终止合同。

- 因甲方原因导致乙方人员伤害、设备设施的损失，甲方同意给予符合国家规定的相应赔偿。

- 甲方将承担与设备运行与维护服务相关的直接运营费用，该费用包括但不限于下列费用：

- 甲方设备运行与维护检修所需的所有材料；

- 对甲方设备运行与维护所需的价值在500元以上的设备和工具；

- 对生活蓄水池设施设备的清洁消毒，检测费、材料费；

- 乙方为甲方维护、检修、统计、巡检记录、工作联系单等记录所需要的甲方统一要求表格费用；

- 设备大型维修外包所需要费用；

- 各直接管理的主要部门对设备需要改进与增加的费用（如电力、电梯、消防等）；

- 特种设备、设施及其附属设备、设施的维修、维保费；

- 场地和公用设施：甲方应在其场所内向乙方提供乙方进行管理服务所使用的办公室、设备以及员工更衣休息等场所设施，这些场地应由乙方单独操作控制，但甲方进行安全检查或紧急情况下不受此限。所提供的场地应包括应有的公用设施和能源。

- 甲方有权对乙方进行不定期检查，乙方服务在月检查评价中有扣分的，甲方有权根据相应分值从当月应付服务费用中扣除相应罚款。如主管部门检查发现不合格，视情节予以50～2000元/例考核；如被外界或领导投诉，视情节予以500元起考核，并整改到位。考核在当月服务费中扣除。

- 甲方对项目及项目经理进行考核，考核方案由甲方主管部门与乙方协商制定。

- 乙方的责任与义务

- 乙方委派人员须严格遵守甲方的有关管理规定和制度。

- 乙方保证其具有承接项目的资质和能力，能够按照合同约定及甲方确认的项目实施方案高质量提供项目服务。

- 合同履行中，乙方应做好服务工作的文件归档和资料留存工作，在项目服务完成后7日内向甲方提交结项报告，供甲方审核。

- 乙方指定      为项目负责人，全面负责项目的执行和与甲方的日常联络。乙方项目组成员，在为甲方提供服务期间应保证人员的稳定性，如有变更应事前征得甲方书面同意;在服务过程中，甲方发现乙方工作人员有明显不符合要求的，乙方应在甲方提出要求后3日内给予调换。

- 乙方承诺并保证其履行本合同过程中所使用的信息、资料、方案、图片等均不侵犯任何第三方知识产权及其他合法权益。否则引起的任何争议均应由乙方自行处理，甲方不承担任何责任，如由此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。乙方必须按劳动法及相关法律法规支付乙方在本项目服务人员工资，配备相应的劳动保护设施，应教育其员工应自觉遵守甲方各项规章制度，树立一切以病人为中心，自觉维护甲方的社会形象。

- 本合同履行过程中，乙方为甲方提供服务产生服务成果的所有权及知识产权应排他的归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或授权第三方使用服务过程中形成的任何资料或服务成果。

- 双方在处理本合同约定的事物时，不得泄露对方机密。

- 乙方自主经营，在双方确定服务总人数内根据需要自主调整工作岗位，建立符合甲方服务质量与要求的各岗位工作流程并经甲方确认后执行，确保各岗位工作人员掌握流程要求，及时、有效、保质保量完成各项工作，并主动接受甲方监督。

- 乙方各项管理工作、物耗，应严格按方案书内容配置，满足医疗、护理工作需要，努力提高工作效率，确保工作质量，各项消耗材料的入库和领用须有台帐、记录，甲方将不定期抽查，凡发现有违规行为，将追究相应责任。

- 乙方必须做到特种岗位持证上岗，做好工作人员岗位培训、上岗证年审、工作流程及工作技能培训、消防安全培训、医院消毒规范要求与技术的培训、有针对性的服务质量问题专项培训等，做好培训记录，以提高服务工作质量。

- 乙方管理人员必须加强监督管理工作，每天进行现场检查督导工作，积极主动与各科室、病区护士长做好沟通，及时发现问题纠正解决，不断提高服务工作质量，满足临床医疗、护理工作的需要。

- 乙方必须按国家相关特种岗位要求安排值班、维修人员，并做好运行相应记录，违反相应规范要求由乙方承担一切后果。

- 乙方应做好安全工作，发现有设施损坏和跑、冒、滴、漏现象立即处理及报告，杜绝一切重大事故发生，因乙方员工违规作业造成甲方的物品损坏由乙方赔偿。

- 甲方遇有重大接待任务或举行重大活动时，乙方要全力配合做好保障和其他服务工作。

- 乙方应当按照甲方要求安全、节约使用水电气和其他设施。

- 乙方在提供本合同约定的服务时，应采取合理的安全保障措施，进行必要的安全提醒，确保对正处于提供服务的区域内以及该区域周边人员和财产不构成安全威胁。若因乙方服务瑕疵或未尽安全保障义务，造成自身、医院、患者或其他第三方人身伤害或财产损失的，全部赔偿责任由乙方承担。如甲方因此被第三方索赔的，乙方须根据甲方的要求共同应诉或独自抗辩。如第三方索赔请求依法成立，甲方有权从应付乙方的服务费中直接扣除赔付给第三方。

- 乙方工作人员在工作中因违反操作规程，致甲方医疗设备及设施损坏造成的损失，经评估后乙方应给予相应赔偿。

- 乙方必须建立健全完善的突发、重大事件的应急处理预案。遇突发、重大事件，能服从医院的安排，调配人员，积极应对、处理突发、重大事件。

- 在征得甲方书面同意之前，乙方不得全部或部分转让本合同下的任何权利或义务。

- 本合同履行中如有纠纷，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方住所地法院提起诉讼。

- 在合同内乙方需经甲方同意后才能更换项目主管。

- 乙方需与甲方签订服务期内的安全责任书。

- 乙方项目维保费及主管的工资发放由甲方考核后进行发放。

- 维修工、配电工24h在岗（夜间双人双岗），午休时间保证1名管理人员在岗，周末及法定节假日管理人员至少1人在岗，其他班组排班需提前上报甲方审核。

- 维修人员入离职需至少提前一周向甲方报备，管理人员变更需至少提前一个月向甲方报备，一年内乙方主动提出的人员变动率不超过10%（包含项目管理人员）。

- 接受甲方的每月考核，每月按时提交付款申请。

- 违约责任

- 甲乙双方均应认真、全面履行本合同项下的各项义务，若出现纠纷，由双方协商解决或通过法律途径处理。

- 合同履行中出现以下情形，甲方有权单方解除本合同，且甲方不再向乙方支付任何费用，乙方已经收取的费用应全部返还甲方，并另行向甲方支付合同总金额的30%作为违约金。

(1)合同履行过程中，甲方书面通知乙方改正其违约行为，乙方未能及时改正;

(2)乙方在合同有效期内累计出现3次违约行为;

(3)乙方为承接项目向甲方提供的相关资料存在虚假(包括但不限于项目组成员简历不实、不具有资质等);

(4)乙方逾期完成实施方案约定的各阶段服务工作累计超过15日;

(5)乙方违反本合同关于知识产权、保密条款的约定。

- 乙方未按照甲方确认的项目实施方案完成各阶段服务工作的，或未按甲方整改要求及时整改，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金，但不应超过合同总造价30%。

- 对于乙方应支付的违约金及赔偿金，甲方有权从未付款项中予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。乙方接甲方故障报修后，未能在2h内赶到现场的，每发生一次扣罚该维保费的1%，最高不超过合同总价的10%。

- 不可抗力

- 不可抗力指下列事件:战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

- 其他事宜

- 合同未尽事宜，经双方友好协商，另行签订补充协议。补充协议、本合同附件及其它经双方签字盖章确认的书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 任何一方需终止合同,必须提前三个月书面通知对方,在结清所有费用后办理终止事宜。

- 因本合同和履行合同所发生的一切纠纷，双方首先应协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方住所地法院提起诉讼。

- 本合同及其附件、补充协议自双方签字、盖章之日起生效。

- 合同订立地点：南京

- 本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等法律效力。

- 组成本合同的文件包括：（1）本合同；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）招标文件及修改澄清（含答疑）；（5）图纸及招标工程量清单（含清单编制说明）；（如果有）（6）技术标准和要求；（7）其他合同文件。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有歧义或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。如果投标文件内容没有达到招标文件要求的，以招标文件为准；高于招标文件要求的，以投标文件为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 乙方须在合同签订后7个工作日内向甲方缴纳履约保证金人民币10万元（以银行保函形式缴纳，服务到期后无息退还）。

- 附件

| 甲方：江苏省人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位地址：南京市鼓楼区江东北路368号 | 单位地址： |
| 甲方法人/授权代表： 分管院领导： | 乙方法人/授权代表： |
| 总务处负责人： 项目经理： | 项目经理： 开户银行： 账号： |
| 合同签署时间： | 合同签署时间： |

- 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。

3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标保证金 | / | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 小写：人民币： 元 大写：人民币： 元 | 具体详见苏采云系统 |
| 合同履行期限 | 一年。本项目招标有效期三年，合同一年一签，采购人将根据成交供应商日常履约情况及考核结果，决定是否续签下一年合同。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 费用（单位： 元/月/人） | 合价 （单位：元/年） 人数*费用*12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 2 |  |  |
| 2 | 综合维修 | 11 |  |  |
| 3 | 配电房值班电工 | 8 |  |  |
| 4 | 电梯司梯 | 3 |  |  |
| 5 | 合计（单位：元） |  |  |  |

注：投标报价应包含为实施本项目所产生的一切费用，包括但不限于社会保险、公积金、伙食补贴、交通补贴、高温费、国定节假日加班、医院突发事件需要临时加班、带薪年休假、经济补偿金、培训费、装备费、意外险、管理费、利润、税金及其他等一切费用，按实结算，以及为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能；

2、分项报价表总价需与开标一览表中投标总价一致，若不一致以开标一览表中投标总价为准。

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

3、如无偏离可在投标响应栏填写“完全响应，无偏离。”

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

3、如无偏离可在投标响应栏填写“完全响应，无偏离。”

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 内容 | 金额 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十：企业声明函格式

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号），其他情况无需提供此声明函。

2.供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3.服务采购项目：服务由中小企业承接 ，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

4.中标、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 、民政部、 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（三）属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十一 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |  |
| 供应商规模 | □大型 | □ 中型 □小微型 |
| 供应商所在区域（细化到省份） |  |  |
| 是否特殊性质 | □监狱 □企业残疾人 □福利性单位 □其他 |  |

注：

1.供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2.供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3.是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68号）和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

附：中小企业划型标准规定

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 （X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 （X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：        年        月
附件十三、资格资信证明文件

根据采购公告中二、申请人的资格要求填写

附件十四、其他