无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采  购 编 号：JSZC-320200-GXIN-G2026-0008

采购项目名称：奥林巴斯内镜保修服务项目

采   购   人：无锡市人民医院

采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司

二〇二六年九月二十三日

目  录

- 投标邀请……………………………………… 1

- 投标供应商须知……………………………… 11

- 采购需求……………………………………… 30

- 合同条款……………………………………… 34

- 附件…………………………………………… 40

- 投标邀请

江苏广信工程咨询有限公司受无锡市人民医院委托，就奥林巴斯内镜保修服务项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：奥林巴斯内镜保修服务项目 采购编号：JSZC-320200-GXIN-G2026-0008 采购人：无锡市人民医院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市人民医院 采购人地址：无锡市梁溪区清扬路299号 采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 采购范围：奥林巴斯内镜保修服务，设备清单如下： 序号; 名称; 型号; 序列号. 1; 电子上消化道内窥镜; GIF-HQ290; 2513896. 2; 电子胃镜; GIF TYPE Q260J; 2514862. 3; 电子上消化道内窥镜; GIF TYPE H260Z; 2524407. 4; 电子上消化道内窥镜; GIF-H290; 2747519. 5; 电子上消化道内窥镜; GIF-H290; 2747431. 6; 电子上消化道内窥镜; GIF-H290; 2747440. 7; 电子上消化道内窥镜; GIF-H290; 2747471. 8; 电子上消化道内窥镜; GIF-H290; 2736729. 9; 电子上消化道内窥镜; GIF-H290; 2736763. 10; 电子上消化道内窥镜; GIF-H290; 2736735. 11; 电子上消化道内窥镜; GIF-H290; 2736730. 12; 电子上消化道内窥镜; GIF-H290; 2736756. 13; 电子胃镜; GIF TYPE Q260J; 2725604. 14; 电子胃镜; GIF TYPE Q260J; 2725566. 15; 电子胃镜; GIF TYPE Q260J; 2725605. 16; 电子胃镜; GIF TYPE Q260J; 2725614. 17; 电子胃镜; GIF TYPE Q260J; 2725595. 18; 电子胃镜; GIF-Q260J; 2404029. 19; 电子胃镜; GIF-Q260J; 2404028. 20; 电子胃镜; GIF-Q260J; 2303064. 21; 电子胃镜; GIF-Q260J; 2202801. 22; 电子结肠镜; CF-H260AZI; 2102643. 23; 电子结肠内窥镜; CF-HQ290I; 2512514. 24; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2742539. 25; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2742541. 26; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2742540. 27; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2742543. 28; 电子结肠镜（EVIS LUCERA）; CF-Q260AI; 2115517. 29; 电子结肠镜（EVISLUCERA）; CF-H260AI; 2103661. 30; 电子结肠镜; PCF TYPE Q260JI; 2410971. 31; 电子结肠镜; PCF TYPE Q260JI; 2410992. 32; 电子十二指肠镜; TJF-260V; 2402639. 33; 电子结肠镜; PCF TYPE Q260JI; 2210652. 34; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2944246. 35; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2944264. 36; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2944242. 37; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2944267. 38; 电子结肠内窥镜; CF-HQ290I; 2955122. 39; 电子胃镜; GIF-H290Z; 2137565. 40; 电子胃镜; GIF-HQ290; 2368557. 41; 电子胃镜; GIF-HQ290; 2368569. 42; 电子胃镜; GIF-HQ290; 2368573. 43; 电子胃镜; GIF-HQ290; 2368558. 44; 电子胃镜; GIF-HQ290; 2368556. 45; 电子结肠镜; CF-HQ290; 2359748. 46; 电子结肠镜; CF-H290I; 2352140. 47; 电子结肠镜; CF-HQ290; 2359750. 48; 电子结肠镜; CF-HQ290; 2359747. 49; 电子结肠镜; CF-HQ290; 2359732. 50; 十二指肠镜; TJF-260V; 2326276. 51; 十二指肠镜; TJF-260V; 2326249. 52; 超声穿刺镜; GF-UCT260; 7231966. 53; 电子胃镜; GIF-H290; 2952593. 54; 电子胃镜; GIF-H290; 2952597. 55; 电子十二指肠内窥镜; TJF-260V; 2924913. 56; 电子十二指肠内窥镜; TJF-260V; 2924914. 57; 电子胃镜; GIF-H290; 2053042. 58; 电子胃镜; GIF-H290; 2053047. 59; 电子胃镜; GIF-H290; 2157439. 60; 电子胃镜; GIF-H290; 2157494. 61; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2148573. 62; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2148636. 63; 电子胃镜; GIF-H290; 2157426. 64; 电子胃镜; GIF-H290; 2164827. 65; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2148522. 66; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2148613. 67; 电子结肠内窥镜; CF-H290I; 2148627. 68; 电子胆道镜; CHF-V; 2761503. 69; 电子胆道镜; CHF-V; 2263176. 70; 电子支气管内窥镜; BF-Q170; 2201867. 71; 电子支气管内窥镜; BF-Q290; 2610817. 72; 电子支气管内窥镜; BF-1TQ290; 2600647. 73; 电子支气管内窥镜; BF-260; 2303596. 74; 电子支气管内窥镜; BF-1T260; 2801234. 75; 电子支气管内窥镜; BF-260; 2701638. 76; 超声光纤电子支气管镜; BF - UC260FW; 7920842. 77; 超细支气管内窥镜; BF-MP290F; 2300725. （2）服务周期：二年； （3）服务范围：全保（含所有人为和非人为因素损坏），含所有人工、配件；所更换的零部件必须为原厂同型号匹配全新配件等； （4）服务质量要求：满足采购人使用要求； （5）本项目预算金额：388万元 （6）本项目最高限价：388万元（超出最高限价的报价无效）； （7）合同履行期限：二年； （8）本项目是否接受联合体投标：否； （9）本项目是否专门面向中小企业：是。 （10）本项目标的所属行业为其他未列明行业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人（含）以上的为中型企业；从业人员10人（含）以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） - 具有独立承担民事责任的能力；[投标时应提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商的企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件） - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标供应商由会计师事务所出具的经注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2025年度的财务审计报告和所附已审计财务报告并提供查验截图或最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务会计报告（资产负债表和利润表），财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章。] - 有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或完税证明）] - 有依法缴纳社会保障资金的良好记录[提供投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）] - 落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》 - 本项目的特定资格要求： - 投标供应商具备有效的《医疗器械经营许可证》；（提供原件扫描件加盖公章） - 投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[投标时提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳最近六个月中任意一个月（不含投标当月）的社保参保证明材料（提供含有县/区级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件），如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月的依法缴纳的社保参保证明材料] - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书，格式详见附件） - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的，视为投标供应商自动放弃投标资格或中标资格。 |
| 5 | 获取招标文件： - 获取招标文件方式：潜在投标供应商如确定投标，必须在江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”—“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”，完成项目参与。 - 招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 招标文件获取地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn） - 售价：0元。 |
| 6 | 采购文件的澄清修改： 1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2026年10月8日10:00时前，投标供应商对招标文件提出澄清修改要求加盖供应商公章后，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2026年10月8日16:00时，以书面或电子稿）形式发送给各潜在供应商。 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 网上投标截止时间：2026年10月23日13:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 网上投标解密时间：2026年10月23日13:30。 解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 接收地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn） |
| 10 | 开标有关信息： 开标时间：2026年10月23日13:30时 开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn） |
| 11 | 评审有关信息： 评审时间：2026年10月23日开标结束 评审地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn）（无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 102室） |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份送至招标代理机构。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 13 | 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，由供应商自行承担后果。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人名称：无锡市人民医院 统一社会信用代码：123202004663068618 联系人：钱处长 联系电话：0510-853050849 地址：无锡市梁溪区清扬路299号 采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 联系人：姚登峰、杨冬青、张飞鹏、尤易坤 联系电话：0510-82710007 电子邮件地址：guangxin0108@126.com |
| 15 | 1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生QQ：442456465；王先生QQ：1476328133。 2.其他补充事宜： 2.1潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－导出加密的投标文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网和无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 2.3开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 |

第二部分.投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）或登录“江苏省政府采购苏采云平台”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

（三） 采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按照“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式的澄清或修改内容提交至江苏广信工程咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、采购代理机构将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载采购文件的，还需提交获取文件回执函。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

投标文件分为明标和暗标两部分，明标由资格、资信证明文件、投标函、报价文件组成，暗标为技术文件部分。

明标部分：

1.资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；（格式见附件）

（2）投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（以分支机构身份参加报价的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；（原件扫描件加盖公章）

（3）投标供应商由会计师事务所出具的经注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2025年度的财务审计报告和所附已审计财务报告并提供查验截图或最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务会计报告（资产负债表和利润表），财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章；（原件扫描件加盖公章）

（4）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（5）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（6）投标供应商法定代表人授权委托书（若为法定代表人或负责人或经营者，法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（7）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；（原件正、反双面扫描件加盖公章）

（8）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近六个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳的社保参保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳的社保参保证明材料；（原件扫描件加盖公章）

（9）投标供应商有效的《医疗器械经营许可证》；（原件扫描件加盖公章）

（10）承诺书一（格式见附件）

（11）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

注：①投标供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④关于上述资格证明材料中供应商有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的材料中相关主管部门证明的补充说明：供应商企业依法缴纳社会保障资金是指提供投标供应商（本企业）依法缴纳的社会保障资金能体现单位社保参保缴费证明而非社会保险权益记录单（企业职工清单）的证明材料原件扫描件且不得遮盖或涂抹信息，单位参保缴费证明应体现参保险种、缴费月份、缴费基数、缴费人数、缴费金额”等单位缴费情况]

全国社会保险单位参保缴费查询途径：https://www.12333.gov.cn/，全国人力资源和社会保障政务服务平台网上办事大厅：“用人单位服务”“社会保障”-“单位社保参保证明查询打印。

江苏省内社会保险单位参保缴费证明查询途径：https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/，进入江苏人社网上办事服务大厅，点击页面右上角“单位中心”；点击左侧“单位信息”，点击“缴费信息”-“参保证明”，选择开始年月、终止年月，点击“查询”，下载或打印单位参保缴费证明。

⑤上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

⑥提醒请供应商自行确认是否按要求提供有效的证明材料。

1.2补充证明文件：

- 投标供应商基本情况声明；（格式见附件）

- 维保服务人员一览表；（格式见附件）

- 关于符合本国产品标准的声明函；（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合；（如有自拟，自行添加）

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料；（参考评分标准）

2.投标函（格式见附件）

- 投标函；

- 商务条款偏离表；

- 服务要求响应表；

3.报价文件（格式见附件）

- 开标一览表；

- 明细报价表；

暗标部分：

4.技术文件

（1）针对本项目的日常维护方案

（2）投标供应商组织机构、各岗位职责分工、管理机制

（3）提升临床应用水平及维修技术人员能力培训方案

（4）应急抢修、应急响应及重大故障处理的应急维护方案

（5）其他特色服务或优惠条件

（六）投标报价要求：

1.投标报价应考虑到为完成本项目服务产生的赔偿、保险、利润、风险、招标代理费等实施过程中投标人认为可能产生的一切费用。基于采购人与招标代理方前期合同约定，本项目招标代理费同时也需由投标供应商包含在投标报价中，招标代理费的收费标准：以预算价为计费基础，按差额定率累进法计算，综合费率为：100万元以下费率为0.9%。100万-500万费率为0.48%，500-1000万费率为0.27%。本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。即完成本项目的全部费用。中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

2.投标文件中的报价为一次性报价，在项目实施中如有疏漏，后果由中标供应商负责，采购人在项目实施上，不再支付任何费用。投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目情况及任何其他足以影响报价的情况。

3.本项目报价格式详见附件格式，投标供应商须按此格式进行填报。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

# （七）投标文件的要求：

1.投标供应商应当按照公开招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

3.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

4.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

5.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

6.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

7.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表人在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

13.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

14.暗标编制要求：

14.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

14.2排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。

- 投标费用自理。

# （八）无效投标文件的确认：

# 投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

# 1电子投标文件未按规定期限上传的；

# 2.电子投标文件未按采购文件要求签章的；

# 3.投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

# 4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

# 5.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

# 6.投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

# 7.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

# 8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

# 9.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

# 10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

# 11.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

# 12.不同投标供应商投标文件相互混装的；

# 13.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# 14.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

# 15.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

# 16.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

# 17.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

# 18.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

# 19.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

# 20.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

# 21.未提供技术文件的；

# 22.投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

# 23.经评委认定投标供应商的投标报价属于启动异常低价投标（应）审查的情形之一的，且启动异常低价审查后投标供应商未能在评标现场合理的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

# 24.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

# 25.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

# 26.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

# 27.暗标中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

# 28.明标部分和暗标部分中任意一部分被本项目评委确认为无效投标文件的；

# 29.投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

# 30.投标供应商提供的网页链接或发文原件有弄虚作假行为的；

# 31.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

# （九） 开标、评标：

# 1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

# 2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

# 3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

# （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当通过“苏采云”客户端在线要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

7.评标程序

评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1）资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（1.2）符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（1.2.1）明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1.2.2）暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1.2.3）符合性审查内容包括但不限于：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 异常低价审查 | # 投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查程序后，投标（响应）供应商未按采购文件要求提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 2 | 投标报价 | 未出现不同报价供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价或综合单价限价的。 |
| 3 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，报价供应商须按规定进行在线确认。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 4 | 报价有效期 | 投标有效期满足采购文件要求（投标文件接收截止之日起90天）。 |
| 5 | 投标文件的签署和盖章 | 未出现电子投标文件未按采购文件要求签章的；未出现投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的。 |
| 6 | 投标文件内容 | 满足采购文件实质性要求，未出现不同报价供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同报价供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。 |
| 7 | 附加条件 | 未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 8 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术要求 |  |  |
| 9 | 技术标（暗标） | - 报价供应商按采购文件要求提供技术标。 - 不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法； - 页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。 - 暗标未出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志。 |
| 特别说明：以上符合性审查内容，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。 |  |  |

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”电子平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”电子平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）及《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求：强化政府采购异常低价审查，出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任：

- 政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；【优惠率项目：（1-优惠率报价）<全部通过符合审查供应商(1-优惠率报价)平均值×50% ）】

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；【优惠率项目：（1-优惠率报价）<通过符合审查供应商(1-优惠率报价)次低价×50% 】

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 【优惠率项目：（1-优惠率报价）<45%】

- 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1/①项至第4/④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

        - 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

        - 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（5）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（5.1）投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

（5.2）明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

（5.4）暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

（5.4）技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，在评标室当场核对，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

8.评标方法和主要因素：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术文件得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，推荐为中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.1评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                30分

（2）供应商评价              22分

（3）技术文件                48分

8.2各项目评分标准

明标部分：

（1）报价（30分）

价格分采用低价优先法计算，价格权值为30%，即满足采购文件要求且报价最低的投标总报价为评标基准价，满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

# 投标报价得分=（评标基准价）／（投标报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。

价格扣除：

（1.1）本国产品价格扣除政策

①当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包；对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

③提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

④当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《明细报价表》中进行承诺（格式见附件），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

⑤对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

评审价计算公式：评审优惠率=【优惠率报价】+（1-【优惠率报价】)×【小微报价扣除比例】+（1-【优惠率报价】）*【本国产品报价扣除比例】

（2）供应商评价（22分）

1）业绩（4分）

投标供应商自2021年1月1日以来具备同类项目（设备维修保养成功案例）的，每有一例得2分，最高得4分。（时间以合同签订时间为准，需提供合同原件扫描件并加盖投标供应商公章上传在投标文件中，未按要求提供的不得分。）

2）技术团队实力 （9分）

①投标供应商为本项目配备的维修工程师，应具备维保清单内同类机型维修经验，在人数满足采购需求的基础上，每增加一名专职设备服务工程师，得2分，最多得6分。需提供工程师基本信息资料，按《维保服务人员一览表》（格式见附件）如实填写，需提供专职设备服务工程师基本信息资料（姓名、年龄、职称、维保业绩）及经原厂培训或其他相关专业机构培训合格证明原件扫描件（如英文证书需附中文翻译）、在职证明原件扫描件、法定的社保收缴部门出具由投标供应商本企业为上述所有人员依法缴纳的最近三个月任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或带可验证二维码的打印件）的原件扫描件，以上材料加盖投标供应商公章上传在投标文件中，未按要求提供的不得分。

②投标供应商能提供临床应用专家和维修专家实时在线服务（24小时），可及时解决临床使用和维修方面的问题的，得3分。需提供可验证的实时在线服务平台网址及网页截图证明。以上材料加盖投标供应商公章上传在投标文件中，未按要求提供的不得分。

3）维修零部件及零备件仓库（6分）

①承诺维修所用零部件为原厂同型号匹配全新配件的得2分，提供承诺书（格式见附件承诺书二）及本项目维保设备的相关零件报关单原件扫描件，加盖投标供应商公章上传在投标文件中，未按要求提供承诺书及相关零件报关单的均不得分。

②投标供应商在国内设有专门的零备件仓库，提供零备件仓库信息（仓库地址及联系人、联系电话备查），须提供仓库有效证明文件（自有仓库必须提供房产证原件，租赁仓库必须提供租房协议原件及房产证复印件），提供一个得2分，最多得4分。以上材料加盖投标供应商公章上传在投标文件中，未按要求提供的不得分。

4）维修响应时间（3分）

维修响应时间满足招标文件要求的前提下，到达现场时间每提前四小时加1分，最多加3分。提供承诺书（格式自拟）加盖投标供应商公章上传在投标文件中，未按要求提供的不得分。

暗标部分：

（3）技术文件（48分)

- 针对本项目的日常维护方案（14分）：包括但不限于维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得14分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得11分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在3处及以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；未提供或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

- 投标供应商组织机构、各岗位职责分工、管理机制（12分）

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得12分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得9分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；未提供或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

- 提升临床应用水平及维修技术人员能力培训方案（10分）

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在3处及以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

- 应急抢修、应急响应及重大故障处理的应急维护方案（10分）：从应急响应时间、应急到达时间、应急抢修人员、重大故障处理，并对施工作业的安全生产做出预案及承诺，从这5方面进行阐述。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在3处及以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

- 其他特色服务或优惠条件（2分）

服务或措施贴合本项目实际情况，针对性强、可操作性强，优惠力度大，得2分；

服务或措施与本项目实际情况关联不大，针对性、可操作性一般，优惠力度一般，得1分；

服务或措施与本项目实际情况无关联，无针对性、可操作性，无实际优惠力度或无优惠措施，不得分。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

9.评标说明

9.1未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

9.2每项评分的具体内容和方法按上述评标办法由各评委独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评委的评分应一致，主观部分评分项应当取评委评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。

# （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体上发布中标结果公告。采购代理机构和评标委员会小组对未中标原因不作解释。如有质疑，投标供应商按照中华人民共和国财政部令〔第94号〕《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

3.投标、开标及定标的整个过程均接受同级政府采购监管部门的监督。

4.在发布中标公告的同时采购人/采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）投标保证金：本项目无需提交保证金。

# （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 2.本项目不收取履约保证金。

（十五）政府采购履约担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

# 中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十六）政府采购合同融资：

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

# （十七）其他：

# 采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

第三部分.采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

# （一）采购标的需实现的功能或者目标： 奥林巴斯内镜全保（含所有人为和非人为因素损坏），含所有人工、备件；所更换的零部件必须为原厂同型号匹配全新配件等；

# （二）为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是。

（2）优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

（3）根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号规定：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。【本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。】

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GB 9706.1-2020 医用电气设备 第一部分：基本安全和基本性能的通用要求

GBT15624-2011服务标准化工作指南

WS_T654—2019  医疗器械安全管理

符合其他与项目有关的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁的规范、规程实施。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）质量要求：满足采购人和采购文件要求；

（二）安全要求：符合国家相关标准或行业标准。

（三）技术要求：

1.预算金额：194万元/年，总金额388万元；服务周期：二年。

2.服务范围：全保（含所有人为和非人为因素损坏），含所有人工、备件；所更换的零部件必须为原厂同型号匹配全新配件等。

3.服务质量要求：满足采购人使用要求。

4.工程师维修响应时间：电话响应2小时，24小时内到达现场，全年365天内镜完好率大于95%，内镜发生故障后，无限次提供备用镜。

- 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（1）设备清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2513896 |
| 2 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514862 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE H260Z | 2524407 |
| 4 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2747519 |
| 5 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2747431 |
| 6 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2747440 |
| 7 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2747471 |
| 8 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2736729 |
| 9 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2736763 |
| 10 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2736735 |
| 11 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2736730 |
| 12 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2736756 |
| 13 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2725604 |
| 14 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2725566 |
| 15 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2725605 |
| 16 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2725614 |
| 17 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2725595 |
| 18 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2404029 |
| 19 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2404028 |
| 20 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303064 |
| 21 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2202801 |
| 22 | 电子结肠镜 | CF-H260AZI | 2102643 |
| 23 | 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290I | 2512514 |
| 24 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2742539 |
| 25 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2742541 |
| 26 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2742540 |
| 27 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2742543 |
| 28 | 电子结肠镜(EVIS LUCERA) | CF-Q260AI | 2115517 |
| 29 | 电子结肠镜(EVISLUCERA) | CF-H260AI | 2103661 |
| 30 | 电子结肠镜 | PCF TYPE Q260JI | 2410971 |
| 31 | 电子结肠镜 | PCF TYPE Q260JI | 2410992 |
| 32 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2402639 |
| 33 | 电子结肠镜 | PCF TYPE Q260JI | 2210652 |
| 34 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2944246 |
| 35 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2944264 |
| 36 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2944242 |
| 37 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2944267 |
| 38 | 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290I | 2955122 |
| 39 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137565 |
| 40 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2368557 |
| 41 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2368569 |
| 42 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2368573 |
| 43 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2368558 |
| 44 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2368556 |
| 45 | 电子结肠镜 | CF-HQ290 | 2359748 |
| 46 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2352140 |
| 47 | 电子结肠镜 | CF-HQ290 | 2359750 |
| 48 | 电子结肠镜 | CF-HQ290 | 2359747 |
| 49 | 电子结肠镜 | CF-HQ290 | 2359732 |
| 50 | 十二指肠镜 | TJF-260V | 2326276 |
| 51 | 十二指肠镜 | TJF-260V | 2326249 |
| 52 | 超声穿刺镜 | GF-UCT260 | 7231966 |
| 53 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2952593 |
| 54 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2952597 |
| 55 | 电子十二指肠内窥镜 | TJF-260V | 2924913 |
| 56 | 电子十二指肠内窥镜 | TJF-260V | 2924914 |
| 57 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2053042 |
| 58 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2053047 |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2157439 |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2157494 |
| 61 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2148573 |
| 62 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2148636 |
| 63 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2157426 |
| 64 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2164827 |
| 65 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2148522 |
| 66 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2148613 |
| 67 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2148627 |
| 68 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2761503 |
| 69 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2263176 |
| 70 | 电子支气管内窥镜 | BF-Q170 | 2201867 |
| 71 | 电子支气管内窥镜 | BF-Q290 | 2610817 |
| 72 | 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 | 2600647 |
| 73 | 电子支气管内窥镜 | BF-260 | 2303596 |
| 74 | 电子支气管内窥镜 | BF-1T260 | 2801234 |
| 75 | 电子支气管内窥镜 | BF-260 | 2701638 |
| 76 | 超声光纤电子支气管镜 | BF - UC260FW | 7920842 |
| 77 | 超细支气管内窥镜 | BF-MP290F | 2300725 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

实施时间：自合同签订之日起二年；

实施地点：无锡市人民医院。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务标准：全保（含所有人为和非人为因素损坏），含所有人工、备件；所更换的零部件必须为原厂同型号匹配全新配件等

六、采购标的的验收标准：

按照招标文件中相关技术要求及执行标准验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.服务期内其他要求：

1.1须具备客户服务专线电话，365天开通， 24小时有专人接听（提供专线号码等）。

1.2须能提供设备使用管理报告，根据机器的实际使用情况，每月通过表格提供相应的设备管理报告以供备案。

1.3合同期内，定期做相应的预防性保养，1年不得少于2次，并能出具完整的保养报告。

2.所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用包含在本次报价中，采购人不再额外支付任何费用。

第四部分．合同条款（格式，投标时不需填写）

合同编号：

贵重医疗设备保修合同

签约日期:     年  月  日

签约地点：无锡市人民医院

甲方（设备保修买方）：无锡市人民医院    乙方（设备保修卖方）：

地址：江苏省无锡市清扬路299号          地址：

电话：0510-82700778                     电话：

传真：           				            传真：

为保证甲方        科                 正常运行，经友好协商，甲乙双方签定本协议，共同信守。

第一  保修设备名称、型号

| 序号 | 设备名称 | 型号 | S/N | 安装日期 | 具体配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

第二  保修期限

保修期限自     年    月    日 至       年    月    日止。

维修响应时间：          小时。

第三  保修类型：                        ，如有需要可另附页注明具体保修或升级的详细项目清单及范围，并签字确认。

第四  保修期内双方责任

（一）保修期内甲方责任

1.甲方应保证设备电源质量稳定、可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

2.未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸，更换机上的线路板，元件或用本机测试其他单位线路板。

3.保修期间，甲方提供乙方在甲方的基本工作条件。

4.保修期间，甲方有义务保存乙方人员所需的设备书面资料及故障记录以备使用。

5.保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备使用的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。

（二）保修期内乙方责任

1.乙方承担上述保修设备责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并在_____小时内赶到现场，由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。

2.乙方人员在维修期间的往返费用由乙方自理。

3.为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年_____次（2、3、4）定期预防性维护，确保设备达到制造商标准运行；

A)维护内容包括：a.设备清洁；b.性能测试；c.校准；d.必要的机械，电气检查；

B)乙方工程师向甲方提供一份计划性的定期维修报告。乙方在预期保养时间之前二周通知甲方保养时间。乙方就计划性定期的维修服务检测内容需列出检测清单。

4.乙方在系统故障维修过程中，⑴若签全保合同则必须免费更换配件，并由乙方承担人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等保修过程中产生的一切费用。⑵若签半保（人工）合同则由乙方承担人工的所有一切费用。⑶若签半保（零配件合同）则由乙方承担零配件及其搬运、安装、调试等安装费用。⑷若签升级合同则由乙方承担升级中所牵涉到的任何费用。

5.全保型开机率承诺：乙方承诺本合同所涉设备一年内开机率保证在95%以上。每年累计因设备故障原因停机不超过18个日历日，自合同签订之日起一年以365个日历日计算，停机天数超过约定每年累计停机天数一天，保修期限延长_____天，按保修合同总价的_____%/天向甲方支付违约金，甲方有权从应当支付乙方的款项中直接扣除。

6. 不在本保修范围内的配套设施，如需更换，乙方则以市场价的％优惠提供。

7. 如在维修中有任何设备零配件的更换，乙方需书面提供零配件损坏或报废证明及相应零配件价格清单，甲方根据需要书面确认后，乙方方可更换。乙方保证其更换的零配件质量合格，符合该设备运转需要，保修期内，非因甲方原因造成的配件损耗，均由乙方承担。

8.本设备配置的外周设备，如激光相机、洗片机、高压注射器等等，经双方协商，乙方可提供有偿维修服务。

9.保修期内，每次故障维修及保养事件，必须向甲方提供故障记录、保养记录、更换维修备件的数目及发生的所有费用清单并到设备部门备案登记。

10.乙方维修人员在维修期间必须遵守院方在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则一切后果自负。

11.  若有其他优惠条件请另附页。

第五  保修费及支付方式

1.保修款总额（人民币）：         (大写)：人民币

2.支付方式由双方协商签订：合同签订后每半年末付年合同总价￥     元的50%，计人民币￥     元，共分期。

其中最后一次付款需在提交年检报告后办理支付，在每次付款前乙方应当提供符合财务要求的发票。

第六    违约责任

1.由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。

2.因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接与间接损失， 该损失赔偿额包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷而产生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。

3.在维修合同有效期内，如需更换第三方零备件，需双方协商解决。

4.在执行维修合同期间，如甲方停用设备，按实际使用月数结算维修款，停用起止日以甲方书面通知达到乙方为准；遇其他情况终止合同，需经双方协商解决。

第七   乙方在保修期内维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目及发生的所有费用以年末甲、乙双方共同核对为准，相关文件交甲方存档。

第八   争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。

第九  合同不可分割部分

廉政协议书、供方在报价、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清、补充协议等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第十   本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。双方代表签字并盖公章生效到本合同约定的维修期限届满时止。合同生效后，在合同有效期内，除非双方的授权代表以书面的方式确认，任何一方不得擅自变更本合同内容。未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决。

第十一  本合同首部确定的各方联系方式为各方确定的合同履行期间相关材料及争议解决时法律文书的送达地址。送达地址如发生改变应当在变更前五日内书面通知对方。本合同履行期间相关材料及争议解决时法律文书到达合同约定的地址、联系人、邮箱时视为相关材料送达完成。

签约方：                                  签约方：

甲方单位：无锡市人民医院                  乙方单位：

开户银行：

账    号：

（盖章）                                   （盖章）

甲方法定代表人                            乙方法定代表人

或授权委托人：（签字或盖章）                    或授权委托人：（签字或盖章）

廉政协议书

为加强公立医院采购活动中的廉政建设，规范双方的采购行为，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，维护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，经双方协商，特订立本廉政协议书。

一、双方的责任

1. 严格遵守国家关于市场准入、产品采购、招标投标、生产销售和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2. 严格执行无锡市人民医院的采购制度，自觉按采购程序办事。

3. 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反采购业务的规章制度。

4. 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

二、甲方的义务

1. 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2. 甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3. 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的可能影响公正采购的宴请、旅游和娱乐活动。

4. 甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5. 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

6. 甲方及其工作人员不得向乙方介绍其家属、亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

7. 甲方工作人员发现乙方有违反廉洁要求的行为，应及时提醒乙方纠正。情节严重的，应向领导或有关部门报告。

三、乙方的义务

1. 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2. 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3. 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请、旅游和娱乐活动。

4. 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。

5. 乙方自觉遵守《无锡市人民医院供应商管理办法》要求，如有违反自愿接受相应处理。

6. 若发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应及时向医院行风、纪检国家监察委员会举报；如甲方工作人员向乙方索贿，乙方应向医院行风、纪检国家监察委员会举报，不得迎合。

7. 甲方工作人员或者其亲属、特定关系人等，不存在假借他人名义拥有乙方企业股份、担任企业实际控制人、法定代表人、董事、股东、监事等关系。

四、违约责任

1. 甲方及其工作人员违反本廉政协议的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政务、行政处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2. 乙方及其工作人员违反本廉政协议的，依据情节严重程度，采取约谈，列入供应商黑名单管理，直至取消其在甲方的供应商资格；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，由甲方向有关主管部门通报，建议给予乙方相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

五、争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1. 本协议书作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力。

2. 本协议书自双方签字（盖章）之日起生效，至采购合同履行完毕止。

3. 本协议书一式陆份，甲方执伍份乙方执壹份。

甲方（盖章)：无锡市人民医院              乙方（盖章）：

代表人签字：                            代表人签字：

签订日期：___年___月___日               签订日期：___年___月___日

第五部分．附件（投标文件格式）

# （一）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日 期：

江苏广信工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目的投标，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标报价，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

# （二）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

日 期：

江苏广信工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：               ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：               ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证扫描件

正反面

法定代表人身份证扫描件

正反面

# （三）承诺书（格式）：

# 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（编号为：       ）提供符合招标要求的产品和服务；

2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

4.根据采购人（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

5.本公司未出现与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本合同项内的政府采购活动的行为。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

# 承诺书二

（投标供应商名称）在此承诺：

本项目维修所用零部件为原厂同型号匹配全新配件并同时提供维保设备的相关零件报关单原件扫描件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

（四）中小企业声明函（格式）：

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （五）残疾人福利性单位声明函（格式）：

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）投标供应商基本情况声明（格式）：

# 投标供应商基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

# （七）维保服务人员一览表（格式）：

## 维保服务人员一览表

项目

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 维保业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |

注：

1.上表可自行延长。

2.附上述人员原厂培训资质证明、在职证明、社保证明等相关资料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

（八）投标函（格式）

# 投标函

致江苏广信工程咨询有限公司：

- 根据已收到的采购编号为的      （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿按采购文件中的要求承包本项目，相关信息详见下表：

| 服务期 |  |
| --- | --- |
| 服务质量要求 |  |

二、我们愿意提供江苏广信工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标由资格、资信证明文件、投标函、报价文件组成，暗标为技术文件部分。

明标部分：

1.资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；

（2）投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（以分支机构身份参加报价的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；

（3）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务会计报告（资产负债表和利润表），财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章或由会计师事务所出具的经注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2025年度完整的财务审计报告和所附已审计财务报告并提供查验截图；

（4）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；

（5）投标供应商最近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；

（6）投标供应商法定代表人授权委托书（若为法定代表人或负责人或经营者，法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）；

（7）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；

（8）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近六个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳的社保参保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳的社保参保证明材料；

（9）投标供应商有效的《医疗器械经营许可证》；

（10）承诺书一 ；

（11）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；

1.2补充证明文件：

- 投标供应商基本情况声明；

- 维保服务人员一览表；

- 关于符合本国产品标准的声明函

- 要求采购人提供的配合；

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

2.投标函

- 投标函；

- 商务条款偏离表；

- 服务要求响应表；

3.报价文件

- 开标一览表；

- 明细报价表；

暗标部分：

4.技术文件

（1）针对本项目的日常维护方案

（2）投标供应商组织机构、各岗位职责分工、管理机制

（3）提升临床应用水平及维修技术人员能力培训方案

（4）应急抢修、应急响应及重大故障处理的应急维护方案

（5）其他特色服务或优惠条件

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标有效期限为投标截止时间起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可依法向采购人所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

# 九、我方知情并同意执行《无锡市人民医院供应商管理办法（修订）》（详见附件1）

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# 附件1：无锡市人民医院供应商管理办法

# 第一条 为进一步加强对供应商的监督管理，建立安全稳定的供应商队伍，确保医院能得到及时、长期、稳定的高质量服务，同时进一步加强党风廉政建设、行风建设，防范业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，规范对供应商违约失信行为的惩戒标准和工作程序，预防商业贿赂行为，根据中央纪委国家监委会同有关单位联合印发的《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》等有关规定，特制定本办法。

# 第二条 本办法适用于参与医院各类采购及在一定时期内持续提供药品、耗材、设备、试剂、信息产品以及办公用品、后勤物资等商品、服务的供应商。

# 第三条 本办法所称黑名单供应商是指在医院院内采购项目（非招标投标法和政府采购法相关规范适用范围）及履约过程中，发生违纪违法和违反招投标规则和本单位相关规定、不遵守合同与承诺、利用商业贿赂及其他不正当手段等谋取利益的相关供应商及相关人员。

# 第四条 供应商要严格遵守国家《中华人民共和国药品管理法》《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规开展经营活动，按照《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》等相关证照核准的经营范围、经营方式开展业务往来，绝不经营假冒伪劣产品。

# 第五条 供应商不得以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂医院人员；不以任何名义为医院工作人员报销应由个人支付的任何费用；不以任何理由安排医院工作人员参加高消费宴请及娱乐活动；不为医院工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务；不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。

# 第六条 遵守“两指”制度，供应商必须在指定时间、指定地点开展活动。

# 第七条 供应商划入黑名单的依据和标准

# （一）涉及一切商业贿赂行为，包含有明确司法判决书、行政处罚决定书、行风办查实的、审计发现的问题以及其他商业贿赂行为。

# （二）在招投标过程中或物资采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标和以其他方式弄虚作假骗取中标的行为。

# （三）严重违反投标承诺、中标后不按响应文件签订合同或不按合同约定，有提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为。

# （四）在履行投标承诺或合同过程中，出现严重的质量问题或给本单位造成重大经济损失、安全事故以及不良社会影响的。

# （五）不遵守招投标法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为。

# （六）有其他违反国家法律法规及招投标管理相关规定的。

# 第八条 供应商黑名单的建立

# （一）采购中心与纪委监察办负责供应商黑名单的建立。

# （二）采购中心负责供应商的日常管理，建立供应商考核权重表，定期召集各相关职能部门和使用部门对供应商进行考核。

# （三）供应商考核结果分为优秀（90分以上）、良好（75-89分）合格（60-75分）和不合格（60分以下）四类，年度评审，对评审合格以上的供货商可续签供货协议，但评审合格的供货商需提交书面整改意见；评审不合格的供货商，需经谈话提出整改意见，供货商提交整改方案后可续签供货协议，连续二次以上评审不合格取消下一阶段的供货资格，采购中心重新进行招标确定新供货商。

# 第九条 供应商黑名单的处理

# 对于列入黑名单的供应商，医院有权采取以下部分或全部处理措施：

# （一）约谈、告诫。

# （二）对于只有唯一授权的产品，通过实施二轮谈价的方式，来挤压隐性利润、强化成本把控。

# （三）对于开放的、通用的产品，相关职能部门提供遴选规则及参数需求，采购中心用公开遴选的方式引入充分竞争，打破固定合作壁垒，引入更具性价比的供应商。

# （四）根据法律规定或合同约定要求供应商承担违约责任。

# （五）解除合同。

# （六）禁止后续三年内参加本办法所涉及的采购项目。

# 第十条 本办法将作为院内采购投标文件或长期供货协议的附件，要求供应商明确“知情并执行”并遵守该管理办法。

# 第十一条 本办法自发布之日起施行，由采购中心负责解释。

# 2026年1月4日印发

# （九）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                 采购项目编号：

| 项目 | 奥林巴斯内镜保修服务项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

法定代表人或授权代表签字和盖章：               日期：   年   月   日

注：

（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（十）明细报价表（格式）

明细报价表

投标供应商名称（盖章）

采购项目编号：

| 序号 |  | 服务内容 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

# （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

（十）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 采购文件 条款号 | 采购文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

（十一）服务要求响应表（格式）：

服务要求响应表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 采购需求内容 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

# 注：（1）投标供应商应当根据本招标文件第三部分.采购需求的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

# （2）表格不够可自行延长。

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（十三）投标文件封面格式：

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖 CA 电子公章）

日       期：