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供应商须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	项目名称
	塔园路110号综合大楼智能化维保（2026年）

	2
	服务期限
	壹年（具体开始时间以采购单位通知为准）

	3
	采购预算
	180万元

	4 
	最高限价
	180万元

	5
	供应商特定资格条件
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 

	6
	联合体磋商
	不接受

	7
	现场考察
	不组织，自行考察

	8
	响应文件份数
	成交单位成交后，提供三份响应文件副本，送至采购代理机构。

	9
	磋商响应货币
	人民币

	10
	代理服务费
	因本项目代理服务费由采购人支付，支付金额为按照以下收费标准计取，收费标准为预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万(含)-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%；预算金额1000万（含）-5000万费率为预算金额的0.5%；预算金额5000万（含）以上费率为预算金额的0.25%；服务费金额：2.38万元。

	11
	磋商保证金
	无需提交，采购文件中关于保证金的规定均不适用于本项目。

	12
	响应文件有效期
	90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	13
	响应文件提交（上传）截止时间
	时间：2026年10月20日13:30 

	14
	磋商时间
	时间：2026年10月20日13:30 

	15
	成交原则
	采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

	16
	评审办法
	详见第三章

	17
	签订合同
	成交通知书发出之日起30日内。

	18
	履约保证金
	不提交

	19
	定标办法
	采购人授权磋商小组直接确定1名成交供应商

	20
	特别提醒
	本项目采用电子网上招投标。具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
































一、竞争性磋商公告
	[bookmark: _Hlk512243531]项目概况
塔园路110号综合大楼智能化维保（2026年）采购项目的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2026 年10月20日13时30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况 
项目编号： JSZC-320505-SZHQ-C2026-0022 
项目名称：塔园路110号综合大楼智能化维保（2026年） 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：180万元 
最高限价（如有）：180万元
采购需求：
服务内容：对塔园路110号综合大楼指挥中心及办案区域的全部智能化系统实施全方位、全周期的运维保障，详见采购文件采购需求。
合同履行期限：壹年（具体开始时间以采购单位通知为准）。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求： 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（7）法律、行政法规规定的其他条件； 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 
3.本项目的特定资格要求：无。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件：
1.时间：自磋商文件公告发布之日起至五个工作日。
2.地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）
3.方式：“苏采云”系统自行下载
4.售价：免费
四、响应文件提交：
1.电子响应文件上传截止时间：2026年10月20日13点30分。
2.地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
1.时间：2026年10月20日13点30分；
2.苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室   
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.CA证书办理、参与采购活动及投标准备事项：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.开启相关事项：
（1）本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。
（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
（3）响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
4.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
5.更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
6.请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。
7.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
8.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
9.政府采购监管电话：0512-68751335。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
1.采购人信息 
名称：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处
地址：苏州市高新区邓尉路109号  
联系人：虞燕
联系电话：0512-68717701  
2.采购代理机构信息 
名称：苏州海企国际工程咨询有限公司 
地址：苏州市高新区灵岩街6号9楼 
联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛
联系方式：0512-68087208
3.项目联系方式 
项目联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛	
电   话：0512-68087208



二、磋商文件
苏州海企国际工程咨询有限公司受苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处委托就其所需塔园路110号综合大楼智能化维保（2026年）采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合磋商文件资格条件的供应商前来参加磋商。
1、 采购编号： JSZC-320505-SZHQ-C2026-0022
二、项目名称：塔园路110号综合大楼智能化维保（2026年）
三、采购预算及最高限价： 
采购预算：180万元；
最高限价：180万元；
四、采购需求：
（一）项目概况：
塔园路110号综合大楼是狮山派出所指挥中心及办案区域的核心载体，承载着辖区内警情处置、指挥调度、执法办案、信息研判等关键警务职能。大楼内建设部署了涵盖小间距LED屏显示系统、集中式显控平台、点调系统、坐席指挥操作台、会议扩声系统、云桌面系统、办案区智能管控平台、UWB高精度定位系统、云柜管理系统、机房工程（含UPS电源、精密空调、动环监控、气体灭火等）、安防监控系统、门禁系统、停车场管理系统等数十个子系统的庞大智能化体系，涉及设备种类繁多、技术架构复杂、系统关联紧密。
随着系统规模的不断扩大和运行年限的增加，各类智能化设备面临着日益严峻的稳定运行挑战。一方面，系统硬件存在自然老化、性能衰减的风险；另一方面，软件平台需要持续的补丁更新、数据库维护和性能优化。任何一个子系统的故障都可能影响指挥调度的及时性和执法办案的规范性。因此，必须通过专业化的维保服务，建立系统化的日常巡检、定期预防性维护和快速故障响应机制，确保各系统长期处于良好的运行状态。
本次采购旨在通过引入专业的智能化维护服务团队，对塔园路110号综合大楼指挥中心及办案区域的全部智能化系统实施全方位、全周期的运维保障：
一是保障指挥中心设备的安全稳定性。指挥中心是派出所警务运行的“大脑”，LED大屏、显控平台、点调系统等设备一旦出现故障，将直接影响警情研判和指挥调度效率。通过专业维保，可密切关注各种设备的运行状态，及时发现和解决问题。
二是确保执法办案区的规范化运行。办案区涉及审讯系统、定位系统、门禁系统、监控系统等多个子系统，直接关系执法办案的规范性和合法性。专业维保可确保音视频同步录音录像、人员轨迹追踪、流程管控等功能稳定可靠，符合公安部执法办案要求。
三是支撑重大活动和突发事件的安保任务。维保服务需为“两会”保障、突发疫情防控、重大会议或群体性活动等提供技术支持和现场保障，确保监控点位正常运行、图像100%完好。
四是落实公安信息化长效运维机制。按照公安部及苏州市公安局关于派出所工作标准化建设和数智派出所建设的要求，建立专业化的系统运维保障体系，是巩固信息化建设成果、发挥智能化系统实战效能的必要举措。
综上所述，塔园路110号综合大楼智能化维护服务采购项目，是贯彻落实上级公安机关关于加强新时代公安派出所建设、推进数字化赋能派出所实战部署要求的具体举措，是保障狮山派出所智能化系统安全稳定运行、提升警务工作效能的现实需要，也是巩固公安信息化建设成果、构建长效运维机制的重要保障。
（二）维保服务清单
	序号
	维保标的物名称
	品牌、型号/规格
	数量
	单位

	第一部分、指挥中心部分

	一、小间距LED屏

	1
	小间距屏
	科达、JY-P3-X12L
	76
	㎡

	2
	发送器
	科达、JY-S100-T-D12L
	28
	台

	3
	专用配电箱
	科达、120kw-ZP
	1
	台

	4
	拼接框架
	科达、定制
	1
	项

	5
	框架表面装饰
	科达、定制
	1
	项

	6
	线缆及辅料
	科达、定制
	1
	项

	二、集中式显控平台

	1
	显控平台机箱
	科达、MSP1000-N3
	1
	台

	2
	显控平台交换板
	科达、MSP1000-MS3
	1
	块

	3
	显控平台主控板
	科达、MSP1000-MPU-N3
	1
	块

	4
	显控平台大屏调度模块
	科达、MSP1000-M-N3
	1
	块

	5
	流媒体控制板
	科达、MSP1000-MTU-N3
	1
	块

	6
	综合指挥管理平台
	科达、KDM2901
	1
	套

	7
	8路HDBaseT光纤输入板
	科达、MSP1000-IF08-LR
	2
	块

	8
	通用解码板
	科达、MSP1000-DE08-LG
	1
	块

	9
	双绞线拼接输出板
	科达、MSP1000-OT08-LMP
	4
	块

	10
	8路HDBaseT光纤输出板
	科达、MSP1000-OF08-LR
	1
	块

	11
	发送器
	科达、MST1000-HFA-TX
	26
	个

	12
	1.4Km单模双纤SFP+光模块
	科达、SFP+10S014ITA
	60
	个

	13
	36W电源适配器
	科达、36W电源适配器
	26
	个

	14
	1.2m国标电源线
	国产、定制
	26
	根

	15
	综合布线
	国产、定制
	1
	项

	三、点调系统

	1
	点调终端
	科达、SKY X500-1080P
	2
	台

	2
	高清摄像机
	科达、MOON50-1080P60
	2
	台

	3
	全向阵列麦克风
	科达、Wind 1A
	6
	台

	四、坐席指挥操作台

	1
	操作台
	铁力山、MT-C-S
	33.1
	米

	2
	领导决策席
	铁力山、定制
	13.1
	米

	3
	亚格力声光报警灯带
	铁力山、定制
	30
	米

	4
	电脑支臂（单层）
	铁力山、定制
	15
	套

	5
	键盘托盘
	铁力山、定制
	15
	套

	6
	电脑主机服务器托盘
	铁力山、定制
	20
	套

	7
	电源PDU
	[bookmark: _GoBack]铁力山、定制
	20
	套

	8
	桌面多媒体信息插座
	铁力山、定制
	18
	套

	9
	操作席座椅
	铁力山、定制
	15
	位

	10
	领导决策席座椅
	铁力山、定制
	9
	位

	指挥中心会议扩声系统

	一、指挥中心扩声系统

	1
	专业音箱一
	ITC、TS-612
	2
	只

	2
	专业音箱二
	ITC、TS-610
	4
	只

	3
	专业功放一
	ITC、TS-700PI
	1
	台

	4
	专业功放二
	ITC、TS-500PI
	2
	台

	5
	调音台
	ITC、TS-14PFX-4
	1
	台

	6
	音频处理器
	ITC、TS-4MQ08
	1
	台

	7
	抑制器
	ITC、TS-224
	1
	台

	8
	电源时序器
	ITC、TS-820
	1
	台

	9
	无线话筒
	ITC、T-521UH
	1
	台

	10
	话筒呼叫控制嵌入软件
	ITC、V1.32
	1
	套

	11
	话筒天线
	ITC、T-522S
	1
	对

	12
	支架
	ITC、TS-02A
	6
	只

	13
	机柜
	图腾、定制
	1
	套

	14
	音频连接线
	ITC、T-G1.8
	14
	条

	15
	音频连接线
	ITC、T-P1.8
	2
	条

	16
	音箱线
	秋叶原、定制
	250
	米

	二、视频室扩声系统

	1
	专业音箱三
	ITC、TS-615
	4
	只

	2
	专业音箱四
	ITC、TS-612T
	2
	只

	3
	专业功放三
	ITC、TS-700PI
	3
	台

	4
	调音台
	ITC、TS-14PFX-4
	1
	台

	5
	音频处理器
	ITC、TS-4MQ08
	1
	台

	6
	抑制器
	ITC、TS-224
	1
	台

	7
	电源时序器
	ITC、TS-820
	1
	台

	8
	多媒体信息地插
	公牛、定制
	1
	只

	9
	支架
	ITC、TS-02A
	4
	只

	10
	会议系统服务器
	ITC、TS-W100
	1
	台

	11
	会议主席单元
	ITC、TS-0202
	1
	台

	12
	会议代表单元
	ITC、TS-0202A
	4
	台

	三、52人洽谈室

	1
	专业音箱三
	ITC、TS-615
	4
	只

	2
	专业音箱四
	ITC、TS-612T
	2
	只

	3
	专业功放三
	ITC、TS-700PI
	3
	台

	4
	调音台
	ITC、TS-14PFX-4
	1
	台

	5
	音频处理器
	ITC、TS-4MQ08
	1
	台

	6
	抑制器
	ITC、TS-224
	1
	台

	7
	电源时序器
	ITC、TS-820
	1
	台

	8
	多媒体信息地插
	公牛、定制
	1
	只

	9
	支架
	ITC、TS-02A
	4
	只

	10
	会议系统服务器
	ITC、TS-W100
	1
	台

	11
	会议主席单元
	ITC、TS-0202
	1
	台

	12
	会议代表单元
	ITC、TS-0202A
	4
	台

	四、扩声系统、全数字系统、无纸化系统（20人洽谈室）

	1
	专业音箱五
	ITC、TS-606H
	4
	只

	2
	专业功放四
	ITC、TS-700PI
	2
	台

	3
	调音台
	ITC、TS-14PFX-4
	1
	台

	4
	音频处理器
	ITC、TS-4MQ08
	1
	台

	5
	抑制器
	ITC、TS-224
	1
	台

	6
	电源时序器
	ITC、TS-820
	1
	台

	7
	支架
	ITC、TS-02B
	4
	只

	8
	会议系统服务器
	ITC、TS-W100
	1
	台

	9
	无纸化服务主机
	ITC、TS-8300
	1
	台

	10
	无纸化升降器
	ITC、TS-FE156MT
	20
	台

	11
	无纸化终端
	ITC、TS-8304B1
	20
	台

	12
	无纸化流媒体主机
	ITC、TS-8308
	1
	台

	13
	24口接入交换机
	华为、S5735-L24T4S-A
	1
	台

	14
	连接线
	ITC、TS-20D
	1
	根

	15
	插座
	ITC、TS-6C
	1
	只

	16
	HDMI高清线
	国产、定制
	4
	根

	17
	网线
	FGT、六类
	120
	米

	18
	音箱线
	秋叶原、定制
	330
	米

	19
	音频连接线
	ITC、T-G1.8
	35
	条

	20
	音频连接线
	ITC、T-P1.8
	4
	条

	21
	音频连接线
	ITC、T-B1.8
	4
	条

	22
	机柜
	图腾、定制
	3
	套

	五、综合布线系统

	1
	光纤模块
	国产、定制
	50
	块

	2
	网线
	FGT、六类非屏蔽
	25
	箱

	3
	光纤
	FGT、4芯
	6000
	米

	4
	插排
	公牛、3位
	50
	个

	5
	双口面板
	德力西、86型
	20
	块

	6
	线缆
	西贝、BV2.5
	1000
	米

	7
	机柜
	图腾、定制
	1
	台

	8
	网络配线架
	FGT、FGT-24P-6L-K
	1
	批

	9
	光纤配线架
	FGT、FGT-24P-FX
	1
	台

	10
	理线架
	FGT、FGT-24P-LX
	1
	批

	11
	镀锌钢管
	国产、ɸ25
	1
	批

	12
	镀锌桥架
	国产、200*100
	1
	批

	13
	镀锌桥架
	国产、100*100
	1
	批

	六、空气净化设备

	1
	空气净化器
	莱克、KJ507
	120
	台

	案管系统

	一、1楼物证室放置涉案物品存储柜

	1
	涉案物品柜主柜
	展亚、ZYYG-A03
	1
	套

	2
	涉案物品柜副柜
	展亚、ZYYG-A04
	4
	套

	3
	公安云柜智能管理软件
	展亚、V1.0
	1
	套

	4
	高拍仪
	得力、15155
	1
	套

	5
	电子标签机
	得力、DL-581P
	1
	套

	二、1楼材料室放置卷宗存储柜

	1
	智能案卷云柜主柜
	展亚、ZYYG-A01
	2
	套

	2
	智能案卷云柜副柜
	展亚、ZYYG-A02
	11
	套

	3
	公安云柜智能管理软件
	展亚、V1.0
	1
	套

	4
	电子标签机
	得力、DL-581P
	1
	套

	三、3楼材料室放置卷宗存储柜

	1
	电动式密集架
	展亚、M240
	287
	套

	四、50-70㎡物证中心

	1、贵重物品保管

	1
	涉案物品柜主柜
	展亚、ZYYG-A03
	1
	套

	2
	涉案物品柜副柜
	展亚、ZYYG-A04
	6
	套

	3
	仓储货架
	展亚、定制
	14
	组

	4
	超高频RFID读写门
	展亚、Coreya-UT01
	1
	套

	5
	物资管理工作台
	展亚、Coreya-WR01
	1
	套

	6
	涉案财物管理平台
	展亚、V1.0
	1
	套

	7
	RFID标签
	展亚、定制
	10
	卷

	8
	RFID标签（微型抗金属型）
	展亚、定制
	300
	个

	9
	RFID标签（抗金属型）
	展亚、定制
	300
	个

	10
	RFID标签（挂扣型）
	展亚、定制
	300
	个

	2、DNA保管

	1
	生物检材柜主柜
	展亚、SW-ZG01
	1
	套

	2
	生物检材柜副柜
	展亚、SW-FG02
	2
	套

	3
	生物检材自动存取终端
	展亚、SW-zd01
	1
	套

	4
	指纹仪
	指昂、ZWY-060-G
	1
	套

	5
	人脸登记摄像头
	国产、定制
	1
	套

	6
	电子标签机
	得力、DL-581P
	1
	套

	7
	生物检材管理平台软件
	展亚、V1.0
	1
	项

	3、动环系统

	1
	温湿度传感器
	展亚、Coreya-TH11
	2
	个

	2
	温湿度监测软件接口
	展亚、定制
	1
	套

	3
	除湿机
	展亚、定制
	1
	台

	4
	断电器
	展亚、Coreya-20A
	1
	个

	5
	断电器保护箱
	展亚、定制
	1
	套

	6
	抽湿加湿机监测协议模块
	展亚、定制
	1
	套

	7
	数字量输入输出采集模块(共用)
	展亚、Coreya-8060
	1
	套

	8
	一体机
	AOC、215A737203
	1
	台

	9
	4口交换机
	TP-LINK、TL-SG2005P
	1
	台

	10
	集中监控平台软件
	展亚、V1.0
	1
	套

	五、其它

	1
	服务器
	联想、ThinkSystem SR650
	3
	台

	2
	网线
	FGT、六类
	1
	项

	3
	电源线
	西贝、RVVP2*1
	1
	项

	4
	电源线
	西贝、RVV2*1.5
	1
	项

	5
	地感线
	西贝、16AWG*多股铜线
	1
	项

	6
	POE交换机
	华为、S5735-L24P4S-A
	2
	台

	机房安全管理系统

	一、网络传输设备

	1
	视频安全网关
	华为、USG6525E
	1
	台

	2
	核心交换机
	华为、S7703
	1
	台

	3
	24口接入交换机
	华为、S5735-L24T4S-A
	6
	台

	4
	48口千兆级网络交换机
	华为、S5720-56C-PWR-HI
	6
	台

	二、视频数据保护系统

	1
	视频数据防护系统
	天融信、V3TOP-VLP
	1
	套

	三、核心机房设备

	1
	防火墙
	天融信、NGFW4000-UF(FT-A)(万兆)V3
	1
	套

	2
	超融合管理系统
	天融信、TH-B2110
	3
	台

	3
	云存储
	科达、KCloudStor2100
	6
	台

	核心机房环境检测系

	一、网络设备间消防控制系统

	1、柜式七氟丙烷气体灭火装置

	1
	70L柜式七氟丙烷气体灭火装置
	苏安、GQQ70/2.5-SA
	1
	台

	2
	120L柜式七氟丙烷气体灭火装置
	苏安、GQQ120/2.5-SA
	1
	台

	3
	七氟丙烷药剂
	苏安、HFC-227ea
	165
	公斤

	4
	泄压口
	苏安、XWZ12/1.2-SA
	2
	台

	2、火灾自动报警装置

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	利达、JTY-GM-LD3000EN/A
	3
	只

	2
	点型感温火灾探测器（A2S）
	利达、JTW-ZDM-LD3300EN
	4
	只

	3
	编码通用底座
	利达、LD10EN
	7
	只

	4
	输入/输出模块
	利达、LD6800EC-1
	1
	只

	5
	模块底座
	利达、LD60(N)
	1
	只

	6
	火灾声光警报器
	利达、LD1000EH(F)
	1
	只

	7
	警铃
	利达、定制
	1
	只

	8
	放气指示灯
	利达、定制
	1
	只

	9
	现场紧急启停控制按钮
	利达、LD1200A
	1
	只

	3、气体灭火区壁挂式

	1
	火灾报警控制器
	苏安、JB-QB-LD128EN（M）-AI
	1
	台

	2
	电池
	苏安、7Ah12V
	2
	节

	二、UPS电源及配电系统

	1
	一体化UPS配电柜
	英威腾、INSPDS/380/125A
	1
	台

	2
	模块化UPS主机系统柜
	英威腾、RM045/15X
	1
	台

	3
	UPS功率模块
	英威腾、PM15X
	3
	只

	4
	铅酸免维护蓄电池
	英威腾、MF100-12
	64
	节

	5
	电池检测主控模块
	英威腾、INBMS3-M
	1
	套

	6
	显示模块
	英威腾、INBMS3-LCD08
	2
	套

	7
	电池监测模块
	英威腾、INBMS2-VRT12
	64
	套

	8
	电流监测模块
	英威腾、INBMS2-I
	2
	套

	9
	电池监控安装辅件
	英威腾、定制
	2
	套

	10
	电池柜
	英威腾、IN-EKD6B42
	2
	套

	11
	电池开关盒
	国产、定制
	1
	套

	12
	底座
	国产、定制
	2
	套

	三、机房精密空调

	1
	行级精密空调系统
	英威腾、INCR012C
	2
	台

	2
	室内机底座
	国产、定制
	1
	项

	四、机柜冷通道系统

	1
	服务器设备柜
	英威腾、IN-EK6B42
	9
	台

	2
	PDU
	英威腾、INP1-32X-20B4C
	18
	只

	3
	机柜侧门
	英威腾、IN-EKC1220
	5
	套

	4
	扎线板
	英威腾、IN-CVX20
	18
	套

	5
	固定层板
	英威腾、IN-SFL12
	13
	套

	6
	盲板
	英威腾、IN-S-01
	120
	套

	7
	钣金双开推拉门（1200宽通道）
	英威腾、INPYM10-A2000-001A
	2
	只

	8
	钢化玻璃磁力翻转天窗
	英威腾、INTC04-A350-06
	4
	套

	9
	钣金盲天窗
	英威腾、INTC11-A350-06
	2
	套

	10
	钢化玻璃固定天窗（1200宽通道）
	英威腾、INTC08-A350-03-001
	1
	套

	11
	配电控制单元
	英威腾、INPDB-D-003-SS
	1
	套

	12
	LED照明灯（三色灯）
	英威腾、INLED3
	6
	套

	13
	M型理线槽
	英威腾、INXC01-B100-001
	12
	套

	14
	M型理线槽
	英威腾、INXC01-B100-005
	2
	套

	15
	列间跨线桥架
	英威腾、INQJ01-A250-001
	2
	套

	16
	顶置围板
	英威腾、IN-DW335
	2
	套

	17
	顶置围板
	英威腾、IN-DW635
	12
	套

	18
	顶置围板
	英威腾、IN-DW1235
	4
	套

	19
	通道标识箱
	英威腾、IN-DX
	1
	套

	21
	底座
	国产、定制
	9
	套

	五、动环监控主机与后台系统

	1
	动力环境网络监控服务器
	英威腾、INRC86102-2
	1
	台

	2
	声光报警模块
	英威腾、INRC86120
	1
	套

	3
	内置短信报警模块
	英威腾、INRC86119
	1
	套

	4
	不带定位线式漏水检测报警器（带RJ11转接头）
	英威腾、INRC86140
	2
	套

	5
	不带定位线式漏水感应线
	英威腾、INRC86141
	2
	套

	6
	温湿度传感器
	英威腾、INRC86135
	2
	个

	7
	烟雾传感器（带RJ11转接头）
	英威腾、INRC86137
	2
	个

	8
	门禁控制器(双门WEB控制器)
	英威腾、INRC86150
	1
	套

	9
	磁力锁（双门）
	英威腾、INRC86153
	2
	套

	10
	出门按钮
	英威腾、INRC86155
	2
	套

	11
	指纹读卡器（指纹+ID+密码）
	英威腾、INRC86157
	2
	套

	12
	ID卡
	英威腾、INRC86159
	20
	张

	13
	网络摄像机
	科达、IPC2211-FN-DIR40-L0280
	2
	套

	14
	硬盘录像机
	科达、NVR1829-01004B
	1
	套

	15
	硬盘
	希捷、4TB
	1
	套

	16
	动环控制终端
	英威腾、INRC86166
	1
	套

	17
	辅助电源
	英威腾、INRC77432
	1
	只

	六、机房装修系统

	1
	维修插座
	公牛、10A
	10
	只

	2
	空调插座
	公牛、4P
	1
	只

	3
	空调插座强电线缆
	西贝、BV4
	100
	米

	4
	检修插座强电线缆
	西贝、BV2.5
	300
	米

	5
	KBG管
	国产、ɸ20mm
	300
	米

	6
	KBG管
	国产、ɸ25mm
	240
	米

	7
	等电位接地装置接入
	国产、定制
	1
	项

	8
	机房内接地铜带
	国产、定制
	120
	米

	9
	接地母线
	西贝、BVR50mm²
	30
	米

	10
	接地引下线
	西贝、10mm²
	60
	米

	11
	室内支持绝缘子
	国产、M8
	120
	个

	12
	铜鼻子
	国产、定制
	1
	项

	13
	等电位费
	国产、定制
	1
	套

	第二部分、办案区部分

	主控设备

	1
	分布式多媒体管理软件
	创凯、CK-VIMIS-PC V1.0
	1
	套

	2
	移动终端
	惠普、HP Pavilion x360 Convertible 14-dw2000TU
	6
	台

	3
	移动终端控制软件
	创凯、定制
	10
	套

	4
	管理控制器（含显示屏）
	联想、E76x
	1
	套

	5
	可视化交互管理系统Windows客户端软件 V1.0
	创凯、可视化交互管理系统Windows客户端软件V1.0-1
	1
	套

	6
	可视化交互管理系统iPad客户端软件 V1.0
	创凯、可视化交互管理系统Pad客户端软件V1.0-2
	1
	套

	7
	AMI可视化智能运维管理平台
	创凯、CK6I-VIMIS-Server
	1
	台

	8
	AMI可视化智能运维管理平台软件 V1.0
	创凯、CKZN  V1.0
	1
	套

	9
	流媒体转发服务平台
	创凯、CK6I-IPC Server
	1
	台

	10
	流媒体转发服务平台软件 V1.0
	创凯、V1.0
	1
	套

	11
	分布式编程软件界面定制
	创凯、定制
	1
	套

	12
	分布式HDMI-4K输入节点
	创凯、CK6I-HI/HO4K-K
	14
	台

	13
	分布式KVM HDMI-4K输出节点
	创凯、CK6I-HI/HO4K-K
	61
	台

	14
	机柜
	图腾、42U
	4
	台

	15
	24口光口配线架
	FGT、FGT-24P-FX
	1
	台

	16
	24口网络配线架（含模块）
	FGT、FGT-24P-6L-K
	7
	台

	17
	单模光跳线
	FGT、FGT-LCLC-S2M
	28
	根

	18
	光纤尾纤
	FGT、FGT-LC-S1M
	28
	根

	19
	理线架
	FGT、FGT-48P-LX
	7
	台

	20
	24口千兆级网络交换机（POE)
	华三、LS-5130S-28P-HPWR-EI
	5
	台

	21
	48口千兆级网络交换机（POE)
	华三、LS-5130S-52P-PWR-EI
	2
	台

	22
	核心交换机
	华三、LS-5560X-30C-EI
	1
	台

	23
	电源模块
	华三、LSPM2150A
	2
	台

	24
	风扇模块
	华三、LSPM1FANSB
	2
	台

	25
	千兆光模块
	华三、SFP-GE-LX-SM1310-D
	28
	块

	26
	PDU
	图腾、PDU
	2
	个

	综合布线

	1
	辅材
	定制
	1
	批

	二、执法办案区及各功能室维护清单

	入区缓冲区

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	2
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	2
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	2
	台

	人身检查室（4间）、信息采集区，尿检室（2间）

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	6
	台

	2
	特写摄像机
	科达、IPC2233-FN-SIR40-Z2712
	1
	台

	3
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	7
	台

	4
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	3
	台

	5
	伤疤抓拍摄像机
	科达、IPC820-F120-N
	1
	台

	6
	单屏桌面式人证核验终端
	科达、PLA-FC01
	1
	台

	7
	身高体重检量机
	国产、身高体重检量机
	2
	台

	8
	手持金属探测器
	中安高科、ZA360
	2
	台

	9
	金属安检门
	中安高科、ZA3000
	2
	台

	10
	标准化人员信息采集系统设备
	定制
	1
	台

	11
	显示屏
	海信、HZ85U8E
	1
	台

	12
	显示屏伸缩支架
	国产、尺寸：50”-90”
	1
	台

	13
	视频解码器
	科达、KDM2510-D01E-4K
	1
	台

	14
	虹膜探测仪
	虹安翔宇、HA-iris102U
	2
	台

	物证室（1间）、储物（1间）

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	12
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	12
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	12
	台

	审讯室（16间）

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	64
	台

	2
	特写摄像机
	科达、IPC2233-FN-SIR40-Z2712
	16
	台

	3
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	80
	台

	4
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	64
	台

	5
	数字音频主机
	科达、ATBOX
	16
	台

	6
	温湿度显示屏
	科达、KTHS-D200
	16
	台

	7
	审讯主机
	科达、SVR2831
	16
	台

	8
	触摸一体机
	科达、TC100-21
	16
	台

	9
	耳麦
	联想、Thunder Y480
	16
	台

	10
	操作电脑
	联想、E96x
	16
	台

	11
	打印机
	佳能、imageRUNNER C3120L
	16
	台

	12
	21寸显示器
	戴尔、E2220H
	16
	台

	13
	智能审讯台
	科达、定制
	16
	套

	辨认室（1间）

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	2
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	2
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	2
	台

	消防及安保控制室

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	1
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	3
	台

	3
	光电转换器
	诺瓦、CVT320
	1
	套

	留置室（14间）

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	14
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	14
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	14
	台

	4
	触摸一体机
	科达、TC100-21
	14
	台

	5
	单路解码器
	科达、KDM2510-D01F-4K
	14
	台

	醒酒室（4间）、未成年人教育室（2间）

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	6
	台

	2
	特写摄像机
	科达、IPC2233-FN-SIR40-Z2712
	6
	台

	3
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	12
	台

	4
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	6
	台

	快速办案宣教

	1
	显示屏
	海信、75A5F
	1
	台

	2
	显示屏伸缩支架
	国产、尺寸：50”-90”
	1
	台

	3
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	2
	台

	4
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	2
	台

	5
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	2
	台

	勤务指挥室

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	4
	台

	2
	特写摄像机
	科达、IPC2233-FN-SIR40-Z2712
	1
	台

	3
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	5
	台

	4
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	1
	台

	5
	显示屏
	海信、HZ85U8E
	1
	台

	6
	显示屏伸缩支架
	国产、尺寸：50”-90”
	1
	台

	信访接待室（1间）、案件受理室（5间）、调解室（6间）、观众监控室（1间）

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	13
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	13
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	13
	台

	羁押区

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	4
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	4
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	4
	台

	留置区、监控区

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	8
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	8
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	6
	台

	办案区走廊

	1
	变焦摄像机
	科达、IPC2233-FN-SIR40-Z2712
	12
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	12
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	12
	台

	2F-研判室、执法管理中心、高密室、准备室、办公室

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	10
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	10
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	5
	台

	4
	操作员控制台
	铁力山、MT-C-S
	12.5
	米

	5
	亚格力报警灯带
	铁力山、定制
	12.5
	米

	6
	电脑支臂（单层）
	铁力山、定制
	16
	套

	7
	键盘托盘
	铁力山、定制
	8
	套

	8
	电源PDU
	铁力山、定制
	8
	套

	9
	桌面多媒体信息插座
	铁力山、定制
	8
	套

	10
	主机服务器托盘
	铁力山、定制
	16
	套

	11
	操作席座椅
	铁力山、定制
	8
	位

	2F-网安室

	1
	显示屏
	海信、HZ85U8E
	1
	台

	2
	显示屏伸缩支架
	国产、尺寸：50”-90”
	1
	台

	3
	HDMI画面分割器
	绿联、HDMI画面分割器
	1
	台

	4
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	2
	台

	5
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	2
	台

	办案区及系统后端

	1
	办案区智能管控平台
	科达、平台基础包ICMS-GA
	1
	套

	
	
	科达、指挥督导模块ICMS-CS
	1
	套

	
	
	科达、运维统计模块ICMS-OS
	1
	套

	
	
	科达、平台部署服务器PIMS-FWQ-1000
	2
	套

	2
	音视频管理平台
	科达、KDM2801A-G2
	1
	套

	
	
	科达、KDM2800-LIC-300-IN
	188
	套

	3
	磁盘存储阵列
	科达、VS200H-144T
	13
	套

	4
	视频智能分析管理系统
	科达、IAMS1000-GA
	1
	套

	5
	智能分析管理系统USBKEY产品
	科达、IAMS1000-UK-GA
	1
	套

	6
	智能全信源预警服务系统
	科达、定制
	1
	套

	执法办案区及办公区门禁系统　

	1
	人脸自动核验门禁
	科达、KSCA121-ANW-FC
	26
	台

	2
	综合安防管理服务器
	科达、SIMS2000-FZ-H
	1
	套

	3
	人脸门禁电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	26
	个

	4
	电磁锁
	意林、YM-350（LED）
	6
	把

	5
	电磁锁
	意林、YM-700（LED）
	12
	把

	6
	出门开关
	意林、ISK-841C
	16
	个

	7
	速通门
	崴屿、Swingate120
	2
	套

	8
	24口千兆交换机
	华三、LS-5130S-28P-EI
	4
	台

	9
	核心交换机
	华三、LS-5560X-30C-EI
	1
	台

	10
	交流电源模块
	华三、LSPM2150A
	2
	台

	11
	风扇模块
	华三、LSPM1FANSB
	2
	台

	外出押解防脱逃系统

	1
	外出押解防脱逃系统
	科达、SWT-1000-P
	3
	台

	法制端远程讯问室硬件设备（3个房间设备）

	1
	提审摄像机
	海康威视、DS-65VC0301
	3
	台

	2
	远程提审终端
	海康威视、DS-65VT0050-T
	3
	台

	3
	鹅颈话筒
	海康威视、DS-65VA001GM/SF
	3
	只

	4
	有源音箱
	海康威视、DS-65VA0020S
	3
	个

	5
	55寸显示器（含安装支架）
	海康威视、DS-D5055UL-B
	6
	台

	6
	审讯主机
	海康威视、DS-8104SHFHL-K4/4P
	3
	台

	7
	硬盘
	希捷、ST6
	8
	块

	8
	物证展示台
	国产、定制
	3
	台

	9
	签名捺印终端
	汉王、ESP-1051E
	3
	台

	传输部分(监控）　

	1
	24口POE交换机
	华三、LS-5130S-28P-HPWR-EI
	4
	台

	2
	48口POE交换机
	华三、LS-5130S-52P-PWR-EI
	4
	台

	3
	24口千兆交换机
	华三、LS-5130S-28P-EI
	1
	台

	4
	8口千兆交换机
	华三、LS-5130S-10P-EI
	4
	台

	5
	核心交换机
	华三、LS-7503E-M
	1
	台

	
	
	华三、LSQM1CGT24TSSC0
	1
	台

	
	
	华三、LSQM1TGS16GPSA0
	1
	台

	
	
	华三、LSQM1AC300
	2
	台

	6
	千兆光模块
	华三、SFP-GE-LX-SM1310-D
	34
	块

	管线部分

	1
	非屏蔽六类网线
	FGT、FGT-C6-L
	70
	箱

	2
	电源线
	国产、RVV2*1.0
	9000
	米

	3
	机柜
	图腾、42U
	2
	台

	4
	四芯单模室内光纤
	FGT、FGT-S4SLOS2
	2500
	米

	5
	24口光口配线架
	FGT、FGT-24P-FX
	12
	台

	6
	24口网络配线架（含模块）
	FGT、FGT-24P-6L-K
	12
	台

	7
	单模光跳线
	FGT、FGT-LCLC-S2M
	13
	根

	8
	光纤尾纤
	FGT、FGT-LC-S1M
	13
	根

	9
	理线架
	FGT、FGT-48P-LX
	12
	台

	10
	KBJ管材
	国产、KBG25
	1
	批

	11
	辅材
	国产、定制
	1
	批

	12
	PDU
	图腾、PDU
	2
	个

	备用电源间

	1
	一体化UPS配电柜
	科士达、YMK3330-60-F-30KVA
	1
	个

	2
	UPS模块
	科士达、YMK3330-RM-30
	2
	个

	3
	铅酸免维护蓄电池
	科士达、6-FM-100
	128
	块

	4
	UPS输入输出配电箱
	国产、国标
	1
	个

	5
	散力架
	国产、定制
	1
	套

	6
	电池柜
	科士达、A32
	4
	个

	7
	电磁开关盒
	科士达、定制
	1
	个

	8
	静电地板
	国产、600*600*35mm
	14.85
	㎡

	9
	配电箱
	国产、60KW配电柜
	1
	台

	机房

	1
	机柜
	图腾、42U
	4
	台

	2
	桥架
	国产、300*100
	1
	批

	3
	静电地板
	国产、600*600*35mm
	8.37
	㎡

	电器产品

	1
	洗衣机
	海尔、G100118B12S
	5
	台

	2
	烘干机
	海尔、GBN100-636
	3
	台

	3
	彩色复印机
	佳能、imageRUNNER C3120L
	6
	台

	三、综合管理定位系统维保清单

	办案区定位配套系统（UWB高精度轨迹跟踪系统）

	1
	公安执法定位管理软件
	展亚、V1.0
	1
	套

	2
	定位引擎
	展亚、Coreya- license-X
	1
	套

	3
	高精度定位基站
	展亚、Coreya-RJS22A
	70
	台

	4
	定位腕带（磁扣式）
	展亚、Coreya-RJS21A
	40
	个

	5
	腕带充电器
	展亚、Coreya-RJS21A0
	4
	个

	6
	定位卡片
	展亚、Coreya-RJS21B
	80
	个

	7
	卡片充电器
	展亚、Coreya-RJS21B0
	8
	个

	8
	桌面式发卡器
	展亚、Coreya-RJS36A
	2
	个

	9
	解锁工具
	展亚、Coreya-RJS00
	2
	个

	10
	48口千兆级网络交换机（POE)
	华三、LS-5130S-52P-PWR-EI
	2
	台

	11
	千兆模块（单模）
	华三、SFP-GE-LX-SM1310-D
	96
	块

	管线部分

	1
	6类网线
	FGT、FGT-C6-L
	22
	箱

	2
	四芯单模室内光纤
	FGT、FGT-S4SLOS2
	1200
	米

	3
	机柜
	图腾、42U
	1
	台

	4
	24口光口配线架
	FGT、FGT-24P-FX
	1
	台

	5
	网络配线架（含模块）
	FGT、FGT-24P-6L-K
	4
	台

	6
	单模光跳线
	FGT、FGT-LCLC-S2M
	4
	根

	7
	光纤尾纤
	FGT、FGT-LC-S1M
	4
	根

	8
	理线架
	FGT、FGT-48P-LX
	4
	台

	9
	PDU
	图腾、PDU
	2
	个

	四、云柜系统维保清单

	管理系统

	1
	系统对接模块
	展亚、定制
	1
	套

	2
	警情管理软件模块
	展亚、ZYJQGL1.0
	1
	套

	3
	破案打处软件模块
	展亚、ZYPADC1.0
	1
	套

	4
	执法监督软件模块
	展亚、ZYZFJD1.0
	1
	套

	5
	卷宗管理软件模块
	展亚、ZYJZGL1.0
	1
	套

	6
	涉案财物管理软件模块
	展亚、ZYSACW1.0
	1
	套

	7
	入所人员监督管理模块
	展亚、ZYRSRY1.0
	1
	套

	8
	服务器
	联想、ThinkSystem SR550
	1
	套

	信息采集区（随身物品云柜）

	1
	随身物品柜主机（双面开门）
	展亚、ZYYG-A01
	1
	套

	2
	随身物品柜付机（双面开门）
	展亚、ZYYG-A02
	11
	套

	3
	随身物品柜软件模块
	展亚、ZYSSWP1.0
	1
	套

	4
	高拍仪
	得力、15155
	1
	套

	5
	手写板
	汉王、ESP560
	1
	套

	6
	电子标签
	得力、DL-581P
	1
	套

	网络设备

	1
	24口千兆交换机
	华三、LS-5130S-28P-EI
	1
	台

	2
	四芯单模室内光纤
	FGT、FGT-S4SLOS2
	500
	米

	3
	机柜
	图腾、42U
	2
	台

	4
	24口网络配线架（含模块）
	FGT、FGT-24P-6L-K
	1
	台

	5
	24口光口配线架
	FGT、FGT-24P-FX
	1
	台

	6
	单模光跳线
	FGT、FGT-LCLC-S2M
	8
	根

	7
	光纤尾纤
	FGT、FGT-LC-S1M
	8
	根

	8
	理线架
	FGT、FGT-48P-LX
	1
	台

	9
	PDU
	图腾、PDU
	2
	个

	配套辅材　

	1
	服务器
	联想、ThinkSystem SR550
	1
	套

	五、云桌面系统维保清单

	1
	超融合一体机（内网用户）
	联想、ThinkSystem SR650
	6
	台

	2
	超融合一体机（外网用户）
	联想、ThinkSystem SR650
	2
	台

	3
	云桌面瘦客户终端
	联想、云终端E310
	268
	台

	4
	光电转换器
	诺瓦、CVT320
	210
	套

	5
	接入层48口千兆光交换机
	华三、LS-5560X-54F-EI
	4
	台

	
	
	华三、LSPM2150A
	8
	块

	
	
	华三、LSPM1FANSB
	8
	块

	6
	接入层24口千兆光交换机
	华三、LS-5560X-30F-EI
	3
	台

	
	
	华三、LSPM2150A
	6
	块

	
	
	华三、LSPM1FANSB
	6
	块

	7
	服务器万兆24口全光交换机
	华三、LS-6520X-30QC-EI
	2
	台

	
	
	华三、LSWM3STK
	2
	条

	
	
	华三、PSR250-12A1
	4
	块

	
	
	华三、LSWM1FANSCBE
	4
	块

	8
	服务器千兆管理交换机
	华三、LS-5130S-28P-EI
	1
	台

	9
	核心交换机
	华三、LS-6520X-30QC-EI
	1
	台

	
	
	华三、PSR250-12A1
	2
	块

	
	
	华三、LSWM1FANSCBE
	2
	块

	10
	千兆单模模块
	华三、SFP-GE-LX-SM1310-D
	26
	块

	11
	24口机架式光配架
	FGT、FGT-24P-FX
	11
	台

	12
	1U标准理线架
	FGT、FGT-48P-LX
	11
	台

	13
	四芯室内单模光纤
	FGT、FGT-S4SLOS2
	50000
	个

	14
	3米单模双芯LC-LC光纤跳线
	FGT、FGT-LCLC-S2M
	264
	根

	15
	1米单模光纤LC尾纤
	FGT、FGT-LC-S1M
	264
	根

	16
	千兆光纤模块
	华三、SFP-GE-LX-SM1310-D
	264
	块

	17
	桌面虚拟化软件授权
	联想、Lenovo LVD授权
	268
	套

	18
	49英寸带鱼屏
	海信、50H55E
	34
	台

	19
	23.5英寸带鱼屏
	三星、C24F390FHC
	195
	台

	20
	无线鼠标及键盘
	罗技、MK120
	268
	台

	21
	办公电脑（含显示器）
	联想、E96x
	100
	台

	22
	辅材
	国产、定制
	1
	套

	六、60人会议室维保清单

	1
	激光投影机
	NEC、CN5550QL
	1
	台

	2
	150寸投影幕
	JMGO、150寸
	1
	台

	3
	辅材
	国产、定制
	1
	套

	七、数字法庭维保清单

	1
	全景摄像机
	科达、IPC820-F120-H
	4
	台

	2
	特写摄像机
	科达、IPC820-F120-H
	4
	台

	3
	相机支架
	科达、CM-W22
	8
	个

	4
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	8
	个

	5
	庭审主机
	科达、SVR2931-D08EI-S
	2
	台

	6
	主音箱
	SONBS、SD-10E
	4
	只

	7
	专业功放450W
	SONBS、SD-400
	2
	台

	8
	辅助音箱
	SONBS、SD-10E
	8
	只

	9
	专业功放450W
	SONBS、SD-400
	4
	台

	10
	鹅颈话筒底座
	GONSIN、GX-MIC201-M
	6
	台

	11
	真分集U段无线话筒
	SONBS、SA-300U
	2
	套

	12
	12路机架式调音台
	SONBS、SD-12-2U
	2
	台

	13
	八通道智能混音器
	SONBS、SC-3133
	2
	台

	14
	无线话筒天线放大器(室内)
	SONBS、SA-1059
	2
	台

	15
	数字音频处理器(8进8出)
	SONBS、SC-0808
	2
	台

	16
	高级电源时序器
	Mellin-Riehl、PRO1201
	4
	台

	17
	数字会议主机4869(带录音功能)
	SONBS、SC-3201M
	2
	台

	18
	桌面式纯讨论会议主席单元
	SONBS、SC-3211C
	2
	台

	19
	桌面式纯讨论会议代表单元
	SONBS、SC-3211D
	14
	台

	20
	延长线
	SONBS、SC-10H
	4
	根

	21
	延长线
	SONBS、SC-05H
	4
	根

	22
	专用地插
	SONBS、SC-8M
	2
	只

	23
	数字反馈抑制器
	SONBS、SC-3136
	2
	台

	24
	电视
	海信、55H55E
	2
	台

	25
	显示器
	戴尔、E2220H
	4
	台

	26
	电脑
	联想、E96x
	2
	台

	27
	8口POE交换机
	华三、LS-5130S-10P-HPWR-EI
	2
	项

	28
	24口网络配线架（含模块）
	FGT、FGT-24P-6L-K
	2
	台

	29
	单模光跳线
	FGT、FGT-LCLC-S2M
	4
	根

	30
	光纤尾纤
	FGT、FGT-LC-S1M
	4
	根

	31
	理线架
	FGT、FGT-48P-LX
	2
	台

	32
	辅材
	国产、定制
	1
	套

	八、消防大队维保清单

	1
	游戏机电脑
	联想、E76X
	30
	台

	2
	管理电脑
	联想、E76X
	16
	台

	3
	笔记本
	联想、昭阳E5-IML256
	2
	台

	4
	彩色激光打印机
	佳能、imageRUNNER C3120L
	4
	台

	5
	复印机
	佳能、imageRUNNER C3120L
	1
	台

	6
	扫描仪
	得力、15156
	1
	台

	7
	电话机
	步步高、HCD198
	2
	台

	8
	电话机
	步步高、HCD213
	4
	台

	9
	电影设备
	国产、3D影院
	1
	套

	10
	小冰柜
	海尔、BC/BD-142HER
	1
	台

	11
	小冰柜
	海尔、BC/BD-103HTD
	1
	台

	12
	冰箱
	海尔、BCD-220WMGL
	1
	台

	13
	65寸电视机
	海信、65H55E
	4
	台

	14
	机顶盒
	小米、小米盒子4S Pro
	4
	台

	15
	洗脱烘一体机
	达航、XGQT-15
	1
	台

	16
	普通洗衣机
	海尔、G100118B12S
	5
	台

	20
	洗鞋机
	海尔、XQ2-JU1
	1
	台

	21
	电热水壶
	九阳、K50-P611
	4
	台

	22
	烘干机
	海尔、GBN100-636
	1
	台

	23
	不锈钢热水壶
	海尔、电水壶 K1-C01W
	40
	个

	24
	直饮水机
	碧丽、JO-LV4
	1
	台

	25
	开水炉
	碧丽、JO-K90C
	2
	套

	26
	保险柜
	得力、27117
	1
	台

	27
	理发工具
	飞科、FC5808
	2
	套

	28
	电吹风
	飞科、FH6232
	6
	个

	29
	纸篓
	得力、φ29.5cm
	50
	个

	30
	电视机
	海信、HZ85U8E
	1
	台

	31
	四路解码器
	大华、DH-NVD0405DH-2I-4K
	1
	台

	32
	监控管理平台
	大华、DH-DSS7016S2-D
	1
	套

	33
	43寸电视机
	海信、43H3F
	4
	台

	34
	辅材
	国产、定制
	1
	项

	九、增补清单

	电子签到系统

	1
	有源智能电子桌牌
	GTI、GTi-S3300D
	40
	台

	2
	室内型商业级
LoRaWAN无线智能AP网关
	GTI、GTi-A5136
	3
	台

	3
	桌牌后台控制软件
	GTI、CR-LL
	3
	套

	4
	65寸移动支架
	锐丽、RLZJ-A75
	6
	个

	5
	HDMI转DP
	Cablecreation、CD0763
	34
	个

	6
	HDMI切换器
	绿联、CM311
	60
	个

	7
	6口拖线板
	公牛、6口
	50
	个

	8
	55寸一体机
	奥显、ID55HG1B0-03
	3
	台

	9
	外置光驱
	联想、GP70N
	22
	台

	违章处理室（交警中队）

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	1
	台

	2
	特写摄像机
	科达、IPC2233-FN-SIR40-Z2712
	1
	台

	3
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	2
	台

	4
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	2
	台

	5
	平台授权
	科达、KDM2800-LIC-300-IN
	2
	路

	6
	审讯主机
	科达、SVR2831-D08E-NW
	1
	台

	7
	房间状态显示屏
	国产、定制
	1
	块

	8
	硬盘录像机
	科达、NVR2821-04009A
	1
	台

	9
	存储硬盘
	希捷、
	2
	块

	10
	24口千兆级网络交换机（POE)
	华三、LS-5130S-28P-HPWR-EI
	2
	台

	11
	千兆光模块
	H3C、SFP-GE-LX-SM1310-D
	4
	块

	12
	6类双绞线缆
	FGT、FGT-C6-L
	1000
	米

	13
	电源线
	帝城、RVV2*1.0
	100
	米

	14
	KBG管
	国产、KGB25
	350
	米

	监控区域增补内容

	1
	高清半球型网络摄像机
	科达、IPC2233-FN-SIR40-Z2712
	8
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	8
	台

	3
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	8
	台

	4
	平台授权
	科达、KDM2800-LIC-300-IN
	8
	路

	5
	磁盘存储阵列
	科达、VS200H-144T
	1
	台

	6
	24口千兆级网络交换机（POE)
	华三、LS-5130S-28P-HPWR-EI
	2
	台

	7
	48口千兆级网络交换机（POE)
	华三、LS-5130S-52P-HPWR-EI
	1
	台

	8
	千兆光模块
	H3C、SFP-GE-LX-SM1310-D
	6
	块

	9
	人脸自动核验门禁
	科达、KSCA121-ANW-FC
	1
	套

	10
	人脸门禁电源适配器，科达、DC12V电源适配器（15W），12V5A，95/个
	科达、DC12V电源适配器（15W），12V5A，95/个
	1
	个

	11
	电磁锁
	YM-350（LED）、YM-350（LED）
	1
	把

	12
	PDU
	图腾、8口PDU
	20
	个

	13
	6类网线
	FGT、FGT-C6-L
	5500
	米

	14
	电源线
	帝城、RVV2*1.0
	500
	米

	15
	8口千兆交换机
	H3C、LS-5130S-10P-EI
	4
	台

	16
	千兆光模块
	H3C、SFP-GE-LX-SM1310-D
	8
	块

	17
	电冰箱
	海尔、BCD-220WMGL
	1
	台

	18
	审讯主机
	科达、SVR2831
	2
	台

	19
	智能审讯台
	科达、定制
	2
	台

	20
	触摸一体机TC100-21，21.5寸1080P高清显示，浏览图像更清晰、内置NFC读取，兼容多种类卡阅读，全屏触控，操控更便捷，挂墙壁装，安装方便
	科达、TC100-21
	2
	台

	21
	KBG管
	国产、KGB25
	1120
	米

	电梯人脸门禁

	1
	人脸自动核验门禁
	科达、KSCA121-ANW-FC
	4
	套

	2
	人脸门禁电源适配器
	科达、DC12V
	4
	个

	3
	6类网线
	FGT、FGT-C6-L
	360
	米

	审讯区监控

	1
	高拍仪
	讯派、X1000
	2
	套

	2
	手写捺印板
	禾嘉、定制
	2
	套

	3
	高清半球型网络摄像机
	科达、IPC2233-FN-SIR40-Z2712
	1
	台

	4
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	2
	台

	5
	拾音器
	快鱼、N701HD1R-BLC
	1
	台

	6
	平台授权
	科达、KDM2800-LIC-300-IN
	1
	路

	7
	6类网线
	FGT、FGT-C6-L
	200
	米

	8
	电源线
	帝城、RVV2*1.0
	600
	米

	9
	KBG管
	国产、KGB25
	1200
	米

	无线讲解机

	1
	无线讲解器
	話中游、H909R
	1
	套

	未成年人教育室

	1
	温湿度显示屏
	科达、KTHS-D200
	2
	台

	十、系统升级

	1
	云桌面瘦客户终端
	联想、云终端E310
	268
	台

	第三部分、公共区域部分

	派出所公共区域

	综合布线系统

	1
	电视、电话插座
	双口信息面板
	355
	个

	2
	跳块
	六类非屏蔽信息模块
	496
	个

	3
	跳线
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	195
	条

	4
	插座
	地面插座
	14
	个

	5
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	28927.1
	m

	6
	光缆
	24芯室内单模光缆
	1730.34
	m

	7
	大对数电缆
	三类25对大对数电缆
	754.49
	m

	8
	大对数电缆
	三类50对大对数电缆
	763.7
	m

	9
	机柜、机架
	设备箱：800*600*150
	1
	台

	10
	机柜、机架
	9U机柜
	2
	台

	11
	机柜、机架
	42U机柜含底座
	10
	台

	12
	插座
	机柜专用工业连接器
	10
	个

	13
	配线架
	六类非屏蔽24口配线架（含模块）
	39
	个

	14
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	78
	个

	15
	跳线
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	195
	条

	16
	跳线架
	110型配线架
	11
	个

	17
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	9
	个

	18
	跳线
	2米1对110-RJ45快接跳线
	339
	条

	19
	配线架
	1U机架式标准24芯LC光纤配线架(含耦合器，适配器板）
	15
	个

	20
	布放尾纤
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	360
	根

	21
	布放尾纤
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	180
	根

	22
	配线架
	1U机架式标准24芯LC光纤配线架(含耦合器，适配器板）
	15
	个

	23
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	15
	个

	24
	布放尾纤
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	360
	根

	25
	布放尾纤
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	180
	根

	26
	跳线架
	机架式1U 110型跳线架，100对（包含连接块）
	4
	个

	27
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	4
	个

	28
	配管
	镀锌电线管JDG20，含接地防腐
	1336.06
	m

	29
	配管
	镀锌电线管，JDG20，暗配
	947.67
	m

	30
	配管
	JDG25镀锌电线管，含接地防腐
	1694.25
	m

	31
	配管
	JDG25镀锌电线管
	839.39
	m

	计算机网络系统（含无线覆盖）

	1
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F2200
	1
	台

	2
	核心交换机主机
	中兴、ZXR10 8905E-S
	2
	台

	3
	千兆单模光模
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	60
	台

	4
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	18
	台

	5
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F1120
	1
	台

	6
	上网行为管理
	网御星云、LeadsecACM-N2015
	1
	台

	7
	交换机
	中兴、ZXR10 8902E
	1
	台

	8
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	28
	台

	9
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	4
	台

	10
	8口全千兆POE交换机
	中兴、5250-12PC-C-AC
	5
	台

	11
	AC控制器
	中兴、ZXWT ISG AC8128
	1
	台

	12
	AC控制器授权
	中兴、License-AP-32
	2
	套

	13
	普通AP
	中兴、ZXWT AP4122
	16
	台

	14
	高密无线AP
	中兴、ZXWT AP5222
	17
	台

	15
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F1120
	1
	台

	16
	交换机
	中兴、5950-36CM-LC-1AC
	1
	台

	17
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	10
	台

	18
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	5
	台

	多媒体会议系统

	1
	投影机
	NEC、CA4355X
	1
	台

	2
	120寸电动投影幕
	BH、BH-150
	1
	台

	3
	多功能桌插
	AC 220V  50-60/HZ
	1
	个

	4
	VGA线
	VGA3+6
	30
	m

	5
	HDMI视频线
	HDMI视频线
	30
	m

	6
	配管
	JDG25
	30
	m

	7
	投影机
	NEC、CA4355X
	1
	台

	8
	150寸电动投影幕
	BH、BH-150
	1
	台

	9
	多功能桌插
	AC 220V  50-60/HZ
	1
	个

	10
	VGA线
	VGA3+6
	17.55
	m

	11
	HDMI视频线
	HDMI视频线
	17.45
	m

	12
	配管
	JDG25
	29.1
	m

	13
	投影机
	NEC、CA4355X
	1
	台

	14
	150寸电动投影幕
	BH、BH-150
	1
	台

	15
	多功能桌插
	AC 220V  50-60/HZ
	1
	个

	16
	VGA线
	VGA3+6
	17.52
	m

	17
	HDMI视频线
	HDMI视频线
	17.52
	m

	18
	配管
	JDG25
	29.04
	m

	19
	投影机
	爱其、EK-850U
	1
	台

	20
	电动投影幕
	BH、BH-150
	1
	台

	21
	插座
	AC 220V  50-60/HZ
	1
	个

	22
	电视机
	创维、55B20
	2
	台

	23
	话筒地插
	话筒配套，内含定制话筒接口模块
	1
	个

	24
	无线手持话筒
	无线手持话筒
	2
	台

	25
	8通道时序电源
	TECHLOUNDS、TPT-810
	1
	台

	26
	高清视频混合矩阵
	TECHLOUNDS、TMS-HD0808
	1
	台

	27
	混合信号输入卡
	TECHLOUNDS、TMS-4SDI-I
	1
	台

	28
	HDMI直通输入板卡
	TECHLOUNDS、TMS-4HDMI-I
	1
	台

	29
	HDMI直通输出板卡
	TECHLOUNDS、TMS-4HDMI-O
	2
	台

	30
	双绞线延长器
	TECHLOUNDS、TMS-HDMI
	2
	套

	31
	中控主机
	TECHLOUNDS、TMC-9800M
	1
	台

	32
	墙面6键中控主机
	TECHLOUNDS、TMC-SK06
	1
	个

	33
	软件
	TECHLOUNDS、定制
	1
	套

	34
	无线触摸平板
	APPLE、IPAD
	1
	台

	35
	8通道时序电源
	TECHLOUNDS、TPT-810
	1
	台

	36
	8通道继电器
	TECHLOUNDS、TMC-PM08
	1
	台

	37
	8口千兆网络交换机
	国产、8口
	1
	台

	38
	无线路由器
	NETGEAR、R6800
	1
	台

	39
	高清视频终端
	科达、SKY X500-1080P-60
	1
	台

	40
	电话会议终端
	科达、MOON70-1080P60
	2
	台

	41
	机柜
	图腾、37U
	1
	台

	42
	HDMI视频线
	HDMI视频线
	85.81
	m

	43
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	23.55
	m

	44
	配线
	RVVP3*0.5
	20.38
	m

	45
	配线
	RVV3*1.5
	85.81
	m

	46
	配管
	JDG25
	85.44
	m

	47
	配管
	JDG25
	55.07
	m

	48
	65英寸交互智能平板
	鸿合、HD-I659WE
	1
	台

	49
	65英寸交互智能平板
	鸿合、HD-I659WE
	1
	台

	50
	室内P3全彩屏
	商周、SZ-P3
	18.88
	m2

	51
	同步控制系统
	诺瓦、定制
	1
	套

	52
	高清视频处理器
	诺瓦、V960
	1
	台

	53
	配电箱
	AC380V 20KW
	1
	台

	54
	配电箱
	面光灯固定吊杆
	3
	道

	55
	LED帕灯
	明航、MH-5403A
	9
	套

	56
	LED平板柔光灯
	明航、MH-PB432
	8
	套

	57
	LED帕灯
	明航、MH-5403A
	9
	套

	58
	电脑摇头光束灯
	明航、MH-B350
	8
	套

	59
	COB面光灯
	明航、MH-COB200
	12
	套

	60
	电脑灯控台
	明航、MH-1024
	1
	台

	61
	电源直通箱
	明航、定制
	1
	台

	62
	信号放大器
	明航、MH-008
	1
	台

	63
	左双6寸线阵列音箱
	Realsound、Mini-six
	6
	台

	64
	右双6寸线阵列音箱
	Realsound、Mini-six
	6
	台

	65
	206线阵列配套田字架
	Realsound、定制
	2
	个

	66
	18寸超低音音箱
	Realsound、Mini-18B
	2
	台

	67
	四通道数字功放
	TECHLOUNDS、HS-41350
	2
	台

	68
	台唇补声
	Realsound、CLA-801x
	2
	台

	69
	返听8寸全频音箱
	Realsound、CLA-801x
	2
	台

	70
	补声、返听专业功放
	Realsound、LS-300
	2
	台

	71
	单机点歌机
	和音元视、NOTE一体机
	1
	台

	72
	卡拉OK前级效果器
	TECHLOUNDS、DSP-8
	1
	台

	73
	24路调音台
	YAMAHA、MGP24X
	1
	台

	74
	有源监听音箱
	YAMAHA、HS5
	2
	台

	75
	数字音频处理器
	TECHLOUNDS、TH-8016S
	1
	台

	76
	鹅颈心形电容话筒
	TECHLOUNDS、TDM-G16
	9
	台

	77
	话筒地插
	话筒配套，内含定制话筒接口模块
	9
	个

	78
	无线手持话筒
	TECHLOUNDS、UF-205
	2
	台

	79
	8通道时序电源
	TECHLOUNDS、TPT-810
	2
	台

	80
	DVD播放器
	索尼、BDP-S5500
	1
	台

	81
	多媒体信息地插
	配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA
	2
	个

	82
	机房监视器32寸
	创维、32E382W
	1
	台

	83
	高清视频混合矩阵
	TECHLOUNDS、TMS-HD0808
	1
	台

	84
	混合信号输入卡
	TECHLOUNDS、TMS-4SDI-I
	2
	台

	85
	HDMI直通输入板卡
	TECHLOUNDS、TMS-4HDMI-O
	2
	台

	86
	双绞线延长器TXRX
	TECHLOUNDS、TMS-HDMI
	4
	套

	87
	中控主机
	TECHLOUNDS、TMC-9800M
	1
	台

	88
	墙面6键中控主机
	TECHLOUNDS、TMC-SK06
	1
	个

	89
	软件
	定制编程
	1
	套

	90
	无线触摸平板
	APPLE、IPAD
	1
	台

	91
	8通道时序电源
	TECHLOUNDS、TPT-810
	1
	台

	92
	通道继电器
	TECHLOUNDS、TMC-PM08
	1
	台

	93
	8口千兆网络交换机
	国产、8口
	1
	台

	94
	无线路由器
	NETGEAR、R6800
	1
	台

	95
	高清录播主机
	TECHLOUNDS、TPS-9844HD
	1
	台

	96
	高清摄像头
	TECHLOUNDS、TVC-108HD
	3
	台

	97
	操作台（4席位）
	国产、国产定制
	1
	台

	98
	42U机柜
	图腾、42U
	2
	台

	99
	配线
	RVV3*2.5
	188.93
	m

	100
	配线
	RVVP2*0.5
	188.93
	m

	101
	射频同轴电缆
	SYV75-5
	85.93
	m

	102
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	286.2
	m

	103
	配线
	RS232控制线
	85.93
	m

	104
	配线
	RVVP3*0.5
	461.44
	m

	105
	配线
	EVTB2*1.5
	659.72
	m

	106
	配线
	RVV3*1.5
	85.93
	m

	107
	桥架
	200*100含接地防腐
	68.82
	m

	108
	配管
	JDG25
	326.05
	m

	109
	左右前置扬声器
	Realsound、CLA-881x
	4
	台

	110
	中置扬声器
	Realsound、CLA-661X
	1
	台

	111
	侧环绕扬声器（含支架）
	Realsound、CLA-601X
	6
	台

	112
	顶环绕扬声器（含支架）
	Realsound、CA-186
	4
	台

	113
	影院次低频扬声器（含支架）
	Realsound、L-SUB
	2
	台

	114
	A/V前置解码器
	Marantz、AV8805
	1
	台

	115
	功率放大器1
	TECHLOUNDS、HS-4450
	3
	台

	116
	功率放大器2
	Realsound、MK-1000x
	2
	台

	117
	专业数字音频处理器
	TECHLOUNDS、TH-8016S
	1
	台

	118
	软件编程
	TECHLOUNDS、定制
	1
	套

	119
	3D 4K蓝光影院播放器
	HMEDIA、HD920B
	1
	台

	120
	硬盘3TB
	SEAGATE、3TB
	1
	台

	121
	4K 家庭影院投影机含投影机固定吊架
	爱普生、TW7000
	1
	台

	122
	主动式3D眼镜
	国产、配套
	19
	副

	123
	平面画框透声幕
	BH、订制
	1
	台

	124
	电源时序器
	TECHLOUNDS、TPT-810
	2
	台

	125
	跳线
	4k高清线
	2
	条

	126
	配线
	超低音线材2*2.5
	169.18
	m

	127
	配管
	JDG25
	112.82
	m

	128
	配管
	JDG25
	66.7
	m

	信息引导及发布系统

	1
	3.75双色显示屏
	商周、SZ-φ3.75
	2.4
	m2

	2
	异步控制系统（含播放软件）
	EQ、2013
	3
	套

	3
	智能多媒体播放器
	商周、SZ-SN
	3
	台

	公共广播系统

	1
	电脑
	戴尔、3060MT
	1
	台

	2
	音源定时播放软件
	航天广电、定制
	1
	套

	3
	数码编程分区控制器（
	航天广电、HT-8512
	1
	台

	4
	CD播放器
	航天广电、HT-8017D
	1
	台

	5
	合并式功放120W
	航天广电、HT-250AR
	1
	台

	6
	十六路电源时序器
	航天广电、HT-8003A
	1
	台

	7
	仿真石头音箱（15W）含基础
	航天广电、HT-YL501
	5
	台

	8
	跳线
	莲花头对莲花头音频线1.2米
	1
	条

	9
	跳线
	莲花头对6.35单插头音频线1.2米
	1
	条

	10
	配线
	RVV2*2.5
	209.65
	m

	11
	配管
	JDG25
	203.45
	m

	闭路电视监控系统

	1
	网络红外枪式摄像机（含支架）
	大华、DH-IPC-HFW3266DM-I1+DH-PFB121W
	16
	台

	2
	室外网络星光级枪式摄像机（含支架）
	大华、DH-IPC-HF3233E+DH-PFB604W+DH-OPT-127F2712D-IR4MP+DH-PFH610N
	5
	台

	3
	网络电梯半球摄像机
	大华、DH-IPC-HDW3266DC
	5
	台

	4
	网络红外半球摄像机
	大华、DH-IPC-HDW3266DC
	90
	台

	5
	公安全景摄像机（含支架）
	大华、DH-SDT-5A404WA-C4F
	2
	台

	6
	球机（含支架）
	大华、DH-SD-6C3223UE-HN+DH-PFB303W
	1
	台

	7
	背景音乐系统设备
	拾音器
	2
	台

	8
	避雷器
	防雷器
	2
	组

	9
	显示设备
	数字楼层显示器
	5
	台

	10
	摄像机专用电源
	12V2A
	8
	台

	11
	摄像机专用电源
	12V20A
	6
	台

	12
	摄像机专用电源
	12V10A
	12
	台

	13
	时钟同步服务器
	虹泰、HG802A
	1
	台

	14
	室外天线
	国产、配套
	1
	副

	15
	核心交换机
	中兴、ZXR10 8902E
	1
	台

	16
	24口千兆交换机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	15
	台

	17
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	30
	台

	18
	32路网络硬盘录像机
	大华、DH-NVR4832-4KS2
	6
	台

	19
	6T监控级硬盘
	希捷、6T
	42
	台

	20
	光缆
	室外12芯单模光纤
	1034.17
	m

	21
	配线
	RVV2×1.5
	8642.47
	m

	22
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	6111
	m

	23
	网络红外枪式摄像机（含支架）
	大华、DH-IPC-HFW3266DM-I1+DH-PFB121W
	56
	台

	24
	室外网络星光级枪式摄像机（含支架）
	大华、DH-IPC-HF3233E+DH-PFB604W
	18
	台

	25
	球机（含支架）
	大华、DH-SD-6C3223UE-HN+DH-PFB303W
	4
	台

	26
	网络红外半球摄像机
	大华、DH-IPC-HDW3266DC
	2
	台

	27
	公安全景摄像机（含支架）
	大华、DH-SDT-5A404WA-C4F
	1
	台

	28
	摄像机专用电源
	12V2A
	24
	台

	29
	摄像机专用电源
	12V20A
	5
	台

	30
	摄像机专用电源
	12V10A
	8
	台

	31
	电杆组立
	3.5m
	5
	根

	32
	避雷器
	防雷器
	23
	组

	33
	接线箱
	不锈钢防水箱800*600*300含箱内附配件等
	6
	个

	34
	时钟同步服务器
	虹泰、HG802A
	1
	台

	35
	室外天线
	国产、配套
	1
	副

	36
	核心交换机
	中兴、ZXR10 8902E
	1
	台

	37
	24口千兆交换机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	10
	台

	38
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	20
	台

	39
	32路网络硬盘录像机
	大华、DH-NVR4832-4KS2
	4
	台

	40
	6T监控级硬盘
	希捷、6T
	32
	台

	41
	电脑
	戴尔、3060MT
	3
	台

	42
	LCD拼接屏
	大华、DHL550UDM-EG
	12
	台

	43
	LCD拼接屏支架
	大华、定制
	12
	台

	44
	视频解码器
	大华、DH-NVD1205DH-4I-4K
	1
	台

	45
	控制键盘
	大华、DH-NKB5000
	1
	台

	46
	操作台 4席位，L系列
	国产、LET-L-四联
	1
	台

	47
	人体工学座椅
	国产、LET-RTGXZY
	4
	台

	48
	跳线
	HDMI高清跳线5M
	12
	条

	49
	插座
	三孔空调插座
	4
	个

	50
	插座
	五孔空调插座
	16
	个

	51
	收发器
	光纤收发器
	10
	台

	52
	配线架
	1U机架式标准24芯LC光纤配线架(含耦合器）
	4
	个

	53
	配线架
	1U机架式标准12芯LC光纤配线架(含耦合器）
	7
	个

	54
	布放尾纤
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	168
	根

	55
	布放尾纤
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	28
	根

	56
	配线
	RVV2×1.5
	2170.13
	m

	57
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	2170.13
	m

	入侵报警系统

	1
	总线报警主机
	客欧、X3
	1
	套

	2
	110报警键盘
	Honeywell、238C Plus LEDP
	1
	台

	3
	接口卡
	单防区模块
	18
	台

	4
	接口卡
	串口模块
	1
	台

	5
	接口卡
	输出模块
	1
	台

	6
	入侵探测设备
	紧急按钮
	3
	套

	7
	摄像机专用电源
	摄像机专用电源12V10A
	3
	台

	8
	入侵探测设备
	双鉴探测器
	15
	套

	9
	声光报警器
	机房声光报警声音提示DC12V 报警声音大于70分贝
	2
	套

	10
	主机备用电源
	配套
	1
	台

	11
	中心管理软件
	配套
	1
	套

	12
	输出设备
	激光打印机
	1
	台

	13
	入侵探测设备
	脚踢开关
	4
	套

	14
	配线
	RVV2*1.0
	78.39
	m

	15
	配线
	RVVP4*1.0
	320.25
	m

	16
	配线
	RVVP2*1.5
	475.12
	m

	17
	配线
	RVV2*1.5
	433.05
	m

	18
	配管
	JDG20
	149
	m

	巡更系统

	1
	自动感应巡检器（含巡更软件）
	蓝卡、BP-2012S
	2
	只

	2
	加密狗
	蓝卡、XG-64
	1
	只

	3
	无线通讯座
	蓝卡、BS-1000，USB口
	1
	只

	4
	巡更钮（含标牌）
	蓝卡、BLC-22
	101
	个

	5
	巡更人员卡
	蓝卡、BLC-22
	6
	个

	门禁系统

	1
	门禁一体机
	大华、DH-ASI1212D
	202
	台

	2
	开门按钮
	大华、DH-ASF900
	116
	个

	3
	单门磁力锁
	国产、XCL250
	99
	台

	4
	双门磁力锁
	国产、XCL250S
	60
	台

	5
	指纹采集器
	大华、DH-ASM104
	1
	台

	6
	发卡器
	大华、DH-ASM100
	1
	台

	7
	门禁一体机电源
	输入电压 100-240VAC
输出电压 12VDC
输出电流 4.17A
输出功率 50W
	158
	台

	8
	一卡通软件
	配套
	1
	台

	9
	管理电脑
	戴尔、3060MT
	1
	台

	10
	配线
	RVV2*1.0
	154
	m

	11
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	1484
	m

	12
	24口千兆交换机（门禁）
	中兴、5250-28TS-L-AC
	9
	台

	13
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	18
	台

	14
	配管
	JDG20
	648.84
	m

	停车场管理系统（派出所，交警一进一出）

	1
	高速车牌识别道闸一体机
	大华、DH-IPMECD-2032-RM40-T20
	2
	台

	2
	车辆雷达检测器
	大华、DH-IPMAE1-110AA
	4
	台

	3
	高速车牌识别道闸一体机
	大华、DH-IPMECD-2032-RM40-T20
	2
	台

	4
	车辆雷达检测器
	大华、DH-IPMAE1-110AA
	4
	台

	5
	停车场管理软件
	大华、复用h8900
	1
	套

	6
	管理电脑
	戴尔、3060MT
	1
	台

	7
	光缆
	4芯室外光纤
	419.84
	m

	8
	配管
	JDG20
	24.93
	m

	9
	配线
	RVV3×2.5
	230.76
	m

	10
	配线
	RVV 4×1.0
	10
	m

	11
	8电百兆2光千兆工业交换机
	恒信和安、MIB12G-8E-2G-E
	2
	台

	12
	千兆光模块
	恒信和安、SM-10km-1310-1.25G-C
	4
	台

	机房工程

	1
	弱电电源总箱
	普德思特、UAP1
	1
	台

	2
	电力电缆
	WDZN-YJY 5*16mm²
	31
	m

	3
	电力电缆头
	WDZN-YJY 5*16mm²
	4
	个

	4
	弱电电源分箱
	普德思特、PZ30-20
	2
	台

	5
	弱电电源分箱
	普德思特、PZ30-10
	6
	台

	6
	电力电缆
	WDZN-YJY 3*4mm²
	75.57
	m

	7
	电力电缆头
	WDZN-YJY 3*4mm²
	22
	个

	8
	UPS不间断电源设备
	英威腾、HT33020XL
	1
	台

	9
	铅酸蓄电池
	默克贝尔、MK12-100
	64
	个

	10
	电池柜
	国产、A32
	2
	台

	11
	配电箱
	蓄电池直流开关箱
	1
	台

	14
	机柜
	普德思特、42U线缆管理机柜，600mm*1200mm*2000mm
	5
	台

	15
	插座
	普德思特、32A输入（输入端自带工业耦合器公母接头）
	10
	个

	18
	配线
	WDZN-BYJ 16mm²
	15
	m

	19
	等电位端子箱、测试板
	端子箱
	1
	台

	20
	接地母线
	30*3mm紫铜排
	20.57
	m

	21
	配线
	WDZN-BYJ 16mm²
	15
	m

	22
	配线
	WDZN-BYJ 50mm²
	15
	m

	23
	配电箱
	配电箱
	1
	台

	24
	电力电缆
	WDZN-YJY 5*16mm²
	20.68
	m

	25
	电力电缆头
	WDZN-YJY 5*16mm²
	8
	个

	26
	电力电缆
	WDZN-YJY 3*4mm²
	584.37
	m

	27
	电力电缆头
	WDZN-YJY 3*4mm²
	36
	个

	28
	UPS不间断电源设备
	英威腾、HT33020XL
	1
	台

	29
	蓄电池
	默克贝尔、MK12-100
	64
	个

	30
	电池柜（含底座及支架）
	国产、定制
	2
	台

	31
	蓄电池直流开关箱
	国产、定制
	1
	台

	32
	电力电缆
	WDZN-YJY 5*16mm²
	31
	m

	33
	电力电缆头
	WDZN-YJY 5*16mm²
	8
	个

	34
	机柜
	普德思特、42U线缆管理机柜，600mm*1200mm*2000mm
	5
	台

	35
	插座
	普德思特、32A输入（输入端自带工业耦合器公母接头）
	10
	个

	38
	配线
	WDZN-BYJ 16mm²
	15
	m

	39
	等电位端子箱、测试板
	端子箱
	1
	台

	40
	接地母线
	30*3mm紫铜排
	39.68
	m

	41
	配线
	WDZN-BYJ 16mm²
	22
	m

	42
	配线
	WDZN-BYJ 50mm²
	22
	m

	综合管路系统

	1
	热镀锌防火槽式桥架
	100mm×50mm含接地防腐
	456.26
	m

	2
	热镀锌防火槽式桥架
	200mm×100mm含接地防腐
	1507.49
	m

	3
	热镀锌防火槽式桥架
	300mm×100mm含接地防腐
	501.62
	m

	4
	镀锌钢管
	DN50
	1136.49
	m

	5
	镀锌钢管
	DN100
	503.58
	m

	6
	塑料管
	PE20
	356.25
	m

	7
	弱电井
	弱电井 600*600*800mm含钢钎维盖板
	12
	座

	8
	弱电井
	500*500*800mm含钢钎维盖板
	20
	座

	9
	套管
	DN100
	3
	个

	10
	套管
	DN50
	18
	个

	智能照明系统

	1
	电源模块
	尊宝、BP-2012S
	19
	台

	2
	12回路20A控制器
	尊宝、JMO-S12.D20
	13
	台

	3
	8回路20A控制器
	尊宝、JMO-S8.D20
	13
	台

	4
	4回路20A控制器
	尊宝、JMO-S4.D20
	4
	台

	5
	灯控管理软件
	尊宝、JMS-LM-Professional
	1
	套

	6
	RS485网桥
	尊宝、JMS-SMARTLIGHT-NET485
	1
	台

	7
	TCP/IP网关
	尊宝、JMS-G3.1
	1
	台

	8
	天文时钟管理器
	尊宝、JMS-LG1.1
	1
	台

	9
	6键场景控制面板
	尊宝、JMI-Q-36-QH-YH
	52
	台

	10
	配线
	RVV4*0.75
	2511.56
	m

	11
	配管
	JDG20
	488.77
	m

	五方通话系统

	1
	配线
	RVVP6×1.0
	391.83
	m

	交警中队公共区域

	综合布线系统

	1
	电视、电话插座
	单孔信息面板
	75
	个

	2
	跳块
	六类非屏蔽信息模块
	68
	个

	3
	跳线
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	94
	条

	4
	插座
	地面插座
	3
	个

	5
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	4442.67
	m

	6
	光缆
	24芯室内单模光缆
	159.68
	m

	7
	大对数电缆
	三类25对大对数电缆
	111.04
	m

	8
	机柜、机架
	42U线缆管理机柜，600mm*600mm
	4
	台

	9
	插座
	机柜专用工业连接器
	4
	个

	10
	配线架
	六类非屏蔽24口配线架含模块
	8
	个

	11
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	15
	个

	12
	跳线
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	94
	条

	13
	110型配线架
	机架式1U 110型跳线架，100对（包含连接块）求
	3
	个

	14
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	3
	个

	15
	跳线
	2米1对110-RJ45快接跳线
	37
	条

	16
	配线架
	1U机架式标准24芯LC光纤配线架(含耦合器，适配器板）
	4
	个

	17
	布放尾纤
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	96
	根

	18
	布放尾纤
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	48
	根

	19
	配线架
	1U机架式标准24芯LC光纤配线架(含耦合器，适配器板）
	3
	个

	20
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	3
	个

	21
	布放尾纤
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	96
	根

	22
	布放尾纤
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	48
	根

	23
	跳线架
	机架式1U 110型跳线架，100对（包含连接块）
	1
	个

	24
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	1
	个

	25
	配管
	JDG20
	590.94
	m

	26
	配管
	JDG20
	372.49
	m

	27
	配管
	JDG25
	65
	m

	28
	配管
	JDG25
	37
	m

	计算机网络系统（含无线覆盖）

	1
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F2200
	1
	台

	2
	核心交换机主机
	中兴、ZXR10 8905E-S
	2
	台

	3
	千兆单模光模
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	16
	台

	4
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	4
	台

	5
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F1120
	1
	台

	6
	交换机
	中兴、5950-36CM-LC-1AC
	1
	台

	7
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	2
	台

	8
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	1
	台

	9
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F1120
	1
	台

	10
	上网行为管理
	网御星云、LeadsecACM-N2015
	1
	台

	11
	核心交换机主机
	中兴、ZXR10 8905E-S
	1
	台

	12
	千兆单模光模
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	10
	台

	13
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	3
	台

	14
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	2
	台

	15
	AC控制器
	中兴、ZXWT ISG AC8128
	1
	台

	16
	AC控制器授权
	中兴、License-AP-32
	1
	套

	17
	普通AP
	中兴、ZXWT AP4122
	23
	台

	18
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	2
	台

	19
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F1120
	1
	台

	20
	交换机
	中兴、5950-36CM-LC-1AC
	1
	台

	21
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	2
	台

	22
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	1
	台

	多媒体会议系统

	1
	投影机
	NEC、CA4355X
	1
	台

	2
	电动投影幕
	BH、BH-150
	1
	台

	3
	多功能桌插
	AC 220V  50-60/HZ
	1
	个

	4
	VGA线
	VGA3+6
	12.81
	m

	5
	HDMI视频线
	HDMI视频线
	12.81
	m

	6
	配管
	JDG25
	4.02
	m

	7
	射频同轴电缆
	HDMI视频线
	16.51
	m

	8
	配线
	RVVP3*0.5
	9.91
	m

	9
	配线
	EVTB2*1.5
	46.86
	m

	10
	配线
	RVV3*1.5
	21.4
	m

	11
	配管
	JDG25
	32.86
	m

	12
	配管
	JDG25
	33.07
	m

	信息引导及发布系统

	1
	服务器
	DELL、R730
	1
	台

	2
	控制电脑
	戴尔、3060MT
	4
	台

	3
	3.75双色显示屏
	商周、SZ-φ3.75
	4.71
	m2

	4
	发布软件
	商周、SZ-QZ17
	1
	套

	5
	叫号机
	商周、SZ-QHV1.0
	1
	台

	6
	配套叫号系统
	商周、定制
	1
	套

	7
	10寸平板电脑
	APPLE、IPAD
	6
	台

	8
	虚拟叫号器客户端软件V1.0
	商周、定制
	6
	套

	9
	政务评价系统软件V1.0
	商周、定制
	1
	套

	10
	智能多媒体播放器
	商周、SZ-SN
	6
	台

	11
	喇叭
	天花喇叭6W
	4
	台

	12
	合并式功放120W
	航天广电、HT-250AR
	1
	台

	闭路电视监控系统

	1
	网络红外枪式摄像机（含支架）
	大华、DH-IPC-HFW3266DM-I1+DH-PFB121W
	10
	台

	2
	网络电梯半球摄像机
	大华、DH-IPC-HDW3266DC
	1
	台

	3
	网络红外半球摄像机
	大华、DH-IPC-HDW3266DC
	44
	台

	4
	监控摄像设备
	半球型球机（含支架）
	3
	台

	5
	监控摄像设备
	人脸半球摄像机
	2
	台

	6
	背景音乐系统设备
	拾音器
	13
	台

	7
	显示设备
	数字楼层显示器
	1
	台

	8
	摄像机专用电源
	12V2A
	3
	台

	9
	摄像机专用电源
	12V20A
	7
	台

	10
	摄像机专用电源
	12V10A
	7
	台

	11
	时钟同步服务器
	虹泰、HG802A
	1
	台

	12
	室外天线
	国产、配套
	1
	副

	13
	核心交换机
	中兴、ZXR10 8902E
	1
	台

	14
	24口千兆交换机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	7
	台

	15
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	14
	台

	16
	32路网络硬盘录像机
	大华、DH-NVR4832-4KS2
	4
	台

	17
	6T监控级硬盘
	希捷、6T
	32
	台

	18
	显示设备
	42.5寸带解码液晶监视器
	1
	台

	19
	配线
	RVV2×1.5
	1445.74
	m

	20
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	1445.74
	m

	21
	配管
	JDG20
	109.5
	m

	入侵报警系统

	1
	总线报警主机
	客欧、X3
	1
	套

	2
	110报警键盘
	Honeywell、238C Plus LEDP
	1
	台

	3
	接口卡
	单防区模块
	16
	台

	4
	接口卡
	串口模块
	1
	台

	5
	接口卡
	输出模块
	1
	台

	6
	入侵探测设备
	紧急按钮
	6
	套

	7
	摄像机专用电源
	摄像机专用电源12V10A
	2
	台

	8
	入侵探测设备
	双鉴探测器
	4
	套

	9
	声光报警器
	机房声光报警声音提示DC12V 报警声音大于70分贝
	2
	套

	10
	主机备用电源
	配套
	1
	台

	11
	中心管理软件
	配套
	1
	套

	12
	入侵探测设备
	脚踢开关
	6
	套

	13
	配线
	RVV2*1.0
	485.08
	m

	14
	配线
	RVVP4*1.0
	360.49
	m

	15
	配线
	RVVP2*1.5
	182.56
	m

	16
	配线
	RVV2*1.5
	413.82
	m

	17
	配管
	JDG20
	92.76
	m

	门禁系统

	1
	门禁一体机
	大华、DH-ASI1212D
	38
	台

	2
	开门按钮
	大华、DH-ASF900
	30
	个

	3
	单门磁力锁
	国产、XCL250
	25
	台

	4
	双门磁力锁
	国产、XCL250S
	9
	台

	5
	指纹采集器
	大华、DH-ASM104
	1
	台

	6
	发卡器
	大华、DH-ASM100
	1
	台

	7
	门禁一体机电源
	输入电压 100-240VAC
输出电压 12VDC
输出电流 4.17A
输出功率 50W
	34
	台

	8
	一卡通软件
	配套
	1
	台

	9
	管理电脑
	戴尔、3060MT
	1
	台

	10
	配线
	RVV2*1.0
	11.8
	m

	11
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	1372.99
	m

	12
	交换机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	3
	台

	13
	接口卡
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	6
	台

	14
	配管
	JDG20
	355.45
	m

	机房工程

	1
	弱电电源总箱
	普德思特、UAP1
	1
	台

	2
	电力电缆
	WDZN-YJY 5*16mm²
	55
	m

	3
	电力电缆头
	WDZN-YJY 5*16mm²
	8
	个

	4
	弱电电源分箱
	普德思特、PZ30-20
	5
	台

	5
	电力电缆
	WDZN-YJY 3*4mm²
	227.04
	m

	6
	电力电缆头
	WDZN-YJY 3*4mm²
	16
	个

	7
	UPS不间断电源设备
	英威腾、HT33020XL
	1
	台

	8
	铅酸蓄电池
	默克贝尔、MK12-100
	32
	个

	9
	电池柜
	国产、A32
	2
	台

	10
	配电箱
	蓄电池直流开关箱
	1
	台

	11
	电力电缆
	WDZN-YJY 5*16mm²
	16.7
	m

	12
	电力电缆头
	WDZN-YJY 5*16mm²
	8
	个

	13
	机柜
	普德思特、42U线缆管理机柜，600mm*1200mm*2000mm
	5
	台

	14
	插座
	普德思特、32A输入（输入端自带工业耦合器公母接头）
	10
	个

	15
	配线
	WDZN-BYJ 16mm²
	15
	m

	16
	等电位端子箱、测试板
	端子箱
	1
	台

	17
	配线
	WDZN-BYJ 16mm²
	22
	m

	18
	配线
	WDZN-BYJ 50mm²
	22
	m

	综合管路系统

	1
	桥架
	100mm×50mm含接地防腐
	42.4
	m

	2
	桥架
	200mm×100mm含接地防腐
	246.67
	m

	3
	桥架
	300mm×100mm含接地防腐
	19.27
	m

	4
	射频同轴电缆
	HCAAY-50-12
	437.92
	m

	5
	收发器
	室外全向天线
	1
	台

	6
	避雷器
	防雷器
	1
	组

	7
	分配网络
	耦合分配器
	10
	个

	8
	分配网络
	馈线连接器
	10
	个

	五方通话系统

	1
	配线
	RVVP6×1.0
	153.6
	m

	消防中队公共区域

	综合布线系统

	1
	电视、电话插座
	单孔信息面板
	93
	个

	2
	电视、电话插座
	双口信息面板
	15
	个

	3
	跳块
	六类非屏蔽信息模块
	133
	个

	4
	跳线
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	116
	条

	5
	插座
	地面插座
	5
	个

	6
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	5820.36
	m

	7
	光缆
	24芯室内单模光缆
	100.06
	m

	8
	大对数电缆
	三类25对大对数电缆
	115.95
	m

	9
	机柜、机架
	42U机柜含底座
	5
	台

	10
	插座
	机柜专用工业连接器
	5
	个

	11
	配线架
	六类非屏蔽24口配线架含模块
	9
	个

	12
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	18
	个

	13
	跳线
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	98
	条

	14
	跳线架
	110型配线架
	5
	个

	15
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	5
	个

	16
	跳线
	2米1对110-RJ45快接跳线
	35
	条

	17
	配线架
	1U机架式标准24芯LC光纤配线架(含耦合器，适配器板）
	5
	个

	18
	布放尾纤
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	120
	根

	19
	布放尾纤
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	60
	根

	20
	配线架
	1、名称：1U机架式标准24芯LC光纤配线架(含耦合器，适配器板）
2、参数：参数满足招标文件技术要求
	5
	个

	21
	跳线架
	1、名称：1U封闭滑槽式理线架
2、类别：参数满足招标文件技术要求
	5
	个

	22
	布放尾纤
	1、名称：1.5米单模单芯LC光纤尾纤
2、类别：参数满足招标文件技术要求
3、含熔接及熔接辅配件
	120
	根

	23
	布放尾纤
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	60
	根

	24
	跳线架
	机架式1U 110型跳线架，100对（包含连接块）
	2
	个

	25
	跳线架
	1U封闭滑槽式理线架
	2
	个

	26
	配管
	镀锌电线管JDG20，含接地防腐
	488.08
	m

	27
	配管
	镀锌电线管，JDG20，暗配
	303.49
	m

	28
	配管
	镀锌电线管JDG25，含接地防腐
	65.98
	m

	29
	配管
	镀锌电线管，JDG25，暗配
	22.2
	m

	计算机网络系统（含无线覆盖）

	1
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F2200
	1
	台

	2
	核心交换机主机
	中兴、ZXR10 8905E-S
	2
	台

	3
	千兆单模光模
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	6
	台

	4
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	3
	台

	5
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F1120
	1
	台

	6
	上网行为管理
	网御星云、LeadsecACM-N2015
	1
	台

	7
	交换机
	中兴、ZXR10 8902E
	1
	台

	8
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	14
	台

	9
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	4
	台

	10
	8口全千兆POE交换机
	中兴、5250-12PC-C-AC
	1
	台

	11
	交换机
	24口全千兆POE交换机
	2
	台

	12
	AC控制器
	中兴、ZXWT ISG AC8128
	1
	台

	13
	AC控制器授权
	中兴、License-AP-32
	1
	套

	14
	普通AP
	中兴、ZXWT AP4122
	18
	台

	15
	防火墙
	网御星云、Power V6000-F1120
	1
	台

	16
	交换机
	中兴、5950-36CM-LC-1AC
	1
	台

	17
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	4
	台

	18
	24口全千兆以太网交换机主机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	2
	台

	多媒体会议系统

	1
	显示设备
	电视机60寸（电视吊装支架）
	3
	台

	2
	HDMI分配器
	HDMI分配器一分八 一进八出5K数字高清视频分屏器
	1
	台

	3
	DVD播放器
	索尼、BDP-S5500
	1
	台

	4
	射频同轴电缆
	HDMI视频线
	26.99
	m

	5
	配管
	JDG25
	21.99
	m

	6
	86英寸交互智能平板
	鸿合、HD-I86WE
	1
	台

	7
	无线同屏器
	鸿合、无线投屏器
	2
	台

	8
	触摸笔
	鸿合、配套触摸笔
	1
	台

	9
	移动支架
	双铝立柱，弧形底盘
	1
	台

	10
	超薄组合式线阵列（含支架）
	挂墙或嵌入安装
	4
	台

	11
	双通道专业功放
	TECHLOUNDS、双通道
	1
	台

	12
	数字音频处理器
	TECHLOUNDS、TH-8016S
	1
	台

	13
	鹅颈心形电容话筒
	TECHLOUNDS、TDM-G16
	1
	台

	14
	话筒地插
	话筒配套，内含定制话筒接口模块
	1
	个

	15
	无线手持话筒
	TECHLOUNDS、UF-205
	2
	台

	16
	8通道时序电源
	TECHLOUNDS、TPT-810
	1
	台

	17
	配线
	RVVP2*0.3
	7.24
	m

	18
	配线
	RVVP3*0.5
	7.24
	m

	19
	配线
	EVTB2*1.5
	8.08
	m

	20
	配管
	JDG25
	7.82
	m

	21
	86英寸交互智能平板
	鸿合、HD-I86WE
	1
	台

	22
	无线同屏器
	鸿合、无线投屏器
	2
	台

	23
	触摸笔
	鸿合、配套触摸笔
	1
	台

	24
	移动支架
	双铝立柱，弧形底盘
	1
	台

	25
	弹起式多功能桌插
	AC 220V  50-60/HZ
配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，数据USB，HDMI，VGA
	1
	个

	26
	扩声系统设备
	同轴吸顶音箱
	6
	台

	27
	八通道专业功放
	TECHLOUNDS、八通道
	1
	台

	28
	数字音频处理器
	TECHLOUNDS、TH-8016S
	1
	台

	29
	无线手持话筒
	TECHLOUNDS、UF-205
	2
	台

	30
	8通道时序电源
	TECHLOUNDS、TPT-810
	1
	台

	31
	配线
	RVVP3*0.5
	16.78
	m

	32
	配线
	EVTB2*1.5
	36.03
	m

	33
	配管
	JDG25
	30.31
	m

	34
	配管
	JDG25
	14.5
	m

	35
	显示设备
	80寸电视
	1
	台

	36
	高清视频终端
	科达、SKY X500-1080P-60
	1
	台

	37
	无线同屏器
	鸿合、无线投屏器
	1
	台

	38
	扩声系统设备
	超薄组合式线阵列
	4
	台

	39
	扩声系统设备
	同轴吸顶音箱
	4
	台

	40
	八通道专业功放
	TECHLOUNDS、八通道
	1
	台

	41
	数字音频处理器
	TECHLOUNDS、TH-8016S
	1
	台

	42
	鹅颈心形电容话筒
	TECHLOUNDS、TDM-G16
	1
	台

	43
	话筒地插
	话筒配套，内含定制话筒接口模块
	1
	个

	44
	无线手持话筒
	TECHLOUNDS、UF-205
	2
	台

	45
	弹起式多功能桌插
	AC 220V  50-60/HZ
配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，数据USB，HDMI，VGA
	1
	个

	46
	8通道时序电源
	TECHLOUNDS、TPT-810
	1
	台

	47
	高清视频混合矩阵
	TECHLOUNDS、TMS-HD0808
	1
	台

	48
	混合信号输入卡
	TECHLOUNDS、TMS-4SDI-I
	2
	台

	49
	HDMI直通输出板卡
	TECHLOUNDS、TMS-4HDMI-O
	2
	台

	50
	通信接口输入输出设备
	1、名称：双绞线延长器TXRX
2、参数：HDMI HD Bast协议双绞线转换盒；HDMI 1.3a信号输入；full EDID管理模式，剥离HDCP加密协议；无压缩传输方式；支持CAT-5e类线或CAT-6类线，有效传输距离100m；双绞线按T568B接法（支持同系列的其他双绞线转换盒\混合矩阵使用）
	4
	套

	51
	中控主机
	TECHLOUNDS、TMC-9800M
	1
	台

	52
	墙面6键中控主机
	TECHLOUNDS、TMC-SK06
	1
	个

	53
	软件
	TECHLOUNDS、定制
	1
	套

	54
	无线触摸平板
	APPLE、IPAD
	1
	台

	55
	无线路由器
	NETGEAR、R6800
	1
	台

	56
	8口千兆网络交换机
	国产、8口
	1
	台

	57
	射频同轴电缆
	HDMI视频线
	20.71
	m

	58
	配线
	RS232控制线
	13.11
	m

	59
	配线
	RVVP2*0.3
	10
	m

	60
	配线
	RVVP3*0.5
	10.71
	m

	61
	配线
	EVTB2*1.5
	59.25
	m

	62
	配线
	RVV3*1.5
	10
	m

	63
	配管
	JDG25
	44.36
	m

	64
	配管
	JDG25
	38.81
	m

	65
	显示设备
	80寸电视
	1
	台

	66
	扩声系统设备
	主扩扬声器
	2
	台

	67
	扩声系统设备
	超低音扬声器
	1
	台

	68
	扩声系统设备
	功率放大器1
	1
	台

	69
	卡拉OK前级效果器
	TECHLOUNDS、DSP-8
	1
	台

	70
	无线话筒
	每个频段可兼容的系统数量： 12
	1
	台

	71
	单机点歌机
	和音元视、NOTE一体机
	1
	台

	72
	电源时序器
	TECHLOUNDS、TPT-810
	2
	台

	73
	配线
	专业流动护套音响电缆，超柔软PVC材质护套，棉线填充，抗拉抗弯折，聚乙烯绝缘体，2*1.5平方，每股含190根0.1的铜丝，线缆线径8.9mm
	25.29
	m

	74
	射频同轴电缆
	HDMI视频线
	6.75
	m

	76
	配管
	JDG25
	28.29
	m

	77
	显示设备
	电视机60寸（电视吊装支架）
	1
	台

	78
	家庭游戏机
	家庭娱乐游戏机 1TB主机 双手柄
	1
	台

	79
	显示设备
	80寸电视，支持格式（高清）2160p 屏幕分辨率超高清4K
	1
	台

	80
	移动支架2
	铝合金ST36-1，49-86寸
	1
	台

	81
	无线同屏器
	鸿合、无线投屏器
	1
	台

	82
	扩声系统设备
	同轴吸顶音箱
	4
	台

	83
	八通道专业功放
	TECHLOUNDS、八通道
	1
	台

	84
	数字音频处理器
	TECHLOUNDS、TH-8016S
	1
	台

	85
	无线手持话筒
	TECHLOUNDS、UF-205
	2
	台

	86
	多功能桌插
	AC 220V  50-60/HZ
接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，数据USB，HDMI，VGA
	1
	个

	87
	8通道时序电源
	TECHLOUNDS、TPT-810
	1
	台

	88
	机柜、机架
	600×600×988mm，22U，含底座
	1
	台

	89
	射频同轴电缆
	HDMI视频线
	19.72
	m

	90
	配线
	RVVP3*0.5
	10.63
	m

	91
	配线
	EVTB2*1.5
	32.94
	m

	92
	配线
	RVV3*1.5
	10.63
	m

	93
	配管
	JDG25
	24.06
	m

	94
	配管
	JDG25
	31.27
	m

	95
	左右前置扬声器
	Realsound、CLA-881x
	4
	台

	96
	中置扬声器
	Realsound、CLA-661X
	1
	台

	97
	侧环绕扬声器（含支架）
	Realsound、CLA-601X
	6
	台

	98
	顶环绕扬声器（含支架）
	Realsound、CA-186
	4
	台

	99
	影院次低频扬声器（含支架）
	Realsound、L-SUB
	2
	台

	100
	A/V前置解码器
	Marantz、AV8805
	1
	台

	101
	功率放大器1
	TECHLOUNDS、HS-4450
	3
	台

	102
	功率放大器2
	Realsound、MK-1000x
	2
	台

	103
	专业数字音频处理器
	TECHLOUNDS、TH-8016S
	1
	台

	104
	软件编程
	TECHLOUNDS、定制
	1
	套

	105
	3D 4K蓝光影院播放器
	HMEDIA、HD920B
	1
	台

	106
	硬盘3TB
	SEAGATE、3TB
	1
	台

	107
	4K 家庭影院投影机含投影机固定吊架
	爱普生、TW7000
	1
	台

	108
	主动式3D眼镜
	国产、配套
	12
	副

	109
	平面画框透声幕
	BH、订制
	1
	台

	110
	电源时序器
	TECHLOUNDS、TPT-810
	2
	台

	111
	跳线
	4k高清线1.2米
	1
	条

	112
	跳线
	4k高清线12米
	1
	条

	113
	配线
	专业流动护套音响电缆，超柔软PVC材质护套，棉线填充，抗拉抗弯折，聚乙烯绝缘体，2*1.5平方，每股含190根0.1的铜丝，线缆线径8.9mm
	267.68
	m

	116
	配管
	JDG25
	177.38
	m

	117
	配管
	JDG25
	66.7
	m

	信息引导及发布系统

	1
	显示设备
	80寸电视（含支架）
	1
	台

	2
	智能多媒体播放器
	商周、SZ-SN
	1
	台

	3
	3.75双色显示屏
	商周、SZ-φ3.75
	5.9
	m2

	4
	同步控制系统（含播放软件）
	EQ、2013
	1
	台

	5
	配电箱
	10KW支持AC380电源输入，空气开关保护，支持220V的电源输出，防止短路、过载和漏电时进行断电保护
	1
	台

	6
	高清视频处理器
	诺瓦、V960
	1
	台

	7
	智能多媒体播放器
	商周、SZ-SN
	1
	台

	8
	软件
	商周、SZ-QZ17
	1
	套

	10
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	42.28
	m

	公共广播系统

	1
	背景音乐系统设备
	IP网络广播工控主机（15英寸触摸屏）
	1
	台

	2
	软件
	IP网络广播软件包
	1
	套

	3
	扩声系统设备
	六路调音台
	1
	台

	4
	扩声系统设备
	IP网络音频采集终端
	1
	台

	5
	扩声系统设备
	CD播放器
	1
	台

	6
	背景音乐系统设备
	数字调谐器
	1
	台

	7
	扩声系统设备
	寻呼话筒
阻抗：200Ω；
灵敏度：-45dB；
频率响应：40-16KHz
	1
	台

	8
	扩声系统设备
	7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒
	1
	台

	9
	扩声系统设备
	多媒体IP网络有源音箱
	1
	台

	10
	背景音乐系统设备
	消防报警接口器
	1
	台

	11
	背景音乐系统设备
	十六路电源时序器
	1
	台

	12
	机柜、机架
	2.0M，42U线缆管理机柜，600mm*600mm
含底座
	1
	台

	13
	控制设备
	电脑
Intel 酷睿i5 4590 3.3GHz
4GB内存DDR3 1600MHz
硬盘容量 1TB
性能级独立显卡
AMD Radeon HD 8470
显存容量2GB
	1
	台

	14
	软件
	分控软件
	1
	套

	15
	软件
	远程分控移动端操作软件
	1
	套

	16
	扩声系统设备
	7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒
	1
	台

	17
	背景音乐系统设备
	机柜式IP带功率终端120W
	4
	台

	18
	背景音乐系统设备
	机柜式IP带功率终端240W
	1
	台

	19
	背景音乐系统设备
	机柜式IP带功率终端500W
	1
	台

	20
	扩声系统设备
	天花喇叭6W
	45
	台

	21
	扩声系统设备
	防水音柱30W
	13
	台

	22
	跳线
	莲花头对6.35头音频线
1.8米
	4
	条

	23
	跳线
	双6.35单插头对3.5头音频线
1.8米
	1
	条

	24
	配线
	RVV2*1.5
	602.14
	m

	25
	配线
	RVV2*2.5
	387.36
	m

	26
	配管
	JDG20
	448.9
	m

	手机信号屏蔽-消防中队

	1
	控制器
	手机信号屏蔽器
	11
	台

	2
	配管
	JDG20
	56.01
	m

	3
	配线
	RVV2*1.0
	200.74
	m

	闭路电视监控系统

	1
	网络红外枪式摄像机（含支架）
	大华、DH-IPC-HFW3266DM-I1+DH-PFB121W
	24
	台

	2
	网络电梯半球摄像机
	大华、DH-IPC-HDW3266DC
	2
	台

	3
	网络红外半球摄像机
	大华、DH-IPC-HDW3266DC
	36
	台

	4
	室外网络星光级枪式摄像机（含支架）
	大华、DH-IPC-HF3233E+DH-PFB604W
	9
	台

	5
	电杆组立
	3.5m
	6
	根

	6
	显示设备
	数字楼层显示器
	2
	台

	7
	摄像机专用电源
	12V2A
	9
	台

	8
	摄像机专用电源
	12V20A
	6
	台

	9
	摄像机专用电源
	12V10A
	6
	台

	10
	避雷器
	防雷器
	9
	组

	11
	接线箱
	不锈钢防水箱800*600*300
	2
	个

	12
	核心交换机
	中兴、ZXR10 8902E
	1
	台

	13
	24口千兆交换机
	中兴、5250-28TS-L-AC
	10
	台

	14
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	20
	台

	15
	32路网络硬盘录像机
	大华、DH-NVR4832-4KS2
	4
	台

	16
	6T监控级硬盘
	希捷、6T
	32
	台

	17
	配线
	RVV2×1.5
	2735.71
	m

	18
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	2735.71
	m

	19
	配线
	ZR-BVR-6mm2
	20
	m

	20
	光缆
	室外单模光纤12芯
	449.77
	m

	21
	配线架
	1U机架式标准24芯LC光纤配线架(含耦合器）
	1
	个

	22
	配线架
	1U机架式标准12芯LC光纤配线架(含耦合器）
	2
	个

	23
	布放尾纤
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	48
	根

	24
	布放尾纤
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	8
	根

	25
	接线盒
	铁质接线盒
	30
	个

	入侵报警系统

	1
	总线报警主机
	客欧、X3
	1
	套

	2
	110报警键盘
	Honeywell、238C Plus LEDP
	1
	台

	3
	接口卡
	单防区模块
	1
	台

	4
	接口卡
	串口模块
	1
	台

	5
	接口卡
	输出模块
	1
	台

	6
	入侵探测设备
	紧急按钮
	1
	套

	7
	摄像机专用电源
	摄像机专用电源12V10A
	1
	台

	8
	声光报警器
	机房声光报警声音提示DC12V 报警声音大于70分贝
	2
	套

	9
	主机备用电源
	配套
	1
	台

	10
	中心管理软件
	配套
	1
	套

	11
	配线
	RVVP2*1.5
	40.31
	m

	12
	配线
	RVV2*1.0
	36.74
	m

	13
	配管
	JDG20
	7.9
	m

	门禁系统

	1
	输入设备
	考勤一体机
	11
	台

	2
	门禁一体机
	大华、DH-ASI1212D
	34
	台

	3
	开门按钮
	大华、DH-ASF900
	26
	个

	4
	单门磁力锁
	国产、XCL250
	18
	台

	5
	双门磁力锁
	国产、XCL250S
	12
	台

	6
	指纹采集器
	大华、DH-ASM104
	1
	台

	7
	发卡器
	大华、DH-ASM100
	1
	台

	8
	门禁一体机电源
	输入电压 100-240VAC
输出电压 12VDC
输出电流 4.17A
输出功率 50W
	30
	台

	9
	一卡通软件
	配套
	1
	台

	10
	管理电脑
	戴尔、3060MT
	1
	台

	11
	配线
	RVV2*1.0
	16.43
	m

	12
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	1488.47
	m

	13
	配线
	RVV2*1.5
	748.04
	m

	14
	24口千兆交换机（门禁）
	中兴、5250-28TS-L-AC
	1
	台

	15
	千兆单模光模块
	中兴、SM-10km-1310-1.25G-C
	2
	台

	16
	配管
	JDG20
	124.43
	m

	停车场管理系统

	1
	高速车牌识别道闸一体机
	大华、DH-IPMECD-2032-RM40-T20
	2
	台

	2
	车辆雷达检测器
	大华、DH-IPMAE1-110AA
	4
	台

	3
	配管
	JDG20
	24.24
	m

	4
	配线
	RVV3×2.5
	66.54
	m

	5
	配线
	RVV 4×1.0
	33.27
	m

	6
	8电百兆2光千兆工业交换机
	恒信和安、MIB12G-8E-2G-E
	2
	台

	7
	千兆光模块
	恒信和安、SM-10km-1310-1.25G-C
	4
	台

	8
	软件
	停车场管理软件
	1
	套

	9
	管理电脑
	戴尔、3060MT
	1
	台

	机房工程

	1
	弱电电源总箱
	普德思特、UAP1
	1
	台

	2
	电力电缆
	WDZN-YJY 5*16mm²
	55
	m

	3
	电力电缆头
	WDZN-YJY 5*16mm²
	8
	个

	4
	弱电电源分箱
	普德思特、PZ30-20
	5
	台

	5
	桥架
	1、名称：热镀锌防火槽式桥架
2、规格：100mm×50mm
3、含接地防腐
	12.42
	m

	6
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：WDZN-YJY 3*4mm²
3、敷设方式、部位：桥架内敷设
	344.41
	m

	7
	电力电缆头
	1、名称：电力电缆头
2、规格：WDZN-YJY 3*4mm²
	28
	个

	8
	UPS不间断电源设备
	英威腾、HT33010XL
	1
	台

	9
	铅酸蓄电池
	默克贝尔、MK12-80
	32
	个

	10
	电池柜
	国产、A16
	2
	台

	11
	配电箱
	蓄电池直流开关箱
	1
	台

	12
	电力电缆
	WDZN-YJY 5*16mm²
	16.8
	m

	13
	电力电缆头
	WDZN-YJY 5*16mm²
	8
	个

	14
	机柜
	普德思特、42U线缆管理机柜，600mm*1200mm*2000mm
	4
	台

	15
	插座
	普德思特、32A输入（输入端自带工业耦合器公母接头）
	8
	个

	16
	配线
	WDZN-BYJ 16mm²
	15
	m

	17
	等电位端子箱、测试板
	端子箱
	1
	台

	18
	接地母线
	30*3mm紫铜排
	17.52
	m

	19
	配线
	WDZN-BYJ 16mm²
	22
	m

	20
	配线
	WDZN-BYJ 50mm²
	22
	m

	综合管路系统

	1
	热镀锌防火槽式桥架
	100mm×50mm含接地防腐
	18.93
	m

	2
	热镀锌防火槽式桥架
	200mm×100mm含接地防腐
	394.49
	m

	3
	热镀锌防火槽式桥架
	300mm×100mm含接地防腐
	20
	m

	篮球比赛计分系统

	1
	输入设备
	计时记分控制设备
	1
	台

	2
	软件
	体育比赛球类软件
	1
	套

	3
	输入设备
	5位单面24秒牌
	1
	对

	4
	显示设备
	全队犯规显示器
	1
	对

	5
	显示设备
	比赛进攻指示器
	1
	个

	6
	显示设备
	讯响器
	1
	个

	7
	显示设备
	记时外接控制
	1
	个

	8
	显示设备
	24秒外接控制
	1
	个

	9
	显示设备
	篮板灯带
	1
	个

	10
	显示设备
	室内P4全彩屏
	3.15
	m2

	11
	控制设备
	同步控制系统
	1
	台

	12
	配管
	JDG20
	67.1
	m

	13
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	77.54
	m

	119联动系统-消防中队

	1
	服务器
	高清会议终端
	1
	台

	2
	55寸液晶电视机
	4K超高清（3840x2160）
	1
	台

	3
	服务器
	高清可视化指挥视频终端
	1
	台

	4
	监控摄像设备
	高清摄像机
	1
	台

	5
	无线话筒
	含发射器、无线互通，实现150米远距离无线对讲
	5
	台

	6
	音柱
	50W防水音柱
	10
	台

	7
	营区功放
	额定输出功率:240W ;3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Au×输入，1通道EMC输入；
	5
	台

	8
	监控摄像设备
	营门岗哨球机（含支架）
	1
	台

	9
	监控摄像设备
	网络球机（含支架）
	4
	台

	10
	电杆组立
	3.5m
	1
	根

	11
	交换机
	24口千兆交换机（119联动）
(24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电)
	1
	台

	12
	监控摄像设备
	网络红外枪式摄像机（含支架）
	2
	台

	13
	避雷器
	防雷器
	6
	组

	14
	录像设备
	网络硬盘录像机
	1
	台

	15
	输出设备
	4T监控级硬盘
4TB，256MB，SATA 6Gb/s
	4
	台

	16
	收发器
	百兆单模20KM
	4
	对

	17
	控制设备
	4G布控球
	1
	台

	18
	控制设备
	4G单兵
	1
	台

	19
	监控摄像设备
	DV摄像机
	1
	台

	20
	控制设备
	综合复用设备
8用户消防兼容
	1
	台

	21
	软件
	消防动态值勤软件
	1
	套

	22
	控制设备
	消防动态值勤终端
	1
	台

	23
	控制设备
	接警电脑
	1
	台

	24
	激光打印机
	黑白激光打印机黑白打印速度 14ppm 
分辨率 600×600dpi 最大打印幅面 A4
	1
	台

	25
	控制设备
	消防联动控制设备
	1
	台

	26
	控制设备
	消防车定位终端
	4
	台

	27
	停车场管理设备
	操作台（119联动）
	1
	台

	28
	入侵报警中心显示设备
	警铃
	18
	套

	29
	入侵报警中心显示设备
	声光警号
	2
	套

	30
	配线
	RVV4*1.0
	260
	m

	31
	配线
	RVV2*1.0
	886.27
	m

	32
	配管
	JDG20
	1096.1
	m

	33
	无人机（含配件包）
	1、名称：无人机（含配件包）
含高亮屏，遥控器，机身险，进水险，50万第三者责任险等
	1
	台

	五方通话系统

	1
	配线
	1、名称：信号线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：RVVP6×1.0
	332.58
	m

	公共区域增补

	1
	配管
	JDG20
	1058.07
	m

	2
	配管
	JDG20
	1335.82
	m

	3
	配管
	JDG25
	525.21
	m

	4
	配管
	JDG25
	222.8
	m

	5
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	41079.2
	m

	6
	配线
	RVV2*1.0
	2229.86
	m

	7
	配线
	RVV4*1.0
	14.16
	m

	8
	配管
	JDG20
	252.19
	m

	9
	配管
	JDG20
	278.19
	m

	10
	配管
	JDG25
	163.35
	m

	11
	配管
	JDG25
	58.2
	m

	12
	双绞线缆
	六类四对非屏蔽双绞线
	2849.48
	m

	13
	配线
	RVV2×1.5
	144.94
	m

	14
	配线
	RVV2*1.0
	239.6
	m

	15
	配线
	RVV4*1.0
	42.48
	m

	16
	桥架
	热镀锌防火槽式桥架
200mm×100mm
含接地防腐
	88
	m

	新增监控扩容维保清单
	

	1
	网络硬盘录像机
	大华、DH-NVR816-64-HDS3
	1
	台

	2
	硬盘
	希捷、16T
	16
	块

	3
	平台授权
	单路监控点的接入许可
	10
	路

	新增外网无线新增短信验证平台维保清单
	

	1
	网关主机
	中兴、ZXWT ISG A1300
	2
	台

	2
	验证码短信包
	不低于50000条短信
	2
	套

	新增枪械库监控维保清单
	

	1
	全景摄像机
	科达、IPC2233
	2
	台

	2
	电源适配器
	科达、DC12V电源适配器（15W）
	2
	台

	3
	平台授权
	科达、KDM2800-LIC-300-IN
	2
	路

	4
	6类双绞线缆
	FGT、FGT-C6-L
	100
	米

	5
	电源线
	帝城、RVV2*1.0
	100
	米

	6
	KBG管
	国产、KGB25
	20
	米


（三）维保服务要求
1、日常维护
1.1做好派出所监控系统设备的日常巡检。
A、每周不低于1次进行检测；并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复，作为考核维保工作的依据。
B、每月1次系统状态进行检查，每年12次；如出现故障或问题，及时排除修复。
1.2定期检查各系统数据库，做好数据备份，并对备份介质妥善保管。
1.3做好故障维修记录，及时上报。
1.4提供必要的维护培训和指导，使采购单位使用人员能够识别或处理一般问题，提高维保效率。
2、定期预防性维护
2.1系统硬件服务器及图形工作站软、硬件维护：做好系统硬件定期预防性维护，系统软件补丁与定期预防性维护，系统性能评估与优化等。 
2.2数据库系统维护：数据库系统备份与恢复；数据库系统性能监测数据收集；数据库系统优化调整；数据库系统碎片整理；数据库系统安全与性能评估等。
2.3数据管理：对历史数据进行管理，查看数据记录的异常情况，对过时数据进行清理和归档。
2.4传输网络系统维护：对前端传输系统、派出所传输及网络交换系统、分局传输及网络交换系统进行定期预防维护；做好光纤熔接与光缆测试，网络系统安全与性能评估等。
2.5中心应用平台维护：对中心应用平台进行定期预防性维护；对应用软件性能进行评估与优化等。
2.6维保范围其它设备维护：定期预防性维护，如：摄像机图像质量评测等；
（四）服务人员配置及要求
1、人员配置：
1.1专职人员：不少于12名，包含项目组负责人1名、技术负责人1名，运维负责人1名、驻场人员3名、技术人员6名；具备现场反应、经验丰富且能独立处理技术问题能力的专职人员。
1.2服务时间与采购单位工作人员工作时间同步；如遇重大活动或突发事件情况，无条件服从安排，增派人员。
1.3拟派维保人员未经允许，不得随意更换。
1.4须与采购单位签订保密协议，并接受背景调查。
2、服务要求：
[bookmark: OLE_LINK7]2.1故障导致核心平台不能运行必须4小时内恢复系统；
[bookmark: OLE_LINK8]2.2外场设备发生故障必须6小时内恢复系统；
2.3故障不影响系统运行必须24小时内恢复系统；
2.4每次维修必须进行详细记录并经采购单位确认，每月报送维修报表。
2.5对采购单位的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务（如一年一度的“两会”保障、突发疫情防控保障、其它重大会议或群体性活动保障等需要配合主办方和区公安做好相关工作，保障活动现场监控点的正常运行、故障修复、调取录像等，保障活动的顺利进行）。具体要求如下：
1）保障任务所涉及到后端中心设备须根据规模分别安排一定数量的专业工程技术人员进行保障，同时配备技术人员在指定地点进行24小时值班，随时响应。
2）所有技术人员须做到实时响应、随时排除故障，并配合完成交办的其他紧急任务，同时必须保障所涉点位视频监控图像100%的完好率。
2.6本次维保项目中涉及运营商传输线路的运维需配合做好协调。如故障排查、故障界面确认、机房相关线路、设备测试调试、修复后出图确认等。
2.7配合相关单位做好前端设备设施第三方责任事件的处理工作，含配合相关部门对相关设施设备被撞、被盗等事故调查、取证、保险赔付、设备设施恢复等。
（五）维护车辆及备品备件要求
1、建立充足的维修备品、备件库及提供维护所需的抢修车辆，所提供备品、备件性能不低于前期供给产品的性能（备品备件包含在本次项目预算内）。
2、对备品备件维护标准等同于运行设备。若在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件，其中所发生的一切费用由成交单位承担。
（六）季度考核及标准
	项目
	内容
	考核分
	评分说明

	基础管理（50分）
	满意度打分
	10分
	由管理单位根据日常使用情况的满意度给予主观打分。

	
	日常维护及巡检报告
	10分
	每周提供日常维护及巡检相关报告给管理单位，少一份扣0.5分，扣完为止。

	
	提交月度故障保修、维护记录及原因说明
	10分
	每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明，少一份扣1分，扣完为止。

	
	派驻人员、车辆以及备件情况
	10分
	派驻人员、车辆以及备件不得低于维护要求，由管理单位根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分。

	
	24小时保障维护平台及系统
	10分
	提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由管理单位根据保障电话的接通情况的给予主观打分。

	质量管理（50分）
	系统设备完好率
	20分
	日常系统设备完好率应达到90%，每低1%扣5分（无法接电、道路施工、点位迁移等因素除外）。

	
	故障修复时间
	10分
	4天之内修复，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 

	
	故障响应速度
	10分
	2小时内到达故障点位，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 

	
	对重大事件、活动的现场保障
	10分
	重大活动保障，及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣10分。


注：
1）当90分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%；
2）当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；
3）当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80%；
4）当考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*70%；
（七）信息安全要求
1、项目整体维保服务体系要求遵循信息技术服务运行维护相关行业标准，通过对设备和应用系统的高效、安全、规范维护达到保障整个系统稳定运行目标。
2、为确保系统运行维护工作的平稳过渡，要求具有丰富维护经验的技术员，组成驻场维护团队。技术员岗位要求定岗定责，如有人员调整，及时报批。
3、严格遵循保密协议，凡涉及设备上运行的应用系统、保存的数据、终端配置、IP地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，维护过程中涉及终端上保存的数据信息，必须先通过认可后才能实施维护工作；维护工作的终端数据信息（无论是电脑、打印机还是其他存储介质上的数据信息）严禁带离现场。
4、在进行维保服务时，遇到需要临时中断网络调测等情况，必须先征求批准。
5、在进行维保服务时，未经授权严禁使用U盘、移动硬盘等移动存储介质，严格遵守 “一机两用”等相关安全管理规定。维护中未经授权批准导致的后果，由成交单位自行负责。
（八）服务验收
由采购人按照验收标准进行验收，具体见合同内相关条款。
（九）服务质量
满足采购文件内对于监控维保升级服务的相关要求、管理部门的指导意见及相关法律法规标准要求。
五、综合说明及其他：
1.供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2.供应商必须承诺磋商文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.若成交供应商在服务期间未及时有效履行上述服务内容的，每次违约扣除不超过合同总金额的5%作为违约金（有其他注明的违约条款按注明内容扣除违约金）；若出现重大责任问题或考核不达标将被解除服务合同。
4.供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。
5.成交后，本项目服务人员在服务期间原则上不允许更换，如确实需要更换的，必须至少提前一个月向采购人报备，更换后的人员同样须在本单位缴纳社保，否则采购人有权终止合同。
6.知识产权：供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。
7.付款方式：详见合同主要条款。
8.响应报价为综合报价，响应报价包含完成本项目全部服务内容所需的维修、巡查、零配件、材料、安装、调试、人工（包括工资、社保、保险等）、机械、保险、运输、劳保、各种税费以及质保期间全部费用以及响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。响应报价内如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。
9、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
10.若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：
10.1.严禁将服务转包他人。
10.2.出现重大责任问题。
10.3.泄露相关保密信息。
11.成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。
12.成交供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。
13.成交单位需严格按采购单位规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认，并经主管部门验收合格，成交单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。如遇突发情况，成交单位需协助采购单位完成需要成交单位配合的服务。
14.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。
六、磋商响应文件的组成及要求：
（一）文件组成（部分格式见响应文件格式）
基本目录
1、封面；
2、开标一览表（系统自动生成）；
3、响应单位法定代表人授权委托书（如有授权）；
4、响应单位法定代表人身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件签公章（如有授权）；
5、响应单位授权委托人社保缴纳证明签公章（如有授权）；
6、《拟投入项目组人员一览表》、《拟投入项目负责人简历表》；
7、类似项目业绩一览表；
8、投标（响应）保证承诺书；
9、磋商响应单位基本情况表；
10、项目服务方案；
11、采购需求所涉及到的其他材料等；
资格条件
    12、响应供应商营业执照副本扫描件；
13、响应供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
14、响应供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺；
15、响应供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月内依法缴纳税收及社会保险的证明材料；如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；
16、响应供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
17、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供关于资格文件的声明函及供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；
18、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。
符合条件
19、磋商响应函；
20、磋商响应报价表及明细表；
21、服务要求及商务条款偏离表；
22、响应单位对磋商文件响应情况：由磋商小组自行查看，响应单位无需另行提供证明材料；
综合评审评分项
23、评分标准中所涉及到的相关材料；
价格折扣文件格式
24、提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。
注：1、供应商应提交以上1-22条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应磋商文件而被判定为无效响应。   
2、制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
3、供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
4、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。
（二）响应文件要求：
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（三）电子投标（响应）文件的编制与递交
[bookmark: _Hlk132648568]1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3、 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
4、联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
5、如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
6、响应文件的修改和撤回
供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
七、磋商综合说明：
1. 本次竞争性磋商各供应商须对全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。
2. 磋商报价包含响应报价包含完成本项目全部服务内容所需的维修、巡查、零配件、材料、安装、调试、人工（包括工资、社保、保险等）、机械、保险、运输、劳保、各种税费以及质保期间全部费用以及响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3. 供应商须具备独立完成本项目的能力。因此各供应商可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应供应商不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担前期调研的责任和风险。响应供应商中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。
4. 磋商保证金：本项目不提交磋商保证金，文件内关于磋商保证金的相关规定均不适用。
5、服务费
见供应商 须知前附表“成交服务费”相关款项。
6、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：（本项目不适用）
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）采购文件规定的其他情形。
7.知识产权：
采购人与成交供应商 签署采购合同后，采购人在该项目中拥有成交方案的使用权。成交供应商 应保护采购人一旦使用其成交方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则成交供应商 应承担由此而产生的一切责任。
8.磋商说明：
（1） 磋商响应文件的签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；
（2） 供应商的响应报价（包括最后报价）均超过采购预算的，磋商采购失败。
（3）响应文件属下列情况之一的，磋商小组将按无效响应处理：
1）响应文件载明的投标有效期短于磋商文件规定；
2）响应文件载明的采购项目完成期限不满足磋商文件规定；
3）响应文件载明的履约保证、付款方式不满足磋商文件规定；
4）响应文件未按磋商文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；
5）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；
6）不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；
7）供应商的报价存在选择性的；
8）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；
9）供应商拒绝修正错误影响评标的；
10）响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性条款；
11）响应文件存在磋商文件规定的其他无效投标情形的；
12）供应商的响应报价（含最后报价）超过采购预算的；
13）不同供应商响应文件“机器码一致”；
14）供应商资格不符合磋商文件要求的。
9.项目的终止
出现下列情形之一的，将终止采购活动：
（1） 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。
注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
10.采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
11.凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。
12.落实政府采购政策：
12.1、信用查询
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
查询截止时点：响应文件递交截止时间。
查询渠道：
通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。
查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
信用记录使用规则：
评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
12.2、促进中小企业发展政策：
12.2.1促进中小企业发展发展政策：
（1）本项目为专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未签公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致或声明函未加盖公章的不享受相关政策，视为非实质性响应采购文件。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
12.2.2、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为非实质性响应采购文件。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为非实质性响应采购文件。
12.3、采购文件的质疑
（1）根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
（2）本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
（4）供应商提出质疑应当提交投标确认函、质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2)质疑项目的名称、编号；
3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4)事实依据；
5)必要的法律依据；
6)提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
(5)质疑联系方式详见采购公告。
（四）磋商程序：
1、采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、本项目磋商小组由采购人代表 1 名和评审专家2 名共3 人（单数）组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，由采购人依法组建。
6、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
7、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
8、本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
10、本项目采用线上最后报价：磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（如有），要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），若最终报价时未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。
11、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准。）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
12、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
13、评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
13.1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
13.2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
13.3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
13.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
磋商小组启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第12.1项至第12.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，其中，属于第12.3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、必要的证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
14、响应报价（包括最后报价）超过采购预算者作无效响应处理；
15、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
16、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
17、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
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三、磋商成交原则及评分标准
一、成交原则
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。 
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。 
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
5、本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准
（一）报价得分（10分）
1、磋商报价在采购预算价格以内的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商报价为无效响应报价。
2、将所有有效报价与磋商基准价相比较：等于磋商基准价的得10分，其他响应供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100
其中，以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。
（二）针对本项目维护方案比较（56分）
1、信息化系统运维保障方案：12分
响应供应商提供符合基层公安工作特点的信息化系统运维保障方案，内容具体包含：（1）常规IT故障服务流程图；（2）网络运维方案；（3）服务管理制度；（4）现场巡检机制；（5）值守机制；（6）软件系统运维机制；（7）预防机制；（8）重大系统故障应急应对策略；每项内容应逐条叙述分别计分：方案内容完整、条理清晰、可行性高、针对性强的得1.5分；方案内容基本完整，条理较为清晰，有针对性和可行性内容的得1分；方案完全脱离采购需求或未提供不得分。本项最高12分。
2、安全生产方案（12分）
响应供应商根据对项目特点及现状提供安全生产方案。内容具体包含：（1）安全措施计划；（2）质量保证措施；（3）安全防范措施；每项内容应逐条叙述分别计分：方案合理，内容详尽，可行性高、针对性强的得4分；方案合理性较强，内容完整，有针对性和可行性内容的得2分；方案完全脱离采购需求或未提供不得分。本项最高12分。
3、制定项目管理制度方案（12分）
响应供应商根据本项目实际提出日常巡检、维修和设备保养方案。内容具体包含：（1）项目实施的日常管理；（2）行政制度；（3）人员岗位职责及考核；每项内容应逐条叙述分别计分：方案合理，内容详尽，可行性高、针对性强的得4分；方案合理性较强，内容完整，有针对性和可行性内容的得2分；方案完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。
4、维修备品、备件库能力方案（12分）
响应供应商根据对项目特点及现状提出维修备品、备件库能力方案。内容具体包含：（1）维修备品备件的清单；（2）选型类型；（3）分类配比；（4）备品备件日常管理方案；每项内容应逐条叙述分别计分：方案合理，内容详尽，可行性高、针对性强的得3分；服务方案合理性较强，内容完整，有针对性和可行性内容的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。
5、数据网络安全运维方案（8分）
响应供应商根据对项目特点及现状提供数据网络安全运维方案。内容具体包含且不限于：
（1）对本项目涉及数据网络安全设备、安全体系架构的现状分析、运维重点难点分析；（2）数据网络安全应急预案；每项内容应逐条叙述分别计分：方案合理，内容详尽，可行性高针对性强的得4分；方案合理性较强，内容完整，有针对性和可行性内容的得2分；方案完全脱离采购需求或未提供不得分。本项最高得8分。                                     
（三）针对本项目拟派的项目组成员配备情况比较（18分）
1.项目负责人（4分）：
项目负责人具有信息系统运维管理工程师（高级）证书的得2分；具有计算机、通信、网络、智能化相关专业的中级或以上职称证书的得2分，中级以下职称证书得1分；本项最高得4分。响应文件内提供人员证书扫描件及供应商为其缴纳的最近一期社保证明扫描件并签响应供应商公章，未提供或提供不全的不得分。
2.技术负责人（4分）
具有高级数据库管理工程师证书得2分；具有计算机、通信、网络、智能化相关专业的中级或以上职称证书得2分，中级以下职称证书得1分；本项最高得4分。响应文件内提供人员证书扫描件及供应商为其缴纳的最近一期社保证明扫描件并签响应供应商公章，未提供或提供不全的不得分。
3.运维负责人（4分）
具有硬件技术维护工程师（高级）得2分；具有计算机、通信、网络、智能化相关专业的中级或以上职称证书得2分，中级以下职称证书得1分；本项最高得4分。响应文件内提供人员证书扫描件及供应商为其缴纳的最近一期社保证明扫描件并签响应供应商公章，未提供或提供不全的不得分。
4.其他项目组人员（项目负责人、技术负责人、运维负责人除外）（6分）
具有计算机、通信、网络、智能化相关专业的高级或以上职称证书得2分，高级以下职称证书得1分；具有网络工程师（高级）证书得1分；具有网络信息安全工程师（高级）证书得1分；具有安防系统工程师（高级）证书得1分；具有弱电系统工程师（高级）证书得1分。本项最高得6分。响应文件内提供人员证书扫描件及供应商为其缴纳的最近一期社保证明扫描件并签响应供应商公章，未提供或提供不全的不得分。
注：同一人多张证书或多个人同一张证书的仅计取一次得分。
（四）响应单位的综合能力比较（16分）
1.响应供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、售后服务认证证书，每提供一个得1分，最高6分；响应文件内提供证书扫描件及中国认证认可监督委员会官网查询截图签响应供应商公章，未提供或提供不全的不得分。
2.响应供应商具有有效期内ITSS 信息技术服务运行维护资质证书得2分。响应文件内提供证书扫描件签响应供应商公章及证书在ITSS官⽹查询为有效状态的查询结果网页截图，未提供或提供不全的不得分。
3.类似业绩（8分）
响应供应商自2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似服务项目的，每提供一个得2分，最高得8分。响应文件内提供合同扫描件签响应供应商公章，未提供不得分。
注：
1.针对评分标准中评分的每一条，供应商 均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.响应报价超过财政审批采购预算的，为无效响应。
3.响应文件中如出现前后不一致时,评委有权请供应商 澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。
4.响应供应商必须保证所提交全部资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按政府采购相关法律法规对于“提供虚假材料谋取中标、成交”相关规定处理。

四、合同主要条款
（合同编号：       ）
项目名称： 
项目编号： 

甲方：
地址：
联系人：
电话：

乙方：
地址：
联系人：
电话：

根据苏州海企国际工程咨询有限公司采购编号JSZC-320505-SZHQ-C2026-0022号磋商文件及成交供应商的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的 塔园路110号综合大楼智能化维保（2026年）事宜，签订本合同书。
1、 合同内容
（1） 项目名称:塔园路110号综合大楼智能化维保（2026年）。
（2） 维保内容及要求:见采购文件维保内容及要求。
（3） 维保清单：见采购需求维保清单；
（4） 服务响应：乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，故障导致核心平台不能运行必须      小时内恢复系统；外场设备发生故障必须     小时内恢复系统；故障不影响系统运行必须      小时内恢复系统。如遇非常用部件更换或送修,须及时报告甲方并按甲方要求限期内解决。设备故障停用或送修期间，乙方须提供相同备用设备供甲方使用。
（5） 服务地点：甲方指定地点。
（6） 服务团队配备要求：详见采购文件和乙方承诺。乙方组织的人员在任何时间皆不因本合同或类似合同被视为与甲方存在劳动合同关系、劳务关系等。
（7） 下列文件为本合同不可分割部分：
1. 本合同书； 
2. 合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；
3. 磋商文件及其附件；
4. 成交通知书；
5. 乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
6. 乙方成交的响应文件；
7. 其他合同技术附件。
任何一份单独文件具有或可能具有相反或不同的描述、理解或释义，或全部合同组成文件关于质量、价格等条款内容存在分歧、歧义或冲突时，按照采购合同、成交通知书、磋商文件及补充通知、乙方响应文件、乙方的承诺、声明等的顺序进行解释。
2、 服务期限
壹年（具体开始时间以采购单位通知为准）
3、 合同金额及付款方式 
（一）合同金额为人民币（大写）                 （￥           ），完成本项目全部服务内容所需的维修、巡查、零配件、材料、安装、调试、人工（包括工资、社保、保险等）、机械、保险、运输、劳保、各种税费以及质保期间全部费用以及响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。
（二）合同金额的支付及付款方式:
维保服务费每季度末支付一次，季度应付金额=合同金额÷4，甲方每季度按照考核表内容对乙方维护工作进行季度考核评分，每季度实际付款金额与季度考核结果得分挂钩，根据每季度考核结果全额或按比例确定当季度实际付款金额，由于季度考核结果得分低于90分，造成每季度实际付款金额低于季度维保费用的差额甲方不再支付。
1）当90分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%；
2）当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；
3）当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80%；
4）当考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*70%；
（三）每次付款前乙方须先向甲方提供以下资料，否则甲方有理由拒付，由此带来的损失由乙方自行承担：合法有效的发票、季度内考核结果得分、付款申请、《合同履行验收报告》（最后一次付款时提供）、其他本合同约定的或甲方要求的材料。
（四）支付方式为银行转账或数币支付。
乙方开户银行名称、地址和账号为：
户    名：
开户银行：
地    址：
账    号：
乙方数字人民币账户：
数字人民币ID：
开户银行：
（五）政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
四、服务考核标准
甲方根据采购文件中的服务考核要求对乙方维保服务工作进行考核，考核表见合同附件。
五、服务验收
实施主体：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处；
验收时间：合同履行期限截止后30天内；
验收方式：由采购人组织验收；
验收内容：塔园路110号综合大楼智能化维保（2026年）；主要包括：1.服务质量：符合采购文件内服务质量要求。2.服务进度：按照采购文件相关要求进行服务。3.人员、车辆等：满足采购文件内人员、车辆等配备要求。4.其他采购文件、采购合同约定内容。
验收标准：服务工作应符合监控维保升级相关的现行法律、规范及规定、合同的要求及采购文件相关规定。
采购文件、响应文件、政府采购合同、服务考核等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商 可以主动联系采购单位启动履约验收工作。其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。
六、履约保证金：本项目不提交。
七、知识产权
乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。
八、不可抗力
（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
九、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（一）甲方违约责任：在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（二）乙方违约责任：乙方不能履行合同从而影响甲方按期实施的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
十、转让和分包
（一）本项目不得转包。一经发现，甲方有权终止合同，同时没收乙方的履约保证金（如有）。
（二）合同的部分和全部都不得转让。
（三）经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
十一、合同的解除 
（一）合同的解除
1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
1.1.3 如政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。
1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后五个工作日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十二、合同生效及其它：
1、合同份数：本合同一式 伍 份，甲、乙双方各执 贰 份，采购代理机构执 壹 份，具有同等法律效力。
2、本合同在双方签字盖章后即生效。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理处和采购代理机构备存。
十三、争议解决
甲乙双方因合同或与合同有关的一切事项发生争议，双方友好协商，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十四、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。
十五、附件
（一）考核表



甲方（公章）：                             乙方（公章）：    

法人或授权代理人：                         法人或授权代理人：                       

合同签订时间：   年   月  日
 



















附件：考核表
考核内容(采购人有权根据项目的实际情况对考核内容进行调整)
	项目
	内容
	考核分
	评分说明

	基础管理（50分）
	满意度打分
	10分
	由管理单位根据日常使用情况的满意度给予主观打分。

	
	日常维护及巡检报告
	10分
	每周提供日常维护及巡检相关报告给管理单位，少一份扣0.5分，扣完为止。

	
	提交月度故障保修、维护记录及原因说明
	10分
	每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明，少一份扣1分，扣完为止。

	
	派驻人员、车辆以及备件情况
	10分
	派驻人员、车辆以及备件不得低于维护要求，由管理单位根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分。

	
	24小时保障维护平台及系统
	10分
	提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由管理单位根据保障电话的接通情况的给予主观打分。

	质量管理（50分）
	系统设备完好率
	20分
	日常系统设备完好率应达到90%，每低1%扣5分（无法接电、道路施工、点位迁移等因素除外）。

	
	故障修复时间
	10分
	4天之内修复，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 

	
	故障响应速度
	10分
	2小时内到达故障点位，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 

	
	对重大事件、活动的现场保障
	10分
	重大活动保障，及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣10分。


注：
1）当90分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%；
2）当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；
3）当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80%；
4）当考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*70%；















五、响应文件格式

说明：
对本章所有的响应文件格式 ，响应供应商 可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  苏州海企国际工程咨询有限公司   组织实施的编号为             号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）




　　　　　　　　年　　月　　日



2、磋商响应函
磋商响应函

   苏州海企国际工程咨询有限公司   ：

我们收到贵公司                号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，提供满足采购要求的全部服务内容。我们的响应报价包含完成本项目全部服务内容所需的维修、巡查、零配件、材料、安装、调试、人工（包括工资、社保、保险等）、机械、保险、运输、劳保、各种税费以及质保期间全部费用以及响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起90日历天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。
6、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：

响应供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日

3、磋商响应报价表及明细表
磋商响应报价表

	项目名称
	

	采购编号
	

	响应总报价
	人民币大写：              ；（小写：￥        ）

	服务期限
	

	是否小微企业
	□小型     □微型     □残疾人企业     □监狱企业


注：1、响应总报价包含完成本项目全部服务内容所需的维修、巡查、零配件、材料、安装、调试、人工（包括工资、社保、保险等）、机械、保险、运输、劳保、各种税费以及质保期间全部费用以及响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。
2、报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

响应供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年    月     日



























磋商响应报价明细表

                                                                           价格单位：元
	序号
	分项
	服务内容
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	响应总价
	人民币：（大写）                     小写：


注：1、磋商响应单位可针对本项目实际情况自行调整报价表格式；
2、此表合计总价与报价表须保持一致，否则以报价表价格为准；
3、磋商现场最后报价无需提交此明细表，可在领取成交通知书时补交；
4、响应单位须对全部采购内容进行分项明细列表报价（包括但不限于各单项服务单价报价）；
5、报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

响应供应商（盖章）：
法定代表人或代理人：              
日期：










4、偏离表
服务要求偏离表
单位名称（盖章）：
	序号
	服务内容
	采购要求
	服务响应
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、响应单位应对照磋商文件服务要求等要求，所响应标的物与磋商文件的规定有无偏离（无偏离或正偏离或负偏离）的情况，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。


响应供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月    日


商务条款偏离表

	序号
	磋商文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	(1)
	服务期限
	
	
	

	(2)
	服务地点
	
	
	

	(3)
	付款方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应单位的磋商文件（除服务要求部分）与磋商文件规定的有无偏离（无偏离或正偏离或负偏离）的情况，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。


响应供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月    日

























5、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月    日



6、项目服务方案
	提示：
1、供应商应根据本次采购项目要求，编制服务方案及详细的说明与描述；
2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	单位名称（盖章）：                  






7、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表
采购编号：
	序号
	业主单位名称
	合同名称
	合同金额
	项目时间
	与项目所需服务内容的相关性说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



响应供应商（单位公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签字或签章）

年     月     日


8、拟投入项目组人员一览表及拟投入项目负责人简历表
拟投入项目组人员一览表
	序号
	姓名
	岗位
	身份证号码
	年龄
	性别
	学历
	所学专业
	职称
	持证情况

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、“项目组人员”指响应单位针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交供应商必须及时更换。
2、响应单位可参照上述格式自行设计表格投标。


响应供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年    月    日














拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	

	专业
	
	从事本专业时间
	

	职务
	
	职称
	

	执业资格
	

	                          主  要  经  历

	时   间
	 参加过的项目名称及规模
	 该项目中任职

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：需随此表附上主要人员的职称证书（如有）等相关资料的扫描件。

响应供应商：（单位全称） (盖章)                
法定代表人或委托代理人：  (签章)                
日    期：



9、关于资格文件的声明函及供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表


(1) 关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函
.                    ：
1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
2、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：
（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

   
 
                      响应供应商（单位公章）：    
法定代表人（签字或盖章）：
 年    月	  日










（2）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
招标编号：
	与供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	


注：供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

响应单位：（单位盖章）
  
法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

10、响应供应商基本情况表
响应供应商基本情况表

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	年          万元

	实现利润
	年   万元
	营业面积（含厂房面积）
	平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	







11、中小企业声明函

中小企业声明函
                      :

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  塔园路110号综合大楼智能化维保（2026年） ，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   企业名称（盖章）：
日   期：
注：
1、 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2、 如供应商认定本企业为中型或小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：软件和信息技术服务业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。







12、残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
残疾人福利性单位声明函
                            ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	
      响应单位：         （单位盖章） 
                     日  期：       年      月    日
              



（全文完）
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