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第一章  磋商邀请
受江苏泗阳经济开发区管理委员会的委托，宿迁鑫业工程建设项目管理有限公司就2026年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目JSZC-321323-SQXY-C2026-0002项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
 2026年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年11月06日09点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321323-SQXY-C2026-0002
2.项目名称：2026年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目
3.预算金额：150万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为150万元。
5.采购需求（简介）：泗阳经济开发区路灯维护保养采购（详细内容见本磋商文件第四章“采购需求”）。
6.合同履行期限：三年
7.本项目不接受联合体参与磋商
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“第五章”-“政府采购政策功能落实规定”），用扣除后的价格参加评审。
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。
四、首次提交响应文件截止时间、磋商时间及地点
1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年11月06日09点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7]1.财政部门监督电话：0527-85229058。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名称：江苏泗阳经济开发区管理委员会
地址：泗阳经济开发区
联系人：蒋驰
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：17751081928
2.采购代理机构信息
名称：宿迁鑫业工程建设项目管理有限公司
地址：泗阳县众兴街道运河大道东侧成源文化广场商业街
联系人：许芳 
联系方式：13092481165
八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc141869961]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第2 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	响应有效期
	90日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	评审方法
	综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。

	5
	确定成交人
	采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人。

	6
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	7
	代理费用收取方式及标准
	参照国家计委计价格【2002】1980号文规定的标准下浮50%收取招标代理费。支付方式可以通过转账、数字人民币等方式，支付时间：领取中标通知书时。

	8
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由磋商小组在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。



[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照国家计委计价格【2002】1980号文规定的标准下浮50%收取招标代理费。支付方式可以通过转账、数字人民币等方式，支付时间：领取中标通知书时。    
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间之前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知。函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。本项目为三年服务期固定总价服务，分项报价仅作评审与成本构成说明及变更扣减参考，最终结算不突破合同总价；电缆、铭牌、巡查车、高架车费用均含在总报价中。在合同约定服务范围内，供应商不得因人工、油价、常规耗材等市场因素另行索赔；非乙方责任导致服务量重大变化或电缆超额的，按合同变更条款处理。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15.磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后九十（90）日。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2供应商的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至供应商全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18.电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19.提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20.响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21.响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22.响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23.磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术。经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组。采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25.评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5最后报价超过最高限价 150 万元，或未以“三年服务期固定总价”形式报价、将本应包含内容单列另收的，视为未实质性响应。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3异常低价投标审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于人工成本、工资、社保、设备费、材料费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并附供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.4采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28.确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查。符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29.质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：江苏泗阳经济开发区管理委员会/宿迁鑫业工程建设项目管理有限公司
联系电话：17751081928/13092481165 
通讯地址：泗阳经济开发区/泗阳县众兴街道运河大道东侧成源文化广场商业街
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真。电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30.成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；
 2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第（1）方式确签订前提交，履约保证金的金额/ ：按采购合同总价的 / %计取。除银行电汇、网上银行。定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第/种方式执行：
a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。
32.标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]33.政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34.验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35.付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456] 按照以下（2）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的/ %，合同签订后按规定支付； 
进度款：
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付； 
进度款：半年一付（合同履约至半年时，根据实际维护工程量并按考核细则考评结算已完成费用的 95%）；服务期满对所有维护路灯进行最终验收合格付清余款。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：1.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
（3）工程类项目
预付款：合同金额的/%，合同签订后按规定支付； 
进度款： / 。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]2026年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目政府采购合同（参考）
项目名称：2026年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目                                       项目编号：JSZC-321323-SQXY-C2026-0002
甲方：（买方）江苏泗阳经济开发区管理委员会
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据JSZC-321323-SQXY-C2026-0002  2026年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：2026年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目
1.2标的质量：合格
1.3标的数量（规模）：1项
1.4履行时间（期限）：三年
1.5履行地点：甲方指定地点
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_________________（¥______元）人民币
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、服务内容：详见采购需求
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付； 
进度款：半年一付（合同履约至半年时，根据实际维护工程量并按考核细则考评结算已完成费用的 95%）；服务期满对所有维护路灯进行最终验收合格付清余款。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：1.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.4验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    ‰的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    ‰每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额    ‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十二、供应商合法权益补偿机制
[bookmark: _Toc23650]供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其他
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
15.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          签订日期：      年    月   日









第4章 采购需求
采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	2026年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目
	其他未列明行业


一、项目概况
[bookmark: _Toc4138][bookmark: _Toc25469][bookmark: heading_23]2026年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目，最高限价为150万元，报价超出最高限价的，否决其响应。
本项目服务期为三年，报价应包含：人工、社保、管理费、税金、高架作业车、巡查新能源汽车、150W节能灯具及配套配件、4×10铜芯电缆、不锈钢路灯铭牌、废旧线缆回收、联动巡查响应、考核风险等完成本项目所涉及的一切费用。
二、技术需求
（一）路灯所在路段及其数量明细表（本次维保范围覆盖开发区所有路灯。包含但不限于下表路段，含维保期内新建道路竣工验收后移交的路灯。）
	序号
	路名

	数量（盏）

	备注

	1
	泗塘河路
	83
	

	2
	松花江路
	56
	

	3
	九江路
	81
	

	4
	赣江路
	47
	

	5
	湘江路
	47
	

	6
	黄河路
	324
	

	7
	漓江路
	59
	

	8
	长江路
	452
	

	9
	葛东河路北路
	117
	

	10
	葛东河南路
	95
	

	11
	太湖北路
	128
	

	12
	太湖南路
	360
	

	13
	南海路
	158
	

	14
	洞庭湖路
	127
	

	15
	金鸡湖
	86
	

	16
	鄱阳湖路
	38
	

	17
	青岛路
	33
	

	18
	浙江西路 
	111
	

	19
	浙江东路
	64
	

	20
	文城路
	216
	

	21
	天津路
	91
	

	22
	北京路
	336
	

	23
	重庆路
	80
	

	24
	深圳路
	97
	

	25
	珠海路
	79
	

	26
	福建路
	73
	

	27
	广东路
	84
	

	28
	三川路
	43
	

	29
	众兴路
	348
	

	30
	桂林路
	120
	

	31
	吴江路
	132
	

	32
	杭州路
	130
	

	33
	苏州大道
	118
	

	34
	永嘉路
	154
	

	35
	长兴路
	23
	

	36
	泗水大道
	122
	



（二）配件更换要求：（1）所有路灯配件更换为与 150W 节能灯具的配套产品； 
（2）在所有维护保养范围的路灯灯杆上安装不锈钢路灯铭牌（尺寸待定），铭牌上内容应不少于路灯编号、维修电话、路灯所在路段等；
（3）合同签订后，成交人向采购人指定库房交付 4×10 铜芯电缆 1500 米，双方签《甲存物料交接单》；维修领用实行“坏一换一、签字出库、按月对账”，费用已含在总报价中，合同期满剩余物料归还成交人或按合同约定单价结算；
（4）配件更换产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于 印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉 的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款 执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。
供应商一旦参与本项目投标， 即完全响应本条款要求。
（三）服务方案及考核细则 
为加强路灯设施养护管理，高度注重养护质量，落实路灯设施承包养护单位责任，确保我区夜间道路照明正常运作，特制定本细则。 
第一条 考核方式：考核分月度考核和周、日结合考核（领导交办、市民投诉计入 月度考核分值）。采购人每日考核，采取不通知不定期方式进行考核。 
第二条 考核满分 100 分，合格分为 95 分。考核项目、考核标准、评分方法如 下： 
1、亮灯率（分值 55 分）。 
（1）路灯养护单位，必须每天对承包的路灯进行巡视、巡修。 
（2）节假日保持亮灯率≥99%，平时保持路灯亮灯率≥98%。评分方法：93%＜亮 灯率≤95%时，每低于标准 1%扣 3 分；90%的亮灯率≤94%时，考核过程中以清点不亮部分灯具为考核计算方法。 
（3）建立健全巡视巡修制度，每周有工作计划及每日巡视、巡修原始记录资料台帐汇总，每月 25 日前上报。评分方法：查资料，每少巡视、巡修记录 1 次扣 2 分。 
2、设施完好率（分值 20 分） 
（1）灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀。评分方法：发现 1 处扣 1 分。 
（2）灯具引下线绝缘良好，无破皮、无绝缘开裂；接线盒无破损；接线井有盖。 
评分方法：发现 1 处扣 2 分。 
（3）灯杆、灯架无倾斜、损坏；门板等无缺失；法兰无松动。评分方法：发现 1处扣 5 分。 
（4）所有路灯设施开启时间内亮灯正常并保持最佳状态。评分方法：考核中发现 1 处开启时间内不能亮灯每次每处扣 10 分，并且必须在 24 小时内修复否则加倍扣分。 
（5）接地良好，接地电阻≤10Ω。评分方法：接地保护不达标扣 5 分，并按要 
求限 8 小时整改到位，否则加倍扣分。 
（6）维修作业人员不能擅自更改与整个区域不相一致的光源电器，每发现一处扣5 分。 
（7）路灯杆保持清洁，无张贴小广告、乱拉横幅广告等现象。每发现一处扣 2 分。 
3、维护人员考勤和及时修复率（分值 8 分）。 
（1）现场必须安排与养护单位签订两年以上劳动合同和缴纳社保的，并且持有特种作业证（类别：高处作业）的 2 名技术人员和 1 台高架作业车辆（车辆行驶证需在有效期内）上岗，24 小时值班，确保每天工作时间人员在岗，一般故障问题必须在 2 小时内解决，突发性紧急情况必须在 10 分钟内赶到现场抢修，同一地点不得发生连续 2 天不亮。评分方法：发现迟到 1 次扣 2 分，缺岗 1 次扣 4 分，紧急情况每缺岗、迟到一次扣 6 分。 
（2）出现大面积灭灯情况，应在 12 小时内修复。未达到要求扣 8 分；当同一 
配电箱控制范围内当月出现 2 次以上（包括 2 次）非外界因素引起的大面积灭灯情况扣 8 分。 
4、设施、作业、用电安全状况（分值 12 分）。 
（1）设施安全。承包范围内的路灯设施无安全隐患。标准分 5 分。 
评分方法：发现安全隐患 1 处扣 5 分，并按要求限 2 小时内整改到位。 
（2）用电安全。遵守江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全 要求，严禁在 
未经批准擅自白天开灯检修。标准分 5 分，评分方法：发现用电安全隐患 1 处或擅自开灯 1 次扣 5 分，并按要求限时整改。 
（3）安全、文明施工。按照安全生产有关法律法规实施作业，施工现场要确保干净整洁。标准分 2 分，评分方法：发现施工现场出现乱抛、挖过的土回填不到位现象1次扣 2 分。 
5、维修记录存档（分值 5 分） 
每次出勤维修记录，须建立完整的档案，存放要有序，查找方便。根据维修的内 
容、性质和时间等待征，对维修记录进行分类整理、存放、归档，并按内容和性质确定其保存期限，电子档案及影像资料要及时备份。项目服务期满后全部移交给采购人。 
第三条 月度考核计分及奖惩措施：月度考核满分 100 分，考核得分 95 分以上（含 95 分）为合格；得分低于 95 分为不合格。每低于 95 分 1 分，扣除当月应支付养护服务费的 5%；单月累计扣款最高不超过当月应付养护服务费的 30%。考核扣分仅作为服务费结算依据，不免除乙方的整改、维修及其他合同违约责任。 
第四条 养护单位出现连续两个月考核得分低于 95 分，采购人有权依据合同约定解除本养护承包合同，并有权追究乙方相应违约责任；乙方存在违法违规情形的，采购人将相关线索报送同级财政部门依法处理。 
第五条 在维护期限内需提供一辆固定的巡查新能源汽车供巡查、巡视使用，该费用综合考虑包含在报价内，无需单独列项报价。
（四）合同履行期限：3 年
（五）付款方式
预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付； 
进度款：半年一付（合同履约至半年时，根据实际维护工程量并按考核细则考评结算已完成费用的 95%）；服务期满对所有维护路灯进行最终验收合格付清余款。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：1.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
（6） 验收标准：按行业规定标准验收。
（七）本项目采购清单及技术需求所有内容都必须响应，否则属于实质性不响应， 
为无效投标。
项目实施方案
实施方案应包含但不限于以下内容：
1. 进度安排方案：供应商应制定本项目路灯维保整体进度安排方案，至少包含：项目实施进度计划、日常巡修排班计划、服务滞后弥补处置方案、突发事件应急处置预案（含大面积灭灯、恶劣天气、重大活动保障应急）。方案应结合本项目路灯点位分布、道路情况编制，具备可落地执行性。
2.道路路灯维修方案：供应商应编制道路路灯维修方案，至少包含：故障接报流程、故障分级处置机制、灯具 / 电缆 / 灯杆等部件维修更换工艺、现场维修安全防护措施、维修完工自检流程、废旧灯具线缆回收处置方案，方案需贴合泗阳经济开发区路灯现状，具备针对性与可操作性。
3.质量保障措施方案：供应商应编制质量保障措施，至少包含：日常巡检质量管控、维修质量验收标准、亮灯率保障措施、质量问题溯源整改机制、内部质量自查制度、质量问题回访机制，明确管控指标，保障维保服务质量稳定。
4.项目管理方案：供应商应编制项目管理方案，至少包含：项目组织架构、各岗位人员职责分工、作业人员日常管理、维保台账管理、资料报送机制、与采购人内外沟通协调机制、考核结果整改落实机制，岗位职责清晰，满足本项目全过程管理需要。
5.安全文明施工措施方案：供应商应编制安全文明施工措施，至少包含：高处作业安全管控、停电验电作业流程、道路占道作业交通疏导、现场警示防护、作业人员安全教育培训、安全事件应急处置、现场文明保洁、安全隐患排查制度，结合户外道路路灯作业场景制定，防范安全事故。
[bookmark: _Toc516580154]七、其他注意事项
1.本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身价格、劳务、管理、检测、利润、税金及设备交付使用过程中涉及的其他一切费用。
2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
八、开发区市政设施联动巡查考核专项条款
鉴于本项目位于泗阳经济开发区范围内，且依据《泗阳经济开发区市政（园林）设施联动巡查管养办法（试运行）》的要求，承包人除遵守通用合同条款外，必须严格执行以下考核与经济惩处规定：
1、考核体系与依据
承包人必须无条件接受开发区管委会规划建设局（牵头单位）组织的“日周月季”全周期考核督查。考核结果直接与工程进度款支付挂钩。
2、季度考核结果与经济惩处
本项目实行严格的季度考核“红黄牌”制度。承包人承诺，若季度考核结果未达到优良标准，自愿接受以下经济处罚，该罚款直接从当季度工程进度款中扣除：
2.1考核不合格惩处（黄牌）：
若季度考核结果为“不合格”（80分以下），承包人自愿向发包人支付当季度核定养护费用2%的违约金。
2.2多次不合格强制清退（红牌）：
若承包人连续两个季度考核不合格，或一年内累计三个季度考核不合格，发包人有权单方面解除合同。已完成工程量按审计价下浮17%。
2.3一票否决重罚：
若因承包人原因（如对紧急案件发现、处置不力），导致发生人员伤亡事故或被省级及以上媒体曝光产生重大负面舆情的，实行“一票否决”。该季度考核直接定为“不合格”，并处以当季度核定养护费用2%的罚款。
3、日常巡查与处置时效罚则
3.1承包人必须严格按照“联动巡查管养办法”的要求组建专业化巡查队伍，并接受各片区片区长及开发区管委会规划建设局的统一调度。具体要求如下:
3.2安排不少于4名专职巡查人员（年龄55岁以下，身体健康），配备不少于一辆专用巡查车辆。
3.3承包人必须严格遵守“发现-上报-交办-处置-验收”的闭环时限。若违反以下任一规定，发包人有权开具《违约罚款单》，罚款金额如下：
3.4紧急案件处置（包括但不限于蒸汽/燃气泄漏、供水管道破裂积水、快慢车道塌陷（深度>10cm）、井盖缺失、大面积路灯/信号灯故障等可能引发安全事故的问题。具体参照泗阳经济开发区市政（园林）设施联动巡查管养办法（试运行）十三类紧（特）急问题。）
时限： 接到通知后 30分钟内 到场，24小时内 办结。
处罚： 每发生一次超时未到场，罚款 200元/次；每发生一次超时未办结，罚款 500元/次。
3.5一般及常规问题处置：
时限： 一般问题应在 24 小时内制定方案，常规问题需在 48 小时内启动处置。
处罚： 未按规定时限启动处置的，罚款100元/次。
应急保障响应（对应办法“应急保障队伍”）：
时限： 接到恶劣天气或突发情况指令后，所有人员需在 30分钟内 到指定集结点集合。
处罚： 每缺勤 1 人（或 1 台设备），罚款 100元；迟到超过 15 分钟，罚款200元/人（次）。
4、巡查与信息报送罚则
漏报瞒报： 承包人作为日常巡查队伍，若未按要求每日巡查，或发现问题隐瞒不报、谎报，导致问题被上级督查发现的，每发现一处，罚款200元。
5、资料报送： 未按规定时间（每日 17:00 前）上报《片区巡查发现案件日报表》，或上报信息不全（如照片缺失、位置模糊）的，罚款100元/次。
6、资金支付与结算挂钩
承包人同意，发包人有权在季度工程款支付前，根据上述考核结果直接扣除相应的违约金。若当期工程款不足以抵扣违约金的，发包人有权向承包人追索。

第五章  评审方法与评审标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	特定资格要求
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	报价符合性审查
	响应报价低于本项目最高限价 45%（即响应报价＜最高限价 ×45%）的，供应商应当随同响应文件提交成本书面说明及相关证明材料，不能合理说明或者不能提供证明材料的，磋商小组有权按无效响应处理。

	投标报价
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
（2） 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。
	评审因素
	分数
	评审标准

	磋商报价
	10
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。

	项目负责人类似业绩
	4
	供应商自2023年1月1日以（以合同签订时间为准）来已完成或正在实施的类似路灯维护项目，每个得 2 分，最高得 4分；需提供签订的合同和中标通知书(如为直接发包项目，须提供直接发包通知书）作为证明材料。
注:（1）须提供合同关键页(含项目名称、服务内容、签订时间及双方签章页)复印件并加盖公章，否则不得分；
成交人提供的证明材料随成交结果同步公告。

	项目负责人资格
	3
	机电安装工程专业二级及以上注册建造师且具有有效的安全生产考核合格证书（B 类证）或者具备电气相关中级及以上职称且持有高处作业特种作业证得 3 分。
注：（1）须提供职称证书复印件并加盖公章，否则不得分；
（2）须提供供应商为其缴纳的响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月社保证明，若为退休人员，提供退休证明及投标人与其签订的劳务聘用协议扫描件。否则不得分；

	项目组人员

	6
	除满足采购需求考核细则中要求的持有特种作业证（类别：高处作业）的 2 名技术人员外，每增加一名持有特种作业证（类别：高处作业）技术人员加 2 分，满分 6 分；（同一人既算高空又算巡查不重复计分）在投标文件中需上传特种作业证及提交截止时间前6个月内任意1个月社保证明；
成交人提供的证明材料随成交结果同步公告。

	路灯维保车辆配置
	10
	除满足采购需求考核细则中要求 1 台高架作业车辆外，拟投入本项目高架作业车辆，自有或合法租赁，满足以下全部条件得 10 分。①车辆性能满足路灯高空作业要求；②保险（交强险、商业险）在有效期内；③若为自有：提供投标人名下行驶证、保险；若为租赁：提供覆盖整个本项目服务周期的租赁合同、出租方行驶证、车辆保险，若投标人拟投入能满足覆盖本项目服务周期的租赁车辆，投标人须对此项租赁周期作出承诺。(承诺书格式自拟，未提供承诺此项不得分)，不满足任意一项本项不得分。

	企业类似业绩
	12
	[bookmark: _GoBack]投标人在 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)已完成类似路灯管养服务项目，每提供 1 个有效业绩得3分，最高 12 分。注：须提供合同（主要内容、标的、金额清晰可见）及验收证明材料，合同、验收证明材料扫描件/电子件，未提供或提供不全不得分。（项目负责人类似业绩与企业类似业绩不重复得分；小区景观灯、楼体亮化不算）成交人提供的证明材料随成交结果同步公告。

	进度安排
	10
	评标委员会根据招标文件要求，及各投标人投标文件的相关内容对项目进度安排合理性、服务期间滞后弥补办法、突发事件应急处理预案进行对比打分。
进度安排方案完整包含项目实施进度计划、巡修排班计划、服务滞后弥补处置方案、完整突发事件应急处置预案（含大面积灭灯、恶劣天气、重大活动保障应急），内容完整、针对性强、可落地执行得10分；
具备进度计划、滞后弥补、应急预案，但部分内容简单，针对性一般，基本可执行得7分；
仅有简单文字描述，缺少关键模块，操作性差得 3分，没有内容不得分；
本项最高得10分。

	道路路灯维修方案
	12
	根据各投标单位针对道路路灯维修及养护技术方案、巡查制定、重大活动保障措施的总体实施方案的针对性、可行性，主要服务措施、廉政承诺、质量保证、价格优惠率执行等内容进行综合评比。
道路路灯维修方案完整包含故障接报流程、故障分级处置机制、灯具 / 电缆 / 灯杆等部件维修更换工艺、现场维修安全防护措施、维修完工自检流程、废旧灯具线缆回收处置方案，贴合本开发区路灯现状，针对性强、可落地执行。得 12分
具备故障处置、维修工艺、现场防护内容，但部分内容简单，针对性一般，基本可执行得 8分
仅有简单文字描述，缺少多个关键模块，操作性差。得4分，没有内容不得分。
本项最高得12分。

	质量保障措施
	10
	评标委员会根据招标文件要求，对各投标人投标文件中有关服务质量保证措施合理性、科学性，完备性内容，对本项目的重点、难点分析及应对合理性进行对比打分。
质量保障措施完整包含日常巡检质量管控、维修质量验收标准、亮灯率保障措施、质量问题溯源整改机制、质量内部自查制度、质量问题回访机制，指标明确，贴合路灯维保项目，可落地执行得 10分。
具备巡检管控、质量整改、验收相关内容，但部分内容简单，针对性一般，基本可执行得 7分。
仅有简单文字描述，缺少多个关键模块，操作性差得4。其他情况或未提供不得分。
本项最高得10分。

	项目管理
	11
	评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容对项目计划方案、机构设置是否完备、工作制度是否健全、责任分工是否明确、工作落实措施是否到位等情况进行对比打分。
项目管理方案完整包含项目组织架构、岗位职责分工、人员日常管理、维保台账管理、资料报送机制、内外沟通协调机制、考核结果整改落实机制，职责清晰，贴合本项目管理需求，可落地执行得 11分；
具备组织架构、岗位职责、资料报送内容，但部分内容简单，针对性一般，基本可执行得8分；
仅有简单文字描述，缺少多个关键模块，操作性差得4分，没有内容及未提供项目计划方案不得分；
本项最高得11分

	安全文明施工措施
	12
	对路灯维护作业中的安全生产管理体系、高处作业与带电作业安全防护措施、夜间施工照明及占道作业交通疏导组织、文明施工与环境保护措施等内容进行对比打分：
安全文明施工措施完整包含高处作业安全管控、停电验电作业流程、道路占道作业交通疏导、现场警示防护、作业人员安全教育培训、应急安全处置、现场文明保洁、安全隐患排查制度，要素齐全，贴合道路路灯户外作业场景，可落地执行得12分。
具备作业安全、现场防护、隐患排查相关内容，但部分内容简单，针对性一般，基本可执行 8分。
仅有简单文字描述，缺少多个关键模块，操作性差得 4分；其他情况或未提供不得分。
本项最高得12分


（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2（1）
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物。工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %（工程项目为/ %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准。）
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。









第六章  响应文件格式

响  应  文  件








项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

1、 磋商申请及声明
2、 供应商基本信息
3、 特定资格要求的证明文件
4、 法人授权书
五、中小企业声明函
六、分项报价表
七、项目组人员
八、企业业绩
九、关于符合本国产品标准的声明函
十、磋商所需其他材料




















一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业。吊销许可证或者执照。较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接收，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日






[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284]二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	无需提供营业执照等资料，填表即可




三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。


四、法人授权书
1.法定代表人身份证明


供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
（法定代表人出席会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人居民身份证。）


供应商名称：          （加盖CA电子公章）             
法定代表人：              （签字或盖章）
日期：  年   月    日  



法定代表人身份证电子件














法人授权书



本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         


法定代表人身份证电子件

被授权人身份证电子件








五、中小（微）企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会。财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

 供应商名称：      （加盖CA电子公章）
日  期：  年  月  日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。



六、报价一览表

磋商报价表
本次为首次报价                                    货币单位：人民币元
项目编号：                                      采购包号：分包号 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	2026 年泗阳经济开发区路灯维护保养采购项目
	详见响应文件
	¥：

	总价（大写）
	 


供应商（电子签章）：供应商名称 
日期：    年月日












分项报价表（服务类）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	


备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。





















七、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
八、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.成交后，本表将随成交结果公告公开。

















九、 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         


_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

本项目为服务类，不涉及可空表上传、“无”或自行上传

[bookmark: _Toc28140]十、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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