太仓市政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320585-SZSK-G2026-0003

采购内容：东城三园等智慧技防小区（二期）租赁服务

采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

项目类别：服务类

标的所属行业：（十二）软件和信息服务业

代理机构：苏州时凯项目管理咨询有限公司

二○二六年九月

目   录

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：招标书

第四章：评标方法与评标标准

第五章：投标文件格式

第六章：合同主要条款

第一章 招标公告

项目概况

东城三园等智慧技防小区（二期）租赁服务 JSZC-320585-SZSK-G2026-0003 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月21日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZSK-G2026-0003

项目名称：东城三园等智慧技防小区（二期）租赁服务

预算金额：150.00万元

最高限价：150.00万元

采购需求：主要计划对7个技防条件较薄弱的农民集中居住小区（东城三园、东城四五七园、景湖一园、景湖二三园）进行智慧技防小区二期建设，确保陆渡街道技防治安监控工作有序实施，拟在相关区域采购视频监控技防图像服务。详见招标文件第三章招标书。

合同履行期限：签订合同生效后60天内完成全部系统的调试、无故障运行且经采购人及相关使用人验收合格交付服务，服务期3年，从验收合格之日起算。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为软件和信息服务业。

（三）本项目的特定资格要求：

- 1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统 （网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：自行下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年10月21日13时30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2.投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5.有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6.有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7.代理服务费：根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本次招标项目代理服务费由采购人支付。按照预算金额，100万元以下按1.5%计算，100至500万（不含）按照1.1%计算，500至1000万（不含）按照0.8%计算，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费金额为人民币贰万零伍佰元整（20500.00元）。

8.纸质投标文件份数：1正2副。（中标人在领取中标通知书后需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书）

9.有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

10.政府采购监督电话：0512-53890318

11.本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

12.政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

13.政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市人民政府陆渡街道办事处

单位地址：太仓市民安路1号

联系人：周锋

联系电话：0512-53306080

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州时凯项目管理咨询有限公司

单位地址：太仓市经济开发区常胜北路68-1号201室

联系人：居晓静

联系电话：0512-53980629

3.项目联系方式

项目联系人：居晓静

电话：17625570757

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州时凯项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州时凯项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.13 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.16 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.18 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.20 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的范围

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

3.2 满足本文件实质性条款的规定。

4、合格投标人的特定条件

4.1 详见招标公告规定。

5、投标委托

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表， 须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1 无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、联合投标

7.1 本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

8、招标文件

8.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9、现场踏勘

9.1 招标人不组织现场踏勘，投标人可以对有关现场踏勘和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责，风险均由投标人自行承担。

10. 招标文件的澄清

10.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

10.2 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第 10 条的规定发出。

11.招标文件的修改

11.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在投标截止时间10日前提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

11.2 迟于规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3 在投标截止时间 15 日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

11.7 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

14、知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15、投标文件的组成

15.1 报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1《开标一览表》(统一格式)；

15.1.2公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15监狱企业证明文件（如有）

15.2.2 技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4项目实施方案和进度方案；

15.2.2.5质量保证措施和承诺；

15.2.2.6售后服务内容；

15.2.2.7企业类似业绩一览表

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.9其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3 投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16、投标文件编制要求

16.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17、投标报价（编制）要求的说明

17.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、专利技术费、培训费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18、投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19、投标文件的有效期

19.1 在本招标文件规定的开标之日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的递交、撤回和修改

20、投标文件的上传、提交

20.1 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21、投标截止时间

21.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3 在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

22.2 开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23、开标

23.1 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

23.2 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为 15 分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4 采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24、评标委员会

24.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2 评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

24.2.2 可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

24.2.3 评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

24.2.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4 参与评标报告的起草；

24.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25、评标内容的保密

25.1 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于诚信记录查询：

（1）根据政府采购法及相关法规，及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购人或者采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（2）查询时间：投标文件递交截止时间。

（3）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（4）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（5）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

26.2 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

26.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性， 投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方， 但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6 评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知 26.6 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

###### 26.7 根据（财库〔2026〕2号）关于推动解决政府采购异常低价问题的通知。

###### 26.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

###### 26.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

###### 26.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

###### 26.7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

###### 26.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

###### 26.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

###### 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

###### 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

###### 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

###### 26.7.3各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.9 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27、投标的澄清

27.1 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、废标

28.1 无效投标的具体情形有：

28.1.1 不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29、投标文件的评价和比较

29.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1 服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2 服务配备的人员；

29.2.3 投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4 投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

如投标人在参加政府采购活动中存在苏财购字（2013）3号文件中所列的失信或不良行为的，将按照江苏省及苏州市政府采购相关规定进行扣分。

七、签订合同

30、中标单位的确认

30.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2 经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3 各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4 质疑函递交地点及联系方式详见 37.3 质疑函接收单位信息。

31、合同授予

31.1 采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、中标通知书

32.1 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果， 或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4 采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33、履约保证金

33.1 中标供应商按合同约定的要求提交履约保证金。

33.2 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3 履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34、合同的签订

34.1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、质疑与投诉

35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

36、质疑的提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

（1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

（2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

（3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

36.8 供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37、质疑的受理与答复

37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

37.3 质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州时凯项目管理咨询有限公司

地址：太仓市经济开发区常胜北路68-1号201室

邮编：215400

联系人：居晓静

电话：17625570757

37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

38、投诉的提起

38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

38.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

九、其他事项

39、政府采购政策

39.1 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

39.2 小微企业的价格分评审

39.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

39.2.2 残疾人福利性单位政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

39.2.3 监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

40、代理服务费

40.1据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本次招标项目代理服务费由采购人支付。按照预算金额，100万元以下按1.5%计算，100至500万（不含）按照1.1%计算，500至1000万（不含）按照0.8%计算，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费金额为人民币贰万零伍佰元整（20500.00元）。

41、监督和公证

42.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

42.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

42、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章 招标书

一、项目简介

1、招标编号：JSZC-320585-SZSK-G2026-0003

2、项目名称：东城三园等智慧技防小区（二期）租赁服务

3、预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00元）

4、最高限价：人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00元）

5、合同履行期限：签订合同生效后60天内完成全部系统的调试、无故障运行且经采购人及相关使用人验收合格交付服务，服务期3年，从验收合格之日起算。

6、服务地点：采购人指定地点

二、项目背景

为切实提高全市居民小区治安防控水平，支撑平安太仓建设。根据中共江苏省委政法委员会、省公安厅、省科技厅《全省 “智慧技防校园”和“智慧技防小区”建设规范》、《苏州市“智慧技防小区”暨苏州市居民住宅小区安全防范系统建设要求（2019版）》以及《太仓市智慧技防小区建设方案》的建设要求，开展太仓市智慧技防小区工程项目建设。

针对周界、小区大门、门卫室、小区进出通道、室外人员集中区域、室久消防通道、室内道宇通道区域等重点防范部位进行智慧技防建设。运用人脸识别技术、图像处理技术、异常行为分析等技术，提前预警发现危险可疑“人、事、物”，强化警校联动机制，提前介入，互相补位，共同参与，切实减少、排除隐患，实现小区风险防控从事后应急处置向事前预知预警转变，建设稳定、可靠、安全的小区居住环境。

三、项目需求

（一）建设依据

《苏州市“智慧技防小区”暨苏州市居民住宅小区安全防范系统建设要求（2019版）》；

《关于贯彻落实中央和省关于推进社会治理现代化相关部署要求进一步加强智能化建设的指导意见》；

《全省“智慧技防校园”和“智慧技防小区”建设规范》；

《太仓市智慧技防小区建设方案》。

（二）项目建设目标

小区通过综合运用现代科学技术，结合当地实际，整合社区各类资源，加强社区服务能力建设，初步建成智慧社区示范点。示范点应具备完善的基础设施、高效的社区服务和治理水平、多元化的社区公共服务、智能化的便民利民服务能力，以及具备良好的政策、组织、人才、资金等保障条件。

小区需要通过综合运用现代科学技术，整合区域人、地、物、情、事、组织和房屋等信息，统筹公共管理、公共服务和商业服务等资源，以智慧社区综合信息服务平台为支撑，依托适度领先的基础设施建设，提升社区治理和社区管理现代化，促进公共服务和便民利民服务智能化的一种社区管理和服务的创新模式，也是实现新型城镇化发展目标和社区服务体系建设目标的重要举措之一。

通过综合运用现代科学技术，结合当地实际，整合社区各类资源，加强社区服务能力建设，初步建成智慧社区示范点。示范点具备完善的基础设施、高效的社区服务和治理水平、多元化的社区公共服务、智能化的便民利民服务能力，以及具备良好的政策、组织、人才、资金等保障条件。

（三）租赁清单

| 序号 | 项目 | 项目说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：东城四五七园 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒视频图像服务 | 400万智能警戒摄像机并配置警戒区域后AI告警联动，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 42 |  |
| 2 | 智能AI检测视频图像服务 | 400万智能智能检测摄像机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 6 |  |
| 3 | 出入口车辆抓拍视频图像服务 | 900万环保出入口车辆抓拍超卡，配套包含但不限于：爆闪灯、补光灯、支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 3 |  |
| 4 | 人员聚集全景检测视频图像服务 | 400万双通道人员聚集全景球机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 2 |  |
| 5 | 室外通道占用视频图像服务 | 400万室外通道占用摄像机并配置消防通道占用后AI告警功能，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 41 |  |
| 6 | 视频解码显示服务 | 提供单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡等功能服务，支持4个1080P或2个4K图层，支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，最大支持64个场景。提供包含但不限于满足该项服务内容所需的材料及相关设施 | 套 | 3 |  |
| 第二部分：景湖一园 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒视频图像服务 | 400万智能警戒摄像机并配置警戒区域后AI告警联动，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 26 |  |
| 2 | 智能AI检测视频图像服务 | 400万智能智能检测摄像机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 4 |  |
| 3 | 出入口车辆抓拍视频图像服务 | 900万环保出入口车辆抓拍超卡，配套包含但不限于：爆闪灯、补光灯、支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 4 |  |
| 4 | 人员聚集全景检测视频图像服务 | 400万双通道人员聚集全景球机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 2 |  |
| 5 | 室外通道占用视频图像服务 | 400万室外通道占用摄像机并配置消防通道占用后AI告警功能，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 26 |  |
| 6 | 视频解码显示服务 | 提供单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡等功能服务，支持4个1080P或2个4K图层，支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，最大支持64个场景。提供包含但不限于满足该项服务内容所需的材料及相关设施 | 套 | 2 |  |
| 第三部分：景湖二三园 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒视频图像服务 | 400万智能警戒摄像机并配置警戒区域后AI告警联动，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 24 |  |
| 2 | 智能AI检测视频图像服务 | 400万智能智能检测摄像机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 4 |  |
| 3 | 出入口车辆抓拍视频图像服务 | 900万环保出入口车辆抓拍超卡，配套包含但不限于：爆闪灯、补光灯、支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 4 |  |
| 4 | 人员聚集全景检测视频图像服务 | 400万双通道人员聚集全景球机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储等 | 路 | 2 |  |
| 5 | 室外通道占用视频图像服务 | 400万室外通道占用摄像机并配置消防通道占用后AI告警功能，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储等 | 路 | 26 |  |
| 6 | 视频解码显示服务 | 提供单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡等功能服务，支持4个1080P或2个4K图层，支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，最大支持64个场景。提供包含但不限于满足该项服务内容所需的材料及相关设施 | 套 | 2 |  |
| 第四部分：东城三园 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒视频图像服务 | 400万智能警戒摄像机并配置警戒区域后AI告警联动，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 13 |  |
| 2 | 人像卡口抓拍视频图像服务 | 400万人像双舱摄像机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 2 |  |
| 3 | 智能AI检测视频图像服务 | 400万智能智能检测摄像机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 10 |  |
| 4 | 出入口车辆抓拍视频图像服务 | 900万环保出入口车辆抓拍超卡，配套包含但不限于：爆闪灯、补光灯、支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 2 |  |
| 5 | 人员聚集全景检测视频图像服务 | 400万双通道人员聚集全景球机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 1 |  |
| 6 | 室外通道占用视频图像服务 | 400万室外通道占用摄像机并配置消防通道占用后AI告警功能，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 14 |  |
| 7 | 高空抛物检测视频图像服务 | 400万高空抛物检测摄像机并配置高空抛物检测后AI告警功能，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 40 |  |
| 8 | 单元楼道视频监控服务 | 400万全彩半球摄像机，配套包含但不限于：支架、电源、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 40 |  |
| 9 | 室外盲区视频监控服务 | 400万全彩枪式摄像机，配套包含但不限于：支架、电源、立杆、弱电箱、存储、通讯设施等 | 路 | 28 |  |
| 10 | 室内无声式一键报警服务 | 无声式一键报警主机，配套支架、电源等 | 套 | 1 |  |
| 11 | 室外紧急报警服务 | 视频紧急报警柱，配套包含但不限于：支架、电源、弱电箱、存储、通讯设施等 | 套 | 1 |  |
| 12 | 视频解码显示服务 | 提供单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡等功能服务，支持4个1080P或2个4K图层，支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，最大支持64个场景。提供包含但不限于满足该项服务内容所需的材料及相关设施 | 套 | 2 |  |
| 13 | 门禁系统维护服务 | 人脸门禁系统，配套包含但不限于：7寸人脸门禁一体机、锁具、电源控制器、开门开关等 | 套 | 40 |  |
| 14 | 室外电子全彩屏服务 | 6平方Q4室外全套同步屏及配套配套支架、电源、支架等 | 块 | 1 |  |
| 15 | 张力式电子围档维护服务 | 张力式电子围栏，18个防区，配套包含但不限于：支架、电源、弱电箱、杆件、导线、定位件等 | 套 | 1 |  |
| 16 | UPS维护服务 | 6KVA主机1台，电池16节及配套柜体与线材等 | 项 | 1 |  |

注：本项目不包含网络接入服务。

（四）系统功能技术参数

1、视频要求：

1.1、送达的视频应流畅，无拖影、无动画感，图像延迟不能超过200毫秒，实时视频调出时的响应时间应小于1秒，视频控制切换响应时间小于1秒，前端设备控制延时小于1秒，监控视频显示与实际事件发生时间差小于1秒，设同步服务器并应予同步。

1.2、系统以1个服务点位为一个计量单位。

1.3、高清治安监控图像服务技术参数不低于图像服务技术性能参数要求。

2、网络传输要求：

2.1、网络传输介质按照设计方案要求采用单模光纤作传输介质，基于EPON架构的 IP 传输技术组建监控视频专网。

2.2、每个点位的传输带宽不小于20M；各汇聚机房到中心机房传输带宽不小于10G；通过适当的QOS策略确保当汇聚交换机处理正常的数据交换业务均能传送优质的图象画面，保证网络的数据传输实时、准确、完整。

2.3、在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。

2.4、网络应具备冗余链路，两条链路须全程保持不同物理路由，防止因同路由光纤链路中断而导致网络中断，双链路捆绑后满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4小时。

2.5、具有网络管理系统，具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能；系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。

2.6、网络传输使用的路由器、交换机、OLT、ONU、光纤及其他网络设备技术参数不低于设备技术性能参数要求。

3、图像存储服务，服务要求：

支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理；

支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；

支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；

支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口；

支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；

4、图像存储服务其他要求：

4.1、存储系统应采用分布式存储数据库，应具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。

4.2、系统采用数据总线结构，预留与其他信息系统的数据共享、交互接口，如智慧城市数据接口、业务数据接口、标准数据接口（SOA\REST）、市公安局数据接口、第三方数据接口、面向主题的数据接口、中介服务接口等，可实现更高层面的集成与联动。

4.3、网络存储设备主要包括分布式存储数据库服务器，数据总线服务器、网络存储设备和存储硬盘等，设备相关技术参数不低于设备技术性能参数要求。

5、接入要求

5.1、监控服务点按属地要求提供派出所网络设备，并在派出所的PC终端上部署监控值守软件，支持64路以上并发访问。

5.2、按设计方案要求，组织实施与视频专网的安全对接。

5.3、接入所需的网络服务、图像存储服务等相关技术参数不低于服务技术性能参数要求。

6、软件系统要求

6.1、派出所值守系统终端软件（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实际需要）

本项目中配置视频客户端软件，可独立运行于装有Windows操作系统的个人电脑上，实现通过网络实时接收视频图像，完整实现接入本派出所板块的数字视频监控的各项功能，主要功能包括：查看直播图像、录像和回放、收藏夹、打开Web界面和图片文件、多画面分割切换、云台控制、视频颜色调节、巡检、事件、日志、电视墙等。

6.2、值守系统（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实际需要）

6.2.1、用户管理：对于所有用户采用集中式、分区管理的方式进行组织。用户管理包括用户认证管理、用户查询、用户增加和删除、用户分组管理等基本操作管理以及用户权限管理。

6.2.2、权限管理

6.2.2.1、采用分级用户管理机制，每级至少包括管理员和普通用户两个级别，并可以配置不同的权限模版，以方便用户的权限设置。其中管理员可以根据管理内容可分为系统管理员和用户管理员。

6.2.2.2、用户管理员的权限包括用户管理权限、设备授权权限。用户管理员可以增加、删除、修改用户。用户管理员可以授权用户对视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等操作行为的权限，同时支持权限优先级，优先级高的用户可以优先占用控制权。权限可以被赋予，也能被收回。用户管理员可以授权下级用户管理员管理权限。

6.2.2.3、普通用户的权限包括设备控制权限。普通用户由用户管理员的授权对设备进行控制。权限包括视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等，且普通用户不可更改操作权限。

6.2.3、系统校时：具有统一的时间管理体系，对所有联网设备提供时钟同步接口，包括前端编解码器、DVR、NVR、各应用服务器、存储设备等。软件可灵活设置时间校正周期，如24小时、1小时、10分钟。

6.2.4、实时监控

6.2.4.1、为保证监控范围、图像清晰要求，摄像机采用高清摄像机，分辨率不低于1080P，帧率不低于25fps。

6.2.4.2、支持不同画面的显示方式：单画面、4画面、6画面、9画面、12画面、16画面等方式；对于单画面显示，用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式。

6.2.4.3、能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动。

6.2.4.4、软件应提供基于监控画面的摄像机操控功能，可通过直接点击监控画面的方式实现对摄像机的远程控制，如上、下、左、右、拉近、拉远等；操控延时应小于1秒。对监控过程中出现的嫌疑目标（车辆、人或物品），可快速抓图、保存，便于分析、取证。

6.2.4.5、设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位。

6.2.4.6、具备图像自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示，参与轮巡的图像和先后顺序可以任意选择；可以指定某些设备在某一时间内执行某种特定的动作；在本机设置多个组间轮视计划，计划包含的内容有组名称、组轮视间隔时间和画面分割方式，在主界面上启动轮视计划。

6.2.4.7、画面显示：包括组织机构、OSD、标识、通道名称、日期与时间、触发类别等。

6.2.5、录像回放

6.2.5.1、支持录像回放，系统主界面可选择要查询的通道，点播类型、文件类型、开始时间、结束时间等。除了对硬盘录像机以及视频记录设备进行回放，还包括对视频图像的处理：编辑、上传、下载等功能。

6.2.5.2、回放的基本功能：单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、下载等。

6.2.6、视频（抓录）功能：操作者在实时监看视频图像、或者在回放视频录像时，发现可疑行为、重要线索、违章车辆等情况，支持进行图像（抓录），并填写相关信息说明。

6.3、监控设备运维管理平台（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实战需要）

6.3.1、设备管理：软件提供设备管理功能，包括设备入网认证、属性配置、设备注销、启/停用以及设备信息查询。

6.3.2、点位信息：可查看点位基础信息，包括点位名称、点位位置、路段走向、所属区域、经纬度坐标、管辖单位、图片保存路径等。

6.3.3、设备状态信息：查看设备相关信息，如当前运行状态、维保单位、维保人、联系电话，还可查看设备维保日志，对设备阶段性运行情况全面掌控，支持查询、统计、导出、打印功能。

6.3.4、设备运行状态实时检测：软件具备对前端设备和中心的网络设备、服务器、存储设备等设备定时巡检、自动报修的功能，能以不超过十分钟的时间间隔自动巡检设备的工作状态，并记录检测时间、设备状态等信息；同时在软件界面上动态显示。

6.3.5、设备报修：当前端设备和中心的网络设备、服务器、存储设备发生异常，授权用户还可人工报修，填报设备故障发生时间、故障现象等信息，便于运维人员及时、有效处理。

6.3.6、设备远程维护：授权用户通过软件对前端设备和中心网络设备、DVR、服务器等进行远程参数设置、系统校时、远程升级、断电后自启动等，实现远程维护。

6.3.7、运维人员管理：软件提供运维人员管理功能，可添加运维人员，填报姓名、所属单位、联系电话等信息，并关联负责运维的设备，便于系统运维的正常、高效。

6.3.8、统计报表：软件可根据设备的类别、时间段来生成设备运行情况的统计报表，可以对设备的发生故障总数、不同故障的发生次数和发生时间总长度分别进行统计，便于对系统整体运行情况和主要设备运行稳定性准确掌控，进行针对性的措施。

7、安全要求

7.1、根据公安部和公安系统警务管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。

7.2、网络安全：通过对交换机的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）；应实现MAC地址与交换机端口的绑定，以限定其他未知设备接入图像专网。提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。

7.3、信息安全性：为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，需要有一种机制来验证系统中各方的真实身份。信息安全是监控系统正常运行的保证，它涉及到访问控制、身份认证、数据完整性和安全审计等过程。在本项目中，采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。

7.4、数据安全性：保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。

#### （五）设备技术参数要求

##### 1、出入口车辆抓拍视频服务

1.支持检出两眼瞳距 12 像素点以上的人脸图片。

2.支持车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。

3. ★车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响，空拍和重拍的图像记录应小于3%。(采用检测依据为GA/T497-2016的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章)

4.在浏览器下，应具有白平衡模式设置选项，可对 13 种白平衡模式进行设置。

5. ★具有串口推送设置选项，可配置推送内容。(采用检测依据为GA/T497-2016的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章)

6.在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。

7.★当车辆图像为前部特征图像时，记录的驾驶人面部图像不小于50X50个像素点。(采用检测依据为GA/T497-2016的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章)

8.车标识别功能试验：支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于2001x，夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。

9.目标跟踪抓拍功能检查：支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于130个运动人体目标，且抓拍不小于85个运动人脸目标。

10.★日间车辆号牌号码识别准确率应不小于95%;夜间车辆号牌号码识别准确率应不小于90%。(采用检测依据为GA/T497-2016的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章)

11.传感器类型: 1英寸GS-CMOS

12.快门方式: 单快门;双快门;三快门

13.电子快门: 1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）

14.图像分辨率: 4096×2160（不包含OSD黑边）

15.视频压缩标准: H.265;H.264;MJPEG

16.触发方式: 视频触发/雷达触发/线圈触发

17.图片合成: 支持1、2、3、4张图片合成

18.存储功能: FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10，推荐使用颗粒MLC及以上）

19.目标检测: 支持机动车、非机动车、行人

##### 2、人像卡口抓拍视频服务

1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

2.支持五种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计、人脸识别

3.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别

4.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情

5.支持人数统计，支持排队管理，支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用.

6. ★可通过客户端或浏览器远程导入本地安全策略更新包，并可实时记录及上报安全更新日志。（采用检测依据为GB/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

7.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

8.支持双通道视频，每路通道支持三码流功能，两路高清视频显示

9.采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器+400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

10.最大可输出400万(2688×1520)@30fps

11.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

12.内置高效双光灯，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离30米

13.支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

14.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

15.支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡

16.内置双麦克风，集成大华自主降噪算法，具有自适应降噪能力，消除三级风噪声，可满足20米远程拾音

17.内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离

18. ★样机支持电动PT调节功能。（采用检测依据为GB/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

19.支持IP67防护等级

20. ★样机具有入侵检测防御功能，包括网络传输协议防火墙、操作系统进程监控、网络攻击检测防御、病毒查杀，并可实时记录及上报安全日志。（采用检测依据为GB/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

21. ★用户口令安全：安全等级I级和I级的摄像机应符合以下要求:a)支持基于账号口令进行用户身份鉴别，口令应至少包括数字、大小写字母、特殊字符中的两类，口令长度不少于8位;b)支持设置口令有效期。口令到期后，在用户登录时提醒修改口令;c)首次登录摄像机时，强制要求修改默认口令。（采用检测依据为GB/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

22.支持自动聚焦、自动变焦、自动调节光图，在变焦过程中不会虚焦。

23.可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦。

24. ★具有安全状态检测功能，包括基础安全扫描、账户安全扫描、配置安全扫描，支持一键扫描账户安全状态，统计问题和风险数量，并给出安全加固建议。（采用检测依据为GB/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

25. ★支持配置安全策略在线更新服务器，可通过服务器实时下载更新安全策略包。（采用检测依据为GB/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

26.支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情(包括高兴、愤怒、悲伤、惊讶、困惑、厌恶、平静、害怕等人脸表情)、胡子、口罩等人脸属性。

27. ★样机内置6颗鳞镜式补光灯，每颗补光灯均包含红外补光灯和白光补光灯（采用检测依据为GB/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

##### 3、人员聚集全景检测视频服务

1.补光灯检验：全景具备4个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，其中4个红外灯、2个白光灯。有光警戒报警功能

2.内置2个GPU芯片和2块加热玻璃，由全景摄像机和细节摄像机组成，可同时输出全景和细节两路视频图像。

3.CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸．具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口，l个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮和1个SD卡槽．样机采用AC220V转DC36V电源适配器、PoE供电。

4.网口类型检验:样机的RJ45网络接口为10M/100M/1000M自适应网口。

5. 定位联动功能检验:支持定位联动功能，可自动或手动标定全景视频图像与细节视频图像；通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央；单场景手动标定点数量不少于6个，且点击标定完成按钮后，系统提示标定完成的时间不大于1s。

6.区域遮盖功能检验：可在监视画面上设置48块遮盖区域，可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多可支持8块，支持6个场景，并且颜色、大小、位置可调。

7.图片合成功能检验:支持图片合成功能，违停抓拍、车牌识别触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警抓拍图片合成。

8.像素: 全景400万细节200万

9.最大分辨率: 全景2560*1440细节1920×1080

10.电子快门: 全景1/3s~1/100000s细节1/1s~1/30000s

11.镜头光圈: 全景F1.6细节F1.6-F3.5

12. 最大亮度鉴别等级检验:最大亮度鉴别等级应≥11级（RJ45输出）。

##### 4、智能警戒视频服务

1.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换

2.可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启红外灯和补光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭

3.可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种，支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件上传及下载，自定义音频支持PCM/G711A/G711/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式

4.摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。

5.摄像机具有有1个内置麦克风、1个内置扬声器。

6.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约90%

7.可同时向两个支持28181协议的设备进行注册

8.彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）

9.样机表面不应有明显的凹痕、划伤、变形和污渍，表面色泽均匀，不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现象，金属零部件不应有锈蚀，文字标识应清晰、完整，样机零部件应装配牢靠，连接可靠

10.可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值，内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

11.支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计

12.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图

13. 带外包装，跌落高度1m，在任意四个面各自自由跌落1次。试验后样机应能正常工作。

14.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

15. 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz～65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。

16.最大可输出400万(2688×1520)@25fps

##### 5、存储

1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘

2.支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps

3.可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；

4.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。

5.在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。

6.支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。

7.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。

8.支持网络广播音频设备

9.支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。

10.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。

11.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。

12.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。

13.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。

14.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理。

15.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。

16.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。

17.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。

18）支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口

##### 6、高空抛物检测视频服务

1.传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。

2. 内置GPU芯片。

3. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

4. 镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于96%。

5. ★样机支持开启、关闭恢复出厂物理按键的控制功能。（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

6. 高空抛物检测误报率≤1%。

7.支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示。

8. ★样机支持大模型算法智能遮盖人员目标，包括马赛克、毛玻璃、火柴人3种遮盖模式。（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

9. ★具有安全状态检测功能，包括基础安全扫描、账户安全扫描、配置安全扫描，支持一键扫描账户安全状态，统计问题和风险数量，并给出安全加固建议。（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

10.支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示。

11.可同时检测出不低于128个下落物品。

12.★样机内置容量为4GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

13.★样机具有安全自检功能，可检测样机自身的配置安全、账户安全和系统安全（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

13.★样机具有入侵检测防御功能，包括网络传输协议防火墙、操作系统进程监控、网络攻击检测防御、病毒查杀，并可实时记录及上报安全日志（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

##### 7、室外通道占用视频服务

1.摄像机具有有1个内置麦克风、1个内置扬声器。

2.当发生绊线入侵、区域入侵和快速移动等行为时，样机可最多设置10组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、车、人和车进行检测；可对人员和机动车的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；可对打伞、拎包、骑车人员进行检测；可对目标大小（像素值）进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行栓测；

3.★红外补光灯开启后，可识别距离样机200m处的人体（1.7mx0.5m）轮廓（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

4.采用单人及单辆机动车分别依次触发拌线入侵进行试验，试验环境照度不低于100lx,试验次数各100次，样机拌线入侵报警次数不小于99次.

5.在线升级：摄像机应支持固件在线升级。在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况导致升级不成功时，能在掉电、掉线等异常情况解决后恢复到升级前的状态或能继续完成在线升级。

6.支持补光灯集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式只开启白光灯，混合模式下是开启红外,另外用白光做补偿.

7.恢复出厂设置和重启：摄像机应有恢复出厂设置和重新启动功能，设备掉电或重新启动后，应能保存掉电前或重启前的配置信息。

8.★摄像机的图像耀光占图像面积比例应小于或等于3%。（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

9. ★监控场景在白天和夜晚场景变化过程中，具有补光功能的摄像机，日夜场景照度适应性比值K应大于或等于70%。（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

10.在WEB浏览器下，可设置手动白平衡、自动白平衡(宽)、自动白平衡(窄)、锁定白平衡、日光灯、白炽灯、暖光灯、自然光。

11.★支持逆光补偿功能，并可通过IE浏览器或客户端预设逆光补偿的区域为上、下、左、右、中心、自定义、自动共7种补偿模式;当补偿模式为自定义时，支持在预览界面手动绘制背光补偿区域;当补偿模式为自动时，样机可根据不同逆光场景自动补偿逆光的区域。（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

12.★样机可设置白天、夜晚、自动、定时切换4种模式；自动模式下，灵敏度1~7档可调；定时切换模式下可设置开始及结束时间。（采用检测依据为GA/T 1127-2025的CMA认证的检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格” 的检测报告并加盖受检单位或委托单位公章）

##### 8、智能AI检测视频服务

1.400万星光级1/1.8” CMOS

2.智能补光:补光灯集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式只开启白光灯，混合模式下是开启红外，另外用白光做补偿。

3.最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON)  黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

4.镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2°

5.宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控

6.视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

7.最大图像尺寸:2560 x 1440

8.存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持)

9.通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 1个RS-485接口

10.音频接口:1对音频输入(Line in )/输出接口

11.报警接口:2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC30V 500mA)

12.防护等级:IP66

##### 9、单元楼道视频监控服务

1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps

2.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝

4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境

5.支持ROI感兴趣区域增强编码

6.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议

7.1个内置麦克风

8.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20 m

9.符合IP66防尘防水设计，可靠性高

10.防补光过曝：支持

11.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯

12.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m

13.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

14.子码流：H.265/H.264/MJPEG

##### 10、室外盲区视频监控服务

1.400万筒型网络摄像机

2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps

3.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝

4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码

5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议

6.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG

7.音频：1个内置麦克风

8.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

9.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：

10.防护：IP66

四、一般技术服务要求

1、为保证项目质量，提供服务设备的稳定运行，投标单位选用产品应至少能满足具备较高的设备成熟度和行业认可程度，且不得低于技术要求，否则直接影响其评标结果。评标小组针对投标单位提供的服务产品情况有权认定其是否实质性响应招标文件要求。

2、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；投标单位明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

五、商务要求

（一）项目实施要求

1、实施组织和人员要求

（1）项目人员配备及岗位职责：

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具备项目管理、信息安全、电子信息、机电工程等方面的技术专业，具有相关机电、智能化系统工程项目管理经验，有丰富的技术管理工作实践经验，确保项目顺利进行和如期完成，保证施工质量。中标人应为服务人员缴纳社保。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，精通信息集成系统和网络、信息安全系统方面的专业知识，掌握项目现状和现代管理的发展趋势，同时具有解决项目实施过程或综合管理中本专业领域重要技术问题的能力，具有广泛的实践经验及解决各类项目问题的能力。中标人应为服务人员缴纳社保。 |
| 3 | 项目团队人员 | 4 | 项目团队人员应具备智能化、安防、通信、互联网等集成项目的综合能力和专业知识。满足智能化集成项目中涉及的系统管理、施工管理、用户服务的需求。确保项目团队具有配套的实施资质与相关操作技能，具备符合项目的安全施工要求及运维服务要求。中标人应为服务人员缴纳社保。 |

（二）服务期限

签订合同生效后60天内完成全部系统的调试、无故障运行且经采购人及相关使用人验收合格交付服务，服务期3年，从验收合格之日起算。

（三）服务方案要求

1、总体技术方案：（1）需求理解包含但不限于政策规范要求、安防场景服务需求、专网安全合规要求等；（2）设计方案包含但不限于前端感知服务点位布设、传输网络服务架构、分级存储服务架构、多系统联动服务集成等；（3）方案重点包含但不限于专网合规接入、智能检测效能优化、服务周期内系统稳定保障等。

2、项目实施方案：（1）实施步骤及进度安排包含但不限于项目目标定位、服务实施原则、整体服务管控思路、关键节点管控等；（2）安全文明措施包含但不限于现场作业安全管控、作业防护、施工安全应急处置等；（3）维护安装调试内容包含但不限于点位部署、系统开通调试、全系统联调联测等

3、质量保证方案：（1）对质量的控制及评定包含但不限于服务质量三级管控、分项验收标准、核心性能指标评定等；（2）质量保证措施包含但不限于服务资源标准化配置、标准化作业流程、服务质量全流程可追溯等；（3）质量保证的承诺包含但不限于服务指标达标、系统可用率保障、数据安全保障、故障问题限期整改等。

4、售后服务方案：（1）快速响应机制包含但不限于7×24小时服务热线、分级响应标准、故障闭环管理等；（2）系统保障方案包含但不限于分级巡检、备用资源储备、系统效能优化、安全排查加固等；（3）质保期内的服务方案包含但不限于服务期故障免费处置、日常运维支持、定期运行报告等；（4）服务应急措施包含但不限于重大故障应急预案、重点时段值守、故障快速到场处置等。

5、培训服务方案：（1）培训方式包含但不限于现场实操、远程指导、配套操作资料等；（2）培训计划包含但不限于分阶段培训安排、分岗位差异化培训、年度巩固复训等；（3）培训方案等内容包含但不限于平台操作、告警处置流程、运维要点等；（4）培训质量保证措施包含但不限于理论实操双考核、配套操作指南、培训效果回访、免费咨询补训服务等。

（四）报价要求

1、投标报价一次报定，投标总价不高于采购预算金额的为有效投标报价，否则为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、投标人应以人民币对全部采购项目进行报价，只对其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。投标总价包括但不限于完成本项目所需的全部服务、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用等各项应有费用。招标文件未列明但为完成本项目采购需求所必须的其他费用亦包含在投标报价中。招标单位不再支付其他款项。

3、投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

（五）付款要求

合同签订后，采购方向中标方支付合同金额10%的预付款，待服务完成交付合格后，按照实际交付确认的数量进入服务期，服务期共三年，由街道财政每一年根据4个季度的考核结果支付一次服务费用。采购方在第一期付款中扣除全部预付款，若第一期付款金额不足以全额扣回预付款，则差额部分从后续进度款中继续扣回，直至全部预付款扣清为止。

注：如中标方明确无需预付款，中标方以书面形式提出。采购方将根据实际情况，使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。每次付款时需提供正式的发票。

六、验收要求

1、验收组织方式：本项目由采购人组织相关人员进行考核验收。

2、履约验收时间：每个服务期过半（满6个月）验收一次，采购人向投标单位发出《政府采购履约验收通知单》（附件3），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

3、履约验收的内容及标准：根据采购文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

七、售后服务要求：

1、投标人提供的图像服务应确保在采购人使用的三年内（具体自服务交付通过之日起开始计算）无条件更换或修复，保证服务能够正常顺利运行，在服务期内所有产品功能及其形成的系统性能如出现问题，投标人负责在招标文件规定时间内修复，由此导致的损失和责任一律由投标人承担。

2、投标人应承诺30分钟内响应，2小时到达现场处理问题，24小时内无法修复的故障，投标人需提供备用设备，以保证用户正常使用系统功能。投标文件中提供具体的保障措施。投标人接到故障报告后，投标人应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

3、投标人需提供现场技术培训，投标人应给出详尽的培训计划，确保采购人的工程技术人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。提供现场技术培训，提供全项的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等。

4、投标人在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。投标人应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优。

5、投标人应当为采购人提供验收所需要的相关设备以便于采购人开展相关验收工作，在采购人认为有必要时投标人应当为采购人提供相应的服务人员驻点开展相关协助工作。设备包括但不限于便携式计算机、商用计算机、线路测试仪、打印机、对讲机等；人员包含项目负责人、专业技术服务人员、维护人员、巡线人员等。

八、综合说明

1、响应供应商须保证所提供的响应文件真实有效，如因投标响应单位的响应文件不实而造成的后果由各投标响应单位自行承担。有虚假应标行为经查实的响应文件，评标小组有权予以其废标。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

3、中标供应商对货物缺陷不予更正，采购有权另请其他单位更正。

4、中标供应商须按照本招标文件的要求对该招标项目进行工作。

5、如遇采购范围内有大的调整情况，采购人将提前告知中标供应商。

6、投标单位所提供的相关货物应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其货物的质量和标准应达到或优于招标文件要求，并提供详细的说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

7、招标文件提出的是最低限度的产品要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

8、在安装调试过程中，应满足采购单位提出的合理要求。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的内容为准。

附件1：服务类项目履约验收方案（模板，具体验收方案以本项目管理考核办法为准）

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收准备

5.1、验收准备

5.1.1、政府采购合同约定的履约验收条件达到，采购人应当在5个工作 日内启动履约验收工作，并向供应商发出政府采购履约验收通知单。

5.1.2、供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.2、验收小组

5.2.1、采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.2.2、根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3、参与验收人员

5.3.1、技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.2、对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。

5.3.3、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

六、验收方式(形式)

6.1、日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

七、验收内容：

7.1、验收内容

7.1.1、服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

7.1.2、项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.1.3、项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.1.4、项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.2、验收记录

7.2.1、验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.2.2、验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.2.3、验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与供应商双方可以协商解决，或通过法律途径解决。

8.2项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金，不得拖延、拖欠或非法扣留。

8.3项目验收不合格的，采购人应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究供应商违约责任。

8.4涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。

九、验收资料归档

项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案 妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。

附件2：政府采购履约验收书

政府采购履约验收书(服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 |  | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：政府采购履约验收通知单

| 政府采购履约验收通知单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四章 评分办法及评标标准

一、评标方法

1、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

2、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

7、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

二、评分标准

（一）价格分（20分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

（二）技术部分(22分)

评委根据招标文件第四章-招标书-技术参数要求，对投标产品的基本功能、技术指标（主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等进行综合评比：

技术参数全部满足或高于招标文件要求的得22分；每满足1项得1分，打“★”的技术指标（共25项）。

注：①带“★”号的技术指标参数，应在《重要要求参数响应偏离表》“证明材料位置”一栏填写带“★”号技术参数证明材料在投标文件中的位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判。带“★”号的技术参数投标人虽然在《重要要求参数响应偏离表》里列明无偏离，但未能按招标文件要求提供相应证明材料的仍视为负偏离。

②非带“★”号的一般性指标技术参数由投标供应商自行在《一般性要求参数响应偏离表》中予以响应是否偏离，无需提供佐证材料。

③检测报告必须是国家认可的法定质监检测机构出具；按照需求中检测方式及要求提供检测报告；检测报告复印件必须提供完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印视为无效。投标供应商自行对投标文件的检测报告真实性负责。所提供的证明资料必须真实有效，若提供虚假资料，一经查实采购方有权取消其中标资格。

三、服务方案：34分

1、总体技术方案（6分）

根据投标人针对本项目需求提供的项目整体技术设计方案进行评分，方案内容包括①项目需求理解；②设计方案；③方案重点等。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。

2、项目实施方案及进度保障措施（6分）

根据投标人针对本项目需求提供的实施方案及进度保障措施内容进行评分，方案内容包括①实施步骤及进度安排；②安全文明措施；③维护安装调试内容等。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。

3、质量保证措施及承诺（6分）

根据投标人针对本项目的质量保证内容进行评分，内容包括①对质量的控制及评定；②质量保证措施；③质量保证的承诺等。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。

4、售后服务方案（8分）

根据投标人针对本项目的售后服务进行评分，内容包括①快速响应机制；②系统保障方案；③质保期内的服务方案；④服务应急措施等。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分8分。

5、培训服务方案（8分）

根据投标人针对本项目的培训服务方案进行评分，内容包括①培训方式；②培训计划；③培训方案等内容；④培训质量保证措施等。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分8分。

四、人员配置：18分

1、项目负责人：具有高级工程师（电子信息工程专业）（人力资源和社会保障部门颁发）、注册信息安全专业人员证书（中国信息安全测评中心颁发）、系统集成项目管理工程师（人力资源和社会保障部门颁发）、信息系统项目管理师（人力资源和社会保障部门颁发），每证得1.5分，仅限一人，单证不重复得分，最多得6分。

2、项目技术负责人：具有中级工程师（互联网技术专业）（人力资源和社会保障部门颁发）、信息系统项目管理师（人力资源和社会保障部门颁发）、网络规划设计师（人力资源和社会保障部门颁发）、系统集成项目管理工程师（人力资源和社会保障部门颁发），每证得1.5分，仅限一人，单证不重复得分，最多得6分。

3、项目团队人员：具有系统架构设计师（工业和信息化部教育与考试中心颁发）、用户研究工程师（工业和信息化部教育与考试中心颁发）、智能化系统工程师（高级）（工业和信息化部教育与考试中心颁发），每证得2分，单证不重复得分，最多得6分。

注：投标文件中项目团队人员不得与项目负责人、技术负责人为同一人，且同一人不重复计算得分。

（五）类似业绩：6分

提供2023年8月1日起至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得6分。（投标文件中须提供完整的合同复印件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分）

注： 1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第五章：投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封 面 ：

投标文件

采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

项目名称：东城三园等智慧技防小区（二期）租赁服务

项目编号：JSZC-320585-SZSK-G2026-0003

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

1、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 东城三园等智慧技防小区（二期）租赁服务 |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

2、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） ，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
   4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 3、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州时凯项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	 月 	日

4、投标承诺函

投标承诺函

苏州时凯项目管理咨询有限公司：

我们收到贵单位   （项目名称）   招标文件（项目编号：          ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年     月     日

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州时凯项目管理咨询有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

6、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

7、授权委托书 （如有授权）

授权委托书

本授权委托书声明：         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州时凯项目管理咨询有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年   月   日

附：法定代表人身份证复印件

附：代理人身份证复印件（如有）

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、对有具体参数要求的指标，投标单位必须提供所投产品的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:  年  月   日

10、总体技术方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的总体技术方案

11、项目实施方案及进度保障措施

投标人根据项目需求编写针对本项目的项目实施方案及进度保障措施

12、质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

13、售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

14、培训服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的培训服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：1.根据招标文件及评分标书填写，并附相关证明文件；

- 表格不够填写可添加。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月    日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 培训证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

附：1.根据招标文件及评分标准相关要求填写，并提供相关的证明材料；

- 表格不够填写可添加；

- 以上人员工资、社保须根据劳动法和太仓市相关要求缴纳；

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

17、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加            （单位名称）的         （项目名称）编号            号采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，从业收入为     万元，资产总额为     万元 ¹，属于（中型企业、 小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

19、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

第六章  合同主要条款

采购人：（以下称甲方）             供应商：（以下称乙方）

地址：                             地址：

电话：                             电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州时凯项目管理咨询有限公司组织的关于          项目（编号        ）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

1、甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：

（2）服务内容：

（3）服务标准：按招标文件要求。

（4）交付时间、地点：

第二条 组成本合同的有关文件

1、下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 2、招标采购文件（编号：            ）

- 3、乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 4、乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 5、中标通知书；

- 6、甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。

2、合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

3、除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额10%的预付款，待服务完成交付合格后，按照实际交付确认的数量进入服务期，服务期共三年，由街道财政每一年根据4个季度的考核结果支付一次服务费用。甲方在第一期付款中扣除全部预付款，若第一期付款金额不足以全额扣回预付款，则差额部分从后续进度款中继续扣回，直至全部预付款扣清为止。

- 注：如乙方明确无需预付款，乙方以书面形式提出。甲方将根据实际情况，使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。每次付款时需提供正式的发票。

- 6、甲方将根据实际情况，使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。每次付款时需提供正式的发票。

第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

3、售后服务：按采购文件要求或乙方的投标承诺。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

6、服务期内，乙方应承诺免费提供二次移机服务。

第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

- 2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金

无。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（   ）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）                     乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                   代表人：

电话：                    电话：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

日期： 年 月  日                             日期：    年  月   日

（全文完）