第一章  投标邀请

受金湖县教育体育局的委托，淮安锦盛项目管理有限公司就金湖中等专业学校异地扩建项目食堂设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况：金湖中等专业学校异地扩建项目食堂设备采购项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http：//czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年11月4日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：

2.项目名称：金湖中等专业学校异地扩建项目食堂设备采购项目

3.预算金额：579.7542万元

4.最高限价：579.7542万元。报价不得超过最高限价，否则作废标处理。

5.采购需求：金湖中等专业学校异地扩建项目食堂设备采购项目，拟采购及安装双头大锅灶、炉拼台、燃气单门推车蒸柜、燃气炒锅、燃气摇摆汤锅等，具体采购内容及数量详见招标文件第五章“项目采购需求”。

6.合同履行期限：总供货期限为60日历天（必须按招标人要求集中或分批次供货并安装调试完成）。

7.本项目（□是  ☑否）接受联合体投标。

8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（2）本项目通过以下第（  ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

3.本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

地点：江苏政府采购网或者淮安市政府采购网。

方式：供应商登陆江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登陆系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

投标文件提交截止时间及开标时间：2026年11月4日上午9：00（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件。

五、公告期限：

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.招标人联系方式

名称：金湖县教育体育局

地址：金湖县

联系人：姚先生

联系电话：13952332221

2.采购代理机构信息

名称：淮安锦盛项目管理有限公司

地址：金湖县金湖院子F-7楼111、112室（城南干道和黎城南路交汇处）

联系人：朱工

联系电话：0517-86985515

3.项目联系方式

联系人：朱工

联系电话：0517-86985515

第二章 投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费：参照苏政采协[2024]20号文件规定标准的85%收取，中标人在领取中标通知书前向代理机构一次性缴纳招标代理服务费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。

- 注：根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办【2023】33号）要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：发包人（承包人）须在基本帐户下开通数字人民币钱包（ID），向代理机构数字人民币钱包（ID）支付项目代理费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目招标采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成：

6.1投标邀请

6.2投标人须知

6.3评标方法与评标标准

6.4合同格式及条款

6.5项目采购需求

6.6投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间前，招标人（代理机构）可以对招标文件进行修改。

7.2招标人（代理机构）有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人（代理机构）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标人（代理机构）规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人（代理机构）的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分（如本项目涉及的话）

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4招标人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1招标人（代理机构）将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标人（代理机构）组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，招标人（代理机构）将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，招标人、评委、招标人（代理机构）均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3招标人（代理机构）和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人（代理机构）将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标人（代理机构）将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标人（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品 燃气双头大锅灶 。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人（代理机构）及评标委员会联系。

25.8异常低价投标审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

招标人、代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人未按照招标文件第五章“一、采购清单及参数”中“★”参数要求提供相关检测报告、截图或承诺等材料的。

26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 招标人（代理机构）将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、代理机构、评委会行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.质疑处理

28.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标人（代理机构）不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6投标人（含潜在投标人）对招标方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑等请向招标人（代理机构）提出，由招标人（代理机构）负责答复。

28.7招标人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人（代理机构）有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人（代理机构）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与招标人（代理机构）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人（代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请相关主管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，招标人（代理机构）将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

32.1中标人交纳人民币合同金额的1%作为本合同的履约保证金。

- 32.2中标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 32.3中标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向招标人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，中标人须进行续保。

- 32.4中标人选取以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如中标人未能履行合同规定的义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，招标人应将履约保证金退还中标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给中标人。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目    /    被列入“节能产品品目清单”的，实行（强制采购）。

34.3环保产品

本项目中     /    被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与招标人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

37.采购本国产品的支持政策

37.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章 评标方法与评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

| 评分因素 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 （30分） | 价格分 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评价基准价/投标报价）×30。（报价得分保留两位有效小数，小数点后第三位“四舍五入”） |
| 商务 部分 （5分） | 企业实力 | 3 | 投标人或投标产品生产厂商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个得1分，本项最高3分。 （各类认证证书以中文版本为准，须提供相关证书复印件及官网查询截图，未提供或超出有效期的证书不计分。） |
|  | 类似业绩 | 2 | 投标人自2023年1月至今具有同类项目业绩，每有一个同类合同供货业绩或中标通知书的得1分。该项最高计至2分。未提供不得分。（提供中标通知书或合同） |
| 技术 部分 （35分） | 基础技术参数响应 | 32 | 根据投标人提供产品完全满足响应文件要求得32分。 带“★”为核心参数（4项），有一项不满足，为无效响应。 带“▲”为重要参数（20项），有一项不满足，扣1分。 非“▲”为一般参数，有一项不满足，扣0.5分，扣完为止。 注： - （1）招标文件技术参数中要求提供相关证明文件的，以产品检测报告或认证证书为准；未按要求提供相关证明文件只作文字描述不得分（以上证明文件提供复印件并加盖投标人公章作证明材料，要求所提供的支持文件尽可能全面的体现设备参数国家标准、技术指标数据内容）。 - （2）招标文件技术参数中未要求提供相关证明文件的，应在技术要求响应偏离表中如实响应偏离。 - （3）投标人所提供的资料必须真实有效，检测报告或认证证书须国家认监委或权威部门网站可查询，提供虚假资料等谋取中标违法行为，上报监督机构并追究其法律责任。 |
|  | 产品技术方案 | 3分 | - 投标人针对本项目的燃气双头大锅灶进行技术说明，包括①产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；②产品的工艺及零部件选型（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明）；③产品的设计计算说明（产品采用的关键技术，技术实现途径）。 - 方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求，得3分； - 方案较完整，科学合理性较强，较清晰详细，能够符合本项目需求，得2分； - 方案完整性、科学合理性、清晰详细程度等只能基本满足要求的，得1分； - 提供方案不能满足要求或无方案的，不得分。 |
| 实施方案（30分） | 供货进度计划方案 | 3 | 根据投标人提供的供货进度计划内容： 计划详实、节点清晰、可落地性强，得 3 分； 计划阐述较粗略、节点基本明确，得 2 分； 计划表述简短、无实质性进度安排，得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 运输与现场设施保护方案 | 3 | 根据投标人提供的运输方案、已有设备设施保护措施： 方案详细完整、防护措施周全，得 3 分； 方案阐述粗略、保护措施基本可行，得 2 分； 方案表述简短、无实质性保护内容，得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 供货技术保障措施 | 3 | 根据投标人提供的供货技术保障相关措施： 保障体系完善、技术措施详实，得 3 分； 保障措施阐述粗略、内容基本完整，得 2 分； 措施表述简短、无实质性保障内容，得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 安装实施细则与人员配置 | 3 | 根据投标人提供的安装实施细则、安装人员配置方案： 细则详实、人员配置合理专业，得 3 分； 内容阐述粗略、人员配置基本满足需求，得 2 分； 内容表述简短、无实质性配置内容，得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 项目管理体系建设 | 3 | 根据投标人提供的项目管理体系方案： 体系完善、权责清晰、架构完整，得 3 分； 体系阐述粗略、架构基本完整，得 2 分； 内容表述简短、无实质性体系内容，得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 现场安装管控机制 | 3 | 根据投标人提供的现场管控机制方案： 管控机制健全、流程规范、执行标准明确，得 3 分； 管控机制阐述粗略、流程基本清晰，得 2 分； 内容表述简短、无实质性管控内容，得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 进度排布与管控保障 | 3 | 根据投标人提供的进度安排、进度管控及保证措施： 进度排布科学、管控措施完善、保障机制健全，得 3 分； 进度排布基本合理、管控措施较粗略，得 2 分； 内容表述简短、无实质性保障内容，得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 试运行与验收实施方案 | 3 | 根据投标人提供的试运行方案、验收流程及判定标准： 方案流程清晰、标准明确、可操作性强，得 3 分； 方案阐述粗略、流程与标准基本完整，得 2 分； 内容表述简短、无实质性流程标准，得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务响应机制 | 3 | 根据投标人提供的售后服务内容、响应时间标准、人员配备方案： 机制明确、响应时效清晰、人员配置到位，得 3 分； 内容阐述粗略、响应机制基本明确，得 2 分； 内容表述简短、无实质性服务内容，得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 质保承诺与维保保障 | 3 | 根据投标人提供的质量保障措施、备件供应、维护方案及质保延长期承诺： 保障全面、方案详实，在三年免费质保基础上延长质保年限，得 3 分； 保障内容较完整、方案基本可行，得 2 分； 内容表述简短、仅含基础质保承诺，得 1 分； 未提供不得分。 |

第四章 合同格式及条款

注：以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。 |
| 2 | 供货周期：总供货期限为60日历天（必须按招标人要求集中或分批次供货并安装调试完成） |
| 3 | 收货地点：按采购人要求 |

合同通用条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指金湖县教育体育局。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

4.3所有包装物，买方不负责退还并且不承担任何费用。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表；

（5）双方确认的验收合格证书。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺无偿提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不另行支付其他任何费用。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货并收到卖方提供的相应验收资料及验收通知后三个工作日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购中心，但货物的质量的规格与合同规定不符买方可以拒收。在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。卖方应负责对设备的安装调试确保合格，买方出具的调试合格确认书是支付货款的条件之一。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方缴纳的履约保证金中扣回索赔金额并报监管部门备案，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应在规定时间内完成安装、验收，并交付买方验收使用。如卖方无正当理由未在规定时间内完成，或不满足本项目要求的，或无故拖延安装、验收及交付时间的，将受到以下制裁：责令整改，加收误期赔偿直至终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

11.3卖方无正当理由出现11.1条情形的，卖方有权按合同规定条款执行外，同时有权追究卖方的赔偿责任，并上报相关主管部门对其进行相应处罚。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，其他违约条款详见合同协议书第十四条违约责任。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金：

1.乙方缴纳人民币       元作为本合同的履约保证金（不得超过合同金额的1%）

注：乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

5.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.争端解决

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则依法诉讼裁决。

16.2本合同如发生争议，且双方无法达成共识，则任一方均有权向买方所在地人民法院提请裁决。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.项目验收

20.1甲方依法组织履约验收工作。

20.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

20.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

20.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

20.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

20.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

21.合同生效及其它

21.1           招标文件、投标方提交的         投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

21.2本合同应在买方和卖方双方盖章，并在卖方向采购人缴纳履约保证金后生效。

21.3本合同一式五份，以中文书写，买方、卖方各执二份，备案一份。

21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

21.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

项目采购合同协议书

买方：

卖方：

甲、乙双方根据                      公开招标采购的结果，签署本合同。

一、合同文件

下列关于                      采购文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1.合同主要条款及通用条款；

- 2.卖方提交的响应文件；

- 3.成交通知书；

- 4.买方和卖方商定的其他必要文件。

- 二、合同金额与支付

1.本合同金额为：人民币         	（￥     ）。分项价格详见卖方提交的报价明细表。

2.付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。卖方在请求付款前应当提供足额发票。

- 三、交货时间和地点

- 本合同交货时间和地点在“合同条款前附表”中有明确规定。

- 质量标准

- 合格。

- 五、质保期

- 免费质保期：三年（自验收合格之日起算）（或按卖方投标文件中承诺免费质保期提供质保）。免费质保期间，卖方免费包维修、保养、安检、调换等；对于买方人为原因造成的故障，卖方只收取维保成本费用。

- 六、技术要求

- 按照采购文件第五章项目采购需求的要求执行。

- 七、质量与验收：

1.卖方应按照采购文件的有关规定提供合格产品；

2.质量出现问题，卖方负责调试、维护，费用由卖方承担；

3.验收标准：根据相关规定并按国家相关标准进行验收通过。验收过程中如发现货物质量、安装调试结果不符合合同约定，卖方应当在完成整改后提请二次验收；二次验收仍不合格的，买方有权解除合同并要求卖方返还已经支付的全部款项，在整改以及验收不合格导致产生的费用由卖方承担。

4.卖方交付验收时应先用书面、传真等方式通告买方；

5.卖方必须严格按照投标时所提供的材料和承诺书执行，如发现未按投标材料和承诺执行，买方有权将对其进行处罚。

6.卖方必须严格按照采购文件、投标文件的内容及买方的要求完成项目内容等，如出现无法履约或提供产品不合格的情况，买方有权要求整改，若整改后还无法达到要求并影响项目验收的，买方有权终止合同，扣除履约保证金并要求赔偿相应损失。

7.项目中所有安装耗材、调试、线路等，卖方需供货时自行调整到位，确保项目顺利验收。

- 八、违约责任：

1买方无正当理由拒收货物的，买方向卖方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.买方无故逾期验收和办理货款支付手续的，买方应按逾期付款总额每日万分之五向卖方支付违约金。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。

3.卖方逾期交付货物的，卖方应按逾期交货总额每日千分之六向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

4.卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。

5.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

6.由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

九、其他约定：

1.凡是卖方提供的技术标准证明或产品认证证书必须是真实有效的，如有伪造，按该项货物价值3倍罚款。

2.卖方在供货时须提供所投产品全国联保售后服务的质保函原件，未提供的，买方有权终止合同，造成的相关损失由卖方承担。

十、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理，处理不成由金湖县人民法院管辖。

十一、合同生效及其他

1.本合同经买方、卖方双方盖章后方可生效。如有变动，双方自行商讨签订补充协议。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3.本合同一式五份，买方、卖方各执二份，备案一份。

买方：（盖章）                            卖方：（盖章）

日期：    年    月    日                  日期：    年    月

第五章 项目采购需求

一、项目采购清单及参数要求：

| 金湖中等专业学校异地扩建校区设备参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 产品示意图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 尺寸 (WxDxH±3%) | 单价 | 总价 |
| 一层A-A烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-A01 | 燃气双头大锅灶 |  | 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为≥1.2mm，前面板，侧板厚度≥1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用≥2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音≤70分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 8、所投燃气大锅灶符合GB 30720-2025标准，提供中国节能认证证书和中国环保认证证书；所投燃气大锅灶符合 GB 4806.9-2023标准，提供食品接触产品安全认证证书； ★9、所投燃气大锅灶符合GB 35848-2024标准，提供中国国家强制性产品认证证书。 | 5 | 台 | 2200*1250*800+450 |  |  |
| A-A02 | 炉拼台 |  | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板≥1.5mm、侧板≥1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板； 2、横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 5 | 台 | 400*1250*800+450 |  |  |
| A-A03 | 燃气单门推车蒸柜 |  | 1、蒸盘托称，可任意调节和拆卸； 2、整体可拆装，便于维修维护； 3、胶条按压式设计，便于更换； 4、下座敞开门式设计，便于维修维护； 5、全预混燃烧方式，提高燃烧效率，降低燃烧排放； 6、独立控制，自动反馈，智能供气高效保温； 7、带菜单，定时和故障显示功能，使用和维修更方便。 | 4 | 台 | 1260*1100*1850 |  |  |
| A-A04 | 燃气炒锅 |  | 1、额定燃气压力：≥2.0kpa 2、额定电压：≥220V 3、额定频率：≥50Hz 4、额定功率：≥200w 5、燃气种类：天然气（12T） 6、耗气量：天燃气7-8m³/h 7、容量：≥150L 8、锅直径：≥1000mm | 2 | 台 | 1510*1158*920 |  |  |
| A-A05 | 燃气摇摆汤锅 |  | 1、外壳：采用sus304不锈钢板材厚度1.5mm； 2、内胆：采用sus304不锈钢板厚度3.0mm， 3、框架：采用规格为38*38和45*75的*SUS304 不锈钢管； 4、配置一键出锅和复位功能，采用前预混燃烧系统，一键式点火，定时、保温功能设计； 5、配置燃气泄漏仪，带报警切断提示功能； | 2 | 台 | 1350*1000*1300 |  |  |
| A-A06 | 四层平板货架 |  | 1、整体采用304优质不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 2、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 4、货架层板镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，货架符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，对角线长度差≤2mm，形位公差层板对立柱垂直度≤6mm，货架隔板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，焊接件最大拉力30KN，符合GB/T 232-2024检验标准，经检测弯曲180°，试样弯曲外表面无裂纹，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥8级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告） 5、①所投货架与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；②所投货架在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投货架具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 6 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| A-A07 | 双层工作台（方腿） |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用φ≥48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚。 6、工作台采用优质SUS304不锈钢板，镍含量8.00-11.00符合GB/T11170-2008标准，符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，不应有未焊透、裂纹等缺陷，立柱与台面垂直度≤5mm，其变形量＜3mm，焊接件最大拉力30KN，符合GB/T 232-2024检验标准，经检测弯曲180°，试样弯曲外表面无裂纹，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥8级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告） ▲7、①所投工作台与食品接触板材部分均采用食品级材质，设备符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准，提供食品接触产品安全及产品卫生认证证书；②所投工作台在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投工作台具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 4 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| A-A08 | 双通移门荷台柜 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚； 6、移门为双层架构。 | 5 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| A-A09 | 双通移门荷台柜 |  | 具体参数详见A-A08 | 2 | 台 | 1500*800*800 |  |  |
| A-A10 | 双层工作台 |  | 具体参数详见A-A07 | 4 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| A-A11 | 洗地龙头 |  | 1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | 1 | 台 | 235*550*490 |  |  |
| A-A12 | 双星盆水池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：≥500*500*300mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、面板厚度≥1.0mm。 5、水池台面、星盆盆斗镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，水池符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，立柱与台面垂直度≤5mm，水池在490N水平力作用下，框架变形量＜15mm，拉力强度≥515MPa，维氏硬度≤210HV，符合GB/T 232-2024检验标准，经检测弯曲180°，试样弯曲外表面无裂纹，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥8级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告） ▲6、①所投水池与食品接触板材部分均采用食品级材质，产品符合国家标准GB4806.1-2016和GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；②所投水池在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投水池具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| A-A12-1 | 台式混水龙头 |  | 12" 摆动式水嘴；台面安装孔直径：25mm×2。 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-A13 | 双温四门高身柜 |  | 1、冷藏温度：6℃～ -5℃，冷冻温度：-12℃～ -18℃； 2、制冷方式：风冷； 容积：≥890L； 3、功率：220V/≥400W； 4、物架层数：2层；（不锈钢加厚方管层架） 5、控温类型：电子温控，柜脚类型：万向轮脚； 6、内外箱材料：优质不锈钢。 | 2 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| A-A14 | 厨房灭火系统 |  | 主机外形尺寸： 680*240*600mm 启动方式：机械式启动（自动启动、机械应急启动） 材质：主机外箱箱、感温支架、药剂容器、管道等采用304不锈钢，喷头、氮气瓶阀等采用铜合金 灭火药剂：食用油专用灭火药剂 感温器公称动作温度：182℃ 灭火剂持续喷射时间： ≥ 10s 每套装置灭火剂容量(kg)： 25kg 储存方式及压力：外贮压式，12MPa 单套设备最大喷头数量：18个 单套设备最大感温器数量：8个 | 1 | 台 | 680*240*600 |  |  |
| A-A15 | 燃气蒸发器 |  | 1、点火方式：智能脉冲点火 2、主要材料：不锈钢304# 3、蒸汽量：≥80公斤 | 2 | 台 | 640*540*900 |  |  |
| A-B加工切配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-B01 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 7 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| A-B02 | 挂墙双层架（可调） |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 2、支撑架用≥1.0mm厚不锈钢制作，可调高度。 | 2 | 台 | 2000*360*800 |  |  |
| A-B03 | 大单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 4 | 台 | 1000*700*800+100 |  |  |
| A-B03-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 4 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-B04 | 洗地龙头 |  | 具体参数详见A-A11 | 2 | 台 | 235*550*490 |  |  |
| A-B05 | 毛刷清洗机 |  | 1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造。 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝。用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 3、产品原理：采用尼龙毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果。 4、产量及功率：≥400KG/HR电源：≥380V三相功率：≥1.5KW。 ▲5、①所投毛刷清洗机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。②所投毛刷清洗机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投毛刷清洗机具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023、GB/T 31402-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 1 | 台 | 1200*775*1405 |  |  |
| A-B06 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 2 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| A-B07 | 多功能切菜机 |  | 1、产能：≥1000kg/h，电压：≥380V，功率：≥2.6KW； 2、适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工； 3、可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。 ▲4、①所投切菜机与食品接触板材部分均采用食品级材质，设备符合国家标准GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023和GB 4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。②所投切菜机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投切菜机具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023、GB/T 31402-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 1 | 台 | 1300*700*1140 |  |  |
| A-B08 | 高温热风循环消毒柜 |  | 1、整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省时； 2、热风循环系统，可对餐具多方位消毒杀菌； 3、设有名厂可调机械温控器，对所需温度随意调节； 4、带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； 5、全不锈钢重力脚配置，稳定柜体。 ▲6、所投生产消毒柜不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、白色念珠菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌；所投消毒柜可杀灭幽门螺旋杆菌，杀灭率≥99.99%，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告）；确保餐具使用卫生； ▲7、①所投消毒柜与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023和GB 4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。②所投消毒柜在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书。③所投消毒柜具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023、GB/T 31402-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 1 | 台 | 1310*620*1950 |  |  |
| A-B09 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 3 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| A-B10 | 绞切两用机 |  | 1、绞肉产量：≥150kg/h 2、使用电压：≥220V/50Hz 3、电机功率：≥2200W 4、切片产量：≥400kg/h 5、外形尺寸：≥63*43*80cm 6、整机重量：≥90kg 7、①所投绞切两用机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。②所投绞切两用机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投绞切两用机具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023、GB/T 31402-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 2 | 台 | 630*430*800 |  |  |
| A-B11 | 挂墙双层架（可调） |  | 具体参数详见A-B02 | 2 | 台 | 1200*360*800 |  |  |
| A-B12 | 双层工作台 |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| A-B13-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-B13 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| A-B14 | 右单星杀鱼台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ≥48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ≥32*1.0mm圆通。 | 1 | 台 | 1800*700*800+150 |  |  |
| A-B14-1 | 预冲洗花洒装置 |  | 1、台式单孔的水龙头底座 2、12"进水口软管 3、6"墙架 4、台面安装孔直径：≥38mm | 1 | 台 | 414*492*1175 |  |  |
| A-B15 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1500*700*800+100 |  |  |
| A-B15-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-B16 | 双层工作台 |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1600*700*800+100 |  |  |
| A-B17 | 粘捕式灭蚊蝇灯 |  | 1、额定功率：≥2*4W 2、额定电压：AC≥ 220~ 3、诱灭面积：≥50㎡ 4、本产品采用阳极氧化防锈的铝合金结构外壳 | 2 | 台 | 360*170*200 |  |  |
| A-C主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-C01 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 4 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| A-C02 | 米面架 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫。 | 7 | 台 | 1200*500*200 |  |  |
| A-D收货区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-D01 | 电子秤 |  | 1.显示方式：数码管显示[LED] 2.测量范围：1（kg） 3.最大（小）称量：20g-300kg 4.单位重量：45kg 5.面板材质：不锈钢 | 1 | 台 | 400*500*850 |  |  |
| A-D02 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 600*600*800+100 |  |  |
| A-D02-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-E副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-E01 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 7 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| A-F冷藏库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-F01 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 4 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| A-F02 | 保鲜库 |  | 1、温度：+2～+6℃，保温：聚氨酯双面彩钢板≥100mm厚/宝钢板≥0.5mm； 2、防水：SBS沥青防水层≥2.5mm厚/地板覆压花铝板； 3、制冷：风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标； 4、系统：外平衡式膨胀阀采用优质产品； 5、系统：电磁阀采用优质产品； 6、冷媒：制冷剂R404a指标； 7、管道：冷媒连接紫铜管Φ≥16×1.0指标，螺纹内壁铜管便于导热； 8、照明：冷库专用LED三防灯采用双灯管指标； 9、控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警； 10、工艺要求按照：厨房配套工程-室内组合式冷库。 | 1 | 台 | 3000*3000*2200 |  |  |
| A-G冷冻库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-G01 | 冷冻库 |  | 1、温度：-12～-22℃，保温：聚氨酯双面彩钢板≥150mm厚/钢板≥1.0mm； 2、防水：SBS沥青防水层≥2.5mm厚/地板覆压花铝板； 3、制冷：风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标； 4、系统：外平衡式膨胀阀采用优质产品； 5、系统：电磁阀采用优质产品； 6、冷媒：制冷剂R404a指标； 7、管道：冷媒连接紫铜管Φ≥16×1.0指标，螺纹内壁铜管便于导热； 8、照明：冷库专用LED三防灯采用双灯管指标； 9、控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警； 10、工艺要求按照：厨房配套工程-室内组合式冷库。 11、门开关镶嵌暗式安装，按钮带荧光光圈显示，内置防锁死SOS报警开关，自动回归平掩门门洞参考尺寸：800*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸。外门上需要有不小于300*400mm 的防雾观察窗，防止库门开启时碰撞库外通道通行人员，并能观察到是否有人员在库内的情况，从而有效防止安全事故的发生。门板外加不锈钢防撞护板。 12、冷库门门框为单身门框，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁。冷冻库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 | 1 | 台 | 3000*3000*2200 |  |  |
| A-G02 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 4 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| A-H洗锅间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-H01-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-H01 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 2 | 台 | 900*700*800+100 |  |  |
| A-H02-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-H02 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 800*700*800+100 |  |  |
| A-H03 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 1 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| A-H04 | 高温热风循环消毒柜 |  | 具体参数详见A-B08 | 1 | 台 | 1310*620*1950 |  |  |
| A-I面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-I02 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| A-I03 | 十三盆醒发箱 |  | 1、优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率≥2.5KW，热风循环喷雾型； 2、顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 | 1 | 台 | 700*790*1720 |  |  |
| A、I04 | 三层六盘不锈钢电烤箱 |  | 1、烤箱采用多功能触控计算机版IC芯片控制，每层独立操作，实现多种类面包同时烘烤； 2、双层钢化玻璃门，耐高温，可清晰观察烤箱内部烘烤情况； 3、内胆厚度≥1.2mm，炉体外表板材为304不锈钢板厚度≥1.2mm； 4、整机外壳采用304不锈钢板材制作，炉膛内壁采用≥1.2mm厚钢板制作； 5、烤箱功率：19.8KW电压：380V/50HZ，上下独立发热，受热均匀，高聚能铁板，升温更迅速，主要加工一些面食。如面包.披萨，也可以做蛋挞.饼干之类的点心。还可以烘烤禽类.鱼类.肉类食品，做出的食物香气扑鼻。能够很好的锁住温度，防止热量流失。 ▲6、①所投电烤箱产品安全符合国家标准，提供产品安全认证证书；②所投电烤箱与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，提供食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书扫描件；③所投电烤箱在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T6461-2002、GB/T10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，提供产品防腐蚀等级认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 ▲8、所投电烤箱按照耐低温试验GB/T 2423.1-2008、耐高温试验GB/T2423.2-2008标准、耐恒定湿热试验GB/T2423.3-2016标准通过电工电子产品环境试验，置于低温试验、高温试验、恒定湿热试验环境下，储存时间不低于480h，试验后应能正常工作，检验检测合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告扫描件） | 1 | 台 | 1355*800*1780 |  |  |
| A、I05 | 柜式电饼铛 |  | 1、额定电压：≥380V 2、锅盘直径：≥530mm 3、柜子尺寸：≥670*730*380 4、额定功率：≥5KW 5、锅高尺寸：≥26mm ▲6、①所投电饼铛产品安全符合国家标准，提供产品安全认证证书；②所投电饼铛与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；③所投电饼铛在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，提供产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书。 ▲7、所投电饼铛按照耐低温试验GB/T 2423.1-2008、耐高温试验GB/T2423.2-2008标准、耐恒定湿热试验GB/T2423.3-2016标准通过电工电子产品环境试验，置于低温试验、高温试验、恒定湿热试验环境下，储存时间不低于480h，试验后应能正常工作，检验检测合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告）； | 2 | 台 | 670*775*910 |  |  |
| A-I06 | 双缸双筛电炸炉连柜座 |  | 1、功率（kw）：≥24 2、电压（V）：≥380 3、净重（kg）：≥77 4、容量(L)：≥(23+2)x2 5、规格（mm）：700x700x(850+70) ▲6、①所投电炸炉产品安全符合国家标准，提供产品安全认证证书；②所投电炸炉与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；③所投电炸炉在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，提供产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书。 ▲7、所投电炸炉按照耐低温试验GB/T 2423.1-2008、耐高温试验GB/T2423.2-2008标准、耐恒定湿热试验GB/T2423.3-2016标准通过电工电子产品环境试验，置于低温试验、高温试验、恒定湿热试验环境下，储存时间不低于480h，试验后应能正常工作，检验检测合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告）； | 1 | 台 | 700*700*920 |  |  |
| A-I07 | 面粉车 |  | 1、采用单面磨砂不锈钢板，车身厚度为≥1.0mm，抽拉式盖板厚度为≥1.0mm； 2、下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能，两个万向脚轮，两个定向脚轮。 | 2 | 台 | 500*600*530 |  |  |
| A-I08 | 大单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 700*800*800+100 |  |  |
| A-I08-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-I09 | 包边木案工作台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面采用银杏木，整体全包边； 3、脚管采用φ≥48*1.0mm厚不锈钢圆管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| A-I10 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1000*800*800 |  |  |
| A-I11 | 洗地龙头 |  | 具体参数详见A-A11 | 1 | 台 | 235*550*490 |  |  |
| A-I12 | 压面机 |  | 1、生产能力：≥25-30Kg/h；功率：≥380V/1.5KW； 2、全不锈钢外壳配≥1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 ▲3、①所投压面机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。②所投压面机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投压面机具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023、GB/T 31402-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 1 | 台 | 650*645*1200 |  |  |
| A-I13 | 抬头双动和面机 |  | 1、料桶容积：≥35L 2、额定电压：≥220V 3、额定频率：≥50Hz 4、电机功率：≥1.5KW 5、最大和面量：≥12Kg 6、搅拌转速：≥200r 7、料桶转速：≥20r 8、整机重量：≥132kg ▲9、①所投和面机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。②所投和面机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投和面机具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023、GB/T 31402-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 1 | 台 | 380*760*865 |  |  |
| A-I14 | 三功能搅拌机 |  | 1、料桶容积：≥30L 2、额定电压：220V/3V-380V 3、额定频率：50Hz 4、电机功率：≥1.5KW 5、最大和面量：≥10Kg 6、搅拌转速：65/102/296r 7、整机重量：≥192kg 8、①所投搅拌机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。②所投搅拌机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投搅拌机具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023、GB/T 31402-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 1 | 台 | 610*530*1020 |  |  |
| A-J蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-J01 | 电热蒸饭车 |  | 1、箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用SUS304（0Cr18Ni9)不锈钢板。 2、配自动控制水位装置，带排污装置；每门电加热功率：≥12KW*2/380V。 3、整机采用环保高密度聚氨酯整体发泡，结构稳定，耐高温，保温效果好，嵌入式硅胶门缝，密封性能最佳，蒸煮时间，保温温度，可按需求设置，内胆侧板采用双层冲压饭盆支撑条碰焊成型，强度高，稳定性好。标配缺水防干烧系统，缺水状态下自动报警断电。双门体采用全钢把手，经久耐用，手感好。自带1.8米电缆线。每门配600*400*50蒸盘12只，重量约为2.0KG。 ▲4、所投蒸饭车按照耐低温试验GB/T 2423.1-2008、耐高温试验GB/T2423.2-2008标准、耐恒定湿热试验GB/T2423.3-2016标准通过电工电子产品环境试验，置于低温试验、高温试验、恒定湿热试验环境下，储存时间不低于480h，试验后应能正常工作，检验检测合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告）。 ▲5、①所投蒸饭车符合国家标准，具有产品安全认证证书；②所投蒸饭车与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；③所投蒸饭车在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 3 | 台 | 1380*540*1580 |  |  |
| A-J02 | 大单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 800*700*800+100 |  |  |
| A-J02-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-J03 | 粘捕式灭蚊蝇灯 |  | 具体参数详见A-B17 | 1 | 台 | 360*170*200 |  |  |
| A-J04 | 洗米机 |  | 采用自来水作为洗米机动力，自来水通过本产品的主体水阀进行加压，将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗，以其达到洗刷大米的效果。 | 2 | 台 | 500*470*650 |  |  |
| A-K餐具库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-K01 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 1、整体采用304优质不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、门板厚度≥1.2mm，并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、拉门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 | 1200*500*1800 |  |  |
| A-K02 | 高温热风循环消毒柜 |  | 具体参数详见A-B08 | 3 | 台 | 1310*620*1950 |  |  |
| A-L洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-L01 | 鼓泡池 |  | 1、外形尺寸：1200×1000×850 mm，水槽尺寸：≥1000*800*500mm， 2、电压/功率：380V/50Hz/3N，加热型总功率：≥16.1kw | 1 | 台 | 1200*1000*850 |  |  |
| A-L02 | 长龙式洗碗机 |  | 1、整机满足结构紧凑型优化设计，外形尺寸：5800*1018*2050mm整机外观平整、无任何凹凸焊疤，前后侧板均可拆卸，便于维护检修。前门结构为壁式结构隔热、隔噪音，自带滑轨，前门开启高度可任意悬停。 2、需采用优质不锈钢板；箱体厚度≥1.5mm、机架厚度≥2.0mm， 3、可洗涤不锈钢、密胺等多类餐具，可实现最大洗涤量不低于5000套/小时，最大耗水量不高于350 升/小时。 4、满负荷功率≤78kW/380V/50Hz，配备光电开关感应餐具进入，能自动启动清洗和喷淋；配备药液节省系统，减少清洁剂消耗。 5、须提供强劲喷淋系统，喷淋管组需采用四上四下不锈钢材料，直径不小于38mm，最终喷淋满足360°覆盖，喷淋管须采用插接连接，非螺纹连接，可直接拆卸便于日常清洗维护。 6、其洗后的碗、碟、盘、筷、勺、杯6种餐具检后感官要求：表面光洁、无附着物、无油渍、无泡沫、无异味，理化要求：大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂等均为不得检出（或未检出），具有权威微生物检测机构出具的报告佐证此6种餐具洗后皆能满足卫生安全要求。 ▲7、设备配备高压烘干模块，确保餐具快速烘干无水滴附着，但机外工作环境温度应舒适宜人，此外能防止残留水渍滋生细菌繁殖，模块内包括且不限于内壁、格栅网、输送链板和餐具有直接接触的配件依据GB/T2423.16-2022也均经省级权威微生物检测机构实测证明上述部件满足严酷等级2级，长霉等级为0级（不长霉），确保从设备源头杜绝有害菌体生物对人体的伤害；同时提供产品抗霉菌性能认证证书佐证真实性。设备能在依据GB/T2423.2-2008能在高温不低于50°工况下连续不停机运行（至少10天）、依据GB/T2423.4-2008能在交变湿热环境连续不停机运行（至少10天）、抗振稳定性、外壳抗冲击性能、外壳抗锤击性能、内部抗液态冲击性依据GB/T2423.55-2023、GB/T2423.22-2012、GB/T2423.5-2019、GB/T2423.56-2023能均通过国家资质核定实验室实测佐证，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告）。 | 1 | 台 | 5800*1018*2050 |  |  |
| A-L03 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| A-L04 | 三孔收残台 |  | 1、采用优质304不锈钢板材制作； 2、台面板≥1.2mm加强处理； 3、立柱为Φ≥38×1.0mm不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1800*760*950 |  |  |
| A-L05 | 食物残渣处理器 |  | 具体参数详B-J03 | 1 | 台 | 1280*720*1458 |  |  |
| A-L05 | 勺子筷子清洗机 |  | 1、整机采用304不锈钢材质 2、外围板材采用高精度磨油拉丝工艺处理制造，保证了设备耐用性和美观度； 3、智能数字化的控制系统，触摸屏设计，一键式操作模式用户操作更简单； 4、简洁的按钮控制面板，数字温度显示各项参数一目了然； 5、洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便； 6、不锈钢水泵带自排干功能，确保出色的清洗和卫生效果； 7、马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害； 8、独立的筷勺清洗筐，超大容量设计 9、不锈钢清洗喷臂，冲压成型扇形喷嘴，冲洗覆盖角度大，多道清洗水流，保证良好的清洗效果，喷臂端面有快拆螺纹堵头，清洗喷臂方便 10、多重保护功能，具有电热管缺水防干烧保护，超温保护，水泵热过载保护等安全措施 11、清洗水压调节装置，轻松方便调节清洗压力大小 12、洗碗机整体双层保温，有效降低热量损耗 13、新型的摇摆结构设计，使清洗效果，喷淋效果，烘干效果更加进一步提高 14、可选热风循环风干模块，加速筷勺干燥程度 15、可选PLC控制系统，系统运行可靠，故障低，维护简单方便 主洗泵功率：0.9kW； 16、传送功率：0.9kW；水箱加热功率：3kW；风机功率：1.5kW*2；总配电量：7.8kW 电源：380V/50Hz/3N～ | 1 | 台 | 760*653*1178 |  |  |
| A-L06 | 180度转角 |  | 1、整段传送，高效、卫生、省力。长度根据现场定制，并与洗碗机组合良好； 2、采用优质不锈钢板制作，尺寸：Lmm长*520mm宽*950mm高，（长度和拐角根据实际定制），链板宽度 ：≥305 mm，整机设计接水槽及排水地漏，可直接用水冲洗台面，方便清洁卫生。通过链片带动，与托盘一起整体移动传送； 3、传送带采用食品级PP制作，须依据GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023、GB 5009.156-2016、GB 31604.1-2023、GB 31604.2-2016、GB 31604.7-2023、GB 31604.49-2023标准经过检测机构实测证明佐证其安全可靠； 4、传送履带能禁久耐用，拉伸屈服应力不应小于95Mpa、拉伸断裂应力不应小于70Mpa； 5、电源要求：220V/50Hz ；功率≤0.4kw 进口前端配置紧急安全停止开关，出口末端配置电源控制系统，启动、停止和调速开关，配置减速电机，具有变频无极调速，传送速度可调：5~15m/min 。柔性启动功能，传送稳定可靠。须依据GB/T 5226.1-2019实验室实测证明佐证包括且不限于对电击防护、电气设备的保护、等电位联接、控制电路和控制功能、操作板和安装在机械上的控制器件、控制设备：位置、安装和电柜、导线和电缆、配线技术、电动机及有关设备、插座和照明等总计不低于15类项目符合安全规范要求，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告） | 3.84 | 米 | （1920+1920）*520*950 |  |  |
| A-L07 | 中间接驳 |  | 具体参数详见A-L06 | 3.2 | 米 | 3200*520*950 |  |  |
| A-L08 | 中间接驳 |  | 具体参数详见A-L06 | 2.5 | 米 | 2500*520*950 |  |  |
| A-L09 | 90度转角 |  | 具体参数详见A-L06 | 1.92 | 米 | 960*960*950 |  |  |
| A-L10 | 中间接驳 |  | 具体参数详见A-L06 | 2.58 | 米 | 2580*520*950 |  |  |
| A-M预进间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-M01 | 洗手星 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm。 | 1 | 台 | 500*450*600 |  |  |
| A-N售饭间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-N01 | 暖饭车 |  | 1、整体采用优质不锈钢制作； 2、台面不锈钢≥1.0mm； 3、侧板、水胆及围板不锈钢≥1.0mm； 5、水胆侵水式不锈钢电热发热管； 6、采用智能恒温式控制系统 7、配不锈钢调节脚； 8、脚管为38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 9、功率：≥2KW/220V。 | 26 | 台 | 700*700*868 |  |  |
| A-N02 | 四格售饭台 |  | 1、精准控温304不锈钢加热管迅速升温； 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固； 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 4、大容量储存； 5、适合多种场所使用； 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。 7、售饭台全部采用SUS-304优质不锈钢板制作而成，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，售饭台符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，对角线长度差≤2mm，形位公差立柱与台面垂直度≤5mm，售饭台台面搁板和底板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，焊接件最大拉力30KN，符合GB/T 232-2024检验标准，经检测弯曲180°，试样弯曲外表面无裂纹，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥8级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告） ▲8、①所投售饭台与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。②所投售饭台在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投售饭台具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 26 | 台 | 1500*700*810 |  |  |
| A-N03 | 单通移门荷台柜带靠背 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 6、移门为双层架构。 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| A-N04 | 单通移门荷台柜带靠背 |  | 具体参数详见A-N03 | 1 | 台 | 1500*700*800+100 |  |  |
| A-N05-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| A-N05 | 大单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 600*700*800+100 |  |  |
| A-N06 | 单门留样柜 |  | 1、板材内箱优质铝合金板，前面板铝合金板，门面板优质双层玻璃，外侧板优质铝合金板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2、电压：220V，冷藏容积≥150L；釆用独立机组单压缩机单冷凝器单冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换； 3、制冷方式：直冷，温度范围：保鲜0℃~+10℃，采用微电脑温控器； 4、采用铝合金板材，全免焊设计结构； 5、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁，高效制冷； 6、自动回归关门设计，带锁门； 7、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 8、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。 | 1 | 台 | 610*696*2247 |  |  |
| A-N07 | 紫外线消毒灯 |  | 1、电压：220V，功率：100W；灯架选用优质阻燃材质，抗高温，不导电，耐老化； 2、灯管选用优质石英玻璃管，紫外线透过率大于90%，配置遥控带预约功能。 | 4 | 台 | 920*130*80 |  |  |
| A-N08 | 单通移门荷台柜带靠背 |  | 具体参数详见A-N03 | 8 | 台 | 1800*700*800+100 |  |  |
| A-N09 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 11 | 台 | 1200*500*1800 |  |  |
| A-O男更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-O01 | 洗手星 |  | 具体参数详见A-M01 | 1 | 台 | 500*450*600 |  |  |
| A-O02 | 六门更衣柜 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 | 1240*500*2000 |  |  |
| A-P女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-P01 | 六门更衣柜 |  | 具体参数详见A-O02 | 4 | 台 | 1240*500*2000 |  |  |
| A-P02 | 洗手星 |  | 具体参数详见A-M01 | 1 | 台 | 500*450*600 |  |  |
| A-Q餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-Q01 | 六人桌椅 |  | 1、桌子尺寸：1800*1600*750mm，座高：450mm； 2、台面采用优质无磁不锈钢桌面≥1.2mm一次性拉伸成型，两长边折弯成圆弧状，两短边成直角，看边厚度25mm。桌面下衬整块防潮板，玻璃胶密封，杜绝卫生死角，加强筋设计，连接处不得有毛刺，不易刮伤人； 3、支架：50*50*≥1.2mm优质方管，表面经吹砂除锈、静电喷塑； 4、坐椅：釆用高强度优质工程塑料制成，凳面为全不锈钢，桌脚着地部分采用塑料或橡胶脚套，以防磨损地面； 5、①所投不锈钢餐桌椅与食品接触板材部分均采用食品级材质，产品符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；②所投不锈钢餐桌椅在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投不锈钢餐桌椅具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 130 | 套 | 1800*1600*750 |  |  |
| B-A主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-A01 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 2 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| B-A02 | 米面架 |  | 具体参数详见A-C02 | 7 | 台 | 1200*500*200 |  |  |
| B-B副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-B01 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 5 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| B-C冷藏库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-C01 | 保鲜库 |  | 具体参数详见A-F02 | 1 | 台 | 2700*3900*2200 |  |  |
| B-C02 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 6 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| B-D冷冻库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-D01 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 6 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| B-D02 | 冷冻库 |  | 具体参数详见A-G01 | 1 | 台 | 3000*3900*2200 |  |  |
| B-E收货区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-E01 | 电子秤 |  | 具体参数详见A-D01 | 1 | 台 | 400*500*850 |  |  |
| B-E02 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 600*600*800+100 |  |  |
| B-E02-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-F荤菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-F01 | 右单星杀鱼台 |  | 具体参数详见A-B14 | 2 | 台 | 1500*760*800+100 |  |  |
| B-F01-1 | 预冲洗花洒装置 |  | 具体参数详见A-B14-1 | 2 | 台 | 414*492*1175 |  |  |
| B-F02 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 900*760*800 |  |  |
| B-F03 | 挂墙双层架（可调） |  | 具体参数详见A-B02 | 1 | 台 | 3800*360*800 |  |  |
| B-F04 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 2 | 台 | 1000*760*800+100 |  |  |
| B-F04-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-F05 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 2 | 台 | 900*760*800+100 |  |  |
| B-F05-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-F06 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 2 | 台 | 1500*800*800 |  |  |
| B-G素菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-G01 | 挂墙双层架（可调） |  | 具体参数详见A-B02 | 2 | 台 | 3800*360*800 |  |  |
| B-G02-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 4 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-G02 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 4 | 台 | 1000*760*800+100 |  |  |
| B-G03-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 4 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-G03 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 4 | 台 | 900*760*800+100 |  |  |
| B-G04 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 2 | 台 | 1500*800*800 |  |  |
| B-H蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-H01 | 洗地龙头 |  | 具体参数详见A-A11 | 1 | 台 | 235*550*490 |  |  |
| B-H02 | 挂墙双层架（可调） |  | 具体参数详见A-B02 | 1 | 台 | 3800*360*800 |  |  |
| B-H03 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1300*760*800 |  |  |
| B-H04 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 3 | 台 | 1000*760*800+100 |  |  |
| B-H04-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 3 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-H05 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 2 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| B-H06 | 燃气24盘蒸饭柜 |  | 1、双门蒸饭车整机采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm，内胆≥1.2mm厚，304不锈钢板。 2、双门蒸饭车24盘，炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置，燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力； 3、双门蒸饭车采用耐热聚胺脂整体发泡工艺，箱体绝热性能优良，保温时间特长，节能环保，产品设有自动进水等多种保护功能，水满自溢。 | 4 | 台 | 1200*900*1800 |  |  |
| B-I库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-I01 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 12 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| B-J洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-J001 | 燃气蒸发器 |  | 具体参数详见A-A15 | 2 | 台 | 640*540*900 |  |  |
| B-J01 | 高温热风循环消毒柜 |  | 具体参数详见A-B08 | 2 | 台 | 1310*620*1950 |  |  |
| B-J02 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 2 | 台 | 1200*500*1800 |  |  |
| B-J03 | 食物残渣处理器 |  | 1、功率：≥6.25KW 2、电压：≥380V 3、重量：≥150kg 4、生产能力：≥200-300kg/h 5、进料粒度：Φ≤160MM 6、出料粒度：≥3~5MM 7、处理模式：固液分离 | 1 | 台 | 1280*720*1458 |  |  |
| B-J03-1 | 勺子筷子清洗机 |  | 具体参数详见A-L05 | 1 | 台 | 760*653*1178 |  |  |
| B-J04-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 3 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-J04 | 三星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 2100*800*800+100 |  |  |
| B-J05 | 商用超声波洗碗机 |  | 1、功率：≥4KW 2、温度控制：0-100℃ 3、工作频率：28KHz-40KHz 4、工作电压：AC220V±10% 50Hz | 1 | 台 | 1500*800*800 |  |  |
| B-J06 | 长龙式洗碗机 |  | 具体参数详见A-L02 | 1 | 台 | 5700*985*2044 |  |  |
| B-J07 | 三孔收残台 |  | 具体参数详见A-L04 | 2 | 台 | 1800*760*950 |  |  |
| B-J08 | 中间接驳 |  | 具体参数详见A-L06 | 2.5 | 米 | 2500*500*940 |  |  |
| B-J09 | 90度转角 |  | 具体参数详见A-L06 | 1 | 台 | 620*620*940 |  |  |
| B-J10 | 180度转角 |  | 具体参数详见A-L06 | 1 | 台 | 1240*620*940 |  |  |
| B-J11 | 中间接驳 |  | 具体参数详见A-L06 | 2.58 | 米 | 2580*500*940 |  |  |
| B-J12 | 中间接驳 |  | 具体参数详见A-L06 | 3.2 | 米 | 3200*500*940 |  |  |
| B-K1特色档口1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-K101 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1500*700*800 |  |  |
| B-K102 | 四格售饭台 |  | 具体参数详见A-N02 | 2 | 台 | 1500*700*810 |  |  |
| B-K103 | 单通上掀门荷台柜 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 6、上掀门为双层架构。 | 1 | 台 | 1200*700*800 |  |  |
| B-K104 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 1 | 台 | 1000*500*1800 |  |  |
| B-K105 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| B-K105-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K106 | 电磁六头煲仔炉 |  | 1、电磁煲仔炉采用304抗菌不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm，电磁灶前部设有排水槽，一体成型台面； 2、电磁煲仔炉后背设有摇摆龙头，带有智能Led显示屏，具有预约，定时，定温功能，电度累计功能； 3、电磁煲仔炉设备配备分档360度旋转磁感开关，机芯外壳全封密设计，配置急停开关，配备自动报警装置，配防水散热风机； 4、电磁煲仔炉功率380V/≥3KW*6，机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示； 5、电磁煲仔炉火力大小分档，自动检测故障，可调节电磁炉火力大小，采用独立防水通风系统，配有空调级别防尘网； 6、电磁煲仔炉采用高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，运行稳定； | 1 | 台 | 1100*800*800+150 |  |  |
| B-K107 | 拼台 |  | 1、优质304#不锈钢磨砂板； 2、面板≥1.5mm、侧板≥1.2mm； 3、台面下垫≥15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连； 4、置高≥410mm不锈钢后挡炉背板； 5、横通采用￠≥25*1.2mm不锈钢管连接； 6、立管采用￠≥38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 | 400*1100*1150 |  |  |
| B-K108 | 电磁单头单尾小炒灶 |  | 1、电磁单头单尾小炒灶采用304抗菌不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm，电磁灶前部设有排水槽，一体成型台面； 2、电磁单头单尾小炒灶后背设有摇摆龙头，带有智能Led显示屏，具有预约，定时，定温功能，电度累计功能； 3、电磁单头单尾小炒灶设备配备分档360度旋转磁感开关，机芯外壳全封密设计，配置急停开关，配备自动报警装置，配防水散热风机； 4、电磁单头单尾小炒灶灶功率30V/≥15KW，机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示； 5、电磁单头单尾小炒灶火力大小分档，自动检测故障，可调节电磁炉火力大小，采用独立防水通风系统，配有空调级别防尘网； 6、电磁单头单尾小炒灶采用高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，运行稳定； | 1 | 台 | 1000*1000*1250 |  |  |
| B-K108-1 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |  |
| B-K109 | 电热蒸饭车 |  | 具体参数详见A-J01 | 1 | 台 | 1380*540*1580 |  |  |
| B-K110 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| B-K111 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| B-K111-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K112 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| B-K2特色档口2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-K201 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1100*700*800 |  |  |
| B-K202 | 四格售饭台 |  | 具体参数详见A-N02 | 2 | 台 | 1500*700*810 |  |  |
| B-K203 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 1 | 台 | 1000*500*1800 |  |  |
| B-K204 | 单通上掀门荷台柜 |  | 具体参数详见B-K103 | 1 | 台 | 1200*700*800 |  |  |
| B-K205 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| B-K205-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K206 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| B-K207-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K207 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| B-K208 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| B-K209 | 电磁单头单尾小炒灶 |  | 具体参数详见B-K108 | 1 | 台 | 1000*1000*1250 |  |  |
| B-K209-1 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |  |
| B-K210 | 拼台 |  | 具体参数详见B-K107 | 1 | 台 | 400*1100*1150 |  |  |
| B-K211 | 电磁六头煲仔炉 |  | 具体参数详见B-K106 | 1 | 台 | 1100*800*800+150 |  |  |
| B-K212 | 电热蒸饭车 |  | 具体参数详见A-J01 | 1 | 台 | 1380*540*1580 |  |  |
| B-K3特色档口3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-K301 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1100*700*800 |  |  |
| B-K302 | 四格售饭台 |  | 具体参数详见A-N02 | 2 | 台 | 1500*700*810 |  |  |
| B-K303 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 1 | 台 | 1000*500*1800 |  |  |
| B-K304 | 单通上掀门荷台柜 |  | 具体参数详见B-K103 | 1 | 台 | 1200*700*800 |  |  |
| B-K305 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| B-K305-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K306 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| B-K307 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| B-K308 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| B-K308-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K309 | 电磁单头单尾小炒灶 |  | 具体参数详见B-K108 | 1 | 台 | 1000*1000*1250 |  |  |
| B-K309-1 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |  |
| B-K310 | 拼台 |  | 具体参数详见B-K107 | 1 | 台 | 400*1000*1150 |  |  |
| B-K311 | 电磁六头煲仔炉 |  | 具体参数详见B-K106 | 1 | 台 | 1100*800*800+150 |  |  |
| B-K312 | 电热蒸饭车 |  | 具体参数详见A-J01 | 1 | 台 | 1380*540*1580 |  |  |
| B-K4特色档口4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-K401 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1100*700*800 |  |  |
| B-K402 | 四格售饭台 |  | 具体参数详见A-N02 | 2 | 台 | 1500*700*810 |  |  |
| B-K403 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 1 | 台 | 1000*500*1800 |  |  |
| B-K404 | 单通上掀门荷台柜 |  | 具体参数详见B-K103 | 1 | 台 | 1200*700*800 |  |  |
| B-K405 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| B-K405-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K406 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| B-K407 | 电磁单头单尾小炒灶 |  | 具体参数详见B-K108 | 1 | 台 | 1000*1000*1250 |  |  |
| B-K407-1 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |  |
| B-K408 | 拼台 |  | 具体参数详见B-K107 | 1 | 台 | 400*1000*1150 |  |  |
| B-K409 | 电磁六头煲仔炉 |  | 具体参数详见B-K106 | 1 | 台 | 1100*800*800+150 |  |  |
| B-K410 | 电热蒸饭车 |  | 具体参数详见A-J01 | 1 | 台 | 1380*540*1580 |  |  |
| B-K411 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| B-K412-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K412 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| B-K5特色档口5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-K501 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1100*700*800 |  |  |
| B-K502 | 四格售饭台 |  | 具体参数详见A-N02 | 2 | 台 | 1500*700*810 |  |  |
| B-K503 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 1 | 台 | 1000*500*1800 |  |  |
| B-K504 | 单通上掀门荷台柜 |  | 具体参数详见B-K103 | 1 | 台 | 1200*700*800 |  |  |
| B-K505 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| B-K505-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K506 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| B-K507 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| B-K508 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| B-K508-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K509 | 电磁单头单尾小炒灶 |  | 具体参数详见B-K108 | 1 | 台 | 1000*1000*1250 |  |  |
| B-K509-1 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |  |
| B-K510 | 拼台 |  | 具体参数详见B-K107 | 1 | 台 | 400*1000*1150 |  |  |
| B-K511 | 电磁六头煲仔炉 |  | 具体参数详见B-K106 | 1 | 台 | 1100*800*800+150 |  |  |
| B-K512 | 电热蒸饭车 |  | 具体参数详见A-J01 | 1 | 台 | 1380*540*1580 |  |  |
| B-K6特色档口6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-K601 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1100*700*800 |  |  |
| B-K602 | 四格售饭台 |  | 具体参数详见A-N02 | 2 | 台 | 1500*700*810 |  |  |
| B-K603 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 1 | 台 | 1000*500*1800 |  |  |
| B-K604 | 单通上掀门荷台柜 |  | 具体参数详见B-K103 | 1 | 台 | 1200*700*800 |  |  |
| B-K605 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| B-K605-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K606 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| B-K607 | 电磁单头单尾小炒灶 |  | 具体参数详见B-K108 | 1 | 台 | 1000*1000*1250 |  |  |
| B-K607-1 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |  |
| B-K608 | 拼台 |  | 具体参数详见B-K107 | 1 | 台 | 400*1000*1150 |  |  |
| B-K609 | 电磁六头煲仔炉 |  | 具体参数详见B-K106 | 1 | 台 | 1000*900*800+150 |  |  |
| B-K610 | 电热蒸饭车 |  | 具体参数详见A-J01 | 1 | 台 | 1380*540*1580 |  |  |
| B-K611 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| B-K612 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| B-K612-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K7特色档口7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-K701 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| B-K702 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| B-K703-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K703 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| B-K704 | 电磁单头单尾小炒灶 |  | 具体参数详见B-K108 | 1 | 台 | 1000*1000*1250 |  |  |
| B-K704-1 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |  |
| B-K705 | 拼台 |  | 具体参数详见B-K107 | 1 | 台 | 400*1000*1150 |  |  |
| B-K706 | 电磁六头煲仔炉 |  | 具体参数详见B-K106 | 1 | 台 | 1100*800*800+150 |  |  |
| B-K707 | 电热蒸饭车 |  | 具体参数详见A-J01 | 1 | 台 | 1380*540*1580 |  |  |
| B-K708 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1100*700*800 |  |  |
| B-K709 | 四格售饭台 |  | 具体参数详见A-N02 | 2 | 台 | 1500*700*810 |  |  |
| B-K710 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 1 | 台 | 1000*500*1800 |  |  |
| B-K711 | 单通上掀门荷台柜 |  | 具体参数详见B-K103 | 1 | 台 | 1200*700*800 |  |  |
| B-K712-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K712 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| B-K8特色档口8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-K801 | 蛋糕柜 |  | 采用全铜管制冷。采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳。高强度可调式层架，方便物品放置。微电脑智能控温技术，柜内温度-目了然。可拆式门封条，清洗更方便。 | 1 | 台 | 1800*930*1200 |  |  |
| B-K802 | 单通工作台 |  | 具体参数详见A-N03 | 1 | 台 | 1100*800*800 |  |  |
| B-K802 | 单通工作台 |  | 具体参数详见A-N03 | 1 | 台 | 1000*800*800 |  |  |
| B-K803 | 单通上掀门荷台柜 |  | 具体参数详见B-K103 | 1 | 台 | 1200*700*800 |  |  |
| B-K804-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K804 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| B-K805 | 全自动咖啡机 |  | 1、锅炉容量为≥7L； 2、磨盘尺寸是ф74mm， 3、电功率≥0.35kw/220v。 | 1 | 台 | 280*500*375 |  |  |
| B-K806 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| B-K807 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| B-K807-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 3 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K808 | 冷藏操作台带后背 |  | 1、采用201不锈钢，内箱圆弧设计 2、外嵌式蒸发器，外挂防尘网 3、28cm小机组设计， 3D立体回风系统 4、顶部斜45°出风设计，360° 风冷无霜循环 5、冷冻门框加装发热丝 6、内箱尺寸(mm)：1380*570/410*590 7、控温类型：电子数字温控 8、制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 9、压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定，性价比高，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 1 | 台 | 1800*800*800+100 |  |  |
| B-K808-1 | 台式开水器 |  | 1.开水器采用不锈钢板制作，开水器全发泡保温工艺，步进式加热方式，微电脑智能控制； 2.开水器电源：380V，开水器功率：≥12KW；水箱容积：≥60L；热水量≥60L/h； 3.开水器六重防护：防漏电，防火，防干烧，放开盖，防垢，防蒸汽； | 1 | 台 | 320*440*620 |  |  |
| B-K809 | 净水器 |  | 1.外形尺寸约200*105*620mm； 2.处理水量：≥10L/分钟； 3.过滤精度：0.5微米； 4.适用水压：0.1-0.4Mpa； 5.进水温度：5-38°C； 6.滤芯：400型精密减垢。 | 1 | 台 | 200*105*620mm |  |  |
| B-K810 | 半自动意式咖啡机 |  | 1、锅炉容量为≥7L； 2、磨盘尺寸是ф≥74mm， 3、电功率≥0.35kw/220v。 | 1 | 台 | 817*502*452 |  |  |
| B-K811 | 磨豆机 |  | 中轴固定，研磨均匀，金属齿轮更耐磨，易调节磨粉粗细。 | 1 | 台 | 380*300*520 |  |  |
| B-K812 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 1 | 台 | 1000*500*1800 |  |  |
| B-K813 | 台下制冰机 |  | 1.散热方式：风冷 2.冰型：方冰 3.日产冰量：≥80KG 4.储冰量：≥40KG | 1 | 台 | 500*570*790 |  |  |
| B-K814 | 双层平板工作台 |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800+100 |  |  |
| B-K815 | 左单星带投递口垃圾台柜 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用≥38*25*1.0mm不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1400*800*800+150 |  |  |
| B-K9特色档口9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-K901 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1100*700*800 |  |  |
| B-K902 | 四格售饭台 |  | 具体参数详见A-N02 | 2 | 台 | 1500*700*810 |  |  |
| B-K903 | 单通上掀门四门碗柜 |  | 具体参数详见A-K01 | 1 | 台 | 1000*500*1800 |  |  |
| B-K904 | 单通上掀门荷台柜 |  | 具体参数详见B-K103 | 1 | 台 | 1200*700*800 |  |  |
| B-K905-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 1 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K905 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| B-K906 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| B-K907 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 1 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| B-K908-1 | 台式混水龙头 |  | 具体参数详见A-A12-1 | 2 | 台 | 315*345*253 |  |  |
| B-K908 | 双星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*700*800+100 |  |  |
| B-K909 | 双头煮面炉 |  | 1、全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 2、旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 3、显示：显示面板，直观显示当前火力强度。 4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 5、加热稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 6、电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 ▲7、①所投煮面炉符合国家标准，具有产品安全认证证书；②所投煮面炉与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；③所投煮面炉在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书。 ▲8、所投煮面炉按照耐低温试验GB/T 2423.1-2008、耐高温试验GB/T2423.2-2008标准、耐恒定湿热试验GB/T2423.3-2016标准通过电工电子产品环境试验，置于低温试验、高温试验、恒定湿热试验环境下，储存时间不低于480h，试验后应能正常工作，检验检测合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告）； | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |  |
| B-K910 | 电磁单头矮汤炉 |  | 1.电磁矮汤炉采用304抗菌不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm，电磁灶前部设有排水槽，一体成型台面； 2.电磁矮汤炉后背设有摇摆龙头，带有智能Led显示屏，具有预约，定时，定温功能，电度累计功能； 3.电磁矮汤炉设备配备分档360度旋转磁感开关，机芯外壳全封密设计，配置急停开关，配备自动报警装置，配防水散热风机； 4.电磁矮汤炉功率380V/≥15KW，机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示； 5.电磁矮汤炉火力大小分档，自动检测故障，可调节电磁炉火力大小，采用独立防水通风系统，配有空调级别防尘网； 6.电磁矮汤炉采用高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，运行稳定； | 1 | 台 | 700*800*530+720 |  |  |
| B-K911 | 双层工作台（方腿） |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 1500*800*800 |  |  |
| B-K912 | 拼台 |  | 具体参数详见B-K107 | 1 | 台 | 400*800*1150 |  |  |
| B-K913 | 电磁六头煲仔炉 |  | 具体参数详见B-K106 | 1 | 台 | 1100*800*800+150 |  |  |
| B-L男更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-L01 | 六门更衣柜 |  | 具体参数详见A-O02 | 3 | 台 | 1240*500*2000 |  |  |
| B-L02 | 洗手星 |  | 具体参数详见A-M01 | 1 | 台 | 500*450*600 |  |  |
| B-M女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-M01 | 六门更衣柜 |  | 具体参数详见A-O02 | 4 | 台 | 1240*500*2000 |  |  |
| B-M02 | 洗手星 |  | 具体参数详见A-M01 | 1 | 台 | 500*450*600 |  |  |
| B-餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-N01 | 六人桌椅 |  | 具体参数详见A-Q01 | 151 | 套 | 1800*1600*750 |  |  |
| 9号楼实践中心厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 设备名称 | 产品图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 尺寸(WxDxH) | 单价 | 总价 |
| 一、热厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气双头大锅灶 |  | 具体参数详见A-A01 | 1 | 台 | ≥2200*1150*800mm |  |  |
| 2 | 燃气双炒双温灶 |  | 1、双炒双温灶采用优质304不锈钢板材制作，台面厚度≥1.2mm，侧板及背板厚度≥1.0mm，额定功率：280W； 2、双炒双温灶炉头采用高深炉头，扩散式燃烧方式，产品噪音分贝≤65分贝；炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置，燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力； 3、双炒双温灶炉膛为塘砖铸造，火力大，耐热震，耐冲击； 4、灶体配带水龙头采用304食品级不锈钢陶瓷阀芯。 5、所投燃气炒灶符合GB 30720-2025标准，提供中国节能认证证书及中国环保认证证书；所投燃气炒灶符合 GB 4806.9-2023标准，提供食品接触产品安全认证证书； ★6、所投燃气炒灶符合GB 35848-2024标准，提供中国国家强制性产品认证证书。 | 1 | 台 | ≥2100*1150*800mm |  |  |
| 3 | 双眼低汤灶（燃气） |  | 1、采用优质不锈钢板制造，面板≥1.2mm，其余≥0.8mm， 2、φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能55%。 ★3、所投燃气低汤灶符合GB 35848-2024标准，提供中国国家强制性产品认证证书。 | 1 | 台 | 1200*700*500mm |  |  |
| 4 | 燃气四眼煲仔炉 |  | 1、采用304优质不锈钢，≥1.2mm板厚制作； 2、特制炉头直径≥200mm，测板高度≥200mm； 3、背板高度≥150mm，子弹脚直径≥38mm。 ★4、所投燃气煲仔炉符合GB 35848-2024标准，提供中国国家强制性产品认证证书。 | 1 | 台 | ≥800*800*800mm |  |  |
| 5 | 电热蒸饭车 |  | 具体参数详见A-J01 | 2 | 台 | ≥1380*540*1580 |  |  |
| 6 | 调料台 |  | 1、整体采用304优质不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 | ≥500*1100*800mm |  |  |
| 7 | 双眼水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 1200*760*800mm |  |  |
| 8 | 电热开水器 |  | 内胆：食品级304不锈钢； 根据实际生产设计（适配≥100kg重量及加热功率） 380v，≥15KW | 1 | 台 | 380v，≥15KW |  |  |
| 9 | 双层操作台 |  | 具体参数详见A-A07 | 2 | 台 | 1800*760*800mm |  |  |
| 10 | 双通打荷台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 6、上掀门为双层架构。 | 2 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| 11 | 双通暖碟台 |  | 1.304食品级不锈钢 2.台面1.2mm厚，前台整体为不锈钢封板，厚1.0mm； 3.电量：2KW/1PH/220V. 4.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，箱体为全不锈钢结构 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |  |
| 12 | 双温四门高身柜 |  | 具体参数详见A-A13 | 2 | 台 | 1220*760*1980 |  |  |
| 13 | 厨房灭火系统 |  | 具体参数详见A-A14 | 1 | 台 | 680*240*600 |  |  |
| 二、粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单眼水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 2 | 台 | ≥1000*750*800mm |  |  |
| 2 | 挂墙双层架（可调） |  | 具体参数详见A-B02 | 1 | 台 | 3000*350*800 |  |  |
| 3 | 洗地龙头 |  | 具体参数详见A-A11 | 1 | 台 | 235*550*490 |  |  |
| 4 | 双层操作台 |  | 具体参数详见A-A07 | 2 | 台 | 1800*800*800mm |  |  |
| 5 | 绞切两用机 |  | 具体参数详见A-B10 | 1 | 台 | 630*430*800 |  |  |
| 6 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*760*800+100 |  |  |
| 7 | 双层操作台 |  | 具体参数详见A-A07 | 1 | 台 | 800*760*800+100 |  |  |
| 8 | 单星杀鱼台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、面板厚度≥1.0mm。 | 1 | 台 | 1500*760*800+100 |  |  |
| 三、主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 |  | 具体参数详见A-C02 | 4 | 台 | 1200*500*300mm |  |  |
| 2 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 3 | 台 | 1200*500*1600mm |  |  |
| 四、副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 8 | 台 | 1200*500*1600mm |  |  |
| 2 | 四层平板货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 1 | 台 | 1500*500*1600 |  |  |
| 五、男女更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 |  | 1、整体采用304优质不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度≥1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、拉门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 6 | 台 | ≥800*400*1800 |  |  |
| 2 | 洗手消毒池 |  | 1、整体采用304优质不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、面板厚度≥1.0mm。 | 2 | 台 | 600*600*800 |  |  |
| 六、特色档口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁四眼蒸包炉 |  | 1.全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 2.旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 3.显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 4.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 5.搭载磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 6.耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 7.全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。 8.电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 | 1 | 台 | 800*800*800 |  |  |
| 2 | 台式电磁炉 |  | 1.面板材质：高端黑晶钢化玻璃面板，耐高温、防刮耐磨、易清洁，承压性强，不易炸裂 2.机身材质：加厚冷轧钢板机身，防锈防变形，阻燃耐高温外壳 3.功率：≥3KW | 1 | 台 | 300*415*150 |  |  |
| 3 | 掩门柜 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 6、移门为双层架构。 | 1 | 台 | 500*800*800 |  |  |
| 4 | 双头煮面炉 |  | 具体参数详见B-K909 | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |  |
| 5 | 保温台 |  | 1、精准控温优质不锈钢加热管迅速升温； 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固； 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 4、大容量储存； 5、适合多种场所使用； 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。 | 1 | 台 | 400*800*800 |  |  |
| 6 | 掩门柜 |  | 具体参数详见六、特色档口序号3 | 1 | 台 | 800*800*800 |  |  |
| 7 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800 |  |  |
| 8 | 冷藏操作台 |  | 1、采用201不锈钢，内箱圆弧设计 2、外嵌式蒸发器，外挂防尘网 3、28cm小机组设计， 3D立体回风系统 4、顶部斜45°出风设计，360° 风冷无霜循环 5、冷冻门框加装发热丝 6、内箱尺寸(mm)：1380*570/410*590 7、控温类型：电子数字温控 8、制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 9、压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定，性价比高，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 1 | 台 | 1500*700*800 |  |  |
| 9 | 明档烟罩 |  | 优质不锈钢制造；壳体面板厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 1 | 台 | 3600*900*500 |  |  |
| 七、售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星洗手池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、面板厚度≥1.0mm。 | 1 | 台 | 500*450*600 |  |  |
| 2 | 单门留样柜 |  | 具体参数详见A-N06 | 1 | 台 | 610*696*2247 |  |  |
| 3 | 单星盆水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 650*700*800+100 |  |  |
| 4 | 单移门工作柜 |  | 1、整体采用304优质不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 6、上掀门为双层架构。 | 3 | 台 | ≥1500*700*800mm |  |  |
| 5 | 不锈储物柜 |  | 1、整体采用304优质不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、门板厚度≥1.2mm，并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、拉门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 6、储物柜采用304优质不锈钢板制作而成，镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，储物柜符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，对角线长度差≤2mm，形位公差层板对立柱垂直度≤5mm，储物柜的搁板和底板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，柜门开闭灵活，无异常杂音，焊接件最大拉力30KN，符合GB/T 232-2024检验标准，经检测弯曲180°，试样弯曲外表面无裂纹，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级≥8级，符合GB/T6394-2017国家标准，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”标志的检测报告） 7、①所投储物柜与食品接触板材部分均采用食品级材质，产品符合国家标准GB4806.1-2016和GB4806.9-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；②所投储物柜在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，具有产品防腐蚀等级认证证书；③所投储物柜具备抑菌、防霉变污染能力，设备符合GB/T 24170.1-2023标准，抗菌率≥99%，具有产品抗菌性能认证证书扫描件；提供满足以上数据要求的认证证书。 | 2 | 台 | 1200*500*1800mm |  |  |
| 6 | 四格保温售菜台 |  | 1、精准控温优质不锈钢加热管迅速升温； 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固； 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 4、大容量储存； 5、适合多种场所使用； 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。 | 4 | 台 | 1500*700*800mm |  |  |
| 7 | 平板备装台 |  | 1、整体采用304优质不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1000*700*800mm |  |  |
| 8 | 保温汤桶（电热） |  | 内胆：304 不锈钢（主流，耐酸碱、易清洁）； 外壳：不锈钢，双层保温结构（中间填充聚氨酯发泡） 加热盘：304 不锈钢盘 温控范围：30℃–90℃ 控制方式：机械旋钮、数显温控、定时 保温精度：±2–5℃，持续恒温 | 2 | 台 | 700*700*800 |  |  |
| 八、洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碗柜 |  | 1、整体采用304优质不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、门板厚度≥1.2mm，并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、拉门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 | 1200*500*1600mm |  |  |
| 2 | 高温热风循环消毒柜 |  | 具体参数详见A-B08 | 2 | 台 | 1310*620*1950 |  |  |
| 3 | 食物残渣处理器 |  | 具体参数详见B-J03 | 1 | 台 | 1280*720*1458 |  |  |
| 4 | 垃圾桶 |  | 采用优质pe材质制作； | 1 | 个 | 580*720*H |  |  |
| 5 | L型双星连污碟台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*300mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、面板厚度≥1.0mm。 | 1 | 台 | （2000+1500）*800*800 |  |  |
| 6 | 长龙式洗碗机 |  | 具体参数详见A-L02 | 1 | 台 | 2200*960*2044 |  |  |
| 7 | 传送带 |  | 1、整段传送，高效、卫生、省力。长度根据现场定制，并与洗碗机组合良好； 2、采用优质不锈钢板制作，尺寸：Lmm长*520mm宽*950mm高，（长度和拐角根据实际定制），链板宽度 ：≥305 mm，整机设计接水槽及排水地漏，可直接用水冲洗台面，方便清洁卫生。通过链片带动，与托盘一起整体移动传送； | 1 | 台 | （5000+2700）*500 |  |  |
| 九、二次更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星洗手池 |  | 具体参数详见七、售卖间序号1 | 1 | 台 | 500*450*600 |  |  |
| 十、冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 700*760*800 |  |  |
| 2 | 单通工作台 |  | 具体参数详见A-N03 | 1 | 台 | 1500*760*800 |  |  |
| 3 | 冷藏操作台 |  | 具体参数详见六、特色档口序号8 | 1 | 台 | 1800*760*800 |  |  |
| 4 | 四层货架 |  | 具体参数详见A-A06 | 1 | 台 | 1200*500*1550 |  |  |
| 十一、面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 和面机 |  | 1、料桶容积：≥35L 2、额定电压：≥220V 3、额定频率：≥50Hz 4、电机功率：≥1.5KW 5、最大和面量：≥12Kg 6、搅拌转速：≥200r 7、料桶转速：≥20r 8、整机重量：≥132kg | 1 | 台 | 380*760*865 |  |  |
| 2 | 搅拌机 |  | 1、料桶容积：≥30L 2、额定电压：220V/3V-380V 3、额定频率：50Hz 4、电机功率：≥1.5KW 5、最大和面量：≥10Kg 6、搅拌转速：65/102/296r 7、整机重量：≥192kg | 1 | 台 | 610*530*1020 |  |  |
| 3 | 压面机 |  | 具体参数详见A-I12 | 1 | 台 | 650*645*1200 |  |  |
| 4 | 面粉车 |  | 具体参数详见A-I07 | 2 | 台 | 500*500*500 |  |  |
| 5 | 单星水池 |  | 具体参数详见A-A12 | 1 | 台 | 500*760*800 |  |  |
| 6 | 双缸双筛电炸炉连柜座 |  | 具体参数详见A-I06 | 1 | 台 | 700*700*920 |  |  |
| 7 | 柜式电饼铛 |  | 具体参数详见A、I05 | 1 | 台 | 670*775*910 |  |  |
| 8 | 三层六盘不锈钢电烤箱 |  | 具体参数详见A、I04 | 1 | 台 | 1355*800*1780 |  |  |
| 9 | 醒发箱 |  | 1.发酵箱采用食品级不锈钢制作，后板加固防冲击，电压/功率：220V/1.5KW； 2.发酵箱全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度；发酵箱内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致； 3.发酵箱前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，加粗钢管架，发酵箱特设自动进水装置和任意调节层架； | 1 | 台 | 700*790*1720 |  |  |
| 十二、餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六人桌椅 |  | 具体参数详见A-Q01 | 60 | 张 | 1800*1600*750 |  |  |
| 十三、厨房用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砧板 |  | PE材质具有良好的切耐环境， 应力开裂性， 耐冲击强度， 并且耐酸耐碱， 完全符合食品卫生标准 | 2 | 块 | 650*450*20 |  |  |
| 2 | 铁铲 |  | 采用304不锈钢贴胶磨砂板制作 板材厚度≥1.0mm | 2 | 把 | 铁质 |  |  |
| 3 | 漏勺 |  | 采用304不锈钢贴胶磨砂板制作 板材厚度≥1.0mm | 2 | 把 | 不锈钢 |  |  |
| 4 | 大锅 |  | 采用铸铁制作 板材厚度≥2.0mm | 2 | 只 | φ≥800mm |  |  |
| 5 | 中锅 |  | 具体参数详见十三、厨房用具序号4 | 4 | 只 | φ≥600mm |  |  |
| 7 | 不锈钢盆 |  | 采用304不锈钢贴胶磨砂板制作 板材厚度≥1.0mm | 4 | 只 | φ≥800mm |  |  |
| 8 | 不锈钢盆 |  | 具体参数详见十三、厨房用具序号7 | 8 | 只 | φ≥600mm |  |  |
| 10 | 不锈钢桶 |  | 采用304不锈钢贴胶磨砂板制作 板材厚度≥1.0mm | 5 | 只 | φ≥500mm |  |  |
| 11 | 不锈钢桶 |  | 具体参数详见十三、厨房用具序号10 | 5 | 只 | φ≥400mm |  |  |
| 12 | 菜刀 |  | 采用304不锈钢贴胶磨砂板制作 板材厚度≥1.0mm | 3 | 把 | 加厚 |  |  |
| 13 | 油盆 |  | 采用304不锈钢贴胶磨砂板制作 板材厚度≥1.0mm | 5 | 只 | ≥11寸 |  |  |
| 14 | 餐盘餐具 |  | 采用304不锈钢贴胶磨砂板制作 板材厚度≥1.0mm | 360 | 套 | 含304不锈钢材质餐盘、碗、勺子 |  |  |
| 包间（12人）以下为4间配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆桌 |  | 材质：桌面采用E0实木多层板，桌腿为冷轧钢架. 转盘：耐高温耐磨岩板，360°电动转盘 | 4 | 套 | 尺寸：直径≥2.2m |  |  |
| 2 | 椅子 |  | 材质：金属框架，海绵座垫PU皮面 | 48 | 把 | 61*55*84cm |  |  |
| 包间（16人）以下为2间配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆桌 |  | 具体参数详见包间（12人）序号1 | 2 | 套 | 尺寸：直径≥2.8m |  |  |
| 2 | 椅子 |  | 具体参数详见包间（12人）序号2 | 32 | 把 | 61*55*84cm |  |  |
| 一层主厨房排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 |  | 采用304不锈钢板制作，板材厚度1.0mm，不锈钢隔油栅栏，配积油杯，配阻火装置，防爆灯，带加强筋。 烟罩顶板和侧板镍含量符合GB/T11170-2008检验标准8.00-11.00，设备符合GB/T38160-2019标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，烟罩水平受力，产品在490N水平力的作用下，框架的变形量＜15mm，拉力强度≥515MPa，维氏硬度≤210HV，符合GB/T 232-2024检验标准，经检测弯曲180°，试样弯曲外表面无裂纹，检验合格，提供满足以上数据检测报告扫描件（带有“CMA”标志的检测报告） | 39 | ㎡ | 26000*1500 |  |  |
| 2 | 不锈钢封墙板 |  | 采用304不锈钢贴胶磨砂板制作 板材厚度1.2mm | 2 | 台 | 13000*2000*20 |  |  |
| 3 | 不锈钢装饰板 |  | 采用304不锈钢贴胶磨砂板制作 板材厚度1.2mm | 2 | 台 | 13000*1000*20 |  |  |
| 一层面点间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 5.52 | ㎡ | 4600*1200 |  |  |
| 2 | 不锈钢封墙板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 4600*2000*20 |  |  |
| 3 | 不锈钢装饰板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 7000*1000*20 |  |  |
| 一层蒸饭间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 5.28 | ㎡ | 4400*1200 |  |  |
| 2 | 不锈钢封墙板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 4400*2000*20 |  |  |
| 3 | 不锈钢装饰板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 6800*1000*20 |  |  |
| 一层洗碗间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 5.28 | ㎡ | 4400*1200 |  |  |
| 二层蒸饭间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 6.6 | ㎡ | 5500*1200 |  |  |
| 2 | 不锈钢封墙板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 5500*2000*20 |  |  |
| 3 | 不锈钢装饰板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 7900*1000*20 |  |  |
| 二层洗碗间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 5 | ㎡ | 5000*1000 |  |  |
| 二层档口排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 48 | ㎡ | 40000*1200 |  |  |
| 2 | 不锈钢封墙板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 40000*2000*20 |  |  |
| 3 | 不锈钢装饰板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 40000*1000*20 |  |  |
| 实践中心面点间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 4 | 平方 | 4000*1000*500 |  |  |
| 2 | 不锈钢封墙板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 4000*2000*20 |  |  |
| 3 | 不锈钢装饰板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 6000*1000*20 |  |  |
| 实践中心热厨房排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 16.38 | 平方 | 12600*1300*600 |  |  |
| 2 | 不锈钢封墙板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 12600*2000*20 |  |  |
| 3 | 不锈钢装饰板 |  | 具体参数详见一层主厨房排烟 | 1 | 台 | 14600*1000*20 |  |  |

- 二、其他相关要求：

- 1.供货要求：

- （1）中标人提供的货物必须是全新生产的未使用未试用的产品，不得出现翻新、贴牌代加工等情形，所有与食品接触的部分必须全部采用食品级材质，否则招标人有权终止合同并追究相应责任。

- （2）招标人根据项目进度安排，有权要求中标人集中一次性供货或分批次供货，且不提供任何形式的仓储、管护服务，投标人在报价时应充分考虑。

- （3）中标人装卸、运输、安装调试等过程中不得出现磕破、划痕、损坏、损毁等现象，否则招标人有权要求更换，拒不更换的招标人有权终止合同。

- （4）货物到场后，招标人有权进行全检或抽检（分批次供货的可按批次全检或抽检），只有全部满足招标文件或合同规定技术参数要求的方可同意进场安装，否则有权要求中标人更换。

- 2.安装调试要求：

- （1）中标人应充分勘察丈量现场并与招标人和相关涉及单位充分对接，在得到招标人确认后安排生产供货。未勘察丈量现场导致货物规格尺寸不匹配、无法安装等责任由中标人承担。

- （2）在不影响平面布置、安装使用、美观协调的前提下，招标人有权根据现场情况对技术要求中规定的产品外形尺寸做微调，但不能改变产品使用功能。

- （3）安装过程中涉及到的所有辅材、配件等均由中标人提供，费用包含在合同价款中，招标人不再额外支付除合同价款外的其他任何费用。

- （4）安装调试完成后，招标人有权组织所有相关涉及单位进行试运行，以确保所有产品均能达到招标文件或合同规定的使用要求。

- 3.质保及售后服务：

- （1）本项目免费质保期：三年（自验收合格之日起算）。

- （2）质保期内应提供技术服务，技术服务包括货物的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）。在质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由中标人承担。

- （3）质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

- （4）质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，中标人在接到电话后，1小时内响应，4小时以内到现场处理，4小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供货物的备用件或整机等措施，以保证招标人的正常使用。出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，招标人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由中标人承担。

- （5）中标人配备的售后服务人员应具备专业资质能力，必须在现场即能处理货物的维护、升级、故障等大部分问题。

第六章  投标文件格式

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日       期：

一、投标函

（招标人）：

关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

三、投标报价明细表

（根据第五章项目采购需求提供的采购清单报价）

项目名称：

项目编号：

| ### 编号 | 产品名称 | 投标品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

- “投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- 投标人需认真填写本报价表，编号、名称、数量、单位等应与第五章项目采购需求提供的清单表格逐一对应。

投标人：        （电子签章）

日期：        年      月      日

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

投标人：        （电子签章）

日期：        年      月      日

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（如实提供书面承诺，详见示范格式三）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

3.本项目的特定资格要求：无（无需提供证明材料）

4.拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：（如实提供书面承诺，详见示范格式七）

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.提供下列材料之一：（如实提供下列材料之一）

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。为参与  （项目名称及项目编号） 项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二

授权委托书

致：（招标人）

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人   （姓名）   代表我公司参加      （招标人名称）       组织的（项目名称及项目编号）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人（代理机构）协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：     （电子签章）

日期：       年      月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致：（招标人）

我公司参加贵方组织实施的（项目编号：       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：     （电子签章）

日期：       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（货物类）

致：（招标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致：（招标人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

关于符合本国产品标准的声明函

致：（招标人）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

示范格式七

承诺书

致：（招标人）

我单位参加本次采购活动，未存在以下情形，承诺如下：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人：        （电子签章）

日期：        年      月      日