                          
项目概况
区域影像设备管理整体服务项目招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年11月23日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320506-SZWK-G2026-0358号
2、项目名称：区域影像设备管理整体服务项目     
3、总预算金额：人民币贰仟叁佰柒拾壹万零陆佰元整（￥23710600.00）
最高限价：人民币贰仟叁佰伍拾伍万零陆佰元整（￥23550600.00）
	序
号
	单位名称
	维保设备名称
	品牌型号
	数量
	维保年数
	维保周期分项预算金额及最高限价（万元）

	1
	医疗机构1
	CT
	飞利浦Brilliance，64排
	1
	3年
	67.50 

	2
	
	CT
	飞利浦iCT，128排
	1
	3年
	270.00 

	3
	
	CT
	联影UCT 550+，40排方舱
	1
	3年
	60.00 

	4
	
	MR
	GE Opeima MR360，1.5T
	1
	3年
	30.00 

	5
	
	MR
	西门子MAGNETOM Lumina，3.0T
	1
	3年
	300.00 

	6
	
	DSA
	西门子Artis zee IIIfloor
	1
	3年
	135.00 

	1
	医疗机构2
	CT
	东软NeuViz 64In
	1
	2年
	70.00 

	2
	
	CT
	西门子SOMATOM Definition AS 128
	1
	2年
	180.00 

	3
	
	DSA
	飞利浦UNIQ FD20
	1
	2年
	90.00 

	4
	
	CT
	西门子SOMATOM Force
	1
	1年5个月20天
	235.00 

	5
	
	MR
	GE Signa HDe 1.5T
	1
	2年
	20.00 

	1
	医疗机构3
	MR
	联影uMR560
	1
	1年
	35.00 

	2
	
	CT
	东软NeuViz16InE，32排
	1
	1年
	30.00 

	3
	
	CT
	GE OptimeCT620，62排
	1
	1年
	22.50 

	4
	
	DR
	东软NenVision680，双板DR
	1
	1年
	10.00 

	5
	
	DRF
	万东DRF-2A，数字胃肠X线机
	1
	1年
	7.25 

	6
	
	DRF
	万东DRF-2A，数字胃肠X线机
	1
	1年
	7.25 

	1
	医疗机构4
	CT
	联影uCT760
	1
	1年
	49.50 

	2
	
	DR
	迈瑞DigiEye-680,康达kd-3800维保
	2
	1年
	15.90 

	3
	
	CT
	深图X光机
	1
	1年
	7.48

	1
	医疗机构5
	CT
	飞利浦Incisive CT Power，60排X射线计算机体层摄影设备
	1
	5个月18天
	23.01 

	2
	
	CT
	东软NeuViz 16 Classic，发热门诊32排
	1
	1年
	30.00 

	3
	
	DR
	锐珂DRX-Compass S，悬吊高端双板DR(数字化医用X射线摄影系统)
	1
	1年
	11.27 

	4
	
	DR
	迈瑞CX-02DigiEye680，数字化医用X射线摄影系统DR
	1
	1年
	7.50 

	1
	医疗机构6
	CT
	联影uCT528
	1
	1年
	20.00

	1
	医疗机构7
	CT
	GE Optima620
	1
	3年
	103.50 

	2
	
	DR
	锐珂 Compass S
	1
	3年
	22.20 

	3
	
	DR
	东软 Neu Vision480
	1
	3年
	22.20 

	1
	医疗机构8
	CT
	西门子、SOMATOMgo-Now，x射线计算机体层摄影设备，16排
	1
	3年
	60.00 

	1
	医疗机构9
	CT
	32排西门子SOMATOM go.UP
	1
	3年
	75.00 

	1
	医疗机构10
	CT
	飞利浦MX-16-Slice，16排
	1
	3年
	60.00 

	1
	医疗机构11
	CT
	上海联影uCT510
	1
	3年
	72.00 

	1
	医疗机构12
	DR
	锐柯cmp2000，医用诊断x射线装置
	1
	3年
	39.00 

	
	
	DRF
	上海康达kd-850，x线数字胃肠机（DR+透视）
	1
	3年
	33.00 

	
	
	CT
	西门子go.up
	1
	2年
	52.00 

	1
	医疗机构13
	UCT
	联影，UCT510
	1
	2.5年
	49.50 

	1
	医疗机构14
	CT
	联影uCT52840排
	1
	2年
	32.00 


4、采购需求：
本次招标涵盖吴中区14家公立医疗机构。维保设备包括磁共振成像系统（MR）、X射线计算机体层摄影设备（CT）、医用血管造影X射线系统（DSA）、数字化医用X射线摄影系统（DR）、数字胃肠X线机（DRF）等5个品类。维保服务内容主要采用全保、原厂保、技术保等多种形式。
5、 合同履行：
5.1合同履行期限：自合同签订之日起三年（暂定，部分医疗机构设备以采购人通知为准）。
5.2服务地点：吴中区14家公立医疗机构指定地点。
5.3验收标准：采购方根据国家和行业标准及采购文件要求进行质量验收。
6、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业，所属行业为工业。
3.本项目的特定资格要求：
3.1具有《辐射安全许可证》；
    4、其他要求：
4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
1、获取时间：自采购公告发布之日起5个工作日
2、地点：苏采云系统
3、获取方式：自行下载
4、售价：无
四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点
1、上传投标文件截止时间：2026年11月23日13点30分
2、开标时间：2026年11月23日13点30分
3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打
2.1注册咨询：18261002950；
2.2 CA技术咨询电话：400-608-6099；
2.3签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
2.4系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3、采购文件获取（网上获取）方式
3.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼大厅。
3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4、制作、提交电子响应文件：
4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、开标
5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
7、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。
8、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
9、本次采购的有关信息在以下网站上发布：
中国政府采购网；江苏政府采购网；苏州市政府采购网；
10、有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。
11、吴中区政府采购监督电话：0512-65283947。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：苏州市吴中区卫生健康委员会
地址：苏州市越溪街道苏街198号吴中商务中心
联 系 人：李春
联系方式：0512-65643162
2、采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地　　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心17层
联系方式：0512-65158848（总机）
3、项目联系方式
项目联系人：吴帆、沈超、吕兆莉、鲁加超
电　　话：0512-65237216


 
 
 
政府采购文件
 
 
采购编号：JSZC-320506-SZWK-G2026-0358号
采购项目：区域影像设备管理整体服务项目
采购人：苏州市吴中区卫生健康委员会
类别：服务
 
 
 
 
 
 
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
二〇二六年十月
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前 附 表
（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320506-SZWK-G2026-0358号

	2
	采购项目名称
	区域影像设备管理整体服务项目

	3
	采购人
	苏州市吴中区卫生健康委员会
联 系 人：李春
联系方式：0512-65643162

	4
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地  址：苏州市干将西路1296号17层
联系人：吴帆、沈超、吕兆莉、鲁加超
电话：0512-65158848（总机）、65237216      

	5
	投标有效期
	自电子投标文件递交截止时间之日起90天内

	6
	投标保证金
	无

	7
	网上报名
截止时间
	采购公告发布之日起5个工作日

	8
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

	9
	电子投标文件解密开始时间
	2026年11月23日13:30（北京时间）

	10
	开标时间
地点
	时间：2026年11月23日13:30（北京时间）
开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
评标地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼（投标人无需到场）

	11
	中标服务费
	按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。
收费标准：
预算金额的100万元（含）以下部分费率为1.5%； 
预算金额的100万元以上~500万元（含）部分费率为1.1%； 
预算金额的500万元以上~1000万元（含）部分费率为0.8%；
预算金额的1000万元以上~5000万元（含）部分费率为0.5%；
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：苏州工行道前支行

	12
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	13
	导致无效标因素
	电子投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）电子投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；
（五）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。


 
 
 
 


第一章投标邀请函
                              ：
受苏州市吴中区卫生健康委员会之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对区域影像设备管理整体服务项目进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
1、采购编号：JSZC-320506-SZWK-G2026-0358号
2、采购内容：区域影像设备管理整体服务项目
3、总预算金额：人民币贰仟叁佰柒拾壹万零陆佰元整（￥23710600.00）
最高限价：人民币贰仟叁佰伍拾伍万零陆佰元整（￥23550600.00）
4、采购技术指标：详见采购文件
5、网上获取截止时间：自公告发布之日起5个工作日
6、上传投标文件截止时间：2026年11月23日13点30分
7、开标时间：2026年11月23日13点30分
8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。 
9、联系单位：
(1)采购人信息
名称：苏州市吴中区卫生健康委员会
地址：苏州市越溪街道苏街198号吴中商务中心
联 系 人：李春
联系方式：0512-65643162
(2)采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心17层
联系方式：0512-65158848（总机）
(3)项目联系方式
项目联系人：吴帆、沈超、吕兆莉、鲁加超      
电话：0512-65237216
请贵公司获取本采购文件后，认真阅读采购文件进行必要的投标准备，并按采购文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。
第二章 投标人须知
一、说明和释义
1、说明
1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。
2、词语释义
2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织和自然人。
2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供服务的法人或其他组织和自然人。
2.7 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的服务及与提供服务有关的辅助服务，比如培训、配合措施、应急响应等及合同中规定中标人应承担的其它一切应尽义务。
2.8 天：日历日（除特别说明外，均指北京时间）。
2.9 服务地点：合同中约定的地点。
2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.12 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.13 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6具有《辐射安全许可证》。
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、其他要求：
6.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
投标人须为未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；以“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录失效，投标人需提供相关证明资料。
6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.3本项目不接受联合体投标。
6.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
三、采购文件的说明
7、采购文件
采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的电子投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或电子投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、采购文件的询问与澄清
8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。
9、采购文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正电子投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10、质疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.7收件人：季欣怡
10.8联系电话：0512-69165625
10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
四、电子投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供电子投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交电子投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、电子投标文件计量单位和使用文字
12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2电子投标文件应使用中文编制，电子投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的电子投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、电子投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3资格审查响应文件
13.3.1投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；
13.3.2投标单位情况表（格式见第三章）；
13.3.3合格供应商的资格条件
13.3.3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）
13.3.3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；
13.3.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；
13.3.3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；
13.3.3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；
13.3.3.6具有《辐射安全许可证》。
13.3.3.7投标（响应）保证承诺书。
13.4符合性审核响应文件
13.4.1项目服务人员配置表；
13.4.2商务条款偏离表；
13.4.3其他有关符合性证明的文件；
13.5综合评审响应文件
13.5.1服务总体思路
13.5.2服务工作方案
13.5.3项目管理组织架构及内部管理
13.5.4服务人员所用设备、器材的配备情况
13.5.5人员配置合理性及人员素质比较
13.5.6投标人履约能力比较
13.5.7类似业绩
13.5.8本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；
13.5.9本次招标有关的及评分标准要求的其他证明材料。
13.6企业报价折扣证明
本项目非专门面向中小企业采购，若投标人提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件即享受报价折扣。
13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。
14、电子投标文件编制要求
14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。
14.2电子投标文件制作 
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
 
 
 
 
14.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
14.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14.5投标报价（编制）要求的说明
14.5.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。
14.5.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15、电子投标文件的签署
15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
16、投标保证金
无。
17、电子投标文件的有效期
17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、电子投标文件的解密
18.投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。
六、开标和评标
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。
20、电子投标文件的修改和撤回、撤销
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、投标文件的澄清
22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部服务条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
23.6.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
23.6.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
23.6.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
23.6.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标供应商，其他同品牌投标人不作为中标供应商。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24、评标委员会
24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；
24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；
24.3.4签署评标报告并根据采购方委托从中确定中标人；
24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.4评标委员会成员应当履行下列义务：
24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.4.4参与评标报告的起草；
24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
25、评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26、废标
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如属）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、电子投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。
28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
30、中标通知书
30.1确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。
31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
32、履约保证金
无
八、其他事项
33、中标服务费
33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。
33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
34、监督和公证
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、未尽事宜
按《中华人民共和国民法典》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
 
 
第三章 投标文件格式
 
说明：
    对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
 
 


格式1：投标函
投 标 函
                   ：
我们收到贵公司（采购项目编号）   号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我们愿意按照投标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括提供所有服务内容，价格及明细见开标一览表等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行投标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3、我公司本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿意承担一切责任。
4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我们已审阅全部投标文件，包括投标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解投标文件并对投标文件不存在任何异议。
6、我们愿意遵守招标公告及投标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                     
联 系 人：                                  
地　　址：                                       
邮政编码：                                       
联系电话：                                      
传　　真：                                      
 
投标人（供应商）：                               
法定代表人或授权代理人：                 （签字）
日　　期：                                    
 


格式2：法人授权委托书
 
法人授权委托书
 
本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
   
投 标 人（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：             
代理人（签字）：                 
日 期：                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
格式3：开标一览表
 
开  标 一 览  表
项目编号：
	项目名称：区域影像设备管理整体服务项目
	投标总报价

	
	金额小写：        （元/人民币）

	
	金额大写：  


 
投标单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：
 
注：本项目开标一览表中只填写投标总价（元）一栏。


格式4：分项报价
投标报价分析表
投标人：（盖公章）
	序号
	项　　　目
	维保周期报价金额（元）
	维保类型
	维保周期（年）

	 
	医疗机构1
	设备名称
	品牌及型号
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	医疗机构2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	医疗机构3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	人工费用
	 
	 
	 

	 
	检测费用
	 
	 
	 

	 
	维修费用
	 
	 
	 

	 
	管理费用
	 
	 
	 

	 
	保险费用
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 

	 
	税金及其它
	 
	 
	 

	 
	合计
	 
	 
	 


 
注：条目举例不限于此，可自行添加。
 
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签名或盖章）
日期：      年     月     日
 
注：
1、 每台设备的“维保周期报价”不得高于“维保周期分项预算金额及最高限价”，否则为无效投标。
2、每台设备中提到的维保类型为实质性响应要求，不得更改，投标单位须按照采购需求完全响应并提供承诺函，否则为无效投标。

格式5：拟投入本项目人员表
 
拟投入本项目主要人员表
 
采购编号：             号
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或盖章）
日期：      年     月     日


格式6：工具及易耗品清单表
 
工具及易耗品清单表
 
采购编号：                      
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：请按以上格式自制表格填写后投标。
 
投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或盖章）
日期：      年     月     日
 


格式7：实施方案
实施方案
	提示：
1、投标人应针对本次采购项目特点编写公司中标后拟采取的详细的组织计划，包括人员安排、时间安排、维修机具等，以及遇重大、紧急事项的应急措施等。
2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      投标人（公章）：                              


 


格式8：工作管理标准、考核方案
工作管理标准、考核方案
	提示：
1、投标人应针对本次采购项目特点编写公司中标后拟采取的管理标准、考核方案。
2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      投标人（公章）：                            


 


格式9：资格证明文件
 
（1）关于资格文件的声明函
 
 
 
关于资格文件的声明函
 
 
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：
 
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 
 
投标人法定代表人签字：
投标人：（公章）
日  期：          年     月     日
 
 


（2）投标单位情况表
投标单位情况表
采购编号：                       
	1
	企业法人
	 
	公司成立日期
	 

	2
	总部地址
	 

	3
	当地代表处地址
	 

	4
	电话
	 
	联系人
	 

	5
	传真
	 
	电子邮箱
	 

	6
	注册地
	 
	注册年份
	 

	7
	单位职工人数
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	8
	企业或社会团体办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、_____________________________________
2、____________________________________
……

	10
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	 

	11
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	 

	12
	其他需要说明的情况
	 




格式10：相关业绩一览表
 
相关业绩一览表
项目编号：                   
项目名称：                   
	序号
	业主单位名称
	合同名称
	合同金额
	项目时间
	与项目所需服务内容的相关性说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日
 
 
 
 
 
 


格式11：中小企业声明函
中小企业声明函
 
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于  工业；承接企业为   （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称：（公章）
                                                 日期：
 
 
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
 
格式12：残疾人福利性单位声明函
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
 
 
单位名称（盖章）：
 日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
格式13：投标（响应）保证承诺书
 
投标（响应）保证承诺书
 
致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标人： （盖公章）
地址：
电话：传真：
电子邮件：邮编：
法定代表人或代理人(签字或签章)：                                 
日期： 


格式14：关于符合本国产品标准的声明函
 
关于符合本国产品标准的声明函
（本项目不适用可不填写）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.          ，生产厂为         ，厂址为         。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
 
注：
1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
第四章 招标书
 
受苏州市吴中区卫生健康委员会之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对区域影像设备管理整体服务项目进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、采购编号：JSZC-320506-SZWK-G2026-0358号
二、采购项目名称：区域影像设备管理整体服务项目
三、预算金额：人民币贰仟叁佰柒拾壹万零陆佰元整（￥23710600.00）
最高限价：人民币贰仟叁佰伍拾伍万零陆佰元整（￥23550600.00）
四、维保要求：
（一）维保设备清单：
	序号
	单位
名称 
	维保日期到期时间/维保状态
	现计划维保周期
	本期维保内容
	备注

	
	
	
	
	品牌型号
	设备名称
	数量
	维保周期最高限价
（万元）
	维保
类型
	 

	1
	医疗机构1
	2026.12.24
	3年
	飞利浦Brilliance，64排
	CT
	1 
	67.50 
	全保
	维保期从2027.01.01至2029.12.31

	2
	
	
	3年
	飞利浦iCT，128排
	CT
	1 
	270.00 
	原厂保
	

	3
	
	
	3年
	联影UCT 550+，40排方舱
	CT
	1 
	60.00 
	全保
	

	4
	
	
	3年
	GE Opeima MR360，1.5T
	MR
	1 
	30.00 
	全保
	

	5
	
	
	3年
	西门子MAGNETOM Lumina，3.0T
	MR
	1 
	300.00 
	原厂保
	

	6
	
	
	3年
	西门子Artis zee IIIfloor
	DSA
	1 
	135.00 
	原厂保
	

	小计
	合计执行限价：862.50万元

	1
	医疗机构2
	2026.11.30
	2年
	东软NeuViz 64In
	CT
	1 
	70.00 
	全保
	维保期从2027.01.01至2028.12.31

	2
	
	
	2年
	西门子SOMATOM Definition AS 128
	CT
	1 
	180.00 
	原厂保
	

	3
	
	
	2年
	飞利浦UNIQ FD20
	DSA
	1 
	90.00 
	原厂保
	

	4
	
	原厂质保期至
2027.07.11
	1年5个月20天
	西门子SOMATOM Force
	CT
	1 
	235.00 
	原厂保
	原质保期至2027年7月11日，服务截止日期到2028年12月31日。

	5
	
	2026.11.30
	2年
	GE Signa HDe 1.5T
	MR
	1 
	20.00 
	全保
	该设备于2012年6月装机，如设备报废，则合同终止

	小计
	合计执行限价：595.50万元

	1
	医疗机构3
	2026.11.30
	1年
	联影uMR560
	MR
	1 
	35.00 
	全保
	维保期从2027.01.01至2027.12.31

	2
	
	
	1年
	东软NeuViz16InE，32排
	CT
	1 
	30.00 
	全保
	

	3
	
	
	1年
	GE OptimeCT620，62排
	CT
	1 
	22.50 
	全保
	

	4
	
	2026.04.30
现已脱保
	1年
	东软NenVision680，双板DR
	DR
	1 
	10.00 
	全保
	

	5
	
	2027.01.15
	1年
	万东DRF-2A，数字胃肠X线机
	DRF
	1 
	7.25 
	全保
	维保期从2027.01.16至2028.01.15

	6
	
	
	1年
	万东DRF-2A，数字胃肠X线机
	DRF
	1 
	7.25 
	全保
	

	小计
	合计执行限价：112.00万元

	1
	医疗机构4
	2026.12.31
	1年
	联影uCT760
	CT
	1 
	49.50 
	全保
	维保期从2027.01.01至2027.12.31

	2
	
	2027.04.14
	1年
	迈瑞DigiEye-680,康达kd-3800维保
	DR
	2 
	15.90 
	全保
	维保期从2027.04.15至2028.04.14

	3
	
	2026.11.28
	1年
	深图X光机
	CT
	1 
	7.48 
	全保
	维保期从2027.01.01至2027.12.31

	小计
	合计执行限价：72.88万元

	1
	医疗机构5
	原厂质保期至
2027.07.13
	5个月18天
	飞利浦Incisive CT Power，60排X射线计算机体层摄影设备
	CT
	1 
	23.01 
	全保
	原质保期至2027年7月13日，服务截止日期到2027年12月31日

	2
	
	2026.01.16
现已脱保
	1年
	东软NeuViz 16 Classic，发热门诊32排
	CT
	1 
	30.00 
	全保
	维保期从2027.01.01至2027.12.31

	3
	
	2027.04.08
	1年
	锐珂DRX-Compass S，悬吊高端双板DR(数字化医用X射线摄影系统)
	DR
	1 
	11.27 
	全保
	维保期从2027.04.09至2028.04.08

	4
	
	2026.10.10
	1年
	迈瑞CX-02DigiEye680，数字化医用X射线摄影系统DR
	DR
	1 
	7.50 
	全保
	维保期从2027.01.01至2027.12.31

	小计
	合计执行限价：71.78万元

	1
	医疗机构6
	现已脱保
	1年
	联影uCT528
	CT
	1
	20
	全保
	维保期从2027.01.01至2027.12.31

	小计
	合计执行限价：20.00万元

	1
	医疗机构7
	2026.08.31
	3年
	GE Optima620
	CT
	1 
	103.50 
	全保
	维保期从2027.01.01至2029.12.31

	2
	
	2026.09.30
	3年
	锐珂 Compass S
	DR
	1 
	22.20 
	全保
	

	3
	
	2026.12.31
	3年
	东软 Neu Vision480
	DR
	1 
	22.20 
	全保
	

	小计
	合计执行限价：147.90万元

	1
	医疗机构8
	脱保
	3年
	西门子、SOMATOMgo-Now，x射线计算机体层摄影设备，16排
	CT
	1 
	60.00 
	全保
	维保期从2027.01.01至2029.12.31

	小计
	合计执行限价：60.00万元

	1
	医疗机构9
	2026.12.31
	3年
	32排西门子SOMATOM go.UP
	CT
	1 
	75.00 
	全保
	维保期从2027.01.01至2029.12.31

	小计
	合计执行限价：75.00万元

	1
	医疗机构10
	2026.12.24
	3年
	飞利浦MX-16-Slice，16排
	CT
	1
	60.00 
	全保
	该设备于2025年10月由苏州市中西医结合医院调拨

	小计
	合计执行限价：60.00万元

	1
	医疗机构11
	2026.12.31
	3年
	上海联影uCT510
	CT
	1
	72.00 
	全保
	维保期从2027.01.01至2029.12.31

	小计
	合计执行限价：72.00万元

	1
	医疗机构12
	2026.12.31
	3年
	锐柯cmp2000，医用诊断x射线装置
	DR
	1 
	39.00 
	全保
	维保期从2027.01.01至2029.12.31

	
	
	2026.12.31
	3年
	上海康达kd-850，x线数字胃肠机（DR+透视）
	DRF
	1 
	33.00 
	全保
	维保期从2027.01.01至2029.12.31

	
	
	2026.10.31
	2年
	西门子go.up
	CT
	1 
	52.00 
	全保
	2028.01.01起至2029.12.31保两年

	小计
	合计执行限价：124.00万元

	1
	医疗机构13
	2027.06.30
	2.5年
	联影，UCT510
	UCT
	1
	49.50 
	全保
	维保期从2027.07.01至2029.12.31

	小计
	合计执行限价：49.50万元

	1 
	医疗机构14
	2025.09-2027.09
	2年
	联影uCT52840排
	CT
	1 
	32.00 
	全保
	2028.01.01起至2029.12.31保两年

	小计
	合计执行限价：32.00万元


（二）服务内容：
1、服务要求
1.1维保服务周期：自合同签订之日起三年（暂定，具体以采购人通知为准）；
1.2服务范围：对吴中区14家公立医疗机构影像设备整体进行打包服务。其中若有保修合同及未出保设备，本项目中标人负责联系服务提供商或原设备生产厂商，并监督反馈其服务质量；表中处于脱保状态的设备，在该设备性能完好的状态下入保，本项目中标人提供该类设备的全生命周期管理服务，包括整机、所有零备件及所有易损件维修及更换。不包括制造商规定的一次性消耗品。
1.3服务内容：本期维保采用全保、原厂保、技术保等多种形式。全保含设备主机、球管、探测器、高压发生器、冷却系统、机架、软件系统及MR配套使用的水冷机和精密空调等主机设备的零配件，包含但不限于设备全生命周期管理、维修管理、技术安全检查管理、预防性维护保养管理、院区间设备应急调配、定期巡检、资产盘点、配合设备质控检查、协助计量检测、不良事件上报、放射防护管理等设备科承担的服务内容。原厂保则根据设备状况和预算费用等因素配置不同种类的原厂维保服务。技术保是医疗设备维保中‌仅包含人工技术服务‌（巡检、故障诊断维修、预防性保养、软件支持等），‌不包含配件及易损件更换费用‌的维保模式。
1.4供应商应提供实行7×24小时全天候报修服务，设备故障出现后工程师及时响应，工作日半小时内、非工作日2小时内响应现场。同时执行故障分级响应标准：一级故障（DSA、急诊CT/MR等关键设备停机）：半小时内工程师到场处置完成；二级故障（普通CT、DR、数字胃肠机DRF等）：4小时内到场处置完成；维修完成后出具故障原因分析、维修记录及后续防范建议。
1.5所保设备全年开机率达到95%，每低于一个百分点保修期相应延长7 个日历日。
1.6供应商须建立本地应急配件库存，保障常用配件及易损件（如球管、电池、导联线等）的供应，杜绝因缺件延误维修；服务商负责全部易损件、常规配件采购、配送、安装调试。核心高价配件、贵重部件更换前，提前向医院报备，经确认后方可实施，配件均保证正品、符合设备技术要求。
1.7服务期内提供的备件及易损件来源必须可追溯，需向采购人提供购置凭证。其中核心备件包括球管、平板探测器、高压油箱等。合同期内每月提供因故障而更换的备件及易损件报表。原厂配件无法提供正规货源佐证材料(包括但不限于合格证、注册证等)的，采购人有权重新从原厂正规渠道采购和维修，由此所产生的一系列费用从采购人下期支付给中标人的服务费中扣除。如因更换配件受到依法执业检查并罚款，一切后果由维保单位承担。
1.8服务期内提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本。同时负责设备操作系统、扫描软件、后处理软件的日常维护、故障修复、权限管理；保障软件稳定运行及数据安全，协助处理系统卡顿、报错、数据传输异常等问题。
1.9在服务周期内，若原签订的维保合同尚在合同期内的，继续按原合同履行，出保后由中标人提供服务，并按照服务的时间比例支付相应的维保费用。
1.10评估及报废处理原则：对超期服役或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，供应商需提交纸质申请，由院方设备管理部门核实，并由使用科室提交申请后方可启动报废手续。维保设备因故停用、报废的,服务费用按照实际维保天数结算。
1.11协助采购人跟进新设备的安装、验收、使用前培训与考核等工作，配合采购人对医疗设备进行全流程管理，具体管理要求参照《江苏省三级综合医院评审标准实施细则2022版》。
1.12协助采购人梳理明确医疗设备报警项目（内容），对这些项目要有进行分级，制订分级管理、响应措施，以及对这些措施的培训。
1.13为临床使用的医疗器械提供技术支持、业务指导、安全保障与咨询服务，并做好实时记录。
2、设备巡检保养要求
2.1按照保养计划每月对设备进行二级保养。做好维修、保养、巡查记录的电子存档及纸质报告。
2.2按风险程度进行分类，设置对应保养周期。针对高风险设备至少每月一次保养，中低风险设备至少每季度一次保养。
2.3针对不同设备制定不同的维保方案：
2.3.1开机有无报错，所使用附件中有无出现异常的数据，给仪器除尘。
2.3.2定期维护保养有程序的检测、图像性能、辐射安全、外观保养等。定期维护是指提供每年不少于4次的定期到院预防性高等级维护、保养。 根据设备的运行状况，提供原厂优质保养耗材，并定期清理设备过滤网。维护范围包括：整机安全性、图像质量、运行状态、系统性能及稳定性方面的检测、调试及校准，电气环境监测、必要的机械检查和设备清洁等，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品 规格运行的技术标准来维修，并将维护保养记录交由主管部门存档备查。
2.4医疗设备的电池有定期充放电保养和更换计划，保证设备时刻处于完好待机状态。
3、设备质量控制要求
3.1属于国家规定的强检设备在录入系统时都按照强检要求建立强检计划，并设定提醒周期。
3.2检测周期内协助采购人把该周期内需要强检的设备进行规范的送检，或者协助对外联系强检机构上门检测。
3.3协助采购人把检测报告上传到对应的强检设备中作为检测历史记录保存。
3.4负责保证设备性能符合质量技术监督、生态环境、卫生监督等相关政府职能部门的要求。
4、应急保障要求
4.1有医学装备日常管理工作和应急管理等相关制度，建立应急管理程序，装备故障时有紧急替代流程。
4.2设立24小时独立运行的应急中心，配备相应应急技术人员。
5、数据统计、分析报告要求
5.1对设备维修历史数据及发生的情况进行统计分析，根据预测有针对性地对负责的设备做出相关零备件安全库存。
5.2按照采购人管理要求协助统计分析采购人需要的报告数据，为保证设备维保有序进行,中标人通过管理软件对采购人规定医疗设备进行全程运维管理，包括设备效益分析、绩效管理。
5.3每半年度提供设备服务综合报告给采购人管理层：包括维修记录统计，零备件更换统计，保养记录统计，原厂召回统计，服役设备停产统计。录入系统，并以纸质文件上报采购人。
6、维保服务人员配置
供应商商根据区域设备数量及分布情况，配置常驻区域的专职工程师团队，实行网格化管理，负责日常巡检、小故障即时处理、现场对接。配备专项技术团队，团队成员须具备相应设备类型厂家的认证资质或培训合格证书，分别专攻CT、MR、DSA、普放设备，作为后备技术力量，保障复杂故障维修。医院提供必要的临时办公、配件存放、作业场地及基础水电保障。
 
四、综合说明：
1、投标人应以人民币报价，投标总报价包括服务期限内完成本项目服务工作所需的所有费用，包括维保服务费、维保损耗品费、配件更换费、软硬件升级费（非新增加功能软件）、人工费、差旅费、技术指导费、培训费、管理费、风险费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、投标时至少应提供：
（1）详细维护保养方案（维修保养规章制度与操作规范、维护保养范围和维护保养计划）
（2）应急服务预案；
（3）维护保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维护保养服务监督管理机制；
（4）主要技术人员名单及简介、人员配置情况及组织机构设置情况；
（5）为完成本项目所具有的资质及质量保证措施方案；
（6）为完成本项目需配备的专用设施设备；
（7）服务响应时间承诺；
3、如遇特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购人将提前告知中标人。
4、投标人必须承诺响应采购文件中提出的全部服务要求。如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
5、项目服务期间，采购人将定期、不定期对中标人进行检查及考核，中标人必须无条件接受考核。如相关设备涉及原厂维保内容，中标人须向采购人提供原厂维保协议或合同相关内容以供核查。
6、每期付款前，采购人对中标人的前一期服务工作进行全面评审，评审合格后方可付费。
7、付款方式及说明：
7.1在政府采购合同签订生效后，服务期每满一个年度，由甲方支付乙方该年度实际维保产生的费用。
7.2本项目按实际服务时长计算，费用采用剔除折算的方法，即把重叠期从本期合同中剔除，该设备维保起算日自上期到期次日开始，一年服务期至2027年12月31日，二年服务期至2028年12月31日，三年服务期至2029年12月31日，期满后不顺延（特别注明日期的除外），本期该设备费用按实际服务天数比例折算扣减。
8、考核标准：
采购人对中标人的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩，月考核≥90分，服务费全额给付；（合同签订时双方协商制定）
9、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
10、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以苏州市政府采购网及政府采购相关媒体发布的公告为准。
 
 


第五章 拟签订合同主要条款
 
甲 方（采购人）：
 
乙方（中标单位）：
根据苏州市卫康招投标咨询服务有限公司招标编号为 JSZC-320506-SZWK-G2025-0000号采购文件及乙方的响应文件和中标通知书，甲方和乙方就区域影像设备管理整体服务项目的中标事宜，签订本合同。
一、合同内容：
1、乙方为甲方提供                  。
2、服务范围包括：                 。
3、服务期限：     年。（自年月日至年月日）在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经三方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前三个月通知对方。
4、服务地点：                         
5、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标通知书；
（2）乙方的投标文件；
（3）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（4）招标文件及其附件；
（5）合同附件。
以上与本合同具有同等法律效力
二、合同价格及费用结算：
1、合同总价：                           。以上价格应包括服务期限内完成本项目服务工作所需的所有费用，包括维保服务费、维保损耗品费、配件更换费、软硬件升级费（非新增加功能软件）、人工费、差旅费、技术指导费、培训费、管理费、风险费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、费用结算：
实际使用方与乙方签订《维保协议》，付款方式将依照政府采购相关要求在《维保协议》中约定。
三、服务质量与检验：
待整个服务项目开始实施后，验收时供需双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由供方立即无条件更正，同时由供方承担因此而产生的一切后果；
四、甲、乙双方的责任
（一）甲方责任：
1、为乙方提供办公用房、办公家具、设备及通讯、网络设施；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。
（二）乙方责任：
1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。
2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，由乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。
五、违约责任
1、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、甲方违约责任
（1）在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
3、乙方违约责任
乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
4、不可抗力
（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
六、合同的解除和转让
1、合同的解除
（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
七、合同的生效
1、本合同在双方签字盖章后即生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，三方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。
八、附则
1、合同份数
本合同一式五份，甲乙甲三方各执一份，采购代理机构一份。
2、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律法规之规定解释。
 
甲方（签章）：                           乙方（签章）：
 
法定代表人代表或代理人（签字）	         法定代表人代表或代理人（签字）	
 
合同签订日期：   年   月   日


维保协议
使用方(实际维保单位）：
地址：
电话：
传真：
 
中标方（维保方）：
地址：
电话：
传真 ：
双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司招标文件、《政府采购合同》（项目编号：），就双方形成供需关系合作事宜，本协议使用方承继前述《政府采购合同》中甲方的所有权利和义务，双方经充分协商达成如下协议：
一、服务基本情况（维保名称、数量、维保设备品牌、规则型号、维保价格等具体信息）
二、维保服务期限：年。（自年月日至年月日）在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前三个月通知对方。
三、使用方指定服务地址、联系人和联系方式：
四、履约验收：
1、使用方依法组织履约验收工作。
2、使用方按照招标文件的采购需求执行考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3、对于使用方和甲方分离的项目，使用方直接参与验收。
4、如有必要，使用方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5、使用方成立验收小组，按照采购合同的约定对中标方的履约情况进行验收。验收时，使用方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6、验收合格的项目，使用方根据采购合同的约定及时向中标方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，使用方依法及时处理。
五、付款方式：
（1）在政府采购合同签订生效后，服务期每满一个年度，由使用方支付中标方该年度实际维保产生的费用。部分设备按实际服务时长计算，费用采用剔除折算的方法，即把重叠期从本期合同中剔除，该设备维保起算日自上期到期次日开始，一年服务期至2027年12月31日，二年服务期至2028年12月31日，三年服务期至2029年12月31日，期满后不顺延（特别注明日期的除外），本期该设备费用按实际服务天数比例折算扣减。
（2）使用方支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用。中标方如因社保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到使用方。
（3）确因使用方工作需要，中标方应无条件配合使用方完成一些应急工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在本次投标价中，不再另外支付。
六、中标方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：

七、违约责任：
1、除本协议另有约定外，一方违反本协议及招标文件的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。
2、如中标方发生违约，若使用方在采取了包括招标文件、采购合同和本协议中全部索赔措施后，仍不足以覆盖使用方损失的，使用方仍有权继续向中标方追偿。 
八、其他约定事项 
1、本协议一式四份，双方签字盖章后生效。本次货物采购履约和双方权利义务事项均按照《政府采购合同》执行，本协议具体条款与前述《政府采购合同》不一致的，以履约标准较高的为准。
2、为便于双方妥善履行约定事项，双方指定具体履约对接、事项沟通和解决相关问题的具体负责人，其履行合同/协议的行为均由所属单位负责并承担全部责任：
    
使用方：【姓名、联系方式、电子邮箱等】；
中标方：【姓名、联系方式、电子邮箱等】：
 
 
使用方（公章）：中标方（公章）：
法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：
签约日期：签约日期：


六、评审方法及评分标准
一、评审方法
1.评标办法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为15%（权重），技术与质量及其它占85%（权重）。（保留小数点后2位）。
2.综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
4.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。
5.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
5.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
5.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
5.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
5.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
二、政府采购政策的评审加分（下述政策不重复享受政策）：
（一）针对小微型企业的评审
1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，结合《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：
2、中小企业划型标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
3、中小微企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
在本次服务采购项目中，小型和微型企业提供自有服务的，可享受中小企业扶持政策。
4、中小企业在投标文件中提供《中小企业声明函》的，可以认定为中小企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。请各投标人如实填写。如投标人提供的《中小企业声明函》不符合中小微企业认定标准，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
5、根据投标人提供的《中小企业声明函》，如投标人为小微型企业承接的本服务项目，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与评审。
（二）关于政府采购促进残疾人就业政策的评审
1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（三）关于政府采购支持监狱企业发展政策的评审
1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
2、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（四）采购本国产品的支持政策（本项目不适用）
1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（五）信用记录：
根据政府采购法及相关法规，苏采云系统将依法对供应商进行信用查询。
（1）查询截止时点：进入评审环节。
（2）查询渠道：在信用中国网站查询信用记录。
（3）查询证据留存方式：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
（4）经查询发现供应商存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。
 
三、评分标准
（一）报价得分（15分）
1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低（未超过采购预算和最高限价）的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为15%）
本次招标的评标方法采用综合评分方法，总分值100分。
（二）对设备巡检维护及管理方案能力比较（64分）
1、日常维修保养方案（12分）
根据投标人提供的日常维修保养方案［涉及评审要点（共4项）：①维修保养计划；②维修实施步骤；③维护保养范围；④设备检测，配件维修更换；］进行评定，本项最高得12分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。
2、服务管理制度（12分）
根据投标人提供的服务管理制度［涉及评审要点（共3项）：①人员管理制度；②设备维保规程规范制度；③维修零配件、易耗品配备存储及使用制度；］进行评定，本项最高得12分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。
3、应急预案及质量保证措施（12分）
根据投标人提供的应急预案及质量保证措施［涉及评审要点（共4项）：①日常突发情况分析与预判；②故障分组判定；③常见故障处置；④质量保证措施；］进行评定，本项最高得12分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。
4、安全管理方案（9分）
根据投标人提供的安全管理方案［涉及评审要点（共3项）：①安全教育与日常检查制度；②危险源辨识与控制制度；③事故报告与处理制度；］进行评定，本项最高得9分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。
5、对采购方人员的培训方案（9分）：
根据投标人提供培训方案［涉及评审要点（共3项）：①基础知识培训；②实操技能培训；③培训时间安排合理性；］进行评定，本项最高得9分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。
6、备品备件仓储及供应方案（6分）：
根据投标人对拟投入本项目的仓储方案［涉及评审要点（共3项）：①备品备件储备条件及管理方案；②供应方案；③配套管理制度体系］进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。
7、原厂服务支持程度比较（4分）
投标人提供本项目原厂保设备的相关厂家的授权和合作证明文件，以保障其维保项目的服务能力，每提供一个相关生产厂家的授权并提供证明资料得2分，最高得4分，未提供授权和证明资料的不得分。
（四）投标人综合实力（21分）
1、专业维修能力（10分）
投标人具备影像设备维修工程师或放射设备临床工程师的每提供一个得2分，最高得10分。
（评审依据：提供投标单位工程师身份证复印件、维保相关证书复印件（包括但不限于原厂颁发的合格培训证书）、开标前六个月内任意一个月在投标单位缴纳的社保证明和劳动合同，未按要求提供不得分）。
2、业绩情况（8分）
投标人2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过放射类设备维保服务经验的。
CT维保的合同每提供一份得1分，最高得2分；
DR维保的合同每提供一份得1分，最高得2分；
DSA维保的合同每提供一份得1分，最高得2分；	
核磁维保的合同每提供一份得1分，最高得2分。
（评审依据：投标人须提供项目合同的首页、关键内容页（须包括维保相应设备信息）、签章页复印件并加盖投标人公章及对应项目任意一期的发票，未按要求提供不得分。以上业绩只针对投标人企业本身，其上级公司或集团其他成员企业的业绩不做计算。）
3、管理体系认证（3分）：具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、售后服务认证证书和医疗器械质量管理体系认证，每提供一项得0.5分，最高得3分，投标文件中需提供有效期内的证书复印件，不提供的不得分。
备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。 
 
 
 
【全文完】
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