竞争性磋商文件

项目名称：沭阳县生产环节农产品定量检测项目

项目编号：JSZC-321322-JSQW-C2026-0002

（服务类项目，本项目专门面向中小企业）

采购人：沭阳县市场监督管理局

采购代理机构：江苏清伟工程管理咨询有限公司

2026年9月24日

# 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………2

- 供应商须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………28

- 评审方法与评审标准………………………41

- 响应文件格式………………………………46

# 第一章  磋商邀请

受沭阳县市场监督管理局的委托，江苏清伟工程管理咨询有限公司就沭阳县生产环节农产品定量检测项目（JSZC-321322-JSQW-C2026-0002）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

沭阳县生产环节农产品定量检测项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年10月14日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-JSQW-C2026-0002

2.项目名称：沭阳县生产环节农产品定量检测项目

3.预算金额：149.6万元（采购包1：98万元；采购包2：51.6万元）

4.本项目设定最高限价，最高限价为149.6万元（分包1最高限价为98万元；分包2最高限价为51.6万元）。

5.采购需求（简介）：

分包一：沭阳县生产环节农产品定量检测项目（例行监测）（详细内容见本磋商文件第四章）

分包二：沭阳县生产环节农产品定量检测项目（监督抽查）（详细内容见本磋商文件第四章）

注：每个投标人可以参与全部分包的投标但只能中一个分包，投标人在先评标的分包上已被推荐为第一中标候选人的，参与其它分包的评标，但不推荐为第一中标候选人；

评、定标顺序：依次是分包一、分包二；评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审。

6.合同履行期限：2026年12月31日之前

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：供应商应为中国境内专业从事农产品质量安全检测的机构，同时具备省级（或国家）计量认证资格（CMA）和农产品质量安全检验检测机构认证资格（CATL）。

### 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年10月14日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-83559270。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：沭阳县市场监督管理局

地址：沭阳县市场监督管理局

联系人：李小屹

联系方式：18936955149

2.采购代理机构信息

名 称：江苏清伟工程管理咨询有限公司

地　址：沭阳县常州路2号西门（原供电公司院内后勤楼4楼）

联系人： 王学玲

联系方式：18036845188

八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：中标人在中标公告发布之日起7日内，按照“苏招协[2022]002 号”文件标准支付招标代理费。投标人应将其综合考虑在投标报价中，不单独列项。可通过转账、支票或数字人民币等方式。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间之前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：服务本身、服务费、税率、人工及车辆费用及服务交付使用过程中涉及的其他一切费用。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,将查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：以书面形式或通过投标人业务管理系统网上提交形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑

联系部门：沭阳县市场监督管理局/江苏清伟工程管理咨询有限公司

联系电话：18936955149 / 18036845188

通讯地址：沭阳县北京北路111号、沭阳县常州路2号西门（原供电公司院内后勤楼4楼）

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。

#### 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的  10   %，合同签订后按规定支付；

进度款：在全部任务完成后一次性支付。

# 注：1、每次付款前，乙方必须提供正规发票，否则甲方不予付款。2、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

# 政府采购合同（合同编号）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 政府采购合同（合同编号）

甲方：（买方）沭阳县市场监督管理局

乙方：（卖方）___           ______

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沭阳县生产环节农产品定量检测项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、项目内容

采购实施区域：沭阳县

采购内容：沭阳县生产环节农产品定量检测项目（分包                 ）

采购实施周期：自合同签订日起至2026年12月31日之前完成所有抽检项目并出具检验报告。

二、检测产品及对象

分包一：例行监测

全县全年例行监测共抽取样品1960批次。被监测单位应具有一定代表性，能反映生产、管理和消费的普遍情况。凡被确定的监测点不得拒绝采样，否则其产品按不合格处理。

- 蔬菜农药残留监测

- 监测蔬菜品种。监测的蔬果品种应在大白菜、普通白菜、结球甘蓝、花椰菜、青花菜、薤菜、菜薹（心）、叶用莴苣、芹菜、菠菜、芫荽、豇豆、菜豆、番茄、茄子、辣椒、黄瓜、苦瓜、西葫芦、萝卜、胡萝卜、马铃薯、山药、韭菜、洋葱、食用菌（均为鲜样）以及水果（主要包括草莓、西瓜、梨、桃、葡萄、苹果等，水果抽样数量不超过每次蔬果抽样总数的20%）抽取。抽样单上样品名称一栏统一填写中文名，样品别名在备注栏上注明。

2、畜产品药物残留监测

监测样品种类。猪肝、猪尿、猪牛羊禽肉、禽蛋等。

3、水产品药物残留监测

监测样品种类。养殖鱼、虾、蟹等水产。

4、农畜水检测调整原则

在保证本地区检测总数量不变的前提下，根据当地农业生产安全监测的需要进行实时调整农畜水的检测数量。（25个涉农乡镇每次分别抽取6—7个样品，颜集镇每月抽样3-4个样品）。

5、检测项目和检测依据

与省级例行监测工作要求同步。

6、判定依据

蔬果农药残留：根据GB 2763-2026标准进行判定。

畜禽、水产药物残留：按GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告第560号以及农业农村部公告第250号所定指标进行判定。

所有检测项目全部合格者，判定为“该产品所检项目合格”；有一项指标不合格者，即判定为“该产品不合格”；未明确规定的不作判定。

分包二：监督抽查

# 全县全年监督抽查共抽取样品860批次。监督抽查对象为农产品生产企业、农民合作经济组织、家庭农场等农产品生产经营主体；纳入宿有千香品牌管理的优质农产品基地；品牌运营产品所对应的“两品一标”基地。

1、农畜水检测数量调整原则。在保证本地区监督抽检总数量不变的前提下，根据当地农业生产安全监测的需要进行实时调整农、畜、水等农产品的检测数量。

2、现场抽样

# 监督抽查抽样工作由县农业农村局质监股、农业综合执法大队、乡村产业发展股配合组织实施，各乡镇监管站人员予以协助，按照双随机方式确定受检单位。凡被确定的受检单位无正当理由不得拒绝抽检，否则对被抽农产品以不合格论处。

# 3、抽样标准。种植业样品抽样方法按照《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T789）和《蔬菜抽样技术规范》（NY/T2103）执行；猪肉（肝）、禽蛋按照《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T1897）执行；水产品按《水产品抽样规范》（GB/T30891-2014）执行。抽样程序须严格按照《农产品质量安全监测管理办法》和监督抽查有关规定进行。

# 4、样品预处理。所抽样品按照不同检测参数须一式3份（检测样、备检样、复检样）预处理，并分别进行封存，受检单位和抽样单位均应在封条上签字并盖章，抽样时要认真填写抽样单，详细登记被检单位、样品来源等信息。

# 5、检测项目、方法及判定依据

# 检测项目、检测标准和判定依据具体见采购需求附表1、2、3、4、5、6

# 种植业产品、牛羊（禽）肉、禽蛋产品和水产品检测方法必须是国家现行有效的检测方法，且方法最低检出限必须满足判定依据限量值。检测结果按相应的国家标准、行业标准以及国家和部委相关公告判定，无对应标准的，不作判定。

# 粮食类：重金属（铅、镉、铬、总砷），农药残留（多菌灵、三唑磷、毒死蜱、乐果、吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、戊唑醇、氧乐果、水胺硫磷、噻嗪酮、丁草胺、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷、甲胺磷、呋虫胺、噻虫胺、仲丁威、二嗪磷、氟虫腈、克百威、氯菊酯、烯啶虫胺、异丙威、吡唑醚菌酯、2,4滴），真菌毒素（黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）、玉米赤霉烯酮（ZEN）、伏马毒素（FB1、FB2、FB3））；在面粉（小麦粉）及制品中检测脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）（含乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-ADON、15-ADON）、过氧化苯甲酰，小麦粉中加测溴酸钾。

# 品牌农产品中获得绿色食品、有机农产品认证的分别根据绿色食品、有机农产品标准进行判定，暂无绿色食品、有机农产品标准的产品卫生指标按相应的国家标准、行业标准判定，或绿色食品、有机农产品的相关规定，以及国家和部委相关公告执行。名特优新农产品、地理标志农产品和纳入“宿有千香”品牌管理的特色区域农产品质量应按国家标准、行业标准以及国家和部委相关公告判定。所检测项目全部合格的，判定为“该批次产品所检项目合格”；有一项指标不合格的，即判定为“该批次产品不合格”。检测结果无对应标准的，不作判定。

方法及检测依据：与省级监督抽检工作要求同步。

# 6、监督抽查结果确认。承检机构在获得样品后，应及时按照标准进行检测。经检测判定为不合格的，应当在24小时内将检测报告同时报送县农业农村局农产品质量安全监管科，由所在县农业农村局及时书面通知被抽查人。被抽查人对检测结果有异议的，应在收到检测结果之日起5日内，向县农业农村局农产品质量安全监管科提出书面复检申请。复检工作，由县农业农村局指定或者被抽查人推荐经县农业农村局认可的具有检测资质的第三方机构按照规定程序和要求对复检样进行复检。检测结果与原结果一致的，复检费用由申请复检的被抽查人承担；复检结果与原结果不一致的，复检费用由原承检机构承担。

分包一、分包二：抽样要求

为保证监测样品代表性和提高监测覆盖率，各地抽检时要尽量覆盖方案中所有产品的品类和覆盖尽可能多的基地。原则上每个主体每次抽样不能超过2个样品（不得是同一品种和同一大棚），同一主体全年抽检次数不超过2次（纳入整治的重点问题农产品生产基地不超过4次）。适当提高重点问题品种的监测力度，原则上豇豆、芹菜、韭菜、辣椒应抽尽抽。

- 服务范围及要求：

- 1、服务机构应严格按照规定的项目和检验方法开展检验工作，不得擅自增加或者减少检验项目，不得擅自修改实施细则中确定的检验方法，确保检验数据准确。

- 2、服务机构应在规定的时间内完成招标人部署的检测工作，依法出具检验报告，上报数据至指定的数据平台，汇总样品检测结果信息，提交检测工作分析总结报告，未经招标人同意不得擅自发布检测结果。

- 3、每次任务的检验项目、标准和市检测要求一致。

- 4、因违反检验、信息披露等相关规定的，招标人有权取消其承检资格并追究其经济赔偿责任和法律责任。

- 5、因中标单位原因造成的检测程序违法、检测结果错误，由此造成采购方不能有效使用检测报告，甲方有权拒绝支付该批次的费用。因中标单位原因造成的检测程序违法、检测结果错误，由此造成采购方在行政复议中被确认违法或行政诉讼败诉，立即终止合作。

- 6、在中标人履行合同期间，如有实际工作需要，甲方有按照中标价格改变检测产品及检测项目的权利。

- 7、在所有检测备样中，甲方会同沭阳县农业农村局可抽取样品委托第三方具有农产品质量安全检测资质的检测机构检测复核。复核结果不一致的，每发生一例扣除检测费用2000 元。复核费用由甲方支付。

- 8、检测结果如不合格，被抽检方提出复检。结果一致的，其费用由被抽检方支付；结果不一致的，其费用由服务机构支付。

- 9.时间要求

- 按照招标人要求抽样（或取样），承检机构应在接到任务 2 日内完成样品采集工作，如遇紧急或特殊情况，会增加抽检（或取样）频次，具体项目实施按照招标人的计划安排实施，因招标人原因造成取样延迟的，不得追究中标人责任；因中标人原因造成取样延迟的，中标人应当按每批次50元/天支付招标人赔偿金。取样完成后，承检机构应及时进行检验，并在十个工作日内出具检验结论，并保证检验结果准确。

- 10.取样要求

- ①中标人根据沭阳县农业农村局制定的采样计划，与下辖相关乡镇监管站联系。中标人派两名以上（包括两名）有资质的工作人员，按照确定的被检单位进行采样工作。中标人须确保按照《农产品质量安全监测管理办法》（农业农村部 2012 年第 7 号令）的有关规定，科学、公正地做好采样和检测工作，并填制《抽样单》。

- ②中标人取样时，应同时提取能够满足复检需要的足够的备样。样本、备样应当购买，购样费用由承检机构支付。取样后，在招标人监督下按要求封存样本及备样，由承检机构工作人员一同带回并妥善保管。

- ③对于招标人要求的紧急抽样，投标人应在8小时内到达现场。

- 11.样品保存要求

- 农产品安全监督抽检的检验结论合格的，承检机构应当自检验结论作出之日起 3个月内妥善保存复检备份样品；复检备份样品剩余保质期不足3个月的，应当保存至保质期结束。检验结论不合格的，承检机构应当自检验结论作出之日起 6 个月内妥善保存复检备份样品；复检备份样品剩余保质期不足 6 个月的，应当保存至保质期结束。针对食品抽样过程中对有特殊保存要求的样品管理，投标人应具备相应的速冻及冷藏运输条件。

- 12.出具检测报告

- 承检机构应在规定的时间内完成招标人部署的抽检监测工作，依法出具检验报告，上报数据（电子版及纸质版）等相关材料，汇总样品抽检监测结果信息，提交抽检监测工作分析总结报告，未经招标人同意不得擅自发布抽检监测结果。检验结论出来后，抽检结果汇总表（电子版）及不合格报告1个工作日内提交给招标人，合格报告在检验结论出来后五个工作日内送达。

- 13.操作办法

- 本次检测任务涉及的农产品包括农业种植业产品、畜牧业产品、水产品等，招标人将会同沭阳县农业农村局组织承检机构承担相应环节的抽检任务，具体操作要求以招标人实际需求计划为准。

- 四、费用及其结算方式

- 合同金额为      元，大写：      ，包含检验费、乙方取样交通费、购样费等乙方为抽检而支付的所有相关费用。

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：在全部任务完成后一次性支付。

注：1、每次付款前，乙方必须提供正规发票，否则甲方不予付款。2、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

五、履约保证金

本项目不收取履约保证金

六、违约责任

因承检机构原因造成的检测程序违法、检测结果错误，由此造成招标人在行政复议中被确认违法或行政诉讼败诉，承检机构应当承担相关法律责任，包括赔偿招标人损失、支付违约金等，违约金为 2 万元/批次起。

承检机构的工作未达到本次招标要求的（例如：服务响应时间超过招标规定时间要求的），招标人有权要求承检机构进行整改，如整改后仍达不到要求的招标人有权要求立即终止合同，并有权追究其违约责任。

七、解决纠纷的方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交宿迁市仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由宿迁市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

八、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件及相关的资料、产品技术要求、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分，双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十、其他

（一）甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行协商相关费用。

（二）双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

（三）合同履行中，不因物价、人力成本、政策调整等改变合同总价，乙方均应按合同约定履行合同内容，否则视为违约，按违约责任第5条执行。

（四）本合同一式陆份，以中文书写，甲方、乙方各执叁份。

（五）本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决；本合同发生争议，双方当事人应先协商解决。协商不成的，可向项目所在地人民法院起诉。

甲方：              （盖章）            乙方：               （盖章）

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

年   月    日                          年   月    日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

1、项目名称：沭阳县生产环节农产品定量检测项目

2、项目预算：149.6万元（分包1最高限价为98万元；分包2最高限价为51.6万元）

3、最高限价：149.6万元（分包1最高限价为98万元；分包2最高限价为51.6万元）

二、项目实施周期：自合同签订之日起至2026年12月31日之前完成所有抽检项目并出具检验报告。

- 三、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

合同签订后支付合同总价款的10%作为预付款；在全部任务完成后一次性支付。

注：1、每次付款前，乙方必须提供正规发票，否则甲方不予付款。2、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 四、项目内容：

分包一：例行监测

全县全年例行监测共抽取样品1960批次。被监测单位应具有一定代表性，能反映生产、管理和消费的普遍情况。凡被确定的监测点不得拒绝采样，否则其产品按不合格处理。

- 蔬菜农药残留监测

- 监测蔬菜品种。监测的蔬果品种应在大白菜、普通白菜、结球甘蓝、花椰菜、青花菜、薤菜、菜薹（心）、叶用莴苣、芹菜、菠菜、芫荽、豇豆、菜豆、番茄、茄子、辣椒、黄瓜、苦瓜、西葫芦、萝卜、胡萝卜、马铃薯、山药、韭菜、洋葱、食用菌（均为鲜样）以及水果（主要包括草莓、西瓜、梨、桃、葡萄、苹果等，水果抽样数量不超过每次蔬果抽样总数的20%）抽取。抽样单上样品名称一栏统一填写中文名，样品别名在备注栏上注明。

2、畜产品药物残留监测

监测样品种类。猪肝、猪尿、猪牛羊禽肉、禽蛋等。

3、水产品药物残留监测

监测样品种类。养殖鱼、虾、蟹等水产。

4、农畜水检测调整原则

在保证本地区检测总数量不变的前提下，根据当地农业生产安全监测的需要进行实时调整农畜水的检测数量。（25个涉农乡镇每次分别抽取6—7个样品，颜集镇每月抽样3-4个样品）。

5、检测项目和检测依据

与省级例行监测工作要求同步。

6、判定依据

蔬果农药残留：根据GB 2763-2026标准进行判定。

畜禽、水产药物残留：按GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告第560号以及农业农村部公告第250号所定指标进行判定。

所有检测项目全部合格者，判定为“该产品所检项目合格”；有一项指标不合格者，即判定为“该产品不合格”；未明确规定的不作判定。

分包二：监督抽查

# 全县全年监督抽查共抽取样品860批次。监督抽查对象为农产品生产企业、农民合作经济组织、家庭农场等农产品生产经营主体；纳入宿有千香品牌管理的优质农产品基地；品牌运营产品所对应的“两品一标”基地。

1、农畜水检测数量调整原则。在保证本地区监督抽检总数量不变的前提下，根据当地农业生产安全监测的需要进行实时调整农、畜、水等农产品的检测数量。

2、现场抽样

# 监督抽查抽样工作由县农业农村局质监股、农业综合执法大队、乡村产业发展股配合组织实施，各乡镇监管站人员予以协助，按照双随机方式确定受检单位。凡被确定的受检单位无正当理由不得拒绝抽检，否则对被抽农产品以不合格论处。

# 3、抽样标准。种植业样品抽样方法按照《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T789）和《蔬菜抽样技术规范》（NY/T2103）执行；猪肉（肝）、禽蛋按照《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T1897）执行；水产品按《水产品抽样规范》（GB/T30891-2014）执行。抽样程序须严格按照《农产品质量安全监测管理办法》和监督抽查有关规定进行。

# 4、样品预处理。所抽样品按照不同检测参数须一式3份（检测样、备检样、复检样）预处理，并分别进行封存，受检单位和抽样单位均应在封条上签字并盖章，抽样时要认真填写抽样单，详细登记被检单位、样品来源等信息。

# 5、检测项目、方法及判定依据

# 检测项目、检测标准和判定依据具体见采购需求附表1、2、3、4、5、6

# 种植业产品、牛羊（禽）肉、禽蛋产品和水产品检测方法必须是国家现行有效的检测方法，且方法最低检出限必须满足判定依据限量值。检测结果按相应的国家标准、行业标准以及国家和部委相关公告判定，无对应标准的，不作判定。

# 粮食类：重金属（铅、镉、铬、总砷），农药残留（多菌灵、三唑磷、毒死蜱、乐果、吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、戊唑醇、氧乐果、水胺硫磷、噻嗪酮、丁草胺、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷、甲胺磷、呋虫胺、噻虫胺、仲丁威、二嗪磷、氟虫腈、克百威、氯菊酯、烯啶虫胺、异丙威、吡唑醚菌酯、2,4滴），真菌毒素（黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）、玉米赤霉烯酮（ZEN）、伏马毒素（FB1、FB2、FB3））；在面粉（小麦粉）及制品中检测脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）（含乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-ADON、15-ADON）、过氧化苯甲酰，小麦粉中加测溴酸钾。

# 品牌农产品中获得绿色食品、有机农产品认证的分别根据绿色食品、有机农产品标准进行判定，暂无绿色食品、有机农产品标准的产品卫生指标按相应的国家标准、行业标准判定，或绿色食品、有机农产品的相关规定，以及国家和部委相关公告执行。名特优新农产品、地理标志农产品和纳入“宿有千香”品牌管理的特色区域农产品质量应按国家标准、行业标准以及国家和部委相关公告判定。所检测项目全部合格的，判定为“该批次产品所检项目合格”；有一项指标不合格的，即判定为“该批次产品不合格”。检测结果无对应标准的，不作判定。

方法及检测依据：与省级监督抽检工作要求同步。

# 6、监督抽查结果确认。承检机构在获得样品后，应及时按照标准进行检测。经检测判定为不合格的，应当在24小时内将检测报告同时报送县农业农村局农产品质量安全监管科，由所在县农业农村局及时书面通知被抽查人。被抽查人对检测结果有异议的，应在收到检测结果之日起5日内，向县农业农村局农产品质量安全监管科提出书面复检申请。复检工作，由县农业农村局指定或者被抽查人推荐经县农业农村局认可的具有检测资质的第三方机构按照规定程序和要求对复检样进行复检。检测结果与原结果一致的，复检费用由申请复检的被抽查人承担；复检结果与原结果不一致的，复检费用由原承检机构承担。

分包一、分包二：抽样要求

为保证监测样品代表性和提高监测覆盖率，各地抽检时要尽量覆盖方案中所有产品的品类和覆盖尽可能多的基地。原则上每个主体每次抽样不能超过2个样品（不得是同一品种和同一大棚），同一主体全年抽检次数不超过2次（纳入整治的重点问题农产品生产基地不超过4次）。适当提高重点问题品种的监测力度，原则上豇豆、芹菜、韭菜、辣椒应抽尽抽。

附表1

分包一：例行监测检测方法和判定依据

# 一、种植业产品检测方法和判定依据

| 样品 种类 | 监测项目 | 推荐使用检测方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔬菜 、 水果 | 禁用农药：甲胺磷、对硫磷、三氯杀螨醇、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、水胺硫磷、甲基异柳磷，氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威）、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、灭多威、灭线磷 | GB23200. 121-2026、GB 23200.113-2026、 GB 23200. 8-2016、GB/T 20769-2008、 NY/T 761-2008 | 按GB 2763-2026和农业 农村部例 行监测判 定标准进 行判定 |
|  | 限用农药：氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫 腈砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、硫环 磷、氯唑磷、丁硫克百威 |  |  |
|  | 常规农药：敌敌畏、丙溴磷、倍硫磷、辛硫磷、氯氰 菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、 氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯吡脲、除虫脲、灭幼脲、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、阿维菌素、甲氨基阿维菌 素苯甲酸盐、虫螨腈、噻虫嗪、氟啶脲、异菌脲、五 氯硝基苯、三唑酮、百菌清、腐霉利、多菌灵、苯醚 甲环唑、嘧霉胺、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲 戊灵、甲霜灵、霜霉威、乙基多杀菌素、氯虫苯甲酰 胺 、氯菊酯、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、戊唑醇、 抑霉唑，敌百虫、多效唑、丙环唑、灭蝇胺、多杀霉素、噻苯隆、噻虫胺、甲萘威、茚虫威、噻嗪酮、氟 氰戊菊酯、啶氧菌酯 |  |  |
| 茶叶 | 禁用农药：甲胺磷、三氯杀螨醇、灭多威 | GB 23200.113-2026、 GB 23200.116-2019、 GB 23200.121-2026、 GB/T 5009.19-2008、 GB 5009.176-2003、 GB 23200.13-2016、 GB 23204-2008、GB 23200.108-2018、GB 23200.112-2018、 SN/T 1923-2007 | 按GB 2763-2026 和农业农 村部例行 监测判定 标准进行 判定 |
|  | 限用农药：乙酰甲胺磷、氰戊菊酯、氯菊酯 |  |  |
|  | 常规农药：吡虫啉、多菌灵、茚虫威、噻嗪酮、哒螨 灵、啶虫脒、苯醚甲环唑，联苯菊酯、氯氰菊酯、溴 氰菊酯、氟氰戊菊酯、虫螨腈、啶氧菌酯、吡唑醚菌 酯 |  |  |

注：国家现行有效方法也可以使用，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值。

附表2

# 二、畜禽产品检测方法和判定依据

| 样品种类 | 监测项目 | 检测方法 | 判定限量（pg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜产品（猪 肉、猪肝、 牛肉、羊 肉 ） | β-受体激动剂类（克伦特罗、莱克 多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西 马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗） | GB 31658.22-2022 | 不得检出（判定限0.5） |
|  | 氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星） （不含猪肝） | GB 31658.17-2021 | 100（恩诺沙星和环丙沙 星之和） |
|  | 磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二 甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺(间) 二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉，甲氧苄 啶 ) | GB 31658.17-2021、 GB/T 21316-2007、农 业部1025号公告-23- 2008 | 磺胺类：100（总量）; 甲氧苄啶：50（仅判定猪 肉、牛肉） |
|  | 四环素类（金霉素、土霉素、四环 素、多西环素）（不含猪肝） | GB 31658.17-2021 或GB/T 21317-2007 | 金霉素、土霉素、四环 素：200；多西环素：100 （仅判定猪肉、牛肉） |
|  | 糖皮质激素类（地塞米松、倍他米 松）（仅牛肉） | 农业部1031号公告 -2-2008或GB/T 21981 | 地塞米松：1.0；倍他米 松：0.75 |
| 禽肉（鸡 肉、鸭肉、 鸽肉） | 金刚烷胺 | GB 31660.5-2019 | 不得检出（判定限2.0） |
|  | 酰胺醇类（氯霉素，氟苯尼考、氟 苯尼考胺，甲砜霉素） | GB 31658.20-2022 | 氯霉素：不得检出（判定 限0.2）；氟苯尼考与氟苯 尼考胺之和：100；甲砜霉素：50 |
|  | 氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、 诺氟沙星、洛美沙星，恩诺沙星、 环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星） | GB/T 21312-2007 | 氧氟沙星、培氟沙星、诺 氟沙星、洛美沙星：不得 检出（判定值2）；恩诺 沙星和环丙沙星之和：100；沙拉沙星：10（仅 判定鸡肉）；达氟沙星：200 |
|  | 甲氧苄啶 | GB/T 21316-2007 | 50 |
|  | 多西环素 | GB 31658.17-2021 | 100 |
|  | 硝基咪唑类（甲硝唑、地美硝唑） | GB 31658.23-2022、 SN/T 2624-2010或参 照GB31658.23-2022 | 不得检出（判定限1.0） |
| 禽蛋（鸡 蛋、鸭蛋、 鹌鹑蛋、鸽 蛋 ） | 金刚烷胺 | GB 31660.5-2019 | 不得检出（判定限2.0） |
|  | 酰胺醇类（氯霉素，氟苯尼考、氟 苯尼考胺，甲砜霉素） | GB 31658.20-2022 | 氯霉素：不得检出（判定 限0.2）；氟苯尼考与氟苯 尼考胺之和：10；甲砜霉 素：10 |
|  | 氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、 诺氟沙星、洛美沙星，恩诺沙星、 环丙沙星，沙拉沙星、达氟沙星） | GB/T 21312-2007 | 氧氟沙星、培氟沙星、诺 氟沙星、洛美沙星：不得 检出（判定值2）；恩诺 沙星和环丙沙星之和： 10；沙拉沙星：5（仅判 定鸡蛋）；达氟沙星：10 |
|  | 多西环素 | GB 31659.2-2022 | 10 |
|  | 硝基咪唑类（甲硝唑、地美硝唑） | SN/T 2624-2010 | 不得检出（判定限1.0，仅 判定鸡蛋） |
| 生鲜牛乳 | 多西环素 | GB/T 21317-2007 | 不得检出（判定限50） |
|  | 三聚氰胺 | GB/T 22388-2008 | 2.5 |
|  | β-内酰胺酶 | 试剂盒快速筛选检测 法；确定方法：NY/T 3313-2018 | 4U/mL |
|  | 碱类物质 | MRT/B7生鲜乳中 碱类物质的测定方法 | 不得检出 |

注：1.检出β-受体激动剂阳性样品需24小时内送样至省畜产品质检中心进行确证。

- 国家现行有效方法也可以使用，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值。

附表3

# 三、水产品检测方法和判定依据

| 监测项目 | 检测方法 | 判定限量（μg/kg） |
| --- | --- | --- |
| 孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色 孔雀石绿） | GB/T 20361-2006、 GB/T 19857-2005 | 不得检出（判定限：1.0(有色孔 雀石绿和无色孔雀石绿的总量)) |
| 硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物） | GB 31656.13-2021、 农业部783号公告 -1-2006 | 不得检出(判定限：1.0）（虾蟹 类呋喃西林代谢物SEM不作判 定 ） |
| 地西泮（仅淡水鱼） | SN/T3235-2012 | 不得检出（判定限量值：0.5） |
| 酰胺醇类（氯霉素，甲砜霉素、氟苯 尼考、氟苯尼考胺） | GB/T 20756-2006、 GB/T22338-2008 SN/T 1865-2006 | 氯霉素：不得检出（判定限：0.2） 甲砜霉素：50；氟苯尼考和氟苯尼考胺总量：1000 |
| 氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、 培氟沙星、洛美沙星，恩诺沙星、环 丙沙星） | 农业部1077号公告-1 -2008 | 诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、 洛美沙星：食用动物中停止使 用，不得检出（判定限：2.0）; 恩诺沙星与环丙沙星之和：100 |
| 磺胺类（磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、 磺胺甲基异噁唑、磺胺异噁唑、磺胺 间二甲氧嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基 嘧啶、磺胺多辛、磺胺喹噁啉、磺胺 间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噻 二唑，甲氧苄啶） | GB 29702-2013 、 GB/T 21316-2007、农 业部1077号公告-1-2008 | 磺胺类总量：100；甲氧苄啶：50（牛蛙不作判定） |
| 四环素类（四环素、土霉素、金霉素、 多西环素） | GB/T 21317-2007、 GB 31656.11-2021 | 四环素、土霉素、金霉素：200； 多西环素：100 |

注 ：国家现行有效方法也可以使用，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值。

附表4

分包二：监督抽查检测方法和判定依据：

# 一、种植业产品

| 抽检参数 | 检测方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 甲胺磷、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威（包括3-羟基克百威）、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、腐霉利、多菌灵、吡虫啉、辛硫磷、氯氟氰菊酯、 | NY/T 761-2008 GB/T 20769-2008 GB23200.113-2026 GB 23200.121-2026 | GB 2763-2026 |
| 氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈 砜）、啶虫脒、嘧霉胺、烯酰吗啉、噻虫嗪、 噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、哒螨 灵、吡唑醚菌酯 | GB 23200.8-2016或 GB/T20769-2008或 GB 23200.113-2026 GB 23200.121-2026 |  |
| 灭蝇胺 | NY/T1725-2009或GB/T 20769-2008 |  |
| 阿维菌素 | GB/T 23200.19 GB 23200.121-2026 |  |

附表5

##### 二、畜牧业产品

| 抽检参数 | 检测方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 国家现行有效的检测方 法，但方法最低检出限必 须满足判定依据限量值。 | 农业农村部公告第250号 |
| 氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯 尼考胺 |  | 农业农村部公告第250 号 GB31650-2019 GB 31650.1- 2022 |
| 恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧 氟沙星、培氟沙星、洛美沙星 |  | GB31650-2019 GB31650.1-2022 |
| 金刚烷胺 |  | 农业农村部公告第560号 |
| 硝基呋喃类代谢物（AOZ、SEM、 A M O Z 和 A H D ） |  | 农业农村部公告第250号 |
| 多西环素 |  | GB31650-2019 |
| 磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲 嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺(间)二甲 氧嘧啶、磺胺喹噁啉，甲氧苄啶） |  | GB 31650-2019 |

注：未规定具体限量值的检测参数按照方法定量限判定。

附表6

##### 三、水产品

| 抽检参数 | 检测方法 | 判定值（μekg） | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯霉素 | GB/T 20756-2006、GB/T 22338-2008、农业部781号公 告-2-2006 | 不得检出（判定值≤0.2） | 农业农村部第 250号公告 |
| 孔雀石绿 | GB/T19857-2005 | 不得检出（判定值有色 孔雀石绿和无色孔雀 石绿的总量≤1.0） | 农业农村部第 250号公告 |
| 硝基呋喃类代谢 物（AOZ、SEM、 AMOZ、AHD） | 农业部783号公告-1-2006 | 不得检出（判定值各为 ≤1.0） | 农业农村部第 250号公告 |
| 地西泮 | SN/T3235-2012 | 不得检出（判定限量 值：0.5） | GB 31650-2019 |
| 诺氟沙星、氧氟 沙星、培氟沙星、 洛美沙星 | 农业部1077号公告-1-2008 | 不得检出（判定值各为 ≤2.0） | GB31650.1-2022 |
| 恩诺沙星和环丙 沙星 | 农业部1077号公告-1-2008 | 总量≤100 | GB31650-2019 |

注：1.虾蟹类呋喃西林代谢物SEM  不作判定。

2.只有淡水鱼类检测地西泮。

3. 国家现行有效方法也可以使用，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值。

五、服务要求

1、基本要求：

①抽样时间：按照采购方实际需求确定时间。

②抽样地点：根据实际工作要求，由采购方确定具体抽样地点。

③抽样人员：每次抽检由中标人安排2 名以上工作人员配合采购方抽样，承诺配备能同时出动2组或以上专业抽样人员。

④抽样办法：根据检验项目及国家标准中规定的采样方法及采样数量抽取样品。

⑤ 样品运输：由中标人负责，并确保样品运送过程中保持样品状态，不影响检测结果的准 确性。

⑥ 样品检验：由中标人负责，并对样品检验结果负责。

2、工作要求：

①中标人负责提供每次抽检所需的交通工作，积极配合抽检工作。

②实验室检验设备、检验人员充实，能满足农产品检验的特殊要求，能按时按质完成抽检任务，出具合法有效的检验报告。

③中标人技术服务水平高，采样操作规范，实验室质量控制严格，中标人须以承诺函的形式承诺近3 年无食品农产品检验数据严重质量问题。

④中标人应按照专业操守尽职尽责，根据国际国内的相关标准进行样品的抽样、检验及判定工作，并且按当次抽检方案约定日期出具具体检验报告；在采购方与第三方同等的条件下，中标人应优先完成对采购方的抽检和监测任务。

⑤中标人对检验结果的真实性负责，由于虚假、错误检验数据和结论而给被检人造成损 失的，或者给社会带来不良影响的，取消其承检资格，并承担赔偿责任及相应法律责任。

⑥涉及抽样的全部情况包括数据及结果，投标人必须对抽检监测的结果及数据等信息保密，不得向除采购方外的任何单位与个人透露，否则取消其承检资格；如造成经济损失及不良影响的，追究其经济赔偿责任和法律责任。

⑦中标人对其抽取的样品负责，检验结果反映送检样品的真实状况。

⑧中标人应针对每次任务提供承接项目的质量保障计划、措施和结果，保证原始记录规范完整，并接受甲方组织的专家检验及评估。

⑨对中标人在开展抽检监测过程中弄虚作假或不配合采购人开展工作的，取消其承检资格。

六、验收要求：出具检测报告与综合分析报告，并符合国家相关文件要求。

# 第五章  评审方法与评审标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 供应商资质 | 符合磋商文件要求 |

- 二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

- （一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- （二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00分 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似农产品抽检项目业绩，每有一个得2分，总得分最高12分。 注：须提供中标（成交）通知书和业绩合同扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分；业绩材料电子件上传至投标文件；未提供或提供不完整不得分。 |
|  | 企业信誉 | 8.00分 | 供应商具有由中国绿色食品发展中心确认的绿色食品（产品及产地环境）定点检测机构资质，得4分；供应商由农业农村部农产品质量安全中心确认为“全国名特优新农产品营养品质评价鉴定技术机构”的，得4分，满分8分。注：投标人需提供有效期内证书或有效证明文件证明材料原件扫描件上传至投标文件中，不上传或上传不齐或模糊不清无法辨认的不予计分。 |
|  | 检测设备 | 14.00分 | 根据供应商提供的与所投检测项目相适应的检验检测仪器设备等情况进行评价： 基础设备配置（满分14分） 具备以下7类核心设备：液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计。每缺1类扣2分。 注：提供有效的检定或校准证书、检验原始记录等表明能有效应用在食品检验检测上的证明材料、购置发票（或者设备租赁合同），未同时提供上述证明材料或证明材不全的不得分。 |
| 项目实施方案 | 样品采集、制备、保存及返回方案 | 12.00分 | 根据投标人提供的样品采集、制备、保存及返回方案，制定的方案详细程度进行综合得分： - 方案内容详实、清晰合理、可操作性强、优于采购需求的得12分； - 方案内容较详实、基本清晰合理、可操作性较强、满足采购需求的得8分； - 方案内容不全、可操作性低、通过后期优化可以满足采购需求的得5分； - 没有内容或不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 样品检测分析方案 | 12.00分 | 根据投标人提供的样品检测分析方案准确性方面得分： 1、方案科学合理、安全严密、符合国家相关标准，优于采购需求得 12分； - 2、方案科学、安全、符合国家相关标准，满足采购需求得8分； - 3、方案科学、符合国家相关标准，通过后期优化可以满足采购需求的得5分； - 4、没有内容或不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 档案管理及分析报告编制方 案 | 10.00分 | 档案管理及分析报告编制方案，根据要求，结合本项目实际情况，充分合理利用现有数据及资料，分析本项目重 点、难点工作，并能高质量地完成本项目提出合理化建议。 - 内容完整，分析透彻，应对策略具体合理、切实可行的得10分； - 内容较完整，分析基本透彻，应对策略基本合理、较切实可行的得6分； - 内容不够完整，分析不够透彻，应对策略不合理、不可行，与项目需求不够相符得3分； - 没有内容或不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 样品采集、加工、保存及检测分析过程中的质量保证措施 | 12.00分 | 提供样品采集、加工、保存及检测分析过程中的质量保证措施，根据项目实施要求，合理安排工期，确保按时序进度完成本项目。 - 1、对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求得12分； - 2、分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求得8分； - 3、措施有欠缺，通过后期优化可以满足采购需求的得5分； - 4、没有内容或不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 应急处置预案 | 10.00 | 对供应商提供的突发事件应急处置预案进行打分，重点评估疫情防控情况下，抽检、检测过程中可能遇到的各类突发情况，以及对应的应急解决处置措施进行打分： 1、预案内容考虑全面，处置应对措施科学有效，可操作性强，得10分； 2、预案内容考虑较全面，处置应对措施较科学，较有效，可操作性较强，得6分； 3、预案内容不全面，处置应对措施科学性、有效性有欠缺，可操作性不强，得3分； 4、未提供不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2

- 1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10 %（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

6、本项目落实“关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知(苏财购〔2025〕62号)”文件规定。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

五、中小企业声明函

六、开标一览表

七、分项报价表

八、项目实施方案

九、项目组人员

十、企业业绩

十一、磋商所需其他材料

一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

七、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

## 八、项目实施方案

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。