靖江市政府采购项目

招标文件

项目名称：      靖江市江边生活垃圾填埋场渗沥液处理站委托运行和设备中期维修项目

项目编号：     JSZC-321282-JCJJ-G2026-0011

采 购 人：        靖江市市容环境卫生管理处

采购代理机构：江苏金宸招标代理有限公司

发布日期：2026年10月

一、关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

“政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请。

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

三、供应商更换CA和电子签章特别提醒：

1.按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购[2023]101号）要求，“苏采云”系统目前使用的CA及电子签章更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

2.CA数字证书和电子签章更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写（社会代理机构、供应商CA数字证书及电子签章申请表）见附件，并携带营业执照复印件（盖公章）、原CA数字证书在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址：泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）。联系方式：江苏意源科技有限公司：王娟娟18051956669、陈路17327800634。方正国际软件（北京）有限公司：周正波15195926199。

3.新CA和电子签章正式启用时间：对2023年9月11日发布采购公告的项目供应商使用原CA电子签章参与项目。“苏采云”系统自2023年9月11日起支持所有用户进行原CA解绑和新CA绑定操作。2023年10月12日起，“苏采云”系统正式启用新CA和电子签章，不再支持原CA和电子签章。

4.登录“苏采云”系统请使用谷歌浏览器！更换好CA和电子签章后下载安装相关驱动和客户端（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz）。

5.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

五、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目        录

招标公告

第一章  供应商须知

第二章  招标文件

第三章  投标报价、投标文件编制

第四章  供应商应当提交的资格、资信证明文件

第五章  投标截止时间、开标时间以及地点

第六章  开标、评标、中标以及废标

第七章  签订合同、合同主要条款

第八章  纪律和监督

第九章  质疑与投诉

第十章  交货和提供服务的时间

第十一章  项目需求以及技术要求

第十二章  评标办法

第十三章  投标文件格式

靖江市江边生活垃圾填埋场渗沥液处理站委托运行和设备中期维修项目招标公告

江苏金宸招标代理有限公司受靖江市市容环境卫生管理处委托对靖江市江边生活垃圾填埋场渗沥液处理站委托运行和设备中期维修项目以公开招标方式组织政府采购。本次项目的公告及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商及时关注网站信息。本项目的潜在供应商应江苏政府采购“苏采云”系统 (http: //jszfcgjsczt.cn/) 获取采购文件，并于2026年11月16日9时00分（北京时间）前递交投标文件（线上）。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321282-JCJJ-G2026-0011

2、项目名称：靖江市江边生活垃圾填埋场渗沥液处理站委托运行和设备中期维修项目

3、预算金额：189.72万元。其中：（1）处理站委托运行预算：56.94万元/年，服务期三年。（2）设备中期维修预算：18.9万元。

4、最高限价：投标总价最高限价为：189.72万元。其中：委托运行最高限价为：56.94万元/年（年处理量约为10950吨，单价最高限价为：52元/吨）；设备中期维修最高限价为：18.9万元（单根预算限价13500元，共14根）。

5、采购需求：（1）处理站委托运行项目：靖江市江边生活垃圾填埋场渗滤液处理站设计处理规模为40m3/d，处理工艺为AO+两级碟管式反渗透（DTRO)+离子交换,出水水质要求达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）表三规定的排放限值。服务期限：三年。（2）设备中期维修项目：主要是更换14根碟管式反渗透（DTRO）整套膜柱和相关组装配套件。中期维修更换后，必须确保新旧膜及三年运行期间可以匹配兼容设备正常工作，三年运行期内任何运行设备方面的维修费用由中标供应商承担，采购人不再承担任何费用。详细采购需求见采购文件。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）；

（6）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)严重失信主体名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业）。财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号”关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2007]141号），财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。供应商应为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业，并提供相应申明函。注：中小微企业划分标准根据工信部联企业[2011]300号文和《国民经济行业分类》（GBT 4754—2017）规定，本项目采购标的所属行业为“其他未列明行业--水利、环境和公共设施管理业”。

3、落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。

4、落实商品包装、快递包装要求：根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2026年10月22日至2026年10月28日。

2、地点：供应商完成注册并办理CA证书登录“苏采云系统”，免费下载本项目招标文件。

3、方式：本项目采用网上注册登记方式。

4、潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方式：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

“CA数字证书”的办理及变更等详见“靖江市政府采购不见面交易相关提醒”。

（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz），点击进入“苏采云系统供应商操作手册”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间: 2026年11月16日9:00(北京时间)

2、开标地点:“苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) “开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

3、逾期上传或者未按要求上传的投标文件，采购人不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日，2026年10月22日起至2026年10月28日止。

六、其他补充事宜

如有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名     称：靖江市市容环境卫生管理处

地     址：靖江市江平路172号

联  系 人：张先生

联系 方式：0523－84802536

2.采购代理机构信息

名    称：江苏金宸招标代理有限公司

地　  址：靖江市晨阳路（高德/百度地图导航公司名称）

联系方式：0523-84828482

第一章  供应商须知

供应商应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

本次政府采购方式为公开招标，指采购人或者采购代理机构以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标，以能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准、满足招标文件的实质性要求，按照本招标文件的评标办法确定中标人或者推荐中标候选人的采购方式。

1.供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 适用范围 | 项目编号： JSZC-321282-JCJJ-G2026-0011 项目名称：靖江市江边生活垃圾填埋场渗沥液处理站委托运行和设备中期维修项目 |
| 1.2 | 招标方式 | ☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐询 价 ☐单一来源 ☐竞争性磋商 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏金宸招标代理有限公司 地 址：靖江市晨阳路（高德/百度地图导航公司名称） 电 话：0523-84828482 |
| 1.4 | 评审办法 | ☑综合评分法 ☐最低评标价法 |
| 1.5 | 供应商 资格要求 | 见网上公告要求。 |
| 1.6 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 ☐接 受，应满足下列要求： |
| 1.7 | 服务期 | 三年 |
| 1.8 | 质量要求 | 合格 |
| 1.9 | 付款方式 | 1、委托运行付款方式：签订服务合同后，支付年度金额的10%，后续按季度支付委托运行服务费，最后一次扣除预付款。（结算方式：采购人和中标供应商，在丰水期和平水期（每年3月—11月）结算渗滤液委托运营费用时，根据实际进水处理量（以水量结算方式计算为准）和中标单价，扣除应由中标供应商承担的水电费后，结算运维费用。在枯水期（每年12月—次年2月），在确实收集不到渗滤液的情况下，经采购人确认后，采购人按照每天25吨的保底量和中标单价，扣除应由中标供应商承担的水电费后，与中标供应商结算运维费用。在枯水期内，如能够收集到渗滤液，则按照丰水期和平水期的结算方式结算费用。） 2、设备中期维修付款方式：安装调试验收合格后付合同价的80％,第二年付至合同价的95%，余5％在合同期满后付清。注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。 |
| 1.10 | 售后服务 | 售后服务要求见第十一章 项目需求以及技术要求。 |
| 1.11 | 踏勘现场 | ☑ 不组织，自行踏勘， 自行踏勘地点：江边新小桥港闸东侧，新长铁路轮渡栈桥西侧  组 织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ 注：根据采购方的实际情况，对现场进行踏勘，了解采购方实际情况需求，跟现场实际情况相吻合；未踏勘现场的供应商中标后不得以不了解现场的具体要求而提出追加费用和其他索赔要求。 |
| 1.12 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.13 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 2026年11月6日17点30分 |
| 1.14 | 投标截止时间 | 与开标截止日时点相同。 |
| 1.15 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”。 |
| 1.16 | 供应商确认收到招标文件修改、补充的时间 | 投标截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”。 |
| 1.17 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60天 |
| 1.18 | 构成商务标书的其他材料 | 按招标文件要求 |
| 1.19 | 供应商资格要求的证明材料和情况说明 | 见招标文件第四章规定 |
| 1.20 | 构成技术标书的其他材料 | 按招标文件要求 |
| 1.21 | 投标报价内容的其他要求 | 按招标文件要求 |
| 1.22 | 投标报价范围 | 为含税全包价,其内容括且不限于行政办公费、人工费、交通费、材料费、运营费、检测费、查勘调查费、设备费、维修费、职工社保、福利、管理费等各种工作经费和服务费用，以及食宿、差旅、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在进行报价时应充分考虑到各环节成本因素，报价一经报定，不得更改，并作为中标后开展工作的收费标准。 |
| 1.23 | 投标报价内容的其他要求 | 按招标文件要求 |
| 1.24 | 样品要求 |  不需提交样品  需提交样品，样品送达要求如下： |
| 1.25 | 投标文件递交 | 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交投标文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 投标文件递交截止时间：见招标公告。 |
| 1.26 | 开标时间 和地点 | 开标时间：见招标公告规定投标截止时间和开标时间 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 1.27 | 评审小组 | 评审小组人数：5人。 |
| 1.28 | 中标人数量 | 1位中标人。 |
| 1.29 | 废标条款 | 在项目采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （1）符合专业条件的供应商或者对公开文件作实质响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）报价超过采购文件中规定采购预算价的； （4）因重大变故，采购任务取消的； （5）法律、法规以及公开文件规定废标情形。 |
| 1.30 | 导致无效标因素 | 属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理： （1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （2）不具备采购文件中规定的资格要求的； （3）报价超过采购文件中规定最高限价的； （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 1.31 | 其他说明 | 1、中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 中标供应商与采购人签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。 2、本招标文件与前附表相矛盾或冲突的部分以前附表为准，但采购需求中的技术要求优先执行；供应商在编制投标文件中，招标文件中没有类似表格的，格式自拟。 3、招标文件涉及规范规程标准等有更新的按更新文件执行。 4、招标文件内容，如含有排除或限制市场竞争的内容，请与我单位反映。 |
| 1.32 | 财政政策 | ☑1、落实中小微企业政策： 注：中小微企业划分标准根据工信部联企业[2011]300号文和《国民经济行业分类》（GBT 4754—2017）规定，本项目采购标的所属行业为“其他未列明行业--水利、环境和公共设施管理业”。 ☑本项目仅面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业）。财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号”关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2007]141号），财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），供应商应为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业，并提供相应申明函。 ☒本项目小微型企业价格扣除： （1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 （2）监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。 （4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额40%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。 （6）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。 （7）组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。供应商须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。 ☒2、落实政府采购节能产品、环境标志产品要求： 若本项目涉及采购节能产品、环境标志产品，按政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第十二章《评标办法》（如涉及）。 ☑3、落实商品包装、快递包装要求： 根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号），对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。 ☒4、支持乡村产业振兴管理 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第十一章《采购需求》（如涉及）。 ☒5、落实政府采购中实施本国产品标准及相关政策 本项目本国产品价格扣除：（1）当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 ☒6、绿色数据中心政府采购： 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。 ☑7、“政采贷”： 根据招标公告“政采贷”指引条款。中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏省政府采购网“政采贷”专栏。 ☒8、履约担保： ☒8.1履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。 ☒8.2根据招标公告电子履约保函（保险）指引条款。中标、成交供应商可以采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理（首次使用需注册）。 ☒9、七种软硬件履约管理： 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。 ☑10、合同特别提醒： ☑10.1根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。 ☒10.2政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。 ☑10.3采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 ☑11、绿色采购： 要综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求。 ☒12、正版软件 12.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。 12.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。 ☒13、政府采购创新产品政策 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及） ☑14、服务类项目服务人员规定： ☑14.1供应商必须执行《民法典》、省级、地级市及本市有关政策规定及本招标文件配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费和交纳正常社会保险，不得安排工作人员超时限加班，未能按以上要求编制投标文件和报价的将作无效标处理。 ☑14.2员工配备须提供社保证明，根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第四条规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员等未采用订立劳动合同的从业人员服务，将不享受相应扶持政策。 ☑15、依据《转发财政部关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（苏财购〔2026〕152号）规定，采购人不接受46家美国企业（不包括在华美资企业）的产品。 |

2.适用范围

本招标文件仅适用于本招标项目。

- 3. 定义

3.1 公开招标——是指采购人通过公开发布招标公告的形式邀请所有符合条件的供应商就政府采购事宜进行投标，确定中标人的采购方式。

3.2 招标代理机构——见供应商须知前附表。

3.3 监督人——是指靖江市政府采购管理委员会办公室、靖江市政务管理办公室。

3.4 供应商（卖方）——是指响应招标且符合招标文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.5 评标委员会——系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

3.6 中标人——系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

3.7 货物——是指供应商按招标文件规定，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.8 服务——是指根据本招标文件规定，供应商必须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

3.9 综合评分法——是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中的各项规定进行综合评审和打分，以综合得分最高的供应商为中标候选人或中标人的评审方法。

- 4. 招标依据以及原则

4.1《中华人民共和国政府采购法》；

4.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

4.3《中华人民共和国民法典》；

4.4《电子招标投标办法》；

4.5《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

4.6《政府采购质疑和投诉办法》；

4.7《政府采购需求管理办法》；

4.8 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

- 5. 合格的供应商

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

5.2符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

5.3法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目同时投标；

5.4以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.4.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

5.4.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件；

5.4.3联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质较低的供应商确定联合体的资质等级；

5.4.4联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.4.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

5.5招标文件中带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应，否则投标无效。

5.6招标文件中带“※”标注的产品为供应商开标时必须提供的样品。开标时未提供样品、提供样品不全或者未送至指定地点的，其投标无效。

5.7除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

5.8供应商不得直接或者间接地与采购人为本次招标的服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

5.9供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与公开招标的资格。

- 6.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

7.3所有报价一律用人民币，货币单位：元。

- 8. 踏勘现场

8.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；

8.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

8.3供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 9.偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，否则其投标无效。

- 10.履约保证金

本项目免收履约保证金。

- 11.其他

11.1供应商中标后直至验收止，中标人不得以任何形式和理由转包和分包（除前附表规定以外）。

11.2招标文件载明分包的，供应商应当在投标文件中载明。中标后需要分包的，采购人向财政部门提出书面申请并经批准后，中标人可依法采取分包方式履行合同，但分包金额不得超出采购限额，超出采购限额的，采购人应重新组织招标。分包履行的，中标人和分包人与采购人共同签订分包合同，中标人和分包人就分包项目承担责任；分包履行合同实施前，采购人必须将分包情况和分包合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

11.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

11.4根据有关规定，凡有意参加本次招标的各供应商请务必于规定时间内下载招标文件。否则，供应商将不能有效地进入招投标程序，由此引起的一切后果，供应商自负。

11.5 不论中标与否，已领取招标文件的供应商应对招标文件负保密责任。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

11.6供应商应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及招标代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

第二章  招标文件

12.招标文件的构成

招标文件是用以阐明所需服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

12.1招标文件的组成：

招标公告；

（1）供应商须知；

（2）招标文件内容及要求；

（3）投标报价、投标文件编制；

（4）采购人应当提交的资格、资信证明文件；

（5）投标截止时间、开标时间以及地点；

（6）评标、谈判、成交以及废标；

（7）签订合同、合同主要条款；

（8）纪律和监督；

（9）质疑与投诉；

（10）交付货物或成果和提供服务的时间；

（11）项目需求以及技术要求；

（12）招标文件格式。

采购人或者采购代理机构对招标文件所作的答疑、澄清或者修改，均作为招标文件的组成部分，对采购人、供应商均有约束作用。

12.2供应商在投标截止时间前，应通过江苏政府采购网随时查看有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑，补遗文件）等内容。查询如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

12.3供应商获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果供应商的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

13.招标文件的澄清与修改

13.1供应商领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内及时向采购人提出，以便澄清。

13.2采购人不集中组织答疑，实行网上答疑。供应商若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应于前附表所述时间和方式递交书面提疑，迟于该时间的采购人有权拒绝回答其提疑。

13.3采购人将按供应商须知前附表规定时限前收到的书面疑问，形成招标文件的澄清答疑。招标文件的澄清答疑将在江苏政府采购网平台向所有供应商公示，但不指明来源。

13.4招标文件发布后，在供应商须知前附表规定的时限内，确需要变更招标文件内容的，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同时报监督部门备案。招标文件的修改以答疑形式在江苏政府采购网平台发布。

13.5招标文件、澄清、答疑内容均以网上发布的为准。

13.6为使供应商在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

13.7当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

14.样品检测、测试以及费用（本项目无类似要求）

第三章  投标报价、投标文件编制

15.投标报价

15.1投标报价的范围：为含税全包价，详见招标文件前附表规定。也包含委托代理技术咨询费，无论供应商是否计算均视为包含在总报价内。投标人在进行报价时应充分考虑到各环节成本因素，报价一经报定，不得更改，并作为中标后开展工作的收费标准。招标代理服务费根据江苏省政府采购协会《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协[2024]）20号）文件所规定的收费标准收取，本次代理费为固定金额5925元。中标公示后，中标供应商领取中标通知书后采购人向招标代理机构一次性付清。

15.3本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算价及最高限价（采购需求调增除外），否则其投标无效。

15.4供应商不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款，否则投标无效。

15.5 供应商应按照招标文件中报价部分要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署，否则投标无效。

15.6供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较，否则其投标无效。

15.7开标时，报价部分以开标一览表为准。投标文件中《报价一览表》内容与分项报价、明细表内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。若供应商拒绝修正投标报价的，其投标无效。

15.8唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标，若有多个报价和附有条件的投标无效。

15.9供应商的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标无效。

16.投标文件的签署及盖章要求

16.1详细见招标文件第十三章《投标文件格式》。

16.2投标文件的盖章要求：本条以下部分和招标文件第十三章《投标文件相关格式》。响应人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

16.3线上投标文件编制要求：

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

16.3.1基本目录

16.3.1.1《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）；

16.3.1.2《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第十三章《投标文件格式》）；

16.3.2资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）

16.3.2.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供原件的扫描件）

16.3.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺，加盖电子签章）；

16.3.2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺，加盖电子签章）；

16.3.2.4参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺，加盖电子签章）；

16.3.2.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺，加盖电子签章）；

16.3.2.6未列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn)渠道查询开标前三年内的信用记录截图（提供网上查询记录加盖电子签章公章）；

16.3.2.7关于资格的声明函；（提供声明函，加盖电子签章）

16.3.3符合条件（必须提供，否则投标无效）

16.3.3.1《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件格式》）；

16.3.3.2资信及商务响应表（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件格式》）

16.3.3.3技术响应（若有）（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件相关格式》）。

16.3.3.4基本服务承诺书（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件相关格式》）。

16.3.3.5政府采购诚信承诺书（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件相关格式》）。

16.3.4综合评审评分项

16.3.4.1报价部分

16.3.4.1投标报价明细表（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件格式》）；

16.3.4.2商务部分

16.3.4.2.1供应商同类项目实施情况一览表（要求见招标文件第十二章《评标办法》）；

16.3.4.2.2投标人其他证明文件及材料（要求见招标文件第四章《评标办法》）；

16.3.4.3技术部分

16.3.4.3.1投标标的物清单（若有）（要求见招标文件第四章《评标办法》）；

16.3.4.3.2项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（如有）。

16.3.4.3.3项目实施方案（要求见招标文件第十二章《评标办法》）。

16.3.4.3.4供应商认为需提供的其他资料（如有）（要求见招标文件第十二章《评标办法》）。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

17.投标文件的时间单位、有效期以及费用

17.1除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

17.2投标有效期内投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，即不能要求也不允许其修改投标文件。

17.3供应商应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。

18.投标文件格式以及编制要求

供应商同时对多个标段投标的，投标文件应按所投标段分别编制。根据有关规定，投标文件按照以下要求、格式统一编制：

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标截止日期

18.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.3投标文件内容。供应商应按照招标文件的要求以及格式编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空。供应商须按照招标文件中的投标文件格式要求逐项填写。

18.4 供应商应将投标书和资格审查文件按供应商须知前附表规定执行。

18.5供应商可对供货或服务现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

18.6供应商编制投标文件时，若有偏离之处，请如实在商务或者技术偏离表中注明。

19.投标文件的组成

供应商应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应，否则其投标无效。

19.1投标文件的组成

19.1.1开标一览表

19.1.2授权委托书；

19.1.3资格证明文件（详见第十三章《投标文件格式》）；

19.1.4符合证明文件（详见第十三章《投标文件格式》）。

19.1.5综合评审评分项证明材料（详见第十三章《投标文件格式》）

19.1.6招标文件要求或者供应商认为其它应介绍或者提交的资料和文件。

19.1.7服务符合招标文件规定的技术资料。

19.2供应商应提交证明其拟提供服务符合招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

19.3证明货物或服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

20.投标保证金

参照省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购 [2020]52号）规定，本项目无投标保证金要求。

第四章  供应商应当提交的资格、资信证明文件

21.供应商必须提供下列证明材料，如未能提供相关资格证明材料，则其所投标书无效。

见招标公告供应商资质及有关要求。

供应商所提供的证明材料若违反下列规定情形之一的，其投标无效。

21.1供应商提供的资格证明材料必须真实、有效、齐全、完整，其中的字体、印章要清晰。

21.2营业执照副本等在年检期间无法提供的，必须提供由发证机关出具证明材料或者由公证机关出具的公证件。

21.3要求提供的证明材料须为扫描件。

第五章  投标截止时间、开标时间以及地点

22.投标文件的递交

22.1供应商就在投标人须知中的投标截止时间前上传投标文件。

22.2开标时间、地点：见供应商须知前附表规定。

22.3投标文件的密封（加密）和标记

22.3.1 密封（加密）要求：

22.2.1.1 供应商应当按照《招标文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

22.2.1.2 签署要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。

22.2.1.3 盖章要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

22.2.1.4 特别提醒：招标文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

22.4投标文件的递交

22.4.1本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交外。

22.4.2供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

22.4.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

22.4.4使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

22.4.5“苏采云”系统使用要求：

22.4.5.1使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。

22.4.5.2电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

22.4.5.3操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

22.4.5.4通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

逾期上传或未按规定上传的投标文件，采购人不予受理。

23.投标文件的修改与撤回

23.1拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

23.2投标文件的撤回和修改

23.2.1投标文件的撤回

23.2.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

23.2.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

23.2.2投标文件的修改

23.2.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

第六章  开标、评标、中标以及废标

24.开标时间和地点

24.1采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的时间和地点举行开标会议。

24.2在截止时间后提交的投标文件为无效文件，将被拒收。

25.开标程序

25.1参与投标的供应商需按本招标文件要求的截止时间、方式（地点）提交文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待开标。

25.2到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

25.3开标顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

25.4未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

26.开标

26.1采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

26.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

26.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

26.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

26.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.6投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.8投标文件有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理：

26.8.1逾期上传的或者未按规定要求上传的；

26.8.2违反招标、投标纪律的；

26.8.3供应商对开标有异议的，应当在开标会议中以书面形式（或网上聊天中）提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，采购人代表、采购代理机构、监督人签字确认，供应商法定代表人或者被授权代表在视频中确认。

26.9参加开标会议的采购人代表不得参加本项目评审；开标记录由采购代理机构保存，在商务打分结束后提交评标委员会审核。

27.评标委员会

27.1评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家共同组成，成员人数为五人以及以上单数，其中采购人代表一或二人（具体人数确定按法律法规执行）。

27.2评审专家的抽取

27.2.1采用随机抽取方式从财政部门依法设立的专家库中确定评标委员会成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

27.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

27.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

27.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。

27.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

27.6评标委员会的职责：

27.6.1审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

27.6.2要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

27.6.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

27.6.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

27.7评标委员会的义务：

27.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

27.7.2提出真实、可靠的评审意见；

27.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

27.7.4发现供应商在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向财政部门报告并加以制止；

27.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标办法进行评标，对评标意见承担个人责任；

27.7.6参与并审定评标报告；

27.7.7配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

27.7.8对评标过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

27.7.9配合财政部门处理投诉。

27.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:

27.8.1供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

27.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

27.8.3与供应商有经济利益关系；

27.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

27.8.5与供应商有其他利害关系。

28.评标程序

28.1宣布评标纪律以及回避提示；

28.2组织推荐评标委员会组长；

28.3资格性审查；

28.4符合性审查；

28.5技术评审；

28.6澄清有关问题；

28.7综合打分；

28.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

28.9编写评标报告。

28.10宣布评标结果。

29.评标

29.1第一阶段：资格性审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对所有供应商的商务部分投标文件中的资格证明等进行审查，并确定供应商投标资格。

29.2第二阶段：符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对供应商投标文件的有效性、完整性以及对招标文件的响应程度进行审查，以判定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

29.3在资格性审查时，对不合格供应商，采购人必须提出不合格的事实依据，并出具不合格说明，采购人签字确认。在符合性审查时，对投标无效的供应商，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明，评标委员会全体成员签字确认。

29.4第三阶段：技术和商务评审

29.4.1按照招标文件要求，审查供应商所投服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。

29.4.2按照招标文件要求，审查供应商报价、业绩、政策性加分等进行商务部分评审，并记录相关事项。

29.5技术和商务打分

资格性审查和符合性审查结束后，评标委员会按照评标办法和标准进行比较和评价。

技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照本招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。供应商的技术得分是由评标委员会成员取算术平均值。

商务部分打分由评标委员会审核认定评分结果。

技术和商务部分打分结束，评标委员会成员签字确认。

29.6商务和技术评审加分详见本招标文件第十二章“评标办法”。

29.7评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，评标委员会应对供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

30.澄清

30.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。采用不见面开标的，采购人不接受供应商的澄清、承诺、说明或者纠正，请供应商务必注意。

30.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，投标评标委员会有权确定其投标无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

评标委员会可以允许供应商修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

31.定标

31.1本次采购人授权评标委员会确定中标人。

31.2本次招标采用综合评分法。

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

31.3采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的供应商中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的供应商中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。

31.4供应商可依照招标文件要求进行多个标段投标。详细见招标文件供应商须知前附表规定执行。

31.5招标文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定各供应商排列顺序，依照顺序推荐中标候选人数量，如前者放弃中标资格，后者依次补上。

31.6评审完成后，评标委员会参与并审定评标报告，采购代理机构向所有供应商宣布评审结果。

32.中标查询以及中标通知书

32.1确定中标人后，采购人和采购代理机构应当在2日内在江苏省政府采购网发布中标公告，公示期限为1个工作日。

32.2中标公示期满，采购代理机构将签发由监督人审核签字盖章的中标通知书，且对采购人和中标人具有法律约束力。采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

32.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

33.投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

33.1投标报价超出采购预算价或者投标文件未按照规定制作的；

33.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生重大偏离的；

33.3不按照规定报价、拒绝报价的；

33.4供应商法定代表人或者委托代理人未按时参加开标会议或者参加开标会议未提供有效证明，以及供应商复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

33.5投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

33.6无供应商法定代表人或者其授权代表签字的；

33.7投标有效期不满足招标文件要求或者有多个投标报价的；

33.8评标委员会2/3以及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求或者无效报价的；

33.9评标委员会判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料的；

33.10本招标文件规定的投标无效情形的；

33.10不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。采用不见面开标的，不需要其签字视同认可评标委员会决定。

34.废标

出现下列情形之一的，应予废标：

34.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

34.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.3供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的；

34.4因重大变故，采购任务取消的；

34.5法律、法规以及招标文件规定废标情形。

废标必须经评标委员会集体做出决定，经评标委员会全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

35.特殊情况处置程序

35.1评标活动终止

35.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或响应文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

35.1.2发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

35.1.2.1发生了不可抗力事件；

35.1.2.2评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

35.1.2.3评标委员会成员未经监督人员同意离开评标区域或者擅自打电话以及采用其它方式与外界联系或者通报评标情况的；

35.1.2.4发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

35.1.2.5监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或响应文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

35.2评标委员会中途更换成员

35.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

35.2.1.1因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

35.2.1.2根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

35.2.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

35.3记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

36.违法违规情形

36.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

36.1.1供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

36.1.2供应商之间约定中标人；

36.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

36.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

36.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

36.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

36.2.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

36.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

36.2.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人（供应商恶意等因素除外）；

36.2.3不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

36.2.4不同供应商的投标文件相互混装；

36.2.5不同供应商的CA证书混用的；

36.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

36.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商;

36.3.2采购人直接或者间接向供应商泄露评标委员会成员等信息；

36.3.3采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

36.3.4采购人授意供应商撤换、修改投标文件；

36.3.5采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

36.3.6采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

36.4 供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

36.4.1使用伪造、变造的许可证件；

36.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；

36.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

36.4.4提供虚假的信用状况；

36.4.5其他弄虚作假的行为。

评标过程中第36条规定情形之一的，评标委员会必须出具违法违规认定意见并确认其为无效标。

37.违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加靖江市政府采购活动：

37.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

37.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

37.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

37.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

37.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

37.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

37.7一年内累计二次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

37.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

37.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

37.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

第七章  签订合同、合同主要条款

38.签订合同

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

38.2签订的合同原则以招标文件规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

38.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

38.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件规定执行。

38.5采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

38.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

39.追加合同金额

39.1政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

39.2采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

40.货物质量与验收

招标文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求提供。货到或服务完成后，由采购人组织验收小组对服务进行验收（以《政府采购货物/服务反馈表》为准）。如对货物或服务质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门或组成专家组对货物或服务进行验收，并以相关部门或专家组验收报告或验收证明为准，并由责任方承担全部责任。

附件1：政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件2：政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 | 采购人意见 |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

41.合同主要条款

以下为招标方提出中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同协议书

合同号：

甲方（采购人）： 靖江市市容环境卫生管理处

乙方（供应商）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及靖江市江边生活垃圾填埋场渗沥液处理站委托运行和设备中期维修项目项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

第1节、项目需求

靖江市江边生活垃圾填埋场渗沥液处理站委托运行和设备中期维修。

第2节、合同期限

服务期3年

第3节、总体要求

运营期间的出水水质标准

处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表三规定的排放限值，具体指标如下表所示。

《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 60 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 20 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 20 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 8 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 1.5 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 1000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

第4节  项目运行要求:

在整个运营期内中标供应商应自行承担费用和风险，始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理污水使之达到以上出水标准。

日常检测：供应商应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给采购人。

供应商应使本项目场区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料。费用由中标供应商负责，包含水、电、药品费、检修更换设备配件和人工费等。

供应商应根据环评要求按规范处理生化阶段产生的污泥。渗滤液处理过程中，反渗透处理产生的浓缩液根据现行环保要求不再回灌，由采购人运至当地电厂处理。如遇特殊情况(如电厂检修停产等），经上报采购人同意后，供应商方可应急回灌处理。

第5节  江边生活垃圾填埋场渗滤液处理设备中期维修要求

5.1 更换14根DTRO碟管膜柱，其中一级8根、二级6根

5.2 质保期

①供应商须送货上门、安装调试至验收合格、培训操作人员，在安装过程中，使用人员现场跟随，技术人员现场培训系统设备安装使用及维护技术，以达到正常使用维护为目的。

②自验收合格交付使用之日起计算，在正常使用情况下，一级膜使用寿命3年，二级膜使用寿命4年，其它配件产品质保期为1年。

③保修期均从验收合格之日起计。保修期内中标供应商按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，包修、包换、包退及维护维修保养服务，包括对所供货物实行设备维护、维修更换和软件故障排除等其他故障处理等，保证数据系统正常运行。

④以上各项所需费用均包含在投标报价中。

5.3 售后技术服务要求

①中标供应商必须开通24小时服务热线，设备如出现故障，派专业技术人员，1小时内响应所有问题、12小时内到达现场维修解决所有问题，保证设备的正常运行，如无法排除的，提供不低于故障设备规格档次的备用设备，征得采购人管理人员同意后供项目单位使用，直至故障修复。

②中标供应商在所售膜柱产品或主要部件在质保期内发生二次故障而无法排除并影响采购人使用时，须免费更换相同档次的膜柱设备供采购人代用或采取应急措施解决。

③质保期过后，中标供应商应对所售膜柱设备提供终身维修服务，所供配件应为生产厂家的原装配件。

第6节、服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

中标合同价款一律通过银行汇入中标人账户。

（1）水量结算方式：反渗透出水量不得低于同期进水量的65%。如低于此指标，按实际反渗透出水量依前述比例反推进水量进行结算。

（2）费用结算：采购人和中标供应商，在丰水期和平水期（每年3月—11月）结算渗滤液委托运营费用时根据每季度实际进水处理量（以水量结算方式计算为准）和中标单价，扣除应由中标供应商承担的水电费后，结算运维费用。在枯水期（每年12月—次年2月），在确实收集不到渗滤液的情况下，经采购人确认后，采购人按照每天25吨的保底量和中标单价，扣除应由中标供应商承担的水电费后，与中标供应商结算运维费用。在枯水期内，如能够收集到渗滤液，则按照丰水期和平水期的结算方式结算费用。

（3）付款方式：签订服务合同后，支付年度金额的10%，后续按季度支付委托运行服务费，最后一次扣除预付款。由采购人在收到中标供应商正式发票后15天内向中标供应商办理运营处理费价款的财政集中支付手续。注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

第7节、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第8节、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第9节、履约保证金（若有）

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第10节、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第11节、乙方的权利和义务

1、乙方需安排工作人员常驻靖江。

2、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

3、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

4、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

5、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

6、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第12节、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第13节、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第14节、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交靖江仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第15节、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

第16节、附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第八章  纪律和监督

42.纪律和监督

42.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

42.2 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

42.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本招标文件有关规定的评审因素和评标办法进行评标。

42.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第九章  质疑与投诉

43.质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》第六章有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑人须一次性提全所有质疑事项，采购人及其代理机构不接受就同一项目的多次质疑。

43.1质疑书内容应包括以下主要内容：

43.1.1质疑人的名称、地址、电话等；

43.1.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

43.1.3提出质疑的日期。

43.2质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

43.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

43.4采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

43.5质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

44.投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

44.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

44.1.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

44.1.2提起投诉前已依法进行质疑；

44.1.3投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）规定；

44.1.4在投诉有效期限内提起投诉；

44.1.5属于本财政部门管辖；

44.1.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

44.1.7法律法规规定的其他条件。

44.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

44.3投诉书应当包括以下主要内容：

44.3.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

44.3.2具体的投诉事宜以及事实依据；

44.3.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

44.3.4提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

44.4投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

44.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

第十章  提供服务的时间

45.服务期

见供应商须知前附表。

46.服务地点

见供应商须知前附表。

47.验收

见供应商须知前附表。

第十一章  项目需求以及技术要求

48.项目说明

48.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

48.2本项目共分为 1个标包进行招标。

48.3服务质量达到国家有关标准。

49.招标服务技术规格、要求和数量（包括附件、图纸（若有）等）

49.1项目需求

49.1.1靖江市江边生活垃圾填埋场渗滤液处理站设计处理规模为40m3/d，处理工艺为AO+两级碟管式反渗透（DTRO)+离子交换,出水水质要求达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）表三规定的排放限值。

49.1.2总处理规模：日设计处理量40吨（进水）。

49.1.3为确保该处理设施的正常运行和出水水质达标，每天的最高处理量不得超过30吨，年处理量为10950吨。

49.1.4采购人和中标供应商，在丰水期和平水期（每年3月—11月）结算渗滤液委托运营费用时，根据实际进水处理量（以水量结算方式计算为准）和中标单价，扣除应由中标供应商承担的水电费后，结算运维费用。在枯水期（每年12月—次年2月），在确实收集不到渗滤液的情况下，经采购人确认后，采购人按照每天25吨的保底量和中标单价，扣除应由中标供应商承担的水电费后，与中标供应商结算运维费用。在枯水期内，如能够收集到渗滤液，则按照丰水期和平水期的结算方式结算费用。

49.1.5供应商须在投标文件中提供各项投标单价，包括委托运行年度总服务费、处理单价，设备中期维修费、DTRO碟管膜柱及其相关配件单价。未按以上要求进行单项报价因缺失结算标准，作无效标书处理。请投标供应商务必注意！

49.2项目要求及工作内容

49.2.1服务期内，未经采购人同意，供应商不得将该服务项目转包。

49.2.2供应商须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作，并完成渗滤液处理站相关工作，使出水达到设计处理要求。所需所有费用由中标供应商负责。

服务期满，中标供应商未能继续获取运营资格时，中标供应商要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

49.2.3中标供应商在运营服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标供应商负责赔偿。

49.2.4中标供应商在运营期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正常，污水处理排放符合标准。

49.2.5在运营期间，供应商必须安排2名及以上的工作人员，并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

49.2.6在中标供应商运营期间，渗滤液处理场必须随时接受业主检查、考核等。

49.2.7中标供应商必须负责协调或处理：由于渗滤液处理站的管理问题所带来的与周边及下游单位（或居民）的各种问题的协调工作。

49.2.8渗滤液处理运营所需的药剂使用、易耗用品更换所需费用由运营方自行承担；渗滤液处理过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由运营方自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率处理质量降低，采购人在责成中标供应商更换有关配件后10天未内完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标供应商承担。

49.2.9因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响渗滤液正常处理而导致经济损失，将追究相关责任单位与责任人的有关责任。

49.3总体要求

运营期间的出水水质标准

处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表三规定的排放限值，具体指标如下表所示。

《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 60 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 20 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 20 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 8 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 1.5 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 1000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

49.4本项目费用及结算办法

总预算189.72万元。其中：

（1）处理站委托运行预算：56.94万元/年，服务期三年。

（2）设备中期维修预算：18.9万元 。

结算办法：

（1）水量结算方式：反渗透出水量不得低于同期进水量的65%。如低于此指标，按实际反渗透出水量依前述比例反推进水量进行结算。

（2）费用结算：采购人和中标供应商，在丰水期和平水期（每年3月—11月）结算渗滤液委托运营费用时根据每季度实际进水处理量（以水量结算方式计算为准）和中标单价，扣除应由中标供应商承担的水电费后，结算运维费用。在枯水期（每年12月—次年2月），在确实收集不到渗滤液的情况下，经采购人确认后，采购人按照每天25吨的保底量和中标单价，扣除应由中标供应商承担的水电费后，与中标供应商结算运维费用。在枯水期内，如能够收集到渗滤液，则按照丰水期和平水期的结算方式结算费用。

（3）付款方式：签订服务合同后，支付年度金额的10%，后续按季度支付委托运行服务费，最后一次扣除预付款。由采购人在收到中标供应商正式发票后15天内向中标供应商办理运营处理费价款的财政集中支付手续。注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

49.5项目运行要求:

在整个运营期内中标供应商应自行承担费用和风险，始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理污水使之达到以上出水标准。

日常检测：供应商应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给采购人。

供应商应使本项目场区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料。费用由中标供应商负责，包含水、电、药品费、检修更换设备配件和人工费等。

供应商应根据环评要求按规范处理生化阶段产生的污泥。渗滤液处理过程中，反渗透处理产生的浓缩液根据现行环保要求不再回灌，由采购人运至当地电厂处理。如遇特殊情况(如电厂检修停产等），经上报采购人同意后，供应商方可应急回灌处理。

49.5.1委托运行服务方案

49.5.1.1供应商应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《委托运行服务方案》。

49.5.1.2供应商提交的《委托运行服务方案》应包括但不限于以下基本内容：

项目运营管理方案

运行班组组织结构与人员组成（含内部管理规章制度）

系统运行质量保证措施和方案

系统维护保养措施和方案

出水检测与报告制度建设方案

系统故障及突发事件应对措施和方案

49.5.1.3供应商必须建立各方面应急预案，包括出现水浸、停水、停电、安全生产事故等。

49.5.2技术管理及培训要求

49.5.2.1运行中的技术管理

49.5.2.1.1供应商必须建立健全的生产管理机构和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。

49.5.2.1.2供应商必须建立各建、构筑物和设备的维护、保养工作和维护记录的存档。

49.5.2.1.3供应商必须做好渗滤液处理系统水质化验、分析及环境监督的化验、分析，保存完整的各项记录资料。

49.5.2.1.4供应商必须建立并保存完整的现场设备运行数据资料建档。总结运行经验，指导运营工作。

49.5.2.2技术培训

渗滤液处理中心是否能成功运行，除设计的合理性外，更重要的是管理的科学性与合理性。因此在渗滤液处理场在交付运营的同时，供应商应对运行人员的管理，技术进行培训。培训内容包括：渗滤液处理技术、工艺流程、机械操作、环境监测手段及污染防治措施。聘请专家对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术培训并组织参观学习相同工艺生产实践。

49.5.3环境保护要求

49.5.3.1污染来源

渗滤液处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染物相对集中，在处理过程中，也会对环境产生不良的影响，造成二次污染，应该进行防范和引起注意。以下为可能影响外部环境的污染源：

（1）反渗透过程产生的浓缩液；

（2）污水处理过程散发的气味；

（3）脱气塔处理透过液时所产生的气体：

（4）高压泵在运转中产生的噪音。

49.5.3.2环境保护措施

针对上述可能影响外部环境的污染源，本方案采取以下措施：

（1）浓缩液可以直接回灌至填埋场及运到当地污水场。

（2）渗滤液处理设施运行时杜绝跑、冒、滴、漏，同时做好场区的绿化，采取必要的除臭手段，使气味的影响降至最低。

（3）在运营过程中由于设备更换需停产一周以上时，需申报业主。

49.5.4现场主要设备一览表

| 序号 | 材料(设备)名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸计量泵 | TYP：VAMD07063PVT070A3B0 | 组件 | 台 | 2 | Prominent |
| 2 | 离心泵 | TYP：CDLF2-3，380/415V/50HZ ，0.37KW，卡套连接 | 304 | 个 | 1 | 南方 |
| 3 | 离心泵 | TYP：CDLF4-3，380/415V/50HZ ，0.55KW，卡套连接 | 304 | 个 | 1 | 南方 |
| 4 | 絮凝制药系统 | 搅拌容积1.5m3,罐体直径1200mm，罐体高度1350mm，配套搅拌机1.1KW | 碳钢防腐 | 套 | 1 | 唐山中通 |
| 5 | 离心脱水机 | LW250×1000，Q=1-5m³/h，主机11KW,辅助电机4kw,配套控制柜（控制柜控制整个污泥脱水系统设备） | 离心脱水机材质为SS316 | 套 | 1 | 江苏博威环保设备科技有限公司 |
| 6 | 除氨氮离子交换系统 | 1、处理量Q=40吨/天。 2、除氨氮用，氨氮进水浓度为25mg/L，出水小于8mg/L。 3、成套翘装设备，包括304不锈钢机架1套、反应器1套（400*2150的树脂罐2个，D001*7漂莱特树脂400kg及相应的管路阀门系统），再生系统一套（再生泵1台、0.8m3的酸罐1个及相应浮子流量计、管路阀门系统）。 4、根据再生周期和再生废水量，再生酸液排渗滤液调节池。 |  | 套 | 1 | 北京中威鹏 |
| 7 | 离心泵 | TYP：CDLF2-5，380/415V/50HZ ，0.55KW，卡套连接 | 316 | 台 | 1 | 南方 |
| 8 | 离心泵 | TYP：CDLF8-3，380/415V/50HZ ，1.1KW，法兰连接 | 304 | 台 | 1 | 南方 |
| 9 | 袋式过滤器 | Q=10m3/h，过滤精度800um，备用滤袋1只 | SS304 | 台 | 1 | 上海山姆 |
| 10 | 反硝化潜水搅拌器 | QJB1.5/8-400/-740/S，配套漏水保护器。使用条件：水池长3.5米，宽2.0m，总高5.5m，有效水深4.7m | SS304 | 台 | 1 | 南京南蓝 |
| 11 | 鼓风机 | BK5003，Q=4.5m3/min，H=6.0m,P=11KW，变频控制 | 组件 | 台 | 2 | 百事德 |
| 12 | 内回流泵 | EtassinyKC32-125AS11，Q=20m3/h,H=12m,N=2.2kw | 过流部件SS304 | 台 | 1 | VOITU |
| 13 | 回泥泵 | EtassinyKC32-200AS11，Q=5m3/h,H=12m,N=0.75kw | 过流部件SS304 | 台 | 1 | VOITU |
| 14 | 集水池提升泵 | SSP50.75-50，Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kw | PP和SS304组合件 | 台 | 1 | 上海川源 |
| 15 | 微孔曝气器 | Ф215mm，含安装 | 橡胶膜＋ABS | 套 | 60 | 宜兴盛达 |
| 16 | 浓缩液回灌泵 | NM038BY01L06B，Q=2-5m³/h,H=60m，P=2.2kw，,左进水（从驱动端看），变频控制 | 转子：SS304；定子：丁晴橡胶 | 台 | 1 | 耐池 |
| 17 | 絮凝药剂加药螺杆泵 | NM021BY01L06B,Q=0.2-1m³/h,H=30m，P=0.75KW,左进水（从驱动端看） | 转子SS304，定子为丁晴橡胶 | 台 | 1 | 耐池 |
| 18 | 污泥进料螺杆泵 | Q=2-10m³/h,H=30m，P=3KW ，变频控制 | 转子SS304，定子为丁晴橡胶 | 台 | 1 | 耐池 |
| 19 | 浓缩液混凝设施 |  |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 除臭设施 |  |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 蝶管式反渗透膜柱 | DTRO | 组件 | 根 | 21 | 主要组件膜片品牌为美国陶氏 |

注：离心脱水机修理或更换品牌采用江苏博威环保设备科技有限公司同等品牌，蝶管式反渗透膜柱主要组件膜片采用美国陶氏技术。

49.5.5奖惩措施

在运营期间，供应商的运营有下述不符合标准的现象的，采购方有权提出停产整改：

（1）主要监测指标连续三天达不到排放限值要求的。

（2）处理量连续一周达不到招标文件要求的。

（3）发生设备故障未及时采取措施恢复正常运转的。

（4）有违反环境保护法律法规，发生环境污染事件，未及时采取补救措施的。

（5）停产整改期间，扣除其相应的运营费用，在结算运营费用时按实扣除。

49.5.6服务方案

供应商依据招标内容及服务要求提供切实可行的服务方案（含管理规定、守则、工作标准、负责人职责、意外事故处理预案等管理制度、为保证正常运行投标人应配备足够的人力和物力等。）

49.5.7人员要求

（1）项目负责人具有环保工程师证书及以上职称；

（2）供应商对运行项目配备污废水处理工作的熟练运营人员2人（含）以上；

（3）供应商配备运行人员中（除项目负责人外）具有环保类中级及以上工程师职称的；

（4）供应商运行项目配备持证电工1人以上（含1人）；持证电焊工1人以上（含1人）；有环保类职称的化验员1人以上（含1人）。

以上须提供人员证书扫描件及在供应商处缴纳的近半年任意一个月社保证明材料并加盖公章，电工、电焊工人员提供中华人民共和国特种作业操作证扫描件。

49.5.8服务承诺：供应商的服务承诺须满足采购人要求。

49.6江边生活垃圾填埋场渗滤液处理设备中期维修项目

以下配件均需提供出厂合格证、技术参数、说明书、组装图片，用于验收。

49.6.1维修要求：更换14根DTRO碟管膜柱，其中一级8根、二级6根，主要参数见下表

DTRO

| 膜材料 | 有机复合膜 |
| --- | --- |
| 设计净水回收率 | QRO≥75% |
| 设计净水产量 | 9-13LM/h≥30m/d |
| 单支膜柱面积SRO | SRO＝9.405m |
| 实际操作压力 | P＝45-64bar |
| 设计最大操作压力 | Pmax＝90bar |
| 备注： 由于现场反渗透膜柱共21根，均采用膜片（美国陶氏）组装，本次中期维修仅更换其中14根，由于是部分更换，考虑到维修后系统运行的兼容性、平稳性和可靠性，建议供货商制定中期维修投标方案时须充分考虑、认证，所提供的膜片应是与现场现有膜片膜柱同档次同品质，相兼容相匹配的或优于现场的，经过市场实际检验过的成熟技术的膜片，供应商应提供膜片品牌等相应证明文件。 1.中标供应商提供的膜柱设备处理规模满足进水40吨/天，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表三排放标准； 2.不能改变原有设备的处理工艺，与原有设备无缝对接，匹配兼容。 3、膜柱价格中包含相关联接软管、辅助材料等所有与组装成套需要用到的配件价格。 4.中期大修后，必须确保三年运行期间设备正常，三年运行期内任何运行设备方面的维修费用由中标供应商承担，采购人不再承担任何费用。 5、中标供应商须提供DTRO碟管膜柱的生产制造商、购货进价发票、合格证、采用进口产品的须提供进口证明、图片等证明资料，如不能提供，或提供的膜柱膜片与现场不同档次不同品质，不相兼容不相匹配，验收将不予通过且须重新更换配件至设备正常运行，否则追究其相关责任。 |  |

49.6.2膜柱主要组装配件要求：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢上法兰 | DTRO专用 | 2205双相钢直径D=200mm，厚度d=33mm 要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 2 | 不锈钢下法兰 | DTRO专用 | 2205双相钢直径D=200mm，厚度d=33mm 要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 3 | 密封轴套 | DTRO专用 | 外径D=56mm，内径d=35.1mm，厚25mm，材质为316L不锈钢。 |
| 4 | 净水收集套 | DTRO专用 | Ｇ３/８不锈钢接头，长８５ｍｍ要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 5 | 螺母M34X1.5 | DTRO专用 | 内接圆为50的六角螺母，厚25mm，材质为碳钢镀锌。 |
| 6 | 薄螺母M34X1.5 | DTRO专用 | 内接圆为50的六角螺母，厚12mm，材质为碳钢镀锌。 |
| 7 | 膜柱接头 | DTRO专用 | 一端G3/8外螺纹，一端外径为D=12接管，长L=65mm,材质为316L不锈钢。 |
| 8 | 垫圈 | DTRO专用 | 外径D=55mm,内径d=35mm，厚度6mm,材质为碳钢镀锌。 |
| 9 | 直角快拧接头 | DTRO专用 | Festo标准接头，一端外螺纹G3/8，一端接外径D=9mm的管。 |
| 10 | O型密封圈 | 48 x 2 | 直径48mm 厚度2mm,橡胶，丁腈橡胶，能承受-50至150℃的温度变化，具有耐热、耐磨和耐老化，并具有良好的耐水性、气密性和优良的粘结性要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 11 | O型密封圈 | 35 x 3 | 直径35mm 厚度3mm,橡胶，丁腈橡胶，能承受-50至150℃的温度变化，具有耐热、耐磨和耐老化，并具有良好的耐水性、气密性和优良的粘结性要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 12 | O型密封圈 | 39 x 3 | 直径39mm 厚度3mm,橡胶，丁腈橡胶，能承受-50至150℃的温度变化，具有耐热、耐磨和耐老化，并具有良好的耐水性、气密性和优良的粘结性要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 13 | O型密封圈 | 35 x 4 | 直径35mm 厚度4mm,橡胶，丁腈橡胶，能承受-50至150℃的温度变化，具有耐热、耐磨和耐老化，并具有良好的耐水性、气密性和优良的粘结性要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 14 | O型密封圈 | 14 x 2 | 直径14mm 厚度2mm,橡胶，丁腈橡胶，能承受-50至150℃的温度变化，具有耐热、耐磨和耐老化，并具有良好的耐水性、气密性和优良的粘结性要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 15 | O型密封圈 | 52 x 4 | 直径52mm 厚度4mm,橡胶，丁腈橡胶，能承受-50至150℃的温度变化，具有耐热、耐磨和耐老化，并具有良好的耐水性、气密性和优良的粘结性要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 16 | 卡套组 | DTRO专用 | 标准接头，材质为316L不锈钢，与螺母配套使用，连接高压软管。 |
| 17 | 螺母 | DTRO专用 | 标准接头，材质为316L不锈钢，与卡套组配套使用，连接高压软管。 |
| 18 | 唇形密封圈 | 202-183 | 外径202mm，内径183mm,橡胶，丁腈橡胶，能承受-50至150℃的温度变化，具有耐热、耐磨和耐老化，并具有良好的耐水性、气密性和优良的粘结性要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 19 | 导流盘 | DTRO专用 | 导流盘直径为198mm，边缘厚度为5mm，正面756个颗粒，反面432个颗粒树脂材质，能承受-50至200℃的温度变化，耐强酸强碱腐蚀。要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 20 | 膜片 | DTRO专用 | 碟管式反渗透专用膜片，能有效去除水中的悬浮物，有机污染物、细菌、氨氮、重金属离子等污染物，膜片为正八边型，八边型的外接圆半径为95mm，中心孔径为44mm。要求与原有污水设备配套，符合其污水处理运行原理要求。 |
| 21 | 中心拉杆 |  | 直径35mm,长度1400mm ，两端为细牙螺纹用于防松，材质为高强度马氏体钢。 |
| 22 | 拉杆轴套 |  | 直径56mm,长度80mm,材质为不锈钢，拧紧螺母时防止上法兰旋转。 |

49.6.3商务要求

49.6.3.1质保期

①供应商须送货上门、安装调试至验收合格、培训操作人员，在安装过程中，使用人员现场跟随，技术人员现场培训系统设备安装使用及维护技术，以达到正常使用维护为目的。

②自验收合格交付使用之日起计算，在正常使用情况下，一级膜使用寿命3年，二级膜使用寿命4年，其它配件产品质保期为1年。

③保修期均从验收合格之日起计。保修期内中标供应商按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，包修、包换、包退及维护维修保养服务，包括对所供货物实行设备维护、维修更换和软件故障排除等其他故障处理等，保证数据系统正常运行。

④以上各项所需费用均包含在投标报价中。

49.6.3.2售后技术服务要求

①中标供应商必须开通24小时服务热线，设备如出现故障，派专业技术人员，1小时内响应所有问题、12小时内到达现场维修解决所有问题，保证设备的正常运行，如无法排除的，提供不低于故障设备规格档次的备用设备，征得采购人管理人员同意后供项目单位使用，直至故障修复。

②中标供应商在所售膜柱产品或主要部件在质保期内发生二次故障而无法排除并影响采购人使用时，须免费更换相同档次的膜柱设备供采购人代用或采取应急措施解决。

③质保期过后，中标供应商应对所售膜柱设备提供终身维修服务，所供配件应为生产厂家的原装配件。

49.6.3.3交付使用时间及地点

交付使用期：双方合同签订盖章生效之日起60日历日内供货并安装调试完毕。

交货地点：江边雅桥垃圾填埋场。

49.6.3.4付款条件：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。膜柱设备安装调试验收合格后付合同价的80％,第二年付至合同价的95%，余5％在合同期满后付清。

49.6.3.5培训要求：采购人维护人员经培训应能进行日常运行维护工作；能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等，并提供正规的中文培训手册。

49.7其他要求

49.7.1中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别转让他人。

49.7.2本次采购代理服务费由招标人支付给采购代理机构。

49.7.3验收标准：根据采购文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由采购方及相关部门进行验收通过。

49.7.4属于保密范围内的文件资料，未经采购方同意，均应保密，不得向外扩散。

49.7.5项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时中标方必须全部移交。

49.7.6中标方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

49.7.7以上保密规定如有违反，采购单位有权追究中标方相关法律责任。

49.7.8凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

第十二章  评标办法（综合评分法）

50.相关要求

50.1当供应商未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

50.2技术汇总得分的计算方法：取所有评标委员会成员技术得分的算术平均值。

50.3“同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者同类的服务，并且签订合同一方必须是供应商，以相同或者类同部分的合同金额为准。

50.4根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 （苏财购〔2026〕36号）规定，启动异常低价投标（响应）审查的数值标准可提最至65%，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%，4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

50.4.1评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟提交，超时不予接收并视同放弃证明。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

50.4.2评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

50.4.3采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。

50.5本项目采用综合评分法，总分100分，以得分最高的投标人作为本项目的中标候选人。

51.评分标准分项明细表

51.1评分因素以及分值

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 32 | 满足招标文件要求且投标价格（或者最后投标报价）最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。 其它投标报价得分＝投标基准价÷（投标报价或者最后投标报价）×32 超出采购预算价的投标报价为无效报价。 |
| 专业能力响应 | 12 | 采购需求第49.5.7条人员要求响应，全部符合采购需求得12分，每负偏离一项扣3分。 服务人员须为本单位职工，提供由投标供应商为其缴纳的近半年任意1个月社保证明、职称证书、资格证书、中华人民共和国特种作业操作证等证明材料原件扫描件。未提供或提供材料模糊不清无法辨认或提供内容不全且评委不能认定的，均不予计分。 |
| 服务保障 | 3 | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有1项得1分，本项目最高得3分，GB/T国家标准与ISO国际标准等同适用。提供有效的证书扫描件。 注：提供证书扫描件，未提供或提供材料模糊不清无法辨认或提供内容不全且评委不能认定的不予计分。 |
| 项目业绩 | 9 | 1）供应商自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过垃圾填埋场渗滤液处理或核心工艺为碟管式反渗透工艺处理污水运行的，提供有一个得2分；最高得6分。 2）供应商自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过高浓度污水处理工程运行的，每提供一个业绩得分1分；最高得3分。 同一发包单位相同项目不重复计分；该项总分9分。须提供合同等相关证明材料扫描件，时间以合同签订时间为准，未提供或仅转包合同或提供材料模糊不清无法辨认或合同因遮盖而无法定要素或提供内容不全且评委不能认定的不予计分。 类似业绩范围：生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧厂、餐厨/厨余垃圾渗滤液（沼液）处理站的委托运营/运行维护业绩；或处理对象为高浓度、难降解、高氨氮、采用“预处理+生化+超滤/NF/RO/DTRO”工艺的工业废水处理站委托运行业绩。 |
| 委托运行服务方案 | 24 | 供应商针对本项目提出针对性的技术方案，包括①项目概况与运行服务需求理解、②运行组织管理体系、③渗滤液工艺运行管控方案、④日常巡检、保养与化验管理、⑤药剂与耗材管理、⑥运行质量保证与达标保障措施、⑦安全生产、职业健康管理、⑧运行专项应急预案体系（运行期间的水浸、污水外溢、停水、停电、安全生产事故等）、⑨项目风险识别与运行风险应对、⑩人员培训、技术支持、⑪为运行期间的设备及系统故障确保能提前制定解决方案、迅速排除故障，且承诺运行期间免费维修保养、⑫合同期满移交等12个分项，评委根据每分项内容科学合理、技术方法可行进行评审（每分项排序分值范围：2、1、0），未提供或无参考价值不得分，总分为12个分项汇总。 |
| 设备中期维修方案 | 20 | 供应商针对本项目提出针对性的技术方案，包括①项设备中期维修项目概况与需求理解、②维修项目组织管理体系、③中期维修总体实施计划、④分系统中期维修专项内容、⑤备品备件、机具及材料管理方案、⑥更换配件兼容性保障措施、⑦检修施工安全管理、⑧维修费用兜底承诺（三年服务期内，除人为恶意破坏或不可抗力外，所有设备维修更换、耗材（含膜柱非正常损坏）费用均由供应商承担，采购人不再支付额外费用）、⑨检修质量控制与验收方案、检修应急预案、⑩维修管理档案（一机一档）等10个分项，评委根据每分项内容科学合理、技术方法可行进行评审（每分项排序分值范围：2、1、0），未提供或无参考价值不得分，总分为10个分项汇总。 |

注：

1．付款方式、交货/服务时间不响应招标要求的不得中标；

2. 投标人提交的涉及评分表内评分点要求的文件或证明的扫描件应是最新（有效）、清晰，扫描件不清晰或不能辨识的视为不具备该项得分的条件。

3、供应商在人员和业绩等内容涉及总公司与分公司的视为同一公司（但以分公司投标时，总公司人员和业绩等均不予认可）;母公司与子公司的视为两家公司。

第十三章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是供应商的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应参照这些格式文件制作投标文件。 若供应商认为本格式文件不符合其自身特点或与投标系统不相符或未提供格式的，可自行拟定相应表格，但须响应采购文件的实质性要求。

【正（副）本】

投标文件(格式)

项目名称：

项目编号：

投标单位全称

年  月  日

一、基本目录

（一）开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：    元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

（二）法定代表人授权书

靖江市市容环境卫生管理处：

本授权委托书声明：我           （姓名） 系              （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名、职务或职称）为我公司本次项目的全权代表，并授权其全权代表我方办理本次投标、签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

本授权书于      年      月      日签字生效,特此声明。

附法人代表身份证及被授权代表身份证扫描件

被授权代表姓名：               性 别：              年 龄：

单  位：                       部 门：              职 务：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日 期：      年   月   日

二、资格证明文件

## （一）营业执照和资质证书（若有）证明文件 扫描件（加盖供应商公章）

## （二）（投标人）关于资格的声明函

靖江市市容环境卫生管理处：

我公司（单位）参加本次的投标，作如下资格声明：

1、我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

2、我公司（单位）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)两渠道严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司（单位）不具有违反政府采购法第二十二条的情形。

若有违背，我公司（单位）　　　　　　　　　　　　愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果。

注：后面可附第2条查询记录文件以便评审。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日期：     年    月    日

（三）（投标人）基本资格条件承诺书（格式）

（采购人名称）     ：

我单位自愿参与贵单位组织的项目政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

附相关证明材料（如有）

投标人名称(电子签章)：

法定代表人 (电子签章)：

日期：   年   月   日

（四）声明函

中小企业声明函（工程、服务）（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为              （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于           （采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为           （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员、外聘劳务人员等未采用订立劳动合同的从业人员服务，将不享受相应扶持政策。

## 4-2、残疾人福利性单位声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且单位参加　　　　　单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物/服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日　　期：

## 4-3、监狱和戒毒企业（监狱企业）声明函（若有）

本公司郑重声明，根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为符合条件的监狱和戒毒企业（监狱企业），且单位参加　　　　　单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱和戒毒企业（监狱企业）制造的货物（不包括使用非监狱和戒毒企业（监狱企业）注册商标的货物/服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日　　期：

三、符合证明文件

- （一）投标函

靖江市市容环境卫生管理处：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为60日历日。

6. 货物或服务质量保证达到采购文件要求的标准及国家标准。

7、如我方中标，我方将按发包人规定的服务期内安排并提供服务。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（电子签章）：

投标单位（电子签章）：

日        期：

（二）资信及商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 报价范围 |  |  |  |
| 质量标准履约 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收及履约 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 合同违约责任 |  |  |  |
| 招标文件规定的其他商务要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

日期：

（三）技术响应表（若有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应/投标文件 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应根据响应服务的技术指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。说明列可填写“投标方案如何满足需求”或“解释响应方案与用户需求之间的偏差”。

2、对照招标文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供服务是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照招标文件中技术、商务条款偏离表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及标准。供应商若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。

3、供应商在详细阐述服务的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第十二章“项目需求以及技术要求”中的标准和文字说明，并无任何限制性。

4、如果采购人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

5、供应商必须对所提供服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

日 期：

## （四）基本服务承诺书

一、我单位确保按中标结果确定价格及时提供服务。

二、承诺的服务：（质保期、交付日期、是否响应付款方式等）

三、要求招标人提供的配合：

四、对招标文件内容有不同意见的偏离说明：（若无，表示同意全面按照招标文件的所有要求执行）

五、我单位在发生未履行所作承诺义务的情况时，无条件接受靖江市政府采购管理部门按有关规定进行的处罚。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

日期：     年    月    日

（五）政府采购诚信承诺书

靖江市市容环境卫生管理处：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：       ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

1、所提供的一切资料都是真实、准确、完整的；

2、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不与其他供应商相互串通投标；

4、不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标；

5、在领取招标文件并准时参加开标；

6、在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

7、未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

8、本单位一旦中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施；

9、本单位一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；

10、本单位保证中标后不转包，若有分包须征得采购人同意；

11、本承诺书将成为本单位投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

本单位若有违反承诺内容的任一行为或者经评标委员会认定有串通投标嫌疑的，愿取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

年   月   日

四、综合评审评分项

（一）报价部分

    - 1、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1、该表格中的“合计”必须与附件《开标一览表》中的“总价或服务费”相等。2、如以上表格填写不适用，可根据项目特点自行编写。

投标单位（电子签章）：

时间：   年   月  日

    - （二）商务部分

1、供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 提交时间 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注 | 附件材料按招标文件资审条件或评分标准提供、其他认为必须的证明材料。 |  |  |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日 期：      年   月   日

2、投标人其他证明文件及材料（要求见招标文件第十二章《评标办法》）

（三）技术部分

1、投标标的物清单（若有）

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | …… |  |

注：1、可对服务进行详细描述

2、本表可不按此表填写，由供应商另行制订填写。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或被授权代表（电子签章或签字）：

日期：

2、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（如有）

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业证书及方向 | 证书编号 | 本项目中拟任职 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：

日  期：

3、项目实施方案（要求见招标文件第十二章《评标办法》）

4、供应商认为需提供的其他资料（如有）（要求见招标文件第十二章《评标办法》）