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第一章  磋商邀请
受[南通市崇川生态环境局]的委托，中通服网盈科技有限公司就[南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目]([项目编号:JSZC-320613-WYKJ-C2026-0044])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年11月17日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320613-WYKJ-C2026-0044 
2.项目名称：南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目
3.项目类型：服务类
4.项目行业：其他未列明行业
5.采购包划分：本项目分为4个采购包，采购包1：信访调查监测、环境应急监测、污染源监督性监测（执法监测）；采购包2：城市建成区水体消劣提质监测、区域声环境质量和道路交通声环境质量监测；采购包3：地表水、土壤、地下水和固废等环境质量监测；采购包4：不明固体废物倾倒事件危废特性鉴定。
6.预算金额：人民币160万元。其中采购包1预算金额人民币85万元；采购包2预算金额人民币30万元；采购包3预算金额人民币25万元；采购包4预算金额人民币20万元。
7.最高限价：本项目按优惠率报价方式。优惠率报价须≥60.00%，低于60.00%按无效响应处理。
（1）采购包1、采购包2、采购包3报价基准：以《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）单价(另交通费按600元/车/天、人工费按200元/人/天计算（其中以4小时计0.5天工作量））为基准，在此基础上进行优惠率报价；
（2）采购包4报价基准详见采购文件第三章采购需求。
8.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。
9.合同履行期限：自本合同签订之日起算，服务周期为一年。
10.本项目不接受联合体响应。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623](一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函；
2.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
3.法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件；
4.供应商须提供诚信承诺书。
5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询，供应商不存在被列入政府采购严重违法失信行为信息记录；以及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所有采购包专门面向中小企业采购。（须按照财库【2020】46号文要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料，格式见附件）
（三）本项目的特定资格要求
采购包1：供应商具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）；
采购包2：供应商具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）；
采购包3：供应商具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）；
采购包4：供应商①具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）、②具有有效的司法鉴定许可证，业务范围包括污染物性质鉴定。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：2026年11月4日至2026年11月10日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交响应文件截止时间
1. 2026年11月17日9点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.磋商保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.拒绝下述供应商参加本次采购活动
6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
7.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]　　　1.采购人信息
名称：南通市崇川生态环境局
地址：南通市崇川区城港路58号
联系人：张主任
联系方式：0513-85609528
2.采购代理机构信息
名称：中通服网盈科技有限公司
地址：南通市崇川区环城南路11号 
联系人：尹淑瑜 顾蓉蓉
联系方式：13921605710  0513-85599000
3.项目联系方式
磋商文件制作人:尹淑瑜
项目磋商经办人：张主任
交易系统软件维护人员：那工  15991053297、0519-86722801、0519-86722806


附件:
1.采购文件
2.采购人信用承诺
3.“苏采云”系统供应商操作手册
4.公平竞争审查表二维码
5.办理政采贷和履约保函（保险）告知函







[bookmark: _Toc120614211]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商不收取标书工本费。
4.3本项目招标代理费采购包1：4000元；采购包2、采购包3、采购包4：3000元/采购包。因采购人与招标代理机构签订的委托代理协议为年度协议，合同签订时间在苏财规【2026】1号关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知文件实施之前，本项目代理服务费支付主体按代理协议执行。代理委托协议中约定代理服务费由中标（成交）人支付，且采购人在本项目采购预算中未单独申请代理费支出计划，故本代理服务费由成交供应商在报价中综合考虑，于领取成交通知书时支付给代理机构。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）采购需求
（4）评审方法与评审标准
（5）响应文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7.磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。
7.2采购人视情组织答疑会。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8.磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10.响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表（本项目无需提供分项报价表）、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表（本项目无需提供分项报价表）。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.磋商有效期
16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18.电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19.提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20.响应文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21.响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22.响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23.磋商小组
   23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25.评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明及提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第四章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，每个采购包按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价优惠率由高到低顺序排列，得分和响应报价均相同的由采购人代表通过随机抽签方式确定成交候选供应商排序。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选人。本项目按照采购包1-采购包4顺序依次评审，已经在前采购包中被推荐为第一成交候选供应商的在后续采购包中不再推荐为第一成交候选供应商。
28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29.质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.成交通知书
30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32.标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207]33.政府采购履约资金扶持政策
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
34.电子招标投标交易平台
34.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。
35.未尽事宜
35.1按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。
特别说明：成交供应商在领取成交通知书后须提供3份加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。



[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]
第三章 采购需求
项目属性：服务类项目
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
本章采购需求中所有条款供应商不得负偏离响应，如负偏离响应认定为无效响应文件。
（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等。
（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。
其内容包含但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc120614281]一、项目概况
采购包1：信访调查监测、环境应急监测、污染源监督性监测（执法监测）等，预算人民币85万元；
采购包2：城市建成区水体消劣提质监测、区域声环境质量和道路交通声环境质量监测，预算人民币30万元；
采购包3：地表水、土壤、地下水和固废等环境质量监测，预算人民币25万元。
采购包4：不明固体废物倾倒事件危废特性鉴定，预算人民币20万元。
二、服务内容（按采购包分别描述）
（一）采购包1：信访调查监测、环境应急监测、污染源监督性监测（执法监测）
1.服务内容
提供信访调查监测、环境应急监测、崇川区范围内配合生态环境行政执法调查取证的环境监测和上级交办任务的环境监测服务工作。具体业务量由南通市崇川生态环境局根据实际情况确定，结合日常任务量进行分配，完成后按确认的业务量核算。
2.服务要求
根据现场情况布点采样，对采集的样品进行分析检测，在甲方规定的合理时间内出具检测报告。
3.结算依据
按《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）单价×（1-优惠率）×实际发生数量据实结算。
每个监测业务交通费按600元/车/天、人工费按200元/人/天计算（其中以4小时计0.5天工作量），与监测专业服务费一并参与优惠率计算。
最终按确认的业务量结算，不再增加其他费用。
（二）采购包2：城市建成区水体消劣提质监测、区域声环境质量和道路交通声环境质量监测
1.服务内容
提供城市建成区水体消劣提质监测、区域声环境质量和道路交通声环境质量等服务。具体业务量由南通市崇川生态环境局根据实际情况确定，结合日常任务量进行分配，完成后按确认的业务量核算。
2.服务要求
根据现场情况布点采样，对采集的样品进行分析检测，在甲方规定的合理时间内出具检测报告。
3.结算依据
按《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）单价×（1-优惠率）×实际发生数量据实结算。
每个监测业务交通费按600元/车/天、人工费按200元/人/天计算（其中以4小时计0.5天工作量），与监测专业服务费一并参与优惠率计算。
最终按确认的业务量结算，不再增加其他费用。
（三）采购包3：地表水、土壤、地下水和固废等环境质量监测  
1.服务内容
提供崇川区范围内地表水、土壤、地下水和固废等环境质量监测服务工作，主要包括：
（1）市、区两级交办涉及地表水、土壤、地下水、和固废问题事项；
（2）我区没有水质监测自动站的9个市考以上断面，开展监督性检测；
（3）我区有水质监测自动站的国省考断面出现超标时，开展复核性检测；
（4）我区3个省补偿断面、6个市级补偿断面，开展监督性以及复核性检测；
（5）其他涉及地表水水、土壤、地下水和固废问题需开展的监测。具体业务量由南通市崇川生态环境局根据实际情况确定，结合日常任务量进行分配，完成后按确认的业务量核算。
2.服务要求
根据现场情况布点采样，对采集的样品进行分析检测，在甲方规定的合理时间内出具检测报告。
3.结算依据
按《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）单价×（1-优惠率）×实际发生数量据实结算。
每个监测业务交通费按600元/车/天、人工费按200元/人/天计算（其中以4小时计0.5天工作量），与监测专业服务费一并参与优惠率计算。
最终按确认的业务量结算，不再增加其他费用。
（四）采购包4：不明固体废物倾倒事件危废特性鉴定
1.服务要求
针对崇川区范围内发生的固体废物非法填埋或倾倒环境污染事件，进行现场踏勘和调查，按照国家有关标准、规范、导则等编制采样检测方案，并按照方案要求开展采样与检测，出具固体废物《检测报告》、《危险特性、有毒有害初步认定意见》、《危险特性鉴别报告》、《司法鉴定意见》（根据采购人的实际需求提供）。
（1）根据现场情况布点采样，对采集的样品进行分析检测，在甲方规定的合理时间内出具检测报告；
（2）对送检的样品提供检测服务，在甲方要求的时间内出具检测结果；
（3）根据采购人的实际需要出具固体废物初步认定意见，必要时出具危险特性鉴别报告或司法鉴定意见。
2.响应报价基准，供应商在此基础上进行优惠率报价
（1）采样费及检测费。
①采样费：固体废物采样单个样品单价200元/个。
②检测费：①常规指标：单个样品理化检测指标的检测费用参照《省物价局 省财政厅 省环境保护厅关于印发＜江苏省环境监测专业服务收费管理办法＞和＜江苏省环境监测专业服务收费标准＞的通知》（苏价费[2006]397号 苏财综[2006]80号 苏环计[2006]30号）规定的检测服务费标准。②其他指标：《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）、《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB 5085.2-2007）、《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）和《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB 5085.5-2007）涉及的相关检测根据单价分别如下：
	序号
	类别
	检测指标
	单价（元）

	1
	危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）
	腐蚀性pH，腐蚀速率
	3000元

	2
	危险废物鉴别标准急性毒性初筛》（GB 5085.2-2007）、
	小鼠经口LD50
	5500

	3
	《危险废物鉴别标准易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）
	固态（液态）易燃性检测
	3000

	4
	《危险废物鉴别标准反应性鉴别》（GB 5085.5-2007）
	硫化氢气体、氰化氢气体检测
	4000

	5
	VOC定性定量（参考HJ 643）、SVOC定性定量（参考HJ 951）
	VOC检测、SVOC检测，NIST谱库检索
	6500


备注：每个监测业务交通费按600元/车/天、人工费按200元/人/天计算（其中以4小时计0.5天工作量），与监测专业服务费一并参与优惠率结算。最终按确认的业务量结算，不再增加其他费用。
（2）意见及报告编制费
《危险特性、有毒有害初步认定意见》单个编制费用为15000元，《危险特性鉴别报告》（含鉴别方案编制费及专家评审费）收费标准如下表所示： 
①《危险特性鉴别报告》收费标准如下表所示：
	单个项目固废数量
	150吨以下
（不含150吨）
	150-1000吨
（不含1000吨）
	1000吨以上

	单价
	15万元
	20万元
	25万元


②《司法鉴定意见》收费标准如下表所示：
	单个项目固废数量
	150吨以下
（不含150吨）
	150-1000吨
（不含1000吨）
	1000吨以上

	单价
	15万元
	20万元
	25万元


三、其他事项（适用所有采购包）
（一）委托监测的责任
成交供应商应根据南通市崇川生态环境局提供的监测任务安排能胜任监测任务的项目负责人，相对固定人员，按照任务要求及技术规范的有关要求及时组织现场监测工作。现场监测结束后根据南通市崇川生态环境局要求及时提供（最迟不得超过5个工作日）分析报告（监测数据汇总表）和原始记录复印件（如果有特殊项目，可具体协商）。
接受委托的成交供应商应保证必须完全按照采购人确定的监测方案（包括质量控制措施）开展监测服务，接受业务时应具备涉及的所有检测内容的监测资质，选用正确的分析方法，采样方法按国家和江苏省相关监测技术规范执行，规范使用采样器材（采样器具和样品容器），采样体积、保存方法（保存剂、冷藏等）、保存期限按规范执行，开展现场监测调查，对样品进行封样。使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助手段，对采样过程留痕。成交供应商实验室必须接受南通市崇川生态环境局标样考核、实验室比对等质控措施。实验中使用的仪器设备必须经技术监督部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内。
成交供应商应确保项目监测质量，按时完成监测工作。项目监测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范及南通市生态环境局的要求。成交供应商对监测结果的真实性、完整性、可靠性负责。
成交供应商的监测数据只向南通市崇川生态环境局提供，不得自行提供给其他单位和个人。对提供不实或内容虚假的监测结果以及自行对外提供监测报告的，除由成交供应商自行承担法律责任外，南通市崇川生态环境局可采取必要措施终止委托监测，情节严重的，依法提请有关部门追究中标供应商和相关责任人的行政及法律责任。
成交供应商除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由中标供应商负责（保险种类由成交供应商自行选择）。
采购人不保证成交供应商在合同期内承担监测业务的数量。同时有权终止由于政府环境管理要求变化或其它一些不可控原因而取消且还没开展的监测业务。
（二）工作流程
1.日常监测（响应时间18小时以内）：采购人提前18小时向成交供应商发出监测需要，成交供应商应根据采购人提供的监测要求制定监测方案（预案），安排监测物资设备及车辆人员，在约定的时间内赶赴集合点或监测现场，并按照监测方案（预案）及技术规范的有关要求，开展工作。
2.成交供应商现场监测结束后，在5个工作日内向采购人提供分析报告（监测数据汇总表）和相关材料（如果有特殊项目，可具体协商）。对我局委托的业务做好保密工作，不得向我局以外的泄露工作内容及结果。
3.应急监测（响应时间2小时以内）：在有特殊任务或发生突发环境事件时，成交供应商应根据采购人提出的需求在2小时内响应，到达现场开展监测。成交供应商现场监测结束后及时提供分析报告（监测数据汇总表）和原始记录复印件（如果有特殊项目，可具体协商）。对我局委托的业务做好保密工作，不得向我局以外的泄露工作内容及结果。
4.采购人有权对整个监测过程进行现场检查及施加质控措施，成交供应商需接受采购人的监督指导安排。采购人有权要求成交供应商提供监测相关资料（实验室资质认定证书及其附件，采样、分析、报告编制、复核和审核等人员的上岗证，样品采集、交接和分析的原始记录、分析谱图等，仪器设备检定证书及使用记录，标液、标样相关证书，样品采集、加保存剂、冷藏、封样、交接等过程的照片）。
5.成交供应商按成交优惠率，每六个月核算一次费用。
四、验收标准
采购人根据国家有关规定、采购文件、响应文件以及合同约定的内容组织验收。
五、违约责任
1.供应商在服务过程中，存在违法违规或重大数据偏离情况的，采购人有权终止合同，并报相关职能部门依法查处违法行为。
2.供应商在服务过程中，因自身原因无法完成监测任务或出具的监测报告经采购人审查不规范、不合法，采购人不支付当次的服务费用，并从应付给供应商的监测费用中扣500元；如造成环境执法工作不能继续并造成较大影响的，采购人有权终止合同；如造成复议、诉讼失败的，复议、诉讼费由供应商承担，并赔偿损失。
3.供应商未能在监测协议书要求的时间内提交监测报告及相关材料，每次从应付给供应商的监测费用中扣500元；发生两次及以上的，采购人有权终止合同。
4.供应商未在规定时间内响应监测任务，每次从应付给供应商的监测费用中扣200元，发生三次及以上的，采购人有权终止合同。
5.采购人和供应商双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。
六、结算方式
[bookmark: OLE_LINK12]1.各成交供应商服务费计取方式：服务收费基准×（1-优惠率）计取。示例：供应商报价优惠率为60%，成交后单项服务收费=服务收费基准×（1-60%）。
2.除非因特殊原因并经买卖（合同）双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用（含费率的增涨）。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商的成交优惠率在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。
七、付款方式
费用结算：各采购包服务费用每六个月结算一次，付款前成交供应商提供结算清单及满足采购人要求的发票。
如采购人需追加与本项目相同的服务的，按照政府采购要求可以与成交供应商签订补充合同。
八、履约保证金
1.本项目所有采购包均免收履约保证金。
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。



第四章  评审方法与评审标准
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
本项目分为4个采购包，供应商可参与多个采购包但不得兼中。按照采购包1-采购包4顺序依次评审，已经在前采购包中被推荐为第一成交候选供应商的在后续采购包中不再推荐为第一成交候选供应商。
（一）磋商小组对供应商资格进行审查。
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
采购包1：信访调查监测、环境应急监测、污染源监督性监测（执法监测）
	序号
	评审因素
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	拟派人员
	（1）团队实力：
项目组成员中具有环境保护类高级及以上职称的，每有1人得2分，最高得6分；具有环境保护类中级工程师职称的，每有1人得1分，最高得2分；本项目最高得分6分。
（2）专业范围：
项目组成员中具备环境类、生物类、化学类等与本项目服务相关的专业技术人员（专业以毕业证书标注为准），每有1人得 1 分。同一专业配置多名人员、同一人员具备多个专业学历的，均不重复计分，本项最高得 3分。
注：提供有效职称证书扫描件、毕业证书扫描件及供应商为其缴纳的2026年7月以来任意一个月社保凭证，以上证明材料加盖供应商电子CA公章
	9
	0
	客观分

	2
	类似业绩
	供应商自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），承担过类似检测服务，检测内容包含水、声、气、土壤环境检测。以上四类检测，每承担过一种类型检测得 2分，同一类型不重复得分，全部四类均提供得8分。                                                                                                                                                                             
注：提供有效合同扫描件加盖供应商电子CA公章。
	8
	0
	客观分

	3
	实验室能力
	（1）实验室仪器装备：
具有以下实验室仪器设备（1 型多功能声级计（内置倍频程频谱分析模块）、气相色谱质谱联用仪、紫外分光光度计、石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪、原子荧光仪、红外分光测油仪），每具有一个品类得1分，最高得9分，同一品类不重复计分。
注：设备为供应商自有的提供设备图片和购买发票扫描件，并加盖供应商电子CA电子公章；若为供应商租赁的，需提供设备图片、租赁协议以及任意一期租赁发票扫描件，并加盖供应商CA电子公章。未提供或证明材料提供不全的不得分。
（2）能力项目：
①具备水、气、声、土壤四大项实验能力的得4分；
②通过省级质量技术监督局实验室资质认定的检测能力项目数以600项为基准，得4分，每减少50项（不满50项的，不扣分）扣0.5分，扣完为止。
③具备固废、机动车尾气、加油站油气回收或其他专业性能力的每多一大项得1分，最高得2分。
注：提供资质能力附表扫描件加盖供应商电子CA公章。
	19
	0
	客观分

	4
	全程影像设备
	供应商具有相应设备能提供全程清晰影像资料的得2分。
注：提供①设备清单表（包含不限于设备名称、型号、数量、设备图片）、②若为供应商自有的提供购买凭证扫描件，若为供应商租赁的提供租赁协议以及任意一期租赁发票扫描件，以上材料加盖供应商电子CA公章，提供不全不得分。
	2
	0
	客观分

	5
	响应服务时间
	响应服务时间指接到南通市崇川生态环境局发出任务后，到达崇川区任一监测点位时间。响应服务时间≤30分钟内得6分，30分钟﹤响应服务时间≤45分中内得4分，45分钟﹤响应服务时间≤60分钟内得2分，响应服务时间﹥60分钟不得分。
注：提供响应服务时间承诺函加盖供应商电子CA公章。
	6
	0
	客观分

	6
	比对情况
	供应商自2023年1月1日以来（以结果通知单或报告出具日期为准），参加省级及以上单位组织的能力验证或实验室间比对，结果为“满意”“合格”或同等结论的，每提供一项得0.5分，最高得4分。
注：提供组织方出具的结果通知单或比对报告扫描件加盖供应商电子CA公章。比对项目应涵盖本次采购检测类型（水、噪声、废气、土壤）中的至少两类，否则本评审项整体不得分。
	4
	0
	客观分

	7
	检测报告评审
	提供2023年1月1日以来，供应商认为最能体现业务水平的关于水、气、声、土壤四种类型检测成果报告各1份（包括现场监测原始记录、分析原始记录以及成果报告等相关的资料）。
（1）材料数量（4分）：
四种类型检测成果报告齐全的得4分，每缺失一种类型扣1分。
（2）磋商小组依据供应商提供的四种类型检测成果报告，对编制质量按以下要素逐项评审：
①报告签署与方法载明（2分） 
报告加盖CMA资质认定章，编制人、审核人、签发人签字齐全；报告逐项载明检测方法名称及标准编号。每缺失一处扣0.5分，扣完为止。
②报告要素完整性与一致性（2分） 
报告包含点位图、质控章节（含空白、平行样、加标回收等质控数据）、结果表、评价结论四项要素，且结果表数据与评价结论一致。每缺失一项扣0.5分；结果表数据与评价结论不一致的，每处扣0.5分。扣完为止。
③原始记录及附件支撑（2分） 
现场采样原始记录、实验室分析原始记录齐全；样品编号在采样记录、分析记录、成果报告中全流程一致；记录所载仪器编号在检定/校准有效期内（响应文件附检定/校准证书复印件）；记录无违规涂改。每出现一处不符合扣0.5分，扣完为止。
注：如供应商未将四种类型检测成果报告提供齐全的，编制质量评审项整体不得分。
	10
	0
	客观分

	8
	监测方案
	供应商根据本项目采购项目需求中的要求制定针对本项目的检测服务方案，包含①组织人员架构及配备、②检测因子的选择、③检测方法的选择。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	6
	0
	主观分

	9
	质量及进度控制措施
	供应商提供质量保证、进度保障措施，包含①检测质控措施、②数据审核及复核措施、③调查进度保障措施。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	6
	0
	主观分


注：商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应响应文件组成中，条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由供应商自行承担。


采购包2：城市建成区水体消劣提质监测、区域声环境质量和道路交通声环境质量监测
	序号
	评审因素
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	拟派人员
	（1）团队实力：
项目组成员中具有环境保护类高级及以上职称的，每有1人得2分，具有环境保护类中级工程师职称的，每有1人得1分；本项最高得6分。
（2）专业范围：
项目组成员中具备环境科学与工程类、应用化学或化学工程类、制药工程或生物医药类、生物科学或生物技术类、土地科学或农业工程类、自然地理与资源环境类、海洋科学或海洋技术类、机械设备类等与本项目服务相关的专业技术人员（专业以毕业证书标注为准），每有1人得 1 分。同一专业配置多名人员、同一人员具备多个专业学历的，均不重复计分，本项最高得 6分。
注：提供有效职称证书扫描件、毕业证书扫描件及供应商为其缴纳的2026年7月以来任意一个月社保凭证，以上证明材料加盖供应商电子CA公章。
	12
	0
	客观分

	2
	类似业绩
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似检测服务（检测内容需包含水、声、气、土壤中任意一种），每提供1份得2分，本项最高8分。
注：提供有效合同扫描件加盖供应商电子CA公章。
	8
	0
	客观分

	3
	实验室能力
	（1）实验室仪器装备（10分）：
具有以下实验室仪器设备（气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、紫外分光光度计、石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪、原子荧光仪、红外分光测油仪），每具有一个品类得1分，最高得10分，同一品类不重复计分。
注：设备为供应商自有的提供设备图片和购买发票扫描件，并加盖供应商电子CA电子公章；若为供应商租赁的，需提供设备图片、租赁协议以及任意一期租赁发票扫描件，并加盖供应商CA电子公章。未提供或证明材料提供不全的不得分。
（2）能力项目（5分）
①具备水、声、气、土壤四大项实验能力的得2分，具备固废、机动车尾气、海洋或其他大项能力的每多一大项得1分，最高得2分。本项最高得4分。
②通过技术监督局实验室资质认定的检测能力项目数，300项及以上，得1分。
注：提供资质能力附表扫描件加盖供应商电子CA公章。
	15
	0
	客观分

	4
	全程影像设备
	供应商具有相应设备能提供全程清晰影像资料的得3分。
注：提供①设备清单表（包含不限于设备名称、型号、数量、设备图片）、②若为供应商自有的提供购买凭证扫描件，若为供应商租赁的提供租赁协议以及任意一期租赁发票扫描件，以上材料加盖供应商电子CA公章，提供不全不得分。
	3
	0
	客观分

	5
	比对情况
	供应商自2023年1月1日以来（以结果通知单或报告出具日期为准），参加省级及以上单位组织的能力验证或实验室间比对，结果为“满意”“合格”或同等结论的，每提供一项得0.5分，最高得4分。
注：提供组织方出具的结果通知单或比对报告扫描件加盖供应商电子CA公章。比对项目应涵盖本次采购检测类型（水、声、气、土壤）中的至少两类，否则本评审项整体不得分。
	4
	0
	客观分

	6
	检测报告评审
	提供2023年1月1日至今，供应商认为最能体现业务水平的关于水、声、气、土壤的四种类型监测成果报告（包括现场监测原始记录、分析原始记录以及监测报告等相关的资料）各1份。
（1）材料数量（4分）：
四种类型检测成果报告齐全的得4分，每缺失一种类型扣1分。
（2）磋商小组依据供应商提供的四种类型检测成果报告，对编制质量按以下要素逐项评审：
①报告签署与方法载明（2分） 
报告加盖CMA资质认定章，编制人、审核人、签发人签字齐全；报告逐项载明检测方法名称及标准编号。每缺失一处扣0.5分，扣完为止。
②报告要素完整性与一致性（2分） 
报告包含点位图、质控章节（含空白、平行样、加标回收等质控数据）、结果表、评价结论四项要素，且结果表数据与评价结论一致。每缺失一项扣0.5分；结果表数据与评价结论不一致的，每处扣0.5分。扣完为止。
③原始记录及附件支撑（2分） 
现场采样原始记录、实验室分析原始记录齐全；样品编号在采样记录、分析记录、成果报告中全流程一致；记录所载仪器编号在检定/校准有效期内（响应文件附检定/校准证书复印件）；记录无违规涂改。每出现一处不符合扣0.5分，扣完为止。
注：如供应商未将四种类型检测成果报告提供齐全的，编制质量评审项整体不得分。
	10
	0
	客观分

	7
	监测方案评审
	供应商根据本项目采购项目需求中的要求制定针对本项目的检测服务方案，包含①组织人员架构及配备、②检测因子的选择、③检测方法的选择。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣1.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	9
	0
	主观分

	8
	质量及进度控制措施
	供应商提供质量保证、进度保障措施，包含①检测质控措施、②数据审核及复核措施、③调查进度保障措施。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣1.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	9
	0
	主观分


注：商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应响应文件组成中，条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由供应商自行承担。

采购包3：地表水、土壤、地下水和固废等环境质量监测
	序号
	评审因素
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	拟派人员
	拟派项目负责人（1人）：
具有环境保护类高级及以上职称且具有注册环评工程师证书的，得4分。
注：提供相应有效证书扫描件及供应商为其缴纳的2026年7月以来任意一个月社保凭证，以上证明材料加盖供应商电子CA公章。
	4
	0
	客观分

	
	
	拟派项目组成员（不含项目负责人）：
项目组成员中具有环境保护类高级及以上职称的，每有1人得2分，最高得6分；具有环境保护类中级工程师职称的，每有1人得1分，最高得2分；本项目最高得分6分。
注：提供有效职称证书扫描件及供应商为其缴纳的2026年7月以来任意一个月社保凭证，以上证明材料加盖供应商电子CA公章。
	6
	0
	客观分

	2
	类似业绩
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似检测服务（检测内容需包含地表水、土壤、地下水、固体废物环境检测其中任意一种），每提供1份得2分，本项最高8分。
注：提供有效合同扫描件加盖供应商电子CA公章。
	8
	0
	客观分

	3
	实验室能力
	（1）检测设备
①具有以下实验室仪器设备（气相色谱质谱联用仪、液相色谱仪、液相色谱-质谱联用仪、电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、紫外分光光度计、石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪、原子荧光仪、红外分光测油仪），每具有一个品类得0.5分，最高得6分，同一品类不重复计分。
②具有土壤取样钻机的,得2分。
注：设备为供应商自有的提供设备图片和购买发票扫描件，并加盖供应商电子CA电子公章；若为供应商租赁的，需提供设备图片、租赁协议以及任意一期租赁发票扫描件，并加盖供应商CA电子公章。未提供或证明材料提供不全的不得分。
	8
	0
	客观分

	
	
	（2）能力项目
①同时具备地表水、地下水、土壤、固体废物四大项实验能力的得4分；
②通过省级质量技术监督局实验室资质认定的检测能力项目数以600项为基准，得6分，每减少50项（不满50项的，不扣分）扣2分，扣完为止。
注：提供资质能力附表扫描件加盖供应商电子CA公章。
	10
	0
	客观分

	
	
	（3）专利技术
2021年1月1日以来（以授权公告日为起始时间），实验室具备环境类发明专利的得2分。
注：提供有效证书扫描件加盖供应商电子CA公章。
	2
	0
	客观分

	4
	全程影像设备
	供应商具有相应设备能提供全程清晰影像资料的得3分。
注：提供①设备清单表（包含不限于设备名称、型号、数量、设备图片）、②若为供应商自有的提供购买凭证扫描件，若为供应商租赁的提供租赁协议以及任意一期租赁发票扫描件，以上材料加盖供应商电子CA公章，提供不全不得分。
	3
	0
	客观分

	5
	响应服务时间
	响应服务时间指接到南通市崇川生态环境局发出任务后，到达崇川区任一监测点位时间。响应服务时间≤30分钟的得3分，30分钟﹤响应服务时间≤45分钟内得2分，45分钟﹤响应服务时间≤60分钟内得1分，响应服务时间﹥60分钟不得分。
注：提供响应服务时间承诺函加盖供应商电子CA公章。
	3
	0
	客观分

	6
	比对情况
	供应商自2023年1月1日以来（以结果通知单或报告出具日期为准），参加省级及以上单位组织的能力验证或实验室间比对，结果为“满意”“合格”或同等结论的，每提供一项得0.5分，最高得4分。
注：提供组织方出具的结果通知单或比对报告扫描件加盖供应商电子CA公章。比对项目应涵盖本次采购检测类型（地表水、地下水、土壤、固体废物）中的至少两类，否则本评审项整体不得分。
	4
	0
	客观分

	7
	检测报告评审
	提供2023年1月1日以来，供应商认为最能体现业务水平的关于地表水、地下水、土壤、固体废物四种类型检测成果报告（包括现场检测原始记录、分析原始记录以及检测报告等相关的资料）各1份。
（1）四种类型检测成果报告齐全的得4分，不齐全不得分。
（2）磋商小组依据供应商提供的四种类型检测成果报告，对编制质量按以下要素逐项评审：
①报告签署与方法载明（2分） 
报告加盖CMA资质认定章，编制人、审核人、签发人签字齐全；报告逐项载明检测方法名称及标准编号。每缺失一处扣0.5分，扣完为止。
②报告要素完整性与一致性（2分） 
报告包含点位图、质控章节（含空白、平行样、加标回收等质控数据）、结果表、评价结论四项要素，且结果表数据与评价结论一致。每缺失一项扣0.5分；结果表数据与评价结论不一致的，每处扣0.5分。扣完为止。
③原始记录及附件支撑（2分） 
现场采样原始记录、实验室分析原始记录齐全；样品编号在采样记录、分析记录、成果报告中全流程一致；记录所载仪器编号在检定/校准有效期内（响应文件附检定/校准证书复印件）；记录无违规涂改。每出现一处不符合扣0.5分，扣完为止。
注：如供应商未将四种类型检测成果报告提供齐全的，编制质量评审项整体不得分。
	10
	0
	客观分

	8
	检测工作方案
	供应商根据本项目采购项目需求中的要求制定针对本项目的检测服务方案，包含①组织人员架构及配备、②检测因子的选择、③检测方法的选择。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	6
	0
	主观分

	9
	质量及进度控制措施
	供应商提供质量保证、进度保障措施，包含①检测质控措施、②数据审核及复核措施、③调查进度保障措施。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	6
	0
	主观分


注：商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应响应文件组成中，条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由供应商自行承担。

采购包4：不明固体废物倾倒事件危废特性鉴定
	序号
	评审因素
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	供应商实力
	（1）具有CNAS认证资质的得2分。
注：提供认证资质证书扫描件加盖供应商电子CA公章
（2）供应商实验室环境类检测项目为200（含）-500（不含）项的得1分，500（含）-1000（不含）项的得2分，1000（含）项以上的，得4分，本项最高4分。
注：提供资质能力附表扫描件加盖供应商电子CA公章。
	6
	0
	客观分

	2
	拟派技术力量
	项目负责人（1人）
（1）具有环境保护类副高级职称的得2分，具有环境保护类正高级（含研究员级）工程师职称的得3分，本项最高3分； 
（2）属于省环境损害司法鉴定机构登记评审专家库专家的得1分，属于国家环境损害司法鉴定机构登记评审专家库专家的得2分，本项最高2分。
注：提供职称证书、环境损害司法鉴定机构登记评审专家库文件及供应商为其缴纳的2026年7月以来任意一个月社保凭证，以上证明材料扫描件加盖供应商电子CA公章。
	5
	0
	客观分

	
	
	技术负责人（1人）
（1）具有环境保护类副高级职称的得2分，具有环境保护类正高级（含研究员级）工程师职称的得3分，本项最高3分；
（2）属于省环境损害司法鉴定机构登记评审专家库专家的得1分，属于国家环境损害司法鉴定机构登记评审专家库专家的得2分，本项最高2分。
注：技术负责人与项目负责人不可为同一人。提供职称证书、环境损害司法鉴定机构登记评审专家库文件及供应商为其缴纳的2026年7月以来任意一个月社保凭证，以上证明材料扫描件加盖供应商电子CA公章。
	5
	0
	客观分

	
	
	项目组成员（不含项目负责人和技术负责人）
（1）每有一名具有环境保护类高级及以上工程师职称的得2分，最高得12分。
（2）每有一名具有注册环保工程师证书的得2分，最高得4分。
注：提供有效职称证书、注册证书及供应商为成员缴纳的2026年7月以来任意一个月社保凭证，以上证明材料扫描件加盖供应商电子CA公章。
	16
	0
	客观分

	3
	业绩案例
	供应商承担过类似业绩案例（包含危险特性鉴别或司法鉴定工作业绩），每提供1份得2分，最高得8分。
注：提供有效业绩合同扫描件并加盖供应商电子CA公章。
	8
	0
	客观分

	4
	响应服务措施
	磋商小组针对供应商提供的项目响应服务措施进行评审，包括①响应服务机制及响应时效；②服务人员安排及沟通协调机制；③现场服务及问题处理措施。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	6
	0
	主观分

	5
	技术方案
	磋商小组针对供应商提供的项目技术方案进行评审，包括：①项目整体技术思路及实施目标；②技术路线、工作流程及实施方法；③主要工作内容及具体技术措施等。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	6
	0
	主观分

	6
	质量保证措施
	磋商小组针对供应商提供的项目质量保证措施进行评审，包括：①质量管理体系及质量控制要求；②项目实施过程中的质量控制措施；③成果审核、复核及质量检查措施。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	6
	0
	主观分

	7
	工作进度安排
	磋商小组针对供应商提供的项目工作进度安排进行评审，包括：①总体工作进度计划；②各阶段工作任务及时间节点安排；③人员、设备等资源配置与进度保障措施等。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
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	0
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	8
	重点分析
	磋商小组针对供应商提供的项目重点分析进行评审，包括：①项目实施重点及关键环节分析；②项目实施过程中可能存在的技术难点分析；③针对重点、难点提出的具体解决措施等。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
注：“缺陷”是指：非专门针对本采购包或内容，明显抄袭网上资料，与实际需求明显不符；内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点；前后内容互相矛盾；明显存在不可能实现的夸大情形；仅有纲要且未展开阐述等任意一种情形。
	6
	0
	主观分


注：商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应响应文件组成中，条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由供应商自行承担。
（四）价格分：30分（适用所有采购包）
价格分统一采用低价优先法计算，所有有效报价（优惠率）中满足采购文件要求，且优惠率最高的响应报价为评审基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算。（计算结果四舍五入保留两位小数）
项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。
响应报价得分=（1-评审基准价）/（1-最终响应报价）×30
（五）出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
说明：本项目采用优惠率报价，先将优惠率换算为折扣（即折扣＝1－优惠率，换算后的折扣值视同该部分的响应报价）后，再按本条第1、2、3项规定的比例进行比较。第3项中，因本采购文件约定优惠率不低于60%方为有效报价（对应折扣不超过40%），有效响应的支付金额上限为报价基准的40%，故以报价基准×40%作为该项的最高限价基准，即换算后折扣＜40%×45%＝18%（即优惠率＞82%）的，启动异常低价响应审查程序。
（六）政府采购政策功能落实
专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

第五章  合同样本

政府采购合同（服务类）

项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）                        
乙方：（卖方）                        
根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》，甲方2026年度环境监测外包服务项目（采购包     ）采用竞争性磋商、资格后审方式采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经磋商小组严格评审并推荐乙方为成交人。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。
一、甲乙双方工作要求
1.甲方应向乙方提供相关监测信息。
2.乙方应按甲方要求的时间、频次、监测项目等完成监测。乙方必须采用生态环境部发布的监测规范、方法标准进行采样及分析，并执行江苏省、南通市环境监测质量保证相关实施细则。
3.乙方按甲方提供的要求和时间节点出具监测报告，报告直接反馈甲方，甲方如对监测结果存在疑议应及时联系乙方，适时开展重测或加测，如因非乙原因，重测或加测所产生的任务超过任务需求部分的，应在结算表中予以说明。如因乙方原因产生的重测或加测，结算时不予结算额外的任务量。
4.甲方有权对乙方的检测工作及人员、环境、设备、质量体系等进行监督，乙方须接受甲方采取的质控措施。
5.监测完成后，由乙方提供检测报告、各种现场和实验室原始记录复印件。乙方检测报告和原始记录复印件须经甲方审核通过。
6.由乙方根据监测开展情况，填写《监测外包业务结算表》，同时在表后附带结算明细（任务量、单价完成情况等），由甲方审核任务完成情况，并对结算表签字确认。对已完结的项目，每六个月进行结算。
二、其他事项
（一）委托监测的责任
乙方应根据甲方提供的监测任务安排能胜任监测任务的项目负责人，相对固定人员，按照任务要求及技术规范的有关要求及时组织现场监测工作。现场监测结束后根据甲方要求及时提供（最迟不得超过5个工作日）分析报告（监测数据汇总表）和原始记录复印件（如果有特殊项目，可具体协商）。
接受委托的乙方应保证必须完全按照甲方确定的监测方案（包括质量控制措施）开展监测服务，接受业务时应具备涉及的所有监测内容的监测资质，选用正确的分析方法，采样方法按国家和江苏省相关监测技术规范执行，规范使用采样器材（采样器具和样品容器），采样体积、保存方法（保存剂、冷藏等）、保存期限按规范执行，开展现场监测调查，对样品进行封样。使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助手段，对采样过程留痕。乙方实验室必须接受甲方标样考核、实验室比对等质控措施。实验中使用的仪器设备必须经技术监督部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内。
乙方应确保项目监测质量，按时完成监测工作。项目监测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范及甲方的要求。乙方对监测结果的真实性、完整性、可靠性负责。
乙方的监测数据只向甲方提供，不得自行提供给其他单位和个人。对提供不实或内容虚假的监测结果以及自行对外提供监测报告的，除由乙方自行承担法律责任外，甲方可采取必要措施终止委托监测，情节严重的，依法提请有关部门追究乙方和相关责任人的行政及法律责任。
乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。
甲方不保证乙方在合同期内承担监测业务的数量。同时有权终止由于政府环境管理要求变化或其它一些不可控原因而取消且还没开展的监测业务。
（二）工作流程
1.日常监测（响应时间18小时以内）：甲方提前18小时向乙方发出监测需要，乙方应根据甲方提供的监测要求制定监测方案（预案），安排监测物资设备及车辆人员，在约定的时间内赶赴集合点或监测现场，并按照监测方案（预案）及技术规范的有关要求，开展工作。
2.乙方现场监测结束后，在5个工作日内向甲方提供分析报告（监测数据汇总表）和相关材料（如果有特殊项目，可具体协商）。对我局委托的业务做好保密工作，不得向我局以外的泄露工作内容及结果。
3.应急监测（响应时间2小时以内）：在有特殊任务或发生突发环境事件时，乙方应根据甲方提出的需求在2小时内响应，到达现场开展监测。乙方现场监测结束后及时提供分析报告（监测数据汇总表）和原始记录复印件（如果有特殊项目，可具体协商）。对甲方委托的业务做好保密工作，不得向甲方以外的泄露工作内容及结果。
4.甲方有权对整个监测过程进行现场检查及施加质控措施，乙方需接受甲方的监督指导安排。甲方有权要求乙方提供监测相关资料（实验室资质认定证书及其附件，采样、分析、报告编制、复核和审核等人员的上岗证，样品采集、交接和分析的原始记录、分析谱图等，仪器设备检定证书及使用记录，标液、标样相关证书，样品采集、加保存剂、冷藏、封样、交接等过程的照片）。
三、资料的保密事项
乙方须妥善保管其持有的监测数据、监测报告及其相关评价资料。乙方因本协议而获知甲方明示为机密的信息物件等，未经甲方同意，不得运用与本协议无关的工作，且应以妥善管理，不得泄露、告知、交付或以任何其他方式转移，提供给任何第三人使用，否则乙方应当赔偿由此造成的实际损失。
四、验收标准
甲方根据国家有关规定、采购文件、响应文件以及合同约定的内容组织验收。
五、违约责任及索赔
1.乙方在服务过程中，存在违法违规或重大数据偏离情况的，甲方有权终止合同，并报相关职能部门依法查处违法行为。
2.乙方在服务过程中，因自身原因无法完成监测任务或出具的监测报告经甲方审查不规范、不合法，甲方不支付当次的服务费用，并从应付给乙方的监测费用中扣500元；如造成环境执法工作不能继续并造成较大影响的，甲方有权终止合同；如造成复议、诉讼失败的，复议、诉讼费由乙方承担，并赔偿损失。
3.乙方未能在监测协议书要求的时间内提交监测报告及相关材料，每次从应付给乙方的监测费用或中扣500元；发生两次及以上的，甲方有权终止合同。
4.乙方未在规定时间内响应监测任务，每次从应付给乙方的监测费用或中扣200元，发生三次及以上的，甲方有权终止合同。
5.甲方和乙方双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。
六、转包或分包
1.本合同范围的服务，乙方不得非法转让他人供应。
2.得到甲方的书面同意的情况下，乙方可将部分工作分包给他人供应。
3.如有非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
七、价款、报酬及其支付方式
1.乙方按成交优惠率         %结算。结算基准：                          。
2.本采购包环境监测外包服务费包含甲方2026年度环境监测外包服务项目所需的相关设备费用、专家费、差旅费以及专家和响应单位所有人员的差旅费、税金等各项费用，即项目实施的所有费用以及包含响应采购文件采购要求的所有费用。
八、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3 .不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
九、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南通市崇川区。
十、合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）成交通知书；
（2）采购文件项目需求一览表；
（3）采购文件的澄清和修改；
（4）磋商响应报价表；
（5）乙方澄清函；
（6）其他与本合同相关的资料。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
十一、双方指定联系人
双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方联系人，乙方指定为乙方联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
十二、双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
（1）客户对乙方有效投诉记录累计达3次；
（2）在合同有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格的；
（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让服务给第三方的；
（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；
（5）未按承诺的价格提供服务的；
（6）乙方未能在要求的时间内（含同意延长的时间）提交监测数据汇总表和原始记录复印件或受甲方两次书面警告则视为违约，违约达二次的。
（7）甲方组织的技术考核，累计2次不合格者。
（8）发生不可抗力。
（9）双方友好协商的其他情形。
十三、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
十四、本合同服务期限为2026年  月  日至2027年  月  日止，服务期满合同自动终止。
十五、甲方采购文件、乙方响应文件、会议记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）
代表：（签字）                   代表：（签字）
年 月 日

第六章  响应文件格式
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
采 购 包 号：                
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               








1、 基本目录
1.目录
2.响应报价一览表
二、资格审查内容
1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。
2.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
3.如为法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件（格式参见附件）。
4.供应商须提供诚信承诺书（格式参见附件）。
5.本项目为专门面向中小企业采购项目。须按照财库【2020】46号文要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式参见附件）。
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询，供应商不存在被列入政府采购严重违法失信行为信息记录；以及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）
7.采购包1、采购包2、采购包3：供应商具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）（提供有效证书扫描件加盖供应商CA电子公章）；
采购包4：供应商①具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）、②具有有效的司法鉴定许可证，业务范围包括污染物性质鉴定（提供有效证书扫描件加盖供应商CA电子公章）
三、符合性审查内容
1.磋商响应函（格式参见附件）。
2.商务部分正负偏离表（格式参见附件）。
3.技术部分正负偏离表（格式参见附件）。
四、商务技术标文件
1.项目需求及评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
2.采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

















附件1
响应报价一览表
供应商全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：                                   
	                      响应优惠率报价

	小写：            %                      




填写说明：
1.响应报价一览表必须加盖供应商公章。



附件2
供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市崇川生态环境局：
我单位参加           （项目名称）磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

年      月     日


附件3 
中小企业声明（采购包  1  ）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市崇川生态环境局的 南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目（采购包：1）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目（采购包1：信访调查监测、环境应急监测、污染源监督性监测（执法监测）），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1.如项目属性为“服务”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


中小企业声明（采购包  2  ）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市崇川生态环境局的 南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目（采购包：2）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目（采购包2：城市建成区水体消劣提质监测、区域声环境质量和道路交通声环境质量监测），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1.如项目属性为“服务”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


中小企业声明（采购包  3  ）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市崇川生态环境局的 南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目（采购包：3）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目（采购包3：地表水、土壤、地下水和固废等环境质量监测），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1.如项目属性为“服务”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


中小企业声明（采购包 4  ）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市崇川生态环境局的 南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目（采购包：4）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
南通市崇川生态环境局2026年度环境监测外包服务项目（采购包4：不明固体废物倾倒事件危废特性鉴定），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1.如项目属性为“服务”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：

中小企业划型标准规定
本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件4 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                        供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日  期：


附件5
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。






注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


附件6
法定代表人身份证明
（法定代表人参加响应时，须出示此证明）

南通市崇川生态环境局：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的    （采购项目名称）的项目磋商活动，全权代表我公司处理磋商响应的有关事宜。

附：法定代表人情况：
姓名：    性别：    年龄：    职务：
身份证号码：
手机：    传真：
 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖电子章）：
年   月   日                             


法定代表人身份证正反面扫描件
（粘贴此处）


附件7
授权委托书
（被授权人参加响应时，须出示此证明）
南通市崇川生态环境局：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加      （采购项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商响应有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：
姓名：    性别：    年龄：    职务：
身份证号码：
手机：    传真：
 
供应商全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖电子章）：
年   月   日                       
法定代表人身份证正反面扫描件
（粘贴此处）

被授权人身份证正反面扫描件
（粘贴此处）


附件8
诚信承诺书

南通市崇川生态环境局：
我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：
1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2.我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；
3.我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
4.若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；
5.若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。


				供应商全称（加盖CA电子公章）：
年      月     日



附件9
磋商响应函
南通市崇川生态环境局：
依据贵单位           （采购项目名称）项目竞争性磋商采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1.我方同意并接受本项目采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2.我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3.我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。
4.我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5.我方尊重磋商小组所作的评定结果，同时也清楚理解到响应报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
 7.与本磋商响应有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
供应商全称（加盖CA电子公章）：
年      月     日


附件10
商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写）
	序号
	服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件
响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，如有偏离应逐条填列在偏离表中。如无偏离，可空白列示。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




供应商全称（加盖CA电子公章）：
年      月     日

附件11
技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写）
	序号
	服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应
情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，如有偏离应逐条填列在偏离表中。如无偏离，可空白列示。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
供应商全称（加盖CA电子公章）：
年      月     日
[bookmark: _Toc120614284]
附件12
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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