公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJRC-G2026-0018

项目名称：东山街道两处一体化污水处理设备运维服务

采购项目类型：服务类

采购人：南京市江宁区人民政府东山街道办事处

采购代理机构：南京润宸项目管理咨询有限公司

二○二六年十一月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评审标准	20

第四章  采购项目概况	23

第五章  合同主要条款及格式	32

第六章  投标文件格式	37

附件一、投标申请及声明	37

附件二、法定代表人身份证明和授权委托书	38

附件三、开标一览表	39

附件四、分项报价明细表	40

附件五、商务条款响应表	41

附件六、技术规格偏离表	42

附件七、第一章采购公告中规定的资格条件证明文件	43

附件八、无重大违法记录声明	43

附件九、安全责任承诺书	44

附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明	44

附件十一、中小企业声明函	45

附件十二、残疾人福利性单位声明函（如有，无则不提供此项）	46

附件十三、属于监狱企业的证明文件（如有，无则不提供此项）	46

附件十四、南京市政府采购供应商信用承诺书	47

附件十五、投标人认为需提供的其他资料	47

附件十六、技术方案(格式自拟)	47

第一章  采购公告

项目概况 东山街道两处一体化污水处理设备运维服务 JSZC-320115-NJRC-G2026-0018 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”江苏省政府采购交易系统 获取采购文件，并于2026年11月24日9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJRC-G2026-0018

项目名称：东山街道两处一体化污水处理设备运维服务

采购方式：公开招标

预算金额：810万元

最高限价：总价最高限价810万元；单价最高限价2.25元/吨（报价超过总价最高限价或单价最高限价的其投标文件按照无效处理）

采购需求：东山街道两处一体化污水处理设备运维服务，具体详见采购文件。

合同履行期限：1年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供2025年度财务审计报告或本次采购活动前半年内至少一个月的财务状况报表（至少包括资产负债表和利润表），复印件加盖公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面声明加盖公章）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明加盖公章）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目按照采用以下第( 4 )种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：/

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺书加盖公章，格式自拟）：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供由法定代表人签字并盖单位公章的书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年11月24日9:00（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统

五、开启

时间：2026年11月24日9:00（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注原公告平台发布的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区人民政府东山街道办事处

单位地址：南京市江宁区上元大街229号

联系人：衡工

联系电话：025-86111302

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南京润宸项目管理咨询有限公司

单位地址：南京市江宁区秣陵街道中科路7号6幢601B

联系人：刘工

联系电话：025-52707363

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：025-52707363

第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-NJRC-G2026-0018 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 东山街道两处一体化污水处理设备运维服务 |  |
| 3 | 招标代理机构 |  | 南京润宸项目管理咨询有限公司 |  |
| 4 | 招标代理机构地址 |  | 南京市江宁区秣陵街道中科路7号6幢601B |  |
| 5 | 踏勘现场 |  | 不组织现场勘查，供应商可自行勘察现场或联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，请各潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真地阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |  |
| 6 | 项目最高限价 |  | 总价最高限价810万元；单价最高限价2.25元/吨（报价超过总价最高限价或单价最高限价的其投标文件按照无效处理） |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 1年 |  |
| 8 | 投标有效期 |  | 开标后九十（90）天 |  |
| 9 | 招标文件获取方法 | 时间 | 自招标文件公告发布之日起5个工作日 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统 |  |
|  |  | 要求 | 在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。 |  |
| 10 | 响应文件的递交 | 截止时间 | 2026年11月24日9:00 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统 |  |
| 11 | 响应文件份数 |  | 中标人在领取中标通知书时递交纸质盖章版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。 |  |
| 12 | 开标 信息 | 开启时间 | 2026年11月24日9:00 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 13 | 评分办法 |  | 综合评分法 |  |
| 14 | 响应文件拒收情形 |  | 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件 |  |
| 15 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 衡工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-86111302 |
|  |  | 招标代理机构 | 联系人 | 刘工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52707363 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”、“供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定。

4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购招标代理服务费由采购人支付。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

5.2 义务

5.2.1投标人应当认真阅读本采购文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2投标人应当按照采购文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对采购文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3投标人不得相互串通报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.4投标人在文件递交截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是公开招标，整个项目是一个整体、不可分割。投标人在参加投标前可以向采购人了解实地情况及在项目范围内相关需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。投标人报价超过采购预算的按无效投标处理。

5.3.2验收标准

5.3.2.1采购文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.2.2投标人商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.3投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

5.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

5.3.3投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件都作出实质性响应，相应风险应由投标人自行承担，包括作无效投标处理。

5.3.4任何投标人中标，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

5.3.5投标人应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

6、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

## 二、公开招标文件

7、采购文件组成

7.1采购文件包括以下主要内容：

第一部分：公开招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评审标准；

第四部分：采购项目概况；

第五部分：合同主要条款及格式；

第六部分：投标文件格式。

7.2 采购代理机构如果要求投标人按照采购文件规定提交备选方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

7.3 采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

8、采购文件的澄清、修改

8.1任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在采购文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按采购文件中的联系方式以书面形式通知代理机构，代理机构将及时予以答复；在采购文件公布期间，代理机构可主动对采购文件进行澄清，采购文件实质性变动的除外。

8.2采购文件公布期间如有实质性变动的，代理机构将在原招标采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关投标人应请及时关注。如果投标人因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加投标或被视为非实质性响应采购文件的风险。

8.3投标人应及时查看并获取修改后的采购文件，如投标人未及时查看并下载，由此造成的相关责任，由投标人承担。

8.4为使投标人有充分的时间对采购文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取采购文件的投标人，通知形式同8.2条款。

8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件编制

9、响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与代理机构就有关本次招标活动的所有来往函电均应使用中文。投标人文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3投标人应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权代表签字。

9.5 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话等。

10、投标文件的组成

10.1投标人应当根据采购文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.2 投标文件的商务部分。

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*投标申请及声明；

（2）*法定代表人身份证明和授权委托书；

（3）*开标一览表；

（4）*分项报价明细表；

（5）*中小企业声明函；

（6）*《南京市政府采购供应商信用承诺书》；

（7）*《商务条款响应表》；

（8）*安全责任承诺书；

（9）投标人认为需提供的其他资料。

10.3 投标文件的技术部分。

技术部分是证明供应商提供的工程、货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对开标一览表中的工程、货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等；

若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

提供的工程、货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明；

投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于（其中加*项目不得有缺失或无效）：

（1）*《技术规格偏离表》；

（2）技术方案；

（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。

10.4 投标文件的价格部分

（1）价格部分是对所投标货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的最终报价中。

（3）报价应包含与项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）提倡公平竞争，反对盲目压价，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

（5）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

11、投标有效期

11.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

11.2特殊情况需延长投标有效期的，采购人可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

12、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、投标文件的递交

13、投标文件的递交

13.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。中标人在领取中标通知书时递交纸质盖章版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），用于归档。纸质投标文件须与苏采云提交的电子投标文件保持一致。

13.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

13.3 投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

13.4 如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”，明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

13.6 有下列情形之一的投标文件将拒收：

（1）在采购文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的任何电子投标文件。

14、投标文件的撤回和修改

14.1 投标文件的撤回

（1）投标人可在提交投标文件截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.2 投标文件的修改

（1）投标人可在提交投标文件截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

14.3 在提交投标文件截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

15、投标文件解密

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

15.2 开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施解密。投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内投标文件将被退回，相应风险由投标人自行承担。

## 五、评标

16、开标

16.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

16.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

16.3 投标人不足3家的，不得开标。

16.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中开标记录公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

16.5 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

16.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17、评标委员会

17.1 代理机构将组织评标委员会对投标文件进行评审。

17.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

17.3 “公平、公正、客观、竞争” 为评审的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

18、评审过程的保密与公正

18.1 评标委员会、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.2 投标人不得以任何方式影响评审，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

18.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

19、评审过程中的澄清

19.1 项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

19.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

19.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20、联合体（本项目不适用）

20.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

20.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

20.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定特定资格条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的投标人组成的联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的投标人组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。

20.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

20.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

21、投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由评标委员会从有效性、完整性和对采购文件的响应程度等方面对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

21.2 在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*21.3 未实质性响应采购文件的情形

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）投标人不具备采购文件中规定的资格要求。

（5）未提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。

（6）投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

（7）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的。

（8）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

（9）不同投标人的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码均一致的；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件（本招标文件中打“*”内容、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求为实质性要求和条件，包括改变分项报价表子目数量、单位及清单报价漏项、缺失、改变税金计算基数等）。

（14）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

（16）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

（18）投标文件未按照采购文件要求加盖电子公章。

（19）法律法规及本采购文件规定的其他无效投标的情形。

21.4 未实质性响应采购文件的投标文件按无效投标处理。

21.5 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

21.6 投标人在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

22、投标报价

22.1 投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2 本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定。

22.2.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

22.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料及人工成本明细说明及相关证明材料；最后报价与首次报价差额的原因分析明细、具体可落实环节和理由（包括综合单价的合理性分析、成本的计算公式、材料市场价格分析及相关证明资料）；后期的履约保证措施等。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

23、评审方法和标准。

23.1 评审方法。由评标委员会采用综合评分法对符合性审查合格的投标文件进行综合评分。

本采购文件所述综合评分法，是指对满足采购文件全部实质性要求的投标文件按评审因素的量化指标评审总分对投标人进行排序的评审方法。评审时，评标委员会成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

23.2 评审标准：见本采购文件第三章。

## 六、中标

24、确定中标人

24.1 评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐中标候选人。

24.2本次采购评标办法采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标供应商的方法。评分统计方法采用百分制（满分100分），小数点后保留2位。综合比较与评价后，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高排列；得分相同，且报价相同的，按技术指标（服务方案）得分由高到低排列；得分相同、报价相同且技术指标（服务方案）得分相同的，采取随机抽取的方式确定。

24.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

24.4评审结束后，中标人名单将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日。

24.5 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通。

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

（4）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被评标委员会发现。

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

（6）将合同标的转包。

25、中标通知书

25.1 投标人在中标(成交)后，领取中标通知书时递交纸质盖章版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），用于归档。纸质投标文件须与苏采云提交的电子投标文件保持一致。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

25.2 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.3 中标通知书将是合同的依据和组成部分。

25.4 中标通知书发出后，中标人除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，投标保证金不予退还，情节严重的在一至三年内不得参加采购人采购活动。

26、签订合同

26.1 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和投标文件作实质性修改。

26.2 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以视情与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、询问、质疑

27、询问

27.投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28、质疑

28.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑文件原件送达南京润宸项目管理咨询有限公司。

28.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

28.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及事实依据、法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

28.4质疑人是指直接参加本项目采购活动的投标人；供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.5采购代理在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29、投诉

29.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

29.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

29.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

30、诚实信用

30.1投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.2投标人不得以向采购代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议、质疑或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

30.6违反信用承诺的法律责任

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通（2021）5号要求，供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三章  评审标准

一、详细评审即评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对通过初审的投标文件进行技术评估、综合比较与评价。

本项目评审标准采用综合评分法。

二、评审评分标准

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：价格得分=(评标基准价/评标价)×30 本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定，具体详见第二章22.2要求。 | 30 |
| 服务方案（55分） |  |  |  |
| 2.1 | 现场运维、机械及电气设施维护管理服务方案 | 内容应包括日常运维管理方案；人员配备、职能分工；运维成本控制方案；机械及电气设施日常维护巡检方案。评委对投标人此部分方案进行评分。 1.运维分组科学合理，现场运维工作内容详细全面，设施设备管理制度完善的，得10分； 2.运维分组和现场运维工作内容有一定的科学性、合理性，设施设备管理制度基本完善的，得7分； 3.运维分组和现场运维工作内容科学性、合理性一般，设施设备管理制度完善性一般，得4分； 4.未提供相关方案的不得分。 | 10 |
| 2.2 | 突发事件应急预案与处理措施 | 内容应包括针对进水水质超标、出水水质异常、可能发生的突发事故、雨季洪涝等应急事件制定的预案与处理措施。评委对投标人此部分方案进行评分。 1.预案编制详尽，处理措施详实且可操作性强，得9分； 2.预案编制合理可行，处理措施基本完整、有一定的可操作性，得6分； 3.预案编制内容简单，处理措施可行性一般，得3分； 4.未提供相关方案的不得分。 | 9 |
| 2.3 | 监控监测、技术支持及质量保证（障）措施 | 内容应包括监测频率与方法；数据管理方案；技术支持措施；质量管控体系等。评委对投标人此部分方案进行评分。 1.监测及技术支持方案详细全面，质量保证措施完整且可操作性强，得9分； 2.监测及技术支持方案基本全面，质量保证措施基本完整、有一定的可操作性，得6分； 3.监测及技术支持方案简单，质量保证措施可行性一般，得3分； 4.未提供相关方案的不得分。 | 9 |
| 2.4 | 达标排放计划 | 内容应包括污水处理工艺；泥污及副产物处理方案等。评委对投标人此部分方案进行评分。 1.达标排放计划内容完整详细、完善、合理的，得9分； 2.达标排放计划内容基本详细、完善，有一定的合理性，得6分； 3.达标排放计划内容一般，不够全面，合理性一般的，得3分； 4.未提供相关方案的不得分。 | 9 |
| 2.5 | 安全管理措施 | 内容应包括安全管理体系；防护措施；安全应急措施等。评委对投标人此部分方案进行评分。 1.安全管理措施完整合理的，得9分； 2.安全管理措施基本完整，有一定的合理性的，得6分； 3.安全管理措施不够完整，合理性一般的得3分； 4.未提供相关方案的不得分。 | 9 |
| 2.6 | 档案管理方案 | 对污水设备运行台账、水质记录、加药记录等进行档案管理，内容应包括档案管理范围；档案分类；整理流程等。评委对投标人此部分方案进行评分。 1.档案管理方案内容全面详实的，方案完整且合理高效的，得9分； 2.档案管理方案基本完整，有一定的合理性的，得6分； 3.档案管理方案不够完整，合理性一般的得3分； 4.未提供相关方案的不得分。 | 9 |
| 业绩（9分） |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 提供投标人自2021年11月1日起（以合同签订日期为准），签订的类似污水处理服务业绩的业绩，每有一份业绩得3分，本项最高得9分。（投标文件中提供加盖公章的合同扫描件，所提供的合同必须能反映出相关工作内容） | 9 |
| 拟投入人员（6分） |  |  |  |
| 4.1 | 拟投入人员 | 项目拟投入人员中： 1.项目负责人（本项最高得4分，无不得分。）： （1）具有市政公用工程二级及以上建造师执业资格或机电工程二级及以上建造师执业资格的得2分； （2）具有环保相关专业中级工程师职称的得1分，具有环保相关专业高级工程师及以上职称的得2分。本项最高得2分。 2.除项目负责人外其他成员（本项最高得2分，无不得分）： （1）具有注册环保工程师执业资格的，每有一人得2分。 （投标文件中提供加盖公章的相关人员证书扫描件及2026年8月至2026年10月中任意一月供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社保缴纳凭证扫描件加盖公章（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；高校设计院或军队的事业编制人员无法提供社保证明，须提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料））。 注:根据江苏省住房和城乡建设厅(2023)第26号“关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告”，自2024年3月10日起，二级注册建造师须提供换证后的新版电子证照，电子证照应当符合相关文件规定。 | 6 |

说明：

1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在投标文件中，提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1、小微企业的价格扣除

2.1.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.1.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.2、监狱和戒毒企业的价格扣除

2.2.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.2.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

2.3、残疾人福利性单位的价格扣除

2.3.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.3.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.4、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  采购项目概况

## 一、项目概况

1.项目名称：东山街道两处一体化污水处理设备运维服务

2.服务期：1年

3.采购预算：810万元

4.采购最高限价：总价最高限价810万元；单价最高限价2.25元/吨（报价超过总价最高限价或单价最高限价的其投标文件按照无效处理）

二、采购需求

1.项目背景：本项目为东山街道两处一体化污水处理设备运维服务。本次招标确保断面水质达标，中标供应商负责将本项目所涉泵站（沟道）附近市政污水管网内的部分污水净化处理为地表Ⅳ类水,如从河道内取水则不计费，具体处理设备及安装、调试、运维等服务，取水设备及出水管道等全部由中标供应商自行解决。监测的主要指标为氨氮、COD、总磷、PH值等。

2.采购最高限价说明

（1）中前泵站：位于文靖西路高架以南，秦淮河以东，日处理能力3000吨，单价最高限价2.25元/吨，每年运转不少于360天。

城北泵站：位于土山路以西，秦淮河以东，日处理能力7000吨，单价最高限价2.25元/吨，每年运转不少于360天。

（2）本项目供应商提供污水处理服务，服务内容包括但不限于完成服务所需要的所有设备及安装调试、人员、税金、用水用电、污泥处理、药剂、系统维护等，供应商投标报价须考虑上述所有费用。

（3）本项目服务期间供应商应该严格管理，避免可能发生的噪音及气味扰民、安全生产、以及一切由于本项目运行所可能引起的周边矛盾等问题，相关费用都应包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。

（4）本项目设置了年度最高限价和单价最高限价，投标供应商报价超过采购人设置的年度最高限价和单价最高限价的，作无效投标处理。

3.项目地址：

（1）中前泵站项目占地位于泵站南侧南京江宁公共自行车有限公司园区内，占地平面示意图如下：

（2）城北泵站项目占地位于泵站北侧土山路西侧，占地平面示意图如下：

4.泵站进水水质

所涉泵站（沟道）附近市政污水管网（截污井）内的部分污水，其中进水水质主要检测指标COD≥50，现状污水及后期水质的动态变化由中标单位自行勘测。

*5.服务要求（本项所有内容为实质性要求，供应商须对本项所有服务要求进行承诺，投标文件中提供承诺书，格式自拟并加盖公章，否则作无效投标处理。供应商投标文件中须提供两处泵站分别要求的驻点电工的有效电工证扫描件加盖公章，及2026年8月至2026年10月中任意一月供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社保缴纳凭证扫描件加盖公章（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；高校设计院或军队的事业编制人员无法提供社保证明，须提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料））

（1）中前泵站污水净化服务

功能、性能、配置要求

1、要求中标供应商根据水质污染情况采用“物化+生化”的治理思路，合理选用成熟的、高效的、占地面积小的、自动化水平高的处理工艺，综合处理污染物。采用工艺不得产生二次污染，不得破坏后续水体生态健康。供应商应配套安装、调试水质水量在线监测设备以持续监测。 2、要求中标供应商对所涉泵站（沟道）附近市政污水管网内的部分污水净化处理，满足采购人对本项目的需求，污水净化处理达到地表Ⅳ类水（监测的主要指标为氨氮、COD、总磷、PH值等），具体需达到以下标准： 出水水质主要检测指标（地表Ⅳ类水） 氨氮≤1.5mg/L COD≤30mg/L 总磷≤0.3mg/L PH值6~9 日处理能力：中前泵站3000吨/日 3、设备安装调试及试用期要求 1）领取中标通知书后10日内完成设备进场和安装调试，同步配套进水、出水水质在线监测设备。2）设备安装完毕后，由采购人向区水务局提出项目试运行申请，进入试用期。原则上本项目试用期为一个月，试用期不包含在合同服务期内。 3）试用期内，采购人每周对进出水水质进行监测，出水水质监测的主要指标为氨氮、COD、总磷、PH值四项指标，进水水质监测的指标为COD，检测结果报江宁生态环境局。项目试用期一个月内出水氨氮、COD、总磷、PH值四项指标应稳定达到地表IV类水标准，在线监测设备通过比对验收后，向江宁生态环境局备案。 4）试用期内出水水质未能达到评价标准的，采购人不予支付任何款项，供应商要在15日内清场退场，逾期的由采购人代为拆除，拆除费用由供应商支付。 5）区水务局组织江宁生态环境局、行业专家对该项目进行区级验收，验收通过后，进入运行服务期。试用期产生的费用不包括在合同费用内。 4、本项目服务期1年，服务期间供应商应按以下要求提供服务： 1）设备内部、外观、周边需保持整洁，并按照国家有关规范设立醒目的标识、标牌。设备须安全、牢固，并设置有效的防护措施。 2）中前泵站配置不少于3名驻点人员（1名电工，2名污水处理工）。 3）设备运行后，水质在线监测系统每周巡检一次，每月校准一次，形成巡检校准台账记录。 4）年度考核由采购人安排第三方检测单位对各设备进行检测比对，并按照实际服务质量进行费用考核。 5）供应商在提供水质应急处理服务的同时不得干扰泵站正常运行，否则产生的损失及责任由中标供应商承担。 6）供应商所采用生化工艺须采用MBR膜技术，任何生产工艺均不得产生二次污染（污泥处置、噪音及气味控制符合环保要求），不得破坏后续水体生态健康。供应商应配套安装、调试水质水量在线监测设备以持续监测，并提供应急预案，确保系统在各种突发情况下能够稳定运行。 7）在设备出现故障时，供应商应在接到通知后0.5小时内响应，并在2小时内到达现场进行维修。对于一般故障，应在0.5个工作日内修复；对于重大故障，应制定详细的维修方案，及时向采购人通报维修进度，并采取临时应急措施，确保污水处理站正常运行。 8）本项目服务期满，供应商需按照招标人需要及时撤场，使用的场地恢复原状，或按照招标人要求与后续供应商按照进退场交接方案执行交接。服务期间的技术资料和台账及时归档并移交招标人备案。

（2）城北泵站污水净化服务

功能、性能、配置要求

1、要求中标供应商根据水质污染情况采用“物化+生化”的治理思路，合理选用成熟的、高效的、占地面积小的、自动化水平高的处理工艺，综合处理污染物。采用工艺不得产生二次污染，不得破坏后续水体生态健康。供应商应配套安装、调试水质水量在线监测设备以持续监测。 2、要求中标供应商对所涉泵站（沟道）附近市政污水管网内的部分污水净化处理，满足采购人对本项目的需求，污水净化处理达到地表Ⅳ类水（监测的主要指标为氨氮、COD、总磷、PH值等），具体需达到以下标准： 出水水质主要检测指标（地表Ⅳ类水） 氨氮≤1.5mg/L COD≤30mg/L 总磷≤0.3mg/L PH值6~9 日处理能力：城北泵站7000吨/日 3、设备安装调试及试用期要求 1）领取中标通知书后10日内完成设备进场和安装调试，同步配套进水、出水水质在线监测设备。2）设备安装完毕后，由采购人向区水务局提出项目试运行申请，进入试用期。原则上本项目试用期为一个月，试用期不包含在合同服务期内。 3）试用期内，采购人每周对进出水水质进行监测，出水水质监测的主要指标为氨氮、COD、总磷、PH值四项指标，进水水质监测的指标为COD，检测结果报江宁生态环境局。项目试用期一个月内出水氨氮、COD、总磷、PH值四项指标应稳定达到地表IV类水标准，在线监测设备通过比对验收后，向江宁生态环境局备案。 4）试用期内出水水质未能达到评价标准的，采购人不予支付任何款项，供应商要在15日内清场退场，逾期的由采购人代为拆除，拆除费用由供应商支付。 5）区水务局组织江宁生态环境局、行业专家对该项目进行区级验收，验收通过后，进入运行服务期。试用期产生的费用不包括在合同费用内。 4、本项目服务期1年，服务期间供应商应按以下要求提供服务： 1）设备内部、外观、周边需保持整洁，并按照国家有关规范设立醒目的标识、标牌。设备须安全、牢固，并设置有效的防护措施。 2）城北泵站配置不少于3名驻点人员（1名电工，2名污水处理工）。 3）设备运行后，水质在线监测系统每周巡检一次，每月校准一次，形成巡检校准台账记录。 4）年度考核由采购人安排第三方检测单位对各设备进行检测比对，并按照实际服务质量进行费用考核。 5）供应商在提供水质应急处理服务的同时不得干扰泵站正常运行，否则产生的损失及责任由中标供应商承担。 6）供应商所采用生化工艺须采用MBR膜技术，任何生产工艺均不得产生二次污染（污泥处置、噪音及气味控制符合环保要求），不得破坏后续水体生态健康。供应商应配套安装、调试水质水量在线监测设备以持续监测，并提供应急预案，确保系统在各种突发情况下能够稳定运行。 7）在设备出现故障时，供应商应在接到通知后0.5小时内响应，并在2小时内到达现场进行维修。对于一般故障，应在0.5个工作日内修复；对于重大故障，应制定详细的维修方案，及时向采购人通报维修进度，并采取临时应急措施，确保污水处理站正常运行。 8）本项目服务期满，供应商需按照招标人需要及时撤场，使用的场地恢复原状，或按照招标人要求与后续供应商按照进退场交接方案执行交接。服务期间的技术资料和台账及时归档并移交招标人备案。

三、检查与评价办法

1.评价机制

根据《江宁区污水应急处理设施项目实施方案（2026 年修订版）》（江宁政办发〔2026〕30 号文件）相关要求，由上级主管部门对项目运行的不同阶段进行检查与评价工作。

（1）根据项目运行的不同阶段，分为试用期评价和运行服务期评价。

（2）试用期为一个月，试用期不包含在合同服务期内。

（3）试用期内出水水质未能达到评价标准的，实施主体不予支付任何款项，供应商要在 15 日内清场退场，逾期的由采购人代为拆除，拆除费用由供应商支付。

（4）上级主管部门组织进行区级验收，验收通过后，进入运行服务期。试用期产生的费用不包括在合同费用内。

2.评价标准

考核评价实行扣分制，其中日常管理 9 分、污泥处置 13 分、在线设备管理 7 分、进水水质 20 分、出水水质 30 分、飞行检测16 分、投诉 5 分。具体评价内容、评价标准、扣分标准见附表。评价逐月进行，按季度汇总并通报各相关实施主体。

在评价过程中存在弄虚作假、数据不真实的当月评价计 0分。对评价中发现的问题拒不整改的，运行效果长期不佳的，专报区委区政府。月度考核评分标准具体详见附表。

3.评价结果

每月评价得分权重：按照当月评价得分，权重分为四个档次，当月评价得分为 90 分及以上，权重=当月得分÷100；得分为85-90 分（包含 85 分，不含 90 分），权重为 80%；得分为 80-85分（包含 80 分，不含 85 分），权重为 70%；得分为 80 分以下（不含 80 分），不予付款。

四、运行服务期评价表

| 项目 | 评价内容 | 分值 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理 （9分） | 管理机制建立及人员配置 | 3 | 建立污水应急处理设施管理机制，按要求制定药剂使用存放及合同台账、应急方案及应急设备管理等制度，少一项扣 1 分；现场管理运维人员须具备从业技能，特种作业人员须持特种作业证上岗，每班不少于两人，24 小时保证在岗在位，每有一项不符合规定扣 2 分，扣完为止。 |  |  |
|  | 安全生产 | 3 | 现场应有防火、防电、防高空坠落等警示标志，配备灭火剂、绝缘手套等必要的安全用品并定期保养更换，高空防坠设施应当完好，安全生产制度、安全操作规程等上墙，每日开展安全生产巡查并建立安全生产巡查台账。缺一项扣 1 分，扣完为止。 |  |  |
|  | 设备运行及台账 | 3 | 1.污水处理台账、药剂进出库及使用台账记录齐全、真实可靠，得 1 分；记录不齐全，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。记录数据不真实不得分。 |  |  |
|  |  | 3 | 2.污水处理设备正常运行的，得 2 分；无故出现异常的，每次扣1 分，扣完为止。 |  |  |
| 污泥处置 （13分） | 污泥存放和处置 | 13 | 1.贮存场所应具备一定贮存能力和三防（防渗漏、防雨淋、防扬尘），每发现贮存设施不满足三防其中一项的，扣 2 分，露天堆放扣 5 分； 2.定期清理污泥。定期将污泥从沉淀池、生化池中清出，每月至少 2 次，并建立污泥清理台账，每少 1 次扣 1 分； 3.污泥应单分类贮存，不允许与其他固废混合贮存，不允许超量贮存，避免长期贮存。发现胀库不转运的情况扣 2 分，固废混放扣 5 分； 4.在显著位置张贴符合《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志，并分区注明相应固体废物类别。未设置标志的扣 2 分。以上扣分内容扣完为止。 5.纸质台账不全或记录信息不完整、系统申报不全、纸质台账与系统申报不一致等，每发现一项扣 2 分，无台账记录、未执行电子联单制度扣 5 分；发生污泥转运及处置，但没有上报至江苏省固体废物管理信息系统的扣 7 分； 6.不得将污泥交给堆肥、营养土、养殖蚯蚓等可能使污泥进入农业或生活领域的企业；严禁擅自倾倒、填埋或委托无资格和技术能力的单位利用处置，严禁将污泥转移到未落实最终利用处置单位的收集单位。违反上述要求中任意一条，扣 7 分； 7.与受托方签订运输、收集、利用处置合同，并在合同中约定污染防治要求，运输责任、利用处置方式等；明确受托方有将运输、利用、处置情况告知委托人的责任和义务；合同中每有一项未明 确的扣 2 分； 8.留存一般工业固体废物出厂凭证、转移联单、处置凭证、财务往来凭证、日常污泥产量记录、日常污泥压榨量记录等相关材料，每缺一项凭证材料的扣 2 分。以上扣分内容扣完为止。 |  |  |
| 在线设备 管理 （7分） | 在线设备管理 | 7 | 1.台账记录数据不真实，不得分 2.台账记录不齐全（未按规范频次维护记录），每缺一项扣 1 分，扣完为止。 3.设备运行出现故障异常的，未按时限到场处理或未在规定时限内完成处理，每次扣 1 分，扣完为止。 4.仪器校准。单一指标数值保持恒定超过 7 天，运维单位须按照HJ355-2019 相关要求自行组织 1 次校准，未落实 1 次扣 3 分，扣完为止。 |  |  |
| 进水水质 （20 分） | 每日进水 COD 浓度均值 | 20 | 每日进水 COD 均值低于 50mg/L，每有一日进水水质不达标扣 4分，扣完为止。 |  |  |
| 进水水质 （20 分） | 每日在线监测 出水水质均值 | 20 | 出水的氨氮、COD、总磷、PH 值每有一项均值不达标且无特殊原因的，每有一日出水水质不达标扣 4 分，扣完为止。 |  |  |
| 飞行检测 （16 分） | 飞行检测出水水质 | 16 | 江宁生态环境局每月进行两次出水水质飞行检测，每有一次出水水质飞检不达标，扣 8 分，扣完为止。 |  |  |
| 投诉 （5 分） | 投诉处置 | 5 | 无投诉或积极妥善解决投诉，未造成不良影响，得 5分；消极应对、处置不当，但未造成不良影响，一次 2 分，扣完 为止；处置不及时，且造成不良影响，不得分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1. 在评价过程中存在弄虚作假、数据不真实的当月评价计 0 分。 2. 在线设备运行过程中水质数据监测长期恒定不变被生态环境局标定检测发现问题，第一次警告，第二次污水应急处理设施退出区级补助资金范畴。 3. 可申诉免于扣分的情形：①由于在线监测设备强检或每月两次计量比对导致进出水水质日均值不达标的；②设备因停电等意外突发因素导致停产或在线数据缺失无法补传的；③因泵站前池需预降水位导致无法取水的；④进水浓度超过设计规模导致出水水质超标的；⑤因在线设备问题导致数据上传错误或者无法上传数据的需提供每 2 小时一次的水质检测报告（有 CMA 资质认证），水质达标方可计入水量；⑥其他不可抗力因素造成设备停产或损坏的。情况说明由各责任主体在问题发生后 5 个工作日内提交主管部门，逾期视为无异议。 |  |  |  |  |  |

# 第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

项目编号：

项目名称：

使用单位：

服务单位：

签订日期：

采购人（甲方）	                  供应商（乙方）

住所地：	                         住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照东山街道两处一体化污水处理设备运维服务招标采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

1.乙方根据甲方需求提供下列服务： 东山街道两处一体化污水处理设备运维服务。

| 序号 | 名称 | 日处理能力（吨/天） | 每年运转天数（天） | 单价（元/吨） | 每年价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中前泵站一体化污水处理设备运维服务 | 3000 | 360 |  |  |
| 2 | 城北泵站一体化污水处理设备运维服务 | 7000 | 360 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

2.服务名称、规格及内容详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1.本合同项下服务总价款为人民币（大写   ），¥：                。

2.乙方开户银行信息：

开户行：

账  号：

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于标的采购、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2.技术条款偏离表；

3.投标承诺/服务承诺；

4.中标通知书；

5.甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准；如果合同出现模糊、矛盾或不一致之处（本合同另有约定的除外），以甲方的解释和澄清为准。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方提交咨询成果的时限：（由甲乙双方根据项目特征协商确定）。

第六条 交货和验收

1.服务期：1年。

本次合同期限为：    年    月    日至    年    月    日。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

无。

第八条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.付款方式：

（1）甲方根据江宁政办发〔2026〕30号文件中的《江宁区污水应急处理设施运行维护区级管理评价办法》对服务单位每月进行考核，甲方根据考核结果按季度支付服务费。当月服务费=中标单价（元/吨）×当月达标出水量（万吨）×当月评价得分权重。（当季度三个月达标出水量以甲方确认的实际处理量为准）

每月评价得分权重：按照当月评价得分，权重分为四个档次，当月评价得分为90分及以上，权重=当月得分÷100；得分为85-90分(包含85分，不含90分)，权重为80%；得分为80-85分(包含80分，不含85分),权重为70%；得分为80分以下(不含80分)，不予付款。

（2）甲方向乙方付款前，乙方应提供符合甲方要求的合法有效的发票，如乙方未提供或提供的发票不符合甲方要求的，甲方不予付款且不视甲方违约，乙方仍应继续履行本合同项下相关义务。

3.结算方式：

（1）季度服务费=当季度每月应付服务费之和×70%；

（2）审计结束后，支付审定价余款。

第九条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.如因财政资金下达、拨付等问题导致甲方付款延迟，不视为甲方违约，乙方不得追究甲方违约责任。

3、如乙方不能交付服务，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。保证金、违约金不足以弥补损失的，乙方还须赔偿甲方的全部损失。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。给甲方造成损失的，由乙方全额赔偿。

6、在国家规定的质量保证期内，如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

第十条 项目履约验收

1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收，甲方应当合同服务期到期后 10 个工作日内对乙方提供的服务进行验收并出具验收意见；

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 如乙方未履行本条款的责任，视为乙方违约，乙方需向甲方支付合同总价5%的违约金，保证金、违约金不足以弥补损失的，乙方还须赔偿甲方的全部损失。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： | 日 期： |

第六章  投标文件格式

## 附件一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：南京市江宁区人民政府东山街道办事处

根据贵方        （项目名称）        （项目编号），正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表投标人        （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与招标有关的所有证据和资料。

2.按采购要求，我方对东山街道两处一体化污水处理设备运维服务 投标报价为（小写）      元，单价为（小写）       元/吨，服务期：    。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我方承诺自规定的开标之日起遵守本招标文件各项规定，并在投标有效期届满前保持投标文件的法律效力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

授权委托人（签字）：

投标人名称（盖章）:

日期：   年   月   日

## 附件二、法定代表人身份证明和授权委托书

法定代表人身份证明和授权委托书

供应商名称：                              地址：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

身份证号码：

系    （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

是否授权：       （是/否  ） （如“否”，授权内容不填写）

授权内容：

本人     （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名），身份证号码：                   为我方法定代表人的授权委托人。法定代表人的授权委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）    （项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

法定代表人的授权委托人无转委托权。

供应商名称（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日        期：        年    月    日

注：附法人身份证复印件，如授权则同时提供授权委托人身份证复印件、采购公告前近三个月内（2026年8月-2026年10月）任意一个月投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社保缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

## 附件三、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： |
|  | 大写： |
| 服务期 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《偏离表》。

供应商（盖章）：                      。

## 附件四、分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 日处理能力（吨/天） | 每年运转天数（天） | 单价（元/吨） | 每年价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中前泵站一体化污水处理设备运维服务 | 3000 | 360 |  |  |
| 2 | 城北泵站一体化污水处理设备运维服务 | 7000 | 360 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：  年 月 日

## 注：

## 1.日处理能力×每年运转天数×单价=每年价格。

## 2.采购最高限价：总价最高限价810万元；单价最高限价2.25元/吨（报价超过总价最高限价或单价最高限价的其投标文件按照无效处理）。

## 附件五、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有符合或偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

供应商（盖章）：

日期：  年 月 日

## 附件六、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术参数 | 实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有符合或偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

供应商（盖章）：

日期：  年 月 日

## 附件七、第一章采购公告中规定的资格条件证明文件

## 附件八、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府东山街道办事处：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

年      月      日

## 附件九、安全责任承诺书

安全责任承诺书

南京市江宁区人民政府东山街道办事处

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大安全事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，均由我公司承担一切责任，如发生重大安全事故，我方将在承担一切责任的基础上自愿终止合同。

承诺单位（公章）：

# 日期：

## 附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市江宁区人民政府东山街道办事处：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                  。

声明人（公章）：

年      月      日

## 附件十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.           （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元 ，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注:1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。）

企业名称（盖章）：

日 期：

## 附件十二、残疾人福利性单位声明函（如有，无则不提供此项）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 附件十三、属于监狱企业的证明文件（如有，无则不提供此项）

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

# 附件十四、南京市政府采购供应商信用承诺书

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： XXXX年XX月XX日 |  |  |

# 附件十五、投标人认为需提供的其他资料

# 附件十六、技术方案(格式自拟)