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[bookmark: _Toc30374][bookmark: _Toc22769]第一章 招标公告
项目概况
崇川区基层医疗卫生机构康复护理扩容提升项目信息化建设的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统内获取招标文件，并于2026年11月20日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
1、 [bookmark: _Toc3838]项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320613-TDGW-G2026-0042
[bookmark: _Hlk104970923]2.项目名称：崇川区基层医疗卫生机构康复护理扩容提升项目信息化建设
[bookmark: _Toc20597][bookmark: _Toc387526169][bookmark: _Toc387526273][bookmark: _Toc387526365]3.项目类型：货物类
4.预算金额：210万元
5.最高限价：196.577万元。响应报价超过最高限价的为无效响应文件。
[bookmark: OLE_LINK3]6.项目需求：崇川区基层医疗卫生机构康复护理扩容提升项目信息化建设采购，具体详见采购文件第三部分采购需求，请仔细研究。
7.合同履行期限：签订合同后30日内完成供货、安装调试并上线试运行。
8.本项目（是/否）接受联合体：否。
9.本项目不接受分包。
10.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28765]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
5.拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。
[bookmark: _Toc23225]三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：网上注册登记成功后在苏采云系统内免费下载。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
通过苏采云系统首页（https://jszfcg.jsczt.cn）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc1834]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件提交截止时间：2026年11月20日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担。因招标人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
[bookmark: _Toc14969]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc17689]六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。
2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。
4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。
5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
[bookmark: _Toc3136]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
招标人：南通市崇川区卫生健康委员会
地址： 南通市唐闸街道长康路26号
联系人：季女士
联系方式：051385609003
2.招标代理机构信息
名称：宏信天德工程顾问有限公司
[bookmark: OLE_LINK7]地址：南通市崇川区北大街108号万科壹中心8楼北区
联系人：董安国、周伟琦        
[bookmark: OLE_LINK8]联系电话：18912299056  
3.项目联系方式
[bookmark: _Toc363573854]项目联系人：董安国
电话：18912299056
邮箱：812298892@qq.com
4.软件技术支持：0519-86722801。


[bookmark: _Toc17316][bookmark: _Toc7477][bookmark: _Toc363573855]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc28958]一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。
[bookmark: _Toc16177]二、招标文件
1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）合同主要条款
（6）合同授予
（7）质疑与投诉
（8）投标文件组成及格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。
3.招标文件的修改
3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
3.2 招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
[bookmark: _Toc7466]三、投标项目涉及到的现场勘察
1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3、经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
4、为了供应商准确掌握项目现场实际情况，根据实际情况作出客观可行的方案及报价。
[bookmark: _Toc1943]四、投标文件的编制
1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。
2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.投标分项报价表
4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
6.投标函和开标一览表
6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
7.投标有效期
7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
9.电子投标文件其他要求
9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc25719]五、投标文件的提交
1.投标文件的提交
1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.提交投标文件截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
5. 投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
6.投标文件线上格式要求
6.1 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!
6.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
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1.开标
1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。
因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2.评标委员会
2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3. 评审过程的保密与公正
3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。
3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4.投标文件的澄清
4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。
5.对投标文件的审查
5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。
5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。
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1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
4.未通过符合性审查的。
5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
6.投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
8.启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）（如有）。
10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
凡是投标文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。
11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。
14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
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1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（含不同投标人提供的核心产品品牌不足三个的）。
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3.因重大变故，采购任务取消的。
4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
5. 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。
1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。
1.4.8将政府采购合同转包的。
1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
[bookmark: _Toc29288]十、中标通知书
1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。
[bookmark: _Toc28546]十一、授予合同
1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
2.标的物的追加
2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
3.1履约保证金
3.1.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%。中标供应商自主选择以数字人民币、支票、电汇或银行保函（见索即付）等非现金形式提交。
3.1.2中标供应商的履约保证金须在签订合同前缴纳，中标供应商需在中标通知书发出之日起的30日内凭中标通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订采购合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
3.1.3中标供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在最终验收合格后一次性退还履约保证金。如采购人迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。
3.1.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
（1）签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
3.1.5以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
3.2政府采购合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
[bookmark: _Toc28945]十二、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn）相关要求是本招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc6399]十三、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
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[bookmark: _Toc16382][bookmark: _Toc5586][bookmark: _Toc13543213]第三章 项目需求
[bookmark: _Toc4659][bookmark: _Toc182848996]项目属性：货物类项目。
一、采购标的清单
	需求类别
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业
	是否为核心产品
	是否为主要标的
	是否强制节能

	（一）移动护理系统
	1
	医生移动查房车（移动医生工作站）
	台
	8
	工业
	否
	否
	否

	
	2
	移动护理PDA
	台
	22
	工业
	否
	否
	否

	
	3
	腕带打印机
	台
	8
	工业
	否
	否
	否

	
	4
	护士掌机系统
	套
	3
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否

	（二）智慧监护系统
	5
	智能监护手环
	个
	118
	工业
	否
	否
	否

	
	6
	智能监护床垫
	张
	118
	工业
	否
	否
	否

	
	7
	智慧监护平台
	套
	4
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否

	
	8
	手环充电多口器
	台
	8
	工业
	否
	否
	否

	
	9
	蓝牙网关（无线IP实现病区无线网络全覆盖）
	台
	100
	工业
	否
	否
	否

	
	10
	中央监护大屏
	台
	7
	工业
	否
	否
	是

	
	11
	His系统对接（智慧病房相关系统与现有his系统的数据接口开发）
	项
	4
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否

	（三）云桌面
	12
	云桌面管控平台
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否

	
	13
	云终端
	套
	50
	工业
	是
	是
	否

	
	14
	云终端授权
	套
	50
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否

	
	15
	有线键鼠套装
	套
	50
	工业
	否
	否
	否

	
	16
	显示器
	套
	50
	工业
	否
	否
	是

	（四）网络系统
	17
	六类网络线
	箱
	23
	工业
	否
	否
	否

	
	18
	POE网络交换机（10口）
	台
	2
	工业
	否
	否
	否

	
	19
	POE网络交换机（16口）
	只
	4
	工业
	否
	否
	否

	
	20
	吸顶式千兆AP
	台
	45
	工业
	否
	否
	否

	
	21
	无线管理路由器
	台
	4
	工业
	否
	否
	否

	
	22
	网络配线架
	只
	6
	工业
	否
	否
	否

	
	23
	千兆光模块
	台
	12
	工业
	否
	否
	否

	
	24
	网络机柜
	台
	5
	工业
	否
	否
	否

	
	25
	辅材
	台
	4
	工业
	否
	否
	否




二、项目需求清单一览表
	需求类别
	序号
	货物名称
	单位
	钟秀街道社区卫生服务中心数量
	幸福街道社区卫生服务中心数量
	唐闸街道社区卫生服务中心数量
	和平桥街道社区卫生服务中心（中西医结合医院）数量
	数量总计

	（一）移动护理系统
	1
	医生移动查房车（移动医生工作站）
	台
	2
	2
	1
	3
	8

	
	2
	移动护理PDA
	台
	6
	4
	4
	8
	22

	
	3
	腕带打印机
	台
	2
	2
	2
	2
	8

	
	4
	护士掌机系统
	套
	1
	1
	1
	0
	3

	（二）智慧监护系统
	5
	智能监护手环
	个
	24
	21
	21
	52
	118

	
	6
	智能监护床垫
	张
	24
	21
	21
	52
	118

	
	7
	智慧监护平台
	套
	1
	1
	1
	1
	4

	
	8
	手环充电多口器
	台
	2
	2
	2
	2
	8

	
	9
	蓝牙网关（无线IP实现病区无线网络全覆盖）
	台
	25
	20
	15
	40
	100

	
	10
	中央监护大屏
	台
	1
	2
	1
	2
	7

	
	11
	His系统对接（智慧病房相关系统与现有his系统的数据接口开发）
	项
	1
	1
	1
	1
	4

	（三）云桌面
	12
	云桌面管控平台
	套
	0
	0
	0
	1
	1

	
	13
	云终端
	套
	0
	0
	0
	50
	50

	
	14
	云终端授权
	套
	0
	0
	0
	50
	50

	
	15
	有线键鼠套装
	套
	0
	0
	0
	50
	50

	
	16
	显示器
	套
	0
	0
	0
	50
	50

	（四）网络系统
	17
	六类网络线
	箱
	6
	4
	4
	9
	23

	
	18
	POE网络交换机（10口）
	台
	0
	1
	1
	0
	2

	
	19
	POE网络交换机（16口）
	只
	2
	0
	0
	2
	4

	
	20
	吸顶式千兆AP
	台
	16
	6
	5
	18
	45

	
	21
	无线管理路由器
	台
	1
	1
	1
	1
	4

	
	22
	网络配线架
	只
	2
	1
	1
	2
	6

	
	23
	千兆光模块
	台
	4
	2
	2
	4
	12

	
	24
	网络机柜
	台
	1
	1
	1
	2
	5

	
	25
	辅材
	台
	1
	1
	1
	1
	4



三、技术参数要求
（一）移动护理系统
1.医生移动查房车（移动医生工作站）
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	整车材质
	整车材质：推车主体采用铝塑钢材料或高强度工程塑料，具有人体工程学的设计。推车工作台面采用ABS+PC或同等性能抗菌材质，车体表面抑菌处理；面板采用抑菌材料，耐受医院常用消毒剂擦拭消毒；

	2
	台面设计
	▲显示器支架后移，不位于台面，不占用台面面积，台面使用部分为完整方形；（提供整体台面实物照片）

	3
	显示器立柱
	可上下升降，支持平滑、稳定的高度升降，适配坐姿与站姿操作；水平旋转，屏幕支持左右180°自由旋转；俯仰调节±15°宽幅俯仰角调节；显示器承重不低于15kg；显示器升降行程≥150mm；

	4
	工作台面
	台面压铸一体成型，尺寸≥450mm（L）×500mm（W）；

	5
	防滑挡条
	▲工作台面具有与台面完全压铸一体成型的防滑挡条，围档最大高度≥20mm；（提供与台面压铸一体成型的防滑挡条真机实物照片）

	6
	电动升降
	★配置可升降电动推杆机构，升降行程≥300mm；

	7
	键鼠标托盘
	隐藏式键盘托，尺寸≥380mm（L）×140mm（W）×20mm（H），符合院感要求，外置鼠标盒一个，隐藏式鼠标拓展盘，支持选择左/右安装位，兼顾左/右手习惯；

	8
	电池及供电
	内置高性能磷酸铁锂电池，满电状态下，支持连续≥8个小时持续使用；充电时间≤5小时；电池标称容量：≥320Wh；
具有漏电保护功能，具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能；

	9
	电池安全测试
	★1.内置高性能磷酸铁锂电池，通过3C认证；
▲2.电池通过IP67防尘防水、盐雾侵蚀防水、湿热循环防水、密封接口防水等防水性测试；（投标响应时需提供第三方检测/测试报告并加盖公章）
▲3.电池须符合GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》的要求；（投标响应时需提供第三方检测/测试报告并加盖公章）
▲4.电池通过运输包装抗压性能、冲击性能、挤压性能、跌落性能（包装防护）等运输安全检测；（投标响应时需提供第三方检测/测试报告并加盖公章）

	10
	电路安全保护
	有电量显示和电池温度显示，配置智能电池温控系统，集成高精度数字温度传感器，实时监控电芯温度状态，有多级预警机制，当温度超过阈值时，物理蜂鸣器报警；

	11
	脚轮
	医疗级专用静音脚轮，超静音、防滑、防缠绕，带刹车功能；

	12
	车体尺寸
	★≤850mmD*550mmW*1200~1500mmH；

	13
	主机配置
	★主机配置不低于：i5-7500，8G，256G，wifi6，显示屏≥23.8英寸；

	14
	生产厂家资质
	▲提供医疗器械质量管理体系认证证书。


2.移动护理PDA
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	处理器
	★≥八核2.2GHz高性能处理器；

	2
	存储器
	★≥64GB + 4GB；

	3
	显示屏
	★≥5.5英寸，分辨率≥1440*720 IPS高清屏。工业级电容屏，支持湿手操作/多点触控/手套模式；

	4
	实体功能键
	物理按键均放置于侧面，为便于消毒，正面无物理按键；

	5
	电池容量
	锂电池供电，≥5000mAh，可拆卸；

	6
	同步功能
	具备网络时间同步或局域内时钟源同步功能；

	7
	音频
	内置双麦克风（支持降噪）/Type-C（带耳机功能）；

	8
	传感器
	不少于重力传感器/接近传感器/光线传感器，陀螺仪/地磁传感器/高精度气压计；

	9
	摄像头
	后置≥1300万摄像头，支持自动对焦/PDAF，前置≥500万像素；

	10
	NFC
	支持且不限于频率13.56MHz 读取距离35mm以内；

	11
	扫码读取
	支持国际通用的一维条码与二维条码；

	12
	工业防护等级
	≥IP67；

	13
	蓝牙
	≥Bluetooth 5.1，支持BLE；

	14
	医用外壳
	采用抗菌材料，可用医院常用消毒剂擦拭消毒；

	15
	平均无故障时间
	≥20000小时；

	16
	自带软件
	自带条码扫描软件，支持识别条码类型、支持参数配置导入导出；

	17
	管理平台
	★提供设备内网管理平台应用，可对设备进行批量管理，设备状态信息查看，应用推送，系统升级等功能。


3.腕带打印机
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	打印方式
	热敏；

	2
	进纸宽度
	≥60mm；

	3
	打印头寿命
	≥100KM；

	4
	打印宽度
	≥56mm；

	5
	打印速度
	≥152mm/s；

	6
	介质厚度
	0.08-3mm；

	7
	纸卷外径
	≥127mm；

	8
	介质类型
	热敏卷筒纸（连续纸、标签纸、黑标纸）、热敏折叠纸；

	9
	标配传感器
	开盖检测传感器、标签传感器、黑标校测、纸将尽传感器、撕纸传感器；

	10
	芯片及系统兼容性
	▲国内自主知识产权主控芯片；兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光、AMD64等架构的国产系统。（需提供有效证明材料）


4.护士掌机系统
	序号
	指标项
	参数要求

	1
	深度实时对接与医嘱执行回传
	病区护理移动工作站与现有HIS系统深度实时对接，护理人员通过PDA完成医嘱移动执行后，执行结果即时回传至HIS主系统，确保医嘱执行状态与HIS系统实时同步，避免执行信息延迟或遗漏；

	2
	移动记账与费用实时同步
	支持护理人员在移动端进行费用记账操作，记账数据实时同步至HIS账务系统，确保护理操作、费用信息及医嘱状态及时同步，减少因费用记账滞后产生的纠纷与补录工作；

	3
	执行过程记录与追溯
	支持护理人员在执行医嘱过程中实时记录执行时间、执行人员等信息，并提供相关记录查询功能，满足护理质量控制、执行过程追溯及医疗纠纷处理等需求；

	4
	权限与安全控制
	支持移动端用户权限管理，根据护理人员的授权范围控制医嘱执行及费用记账等操作；系统自动记录操作时间、操作人员、操作内容等信息，实现操作全过程留痕，满足医院信息安全管理与审计要求。


（二）智慧监护系统
1.智能监护手环
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	显示屏
	彩色显示屏；

	2
	通信标准
	支持BLE蓝牙通信；

	3
	供电方式
	▲采用可充电锂离子电池，电池容量≥130mAh；

	4
	监测数据显示
	支持显示心率、血氧、体温的周期性监测数据。


2.智能监护床垫
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	传感器
	▲传感器覆盖整个受压面，感应点数量≥32个；

	2
	实时监测功能
	支持心率、呼吸、打鼾、体动、在床及离床状态的实时监测；

	3
	报警功能
	▲支持离床未归报警、疑似生命体征异常报警；

	4
	防水及清洁要求
	支持生活防水，可进行水洗、刷洗，清洁后需及时晾干；

	5
	睡眠检测床垫尺寸
	★不大于75cm×30cm。


3.智慧监护平台
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	室内定位
	▲系统基于室内定位系统更新记录患者室内位置，选择某个病人及时间段，可展示该病人在时间段内的室内轨迹信息；通过3D地图展示病人的室内位置信息，实现区域级定位；可在地图上展示病人的姓名、手环编号等信息；（提供系统软件功能界面截图）

	2
	室外定位
	▲系统基于室外定位系统更新记录患者室外位置，选择某个病人及时间段，可显示该患者在时间段内的室外轨迹信息；可展示离开室内监控区域的病人的室外定位信息，通过定位并在地图上展示，可记录展示患者姓名、出逃地点、出逃时间、编码信息、门禁抓拍图像；选择逃逸患者的名称或手环号，选择时间段，可显示该患者在时间段内的轨迹路线；（提供系统软件功能界面截图）

	3
	轨迹查询
	选择某个病人及时间段，可展示该病人在时间段内的轨迹信息，记录途经区域的停留时间，并支持回放；

	4
	电子围栏
	▲根据设定好的围栏规则，可在地图上新增围栏并绘制可生效的围栏规则类型包括：出界、入界、滞留、聚集，并可针对病人分类、指定病人、生效时间等进行自定义设置。（需提供系统软件功能界面的截图）

	5
	视频联动
	支持选择某个患者/终端时，可查看离该终端位置最接近的摄像头的影像数据；

	6
	摄像头管理
	支持添加摄像头基本信息实现对接并设置关联区域；

	7
	手环管理
	支持多种手环列表化管理，可自动上线；可对手环配置进行设置；可对手环进行启用和禁用操作；

	8
	监测数据
	支持数据采集和统计，包括心率、血氧、血压、体温、计步等；

	9
	报警设置
	支持（门禁、脱落、心率）报警开关配置；支持报警数据阈值设置；

	10
	报警提示
	可显示各类报警提示，包括断带、脱落、门禁等报警；

	11
	报警等级
	可对所有报警进行报警等级设置，以呈现不同的报警效果；

	12
	医院管理
	支持楼栋、楼层、区域管理；支持科室、床位、患者管理；

	13
	患者管理
	支持患者列表管理，可手动录入和自动获取患者列表操作、可对患者信息进行编辑和出院操作；支持患者与终端设备绑定操作；支持患者分类、患者标签设置；

	14
	患者分类
	可根据患者类型，添加并管理展示各分类的名称以及对应的分类颜色；

	15
	患者标签
	可根据患者标签，添加并管理展示各标签的名称以及对应的标签图标；

	16
	系统管理
	支持用户管理、操作日志管理、公共设置、HIS同步。


4.手环充电多口器
充电数量：满足不低于10个终端同时充电。
5.蓝牙网关（无线IP实现病区无线网络全覆盖）
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	容量
	终端接入数≥500个；

	2
	多核并行接收
	▲内置≥3颗BLE芯片，多核同时工作，基于蓝牙跳频稳定接收各广播通道的终端数据；（需提供第三方检验检测机构出具的报告）

	3
	安装方式
	★吸顶式；

	4
	网络标准
	10Base-T/100Base-T，支持自动协商；

	5
	供电方式
	支持POE供电。


6.中央监护大屏
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	CPU
	★≥四核处理器，主频≥1.2GHz；

	2
	运行内存
	★运行内存≥4GB；

	3
	存储内存
	存储内存≥16GB；

	4
	操作系统
	Android操作系统，版本≥7.0；

	5
	显示屏尺寸
	★屏幕尺寸≥55英寸，显示比例为16:9；

	6
	触摸方式
	支持红外触控技术；

	7
	网络配置
	内置网卡，支持Wi-Fi无线网络连接。

	8
	强制节能认证
	★提供CQC中国节能认证证书复印件，需加盖公章。


7.His系统对接（智慧病房相关系统与现有his系统的数据接口开发）
完成智慧病房相关系统与现有HIS系统的数据接口开发，实现患者信息、医嘱信息、护理信息、体征信息等业务的数据交互。
（三）云桌面
1.云桌面管控平台
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	云管理机
	1）★处理器性能不低于Intel第12代8核12线程，睿频不低于4.4 GHz，要求配置内存容量≥64GB DDR4，内置存储空间≥1T SSD。
2）▲配置USB 2.0接口≥6个，USB 3.0接口≥3个，Type-C接口≥1个， VGA显示接口≥1个， HDMI显示接口≥1个，DP显示接口≥1个，千兆网口≥1个，音频输入输出口≥1对。
3）★提供CCC中国国家强制性产品认证证书复印件，需加盖公章。
4）▲提供CQC中国节能认证证书复印件，需加盖公章。

	2
	授权要求
	1）★本项目要求提供≥50个授权，满足实际业务的使用需求；
2）国产品牌，要求云桌面系统及终端系统同一品牌且完全自主研发；
3）系统内置初始化及关键功能配置向导，当服务器或服务器集群在第一次部署或常用操作日常配置时，平台均可提供简化步骤的向导操作，有效防止用户误操作；
4）胖终端支持多种还原模式，不还原、系统盘单独还原及全盘还原模式，且在管理平台侧进行统一设置；
5）▲为便于应用的管理与发布，云桌面平台应可以将应用软件上传进行管理并绑定至特定的桌面池，用户可以通过桌面自带的应用助手获取应用列表，支持自动/手动下载安装应用软件；（投标响应时需提供第三方检验检测机构出具的检测或测试报告并加盖公章）
6）▲云桌面管理平台自带消息推送功能，方便管理员通过云桌面管理平台对所有在线桌面发送消息通知。如：在系统升级之前提前发送通知，给升级留出时间窗口。也可以通过发送消息来做系统安全警示。推送时间分为立即推送和定时推送，推送对象可以是部分或全部桌面或桌面池，且平台会自动统计已经确认的回执信息；（投标响应时需提供第三方检验检测机构出具的检测或测试报告并加盖公章）
7）支持终端分组维护与管理，预制分组特性，包括但不限于IP地址范围、认证方式、匹配客户端类型、客户端展示模式，是否允许记住终端密码，是否允许截屏等；
8）具备灵活的策略下发规则，策略授权对象包括但不限于用户、用户组、桌面、桌面池、桌面池分组、终端、终端分组、OU等，支持设置策略优先级及生效时间。当用户授权多策略的时候按照策略优先级生效；
9）为保障系统管理安全，支持基于资源粒度的权限分配，为具有特定角色（操作权限）的管理员进一步细分可管理资源域；
10）▲支持新终端联网后自动发现管理平台（可在平台管控是否开启自动发现），不需要手动配置管理服务器IP地址，自动加入终端分组，继承分组特性，身份验证后即可登录云桌面。（投标响应时需提供第三方检验检测机构出具的检测或测试报告并加盖公章）


2.云终端
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	云终端
	1）★国内自主品牌；
2）软硬件一体化设备，内置终端操作系统和软件；
3）★处理器性能不低于Intel第12代8核12线程，睿频不低于4.4 GHz，要求配置内存容量≥16GB DDR4，内置存储空间≥512GB SSD。
4）▲为节约桌面空间，机箱尺寸≤1.3L；配置USB 2.0接口≥6个，USB 3.0接口≥3个，Type-C接口≥1个， VGA显示接口≥1个， HDMI显示接口≥1个，DP显示接口≥1个，千兆网口≥1个，音频输入输出口≥1对；
5）★提供CCC中国国家强制性产品认证证书复印件，需加盖公章。
6）提供CQC中国节能认证证书复印件，需加盖公章。


3.有线键鼠套装
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	键鼠套装
	有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。


4.显示器
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	显示器
	1）尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz(HDMI），VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个；
2）亮度≥300cd/m²，对比度≥1000:1；
3）★提供CCC中国国家强制性产品认证证书复印件，需加盖公章。
4）★提供CQC中国节能认证证书复印件，需加盖公章。


（四）网络系统
1.六类网络线
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	单根导体直流电阻
	≤9.0Ω/100m；

	2
	导体名称
	软圆铜线；

	3
	屏蔽方式
	U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；

	4
	单位：箱
	不低于300米/箱。


2.POE网络交换机（10口）
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	网络接口
	配备不少于9个10/100/1000Base-T RJ45以太网端口及1个千兆SFP光口。

	2
	远程管理
	支持设备远程管理。

	3
	网络运维管理
	支持智能开机、异常告警及快速故障排查等功能，提升设备部署与运维效率。

	4
	VLAN与网络流量管理
	支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制及风暴抑制功能，满足网络分区、流量优先级管理及网络拥塞控制需求。

	5
	端口管理与监控
	支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测及环回保护功能，便于网络状态监测与故障定位。

	6
	工作模式
	支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式，可根据实际网络部署需求选择相应模式。


3.POE网络交换机（16口）
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	网络接口
	配备16个10/100/1000Base-T RJ45端口及2个1000Mbps SFP光口，其中RJ45端口支持标准POE+供电。

	2
	远程管理
	支持通过Web端进行设备远程管理。

	3
	网络运维管理
	支持智能开机、异常告警及快速故障排查等功能，提升设备部署与运维效率。

	4
	VLAN与网络流量管理
	支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制及风暴抑制功能，满足网络分区、流量优先级管理及网络拥塞控制需求。

	5
	端口管理与监控
	支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测及环回保护功能，便于网络状态监测与故障定位。

	6
	工作模式
	支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式，可根据实际网络部署需求选择相应模式。


4.吸顶式千兆AP
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	无线网络标准
	支持新一代Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）无线网络技术；

	2
	无线速率
	最高无线速率不低于1500Mbps；

	3
	无线发射功率调节
	支持无线发射功率线性可调，可根据实际应用需求调整信号覆盖范围；

	4
	无线天线
	配备专业双频天线，提升无线信号覆盖区域的信号质量；

	5
	频谱导航
	支持频谱导航功能，可引导双频客户端优先连接至 5GHz 频段，实现2.4GHz与5GHz频段间的负载均衡，保障无线网络性能；

	6
	安装方式
	支持简易吸顶式安装，便于设备部署与维护；

	7
	供电方式
	支持POE供电；

	8
	工作模式
	支持胖瘦一体设计，可根据不同应用环境选择相应的工作模式；

	9
	硬件保护与故障恢复
	配备独立硬件保护电路，支持在AP工作异常时自动恢复运行；

	10
	射频自动调优
	支持射频自动调优功能，可根据无线网络环境优化射频配置；

	11
	智能漫游
	支持智能漫游技术，提升终端在不同无线接入点之间切换时的网络使用体验；

	12
	云平台集中管理
	支持通过网络云平台对无线接入点进行集中管理，便于统一配置、运行监控与运维管理。


5.无线管理路由器
	序号
	指标项
	技术参数要求

	1
	网络接口
	配备不低于5个千兆以太网口；

	2
	AC管理功能
	支持统一管理不少于100台AP，实现AP设备即插即用及统一配置管理；

	3
	多种管理方式
	支持通过Web、SSH、云平台等多种方式进行设备管理；

	4
	网络运维管理
	支持智能开局、网络拓扑图形化展示、日志告警、远程故障排查等网络运维功能，提升网络部署与运维效率；

	5
	VPN安全连接
	支持IPSec、PPTP、L2TP等VPN功能，满足远程安全通信需求；

	6
	网络认证
	支持Web认证、短信认证、PPPOE服务器等多种网络认证方式，满足不同场景下的用户接入认证需求；

	7
	上网行为管理
	支持上网行为管理功能，包括应用访问限制、网站过滤、网页安全管理等，规范用户网络使用行为；

	8
	多线路管理
	支持多条网络线路的负载均衡与线路备份，提高网络资源利用率及网络连接的可靠性；

	9
	网络安全防护
	支持内网及外网ARP防护，并具备常见网络攻击防护能力，提升网络运行安全性；

	10
	IP带宽管理
	支持智能IP带宽管理及连接数限制，可根据网络使用需求合理分配带宽资源，控制终端连接数量，保障网络运行稳定性。


6.网络配线架
24口六类非屏蔽模块式配线架，1U。
7.千兆光模块
千兆单模光模块，10km，LC。
8.网络机柜
12U，壁挂600cm*800cm，含PUD。
9.辅材
[bookmark: OLE_LINK22]六类水晶头、PVC管材、软管、扎带等涉及安装的全部所需辅材。
四、商务要求
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]1.项目交付与售后要求：
1.1交货期：签订合同后30日内完成供货、安装调试并上线试运行。
1.2交货地点：所有货品必须原包装进场，运送及安装到采购人指定地点。
1.3售后服务要求：
1.3.1项目整体验收合格后，中标人为本项目软硬件提供免费质保期三年。在质保期内因产品本身质量问题发生故障，需免费更换或维修，超过质保期后，所有产品提供终身成本维修（维修只收取部件成本费）。
1.3.2所有设备均为原厂全新设备，原包装进场，三年免费质保期内采购人如需要进行设备位置调整，中标人可根据实现情况提供安装调试服务。
1.3.3质保期内中标人提供所有产品应用交付专业服务和整体运维服务。
1.3.4免费质保期内，中标人为本项目中所有软硬件提供原厂质保服务、软件升级服务、驻场和应急服务等，按照月度提供巡检服务，采购人不再另外付费。中标人提供7*24小时售后服务，对于现场应急服务应立即响应；硬件设备维修和替换至少实现4小时内解决、关键设备2小时内解决。
1.3.5质保期内免费提供所有软件的升级，不得以任何借口收取任何升级费用。
1.3.6本项目实施时中标人应提供所需的连接配件、辅助材料等。
1.3.7根据采购人使用需要，中标人提供现场培训，直到交付使用，以确保采购人本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除。质保期按照采购人要求提供培训服务，使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作。
1.3.8如遇重大节日或采购人认为的重要时期，需按采购人指定要求进行特殊时期的检查和驻场技术保障工作。
1.3.9质量保证期内提供工程师免费上门安装、调试、更换所供设备的所有零、部件，设备所有软件系统、相关数据库均提供免费升级服务；提供完备的软件、技术资料和用户维护手册。
2.验收标准：
本项目采用两阶段履约验收，验收依据为本项目招标文件、投标文件、合同、相关国家或行业标准。
3.1初步验收
全部货物到货、安装调试完成，设备可正常启用，能够实现招标文件约定全部功能。中标人须完整提交货物合格证明、产品说明书、技术手册、设备台账、售后服务方案、培训记录及全套项目技术资料，资料真实完整。采购人组织现场核查，确认设备运行正常、资料齐全，出具初步验收报告，即为初验合格。
3.2最终验收
初验合格后项目进入六个月试运行期。试运行期间，中标人须按合同约定提供维保服务，保障设备稳定运行。若出现影响核心业务的故障、功能失效，中标人须在约定时限内完成整改，试运行期不自动顺延；仅不影响核心功能的轻微瑕疵，中标人及时修复的，不视为试运行不合格。
试运行期满，采购人组织复核验收，核查设备整体运行稳定性，确认满足招标文件全部使用要求，出具最终验收报告，项目履约验收全部完成。
特别约定：项目全部款项付清，不免除中标人合同约定的质保责任，质保期自初验合格之日起计算，质保义务按合同约定执行。
3.付款方式
本项目分三期支付，所有付款前提：中标人提交对应金额合法、有效的等额增值税发票及配套付款资料，采购人资料审核无误后启动支付。
3.1第一期（预付款）
合同签订生效，采购人收到中标人开具等额增值税发票后30个工作日内，支付合同总价30%预付款。
3.2第二期（初验进度款）
项目完成全部到货、安装调试，通过初步验收并出具初验报告；采购人足额收到中标人对应金额增值税发票、全套初验资料后30个工作日内，累计支付至合同总价90%。
3.3第三期（终验余款）
项目六个月试运行期满，顺利通过最终验收并出具终验报告；采购人足额收到中标人剩余金额增值税发票及全套终验归档资料后30个工作日内，付清剩余10%合同价款，合同款项100%结清。
五、采购需求中必须满足的实质性要求
1、本章中“三、技术参数要求”中标“★”项技术参数为实质性要求，投标人应在“技术参数实质性响应偏离表”中对标“★”项的技术参数条款逐项填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，并根据招标文件要求提供相应证明材料；未填写或填写“负偏离”的，对应条款视为未实质性响应。
[bookmark: _Toc28760][bookmark: _Toc1997]
第四章 评审方法和程序
[bookmark: _Toc754]一、招标人委托招标代理机构组织招标
1、本项目采用综合评分法。成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
[bookmark: _Toc1911]二、开标
1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
3、投标人不足3家的不得开标。
[bookmark: _Toc16633]三、资格审查
1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。
2、资格审查合格的投标人进入评标。
3、合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc1140]四、评标
1、评标时间：资格审查结束以后。
2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。
（2）宣布评标纪律。
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：
①分值汇总计算错误的；
②分项评分超出评分标准范围的；
③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
3、评标委员会负责具体评标事务：
（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。
（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。
（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；
（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；
（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
（6）配合相关部门的投诉处理工作；
（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。
5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。
8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。
[bookmark: _Toc23150]五、评审原则
1、本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。
2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。
3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。
4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。
[bookmark: _Toc26093]六、评审方法
1、评标程序：
资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。
2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。
3、本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；
价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）； 
4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。
5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。
6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
7、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
8、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。本项目推荐三名中标候选人，综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc3866]七、关于投标价格评审
1、针对投标价格实质响应的评审
评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。 
2、针对响应价格合理性的评审
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc5314]八、评审评分项 
（一）商务技术标评分：（70分）
	
序号
	评分内容
	评标标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	技术参数响应
	评委根据供应商对招标文件中所明确的项目需求中“三、技术要求”响应情况进行打分。其中标★为实质性指标，不允许负偏离。
1、标▲项为重要技术参数，每有一项满足得1分，共20项，最高得20分；
2、非标★、▲项为一般技术参数，全部响应项目需求技术参数要求的，得8分；有一项负偏离的得5分；有两项及以上负偏离的不得分；
投标人提供《技术条款响应正负偏离表》及按项目需求技术参数响应要求提供相应证明材料。
注：投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术参数需求进行逐条响应。技术参数部分要求提供佐证材料的，必须按文件要求提供佐证材料，并在“技术参数条款响应正负偏离表”中标明证明材料的准确页码，未提供佐证材料、佐证材料不符合要求、或未按要求标注准确页码的，投标人自行承担可能的不利后果。
未提供《技术条款响应正负偏离表》，本项不得分。
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	2
	技术方案
	[bookmark: OLE_LINK17]评审委员会根据投标人提供的项目实施方案，是否结合现场实际情况，方案内容的详细程度、完整性、合理性、全面性、可操作性等方面，按以下内容（包含但不限于）进行评审：
①对于项目建设目标、以及项目建设需求理解程度
②项目建设方案：对于所有项目建设需求内容匹配程度，包括项目功能模块响应及系统安全性要求
③项目实施方案：包括项目实施计划、项目风险管理、进度管理、质量管理
④系统对接方案：提供对系统对接工作的设计方案，包括设计是否先进可扩展、内容是否完善合理
上述每个方面2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得8分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	8
	0
	主观

	3
	售后服务方案
	评审委员会根据投标人提供的售后维护方案，包括但不限于：①售后服务方案及故障处理保障措施（维修及响应时间；售后服务方式；后期运维保障措施；售后服务承诺等）；②售后服务运维人员配置；③本地化的应急响应方案；④人员培训方案等方面进行综合评审。
每个方面2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得8分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
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	4
	其他承诺
	1、项目免费运维期内，承诺提供至少3名技术人员驻场，满足要求得1分；提供承诺函，未承诺或承诺不符合要求的不得分。
2、项目建设期间，承诺无条件对招标人提出的软件部分需求进行调整或修改得1分。提供承诺函，未承诺或承诺不符合要求的不得分。
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	5
	供应商综合能力
	1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书并加盖响应供应商单位公章，每提供1个得1分，本项满分为3分。
2、本项目需要和现有his、电子病历系统对接，投标人具有的HIS、电子病历、可视化开发平台、可视化流程引擎平台等著作权证书，每提供一项得1分，最高得4分，未提供不得分。
注：须提供有效的证书复印件并加盖响应供应商单位公章。
	7
	0
	客观

	6
	对现有HIS系统调研及技术方案能力
	 投标人应针对本项目须对接的HIS系统开展充分调研，结合现有系统实际情况，对项目建设内容进行分析。投标人提供针对本项目需对接的HIS系统开展的调研分析材料，并提供与该项目现有云HIS系统原厂商或其授权服务商、运维方开展技术交底、系统功能测试或系统改造沟通的证明材料，能够证明已对现有HIS系统进行实际调研并与相关技术方开展技术沟通的，得4分；未提供相关证明材料或证明材料不能体现上述内容的，不得分。
注：证明材料形式包括但不限于会议纪要、沟通记录、邮件、技术确认单、测试报告、调研报告等，应能够体现项目相关性及实际沟通内容，如项目名称或所涉HIS系统名称、沟通时间、参与方、沟通内容等，并加盖投标人公章。由原厂商或其授权服务商、运维方出具的材料，可同时加盖其公章。仅提供一般性产品介绍或与本项目无关的材料，不予计分。
	4
	0
	客观

	7
	人员配备
	1、项目负责人
项目负责人具有高级信息系统项目管理师专业证书或高级系统集成项目管理工程师专业证书得4分，本项满分4分。投标文件中须提供社保机构出具的由投标单位为其缴纳的近6个月任意一个月的社保缴纳证明材料以及有效的证书复印件并加盖投标供应商单位公章，未提供或提供不全的，对应评审项不得分。
2、本项目投入的团队（不含项目负责人）
团队成员（不含项目负责人）具有系统集成项目管理工程师专业证书或信息系统项目管理师专业证书的，每提供一个得1分，本项满分2分（同一人多个证书不重复得分）。投标文件中须提供社保机构出具的由投标单位为上述人员缴纳的近6个月任意一个月的社保缴纳证明材料以及有效的证书复印件并加盖投标供应商单位公章，未提供或提供不全的，对应评审项不得分。
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	8
	业绩案例
	提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来投标人或投标人所投产品制造商类似业绩（移动护理系统或智慧监护系统）案例，每份得2.5分，最高得5分。
须提供有效的合同（双方签章的）复印件并加盖公章。
	5
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	9
	节能环保（不含强制节能产品）
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书影印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书影印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	0
	客观

	合计
	70
	
	


注：
评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。
（二）价格标评分：（30分）
1、本项目最高限价：196.577万元；响应报价超过限价作无效标处理。
2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分30分。
3、其他投标人的价格标得分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100
（三）政府采购政策功能落实   
1、 小微型企业价格扣除
（1）本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（4）本次采购对应的中小企业划分标准所属行业详见第三章项目需求“一、采购标的清单”中对应的行业划分。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、 监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、 联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8、采购本国产品的支持政策（本项目不适用）
8.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（四）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。
[bookmark: _Toc5041]九、评标争议
评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
[bookmark: _Toc27875]十、落标原因
评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

[bookmark: _Toc3649][bookmark: _Toc7894][bookmark: _Toc363573857][bookmark: _Toc363573859]第五章 合同主要条款

南通市崇川区卫生健康委员会采购合同
项目名称：崇川区基层医疗卫生机构康复护理扩容提升项目信息化建设
合同编号：
甲方：（买方）南通市崇川区卫生健康委员会
乙方：（卖方）________________
甲、乙双方根据崇川区基层医疗卫生机构康复护理扩容提升项目信息化建设项目公开招标的结果，签署本合同。
1、 合同内容
1.1 标的名称：崇川区基层医疗卫生机构康复护理扩容提升项目信息化建设项目
1.2 标的质量：合同项目下所有货物技术标准应符合相关国家标准、行业标准、企业标准或者甲乙双方在本合同、合同附件、技术协议或者其他文件中约定的标准，标准内容不一致的，以要求最高的标准为准。
1.3 标的数量（规模）：详细清单见附件1
1.4 履行时间（期限）：签订合同后30日内完成供货、安装调试并上线试运行
1.5 履行地点：南通市崇川区卫生健康委员会指定地点
1.6包装方式：参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》产品及相关快递服务的具体包装要求。
2、 合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币。
3、 技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4、 知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、 产权担保
5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
6、 履约保证金
6.1乙方须于本合同签订前向甲方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（合同金额的5%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：项目最终验收合格后，乙方凭经甲方盖章确认的《退还履约保证金申请函》申请退款，甲方于收到乙方退款申请之日起30个工作日内一次性退还。
6.2.2履约保证金退还时间：本项目通过整体最终验收。
6.2.3履约保证金退还条件：本项目最终整体验收合格。
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
（1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
6.2.5提交履约保证金的形式：数字人民币、支票、电汇或银行保函（见索即付）等非现金方式。
收款人：南通市崇川区卫生健康委员会
开户行：
帐号：
用途：（项目名称）履约保证金
6.2.6以银行保函形式提交履约保证金的，保函有效期应长于合同履行期。原则上国内供货保函有效期不少于合同生效之日起半年，如遇特殊情况在有效期内不能完成履约验收的，需提前15天办理保函延期手续。
6.2.7以银行保函形式提交履约保证金的，必须在合同签订前提交保函原件。
7、 合同转包或分包
7.1乙方如有未经甲方同意的转包或分包行为，甲方有权给予终止合同。
8、 合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
本项目分三期支付，所有付款前提：中标人提交对应金额合法、有效的等额增值税发票及配套付款资料，采购人资料审核无误后启动支付。
8.1.1.第一期（预付款）  
合同签订生效，采购人收到中标人开具等额增值税发票后30个工作日内，支付合同总价30%预付款。
8.1.2.第二期（初验进度款） 
项目完成全部到货、安装调试，通过初步验收并出具初验报告；采购人足额收到中标人对应金额增值税发票、全套初验资料后30个工作日内，累计支付至合同总价90%。
8.1.3.第三期（终验余款）
项目六个月试运行期满，顺利通过最终验收并出具终验报告；采购人足额收到中标人剩余金额增值税发票及全套终验归档资料后30个工作日内，付清剩余10%合同价款，合同款项100%结清。
8.2本项目总价款
包含但不限于设备费、软件/平台系统费、安装调试费、人员培训费用等直至本合同内所建设功能完全实现的一切费用。在本合同履行期间，该价格不受市场任何因素影响。
乙方收款账户
户  名： 
开户行： 
银行账号：
甲方开票信息
开户行：
银行账号：
统一社会信用代码：
9、 税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
10、 质保服务范围和保修期及售后服务
10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。
10.2质保服务的内容：验收合格后乙方提供原厂软硬件免费维保服务三年。免费维保期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由乙方负责承担。免费质保期内，乙方为本项目中所有软硬件提供原厂质保服务、软件升级服务、驻场和应急服务等，按照月度提供巡检服务，甲方不再另外付费。乙方提供7*24小时售后服务，对于现场应急服务应立即响应；硬件设备维修和替换至少实现4小时内解决、关键设备2小时内解决。免费维保期内乙方提供所有软件的升级，不得以任何借口收取任何升级费用。如遇重大节日或采购人认为的重要时期，需按采购人指定要求进行特殊时期的保障服务。
10.3系统完成整体验收并交付后，乙方应提供一支专业、高效、熟悉医院信息化系统项目且有一定的开发维护经验的团队进行售后维护服务。
10.4售后服务和应急响应方案及承诺以投标文件内容为准。
11、 项目实施
11.1乙方应提供完整的项目实施计划、详细的工作内容安排，经甲方确认后严格按计划执行，并按计划要求交付产品和成果。如需变更必须提出书面的实施计划变更手续。
11.3乙方应在项目实施方案中提供项目组成员名单，并详细描述项目组成员的技术能力、项目履历、工作职责和具体工作内容等。
11.4项目实施完成后，乙方应提交一份双方签字的项目实施完成清单。
12、 培训要求
12.1乙方负责提供现场操作、运行、维护等涉及项目后续发展的培训方案及必需的培训资料。
12.2乙方负责对甲方指定受训人员进行提供本项目的专项培训，直至该等人员能独立进行系统使用、管理、故障处理、日常测试和维护等工作，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。
12.3培训费用包含在合同总价内，如果培训地点在外地，乙方应向甲方承诺为所有培训人员提供食宿。
13、 验收要求
本项目采用两阶段履约验收，验收依据为本项目招标文件、投标文件、合同、相关国家或行业标准。
1.初步验收
全部货物到货、安装调试完成，设备可正常启用，能够实现招标文件约定全部功能。中标人须完整提交货物合格证明、产品说明书、技术手册、设备台账、售后服务方案、培训记录及全套项目技术资料，资料真实完整。采购人组织现场核查，确认设备运行正常、资料齐全，出具初步验收报告，即为初验合格。
2.最终验收
初验合格后项目进入六个月试运行期。试运行期间，中标人须按合同约定提供维保服务，保障设备稳定运行。若出现影响核心业务的故障、功能失效，中标人须在约定时限内完成整改，试运行期不自动顺延；仅不影响核心功能的轻微瑕疵，中标人及时修复的，不视为试运行不合格。
试运行期满，采购人组织复核验收，核查设备整体运行稳定性，确认满足招标文件全部使用要求，出具最终验收报告，项目履约验收全部完成。
特别约定：项目全部款项付清，不免除中标人合同约定的质保责任，质保期自初验合格之日起计算，质保义务按合同约定执行。 
14、 甲方权利义务
14.1甲方为乙方提供符合信息系统软件安装、实施要求的工作环境、运行环境。包括但不限于工作场地、网络、VPN工具等，并对乙方实施工作给予支持。
14.2甲方永久性拥有本合同所建设内容的所有权和使用权，乙方承诺任何时候不会给甲方使用本合同建设内容制造障碍，否则将在甲方要求时间内退还本合同全额款项并赔偿甲方本合同总金额的30%。
14.3甲方有责任对本项目实施过程进行配合和监督，并积极组织验收。
15、 乙方权利义务
15.1乙方将按照本合同附件1《采购清单》内容进行实施安装与调试。
15.2除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担，尤其是安装、调试、维保、派驻等工作所引起的人员事故及损失，由乙方承担。
16、 保密约定
16.1甲方保证不向甲方以外的任何人透漏任何乙方商业机密及专有知识、专有技术或乙方的知识产权。
16.2乙方保证对服务过程中获取的甲方的业务数据、患者数据等信息进行保密，乙方不得以任何形式泄露给任何第三方，否则将承担法律责任。
17、 违约责任
17.1乙方提供的服务内容不符合约定的质量要求，甲方有权解除或终止合同，并要求乙方按合同总价款的5%支付违约金，给甲方造成经济损失的，乙方还应如数赔偿。
17.2在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序经和乙方协商后解除部分或全部合同。
17.3如乙方逾期交付本合同中约定的产品且未经甲方同意延长交付时间，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总额5‰的逾期交付违约金，逾期交付超过30天，甲方有权终止合同，但因甲方原因造成延期交付的除外。
17.4乙方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，乙方须在甲方规定时间内无条件100%退回甲方该项目所付款项，乙方赔偿由此给甲方造成的直接损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因采购活动产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。
17.5由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。
[bookmark: OLE_LINK1]17.6未经甲方事先书面同意，乙方不得通过任何方式出售、转让或转移其在本合同项下的任何权利或义务。
17.7乙方应当向甲方支付违约金或赔偿金的，应当在甲方发出索赔通知后 10日之内支付给甲方。如甲方尚有未向乙方支付的款项的，乙方同意甲方有权从未支付款项中扣除相应数额的款项。
18、 不可抗力
18.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）导致影响本合同规定条款执行，受不可抗力的一方免于承担因此可能发生的违约责任，但免责方应当在不可抗力发生后24小时内通知对方，使对方及时采取措施防止损失的扩大，否则将赔偿对方由于未能采取措施而遭受的损失。
19、 争议解决
19.1甲乙双方若就本合同发生任何争议，应首先协商解决，协商不能解决时，甲乙双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20、 其他
[bookmark: _Hlk134979846]20.1本合同履行过程中的一切安全责任和费用均由乙方承担。
20.2甲方在符合国产相关法律管理要求的前提下拥有本项目产品在南通市崇川区卫生健康委员会内的永久所有权和使用权，乙方永久向甲方保持系统开放。
20.3乙方承诺对本合同内的建设内容在整个使用周期内的维护。
20.4乙方承诺免费对接甲方本项目中相关的硬件设备。
20.5乙方承诺后续涉及软件功能改造部分，涉及到新增模块级别功能或者系统架构级别的更新产生费用，提供报价清单并经甲乙双方友好协商后，按协商价格收取。若甲方对费用存有疑义，由甲方聘请咨询服务公司审核报价，乙方需接受该报价（咨询费用由乙方支付）。对于有时间要求的功能改造，乙方承诺不会以商务未谈拢拒绝响应。
20.6对于甲方提出的紧急需求任务（一般指上级部门文件，或对接国家、省、市数据平台等），乙方承诺做到及时响应并在甲方要求的工期内完工。若有1次未能按时完成，扣除本合同总金额的5%。
21、 合同构成
21.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解，若文本之间存在争议，则以甲方有利的方法解释。
（1）采购文件。
（2）应标文件。
（3）采购文件所要求的原厂授权函、质保函。
（4）中标通知书。
（5）合同附件。
22、 合同数量
22.1本合同合计       页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
22.2本合同（协议书）一式5份，甲方3份，乙方2份，经双方签署盖章后生效（生效日以最后一个签字日为准），具有同等法律效率。
23、 未尽事宜
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）


	甲方（盖章）：南通市崇川区卫生健康委员会
	乙方（盖章）： 

	地址：
	地址：

	法定代表人或授权代表：（签字）：
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	

	
	

	


	

	       年      月      日
	       年       月       日





附件1：采购清单



廉政协议
签立协议单位：	南通市崇川区卫生健康委员会  （甲方）
	        	                  （乙方）
为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议： 
第一条 甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。
第二条 甲方责任
（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。
（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。
（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。
（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。
第三条 乙方责任
（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。
（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。
（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
第四条 违约责任
（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关 或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。
（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%—10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2-3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。
第五条 本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。
第六条 本廉洁协议作为合同xxx的附件，与合同xxx具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。
甲  方：（公章）南通市崇川区卫生健康委员会       乙  方：（公章）xxx  
代表人：（签字）                                 代表人：（签字）




日  期：                                          日  期：
[bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc30633]
第六章 合同授予
一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与招标人签订合同。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。
二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。
三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。
[bookmark: _Toc363573860]四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。
五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。



[bookmark: _Toc6012][bookmark: _Toc8139]
第七章 质疑与投诉
[bookmark: _Toc14154]一、质疑的提出
1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。
招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
5、 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 未参加招投标活动的投标人。
5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

[bookmark: _Toc19836][bookmark: _Toc29584]
第八章 投标文件组成及格式
一、基本目录
1.开标一览表（格式见苏采云系统）
2.分项报价明细表（格式参见第八章）
3.投标人一般情况表（格式参见第八章）；
4.投标响应函（格式参见第八章）；
二、资格审查文件
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函（格式参见第八章）。
[bookmark: OLE_LINK14]2.投标人具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
3.投标人委托授权代表投标的，须提供法定代表人（或组织负责人）授权书及授权代表身份证（扫描件或复印件）；法定代表人（或组织负责人）本人参与投标的，提供法定代表人（或组织负责人）身份证明书及法定代表人（或组织负责人）身份证（扫描件或复印件）。
4.投标人须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。
5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。投标人无需提供证明材料。（投标文件中无需提供证明材料）
6.供应商认为其它需要提交的资格审查证明材料。
注：以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。
三、符合性审查文件
（一）采购需求中必须满足的实质性要求：
本章中“三、技术参数要求”中标“★”项技术参数为实质性要求，投标人应在“技术参数实质性响应偏离表”中对标“★”项的技术参数条款逐项填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，并根据招标文件要求提供相应证明材料；未填写或填写“负偏离”的，对应条款视为未实质性响应。
（二）异常低价审查（不属于异常低价的，投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可）。如属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价采购文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 采购文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
（三）招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
四、商务技术标文件
1.项目需求及评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
五、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（如有涉及，则提供）  
2.残疾人福利性单位声明函 （如有涉及，则提供）
3.监狱和戒毒企业证明材料（如有涉及，则提供）
4.关于符合本国产品标准的声明函（本项目不涉及，无需提供）
附件：相关格式

1、法定代表人或组织负责人身份证明

（法定代表人或单位组织负责人参加投标活动时，须出示此证明）

南通市崇川区卫生健康委员会：
我公司法定代表人或单位组织负责人     　　　   参加贵单位组织的        （采购项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标活动的有关事宜。

附：法定代表人或单位组织负责人情况：
姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）                   法定代表人或单位组织负责人（签字或签章）
年   月   日                      年   月    日  


法定代表人或单位组织负责人身份证正反面复印件或扫描件
（粘贴此处）



2、授权委托书
（被授权人参加投标活动时，须出示此证明）
南通市崇川区卫生健康委员会：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称、项目编号）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：
姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                         
手机：                 传真：                        
 
单位名称（公章）                      法定代表人或单位组织负责人（签字或签章）
年   月   日                        年   月   日

法定代表人或单位组织负责人身份证正反面扫描件或复印件
（粘贴此处）


被授权人身份证正反面扫描件或复印件
（粘贴此处）


3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函

南通市崇川区卫生健康委员会：
我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）
法定代表人或单位组织负责人或被授权人：          （签字或签章）
年      月     日


4、诚信承诺书

南通市崇川区卫生健康委员会：
我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：
1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；
3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；
5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。


 				               投标人：                  （加盖公章）
法定代表人或单位组织负责人或被授权人：          （签字或签章）
年      月     日




5、投标响应函
南通市崇川区卫生健康委员会：
依据贵单位         （招标项目名称、项目编号）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。
4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是扫描件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 

投标人：                    （加盖公章）
法定代表人或单位组织负责人或被授权人：         （签字或签章）
年      月     日
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6、投标人一般情况表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号
（请附有关证书的扫描件）

	质量管理体系
	公司          （是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书扫描件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：
1.                                               
2.                                               
………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	


投标人：                    （加盖公章）
法定代表人或单位组织负责人或被授权人：          （签字或签章）
年      月     日

7、《技术条款响应正负偏离表》
1、供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；
2、供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
《技术条款响应正负偏离表》
	序号
	项目名称
	公开招标文件参数要求
	投标文件技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。③该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。④公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

投标人：                    （加盖公章）
法定代表人或单位组织负责人或被授权人：          （签字或签章）
年      月     日

8、技术参数实质性响应偏离表
（由响应人据实提交，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的技术参数实质性要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、投标人提交的投标文件中与采购文件第三章“项目需求”中“三、技术参数要求”中标“★”项技术参数为实质性要求，应逐条填列在偏离表中。
2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写，并根据招标文件要求提供相应证明材料。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。
3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织的采购活动的风险。
4、本项目标“★”项技术参数实质性响应条款不接受负偏离，有负偏离的或提供不全的或未提供的按对应条款视为未实质性响应。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


投标人：                    （加盖公章）
法定代表人或单位组织负责人或被授权人：          （签字或签章）
日期：

9、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
项目编号：     
        
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）




填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

10、分项报价明细表

项目名称：
项目编号：
	需求类别
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌/型号
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	（一）移动护理系统
	1
	医生移动查房车（移动医生工作站）
	台
	8
	
	
	
	

	
	2
	移动护理PDA
	台
	22
	
	
	
	

	
	3
	腕带打印机
	台
	8
	
	
	
	

	
	4
	护士掌机系统
	套
	3
	
	
	
	

	（二）智慧监护系统
	5
	智能监护手环
	个
	118
	
	
	
	

	
	6
	智能监护床垫
	张
	118
	
	
	
	

	
	7
	智慧监护平台
	套
	4
	
	
	
	

	
	8
	手环充电多口器
	台
	8
	
	
	
	

	
	9
	蓝牙网关（无线IP实现病区无线网络全覆盖）
	台
	100
	
	
	
	

	
	10
	中央监护大屏
	台
	7
	
	
	
	

	
	11
	His系统对接（智慧病房相关系统与现有his系统的数据接口开发）
	项
	4
	
	
	
	

	（三）云桌面
	12
	云桌面管控平台
	套
	1
	
	
	
	

	
	13
	云终端（核心产品、主要标的）
	套
	50
	
	
	
	

	
	14
	云终端授权
	套
	50
	
	
	
	

	
	15
	有线键鼠套装
	套
	50
	
	
	
	

	
	16
	显示器
	套
	50
	
	
	
	

	（四）网络系统
	17
	六类网络线
	箱
	23
	
	
	
	

	
	18
	POE网络交换机（10口）
	台
	2
	
	
	
	

	
	19
	POE网络交换机（16口）
	只
	4
	
	
	
	

	
	20
	吸顶式千兆AP
	台
	45
	
	
	
	

	
	21
	无线管理路由器
	台
	4
	
	
	
	

	
	22
	网络配线架
	只
	6
	
	
	
	

	
	23
	千兆光模块
	台
	12
	
	
	
	

	
	24
	网络机柜
	台
	5
	
	
	
	

	
	25
	辅材
	台
	4
	
	
	
	

	总计
	
	

	核心产品和主要标的：云终端




投标人（盖法人章）：               
法定代表人或单位组织负责人或被授权人：         （签字或签章）
日 期：               


11、中小微企业声明函（货物类项目）（如是，则提供）
（一）中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加南通市崇川区卫生健康委员会组织的采购编号为      ，    （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业） ；
2.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。


（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
供应商全称（盖章）：
日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业证明函
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。
特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：
日期：



附件：
中小企业划型标准规定
本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件12：
《关于符合本国产品标准的声明函》（本项目不涉及）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
                 公司（单位）名称（盖章）：　
                   日期：　   年　  月　  日 　     　
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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