政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320000-JSWD-G2026-0042

采购项目名称：过程控制实验室装置采购项目

采 购 人：无锡职业技术大学

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

二○二六年九月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书（格式文本）

第五部分    附件（投标文件格式）

第一部分. 投标邀请

江苏万达工程造价事务所有限公司受无锡职业技术大学委托，就其过程控制实验室装置采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：过程控制实验室装置采购项目 采购项目编号：JSZC-320000-JSWD-G2026-0042 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡职业技术大学 采购人地址：无锡市大学城高浪西路1600号 采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区滴翠路100号B幢1005室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 项目概况：本采购项目为过程控制实验室装置设备采购，主要包括过程控制系统教学实验装置和DCS型过程控制系统教学实验装置设备采购。 （2）采购内容：本采购项目为过程控制实验室装置设备采购。具体要求详见招标文件第三部分“采购需求”。 （3）交货期：自合同签订之日起40日内完成供货安装调试及终验收工作。 （4）质保期：两年。 （5）售后服务要求：实验设备整体质保要求2年，每年提供二次定期（具体时间与用户沟通）设备检测及维护，收到学校报修需求，1小时内响应。2小时内提供解决方案，24小时内赶到现场。 （6）预算金额及最高限价：132万元； （7）本项目是否专门面向中小微企业采购：否； （8）本项目标的所属行业：工业；根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （3）授权代表须为投标供应商本单位在职员工； （4）本项目不接受联合体投标。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消报价资格。 |
| 5 | 招标文件获取期限：本项目公告发布之日起五个工作日内 招标文件提供地点：江苏政府采购（苏采云）平台 注：投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行踏勘现场。 投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2026年10月15日11时，以书面（或电子稿）形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改时间：投标截止时间15天前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 9 | （1）网上投标截止时间：2026年11月2日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 （2）网上投标解密时间：2026年11月2日9:30；解密时限：开启解密后30分钟。 （3）投标文件提交地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login），线上不见面开标。 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 开标时间：2026年11月2日9:30 开标地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 11 | 确定中标单位时间：评审结束后 |
| 12 | 评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件盖章版三份。 |
| 13 | 采购人：无锡职业技术大学 联系地址：无锡市大学城高浪西路1600号 联系人：吴老师 联系方式：0510-81838723 采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司 联系人：宗继红、王黎明 联系电话：0510-85133566、18036003880 联系地址：无锡市滨湖区滴翠路100号B幢1005室 邮政编码：214000 电子邮件地址：759968450@qq.com 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至江苏政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）“苏采云”系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 |

第二部分. 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应向江苏万达工程造价事务所有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次投标使用。

# （三）采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏万达工程造价事务所有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2.采购人、江苏万达工程造价事务所有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1.投标截止时间15日前江苏万达工程造价事务所有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2.如需对采购文件进行补充或修正，江苏万达工程造价事务所有限公司将在江苏政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏万达工程造价事务所有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏万达工程造价事务所有限公司对无效质疑不予受理。

# （五）投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 投标供应商具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或相关行政主管部门出具的登记证明文件扫描件并加盖公章；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

  - 投标供应商法定代表人、法定代表人授权代表身份证扫描件并加盖公章（身份证应为正面、反面）；

  - 投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2024年或2025年）中任意一个年度的财务审计报告扫描件并加盖公章；

  - 投标供应商拟派的授权代理人、项目负责人由法定的社保收缴部门出具近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明扫描件并加盖公章；（由相关主管部门出具，新成立的单位除外；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；

  - 投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章；

  - 投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（相关主管部门证明或银行代扣证明，或者依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章；

  - 承诺书(格式见附件）。

注：上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件加盖公章。如上述资格证明文件（6）、（7）、（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件加盖公章。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

2.2补充性文件

- 投标供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

- 项目人员配备表（格式见附件）；

- 投标人类似业绩一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件或残疾人福利单位声明函；（如是）

- 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；

- 技术偏离表（格式见附件）；

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自拟并自行添加）；

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

- 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。

3.报价文件

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）明细报价表（格式自拟）。

4.技术方案（按照项目需求及评分标准编制，格式自拟）

# （六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

# （七）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3.电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4.投标供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求的；

6.报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购“苏采云”平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

29.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.电子投标文件未按采购文件规定的格式编制；

33.其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形；

34.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

- 35.技术参数响应表中标注“★”的参数有负偏离或未标注“★”项负偏离超过5项。

# （八）开标、评标：

1.代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏万达工程造价事务所有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

A．资格性审查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

①未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

②在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

③所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

C.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容：

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

- 评分细则

8.1 落实政府采购政策的价格调整

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第五部分）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第五部分），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

8.2 评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                         30分

（2）投标供应商综合实力               10分

（3）技术参数响应                     40分

（4）技术方案                         20分

8.3各项目评分标准

| 评分因素 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 各投标供应商的有效投标报价，在满足招标文件实质性要求且经评审后的有效最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价) ×30，分值保留小数点后2位。 |  | 30 |
| 投标供应商综合实力 （10分） | 体系证书 | 投标供应商具有有效期内的“质量管理体系认证证书”，提供证书得2分，本项最高得2分。 注：投标时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图彩色复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 供应商业绩 | 投标供应商自2023年1月1日以来具有同类项目业绩的，每提供一个业绩得2分，本项最高得6分。 注：业绩时间以合同签订时间为准，提供合同协议书复印件并加盖投标供应商公章。 | 6 |
|  | 质保承诺 | 投标供应商承诺免费质保期满足招标文件最低要求基础上，每额外延长1年免费质保得1分，延长不足1年不计分；本项最高得2分。 注：质保期自项目最终验收合格之日起计算；仅满足招标文件最低质保要求不得分；须提供加盖投标人公章的书面承诺；中标后承诺的质保期限纳入合同条款严格执行。 | 2 |
| 技术参数响应（40分） | 投标供应商须提供所投产品“技术参数偏离表”，完全满足或优于招标文件技术参数要求得基准分40分。 （1）采购需求中标注“★”项参数和功能要求不满足或者负偏离作无效投标处理； （2）采购需求中未标注“★”项参数和功能要求不满足或者负偏离，有一项扣2分，最多扣10分。 注：①标注“★”须在投标文件中提供提供功能界面截图或生产厂家技术参数确认表或产品彩页或相关其他技术支持等，偏离项须提供相关证明材料并在投标偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离作无效投标处理。 ②未标注“★”项须在投标偏离表中对采购要求作出实质性响应并填写，负偏离超过5项作无效投标处理。 |  | 40 |
| 技术方案 （20分） | 项目组织实施方案 | 投标供应商针对本项目的特点和采购需求进行项目实施方案设计，内容主要包括以下四个方面： （1）项目组织与工期管控：包括但不限于①项目实施团队架构，人员岗位职责；②项目进度计划，细化到货、安装、部署、调试、试运行、验收等关键节点；③施工风险预判、故障应急响应及工期保障预案； - （2）硬件设备安装与现场保障：包括但不限于①硬件设备进场核验、安装布设、线路规整全流程作业，落实施工安全防护、成品保护、现场保洁复原等标准化措施；②配套施工降噪、防尘、安全管控举措，建立设备运行保障机制，保障硬件设备长期稳定、安全运行。 （3）软件部署与软硬件联调：包括但不限于①涵盖系统环境搭建、软件安装授权、权限配置、数据初始化等完整部署工作；②制定硬件兼容性测试、软件适配调试、软硬件联动联调及故障排查优化方案； （4）项目竣工交付：包括但不限于提供完整的竣工交付方案，包括软件授权书、操作手册、部署文档、联调验收报告等全套资料，明确资产移交、台账对接及项目验收规范。 针对上述4项内容，投标供应商结合本项目的特点和技术服务要求在投标响应文件中分别进行阐述，评标委员会根据阐述内容对每项分别进行打分： （1）内容针对性强、详细完善，可操作性强，得2分； （2）内容针对性较差、基本完善，具有一定的可操作性，得1分； （3）内容简单、针对性差，可操作性差，得0.5分； （4）内容偏差大、不满足项目需求或未进行内容阐述，得0分。 | 8 |
|  | 培训方案 | 投标人基于对本项目需求的理解制定详细的项目培训方案，包括但不限于对使用人员、管理人员、运维人员制定分层培训，保障软硬件熟练操作、日常管理及基础运维。针对上述内容，投标供应商结合本项目的特点和技术服务要求在投标响应文件中进行阐述，评标委员会根据阐述内容进行打分： （1）内容针对性强、详细完善，可操作性强，得6分； （2）内容针对性较差、基本完善，具有一定的可操作性，得4分； （3）内容简单、针对性差，可操作性差，得2分； （4）内容偏差大、不满足项目需求或未进行内容阐述，得0分。 | 6 |
|  | 售后服务方案 | 投标人基于对本项目需求的理解制定详细的项目售后方案，包括但不限于故障响应、巡检运维、备件保障、系统升级、长效服务等软硬件全周期保障能力。针对上述内容，投标供应商结合本项目的特点和技术服务要求在投标响应文件中进行阐述，评标委员会根据阐述内容进行打分： （1）内容针对性强、详细完善，可操作性强，得6分； （2）内容针对性较差、基本完善，具有一定的可操作性，得4分； （3）内容简单、针对性差，可操作性差，得2分； （4）内容偏差大、不满足项目需求或未进行内容阐述，得0分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分，投标单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。推荐前3名为第一、第二、第三中标候选单位。评分办法及评分细则的解释权归属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （九）确定中标供应商：

评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏万达工程造价事务所有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# （十）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

5.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

# （十一）投标保证金：

本项目无需递交投标保证金。

# （十二）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏万达工程造价事务所有限公司见证后生效。

2.江苏万达工程造价事务所有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十三）代理服务费：

1.本项目招标代理服务费以预算金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.05%；100万－500万费率为0.77%。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十四）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：

  - 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 6.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 7.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

8.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见评分标准，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

第三部分．采购需求

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

过程控制系统教学实验装置设备采购：主要满足《过程控制工程》、《过程自动化仪表》等课程实验，支持自动化工程项目及仪表选型训练，涵盖流量、温度、压力、液位等典型工业过程控制实验。

- DCS型过程控制系统教学实验装置设备采购：主要满足从基础控制理论到复杂工业对象综合控制的阶梯式教学需求，配置工业DCS级控制系统，用于高阶综合控制、复杂控制策略及全流程自动化实训。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 设备应符合国家电气安全、电磁兼容及工业自动化相关标准，确保实验过程的安全性与稳定性。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过程控制系统教学实验装置 | # 1.1实验装置要求 （1）教学与实训功能：满足《过程控制工程》、《过程自动化仪表》等课程实验，支持自动化工程项目及仪表选型训练，涵盖流量、温度、压力、液位等典型工业过程控制实验。 （2）系统组成：由控制对象和电气控制系统两大部分构成。 # 1.2电源配置及管理要求 # 电源安全管理系统要求：可完成接通、分断、定时、延时及分配电能。要求能在线路和设备发生过载、短路的情况下对线路和用电设备进行的保护。 1.3控制对象配置 实验装置的核心部件包括水箱、储水槽、隔套加温圆筒，以及水泵、电动调节阀、电磁流量计、液位变送器、温度变送器、变频器等。上述组件均按照设计规范，科学、紧凑地集成安装于实验对象控制屏上。 （1）储水槽要求采用不锈钢，要求安装在实验屏下方，要求设有液位报警系统，要求在储水箱上方设有不锈钢网罩且留有进水口位置。 （2）水箱采用有机玻璃制成，要求每个水箱有刻度线。 （3）隔套加温圆筒要求采用不锈钢圆筒。 （4）采用离心式三相磁力水泵，要求泵接触液体部分选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、刚玉陶瓷、不锈钢等抗化学材料制造，要求具有良好的抗腐蚀性和防锈性。 （5）电动调节阀：阀门采用柔性弹簧连接，保证阀门的可靠关断，≤0.05％低泄漏率。 （6）电磁流量计用于测量封闭管道中导电流体的体积流量，基于微处理器的变送器，带有数字显示，可连接多种传感器，具有通讯功能。 （7）液位变送器用来检测实验水箱的液位，4-20mA 输出。 （8）温度变送器：4-20mA 输出。 （9）变频器采用功率不低于0.3kw，带操作面板。 （10）实验对象控制屏要求为敞开式结构，实验时便于学生观察对象。 # 1.4电气控制系统配置 过程控制实验装置控制系统核心部分主要是，实验桌、对象模拟板、可编程主机、实时控制系统、远程数据采集单元、智能调节器、工控软件、操作终端 （1）实验桌台底部安装可调高支脚，台面下方配置操作终端托架，实验桌配置储物柜。 # （2）对象模拟板设计有直观的实验系统总体流程图，包含模拟对象、各传感器及执行器检测信号端口，图上元器件的布置与实际被控对象的元器件分布相对应，各元器件接线均经端子引至对象模拟板上，方便学生实验接线来完成不同的实验。 - ★（3）可编程主机自带数字量接口≥14DI/10DO，模拟量接口≥2DI/2DO，≥2个以太网通信接口；需配置模拟量输入输出模块≥4DI/2DO； （4）实时控制系统采用软硬结合的方式，硬件采用多功能采集卡，支持即插即用，≥8路模拟量输入，≥4路模拟量输出，面板设置输入输出信号接口单元，软件基于Windows环境进行数据采集、算法设计、仿真、执行和测试。（投标书需提供硬件实物图片1张，软件运行功能截图1张进行佐证） （5）远程数据采集单元设有通讯端口，要求装有≥3 块远程数据采集模块，其中至少 2 块≥8 通道模拟量输入模块；1 块为≥4 通道模拟量输出模块；要求上位机采用工业组态软件进行监控。可进行直接数字控制。 （6）要求提供≥3 块智能调节器，输出信号4－20mA；可自主选择输入信号类型，自主设定参数，有通讯功能，配合上位机软件进行监控实验过程，进行曲线分析。 # （7）工控软件用于快速构成和生成上位机监控系统，能够完成现场数据采集，流程控制、动画显示、报表输出、实时和历史数据的处理，报警和安全机制、趋势曲线及excel实验数据导出功能。 # （8）操作终端搭载高性能异构计算处理器，配置 32GB 工业级高频内存及 1TB 高速固态硬盘，主板预留标准 PCI-E 扩展插槽，支持后续加装运动控制卡、数据采集卡或工业通讯模块，具备高度的硬件开放性与扩展性。配套 23.8英寸工业级高清显示终端，满足组态画面及复杂工程图纸的高清可视化需求。 1.5可完成实验项目 （1）过程控制仪器仪表的认识和校验 ①压力变送器的认识和校验 ②调节器的认识实验 ③热电阻及温度变送的认识和校验 ④电动调节阀的认识和校验 ⑤电磁流量计的认识和校验 ⑥变频器的认识实验 （2）对象特性测试 ①上位水箱特性测试实验 ②下位水箱特性测试实验 ③二阶液位对象特性测试实验 ④温度锅炉对象特性测试实验 ⑤调节阀流量特性测试实验 （3）单回路控制系统 ①压力单闭环实验 ②温度单闭环实验 ③液位单闭环实验 ④流量单闭环实验 （4）串级控制系统 （5）前馈-反馈控制系统 |
| 2 | DCS型过程控制系统教学实验装置 | # 1.1实验装置要求 ★（1）该实验装置对应不同的工业对象与控制难度，满足从基础控制理论到复杂工业对象综合控制的阶梯式教学需求。（投标书需提供实验装置的实物照片。） （2）需提供典型工艺对象，如储罐、除氧器、换热器、加热炉和蒸发器对象，用于基础控制理论验证，包括单回路、串级、比值等控制实验。 （3）需提供较复杂的工艺对象，如工业锅炉和放热反应器，配置工业DCS级控制系统，用于高阶综合控制、复杂控制策略（串级、前馈、比值、分程等）及全流程自动化实训。 1.2实验装置生产平台 ★（1）系统工艺平台需包含一套缩小版的不锈钢工业流程仿真模型，能够真实反映流程工业常见工艺系统，至少包含加热炉、省煤器、蒸发器、除氧器、换热器、汽包等核心设备模型，并配有清晰可见的管路、阀门和仪表接口。（投标书需提供满足工业流程仿真模型要求的截图，包括但不限于生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料）。 （2）模型上需配备现场仪表和可操作的执行机构，包括但不限于：液位、流量、压力、温度变送显示仪表，以及离心泵、调节阀、开关阀、风机等执行器。其数量需满足复杂工艺对象控制系统分析设计和实施的要求（仪表≥12个，调节阀≥8个，开关阀≥5个）。 （3）为方便教学，以及学生学习，系统需提供一个独立的辅助操作台，集成物理开关、按钮和指示灯，用于模拟真实工业现场操作。至少包括：电机启停开关、联锁投切开关、报警确认按钮、紧急停车按钮、关键状态指示灯等，总操作点位不少于15个。 （4）平台提供统一的硬件接口转换与处理单元，能将物理模型上各类仪表、执行机构的4-20mA模拟量信号及开关量信号进行统一采集、调理，并通过多种工业通讯协议（如PROFIBUS DP、TCP/IP等）与控制器进行数据交换。 （5）平台内置一个高性能工业级嵌入式终端，用于运行核心过程仿真软件。其性能应满足复杂动态模型实时解算要求：CPU不低于四核2.0GHz，内存≥4GB，存储≥500GB，USB端口≥4个，并提供不少于2个千兆以太网口。 1.3实验装置控制系统 （1）高性能可编程系统 ① 冗余型CPU，配备通用的工业通信接口，≥2个同步模块接口，≥512KB数据存储器，≥512KB程序存储器。 ② 以太网通讯模块，用以连接到系统总线，≥2个RJ45以太网接口10/100Mbit/s；至少自带ISO、TCP、UDP；支持开放式通信（发送/接收）、支持通过DHCP模块配置IP、IP访问控制列表。 ③ 电源模块，输入AC120/230V，输出DC5V，≥10A；24V，≥1A，具有短路保护功能。 （2）远程I/O系统 ① ≥8路模拟量输入模块，≥12bit，支持±5/10V，1-5V，±20mA，0/4-20mA。 ② ≥4路模拟量输出模块，≥12bit，支持电压/电流方式，带自诊断。 ③ ≥16路数字量输入模块，DC24V，光隔离。 ④ ≥8路数字量输出模块，DC24V，0.5A，光隔离。 ⑤ ProfiBus现场总线电缆，包括1根Profibus Fast Connect标准2芯电缆，带屏蔽；配有2个Profibus Fast Connect总线连接器，带绝缘刺破接口，最大数据传输速率≥12Mbit/s。 （3）动态仿真引擎：为教学方便以及安全，系统需提供一套高精度动态仿真引擎，能真实反映变量间的耦合关系和非线性特性。应支持≥5种典型工艺过程的快速切换；允许用户自定义设备主要尺寸及特性（如卧式罐的长度和半径、换热面积等）；调节阀类型（线性、等百分比、快开等）及流通能力（Cv值范围1-100）可修改，并实时影响仿真动态特性。 （4）智能监控和评估管理系统（投标书需提供满足包括但不限于智能监控和评估管理系统软件功能的截图或其他证明材料）： ①流程图画面：实时显示工艺流程图，动态刷新仪表示数、阀门开度、设备状态，刷新周期≤1秒，支持≥20个变量同步显示。 ②内置控制系统图形组态：支持拖拽模块（PID控制器、加法器、乘法器、开关、限幅模块等）搭接控制方案，至少实现串级、前馈、比值、分程、选择控制等结构。支持PID参数（P、I、D、限幅）在线整定。 ③智能评分系统：对操作步骤规范性、控制性能（超调量、调节时间、稳态误差）、生产安全（超限报警）自动评估，教师可自定义评分策略（≥10条），评分结果导出为结构化报告。 （5）数据通讯接口 ①提供OPC服务器（符合OPC DA 2.1标准），≥20个实时数据点，刷新≤1s。 ②支持Profibus DP通讯，应实现控制对象以DP从站形式接入Profibus DP网络，支持波特率自适应（9.6Kbps-12Mbps），最大支持输入/输出数据各不少于128字节；提供GSD文件，并支持与主流PLC的DP主站模块进行稳定通讯。 ③支持以太网通讯（Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP至少一种），刷新≤1s。需提供协议配置界面及通讯诊断功能。 ④趋势曲线：同时显示≥6条变量曲线，可调颜色/线型/坐标范围，支持数据存储、历史回放、导出为CSV。 ⑤二次开发接口：提供标准的二次开发接口，支持读写实时数据、控制仿真启停，提供完整文档和示例代码。 （6）电能质量分析仪：可测量系统电源输出功率，每次测量可保存数据、随时读取，屏幕上可显示多个数值；需直显功率以及功率因数等数据，能测试交流电压、电流、功率、功率因数等参数，精度≥0.5级，功率因数显示精度0.001，配彩色≥3.5寸液晶屏可显示电压电流波形及矢量图（波形采用24位AD精细显示，64K速率），具有多功能按键可选择，显示电压-电流-相位关系，自动识别负载性质；带通信接口及协议；需符合工业标准及专用连接线，需具备485等标准通讯接口，需采用工业模具独立封装。 （7）实验要求 实验1、储罐液位动态特性测试 实验2、储罐液位单回路控制（比例控制） 实验3、储罐出口流量单回路控制（比例积分控制） 实验4、换热器温度单回路控制（比例积分微分控制） 实验5、换热器温度串级控制 实验6、储罐液位及流量均匀控制 实验7、加热炉燃烧过程-燃料风量比值控制 实验8、除氧过程的液位、流量与压力综合控制 实验9、加热炉控制系统的投运和整定 实验10、果汁浓缩工艺控制系统的投运和整定 实验11、锅炉汽包水位前馈-反馈控制 实验12、锅炉汽包水位前馈-串级控制 实验13、锅炉过热蒸汽温度分程控制 实验14、认识DCS集散控制系统 实验15、实现DCS和现场设备之间的数据通讯 实验16、基于连续控制回路图建立小型工艺对象的控制系统 实验17、基于人机监控画面创建与运行小型工艺对象的监控系统 实验18、使用顺序控制系统实现小型工艺对象的冷态开车 实验19、基于P&ID图的锅炉水除氧控制系统实施 实验20、基于P&ID图的果汁浓缩控制系统实施 # （8）配套教学资料：配备相应的课程学习资源，包含课程视频、PPT讲稿、电子版实验指导书、纸质版实验指导。 |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点。

- 1、采购标的的数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过程控制系统教学实验装置（核心产品） | 10 | 含软件资源 |
| 2 | DCS型过程控制系统教学实验装置 | 1 | 含软件资源 |

2、采购项目交付时间：自合同签订之日起40日内完成供货安装调试及终验收工作。

3、采购项目交付地点：无锡职业技术大学

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。

1、质保期：两年。

2、售后服务要求：实验设备整体质保要求2年，每年提供二次定期（具体时间与用户沟通）设备检测及维护，收到学校报修需求，1小时内响应。2小时内提供解决方案，24小时内赶到现场。

- 采购标的的验收标准。

- 采购人按照技术标准对所供货物进行现场验收，若货物的规格、质量、数量不符合合同约定要求，中标供应商需在30个工作日内免费更换合格产品，由此产生的一切费用由中标供应商承担；逾期未更换完成的，采购人有权解除合同并要求中标供应商承担相应违约责任。

- 采购标的的其他技术、服务等要求。

- 无

第四部分．合同书

无锡职业技术大学货物采购合同

| 甲方（买方）：无锡职业技术大学 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方（卖方）： | 合同签约地：无锡 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据      （项目名称）       （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。

- 货物清单及合同价款

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额：大写人民币（大写） 元整 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

单价合同：合同有效期内单价固定不变，货物总价款为现场实际所用货物合价，即货物总价=单价*货物数量（货物数量以甲方确认的数量为准）本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。）

第二条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。

第三条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方投标文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、质量标准：符合国家验收标准，一次性验收通过，100%合格。

第四条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必需的相关材料。

第五条  交货

1、供货期：

交货地点（甲方指定）：             。

甲方收货联系人：        。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

第六条 安装调试、培训和验收

1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方投标文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。

第七条  伴随服务／售后服务

乙方应按采购文件、投标文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。

其他售后服务内容：

第八条  货款支付

合同签订后，货到安装完毕验收合格后，支付全部货款的90%，两年后质保到期，无质量问题，一次性无息付款剩余的10%货款。

第九条　违约责任

1、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付2000元/天的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

3、乙方所交付的数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。

第十条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十一条 合同组成

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含招标文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、投标文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条  合同生效及其他

1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具同等法律效力。

3、双方需补充的其他事项                                        。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

单位地址：                       单位地址：

授权代表：                       授权代表：

经办人：                         经办人：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

第五部分．附件（投标文件格式）

公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）投标函（格式）

投标函

致：江苏万达工程造价事务所有限公司

一、根据已收到的采购编号为            的    （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿按招标文件中的要求、技术规范、采购清单的条件承包本采购项目的完工。

二、我方愿意提供江苏万达工程造价事务所有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日期之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏万达工程造价事务所有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）关于资格的声明函(格式)

关于资格的声明函

江苏万达工程造价事务所有限公司：

我公司(单位)愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商(盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

# （三）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

致：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：

投标供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

说明：1、若投标供应商为事业单位或其他组织或分支机构(仅限招标文件注明允许分支机构投标的情形),则法定代表人处的签字人可为单位负责人。2、当被授权人为法定代表人(或上述情况的单位负责人)时，被授权人相关内容填报为法定代表人(或上述情况的单位负责人)信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。如被授权人为法定代表人(或以下说明所述的单位负责人)时，则提供法定代表人(或以下说明所述的单位负责人)有效身份证。

投标供应商法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

# （四）承诺书(格式)

承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商（公章）：                                 政府采购编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币） | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 交货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 日期：   年   月   日

填写说明：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

# （六）明细报价表（格式）

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                                 采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标供应商本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标供应商属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏万达工程造价事务所有限公司有权将相关内容进行公示；

（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标供应商除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标供应商可不用填报。（相关具体要求可详见第二部分“对本国产品的支持政策”）

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

# （七）声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标供应商须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.划删除线的地方无需填写。

# （八）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

# （九）项目人员配备表（格式）

项目人员配备表

| 序号 | 姓名 | 证书类型 | 社保缴纳时间 | 联系方式 | 劳动合同期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附人员相关证书，表格不够可自行延长。

投标供应商公章：

授权代表签字:

年   月   日

# （十）投标供应商类似业绩一览表（格式）

投标供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 项目业主 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、表格可自行延长。

投 标 人：                              （盖章）

法定代表人或其授权代理人：          （签字或盖章）

日    期：      年    月    日

# （十一）技术偏离表（格式）

技术偏离表

投标人名称（盖章）                                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 实报技术参数 | 偏离说明(无偏离/正偏离/负偏离，偏离内容) | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：(1)本表不得删除；

(2)如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

(3)如有技术偏离项，请于本表中列明正偏离或者负偏离并说明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （十二）投标供应商简介和经营情况说明（格式）

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

# （十三）评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

# （十四）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

# （十五）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）