## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 南京工业大学虹桥校区弘正楼（原国民政府资源委员会办公楼）及西大门修缮工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年10月29日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京工业大学虹桥校区弘正楼（原国民政府资源委员会办公楼）及西大门修缮工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年10月29日 | 复核时间： | 2026年10月29日
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：南京工业大学虹桥校区弘正楼（原国民政府资源委员会办公楼）及西大门修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 南京工业大学虹桥校区弘正楼（原国民政府资源委员会办公楼）及西大门修缮工程 |  | 100000.00
合 计 |  |  | 100000.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月29日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：南京工业大学虹桥校区弘正楼（原国民政府资源委员会办公楼）及西大门修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 拆除工程 |  | 0.00
2 | 建筑与装饰工程 |  | 100000.00
3 | 水电安装工程 |  | 0.00
4 | 消防工程 |  | 0.00
5 | 智能化工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 100000.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月29日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 19849.23
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 弘正楼装修拆除 |  |  |  | 1
1 | 011605001001 | 拆除卫生间地砖地面 | 1、铲除瓷砖地面至结构层； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 31.44
2 | 011605001003 | 拆除公区地砖地面 | 1、铲除原有瓷砖地面，含踢脚线（保护性拆除，不损坏下水磨石地面）； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 211.94
3 | 011605001002 | 拆除木地板地面 | 1、拆除木地板楼地面，含踢脚线； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 1747.07
4 | 011605002001 | 拆除卫生间墙面 | 1、拆除卫生间瓷砖墙面至结构层； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 106.56
5 | 011608002001 | 铲除墙面粉刷 | 1、铲除墙面至结构层，包含墙面悬挂的各类物品，如疏散指示牌； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 2216.3
6 | 011608002002 | 铲除外墙涂料 | 1、铲除外墙线条及门厅涂料； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 477.11
7 | 011606003001 | 拆除扣板天棚 | 1、拆除扣板天棚吊顶； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 440.84
8 | 011606003003 | 拆除条板天棚 | 1、拆除条板天棚吊顶； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 708.24
9 | 011607001001 | 屋面瓦拆除 | 1、瓦屋面分批局部揭开，更换糟朽严重的木构件,阴干潮湿木梁、木望板（更换木构件另计）； 2、瓦清理归堆二次利用； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 1802.28
10 | 011606003002 | 拆除檐口灰板条封檐板 | 1、拆除檐口灰板条封檐板； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 241.87
11 | 011610001001 | 门拆除 | 1、门拆除； 2、妥善保管便于二次利用； 3、未尽事宜详见图纸。 |  | 樘 | 15
12 | 011611005001 | 拆除檐沟 | 1、檐沟拆除； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 234.28
13 | 011610001002 | 窗拆除 | 1、木窗扇保护性拆除； 2、妥善保管便于二次利用； 3、未尽事宜详见图纸。 |  | 樘 | 194
14 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、室内砖砌隔墙拆除； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m3 | 77.17
15 | 011610002001 | 拆除推拉门 | 1、铝合金推拉门拆除； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 樘 | 1
16 | 011606002001 | 隔墙龙骨及饰面拆除 | 1、拆除各种轻钢龙骨水泥纤维板等隔墙，不分材质，综合考虑； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 10
|  | A 门楼拆除 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011201001001 | 围墙及门楼粉刷铲除 | 1、门楼及围墙墙面铲除至结构层； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 375.31
18 | 010901001001 | 琉璃瓦屋面拆除 | 1、原琉璃瓦屋面拆除； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 5.69
19 | 011302001001 | 灰板条吊顶拆除 | 1、灰板条吊顶拆除； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 9.5
20 | 011611005002 | 拆除檐沟 | 1、檐沟拆除； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 11.9
21 | 011610002002 | 拆除废旧电力支架 | 1、拆除废旧电力支架； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 个 | 1
|  | C.4 电气拆除 |  |  |  | 1
22 | 030404017001 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除; 2.型号:PZ30; 3、未尽事宜详见图纸。 |  | 台 | 3
23 | 030411001001 | 拆除电线管 | 1.名称:拆除电线管; 2.材质:DN20; 3、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 620.6
24 | 030411001002 | 拆除电线管 | 1.名称:拆除电线管; 2.材质:DN25; 3、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 85
25 | 030411006001 | 拆除接线盒 | 1.名称:拆除接线盒; 2.安装形式:明配; 3、未尽事宜详见图纸。 |  | 个 | 149
26 | 030411004001 | 配线拆除 | 1.名称:拆除管内配线; 2.型号:截面4mm2以内; 3、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 1423.75
27 | 030412005001 | 灯具拆除 | 1、灯具拆除，不区分灯； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 套 | 309
28 | 030404033001 | 拆除排风扇 | 1.名称:拆除排风扇； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 台 | 4
29 | 030404034001 | 照明开关拆除 | 1.名称:照明开关拆除； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 个 | 25
30 | 030404034002 | 插座拆除 | 1.名称:插座拆除； 2.垃圾清理外运； 3.未尽事宜详见图纸。 |  | 个 | 45
31 | 030404034003 | 计量表拆除 | 1.名称:计量表拆除； 2.垃圾清理外运； 3.未尽事宜详见图纸。 |  | 台 | 8
|  | C.10 给排水拆除 |  |  |  | 1
32 | 031001007001 | 卫生间给排水拆除 | 1、拆除卫生间各类管件、阀门、水龙头、洁具、大小便器及隔间隔板等各类设施； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 项 | 1
|  | C.10 雨水管拆除 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 031001002001 | 矩形雨水管拆除 | 1、:矩形雨水管拆除（按根计算含雨水斗）; 2、垃圾清理外运； 3、未尽事宜详见图纸。 |  | 根 | 22
|  | C 垃圾外运 |  |  |  | 1
34 | SB010103003001 | 建筑垃圾处置费 | 1、所有拆除及施工垃圾外运； 2、运距费用综合考虑。 |  | 项 | 1
分部分项合计
35 | 011703001001 | 垃圾下楼费 | 1、各种拆除垃圾下楼费，由投标人根据工程实际情况自行确定，费用包干不调整；（包含屋面）； 2、具体以现场实际情况为准。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19849.23 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 19849.23
合 计 |  |  | 19849.23 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-1

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-3

## 3.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年10月29日
表-12-5

## 3.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年10月29日
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 175725.09
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 100000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.12 屋面工程 |  |  |  | 1
1 | 010702003005 | 随檩枋 | 1、随檩枋尺寸根据檩条切削，保证上翼缘贴紧； 2、空隙填实，连接部位采用环氧树脂胶水粘接； 3、M12沉头螺栓@500； 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 1111.5
2 | 010703001003 | 屋架端部加固 | 1、4*M8L120~150自攻螺钉； 2、做好防锈防腐防火措施 3、未尽事宜详见图纸。 |  | 处 | 38
3 | 011201001009 | 屋架顶部加固 | 1、双侧8厚钢板加固； 2、M6L60自攻螺钉； 3、做好防锈防腐防火措施 4、未尽事宜详见图纸。 |  | 处 | 16
4 | 010901001005 | 瓦屋面（瓦利旧） | 1、机制平瓦(表面施釉),檐口三皮瓦尾部栓铜丝于挂瓦条绑扎牢固 木挂瓦条30*25(h)木顺水条25*12(h)中距500，自封钢钉（屋面瓦利旧）； 2、2厚高分子自粘防水卷材(贴必定)（另计）； 3、冷底子油两道； 4、20厚木望板,木料需做好防腐防虫防火处理；（腐朽处换新，另计） 5、原有锅炉烟囱保留现状,修缮过程中做好接缝处防水,防止漏水； 6、屋面屋脊头维修； 7、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 360.46
5 | 010901001006 | 瓦屋面 | 1、机制平瓦(表面施釉),檐口三皮瓦尾部栓铜丝于挂瓦条绑扎牢固 木挂瓦条30*25(h)木顺水条25*12(h)中距500自封钢钉；(屋面瓦新购保证与原瓦一致) 2、2厚高分子自粘防水卷材(贴必定)（另计）； 3、冷底子油两道； 4、20厚木望板,木料需做好防腐防虫防火处理；（腐朽处换新，另计） 5、原有锅炉烟囱保留现状,修缮过程中做好接缝处防水,防止漏水； 6、屋面屋脊头维修； 7、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 1441.82
6 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1、2厚高分子自粘防水卷材(贴必定)； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 1802.28
7 | 010702003006 | 屋面木檩条换新 | 1、腐朽木檩条换新，木料需做好防腐防虫防火处理； 2、每根按3.9m计 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 根 | 50
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 010702005005 | 屋面木望板换新 | 1、腐朽木望板换新，20厚木望板,木料需做好防腐防虫防火处理； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 720.91
9 | 010702005006 | 檐口灰板条封檐 | 1、檐口灰板条原样换新； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 241.87
10 | 010902007003 | 屋面檐沟 | 1、拆除原屋面檐沟（另计）； 2、更换成品镀锌铁皮排水檐沟； 3、上部加装挡叶网； 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 234.28
11 | 010902003003 | 露台屋面清理疏通 | 1、露台屋面清理,下水口疏通； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 项 | 1
12 | 011615001006 | 防白蚁措施 | 1、整栋建筑由专业队伍增做防白蚁措施； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 2740
13 | 011615001007 | 原木檩条和屋架刷桐油 | 1、原木檩条、原屋架清理后刷桐油一道； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 1556.26
|  | A.2 门窗工程 |  |  |  | 1
14 | 010801001001 | 门出新 | 1、现有木门广漆出新； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 32.13
15 | 010806001001 | 窗扇换玻璃 | 1、现有窗扇更换玻璃（深栗色实木双玻5高透光Low-E+10空气+5透明）； 2、木质面广漆出新； 3、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 183.63
16 | 010806001002 | 更换窗扇 | 1、更换窗扇（深栗色实木双玻5高透光Low-E+10空气+5透明）； 2、木质面涂刷广漆 3、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 183.63
17 | 010806001003 | 木质窗 | 1、新装木窗（深栗色实木双玻5高透光Low-E+10空气+5透明）； 2、木质面涂刷广漆 3、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 3.96
18 | 020509023001 | 门窗五金 | 1、保留原有合页、插销、风钩等五金件,除锈润滑,原物复用，如不能使用的五金换新，费用综合考虑； |  | 樘 | 277
19 | 011403001001 | 木扶手油漆 | 1、表面待基层处理完成后，做地仗钻生油； 2、满挂腻子表面再按两底一面刷饰栗壳色调和漆 ； 3、防火漆清漆一道； |  | m | 18.8
|  | A.3 内墙面工程 |  |  |  | 1
20 | 011201001002 | 墙体开裂修补处理（裂缝大于5mm） | 1、如若裂缝大于5mm，需在砖缝中嵌入Φ4不锈钢丝，再做灌浆填实，表面进行润色处理 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 100
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011201001003 | 墙体开裂修补处理（裂缝小于于5mm） | 1、若缝宽小于5mm，在砖缝间低压灌浆，填实后，表面做润色处理。 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 100
22 | 010501002001 | 带形基础 | 1、原地面切缝； 2、拆除墙体加固基础范围内原地面； 3、挖除墙体加固基础范围内土方； 4、C20混凝土填灌； 5、未尽事宜详见图纸。 |  | m3 | 1.69
23 | 011201001004 | 墙体加固 | 1、35厚聚合物砂浆； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 296.6
24 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类、规格:HRB335,钢筋抗拉强度300N/mm2； 2、楼面开孔并砂浆填实； 3、未尽事宜详见图纸。 |  | t | 1.893
25 | 011810001001 | 植筋 | 1、Φ12L形拉筋； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 根 | 1040
26 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、尽量采用原砖或采用MU10黏土砖； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m3 | 7.32
27 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、涂刷白色乳胶漆二度（另计）； 2、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面； 3、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底； 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 2136.68
28 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰（木龙骨墙） | 1、涂刷白色乳胶漆二度（另计）； 2、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面； 3、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底； 4、木龙骨墙,需刷界面处理剂一道； 5、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 79.63
29 | 011406001001 | 白色无机涂料墙面 | 1、涂刷白色乳胶漆二度； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 5399.99
30 | 011207001001 | 防火石膏板隔墙 | 1、二层露顶与其他吊顶交界处，增设2*12mm防火石膏板隔墙； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 120.63
|  | A.4 外墙面墙面工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011201001007 | 外墙修复 | 1、所有外墙修补完成后低压喷涂无机透明哑光无机硅憎水剂两道； 2、清水外墙上有风化、腐蚀、酥松的砖面层全部清理干净,清除损坏灰缝层,包括不匹配修补过的灰缝层,清除浮出残留物； 3、砖表面层风化深度<2mm内的不作修复,保留历史沧桑感,只作保护,可在表面涂刷透气憎水保护剂； 4、当整块砖风化深度>2mm、深度≤20mm时,宜采用修复砖粉类材料修复。修复砖粉需满足下列要求:含至少10%(重量比不同)以上旧砖磨成的粉;粘结剂以天然水硬性石灰或高品质消石灰为主,水泥含量不高于10%,有机胶含量不大于1%,以保证修复砖粉透气性,颜色及纹理与旧砖相似,强度不可高于旧砖。必须对砖进行固化； 5、砖表面层风化程度>20mm,将采用砖片镶砌法,将表面破损砖凿除,用原建筑内拆旧的砖块切割成15~20mm厚砖片,经表面磨光,用低碱砂浆粘贴。需要注意的是仅能用砖的表皮,转角砖片应切割成“L”形。粘贴材料不得采用硅酸盐水泥砂浆,一般可采用石灰基砂浆会低碱性水泥石灰砂浆粘贴； 6、清水墙嵌缝修补应按原墙面上所嵌缝的宽度、色泽、式样、修补用料配比,常规灰缝宽8~10mm,修补后灰缝应与原灰缝协调,水平缝不断裂,竖直缝头缝直挺饱满； 7、新砌清水墙嵌灰缝应从上到下、从左到右、先嵌长(横)缝,再嵌头(竖)缝,长(横)缝饱满无断裂痕,线条匀称和顺,竖缝头缝饱满,上下垂直一根直线无接头痕,匀称和顺； 8、墙面爬山虎清理； 9、外墙裂缝灌浆修复，润色处理； 10、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 1110.28
32 | 011406001002 | 白色外墙涂料墙面（线条） | 1、装饰线脚高强度砂浆修补裂缝,外部涂刷白色外墙涂料； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 416.98
33 | 011406001003 | 白色外墙涂料墙面（门厅） | 1、部位：门厅处 2、耐水腻子二道； 3、无机涂料 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 46.44
34 | 011508001001 | 疏通通风孔及拆换不锈钢网 | 1、疏通清理通风孔； 2、Φ8不锈钢焊接成网状铁篦子,退墙面100mm； 3、未尽事宜详见图纸。 |  | 个 | 41
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.5 卫生间工程 |  |  |  | 1
35 | 011102003001 | 防滑地砖楼地面 | 1. 10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝； 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料,四周翻起至完成面以上1500mm高,房门洞口向外侧延展长度不小于500mm,向两侧延展宽度不小于200mm（另计）； 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏1%找坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角； 5. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料,四周翻起至完成面以上1500mm高（另计）； 6. 原建筑地面； 7、地面防滑等级Bd防滑安全程度中高级静摩擦系数COF0.60≤COF<0.7； 8、地砖规格、颜色甲方选样定； 9、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 31.44
36 | 011102001001 | 大理石过门石 | 1、20厚黑色大理石过门石； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 0.43
37 | 011204003001 | 卫生间瓷砖墙面 | 墙面参见国标23J909-7-13-内8C 1、10厚陶瓷墙砖,白水泥擦缝; 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘接层; 3、 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料,四周翻起至完成面以上1500mm高,房门洞口向外侧延展长度不小于500mm,向两侧延展宽度不小于200mm（另计）； 4、 20厚1:2.5防水水泥砂浆,分两次刮糙； 5、9厚1:3水泥砂浆打底扫平； 6、基层墙体； 7、墙砖规格、颜色甲方选样定 8、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 86.96
38 | 010904002001 | 涂膜防水 | 1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料,四周翻起至完成面以上1500mm高,房门洞口向外侧延展长度不小于500mm,向两侧延展宽度不小于200mm； 2. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料,四周翻起至完成面以上1500mm高； 3、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 169.7
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 011302001001 | 卫生间吊顶天棚 | 1、原建筑屋面板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)； 2、 φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定； 3、与安装型式配套的专用上层龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600； 5、 铝合金方板600x600与专用龙骨固定； 6、具体安装方式根据现场实际情况确定，铝方板花纹、颜色甲方选样定； 7、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 31.44
40 | 011505005001 | 蹲坑隔断 | 1、参见国标图集16J914-1-XT8/XT9或采用25厚成品洁菌抗倍特隔断； 2、蹲便器隔板上口距地面完成面2100mm,下口距地面完成200mm; 3、隔断花纹、颜色甲方选样定； 4、含门； 5、每间安装一个拉丝不锈钢双用纸巾架，一个耐腐蚀成品挂钩； 6、未尽事宜详见图纸。 |  | 套 | 7
41 | 011505005002 | 小便斗隔板 | 1、参见国标图集16J914-1-XT8/XT9或采用20厚成品洁菌抗倍特隔断； 2、400宽； 3、隔断花纹、颜色甲方选样定； 4、未尽事宜详见图纸。 |  | 片 | 4
42 | 011505005003 | 小便斗隔板（大） | 1、参见国标图集16J914-1-XT8/XT9或采用20厚成品洁菌抗倍特隔断； 2、900宽； 3、隔断花纹、颜色甲方选样定； 4、未尽事宜详见图纸。 |  | 片 | 1
43 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 3.6
|  | A.6 楼地面 |  |  |  | 1
44 | 011101002001 | 水磨石地面 | 1、20厚1:2水泥白石子(掺有色石子,颜色同台阶)磨光打磨刷素水泥浆结合层一道； 2、30厚1:3水泥砂浆找平层； 3、刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层,厚2.0以上； 4、40厚C20细石混凝土垫层(四周做圆弧或钝角)； 5、原建筑地面； 6、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 331.44
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 011101002002 | 水磨石地面出新 | 1、裂缝云石胶填补，整体打磨出新； 2、未尽事宜详见图纸 |  | m2 | 88.17
46 | 011104002001 | 松木地板 | 1、地板漆二道（工厂加工，成品安装）； 2、30厚120宽长条松木企口地板(背面刷防腐剂)截面120X120木梁； 3、木梁架； 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 1625.17
47 | 011105003001 | 水磨石踢脚线 | 1、稀水泥浆擦缝； 2、200高20厚水磨石板材； 3、10厚1:2水泥砂浆灌缝； 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 170
48 | 011105005001 | 松木踢脚线 | 1、栗壳色油漆两底一面（工厂加工，成品安装）； 2、200高20厚松木踢脚 3、用不锈钢钉与墙体固定 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 1335.67
49 | 011106004001 | 楼梯防滑条 | 1、踏面粘贴金属防滑条 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 41.5
|  | A.7 天棚工程 |  |  |  | 1
50 | 011302001002 | 一楼板条天棚 | 1、楼板木龙骨下钉入灰板条; 2、灰板条厚度为5毫米,宽度普遍为30毫米至40毫米,灰板条间距普遍为6毫米至10毫米; 3、灰板条下刷20毫米厚麻刀石灰,麻刀石灰由面层石灰砂浆打底,再用麻刀石灰抹面。 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 70.09
51 | 011302001003 | 二楼板条天棚 | 1、木屋架梁之间钉入木龙骨; 2、木龙骨截面尺寸为60毫米*60毫米,木龙骨之间间距为350毫米至400毫米; 3、木龙骨下钉入灰板条; 4、灰板条厚度为5毫米,宽度普遍为30毫米至40毫米,灰板条间距普遍为6毫米至 10毫米; 5、灰板条下刷20毫米厚麻刀石灰,麻刀石灰由面层石灰砂浆打底,再用麻刀石灰抹面； 6、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 459.6
52 | 011406001004 | 白色无机涂料天棚 | 1、涂刷白色乳胶漆一道； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 2245.44
|  | A.8 展示工程 |  |  |  | 1
53 | 011404007001 | 裸露木屋架刷桐油 | 1、裸露木屋架打磨后刷桐油一道； 2、按投影面积计取； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 178.56
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 011108003001 | 钢化玻璃楼面 | 1、钢化夹胶玻璃(12TP+2.28SGP+12TP)； 2、表面做防滑处理,四周铜条镶嵌； 3、展示下部木质龙骨构造； 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 6.47
55 | 011501001001 | 展示柜 | 1、具体样式由甲方确定，1m*1m方形； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 个 | 4
|  | A.9 室外工程 |  |  |  | 1
56 | 011503001001 | 围墙铁艺栏杆换新 | 1、室外破损铁艺栏杆原样换新，栏杆高1.6m（含拆除）； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 45.24
57 | 011503001002 | 围墙铁艺栏杆出新 | 1、室外铁艺补全缺口，重新除锈刷漆，恢复原样，栏杆高1.6m； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 45.24
58 | 011505002001 | 空调外机支架 | 1、统一布置空调外架专业厂家定制； 2、30cmC20素砼基础； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 个 | 38
59 | 011615001003 | 楼面开空调洞 | 1、空调孔开孔位置避开下部木梁 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 个 | 38
60 | 011101001001 | 疏通排水沟及散水清理 | 1、疏通建筑周边排水沟，清理散水，部分损坏予以修补； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 43.94
61 | 050101001001 | 珊瑚树修剪 | 1、珊瑚树修剪，修剪至围墙高度； 2、修枝清理外运； 3、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 92
|  | A.1 大门修缮 |  |  |  | 1
62 | 011201001010 | 围墙及门楼粉刷出新 | 大门修缮部分： 一、外墙面抹灰1（门楼）参见GB23J909-6-8-外墙4A： 1、20厚黄色水泥砂浆拉毛勾缝 2、颜色由甲方选样定，颜色改变单价不调整 3、未尽事宜详见图纸。 二、外墙面抹灰2（门楼） 参见GB23J909-6-8-外墙4A： 1、20厚黄色水泥砂浆拉毛勾缝，间距270mm，缝宽10mm， 2、颜色由甲方选样定，颜色改变单价不调整 3、未尽事宜详见图纸。 三、外墙面抹灰（围墙） 参见GB23J909-6-8-外墙4A： 1、30厚深绿色（南面）和黄色（北面）水泥砂浆抹面，间距70mm，缝宽10mm 2、颜色由甲方选样定，颜色改变单价不调整 3、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 333.91
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
63 | 011201001011 | 水泥砂浆内墙面 | 1、参见GB23J909-7-7-内墙4A； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 39.64
64 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、参见GB05J909-3-8-地A1； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 2.92
65 | 020603012001 | 还原回字纹正博古 | 1、安装回字纹正博古（仅计安装费）； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 只 | 4
66 | 020603012002 | 斗拱 | 1、C30混凝土浇筑斗拱构件,结构胶粘贴于墙面上内嵌钢筋骨架,骨架绑扎铜丝与墙体内预埋螺栓稳固连接； 2、脚手架搭好后,需仔细打磨外层涂料,如若发现原有斗拱印记,需仔细拓印,按原尺寸复原； 3、未尽事宜详见图纸。 |  | 攒 | 8
67 | 010801001002 | 门出新 | 1、现有门油漆出新； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 8.4
68 | 010802002001 | 围墙大门出新 | 1、围墙大门油漆出新； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 18.72
69 | 010901001008 | 瓦屋面 | 琉璃瓦屋面做法参见国标图集GB05J909-WM33-坡屋19 1、六样琉璃瓦； 2、最薄处20厚1:1:4水泥砂浆,加水泥重3%的耐碱短玻纤卧瓦； 3、25厚1:3水泥砂浆,满铺1厚钢板网,与预埋钢筋头绑牢； 4、涂料防水层(3厚SBS改性沥青防水涂膜)砖墙,预埋Φ10钢筋头@900x900； 5、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 5.69
70 | 011302001004 | 灰板条吊顶换新 | 1、灰板条吊顶原样换新（拆除另计）； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 9.5
71 | 011302001005 | 铁皮防水现状修整 | 1、铁皮防水现状修整； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 13.14
72 | 010902007004 | 屋面檐沟 | 1、拆除原屋面檐沟(拆除另计)； 2、更换成品镀锌铁皮排水檐沟； 3、上部加装挡叶网； 4、未尽事宜详见图纸。 |  | m | 11.9
73 | 010902003004 | 顶面杂草清理 | 1、屋顶围墙顶杂草清除； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | m2 | 8
74 | 011610002002 | 校名标牌 | 1、具体样式由甲方确定； 2、未尽事宜详见图纸。 |  | 块 | 1
分部分项合计
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
75 | 011701002001 | 弘正楼外脚手架 | 1、根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 2、由投标人根据工程实际情况自行确定，费用包干不调整； |  | m2 | 2692.49
76 | 011701006001 | 弘正楼天棚脚手架 | 1、根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 2、由投标人根据工程实际情况自行确定，费用包干不调整； |  | m2 | 2740
77 | 011701006002 | 弘正楼墙面脚手架 | 1、根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 2、由投标人根据工程实际情况自行确定，费用包干不调整； |  | m2 | 5486.94
78 | 011701002002 | 大门处外脚手架 | 1、根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 2、由投标人根据工程实际情况自行确定，费用包干不调整； |  | m2 | 95.91
79 | 011701002003 | 围墙处外脚手架 | 1、根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 2、由投标人根据工程实际情况自行确定，费用包干不调整； |  | m2 | 208.53
80 | 011702001001 | 空调基础 | 1.基础类型:空调基础模板 |  | m2 | 53.83
81 | 011703001001 | 材料上楼费 | 1、各类材料上楼费， 由投标人根据工程实际情况自行确定，费用包干不调整；（包含屋面）； 2、具体以现场实际情况为准。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 175725.09 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 100000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 100000.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 175725.09
合 计 |  |  | 175725.09 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-1

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1 | 沉降观测与木屋架监测 |  | 100000.00
合 计 |  |  | 100000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-3

## 4.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 | 200000.00 | 如沉降观测与木屋架监测、绿化等管理协调、提供配合服务 |  | 项目价值
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年10月29日
表-12-5

## 4.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年10月29日
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 13817.30
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 动力照明 |  |  |  | 1
1 | 030404017003 | 原计量柜改造 | 1.名称:原计量柜改造 2.增加:1.三相电表：10(40)A 1个，2.三相电表：20(80)A 1个，3.断路器：MCB65/3P-C40A 1个，4.断路器：MCCB100/3P-C80A 1个 |  | 台 | 1
2 | 030404016001 | 原配电箱更换20A/2P带漏电保护微断改造 | 新增柜机空调插座原配电箱更换20A/2P带漏电保护微断： |  | 套 | 2
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:公共用电配电箱ALG1 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:距地1.6米暗装 5.:参数按设计要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:一层右侧配电箱1ASJY 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:距地1.6米暗装 5.:参数按设计要求 |  | 台 | 1
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 |  | m | 5.24
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:明配 |  | m | 6.5
7 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 |  | m | 132.59
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 |  | m | 1020.34
9 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 9
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明配 |  | 个 | 312
11 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗配 |  | 个 | 5
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管道敷设 5.电压等级（kV）:1kV |  | m | 43.07
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级（kV）:1kV |  | m | 10.6
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4*25+16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV）:1kV |  | 个 | 2
15 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2 |  | 个 | 10
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:砖混凝土结构 |  | m | 2622.97
17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:砖混凝土结构 |  | m | 1165.25
18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:砖混凝土结构 |  | m | 32.22
19 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:1200*300LED平板灯72W 2.安装形式:顶面龙骨支架安装 |  | 套 | 171
20 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:1200*200LED平板灯48W 2.安装形式:顶面龙骨支架安装 |  | 套 | 40
21 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:1200*150LED长条灯30W 2.安装形式:顶面龙骨支架安装 |  | 套 | 76
22 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:1200*100LED长条灯22W 2.安装形式:顶面安装 |  | 套 | 9
23 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯30W 2.:吸顶安装 |  | 套 | 1
24 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:艺术射灯18W 2.安装形式:屋架内安装 |  | 套 | 15
25 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:筒装灯11W 2.安装形式:屋架内安装 |  | 套 | 40
26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:300*300LED平板灯18W 2.安装形式:吊顶嵌入式安装 |  | 套 | 12
27 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:150宽LED线条灯28W/M 2.安装形式:顶面龙骨支架安装 |  | m | 46
28 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:艺术吊灯30W 2.安装形式:吊装 |  | 套 | 5
29 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇40W 2.安装方式:吊顶嵌入式安装 |  | 台 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一极单控开关10A |  | 个 | 7
31 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:二极单控开关10A |  | 个 | 22
32 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三极单控开关10A |  | 个 | 9
33 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:一极双控开关10A |  | 个 | 8
34 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座10A(IP55) 2.安装方式:暗装,底边距地0.3m |  | 个 | 2
35 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座10A 2.安装方式:暗装,底边距地0.3m |  | 个 | 3
36 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座10A 2.安装方式:明装,底边距地0.3m |  | 个 | 155
37 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相开水器专用插座25A 2.安装方式:明装,底边距地0.3M |  | 个 | 1
38 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:三相五匹空调专用插座20A 2.安装方式:明装,底边距地0.3M |  | 个 | 3
39 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相三孔空调插座16A 2.安装方式:明装,底边距地0.3M |  | 个 | 2
40 | 030404035007 | 插座(破损空调插座更换) | 1.安装方式:明装,底边距地2.0M |  | 个 | 10
41 | 030413001001 | 支架制作安装 | 1.名称:支架制作安装 2.规格:具体规格符合验收要求 3.含除锈刷油，其他未尽事宜详见图纸要求 |  | kg | 52
|  | C.10 给排水工程 |  |  |  | 1
42 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬不锈钢复合钢管DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 10.36
43 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬不锈钢复合钢管DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 1.76
44 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬不锈钢复合钢管DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 5.3
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬不锈钢复合钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.:砖墙开槽、补槽 |  | m | 14.2
46 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬不锈钢复合钢管DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 3.29
47 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬不锈钢复合钢管DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 15.1
48 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬不锈钢复合钢管DN15 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.:砖墙开槽、补槽 |  | m | 22.75
49 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管DN100 4.连接形式:用胶粘接 |  | m | 26.85
50 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管DN75 4.连接形式:用胶粘接 |  | m | 3.9
51 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管DN50 4.连接形式:用胶粘接 |  | m | 21.87
52 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:楼板打孔 2.规格:DN200 |  | 个 | 9
53 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:楼板打孔 2.规格:DN150 |  | 个 | 14
54 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 1
55 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
56 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 2
57 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类 2.回填要求:原土回填 |  | m3 | 5
58 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀DN50 2.材质:铜 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
59 | 031003001003 | 截止阀DN15 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.具体做法和要求详见设计图纸 |  | 个 | 1
60 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀DN15 2.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
61 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:螺纹水表DN50 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
62 | 031004003001 | 洗漱台 | 1、一体式台下洗面器，含双水龙头，下水管； 2、材质：陶瓷 颜色：白色 表面处理： 纳米釉高温 3、采用先进的高压注浆一体成型工艺，坯体密度高、强度大，产品完全玻化瓷； 4、具体详见图纸。 |  | 组 | 4
63 | 031004004001 | 拖把池 | 1、白色陶瓷拖把池； 2、加长龙头，表面处理：镀铬，国标H59-1实心铜棒加工，多层电镀工艺高压试水达10公斤水压，自洁除垢起泡器， 精密陶瓷阀芯； 3、具体详见图纸。 |  | 组 | 1
64 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲便器后进前排，带存水弯，长度≥650mm，材质：陶瓷 ，颜色：白色 ； 2、延时自闭式冲洗阀：材质：国标H59铜 ，颜色：银色 表面处理：镀铬 ； 3、具体详见图纸。 |  | 组 | 7
65 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质：陶瓷 2、 颜色：白色 3、冲洗阀：感应式 4、尺寸W345*H745mm，离地400mm 3、具体详见图纸。 |  | 组 | 5
66 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.:不锈钢地漏DB50 |  | 个 | 2
|  | C.10 雨水工程 |  |  |  | 1
67 | 031001002001 | 矩形雨水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:矩形镀锌铁皮雨水管135*100 4.:87式雨水斗DN100 |  | m | 181.2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.7 空调安装 |  |  |  | 1
68 | 030701003001 | 空调器 | 1、现场原有空调保护，若有影响施工的可拆除后再恢复； 2、如有损坏施工单位需赔偿，费用综合考虑。 |  | 台 | 25
分部分项合计
69 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 13817.30 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 13817.30
合 计 |  |  | 13817.30 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-1

## 5.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：水电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-3

## 5.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年10月29日
表-12-5

## 5.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年10月29日
表-13

## 6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 6791.64
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 应急照明 |  |  |  | 1
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:集中电源非集中控制型应急照明箱1PD1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:距地1.6米暗装 4.:参数按设计要求 |  | 台 | 1
2 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 |  | m | 336
3 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明配 |  | 个 | 65
4 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNB1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:砖混凝土结构 |  | m | 700.2
5 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:A型LED应急照明灯6W 2.安装形式:吸顶 |  | 套 | 30
6 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:A型LED应急照明壁装灯3W 2.安装形式:壁装,盒底距地2.6m |  | 套 | 2
7 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A型LED中型安全出口标志灯1W 2.安装形式:门头150mm安装 |  | 套 | 3
8 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:A型LED中型疏散标志灯1W 2.安装形式:门头150mm安装 |  | 套 | 3
9 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:A型LED中型疏散指示灯1W 2.安装形式:盒底距地500mm |  | 套 | 20
10 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:A型LED应急疏散指示灯1W 2.安装形式:距地2500mm吊装 |  | 套 | 4
11 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:A型LED楼层标志灯1W 2.安装形式:未标注门头150mm安装 |  | 套 | 2
12 | 030904003002 | 应急照明手动控制按钮 | 1.名称:应急照明手动控制按钮 2.型号规格：配套，需设置防误操作装置,消防明显标识 3.安装方式:下沿距地1.5米明装 |  | 个 | 1
13 | 030905001002 | 应急照明、电气火灾系统调试 | 1.名称：消防应急照明通讯控制系统装置调试、电气火灾监控系统调试 |  | 项 | 1
|  | C.9.4 电气火灾监控系统 |  |  |  | 1
14 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 |  | 个 | 1
15 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 100
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 010101007002 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:1.0m 内 3.回填要求:松填 |  | m3 | 45.36
17 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线路 3.型号:WDZNB1-RYY-2*1.5 4.配线部位:埋地敷设 |  | m | 100
|  | C.9.4 火灾自动报警系统 |  |  |  | 1
18 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 100
19 | 010101007003 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:1.0m 内 3.回填要求:松填 |  | m3 | 45.36
20 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 |  | m | 204.65
21 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 |  | m | 347.83
22 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明配 |  | 个 | 112
23 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:485通讯线 2.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 100
24 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNB1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:砖混凝土结构 |  | m | 409.3
25 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线路 3.型号:WDZNB1-RYJS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:砖混凝土结构 |  | m | 524.82
26 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.安装方式:下沿离地1.5M明装 2.控制点数量:200点以下 3.显示器类型:区域火灾报警控制器 |  | 台 | 1
27 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.:吸顶安装 |  | 个 | 93
28 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.:下沿距地2.3米明装 |  | 个 | 8
29 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.:下沿距地1.5米明装 |  | 个 | 8
30 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:隔离器 2.:设备就近安装 |  | 个 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:单输入/输出模块 2.:设备就近安装 |  | 个 | 3
32 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.规格、线制:火灾显示盘 2.安装方式:嵌墙,底边距地1.5M |  | 台 | 2
33 | 030901013002 | 火警传输设备 | 1.名称:火警传输设备 2.型号:配套 3.安装方式:下沿离地1.5M明装 |  | 台 | 1
34 | 030904016001 | 备用电源 | 1.名称:主机电源24VDC 2.容量:配套 3.安装方式:下沿离地1.5M明装 |  | 套 | 1
35 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 2.线制:总线制 |  | 系统 | 1
|  | C.9.3 灭火器 |  |  |  | 1
36 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:放置式，含灭火器箱 2.规格、型号:4kg装干粉(磷酸铵盐)灭火器MF/ABC4 |  | 具 | 20
分部分项合计
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6791.64 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 6791.64
合 计 |  |  | 6791.64 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-1

## 6.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-3

## 6.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年10月29日
表-12-5

## 6.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年10月29日
表-13

## 7.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 6878.99
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.5.2 综合布线系统工程 |  |  |  | 1
1 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:50*25 |  | m | 19.2
2 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌弱电桥架 2.型号:CT-150*75 3.:梁下1.0米,沿墙安装 4.:支吊架制作安装 |  | m | 35.86
3 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 |  | m | 145.2
4 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明配 |  | 个 | 34
5 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:1*4芯单模光纤 |  | m | 100
6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.规格:CAT6 2.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 4452.92
7 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 |  | 台 | 1
8 | 030502010002 | 24口LC光纤配线架 | 机架式光纤配线架(LIU8) 1、参数：机架式光纤配线架(LIU8),1U，19英寸机架，8芯，LC适配器，适配4芯单模光纤熔接端接 2、具体做法详见图纸及设计要求 |  | 块 | 1
9 | 030501007001 | 千兆单模光模块 | 千兆单模光模块 1、参数：千兆，LC接口，单模 2、具体做法详见图纸及设计要求 |  | 个 | 4
10 | 030501012003 | 24口千兆接入交换机 | 24口千兆接入交换机 1、24口千兆接入交换机,19英寸1U机架，24×千兆电口，带SFP光扩展插槽 2、具体做法详见图纸及设计要求 |  | 台 | 4
11 | 030502010003 | 24口模块化非屏蔽配线架 | 六类非屏蔽网络配线架 1、参数：24口，CAT6六类，19英寸机架式 2、具体做法详见图纸及设计要求 |  | 块 | 4
12 | 030502003001 | 机柜PDU电源 | 机柜PDU电源 1、参数：1U机架式，AC220V输入，≥8位国标输出 2、具体做法详见图纸及设计要求 |  | 个 | 1
13 | 030502016001 | 千兆单模LC-LC光纤跳线 | 千兆单模LC-LC光纤跳线 1、参数：单模，LCLC接头，3米 2、具体做法详见图纸及设计要求 |  | 根 | 4
14 | 030502014001 | 光纤熔接 | 光纤熔接 1、参数：单模光纤熔接 2、具体做法详见图纸及设计要求 |  | 点 | 4
15 | 030502009002 | 六类RJ45成品跳线 | 六类RJ45成品跳线 1、参数：2米六类 CAT6，RJ45-RJ45； 2、具体做法详见图纸及设计要求 |  | 条 | 94
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030502011001 | 机柜水平理线器 | 机柜水平理线器 1、参数：1U，19英寸机架式； 2、具体做法详见图纸及设计要求 |  | 块 | 5
17 | 030501006001 | 辅材 | 辅材 1、参数： 包括机柜接地铜排,配套机柜，弱电保护接地 |  | 套 | 1
18 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:下沿离地0.3M明装 |  | 个 | 2
19 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双网络插座 2.安装方式:下沿离地0.3M明装 |  | 个 | 15
20 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 计算机应用、网络系统联调 |  | 系统 | 1
分部分项合计
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年10月29日
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-11

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6878.99 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12

## 7.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 6878.99
合 计 |  |  | 6878.99 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-1

## 7.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月29日
表-12-3

## 7.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年10月29日
表-12-5

## 7.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年10月29日
表-13