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项目概况
2024G88地块10kV电力外线配电设备及配套服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年12月01日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320111-SWBL-G2026-0004
2.项目名称：2024G88地块10kV电力外线配电设备及配套服务项目
[bookmark: _GoBack]3.采购方式：公开招标
4.预算金额：394.574378万元
5.最高限价：394.574378万元，投标报价超过最高限价的，按照无效投标处理。
6.采购需求：2024G88地块10kV电力外线配电设备及配套服务项目,具体详见采购需求。
7.项目服务期限：接采购人通知后60日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。（具体以采购人需求为准）
8.本项目不接受联合体参与投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供证明材料（包括但不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标前一年内任意一个月的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或2025年度经审计的财务审计报告，或开标前一年内银行出具的资信证明；成立不满一年的企业无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见招标文件第三章评标办法与标准。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业
3.本项目的特定资格要求：无
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动:
（1）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：自采购公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)在“可参与项目”中选择“我要参与”→“项目参与”进行登记，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间和地点
截止时间：2026年12月01日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、开启
时间：2026年12月01日09时30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
七、其他补充事宜
1.集中考察或答疑：采购单位不组织，投标人可自行联系采购单位。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。
2.信用承诺制
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商按照本项目公开招标文件第六章附件“南京市政府采购供应商信用承诺书示范格式”自行填写，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标供应商自行承担。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1采购人信息
名称：南京市浦口区土地储备中心
地址：南京市浦口区天浦路28号
联系人：方工
联系方式：025-58280117
2.采购代理机构信息
名    称：江苏旺百伦企业管理咨询有限公司
地　　址：南京市浦口区明发新城金融大厦1栋1602室   
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电      话：13347832596
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一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务
符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。
3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件
4.招标文件组成
4.1 招标文件组成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）评标标准
（4）采购需求
（5）合同主要条款及格式
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5.招标文件的澄清修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；
5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在原招标公告媒体发布更正公告；不足十五日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。
8.投标费用
8.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2 本次代理服务费、清单编制费及专家评审费由采购人支付。招标代理服务费按苏政采协【2024】20号文收费标准*60%收取；工程量清单及控制价编制参照苏价服【2014】383号文的收费标准*60%收取；专家评审费按实计取。
9.投标文件组成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。
9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函；
（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证扫描件；
（3）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；
（5）★《开标一览表》；
（6）★《分项报价表》；
（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
（8）《商务条款偏离表》；
（9）投标人承诺书；
（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11.投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3 提供的货物/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）货物/服务主要技术指标、性能等详细说明；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）验收标准、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）；
（4）服务方案；
（5）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等；
12.投标文件的价格部分
12.1 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商报价时应充分考虑国家相关政策的调整，如国家对工资标准、社会保险缴费基数等的调整，一旦中标，价格一律不予调整。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。
13.投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14.投标保证金：无。
15.投标有效期
15.1 自开标之日起90日内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16.投标文件的签署
16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.有下列情形之一的投标文件将被拒收
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
19.投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2 投标文件的撤回
19.2.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20.开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标组织
21.1.1 评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的审查
21.2.1.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.2.1.2 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人或代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将留存并归档。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
21.2.2 投标文件的符合性审查
21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的投标文件相互混装；
（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（12）不同供应商的IP地址或MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的；
（13）在异常低价投标（响应）审查环节，投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（14）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（16）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
（17）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（18）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（19）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（20）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
（21）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.5异常低价审查 
各供应商应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。
采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟内。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。如果投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应对其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
21.2.2.6废标
21.2.2.6.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
21.2.2.6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
21.2.2.6.3 因重大变故采购任务取消。
21.2.2.6.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
21.2.2.6.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.2.6.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3 投标文件的进一步评审
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。
21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。
21.3.3评分标准详见文件第三章。
22.确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
22.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
24.评标过程的保密
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
25.签订合同
25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26.询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。
27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28.投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29.诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。


[bookmark: _Toc3]第三章 评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值
	类型

	1
	价格
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK12]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2
	技术参数
（12分）

	所有规格及技术参数全部满足或优于招标文件“第四章采购需求”技术参数及要求的得12分；有一项不满足或负偏离的扣0.1分，扣完为止。（供应商需在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。评委评审时以技术条款偏离表中应答为准）
	12
	客观分

	3
	业绩
（9分）
	自2023年10月1日（含）以来，供应商承担过类似项目业绩（项目中须包含环网箱采购）的，有一个得3分，最高得9分。（提供有效的合同及验收证明材料【到货验收单、货物交接单、竣工报告等均可】原件扫描件。时间以合同签订时间为准。提供的证明材料须能反映出相关内容，否则视为未提供）
	9
	客观分

	4
	人员
（8分）
注：同一人只计取一次
	（1）项目组成员具有国家安全生产监督管理总局或应急管理厅（局）颁发的高压电工作业证的得2分/人，满分4分（提供有效的证书原件扫描件、应急管理部特种作业操作证查询平台（https://cx.mem.gov.cn）有效查询截图、有效的劳动合同原件扫描件、社保机构出具的投标截止时间前近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	4
	客观分

	
	
	（2）项目组成员具有国家安全生产监督管理总局或应急管理厅（局）颁发的电气试验作业证的得2分/人，满分4分（提供有效的证书原件扫描件、应急管理部特种作业操作证查询平台（https://cx.mem.gov.cn）有效查询截图、有效的劳动合同原件扫描件、社保机构出具的投标截止时间前近半年内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	4
	客观分

	5
	服务方案
（41分）
注：方案总页数不超过100页，每超过一页扣0.5分，扣完为止。
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]（1）评委根据供应商提供的组织实施方案（包括但不限于时间进度安排、技术控制措施、档案管理措施、安装调试方案和验收方案等内容）进行综合比较评分：
①实施方案内容完整全面，项目时间进度安排科学合理，技术控制措施针对性强、可落地；档案管理体系规范，安装调试方案详实，验收方案节点清晰、标准明确，完全匹配本项目需求，方案可行性高的，得9分；
②实施方案主要内容齐全，时间进度、技术管控、档案管理、安装调试及验收方案基本覆盖项目要求；部分措施针对性一般，细节略有欠缺，整体方案基本可行，满足项目主要需求的，得7分；
③实施方案核心内容存在缺项，进度安排、技术管控、档案或验收方案有明显不足；方案针对性较弱，部分内容流于通用模板，需要较大调整才能适配本项目的，得5分；
④实施方案内容缺失较多，进度计划、技术措施、档案管理、安装调试或验收方案多处不完善，方案针对性差，可行性不足的，得3分；
⑤未提供的不得分。
	9
	主观分

	
	
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]（2）评委根据供应商提供的质量控制措施、质量保证体系及安装过程质量控制的科学性、合理性、全面性、可行性、有效性等进行评分；
①质量保证体系完整规范，质量控制措施体系化，安装全过程质量管控要点全覆盖；方案科学合理、针对性强，质量管控节点、检验标准、问题处置机制清晰可行，完全适配本项目，可有效保障项目实施质量的，得8分；
②质量保证体系、质量控制及安装管控主要内容齐全，基本覆盖项目质量管控要求；管控措施基本合理可行，但部分细节针对性不足，缺少部分过程检验或缺陷处置细则，整体可满足项目主要质量需求的，得6分；
③质量保证体系、质量控制或安装管控存在内容缺项，方案通用性强、针对本项目内容偏少；质量管控节点不完整，检验与处置措施简略，需较大调整方可满足项目质量要求的，得4分；
④质量保证体系、质量控制及安装管控内容缺失较多，管控逻辑不清晰，措施笼统空洞，针对性和可行性较差，难以保障项目实施质量的，得2分；
⑤未提供的不得分。
	8
	主观分

	
	
	[bookmark: OLE_LINK20]（3）评委根据供应商提供的针对本项目的突发事件应急处理预案进行评分： 
①突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的，得8分。 
②突发事件应急处理预案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性的，得6分。 
③预案不完备、不健全，对本项目针对性不强，不具有实际可操作性的，得4分。
④突发事件应急处理预案较差的，得2分；
⑤未提供的不得分。
	8
	主观分

	
	
	[bookmark: OLE_LINK21]（4）评委根据供应商提供的针对本项目的售后维护方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、备品备件等）进行评分:
①服务体系完善，服务内容全面，故障解决方案可行，专业技术人员保障和服务电话可靠，备品备件充足的，得8分； 
②服务体系较完善，服务内容较全面，故障解决方案较可行，专业技术人员保障和服务电话较可靠，备品备件较充足的，得6分； 
③服务体系基本完善，服务内容基本全面，故障解决方案基本可行，专业技术人员保障和服务电话基本可靠，备品备件基本充足的，得4分；
④服务体系不完善，服务内容不全面，故障解决方案不可行，专业技术人员保障和服务电话不可靠，备品备件不充足的，得2分；
⑤未提供的不得分。
	8
	主观分

	
	
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]（5）评委根据供应商提供的针对本项目的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训形式、培训资料等内容）进行评分:
①方案贴合本项目，分层设置理论、实操课程，含安全操作、故障识别、配套资料齐全，落地性强的，得8分；
②培训主要内容齐全，部分实操、分层培训细节针对性不足，方案基本可行的，得6分；
③存在内容缺项，专项实操课程偏少，通用模板内容较多的，得4分；
④培训安排空洞，缺少配电安全运维培训要点，可实施性差的，得2分；
⑤未提供的不得分。
	8
	主观分



注：1.以上要求提供的材料，供应商未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分。
说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


[bookmark: _Toc4]第四章 采购需求
一、项目概述:
1、采购范围：2024G88地块10kV电力外线配电设备及配套服务项目，项目内容包括但不限于产品设备采购、运输、安装、调试、提供备品备件、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。项目验收送电交付前的一切费用均包投标总价中。
2、最高限价：394.574378万元
2、 招标清单及技术要求:
（一）招标清单
	序号
	项目名称
	技术参数及要求
	单位
	工程量
	全费用单价(元)
	全费用合价(元)
	备注

	1
	一二次融合成套环网箱
	一二次融合成套环网箱，二进四出，AC10kv，630A，环保气体，集中式DTU，进出线断路器，独立气箱，标准化，不锈钢外壳，带应急接口，母线PT;其他详图纸设计
	台
	2
	
	
	

	2
	一二次融合成套环网箱
	一二次融合成套环网箱，二进四出，AC10kv，630A，环保气体，集中式DTU，进出线断路器，独立气箱，紧凑型，不锈钢外壳，带应急接口，母线PT;其他详图纸设计
	台
	2
	
	
	核心产品

	3
	环网柜系统调试
	1.环网柜系统调试，提供第三方检测报告书原件
2.其他：满足招标文件、图纸及相关规范要求
	台
	4
	
	
	

	4
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.型号:断路器
3.电压等级（kV）:10kV 以下交流
4.备用
	系统
	16
	
	
	

	5
	母线
	母线系统装置调试10kV
	段
	4
	
	
	

	6
	避雷器
	避雷器装置调试10kV
	组
	28
	
	
	

	7
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400 
3.敷设方式:详图纸设计
4.其他说明：满足招标文件、图纸及相关规范要求
	m
	1395
	
	
	

	8
	电力电缆头
	1.名称：电缆头
2.电缆规格：ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400 
3.材质：镀锌铜含铜端子
4.其他说明：满足招标文件、图纸及相关规范要求
	个
	4
	
	
	

	9
	电力电缆头
	1.名称：电缆头
2.电缆规格：ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400 
3.材质：镀锌铜含铜端子T型头
4.其他：满足招标文件、图纸及规范要求
	个
	2
	
	
	

	10
	电缆试验
	1.10kV电缆试验；提供第三方检测报告书原件
2.其他：满足招标文件、图纸及相关规范要求
	项
	1
	
	
	

	11
	绝缘套管
	1.绝缘套管
2.AC10kV,冷缩,电缆,φ50 0.35m/只
3.其他：满足招标文件、图纸及相关规范要求
	只
	18
	
	
	

	12
	故障指示器
	1.故障指示器，电缆线路型 
2.其他：满足招标文件、图纸及相关规范要求
	台
	6
	
	
	

	13
	防火隔板
	1.防火隔板
2.其他：满足招标文件、图纸及规范要求
	m2
	8
	
	
	

	14
	防火堵料
	1.防火堵料/专用油泥
2.其他：满足招标文件、图纸及规范要求
	kg
	40
	
	
	

	15
	标识牌(纸)
	标识牌(纸)，环网柜名称标识，详图纸设计
	个
	4
	
	
	

	16
	标识牌(塑料)
	标识牌,塑料，电缆用；详图纸设计
	个
	14
	
	
	

	17
	电力电缆头 （中间接头）
	1.名称:高压电缆中间接头
2.型号:绕包式
3.规格:与AC10kV,YJV,400,3,22,ZC配套
4.电压等级（kV）:10kv
	套
	2
	
	
	

	18
	防火毯
	防火毯(每面3平方米)，阻燃胶板
	面
	2
	
	
	

	19
	揭合沟盖板
	揭合沟盖板，自行踏勘现场，综合考虑
	m
	30
	
	
	

	20
	环网柜DTU（配电自动化站所终端）
	环网柜DTU（配电自动化站所终端）
	套
	4
	
	
	

	21
	零序互感器
	开口式,100/1,5P10,1VA
	套
	4
	
	
	

	22
	电流互感器
	开口式,600/5
	套
	4
	
	
	

	23
	电源模块
	电源模块
	套
	4
	
	
	

	24
	蓄电池
	DC48V,铅酸单节≥24Ah,磷酸铁锂≥600wh
	套
	4
	
	
	

	25
	高压熔断器
	PT柜用,1A
	只
	12
	
	
	

	26
	电子标识球
	电子标识球，详图纸设计
	块
	1
	
	
	

	27
	接地母线
	1.接地干线
2.户外，热镀锌扁钢-50*5
3.其他详图纸设计及甲方要求，并符合国家规范
	m
	100
	
	
	

	28
	接地极
	1.接地极
2.热镀锌角钢L63x63x5         2.5m长
3.其他详图纸设计及甲方要求，并符合国家规范
	根
	2
	
	
	

	29
	拆除原环网柜
	1.规格、材质：现场踏勘
2.拆除方式：自行考虑，拆除所有物料运至甲方指定地点(办理书面资产移交，加盖各单位公章)
3.满足下道工序，其他按甲方要求
	台
	2
	
	
	

	30
	挖基坑土方
	1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.清单量含因工作面及放坡增加的工作量
4.清单量包含管道接口作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的土石方工程量
	m3
	191.07
	
	
	

	31
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原有开挖土方
3.:回填土清单量按挖方清单工程量减垫层、基础、构筑物等埋入体积
4.绿化带回填
	m3
	95.31
	
	
	

	32
	余方弃置
	1.废弃料品种:土渣方
2.运距:自行考虑
	m3
	81.46
	
	
	

	33
	6x1.3x1.4盖板开启式直线电缆井
	6x1.3x1.4盖板开启式直线电缆井
1.路面土方开挖、土方回填、余方弃置等。（另计）
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
9.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
10.井盖（另计）。
11.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
12.其他详图纸设计及甲方要求，并符合国家规范
	座
	1
	
	
	

	34
	3x1.3x1.4盖板开启式直线电缆井
	3x1.3x1.4盖板开启式直线电缆井
1.路面土方开挖、土方回填、余方弃置等。（另计）
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
9.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
10.井盖（另计）。
11.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
12.其他详图纸设计及甲方要求，并符合国家规范
	座
	2
	
	
	

	35
	6x1.3x1.4盖板开启式转弯电缆井
	6x1.3x1.4盖板开启式转弯电缆井
1.路面土方开挖、土方回填、余方弃置等。（另计）
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
9.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
10.井盖（另计）。
11.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
12.其他详图纸设计及甲方要求，并符合国家规范
	座
	1
	
	
	

	36
	现浇构件钢筋（φ20以内）
	1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:φ20mm以内
	t
	6.717
	
	
	

	37
	预制构件钢筋（φ20以内）
	1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:φ20mm以内
	t
	0.979
	
	
	

	38
	环网箱基础（二进四出）
	1.名称：环网柜基础
2.规格型号：详图
3.垫层材料：100厚C20混凝土垫层
4.井壁及顶板材料：C30混凝土井壁，内配钢筋，配筋详见图纸
5.内壁用20厚1:2防水水泥浆粉平抹光6.电缆沟支架为5×550mm支架，热镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆；预埋槽钢10#，镀锌角钢(∠50*50*5)
7.电缆井接地包括接地极、外接地带、预埋件、连接带、内接地带等，具体详见图纸
8.报价中包括基础夯实、垫层浇筑、混凝土浇筑、模板安拆、支架安拆等所有费用
9.其他详图纸设计及甲方要求，并符合国家规范
	座
	2
	
	
	

	39
	阻火沙袋
	中粗砂和尼龙编织袋现场灌装
	m3
	10
	
	
	

	40
	电子标签
	RFID电子标签，低频，详图纸设计
	只
	1
	
	
	

	41
	电子标签
	RFID电子标签，高频，详图纸设计
	只
	14
	
	
	

	42
	暂列金额
	此项为不可竞争费用
	项
	1
	6363.1
	6363.1
	

	
	
	
	合计(元)
	
	

	注：以上价格均为全费用价格
	
	
	
	
	


备注：以上产品、材料、设备均须符合国家电网、南京供电公司或江苏省供电公司的品牌和技术参数的相关标准。
（二）招标清单编制说明：
1.对于现场不能用于回填的土方、建筑垃圾需外运，外运所增加的渣土费、消纳费、保洁费、运费等请供应商在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
2.除非合同另有规定，招标清单中细目的单价理解为包括完成工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3.大型机械设备进出场及安拆费用，供应商综合考虑进机械施工报价中。
4.路面恢复不在本次清单范围，供应商需根据图纸配合市政单位恢复至道路基层以下部分。
5.招标清单描述不全时，应结合设计图纸、技术参数要求，并应当综合考虑施工规范，地方规章等要求，所产生的费用计入报价中。
6.需拆除变动等所涉及到的项目，供应商应在现场查看后，充分考虑风险因素，一次性综合报价，后续结算不增加，拆除材料需移交给使用单位的指定堆放地点，并出具有使用单位签字盖章的移交清单。
7.本工程项目设备二次搬运费用由供应商在报价中自行考虑，结算时不增加费用。
8.供应商于投标前自行踏勘现场（包括项目现场红线范围内需要拆除的部位），充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，供应商必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，采购人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，供应商在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化、工程竣工后需拆徐恢复原样，施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。
9.供应商根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、采购人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行考虑是否需要采取赶工措施，相应的赶工费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整赶工费用。
10.供应商应充分了解本项目性质、建设单位的管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。同时，供应商应对政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，采购人顺延工期外，将不做任何费用补偿和费用调整。
11.施工期间地下管网保护、相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用，市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民出行、生活等协调工作内容，以及施工期间组织、配合其他单位施工（如：水、电、气、弱电、渣土、总承包单位等）而产生的一切费用，均包含在本次报价中，相应费用计入报价，包干使用，一旦中标，结算时不做调整。
12.对于招标清单中的暂列金额为采购人费用，为不可竞争费用，供应商在报价中不得让利。
未尽事宜，详见设计图纸。
（三）技术规范要求：
①DL/T 2023-2019《12kV 一二次融合环网箱》
②DL/T 1586-2016《12kV 固体绝缘环网柜》
③GB/T 3906-2020《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》
④DL/T 721-2013《配电自动化远方终端》
⑤Q/GDW 11398-2015《配电自动化终端技术规范》。
⑥GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
⑦GB/T 12706.2-2020《额定电压1kV到35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分》
⑧GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆通则》
⑨DL/T 1157-2019《配电线路故障指示器技术条件》
⑩DL/T 802.1-2023《电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则》
⑪GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
⑫GB 23864-2023《防火封堵材料》
⑬GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
⑭其他国家、地方、行业强制性标准规范
以上标准和规范如有更新，按最新版本执行。供应商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新版本的标准。
三、商务要求：
1、报价要求：
1.1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所有设备、材料运抵项目现场，完成所供设备安装调试，验收送电，交付使用并承担保修责任的所有价格。其包括但不限于供应商自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、安装费、施工费、二次搬运、翻运、倒运费用、与相关单位的配合费用（包括验收、接受满足验收送电条件所需的一切条件、所有外部施工的费用（包括但不限于局部道路开挖、有关政府部门的规费等），所产生的协调、配合及保管等费用）、检测检验费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及供应商认为需要的其它费用等一切费用。报价货币为人民币。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，供应商须确保本项目通过相关部门的验收，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且不因此而影响交付采购人使用的时间。
1.2供应商承担现场的安全、保卫、照明、封闭施工等责任和费用；并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由供应商负责。
1.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
1.4供应商报价应建立在对项目服务范围、要求充分了解的基础上，成交后签订合同及履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加合同外费用或其他的要求。 
2、交付使用时间：接甲方通知后60日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。（具体以采购人需求为准）
3、交货地点：采购人指定地点。
4、交货及实施要求：
（1）中标供应商按照采购人指定地点负责安装、现场调试等。
（2）货物运输及配套安装过程中，中标供应商需采取措施保护现场及周边相关财务、物品、设施等，因中标供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标供应商承担，由中标供应商原样修复并自行承担相关费用。
（3）项目实施前必须报送样品经采购人确认后方可用于本项目，如未经采购人同意擅自使用，采购人有权与中标供应商解除合同，所产生的一切损失由中标供应商承担。
★（4）本项目涉及到施工的部分须由具有施工总承包电力工程三级及以上资质或专业承包输变电工程三级及以上资质的单位实施（提供加盖公章的承诺书原件）。
★（5）供应商必须具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类三级（含）及以上、承修类三级（含）及以上、承试类三级（含）及以上资质（提供有效的证书复印件并加盖公章）。
（6）供应商如施工需要则自备工作间，自备安装、调试专用工具、高空作业装备、安全作业装备（安全帽、劳保鞋、安全带、石棉布、地面防护材料、焊接托盘等），现场作业人员必需具备相应作业操作资质。
★5、质保和售后服务要求:（提供加盖公章的承诺书原件）
（1）质保要求
1）产品实行“三包”，产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后不少于2年，质保（含维保、含所有耗材）服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 
2）供应商须保证所供产品为原厂全新设备；质保期内因产品本身缺陷造成故障的，中标供应商应免费维修或更换；无法修复的，应免费更换为全新产品。
（2）售后服务响应要求：
1）中标供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的售后服务人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；供应商应在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，同时承诺在质保期内为采购人提供以下技术支持和服务：
电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
故障的处理时限：接到采购人电话后在30分钟内响应，1小时内维修人员到达现场。一般故障的修复时间不超过8小时；如需更换设备的，48小时内提供同型号替换设备直至原设备修复。
零配件及消耗品：备件停止生产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够时间采购所需的备件，如果采购人要求，供应商须免费向采购人提供备件图纸和资料。
2）质保期满后服务要求 ：
①质量保证期满后，提供技术支持、配件供应及运维指导，并承诺提供产品上门维护服务。 
②质量保证期满后，采购人需要继续由中标供应商提供售后服务的，中标供应商应以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格提供售后服务。
3）人员培训：供应商对采购人的操作、维护人员提供培训。
6、付款及结算方式：
（1）第1次付款：合同签订后10日内，支付合同固定价款（不含暂列金额）的30%作为预付款。
（2）第2次付款：项目竣工验收、送电完成后，支付至当期计量价款（不含暂列金额）的 80%。
（3）第3次付款：供应商报送全套结算资料，结算审计完成后，按审定结算价款支付余款；审定结算价款包含经审计确认、实际发生的暂列金额，未使用的暂列金额不予支付。
四、履约验收
★1、质量验收标准：符合国家及行业质量验收标准以及采购人要求，并一次性通过采购人及供电部门验收按时送电。
2、产品到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等验收，作出开箱记录，双方签字确认，对采购货物按要求进行安装调试。供应商应为使用方安装、调试、维修、使用等提供足够的技术资料和技术保障。如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，并由供应商立即、无条件调换补齐；检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。同时在完成设备与供电系统的连接后进行联合调试，连续稳定运转一个月，实际运行性能符合验收标准，采购人和供应商共同确认后，出具终验收报告。
五、图纸（详见链接）
链接：https://pan.baidu.com/s/11To2KP2y_5kGG8_kAysCKg 
提取码：U5T2 
 
说明：本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。其中招标清单的响应以《分项报价表》中填写内容为准，其他实质性要求以《技术条款偏离表》及《商务条款偏离表》中填写的响应情况及偏离情况为准。
 

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]说明：本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。其中招标清单的响应以《分项报价表》中填写内容为准，其他实质性要求以《技术条款偏离表》及《商务条款偏离表》中填写的响应情况及偏离情况为准。
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南京市政府采购合同





合同编号 ：          
项目名称 ：          
采 购 人 ：          
供 应 商 ：          
签订日期 ：          
      



南京市市场监督管理局

南京市财政局  监制




合同编号：  
	采购人：（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的  
1、乙方根据甲方需求提供下列货物：
	序号
	项目名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	2024G88地块10kV电力外线配电设备及配套服务项目
	详见招标文件
	1
	项



2、货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条 合同总价款
1、本合同项下货物总价款为（大写）人民币     ，（小写）    ，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。
2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
4、本合同为固定单价合同。乙方投标时所报单价不因任何原因（包括但不限于市场价格波动、政策调整等）加以变更或调整。结算时，若实际完成的工作量少于招标清单中的暂估数量，按实际完成量结算；若实际完成的工作量超出招标清单暂估数量，超出部分仍按投标所报单价结算，但合同结算总价不得超过采购预算/最高限价。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于                 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、招标文件；
2、乙方提供的投标文件；
3、供货一览表；
4、交货一览表；
5、投标承诺/服务承诺；
6、中标通知书；
7、甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、乙方应当在合同签订后    日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。（具体以采购人需求为准），地点由甲方指定。招标文件另有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物和调试验收标准：
（1）按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）；
（2）验收方法：依据招标文件、投标文件所承诺的技术要求，制定的设备验收指标标准。
第八条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2、产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后     年，质保（含维保、含所有耗材）服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；
3、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
4.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
4.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
4.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
4.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
4.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
4.7保修期满后的货物维护由双方协商再定。
第九条 履约保证金
无。
第十条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件及方式：
（1）第1次付款：合同签订后10日内，支付合同固定价款（不含暂列金额）的30%作为预付款。
（2）第2次付款：项目竣工验收、送电完成后，支付至当期计量价款（不含暂列金额）的 80%。
（3）第3次付款：供应商报送全套结算资料，结算审计完成后，按审定结算价款支付余款；审定结算价款包含经审计确认、实际发生的暂列金额，未使用的暂列金额不予支付。
甲方支付每一笔款项前，乙方须向甲方开具并交付符合国家税收法律法规及甲方财务要求的等额合格增值税【专用/普通】发票。乙方未开票或开具发票不合格的，甲方有权顺延付款，直至乙方交付合格发票，甲方不承担逾期付款违约责任；乙方合同项下全部义务仍须正常履行。
产品存在质量缺陷的，甲方有权暂扣对应尾款，暂扣金额以甲方已核实的损失金额为限，直至乙方完成缺陷修复并足额赔偿甲方损失。因乙方质量问题，单次造成甲方经济损失达到合同总价2.5%及以上，或累计经济损失超过合同总价5%的，乙方除完成缺陷修复外，还应当赔偿甲方全部经济损失。
第十一条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条 项目履约验收
1、甲方依法组织履约验收工作，甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2、甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收，乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3、 如有必要，甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应，参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
4、 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
第十三条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：




[bookmark: _Toc6]第六章 投标文件格式及附件



投  标  文  件









项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：


目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（并生成页码））
[bookmark: _Toc7]
附件一、投标函格式
投标函
 致：（采购人）
根据贵方                （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        （姓名和职务）代表供应商           （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
    2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币（大写）（小写：¥          ）。
3、项目负责人：            。
4、时间要求：接采购人通知后    日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。（具体以采购人需求为准）。
5、质量要求：符合国家及行业质量验收标准以及采购人要求，并一次性通过采购人及供电部门验收按时送电。
6、全部货物制造商是否均属于小、微型企业：□是     □否。
7、供应商是否属于残疾人福利性单位：□是     □否。
8、供应商是否属于监狱和戒毒企业：□是     □否。
9、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
10、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
11、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
12、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
13、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                     
授权委托人联系电话（手机）：            
项目负责人联系电话（手机）：            
开户银行：                     
银行账号：                    
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日    期：       年    月    日
[bookmark: _Toc8]
附件二、法定代表人授权委托书格式

[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明] 法定代表人授权委托书

致：（采购人）
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），               （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年    月    日盖章生效，特此声明。
    投标人名称：                 （加盖电子公章）
    日      期：    年    月     日


此处粘贴授权委托人身份证复印件。
	授权委托人身份证正面
	授权委托人身份证反面




此处粘贴法定代表人身份证复印件。
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面





[bookmark: _Toc9]附件三、开标一览表

开标一览表
项目名称：                                        项目编号：      
	投标总报价
	小写：        人民币
大写：        人民币

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）

	备注
	



投标单位（加盖电子公章）：
年  月  日


1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。



[bookmark: _Toc10]附表——分项报价表格式

分项报价表
	序号
	项目名称
	品牌
	规格及技术参数
	制造商
	单位
	工程量
	全费用单价 (元)
	全费用合价 (元)
	是否核心产品
	质保期（年）
	是否小微企业制造产品
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	
	……
	……

	42
	暂列金额
	/
	/
	/
	项
	1
	6363.10
	6363.10
	否
	
	
	不可竞争费用

	
	投标总价合计
	¥_________
	/
	
	/
	大写：________________



投标人名称（加盖电子公章）：      

备注：
1.“投标总价合计”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《分项报价表》中“投标总价合计”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-招标清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

 
[bookmark: _Toc11]附件四、技术条款偏离表格式
 
技术条款偏离表
	项目名称：                                                  项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的参数、规格
	供应商提供的技术参数
	是否响应
	偏离情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）
说明：
1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应。
2.供应商须对招标文件“第四章 三、招标清单及技术要求:”做出明确响应。
3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。
4.行数不够，可自行添加。


 
 
 
 
 
 
[bookmark: _Toc12]
附件五、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：             

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。
3、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。     
 

 
 

[bookmark: _Toc13]
附件六、 资格资信证明文件
（详见第一章投标邀请 二、申请人的资格要求）




[bookmark: _Toc14]附件七、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》格式
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
                                                                年   月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用得分
	
	星级
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

                                                供应商名称（盖章）：
                                                法定代表人（签字）：
                                                二〇    年  月    日




[bookmark: _Toc15]附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
致：（采购人）
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                            

单位名称（加盖电子公章）：
日  期：


[bookmark: _Toc16]
附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：（采购人）
    我单位           （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。（ 若有 ）
主要专业技术能力有：                  。（ 若有 ）
                                      

                                                         声明人：（加盖电子公章）
                                                   日期：______年    月    日


[bookmark: _Toc17]附件十、服务方案
（自行编制）




 
[bookmark: _Toc18]
附件十一、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证书号
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



投标人名称（加盖电子公章）：       



[bookmark: _Toc19]
附件十二、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位及联系方式
	项目合同价
	项目概况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖电子公章）：    

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件等相关证明。  


[bookmark: _Toc20]
附件十三、企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]中小企业声明函（货物）
[bookmark: _bookmark1]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖电子公章）：      
                                  日期：

1:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
28


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖电子公章）：      
日  期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


[bookmark: _Toc21][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]附件十四、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
               公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
                 日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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