南京市污染源自动监控标记及数据质量优化

公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-JSCG-G2026-0026

采购人：南京市生态环境监测监控中心

采购代理机构：江苏省设备采购国际招标中心有限公司

2026年11月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	17

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	21

第五章 合同主要条款及格式	33

第六章 投标文件格式	39

第一章 招标公告

项目概况

南京市污染源自动监控标记及数据质量优化 JSZC-320100-JSCG-G2026-0026 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月25日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： JSZC-320100-JSCG-G2026-0026

项目名称： 南京市污染源自动监控标记及数据质量优化

预算金额： 198万元（采购包一：140万元；采购包二：58 万元）

最高限价（如有）：采购包一：138.295万元；采购包二：57.156万元

采购需求：采购包一（南京市污染源自动监控标记及数据质量优化项目）：为进一步补齐监管短板、提升数据治理效能，我市拟实施污染源自动监控标记及数据治理优化提升专项项目。服务内容包含但不限于南京市数据标记应用建设、数据标记互联互通建设、数据标记安全保障建设等相关工作；采购包二（南京市污染源视频监控系统）：为落实《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）国家新标准要求，拟组织实施污染源视频监控系统项目。项目服务内容涵盖视频监控系统运维服务、应用功能升级服务等（具体内容详见采购文件第四章）。

投标人可以参与一个或多个采购包的投标，但兼投不兼中，按照采购包1至采购包2的顺序进行评标。如投标人在前一采购包中标，依旧参与后续采购包的评审，但不再推荐为后续采购包的中标人。

合同履行期限：自合同签订之日起12个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满一年若无上述证明材料的可不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.根据《生态环境监测条例》（中华人民共和国国务院令第820号），投标人应当独立、客观、公正开展监测服务，不得同时接受可能存在利益冲突的委托。（提供承诺书，格式自拟加盖公章，未提供按无效标处理）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年11月25日 9:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网、南京市生态环境局网站发布公告（其他媒体转载无效）。

2. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

3. 勘查现场或答疑：本项目不组织现场勘察，不组织集中答疑环节。

4. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。

5. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书（如已在投标文件中提供的则无需再提供）。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南京市生态环境监测监控中心

地  址：南京市建邺区中和路98号

联系人：俞工

联系电话：025-83630532

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省设备采购国际招标中心有限公司

单位地址：南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦第五层

邮箱: jssbcgzx@163.com

联系人：王汝宝

联系电话：025-83712908

3.项目联系方式

项目联系人：王汝宝

电话：025-83712908

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市生态环境监测监控中心。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏省设备采购国际招标中心有限公司。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

10.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费及专家评审费

本次采购，采购代理服务费及专家评审费由采购人支付。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定作无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》的。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单；

- 不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都作出澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价〈采购项目最高限价×50%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，按技术部分优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

投标人可以参与一个或多个采购包的投标，但兼投不兼中，按照采购包1至采购包2的顺序进行评标。如投标人在前一采购包中标，依旧参与后续采购包的评审，但不再推荐为后续采购包的中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在原公告发布媒体发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式三份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

25.5 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围内12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

投标人可以参与一个或多个采购包的投标，但兼投不兼中，按照采购包1至采购包2的顺序进行评标。如投标人在前一采购包中标，依旧参与后续采购包的评审，但不再推荐为后续采购包的中标人。

采购包一：南京市污染源自动监控标记及数据质量优化项目评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格15分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15（小数点后保留两位小数） | 15 | 价格分 |
| 二、商务35分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 自2023年1月1日（含）以来，投标人承接过污染源数据分析或非现场监管数据服务等相关项目的，每提供 1 个符合要求的业绩得2分，本项最高得6分。 注：须提供对应项目合同的标的内容页及签字盖章页的复印件并加盖投标人公章；未提供证明材料、材料不齐全或不符合要求的，本项不得分。 | 6 | 客观分 |
| 2.2 | 供应商实力 | 投标人具备与本项目相关的自主知识产权软件著作权登记证书，证书所属领域涵盖生态环境智慧监管类或固定污染物在线监测类或固定污染源模型集成类的，每提供1类符合要求的证书得2分；同一类型软件著作权证书最高得2分，本项最高得6分。 注：须提供对应软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人单位公章；未提供或不符合要求的，本项不得分。 若投标文件载明的软件著作权名称与招标文件表述不一致，但可证明其具备相同或相似的功能效果，且经评标委员会认可的，视同符合要求。 | 6 | 客观分 |
| 2.3 | 项目负责人 | 技术职称：拟派项目负责人具有环境类正高级技术职称证书的，得4分；具有环境类高级技术职称证书的，得 2 分； 专业证书：拟派项目负责人具有注册信息安全专业人员证书（CISP）的，得4分。 本项最高得8分。 注：须提供项目负责人对应证书复印件，以及投标人为其在投标截止时间近一年内任一月份缴纳的社会保险证明并加盖投标人公章；未提供或未按要求提供的，本项不得分。 | 8 | 客观分 |
| 2.4 | 项目技术负责人 | 技术职称：拟派项目技术负责人具有环境类中级技术职称证书的，得2分；具有环境类高级技术职称证书的，得4分。 专业证书：拟派项目技术负责人具有网络安全技术能力认证证书（CCSC）的，得3分。 注： （1）项目技术负责人与项目负责人不得兼任。 （2）须提供项目技术负责人对应证书复印件，以及投标人为其在投标截止时间近一年内任一月份缴纳的社会保险证明并加盖投标人公章；未提供或未按要求提供的，本项不得分。 | 7 | 客观分 |
| 2.5 | 项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人外） | 拟派项目组成员（不含项目负责人、项目技术负责人）中，每有1人具备生态环境类中级及以上技术职称证书的，得2分，本项最高得8分。 注：以上人员均须提供对应证书复印件，以及投标人为其在投标截止时间近一年内任一月份缴纳的社会保险证明并加盖投标人公章；未提供证明材料的，本项不得分。 | 8 | 客观分 |
| 三、技术50分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 需求理解 | 评标委员会根据投标人提交的需求理解材料，围绕四个维度（①建设背景、②省市信息化系统现状、③需求分析、④重难点分析）分项评审，每项最高 2 分，累计最高得 8 分： 分项评分规则： 内容完整深刻、针对性强，紧贴采购需求的，单项得 2 分； 内容较为完整深刻、针对性较强，能够满足采购需求的，单项得 1 分； 内容基本完整、具有一定针对性，基本符合采购需求的，单项得 0.5 分；内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的，该分项不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 总体设计方案 | 评标委员会根据投标人提交的总体设计方案，围绕四个维度（①总体设计原则、②总体架构设计、③省市数据融合流程设计、④关键技术）分项评审，每项最高 2 分，累计最高得 8 分： 分项评分规则： 设计方案科学合理、前瞻性强、技术先进可行，紧贴采购需求的，单项得 2 分； 设计方案较科学、具有一定前瞻性、技术较先进可行，能够满足采购需求的，单项得 1 分； 设计方案基本满足采购需求、具有一定可行性的，单项得 0.5 分； 设计方案不能满足采购需求或未提供方案的，该分项不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 系统设计方案 | （1）南京市数据标记应用建设设计方案。 围绕以下四个维度分项评审，每项最高 2 分，累计最高得 8 分： ①全市数据标记入口集成改造 ②数据标记业务融合应用 ③数据标记辅助核查应用 ④省市两级数据标记应用改造 分项评分规则： 设计方案科学合理、前瞻性强、技术先进可行，紧贴采购需求的，单项得 2 分； 设计方案较科学、具有一定前瞻性、技术较先进可行，能够满足采购需求的，单项得1分； 设计方案基本满足采购需求、具有一定可行性的，单项得0.5分； 设计方案不能满足采购需求或未提供方案的，该分项不得分。 | 8 | 主观分 |
|  |  | （2）南京市数据标记互联互通建设设计方案（4分） 围绕以下两个维度分项评审，每项最高2分，累计最高得4分： ①三级自动监控数据标记融合互通技术规范 ②三级数据标记信息互通 分项评分规则： 设计方案科学合理、前瞻性强、技术先进可行，紧贴采购需求的，单项得2分； 设计方案较科学、具有一定前瞻性、技术较先进可行，能够满足采购需求的，单项得1分； 设计方案基本满足采购需求、具有一定可行性的，单项得0.5分； 设计方案不能满足采购需求或未提供方案的，该分项不得分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | （3）南京市数据标记安全保障建设设计方案（4分） 围绕数据标记安全保障体系建设（包含但不限于密码应用安全能力提升等内容）进行综合评审。 评分规则： 设计方案科学合理、前瞻性强、技术先进可行，紧贴采购需求的，单项得4分； 设计方案较科学、具有一定前瞻性、技术较先进可行，能够满足采购需求的，单项得 2 分； 设计方案基本满足采购需求、具有一定可行性的，单项得 1 分； 设计方案不能满足采购需求或未提供方案的，该项不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.4 | 实施 方案 | 评标委员会根据投标人提交的实施方案，围绕以下五个维度分项评审，每项最高 2 分，累计最高得 10 分： ①实施组织架构 ②实施计划与进度保障 ③实施阶段管理 ④质量保障措施 ⑤风险识别及其控制措施 分项评分规则： - 内容完整深刻、可行性强，紧贴采购需求的，单项得 2 分； - 内容较为完整深刻、可行性较强，能够满足采购需求的，单项得 1 分； - 内容基本完整、具有一定可行性，基本符合采购需求的，单项得 0.5 分； - 内容不合理不可行或未提供方案的，该分项不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.5 | 培训 方案 | 评标委员会根据投标人提交的培训方案，围绕以下四个维度分项评审，每项最高1分，累计最高得4分： ①培训目标 ②培训计划 ③培训方式 ④培训质量保障 分项评分规则： 内容完整详细、针对性强的，单项得 1 分； 内容基本满足采购需求、具有一定针对性的，单项得 0.5 分； 内容无针对性或未提供培训方案的，该分项不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.6 | 售后服务方案 | 评标委员会根据投标人提交的售后服务方案，围绕以下四个维度分项评审，每项最高1分，累计最高得4分： ①售后服务管理体系 ②售后服务内容与方式 ③售后服务流程和措施 ④应用响应措施 分项评分规则： 内容完整详细、针对性强的，单项得1分； 内容基本满足采购需求、具有一定针对性的，单项得0.5分； 内容无针对性或未提供售后服务方案的，该分项不得分。 | 4 | 主观分 |

采购包二：南京市污染源视频监控系统

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格15分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15（小数点后保留两位小数） | 15 | 价格分 |
| 二、商务34分 |  |  |  |  |
| 2 | 服务响应 | 评标委员会根据投标人就平台故障响应处置作出的承诺，结合本项目的运维保障要求进行综合评审，本项最高得4分。 1.承诺平台发生故障第一时间上报，1 小时内响应并启动故障处置工作，得 4 分； 2.承诺平台发生故障第一时间上报，大于1小时、且≤3 小时内响应并启动故障处置工作，得2分； 3.承诺平台发生故障第一时间上报，大于3小时、且≤5 小时内响应并启动故障处置工作，得 1 分； 4.未提供故障响应处置承诺、承诺响应时限超过5小时、承诺内容表述模糊无法判定响应时限的，本项不得分。 注： 投标人须提交加盖单位公章的《平台故障响应保障承诺函》，明确载明故障响应时限、上报流程、处置机制、保障措施等核心内容，承诺书格式自拟，作为本项评分的唯一依据；未提供承诺函的，本项不得分。 中标后，该承诺函作为合同附件，与合同具有同等法律效力；未按承诺履约的，按招标文件考核条款及合同约定承担相应违约责任。 | 4 | 客观分 |
| 3 | 履约能力 | 投标人持有计算机软件著作权登记证书，且软件名称包含 “物联网”或“生态环境可视化”或“污染源非现场”关键字的，每提供1个符合要求的证书得2分，本项最高得6分。 注： 1.须提供对应著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章，著作权人须为投标人主体；未提供证书、证书无效或著作权主体不符的，本项不得分。 2.若证书载明的软件名称与上述关键字表述不一致，投标人须同时提供软件功能说明及相关关键信息，佐证其具备对应功能，否则不予认可。 | 6 | 客观分 |
| 4 | 项目负责人 | 拟投入本项目的项目经理持有计算机技术与软件专业技术（软考）高级资格证书（证书类别包括但不限于：信息系统项目管理师、系统规划与管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师），每提供 1份有效证书得3分，本项最高 9 分。 注：须提供项目负责人有效证书复印件，以及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社会保险证明并加盖投标人公章；未提供或未按要求提供，本项不得分。 | 9 | 客观分 |
| 5 | 项目团队成员（除项目负责人） | 拟投入本项目团队成员（不含项目负责人），持有计算机网络类或计算机软件类中级证书或CISAW信息安全保障人员（安全集成）认证证书的，每有1名符合条件人员得2分；同一人员持有多项符合条件证书不重复计分，本项最高得6分。 注：须提供对应人员有效证书复印件，以及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社会保险证明并加盖投标人公章；未提供或未按要求提供，本项不得分。 | 6 | 客观分 |
| 6 | 业绩 | 自2023年1月1日（含）以来，投标人具有类似信息系统运维项目业绩，且项目主要服务标的涵盖污染源自动监控或在线监控或视频监控系统运维服务的，每提供1个符合要求的业绩得 3 分，本项最高得 9 分。 注： 须提供对应项目的合同复印件并加盖投标人公章；合同须明确载明签订时间及核心服务标的物信息。未提供证明材料、材料不齐全或不符合要求的，本项不得分。 | 9 | 客观分 |
| 三、技术51分 |  |  |  |  |
| 7 | 总体实施 方案 | 评标委员会根据投标人提交的总体实施方案，结合本项目的建设与服务要求，围绕以下三个维度分项评审，每项最高3分，本项最高得9分： ①污染源视频监控系统总体认识 ②服务要求重点把握 ③组织架构及进度控制 分项评分规则： 1.内容完整科学、逻辑思路清晰、落地操作性强，准确把握项目重点与难点的，每项得3分； 2.方案整体一般、内容不够详实的，每项得1分； 3.未提供对应方案内容的，该项不得分。 | 9 | 主观分 |
| 8 | 视频监控系统服务方案 | 评标委员会根据投标人提交的应用服务升级方案，结合本项目污染源视频监控系统的升级建设要求，围绕以下三个维度分项评审，每项最高3分，累计最高得9分： ①排污单位视频监控联网接入服务 ②系统运行硬件服务 ③系统运行网络服务 分项评分规则： 1.内容完整科学、逻辑思路清晰、落地操作性强，准确把握项目重点与难点的，每项得3分； 2.方案整体一般、内容不够详实的，每项得1分； 3.未提供对应方案内容的，该项不得分。 | 9 | 主观分 |
| 9 | 视频监控系统业务管理方案 | 评标委员会根据投标人提交的视频监控系统业务管理方案，结合本项目的业务运营与管理要求，围绕以下三个维度分项评审，每项最高3分，累计最高得9 分： ①视频接入服务 ②视频级联服务 ③平台巡查服务 分项评分规则： 1.内容完整科学、逻辑思路清晰、落地操作性强，准确把握项目重点与难点的，每项得3分； 2.方案整体一般、内容不够详实的，每项得1分； 3.未提供对应方案内容的，该项不得分。 | 9 | 主观分 |
| 10 | 应用服务升级方案 | 评标委员会根据投标人提交的应用服务升级方案，结合本项目的功能升级与监管应用要求，围绕以下三个维度分项评审，每项最高3分，累计最高得9 分： ①视频状态智能报警及云台控制服务 ②运维管理服务 ③非现场监管服务 分项评分规则： 1.内容完整科学、逻辑思路清晰、落地操作性强，准确把握项目重点与难点的，每项得3分； 2.方案整体一般、内容不够详实的，每项得1分； 3.未提供对应方案内容的，该项不得分。 | 9 | 主观分 |
| 11 | 突发事件应急处理方案 | 评标委员会根据投标人提交的突发事件应急处理方案，结合本项目的应急处置要求，围绕以下三个维度分项评审，每项最高3分，累计最高得9分 ： ①视频监控系统故障处置 ②数据丢失应急处置 ③人员职责分工 分项评分规则： 1.内容完整科学、逻辑思路清晰、落地操作性强，准确把握项目重点与难点的，每项得3分； 2.方案整体一般、内容不够详实的，每项得1分； 未提供对应方案内容的，该项不得分。 | 9 | 主观分 |
| 12 | 保障制度 | 评标委员会根据投标人提交的保障制度方案，结合本项目污染源视频监控系统的安全运营与管理要求，围绕以下两个维度分项评审，每项最高3分，累计最高得6分： ①安全保障制度 ②人员管理制度 分项评分规则： 1.内容完整科学、逻辑思路清晰、落地操作性强，准确把握项目重点与难点的，每项得3分； 2.方案整体一般、内容不够详实的，每项得1分； 3.未提供对应方案内容的，该项不得分。 | 6 | 主观分 |

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

## 采购包一：南京市污染源自动监控标记及数据质量优化项目

一、项目概况

项目名称：南京市污染源自动监控标记及数据质量优化项目

预算金额：140 万元；

最高限价（如有）：138.295万元

为深入贯彻国家、省、市关于生态环境自动监控数据标记统一工作的各项部署要求，持续夯实污染源自动监控数字化监管基础，南京市结合生态环境监管工作实际，全面推进全市排污单位自动监控能力提质增效。全市聚焦数字化监管体系建设，压实企业主体责任，督促各排污单位规范开展异常数据研判处置、监测数据标准化标记、设备运维台账归档等重点工作，常态化细化落地重点行业专属数据标记规则，持续提升全市自动监控数据有效率、传输率、在线率。

为进一步补齐监管短板、提升数据治理效能，我市组织实施污染源自动监控标记及数据治理优化提升专项项目。项目立足省市数字化监管融合发展底座，聚焦自动监控数据质量提升与实战化应用，通过专项建设持续健全全市污染源非现场监管数字化支撑体系，从源头规范自动监测数据全流程管理，切实提升监测数据真实性、准确性、规范性；同时深化监测数据与生态环境执法监管深度融合，强化数据赋能监管实效，推动全市生态环境监管工作向数字化、精细化、智能化转型升级。

二、技术部分要求

（一）数据标记应用建设

1. 全域数据标记入口集成改造

（1）企业集中数据标记。统筹衔接各层级自动监控数据标记管理规则与管控要求，整合统一跨层级数据标记填报字段、业务规范与填报标准，开发标准化数据标记操作界面，全面适配各级监管工作要求。

（2）企业数据标记智能引导。集成数据标记辅助核查智能体，实时甄别排污单位数据标记填报、佐证材料上传过程中的各类问题，自动提醒并指导排污单位限期整改，推动数据标记工作标准化、规范化落地。

（3）企业标记数据推送。排污单位完成数据标记后，可通过企业管理标签自动匹配目标系统，定向推送对应标记记录。

2. 数据标记业务融合应用

（1）数据标记分级管控名单。建立全域数据标记分级管控企业名录，同步关联对应监测点位、监测因子等管控要素；结合各层级差异化监管要求，设置数据标记分类权限管控规则。

（2）数据历史标记和查询功能优化。对接上级系统标记数据分类标准，优化数据标记展示交互界面，实现各层级标记记录同屏展示、一键查询。

（3）自动监控业务主要指标管理。搭建全域自动监控核心业务指标统一管理体系，统一指标口径与定义规范，实现指标标准化界定与数据服务规范化输出。

3. 数据标记辅助核查应用

搭建属地数据标记合规性分析应用场景，配套建设自动监控数据标记智能核查技能库，精准甄别企业虚假标记、异常标记等违规行为。

（1）数据标记智能核查应用。系统对自动监控数据标记记录开展常态化自动巡检，构建全流程核查推理逻辑，覆盖主体资格校验、标记内容完整性审查、重复标记筛查、数据标记专项规则校验、综合研判及处置建议生成等环节。

（2）数据标记专项审查技能库。系统搭建数据标记专项审查技能库管理模块，支持审查规则的标准化登记、启停管控与检索调用，统筹归集各类数据标记审查标准，沉淀形成可复用、可共享的业务能力。审查技能涵盖电子运维台账合规性审查、调试数据标记合规性审查、故障数据标记合规性审查、日常维护数据标记审查、温度传感器故障数据标记合规性审查、核查比对数据标记合规性审查及属地数据标记合规性审查等。

（3）数据标记异常处置辅助建议。完成数据标记智能审查后，系统依据审查结论自动标注待人工复核、问题类型、处置等级等标签；对未按要求规范整改的标记问题及时推送预警提醒，同步识别涉嫌环境违法的问题线索。

4. 标记数据深度融合

开展污染源监控系统跨层级融合一体化改造，深度对接上级平台，实现企业身份精准匹配、账号统一登录、预警消息全域集成互通。打通跨层级数据传输链路，推动各层级数据标记规则融合统一，实现各级数据标记标准互认互通。同步完善上级平台监测数据回流机制，常态化接收、解析上级平台回流的标记数据与监控数据，实现跨层级数据同源更新、联动应用。

（二）数据标记互联互通建设

1.编制自动监控数据标记融合互通技术规范

摸排属地污染源在各层级监管系统中的自动监控业务运行现状与数据标记规则差异，开展跨层级数据标记融合技术研究，编制《污染源自动监控数据标记融合互通技术规范》，形成标准化建设指引，为全域推进数据标记融合、指导各层级自动监控系统一体化集成改造提供统一技术依据。

2.数据标记信息互通

（1）上级平台数据回流服务。新建自动监控数据共享接口规范，完成回流接口建档、版本管理与功能开发，配置标准化接口调用顺序与定时调度策略，按需实现各级平台数据标记、台账数据互通。

（2）基础信息映射管理。建立数据标记公共代码、计算规则映射体系，打通跨层级标记数据推送链路；配套完善代码映射运维管理功能，支撑运维人员开展常态化维护，保障各层级数据标记标准统一、数据互通精准高效。

（三）数据标记安全保障建设

1.密码应用安全能力提升

（1）数据传输机密性加密改造。采用国密算法改造SSL/TLS安全通信协议，搭建全链路加密传输通道；实现前端业务页面强制 HTTPS 加密访问，业务数据库与应用服务之间建立 SSL 加密连接，杜绝数据传输环节窃听、篡改风险。

（2）敏感数据加密存储。针对敏感业务数据部署国密加密存储机制，保障静态存储数据安全可控、不发生泄露。

（四）数据标记培训

面向排污单位、运维单位开展标准化数据标记操作界面填报培训，推动自动监控数据标记工作规范化、标准化落地。

验收要求

- 建成符合各层级监管规则的标准化数据标记操作界面，具备标记填报、智能引导、标记记录定向推送功能，可支撑数据标记业务正常开展。

- 完成数据标记智能核查应用及专项审查技能库建设，可自动巡检校验标记内容，输出处置建议，精准识别虚假异常标记及违法线索。

- 完成各层级系统对接与数据互通，建立代码规则映射体系，编制标记融合互通技术规范，实现标记记录同屏展示、分级管控、指标标准化输出。

- 落实国密安全防护要求，实现业务数据库与应用服务 SSL 加密传输、前端 HTTPS 加密访问，敏感业务数据采用国密算法加密存储。

- 完成排污单位、运维单位的数据标记填报培训工作。

三、商务部分要求

- 合同履行期限：本项目合同履行期限为自合同签订之日起 12 个月。

- 付款方式

本项目款项分三期支付，具体如下：

- 首付款：合同签订生效且项目启动后，支付不超过合同金额的 20%；采购人在收到合法有效发票后 20 个工作日内完成支付。

- 进度付款：中标人按合同约定实现统一化数据标记操作基础功能，经采购人确认后，支付不超过合同金额的 50%；采购人在收到合法有效发票后 20 个工作日内完成支付。

- 尾款支付：全部服务内容完成并通过最终验收、考核合格后，支付剩余款项；考核不合格的，扣除对应款项后支付。采购人在收到合法有效发票后 20 个工作日内完成支付。

- 报价说明

（1）投标人报价应包含与本次采购项目相关的全部含税费用，包括但不限于人员薪酬、设备购置、安装调试、验收检测、售后服务、配套服务等费用；同时包含员工工资、国家强制缴纳的各类社会保险费用，以及投标人认为必要的其他相关费用。

（2）投标人因自身报价错漏、让利或竞争性报价产生的全部风险由其自行承担，不得以此为由减轻合同责任、减少服务内容、提高收费标准或降低服务质量。

（3）投标人报价除涵盖采购文件列明的全部工作内容外，还应包含保障服务正常运行所需的全部物资及配套服务；如对服务正常运行所需物资和服务的理解存在歧义，以采购人解释为准。

四、附表

（一）考核标准（100分）

- 数据标记应用功能（55分）：标记相关业务功能运行正常，智能核查逻辑完备，全部审查技能配置到位，各层级数据回流畅通；出现功能故障、技能缺项、核查错漏、回流异常等情况，每出现 1 次扣 3-8 分。

- 互联互通建设（25分）：按期输出技术规范文件，各层级平台数据互通顺畅、代码映射体系运行有效；出现交付滞后、接口故障、映射错误等情况，每出现 1 次扣 4-8 分。

- 安全保障（20分）：全面落实国密加密传输及敏感数据加密存储要求；未按要求落实加密措施的酌情扣分，发生数据泄露事件的本项得 0 分，并承担相应违约赔偿责任。

考核结果应用：

考核得分≥90 分，当期付款金额正常支付；

考核得分 80-89 分，责令限期整改；

考核得分 70-79 分，扣除当期付款金额的 5%；

考核得分 60-69 分，扣除当期付款金额的 10%；

考核得分＜60 分，扣除当期付款金额的 20%，整改无效的可追究违约责任。

因甲方原因或第三方原因造成的异常情形，经确认后免予扣分。

（二）违约责任附明细

1.一般违约：超期一个月未完成（数据标记应用建设、数据标记互联互通建设、数据标记安全保障建设）的，扣除不超过合同金额的10%。

2.严重违约：超期二个月未完成（数据标记应用建设、数据标记互联互通建设、数据标记安全保障建设）的，采购人包括但不限于扣除不超过合同金额的30%、单方解除合同、追究损失赔偿。

（三）安全保密协议

  - 甲方：南京市生态环境监测监控中心

  - 乙方：

  - 鉴于双方就合作项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有，双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，经双方协商，达成本协议：

  - （一）保密内容及相关义务

  - 1.甲、乙双方对合作项目所采取的谈判方式及谈判内容等负有保密义务，不得泄露。

  - 2.对乙方在项目实施过程中使用的专有技术，若列明要求保密的，甲方负有保密义务。未经乙方授权，甲方不得在合作项目以外使用，不得泄露给第三方。

  - 3.乙方及乙方派出人员对因实施项目所掌握或涉及的甲方以及甲方客户的商业秘密，包括但不限于技术、文档资料、客户信息和各类数据等以及甲方产品的原理、制作过程、关键技术等，软件产品中涉及的未公开发表的算法、业务控制流程及阈值、控制条件、数据流程、数据结构及不宜为外人知晓的数据存储方式等均负有保密义务，不得泄露或以任何方式许可他人使用。上述涉及的文档、技术等内容均由甲方享有所有权及知识产权，乙方应当在甲方需要时无条件提供给甲方。

  - 4.乙方派出人员严禁擅自设置、调整甲方系统设备的参数和配置，严禁在甲方的计算机系统及网站等应用软件中预留后门、逻辑炸弹等，严禁将版权归甲方所有的应用软件源代码向第三方公布或泄露。

  - 5.乙方派出人员不得擅自抄录、复制甲方的设备资料、工作文件等。严禁将甲方的技术情报、资料数据、设备参数、密码口令和其他涉密材料带出甲方工作场所，或向第三方泄露。

  - 6.乙方对因实施该项目所掌握的甲方内部的合同、协议、意见书、可行性报告、重要会议记录等负有保密义务。

  - 7.乙方派出人员完成工作任务后，必须向甲方上交书面资料、密码口令等，并销毁或上交与甲方有关的全部电子文档资料。

  - 8.乙方派出人员阅读和使用甲方资料需在指定场所进行，不得擅自登录、访问甲方内部信息网，严禁以甲方名义编写、发布、传递信息资料，严禁在甲方内部信息网上下载或上传任何文件资料或信息。确因工作需要访问甲方内部信息网的，经批准后，在甲方工作人员在场的情况下，严格按照批准范围使用甲方内部信息网。

  - 9.乙方未经甲方书面许可不得将受甲方委托开发的信息系统或其他产品向第三方或在公开场合展示或演示。

  - 10.乙方应对有关人员进行有效管理，以确保本协议的履行。在本协议约定的保密期限内，乙方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知甲方，并采取积极的措施避免损失的扩大。

  - 11.甲、乙双方签订的合作合同中包含安全保密条款的，一并执行。若有与本协议内容冲突的条款，以合作合同为准。

  - （二）网络（数据）安全

  - 1.乙方的技术团队要相对独立，团队人员为正式员工，有专门网络（数据）安全负责人。

  - 2.乙方不得转包、分包合同任务；确需分包的，应报经甲方书面同意，并明确相应的网络（数据）安全责任和义务，同时明确不得将合同任务主体和关键部分分包。

  - 3.乙方应将政务数据与其他数据分开存储、处理。

  - 4.未经甲方同意，乙方不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供获取的甲方数据。

  - 5.乙方应采取有效技术措施加强对收集的个人信息的保护，按照个人信息主体同意授权的方式，在授权范围内最小化使用个人信息，敏感个人信息处理应当采取加密、脱敏、去标识化等防护措施。

  - 6.合同终止时，乙方按规定及时处理获取的相关数据。

  - 7.乙方严格按照规定采购服务于本项目的相关产品和服务。

  - 8.乙方建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大安全漏洞和风险隐患按规定及时向甲方和相关部门报告。

  - 9.乙方对参与甲方建设或运维人员定期开展网络（数据）安全等相关培训，强化安全意识。

  - 10.乙方如发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前一个月向甲方报告。

  - 11.乙方按规定定期向甲方提交网络（数据）安全报告。

  - 12.乙方积极配合甲方及相关部门开展网络（数据）安全检查、测评、审计等监督管理工作。

  - （三）违约责任

  - 1.乙方未履行或未按约定履行本协议条款内容的均被视为违约。乙方均应承担相应的违约责任，包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等。

  - 2.合同维护期内被上级通报网络安全漏洞，乙方的维护费用视情扣除2000元/次；发生网络安全事件，乙方的维护费用视情扣除5000元/次。

  - （四）保密期限

  - 本协议约定的保密义务具有持续性，不因双方合作的结束而终止。保密信息的保密期限为本协议签订之日起至该信息已公开或经甲方书面许可公开为止。

  - （五）争议解决

  - 因履行本协议发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

  - 六、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

  - 甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

  - 负责人：                                             负责人：

  - 日期：      年      月     日                   日期：          年     月     日

## 采购包二：南京市污染源视频监控系统

一、项目概况

项目名称：南京市污染源视频监控系统

预算金额：58 万元

最高限价：57.156万元

合同履行期限：自合同签订之日起 12 个月

项目背景：

随着《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）正式发布，南京市污染源视频监控系统需按照新国标要求升级完善。项目将建成符合规范的视频数据汇聚系统，统一汇聚接入企业端站房、采样口等点位的视频监控资源；同时推动视频系统与业务系统深度融合，实现视频状态智能报警及云台远程控制服务，支撑全市污染源非现场监管能力提升。

二、技术部分要求

（一）工作内容

1.视频监控系统服务

服务期内，投标人须严格遵循《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026），搭建并运维符合标准的视频数据汇聚系统，支持6000路视频通道稳定接入；同时提供系统运行所需的全量硬件支撑（包括但不限于虚拟机、服务器、防火墙等）及网络服务（包括但不限于专线网络、虚拟 VPN 网络等）。

2.视频监控系统业务管理

负责全市排污单位视频监控接入实施，承担视频监控平台运行设备的日常维护、升级改造、故障排查与检修工作，保障平台稳定运行及视频流正常调取；常态化开展平台应用巡查、视频点位在线状态统计，对非正常离线点位开展技术分析并协调相关企业核查，形成规范完整的运维服务台账。

具体服务要求如下：

（1）联网接入管理：负责排污单位视频监控联网接入的技术支撑与标准答疑，开展平台视频点位信息动态维护，核实新增、关停点位信息，保障联网视频监控点位信息的完整性与准确性。

（2）跨平台对接：按采购人要求完成与其他业务平台的视频监控资源对接，保障相关平台视频监控可正常调取。

（3）平台运行保障：保障视频监控平台 7×24 小时连续运行，每日开展平台巡查巡检，协助离线视频企业完成监控恢复上线。

3.应用服务升级

针对南京市污染源自动监控数据监管应用系统、南京市生态环境非现场监管与精准执法平台的视频监控模块开展功能升级，具体内容如下：

（1）视频状态智能报警及云台控制服务

报警管理：实现报警采集、推送、处置、统计全流程闭环管理。实时监测全市重点污染源现场端视频监控设备运行状态，针对设备离线等异常情况自动预警并告知对应企业，企业完成处置后提交回复，形成报警信息闭环；支持按时间、区域、企业等多维度开展报警信息统计查询，及时发现监控设备异常，保障视频数据采集的连续性与可靠性。

云台控制：融合视频云台控制功能，实现与业务应用系统无缝对接；授权用户在实时监视场景下，可完成摄像机转动、聚焦、变倍等基础操作，以及预制点设置、巡航路线配置、灯光控制等辅助功能。

（2）运维管理服务

设备启停管理：针对排污单位停运、拆除、移动或改造前端设备导致联网中断的场景，在业务系统中记录断网时段及断网原因，实现设备启停申报、审批、统计分析全流程管理。

故障处理管理：实现设备故障申报、审批、统计分析全流程管理，对未按要求及时修复的视频点位企业自动发送超时修复通知，并定期开展故障超时修复事项统计分析。

指标统计分析：支持按时间维度（月、季、年）、区域、企业等要素统计视频监控在线率、录像完整率，具备数据导出功能。

（3）非现场监管服务

开展自动监控数据异常信息、自动监控运维标记信息与视频监控的关联分析，研判企业及运维单位运维行为合规性，为异常行为取证提供信息化、可视化支撑，为非现场监管提供技术保障。

（二）验收要求

视频数据汇聚系统：符合《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）标准要求，可稳定接入 6000 路视频通道；服务期内平台巡查日志累计不少于 360 份。

南京市污染源自动监控数据监管应用系统升级：

报警采集、推送、处置、统计全流程功能可用；

云台转动、聚焦、变倍、预制点等控制功能运行正常；

设备启停、故障申报审批流程闭环管理；

在线率、录像完整率支持多维度统计与导出。

南京市生态环境非现场监管与精准执法平台升级：实现自动监测数据异常、运维标记与视频监控智能报警的关联联动。

三、商务部分要求

- 服务期限：本项目服务期限为自合同签订之日起 12 个月。

- 付款方式

本项目款项分三期支付，具体如下：

首付款：合同签订生效且服务团队人员全部到位后，支付不超过合同金额的 30%；采购人在收到合法有效发票后 20 个工作日内完成支付。

进度付款：中标人按合同约定建成符合《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）的视频数据汇聚系统，并完成与其他业务平台级联工作后，经采购人确认，支付不超过合同金额的 40%；采购人在收到合法有效发票后 20 个工作日内完成支付。

尾款支付：全部服务内容完成并通过最终验收、考核合格后，支付剩余款项；考核不合格的，扣除对应款项后支付。采购人在收到合法有效发票后 20 个工作日内完成支付。

- 报价说明：

- 投标人报价应包含与本次采购项目相关的全部含税费用，包括但不限于人员薪酬、设备购置、安装调试、验收检测、售后服务、配套服务等费用；同时包含员工工资、国家强制缴纳的各类社会保险费用，以及投标人认为必要的其他相关费用。

（2）投标人因自身报价错漏、让利或竞争性报价产生的全部风险由其自行承担，不得以此为由减轻合同责任、减少服务内容、提高收费标准或降低服务质量。

（3）投标人报价除涵盖采购文件列明的全部工作内容外，还应包含保障服务正常运行所需的全部物资及配套服务；如对服务正常运行所需物资和服务的理解存在歧义，以采购人解释为准。

四、附表

（一）考核标准

- 服务期内视频监控系统发生重大故障（指故障发生后 24 小时内未能恢复正常运行）的，每发生 1 次扣除不超过合同总金额的 2%，累计扣除金额最高不超过合同金额的 10%。

- 服务期内平台巡查日志累计数量不足 360 份的，每缺少 1 份，扣除不超过合同金额的 0.5%。

（二）违约责任附明细（项目需求）

1.一般违约：供应商在接入企业端视频监控后，出现不配合采购人调阅企业端视频、不配合完成视频监控系统与其他业务系统级联工作的；

2.较重违约：系统升级服务未完成的；

3.严重违约：供应商提供的视频数据汇聚系统不符合《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）标准要求的。

一般违约，扣除合同金额的5%；

较重违约，扣除合同金额的15%；

严重违约，采购人包括但不限于扣除合同金额的30%、单方解除合同、追究损失赔偿。

（三）安全保密协议

  - 甲方：南京市生态环境监测监控中心

  - 乙方：

  - 鉴于双方就合作项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有，双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，经双方协商，达成本协议：

  - （一）保密内容及相关义务

  - 1.甲、乙双方对合作项目所采取的谈判方式及谈判内容等负有保密义务，不得泄露。

  - 2.对乙方在项目实施过程中使用的专有技术，若列明要求保密的，甲方负有保密义务。未经乙方授权，甲方不得在合作项目以外使用，不得泄露给第三方。

  - 3.乙方及乙方派出人员对因实施项目所掌握或涉及的甲方以及甲方客户的商业秘密，包括但不限于技术、文档资料、客户信息和各类数据等以及甲方产品的原理、制作过程、关键技术等，软件产品中涉及的未公开发表的算法、业务控制流程及阈值、控制条件、数据流程、数据结构及不宜为外人知晓的数据存储方式等均负有保密义务，不得泄露或以任何方式许可他人使用。上述涉及的文档、技术等内容均由甲方享有所有权及知识产权，乙方应当在甲方需要时无条件提供给甲方。

  - 4.乙方派出人员严禁擅自设置、调整甲方系统设备的参数和配置，严禁在甲方的计算机系统及网站等应用软件中预留后门、逻辑炸弹等，严禁将版权归甲方所有的应用软件源代码向第三方公布或泄露。

  - 5.乙方派出人员不得擅自抄录、复制甲方的设备资料、工作文件等。严禁将甲方的技术情报、资料数据、设备参数、密码口令和其他涉密材料带出甲方工作场所，或向第三方泄露。

  - 6.乙方对因实施该项目所掌握的甲方内部的合同、协议、意见书、可行性报告、重要会议记录等负有保密义务。

  - 7.乙方派出人员完成工作任务后，必须向甲方上交书面资料、密码口令等，并销毁或上交与甲方有关的全部电子文档资料。

  - 8.乙方派出人员阅读和使用甲方资料需在指定场所进行，不得擅自登录、访问甲方内部信息网，严禁以甲方名义编写、发布、传递信息资料，严禁在甲方内部信息网上下载或上传任何文件资料或信息。确因工作需要访问甲方内部信息网的，经批准后，在甲方工作人员在场的情况下，严格按照批准范围使用甲方内部信息网。

  - 9.乙方未经甲方书面许可不得将受甲方委托开发的信息系统或其他产品向第三方或在公开场合展示或演示。

  - 10.乙方应对有关人员进行有效管理，以确保本协议的履行。在本协议约定的保密期限内，乙方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知甲方，并采取积极的措施避免损失的扩大。

  - 11.甲、乙双方签订的合作合同中包含安全保密条款的，一并执行。若有与本协议内容冲突的条款，以合作合同为准。

  - （二）网络（数据）安全

  - 1.乙方的技术团队要相对独立，团队人员为正式员工，有专门网络（数据）安全负责人。

  - 2.乙方不得转包、分包合同任务；确需分包的，应报经甲方书面同意，并明确相应的网络（数据）安全责任和义务，同时明确不得将合同任务主体和关键部分分包。

  - 3.乙方应将政务数据与其他数据分开存储、处理。

  - 4.未经甲方同意，乙方不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供获取的甲方数据。

  - 5.乙方应采取有效技术措施加强对收集的个人信息的保护，按照个人信息主体同意授权的方式，在授权范围内最小化使用个人信息，敏感个人信息处理应当采取加密、脱敏、去标识化等防护措施。

  - 6.合同终止时，乙方按规定及时处理获取的相关数据。

  - 7.乙方严格按照规定采购服务于本项目的相关产品和服务。

  - 8.乙方建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大安全漏洞和风险隐患按规定及时向甲方和相关部门报告。

  - 9.乙方对参与甲方建设或运维人员定期开展网络（数据）安全等相关培训，强化安全意识。

  - 10.乙方如发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前一个月向甲方报告。

  - 11.乙方按规定定期向甲方提交网络（数据）安全报告。

  - 12.乙方积极配合甲方及相关部门开展网络（数据）安全检查、测评、审计等监督管理工作。

  - （三）违约责任

  - 1.乙方未履行或未按约定履行本协议条款内容的均被视为违约。乙方均应承担相应的违约责任，包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等。

  - 2.合同维护期内被上级通报网络安全漏洞，乙方的维护费用视情扣除2000元/次；发生网络安全事件，乙方的维护费用视情扣除5000元/次。

  - （四）保密期限

  - 本协议约定的保密义务具有持续性，不因双方合作的结束而终止。保密信息的保密期限为本协议签订之日起至该信息已公开或经甲方书面许可公开为止。

  - （五）争议解决

  - 因履行本协议发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

  - 六、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

  - 甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

  - 负责人：                                             负责人：

  - 日期：      年      月     日                   日期：          年     月     日

- 第五章 合同主要条款及格式

# 南京市政府采购合同

合同编号 ：〔科〕合同〔〕号

项目名称 ：

采购人：

供应商：

签订日期 ：

# 南京市政府采购合同（服务类）

项目名称：                            合同编号：〔科〕合同〔〕号

甲方（买方）：

法定代表人：

地址：

乙方（卖方）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

乙方户名：

开户银行：

银行账户：

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，依据自愿、平等、公平、诚实信用原则签署本合同。本项目招标文件、供应商响应文件/报价文件及服务承诺、中标通知书、履约保函等均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

一、合同标的

1.1 项目名称：

1.2 服务内容或要求：

1.3 履行时间（期限）：

1.4 履行地点：

1.5 履行方式：

1.6 交付的项目成果：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币（含税）。

三、技术资料及保密条款

3.1 乙方应按招标文件规定的时间、方式、要求向甲方提供本项目服务内容的全部有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料、服务内容或信息等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必要范围。

3.3 本合同项下与合同及其履行相关的全部信息、资料、技术等，除法律法规有明确规定需要披露或者根据公开招标等程序依法需要披露外，乙方应严格履行保密义务。未经甲方事先书面同意，乙方不得向第三方提供、透露、泄露、披露，否则应承担违约责任。

3.4 乙方在履行本合同过程中知悉的与甲方相关的国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息、资料，应严格履行保密义务，不得向任何第三方非法透露、泄露、披露，否则应承担全部法律责任。

3.5 本合同项下约定的3.3及3.4条保密义务不因本合同未生效、无效、被撤销、履行完毕或者发生诉讼、仲裁而终止或无效；合同解除或终止的，除非有法律法规明确规定，否则有关保密义务仍应遵守。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同项下的全部服务、成果或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉或投诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证在本合同项下向甲方所交付的全部服务（含技术）及其成果的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、查封等产权瑕疵或权利限制。

六、合同转包或分包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

七、合同款项支付

7.1 合同款项的支付方式及进度安排：详见采购文件中约定的付款安排条款，且需保持一致。

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目考核（需与招标文件中的约定一致）

9.1 甲方依法组织验收工作。

承建单位按招标需求完成各项指标，预验收不满足招标需求的，整改好组织验收。

十、违约责任

10.1 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

10.2 乙方签署本合同系根据招标采购结果，乙方履约除应遵守本合同的约定之外，还应当遵守招标文件、乙方投标或响应文件或磋商文件及其附件（如有）的约定。否则，乙方违反其投标或响应文件及其附件（如有）的约定，构成违约，亦应根据本合同承担违约责任。

10.3 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切经济损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现权益而产生的费用（包括但不限于利息、本金、诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

10.4 一般违约：超期一个月未完成（数据标记应用建设、数据标记互联互通建设、数据标记安全保障建设）的，扣除不超过合同金额的10%。

10.5严重违约：超期二个月未完成（数据标记应用建设、数据标记互联互通建设、数据标记安全保障建设）的，甲方包括但不限于扣除不超过合同金额的30%、单方解除合同、追究损失赔偿。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在不可抗力发生后15日内寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼或者向南京仲裁委员会提请仲裁（二选一）。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.3 本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方执    份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签章）：        法定代表人或授权代表（签章）：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：   年    月   日           签订日期：   年    月   日

- 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

  - 附件一：投标函

投标函

致：南京市生态环境监测监控中心

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布并承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本次投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

  - 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市生态环境监测监控中心

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件：

委托代理人身份证的复印件：

  - 附件三：资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用承诺书》，需加盖单位公章并由法定代表人签字或盖章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： XXXX年XX月XX日 |  |  |

注：供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书（如已在投标文件中提供的则无需再提供）。供应商对所承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

  - 附件四：开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明：

1.报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件五：分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

附件六：技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 （响应或不响应） | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）作出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

  - 附件七：商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 （响应或不响应） | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）作出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

附件八：拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

附件九：投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

附件十：企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十一：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市生态环境监测监控中心

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

附件十二：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市生态环境监测监控中心

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日