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采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0569
（全流程电子化-货物类项目，适用于“苏采云”系统）
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[bookmark: _Toc244719172]第一章  投标邀请
受江苏省常州监狱的委托，江苏省政府采购中心就竹箦分监狱三层监舍楼采购空调（JSZC-320000-SCZX-G2026-0569）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 竹箦分监狱三层监舍楼采购空调 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年12月8日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0569
2.项目名称：竹箦分监狱三层监舍楼采购空调
3.预算金额
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	10.000000


4.最高限价
	采购包号
	最高限价（人民币：万元）

	1
	10.000000


5.采购需求(简介)：拟采购10P冷暖变频空调4台，供应商须完成供货、运输、装卸、安装（含全部辅材接线）、调试、检测、培训、售后服务等工作（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：自合同签订之日起30日内完成供货、安装调试工作，通过采购人验收并投入使用。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年12月8日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：江苏省常州监狱
地 址：江苏省常州市溧阳市竹箦煤矿
联系人：焦主任（采购联系人）；吕主任（项目联系人）
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0519-07720668；18961276418
2.江苏省政府采购中心信息
地　　址：南京市汉中门大街145号
联 系 人：苏俊、许滢
联系方式：025-83668518
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc244719173][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
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26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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采购合同(货物)
项目名称：竹箦分监狱三层监舍楼采购空调
项目代理编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0569
合同经办人：                				合同编号：              
甲方：江苏省常州监狱
乙方：               
甲、乙双方根据项目采购结果，签署本合同。
一、货物内容及相关要求
（一）货物内容
拟采购10P冷暖变频空调4台，乙方须完成供货、运输、装卸、安装（含全部辅材接线）、调试、检测、培训、售后服务等工作。
（二）货物的技术参数及功能要求
1、10匹、落地式柜机。
2、变频空调。
3、制冷量 ≥26kW。
4、制热量 ≥26kW。
5、风量≥4000m³/h。
6、能效等级：二级能效及以上。
7、冷媒要求：采用R410A或R32环保冷媒。
8、冷媒管道、冷凝水管：
（1）采用B1闭孔橡塑保温进行保温。
（2）冷媒管道采用脱氧化磷无缝铜管及专用接头。
（3）竖向冷凝水管采用UPVC材质且直径不小于50mm。
9、供电电源：380V。
10、乙方交付的产品必须为2026年生产全新产品。
11、本项目10匹柜式空调设备为政府强制采购节能产品，乙方应提供上述产品有效期内的《中国节能产品认证证书》。
（三）安装调试要求
1、室外机采用减震垫减震，安装时避免过度弯曲影响制冷效果。
2、室外冷凝水须接入建筑物落水管统一排放，供应商应充分考虑夏季、冬季室外机排水情况。
3、外机固定要求：空调外机安装稳固，支架挂墙安装采用国标膨胀不锈钢螺栓固定，单机固定点≥6个，外机底脚与支架固定，有安装平台的须确保外机安装稳定并用螺栓固定，确保安全，有百叶护栏的外机安装完成后需恢复原状（提供承诺书，加盖供应商公章扫描上传在投标文件中）。
4、管路布置：管路布置美观，扎带牢固；内机出风覆盖均匀，室内裸露冷媒管应做PVC线槽覆盖保证整体效果美观。
5、电源线与取电点连接可靠，连接线为整根线缆（无接头）。
6、开孔要求：开凿墙孔应圆滑（采用一次性钻孔）、不破坏墙外观，室内套开孔管套、并用橡胶泥填封。
7、空调室外机，两台放在二楼室外空调平台，两台放在三楼室外空调平台。
8、供应商负责项目实施过程中的成品保护工作，如因供应商原因造成采购人成品损坏或给第三方造成损失的，由供应商负责修复和赔偿。
9、安装调试应遵循的规范要求（若项目实施过程中有新的技术规范及材料标准出台，则以新规范、新标准为依据）
（1）GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
（2）GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》，GB 55037-2022《建筑防火通用规范》对GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》进行替代或废止的，按GB 55037-2022《建筑防火通用规范》执行。
（3）GB 50016-2014《建筑设计防火规范》（2018年版）
（4）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
（5）DGJ32/J41-2006《江苏省建筑安装工程施工技术规程—通风空调工程》（第十五册）
（6）DGJ32/J45-2006《江苏省建筑安装工程施工技术规程—绝热防腐工程》（第十九册）
（7）GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
（8）DGJ32/J96-2010《公共建筑节能设计标准》 
（9）GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》
（10）《实用供热空调设计手册》
（11）《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调•动力》
二、合同金额
2.1本合同项下货物价款具体如下：
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）

	10匹柜式空调设备
	
	
	4
	台
	

	连接铜管
（含保温）32米
	
	
	32
	米
	


2.2、本项目价款包含但不限于：货物及材料的价格、包装费、运杂费(运抵甲方项目现场)、随货提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料费、上货费、卸货费（含二次搬运费）、进退场费、场内运输费、安装费、系统调试费、成品保护费、交付运行费、劳务费、资料费、培训费、运维费、质保期内维修保养费用、售后服务费、项目特征未描述但完成此工艺所必须的工作费用、各种应由乙方缴纳的规费、参与投标费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
2.3、乙方的任何错漏、优惠、竞争报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在本项目的安装、调试、验收过程中，如存在漏项、缺件等情况时，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用已包含在乙方的报价中。除招标文件和合同规定可以调整的以外，费用不做调整。
2.4、甲方并不保证所提供的资料全面而准确地反映项目的实际状况，乙方应在充分了解本项目特点和现场后作出自己的判断和推测，并对自己的判断和推测负责。乙方已结合自身情况，充分考虑可能产生的风险费用并计入报价中，该类费用今后不予调整。
2.5、乙方已根据招标文件中的交货（付）时间，充分考虑货物交货（付）使用时间的设备及材料涨价风险，并在报价予以考虑，该类费用今后不予调整。
2.7、乙方应当结合本项目图纸阅读和理解采购需求，根据甲方要求进行二次深化，保证系统配置齐全、运行正常，达到本项目验收标准。二次深化费用已包含在报价中，甲方不另行支付。
2.8、报价中还包括但不限于下述内容：
（1）招标文件中已经明示或暗示的风险；
（2）可以或应该预见的，为完成整体项目内容所必须考虑的风险；
（3）各项工程措施、技术措施、安全文明措施。
三、知识产权
3.1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
四、产权担保
4.1、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、履约保证金
5.1、乙方应在中标通知书签发后三十日历天内（但不迟于合同签订前），向甲方缴纳履约保证金（大写）人民币           （小写）￥        元（中标总价的10%），履约保证金缴纳形式为：转账汇款、银行电汇、银行支票。
5.2、合同履行结束后，乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明，办理保证金退还手续。
六、转包或分包
6.1、本项目禁止分包或转包。如有乙方有分包或转包行为，甲方有权无条件立即终止（解除）合同，且乙方的全部履约保证金不予退还。
七、质保期
7.1、本项目下全部货物免费质保期要求为       个月，其中压缩机等核心部件免费质保期       个月。免费质保期内所有更换的零部件及相关技术人员服务费均免费。免费质保期自设备经甲方验收合格后开始计算。免费质保期内全部货物（含配件、备品备件）免费维修。
八、履约期及交货地点
8.1、合同履行期限：自合同签订之日起     日内完成供货、安装调试工作，通过甲方验收并投入使用。
8.2、交货地点：江苏省常州监狱竹箦分监狱（江苏省溧阳市竹箦镇西），具体地点以甲方指定地点为准。
九、合同款支付
9.1、本项目的合同价款采用人民币支付。
9.2、乙方完成全部货物的供货及安装调试工作，并通过甲方验收后，甲方按规办理，向乙方付至合同总价的100%（扣除应扣部分。通过甲方验收之日以甲方签发《验收合格证明》时间为准）。
注：每次付款前，乙方须向甲方开具合法合规的增值税发票（具备相关资质可开具增值税专用发票的，须优先开具增值税专用发票），否则甲方有权拒绝支付，直至乙方开具合法合规的增值税发票为止，相关损失和不利责任由乙方全部自行承担。
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1、乙方交付的产品必须为2026年生产全新产品。
11.2、乙方应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及其投标时的承诺提供售后服务。
11.3、质保期内，技术人员应7*24小时全天候随时响应货品使用等相关问题咨询。乙方接到故障电话2小时响应，并在24小时内派人到现场。简单故障48小时（含）内解决。复杂故障到达现场后2日内不能排除故障的，应当提供备用货品供甲方使用，故障处理结束后需向甲方书面提交故障处理报告。6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。需到到场维修或技术支持的，由厂家派员到货品使用现场维修。上述一切费用均由乙方承担。
11.4、质保期内，乙方应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换。
11.5、质保期结束，不能视为乙方对货品中存在的可能引起货品损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货品在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。
11.6、乙方应安排专业技术人员提供现场技术培训、安全培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。
十二、验收
12.1、验收标准：按照现行国家验收规范合格标准、采购文件要求和中标乙方投标响应承诺实施验收。
12.2、验收程序
（1）货品到货后，乙方与甲方共同配合有关部门对所有货品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（2）货品安装调试正常运行后，乙方制定测试方案并经甲方确认后，由甲方组织对产品的性能和功能进行测试验收，验收不通过的由乙方负责整改，验收通过的，甲方签发《验收合格证明》。
（3）如验收中发现严重质量问题时，甲方将拒收货物，并向乙方索赔。
12.3、验收负责人：江苏省常州监狱竹箦分监狱吕世平。
十三、包装、送货、保险与风险
13.1、包装要求
（1）乙方应对货物进行妥善包装，以满足货物运至场地及在场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。同时，包装物应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的要求。
（2）每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
（3）乙方相关设备的包装应按国家标准、行业（专业）标准规定及技术要求执行，由于包装搬运不妥造成的货物锈蚀、损坏、丢失均由乙方承担责任，甲方有权拒收货物。
（4）乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合运输和保管的需要。根据货物的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。
（5）包装物由乙方自行处理，不得留在甲方处，相关费用已包含在乙方的报价中，甲方不另行支付。
13.2、送货要求
（1）乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。除甲方另有要求外，每件能够独立运行的货物，乙方应整套装运。该货物的安装、调试和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应一齐装运。
（2）乙方应至少在货物预计启运时间的3日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预先通知甲方，并在货物启运后 24 小时之内正式通知甲方。
（3）乙方在进行通知时，如果发运合同设备中有超大超重包装的，应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方。
（4）乙方有义务确保其人员在送货、卸货及现场安装调试过程中的人员安全。
（5）乙方应按甲方要求地点卸货，乙方负责办理运输和装卸，下力费、保管费等相关费用由乙方负责。
13.3、保险与风险
（1）货物自运抵甲方现场至交付使用过程中的看护防盗工作由乙方自行负责，由于看管不利等造成的损失，由乙方自行承担，相关费用由乙方自行考虑，含在报价中，甲方不另行支付。
（2）乙方自行为本项目下货物办理保险，相关费用已包含在乙方的投标报价中，甲方不另行支付。
（3）标的物所有权转移：乙方完成货物的供货及安装工作且甲方签署《验收合格证明》后，设备的所有权和风险转移至甲方。
十四、违约责任
14.1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的仟分之五违约金。
14.2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.3、乙方逾期交付货物的，乙方须按人民币1000元/天的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10日不能按要求交货的，甲方可无条件解除本合同，且全部履约保证金不予退还。
14.4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面无条件解除合同，且全部履约保证金不予退还。
14.5、乙方无故不履行合同，拒绝供货，甲方有权无条件解除合同，同时扣除全部履约保证金，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。
14.6、凡因产品质量原因而造成不良后果，均由乙方负全部责任。
14.7、乙方违反本合同其他约定的，应当赔偿甲方由此造成的全部损失，经甲方催告逾期未整改的，甲方有权解除本合同，且全部履约保证金不予退还。
14.8、乙方违反保密义务，按照保密协议约定处理。
14.9、乙方在参与本项目采购活动中存在串通投标、围标行为的，甲方有权单方解除合同，乙方应全额退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价30%向甲方支付违约金，已缴纳的履约保证金不予退还。
十五、不可抗力事件处理
15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为溧阳市。
十七、合同生效及其它
17.1合同经双方经办人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
附件1：保密协议书
附件2：廉洁合同
附件3：履约保证金退还申请

甲方（采购人）：   （盖章）	 乙方（供应商）：   （盖章）

经办人（签章）：                  		经办人（签章）：

		年    月    日			年    月    日    

		地址：			地址： 
		开户行：			开户行：
		帐号：			帐号：
		邮编：                            		邮编：
	电话：                            		电话：
		传真：                            		传真：
	E-mail：                          		E-mail：
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附件1：
保密协议书
甲    方：江苏省常州监狱 
乙    方：               
项目名称：竹箦分监狱三层监舍楼采购空调
根据中华人民共和国有关法律、法规，经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方进行竹箦分监狱三层监舍楼采购空调（下称“本次项目”）所涉及的秘密信息（资料、数据、技术等）事宜，双方达成协议如下：
1. 乙方在履行合同过程中，应遵守甲方在安全和保密方面的相关规定。乙方应确保项目实施过程中产生、加工、交互的信息安全，严禁乙方在合同允许范围外使用或者披露甲方的信息，以防止信息被非授权的使用。 
1. 乙方同意，在合同谈判和履行过程中可能需要接触、了解甲方的保密信息，这些信息对甲方来说非常重要，一旦泄露，将使甲方丧失竞争优势或处于不利地位，因此，乙方保证对其在工作中知悉到的（不论是甲方提供的还是自己偶然获得的）任何甲方的保密信息负有严格的保密义务，未经甲方事先的书面许可，不得向任何第三方及乙方的非参与本项目的员工透露，亦不得用于本合同所涉及的之外的任何其他用途。
1. 乙方应采取必要的有效措施保证其参与本项目之雇员无论是在职中或离职后都能够履行本合同项下的保密义务，若乙方员工违反本条规定，乙方应承担连带责任，使甲方得到充分有效的赔偿。
1. 如果乙方违反保密义务，甲方有权立即终止合同并且要求违约方支付不低于合同金额10%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当补偿甲方的所有损失，包括（但不限于）：法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等。
1. 凡涉及执行本合同及相关附件所需一切资料均为双方的保密资料，除了应国家有关部门监管要求提供外，必须经双方书面同意才可作为例外。为避免歧义，甲方就本项目作为乙方客户、乙方就本项目作为甲方供应商/服务商的事实双方均可如实对外披露。
1. 保密期限自透露方书面通知接收方保密义务终止，或保密信息已合法进入公知领域。
（本页为签章页）
	甲方：江苏省常州监狱 
	乙方：                

	地址：溧阳竹箦煤矿
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话： 



签订日期：      年    月   日

附件2：
廉洁合同
（项目名称及项目编号：竹箦分监狱三层监舍楼采购空调，JSZC-320000-SCZX-G2026-0569）
甲方：江苏省常州监狱
乙方：              
为防止国有资源交易活动中各种不正当行为发生，确保项目交易公开、公正、公平，根据廉政建设的相关规定，结合国有资源交易工作特点，特订立本合同如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于招投标及政府采购的相关规定和廉政建设的各项规定。
二、甲方及相关工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方相关工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能对公正履约有影响的宴请和娱乐活动。
四、甲方相关工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便或服务。
五、甲方相关工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方招标（采购）有关的服务、货物供应、工程分包等经济活动。
六、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方相关工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
七、乙方不得为谋取私利与甲方相关工作人员就中标（成交）甲方招标（采购）项目等进行私下商谈或者达成默契。
八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方相关工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
九、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十、乙方发现甲方相关工作人员有违反上述协议者，应及时向甲方纪检监察部门或者甲方上级单位反映，有义务积极支持配合甲方纪检监察部门调查处理工作。
十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方相关工作人员，甲方可以根据具体情节和造成的后果采取以下措施：
1.责令乙方限期整改；
2.终止与乙方的合作；
3.终止合同，将乙方列入本单位招标“黑名单”。
十二、本廉洁合同作为项目成交合同的附件，与成交合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。
十三、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

甲方(公章)：江苏省常州监狱
法定代表人或委托代理人(签字)： 
签订日期:     年     月    日

乙方(公章)：                              
法定代表人或委托代理人(签字)：
签订日期:     年     月    日

附件3：
《履约保证金退还申请》
致：（招标人/采购人名称）
申请单位：（供应商全称，须与合同一致）
统一社会信用代码：
联系人：                联系电话：
申请日期：      年   月   日

一、项目及合同信息
项目名称：（完整名称）
项目代理编号：（招标/采购编号）
合同编号：
合同金额：¥    元
履约保证金金额：¥      （大写：    元整）
缴纳日期：      年   月   日
二、履约情况
本项目合同已履行完毕，具体情况如下：
1.服务情况：已于      年   月   日完成全部服务；
2.验收情况：已于      年   月   日通过验收，结论为合格；
3.其他说明：合同履行期间无违约行为，无未决争议或索赔事项。
三、退款账户
请贵方将履约保证金退还至以下账户：
户名：（须与缴纳单位一致）
开户行：（详细到支行）
账号：
四、附件
1.履约保证金缴纳凭证复印件
2.合同关键页复印件
3.验收报告/验收合格证明复印件
4.履约保证金收据原件（如有）
5.法定代表人授权委托书（如经办人办理）

承诺：本单位承诺上述信息真实有效，项目已履约完毕且无未结争议。如有不实，愿承担相应责任。

申请单位（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
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[bookmark: _Toc244719175]第四章 采购需求
一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	10匹柜式空调设备
	工业

	
	2
	连接铜管（含保温）32米
	工业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
（一）采购标的需实现的目标
拟采购10P冷暖变频空调4台，供应商须完成供货、运输、装卸、安装（含全部辅材接线）、调试、检测、培训、售后服务等工作。
（二）货物的技术参数及功能要求
1、10匹、落地式柜机。
▲2、变频空调（提供产品说明书或产品彩页或由第三方检测机构出具的检测报告（须加盖检测机构公章）作为证明材料，并能够证明其所投产品完全符合对本条技术指标要求或正偏离）。
▲3、制冷量 ≥26kW（提供产品说明书或产品彩页或由第三方检测机构出具的检测报告（须加盖检测机构公章）作为证明材料，并能够证明其所投产品完全符合对本条技术指标要求或正偏离）。
▲4、制热量 ≥26kW（提供产品说明书或产品彩页或由第三方检测机构出具的检测报告（须加盖检测机构公章）作为证明材料，并能够证明其所投产品完全符合对本条技术指标要求或正偏离）。
▲5、风量≥4000m³/h（提供产品说明书或产品彩页或由第三方检测机构出具的检测报告（须加盖检测机构公章）作为证明材料，并能够证明其所投产品完全符合对本条技术指标要求或正偏离）。
6、能效等级：二级能效及以上（提供所投产品的产品说明书复印件或产品的中国能效标识复印件，装订在投标文件中，且应能够证明产品完全符合本技术参数要求）。
▲7、冷媒要求：采用R410A或R32环保冷媒（提供产品说明书或产品彩页或由第三方检测机构出具的检测报告（须加盖检测机构公章）作为证明材料，并能够证明其所投产品完全符合对本条技术指标要求或正偏离）。
8、冷媒管道、冷凝水管：
（1）采用B1闭孔橡塑保温进行保温。
▲（2）冷媒管道采用脱氧化磷无缝铜管及专用接头（提供产品说明书或产品彩页或由第三方检测机构出具的检测报告（须加盖检测机构公章）作为证明材料，并能够证明其所投产品完全符合对本条技术指标要求或正偏离）。
▲（3）竖向冷凝水管采用UPVC材质且直径不小于50mm（提供产品说明书或产品彩页或由第三方检测机构出具的检测报告（须加盖检测机构公章）作为证明材料，并能够证明其所投产品完全符合对本条技术指标要求或正偏离）。
9、供电电源：380V。
10、供应商交付的产品必须为2026年生产全新产品（提供承诺书，加盖供应商公章扫描上传在投标文件中）。
11、本项目10匹柜式空调设备为政府强制采购节能产品，供应商应提供上述产品有效期内的《中国节能产品认证证书》（供应商须提供相关产品有效期内的《中国节能产品认证证书》，扫描上传至投标文件中）。
（三）安装调试要求
1、室外机采用减震垫减震，安装时避免过度弯曲影响制冷效果。
2、室外冷凝水须接入建筑物落水管统一排放，供应商应充分考虑夏季、冬季室外机排水情况。
▲3、外机固定要求：空调外机安装稳固，支架挂墙安装采用国标膨胀不锈钢螺栓固定，单机固定点≥6个，外机底脚与支架固定，有安装平台的须确保外机安装稳定并用螺栓固定，确保安全，有百叶护栏的外机安装完成后需恢复原状（提供承诺书，加盖供应商公章扫描上传在投标文件中）。
4、管路布置：管路布置美观，扎带牢固；内机出风覆盖均匀，室内裸露冷媒管应做PVC线槽覆盖保证整体效果美观。
5、电源线与取电点连接可靠，连接线为整根线缆（无接头）。
6、开孔要求：开凿墙孔应圆滑（采用一次性钻孔）、不破坏墙外观，室内套开孔管套、并用橡胶泥填封。
7、空调室外机，两台放在二楼室外空调平台，两台放在三楼室外空调平台。
8、供应商负责项目实施过程中的成品保护工作，如因供应商原因造成采购人成品损坏或给第三方造成损失的，由供应商负责修复和赔偿。
9、安装调试应遵循的规范要求（若项目实施过程中有新的技术规范及材料标准出台，则以新规范、新标准为依据）
（1）GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]（2）GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》，GB 55037-2022《建筑防火通用规范》对GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》进行替代或废止的，按GB 55037-2022《建筑防火通用规范》执行。
（3）GB 50016-2014《建筑设计防火规范》（2018年版）
（4）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
（5）DGJ32/J41-2006《江苏省建筑安装工程施工技术规程—通风空调工程》（第十五册）
（6）DGJ32/J45-2006《江苏省建筑安装工程施工技术规程—绝热防腐工程》（第十九册）
（7）GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
（8）DGJ32/J96-2010《公共建筑节能设计标准》 
（9）GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》
（10）《实用供热空调设计手册》
（11）《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调•动力》
四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
（一）项目实施地点
江苏省常州监狱竹箦分监狱（江苏省溧阳市竹箦煤矿），具体地点以采购人指定地点为准。
（二）项目交付时间要求
自合同签订之日起30日内完成供货、安装调试工作，通过采购人验收并投入使用。
（三）付款条件
1、本项目的合同价款采用人民币支付。
2、供应商完成全部货物的供货及安装调试工作，并通过采购人验收后，采购人按规办理，向供应商付至合同总价的100%（扣除应扣部分。通过采购人验收之日以采购人签发《验收合格证明》时间为准）。
注：每次付款前，供应商须向采购人开具合法合规的增值税发票（具备相关资质可开具增值税专用发票的，须优先开具增值税专用发票），否则采购人有权拒绝支付，直至供应商开具合法合规的增值税发票为止，相关损失和不利责任由供应商全部自行承担。
（四）送货要求
1、供应商应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。除采购人另有要求外，每件能够独立运行的货物，供应商应整套装运。该货物的安装、调试和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应一齐装运。
2、送货通知要求：供应商应至少在货物预计启运时间的3日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预先通知采购人，并在货物启运后 24 小时之内正式通知采购人。
3、超重超大件送货：供应商在进行通知时，如果发运合同设备中有超大超重包装的，应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知采购人。
4、供应商有义务确保其人员在送货、卸货及现场安装调试过程中的人员安全。
5、供应商应按采购人要求地点卸货，供应商负责办理运输和装卸，下力费、保管费等相关费用由供应商负责。
（五）包装要求
1、供应商应对货物进行妥善包装，以满足货物运至场地及在场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。同时，包装物应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的要求。
2、包装资料：每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
3、供应商相关设备的包装应按国家标准、行业（专业）标准规定及技术要求执行，由于包装搬运不妥造成的货物锈蚀、损坏、丢失均由供应商承担责任，采购人有权拒收货物。
4、供应商应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合运输和保管的需要。根据货物的特点和运输、保管的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，供应商应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。
5、包装物由供应商自行处理，不得留在采购人处，相关费用已包含在供应商的报价中，采购人不另行支付。
（六）采购标的验收要求
1、验收标准：按照现行国家验收规范合格标准、采购文件要求和中标供应商投标响应承诺实施验收。
2、验收程序
（1）货品到货后，供应商与采购人共同配合有关部门对所有货品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决。
（2）货品安装调试正常运行后，供应商制定测试方案并经采购人确认后，由采购人组织对产品的性能和功能进行测试验收，验收不通过的由供应商负责整改，验收通过的，采购人签发《验收合格证明》。
（3）如验收中发现严重质量问题时，采购人将拒收货物，并向供应商索赔。
3、验收负责人：江苏省常州监狱竹箦分监狱吕世平。
（七）售后服务及培训要求
1、本项目下全部货物免费质保期要求为不低于12个月，其中压缩机等核心部件不低于36个月。免费质保期内所有更换的零部件及相关技术人员服务费均免费。免费质保期自设备经采购人验收合格后开始计算。免费质保期内全部货物（含配件、备品备件）免费维修。
2、供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及其投标时的承诺提供售后服务。
3、故障处理：质保期内，技术人员应7*24小时全天候随时响应货品使用等相关问题咨询。供应商接到故障电话2小时响应，并在24小时内派人到现场。简单故障48小时（含）内解决。复杂故障到达现场后2日内不能排除故障的，应当提供备用货品供采购人使用，故障处理结束后需向采购人书面提交故障处理报告。6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。需到到场维修或技术支持的，由厂家派员到货品使用现场维修。上述一切费用均由供应商承担。
4、质保期内，供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换。
5、质保期结束，不能视为供应商对货品中存在的可能引起货品损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货品在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。
6、培训要求：供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训、安全培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。
（八）保险与风险
1、货物自运抵采购人现场至交付使用过程中的看护防盗工作由供应商自行负责，由于看管不利等造成的损失，由供应商自行承担，相关费用由供应商自行考虑，含在报价中，采购人不另行支付。
2、供应商自行为本项目下货物办理保险，相关费用已包含在供应商的投标报价中，采购人不另行支付。
3、标的物所有权转移：供应商完成货物的供货及安装工作且采购人签署《验收合格证明》后，设备的所有权和风险转移至采购人。
（九）报价要求
1、本项目报价包含但不限于：货物及材料的价格、包装费、运杂费(运抵采购人项目现场)、随货提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料费、上货费、卸货费（含二次搬运费）、进退场费、场内运输费、安装费、系统调试费、成品保护费、交付运行费、劳务费、资料费、培训费、运维费、质保期内维修保养费用、售后服务费、项目特征未描述但完成此工艺所必须的工作费用、各种应由供应商缴纳的规费、参与投标费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
2、供应商的任何错漏、优惠、竞争报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在本项目的安装、调试、验收过程中，如存在漏项、缺件等情况时，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用已包含在供应商的报价中。除招标文件和合同规定可以调整的以外，费用不做调整。
3、采购人并不保证所提供的资料全面而准确地反映项目的实际状况，供应商应在充分了解本项目特点和现场后作出自己的判断和推测，并对自己的判断和推测负责。供应商应结合自身情况，充分考虑可能产生的风险费用并计入投标报价中，该类费用今后不予调整。
4、供应商认为有需要的，可自行踏勘现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响项目实施、报价等的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用和安全责任由供应商自行承担。供应商中标后，不得以任何理由提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长合同履行期限等要求。踏勘联系方式：吕主任 18961276418。
5、供应商须根据招标文件中的交货（付）时间，充分考虑中标后至货物交货（付）使用时间的设备及材料涨价风险，并在投标报价予以考虑，该类费用今后不予调整。
6、本项目采购人提供图纸，图纸随采购文件一同发布给供应商，供应商应当结合本项目图纸阅读和理解采购需求。供应商中标后需根据采购人要求进行二次深化，保证系统配置齐全、运行正常，达到本项目验收标准。二次深化费用已包含在报价中，采购人不另行支付。
7、投标报价中还应包括但不限于下述内容：
（1）招标文件中已经明示或暗示的风险；
（2）可以或应该预见的，为完成整体项目内容所必须考虑的风险；
（3）各项工程措施、技术措施、安全文明措施。
注：以上涉及的所有费用由供应商承担并包含在投标报价中。
五、其他要求
1、项目属性:货物类项目。
2、核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	10匹柜式空调设备


3、进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标

	1
	否


3、本项目成交后，供应商不得进行分包或转包（提供承诺书，加盖供应商公章扫描上传在投标文件中）。
4、供应商应签署《保密承诺书》（提供承诺书，加盖供应商公章扫描上传在投标文件中）。
5、中标供应商在中标通知书签发后三十日历天内（但不迟于合同签订前），向采购人缴纳中标总价的10%作为本项目的履约保证金，缴纳形式为：转账汇款、银行电汇、银行支票。合同履行结束后，中标供应商凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，办理保证金退还手续（无息退还）。
6、2023年1月1日（含）以来，供应商承担过柜式空调供货成功案例，须提供合同、合同对应项目的验收证明材料（须加盖业主单位公章，不得以部门章、处室章、合同专用章、财务专用章等非公章代替）。时间以合同签订时间为准。
[bookmark: _Toc244719176]第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK1]7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
	序号
	评审项目
	评审标准
	分值

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位）
	30分

	2
	重要技术指标响应评价
	招标文件第四章采购需求“二、采购标的技术要求”中的加▲项技术指标为重要技术指标，供应商无偏离或正偏离的，得5分/个。加▲项技术指标共计8个，合计40分（满分40分。供应商须按要求提供证明材料，否则不得分）。
	40分

	3
	成功案例
	2023年1月1日（含）以来，供应商承担过柜式空调供货成功案例的，得3分/个（满分9分，须提供合同、合同对应项目的验收证明材料（须加盖业主单位公章，不得以部门章、处室章、合同专用章、财务专用章等非公章代替）。时间以合同签订时间为准。未提供的，或提供的证明材料无法反映相关信息的，不得分）。
	9分

	4
	质保延期承诺
	本项目下全部货物免费质保期要求为不低于12个月，其中压缩机等核心部件免费质保期不低于36个月，在此基础上，供应商承诺延长全部货物免费质保期且压缩机等核心部件免费质保期不低于36个月，每延长6个月得2分（满分4分。提供《质保承诺书》加盖供应商公章。未提供的，不得分）。
	4分

	5
	节能环保
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书的，得2分。未提供的，不得分。
	2分

	6
	安装调试方案
	提供安装调试方案。招标文件要求见第四章“采购需求”的“二、技术要求”中“（四）安装调试要求（第3条外机固定要求除外）”的内容。
（1）投标文件未符合“（四）安装调试要求（第3条外机固定要求除外）”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“（四）安装调试要求（第3条外机固定要求除外）”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（2）经评委认定，投标文件对“（四）安装调试要求（第3条外机固定要求除外）”中“第4条管路布置”和“第6条开孔要求”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“旧梯拆除及新梯安装要求（第3条旧梯处置要求除外）”中除“第4条管路布置”和“第6条开孔要求”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5分

	7
	送货和包装方案
	提供送货和包装方案。招标文件要求见第四章“采购需求”的“送货要求”和“包装要求”的内容。
（1）投标文件未符合“送货要求”和“包装要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“送货要求”和“包装要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“送货要求”中的“第2条送货通知要求”和“第3条超重超大件送货” 要求，以及“包装要求”中的“第2条装箱资料” 三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“送货要求”和“包装要求”中，除“送货要求”中的“第2条送货通知要求”和“第3条超重超大件送货”，以及“包装要求”中的“第2条装箱资料”要求外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5分

	8
	售后和培训方案
	提供售后和培训方案。招标文件要求见第四章“采购需求”的“售后服务及培训要求”的内容。
（1）投标文件未符合“售后服务及培训要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务及培训要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（3）经评委认定，投标文件对“售后服务及培训要求”中“第3条故障处理”和“第6条培训要求”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“售后服务及培训要求”中除“第3条故障处理”和“第6条培训要求”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5分

	合计（100分）
	100分
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
保密承诺书（格式见附件14）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）
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附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	








附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。


附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。




附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     



附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：                                    



附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日








附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        


附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 



附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
                  
联合体中各供应商全称（公章）：     
                       日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。


附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件14
保密承诺书
江苏省常州监狱：
我方响应你方项目采购要求并参加响应。在这次响应过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规相关保密要求，并郑重承诺：
一、保密内容：由于江苏省常州监狱为国家涉密单位，凡涉及江苏省常州监狱单位相关的数据以及其他相关的信息资料等内容，我方及我方相关人员都有予以保密的义务，并承诺做到：
1.认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；
2.不提供虚假信息，自愿接受保密审查；
3.不录音、拍照、摄像涉及江苏省常州监狱秘密信息，不记录、存储、复制国家秘密信息，不留存国家秘密载体；
4.不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；
5.不带任何具备录音、录像、拍摄、存储功能的数码设备进入江苏省常州监狱规定不允许带入的相关区域。
若确因我方的原因造成泄密，由我方及相关责任人承担相应的法律责任。
二、保密期限：针对江苏省常州监狱的单位特殊性，自收到该项目招标资料起，我方有义务在20年内对相关的数据以及涉及采购人作为刑罚执行机关和江苏省常州监狱相关的信息资料予以保密；除非江苏省常州监狱主动向社会公开相关的数据，我方在任何情况下不得予以泄露，不得向任何第三方透露本项目涉及的内容及商业秘密。
三、保密责任：由于我方及相关人员有意或者无意的行为造成江苏省常州监狱的保密资料或者机密泄露的，我方对本次泄密造成的损失进行相应的赔偿，并承担相应的民事责任和刑事责任。在项目实施过程中因我方泄密行为造成江苏省常州监狱单位损失的，被泄密方有权立即单方面终止与本项目相关合同，因此造成的一切损失由泄密方承担。
供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人(签字或盖章)：
日期：     年    月     日 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
       
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
