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[bookmark: _Toc21979][bookmark: _Toc35266018][bookmark: _Toc54615237][bookmark: _Toc160715763][bookmark: _Toc38368118][bookmark: _Toc120614211]第一章  投标邀请
[bookmark: EB49bf6e8a132943fba15dfdc1bf3bba75]张家港市第一人民医院AI手麻系统改造项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称“苏采云”系统）获取招标文件，并于2026年11月24日 13:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-NDZB-G2026-0006
项目名称：张家港市第一人民医院AI手麻系统改造项目
[bookmark: EB1a0e1eba70434d918dcf5b8e03079bcd]预算金额：250万元
[bookmark: EB974fe10e1b834f1ab596364ccab62ca9]最高限价：230万元
[bookmark: EB07b3bccf5c0e4a39a123ff811f911745]采购需求：随着张家港市第一人民医院医疗信息化建设的飞速发展和电子病历系统评级建设要求，当前系统已不能满足临床科室的使用需求。新系统支持医院手术患者闭环管理、手术资源调度优化、手术效率与安全性和麻醉质量管理提升。张家港市第一人民医院采购AI手麻系统改造项目，通过此系统建设，可达到以下目标：（1）提升手术效率与安全性，（2）优化手术资源调度，（3）实现信息互联互通，（4）加强麻醉质量管理。详见第四章项目需求。
合同履行期限：自合同签订之日起6个月内完成项目的开发、安装、调试，不间断试运行6个月后组织验收，验收通过后软件免费维保不少于3年，硬件免费质保不少于5年（自验收合格之日起）。
[bookmark: EB43e22fc7b3ec4c6ab41cadcaa583bb1d]本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK2]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；
7.关于资格证明文件的书面承诺。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7][bookmark: EB9e721723677040b59d517adeba775e14]（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：公告发布之日起5个工作日
2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址https://jszfcg.jsczt.cn/）
3.方式：苏采云政府采购一体化平台（网址https://jszfcg.jsczt.cn/）
4.售价：无
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB47b1af47eddb4c2d87568ed0f320c968]1.时间：2026年11月24日13:30（北京时间）
2.地点：苏采云系统
3.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座8楼、9楼开标室）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。
2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。
3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。
4.CA证书办理
投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策—《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
5.参与采购活动
投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。
6.电子投标准备
投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
7.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
8.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；
9.2根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
10.本次招标不收取投标保证金。
11.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：张家港市第一人民医院
地 址：张家港市暨阳西路68号
联系人：马行凯            
联系方式：0512-56919817      
2.采购代理机构信息
名 称：诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司
地 址：张家港市杨舍镇恒河路20号培训楼三楼
[bookmark: EB41f2a17c09ec41f2ad35664102337780]联系方式：13915696678
3.项目联系方式
项目联系人：吴张轶    电 话：13915696678
[bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc38368127]

[bookmark: _Toc160715764][bookmark: _Toc16701][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc160715765][bookmark: _Toc54119646][bookmark: _Toc345][bookmark: _Toc35244868][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
[bookmark: EB24164e9e602e4482ad64a89de8202757]4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；
4.2.2代理费用收取方式：转账 
[bookmark: EB549d1380e2684e2e879dcc605639425b][bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2.3收费金额：为了张家港市第一人民医院AI手麻系统改造项目更高效地开展，代理服务费由投标人自行考虑在投标报价内。本项目招标代理费8000.00元。该费用由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc54119647][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc10617][bookmark: _Toc160715766][bookmark: _Toc35244869][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc10927][bookmark: _Toc256000003]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）采购合同
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
[bookmark: EBb8301eb107674c14a4276381bfa606ba]请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前。诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2 诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc160524314][bookmark: _Toc19482][bookmark: _Toc3656][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc24666][bookmark: _Toc24609][bookmark: _Toc16282][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc11441]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838]10.投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1 采购人需求的有关服务等。
12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准或地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3 投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 本项目报价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、代理服务费、质保期间等一切费用及其他费用所产生的费用。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13.技术及服务方案
13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标保证金
15.1 本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为自投标截止之日（开标之日）起九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Toc38368123][bookmark: _Toc35266023][bookmark: _Toc54615242][bookmark: _Toc28082][bookmark: _Toc7748][bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc160524315][bookmark: _Toc6564][bookmark: _Toc6030][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc31935][bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc6389298][bookmark: _Toc6388850]19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]20.投标文件的递交
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]20.1 诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc6388852][bookmark: _Toc6389300]21.投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b]21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: _Toc10563][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc31193][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc27087][bookmark: _Toc32663][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc160524316][bookmark: _Toc11253][bookmark: _Toc17168]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22.开标
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22.1开标由诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1 开标后，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24.评标过程的保密与公正
24.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，如果投标人试图向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25.投标的澄清
25.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）
25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26.对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1 关于信用查询：
26.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017）11号）文件的规定，将对投标人进行信用查询。
26.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6异常低价投标（响应）审查
26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.6.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc200451960][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 投标人被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
[bookmark: EB369a3ca3706348fd9a6451dab4968a5b]27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc21531][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc17337][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc24597][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16390][bookmark: _Toc160524317][bookmark: _Toc21043][bookmark: _Toc15548]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
[bookmark: EBfa38c9fe4db84c47a946c1558a3ddb8f]28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。
28.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.询问和质疑
29.1 询问形式
29.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以联系采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司。
29.1.2 采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
29.2 质疑形式
29.2.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权不予受理。
29.2.3质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
29.2.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.2.5质疑的送达方式
29.2.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，代理公司有权不予受理。
29.3 特别提示
29.3.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.3.2 投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3.3 投标人提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.4 其他
29.4.1 采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在收到投标人的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
30.1 在中标结果确定后2个工作日内，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司向中标人发出中标通知书。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc28442][bookmark: _Toc22832][bookmark: _Toc12213][bookmark: _Toc21012][bookmark: _Toc28756][bookmark: _Toc8290]七、授予合同
31. 签订合同
31.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
32.1合同签订前，中标人向采购人交付的履约保证金为合同总价款的2%。
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33.货物和服务的追加、减少和添购
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34.监督
34.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

[bookmark: _Toc160715772][bookmark: _Toc24604]第三章 采购合同
[bookmark: EB445c3bd035294764b52dfc379b7b9568]以下为中标(成交)后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc35266028][bookmark: _Toc38368128][bookmark: _Toc54615246][bookmark: _Hlk65328514]张家港市政府采购合同
项目名称：
项目编号：
甲方：（买方）                      
乙方：（卖方）                        
甲、乙双方根据诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司                项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	产品名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	制造厂商
	产地
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]
	
	
	
	
	
	
	


二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：          元（      元）人民币。
总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、代理服务费、质保期间等一切费用及其他费用所产生的费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。
四、知识产权
4.1乙方承诺甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，甲方不承担任何连带责任和赔偿责任。成熟标准化手麻软件著作权归乙方，针对甲方定制化改造、接口开发、报表、质控模块等知识产权甲乙双方共有，验收前交付完整源代码、数据库全权限、全套开发文档。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
6.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，甲方如向乙方收取履约保证金的，乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：                     
8.2 交货方式：                     
8.3 交货地点：                     
九、货款支付
9.1结付程序                      
9.2结付期限                        
[bookmark: yifangzhanghao]9.3乙方收款账户：                                   
[bookmark: hetongzhifutype]9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate]11.4 响应时间：             。
11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.6上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价5%支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
[bookmark: _Hlt16619369]18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份，招标代理公司壹份，张家港市政府采购管理中心壹份。

	甲方(公章)：
	[bookmark: EBbc079446c97c4bf0a786ca5e0d8bfe0d]
	乙方(公章)：
	

	法定代表人：
（签字）
	[bookmark: EB48c7d90b908c4643ba74c7a3e0f47880]
	法定代表人：
（签字）
	

	委托代理人：
(签字）
	
	委托代理人：
(签字)
	

	组织机构
代码：
	[bookmark: EBf27bdadf736246b1b3f3eecb89fc1837]123205824672232759
	组织机构
代码：
	

	地  址：
	[bookmark: EBee6cb94c60094a6abdf92857f3f2df28]张家港市暨阳西路68号
	地  址：
	

	邮政编码：
	[bookmark: EB5dda9293b78345699fbbeaded64d82c2]215600
	邮政编码：
	

	电  话：
	[bookmark: EB988ffcef069a4f7daac0b47078cf1739]0512-56919999
	电  话：
	

	开户银行：
	[bookmark: EB809d5f0f744b41caa30d1eff0d5c3054]工商银行苏州分行张家港市支行
	开户银行：
	

	账  号：
	[bookmark: EBb21b65527568482b8a4602f2d2378d67]1102027009000083629
	账  号：
	

	采购代理机构：
	诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司
	
	

	地址：
	地 址：张家港市杨舍镇恒河路20号培训楼三楼
	
	

	法定代表人或经办人：
	
	
	

	联系电话：
	
	
	

	备案方：张家港市政府采购管理中心

	签订日期：   年    月    日



[bookmark: _Toc160715773][bookmark: _Toc7324]
[bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc274321794][bookmark: _Toc483515625][bookmark: _Toc350255489][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的
属性

	1
	AI手麻系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	主要采购标的
	货物类

	2
	配套平板
	50
	台
	工业
	主要采购标的
	货物类

	3
	手持数据采集器
	40
	台
	工业
	主要采购标的
	货物类

	4
	采集盒
	15
	台
	工业
	主要采购标的
	货物类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
	序号
	名称

	1
	AI手麻系统


[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]注：
（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：
	序号
	名称

	1
	★配套平板


注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单：
	序号
	名称

	1
	配套平板


4、 绿色采购其他政策：
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，投标人应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，投标人提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：在项目实施过程中，如涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。
6、建设范围
本项目建设范围如下：
	序号
	建设区域
	位置
	数量

	1
	一号楼手术部手术间
	一号楼三楼
	17间

	2
	一号楼手术部恢复室
	一号楼三楼
	8床位

	3
	妇儿楼手术部手术间
	二号楼二楼
	6间

	4
	妇儿楼手术部恢复室
	二号楼二楼
	5床位

	5
	急诊楼手术部手术间
	急诊楼四楼
	4间

	6
	急诊楼手术部恢复室
	急诊楼四楼
	4床位

	7
	内镜中心手术间
	一号楼二楼
	4间

	8
	内镜中心恢复室
	一号楼二楼
	8床位

	9
	纤支镜检查室
	一号楼二楼
	2间

	10
	纤支镜检查室恢复室
	一号楼二楼
	2床位

	11
	DSA手术室
	一号楼一楼
	2间

	
	
	急诊楼一楼
	1间

	12
	急诊手术室
	急诊楼一楼
	1间

	13
	产房手术室
	妇儿楼八楼
	1间

	14
	无痛人工流产操作室
	妇儿楼三楼
	1间

	15
	泌尿中心手术室
	一号楼一楼
	2间

	16
	医美中心手术室
	一号楼一楼
	1间

	17
	麻醉门诊（访视评估）
	一号楼一楼
	1间

	18
	麻醉门诊
	一号楼二楼
	1间


二、项目概述
（一）项目概述
随着张家港市第一人民医院医疗信息化建设的飞速发展和电子病历系统评级建设要求及国家卫生健康委对手术麻醉管理提出了更高要求，强调运用信息化和智能化技术提升麻醉服务质量与效率。《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》明确指出，要加强术前风险管理，以科学评估为抓手优化麻醉决策；强化术中过程管理，以严格核查为基础保障患者安全；完善术后质量管理，以精细管控为保障促进患者康复。同时，方案要求以优化机制为手段，实现麻醉医疗质量的持续改进，全面提升麻醉服务能力和安全水平。当前系统存在众多问题：（1）主要有产品缺乏标准、集成困难；（2）产品不够灵活，难以满足个性化需要；（3）产品没有真正的站在临床的角度设计，易用性不佳；稳定性不够，运行风险很大；（4）产品技术层面已普遍过时；（5）原手麻系统厂商不能及时响应医院与科室的需求进行问题处理与新增需求的调整。
为响应国家卫健委“加强麻醉学科建设”的战略部署，落实《手术质量安全提升行动方案》对手术麻醉管理的要求、落实《国家卫生健康委办公厅关于加强医疗机构麻醉药品和第一类精神药品管理的通知》（国卫办医发〔2020〕13号）中对于麻精药品使用和监管的要求，亟需建设新一代手术麻醉信息系统，以人工智能和大数据技术为支撑，优化麻醉管理、手术管理等内容，实现麻醉医疗质量的全流程管控，助力医院手术麻醉服务能力提升。通过此系统建设，达到以下建设目标：（1）提升手术效率与安全性：手术麻醉系统能够实现对手术过程中麻醉环节的全面管理，包括术前准备、术中监测、术后复苏等阶段。系统可以自动记录麻醉过程中的各项数据，减少人工操作的误差，提高手术的安全性和效率。例如，系统支持麻醉监护设备数据的实时采集与传输，确保麻醉医生能够及时掌握患者的生理状态，做出快速反应。（2）优化手术资源调度：手术麻醉系统具备手术安排管理功能，支持传统手工排班和计算机智能排班两种模式，能够有效优化手术室的使用效率。系统可以显示所有未进行麻醉安排的申请单，并自动图形化提示急诊病人、感染风险病人申请单，帮助医院更合理地分配手术资源。（3）实现信息互联互通：手术麻醉系统通常需要与医院的信息系统（如HIS、EMR等）以及区域卫生信息平台对接，实现数据的共享与互联互通。这种集成能力不仅有助于提高医院内部的工作协同效率，还能为区域医疗协作提供支持。（4）加强麻醉质量管理：系统具备麻醉质量管理功能，能够对麻醉过程中的关键指标进行统计分析，帮助医院进行质量控制。
（二）项目目标
以服务围手术期临床业务为核心，为手术室、麻醉科提供流程化、信息化、自动化、智能化的临床业务综合管理平台，与相关医疗仪器进行设备集成，自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS、EMR和PACS手术患者信息，实现整个围术期的数字化管理及信息共享，打破信息孤岛，提高医疗工作效率，提升医疗水平。
同时通过结构化的医疗文书、规范的病案管理以及全程的质量监控，加强了手术工作的环节质量控制，完善手术病历书写的终末质量管理，提高手术质量有效规范手术流程，解决患者诊疗信息的电子化记录问题，以便麻醉医生及时调整麻醉方案，降低麻醉风险。确保围术期文书记录的准确性和完整性，自动抓取麻醉质控指标并进行汇总分析，为患者后续的治疗和康复提供可靠依据，保障医疗安全；提高手术周转率和工作效率、改善医疗服务质量、提升医院管理水平；通过各类手术麻醉报表，对大量的业务数据进行分析统计，帮助医院进行成本控制，精益化管理麻醉药物、耗材采购和资源分配。便于医院管理层对手术室麻醉科的工作进行监督和评估，促进科室管理的规范化和科学化，提升手术室运营管理效率；为医学教学提供丰富的临床案例和真实数据，提升教学质量。支持科研人员开展麻醉相关研究，推动麻醉学科的发展和创新，使手术麻醉科的管理更趋精细、规范、高效。
（1）实现设备信息资源共享：实时、自动采集监护仪、麻醉机、呼吸机等床边监护设备数据，永久存储，集成到统一的操作平台，实现患者体征客观数据高度共享。
（2）实现信息系统资源共享：以电子病历为目标，通过统一的接口，实现医院现有信息系统（包括HIS、LIS、PACS、EMR、CA电子签名、数据集成平台、病理系统、供应室消毒系统）数据高度共享，方便医护人员查阅和辅助医疗决策。
（3）辅助和自动进行临床记录操作：采用知识库、模板等技术手段，辅助麻醉医护人员更规范、更标准完成医疗操作，实现麻醉记录、护理记录等手段创新，提高医疗工作效率，减少医疗差错。
（4）促进教学科研：为医学教学提供丰富的临床案例和真实数据，提升教学质量。支持科研人员开展麻醉相关研究，推动麻醉学科的发展和创新。
（5）新技术新应用：利用物联网、移动互联、大数据、AI人工智能等技术优化手术麻醉业务流程和工作效率，提高管理水平。
三、技术要求
（一）总体功能要求
1．医院本部、大新、北城等医共体单位，采用总院与分院同一数据库模式，支持分院部分手麻数据送至本部手术室。
2.支持与医院手术室现有仪器接口免费对接，投标人承诺免费提供15个采集盒进行数据传输，点位根据院方实际需求进行分布。
3.手麻系统提供最新版本，支持跨平台部署能力、系统采用B/S架构。（系统全模块交付，所有功能开放）。
4.后期根据院方需求免费支持主流数据库SQL Server、Oracle以及国产数据库部署（如达梦和人大金仓），满足国产化操作系统和数据库的部署。对于数据库复杂查询的响应时间能够达到秒级。
5.将手麻系统和与医院现有集成平台、HIS、手术室收费系统、EMR、NIS、pacs、病理、LIS系统、输血管理系统、供应室管理系统、CA、企业微信、短信平台、SPD等相关信息系统进行无缝的数据连接，实现将病人的基本信息、收费信息、手术各状态信息进行共享。
6.系统设计安全可靠，能保证业务的连续性，在用户数和联机仪器不断增多的情况下，能保证网络传输速度，维持性能，并提供切实可行的应急方案。
7.能满足采购人的个性化需求，能够完善升级。免费质保期内免费升级最新版本。
8.后期根据院方需求，免费满足信息化评审要求，包括江苏省健康信息平台数据采集上报、智慧服务3级及以上、国家医疗信息互联互通标准化成熟度五级乙等。同时支持国密，符合三级等保以及三甲医院评审信息要求：满足《三级综合医院评审标准实施细则》（2022版）及国家智慧医疗分级评价方法及标准（2025版）7级对有关手术麻醉信息系统要求的所有条款。
9.投标人承诺能够免费配合院方申请国家智慧医疗六级评审条款功能要求（数智医院建设）：全流程医疗数据闭环管理，高级医疗决策支持评审标准中对有关手术麻醉信息系统要求的所有条款。
10．系统根据业务的需求设立不同的角色：医生、护士、医务科、手术室等，并且可以根据医生的不同的级别分别设置系统使用权限，严防越权使用系统。
11.支持与智慧手术大脑平台对接，实现手术排班的数据交互。
12.支持与AI平台对接，实现人工智能场景的应用与展现。
13.支持与科研平台对接，提供数据交互和展现。
14.支持与医院CA平台对接，实现医生、患者的多种数字签名方式，如U-KEY,移动端等。
15.支持客户端程序启动后自检和自动更新功能，保证客户端程序的一致性。
16.系统建设完成后应具备完善的应急机制，当出现网络故障、数据库故障等问题无法正常登陆时，要求具有类似单机应急系统，可采集体征数据，进行单机记录，故障恢复后再上传功能。
17.要求具备数据备份与恢复功能，提供数据库在线备份和故障恢复工具，保障数据库系统完全故障后能迅速恢复到故障前状态。
18.全生命周期内中标人承诺系统对接接口免费开放。
19.▲AI人工智能应用要求：投标产品应内置人工智能风险预测模型并响应下列指标要求：术前风险评估模型，根据手术方式、患者诊断等信息，动态推荐术前风险评估采集项目；以及通过采集患者身体各系统、脏器、实验室检查结果、既往史等信息，动态预测患者围术期不良事件（含心血管不良事件、卒中、肺部并发症等）；相关产品已在临床应用。（投标人须提供实际应用证明截图）
20.本次手麻系统升级改造须支持符合 GB/T 33190-2016 国家标准的 OFD 版式文档能力，适配医疗 OFD-H 应用规范，满足电子病历、互联互通评审及信创建设要求。系统需实现麻醉术前访视单、麻醉记录单、知情同意书、术后随访记录等全部手麻业务文书自动生成标准 OFD 文档，固化版式与诊疗数据，防止内容错乱篡改。系统应内置 OFD 处理引擎，可在线预览、批注、检索、打印，支持对接医院现有 CA 电子签章与可信时间戳，完成医护电子签名、文档验真、操作留痕溯源，保障医疗文书具备合法效力。支持 OFD 与 PDF 双向无损转换，存量历史文书可批量转换，文档可无缝对接电子病历、病案归档系统，支持结构化数据抽取，满足 DRG/DIP 质控分析。OFD 组件需适配国产软硬件环境，采用国密加密存储，按角色设置分级访问权限。投标人须完成 OFD 功能部署调试、存量文档转换、人员培训，质保期内免费提供组件升级与运维优化，提供相关符合性材料支撑评审验收。
（二）手术麻醉系统功能技术参数要求
1手术排程管理方案
1.1手术申请接收
支持批量接收 HIS下达的手术申请信息。支持多院区模式，能接收多院区、多科室、多类型（住院、门诊、日间等）的手术申请，并安排至不同院区的手术室。
（1）获取的手术申请信息包括但不限于患者基础信息、手术信息（如手术类型、主刀医生、拟施手术方式、切口类型、手术部位、主刀助手）、麻醉方式、特殊需求等。
（2）支持对未安排的手术申请进行取消操作并记录取消原因；支持对已安排的手术申请进行撤销及更改操作。
（3）支持通过多条件快速搜索各状态的手术申请信息。
1.2手术排程管理
（1）手术排班信息概览：支持按照手术申请中拟手术日期集中展示待安排手术申请信息。
（2）支持手术安排人员对已接收的手术申请进行安排，包括手术间、台次、麻醉医生、麻醉助手、巡回护士、洗手护士，排台时可查看详细的手术申请信息，并由排班人员确认后生成手术排班信息功能。
（3）手术排程支持批量排程，一次选择多台手术后直接安排到指定手术间。手术间人员（麻醉医生、麻醉助手、巡回护士、器械护士）支持同步排班系统数据，自动带入到对应的手术间。
▲（4）支持对手术申请信息表头、手术排程表头进行灵活配置，能够添加、删除、调序字段，包括患者姓名、性别、身高、体重、住院科室、床位、登记号、切口数量、拟行体位、手术等级等信息。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
▲（5）支持为手术申请信息添加器械包，添加后能够自动生成在该患者的器械清点任务中，作为术前清点计划。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
（6）手术通知单功能：根据手术安排情况自动生成手术通知单，并支持按照采购人管理要求定制化开发符合要求的手术通知单，支持打印和导出。
1.3手术安排查询
在手术安排结果提交后，支持自动将手术安排相关信息回传至HIS系统，支持其他第三方信息系统调阅手术安排结果，包括数据共享及页面共享（嵌入第三方系统），便于院内临床医护人员查看、调阅，在手术安排结果提交后，提供排程结果查询页面供HIS系统等系统进行嵌入查询。也支持提供数据回传，供企业微信等移动端应用使用排程结果数据。
2麻醉风险评估方案
2.1支持按照采购人要求的格式定制并生成麻醉术前访视单，记录患者基本信息、简要病史、既往史、检查及治疗计划信息，并支持模板套用功能。
▲2.2提供结构化的围术期风险评估，评估内容包括循环系统、呼吸系统、神经肌肉系统、内分泌代谢系统、肝肾功能、消化系统、血液系统、免疫系统、气道评估、既往麻醉史和家族史、特殊用药史、实验室检查、输血前检查，综合评估、镇痛计划、麻醉计划等；支持根据采购人需求，灵活设置麻醉风险评估项中的必填项目。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
2.3支持按照采购人要求的格式定制并生成患者麻醉知情同意书、药品耗材同意书等。
2.4支持通过系统集成查看患者相关诊疗信息，配合麻醉术前访视结果，辅助麻醉医生快速完成麻醉术前评估及评分功能。
2.5支持通过与医院信息系统集成，查看患者的电子病历、检查检验结果、影像报告、医嘱等诊疗信息，同步患者最近一次检验结果、检查结果并自动填入到术前访视记录单中。
▲2.6系统支持根据已采集的数据，预测≥12项围术期不良事件及风险评级，13项围术期不良事件包括脓毒症、急性呼吸窘迫综合征、呼吸衰竭、通气困难评分、插管困难评分、心血管不良事件风险、肺部并发症风险、卒中风险、术后谵妄风险、急性肾损伤风险、术后恶心呕吐风险、术后中重度疼痛等。针对不同类型、不同级别的围术期不良事件，可结合系统自带的知识库，给出对应的处置方案，方案应包括管理目标、使用药品、监测方式等。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
▲2.7术前访视中能够根据患者手术部位、手术类型、预计手术时间、预计出血量、精神认知及ASA分级由系统知识库给出镇痛方案建议，包括镇痛方案、镇痛泵类型及镇痛方式，当麻醉医生确认采纳建议时可完成术前镇痛泵申请，该申请信息可动态展示在麻醉知情同意书中。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
▲2.8气道评估中需支持对牙齿的图形化评估，麻醉医生可在口腔图上，形象的标记出患者牙齿情况；（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
2.9移动评估访视：支持通过移动终端进行术前评估访视和知情同意书的记录和查看；系统联网状态下自动同步待访视患者的基本信息到本地，并支持在无网络环境下打开已下载的访视患者，录入术前评估访视内容并在本地离线存储访视数据；移动端须与PC端麻醉程序保持同步，当移动访视数据上传完成后，用户可在PC端程序中，对患者访视文书进行查看打印；支持接入CA认证平台进行CA签章，实现无纸化管理。
3术中麻醉管理方案
3.1急诊手术管理
（1）支持通过录入患者ID或住院号从HIS或集成平台中提取急诊手术患者基本信息（不经过手术排台），快速安排患者进行急诊手术。
（2）提供急诊手术快速入口，无需填写任何信息，就可快速开展手术记录，患者相关信息在术中或术后补录；手术过程中可以查看及变更修改手术信息，在术后可以补录相关信息。
3.2监护设备数据采集
（1）在麻醉工作站中展示当前手术采集设备状态信息。
（2）支持自动实时获取麻醉监护设备的患者体征信息，如血压、脉搏、心率、SPO2、 呼吸频率等患者生命体征信息，并自动将获取到的监护体征数据按医疗规范要求时间间隔自动在麻醉单上绘制体征趋势图。
（3）支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，包括显示类型、显示样式、颜色。
（4）支持对于仪器设备干扰或其他因素产生的设备记录误差值可以人工手动修改，可以对单个误差数据进行修改，也支持批量修改误差数据，并支持保留修改痕迹，需提供上级医师及主任审核功能。
（5）支持拖拽体征曲线的方式修正体征数据。
（6）支持采集设备自动关联手术间或床位。
（7）支持患者体征的密集监护采集与记录。
（8）支持术中对体征进行监控，当患者出现异常体征时生成提示。
（9）支持离线保存断网期间采集的体征数据，当网络恢复时，该段数据能够重新呈现在麻醉记录单中。
（10）支持主流型号麻醉监护设备的数据采集；支持多个手术间可分别使用不同品牌、型号的麻醉监护设备。
3.3术中麻醉记录
（1）麻醉记录单需按照《WS329-2024》标准进行设计，具备灵活可配的要素，并提供多项便捷操作。
（2）支持在患者入室操作前校验术前文书的完整性，包括麻醉风险评估、知情同意书等。
（3）支持自动提取手术安排结果中患者信息、手术人员信息填充到麻醉记录单中。
（4）支持以时间轴方式展现手术过程主要时间节点，便于医护人员实时掌握手术目前进程。
（5）支持自动获取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况进行展示。
▲（6）人工气道建立：支持全结构化人工气道建立信息的录入，所涉及内容包括：插管方式、麻醉方式、插管设备/方法、导管口径、插管、拔管时间等信息。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
▲（7）支持按照实际业务需要对特殊事件根据预设的提醒时间进行倒计时提醒，可按照需要设置倒计时开始时间和倒计时时长，如麻醉医师在添加主动脉阻断时，可设置阻断时间，系统开始倒计时提示，“主动脉阻断，开始时间：14：30，提醒时间为10分钟”。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
▲（8）术中体位：根据术中选择的体位，在麻醉记录单标记区以形象的体位图标记录术中体位，术中体位变化时，变化体位对时间点及时记录变更点体位。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
（9）支持通过下拉菜单、拼音首字母模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入；在现有用药、输血、输液、出量事件基础上快速追加录入。
（10）支持快捷拖拽形式直接在麻醉记录单上绘制麻醉事件、用药及输血输液等项目，绘制时重点展示绘制区域，并提示当前绘制事件名称及时间点；支持快捷新增体征项目并绘制体征曲线，快捷删除指定范围内的体征或指定需要删除的体征项目。
（11）记录用药信息时能够区分临时用药和持续用药，用药时间点需与记录单上的时间刻度保持一致，其中持续用药需要持续滚动展示。系统能够区分药品用药阶段，并体现在计费中。
▲（12）输液输血通道记录时，输液输血时，记录液体或血液时提供人体静脉通道图示，可进行静脉通道的标记，记录液体或血液是从人体哪个静脉通道输入到人体内，在麻醉记录单中，用药区域右侧采用不同颜色区分不同静脉通道。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
（13）支持对术中事件进行排序，常用的事件可以配置排在前列；支持根据术中登记事件使用频次，动态调整事件显示顺序。
（14）支持显示垂直辅助线提示鼠标当前所在点对应时间。
（15）支持模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。
（16）支持将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。
（17）支持对术中出入量进行汇总，并支持自定义项目汇总与自动计算。
（18）支持根据手术状态自动开始麻醉持续时间、自动结束麻醉记录单体征数据和持续事件。
（19）支持当填写药品剂量与速度后，在剂量使用完后持续用药事件自动结束。
（20）支持自动采集手术室内血气分析仪数据，在麻醉单上显示血气分析数据，并可实时查看患者的各次血气分析结果。
▲（21）支持在麻醉记录单的标记区用特殊颜色的区域标识体外循环时间段。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
（22）支持麻醉医师在手术过程中的交接班登记，支持麻醉医生的一对一交班，支持一台手术中多次交班，记录交接时间，手术结束后可分别计算交接人的工作量。
（23）支持对已安排的手术进行取消，支持对麻醉开始后的手术进行取消，记录选择手术取消原因、特殊情况备注及取消操作人；能够设置标准取消原因分类内容，支持自定义手术取消原因分类与内容。
（24）支持术中手术间的更换，能直观展示手术间使用状态和空闲状态，手术结束前快速查找空闲手术间并完成一键更换。
（25）提供手术转出时，记录患者去向，可选择转出至病房、复苏室或ICU，支持转出手术室后，撤销转出。
▲（26）系统提供预警知识库，在麻醉过程中出现危急生理参数时，能根据知识库进行自动判断并给出提示和相应的处置建议。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
3.4抢救模式
（1）支持一键进入抢救模式，切换至抢救模式时，时间区域以突出背景色标注，该区域内每一分钟显示一组生命体征数据。
（2）支持在抢救模式对应时间段在麻醉单时间轴上以高亮颜色显示，麻醉事件及体征显示网格以不同颜色区分显示。
（3）支持在抢救模式后可进行紧急报警，各手术间会弹出报警框，提示报警的手术间、患者手术信息。
（4）支持在抢救结束后支持记录抢救原因及措施，并支持记录抢救人；系统支持多次抢救及抢救记录。
3.5套餐管理
（1）以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单。
（2）支持手术中麻醉事件可以保存为私有模版。
（3）支持自定义个人手术模版和科室手术模版，手术模版能预设事件开始时间、全套事件参数、事件时间间隔等。
4手术护理管理方案
4.1整体要求
（1）对接手术排台系统，获取今日手术患者，可设置默认手术间，能够精准获取该手术间的患者。具备无手术排程的情况下，主动创建门诊手术记录。
（2）通过列表形式展示手术患者，患者信息包含基础信息、排台信息、手术信息等。
（3）支持在手术护理工作站浏览已出室患者的文书，支持查阅患者麻醉相关文书、医嘱、病历、检验检查报告等诊疗信息。
（4）支持对接工勤管理系统，可通过护理工作站进行转运派单、转运流程状态查看的操作。
（5）支持调用移动设备的扫描装置，通过手持移动设备扫描患者腕带，实现机读方式核对患者身份及手术信息，完成患者入室信息的核对。
（6）手术护理端患者的手术状态、手术麻醉事件及发生时间须与麻醉医生端程序保持实时一致，所产生的数据能够实现两个工作站的之间的交互。
（7）系统支持提供符合采购人格式要求的手术护理记录单、手术风险评估表、手术压力性损伤评估表等手术护理相关文书，支持自定义必填项目并进行提醒及控制，支持文书的预览打印。
4.2安全核查
（1）支持根据手术状态管控安全核查流程，未到相应阶段，无法进行下一步的安全核查；
（2）支持联动手麻系统，实现按角色、按内容在两个系统内进行核查，核查结果汇总。配合移动平板，能够实现床旁的安全核查。
（3）支持安全核查项目自动跳转，即每项条目逐页自行滚动播放，并在检查项目中获取检查项目的结果，避免护士切换系统查询待核查内容； 
（4）按照标准格式生成安全核查记录单，也可根据医院要求定制化安全核查记录单。
▲（5）具备无手术排程的情况下，能够主动创建门诊手术护理记录。进行安全核查时，能够修改安全核查人，实现护士、主刀医生双人核查。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
▲（6）护士通过护理工作站核对“手术护士确认”的条目；护士工作站三方核查以窗口形式呈现，以任务流的形式切换每一项核对内容。麻醉医生通过手术麻醉工作站核对 “麻醉医生确认”的条目，共同完成三方核查；（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
4.3器械清点
（1）支持根据手术状态管控清点节点，当手术状态未到相应阶段时，无法进行下一步的清点工作。配合移动平板，能够实现无菌台旁的器械清点。
（2）支持按照医院现有器械包及包内器械，配置电子器械包，便于护士快速添加器械包及包内器械；
（3）新增器械包时，进行包内器械及数量的核对，记录打包错误的详细情况。不同器械包的相同器械，需要进行区分显示；
（4）支持以清单方式呈现各阶段添加的器械数量，便于护士快速了解各阶段原始数、加数、现有数量；
（5）患者存在多个主手术时，支持关联主手术建立多个器械清点单；
（6）按照标准格式生成器械清点记录单，也可根据医院要求定制化器械清点单；
（7）支持通过移动设备扫描器械包上的条码进行快速加载器械包，提高器械清单效率。
▲（8）支持修改器械清点流程，如去掉关体腔后、皮肤缝后环节，那么清点过程就不涉及这两个阶段的清单任务。相应的，器械清单记录单也会动态隐藏这两个阶段的清点列。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
▲（9）支持按照整台手术、多个主手术、切口数量分别建立多个器械清点任务，动态生成多个器械清点记录单。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
4.4管路管理
支持手术患者的管路信息记录，汇总麻醉医生创建的管理和护士记录的管路信息，包括：静脉通道、尿管、胃管，记录创建时间，位置、深度、创建人员等。
4.5病理标本管理
（1）联动HIS系统、病理系统，实现患者病理申请单数据、病理标本信息、检查过程信息的自动获取；
（2）自动获取拟病理申请单信息，生成待采样任务；
（3）支持记录病理标本离体、装袋时间、送检时间及接收时间；支持护士在手术过程中记录标本离体、装袋时间，同时联动非常准系统，获取标本送检时间和送达时间；联动病理系统，获取标本接收时间、出报告时间。最终完成标本的闭环管理
（4）提供病理标本入库、出库的管理，支持扫码出入库，并记录操作人及时间；
（5）支持对接工勤管理系统，实现自动派单功能，汇总转运过程及时间点，形成整个病理标本转运的闭环管理。
（6）根据管理要求可自定义标本漏运提醒，可通过医院提供的短信平台、语音平台通知管理；
（7）提供病理标本全流程管理查询界面，动态展示标本的流转过程。
4.6输血管理
（1）联动HIS系统、输血管理系统，获取输血申请、取血、血库发血等信息。通过工勤管理系统，实现工勤人员取血、送血的闭环管理；
（2）能够在工勤管理系统生成取血订单，工勤人员接单后可生成转运任务。可与血库进行取血的核对、交接操作，可与手术室护士进行送血的核对、交接操作，最终生成血制品转运时间轴。
（3）支持通过手术室护理系统进行血制品的扫码核对，完成接收血制品操作；
（4）支持输血前双人签名，可根据医院管理需要，实现签名角色、人员的识别和管控；
（5）支持输血巡视记录，按医院文书要求定制化开发巡视记录单；
（6）支持记录输血不良反应，按医院文书要求定制化开发输血不良事件记录单； 
（7）支持记录输血结束、血袋回收的状态和相关信息，最终形成血制品接收到血袋回收的输血时间轴；
（8）支持输血信息的流转，能够在手术护理系统、麻醉记录系统中共享输血信息，包括输血相关流程时间、状态、血制品编号等。
4.7设备登记
（1）支持设备字典管理，能够创建、编辑设备字典信息。
（2）支持登记该台手术使用的设备，设备数据来源字典。
（3）支持提取设备的使用情况，包括手术使用台次、手术使用时长、使用率等数据。
4.8文书管理
（1）记录单能够根据预设、人工勾选的项目，无偏差的生成护理文书。记录单支持对接医院无纸化病案系统，也能通过打印机输出纸质记录单；
（2）护理文书支持对接CA系统，可通过移动设备实现电子签，也能将护理文书外挂至HIS系统，经由病房医护人员调用手术护理文书进行电子签；
（3）电子签支持权限、流程管控，权限管控即管控签字人的身份，非手术护士无法签字；流程管控即未书写总结或出室，无法签字。上述管控能够根据医院实际情况灵活调整；
（4）提供CA签名率查询报表，能够直观了解筛选时间段内的签名完成率；
（5）提供验签功能，支持调用CA验签接口验证签名情况，并能够核对签名原文、签名值、时间戳等；
（6）支持将文书通过地址、查阅工具等方式提供对外服务，供院内其它信息系统调阅。
4.9麻醉苏醒管理
（1）支持以图形化界面展示当前复苏室各床位占用情况。
（2）支持选择指定复苏床位对复苏患者进行转入、换床、转出操作，记录 PACU时间。
（3）支持展示当前及历史复苏床位预约排队信息及出室患者信息。
（4）支持通过时间及出室去向筛选过滤出室患者信息。
4.10复苏数据采集
（1）支持单台工作站管理多个床位模式（一对多集中控制模式），可根据医院实际操作配置。
（2）系统后台自动采集生命体征数据，根据复苏时间及床位生成复苏记录可独立完成复苏室各项功能，具有单独的复苏室单据。
（3）支持复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单。
5麻醉复苏管理
5.1复苏床位管理
（1）支持以图形化界面展示当前复苏室各床位占用情况。
（2）支持选择指定复苏床位对复苏患者进行转入、换床、转出操作，记录转入PACU时间。
（3）支持展示当前及历史复苏床位预约排队信息及出室患者信息。
（4）支持通过时间及出室去向筛选过滤出室患者信息。
5.2复苏数据采集
（1）支持单台工作站管理多个床位模式（一对多集中控制模式），可根据医院实际操作配置。
（2）系统后台自动采集生命体征数据，根据复苏时间及床位生成复苏记录可独立完成复苏室各项功能，具有单独的复苏室单据。
（3）支持复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单。
5.3复苏记录
（1）能够自动提取患者基本信息、手术人员信息及术前访视信息填充到复苏记录单中。
（2）能够在麻醉复苏主要节点以时间轴方式展现。
（3）能够从监护设备自动采集患者麻醉复苏过程的生命体征参数，如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率等。
（4）能够将患者生命体征以曲线形式显示在复苏记录单上，对应麻醉复苏时间轴，可配置显示为曲线或数字。
（5）能够分类记录并展示事件、麻药、输液、输血、出量、入量等不同类型复苏事件对应项目明细。
（6）支持复苏模版套餐及各种快捷键操作，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成复苏记录单。
（7）能够提供Steward、Aldrete麻醉苏醒评分功能，判断患者复苏是否满足转出条件。
（8）支持患者体征预警功能，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示，同时异常体征时能以不同颜色或符号进行特殊标记。
6麻醉自动计费管理
（1）系统须支持通过主数据平台或者HIS系统实时同步HIS系统收费项目。
（2）能在手术结束后根据预设的规则自动将麻醉记录单中记录的信息转化为医嘱项，包括自动识别汇总麻醉记录中的麻醉用药，并把实际剂量转换为最小包装单位，自动识别麻醉时长，以及麻醉过程中所使用的耗材、操作、血气、镇痛泵等项目，转化为待计费条目供科室计费管理人员核对。
（3）支持麻醉科计费管理人员对每台手术的计费进行审核，审核后提交至HIS系统计费，完成术中医嘱记录与费用记录。
（4）支持手工录入费用功能，通过拼音字头检索或通过医嘱代码，快速录入患者麻醉期间产生的药品、操作、耗材、监测等各类收费项目明细。
（5）支持能够通过扫码方式识别耗材信息，并转换为医嘱项。
（6）支持对未审核提交的费用项目的修正功能，有权限的人员可对数据进行修正。
（7）已审核提交至HIS的项目不允许用户删除、修改，但可事后追加收费项目。
（8）支持超时未审核的计费手术进行提醒。
（9）支持麻醉收费模板维护，支持按麻醉类型套用收费模板快速完成麻醉收费项目录入。
7麻醉处方管理
（1）能够根据医院管理需求，配置毒麻药品，使用后自动生成处方。处方根据医院管理要求，定制化开发。
（2）能够手工调整处方单用药记录并进行保存。
（3）能够单独、集中打印处方单。
（4）能够自动汇总麻醉精神药品处方单信息，生成指定格式的毒麻药品登记表。
8术后管理
（1）支持按照采购人要求的格式定制并生成麻醉总结记录单，对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。
（2）支持按照采购人要求的格式定制并生成麻醉术后随访记录单，记录患者术后随访信息，随访模块须与麻醉风险评估的设计保持一致，需要采集患者身体各系统及脏器信息的术后信息，验证不良事件是否发生。
（3）能够根据医院的随访管理要求自动生成随访任务，包括术后24小时随访、镇痛随访、并发症随访、待出院随访等；支持通过筛选项搜索随访任务，包括随访类型、患者住院号、随访日期等条件。
▲（4）镇痛随访支持带入患者ASA分级，能够联动镇痛闭环管理，实现镇痛泵申请-镇痛泵审核过程中的数据关联。数据联动包括镇痛配方药品、负荷量、持续量、自控量、锁定时间。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
（5）支持随访中预设多个评估量表，能将量表结果作为术后随访的一部分，用于多维度评估患者的康复情况，包括但不局限于CAM初筛量表、匹兹堡睡眠质量评估、MNA-SF量表等；支持单选、多选、下拉框等多种数据采集方式，并具备必填项控制功能。
（6）移动随访：支持通过移动终端进行术后随访记录和查看；系统联网状态下自动同步待随访患者的基本信息到本地，录入术后随访内容并在本地离线存储随访数据；移动端须与PC端麻醉程序保持同步，当移动随访数据上传完成后，用户可在PC端程序中，对患者随访文书进行查看打印；支持接入CA认证平台进行CA签章，实现无纸化管理。
9麻醉门诊
（1）麻醉门诊模块支持嵌入门诊医生工作站，能够自动带入患者信息、就诊信息；
（2）支持采集患者身体各系统、脏器、实验室检查、既往史等信息，进行麻醉门诊评估；其中日间手术能够预测不良事件，包括通气困难评分、插管困难评分、心血管不良事件风险、肺部并发症风险、卒中风险、术后谵妄风险、急性肾损伤风险、术后恶心呕吐风险、术后中重度疼痛
（3）能够明确标记日间手术、无痛诊疗是否可行；
（4）能够出具麻醉门诊报告，支持CA签字、无纸化规则。
10手术室外麻醉管理
（1）系统提供无痛胃肠镜、纤支镜、无痛人流、无痛电休克等手术室外场景的麻醉信息管理，包括登记管理和术中记录，支持麻醉过程的全信息记录。
（2）提供围术期排台登记管理功能，支持接收诊疗申请，对诊疗申请进行诊疗安排；也支持同步预约申请，自动生成待检队列。可通过扫码、输入患者ID或点选的方式对患者进行登记、入室。
（3）提供麻醉/复苏记录单，或根据医院要求定制化开发记录单，进行信息记录。
（4）支持调阅、打印患者诊疗前的相关文书，如麻醉门诊报告、检查检验报告等。
（5）提供事件模板、药品记录、事件记录等功能，支持快速记录事件、用药、用液等信息。
（6）支持自动获取麻醉监护设备的患者体征信息，如血压、脉搏、心率、SPO2、 呼吸频率等患者生命体征信息，并自动将获取到的监护体征数据按医疗规范要求时间间隔自动在麻醉单上绘制体征趋势图。
（7）支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，包括显示类型、显示样式、颜色。
（8）支持对于仪器设备干扰或其他因素产生的设备记录误差值可以人工手动修改，可以对单个误差数据进行修改，也支持批量修改误差数据，并支持保留修改痕迹。
（9）支持拖拽体征曲线的方式修正体征数据。
（10）支持采集设备自动关联手术间或床位。
（11）支持患者体征的密集监护采集与记录。
（12）支持术中对体征进行监控，当患者出现异常体征时生成提示。
（13）支持离线保存断网期间采集的体征数据，当网络恢复时，该段数据能够重新呈现在麻醉记录单中。
（14）支持主流型号麻醉监护设备的数据采集；支持多个手术间可分别使用不同品牌、型号的麻醉监护设备。
11麻醉不良事件管理
（1）麻醉医生进行术中、术后业务操作时，提供后台知识库智能识别不良事件，在客户端预警提示；支持不良事件相关内容的填报，并可根据医院要求定制化填写内容。
▲（2）能够根据系统预设的规则库，自动识别不良事件。识别后能够进行上报或驳回的操作，科室管理人员能够通过管理端监控所有的不良事件，包括识别未处理、上报及驳回的事件，并进行审核操作。审核后的不良事件可生成根因分析报告，支持调阅和打印。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
（3）支持与院内不良事件系统平台对接，实现将麻醉不良事件相关数据信息推送到全院不良事件平台，纳入全院不良事件管理体系。
（4）支持通过科务APP查看、上报不良事件。
12医患协调
12.1手术公告功能
（1）可动态显示当天手术排台信息，对于具有特殊要求的手术可以以底色进行区分。
（2）可动态显示当前手术的进展情况。支持语音播报通知功能。
（3）可发布即时公告信息至手术排班大屏，公告内容支持自定义。
（4）可支持设置大屏显示的风格，颜色，内容。
（5）支持对手术排班公告大屏内容进行隐私保护。
12.2家属公告功能
（1）家属区大屏动态显示患者手术进展情况，手术进展与手术间实际情况一致。
（2）支持在大屏上发布家属谈话通知，支持语音呼叫家属功能。
（3）支持宣教播放，支持至少视频、PPT、图片格式播放。
（4）发布医院介绍、术后注意事项等内容。
（5）支持设置大屏显示的风格，颜色，内容。
（6）对家属公告大屏显示内容进行隐私保护。
13工勤管理
（1）接收订单：支持接收手术护士发起的转运订单。可根据管理需求，定义接单模式，如固定模式、抢单模式、固定加抢单的混合模式；
（2）消息通知：支持联动病房系统，实现患者准入信息的推送，便于护士进行转运准备；
（3）节点确认：支持通过手工确认、扫描二维码等方式记录转运节点和时间，该数据能够为转运时间轴提供数据支持；
（4）患者交接：支持通过机读方式确认患者身份、携带物，通过与外部系统对接，获取交接人的确认信息；
（5）转运时间轴：可视化动态展示患者的转运节点和发生时间；
（6）监控管理：监控手术全局，以便及时调配转运资源；
（7）统计分析：提供多种筛选项，查询并统计工勤人员的工作量。
14 质量与决策管理
14.1综合查询
（1）支持根据指定条件统计手术例数及平均手术时长。
（2）支持根据指定条件统计麻醉科麻醉例数及平均麻醉时长。
（3）支持统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。
（4）支持统计指定日期范围内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数。
（5）支持根据指定条件实现手术总例数及临床手术科室分类例数；
（6）支持根据患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果等条件实现手术信息的查询。
14.2质控统计
（1）支持统计2015及2022 版麻醉专业医疗质量控制指标。
（2）支持统计等级医院评审以及医疗质量抽样调查中麻醉专业相关指标。
（3）按照《麻醉专业医疗质量控制指标（2022版）》标准提供质控指标功能，质控数据可通过业务系统自动抓取，可根据医院实际情况调整数据抓取的触发点。    
（4）提供质控指标展示，提供指标的数据占比。质控指标中可查看数据占比的详情；可核对占比的准确性，帮助管理者了解详细情况。
▲（5）单个指标能够通过可视化图形进行占比展示，能够查看指标的详细信息。详细信息能够按照分子、分母进行区分，能够将详细信息以EXCEL表进行导出。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
（6）支持按照采购人需求定制开发相应的质控统计报表。
14.3手术运行监测
（1）麻醉手术实时动态：获取麻醉手术生成的结果性数据，通过可视化图标动态展示各麻醉手术的情况。包括延迟开台、手术进度情况、手术间手术情况等。其中手术进度通过漏斗图方式形象展示进程，便于管理者快速知晓手术的进展情况。
（2）手术间动态时间轴：通过动态时间轴展示各手术的手术进程，能够呈现各台手术的关键性节点。设置特殊时间线，当时间轴动态延展时，可监控触碰情况，同时碰触相关数据也能存入数据库，作为管理指标。
（3）麻醉手术运营指标：支持以多个维度统计分析运营指标，包括外科科室的手术开展情况，医、护、麻的工作量排行和明细。
（4）风险管理：联动“术前麻醉风险评估”、“术后随访管理”功能，能够获取术前高风险手术患者信息及术后随访确认并发症的患者信息。将患者信息按照不良事件类型、身体系统类型等维度进行呈现，支持数据下载。
14.4工作量及绩效统计
（1）支持统计手术室内、外麻醉医护、手术护士的工作量，根据管理规则转换为对应绩效，联动科务管理app，支持通过移动端调阅工作站。
（2）支持统计绩效，支持查看绩效明细，支持高级权限编辑绩效。
14.5自定义报表
（1）根据采购人业务及管理部门需求定制化开发各类查询统计报表，支持模糊万能查询以及用户自定义查询方法，支持指标的下钻及明细数据的查看，数据输出为DBF、EXCEL等格式供第三方软件分析。
（2）提供报表自定义工具，可通过图形化的方式通过字段的组合快速自主配置并定制需要显示的报表。
15科务管理
（1）提供PC管理端和APP应用端。
（2）支持请假功能，管理人员能够在系统内设置人员类型及对应的请假人数，用户在请假时会交由系统遵守最大请假人数，请假后，需管理人员审批。
（3）支持通讯录功能，可在系统内查询在科人员联系方式，支持一键拨号以方便沟通。
▲（4）支持人员排班功能，包括临床排班（手术间、PACU、手术室外麻醉等）和非临床排班（科务管理、教学、调休、请假等），支持排班一键复制功能；支持排班重复提醒，如某个麻醉医生已经安排在某个手术间，会给出颜色提示，如果再安排这个医生到其他手术间，系统会提示是否替换。（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
（5）支持分别在PC端和移动端查看排班信息，包括本人的和全科的临床排班和非临床排班；支持调阅患者麻醉风险评估报告，了解患者病情、生命体征情况。
（6）支持根据请假情况进行人员的排班。
（7）支持移动端工作量查看，每个麻醉医生手术完成后，该手术的工作量即可在科务管理app中查阅，显示手术麻醉开始时间、结束时间、手术类型、开台或接台、工作量信息等。
（8）支持资料分享，如药品说明书、科室工作手册等分享到APP中，方便科室医务人员查阅。
（9）科务管理支持按照角色身份（如麻醉医师、手术护士、科室主任等）推送不同的消息。
（10）科务管理能同时支持电脑端和移动端操作，移动端支持安卓、IOS、鸿蒙平台移动设备。
16教学管理
（1）支持学员自行注册，填写学籍相关信息，交由管理人员统一审核。
（2）支持学员的统一管理，包括信息管理、学籍管理、权限管理等。
（3）支持对“四生”（研究生、进修生、规培生、实习生）轮转人员的管理，可对人员信息进行登记，包括年级、类型、轮转周期等。
（4）支持对“四生”人员的轮培计划进行制定，包括每个亚专业的开始日期、结束日期及须完成手术例数等。
（5）支持“四生”人员工作量的提交与审核，当手术完成后系统自动识别轮转学员在手术过程中需要记录的信息，确认后提交给带教医生进行审核，完成轮转培训工作量的记录。
（6）支持双向匿名教学评价，轮转学员提交完工作量后，可在APP上对当日带教医生进行教学评价；带教医生在APP上审核完学员的工作量后，可对学员进行学习情况评价。
（7）支持统计学员学习情况，包括所学技能、工作量、学习评分等；支持统计带教老师带教量、带教评分等数据。
（8）支持查询每个轮转学员的轮转计划工作量完成情况，包括：各个亚专业需要完成的手术例数、实际天数、完成比等；带教老师可查询整个轮转学员的工作量情况、学员未完成天数情况。
17科研管理
（1）对科研项目信息进行维护，包括负责人，联系方式、研究设计内容、结局指标、受试者年龄范围、项目所需信息、项目参与人、是否排他等信息。
（2）支持在术前访视阶段纳入受试者，在围术期各阶段展示入组科研项目的标记。
（3）纳入时支持项目间的排斥，排斥规则允许项目管理者自行管理。在围术期业务场景中，对参与项目的患者进行注意事项提醒。
（4）能够对科研项目审核、暂停、启动等操作。
（5）支持对科研项目的纳入进程进行查看，包括纳入计划数、已纳入数、待纳入数等，便于管理人员管理科研项目的进程。支持查看已纳入受试者的详细信息
（6）支持按照科研项目导出所有受试者的数据，数据来源于各个业务系统，包括基础信息、就诊信息、手术信息、麻醉信息、护理信息、生命体征信息、用药用液信息、随访信息等。
18系统管理
（1）系统参数设置，完成医院个性化方面的设置。
（2）模板维护，系统需要用到的各类输入模板的维护，包括：麻醉记录、麻醉总结、随访记录、器材清单、收费模板以及手术护理记录等模板的设置。
（3）字典维护，包括常用判断、常用术语、麻醉方法、麻醉事件、监控参数等本系统用到的各类数据字典的维护。
（4）权限设置，如按管理员、医生、护士为权限单位对用户权限进行控制。
（5）支持数据修正，显示数据的审计、修改的痕迹。
（6）系统锁定，可以锁定麻醉程序界面,防止他人随意修改。
（7）修改口令，定期修改口令，来确保数据的安全性。
（8）提供操作简单快捷的功能，方便医护人员完成系统的维护。
（9）支持对同一设备和同一用户多次登录系统进行连接限制配置。
（10）支持对关键信息进行提示和预警。
（11）支持使用密码策略对用户信息进行保护。
19日间系统
19.1一体化统一管理
1)支持通过云部署的方式，供多院区使用，能够实现采用一套数据库、一套应用软件、一套数据标准进行标准化管理；
2)支持一套系统管理中心日间、病房日间的预约患者，能够实现各个病区患者的数据隔离；
3)支持护士、医生两个角色的进行患者管理，根据工作内容、职责的不同，提供不同的管理方式；
4)支持门诊手术的管理，包括准入管理、预约管理、患者管理、导诊服务等。
19.2预约管理
1)支持对接HIS系统门诊医生工作站，实现由HIS系统发起日间手术预约。该方式不影响医生的就诊习惯，并且避免医生在多个系统、多个页面之间切换；
2)日间手术预约功能可获取患者基础信息、就诊信息、诊断信息等，实现数据的自动带入。日间手术预约信息还需要医生填写拟手术方式、麻醉方式、拟手术时间、手术医生、预计手术时长、期望手术室、期望手术间、预计体位、期望台次、助手信息；其中部分信息能够通过“系统管理”模块中配置的对照规则进行自动取值，如手术医生所属科室、拟手术方式对应手术级别等；
3)预约时支持准入管控，能够实现手术方式→手术科室→手术医生多层级管控，保证手术的质量安全。除此之外，还能根据医院的管理需求增设其他准入规则，如判断患者年龄、息肉大小、双侧手术，可实现准入控制、分诊控制、预约次数限制等管理；
4)预约时判断手术医生资源情况，提供可视化时间表供预约。预约资源联动“系统管理”功能，由管理者进行调配；
5)支持医疗组内预约、跨科室预约、虚拟预约的模式。所述医疗组内预约即组员医生能够为医疗组长进行手术预约；所属跨科室预约即A科室医生能够为B科室医生预约手术。所述虚拟预约，即设立虚拟主刀医生，主要为解决手术风险小且病房不固定手术医生，将患者预约至虚拟医生资源下，病房在手术前一日指定主刀医生即可。手术科室该规则需要经过医院的管理者授权，交由配置功能实现，并且能够查询配置记录，实现操作过程的溯源；
6)在预约资源配置中，可实现类似“抢票”制的管理模式，即为某个科室设置最大预约数，科室内多个主刀医生争取名额的方式。该方式能够调动医生的积极性，以配合政策中的要求；
7)能够将进入该流程，但最终未完成的患者信息纳入“待预约”资源池，可按照日期、科室、申请医生等信息进行统计，为管理者提供待预约指标，监控流失的患者情况；
8)完成预约操作后，可将预约信息共享于HIS系统，生成在入院证中。预约信息包括拟手术时间、拟手术方式及简要的告知信息，可根据拟手术方式的不同，设置不同的告知信息；
9)完成预约的信息传输至“患者管理”功能，交由手术管理人员做术前管理。能够调用医院微信公众号、互联网医院接口，为患者推送预约信息，提供“患者移动端”入口。
10)系统支持门诊手术预约，能够根据患者手术方式、病房、主刀医生信息，实现可预约资源的动态展示。
19.3麻醉门诊
1)该风险评估可针对日间手术、无痛胃镜检查、无痛肠镜检查、无痛纤支镜检查等舒适化诊疗进行麻醉风险评估。通过系统自带的风险预测模型进行舒适化诊疗过程的不良事件风险预测，提供不少于8项不良事件的风险预测，并给予对应风险等级。结合知识库，系统针对围术期不良事件及对应等级，能够输出管理预案，包括推荐监测方式、推荐使用药物、麻醉医生级别、使用设备等信息。报告中能够明确标记舒适化诊疗是否能够进行，如“日间手术可预约”。 
2)支持患者一般信息、实验室检查结果信息、身体重要系统和脏器相关信息、手术相关信息的采集。患者一般信息可对接院内HIS系统，实现数据的自动填充。支持多样性的数据录入方式，包括录入框、选择框、模拟图示（如牙齿、气道图示），在专业性较高的评估名词上，系统提供注释，帮助麻醉医生识别该条项目的采集记录方法。
3)支持对接院内实验室检查系统（LIS），通过数据接口获取本次就诊中的检验数据。按照一定规则自动填充到麻醉风险评估中，并且能够按照条目式查询多项检验条目，支持引用某条检验记录至麻醉风险评估中。
支持通过升降标识标注检查结果，帮助麻醉医生快速识别风险项。
4)支持对接院内检查系统（PACS、心电图等），通过数据接口获取本次就诊中的检查数据。按照一定规则自动填充到麻醉风险评估中，并且能够按照条目式查询多项检查条目，支持引用某条检查记录到麻醉风险评估中。
5)除8项不良事件的预测外，系统还具备预测脓毒症、急性呼吸窘迫综合征、呼吸衰竭并发症的能力。
6)从采集的数据中抽取疼痛相关的结果数据，包括手术方式、手术时长、患者精神状态等信息，交由系统预设的智能算法给出镇痛计划。
7)支持选择麻醉计划，“处置建议”支持自动带入并发症预测结果，减少医生手工摘抄的工作量、漏抄的风险，最后呈现在麻醉风险评估报告中。
8)麻醉风险评估可快速链接至知情同意书，支持按照医院知情同意书模板定制开发，可自动带入患者基础信息、手术申请信息、并发症预测信息、镇痛计划。
9)麻醉风险评估报告：在完成麻醉风险评估提交后，系统能够打印麻醉风险评估报告。报告内容包括患者基础信息、生命体征信息、检查检验结果信息、身体各系统评估描述、评估结果、评估意见、处置建议。
10)麻醉门诊结果关联手术进程，当麻醉医生选择“通过”后，可自动进入下一流程；当麻醉医生选择“不通过”时，可强制结束该患者的后续进程，并调用医院短信平台给主刀医生、手术患者推送信息。
19.4患者管理
1)支持以虚拟床位形式展示预约患者，床位数量来源于日间手术的预约资源。医生仅能在预约资源内进行手术预约，预约后的患者信息按日期、病房属性进行隔离，按规则呈现在该页面。
2)虚拟床位上患者信息包括病房信息、评估状态、基础信息、手术信息、备注信息、图标标识。其中评估状态联动“医生评估端”，获取医生的评估决定。图标标识能够联动多个系统，动态呈现结果标识。包括3个大类的结果标识，一是检查检验异常结果告知，如检验指标超过阈值、传染病确诊标识等；二是信息查询类，如查看术前已发送的短信记录等；三是结果呈现类，如患者已登录“患者移动端”、患者已完善个人信息等。
3)患者详细信息页能够查看并编辑患者的详细信息，其中部分信息由医生在预约手术时带入，如手术信息、预约信息、诊断信息等；部分信息允许手术管理员自行编辑，如陪伴信息、电话号码、备注信息等。信息编辑的功能同发送手术的状态关联，当未发送手术申请时，运行编辑；已发送手术申请后，无法编辑，需要回退该状态。
4)患者手术申请操作与多个系统关联，包括“医生评估端”和医院手术排程系统。包括多个规则进行管控，医生评估端未进行评估，无法进行手术申请的发送；已发送的手术申请需要取消，要判断手术排程的状态，若已排程，则无法取消已发送的手术申请，需回退状态才能进行操作。
5)手术预约信息支持改期、取消操作，但改期、取消操作需遵循预约规则、手术申请规则，可在规则限定范围内进行对应的操作。
6)支持按照日期范围、病区、状态等筛选项搜索患者进行管理，搜索结果可将主刀医生负责的手术数量进行统计，并呈现在查询界面中，便于管理人员快速核对主刀医生的手术量。
19.5可视化时间轴
1)在术前准备阶段定义多个节点，通过动态、可视化的时间轴进行展示和管理，并能对整个环节进行追溯。患者端同样具备动态时间轴，两个时间轴的节点可根据需求方的关注点不一致，而具备差异性。当触发节点关键点后，时间轴中的节点会改变状态，从而动态展示患者的术前准备情况。
2)时间轴包含：日间手术申请、术前/入院宣教、麻醉评估、术前评估、手术排程、住院登记、出院评估、出院宣教、术后随访等阶段。根据用户的需求，可灵活配置不同的时间轴事件。
3)可点击通过时间轴进行相关事件的详细信息查看，如阅览入院证、查看患者检查检验结果、调阅术前宣教信息等。
19.6排程管理
1)支持调用手术排程接口，传输手术申请信息，完成排程后，获取手术排程结果信息； 
2)支持按日期、病区、主刀医生、手术类型、登记号筛选查看排程结果；
3)排程结果查看中，可通过不同标识区分手术排程状态，包括已排程、已发未排、未发送、不排程四种类型。便于手术管理员快速核对手术申请和排程情况，及时干预。
4)支持为个别拟手术方式、科室设置过滤，在不进行排程的情况下，也不影响后续的数据流转。
5)支持按照医院的需求，导出固定格式的手术排程结果单。
19.7随访管理
1)支持对接医院智能语音平台、短信平台、互联网平台，结合人工补充机制，实现三层随访模式。即智能语言随访-患者主动随访-人工补充的模式，系统在每个任务阶段能够进行自动判断，仅对需要继续随访的患者生成对应任务。
2)支持根据医院的管理需求、国家政策要求，系统可结合患者的入院、出院时间点，在规定的时间点内生成待随访任务，并灵活设置调用智能语音平台、短信平台、互联网平台的任务触发点，交由该平台完成智能化随访工作。
3)根据平台的不同，日间手术管理系统的工作也会不同。与智能语音平台对接，主要工作为解析语音平台返回的值，填充至随访表单中，并修改随访状态。与短信平台、互联网平台的对接，主要是由平台推送“随访表单“入口，日间手术管理系统提供移动端随访表单及数据同步功能。
4)按照随访日期、预约日期将术后待随访患者纳入随访列表中，待随访患者可通过多种方式自动生成，包括根据手术日期计算、获取患者离院时间等。 
5)支持按病区、开始日期、结束日期、随访状态、患者标签进行筛查搜索。
6)支持对患者进行自动、手工标记标签，其中自动标签包括已随访、不满意、疼痛等；手工标记标签包括再就诊、再入院等。该标签能够在每日随访时进行筛选查询，也会纳入“运营管理”中，作为管理指标。
7)在对患者进行随访时，可查看单个患者的随访计划树，便于查看过往已随访的内容，也能了解后期的随访任务。
8)支持根据拟手术方式的不同，配置不同的随访计划和随访表单。若随访过程中出现异常情况，支持随访人员自动创建自定义模板，并交由系统推送至患者端。
9)提供伤口咨询功能，患者可主动调用该功能进行伤口拍照，并将文字、图片信息传递至随访管理界面，交由随访人员协调处理。
10）支持根据拟手术方式的不同，配置不同的随访计划和随访表单。若随访过程中出现异常情况，支持随访人员自动创建自定义模板，并交由系统推送至患者端。
19.8医生评估端
1)提供移动端供医生管理自己的手术患者，按照日期进行患者数据的隔离。评估时能够自动获取患者一定时间段内的检查检验结果，时间段可灵活调配。 
2)支持对接院内实验室检查系统（LIS），通过数据接口获取检验数据。支持通过升降标识标注检查结果。
3)支持对接院内检查系统（PACS、心电图等），通过数据接口获取检查数据。检查结果以文本形式进行传输，呈现在患者检查结果中。在满足系统传输限制、网络带宽限制、服务器存储限制的情况下，可传输检查图片。
4)支持查看麻醉门诊结果，即麻醉风险评估报告。系统具备智能化分析、预警功能，能够根据检验指标、检查结果自动识别高风险项目，从而为医生提供判断决策。
5)支持医生进行手术改期、取消操作，但改期、取消操作需遵循预约规则、手术申请规则，可在规则限定范围内进行对应的操作。
19.9患者移动端
1)为患者提供移动端应用，能够接入医院微信公众号、互联网医院。该应用结合“可视化时间轴”功能，以事件驱动方式管理患者的行为，并给予每个环节的必要服务。
2)支持患者在术前进行基础信息的补充，以补齐就诊卡信息中的缺失的信息。该信息支持自动赋值，能够将患者过往填写过的信息自动带入，允许患者修改后进行提交操作。提交后，该信息可对接医院HIS系统，实现数据的传递。
3)支持患者阅读术前宣教，阅读时设定等待时间，完成阅读的状态回传“患者管理”界面，供手术管理人员知晓。
4)待检查项目、已检查项目已列表形式呈现，其中待检查项目支持为患者提供导诊服务，包括检查地点、检查注意事项等。涉及外院报告，允许患者调用手机摄像头、相册上传报告图片。上传的图片传输至“医生评估端”，作为医生评估时的结果依据。已检查项目，允许患者查看检验指标、检查结果。
5)允许患者在移动端进行取消手术操作，取消手术时需要记录取消原因，取消动作通过短信、站内信等方式告知主刀医生、手术管理员。取消医院作为运营管理功能的统计分析依据。
6)术后联动“随访管理”功能，能够实现上述的移动端主动随访和“伤口咨询”工作。并且加入限制，不允许患者跨日期填写之后的随访表单。
19.10智慧服务
1)能够在术前多阶段调用医院微信公众号、短信平台、智能语言平台、互联网医院等系统，为患者提供关怀服务。关怀内容包括术前导诊服务、术前宣教说明、术前检查提醒、手术日确认等。可根据医院管理需求设定任务触发点，同时能够设立多种规则，在任务触发时进行患者的过滤，仅对有需要的患者进行智慧服务。
2)能够根据术前的流程情况，预埋智慧服务点，为患者、主刀医生提供服务。如取消手术、手术改期等情况。
3)提醒内容可根据节点、拟手术方式的不同，预设多个模板，并支持任意时间灵活配置。
4)支持与互联网医院对接，进行在线办理入院和缴纳预交金操作。
19.11运营管理
1)在病房内提供患者家属屏，概要患者的手术进程，患者信息采用隐私保护机制。在医生办公室、手术室内提供手术进行详细大屏，完整呈现日间手术进行。包括病区等待、患者入室、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、患者出室、术后恢复、出手术室等节点
2)提供管理大屏，动态展示日间手术的运行情况。包括医生预约登记情况、随访情况、手术流转情况、手术间周转率、科室预约量、预计手术时长等信息。其中手术流转情况通过漏斗方式形象展示日间手术全流程中各节点的患者数量，便于管理者直观了解整体情况。
3)日间手术评价与监控指标是基于结构-过程-结果理论，从5各维度制定了26项评价指标。包括投入产出指标、效率指标、患者体验指标、医疗质量安全指标、手术难易指标。① 投入产出指标：床占比、床位周转次数、床日收益、日间手术总量占择期手术总量的构成比；② 效率效能指标：爽约率、当日手术取消率、手术室使用率、手术准时开台率、平均手术时间；③ 患者体验指标：平均费用、入院前等待时间、生活和社会能力恢复时间、患者满意度；④ 医疗质量安全指标：并发症发生率、延迟出院率、非计划再手术率、出院后 30 d 内非计划再就诊率、出院后 30 d 内非计划再住院率、死亡率、外科伤口感染率、手术部位错误发生率、坠床发生率、跌倒发生率、用药错误发生率；⑤ 手术难易程度评估指标：一二级手术比例、三四级手术比例。
4)除评价与监控指标外，还提供业务数据的统计分析，如随访统计、转科统计等。支持统计分析数据的细化，如随访统计中，能够查看第一次随访量、第二次随访量、第三次随访量，可根据随访计划的变更，延展多次随访的细化指标。
5)支持按照中心日间、病房日间、门诊手术三个管理模式，以及病区、医疗单元等标识进行数据的隔离，并支持按照各个管理模式进行数据的统计、分析、导出。
6)在指标和数据统计分析中，支持数据下钻，能够查看分子、分母患者的信息，可联动多个业务功能，将业务中记录的信息合并，作为根因分析时的原始数据。如转科率查询时，可查看发生转科事件的患者信息，以及记录转科时的转科原因。
7)支持数据的导出，可根据业务需求，按照医院的要求定制化开发导出表格，以减轻管理者工作量。
8)支持按照固定格式生成管理报告，能够在报告中以图形化方式呈现管理指标、统计分析结果数据，以便于管理者能够利用该报告开展管理的沟通工作。
20.接口管理
	序号
	集成对象
	集成方式
	集成内容

	1
	HIS系统
	WebService/API接口
	手术申请信息接收、手术安排结果回传、患者基本信息获取、收费项目同步、医嘱计费

	2
	EMR电子病历
	集成平台/API
	患者病历信息调阅、术前文书完整性校验

	3
	LIS检验系统
	数据接口
	检验结果自动获取并填入术前访视记录单

	4
	PACS/RIS系统
	数据接口
	影像报告、检查结果调阅

	5
	输血管理系统
	API接口
	输血申请、取血、发血信息获取

	6
	病理系统
	API接口
	病理申请单、标本信息自动获取

	7
	监护设备
	IoMT采集网关
	血压、脉搏、心率、SPO₂、呼吸频率等生命体征自动采集

	8
	血气分析仪
	设备接口
	血气分析数据自动采集并在麻醉单显示

	9
	工勤管理系统
	API接口
	转运派单、流程状态查看、取血送血闭环管理

	10
	企业微信/移动端
	数据共享/API
	排程结果数据推送、工作量查看

	11
	医院集成平台
	Ensemble/ESB
	通过集成平台实现各系统间数据交互与共享

	12
	CA认证平台
	CA接口
	电子签章、无纸化管理

	13
	短信/语音平台
	API接口
	患者通知、异常提醒、随访任务

	14
	供应室管理系统
	API接口
	手术器械清单及状态

	15
	互联网医院
	API接口
	预约信息推送、在线办理入院、患者移动端

	16
	第三方系统嵌入
	页面嵌入/数据共享
	排程结果查询页面供HIS等系统嵌入


投标人须负责本系统与上述所有第三方平台接口的开发、调试与联调工作。医院现有各集成平台（HIS、EMR、NIS、pacs、病理、LIS系统、输血管理系统、供应室追溯管理系统、CA等相关信息系统）投标人将免费提供必要的接口技术规范与配合支持。投标人应积极与原平台供应商协作，解决对接过程中出现的技术问题，确保数据互通。
21.关于新手麻系统调用老手麻系统PDF文书的开发工作拆分
21.1试用场景
（1）医护人员在非就诊室，可以随时调阅某个患者的历史文书；
（2）医护在就诊室，可以查询当前患者的历史文书。
21.2操作方法
（1）在新手麻系统打开历史数据查询功能，输入患者ID（唯一性），点击查询。
（2）存在多次手术记录或需要调阅多张PDF时，需要医生点击历次手术记录或其他PDF链接，进行PDF的切换。
21.3关于开发工作的拆分
（1）历史文书需要转化为PDF，且命名规则固定，命名唯一；
（2）在开发过程中增加历史文书查询功能模块；
（3）输入患者ID后（唯一性），调用历史就诊查询接口，接口返回历史就诊记录；
（4）支持PDF,OFD多种格式调阅、多张页面切换以及多次手术记录切换。
21.4其他说明
 以上为查询指定患者的历史文书，新系统不需要留存历史患者的任何数据，仅统统调阅的方式即可。若需查询全量历史患者的文书（比如打开页面，展示全部历史患者列表，医护人员任意点击患者进行查阅），需在新系统中留存全量历史患者的部分数据(如姓名、ID、手术日期、手术方式等数据，数据字段由需求科室决定）。
22系统管理
（1）用户管理：支持进行用户管理，配置用户角色、启用状态、所属科室等。其中所属科室能够关联“患者管理”功能，实现科室-患者的隔离。
（2）权限管理：支持为用户配置功能权限，可进行权限上的隔离。
（3）手术方式管理：同步医院现有手术方式，包括手术名称、手术编码、手术级别、切口类型等数据，支持通过接口及时同步HIS系统编辑后的手术方式。可为手术方式配置准入医生、术前检查套包等，实现准入的控制，同时能够将配置的术前检查套包应用到HIS系统。
（4）准入病区管理：能够编辑手术管理科室，包括增加、删除、修改、查询等操作，能够为病区配置准入的手术，实现准入的控制。
（5）资源管理：能够为工作日配置准入的资源，包括资源数量、最大预约量、上下午时段等。管理时可通过复制、引用等功能，实现管理工作的快捷操作。
（6）时间轴管理：能够为术前准备工作配置对应的时间点和触发条件，支持根据医院管理需求定制化配置。
（7）随访表单管理：支持根据不同的手术方式配置对应的随访表单，实现随访时的个性化管理。能够将配置完成的表单应用至随访管理功能中，在移动端推送表单、语音电话结果反馈时进行应用。
（8）随访计划管理：支持根据不同的手术方式配置对应的随访计划，如术后24小时内、术后48小时内。能够将该计划应用至随访管理功能中，实现由系统自动化的生成随访任务。
（9）检查检验智能管理：能够根据手术方式配置检查检验高风险识别算法，该功能能够应用至“医生评估端”和“患者管理”中，根据手术方式的不同，判断检验指标、检查结果，从而生成对应的预警标识。
（10）消息管理：能够根据手术方式配置术前推送计划，即调用短信平台、微信公众号、互联网医院为患者推送提醒信息的计划，同时能够为每次计划编辑推送内容，实现差异化提醒。
（11）术前宣教管理：能够根据手术方式配置术前宣教文案，当患者进入患者移动端后，可进行阅读，阅读结果反馈至“患者管理”界面，供手术管理员查看。
（12）医生指派管理：能够实现应用至“预约管理”中，实现医疗组内预约、跨科室预约、虚拟预约的模式。
（13）标签管理：能够在随访管理功能中配置多个标签，可为患者进行各种属性的标识。
（三）配套硬件产品技术要求
1.配套平板参数
（1）▲处理器与系统：≥八核2.45GHz CPU，搭载Android 12及以上操作系统，配备≥8GB RAM和≥128GB ROM，支持MicroSD卡扩展，最大可扩展至256GB。
（2）显示屏：≥10英寸，分辨率为≥1200*1920，支持多点触控，可实现手套触摸和湿水操作。
（3）扫描功能：搭载专业扫描引擎，支持扫描主流的一维/二维条码，包括屏幕码，毫秒级响应，精准识别污损、扭曲码。
（4）音频：内置双麦克风，支持降噪功能；配备双扬声器，搭配BOX音腔设计，3.5mm耳机接口。
（5）电池与充电：≥10000mAh可拆卸式大电池，支持QC快充，满足全天候工作需求。
（6）摄像头：前置≥500万像素，后置≥1300万像素，支持闪光灯。
（7）按键与卡槽：有开关机键、音量+/-键、扫描键，卡槽类型为Nano-SIM2和Micro SD1，预留PSAM卡1。
（8）网络与定位：蓝牙5.0，2.4G/5G双频Wi-Fi，双卡双待，支持5G、4G、3G、2G全网通，GPS、AGPS、北斗、GLONASS、GALILEO定位。
（9）传感器：光线传感器、三轴加速度传感器、地磁传感器、陀螺仪传感器；
（10）▲防护等级：IP68级防尘防水。
（11）▲坠地抗震高度：能承受≥1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击。
（12）静电防护能力：±15kV空气放电，±8kV接触放电。
（13）环境参数：工作温度范围为-20+60℃，储存温度范围为-40+70℃，湿度范围为5%RH-95%RH（无凝结）。
（14）通过3C证书，无线电型号核准&电信设备进网许可（投标人在投标文件中需提供证明材料）
（15）符合GB/T 18220 — 2012《信息技术手持式信息处理设备通用规范》
2.手持数据采集器参数
（1）操作系统：不低于Android 12
（2）处理器：≥八核64位，2.0 GHz
（3）内存：RAM ≥4GB，ROM≥ 64GB，支持最大256GB SDXC扩展内存
（4）外形尺寸：≤157mm×73mm×17mm
（5）整机重量：主机（带电池）≤270g
（6）显示屏：≥5.5英寸彩色全面屏（720×1440）
（7）触摸屏：支持多点触控、手套触摸，带水操作和被动笔签名
（8）主电池：≥5000mAh，可拆卸，可选智能电池
（9）电源：5V/2A
（10）音频：2W扬声器×1、麦克风×2、听筒×1，USB Type-C接口：支持OTG，支持耳机信号
（11）基本接口：底部pogo pin4：支持充电/数据传输
（12）按键：实体按键：音量+、-键、电源键、扫描按键2
（13）摄像头：前置不低于5MP摄像头，后置不低于13MP摄像头，手持数据采集器，支持闪光灯
（14）传感器：光线、接近、加速度、陀螺仪、地磁传感器
（15）扫描：专业扫描引擎，支持扫描主流的一维和二维码，支持屏幕扫码，可选彩色扫描头，支持生成彩色扫描图像
（16）卡槽类型：支持Nano-SIM×2或Nano-SIM×1+Micro SD×1
（17）无线广域网：5G、4G，3G，2G 全网通
（18）蓝牙：BT5.0+BR/EDR+BLE
（19）Wi-Fi：2.4G/5G 双频，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w协议
（20）定位：支持GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo
（21）NFC：RFID 13.56MHz，支持ISO15693、ISO14443A/B、Mifare、Felica
（22）工作温度：-20～+60℃
（23）储存温度：-40～+70℃
（24）湿度：5%RH～95%RH(无凝结)
（25）坠地抗震高度：能承受≥1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击
（26）防护等级：IP68级防尘防水
（27）静电防护：空气放电±15KV，接触放电±8KV
（28）适配器1，Type-C数据线1，电池1，说明书&安全信息&保修卡1、单座充（一机一电）、四电池座充、手柄、钢化膜、保护套、腕带、手绳，防尘胶塞
（29）通过3C证书，无线电型号核准&电信设备进网许可（投标人在投标文件中需提供证明材料）
（30）支持IEC 60825-1:2014认证
（31）符合GB/T 18220 — 2012《信息技术手持式信息处理设备通用规范》
3.采集盒参数
（1）CPU：核心数≥4核，主频≥2.0 GHz；
（3）支持内存：DDR4 及以上，容量≥4GB
（4）硬盘接口：支持 SSD（容量≥64GB）
（5）网口：≥4
（6）串口：≥2
（7）USB接口：≥2
（8）尺寸：长≤136mm，宽≤126mm，高≤40mm
（9）操作系统兼容性 支持Windows、Linux
四、项目要求
1、项目实施要求
自合同签订之日起6个月内完成项目的开发、安装、调试，不间断试运行6个月后组织验收，验收通过后软件免费维保不少于3年，硬件免费质保不少于5年（自验收合格之日起）。投标人需要提供完善、合理的实施进度计划，并通过完善的项目实施保障措施，保证本项目顺利上线，并配合采购人根据项目实际情况进行建设范围及进度计划调整。
（1）投标人应提供完整的项目实施计划、详细的工作内容安排，经采购人确认后严格按计划执行，并按计划要求交付产品和成果。
（2）投标人应针对本项目成立一个由项目经理带队的项目团队，并建立保障本项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。
（3）投标人应在项目实施方案中提供项目组成员名单。
（4）投标人应根据实施（开发）进度及时提供有关文档，包括但不限于系统设计说明书、部署手册、操作手册等。
2、人员要求
投标人应熟悉本项目相关情况，根据自身专业优势和项目需求，精心组建项目团队，并对团队成员的政治素质和业务素质负责。人员结构及专业配置需规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。项目团队成员应有类似项目的工作经验，合同执行过程中，未经采购人同意，投标人不得随意更换项目团队成员。
3、培训要求
以本项目部署的所有医疗卫生单位能够掌握系统各项功能的应用为前提，中标方提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训，提供培训教材，培训应该在本期项目验收完成前进行。
（1）培训对象：中标人需根据项目实际需求、使用对象，对管理人员、业务人员、系统维护人员等进行培训。
（2）培训内容：中标人需根据项目实际需求、使用对象，制定不同的培训内容。
（3）培训方式：中标人需根据项目实际情况，进行培训，培训方式主要包括但不限于项目理论培训和项目现场培训，项目理论培训分为不同的专题采取集中方式进行，需贯穿整个项目实施过程。
4、保密要求
（1）投标人负责对采购人所提供资料及最终成果的保密，投标人及其工作人员需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。
（2）项目服务人员须承担在工作中接触相关内容的保密义务。
（3）项目成果最终所有权属采购人，在项目完成时投标人必须全部移交。
（4）投标人须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。
5、知识产权要求
投标人应保证使用方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，采购人不承担任何连带责任和赔偿责任。成熟标准化手麻软件著作权归投标人，针对本院定制化改造、接口开发、报表、质控模块知识产权采购人、投标人双方共有，验收交付完整源代码、数据库全权限、全套开发文档。
6、系统支持信创。
五、商务条款
1、项目交货期限
自合同签订之日起6个月内完成项目的开发、安装、调试，不间断试运行6个月后组织验收，验收通过后软件免费维保不少于3年，硬件免费质保不少于5年（自验收合格之日起）。
2、售后服务
（1）投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，包括售后服务方式、售后服务体系、售后服务人员安排等。
（2）针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。其中，至少应提供7*24小时热线电话、远程网络等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，2小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障。以保证采购人的正常使用，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。其他未尽事宜按其中标人所提供的相应承诺执行。投标人在投标方案中应提供详细的售后服务内容、措施、响应时间等内容。
（3）驻场服务：项目建设及项目验收完1年内，投标人安排1名项目工程师常驻采购人现场，全职负责系统的开发、部署、配置、培训、优化及日常保障工作，确保系统顺利上线并运行稳定。
（4）售后服务包含本项目的日常运营维护、系统升级等。
（5）制定定期巡检、季度质控回访计划。
3.交货地点：
由采购人指定。
4.手麻系统工作站软件建设
（1）5年质保期内投标人承诺免费提供五个点位以内的新增手麻系统工作站软件建设，具体时间及地点由采购人指定。
（2）若5年质保期内采购人新增手麻系统工作站软件建设超过5个点位，或投标人在项目质保期后对医院扩容的工作站或终端软件需要单独收费，则需要投标人在投标时对医院扩容的手麻系统工作站/终端软件进行报价（请在投标时提供《手麻系统工作站软件报价表》），最高限价4万元/个。
5支付方式：
5.1 结付程序
供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、发票到采购单位办理服务款结算手续。
5.2 结付期限
（1）合同签订后支付合同总价的30％；
（2）全部设备到货、系统上线初验合格采购人支付中标人合同总价的30%；
（3）6个月试运行终验合格采购人支付中标人合同总价的40%；
6．投标货币：
采用人民币报价。
六、其他要求
1.技术服务方案
投标人应提供需求理解与分析方案（方案包括建设现状、建设目标、建设原则、建设标准等方面内容）、技术方案（方案内容包括但不仅限于手术麻醉系统全流程管理、日间手术全流程管理设计、AI人工智能应用方案、手麻系统功能模块详细描述等）、实施方案（方案内容应包含实施进度计划、项目团队与管理制度、成果文件管理与沟通协调机制等）、培训方案(包括但不限于：培训对象、培训内容、培训方式等)、数据对接方案(内容包含但不仅限于核心系统对接、业务专项对接、对接责任与故障处理等)、应急处置方案（包含但不限于：故障解决方案、突发事件响应与业务连续性等服务内容）、售后服务方案。
2.类似业绩
投标人应具有2023年1月1日以来与本项目类似业绩（以合同签订日期为准）。
3.投标人获得的证书
投标人应具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，投标人具有与本项目相关的软件著作权登记证书。
4.项目实施人员要求
投标人针对本项目拟配备的项目组成员，具有有效的数据库系统工程师证书、系统集成项目管理工程师、系统架构设计师证书、高级及以上软件类技术职称/资格证明的。
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2、针对中小型企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置与分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，见招标文件第六章投标文件格式“关于符合本国产品标准的声明函”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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1 价格分 30.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；
2 技术参数响应 24.0 分
根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中技术要求的得基本分24分。技术要求中标注“▲”的参数项为重要指标项（共24条），重要指标项有负偏离的，有一项扣0.5分；一般指标项有负偏离的，有一项扣0.04分，扣完为止。（实质性参数要求除外，若参数要求中列明需提供证明材料的，需按要求提供证明材料，否则该项视为负偏离）【0-24】
3 技术方案分 30.0 分
3.1需求理解与分析方案5分
    根据投标人提供的详细项目需求理解与分析方案进行综合评分，方案包括建设现状、建设目标、建设原则、建设标准等方面内容。
    （1）建设现状分析（1.5分）：根据本项目“建设范围”中不少于3类场所（手术间、恢复室、检查室等）的具体数据，且对现有系统痛点的描述与第四章“项目概述”中的问题清单存在对应关系的，得1.5分；每少对应1类扣0.5分。
    （2）建设目标（2分）：逐条对应第四章“项目目标”中的五项（设备信息共享、信息系统共享、辅助临床记录、教学科研、新技术应用）且提出可检验的成效指标（如数据自动采集覆盖率、文书自动生成率、信息共享系统范围、报表统计维度等）的，得2分；每缺少1项扣0.4分。
（3）建设原则与标准（1.5分）：明确列出至少3项与本项目直接相关的标准编号的，得1.5分；每缺少1项或该标准与本项目无关的扣0.5分。
3.2技术方案9分
    根据投标人提供的技术方案进行综合评分，方案内容包括但不仅限于手术麻醉系统全流程管理、日间手术全流程管理设计、AI人工智能应用方案、手麻系统功能模块详细描述等。
    （1）手术麻醉系统全流程管理（3分）：覆盖“术前—术中—术后—复苏”四个阶段且每个阶段至少描述一项与第四章"（二）手术麻醉系统功能技术参数要求"对应的具体流程（如术前麻醉风险评估采集、术中体征自动采集与麻醉记录单生成、术后随访管理、麻醉复苏评分与出室管理等）的，得3分；
（2）日间手术全流程管理（2分）：包含“预约准入—麻醉评估—排程—随访—运营指标”完整链条的，得2分；
（3）AI应用方案（2分）：明确列出所投产品内置的风险预测模型名称及不少于12项不良事件预测覆盖范围的，得2分；
（4）功能模块描述（2分）：覆盖第四章“（二）手术麻醉系统功能技术参数要求”中不少于15个一级模块的，得2分。
    上述方案描述模糊或内容不针对本项目或方案内有缺少内容或未提供方案的不得分。
3.3实施方案5分
根据投标人提供的项目实施进度计划、项目团队与管理制度、成果文件管理与沟通协调机制方案进行综合评分。
（1）实施进度计划（2分）：方案包含"自合同签订之日起6个月内完成项目的开发、安装、调试，不间断试运行6个月后组织验收"的分阶段进度计划（开发安装调试、试运行、验收三个阶段），且各阶段设置明确的节点和成果交付物（对应第四章项目实施要求（1）条）的，得2分；每缺少1个阶段划分或未设置节点的扣0.5分，扣完为止。
（2）项目团队与管理制度（1.5分）：方案明确由项目经理带队组建项目团队、提供项目组成员名单，并建立项目管理制度和质量保证体系的（对应第四章项目实施要求（2）（3）条），得1.5分；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。
（3）成果文件管理与沟通协调机制（1.5分）：方案明确按实施进度及时提供系统设计说明书、部署手册、操作手册等成果文档（对应第四章项目实施要求（4）条），并建立与采购人、医院各科室及第三方系统供应商的沟通协调机制的，得1.5分；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。
3.4培训方案3分
根据投标人提供的培训方案进行综合评分，方案内容包括但不限于培训对象、培训内容、培训方式等。    
（1）培训对象（1.5分）：方案明确覆盖管理人员、业务人员、系统维护人员三类培训对象（对应第四章培训要求（1）条）的，得1.5分；每少1类扣0.5分，扣完为止。
（2）培训内容与方式（1.5分）：方案针对不同对象制定差异化培训内容，且培训方式包含项目理论培训（分专题集中方式、贯穿项目实施全过程）和项目现场培训（对应第四章培训要求（2）（3）条），承诺在本期项目验收完成前完成培训、提供培训教材的，得1.5分；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。
3.5数据对接方案3分
根据投标人提供的数据对接方案进行综合评分。
（1）核心系统对接（1.5分）：方案分别针对HIS系统、数据集成平台、EMR电子病历、LIS检验、PACS/RIS等核心信息系统提出具体对接方案的，得1.5分；每少覆盖1个核心系统扣0.3分，扣完为止。
（2）业务专项对接（1分）：方案覆盖互联网医院、病理系统、输血管理系统、供应室管理系统、CA认证平台、短信/语音平台等专项业务系统的对接，得1分；每少1项扣0.2分，扣完为止。
（3）对接责任与故障处理（0.5分）：方案明确投标人负责本系统与上述所有第三方平台接口的开发、调试与联调，免费提供接口技术规范与配合支持，并说明与原平台供应商协作解决对接技术问题的机制的，得0.5分；未明确或与招标文件要求不一致的，不得分。
3.6应急处置方案2分
根据投标人提供的应急处置预案综合评分，方案内容包含但不限于故障解决方案、突发事件响应情况等。
（1）单机应急与故障恢复（1分）：方案针对网络故障、数据库故障等无法正常登录的场景，说明单机应急系统部署方式（可采集体征数据、进行单机记录、故障恢复后再上传），并说明数据备份与恢复措施（数据库在线备份和故障恢复工具，恢复到故障前状态）的，得1分；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。
（2）突发事件响应与业务连续性（1分）：方案包含突发故障解决方案、响应时限及恢复目标，并说明保障业务连续性、在用户数和联机仪器增多情况下维持系统性能措施的，得1分；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。
3.7售后服务方案3分
根据投标人提供的售后服务承诺及保障措施综合评分。
（1）服务响应机制（2分）：方案明确提供7×24小时热线电话、远程网络等服务方式，热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，2小时内给予明确的响应并解决，现场服务适用于排解重大故障的，得2分。
（2）驻场服务（1分）：方案明确项目验收完成后1年内安排1名项目工程师常驻采购人现场，全职负责系统的开发、部署、配置、培训、优化及日常保障工作的基础上，制定定期巡检、季度质控回访计划的得1分。
    上述方案描述模糊或内容不针对本项目或方案内有缺少内容或未提供方案的不得分。
4.人员配置分 4.0 分
投标人针对本项目拟配备的项目组成员中，具有有效的数据库系统工程师证书、系统集成项目管理工程师、系统架构设计师证书、高级及以上软件类技术职称/资格证明的，每提供一个有效证书得1分，本项最多得4分。（请在投标文件中提供相关证明材料，并提供投标人为其缴纳的社保证明，不提供不得分）【0-4】
注：同一人持有多个证书，不重复计分。
5.履约能力分 12.0 分
5.1类似业绩6分
投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一份得2分，最多得6分。（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供合同或用户验收报告等项目实例证明扫描件，不提供的不得分）【0/2/4/6】
5.2体系认证2分
[bookmark: OLE_LINK33]投标人具有有效的质量管理体系认证证书得0.5分；具有有效的信息技术服务管理体系认证证书得0.5分；具有有效的信息安全管理体系认证证书得1分；本项最多得2分。（请在投标文件中提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图的证明材料，不提供或提供不全的不得分）【0-2】
5.3软件著作权登记证书3分
投标人具有与本项目相关的软件著作权登记证书，每提供1个得1.5分，最多得3分。（请在投标文件中提供证书扫描件，不提供的不得分）【0-3】
5.4环境标志产品1分
评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得1分，最多得1分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。【0/1】

注：以上证明材料，不提供不得分。
[bookmark: _Toc19620][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
第六章 投标文件格式

投标主要文件目录
一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、投标配置及分项报价表
六、核心产品品牌表
七、常用零配件及耗材报价表
八、技术参数响应及偏离表
九、商务条款响应及偏离表
十、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
十一、技术方案、服务方案
十二、投标人情况介绍
十三、中小企业声明函
十四、残疾人福利性单位声明函
十五、监狱企业的证明文件
十六、关于符合本国产品标准的声明函
十七、其他材料


[bookmark: _Toc160715778][bookmark: _Toc26298][bookmark: _Toc256000013]一、封面

投 标 文 件


项目名称：
招标编号：


投标人名称：
日期：
[bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc160715779][bookmark: _Toc4658]
二、投标函
投标函
致：
根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表我方                   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标单位代表姓名：
投标单位名称：
公章：
日期：

[bookmark: _Toc6034][bookmark: _Toc160715780][bookmark: _Toc256000015]
三、开标一览表
开标一览表
投标单位全称（加盖公章）：
	项目名称
	投标总报价

	张家港市第一人民医院AI手麻系统改造项目
	小写：                 （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写                              



注：
1、总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、代理服务费、质保期间等一切费用及其他费用所产生的费用。
2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
3.(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
[bookmark: _Toc256000016][bookmark: _Toc20812][bookmark: _Toc160715781]
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 
注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。
  

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表
[bookmark: Year]

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明



 我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 


投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

 我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 




投标单位（加盖公章）：
[bookmark: _Toc29393]
提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （投标人名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：        ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：     年   月   日
附：被授权人身份证扫描件（正反面）
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2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：              ）担任            （投标人名称）      （职位），是我单位的法定代表人。
特此证明。


法定代表人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：     年   月   日

附：法人身份证扫描件（正反面）
关于资格证明文件的书面承诺
关于资格证明文件的书面承诺
我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
[bookmark: _Toc25337][bookmark: _Toc256000017][bookmark: _Toc160715782]五、投标配置及分项报价表
投标配置及分项报价表
	序号
	货物名称
	品牌
型号
	规格
	产地
	制造
厂商
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
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	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币大写：                元（小写：            元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为        %。



注：
1．投标人须按招标文件第四章项目需求中提供投标配置及分项报价表，不得漏报且合计金额不得超过本项目最高限价，否则该采购包投标文件作无效投标处理。
2、投标配置与分项报价表合计金额应与开标一览表报价一致。
[bookmark: _Toc3950][bookmark: _Toc19551][bookmark: _Toc18811][bookmark: _Toc6841][bookmark: _Toc6277][bookmark: _Toc10136][bookmark: _Toc2026]3．若无品牌，可填“自制”。
4.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Toc28285][bookmark: _Toc23571][bookmark: _Toc256000018][bookmark: _Toc160715783]
六、核心产品品牌表
[bookmark: _Toc21327][bookmark: _Toc12940][bookmark: _Toc11497]核心产品品牌表
	序号
	设备名称
	品牌
	制造厂商
	备注

	1
	AI手麻系统
	
	
	核心产品



注：
此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

[bookmark: _Toc26197][bookmark: _Toc160715784][bookmark: _Toc9993][bookmark: _Toc256000019]七、常用零件及耗材报价表
常用零配件及耗材报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。


















八、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标物品的技术性能
	参与投标的物品的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报物品的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
[bookmark: _Toc17908][bookmark: _Toc160715785][bookmark: _Toc256000020]
九、商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc256000021][bookmark: _Toc160715786][bookmark: _Toc2005]
十、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: _Toc256000022][bookmark: _Toc160715787]1、商务条款的实质性格式
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	是否响应
（填是或者否）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	是否响应
（填是或者否）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	……
	
	


备注：
[bookmark: _Toc21024]1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
[bookmark: _Toc20784]2.请投标人仔细检查招标文件第四章项目需求实质性要求，如斜体下划线内容要求在投标文件中提供相关证书（或证明材料）的，请投标人按照要求逐一提供，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: _Toc24891]十一、技术方案、服务方案
[bookmark: _Toc35244892][bookmark: _Toc40430380]技术方案、服务方案
（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc18202][bookmark: _Toc256000023][bookmark: _Toc160715788]
十二、投标人情况介绍

人员配备明细一览表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	具有的相关岗位证书或职业资格证书
	主要资历、经验
及承担过的管理项目

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	



1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；
2、如招标文件有要求，投标人应按招标文件要求提供拟投入人员的相关证书及社保证明等材料。

类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同内容
	合同签订时间
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: xh]



投标人获得的相关证书
各类证书（如有）
[bookmark: MC_0]


[bookmark: MC_1]
生产厂家的产品宣传彩页或样册

生产厂家的产品宣传彩页或样册（如有）
[bookmark: _Toc4535][bookmark: _Toc256000024][bookmark: _Toc160715789][bookmark: _Toc256000027][bookmark: _Toc160715792]
十三、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加        （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.                （货物名称），属于 （   ） 行业；制造商为                （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.                （货物名称），属于 （   ） 行业；制造商为                （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.                （货物名称），属于 （   ） 行业；制造商为                （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
4.                （货物名称），属于 （   ） 行业；制造商为                （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日期：

注：投标人对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。
1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 涉及多个采购标的的项目，投标人应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）投标人信息。
3. 在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
4.若投标人对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
[bookmark: _Toc1504][bookmark: _Toc160715790][bookmark: _Toc256000025]
十四、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若投标人对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。
[bookmark: _Toc256000026][bookmark: _Toc160715791][bookmark: _Toc4947]
十五、监狱企业的证明文件
[bookmark: _Toc40430384][bookmark: _Toc35244896]监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若投标人对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。
[bookmark: _Toc15202]
十六、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.    （产品名称1）1，生产厂为     （厂名）2，厂址为      （生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.     （产品名称2），生产厂为      （厂名），厂址为     （生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3.    （产品名称3），生产厂为     （厂名），厂址为      （生产厂址）。（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。


……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：                   
日期：     年     月     日   
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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手麻系统工作站软件报价
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填写说明：
若5年质保期内采购人新增手麻系统工作站软件建设超过5个点位，或投标人在项目质保期后对医院扩容的工作站或终端软件需要单独收费，则需要投标人在投标时对医院扩容的手麻系统工作站/终端软件进行报价，最高限价4万元/个。


投标人认为的其他材料或证明文件
