编 制 说 明
一、工程概况
工程名称：姜堰区实验小学教育集团北街南校区食堂操作间改造项目
本工程位于姜堰区实验小学教育集团北街南校区，施工内容为食堂操作间改造工程。
二、编制范围
1、本工程量清单编制范围：根据建设单位提供的图纸及做法说明，确定工程量及施工范围；
2、结合施工现场踏勘结果确定。
三、编制依据
1.建设单位提供的食堂操作间改造相关设计图纸及要求；
2.住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准，以及江苏省住房和城乡建设厅关于贯彻执行上述标准的有关文件；
3.《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）及苏建价〔2026〕76号《江苏省建设工程费用参考》；
4.苏建价〔2026〕76号文件发布的各专业消耗量及《江苏省建设工程费用参考》中的基准人工单价；
5.苏建函价〔2019〕178号《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、苏建函价〔2019〕19号《省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的通知》、《江苏省建设工程费用组成规则（2026）》、《江苏省建设工程费用参考（2026）》；
6.材料价格按《泰州工程造价管理》2026年第9期建筑材料指导价及市场询价确定。
四、相关说明
1.本工程取费：土建部分按建筑与装饰工程，拆除工程单独考虑，安装拆除按修缮工程，安装水电按通用安装工程；
2.管理费及利润按《江苏省建设工程费用参考》低值计取；
3.安全生产措施费计取安全生产、文明施工、临时设施及建筑工人实名制等费用，按低值计取，为不可竞争费用，增值税按一般计税法计取；
4.电气部分：强电桥架、管线、电缆、电线、配电箱（柜）、灯具、开关、插座、防雷接地以及预留线缆安装施工到位等；电气进户干线电缆设至变配电房，配电房内暂按每根24米计算；弱电（智能化）部分按图预留桥架、线、管安装施工到位；由于弱电图纸设计要求所有线材部署至弱电间，单个设备网线长度需在80米以内，因此本次编制以办公室内为布线起点，从办公室至未知弱电间未知每根预留20米；
5.给排水：所有给排水管道按设计施工安装到位，给水进户算至室外水表井，冷热水与用水器具衔接处按角阀考虑，蒸饭车进水管前不小于0.4m长金属软管过渡随蒸饭车配套，此次不计算；新建部分的屋面排水算至外墙第一个雨水井；
6.暖通工程：固定挡烟垂壁安装；分体式空调（壁挂式6台，柜式1台）按利旧考虑安装费；
7.本次不考虑空调采购、安装；不考率明厨亮灶智能化设备采购、安装，也不考虑厨房设备（包含电热水器、水池等）和厨具采购、安装等；
8.拆除建筑物残值归采购人统一管理；
9.投标人投标报价时，不得改变分部分项工程量清单项目特征、工程量、暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价；措施项目清单中，投标人可根据本工程情况结合企业自身施工方案增加相应的措施项目费用；
10..投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件及现场实际情况，对分部分项工程量清单中项目特征描述不详的，以计价标准为准报价。
五、材料选用
[bookmark: _GoBack]采购人推荐选用下述品牌之一，也可选用同类型、档次不低于下述品牌的产品。
瓷砖：东鹏、亚细亚、斯米克；
涂料：多乐士、三棵树、嘉宝莉；
轻钢龙骨：杰森、兔宝宝、泰山；
铝型材：南山、亚铝、凤铝；
铝扣板：奥普、友邦、欧普；
灯具：欧普、雷士、三雄极光；
开关插座：欧普、公牛、松日；
塑料管：中财、公元、伟星；
电气元器件：正泰、德力西、常熟通润；
电缆：宝胜、上上、远东、江扬。
六、暂列金额和专业工程暂估价
1.暂列金额：详见清单，由采购人控制使用；
2.专业工程暂估价：详见清单。
七、其他需说明的问题
1.图纸内未涉及，实际施工与现场不符的内容，施工过程中需结合施工现场实际情况，严格按照采购人要求组织施工，实际发生时，按实调整；
2.地砖、墙砖、涂料等各类装饰材料，须由供应商先行提供实物样品，待采购人审核确认通过后方可批量进场施工使用。
3.雨棚施工方案须由供应商深化优化完成后，报送采购人审核批准，审核通过后方可组织实施；
4.该项目所使用材料应满足食品操作间材料要求的相关规定；
5.本项目工期较为紧张，请各投标人严格遵照采购人相关要求开展工作，审慎编制报价方案并统筹做好项目整体组织规划；因项目赶工所产生的全部相关费用，均已综合计入本次投标单价内，采购人不再另行支付。
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