
2026年中心城区公厕改造项目

清单编制说明

	一、工程概况：
项目名称：2026年中心城区公厕改造项目 

主要概况：2026年中心城区公厕改造项目，位于苏州市。主要建设内容为垃圾中转站、公厕等内部及外部改造，主要包含地面、内墙面、天棚、外墙面等装饰面层及基层拆除新做以及配套水电工程。

二、本次编制范围包括：
修缮土建、安装工程等，具体详见清单。

三、清单编制规范及依据：
1、委托方提供的清单及工程量；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算规范》GB/T50856-2024；

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）等；

4、《江苏省建设工程费用参考》（2024版）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2024版）；

5、人工工资参考江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）人工参考价；材料预算价格参考苏州市工程造价信息2026年８月及市场询价；
6、相关标准图集以及现行有关清单编制文件；

7、其他江苏省、苏州市相关规定及计价文件。
四、质量要求：详见招标文件相关内容。
五、工程计价相关说明：
1、投标人必须充分勘察现场实际情况，充分了解并分析施工条件，如高压线等不利因素；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电等不利因素；自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用；

2、本工程对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用；

3、本工程对于江苏省、苏州市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用；

4、投标人必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期，且不做任何费用补偿和费用调整；
5、余方弃置运距，20km以内按实调整，超出20km结算不调整，请承包人踏勘现场后在投标报价中自行考虑，结算不调整；
6、砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，结算时不作调整，砼应根据清单要求及规范要求掺加外加剂，其费用含在投标报价中，结算时不作调整；

7、在施工过程中，应注意已完工程的保护工作（包括周边已完成道路），由此引起的相关费用，综合考虑在投标报价中，结算时不调整；

8、工程量清单应与招标文件等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，清单特征中未描述的，但24计价规范中注明的工程内容，投标人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中；

9、对于管理费、利润及措施项目中以费率计取的相关项目按《江苏省建设工程费用参考》（2024版）最低值计取；
10、本工程已计取评标费及代理费，投标人应综合考虑在投标报价中；

11、本工程所有砂浆为预拌砂浆；

12、本工程无甲供材；

13、其他未尽事宜详见招标文件、编标答疑文件等。


