2026-2028年度新港片区市政设施养护项目

招标文件

项目编号：JSZC-320113-ZXTD-G2026-0012

（服务类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市栖霞区城市管理局

采购代理机构：江苏泰鼎工程咨询有限公司

2026年11月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	17

第四章 采购需求	20

第五章 合同主要条款及格式	33

第六章 投标文件格式及附件	46

招标公告

项目概况

2026-2028年度新港片区市政设施养护项目的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2026年11月27日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320113-ZXTD-G2026-0012

1.2项目名称：2026-2028年度新港片区市政设施养护项目

1.3预算金额：人民币2849.76648万元。

1.4最高限价：1424.88324万元/年,2849.76648万元/2年。投标报价超过最高限价或单项限价的为无效投标，单项限价详见招标文件。

1.5采购需求：2026-2028年度新港片区市政设施养护项目。具体内容详见招标文件。

1.6合同履行期限：二年，合同一年一签，经考核合格后可续签下一年度合同。

1.7行业划分：其他未列明行业（水利、环境和公共设施管理业）。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》（格式详见附件），法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月27日09点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：投标人可自行踏勘现场，了解项目相关情况。但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失，投标人应对由此次踏勘现场而造成的人身伤害、财产损失以及任何其它损失和开支承担全部责任。请投标人务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，投标人对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商按附件格式填写《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市栖霞区城市管理局

联系人：华坤

联系电话：025-85328072

地址：南京市栖霞区仙林大学城文成路1号

7.2采购代理机构信息

名称：江苏泰鼎工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区江东中路108号万达中心C座1303室

联系人：陈工、肖工

电子邮箱：3842687197@qq.com

联系方式：15077870622

7.3项目联系方式

联系人：陈工、肖工

电话：15077870622

投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 本国产品支持政策(本项目不适用)

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如需要），具体以采购需求中文件要求为准。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

1、（1）本次招标，代理服务费根据中标金额按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协[2024]20号）收费标准的36.2%取费（不足5000按5000计算）。

（2）招标代理服务费由中标/成交供应商支付给招标代理。

（3）支付招标代理服务费的时间：发中标/成交通知书前支付。

2、原因：招标代理相关费用已纳入项目采购预算，供应商应在报价中一并考虑。

3、确立标准的依据：根据“南京市栖霞区城市管理局招标及采购代理服务框架协议采购成交结果”确定。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价<本项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件基本要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价为满分，即15分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 | 15 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2023年1月1日（含）以来承担过道路养护项目，每提供一份业绩得3分，满分9分。（须提供合同扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同扫描件须能反映相关信息，否则不得分）。 | 9 |
| 3 | 车辆及设备 | （1）具有铣刨机得1分； （2）具有平板夯得1分； （3）具有装载机得1分； （4）具有挖掘机得1分； （5）具有压路机得1分； （6）具有洒水车得1分； （7）具有自卸汽车或五小工程车得1分； （8）投标人承诺如果中标，须提供自有或租赁或承诺的同等类别和数量的车辆及设备，在服务期限内不挪作他用，承诺书内容完整得1分，不完整或未提供承诺书不得分。（提供承诺书加盖公章） （以上（1）-（7））车辆或设备需为供应商自有或者租赁或承诺，车辆及设备自有的需提供自有购置发票扫描件加盖公章；租赁的需提供租赁合同扫描件加盖公章，租赁期限需要覆盖服务期，如未覆盖服务期需要提供承诺书到期后续签并覆盖服务期加盖公章；承诺的需提供承诺书加盖公章：承诺中标后十日内备齐，否则不得分。 以上车辆及设备扫描件须清晰可辨，能够反映相关信息，否则不得分。 | 8 |
| 4 | 拟投入人员 | 项目负责人具备工程建设类中级技术职称的得2分，高级及以上技术职称的得4分；专业以职称证书为准，如职称证书反映不出专业的，则以毕业证书上专业为准。提供职称证书复印件、毕业证书复印件（若需）及供应商近半年任意一个月为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并加盖公章。 | 4 |
|  |  | 项目组成员中具有安全员（C证）得3分，资料员得3分，满分6分。 - （提供有效期内的证书复印件加盖公章，并提供供应商近半年任意一个月为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并加盖供应商公章）。 - 说明：安全员与资料员不可兼得。 | 6 |
|  |  | - 投入项目管养人员不少于60人（其中提供至少5名固定巡查人员）得3分。（须提供承诺书原件，未提供承诺书原件不得分。） | 3 |
| 5.1 | 技术方案 | 项目整体需求方案（包括但不限于项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想），评委根据各投标人提供的项目整体需求方案评分： 方案表述清晰完整，内容详实具体，覆盖采购需求全部要求，部分措施高于采购需求标准，具备落地可行性的，得10分； 方案表述较为清晰，内容较为充实，能够全部满足采购需求要求，具备落地可行性的，得7分； 方案表述清晰度一般，内容基本完整，基本满足采购需求主要要求，无重大缺项的，得4分； 方案表述模糊，内容存在缺漏，部分不满足采购需求，存在偏差的，得1分； 未提供相关内容的，不得分。 | 10 |
| 5.2 |  | 养护方案：（包括但不限于车行道、非机动车道、人行道、路牙沿石、隔离带、挡土墙、护坡等），评委根据各投标人提供的养护方案评分： 方案表述清晰完整，内容详实具体，养护措施完整覆盖采购需求全部要求，部分措施高于采购需求标准，具备落地可行性的，得10分； 方案表述较为清晰，内容较为充实，养护措施能够全部满足采购需求要求，具备落地可行性的，得7分； 方案表述清晰度一般，内容基本完整，养护措施基本满足采购需求主要要求，无重大缺项的，得4分； 方案表述模糊，内容存在缺漏，养护措施部分不满足采购需求，存在偏差的，得1分； 未提供不得分。 | 10 |
| 5.3 |  | 应急处置工作方案：（包括但不限于道路积水应急情况处置，扫雪防冻应急处置，防汛防灾应急处置，路面突发情况、迎检保障、重大活动保障、投诉处置、采购人交办事项等），评委根据各投标人提供的应急处置工作方案评分： 方案表述清晰完整，内容详实具体，各类处置及保障措施齐全，部分措施高于采购需求标准，职责分工明确，落地可行性强的，得10分； 方案表述较为清晰，内容较为充实，各类处置及保障措施齐全，能够满足采购需求要求，具备落地可行性的，得7分； 方案表述清晰度一般，内容基本完整，覆盖应急、迎检保障、重大活动保障、投诉、采购人交办事项主要处置保障内容，基本满足采购需求主要要求，无重大缺项的，得4分； 方案表述模糊，内容存在缺漏，相关处置及保障措施不全或与采购需求存在偏差的，得1分； 未提供不得分。 | 10 |
| 5.4 |  | 巡视管理工作方案：（包括但不限于道路病害、违章挖占情况、污染物巡查监管等），评委根据各投标人提供的巡视管理工作方案评分： 方案表述清晰完整，内容详实具体，巡视管理措施覆盖采购需求全部要求，部分措施高于采购需求标准，具备落地可行性的，得10分； 方案表述较为清晰，内容较为充实，巡视管理措施能够全部满足采购需求要求，具备落地可行性的，得7分； 方案表述清晰度一般，内容基本完整，巡视管理措施基本满足采购需求主要要求，无重大缺项的，得4分； 方案表述模糊，内容存在缺漏，巡视管理措施部分不满足采购需求，存在偏差的，得1分； 未提供不得分。 | 10 |
| 5.5 |  | 管理养护保证措施：（包括但不限于质量保证、安全保证、文明服务等），评委根据各投标人提供的管理养护保证措施方案评分： 方案表述清晰完整，内容详实具体，质量、安全、文明服务三类保障措施齐全，部分措施高于采购需求标准，具备落地可行性的，得10分； 方案表述较为清晰，内容较为充实，质量、安全、文明服务三类保障措施齐全，能够满足采购需求要求，具备落地可行性的，得7分； 方案表述清晰度一般，内容基本完整，覆盖质量、安全、文明服务主要保障内容，基本满足采购需求主要要求，无重大缺项的，得4分； 方案表述模糊，内容存在缺漏，质量、安全、文明服务保障措施不全或与采购需求存在偏差的，得1分； 未提供不得分。 | 10 |
| 5.6 |  | 养护档案资料管理制度及养护台账管理方案（包括但不限于档案资料管理制度、档案移交流程、养护台账设置及编制措施等）：评委根据各投标人提供的养护档案资料管理制度及养护台账管理方案评分： 方案表述清晰完整，内容详实具体，档案管理制度、移交流程、台账设置措施齐全规范，部分措施高于采购需求标准，落地可行性强的，得5分； 方案表述较为清晰，内容较为充实，档案管理制度、移交流程、台账设置措施齐全规范，能够满足采购需求要求，具备落地可行性的，得3分； 方案表述清晰度一般，内容基本完整，覆盖档案管理、档案移交、养护台账主要管理内容，基本满足采购需求主要要求，无重大缺项的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

采购需求

一、项目概述

1、建设地点及范围：南京栖霞区新港片区

2、建设规模：具体内容详见招标文件实物量清单。（实际管养范围以清单为准）。

3、服务期：二年，合同一年一签，经考核合格后可续签下一年度合同。

二、技术部分

（一）设施量明细表

（1）日常养护单项限价（表中为单年预估量，最终结算以实际甲方审核为准）

| 序号 | 设施种类 | 数量 | 计量单位 | 单项限价（一年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行道 | 324513.08 | m² | 3.6元/m² |
| 2 | 非机动车道 | 134398.2 | m² | 6.71元/m² |
| 3 | 机动车道 | 1740039.68 | m² | 6.71元/m² |
| 4 | 门坡 | 74252.67 | m² | 6.71元/m² |

报价要求：以人民币为报价货币，所有投标报价均以人民币（元）为计算单位，所有投标报价均为含税价。具体报价内容及要求：①投标报价应当包括投标文件中列出的或隐含的为承担本项目所需的一切责任和义务所需的费用（应包含巡查、日常养护、设计、施工、安全文明环保施工措施、接水、接电、外部协调、检查、考核、车辆、应急服务、防汛抗旱、扫雪防冻、防台风等恶劣天气、验收、招标人下达的指令性任务等的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、保险费、相关福利待遇、加班费、体检费、服务所用设施设备折旧费、服务所用工具购置及维护费用、服务所用材料消耗费用、燃油费、管理费、利润、税费、招标代理服务费、设施第三者责任险、公众责任险等保险费用以及政策性费用调整），达到招标人养护要求的相关费用，以及供应商认为需要的其他费用等。除合同另有规定外，应视为供应商不再有报价以外的任何附加费用。未列和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的报价中。②供应商报价应充分考虑项目场地障碍条件和现场各种不利条件发生的可能性所带来的风险，应仔细阅读和理解招标文件中有关招标养护范围、设施维修养护内容、技术标准、项目要求、质量目标、安全文明施工目标、合同义务和费用条款，并充分考察项目现场情况和条件（包括地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等），结合企业自身条件进行报价。必须考虑自然的和人为的破坏、被盗等原因和风险，综合考虑目前现状（由供应商自行到现场勘察）。

（2）日常养护设施量（表中为单年预估量，最终结算以实际甲方审核为准）

| 序号 | 道路 | 人行道面积 （㎡） | 非机动车道面积 （㎡） | 机动车道面积 （㎡） | 门坡 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新港大道 | 32160.49 | 73556.97 | 179548.13 | 10126.23 |
| 2 | 尧新大道 | 15459.02 | 0.00 | 103478.32 | 453.62 |
| 3 | 西纵三路 | 0.00 | 0.00 | 3895.16 | 0.00 |
| 4 | 兴茂路 | 814.57 | 0.00 | 2227.89 | 519.44 |
| 5 | 恒通大道支路1（养志电子） | 0.00 | 0.00 | 943.79 | 0.00 |
| 6 | 恒通大道支路2（消防大队） | 0.00 | 0.00 | 4723.08 | 0.00 |
| 7 | 恒通大道支路3（北人物流） | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 |
| 8 | 兴武路 | 4232.56 | 0.00 | 20939.34 | 135.80 |
| 9 | 尧新大道小游园 | 0.00 | 0.00 | 909.08 | 0.00 |
| 10 | 新港大道小游园 | 0.00 | 0.00 | 482.91 | 0.00 |
| 11 | 银行楼周边道路 | 0.00 | 0.00 | 2076.30 | 0.00 |
| 12 | 兴武河沟便道 | 0.00 | 0.00 | 2388.58 | 0.00 |
| 13 | 恒谊路 | 11704.81 | 0.00 | 54185.20 | 2683.48 |
| 14 | 恒通大道 | 17285.65 | 15005.90 | 101697.82 | 8773.72 |
| 15 | 恒通大道小游园 | 0.00 | 0.00 | 1490.62 | 0.00 |
| 16 | 兴旺路 | 3814.38 | 0.00 | 12279.05 | 1649.60 |
| 17 | 兴和路 | 4433.05 | 0.00 | 21475.40 | 298.29 |
| 18 | 兴科路 | 4443.66 | 0.00 | 13112.29 | 771.23 |
| 19 | 兴友路 | 3923.00 | 0.00 | 11940.00 | 489.77 |
| 20 | 兴文路 | 5661.24 | 0.00 | 15666.33 | 799.65 |
| 21 | 兴体路 | 4250.02 | 0.00 | 18701.61 | 183.20 |
| 22 | 恒达路 | 13371.24 | 0.00 | 36450.00 | 4712.50 |
| 23 | 恒飞路 | 25357.62 | 0.00 | 91173.99 | 5554.95 |
| 24 | 恒园路 | 1990.12 | 0.00 | 6110.48 | 222.39 |
| 25 | 纵八路 | 2926.05 | 0.00 | 9369.60 | 494.27 |
| 26 | 安福路 | 268.12 | 0.00 | 1068.93 | 28.49 |
| 27 | 安江路 | 3339.00 | 0.00 | 7896.07 | 192.47 |
| 28 | 安平路 | 917.90 | 0.00 | 2119.91 | 234.47 |
| 29 | 安顺路 | 410.76 | 0.00 | 1077.75 | 0.00 |
| 30 | 安永路 | 1007.92 | 0.00 | 3716.09 | 309.42 |
| 31 | 惠澳路 | 480.23 | 0.00 | 1588.21 | 0.00 |
| 32 | 惠港路 | 0.00 | 0.00 | 641.89 | 0.00 |
| 33 | 惠久路 | 459.34 | 0.00 | 2221.90 | 160.05 |
| 34 | 惠美路 | 899.83 | 0.00 | 3902.07 | 148.50 |
| 35 | 惠欧路 | 1689.91 | 0.00 | 4353.14 | 219.51 |
| 36 | 惠实路 | 3114.35 | 0.00 | 9485.12 | 688.07 |
| 37 | 惠实西路 | 573.30 | 0.00 | 1823.88 | 157.16 |
| 38 | 惠台路 | 568.75 | 0.00 | 1840.23 | 419.70 |
| 39 | 惠新路 | 479.69 | 0.00 | 1755.43 | 172.11 |
| 40 | 惠亚路 | 0.00 | 0.00 | 3080.91 | 24.06 |
| 41 | 惠中路 | 2789.17 | 0.00 | 7862.98 | 1320.82 |
| 42 | 乌龙山路 | 4498.47 | 0.00 | 14778.41 | 545.80 |
| 43 | 山北横一路 | 0.00 | 0.00 | 28728.45 | 0.00 |
| 44 | 二桥二通道 | 0.00 | 0.00 | 14976.59 | 0.00 |
| 45 | 杨家边 | 3661.29 | 3316.27 | 24387.35 | 1604.31 |
| 46 | 恒泰路 | 3475.29 | 2305.05 | 24492.65 | 1321.73 |
| 47 | 兴漓路 | 11840.37 | 183.56 | 31677.43 | 241.09 |
| 48 | 小漓江路 | 0.00 | 0.00 | 50935.26 | 461.92 |
| 49 | 栖霞大道 | 33299.64 | 0.00 | 257963.99 | 2792.88 |
| 50 | 恒广路 | 7448.10 | 0.00 | 90293.00 | 3553.77 |
| 51 | 恒竞路 | 14827.88 | 0.00 | 85467.70 | 6752.00 |
| 52 | 恒发路 | 5859.22 | 0.00 | 32049.87 | 3978.10 |
| 53 | 兴建路 | 3272.79 | 0.00 | 13786.43 | 2318.61 |
| 54 | 兴学路 | 3238.39 | 0.00 | 11688.34 | 722.69 |
| 55 | 兴联路 | 3701.11 | 0.00 | 7528.15 | 448.95 |
| 56 | 兴智路 | 5231.94 | 0.00 | 26255.82 | 837.26 |
| 57 | 恒竞路东延 | 3672.00 | 0.00 | 12852.00 | 145.50 |
| 58 | 恒业路 | 3845.43 | 0.00 | 12181.71 | 388.80 |
| 59 | 仙新中路 | 3777.84 | 0.00 | 13150.57 | 1459.71 |
| 60 | 仙新东路 | 9287.02 | 0.00 | 44286.26 | 3140.39 |
| 61 | 恒祥路 | 3350.52 | 7222.86 | 21687.57 | 145.81 |
| 62 | 兴威路 | 2618.49 | 0.00 | 6631.89 | 104.79 |
| 63 | 炼西路 | 8384.76 | 15732.73 | 55520.96 | 513.06 |
| 64 | 恒广路东延 | 3955.07 | 8464.76 | 19588.41 | 266.98 |
| 65 | 仙新东路支路1（大恒物流） | 1200.00 | 0.00 | 5147.96 | 0.00 |
| 66 | 仙新东路支路2（原金腾园林小路） | 0.00 | 0.00 | 2556.00 | 0.00 |
| 67 | 兴泰路（经十三路） | 2826.00 | 2610.00 | 8297.00 | 132.00 |
| 68 | 恒思路（纬七路） | 2178.00 | 2160.00 | 6966.00 | 167.40 |
| 69 | 兴瑞路（规划支路） | 1200.00 | 810.00 | 2970.00 | 0.00 |
| 70 | 天加空调停车场 | 354.00 | 0.00 | 10005.00 | 0.00 |
| 71 | 铁北货场以北支路 | 1350.00 | 0.00 | 6520.00 | 160.00 |
| 72 | 兴广路 | 3895.71 | 3030.10 | 11073.43 | 106.15 |
| 73 | 兴良路 | 2031.00 | 0.00 | 5380.00 | 0.00 |
| 74 | 恒竞路（兴良路至仙新路） | 1407.00 | 0.00 | 9760.00 | 0.00 |

（二）养护工作内容

1、日常养护：区域内道路车行道、非机动车道、人行道、门坡、路牙沿石、隔离带、挡土墙、护坡、广场、公园等市政设施的巡查、车辙处理及应急抢修施工服务，指令性任务、铲除道路及路沿石、围墙上的违法张贴小广告。

维护单位（供应商）应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；对区域市政管理范围内的违规行为应及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门及时联系并上报采购人。

2、养护维修承包方式：供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好及保洁，无缺损，风险自担。养护维修所需材料、成品、设备等，均由供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关养护技术规程、规范要求。

3、系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查养护及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、管理养护计划、管理养护工作报表、道路技术状况评定表。配合采购人完成上级领导下达的工作任务。

4、养护维修质量要求：

（1）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

（2）《城市道路养护技术规程》（DB50／T232-2024）

（3）《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）

（4）《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

（5）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

（6）《城市道路管理条例》（1996年中华人民共和国国务院令第198号）

（7）《南京市城市道路设施管理条例》（1994年9月29日南京市第十一届人民代表大会常务委员会第十次会议制定、2017年7月21日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准的《关于修改〈南京市公路路政管理条例〉等十件地方性法规的决定》第四次修正）

（8）《南京市建设工程施工现场管理办法》（南京市政府令第 296 号，2017 年修订）

（9）《市政府办公厅关于进一步加强城市道路管理工作的若干意见》（宁政办发〔2019〕39 号）

上述规范及技术条件并非全部，未列入而又相关的仍应采用。如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

5、养护必须符合维修质量要求，若不符合其质量要求，由供应商无偿返工。若因供应商原因不能按时保质完成，则采购人有权另外安排单位维修，其相应养护维修费用将从供应商养护费用中扣除。

6、质保期：一年。

7、本项目的项目负责人不得随意变更，如确需变更，应经采购人书面同意，并同时向采购人缴纳违约金2万元/人次。其他用工人员如需变更，需经采购人许可；每年人员变动不得超过总人数的10%。

8、项目实施过程中使用的主材（例如：沥青等材料）须提供质检报告记录在台账内供采购人检查。

（三）养护要求

1、养护工程报价应包含养护包干范围内规定的所有修复工作，维修、更换的材料应按照原设计型号、规格、标号、颜色修复更换。

2、综合报价必须考虑自然的和人为的破坏、被盗等原因和风险。

3、本招标范围养护工程的报价应综合考虑目前现状（由供应商自行到现场察看）所有病害的修复和养护期内的所有达到养护标准的费用。

4、遇大雪、暴雨、台风等恶劣天气,供应商应增派人员配合相关单位做好现场抢险、消险等工作。

5、日常巡视及定期检查要认真巡查路况、路容，做到及时发现及时报告及时处理，确保路况整齐畅顺，设施的完好和安全，如被采购人发现养护不及时和设施损失（坏）导致安全事故，或被投诉、被新闻媒体曝光，除按招标文件的有关条款处理外采购人可另请施工单位进行紧急处理，费用由供应商承担。

6、工程量清单维修养护项目的报价，应包括进行维护施工时必须配置的文明施工护栏费用。

7、市政设施养护维修内容：

（1）市政设施养护维修具体要求见下表：

|  | 主要病害 | 修复时限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护设施巡视 |  | 须一天一巡，网格化管理。 |  |
| 道路 （沥青路面、混凝土路面） | 沉陷、碎裂、坑槽、 车辙（≤200㎡）（维修坑洞按照规范实施） | 48小时内 | 按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、的要求进行巡视，自巡视发现之日（或按养护主管部门下达指令之日）起，至修复完成止，以作业记录为准。 |
|  | 网裂、拥包、搓板、脱皮（维修坑洞按照规范实施） | 七个工作日内 |  |
|  | 唧泥、缝料散失、错台、板边断裂 | 一个月以内 |  |
| 人行道（含地下通道） | 坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损（维修坑洞按照规范实施） | 三个工作日内 |  |
|  | 墙体、路牙沿损坏（更换同材质，维修坑洞按照规范实施） | 三个工作日内 |  |
|  | 地下通道照明 | 24小时内 |  |
| 广场、公园、纪念地、硬质设施 | 广场砖缺失、花岗岩地面破损、台阶破损 | 负责在24小时内完成维修 |  |
|  | 花池、树池、路牙沿 | 负责在24小时内完成维修 |  |
|  | 座椅、体育器材、平台、木屋、字体等 | 负责在24小时内完成维修， 木质座椅、平台、木屋、字体等每年清洁、油漆及维修 |  |
| 挡土墙、护坡 | 不均匀沉降、开裂、倒塌、杂草及白色垃圾捡拾 | 七日内拟出维修方案，经认可后及时修补。重大险情立即通知公安交警部门，配合做好交通管制，同时向上级主管部门报告 |  |
| 其它设施 | 木质栏杆（地面）每年刷油漆一次；铁质栏杆、人行天桥须及时除锈并每两年油漆一次 | 木质需在每年11月30日前完成，铁质须在48小时内除锈并在上次油漆的第二年4月底前完成 |  |
| 道路挖掘监管 | 对业主审批后的道路挖掘项目进行24小时动态监管，对挖掘内容做好电子影像及文字记录，一案一档 | 负责在4小时内对无手续的违规挖掘项目进行调查拍照并及时通知执法部门及业主单位。 |  |
| 应急措施服务 | 建立建全应急、抢险突击队，具备充足的人员、机械、材料、设备，服从业主调度。 | 遇大雪、暴雨、台风等恶劣天气,供应商应增派人员配合相关单位做好现场抢险、消险等工作。 |  |
| 指令性专项任务 | 按上级要求完成指令性任务（如：10条路检测、优质示范路的评比、以及道路平整度专项等） | 限定期限内完成 |  |

1）纵缝、胀缝、嵌缝、切缝等的清理及重灌填缝料；

2）唧泥、缝料散失、错台、板边断裂；

3）已有裂缝但未达到挖除修理前要用沥青玛蹄脂填缝；

4）砼或沥青路面局部损坏沉陷修补；

5）路牙沿修理补齐；

6）人行道块（包括安全岛）修理补齐；

7）修复局部下沉路面、下沉人行道；

8）沿线树穴周边砌块修理、补齐；

9）路上的各类井框与相邻周边路面高差绝对值超过养护标准的要及时调整；

10）人行道上的各类板块高低之差超过养护标准的要及时调整；

11）挡土墙沉降缝、泄水管的定期维修、疏通、清理；

12）按原样材质修理、更换部分栏杆、扶手（包含总工程量15%的构件）及按规定进行一次油漆保养；

13）养护过程中（包含大型车辙铣刨）导致标线破损、缺失等由供应商自行恢复；

14）每日巡视，网格化管理，定人、定片、定岗。做好巡查记录，发现问题及时处理及上报主管部门及采购人；

15）供应商每年大型车辙铣刨不少于7500㎡，相关费用包含在本次报价中，由供应商自行考虑，后期不再支付；

16）本项目突发性事项所需费用包含在本次报价中，由供应商自行考虑，后期不再支付。

（2）广场、公园养护维修内容：

1）确保广场砖、花岗岩地面、台阶完好率在99%以上。

2）对花池修补、树池修补、路牙沿修补。

3）休闲座椅、体育器材、木屋、栏杆、字体。

4）配合城管、园林、亮化等部门做好广场迎查管理工作。

（3）挡土墙、护坡养护维修内容：

1）挡土墙、护坡需定期进行沉降观测。

2）及时发现不均匀沉降、开裂、倒塌隐患。

3）对发现的险情及时拟出维修方案，经认可后及时修补。

4）重大险情立即通知公安交警部门以及应急管理部门，配合做好交通管制及应急处理，同时向上级主管部门及采购人报告。

8、市政设施养护维修人员要求：

（1）每年的扫雪防冻及防汛防台等，必须保证人员及时调动。

（2）供应商负责维护管理进程中的一切安全责任，其中包括万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。

（3）供应商必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由供应商负责。

（4）供应商必须按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。

（5）供应商必须执行国家劳动法的相关规定。

（6）供应商必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。

（7）供应商的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识、符合安全要求、有明显标志的工作服。

（8）所有养护、管养作业人员的年龄结构合理，男性一线职工配备60岁以下（如专业技能及身体条件较好，可适当放宽至65周岁以下）、女性一线职工配备55岁以下（如专业技能及身体健康，可适当放宽至60周岁以下）。

三、其他要求

（1）供应商所用人员必须按照中华人民共和国《劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由供应商自行解决。

（2）本次采购不接受联合报价及分包、转包。

（3）供应商应对照招标文件要求，说明所提供资料已对采购人的需求做出了实质性响应，或申明与需求存在的偏差；

（4）供应商可以在响应文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标小组相信替代服务相同于或优于原需求，特别对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

（5）供应商承包期限内，养护项目量发生减少（如：废弃道路，市政重大项目占用等），停止维修养护，该养护费从合同价款扣除，按天计算。

（6）市场化养护考核办法（暂定）

一、考核范围

适用于南京经济技术开发区范围内市政设施管养、绿化养护、交通设施维护、桥梁养护等。

二、考核主体

南京市栖霞区城市管理局

三、考核方式

考核分为上级主管部门考核、日常考核、定期考核、资料台账考核四种方式，总分值100分。

1、上级主管部门考核（上级考核如有就采用）

（1）有上级业务主管部门考核排名的，如市政管养、绿化养护。以上级业务主管部门月度考评通报为依据。采用加减分方式进行考核。同一考核分组内，第一名加2分，末位名次扣2分，其它名次不计分。（例：郊园区组共五组评比，则第一名加2分，第二名、第三名、第四名不计分，第五名扣2分）

（2）有上级业务主管部门考核但考核分组内区域小于等于3组或不排名的，如信号灯等设施维护。上级业务主管部门当月提出问题的，百分制考核的，按上级主管部门所扣除的对应分值进行扣分；百分制考核或其它考核方式的，按上级主管部门所扣除的对应分值*10进行扣分。如情节严重或提出通报批评的，按本考核办法扣分项（第三部分第二条第一款）要求进行扣分。

（3）暂未纳入上级业务主管部门考核的，如交通设施维护、建成区以外的市政设施管养及绿化养护等。不扣分。

上级业务主管部门当月所公布的考核问题未涉及的管养区域，不计分。涉及两个及以上区域的，同时参照排名计分。上级业务主管部门考核中，扣分项不涉及日常管养工作的，由业务部门书面上报变更申请，城管局分管领导签字同意后，予以调整。

2、日常考核

扣分项：各业务科室、考核组人员拍摄的工单，每一条扣0.1分；局领导拍摄（交办）的工单为督察工单，每一条扣1分；工单派发至管养单位，由各片区管养单位在规定时限内完成。管养单位超时完成的，双倍扣分；超过两倍规定时限未完成的，视为未实施，四倍扣分，并重新派单，进入第二次扣分循环，直至完成工单。

市级以上部门提出批评的，扣2-5分；区级部门提出批评的，扣1-5分；城管局提出批评的，扣1-2分。扣分分值由考核组汇报至各业务科室，组织相应业务部门确定后，予以扣除。

各片区管养单位可通过书面汇报的形式，将当月存疑工单向主管业务部门进行申报，业务部门书面上报分管副局长、局长，签字同意后，予以撤销工单，不扣分；各片区管养单位不得直接与考核组及各业务部门沟通工单事宜，不得干扰工单拍摄，一经发现，每次扣除管养单位1分。

加分项：日常管养中得到区政府部门、城管局表扬的，由养护单位提出申请，分管副局长签字同意后，视情况加1-2分；管养单位自费进行合同约定以外改造的，由该单位提出申请，分管副局长签字同意后，视资金投入情况加1-5分。（每月加分累计不得超过5分）。

GPS（北斗）考核：每月由各业务部门在工作时间段，对每个片区的GPS巡查数据随机抽查4次，考核组核查人数为两人以上，核查完毕后截图、签字确认。工作时间内巡查人员的巡查覆盖率必须达到管养片区的80%以上，不达标的管养单位每次扣2分。管养单位因车辆故障、车辆更换、GPS故障等事由无法进行GPS考核的，须提前一个工作日进行报备，未报备且达不到考核数据要求的，视为考核不达标。报备后管养单位须在4个工作日内处理完成相关问题。GPS考核中存在舞弊行为的，加倍扣分。

3、定期考核

每月上旬由业务科室牵头，相关人员参与，采用随机抽签的方式选定管养区内一条考核道路或区域，集中评分。定期考核发现的问题，根据考核细则进行扣分，形成定期考核评价表，分数计入月度考核评分。

4、资料台账考核，由业务科室牵头，会同相关人员，每月5-10日之间，对上个月度的台账资料进行检查，包含日常巡查台账、养护维护台账、工作计划台账、安全生产台账等进行检查，形成资料台账考核评价表，分数计入月度考核评分。

四、考核分值公布

每日由考核组将当天考核情况汇总上报至考核工单日报群。每月考核分值汇总后，由考核组将分值及扣分点公示给各管养单位，公示申诉期为3天，由管养单位书面申诉，逾期不予接受。公示结束后由考核组形成月报，上报至城管局领导。

五、考核奖惩

根据合同约定，考核绩效款项占月度管养费用的20%。考核得分上限为100分（每月得分超过100分的，以100分计分），将1%的月度绩效款项所对应的分值设置为容错分（月度绩效款*%/100），该分值内的扣分仅计分，不扣款。

扣分超过该分值后，开始扣除考核绩效款。月度考核中，每扣1分，扣除当月绩效款100元，扣完为止，以月度为一个计算周期。根据合同约定，按付款节点进行结算，由考核组提供数据，市政科在支付养护款时直接予以扣除。

当月考核绩效分数低于80分的管养单位，视为当月考核不合格，由考核组在考核月报中点名批评。年度累计两个月考核不合格的管养单位，由城管局领导进行约谈。年度累计三个月考核不合格的管养单位，由南京市栖霞区城市管理局履行有关手续（程序）后，于次月终止该片区的管养合同，不再续签后续管养合同。

月度考核绩效占比=（月度考核扣款/月度考核绩效款）*100。

月度考核绩效分数=100-月度考核绩效占比；年度考核绩效分数取全年均值。

考核绩效分数为月度、年度排名依据。年度考核系数排名靠前的管养单位，作为下一期养护市场化重点推荐单位。

六、其它说明

南京市栖霞区城市管理局有权根据管养情况的变化，更新或修改本考核办法及考核细则，修改完毕并告知管养单位后，按新的考核办法及考核细则实施。

附件：市政设施考核细则（具体考核细则待合同签订时明确）

四、付款方式及考核要求

1、合同签订且养护服务工作实施6个月后，能达到考核标准，支付经审核合格的年度养护费用的50%（须扣除当期考核绩效费用以及根据合同约定应当扣除的违约金、赔偿款等（如有）），年度养护期满后，完成全年考核任务支付剩余50%（须扣除当期考核绩效费用以及根据合同约定应当扣除的违约金、赔偿款等（如有））养护费用。付款时扣除当期考核罚款以及根据合同约定应当扣除的违约金、赔偿款等（如有）。每次付款前，供应商应当提交付款申请以及同等金额的增值税专用发票，采购人复核无误后将在30日内支付。

2、根据考核制度每月汇总月度考核得分，考核按“市场化养护考核办法（暂定）”进行评分。满分100分，80分（含80分）以上为合格，80分（不含80分）以下为不合格。

3、考核分为上级主管部门考核、日常考核、定期考核、资料台账考核四种方式。合同期内，如年度累计两个月考核不合格的管养单位，由采购人进行约谈。年度累计三个月考核不合格的管养单位，于次月终止该片区的管养合同，不再续签后续管养合同。或管养合同进行转包、分包的，采购人有权单方终止承包方的管养合同，本年度剩余的养护经费不予结算，取消其下一轮续签养护合同资格且不得参与我局下一轮的养护投标工作。

4、如年度累计低于三个月考核不合格的管养单位，可在养护期满后续签下一年度养护合同。最多续签一年，因供应商原因造成安全事故的，采购人拒签下一年度合同。

- 合同主要条款及格式

市政养护合同

项目名称：

合同编号：

委托方（简称甲方）：

服务方（简称乙方）：

日期：2026年    月    日

合同编号：

政府采购计划号：

委托方（简称甲方）：

住所地：

服务方（简称乙方）：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

2026-2028年度新港片区市政设施养护项目

本合同第一年服务期暂定为   年  月  日至   年  月  日，第一年合同期满后，甲方有权依据年度考核结果决定是否与乙方签订后续服务合同，续签合同的服务期以此类推。

一、项目位置：南京栖霞区新港片区

二、2026-2028年度新港片区市政设施养护项目

第二条 委托管理事项

委托2026-2028年度新港片区市政设施养护项目事项详见招标文件第四章。

第三条 合同总价款

一、本合同项下壹年服务费用人民币总价款为人民币         元（大写）。

二、本合同执行期间合同单价不变,最终结算以实际甲方审核工作量以及考核结果为准。如服务范围不变，合同总价也不予调整。服务范围如有调整，甲方将提前30日以书面形式通知乙方，因建设工程或其他原因需要占用的以行政许可等相关手续为准。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于招标文件或与本次招标活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

一、乙方提供的投标文件和报价表；

二、中标通知书；

三、甲乙双方商定的其他文件。

第五条 双方权利义务

一、甲方权利和义务

（1）甲方每月25号之前审核乙方上报的下个月度维修养护计划及月度养护工作量报表，并于每月5日前检查上个月维修养护计划执行情况，并对区域内道路车行道、人行道、路牙沿石、隔离带、挡土墙、护坡、公园等市政设施完好情况进行月度考核和季度考核；

（2）对乙方日常维修养护的质量、安全、养护周期和巡视工作进行不定期抽查；

（3）由于建设需要，甲方对乙方的工作内容及范围有调整的权利，要求乙方服从；

（4）在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时,甲方将书面通知乙方终止合同,并按相关法律、法规对乙方追究责任；

（5）帮助协调乙方维护作业施工与外部环境的问题；

（6）按照合同要求及时向乙方支付管养经费；

（7）对于养护工程，对乙方报送的维修方案进行确认后，乙方方可实施；

（8）在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行合同而造成严重后果时,甲方人将书面通知乙方终止合同,并按相关法律、法规对中标人追究责任。

（9）甲方有权按照项目实际需求变更考核细则，但须提前15日以书面形式告知乙方。

二、乙方的权利和义务

（1）按照本合同确定的维修养护设施范围以及招标文件和乙方投标承诺的质量，取得相应的管养经费。

（2）编制年度管理养护维修预算和月度管养维修计划，乙方应在每月20日前向甲方提交下月的管养维修书面计划，并组织实施经甲方认定的管养维修计划，在本合同确定的设施养护项目内合理使用养护经费，确保设施完好率。

（3）针对该工程根据有关养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好养护工作，确保养护质量；乙方应按照甲方要求配合考核并按考核意见及时整改。乙方须委托行业专家对管养人员及甲方工作人员进行业务培训，每年不少于4次。

（4）按照规定对设施组织每日巡视和经常检查，每月对养护计划执行情况进行自查，每季度组织一次步行路况调查，并将检查情况登记存档，检查记录必须报送甲方一份。

（5）及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报甲方工作，配合甲方进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。

（6）乙方进行维修工程时，必须选用符合设计及甲方要求的材料、设备，如有改变，必须征得甲方代表的签认。工程完工后，必须通知甲方验收。

（7）做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导，若因施工不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，乙方应负完全责任，并负经济赔偿责任。

1）、乙方做好市政工程文明施工管理包括：工程施工现场围蔽设施；交通引导和警示设施、材料堆放；临时设施设置；淤泥清运；污水排放；施工现场周边环境保护等。保障施工期间周边环境不受污染，确保施工现场的道路平整、排水畅通和交通安全。

2）、乙方应设专人负责文明施工设施的维护管理，发现围挡设施损坏或路面破损等，要及时更换或维修。主干道车行道施工等对交通影响较大的，应制定详尽的、有可操作性的交通组织疏导方案及应急预案，确保将施工对交通的影响减至最少。在交通繁忙期间，施工单位应设有专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。

3）、乙方对施工可能造成周围建(构)筑物、地上地下管线损坏、堵塞的现场进行勘查，并制订相应的防范措施，确保施工和地上地下管线设施安全。

4）、为确保市政工程施工的道路交通安全，乙方在施工现场的起止点以及对车辆、行人通行安全有影响的位置，必须设置危险警示灯具。在车行道上施工作业，必须在来车方向提前设置施工标志牌、交通导向牌和危险警示闪灯等，提醒和引导车辆有序、安全通行。

5）、施工所产生的施工污水必须经过有效沉淀处理后，方可排放。不得直接向路面排放。施工产生的淤泥应在24小时内清运完毕。在城市主干道及人流稠密、交通繁忙等特殊路段，淤泥应立即清运。

（8）遇大雪、暴雨、台风等恶劣天气,乙方应增派人员配合相关单位做好现场抢险、消险等工作。

（9）应文明施工，尽量减少灰尘噪音等，不影响正常活动。

（10）乙方对所管养的市政设施包括区域内道路护栏有巡查的义务,如发现人为损坏、非法占用或偷盗等情况时,应予以制止,并及时向甲方报告，因未及时发现造成的损失由乙方承担。

（11）乙方须具有绘图能力，对于养护工程，需绘制施工图纸的，按照甲方要求绘制施工图、编制施工组织设计，报甲方确认后，乙方方可实施。

（12）在迎接检查、应急等各项活动工作中，服从甲方安排，达到检查及应急要求。

（13）实施过程中与市容、交通、水利、周边小区等外部的协调由乙方自行承担，甲方协助。接水接电由乙方自行承担。以上费用含在投标报价中。

（14）乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。乙方对此全权负责。在服务期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三者责任险、公众责任险等)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。保险赔付范围之外的相关费用由乙方承担。在乙方养护范围内出现安全隐患时，乙方应及时设置安全警示标志、派专人看护值守并及时向甲方及有关部门报告，直至安全隐患解除。如因乙方发现不及时、报告不及时、看护不当等造成的相关损失及赔偿由乙方承担，如第三方向甲方主张赔偿的，甲方可要求乙方直接赔偿或向乙方追偿，造成重大事故的将追究乙方责任。

（15）乙方须积极处理政府平台相关投诉，包括但不限于12345工单等。

（16）完成甲方交办的道路挖掘行政审批监管及其他临时性工作。

（17）若遇国家省市区域相关政策调整，乙方须无条件解除合同。

（18）不得分包、转包；一旦甲方发现存在分包或转包的行为，有权直接解除合同并追究乙方的违约责任。

（19）乙方应积极主动接受甲方的考核，并对考核结果予以承认，当考核标准有变动时应予以积极配合并按照最新的考核要求开展养护工作。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

（一）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

（二）暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限；

（三）因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

（四）因甲方或第三者之故意、过失所致的损害；

（五）因甲方或使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害；

（六）因乙方书面建议甲方改善或改进管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

（七）因甲方或使用人指挥调派乙方工作人员所致的损害；

（八）本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因乙方故意或重大过失所致的，不在此限；

（九）除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。

四、为维护公众、甲方及使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条 乙方服务的质量保证

一、建立质量管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

二、管理服务逐步达到接受创优评审条件。

三、各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”和“投标文件”。

四、其他管理服务质量要求按江苏省或南京市有关标准执行。

第七条 质保期

质保期：一年。

第八条 款项支付  （注:具体内容以甲方最终确认的《市场化养护考核办法》为准）

一、本合同项下所有款项均以人民币支付。

二、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

三、付款方式：

1、合同签订且养护服务工作实施6个月后，能达到考核标准，支付经审核合格的年度养护费用的50%（须扣除当期考核绩效费用以及根据合同约定应当扣除的违约金、赔偿款等（如有）），年度养护期满后，完成全年考核任务支付剩余50%（须扣除当期考核绩效费用以及根据合同约定应当扣除的违约金、赔偿款等（如有））养护费用。付款时扣除当期考核罚款以及根据合同约定应当扣除的违约金、赔偿款等（如有）。每次付款前，乙方应当提交付款申请以及同等金额的增值税专用发票，甲方复核无误后将在30日内支付。

2、根据考核制度每月汇总月度考核得分，考核按“市场化养护考核办法（暂定）”进行评分。满分100分，80分（含80分）以上为合格，80分（不含80分）以下为不合格。

3、考核分为上级主管部门考核、日常考核、定期考核、资料台账考核四种方式。合同期内，如年度累计两个月考核不合格的管养单位，由甲方进行约谈。年度累计三个月考核不合格的管养单位，于次月终止该片区的管养合同，不再续签后续管养合同。或管养合同进行转包、分包的，甲方有权单方终止乙方的管养合同，本年度剩余的养护经费不予结算，取消其下一轮续签养护合同资格且不得参与我局下一轮的养护投标工作。

4、如年度累计低于三个月考核不合格的管养单位，可在养护期满后续签下一年度养护合同。最多续签一年，因乙方原因造成安全事故的，甲方拒签下一年度合同。

5、甲方将以工程任务通知单形式将所辖市政设施维修工作通知乙方，乙方负责及时修复，所有费用由乙方自行考虑，包含在本次投标总价中，不再额外列支。

6、养护必须符合维修质量要求，若不符合其质量要求，由乙方无偿返工。若因乙方原因不能按时保质完成，则甲方有权另外安排单位维修并视情节严重性进行处罚，其相应养护维修费用将从乙方养护费用中扣除。

第九条 违约责任

一、乙方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，同时乙方应向甲方支付合同总价15%的违约金。

二、乙方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

三、乙方在承担上述1、2款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的变更和终止

一、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同（因政策性原因导致合同变更、中止或终止的除外）。

二、本合同终止或解除时，乙方应移交管理权，撤出本项目，协助甲方作好服务的交接和善后工作及全部档案资料等。

三、本管理合同终止后，在新的管理企业接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老管理公司的交接过渡期最长为1个月。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向南京市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

二、在仲裁或诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

一、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释

二、本合同签订后，双方如需要提出修改或增加条款时，需经双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

三、本合同一式陆份。甲方执叁份，乙方执叁份。

四、本合同双方盖骑缝章。

五、本合同自双方签字盖章即生效。

附件：1、日常管养服务标段市政设施明细清单；

2、市场化养护考核办法；

3、乙方营业执照、人员表、设备表及服务承诺。

4、安全施工与文明现场协议书

5、廉政管理协议书

6、安全生产责任承诺书

（以下无正文）

甲方（盖章）                     乙方（盖章）

法定代表人（签字）               法定代表人（签字）

地址：                           地址：

开户银行：                       开户银行：

账号：                  　       账号：

联系电话：                       联系电话：

传    真：                       传    真：

邮政编码： 　　　　　　          邮政编码：

合同签订地点：

合同签订日期：   年  月  日

附件1：日常市政设施管养服务费用明细

（截取中标人投标文件中费用明细）

附件2：市场化养护考核办法

（截取招标文件“第四章：采购需求” 中相关内容）

# 附件3：乙方营业执照、人员表、设备表及服务承诺

（截取中标人投标文件中营业执照、人员表、设备表及服务承诺）

附件4：

安全施工与文明现场协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据国家相关法律法规及省市有关文件精神，结合项目的特点及本项目安全施工与文明现场的要求，双方签订本协议。本协议作为甲乙双方合同的附件。

一、项目概况：见合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、发包人职责：

1、按规定检查、指导乙方安全文明施工现场管理。

2、协调各参与方于服务单位之间的协作关系。

四、承包人职责：

1、项目负责人是安全文明生产责任人，须建立安全文明生产管理小组。

2、结合本项目实际情况及相关规定，具体制定并在服务期间认真执行安全生产条例及实施细则。内容须包括以下方面；

①施工现场安全防护工作要按相关规定落实到位；

②对职工进行安全文明教育；

③严格遵守安全生产纪律及各项规程；

④做好场容场貌，如工地围挡、便道、材料堆放、五牌一图等；

⑤保持绿地卫生状况良好；做好卫生防疫工作；

⑥做好爱民便民及其它工作，保持良好的施工环境和氛围；

⑦做好与相关部门和单位的协调与配合；

⑧落实法律、法规、及相关管理文件要求的各项工作。

3、指定专人做好安全管理日志。

五、如承包人违反相关安全生产规定、或本协议的规定进行违章作业，发包人将视该行为为承包人的部分违约。发包人有权要求承包人立即进行整改（必要时有权要求停工进行整改），同时要求承包人承担一定数额的违约金罚款（从合同总价款中直接扣除），具体如下：

1、一般性违章作业每发现一次扣罚违约金人民币500元以上。

2、重大违章作业每发现一次扣罚违约金人民币1500元以上。造成后果的，将视情节轻重、根据相关规定进行处理和处罚。

六、考虑本项目在具体实施过程中，有大量的协调和配合工作。为确保项目能顺利、高效地推进，对承包人作如下要求：

1、承包人及其下属各施工队、组人员在与其他部门、单位、个人或在承包人内部之间发生矛盾时，应采取友好协商的形式予以解决。

2、承包人须确保自己各作业人员在本项目范围内不因任何事由发生暴力行为。

3、如承包人违反上述约定的行为，发包人将视该行为为承包人的部分违约。发包人有权要求承包人将当事人清退出项目现场，同时要扣罚承包人每发生一次不少于1000元人民币（当事人200元以下）的违约金，该违约金将直接从当期的养护款中扣除。

七、本协议经签字盖章后生效。

八、本协议书作为合同附件，由合同双方共同签署。

发 包 人：（公章）                     承 包 人：（公章）

地址：                                    地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代表人：                          委托代表人：

年   月   日                        年   月   日

附件5：

廉政管理协议书

招标单位（甲方）：

投标单位（乙方）：

承包单位服务项目：

为了加强服务项目的廉政管理，确保服务项目高效优质，经甲乙双方同意签订廉政管理协议书并作为甲乙双方共同遵守的廉政行为准则。

招标单位（甲方）廉政管理职责：

甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

甲方有责任对单位服务项目人员进行廉政教育。

甲方有权对乙方在服务项目中执行廉政情况实行监督。

甲方人员应严格遵守本单位制定的廉政管理制度，如违反此规定除给予当事人批评教育外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。

甲方人员参加乙方单位的宴请及各种会议，需经主管领导同意，会议所发的礼品、礼券（现金）均应按所在单位有关规定执行。

甲方人员在服务项目中发现乙方单位有不廉政的行为，应及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告主管领导。

投标单位（乙方）廉政管理职责：

乙方应了解甲方单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

乙方有责任对本单位服务项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政方面的制度和规定），按时出席甲方召集的廉政管理会议。

乙方不得宴请甲方人员或向甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金），如乙方确有特殊情况需宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品、礼券（现金）应先征得甲方单位主管领导的同意并报送甲方人员的名单，如有违反规定除批评教育外，视情节轻重，后果大小给予乙方当事人200-500元罚款，后果严重的扣除乙方单位服务项目造价的1.5%，直至终止其项目服务合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

乙方在服务项目中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位在服务项目总造价的1-5%直至终止服务项目合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

如乙方在服务项目中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止服务项目合同。由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

乙方在服务项目中发现甲方人员有不廉政行为，应及时采取措施，积极有效地终止其不廉政行为的连续发生，并及时告知甲方单位主管领导。

乙方任何人员向甲方人员行贿，无论是甲方索贿，还是乙方主动行贿，一旦此事被确认，乙方均自愿在原合同基础上让利20万元。

采购单位：                           服务单位：

甲方单位经办人：                         乙方单位经办人：

甲方单位负责人：                         乙方单位负责人：

时间：        年   月   日               时间：      年    月    日

附件6：

安全生产责任承诺书

：

我                          公司现向贵公司承诺，我公司在          实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

- 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市栖霞区城市管理局

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注：苏采云系统中填报的价格为2年总价 |
| --- | --- | --- |

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 设施种类 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行道 | 324513.08 | m² | 元/m² |  |
| 2 | 非机动车道 | 134398.2 | m² | 元/m² |  |
| 3 | 机动车道 | 1740039.68 | m² | 元/m² |  |
| 4 | 门坡 | 74252.67 | m² | 元/m² |  |
| 合计（元/年）序号1+序号2+序号3+序号4之和（一年总价） |  |  |  |  |  |
| 总价（元/二年）： (苏采云开标一览表按此数值填写) |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

- 单价不得超过招标文件规定的单项限价，否则作无效标处理。

2、设施种类、数量、计量单位不得随意更改，否则作无效标处理。

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求技术参数 | 技术参数响应情况 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - ...... |  | 无偏离 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

说明：投标文件的采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件的商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |

1、项目负责人-（姓名：    ）

（1）证书证明材料

（2）社保证明材料

…………

2、成员-（姓名：    ）

（1）证书证明材料

（2）社保证明材料

…………

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

业绩一：

业绩二：

业绩三：

业绩四：

……

附件十、拟投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 租赁/自有/承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

设备一证明材料（数量：     ）：

设备二证明材料（数量：     ）：

设备三证明材料（数量：     ）：

设备四证明材料（数量：     ）：

…………

附件十一、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件十三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市栖霞区城市管理局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月日

附件十四、资格资信证明文件

附件十五、《南京市政府采购供应商信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： XXXX年XX月XX日 |  |  |

附件十六、投标人需要提供的其他材料

承诺书

我单位承诺：

招标文件要求填写。

投标单位（加盖电子公章）：

日期：　     年　  月　  日