招　标　文　件

项目名称：国家税务总局连云港市税务局2026-2029年物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0139

连云港市公共资源交易中心

2026年11月

# 目  录

第一章  投标邀请..................................................................1

第二章  投标人须知...............................................................5

第三章  合同文本................................................................24

第四章  采购需求................................................................30

第五章  评标方法与评标标准................................................74

第六章  投标文件格式.........................................................80

第一章  投标邀请

受国家税务总局连云港市税务局的委托，连云港市公共资源交易中心就国家税务总局连云港市税务局2026-2029年物业管理服务项目项目（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0139）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 国家税务总局连云港市税务局2026-2029年物业管理服务项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月26日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0139

项目名称：国家税务总局连云港市税务局2026-2029年物业管理服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币1215万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

最高限价：无

采购需求：国家税务总局连云港市税务局物业管理服务项目包括但不限于秩序维护及消防监控；保洁；设备设施巡检运行和维修；会务（含视频会议）服务；连云区局食堂管理；配合和协助管理部门进行消防管理、节能减排、安全管理等工作以及法规和政策规定由物业管理公司负责的其它事项,具体服务要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：三年(合同约定时间起算)。本项目一招三年，合同一年一签，如能达到采购人的服务要求，考核合格后续签下一年合同。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起五个工作日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年11月26日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家税务总局连云港市税务局

地    址：江苏省连云港市花果山大道22号金融新天地A座

联系方式：王科长     0518-85991632

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：程杨   0518-82256581

3.项目联系方式

国家税务总局连云港市税务局

电      话：王科长 0518-85991632

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人进行资格审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款市场报价利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

34.询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.采购本国产品的支持政策

38.1本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

38.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件规定，本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。

38.3政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。39.支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：           。

1.2 服务要求：           。

1.3 服务标准：           。

1.4 补充条款：           。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：            元（¥         ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳     作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款市场报价利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应（连云区局食堂管理除外）。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值       的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决，律师费、保全费、鉴定费等合理费用约定由违约方承担：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：   物业管理。

本项目所属行业物业管理，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、项目概况

国家税务总局连云港市税务局位于连云港市花果山大道22号金融新天地A座，办公区有地上21层地下1层，总建筑面积约为3.44万平方米。国家税务总局连云区税务局位于连云区广州路1号丰惠广场，办公区是8-10层。连云港市税务局院落绿化4500平方米，租赁绿植150盆、使用机械车位55个，办公电梯13部，并配备生活水泵房、应急柴油发电机房、消防泵房、消防联动报警及自动喷淋系统、中央空调系统、高低压交配电系统、监控、门禁等设施设备。本次采购的连云港市税务局物业管理主要包括但不限于秩序维护及消防监控；保洁；设备设施巡检运行和维修；会务（含视频会议）服务；连云区局食堂管理；配合和协助管理部门进行消防管理、节能减排、安全管理等工作以及法规和政策规定由物业管理公司负责的其它事项。

二、服务技术要求

1、服务范围

国家税务总局连云港市税务局物业管理服务项目包括但不限于秩序维护及消防监控；保洁；设备设施巡检运行和维修；会务（含视频会议）服务；连云区局食堂管理；配合和协助管理部门进行消防管理、节能减排、安全管理等工作以及法规和政策规定由物业管理公司负责的其它事项。

2、服务技术要求

2.1物业服务要求：

包括秩序维护及消防监控、保洁、会务（含视频会议）服务、院落绿化养护、食堂管理等，各岗位工作人员均应按照岗位特点统一着装，整齐大方。工作人员统一着装费与体检费等由物业公司自行承担解决。

2.1.1保洁服务：

一楼大厅、院落及地下室等公共部位的所有地面、墙面、顶面、附属设施、设备、器具的保洁服务；包含但不限于以下内容：

1）办公楼一楼大厅、楼顶、车库、车棚、平台的窗台、扶手、栏杆、空调风口及玻璃等；

2）所有公共区域的地面、墙面、顶面、设备表面除尘养护等；

3）大院内道路、停车场、绿地、沟、渠、池、井、公告栏、指示牌、照明设备；

4）所有废弃物和垃圾的收集、分类和清理外运；

5）甲方提供保洁用品、保洁工具、耗材（洗手液、卷纸，擦手纸等）按需求摆放到位，及时更换；

6）早班前各项全面保洁应完成，而后实施定时保洁项目。

2.1.2秩序维护及消防监控服务：

负责办公大楼及大院的安全，维护良好的工作秩序。

1）实施封闭式管理和24小时治安保卫制度（北门门岗实行24小时值班），通过对办公区出入口进行值守、检查验证、登记，维护办公区安全。对出入的人员、车辆及其携带或装运的物品进行查验，防止单位财物流失及违禁物品流入；按规定填写岗位工作记录；

2）提供24小时巡逻服务，对办公区各楼层、地下车库、关键部位及院落周边定时巡查，并做好巡查记录。巡逻过程中，对发现的问题或安全隐患，应及时报告主管部门，并采取相应措施；

3）对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度，有严格的交接班制度和交接班记录；

4）指挥、疏导出入车辆和人员，维护出入口的正常秩序；建立机动车通行、停放管理制度，引导车辆按管理规定进行停放，保证车辆安全，做好维持交通和车辆停放秩序的管理；

5）对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调；

6）认真做好值班室的值班管理工作，保证值班室的清洁和安全；

7）协助业主单位做好来访、上访人员安置和安全保卫工作及快递、外卖的日常管理，保证办公区正常办公秩序。

8）按照法律规定实行消防监控和安全监控24小时值班，按照岗位职责做好监控监视值班工作。及时接听各类求助、紧急救援、报警电话；监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应按流程操作消防联动控制装置，及时向有关人员或部门报告，并安排人员到现场进行前期处理；消防及监控记录应保持完整，非经主管部门领导批准，不得向他人调阅、外借录像资料，不得泄露和传播监控录像内容；按规定完整填写值班记录；

9）建立消防设备设施台账，做好消防设施、器材、标识标牌等的日常检查与更新工作，对需更换的要及时提交书面报告；熟练掌握办公区消防设备设施的使用，确保消防通道畅通。配合消防维保单位做好消防设备维保工作，定期开展消防培训和演习，签订安全责任书，保证值守人员掌握基本消防技能及消防器材的使用方法。

10）其他临时性任务。

2.1.3大堂接待：

1）负责大厅访客的接待、登记及联系被访人员。

2）其他相关勤务工作。

2.1.4工程巡检服务：

负责确保大楼及院内工程设施、设备的正常运行使用及维修，配合跟踪维保工作。

1)办公区、公共区域各项设施、设备包含但不限于：建筑设施、中央空调系统、电梯、门禁、消防、监控、电话、有线电视、会议室设备、视频会议、供电、照明、电器、供水、排水及水泵、阀等；

2)办公区、公共区域各项设施、设备的使用与管理、巡查与值守，按规定时间对相关设备巡视；配电房，保证配电房常用配件齐全，确保供电系统正常运行，并负责与供电部门的业务协调；做好巡查、值班记录；

3)负责设施、设备的日常维护保养工作的具体实施，按照维保要求按时维护保养设备设施（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）；

4)负责协调各维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作；

5)设备出现故障时，能够在10分钟内到达现场，不需换件的维修当时完成。对一般性故障在紧急情况下能应急调整、修复；遇工程维修负责随工配合并监督外来施工单位文明安全施工；

6）协助采购人做好节能环保工作。

2.1.5会务接待：

负责所有会议的会务保障及勤杂事项。

1）负责各会议室、值班室、信访室的日常管理。会前，根据会议要求和参会人数布置会场，按需要将指示牌、会标、签到表、座椅、席卡、笔、纸、资料、茶水、等放置到位，提前一小时，将会议室灯、门、空调、开水、话筒、音响等一切设备准备就绪，保证会场卫生、安全；会中，会场内根据要求跟踪服务，同时不可弄乱和翻阅桌面的文件，为参会人员提供必要的会议服务（如迎宾、沏茶等）；会后，做好清理保洁，关闭会议室；

2）熟练掌握甲方提供的会务管理系统，其他相关勤务工作。

2.1.6院落绿化养护及楼内公共区域绿植租赁（含养护）

为办公区院落绿化及楼内公共区域绿植租赁提供养护服务，保障办公区草坪、绿植、树木美观茂盛。

1）定期浇水、施肥、松土，保证植物长势良好、无大面积枯黄。及时清理杂草、落叶、垃圾，保持绿地干净整洁,绿地范围内无枯草杂物，无枯死和病虫害，无土地裸露。

2）乔木、灌木、绿篱、球类定期修剪，树形整齐、线条顺直。不出现徒长、杂乱、遮挡路灯、监控、楼栋采光等问题。

3）修剪、打药避开高峰人流，提前温馨提示。作业后及时清理枝叶，不堵塞通道。

4）夏季抗旱、冬季防冻防风。雨季做好排水，防止树木倒伏、积水烂根。

2.1.7机械车位服务

为办公区的机械车位提供养护服务，保障办公期间机械车位安全运转，引导干部职工车辆停放至安全、合适位置。

2.2食堂服务要求:本部分接受分包。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包企业应具备《食品经营许可证》，且不得再次分包。本项目专门面向中小微企业，分包企业也应为中小微企业。（投标文件中同时提供拟分包项目情况表、分包意向书（详见投标文件格式二十一）、《中小企业声明函》及《食品经营许可证》）。

2.2.1工作总体要求

1）严格遵守《食品安全法》及相关法律法规，严把食品卫生质量关，从业人员须搞好个人卫生，持证上岗。

2）建立健全各类餐饮卫生管理制度和岗位责任制，杜绝任何食品卫生责任事故的发生，若因托管方人员加工制作过失等因素引发食品中毒事故由托管方负全责。

3）加强从业人员的培训与管理，严把员工素质关，做到管理规范化、服务标准化，持证上岗。

4）负责提供适口、新鲜、卫生的膳食和热情的服务，同时严格控制主辅料的搭配及调味品的使用和管理。

5）严格按照《劳动法》规定，确保职工的相关权益。如发生债权、债务纠纷和工伤等责任事故，均由托管方承担。

6）做到节约使用水、电、燃气，降低能耗，减少浪费。

7）负责承包期内厨、灶、餐用具及水、电、气等设施的日常清洁及常规保养。

8）负责承包范围内的消防安全、用电安全、操作安全，杜绝任何安全责任事故的发生。若因人员操作过失等因素引发安全责任事故，根据法定第三方出具的鉴定文书，由物业公司及相应人员负相应责任。

9）做好工作范围内及就餐区的清洁卫生工作，做到窗明几净；就餐用具严格清洗消毒；剩饭剩菜及时处置；餐饮垃圾及时装袋密封送至垃圾房，做到工完场清、日产日清。

10）自觉接受监督指导，对存在问题及时整改。

2.2.2厨房工作要求

1）原料初加工质量直接关系到原料的出净水平，直接影响到菜肴的生产成本，必须做到物尽其用。

2）所加工的原料必须按要求进行洗摘、浸泡，必须保证加工后的原料干净、整洁、安全、卫生、无污物、无杂物。

3）以每周食谱和当天所领用、耗用的原料为依据，留意客情要求，科学合理地定制原料。

4）切配原料应快速及时，确保烹制出品的需要。

5）按周食谱、宴会菜单、规定的操作程序和工艺流程进行菜点烹制。

6）所烹制的菜肴点心，口味、色泽、卫生一定要符合出菜要求。

7）根据饭菜现时温度，做好加热保温工作。

8）分菜时仔细聆听，正确解释菜肴。回答就餐员工问题时要耐心热情，不得与就餐人员争吵。

9）打菜时速度要快、准确、无误，要求公开、公平、公正、一视同仁。并按菜肴换勺分打。

10）清理桌面卫生时动作要规范，不影响周围用餐人员。

11）餐厅收尾工作要在15分钟内完成，卫生清洁全面彻底，做到台面无污渍，座椅无污染，地面无垃圾。

2.2.3食堂餐具卫生消毒工作要求

1）蒸煮消毒（用于金属陶瓷、快餐盘、快餐碗消毒标准）；刮：将使用完的餐具内的残留物刮入废弃物专用桶中；冲：用流动的自来水将餐盘、餐碗冲刷，使其表面光洁；洗：将抹布蘸上一定量洗涤液洗涤、搓洗，再用清水反复冲去洗液。

2）蒸煮消毒：餐盘、餐碗放入蒸柜中，在100摄氏度的沸水中蒸制5分钟以上。

3）紫外线消毒(用于高档磁盘、碗筷、自助餐盘（瓷）、筷子)；刮：将使用完的餐具内的残留物刮入废弃物专用桶中；冲：用流动的自来水将餐盘、餐碗冲刷，使其表面光洁；洗：将抹布蘸上一定量洗涤液洗涤、搓洗，再用清水反复冲去洗液；紫外线消毒：将洗洁的盘筷擦干水分放入专用紫外线消毒柜，高档10分钟以上。

4）药物消毒（用于餐筷不能高温用具）：餐盘、餐筷除日常洗涤消毒外，定期（2天）用84消毒液按1:200的比例浸泡杀菌消毒。

2.2.4餐具的存放（餐盘、餐筷存放防止二次污染）

1）快餐盘、快餐碗放在蒸煮柜中存放，开餐时取用。

2）自助餐盘、筷子放在指定的消毒柜中存放。

3）瓷盘器放入保洁柜中存放。

2.2.5食品留样标准

1）食堂提供的每样食品，由专人负责留样，按规定留足100克，分别存放在已消毒的餐具中。

2）留样食品冷却后,必须用保鲜膜密封好（或加盖）,并在其外部贴上标签，表明留样日期、时间、品名、餐次、留样人。

3）将贴好标签的留样食品按秩序存放在0-10摄氏度冰箱内保存。

4）做好每餐每样留样食品的记录，包括食品样源、留样时间、食品名称，目测样状等，以备检查。

5）留样食品一般保存48小时,进餐者如无异常，即可处理留样的食品，如有异常，立即封存，送食品卫生安全部门查验。

6）留样食品冰箱为专用设备,严禁存放与留样食品无关的其它物品。

7）卫生监督小组及监督管理员不定期检查留样工作，发现未按要求留样，将对负责人进行失职工作处罚。

三、配备及人员要求

国家税务总局连云港市税务局物业管理服务项目最低配备人员58人。其中：国家税务总局连云港市税务局办公大楼不少于52人，连云港市连云区税务局不少于6人，详见《岗位设置明细表》。本项目服务人员最低配置58人，各岗位设置服务人数为最低要求，符合岗位设置明细表要求，投标人必须书面承诺（格式自拟）不少于各岗位最低配备人数和岗位要求。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则投标无效）

本项目岗位设置明细表

| 岗位 |  | 岗位要求 | 最低配备人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 1.有较强的组织领导能力和协调能力，全面管理项目点的各项工作。 2.负责核对项目点从业人员的工资（绩效）待遇的合法合理合规发放，员工加班安排及零星工作安排，负责对从业人员的工作时间考核和工作绩效考核； 3.负责制定工作计划，合理安排人才、物力、财力，并负责监督执行、实施及总结，每周召开会议，通报情况，解决问题，对属下员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理责任； 4.组织属下员工认真完成各项日常工作，加强自身管理知识学习，制定部门各项培训计划，定期开展员工培训，不断提高管理水平和员工的业务技能； 5.指挥员工严格执行作业操作规程，正确使用保洁设备、工具和清洁剂； 6.负责监督各项工作的完成情况，发现问题及时整改； 7.抓好物业人员的环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染； 8.坚持每天巡视大楼二遍，有效制止各种违章现象，检查督导各班操作规程的执行情况； 9.努力做好属下员工的思想品质教育，提高项目部凝聚力，最大限度地发挥和调动项目部员工的工作积极性和服务热情及责任感； 10.加强各项目部的工作协调沟通，树立整体服务意识； 11.建立项目部物料的计划、申购、领用、使用和控制工作责任制，形成工作台账，按时盘点，做到物尽其用，账实相符，杜绝浪费和跑冒滴漏； 12.每日收集管理事项，做好统计、分析、改进、创新等工作，据实填报工作日志台账； 13.完成交办的其他任务。 | 2 |
| 工程主管 |  | 1.服从工作安排，遵守纪律，树立良好服务意识。 2.负责本物业区域维修工作，熟悉物业管理区域内公用配套设施、设备的种类、分布，掌握各类线路的分布、走向、位置以及其维修保养的方法。 3.对物业管理区域开展经常巡视，填写巡查记录，发现公用设施有损坏、隐患或其他异常情况，应及时给予维修，保证公共配套设施、设备的正常运行。 4.积极为提供多项便民服务，接到报修，应及时赶到现场，排除故障。确有困难应立即与负责人联系。 5.发现重要电气设备故障时，应及时汇报，组织人员抢修，分析事故原因，做好记录，提出建议。 6.定期清洁配电房等设备机房，做到“三净”（设备净、机房净、工作场地净），确保设备正常运行。 7.工作时间按规定着装，佩戴工作牌，严格遵守操作规程、工作标准，坚决贯彻执行安全第一的原则。 8.树立绿色节能意识，主动发现、及时堵塞节能漏洞，提出合理化节能建议，积极参加岗位培训，刻苦钻研技术，不断提高工作水准，做好节能节材工作。 9.发挥工作主动性，完成交办的其他工作。 | 1 |
| 工程维修 |  | 配合工程主管完成工作，服从工作安排 | 2 |
| 监控、消防控制 |  | 1.遵守相关消防控制室的规章制度。 2.消防监控中心24小时专人值守，对所有消防监控点实施监控无遗漏。 3.技术防范设施（如安防监控、周界报警等）能有效使用，对所反应的信息实施管理并及时处理。 4.消防监控中心接到报警信号，相关人员五分钟到达现场进行处理，中心应接受救助要求，解答询问。 5.消防监控员要全面熟悉监控室内的各类设备功能和使用程序与方法，确保设备的正常运转，发挥其应有的作用。 6.负责消防监控中心电视屏幕的监视工作，并密切监视消防控制屏和电脑显示系统。全面观察和掌握各个区域的治安动态，发现问题正确分析,果断决定，及时报告并与有关岗哨取得联系。 7.负责对重点部位和可疑情况的电视录像工作。 8.负责录像资料的保管工作。 9.负责查出报警位置，及时现场查看并处理。 10.做好资料保管和保密工作，无关人员不准进入消防监控室，不准向无关人员谈及消防监控室的运作情况和值班情况。 11.如确需进入消防监控室，须有甲方负责人批准，由消防监控人员做好登记工作。 12.完成其他工作任务。 13.需具备消防设施操作员（五级/初级及以上）资格证书。 | 12 |
| 秩序维护 | 队长 | 统筹安排秩序维护工作；服从安排，完成其他临时工作。50周岁及以下。 | 1 |
|  | 大堂接待 | 女性，有前台工作经验，40周岁及以下 | 1 |
|  | 门岗 | 1.要有责任心，要有处理突发事件的经验； 2.保持良好上岗仪态，做到文明礼貌值勤，能够较快熟悉人员及办公环境，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒，不抽烟，不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事； 3.接受过安全技能训练（专项培训、岗中持续培训），并具有较强的安全防范技能，能正确使用各类消防、物防、技防设备和器材能力的安全保卫人员（确保人员参培比例要在100％）； 55周岁及以下。 | 12 |
|  | 收发室 | 有收发信件工作经验，55周岁及以下 | 1 |
| 保洁 |  | 有工作经验，55周岁及以下 | 14 |
| 机械车位服务 |  | 50周岁及以下，有相关工作经验 机械车位操作员具有特种设备安全管理和作业人员证（A证） | 1 |
| 会务 | 接待 | 35周岁及以下，有会务现场经验 | 1 |
|  | 视频 | 50周岁及以下，本科及以上学历，具有计算机知识，有视频会议及音响调试经验 本次投标暂无需提供证明材料 | 1 |
| 食堂 | 厨师长 | 具有二级及以上中式烹调师证书，健康证，5年以上工作经历，30-45岁 本次投标暂无需提供相关证明材料 | 1 |
|  | 厨师 | 具有三级及以上中式烹调师证书，健康证，25-40岁，5年以上工作经历 本次投标暂无需提供相关证明材料 | 1 |
|  | 服务员 | 50周岁及以下，具有健康证 本次投标暂无需提供证明材料 | 4 |
| 工勤人员 |  | 50周岁及以下，负责绿植养护及其他工作，本次投标暂无需提供证明材料 | 2 |
| 图书管理 |  | 55周岁及以下 | 1 |

四、服务期限与项目进度安排

服务期限：三年(合同约定时间起算)。本项目一招三年，合同一年一签，如能达到采购人的服务要求，考核合格后续签下一年合同。

交付期：合同约定开始时间。

交付进度要求：中标单位需负责在合同签定后次日与上一期物业公司商讨进退场方案，全面了解采购人物业管理服务需求内容，确保在交付期当天能够进场，不影响采购人的正常生产工作。

五、服务标准

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

六、考核标准及考核办法

6.1服务考核分月度考核

月度考核将从日常、卫生、安全、食堂等方面进行考核测评。

月度考核共分五部分：

第一部分为日常工作及基础管理，占20分；

第二部分为清洁卫生及会务保障，占20分；

第三部分为秩序维保及维修管理，占30分；

第四部分为食堂管理，占20分。

第五部分为机械车位管理，占10分。

月度考核随时进行，考核内容见附表。

6.2、服务考核分数计算方法

月度考核分数=总分—检查所扣分数；

6.3物业管理的考核标准

按月对物业服务情况进行考核。

附：考核及评分标准参照表

物业管理考核细则

| 项目 | 序号 | 标准内容 | 分值 | 监管评分标准 | 测评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常工作及基础管理（20分） | 1 | 物业公司制定有详细的物业管理实施方案、应对各类突发事件的应急预案和创优计划 | 2分 | 没有方案合计扣2分，每发现一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 2 | 建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 | 2分 | 没有建立，扣2分，物业管理服务管理工作程序、质量保证制度、岗位考核制度等，每发现一处不完整、不规范扣0.5分，未制定具体措施扣0.5分，未制定考核办法扣0.5分。 |  |
|  | 3 | 物业公司管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 2分 | 每发现1次1人无上岗证扣2分，着装及标志一项不符合扣0.5分 |  |
|  | 4 | 房屋及其公用设备设施档案资料齐全、分类成册、管理完善、查阅方便 | 2分 | 包括房屋立面图、平面图、地下管网图，房屋数量，种类、用途分类统计成册，部份规划图分类编制成册，共用设备大中修记录、保养记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.5分。 |  |
|  | 5 | 项目部组织机构健全，所有人员身体健康，形象良好，以机关工作为中心，自觉遵守各项制度 | 2分 | 组织不健全扣1分，员工管理不到位，违反甲方管理规定，发生一起扣0.5分 |  |
|  | 6 | 及时与局机关服务中心沟通，对中心安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈 | 2分 | 发生重大问题不报告扣2分，因沟通原因影响工作扣0．5分，安排事项无反馈、无结果扣0.5分。 |  |
|  | 7 | 每月至少开展一次管理服务满意度调查、意见征询活动，调查处室部门覆盖率达60％以上，满意率达90％以上，对合理建议或意见及时整改。 | 2分 | 未完成扣2分，该整改的未整改，每一项扣0.5分，满意度低于90％，每低一个百分点扣0.5分。 |  |
|  | 8 | 建立24小时值班制度，设立服务电话耐心、细致、礼貌地接机关工作人员报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录，建立回访制度 | 1分 | 无相应管理制度的扣1分，每发现一项不符合要求扣0．5分 |  |
|  | 9 | 建立节能降耗方案。 | 1分 | 无方案，扣1分；方案不具体，针对性不强，扣0.5分 |  |
|  | 10 | 按要求配备物业管理服务人员 | 4分 | 人员配备不足，每少一人扣2分，少6人以上扣4分。 |  |
| 清洁卫生及会务保障（20分） | 1 | 清洁卫生负责明确到人，实行标准化保洁，清洁员着装统一、工作仔细，形象良好，清洁设施完备。 | 2分 | 清洁员责任不明确扣1分；未实行标准化保洁扣0.5分；着装不统一、不干净、形象不好每人扣0.5分；设备不完备扣1分。 |  |
|  | 2 | 进入工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 1分 | 影响机关正常办公的，一次投诉扣0.5分 |  |
|  | 3 | 大厅、走廊、电梯、楼梯干净明亮，无灰尘、痰迹，无烟头、纸屑，电梯门框、轿厢无污迹。 | 1分 | 有明显污迹、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹，墙面有蛛丝、灰尘，电梯门框、轿厢有污迹，发现一处均扣0．5分。 |  |
|  | 4 | 值班室、监控室每日清洁，室内地面及家具、电器、设备干净明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐 | 1分 | 墙面、天花板、灯等无灰尘、蜘蛛网，桌椅台面无杂物，地面无杂物，垃圾篓清理及时，物品摆放整齐，毎一项不符合扣0.5分。 |  |
|  | 5 | 拖把间无异味、无积水、拖把池无污渍、排水正常。 | 1分 | 地面、拖把池有水迹、污渍，拖把间有异味扣0．5分，墙面有污迹扣0.5分。 |  |
|  | 6 | 公共设施目视无明显灰尘，平台、屋顶无积水、杂物，管线无污迹，雨蓬无垃圾、青苔、积水 | 1分 | 每一项不符合0.5分， |  |
|  | 7 | 外墙目视无污迹，公共区域无蜘蛛网、无积尘。 | 1分 | 发现一处不符合扣0.5分。 |  |
|  | 8 | 大理石地面按规定周期打磨，地面石材光亮整洁 | 1分 | 规定周期内不打磨扣2分，少打磨一次扣1分。 |  |
|  | 9 | 雨水井、污水井和沉沙池排水通畅，无外溢。沉沙池内无纸屑、烟头。盖板无污迹，无破损。排洪沟、渠定期清除淤泥，无垃圾，无堵塞。 | 1分 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
|  | 10 | 垃圾桶随时清理（垃圾不超过垃圾桶的2/3位置），垃圾桶随时清洗，外观无污渍、灰尘、内无异味散发。 | 2分 | 每发现一处垃圾桶未清理并有异味，扣0.5分。 |  |
|  | 11 | 每周两次对公共区域进行消毒并做好消毒记录。 | 1分 | 每发现一次不符合要求扣0．5分。 |  |
|  | 12 | 标识牌、墙面宣传栏、玻璃、门上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象 | 1分 | 每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.5分。 |  |
|  | 13 | 卫生清洁用具储物间排放整齐，经常消毒处理，地面无积水。 | 2分 | 每发现一处不符合扣0．5分。 |  |
|  | 14 | 会议室干净、整洁，桌椅、墙面、地面、窗户无污、无灰尘。 物品摆放整齐有序，拖把、抹布千净无异味，水池、地面、开水炉、消毒柜、音响设备整洁，无污渍、无灰尘。 | 2分 | 每发现一处不符合扣0．5分。 |  |
|  | 15 | 会务准备、会中服务及时规范，服务人员着装统一，服务热情。杜绝发生影响会务秩序的现象。 | 2分 | 着装不统一、不干净、形象不好每人扣0．5分，服务及时、不规范、不热情，发现一次扣0．5分，发生影响会务秩序的现象，一次扣2分。 |  |
| 秩序维保及维修管理（30分） | 1 | 严格执行物品出入管理及来人来访管理制度，《来访登记表》及《物品出入放行登记表》记录完整。按规定进行交接班，《交接班记录表》记录完整 | 2分 | 每发现一次未按规定执行的扣0.5分。 |  |
|  | 2 | 严格来客登记手续，对可疑的人、事及物品要认真检查并及时报告，对违规违纪的人员要敢抓、敢管。 | 2分 | 每发现一次未按规定执行的扣0.5分。 |  |
|  | 3 | 做好院内安全巡查、消防器材的维护，发现问题及时汇报。做好公共设施的检查与保护。维护公共秩序，保持通道畅通。立体车位运行要顺畅。 | 2分 | 每发现一次未按规定执行的扣0.5分 |  |
|  | 4 | 危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施。 | 2分 | 每一处不合格扣0.5分。 |  |
|  | 5 | 建立健全各项切实可行的安全应急顶案，工作人员熟悉预案及应急措施并明确各自岗位。 | 2分 | 无预案扣2分，每一工作人员不熟悉预案、应急措施，不明确自已岗位扣1分。 |  |
|  | 6 | 工作人员要文明上岗，微笑服务，在处理情况时，无论对方态度如何，都必须做到稳定事态，不争吵、不骂人、不动手，处理不了的情况要及时上报，不能激化矛盾 | 3分 | 值班员在岗期间，擅离工作岗位，睡岗、脱岗、误岗，不履行职责、不遵守纪律， 不严格检查，不认真登记。每发现一次扣2分。 |  |
|  | 7 | 建立健全报修服务制度，落实并告知报修人相关维修进程。 | 2分 | 未建立扣2分；建立但未落实或告知报修人，每一次扣0．5分 |  |
|  | 8 | 岗亭、消控室等值班人员要坚守岗位、不脱岗，杜绝抽烟。喝酒等影响工作的行为， | 3分 | 每发现一处未达标扣1分。 |  |
|  | 9 | 照明灯具完好率达到99％以上，供电线路及电风扇、照明灯具等发现损坏及时维修；水龙头、水阀、上下水管完好率达到100％，发现损坏及时维修。 | 3分 | 每发现一处未达标扣0．5分。 |  |
|  | 10 | 维修及时率达100％，并做好维修及回访记录。返修不得超过二次。 | 3分 | 维修不及时每一次扣1分，维修记录不完整或无回访记录扣0.5分。 |  |
|  | 11 | 供电、供水、空调、电梯、等设备间干净整洁，维护记录健全，管线、开关、阀门光亮如新，无污渍、无灰尘。 室外设备管线、开关、阀门无污溃、无明显灰尘，地面清洁，无杂物、无垃圾，车辆清洗服务无投诉 | 3分 | 每一处不合格扣0.5分。 |  |
|  | 12 | 设备、管线、开关、阀门挂牌规范准确、健全。 | 3分 | 每一处不合格扣0.5分。 |  |
| 食堂管理20分 | 1 | 从业人员要有高度的责任感，严格按食品安全卫生要求操作，服从管理和安排。 | 6分 | 每发现一处未达标扣 0．5 分。 |  |
|  | 2 | 餐具及时清洗、消毒，餐后及时打扫。保持餐厅、厨房、整洁卫生，以及餐厅、食堂前后、门窗等责任区卫生， | 6分 | 每发现一处未达标扣 0．5 分。 |  |
|  | 3 | 保证饭菜新鲜、可口，建立反馈制度，及时沟通并不断改进伙食配餐，确保食品安全无事故， | 5分 | 无制度或不及时改进扣0.5分，满意度低于 90％，每低一个百分点扣 0.5 分。 若发生食品安全事故扣5分，并予以处罚。 |  |
|  | 4 | 从业人员每年至少体检一次。 | 3分 | 不按时体检并提交相关证明材料扣3分。 |  |
| 机械车位服务10分 | 1 | 建立机械车位管理制度、做好安全操作、服务规范、设备维护、应急处置、客户服务等。 | 5分 | 无制度、无记录或不及时改进扣0.5分 |  |
|  | 2 | 机械车位操作员严格按照服务标准日常巡检、故障初步判断‌、配合维护保养、文明服务、车辆交接确认等。 | 5分 | 每发生违反服务标准行为一次扣1分；有危害车辆安全的行为，扣5分，并开除相关服务人员。 |  |
| 考核人签名 |  |  | 总得分 |  |  |

七、履约验收

7.1采购人提出的具体分项指标要求：

1)各项物品、环境以及服务体现绿色环保要求；

2)工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%；

3)各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98％以上；垃圾日产日清，清运及时率100％；

4)有效投诉办结率99%以上；

5)无乱停乱放各种车辆现象；

7)服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达99%以上；

8)项目经理管理经验丰富，队伍年轻有青春活力，有亲和力；

9)安全保障稳妥、及时、有力，无重大事故发生；

10)处处维护业主方的良好形象。

7.2秩序维护服务质量控制标准（见下表）

| 项目 |  | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统 一 要 求 | 基本条件 | 形象佳，综合素质过硬，处置问题能力强。 |  |
|  | 着装 | 着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩带工号牌或工作证） |  |
|  | 仪容 | 仪容端正，精神饱满，不留胡须，不留长发，头发整洁； |  |
|  | 行为举止 | 姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机（统一保管）、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨、不得在当班前及当班期间饮酒等影响值班的行为；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物； |  |
|  | 技能状况 | 熟知并遵守规章制度；体能训练合格达标；熟知大楼各类设备，能正确使用消防设施。 |  |
|  | 服务态度 | 说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则。 |  |

| 项目 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 门 岗 服 务 | 1.着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班。 | 24小时值班，立岗时间7：30至18：30 |
|  | 2.交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班。 |  |
|  | 3.站岗动作规范、注意力集中；指挥动作准确、到位。 |  |
|  | 4.访客进入办公楼大厅时应主动热情询问，问清来访事由及被访者单位、姓名，填写会客单，与被访者联系确认，指引访客前往要到达的楼层。 |  |
|  | 5.按《车辆停放管理规定》对进出大门车辆实管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序。 |  |
|  | 6.注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进入大院；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并登记。 |  |
|  | 7.物品出门，负责查验物品与《物品出门证》所列是否相符，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行。 |  |
|  | 8.用户入门，行注目礼；遇重要领导或重要外来参访人员，敬礼问候。 |  |
|  | 9.了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜及时转交下一班。 |  |

| 项目 |  | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 常 服 务 | 巡 岗 服 务 | 1、指挥并监视好院内的行驶车辆，引导车辆按规定停放至地下车库规定区域，防止事故的发生。 |  |
|  |  | 2、巡更打卡：按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要仔细认真，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知总监控室：按规定预案处理巡更过程中的突发情况。 |  |
|  |  | 3、维护服务区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为。 |  |
|  |  | 4、检查发现防范方面的漏洞，并及时报总监控室。 |  |
|  |  | 5、及时有效平息突发事件和意外事故并做好情况记录。 |  |
|  | 监 控 室 | 1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班。 |  |
|  |  | 2、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行。 |  |
|  |  | 3、检查设备运行状况，填写交接班记录簿和总控室工作进程记录薄。 |  |
|  |  | 4、观察监控摄像和消防警报设施，按要求和预案处理意外和突发事件。 |  |
|  |  | 5、接听总控热线电话，填写值班记录，报修处理记录，及时通知当班工程人员处理。 |  |
|  |  | 6、值班期间不得擅自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对画面分屏器，精神饱满；不得占用总控热线接打私人电话，不得玩手机、玩游戏看报纸杂志、抽烟，不得在上班前及值班期饮酒以及其他影响值班的行为。 |  |
|  |  | 7、将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜进行记录告知下次接班人员。 |  |
|  |  | 8、持证上岗、业务熟练、处置问题得当、爱岗敬业、责任心强。 |  |

| 项目 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消 防 安 全 | 1、协助做好消防器材、设备检查，保证设备处于完好状态，一旦发生火灾即可投入使用；检查消防通道是否畅通，并及时处理不畅情况。 |  |
|  | 2、检查公共部位电器、电线、电梯、煤气管道等有无霉环、锈坏、氧化、溶化、堵塞情况，防止短路或爆炸引起火灾。 |  |
|  | 3、及时制止任何违反消防安全的行为。 |  |
|  | 4、发生火警时，及时按火警预案处理程序工作，尽量将损失和影响控制在最小范围。 |  |
| 治 安 事 件 | 1、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子 |  |
|  | 2、注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场 |  |
|  | 3、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、或精神病人处理程序、强制进入办公楼人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化。 |  |
| 其 他 | 1、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作。 |  |
|  | 2、上述未列的保卫人员应承担的其他工作。 |  |

7.3保洁服务质量标准（见下表）

保洁服务质量标准

| 保洁位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准楼层 | 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘、手印。 |  |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印。 |  |
|  |  | 4、踢脚线清洁无积尘。 |  |
|  |  | 5、电梯门套门缝、层显等清洁无明显污速、手印。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养。 |  |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时，垃圾袋倾倒及时无积存垃极。（垃级积存不可超过桶的2/3） | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门框、门头、窗台清洁无积。 | 巡视保洁 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位。 |  |
|  | 开 水 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕。 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹。 |  |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机无明显积灰。 |  |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰台面清洁无水迹、水垢：镜面光亮无水迹，污迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 5.开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物。 |  |
|  |  | 6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢。 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、拖把、抹布干净悬挂整齐，拖把池无污迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时。 |  |
|  |  | 9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范。 | 巡视保洁 |

| 保洁位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准楼层 | 洗 手 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕。 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽凤机清洁无积灰。 |  |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统ー（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃级桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时，卷纸擦手纸收放整齐，统一规范。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、开关、插座清洁无污迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、门及门框清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
|  | 消 防 通 道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁，沟无积灰，送风口（阀）清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网。 | 巡视保洁 |
|  |  | 4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印。 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃级桶内外观清洁无灰尘、垃级袋套装规范（垃圾袋套入桶内翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧），垃圾日产日清。 | 巡视保洁 |
|  |  | 7.各类示牌、开关、插座，巡更器等清洁无污迹，灰尘。 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、消防箱（栓）清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘。 |  |
|  |  | 10、栏杆清洁无污迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 11、各类管道清洁无积灰。 | 巡视保洁 |

| 保洁位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准楼层 | 大厅 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰，不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 3顶部风口清洁无积灰，不锈钢饰物等定期清洁保养。 | 巡视保洁 |
|  |  | 4、电梯门套、门、层显等清洁无明显污迹、手印。 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃级袋倾倒及时无积存垃级（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃吸积存不可超过桶的2/3），垃级日产日清。 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、装饰物品清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹，灰尘。 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印。 | 巡视保洁 |
|  |  | 10、出入口台阶清洁无明显污迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 11、大厅及电梯大理石地面定期进行打磨处理。 | 每月一次 |
|  | 会议室 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁，沟无积灰，风口清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 3．墙角无积灰，墙面无蜘蛛网。 | 巡视保洁 |
|  |  | 4、桌椅清洁无灰尘。 | 巡视保洁 |
|  |  | 5．展览物品摆放整齐、清洁无灰尘。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养。 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、保持地毯、墙面软包清洁，定期吸尘。 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、话筒摆放高度整齐统一，椅子摆放整齐。（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米）。 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、装饰物品表面清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 10、植物盆体清洁摆放整齐，残破叶植物及时提醒更换。 | 巡视保洁 |
|  |  | 11、各类开关、插座、指示牌清洁无污迹。 | 巡视保洁 |

| 保洁位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外 | 庭 院 | 1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物（每两周洗刷地面1次）。 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、栏杆清洁无明显积灰污迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 3．花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 4、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、各类标牌、消防栓、灯拄、拉圾桶等清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃吸桶摆放整齐，外观清洁，垃圾箱加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃级桶每周六清洗）。 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、台阶、内外墙面清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
| 地下室 | 车 库 | 1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃吸、落叶、烟蒂等。 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、车位和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物。 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网。 | 巡视保洁 |
|  |  | 4、各类管道清洁无明显积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、各类开关等设备清洁无浮灰。 | 巡视保洁 |
|  | 通 道 | 1、地面清洁无污迹。 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢饰面上油均匀。 | 不少于4次/日 |
|  |  | 3、库房整洁，物品堆放整齐。 |  |
|  |  | 4、门、门头清洁无积灰。 | 巡视保洁 |
| 设备机房 |  | 根据相关人员要求协助进行。 | 必要时 |
| 节假日 值班 |  | 各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运。 | 巡视保洁 |

7.4设备、设施的运行、管理和维护服务标准

1）负责对所管辖区域内所有设施设备的日常运行管理、检查保养和维修，由采购人委托专业维保单位负责的除外，做到服务热情、操作规范、检查及时、保养到位、修复如新、运行保障有力；确保工程设施、设备的正常运行、使用。

2）对消防、监控、电梯、空调等委托专业维保单位负责维修保养的设备设施，要加强安全使用管理，遇有故障及时报修，协调专业维保人员及时到场修复，积极协调各专业维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作。

3）工程管理技术人员在检查保养维修过程中，要严格按照安全操作规程操作，要具有相应的专业技术水平和动手操作维修保养的经验及能力。

4）对配电房、消防泵房、安防监控室等重点部位和消火栓及灭火器等重点设备，要加强日常管理检查和维护保养；要定期检查消防器材，对需更新的消防器材及时提交书面报告；要定期对配电房内的电器设备、仪器仪表除尘、紧固和检测；要定期对主、备电源进行切换；要对应急电源，每月充电、放电试验一次；确保供电系统安全运行；确保消防、安全监控设施始终处于完好状态。

5）按时采集区域内各类水、电、气表消耗数据，分析能耗状况，冒、滴、漏、长明灯、长流水等浪费现象；协助做好节电、节水节气等能工作。

7.5会务服务标准

1）服务人员要统一着装、仪容得体、姿态端正、举止大方、精神饱满、微笑服务，随叫随应、耐心细致、热情周到、按服务规程做好各项保障工作。

2）各会务、接待、引导等场所内所有物品应摆放整齐，洁净美观，所需物品（资料）准备齐全；

3）进行参观接待时，在门口、电梯口等场所根据业主的需要，设置告示牌，进行引导接待；

4）做好会议前的准备、会中的茶水供应和定时续水等具体服务及台后的清场、保洁和安全检查等整理工作；

5）做好报刊邮件分发工作，按相关要求分类、分项、分发投递，准确无误及时送达；

6）认真做好采购人赋予的其他临时性工作。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式

按月考核，根据考核结果支付月度管理服务费。（提交支付申请时中标人应同时提供为本项目工作人员缴纳社会保险的证明）

每次付款前中标人应向采购人开具正规增值税发票，采购人原则上应自收到发票后10个工作日内支付款项。

1.1每月进行一次对物业服务进行考核，综合考核得分达85分，每月物业费全额支付，低于85分的每少1分，扣20000元。

1.2如发生合同外服务事项，由双方协商相应费用，并由中标单位开具发票，采购人统一支付，中标单位需按时将费用发放给相应人员。

1.3合同到期时，中标人必须支持采购人工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。合同结束交接顺利完成后十五天内，付清全部尾款。连续三个月中标供应商考核不合格（考核评分低于75分），采购人有权取消合同。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除赔偿损失外，采购人也有权取消合同。

2、履约保证金

2.1本项目收取履约保证金，金额为合同金额的3%。

2.2中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款市场报价利率向中标人支付超期资金占用费。

九、报价要求

1.投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。如若中标，将作为后期履约付款依据。

2.本次投标报价为包干制。本合同期内服务费以报实价为准，投标报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标最终中标，总价将包定，合同期内不予调整。如遇国家出台提高最低工资和最低社会保险缴纳基数标准规定，物业费也不予调整。

3.本项目投标报价包含管理人员和服务人员的工资、社会保险费、公积金（工资及社会保险费、公积金不得低于连云港市最低工资标准）、福利（每年应为员工安排一次体检）、部分岗位的零星耗材、绿植租赁费、管理费、利润、税费、政策性文件规定、各种相关风险因素（风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整、误餐补助、过节费、服装费、体检费、加班费用等）以及完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

4.中标人的用工要符合国家的相关规定，必须与招聘人员签订用工合同，并将合同复印件报给采购人，中标人派遣外包人员到采购人工作要出具介绍信或派工单，不得派遣内病退、退休人员，中标人要按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项社会保险及住房公积金，每月缴纳的各项保险复印件要报给采购人；如未按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项保险，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决。

因物业外包人员的责任造成业主财产损失的，由中标人负责赔偿。

注：日常物业用品(厕纸、擦手抽纸及洗手液等日常物业用品)；维修耗材；食堂、餐厅的食材采购由采购人负责。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

注：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。本表格仅供提醒作用。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 国家税务总局连云港市税务局物业管理服务项目最低配备人员58人。其中：国家税务总局连云港市税务局办公大楼不少于52人，连云港市连云区税务局不少于6人，详见《岗位设置明细表》。本项目服务人员最低配置58人，各岗位设置服务人数为最低要求，符合岗位设置明细表要求，投标人必须书面承诺（格式自拟）不少于各岗位最低配备人数和岗位要求。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则投标无效） |
| 2 | 服务期限：三年(合同约定时间起算)。本项目一招三年，合同一年一签，如能达到采购人的服务要求，考核合格后续签下年合同。 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

2.商务分（54分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 服务团队 （32分） | 根据投标人拟在本项目中安排的服务团队的人员（不含项目经理）、岗位职责、团队能力等内容进行打分。 1、拟派工程主管具有特种作业操作证（低压电工作业证）得 1分，具有特种作业操作证（高压电工证）得2分，本项最高得2分。 2、拟派工程维修人员具有高压电工作业或涉氨制冷设备运行、维修操作作业（制冷与空调）特种作业操作证的，有一人得2分，本项最高得4分。（一人多证或多人同证不重复计分） 3、拟派驻秩序维护队长和门岗人员具有保安员相关职业资格证书的，每有一人得 2分，本项最高得14分。 4、拟派消防监控人员具有消防设施操作员（中级/四级及以上）资格证书的，每有一人得2分，本项最高得10分。 5、拟派保洁人员具有垃圾处理或垃圾分类相关证书的得2分。 （上述1-5项投标文件中同时提供相关有效证书材料的扫描件及投标人为以上人员缴纳2026年1月（含）以来任意1个月由社保证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），否则不得分） |
| 项目经理 （10分） | 1、拟派项目经理具有3年（含）以上（5年以下）物业项目经理经验得3分；具有5年（含）以上物业项目经理经验得5分，本项最高得5分。 （投标文件中提供相关工作经验证明（包含工作履历或相关工作任命或其他可以证明工作经验的材料，加盖投标人公章）) 2、拟派项目经理具有三级（高级工）及以上物业管理师证书‌的得5分。 （投标文件中提供相关有效证书扫描件及由投标人为其缴纳2026年1月（含）以来任意1个月由社保证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），否则不得分。） |
| 类似业绩 （12分） | 自2023年1月1日（含）以来（以合同为准） ，投标人具有类似物业（非住宅）管理服务项目业绩，每提供一个得4分，本项最高得12分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分） （同一服务对象（单位）同一采购项目项下的业绩不可重复得分） |

3. 技术分（36分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 整体设想及服务方案（6分） | 投标文件中提供项目的整体设想及策划方案，方案包含但不限于对项目总体理解定位、针对性，重难点分析及合理化建议等内容：能够非常清楚明晰阐述管理理念及方案，重点、难点分析准确全面，协调性强，应对措施有力得6分； 管理理念和方案阐述较为清楚明晰，重点、难点分析较准确，协调性较强，应对措施较合理得4分； 对管理理念和方案的阐述基本清晰，重点、难点分析不全面，协调性一般，应对措施合理性一般得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 管理规章制度方案（6分） | 投标文件中提供管理规章制度方案,方案包含但不限于对项目制定的组织架构及部门岗位职责、工作流程、规章制度等内容： 制度完善严谨，组织结构及部门职责清晰，工作流程合理，规则制度可实施性强的得6分； 制度较为完善，组织结构及部门职责较为清晰，工作流程较为合理，规则制度可实施性较强的得4分； 制度不完善，组织结构及部门职责模糊，工作流程一般，规则制度可实施性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常管理方案（6分） | 投标文件中提供日常管理方案，方案包含但不限于保洁服务、秩序维护和运行、岗位履责考核管理等内容： 日常管理方案完整，保洁服务内容全面、秩序维护和运行服务安排合理、岗位履责考核管理制度完善的得6分； 日常管理方案比较完整，保洁服务内容比较全面、秩序维护和运行服务安排比较合理、岗位履责考核管理制度比较完善的得4分； 日常管理方案内容一般，保洁服务内容简单、秩序维护和运行服务安排合理性一般、岗位履责考核管理制度完善程度一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训计划、安全文明作业措施（6分） | 投标文件中提供针对本项目人员的培训及安全、文明作业方案，方案包含但不限于各类人员的培训计划、方式、目标及言行规范、仪容仪表、公众形象、技术能力等内容： 方案内容详尽完善，培训计划安排优于招标需求、安全文明作业措施切实可行的得6分； 方案内容比较完善，培训计划安排满足招标需求、安全文明作业措施可行性较强的得4分； 方案内容简单，培训计划安排基本满足招标需求、安全文明作业措施可行性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 人员稳定方案 （6分） | 投标文件中提供服务人员稳定方案,方案包含但不限于人员安排、调动人员工作积极性的方法及措施等内容： 方案包含上述内容，条理清晰，措施贴合实际，可行性强的得6分； 方案较完整，基本包含上述内容，条理较清晰，措施较贴合实际，可行性较强的得4分； 方案基本包含上述内容，内容简单，条理性一般，措施可行性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急处理预案 （6分） | 根据各投标人对本项目包括停水、停电、防台风防汛预案；治安应急预案及消防应急预案；食品安全防范预案；车辆安全应急保障预案（含机械车位应急处理）等进行打分。 预案内容完整、措施有效、责任清晰，且针对强的得6分； 预案内容比较齐全、提供了比较合理的工作预案，具有一定可行性的得4分； 预案内容一般或可行性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

1.本项目评标标准中的技术分采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加国家税务总局连云港市税务局2026-2029年物业管理服务项目（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人，联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）（如有请提供）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

## 二十、供应商公平参与市场竞争承诺函

供应商公平参与市场竞争承诺函

致：        （采购人名称）

根据         （项目名称）（项目编号：          ）的招标公告，            （供应商名称，以下简称“我单位”）参加本项目招标活动。现就有关情况进行说明，并就公平参与市场竞争作如下承诺：

1.我单位被授权代表           （被授权代表姓名）为       （被授权代表所在单位名称）员工，其由      （为被授权代表缴纳社保费和个人所得税的单位名称）统一缴纳社保费和办理个人所得税代扣代缴申报。我单位承诺：不存在与其他参与本项目的供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的情况，也不存在接受其他供应商委托办理投标事宜的情况。如我单位被授权代表与参与该项目的其他供应商被授权代表为同一单位员工，或者由同一单位缴纳社保费或办理个人所得税代扣代缴申报；或者我单位被授权代表由参与本项目的其他供应商缴纳社保费或办理个人所得税代扣代缴申报，我单位同意按无效投标处理。

2.我单位承诺诚信参与政府采购活动，投标文件中所有资料均合法、真实，不存在下列情形：（1）提供虚假材料；（2）《政府采购法实施条例》第七十四条规定的恶意串通行为；（3）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条规定的串通投标行为；（4）与其他参与本项目的供应商具有关联关系（包括：单位负责人、实际控制人为同一人，存在直接控股、管理关系）。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）/被授权投标代表（签字）：

供应商地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：

特别说明：

供应商应当按上述格式要求加盖与供应商名称全称一致的标准公章，并签署法定代表人或被授权投标代表的全名或加盖名章。

## 二十一、拟分包项目情况表

| 分包的品目 | 主要服务内容 | 预计分包金额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟分包金额合计（万元） |  |  |  |

## 分包意向协议书

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（······公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（······公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（······公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1．如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任；

2．分包意向供应商（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

···

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1．分包意向供应商（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

······公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

3.按照第一章 投标邀请 资格条件：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求，提供对应的《中小企业声明函》等证明材料。

4.分包协议中：适宜分包部分（具体分包内容）由投标人自行确认并填写。

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。